乐清市公共资源交易中心 竞争性谈判文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市田东飞灰填埋场运维服务 采购编号：CG202412C03 采 购 人：乐清市城投生态环保有限公司 联 系 人：项先生 联系电话：0577-61513699 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二四年

竞争性谈判文件目录

竞争性谈判邀请函

第一部分   谈判供应商须知前附表

第二部分   采购内容及要求

第三部分   供应商须知

第四部分   政府采购政策功能相关说明

第五部分   合同格式

第六部分   响应文件格式

第七部分   评审办法

注：竞争性谈判文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲、★、*的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市田东飞灰填埋场运维服务的竞争性谈判邀请函

项目概况

乐清市田东飞灰填埋场运维服务采购项目的供应商应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2025年01月02日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202412C03

项目名称：乐清市田东飞灰填埋场运维服务

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：3433920

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称:乐清市田东飞灰填埋场运维服务

数量：1

预算金额（元）：3433920

单位：项

简要规格描述：乐清市田东飞灰填埋场运维服务，详见竞争性谈判文件。

备注：

合同履行期限：标项1，见竞争性谈判文件。

本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：【标项1】供应商具备环保工程专业承包三级及以上资质。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年01月02日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年01月02日09:30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台

五、响应文件开启

开启时间：2025年01月02日09:30（北京时间）

地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心（政采云平台线上开标）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
    3.其他事项：（1）质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（2）在线投标响应（电子投标）说明：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程自行登录政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，谈判供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3）谈判供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。4）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，其响应文件按拒收处理。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：乐清市城投生态环保有限公司

地址：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路6688号总部经济园6幢19层

传真：/

项目联系人（询问）：项先生

项目联系方式（询问）：0577-61513699

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：0577-61119677

2.采购代理机构信息

名称：乐清市公共资源交易中心

地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传真：0577-61882627

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882628

3.同级政府采购监督管理部门

名称：乐清市财政局政府采购监管科

地址：乐清市城东街道伯乐东路501号

传真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市田东飞灰填埋场运维服务 |
| 2 | 项目编号 | CG202412C03 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 3433920元 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 6 | 采购人 | 采购人：乐清市城投生态环保有限公司 联系人：项先生 联系电话：0577-61513699 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 联系人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 采购内容 | 具体内容见竞争性谈判文件。 |
| 9 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 10 | 供应商资格要求 | 见竞争性谈判公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 响应文件的形式 | 谈判供应商应准备电子响应文件 电子响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 17 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 18 | 响应文件份数 | “电子加密响应文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交响应文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 响应文件的签章 | 响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 谈判保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（汇款至采购人账户或采用银行（或保险公司）出具的保函）。 |
| 25 | 竞争性谈判文件 获取方式 | 见公告具体说明。 |
| 26 | 响应文件提交(上传)截止时间、地点 | 截止时间：2025年01月02日09:30 (北京时间) 地点（网址）：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 响应文件开启时间、地点 | 开启时间：2025年01月02日09:30 (北京时间) 地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心（政采云平台线上开标） |
| 28 | 响应文件上传和 递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），谈判供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.谈判供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，其响应文件按拒收处理。 |
| 30 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 32 | 供应商 信用查询 | 1、谈判供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 2、供应商信用信息查询截止时点：公告发布之日至响应文件递交截止时间前。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效响应处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、成交供应商须在成交通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、谈判供应商未成交、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、谈判供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 采购代理费用 | 0元 |
| 38 | 解释权 | 构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 39 | 注意事项 | 1.请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 2.请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败（投标前务必查看CA数字证书是否在有效期内）。 |

第二部分  采购内容及要求

- 采购总说明

乐清市田东飞灰填埋场运维服务项目地址位于乐清市田东村东北侧山谷；固化飞灰填埋设计库容73.94万立方米，设计年限为19年，已填库容25万立方米；目前固化飞灰填埋日均处理规模约为100t/d，后续乐清市生活垃圾焚烧二期扩建项目建成投产后，固化飞灰填埋日均处理规模预计降至50t/d。

一般工业固废填埋设计库容13万立方米，设计年限为10年，目前暂未启用。

本项目已配套飞灰渗滤液处理站正在进行工艺技改提升，技改提升完成前，处理站的日常运维由成交供应商负责。本填埋场目前只接收乐清市相关主管部门认可的柳市垃圾焚烧发电厂焚烧产生处理后的固化飞灰和乐清市一般工业固废。供应商在报价前须自行前往本项目实施地进行考察，充分了解现场道路、原有设备及工艺流程、操作平台、场区环境等相关实际情况，自行承担报价风险。

- 采购内容

1、采购清单

| 序号 | 项目内容 | 暂定数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞灰填埋处置、工业固废填埋处置 | 飞灰填埋处置：365日×100吨/日 工业固废填埋处置：365日×20吨/日 合计：43800吨 | 由运输单位运送到填埋场，运输费用不包含在本次采购项目内。 |

2、本项目服务内容含：飞灰填埋处置（吨袋吊装、边坡防护、石笼设置、膜下导排等），工业固废填埋处置，填埋库区的雨污分流，渗滤液、污泥及浓缩液等处置，环境监测设施日常运营维护（含环保在线监测设备等），场内的土壤、地表水、地下水、渗滤液进出水、大气、噪声等排污许可涉及的环境自行监测检验及固化飞灰抽检，填埋库区内设备设施的采购维护运营，填埋库区除臭消杀、卫生保洁、渗滤液处理设备所使用到的耗材等填埋处置相关的所有内容。（内容详见合同）

3、飞灰和工业固废填埋处置报价时按采购清单内容及吨数进行报价，具体按实际运送到乐清市田东飞灰填埋场后，以乐清市田东飞灰填埋场地磅过磅数量进行结算。飞灰数量可能有增加或减少，供应商不得以数量变更为由调整综合单价。供应商须自行踏勘现场，在报价时须充分考虑报价风险。

4、飞灰和工业固废填埋处置以综合单价进行报价，飞灰和工业固废填埋处置所有内容均含在综合单价中。综合单价包括但不限于以下内容：

（1）填埋作业所需的设施设备相关费用（包括吊车、挖掘机、推土机、压实机、雾炮机、洒水冲洗车、吸污车、双轨焊膜机，单轨焊膜机、特种设备、检测仪器等一切相关费用）。

（2）作业辅料费用（包括：雨污分流膜盖材料、边坡防渗膜防护措施材料、防渗膜维护材料、膜及膜盖压重防风措施材料、堆体中导气设施系统加高材料、临时填埋气导排、消杀除臭作业所需药剂、渗滤液处置所需药剂等所有作业辅料）。

（3）渗滤液、污泥及浓缩液处置（污泥等危废处置如成交供应商没有相应资质的，需委托有相应资质的第三方进行处置），渗滤液处置后需满足环保等行政部门要求达标排放。渗滤液处理设备所使用到的耗材由供应商采购，费用由供应商承担。

（4）设备维修、设施维护费用（渗滤液导排抽排系统设施、雨污分流抽排系统设施、渗滤液处理系统设施设备、环保在线监测及环境监测设施设备的日常维护、保养、更换和管理费；特种设备及仪表校验费，地磅计量设施维护校验费，上传浙江省固废平台系统设施维护费，安保，进场检查、交通秩序和道路设施维护费，特种设备操作证年审费等）。

（5）本项目工程中的环境自行监测与环境在线监测（按国家有关规定及环保要求，运维期间按相应频率要求，开展土壤、地表水、地下水、渗滤液进出水、大气、噪声、固化飞灰等相关指标检测）由采购人指定的单位进行检测，相应的检测费用由成交供应商支付，该项费用由谈判供应商自行测算，计入本次投标报价中。

（6）办公费用（含所有作业人员办公费用、车辆费用、水电费用、材料运输费用、应急费用、在原有称重平台基础上增加过磅票据打印系统等）及其他未列入费用。

（7）安全措施设施费及劳动保护费（包括员工职业体检费、防汛、防台物质材料费、防汛防台措施费、员工职业病防治措施费、员工安全教育培训费、不可抗拒因素造成的一切损失的保险费用等）。

（8）填埋库区、填埋作业生产安全管理及不可抗力的应对费用（如暴雨、台风等不可抗拒因素），由成交供应商自行负责。合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。成交供应商必须对施工项目和人员进行保险，若发生任何安全事故，一切责任由成交供应商自行承担并赔偿损失。

（9）根据采购人需要,供应商需办理相关审批或换证手续(包括排污许可证等)，上报各类统计报表，费用包含在合同价中。

（10）按采购人要求做好以下相关工作：人员培训、台账记录、操作规程、管理制度、应急预案、文件学习等。

（11）环保等部门提出的所有整改事项须由供应商负责，费用包含在投标报价中。

（12）项目服务期满后，供应商须对填埋场所有的飞灰堆体进行检查，按标准做好焊膜、覆盖等工作，以及项目实施期间的台账移交工作。

（13）本竞争性谈判文件中的服务内容和要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，供应商应提供所有本竞争性谈判文件没有规定但供应商认为完成本项目必须要提供的服务，都应计入投标报价中。

5、除污泥及浓缩液处置允许委托有相应资质的第三方外，其他项目服务内容未经采购人书面同意的不得分包或转包。

6、本项目飞灰渗滤液处理站技改提升完成前，处理站的日常运维由成交供应商负责，应急情况下若渗滤液外运处置，由采购人负责。

三、服务期：本次采购服务期限为一年，本项目具体进场时间以采购人通知为准。如项目实施过程中，因项目采购人变更、无废城市创建要求（如后期要求减少飞灰填埋量或终止填埋）或其他特殊原因造成的合同提前终止的，成交供应商须无条件配合，且不得提出增加费用的要求，供应商在报价时须充分考虑可能承担的报价风险。

四、供应商需在成交通知书发出后7个工作日内提供给采购人符合本项目运作要求的设备及人员清单。

1、设备配备不少于以下数量：

吨袋吊装填埋用的吊车1辆，边坡整平用的挖掘机1辆，推土机1辆，压实机1辆，扬尘控制用的雾炮机4台，洒水冲洗车1辆，用于环境渗滤液溢满的环保事件应急处置吸污车1辆，双轨焊膜机2台（一备一用），单轨焊膜机2台（一备一用）。

2、项目实施时项目人员配置不少于以下数量：

项目负责人1人，技术负责人1人，注册消防工程师1人，安全员1人，起重机操作员1人，挖掘机操作员1人，推土机操作员1人，压实机操作员1人，焊膜工1人，洒水冲洗车与吸污车驾驶员1人，水电工1人，过磅及文员1人，渗滤液处理辅助工人2人，拉膜压膜焊膜打扫卫生等辅助工人2人，共计不得少于16人。

以上人员须按有关部门规定持证上岗，进行管理并办理手续。如经发现无证上岗，采购人将有权要求成交供应商停止作业并更换合格的作业人员，并在考核中扣分。

3、如供应商在成交通知书发出后7个工作日内仍不能提供以上设备及人员进场的，采购人有权拒签合同或单方解除合同，并追究成交供应商违约责任。

五、执行的标准

1、本项目范围内所有作业、维护、设计、施工的服务均须严格执行以下标准规范：

（1）《国家危险废物名录》（2021年版）

（2）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

（3）《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T 316-2023）

（4）《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598—2019）

（5） 浙江省生态环境厅办公室关于做好 2021年重点排污单位自动监控设施新建和标准化提升工作的通知

（6）《生活垃圾渗沥液处理技术标准》（CJJ/T 150-2023）

（7）《生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程》（CJJ/T 214-2016）

（8）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）

（9）《浙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（浙政办发（2021）53号

（10） 浙分类办（2021）7号文件《浙江省生活垃圾填埋综合治理行动计划》

（11）《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》2020国家发改、住建部、生态部联合印发

（12） 浙江省飞灰填埋相关规定和温州地区飞灰填埋政策规定和乐清市相关规定。

- 2、本合同下的服务应符合技术规格所述的标准。若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。

3、除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

六、说明

1、本竞争性谈判文件技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本竞争性谈判文件要求。

七、商务条款

1、履约保证金

成交供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金；合同期结束并验收移交采购人后15个工作日内无息退还履约保证金。

2、付款方式

服务费按月结算，于次月25日前支付前一个月的服务费用（供应商须提供增值税专用发票），结算方法如下：

（1）综合单价×飞灰入场实际量×（1-当月考核扣除比例）

（2）综合单价×工业固废入场实际量×（1-当月考核扣除比例）

说明：1）对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的增值税专用发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准，由违约或考核引起的经济扣款，直接在服务费中扣除。

2）本项目的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，成交供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

八、考核（见附件十一）

1、依照《乐清市田东飞灰填埋场填埋运维服务考核细则》进行综合计算考评。

2、采购人对成交供应商进行每月综合考评一次，考核总分为100分，90分含以上为合格，不扣除经费。考核分低于90分（不含90分）为不合格，每减1分扣除当月服务费用的1%，（如考核分为89分扣除当月服务费用的1%；如考核分为88分扣除当月服务费用的2%）以此类推（考核得分按小数点后1位四舍五入取整数）。累计2个月考核分低于70分（不含70分）的，采购人有权单方终止合同，引起的一切后果均由成交供应商承担。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对本项目全部内容进行报价，否则按无效响应处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，采购预算为3433920元。如果某个（些）供应商最后报价超出采购预算的，则该供应商的报价按无效报价处理。

5、本项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效成交）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

8、本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需保持电话畅通，配备电脑和打印机，自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

9、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件

1.1、竞争性谈判文件发放

本项目竞争性谈判文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供竞争性谈判文件纸质版。

1.2、竞争性谈判文件约束力

供应商一旦获取了本竞争性谈判文件并参加谈判采购，即被认为接受了本竞争性谈判文件中所有条款和规定。

1.3、竞争性谈判文件的组成

竞争性谈判文件由竞争性谈判文件总目录所列内容及补充资料（如有）等组成。

2、竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性谈判文件的修改

3.1、在响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性谈判文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性谈判文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件要求修正响应文件，采购人可酌情推迟响应文件递交截止时间和谈判开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3、本项目竞争性谈判文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。谈判供应商须在响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、响应文件

1、响应文件

1.1、供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件要求，详细编制响应文件。并对竞争性谈判文件的要求做出实质性响应。实质性响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求没有重大偏离。未实质性响应的响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按竞争性谈判文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性。响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件要求，详细编制响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性谈判文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

2、响应文件的组成

▲响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容谈判供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 谈判供应商的营业执照（提供营业执照扫描件加盖公章） |
| 2 | 谈判供应商参与政府采购活动谈判资格声明函（附件一） |
| 3 | 供应商特定资格条件证明：供应商具备环保工程专业承包三级及以上资质（提供证书扫描件加盖公章） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项谈判供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 分项报价表（附件三） |
| 4 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见竞争性谈判文件第四部分附件1）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见竞争性谈判文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | （▲序号3-6项谈判供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 目录 |
| 3 | 谈判函（附件四） |
| 4 | 法定代表人授权书（附件五），如为法定代表人参与谈判的只需提供法定代表人身份证扫描件 |
| 5 | 法定代表人诚信谈判承诺书（附件六） |
| 6 | 偏离表（附件十（如不填写，采购人有权视为完全响应竞争性谈判文件的技术及商务要求） |
| 7 | 供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似工业固废填埋场运维业绩（需含飞灰填埋），供应商业绩表（附件七） |
| 8 | 投入项目人员配置表（附件九） |
| 9 | 投入机械设备清单（附件八） |
| 10 | 项目实施方案：含填埋施工方案（包括固化飞灰吨袋吊装填埋作业流程，一般工业固废填埋处置流程及方案，边坡防渗膜的保护方案）；雨污分流方案施工方案及技术措施；渗滤液、污泥、浓缩液收集处置方案；环保在线监测设施日常运行维护方案；检测监测方案；其他环境保护工作日常操作实施方案；安全保证措施和质量保证措施；运营台账记录、化验记录、存档方案；重点、难点情况分析及解决措施；针对本项目紧急情况（污染预防机制、台风、塌方）的相关应急预案；针对本项目突发情况（停电、系统故障等）的相关应急预案等 |
| 11 | 根据竞争性谈判文件需要提供的其它文件和资料 |
| 说明：供应商需按照政采云平台要求设置关联点。 |  |

3、采购内容填写说明

3.1、响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成响应文件。

4、报价

4.1、供应商应按竞争性谈判文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、根据本次竞争性谈判采购工作要求，最终只允许有一个最后报价，供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在谈判结束后提供给采购代理机构及采购人最优惠价格的最后报价。

4.3、供应商投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其投标报价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及竞争性谈判文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、谈判保证金：无。

7、响应文件的有效期

7.1、自响应文件递交截止时间起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

8、响应文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

8.2、谈判供应商应当按照本章节“响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

8.3、本文件《第六部分 响应文件格式》中有提供格式的，谈判供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 响应文件格式》未提供格式的，请各谈判供应商自行拟定格式。

8.4、《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由谈判供应商自负。

8.5、《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

8.6、谈判供应商没有按照本章节“响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读竞争性谈判文件，或者没有对竞争性谈判文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由谈判供应商自行承担。

9、响应文件的签章

9.1、《响应文件》的签章：见《第一部分    谈判邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、《响应文件》：根据竞争性谈判文件要求在响应文件相应位置由谈判供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖谈判供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作流程自行登录政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

10、响应文件的形式

10.1、响应文件的形式：见《第一部分    谈判邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2、“电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

10.3响应文件的份数

响应文件的份数：见《第一部分    谈判邀请函（供应商须知前附表）》。

四、响应文件递交

1、响应文件的上传和递交

“响应文件”的上传、递交：见《第一部分谈判邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密响应文件”解密和异常情况处理：见《第一部分谈判邀请函（供应商须知前附表）》。

3、响应文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、响应文件递交截止时间后，谈判供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、响应文件的备选方案

谈判供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。

五、开标和评审

1、开标

1.1、采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。谈判供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各谈判供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按竞争性谈判文件规定的时间内自行进行响应文件解密。谈判供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，其响应文件按拒收处理。

（2）响应文件解密结束，谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）或者加盖公章。如竞争性谈判文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行谈判，直接要求供应商进行最后报价。

（4）谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的谈判供应商在规定时间内提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的供应商按无效响应处理。

（5）开启所有实质性响应的谈判供应商的最后报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的谈判小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性谈判文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商，将最后报价最低的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与谈判资格。

（2）符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3）按竞争性谈判文件中规定的评审方法进行评审。

2.3、本次采购，供应商的最后报价均超出采购预算的，本次采购做流标处理。

2.4、▲供应商存在下列情况之一的，响应文件按无效处理：

1）响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

3）最后报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期限、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

7）在竞争性谈判文件未做任何调整的情况下，参与谈判的供应商最后报价超过其响应文件中报价的；

8）未在规定时间提交最后报价的；

9）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5、▲谈判小组发现响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(谈判小组按少数服从多数原则认定)，按照无效响应处理：

1）未按竞争性谈判文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合竞争性谈判文件中规定的实质性要求的响应文件，是否为偏离实质性要求由谈判小组认定。

2.6、▲谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他有效供应商的最后报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

2.7、谈判小组在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

2.8、评审时如遇到竞争性谈判文件未规定的特殊情况，由谈判小组按少数服从多数原则集体决定处理。

3、响应文件的澄清

3.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时谈判小组可要求谈判供应商对响应文件相关事宜进行澄清。谈判小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求谈判供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供谈判供应商澄清、说明时间不少于30分钟，谈判供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

3.2、谈判供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。谈判供应商的澄清、说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效谈判供应商不足二家的，不予开标或评标。

5、评审原则

谈判小组按照竞争性谈判文件的要求和条件对响应文件进行评审。

5.1、谈判小组负责审查响应文件是否符合竞争性谈判文件的要求。谈判小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2、如竞争性谈判文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行谈判环节，直接要求供应商进行最后报价。

在竞争性谈判文件未做任何调整的情况下，参与谈判的供应商如有出现最后报价超过其响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

5.4、本次评审采用最低评标价法，谈判小组根据竞争性谈判文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将最后报价最低的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5、不同供应商的响应文件相互混装。

7、经谈判小组认定供应商进行串通投标的，谈判小组可以对相关供应商做出无效响应处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

谈判结束后，谈判小组按照竞争性谈判文件确定的评审办法，确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、谈判小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知  （财库[2020]46号）

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、供应商享受小微企业价格折扣，提供的货物、工程或者服务应符合下列情形：

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格折扣。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、谈判供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业制造的不享受价格折扣。

7、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；承接企业为  （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                
日期：

备注说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如成交，将在中标（成交）公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购服务所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

4、其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人 以下的为微型企业。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如成交，将在中标（成交）公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分  合同格式

编号：

采购人：乐清市城投生态环保有限公司                           （以下简称甲方）

成交供应商：本次采购的成交供应商                             （以下简称乙方）

乐清市城投生态环保有限公司所需的乐清市田东飞灰填埋场运维服务进行公开招标，经评标委员会定标       为成交供应商。经双方协商一致同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同内容及合同价格

1、合同总价

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 综合单价 | 合价总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞灰填埋处置、工业固废填埋处置 |  |  | 大写： 小写： |

2、上表中飞灰填埋处置、工业固废填埋处置的数量为暂定数量，具体按实际运送到乐清市田东飞灰填埋场后，以乐清市田东飞灰填埋场地磅过磅数量进行结算。飞灰数量可能有增加或减少，乙方不得以数量变更为由调整综合单价。

本项目已配套飞灰渗滤液处理站正在进行工艺技改提升，技改提升完成前，处理站的日常运维由乙方负责。应急情况下若渗滤液需外运处置的，费用由甲方承担，乙方提供配合。

3、本项目服务内容含：飞灰填埋处置（吨袋吊装、边坡防护、石笼设置、膜下导排等），工业固废填埋处置，填埋库区的雨污分流，渗滤液、污泥及浓缩液等处置，环境监测设施日常运营维护（含环保在线监测设备等），场内的土壤、地表水、地下水、渗滤液进出水、大气、噪声等排污许可涉及的环境自行监测检验及固化飞灰抽检，填埋库区内设备设施的采购维护运营，填埋库区除臭消杀、卫生保洁、渗滤液处理设备所使用到的耗材等填埋处置相关的所有内容。

4、飞灰和工业固废填埋处置以综合单价进行结算，飞灰和工业固废填埋处置所有内容均含在综合单价中。综合单价包括但不限于以下内容：

（1）填埋作业所需的设施设备相关费用（包括吊车、挖掘机、推土机、压实机、雾炮机、洒水冲洗车、吸污车、双轨焊膜机，单轨焊膜机、特种设备、检测仪器等一切相关费用）。

（2）作业辅料费用（包括：雨污分流膜盖材料、边坡防渗膜防护措施材料、防渗膜维护材料、膜及膜盖压重防风措施材料、堆体中导气设施系统加高材料、临时填埋气导排、消杀除臭作业所需药剂、渗滤液处置所需药剂等所有作业辅料）。

（3）渗滤液、污泥及浓缩液处置（污泥等危废处置如乙方没有相应资质的，需委托有相应资质的第三方进行处置），渗滤液处置后需满足环保等行政部门要求达标排放。渗滤液处理设备所使用到的耗材由乙方采购，费用由乙方承担。

（4）设备维修、设施维护费用（渗滤液导排抽排系统设施、雨污分流抽排系统设施、渗滤液处理系统设施设备、环保在线监测及环境监测设施设备的日常维护、保养、更换和管理费；特种设备及仪表校验费，地磅计量设施维护校验费，上传浙江省固废平台系统设施维护费，安保，进场检查、交通秩序和道路设施维护费，特种设备操作证年审费等）。

（5）本项目工程中的环境自行监测与环境在线监测（按国家有关规定及环保要求，运维期间按相应频率要求，开展土壤、地表水、地下水、渗滤液进出水、大气、噪声、固化飞灰等相关指标检测）由甲方指定的单位进行检测，相应的检测费用由乙方支付，该项费用由乙方自行测算，计入本次合同价中。

（6）办公费用（含所有作业人员办公费用、车辆费用、水电费用、材料运输费用、应急费用、在原有称重平台基础上增加过磅票据打印系统等）及其他未列入费用。

（7）安全措施设施费及劳动保护费（包括员工职业体检费、防汛、防台物质材料费、防汛防台措施费、员工职业病防治措施费、员工安全教育培训费、不可抗拒因素造成的一切损失的保险费用等）。

（8）填埋库区、填埋作业生产安全管理及不可抗力的应对费用（如暴雨、台风等不可抗拒因素），由乙方自行负责。合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。乙方必须对施工项目和人员进行保险，若发生任何安全事故，一切责任由乙方自行承担并赔偿损失。

（9）根据甲方需要,乙方需办理相关审批或换证手续(包括排污许可证等)，上报各类统计报表，费用包含在合同价中。

（10）按甲方要求做好以下相关工作：人员培训、台账记录、操作规程、管理制度、应急预案、文件学习等。

（11）环保等部门提出的所有整改事项须由乙方负责，费用包含在合同价中。

（12）项目服务期满后，乙方须对填埋场所有的飞灰堆体进行检查，按标准做好焊膜、覆盖等工作，以及项目实施期间的台账移交工作。

（13）本竞争性谈判文件中的服务内容和要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，乙方应提供所有本竞争性谈判文件没有规定但乙方认为完成本项目必须要提供的服务，都应计入合同价中。

5、除污泥及浓缩液处置允许委托有相应资质的第三方外，其他项目服务内容未经甲方书面同意的不得分包或转包。

6、签订合同后，乙方须无条件配合甲方，将本项目相关所有排污许可证变更至乙方名下，变更费用由乙方承担,并由乙方承担运维服务期间所有相关法律责任。

二、服务内容：

（一）运维服务项目

1、填埋作业

1.1、固化飞灰和一般工业固废等填埋服务

（1）固化飞灰采用吨袋吊装填埋方式按相关规范要求开展，对进入填埋库区的飞灰等运输车辆进行交通疏导及指挥卸料、码放、修整、覆盖及飞灰性状检查等；一般工业固废参考生活垃圾填埋及国家有关要求进行填埋作业方式。

（2）固化飞灰和一般工业固废填埋区填埋堆体表面雨污分流设置、构建及雨水导排。

（3）固化飞灰和一般工业固废堆体膜覆盖包括日覆盖、中间覆盖、终场覆盖，飞灰填埋库区裸露边坡覆盖及防护，覆盖膜焊接作业、土工布袋装填压覆（按场外取土）及覆盖膜修复管理。

（4）填埋作业道路、填埋库区边坡护坡、卸料平台等构建及日常维护。

（5）石笼及气体导排要求：每间隔20m设置一根横向导气管，每间隔20m设置石笼竖向气体导管（钢筋网卵石围护），横向导气管每10米设一层（可参照边坡锚固沟标高设置），采用的HDPE导气管内径不小于100mm，打孔率不小于2%。

边坡防护要求：选用不小于800g/㎡非织造土工布或250mm厚袋装粘土或沙铺设。

其他要求：按照有关法律、标准、规范等规定，建立环境管理制度，编制环境应急预案，开展环境应急演练，确保快速、有序、高效地处置各类突发环境事件，填埋作业现场应配备消防器材，并定期开展消防培训和演习。

1.2、临时作业道路及卸料平台修筑

负责固化飞灰及一般工业固废填埋区域临时作业道路及卸料平台的修筑。

1.3、设备设施

（1）乙方负责填埋作业所需的设施、设备、机械包括吊机、压实机、推土机、挖掘机、洒水冲洗车、吸污车、雾炮机、双轨焊膜机、单轨焊膜机，包括生产所需油料；填埋作业设备设施的日常维护、保养和管理，大修和更新。

（2）乙方负责修筑卸料平台。

（3）乙方负责导气系统修建所需工具和材料。

（4）乙方负责提供雨污分流覆盖用膜，提供覆盖膜焊接作业、土工布袋装填压覆（按场外取土）、混凝土预制压膜盖的实块、压膜盖的沙包、压膜盖的砼板带及覆盖膜修复作业所需工具和材料等。

（5）乙方负责配置作业库区生产安全消防器材及其他安全相关设施、标识标牌等。

2、维护项目

2.1、堆体覆盖膜及未填埋库区防渗膜维护

根据相关规范要求，对填埋区域等覆盖膜、未填埋区域防渗系统及渗滤液临时贮存池进行巡查，及时修复或更换破损的覆盖膜，未填埋库区防渗系统防渗膜及液滤液临时贮存池的防渗膜。

2.2、雨水导排沟修筑及维护、雨水抽排项目

- 根据相关法律、规范要求修筑雨水导排沟，构筑完整雨污分流系统；对堆体原有的雨污分流导排设施进行巡查，确保雨污分流设施导排顺畅，膜面无积水情况。

- 对场区内排水设施（如：截洪沟、环场道路雨水导排内沟、边坡排水沟等）杂物清理及维护工作，确保雨水导排顺畅。

- 对堆体覆盖膜面上低洼处的雨水进行导排或抽排，对未填埋库区及浓缩液贮存池膜面雨水抽排工作。

2.3、渗滤液导排系统维护项目

- 填埋库区堆体内渗滤液收集导排盲沟及渗滤液收集导排管的修筑。

- 定期对填埋库区内渗滤液导排设施（含管道和提升泵等）进行巡查和维护，确保渗滤液导排顺畅。

- 填埋库区内的渗滤液导排及临时应急转运至场区内渗滤液贮存池维护。

2.4、进场飞灰检查及地磅称重系统及上传浙江省固废平台系统运行维护项目

进场飞灰计量及检查：负责地磅计量及上传浙江省固废平台系统的日常管理工作，包括检查进场飞灰是否符合入场要求，指挥运输车辆入场对飞灰进行称重、计量，编制飞灰入场数据日报、周报、年报，每周及时上报给甲方。负责地磅称量系统设备设施的日常维护及保洁等工作。磅称量及对进场飞灰检查工作所需的打印纸及其他材料等由乙方负责采购、管理。

2.5、交通秩序和道路设施维护

乙方负责维护填埋场内的交通秩序，及时制止车辆违章行驶和乱停乱放行为，防止堵车情况发生。

2.6、安保设施及环境监测设施维护

乙方负责场区周边安全维稳设备设施的维护，定期对场区地下水监测井进行维护，定期对环境在线监测设施设备进行维护、定期对场区内大气、噪声监测设施进行维护等，保证环保检查时各项指标达标。

(二)、除臭卫生保洁项目：全部支出由乙方自行负责，内容不限于以下事项：

1、卫生保洁范围（包含但不限于）：

卫生保洁区域范围：工程项目内所有范围，包括场内所有建筑。

2、场区内消毒、消杀、除臭（包含但不限于）：

消毒区域范围：填埋库区、进场道路，环场道路（含截洪沟、内沟等），地磅房周围，生产管理区，卸料平台，裸露区域，综合楼和宿舍楼公共区域等。

(三)、其他项目

1、乙方负责堆体稳定性和库容检测。

2、乙方须定期检测飞灰堆体稳定性（一般工业固废填埋堆体需测压实密度、含水率，固化飞灰堆体采用吨袋吊装填埋的堆体只需测相关沉降、水平位移等指标），定期进行填埋场坝体结构沉降观测，每季度测量剩余库容（含飞灰区和一般工业固废填埋区），乙方负责承担上述相关费用支出。

## 三、服务范围

1、负责项目运维期间的填埋作业、渗滤液处理达标排放、负责项目的设备、机械设备日常维修、保养所需的零配件、覆盖作业（日覆盖、中间覆盖）、导气系统加高、进场道路、环场道路、管理区道路、临时填埋作业道路、半永久性作业道路构筑及材料，作业道路维护，填埋库区边坡护坡材料采购，负责场区范围内的消杀、消毒及除臭工作，负责对场区范围内道路、构筑物的清扫保洁、堆体覆盖膜、未填埋区域覆盖膜和雨水导排设施的维护工作等所需一切相应材料的采购或服务，质量达到国家和行业相关标准要求。

2、负责本项目范围内排洪、排水设施维护，主要包括填埋区及环场道路周边截洪沟、进场道路两侧排水沟的检查、疏通、维护维修等工作；定期对分隔坝和截污坝的检查、疏通、维护等工作。

3、负责本项目范围内乙方所用的照明电路、填埋作业场内的照明及设施、生活用水设施、消防设施的检查、维护、维修管理，承担日常维修材料、配件的购买和日常维护费用。

4、在运营期间对填埋场区安全，堆体稳定和因乙方运营管理不善造成的场区环境污染事故负责。

5、负责填埋区范围内安全、防火及所有设施设备和人员的安全。填埋区场底及边坡防渗层、渗滤液收集系统等设施的保护，生产生活所需的物料妥善保管，危险药品和有毒有害药品的安全使用等责任。

6、接受甲方及其上级主管部门的监管，做好本项目安全管理工作，需有健全的安全应急预案及相应安全管理制度。

7、对填埋库区的库容定期测量，并负责交接前的库容测量工作。

8、乙方须积极配合甲方，进场完成运营的交接工作。所需费用由乙方负责。

9、每日作业结束后，必须对当日填埋的飞灰实施覆盖。下雨日，必须安排人员24小时值班，并做好暴雨的预警和防范措施。

10、规范设置场区内的标识、标牌、警示标识，所需费用由乙方负责。

11、乙方做好耗材库存的使用登记，如项目实施过程出现耗材违规使用的，由乙方负责全部责任。

## 四、执行标准

1、本项目范围内所有作业、维护、设计、施工的服务均须严格执行以下标准规范：

（1）《国家危险废物名录》（2021年版）

（2）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

（3）《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T 316-2023）

（4）《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）

（5）浙江省生态环境厅办公室关于做好 2021年重点排污单位自动监控设施新建和标准化提升工作的通知

（6）《生活垃圾渗沥液处理技术标准》（CJJ/T 150-2023）

（7）《生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程》（CJJ/T 214-2016）

（8）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）

（9）《浙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（浙政办发（2021）53号

（10） 浙分类办（2021）7号文件《浙江省生活垃圾填埋综合治理行动计划》

（11）《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》2020国家发改、住建部、生态部联合印发

（12）浙江省飞灰填埋相关规定和温州地区飞灰填埋政策规定和乐清市相关规定。

- 2、本合同下的服务应符合技术规格所述的标准。若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。

3、除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 五、服务要求

1、本项目的人力和物料配置要求

1.1、乙方针对本项目配备专业的技术人员、管理人员和操作人员，须满足填埋区高标准的填埋作业需要。乙方必须对从事本项目工作的员工进行技术培训，经培训合格后方可上岗；建立相应的排班和值班制度，保持 24 小时通讯渠道畅通。

1.2、填埋场管理人员应了解有关处理工艺和与这相关的质量、环境、安全规定；作业人员应掌握本岗位工作职责与任务要求，熟悉本岗位设施、设备的技术性能和运行维护、安全操作规程。

1.3、填埋场应建立完善的运行管理制度，并应符合下列要求：

①应按照工艺技术路线设置岗位。

②各岗位应制定操作规程和建立相应的安全制度。

③应对各类作业人员进行岗前体检和分岗位培训，经培训考核合格后方可持证上岗。

2、进场飞灰控制，对进场飞灰进行检验。

2.1、制定飞灰与一般工业固废检验措施，明确来源，建立检验记录台账，严禁来源不明的飞灰进入填埋场。

2.2、固化飞灰满足 GB16889-2024中6.3项的规定，由主管部门认可的监测部门检测、经主管部门批准后，方可进入填埋场进行单独分区填埋。一般工业固废符合相关要求，方可进行单独分区填埋。

2.3、发现不符合要求的固化飞灰或一般工业固废进入本填埋场，应立刻制止，要求运输单位清退整改，并向甲方报备。

3、填埋作业

作业时间为通常8:30至晚上16:30，如遇突发情况或时间延迟，必须在当日完成进场车辆的飞灰填埋及作业面覆盖；每日作业区域及堆体应规则整齐。

4、卸料平台和临时道路

4.1、雨季应有备用卸料平台；每日应有专人检查和维护卸料平台和临时道路；满足每日车辆卸料和进出的需要。

4.2、保持路面平整，无垃圾、无明显扬尘、无损坏车辆轮胎的尖锐物。

5、填埋堆体

5.1、应及时修复飞灰堆体边坡出现的局部不均匀沉降。填埋区地面以上飞灰堆体高度超过 5m 时应对堆体沉降情况进行观测，每（月）观测 1 次。封场区应对堆体沉降情况进行观测，每（月）观测 1 次。

5.2、定期对堆体、边坡的测量，并向甲方提交“堆体、边坡安全测量报告”（包括实际的测量数据、评价结果和措施建议等）。

6、填埋区的雨污分流

6.1、按照要求，进行填埋区雨污分流系统构筑和维护。

6.2、按使用单元作业规划设置飞灰堆体表面排水沟槽，覆膜后表面平整；须加用土工膜焊接覆盖，不得有漏焊和孔洞现象。

6.3、用沙袋装土等压膜，有足够抗台风能力；沙袋或压覆物应整齐有序，横、竖、斜成直线。

6.4、完善地表径流的导流设施，防止进入飞灰渗滤液收集系统。

6.5、每日应有专人检查、维护填埋区内所有雨、污排水沟（管），并做好相关记录。

7、 生产安全

7.1、生产过程安全卫生管理应符合规定，坚持预防为主，确保运行安全，避免发生工伤、火灾、爆炸等安全生产事故。

7.2、应具有完备的运行安全管理规章制度和运行安全操作规程，严格实施，建立操作规程培训与考核制度。

7.3、应为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，操作人员应按规定使用安全防护及劳保用品。

7.4、启动电气设备、维修机械设备时应遵守相关规定。

7.5、定期对全场进行安全检查，并提供上级主管部门或安全专业监察部门的安全检查记录。

7.6、作业机械作业时应保持有效的安全距离，确保作业安全。

7.7、进入填埋区人员须戴头盔和穿反光背心，穿工作服，工作鞋等劳保用品；进入现场人员严禁抽烟。

8、消防安全

8.1、场区内消防措施应符合相关规定，场区内应设置明显防火标志，严禁带火种车辆进入作业区。

8.2、应做好防火、防爆、防雷电等安全措施，遵守相关规定。

9、交通安全

场区应设置足量的标线、信号、文字等相关安全警示标志标识，特别是事故易发点标识。

10、劳动安全与职业卫生要求

10.1、乙方应该按照劳动安全与职业卫生工作坚持预防为主的方针和防治结合的原则，采取有效措施，消除或者减少有害生产人员安全和健康的因素，创造良好的劳动条件。

10.2、乙方应建立健全劳动安全与职业卫生管理机制，确定专（兼）职管理人员，管理填埋场的劳动安全和卫生工作。应对新招收的人员进行健康检查，凡患有职业禁忌症的，不得从事与该禁忌症相关的有害作业；定期组织全场人员进行体检和复查工作；定期组织全场安全隐患的排查工作。

10.3、本项目实施期内如进行技改提升的，乙方需提供配合服务。

11、 资料要求

11.1、乙方应建立运行维护技术档案，系统地记载填埋场运营期的全过程及主要事件。

11.2、乙方应建立运行维护资料台账，主要内容应包括：

①飞灰特性、类别及进场飞灰量。

②填埋作业规划及阶段性作业方案进度实施记录。

③填埋作业记录（倾卸区域、摊铺厚度等）。

④环境监测（自检）记录。

⑤甲方提供的填埋场场区内由乙方使用并负责维护保养的设施、设备以及填埋作业机械、设备的养护维系记录。

⑥填埋作业设备运行维护记录。

⑦填埋场运营期工程项目建设记录。

⑧上级部门检查记录和外来单位到访记录。

⑨岗位培训、安全教育及应急演习等的记录。

⑩劳动安全与职业卫生工作记录。

⑪突发事件的应急处理记录。

⑫完善填埋场运营的相关巡查制度和记录。

12、乙方建立运行管理日报、周报、月报、季报和年报制度，系统、全面、及时地进行数据、资料的收集、整理和报送工作。不得虚报、瞒报、迟报或伪造篡改。乙方需向甲方提交填埋作业和渗滤液处理达标排放量的月报、季报和年报，主要内容为：

①填埋的重量。

②填埋占用的实际库容和剩余库容。

③渗滤液产生量及处理后达标排放量。

④机械设备运行、保养、维修记录，油料、配件消耗记录，机械设备的完好率及利用率等。

⑤归档文件资料保存形式应包括图表、文字数据材料，照片等纸质或电子载体。

乙方应按甲方要求，每周上报一次。

13、 水电管理

水电管理人员须持证上岗，对场区内水、电设施应每日检查一次。

14、飞灰填埋要求

14.1、 进场飞灰填埋处理：乙方须至乐清市田东飞灰填埋场进行现场踏勘，按照库区地形情况，制定合理填埋方案。覆盖材料HDPE土工膜厚度不小于1mm,同时符合GB/T17643-2011及CJ/T234-2006标准，并采用水泥预制板、水泥压膜块压实（使用不锈钢丝连接，1.5-2m以内间距使用2.0不锈钢丝连接压实）；为防止填埋气体产生，需在覆盖膜下设置导气管，对现有的导气井进行维护和正常使用，并进行导排系统设置，具体需严格参照相关标准。

14.2、填埋质量标准：乐清市田东飞灰填埋场的运营过程及质量应达到《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中的要求；进行环境监测的项目和监测方法必须按国家现行标准《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2017）和环评及批复的要求执行，环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的要求。

14.3、填埋区域道路随着填埋作业的变化而铺设：进入填埋区道路按照不同时期的填埋作业方案，随着填埋区域的变化根据实际需要而铺设。道路修建所需的水泥或沥青或其他材料费用及维护费用等包含在投标报价中。

作业区的飞灰不能长时间裸露，每天填埋作业完成后，应及时进行日覆盖。在完成一个区域较长时间段不填埋作业的情况下，为避免雨水混入飞灰堆体采取中间覆盖措施，日覆盖、中间覆盖均采用 HDPE膜进行覆盖，以节省填埋库容。库区边坡 HDPE 膜采用铺设沙袋或废旧轮胎方式进行保护。

每日作业完成后，及时对作业面进行平整，做好临时覆盖及雨污分流等工作，并配置足够数量的排水泵用以导排雨水；随时掌握天气状况，如遇降水天气来临，应提早停工，设备停到环库道路上。用HDPE膜进行临时覆盖，确保作业面“零暴露”，雨污分流效果的最大化，确保雨水不混入飞灰堆体，若未做好雨污分流措施造成的损失及相关环保问题由乙方负责。

14.4、项目实施期间，与飞灰填埋相关的环境检测（按照排污许可证、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889、生态环境部门的有关要求进行）由乙方负责，费用包含在合同价中。

因飞灰填埋作业引起的环保检测及环保等部门提出的填埋作业引起的环保整改事项须由乙方负责，费用包含在合同价中。

14.5、项目服务期满后，乙方须对填埋场所有的飞灰堆体进行检查，按标准做好焊膜、覆盖等工作，以及项目实施期间的台账移交工作。

15、施工现场的环保要求

15.1、为了防止飞灰运输作业污染环境和扰民，依据国家和市府有关规定，凡在本市范围内的施工现场和施工作业单位，要把环境保护作为文明施工的重要内容。要做好场内及进场道路的清理、平整工作把污染和扰民减少到最低程度。

15.2、作业过程中如有必要需做好消杀除臭、抑尘，做好场地及场内运输道路卫生保洁，服从管理调度安排，雨天根据实际情况停止作业，雨天过后，如遇大量飞灰填埋作业，乙方须无条件增配作业设备及人员，确保填埋工作及时完成。

15.3、施工现场要随时进行必要的清理，改善施工环境和人员施工条件。

16、所有投入使用的机械设备须处于正常状态，不许带故障运行，机械设备操作员必须按操作规程进行规范化操作，确保人员安全和车辆、设备安全。

17、乙方要制定项目实施方案、服务质量保证措施、文明安全施工措施，包括填埋作业过程中的扬尘控制，配备雾炮抑尘设备，严格做好环境安全、生产安全保护措施，建立符合实际情况的各种人员及车辆、设备的管理制度。

18、作业过程不得影响填埋场其他人员的日常工作秩序，严格按照要求在规定地点处置。

19、乙方投标时须制定全场应急预案及有效的保护措施，特别是台风、暴雨、消防、污染等突发事件。施工前须对项目进行相关投保（包括气象灾害造成的损失、第三者责任险、从事作业职工的意外伤害险、甲方和乙方派驻工地代表的生命财产险等与本项目施工有关的保险由乙方投保），所产生的费用包含在合同价中。

项目实施期间填埋场由气象灾害造成的损失由乙方承担。合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由乙方自行承担一切责任并赔偿损失。

20、乙方在项目服务承包过程中应遵守相关部门的有关规定，期间在作业服务承包过程中发生的违规等事项及一切安全事故均由乙方承担，与甲方无关。

飞灰运输车辆的安全保障工作和安全责任由运输单位自行负责。

## 六、甲乙双方责任

1、甲方责任

1.1、甲方为乙方提供手续办理协助。

1.2、甲方需按时支付费用。

1.3、出现下列情况的任何一种，甲方可单方面无条件终止合同：

1.3.1、乙方资不抵债，申请破产的，或征信出现严重违约情况的。

1.3.2、由于乙方责任出现重大事故的。

1.3.3、由于乙方原因，导致甲方不能正常接收处理飞灰超过48小时。

1.3.4、服务方案中的项目团队成员必须驻场，如不符可作为终止合同的条款。

2、合同生效后，乙方不履行合同、单方终止合同的，甲方有权不予退还履约保证金。

3、 乙方违约的，甲方有权中止支付服务费，直到乙方履行时止或甲方单方面解除合同。

4、乙方责任

4.1、在合同服务期间，乙方需按招响应文件委派项目团队人员驻场，项目负责人和技术负责人驻场时间不低于当地的行政班时间，提供本项目的全程技术服务，包括服务作业设施、设备、工具和监测设备。

4.2、乙方服务质量不符合约定：

4.2.1、乙方提供的服务质量不符合合同约定要求，甲方有权发出整改通知书要求乙方无条件整改达到合同约定要求；若在发出整改通知书20日内仍未达到合同要求的，甲方有权扣除2万元服务费；同样问题整改两次后仍不达到要求的，甲方有权无条件单方面终止合同。

4.2.2、乙方应承担环保等部门开具的罚金并进行整改。

5、乙方未按要求建立管理制度，制定作业操作规程及设备保养规程，编制填埋使用单元的规划，甲方有权发出整改通知书要求乙方无条件整改达到要求；若在发出整改通知书7日内仍未达到要求的，甲方有权扣除1万元服务费；同样问题整改两次后仍不达到要求的，甲方有权无条件单方面终止合同。

6、乙方未按要求及时提交技术资料和相关报表，甲方有权发出整改通知书要求乙方提交；若在发出整改通知书7日内仍未提交的，甲方有权扣除1万元服务费。

7、乙方管理不善造成一般事故，每起扣款0.5万元；发生严重事故，每起扣款2万元，并追究责任，甲方有权无条件单方面终止合同。

8、因乙方原因使甲方受到监管部门罚款的，甲方有权向乙方扣回相应监管部门罚款的金额。

9、合同期间，乙方必须对填埋作业、日常维护作业、除臭消杀消毒保洁、进场飞灰计量和检查质量负责，保证按时完成填埋作业、日常维护作业、场区除臭消杀消毒保洁效果明显及进场飞灰计量准确无误，并做好每日相关运营记录台账。乙方工作未达相关服务要求的，甲方有权要求其即时整改，如整改后仍未达标的，甲方有权随时单方解除合同。

10、乙方严格服从甲方的现场管理、协调和安排，确保各项工作内容的工作质量。

11、乙方应设置一名安全员，并对项目人员的人身安全、职业卫生及操作安全、消防安全负全责。

12、乙方应严格遵守甲方的工作时间和劳动纪律。

13、提供使用的植物除臭液和除臭消杀消毒剂的质量要求需满足相关规范及国家标准，确保所用植物除臭液和除臭消杀消毒剂对人体无害。

14、因乙方原因导致合同解除的，甲方有权要求乙方赔偿合同解除造成的损失（包括但不限于招投标费用、交通费、律师费、保全费等）。

七、服务期及本项目设备、人员配置

1、服务期：本次采购服务期限为一年，本项目具体进场时间以甲方通知为准。如项目实施过程中，因项目甲方变更、无废城市创建要求（如后期要求减少飞灰填埋量或终止填埋）或其他特殊原因造成的合同提前终止的，乙方须无条件配合，且不得提出增加费用的要求。

2、乙方需在成交通知书发出后7个工作日内提供给甲方符合本项目运作要求的设备及人员清单。

（1）设备配备不少于以下数量：

吨袋吊装填埋用的吊车1辆，边坡整平用的挖掘机1辆，推土机1辆，压实机1辆，扬尘控制用的雾炮机4台，洒水冲洗车1辆，用于环境渗滤液溢满的环保事件应急处置吸污车1辆，双轨焊膜机2台（一备一用），单轨焊膜机2台（一备一用）。

（2）项目人员配置不少于以下数量：

项目负责人1人，技术负责人1人，注册消防工程师1人，安全员1人，起重机操作员1人，挖掘机操作员1人，推土机操作员1人，压实机操作员1人，焊膜工1人，洒水冲洗车与吸污车驾驶员1人，水电工1人，过磅及文员1人，渗滤液处理辅助工人2人，拉膜压膜焊膜打扫卫生等辅助工人2人，共计不得少于16人。

以上人员须按有关部门规定持证上岗，进行管理并办理手续。如经发现无证上岗，甲方将有权要求乙方停止作业并更换合格的作业人员，并在考核中扣分。

（3）如乙方在成交通知书发出后7个工作日内仍不能提供以上设备及人员进场的，甲方有权拒签合同或单方解除合同，并追究乙方违约责任。

3 、具体填埋数量施工计划上报甲方批准后实施。

## 八、其他约定

1、乙方不得在本项目范围内利用有关设施或占用场地在进行本项目无关的经营活动或借给他人使用。

2、乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，建立“危险源清单”，成立“三防”应急队，制定应急预案报甲方备案，储备应急抢险物资和设备，并按要求定期进行应急预案演练。

3、乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

4、对于上级单位或甲方临时安排的临时应急飞灰接收处理等工作，乙方须给予配合，有效完成临时应急接收工作。对于增加的额外任务，甲方有责任协调增加费用给乙方。

5、职业健康安全管理

乙方必须严格遵守相关法律《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等，并制订《职业安全健康管理制度》。

6、项目运营和维护期间，因不可抗力（包括气象灾害等）、环境污染、人员死亡、人身伤害和财产损害或损失等所产生的所有债务、损害、损失、费用和索赔等民事和刑事责任，由乙方全部承担。如在使用过程中出现任何人员、设备问题与甲方无关。

7、项目运营和维护期间，飞灰渗滤液处理设备开机、运维、维护由乙方负责，费用由乙方承担。应急情况下若渗滤液外运处置，外运处置费用由采购人负责。

8、乙方运营本项目引起的民事责任、行政责任、经济责任等，均由乙方承担，包括但不限于以下情形：

8.1、乙方在运营期内造成人员伤亡和财产损失的赔偿责任，由乙方负责赔偿。

8.2、乙方违反法律法规，致使乙方或飞灰填埋场受到税务部门、环保部门、劳动社保部门等行政机关处罚，由乙方负责承担责任。

8.3、因乙方管理不善，本项目的设施设备在乙方运营期内被损毁由乙方负责赔偿。

8.4、乙方运营期间雇佣的员工就劳动人事纠纷或工伤纠纷对乙方或本项目提起劳动仲裁或诉讼的，由乙方承担责任。

9、如因乙方原因导致有人向甲方提出法律责任或索赔要求的，均由乙方承担全部法律责任并作出补偿。

九、项目人员要求

- 1、乙方在投标时填报的项目负责人、技术负责人、项目组人员等内容，未经甲方同意，不得任意更换，否则甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。乙方确实需要更换人员的，更换的人员的职称、项目管理能力、技术水平必须不得低于被更换的人员且必须经甲方同意。

2、更换项目负责人或技术负责人按0.5万元/人次扣款（从合同款中扣除）。

- 3、项目人员项目管理能力、技术水平若达不到项目要求的，甲方有权要求乙方更换人员，乙方应积极配合，及时更换不合格人员，否则甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

十、违约责任和违约赔偿

1、 如乙方无正当理由未能及时填埋处理，拖延工期的，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期完工违约责任按每延期一天扣款0.5万元处理，如果延期时间累计达到3天或者3次的，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价10%的违约金。

2、乙方在填埋处理过程中，因乙方违规作业影响城市环境卫生的，甲方有权对乙方作出相应的扣罚（扣除该批次的填埋服务费用）。若被政府有关部门处罚和罚款，均由乙方自负。

3、除不可抗力外，如乙方发生不能继续提供服务，必须及时以书面形式通知甲方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理：

乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金，违约金按合同总价的20％计算。

4、本项目违约扣款累计不超过合同总价的20%。如超过合同总价20% 以上的，甲方有权单方终止合同。

## 十一、履约保证金

1、履约保证金采用下述方式提交：按竞争性谈判文件“投标须知前附表”执行。

2、乙方应向甲方提供合同总金额1%的履约保证金；合同期结束并验收移交甲方后15个工作日内无息退还履约保证金。

3、乙方出现下列任一情形，甲方将有权无条件单方面终止合同，并追究乙方的责任，并没收履约保证金：

（1）在服务期内，不接受采购人的监管。

（2）在服务期内，连续罚款三次未按时整改的。

（3）在服务期内，因乙方原因发生与服务相关的重大安全事故或环保事故或造成经济损失。

（4）在服务期内，乙方没有根据投标时的承诺，提供相关服务或设备投入。

（5）在服务期内，乙方不按执行标准、规范操作。

（6） 竞争性谈判文件约定的其他违约责任及规定。

十二、付款方式

服务费按月结算，于次月25日前支付前一个月的服务费用（乙方须提供增值税专用发票），结算方法如下：

综合单价×飞灰入场实际量×（1-当月考核扣除比例）

综合单价×工业固废入场实际量×（1-当月考核扣除比例）

说明：1）对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的增值税专用发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准，由违约或考核引起的经济扣款，直接在服务费中扣除。

2）本项目的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本项目规定的义务。乙方报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

十三、考核

1、依照《乐清市田东飞灰填埋场填埋运维服务考核细则》进行综合计算考评。

2、甲方相关职能部门组成的考核小组将负责对填埋场飞灰填埋处置服务的规范、执行能力、社会评价等内容进行检查考评，检查将采取明检、暗检相结合的方式，每月综合考评一次。如需乙方配合的将提前一小时通知该单位派员参加。每月考核得分的平均分为年考核得分。

3、考核总分为100分，90分含以上为合格，不扣除经费。考核分低于90分（不含90分）为不合格，每减1分扣除当月服务费用的1%，（如考核分为89分扣除当月服务费用的1%；如考核分为88分扣除当月服务费用的2%）以此类推（考核得分按小数点后1位四舍五入取整数）。累计2个月考核分低于70分（不含70分）的，甲方有权单方终止合同，引起的一切后果均由乙方承担。

十四、争议的解决

双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向合同项目所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

十五、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位印章后生效。

2、本合同一式七份，双方各执三份，一份合同交乐清市公共资源交易中心备案。

3、未尽事宜，由双方友好协商解决，并另行签订补充合同。

十六、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1）采购人的竞争性谈判文件及补充文件；

2）成交供应商响应文件；

3）询标纪要和承诺书（如有）；

4）成交通知书。

甲方（盖章）：　　　　　　　                 乙方（盖章）：

法定代表人　    　                           法定代表人

或授权代表（签字或盖章）：　　 　            或授权代表（签字或盖章）：

邮    箱：　　　　　　   　　　              邮   箱：

电　　话：　　　　　　　   　                电　　话：

开户银行：　　　　　　   　　                开户银行：

银行账号：　　　　　　   　　　              银行账号：

签约日期：                                   签约地点：

附件：

安全生产合同

为在 （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（4）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2、承包人的职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规的规定。认真执行承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）承包人在施工期间应当服从发包人、行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。

5、本合同正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）                        承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）          法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

廉政责任合同

一、根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和廉政建设的有关规定，为进一步规范工程建设中的经济活动管理，经双方协商一致，制订以下廉政责任合同（以下简称本合同）。

二、本合同由发包方或其委托代理人（以下简称甲方）与承包方或供销商（以下简称乙方）共同签订。

三、甲方纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。

四、基本守则

1、甲乙双方应严格遵守中国关于廉政建设及反不正当竞争方面的法律法规。

2、甲乙双方严格执行所签订的经济合同的各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。

3、甲、乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或甲方确定的其它公共场所，甲方需二人以上共同参加，严禁私下商谈串通。

五、甲方的权利和义务

1、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣；对无法拒收的，应及时上交指挥部综合办公室。

2、甲方人员在业务交往中或项目结束后，不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。

3、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。

4、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

六、乙方的权利和义务

1、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后，也不得进行上述赠送。

2、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用。

3、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。

七、违约责任

1、甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失，甲方按有关规定予以赔偿（前提是乙方没有上述违法、违纪、违规行为）。

2、甲方或甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿；并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在甲方的任何经济项目的投标活动资格。同时，有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。

3、乙方人员若违反本合同，乙方应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。

4、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为，应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。

八、甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程，及时布置、认真检查、严格考核。

九、本合同在甲乙双方签订经济合同的同时签订。

十、本合同作为本次所签订合同的附件，经合同双方共同签署后立即生效。

十一、适用法律

本合同应受中国的法律管辖并按其加以解释。

十二、管辖

双方因本合同发生争议的，任何一方可以向项目所在地法院提起诉讼。

十三、本合同一式三份，由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份。

甲方（盖章）                               乙方（盖章）

法定代表人 ：                             法定代表人：

或托代理人：                              或委托代理人：

签约日期：   年   月   日

签约地点：

第六部分    附件——响应文件格式

一、资格文件格式

附件一

谈判供应商参与政府采购活动谈判资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 时 间 | 响应文件提交截止时间前 |
| 我单位参与本项目谈判，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指谈判供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）。 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 谈判供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

# 开标一览表（第一次报价）

项目名称：                  采购编号：                        报价单位：人民币元

| 项目名称 | 报价总价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 乐清市田东飞灰填埋场 运维服务 | 大写： 小写： | 1年 |

注：1．报价总价为符合竞争性谈判文件要求的所有费用。

2.不提供此表格将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

分项报价表

谈判供应商名称：               采购编号：                     报价单位：人民币元

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 综合单价 | 合计报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞灰填埋处置、工业固废填埋处置 | 43800吨 |  |  |

注：1、本表中的合计报价应与《开标一览表》中报价总价相等。

2、 不提供此表格将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四

谈  判  函

乐清市城投生态环保有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（谈判供应商）授权               （授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                （项目名称）（括号内填采购编号）采购的有关活动，并对此进行响应。为此：

1、提供竞争性谈判文件要求的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按竞争性谈判文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括竞争性谈判文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性谈判文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、响应文件自提交响应文件递交截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：             电话：            传真：

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市城投生态环保有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的      （项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次采购活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：             性别 ：           年龄：

详细通讯地址：                      电子邮箱：

电话：                       传真：

谈判供应商：                                  （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：           年     月     日

粘贴授权代表身份证正反面复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效响应处理。

附件六

法定代表人诚信谈判承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（采购编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按竞争性谈判文件、响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他谈判供应商相互串通投标报价，不排挤其他谈判供应商的公平竞争，不损害采购人或其他谈判供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者谈判小组行贿以牟取成交。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

供应商业绩表

谈判供应商名称：                               采购编号：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似工业固废填埋场运维业绩（需含飞灰填埋）（提供合同扫描件加盖公章。若合同不能体现飞灰填埋的，需提供该合同业主单位盖章的证明材料扫描件）。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

谈判供应商（盖章）：

附件八

投入机械设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌产地 | 已使用年限 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具设备（提供设备实物照片和购置发票（或行驶证），如为租赁的同时还要提供租赁合同，提供扫描件加盖公章）。

2、本表所列设备价格不计入报价总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

谈判供应商（盖章）：

附件九

投入项目人员配置表

谈判供应商名称：                        采购编号：

| 序号 | 姓名 | 拟担任本项目工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业证书 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人和技术负责人提供职称证书和社保部门的社会养老保险信息系统出具的开标截止前6个月内的任意一个月的社会养老保险缴费记录扫描件。

2、拟投入本项目其他人员中配备如有注册消防工程师、安全员、起重机操作员、推土机操作员、挖掘机操作员、环境类工程师（提供证书扫描件）。

谈判供应商（盖章）：

附件十

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 竞争性谈判文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 竞争性谈判文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备注 |

注：1、响应文件提供的技术参数对应竞争性谈判文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应竞争性谈判文件的要求。

2、本表可以延续。

谈判供应商（盖章）：

附件十一

乐清市田东飞灰填埋场填埋运维服务考核细则

（具体考核细则采购人有权调整）

| 项目 | 项目内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、行政管理 | 1、规章制度 | 行政管理、设施设备管理、生产作业规范、污染物监测、安全生产、应急管理等运营工作制度，每缺失一项扣1分。 |  |  |
|  | 2、持证上岗 | 特殊工种操作人员需经相关部门培训合格，特种作业人员未按要求持证上岗或证件过期，否则发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 3、接受检查 | 接受检查时态度消极，不配合或阻挠检查的，视情节严重程度扣1～10分；检查时借故不提供资料的，视情节严重程度扣1～10分。 |  |  |
|  | 4、通报及整改 | 接到甲方电话后相关人员未按时赶到现场的每次扣0.5分，手机关机或无人接听的每次扣0.5分。 不派相关负责人或经办人参加会议而未请假的，每次扣3分； 对于甲方通报的问题逾期整改的，每拖延1天扣1分。 拒不整改，或整改不到位导致问题重复发生的，视情节严重程度扣1～10分。 未在规定时间内将整改情况通报甲方的，视情节严重程度扣1～10分。 |  |  |
|  | 5、人员考勤管理 | 不定期检查时，发现项目负责人或项目技术负责人不在现场岗位的每次扣2分；发现其它岗位排班人员不在岗的每次扣1分。 |  |  |
|  | 6、资料提交 | 没有在规定时限前提交相应资料的，每拖延一个工作日扣0.5分。 提交资料不齐全的，每缺一项扣1分；提供虚假资料的，每次扣2分。 |  |  |
| 二、填埋作业 | 7、计量项目 | 对每天应计量的项目没有进行计量的，每项扣0.5分。 虚报、乱报计量数据的，每次扣1分。 |  |  |
|  | 8、运输车辆 | 运输车辆没有记录相关信息的，每车次扣0.5分。 车辆在填埋场区内超速驾驶（15km/h以内）每车次扣0.5分。 |  |  |
|  | 9、计量设备巡查与校验 | 未按规定对计量设备及计量数据进行巡检的，或巡检记录缺失的，每次扣0.5分。 未按要求进行流量计校验的，每次扣1分。 |  |  |
|  | 10、计量设备故障处理 | 计量设备故障后未及时通知的，每次扣1分。 逾时（不超过48小时）修复每次扣1分。 备用流量计未标定，每次扣1分。 |  |  |
|  | 11、渗滤液处置 | 渗滤液未经处理满溢或渗出的，每次扣2分。 如出现环保责任的直接扣款10000元。 |  |  |
|  | 12、臭气处理 | 除臭药剂未按规定使用的，每次扣0.5分。 除臭药剂未及时补充或更换填料的，每次扣0.5分。 造成环境影响的，每次扣2分。 如出现环保责任的直接扣款10000元。 |  |  |
|  | 13、能源及物 料统计 | 未对能源消耗量及物料用量、储备量进行统计、上报的，每次扣0.5分。 因未及时统计、上报而导致不能正常运营的，每次扣5分。 |  |  |
|  | 14、设备维护 更新 | 未落实设施管理制度的，每次扣1分；设备未按时维护保养或达到使用寿命未及时更新的，每延迟1天扣0.5分。 场区内覆盖膜发生破损、老化未及时更新、修复，每延迟一天扣0.5分。 设备损坏未及时修理更换的，每天扣2分。 导致影响系统运作的，每天扣3分，导致停产的，每天扣5分。 关键设备异常处理情况未及时处理及报告甲方的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 15、计划停产 | 计划停产时间超过规定的，每天扣5分。 |  |  |
|  | 16、强迫停运及降低处理量 | 未及时通知甲方或向甲方提交书面报告的，每次扣2分。 未及时采取相关措施进行补救的，每次扣5分。 |  |  |
|  | 17、填埋场运维要求规范 | 发现填埋场HDFE防渗膜规格不符合技术规范要求，责令未整改，每次扣2分。 雨天未及时覆盖膜或有吨袋外露、未及时安排人员排水作业等，每次扣2分。 发生未按要求进行填埋场码垛堆放或膜焊接作业不符合技术规范要求，每次扣5分。 |  |  |
| 三、环境监测 | 18、达标排放 | 乙方在运营期间须全面达标渗滤液处理要求，环保处罚直接与运营费用挂钩，处罚费用由乙方支付。如存在弄虚作假行为，即时取消运营资格。 |  |  |
|  | 19、监测计划与监测台账 | 未按计划实施监测，每次扣2分，责令补做相关监测。 拒不实施，每次扣5分。 不按时提交监测报告，每拖延一天扣0.5分。 监测报告内容弄虚作假的，每次扣5分。 渗滤液防渗漏监测系统如出现损坏未及时修补的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 20、飞灰填埋 | 发生未按填埋场管理要求进行填埋作业或未按要求完成日覆盖作业，每次扣2分。 发生发现入场飞灰检测不合格直接填埋的，退回重新螯合，每次扣5分。 未按照要求规范进行填埋，及时覆盖、烫膜，防止雨水渗漏，填埋过程中，做好雨污分流。每次扣2分。 |  |  |
| 四、安全生产 | 21、安全管理制度与落实 | 未制定计划的，扣3分。 未落实安全操作工作制度的，每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 22、安全生产 措施 | 安全防范设施、设备损坏未及时维护更换的，每次扣1分。 未设置安全警示标识或标识错误的，每次扣1分。 排污口设置不规范的，每次扣1分。 未按计划组织安全演练，每次扣2分。 发生安全责任事故的，视情节扣除当月运营处理费，最高扣除当月全部运营处理费。发生重大安全责任事故的，直接扣除当月的全部运营处理费。 |  |  |
|  | 23、应急管理 | 未制定应急预案的，扣3分。 突发事件未及时上报的，每次扣2分。 应急物资储备不足的，每次扣1分。 应急措施落实不到位的，或应急事件处理效果不佳的，视实际情况扣1～5分。 |  |  |
|  | 24、劳动保护 | 发现没按规定进行劳动保护的工作人员，每人次扣0.5分。 |  |  |
|  | 25、场区环境 | 未按要求做好库区、道路及管理用房卫生的，每发现一次扣0.2分。 |  |  |
|  | 26、安全、文明规范 | 作业过程未按要求佩戴安全保护用具（安全帽、口罩、工作服），每次扣0.5分。 未按管理要求做到工完料净场地清，每次扣0.5分。 发现生产现场吸烟者，每次扣0.5分。 未按规定定置化管理要求随意停放车辆及摆放各类用具等，每次扣0.5分。 未做到遵章守纪，发生赌博、打架、偷窃及工作期间酗酒等活动，每次扣5分，情节严重的扣10分。 |  |  |
| 五、公众监督与公共关系 | 27、媒体监督 | 出现重大渗漏或污染问题，被新闻媒体曝光的，经确认有责的(以媒体最先曝光时间为扣分记录时间)每件扣2分。未及时处理的，另行扣除5分。 造成严重恶劣影响的每件扣4分。不及时整改的，另行扣除10分。 同一区域同类问题被连续曝光的，另行扣除4分。 |  |  |
|  | 28、群众监督 | 市民投诉事件，经确认为有责并整改不到位的，每次扣2分。 未在规定的时限内处理或处理不完善的，每件再扣2分。 拒不整改或整改不力的，额外扣5分。 同一问题被多次投诉的，每件扣5分。 |  |  |
|  | 29、上级监督 | 出现问题被省市领导督办的，每件扣2分。 拒不整改或整改不力的，额外扣除2分。 同一问题被多次督办的，每件每次额外扣5分。 |  |  |
|  | 30、宣传工作 | 未配合做好相关宣传的，每次扣0.5分。 |  |  |
| 合计 |  | 起评分为100分，合格分为90（含）分 |  |  |

第七部分   评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性谈判文件的要求，对响应文件进行评审，编写评审报告。谈判小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，谈判小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、响应文件递交截止、谈判程序、谈判原则和方式

（1）向各谈判供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按竞争性谈判文件规定的时间内自行进行响应文件解密。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，其响应文件按拒收处理。

（2）响应文件解密结束，谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）或者加盖公章。如竞争性谈判文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行谈判，直接要求供应商进行最后报价。

（4）谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的谈判供应商在规定时间内提交最后报价。未在规定时间提交的最后报价的供应商按无效响应处理。

（5）由谈判小组对各谈判供应商的商务技术文件进行符合性审查。开启所有实质性响应的谈判供应商的最后报价。

（6）根据各谈判供应商最后报价由低到高的顺序推荐候选供应商名单。

（7）由谈判小组向采购人推荐最后报价最低的供应商为成交供应商，并提交评审报告。如果最后报价相同，则抽签决定。

（8）评审结束后，公布采购结果。

四、评分细则

本项目采用经评审的最低评标价法，由谈判小组对通过符合性审查，质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性要求的谈判供应商，按照评审后供应商最后报价由低到高的顺序推荐候选供应商，并向采购人推荐最后报价最低的供应商为成交供应商。

本项目对符合竞争性谈判文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如成交签订合同时以其最后报价作为签订合同价。

▲谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他有效供应商的最后报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。