温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

招 标 编 号：DTCG20241219158

项 目 名 称：温州市洞头区人民医院医学装备维保（托管）服务项目（第二次）

采 购 方 式：公开招标

采   购   人： 温州市洞头区人民医院

采购代理机构： 浙江浦发工程项目管理有限公司

2024年12月

# 目    录

目    录	2

招标公告	3

投标通知(邀请)书	6

第一部分   投标供应商须知	10

一、 说   明	10

二、 招标文件	11

三、 投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	15

五、 开标和评标	15

六、 授予合同	20

第二部分  政府采购政策功能相关说明	22

第三部分  合同格式	30

第四部分   投标格式 附   件	33

第五部分   招标内容及要求	43

第六部分   评标原则及方法	92

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于温州市洞头区人民医院医学装备维保（托管）服务项目（第二次）采购公开招标公告

项目概况 温州市洞头区人民医院医学装备维保（托管）服务项目（第二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于 2025年01月09日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：DTCG20241219158

项目名称：温州市洞头区人民医院医学装备维保（托管）服务项目（第二次）

预算金额（元）：2400000

最高限价（元）：2400000

采购需求：

标项名称： 标项1，温州市洞头区人民医院医学装备维保（托管）服务项目（第二次）

数量：一项

预算金额（元）：2400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件

备注：\

合同履约期限：三年。

本项目（否）接受联合体投标。

二．申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，所投供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：标项1： 无

4、供应商营业执照中主营范围具有类似业务经营许可；

三、获取招标文件

时间：/至2025年01月09日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登陆政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月09日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2025年01月09日 09：30

开标地点（网址）：www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市洞头区人民医院

地    址：温州市洞头区北岙街道城南大道1号

传    真：/

项目联系人（询问）：张凯

项目联系方式（询问）：0577-63388613

质疑联系人：余晓艳

质疑联系方式：0577-63388613

2.采购代理机构信息

名    称：浙江浦发工程项目管理有限公司

地    址：洞头区新城城南大道91弄14号

传    真：0577-63366989

项目联系人（询问）：林志毅

项目联系方式（询问）：13732031909

质疑联系人：林志毅

质疑联系方式：0577-63366989

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地    址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

传    真：0577-63387900

联系人 ：周先生

监督投诉电话：0577-63387968

# 投标通知(邀请)书

浙江浦发工程项目管理有限公司受温州市洞头区人民医院的委托，就温州市洞头区人民医院医学装备维保（托管）服务项目（第二次）进行公开招标，特通知(邀请)你单位前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 温州市洞头区人民医院医学装备维保（托管）服务项目（第二次） |
|  | 项目编号 | DTCG20241219158 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 240万元 （最高限价240万元） |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人名称： 温州市洞头区人民医院 地址：温州市洞头区北岙街道城南大道1号 联系人：张凯 电话：0577-63388613 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江浦发工程项目管理有限公司 代理机构地址：洞头区新城城南大道91弄14号（新城农贸市场后面） 联系人：林先生 电话：0577-63366989 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，提供中小企业声明函； 3、供应商营业执照中主营范围具有类似业务经营许可； |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件组成 | 投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | - 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； - 2.法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF. - 3.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件： （1）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | - “电子投标文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； - “备份投标文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； - 每份电投标文件应包括商务技术文件、报价文件二部分内容 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | R不需要 □需要，合同总金额的1% |
|  | 投标文件的上传和递交 | 1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： - 备份投标文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱405347952@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； - 供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
|  | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱405347952qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
|  | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | - 供应商未按规定上传电子投标文件的； - 在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
|  | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
|  | 询标澄清 | - 在采购过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. - 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱405347952@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 - 本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | R专门面向中小企业/小微企业采购项目 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。 注：（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。（详见第六部分评标办法及原则） （2）中小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。 2、中小企业划分标准所属行业 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的：医疗设备维保服务，所属行业：其他未列明行业。 |
|  | 供应商信用 查询 | 1)投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2)投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3)投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4)信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商与采购人签订合同后，三个工作日内将合同原件交浙江浦发工程项目管理有限公司备案，邮箱：405347952@qq.com。 2、采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1)投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2)投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分   投标供应商须知

## 一、 说   明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

2．▲合格投标供应商

2.1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。；

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

2.3 投标人必须具有相应的经营范围，以营业执照为准；

2.4 投标供应商应具有相应特许资质（若有）；

2.5 本项目谢绝联合体投标。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“招标采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清

2.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知招标采购单位，但该通知不得迟于投标截止时间前四日使招标采购单位收到，招标采购单位将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标采购单位解释为准。

3.   招标文件的修改

3.1  招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间三日前，在指定采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  招标采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1  投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：

3.1.1技术资信标

供应商自评分指引表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-5项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负，投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |  |
| 1 | ▲投标函；（附件三） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件四） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件五） |
| 4 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 5 | 供应商的营业执照（或事业单位法人证）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业单位法人证），扫描件加盖有效公章） |
| 6 | 1、中小企业提供以下证明材料（放在响应文件中，不提供的不视同中小企业/小微型企业）： （1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第二部分附件1）； 2、监狱企业应提供以下证明材料（放在响应文件中，不提供的不视同小型、微型企业）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 3、残疾人福利性单位应提供以下证明材料（放在响应文件中，不提供的不视同小微企业）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件扫描件加盖供应商公章，格式见招标文件第二部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |
| 7 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前均可） |
| 8 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 9 | 供应商质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 供应商具有的其它相关资质证书、荣誉证书等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 12 | 供应商提供2019年以来同类项目业绩；（以提供的加盖有效公章的合同扫描件为准）（附件七） |
| 13 | 其它须说明的资料（如有则提供） |
| 技术部分（▲序号14-17项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
| 14 | 技术、商务响应表格式：（附件八） |
| 15 | 供应商情况介绍； |
| 16 | 项目运营模式方案及总体服务方案（格式自拟） |
| 17 | 组织和实施计划管理服务团队配置（格式自拟） |
| 18 | 服务质量保证措施和技术能力保障（格式自拟）； |
| 19 | 服务承诺（格式自拟）； |
| 20 | 其它供应商须说明的资料（如有则提供）； |
| 21 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在响应文件页码。 |

3.1.2商务（价格）标

| 序号 | 内容（▲序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 报价一览表（附件一） |
| 2 | 投标分项报价表（附件二） |
| 3 | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3.2  投标文件格式

投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写编写目录和页码。

4.   投标报价

4.1  投标报价是指中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的全部价款，即包含项目咨询费、培训辅导费、软件费、项目团队人员交通食宿费、税金等、成果验收评审、技术服务、售后服务、质保期保障、招标代理服务费等涉及的一切相关费用、风险费以及中标供应商认为有必要计入的其它费用。实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2  投标供应商必须按附件中的开标一览表、投标分项报价表（均统一格式）并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物（服务），须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）文件精神本项目不收取投标保证金，供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。

6.   投标有效期

6.1  自开标之日起60天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

7.  电子投标文件的编制

7.1本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

7.2供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子投标文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本采购文件的要求编制电子投标文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

7.3本采购文件《第四部分 投标格式 附   件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本采购文件《第四部分 投标格式 附   件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

7.4供应商应保证《投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

7.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

- 7.7 ▲电子投标文件的签章

7.7.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

7.7.2 法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF.

- 7.8电子投标文件的形式和份数

7.8.1 电子投标文件的形式：详见《供应商须知前附表》；

7.8.2 电子投标文件的份数：详见《供应商须知前附表》

## 四、 投标文件的递交

1．  投标文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表》

2．  投标文件的修改和撤回

2.1  供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．  投标文件的备选方案：

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  招标采购单位依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1开标

3.1.1 采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

3.1.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

3.2 开标程序

分两阶段开标。

3.2.1．第一阶段

- 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱405347952qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

- ①　供应商未按规定上传电子投标文件的；

- ②　在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 电子投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱405347952qq.com。

- 第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.2第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

3.3评标

3.3.1评标组织

评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

3.3.2评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第六部分“评标原则及办法”。

3.3.3 评标程序

1.在评审专家中推选评审委员会组长。

2.评审委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各供应商的资格进行审查，投标供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评审委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应采购文件要求的投标供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

3.4 供应商的资格审查

3.4.1采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

3.4.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理

3.5澄清问题的形式

3.5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

3.5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱405347952qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

3.5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

3.6错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标供应商对修正后的报价予以确认并对投标供应商产生约束力。投标供应商不予确认的，其投标无效。

3.7评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分《评标原则及方法》。

3.8.废标

3.8.1、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2、  ▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按采购文件要求提供资格文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- 电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3.8.3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.8.4 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

4、确定标候选供应商

4.1、本次采购由评标委员会推荐一名中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

4.2、评标委员会按综合得分（商务技术得分+报价得分）高低顺序排列，综合得分第一名供应商作为第一中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，商务技术得分高的排序第一；商务技术得分也一致的，则由得分相同者抽签决定名次先后）。

4.3、若中标候选供应商放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由综合得分第二名供应商为中标供应商。

4.4、采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、评标细则详见“评标原则及方法”。

6、未详尽事宜，遵照有关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 授予合同

1.   最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，可以对综合得分排名第二的供应商进行类似审查。若综合得分排名第二的供应商审查仍未通过，此次采购失败，重新组织招标采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查同意后，在指定的信息网上公告中标结果。

2.   中标通知书

2.1  中标供应商确定后，招标采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3.   授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.   签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

5.   履约保证金

5.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向采购人提交/的履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6.   质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

6.2  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向国有企业采购监督管理部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7. 招标代理服务费

7.1  本项目招标代理服务费按国家发改委（计价格［2002］1980号）文件标准向中标方收取中标服务费。由中标供应商在领取中标通知书同时支付，招标代理服务费包含在投标总价中。

7.2  招标代理服务费可以是电汇、现金、支票或汇票。

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅 浙江省经信委关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

（8）财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的幅度内确定。具体扣除比例详见前附表。

2.6符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2.7符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

2.8可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《小微企业声明函》（附件1）。

2.9中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接。相关企业（含联合体中的小型、微型企业、签订分包意向协议的小型、微型企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、不提供此函，视同非中小型、微型企业，无资格参与本项目投标。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____  __单位的___  ___项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51 号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185 号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第三部分     合同格式

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称：              （项目编号：_____________）于       年    月   日，通过公开招标，确定由乙方成交。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.招标文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a）。

一、项目名称、服务期限、服务内容

1.1项目名称：

1.2合同履约期限：

1.3服务内容：

二、合同金额

2.1本合同金额为：             元（￥               元）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的台账或记录等相关资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔偿因此而造成的损失。

- 付款方式：合同签订生效以及具备实施条件后，款项按每半年平均支付。每月进行考核，根据考核结果开具上半年发票。

注：每次合同款项支付，中标人需提供同等金额的正规票据（发票或收据，应符合采购人财务管理要求）给采购人，采购人收到正规票据后 15 天内向财务部门申请支付。以上付款时间是指采购人完成向财务部门申报支付手续的时间，财务部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为采购人违约。

- 税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、违约责任及其它

7.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

7.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

7.3乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

7.4在合同约定的服务期内，如乙方提供的服务无法满足甲方的需要或未达到投标承诺的标准，经甲方指出后仍未有改进的，甲方可单方解除合同，由此造成甲方的一切损失均由乙方承担，履约保证金全额不予退还。

八、不可抗力事件处理

8.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

8.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

8.3不可抗力事件延续120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、诉讼

9.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为温州市洞头区。

十、合同生效及其它

10.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

10.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

10.3本合同招标文件、乙方响应文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

10.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

10.5 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份，备案  份。

乙方（章）：                             甲方（章）：

法定代表人或受委托人                     法定代表人或受委托人

（签字）：                                （签字）：

地址：                                  地址：

邮编：                                    邮编：

电话：                                   电话（传真）：

开户银行：

账号：                                    账号：

信用代码：

签约地点：

签约时间：

# 投标格式 附   件

### 供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

- 商务报价标部分格式

- 附件一                                 报价一览表

项目名称：                                               采购编号：

| 项目名称 | 预算金额 | 投标价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 万元 | 大写： 小写： | 三年 |

▲报价一览表中投标价为符合招标文件要求的全部费用及完成本项目的一切费用（包括利润、税金、招标代理费等各项费用以及合同包含的所有除不可抗力之外的风险、责任）。

▲此报价一览表中投标价应与附件二 “投标分项报价表”中“总计价”相一致。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件二

投标分项报价表

项目名称：                          招标编号：               【价格单位：元】

| 序号 | 内容 | 工作量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与附件一“开标一览表”中投标价相一致。

2. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4．本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：

二、资信标部分格式

- 附件三

投 标 函

致：

根据贵方为                 项目（招标编号：       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（价格）标；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价;

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月    日

- 附件四

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次采购招标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

- 附件五

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 。 5、我单位、法定代表人及授权代表近3年行贿犯罪记录情况声明： 。 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

- 附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七

供应商的类似姓名的业绩证明

（以提供的加盖有效公章的合同复印件及有关证明资料为准，不允许只提供此表）

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同签 订时间 | 合同 金额 | 采购联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

供应商（公章）：

日期：

- 技术标部分格式

- 附件八

技术、商务响应表格式：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据投标项目的服务要求、对照招标文件要求在“是否响应”栏注明“是”或“否”，若“否”应在说明栏注明“正偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

- 附件九 项目人员配备情况

- 项目人员配备名单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附学历证书、职称证书、经验证明等复印件；

2、此表仅提供了表格形式，报价供应商可按此表格复制。

3、不得随意更换项目实施人员，如不经采购人同意擅自更换，则采购人有权解除合同。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 第五部分   招标内容及要求

一、招标项目内容

| 序号 | 设备名称、型号 | 台数 | 购置时间 | 维保时间 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院在用医疗设备（批）具体见附件 | 一批约1264台（以实际为准） | 见附件 | 三年 | 温州市洞头区人民医院 |

| 序号 | 技术规格、参数与要求 |
| --- | --- |
| 1 | 医疗设备资产管理 |
| 1.1 | 应用医疗设备管理平台，实现医疗设备全生命周期管理服务。 |
| 1.2 | 设备资产盘点，每年提供全院设备资产 盘点，并形成 盘点报告。 |
| 1.3 | 报废：采购人综合该设备的使用年限、故障率、维修费用、性能等情况进行评估确定报废处理。 |
| 1.4 | ★医掌云功能升级：医掌云软件功能实现互联网到院内网切换，同时打通智慧护理软件平台通道，实现临床医学装备管理与护理管理相结合。 |
| 1.5 | 医学装备资质、档案管理。建立全院医疗设备电子档案和台账。 |
| 1.6 | 数据分析：每年2次对大型医疗设备如DSA、CT、磁共振、高值康复设备做效益分析。 |
| 2 | 医疗设备维修保养 |
| 2.1 | 医疗设备维修方案，维修报告单内容详尽，体现闭环管理。 |
| 2.2 | 保证维修进度和项目完成的保障措施。 |
| 2.2.1 | ★响应时间：报修后平均5-10分钟内到场响应，并在医院常驻不少于1名专业医用设备维修工程师7*24的电话咨询。遇到紧急情况时（非工作日），能配合医院在当天解决故障。 |
| 2.2.2 | ★修复时间：一般故障24小时内修复，特殊情况需更换配件且配件需临时采购的72小时内修复（该情况每月不得超过总维修数的2%、超声类、放射类设备维修每季度不超过1例）。 |
| 2.2.3 | 按月周期内同故障连续出现3次及超过72小时不能修复的，采购人可直接向其他服务商要求维修，费用由中标方承担，在服务费中直接扣除。 |
| 2.2.4 | 如中标方无法提供服务范围内个别设备的维修服务，经与中标方协商或书面确认后，可由采购人自行解决或提供维修渠道，由中标方与其沟通，确认维修事宜，费用由中标方支付。 |
| 2.2.5 | ★所有配件如需更换均应使用原厂或满足原厂条件的备件（所有更换备件需使用全新备件），其更换的配件费用含在服务报价中。 |
| 2.2.6 | 开机率：应保障采购人所有医疗设备年开机率均不低于95%,按全年365天计算，包含节假日，即停机时间不超过18天。急救类、生命支持类设备完好率100%。 |
| 2.2.7 | 维修记录完善，有使用科室确认和评价。 |
| 2.3 | ★应急处理方案：方案安全可靠且操作性强。方案详尽、合理、完整、具有可操作性评价。 |
| 2.4 | 配件库存及更换：提供常用备品备件库存计划。 |
| 2.5 | 供应商有备机备件的仓库，如维修紧急情况，针对生命支持类设备能24小时内调用备机，麻醉、监护等主要设备。现场设立常用配件库，一般年消耗量大于5件的需有库存。 |
| 2.6 | 医学装备保养方案：方案详尽、合理、完整、具有可操作性评价。保养报告单内容详尽，体现闭环管理。 |
| 3 | 医学装备巡检 |
| 3.1 | 医学装备巡检方案，计划制定依据及执行方案。巡检报告内容详尽，体现闭环管理。 |
| 3.2 | 根据不同的设备类型制定相应的保养巡检计划并执行及录入报告，对医疗设备进行保养及规划。重点设备保养频次不低于4次/年，普通设备保养频次不低于2次/年。特殊设备参考原厂设备使用说明书要求执行，做到设备全覆盖。 |
| 3.3 | 按照质控要求及相关法律法规对服务范围内的所有医疗设备进行逐一巡检，急救、生命支持类须做重点巡检，发现问题及时解决。 |
| 3.4 | 巡检内容包括：电气安全性能检测、性能指标测试与调整、医疗设备的运行标识、内部清洁除尘润滑、更换易损部件与消耗品、必要的操作培训和使用注意事项、设备故障的及时维修、医疗设备的运行环境等。 |
| 3.5 | 每月根据巡检情况做出分析报告，提出整改措施及注意事项等，反馈使用科室。服务期限内，每年度末向采购人提供一份重要医疗设备年度评估报告。 |
| 4 | 医学装备计量检测 |
| 4.1 | 医学装备计量检测方案，包括强检、非强检设备方案措施。 |
| 4.2 | 按计量法要求整理计量台账，提前30天提示检定，协助配合医院做好计量器具计量检测的送检服务和现场检定，包括计量和校准设备计划周期的制定与送检，计量、检测，建立台账及标识更新。 |
| 4.3 | 具备非强检设备检测能力，提供检测设备及检测项目明细。 |
| 4.4 | ★非强检测设备检测费用，含在服务报价中。 |
| 5 | 性能检测 |
| 5.1 | 根据浙江省医疗设备质控要求做好相关设备的性能检测，检测记录须有设备使用人员签字。供应商具备包括监护仪、呼吸机、麻醉机、除颤仪、婴儿培养箱、电刀、微量注射泵、其他输液等设备的质量检测能力，同时供应商应拥有这些检测设备，检测设备经过国家或者省级检定机构出具的合法检定报告，供应商的校准资质需得到国家法定机构认可并可以出具被认可的校准检测报告。 |
| 6 | 医学装备整体管理服务考核 |
| 6.1 | 医学装备整体管理服务考核方案：方案详尽、合理、完整、具有可操作性评价。 |
| 7 | 培训学习 |
| 7.1 | 支持医院设备科学科建设，投标人为医院提供本地或线上的学习、维修培训等资源。 |
| 7.2 | 定期组织使用人员进行培训指导，保证使用人员能正确操作。 |
| 8 | 医用耗材管理服务 |
| 8.1 | 中心库管理维护工作方案：包括入库管理、上架管理、出库管理、盘存管理、结算管理，方案及管理制度详尽、合理、完整、具有可操作性评价。 |
| 8.2 | 中心库人员分工、岗位职责。 |
| 8.3 | 库房质量管理方案、物资配送的及时性、准确性、完好性的方案。 |
| 8.4 | ★应急处理预案，在软、硬件及人员因不可抗力或其他因素不能正常运行或到位时，能采取有效补救措施保证服务的医院业务正常开展。 |
| 9 | 联众系统二级库信息化建设 |
| 9.1 | ★二级库信息化管理建设方案：第一年完成手术室，检验科，DSA、血透室二级库建设；第二年完成全院病区二级库建设；第三年完成全院医技科室及其他必要二级库建设。二级库管理智能柜由中标方负责投入。方案及管理制度详尽、合理、完整、具有可操作性评价。 |
| 9.2 | ★具备医用耗材信息化系统建设及运营的能力，全程对医院医用耗材及后勤物资进行运营管理。(提供证明材料) |
| 9.3 | ★投标人具备UDI对码能力，能够依据国家药监局UDI平台数据，完成医院所有耗材UDI对码工作，推进医院UDI追溯的实施。(提供证明材料) |
| 9.4 | 本项目由医院决定医用耗材的采购品种、规格、产地及价格。（以医保部门规定的采购平台为准） |
| 10 | 医用耗材管理服务考核 |
| 10.1 | 医用耗材管理服务考核方案：方案详尽、合理、完整、具有可操作性评价。 |
| 10.2 | 投标人需提供完善的培训方案，按规定对服务团队的工作人员进行岗前培训合格后才能上岗。(提供证明材料) |
| 11 | 人员要求 |
| 11.1 | ★医学装备管理团队：驻场人员不少于2人； 驻场项目经理应具备医疗机构器械管理维修经验； 工程师团队具有至少一名工程师或以上职称证书； 驻场人员必须遵守国家法律法规和医院的各项规章制度，无违法乱纪行为。人员要求稳定，变动须经采购人同意后方可调动。 |
| 11.2 | ★医用耗材管理团队：驻场提供专业服务人员不少于3人，要求配备物流、仓储相关专业类从业人员； 耗材管理团队负责人需具有2年三级医院项目的负责实施经验，并提供已实施医院的相应的证明材料。 |
| 11.3 | 投标人及中标公司必须保守院方机密，不得泄漏院方所提供的属院方秘密的信息和数据；未经院方允许，不得使用或者以其它方式向任何第三方提供本项目所涉及的相关信息或数据。 |
| 11.4 | 所派驻人员必须严格执行清廉医院建设要求，严守医院的规章制度，保证医院的各类信息不泄密。如出现违法犯罪情况，由中标方自行负责，并移交司法机关处理。 |

- 二、技术服务要求

- 三、商务要求

1、付款方式：合同签订生效以及具备实施条件后，款项按每半年平均支付。每月进行考核，根据考核结果开具上半年发票。

注：每次合同款项支付，中标人需提供同等金额的正规票据（发票或收据，应符合采购人财务管理要求）给采购人，采购人收到正规票据后 15 天内向财务部门申请支付。以上付款时间是指采购人完成向财务部门申报支付手续的时间，财务部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为采购人违约。

2、服务期限：三年。

3、合同签订生效后，中标人7天内进场开始服务。

4、 中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。因中标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

5、中标人须严格按照国家和温州市政府规定给所有的员工缴纳社会保险，自行负责其招聘员工的一切工资、福利、加班费（含节假日加班）等；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责，采购人不接受任何因遗漏报价而发生的费用追加。

# 6、中标人所有员工入院服务时都必须体检，并且合格的才能上岗（费用由中标人负责）。

- 7、每个月医院将对中标人进行服务满意度测评

| 科室： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查内容 |  |  | 内容细项 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
|  |  |  |  | 10分 | 9分 | 8分 | 7分及以下 |
| 行为规范 | 1 | 礼仪、作业规范 | 遵纪守法，遵守医院规定，规范着装、佩戴工牌、举止文明、礼貌热情、特殊区域作业时符合规范,作业后及时清洁现场，遵守劳动纪律 |  |  |  |  |
| 日常维护 | 2 | 日常巡检 | 按规定开展巡检，并能经常去科室查询设备情况,及时发现问题 |  |  |  |  |
|  | 3 | 保养质检 | 按规定和要求完成设备保养和质检工作，保障设备的正常运转 |  |  |  |  |
|  | 4 | 工单管理 | 服务完成有完整的纸质或电子版工单报告，按照科室要求做好服务记录；设备验收、培训、巡检、保养、维修、计量档案记录、说明书、保养单、性能检测单等记录及时整理，按规范要求进行归档 |  |  |  |  |
| 响应速度 | 5 | 响应及时 | 接到报修及时响应，按规定时间到场处理故障 |  |  |  |  |
|  | 6 | 备件速度 | 及时保障维修零备件采购速度，并在要求时间内完成维修 |  |  |  |  |
| 技术能力 | 7 | 服务能力 | 工程师对自己负责科室设备的熟练程度 |  |  |  |  |
|  | 8 | 修理方案 | 现场及时正确地判断故障，迅速合理地确定修理方案，保障设备的正常运转 |  |  |  |  |
| 计量能力 | 9 | 计量管理 | 配合计量局完成强检设备计量工作，按照年度计划内完成非强检设备计量工作，日常配合完成计量送检工作 |  |  |  |  |
| 沟通汇报 | 10 | 沟通汇报 | 及时沟通维修进度，分析故障原因及建议临床科室使用注意事项，定期汇报设备维护情况 |  |  |  |  |
| 考核标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 考核部门：临床科室，医技科室和设备科； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) 每个月对乙方进行考核，一年内合计考核十二次； |  |  |  |  |  |  |  |
| 3)考核平均分90分达标，平均分在85-90分（不含）警告并共同找出问题进行整改，每次平均分75-85分（不含）扣除每一期应付款的2%，每次平均分65-75分（不含）扣除每一期应付款的5%，每次平均分65分（不含）以下扣除每一期应付款的10%，扣款金额在下一期付款的金额中扣除。累计三次平均分低于65分（不含）的，医院有权解除合同。 |  |  |  |  |  |  |  |

8、每个月对中标人进行耗材库房管理评测

| 序号 | 类别名称 | 分列序号 | 检查项 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 1.1 | 工作人员是否穿工作服、佩戴工牌 | 未穿工作服扣2分，未佩戴工牌扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 1.2 | 着装整洁，不穿短裙短裤拖鞋上班 | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
|  |  | 1.3 | 上班时间不做与工作无关的事项(如听歌、玩游戏、浏览网页等) | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
|  |  | 1.4 | 工作期间不得无故离开自己工作区域 | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
|  |  | 1.5 | 上班期间禁止在库房区域吸烟并且携带可燃物 | 一项不符此分全扣 | 3 |  |  |
| 2 | 库房 | 2.1 | 库房标识是否齐全(待验区、合格品区、发货区、退货区和不合格品区各区域是否划分清晰、是否有门禁标识、有无地标线、有无物料标识等) | 区域未划分扣2分，无标识扣2分 | 4 |  |  |
|  |  | 2.2 | 现场及远程抽查在库产品的标签储存要求，均符合现场储存条件；库房温湿度每天各测点均有上下午2次记录，各区域的温湿度控制区间符合贮存产品的储存条件、库房清洁记录是否登记完整 | 温湿度记录不完整扣2分，温 湿度未达到产品储存要求扣2分 | 4 |  |  |
|  |  | 2.3 | 是否定期开展养护计划并做好养护记录，按照系统形成的养护计划开展了养护工作，养护时间均在计划形成3日内 | 未定期开展养护计划扣1分 未做好养护记录扣2分 | 3 |  |  |
|  |  | 2.4 | 收货验收区域产品温控要求是否符合，核对采购记录、随货同行单和实物。收货记录及随货同行单、采购记录，票、帐、货是否相符 | 查验收记录、采购记录及随货同行单，并参照实物检查收货验收区域是否符合产品温控要求，未符合扣1分；票、账、货是否相符，未符合扣2分 | 3 |  |  |
|  |  | 2.5 | 库房地面无垃圾、货架货品等无灰尘 | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
|  |  | 2.6 | 在库产品堆垛整齐，间隔符合要求，无混垛现象；产品不允许直接放置地面须有托盘隔开 | 产品堆垛不符合要求扣2分，无托盘隔开扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 2.7 | 货物摆放批号效期分开，产品先进先出、储存区域无临期过期品出现，临期产品应有单独区域存放并有明显标识，临期品过期品处理记录是否有登记 | 一例不符扣1分 | 4 |  |  |
|  |  | 2.8 | 不合格品区、退货区产品存放不得超过三天，是否在系统上进行相应的退货操作并有单据支持，是否有不合格产品相关审批记录 | 系统无退货记录扣2分，无不 合格产品0A相关审批记录扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 2.9 | 不同属性产品存放在对应区域无混放(例：待验收产品存放在待验区，冷藏物料存放在冷藏库) | 一项不符此分全扣 | 3 |  |  |
|  |  | 2.10 | 库区不允许出现与工作无关物品 | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
|  |  | 2.11 | 库区是否张贴相应库房管理制度 | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
|  |  | 2.12 | 是否定期进行库房盘点，并对盘点单进行记录保存；产品实际库存及系统库存是否相符 | 无盘点记录扣1分，库存不相符扣2分 | 3 |  |  |
|  |  | 2.13 | 严格按产品说明书或包装标示要求储存，按要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施，库区内设施设备是否齐全(是否有空调、灭蝇灯、灭火器、电子猫、粘鼠板、挡鼠板、遮光窗帘、除湿机等设备) | 查现场储存条件是否满足产品储存要求，一例不符扣1分 | 3 |  |  |
| 3 | 办公区 | 3.1 | 办公区域整齐、桌面无垃圾、地面无纸屑 | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
|  |  | 3.2 | 文件等物品收纳整齐、分类摆放 | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
|  |  | 3.3 | 有无值日记录 | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
|  |  | 3.4 | 办公区是否含有相应规章制度 | 一项不符此分全扣 | 2 |  |  |
| 4 | 单据情 况 | 4.1 | 入库单据(随货同行单、检验报告、验收入库单)是否齐全、是否有人员签字、是否有盖供货商的“出库专用章” | 随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号(或备案凭证编号)、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或备案凭证编号、生产批号或序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库章，查随货同行单， 一例不符扣1分 | 4 |  |  |
|  |  | 4.2 | 设施设备管理台账，使用中设备均登记名称规格及编号；设施设备清洁维护保养是否按月进行清洁保养维护并记录，是否齐全并有存档 | 无设施设备管理台账扣1分， 未按月进行设施设备清洁维护保养无记录扣2分 | 4 |  |  |
|  |  | 4.3 | 现场未发现积灰，虫尸等情况，是否每天对库房卫生及虫害控制设备进行清洁检查，并登记《库房清洁及虫害控制检查记录》 | 现场有积灰，虫尸等情况扣1 分，无《库房清洁及虫害控制检查记录》扣2分 | 3 |  |  |
|  |  | 4.4 | 抽查产品资质资料是否齐全 | 抽查产品资质资料是否齐全、有无过期，一例不符扣1分 | 4 |  |  |
| 5 | 运输物 流 | 5.1 | 运输过程中有无产品包装破损、送达时间延误等情况 | 包装破损扣2分，送达时间延误扣2分 | 4 |  |  |
|  |  | 5.2 | 搬运、装卸产品应轻拿轻放，严禁摔撞，严格按照外包装图示标识要求堆放和采取防护措施；有特殊温度要求的产品，是否在运输途中符合温控要求；是否配备相关温控设施设备、是否能出具相应的温控检测记录表及单据 | 未按产品标识要求进行运输扣1分，特殊温控要求的产品未能出具相应的温控检测记录表及单据扣2分 | 3 |  |  |
|  |  | 5.3 | 出库单回收情况、出库单底联、复核记录内容是否齐全，出库单底联均有相应复核人员签字(出库和复核双签) | 复核员应认真核对购货者、产品名称、规格(型号)、注册证号或备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量等内容并检查产品的质量状况，核对无误后，在出库单上签字确认。查出库单、提问或实操， 一例不符合要求扣1分 | 4 |  |  |
| 6 | 冷链管 理 | 6.1 | 查看冷链温控记录，冷链产品收货验收时，应核实运输方式、到货及在途温度、启运时间和到货时间并做好记录 | 提问并查冷链温控记录是否包含以上信息，一例不符扣1分 | 4 |  |  |
|  |  | 6.2 | 冷链相关设施设备，是否统一登记管理，制冷/保温设备设置温控区间与储运产品相适应；冷链备用电源设备能保证持续供电；冷链设备经过验证且在一年有效期内；日常操作的各类参数应符合验证报告中的要求；冷链设备日常操作及维护保养应符合操作规程要求 | 查设施设备管理及使用情况 一例不符扣1分 | 4 |  |  |
|  |  | 6.3 | 查冷链产品出库复核记录、装箱记录等，出库时，包装、装箱、封箱工作是否在符合产品说明书和标签标示温度范围内的环境下完成。 | 提问并查冷链产品出库复核记录、装箱记录等，一例不符扣1分 | 4 |  |  |
|  |  | 6.4 | 查冷链应急预案及演练相关记录对贮存过程中出现的断电、设备故障等意外或紧急情况，是否能够及时采取有效的应对措施，防止因异常突发情况造成的温度失控。 | 查冷链应急预案及演练相关记录，一例不符扣1分 | 3 |  |  |

# 附件：医院在用医疗设备约1264台（件）（以实际为准）

| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 入账日期 | 数量（台、件） | 设备状态 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | M4735A | 飞利浦 | 2011-03-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 2 | 呼吸机 | 840 |  | 2013-06-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 3 | 呼吸机 | 840 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 4 | 无创呼吸机 | RS200 | 融昕 | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 5 | 心电图机 | SE-1201 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 6 | 十二道心电图机 | SE-1200 Express |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 7 | 荧光免疫分析仪（201868400024） | FS-205 | 广州万孚 | 2021-05-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 8 | 手提式X射线透视仪 | BJI-3 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 9 | 可视喉镜 | TD-C-Ⅳ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 10 | 胸腔按压机 | MCC-E4 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 11 | 呼吸湿化治疗仪 | Hi-800 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 12 | 呼吸湿化治疗仪 | Hi-800 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 13 | 电动洗胃机 | 7DI | 鱼跃 | 1905-07-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 14 | 电动洗胃机 | DXW-A | 斯曼峰 | 2012-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 15 | 电动吸引器（手推式） | YB-DX23D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 16 | 电动吸引器（手推式） | YB-DX23D |  | 2011-10-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 17 | 多参数监护仪 | ePM10C |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 18 | 多参数监护仪 | ePM10C |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 19 | 监护仪 | BeneVisionN12 |  | 2023-06-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 20 | 监护仪 | iMEC8 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 21 | 监护仪 | IMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 22 | 监护仪 | IMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 23 | 监护仪 | IMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 24 | 心电监护仪 | IMEC8 | 迈瑞Mindray | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 25 | 监护仪 | iM20 |  | 2019-12-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 26 | 监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 27 | 监护仪 | iMEC6 |  | 2016-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 28 | 监护仪 | iMEC8 | 迈瑞 | 2011-05-06 | 1 | 在用 | 无保 |
| 29 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 30 | 双道微量注射泵 | 佳士比TMF6 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 31 | 微量注射泵(双道) | WZ-50F6 |  | 2008-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 32 | 微量注射泵（双道） | WZS-50F6 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 33 | 双道微量注射泵 | 佳士比TMF6 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 34 | 微量注射泵(双道) | WZS-50F6 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 35 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2010-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 36 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 史密斯医疗 | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 37 | 双道微量注射泵 | 佳士比TMF6 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 38 | 微量注射泵 | 佳士比TMC9 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 39 | 微量注射泵 | 佳士比TMC9 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 40 | 微量注射泵 | 佳士比TMC9 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 41 | 微量注射泵 | 佳士比TMC9 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 42 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 43 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 44 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 45 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 46 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 47 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 48 | 等离子体空气净化消毒机 | PT-120Y |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 49 | 等离子空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯医疗科技有限公司 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 50 | 空气消毒机 | CF/Y100 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 51 | 紫外线消毒车 | ZXC |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 52 | 床被服消毒器 | CBR.C |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 53 | 查房车 | G-CB-01 |  | 2023-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 54 | 手术冲洗车 | 161 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 55 | 治疗车 | 中号 |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 56 | 治疗车 | 中号 |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 57 | 治疗车 | 小号 |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 58 | 治疗车 | 中号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 59 | 治疗车 | 中号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 60 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 61 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 62 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 63 | 打针车 | SUS304 |  | 2021/6/8 | 1 | 在用 | 无保 |
| 64 | 抢救车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 65 | 抢救车 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 66 | 多功能急救推车 | FJ-69E |  | 2023-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 67 | 不锈钢托盘架推车 | 中号 |  | 2015/12/10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 68 | 不锈钢托盘架推车 | 中号 |  | 2011/6/3 | 1 | 在用 | 无保 |
| 69 | 手动推床 | RS111 |  | 2012-07-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 70 | 手动推床 | RS111 |  | 2012-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 71 | 手动推床 | RS111 |  | 2012-07-06 | 1 | 在用 | 无保 |
| 72 | 手动推床 | RS111 |  | 2009-10-31 | 1 | 在用 | 无保 |
| 73 | 手动推床 | 带称重系统XJ-20133-C5 |  | 2022-10-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 74 | 手动推床 | RS111 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 75 | 手动推床 | RS111 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 76 | 医用吊塔 | rk-A8-sv1 |  | 2016/11/14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 77 | 医用吊塔 | rk-A8-sv1 |  | 2016/11/14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 78 | 医用吊塔 | rk-A8-sv1 |  | 2016/11/14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 79 | 医用吊塔 | rk-A8-sv1 |  | 2016/11/14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 80 | 无影灯 | ZD型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 81 | 无影灯 | 751 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 82 | 无影灯 | ZD型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 83 | 中央监护系统 | 迈瑞HYPERVISOR VI |  | 2016-12-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 84 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 85 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 86 | 心电监护仪 | BeneView T5 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 87 | 心电监护仪 | BeneView T5 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 88 | 心电监护仪 | BeneView T5 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 89 | 心电监护仪 | BeneView T5 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 90 | 心电监护仪 | BeneView T5 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 91 | 心电监护仪 | BeneView T5 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 92 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 93 | 病人监护仪 | iMEC8 |  | 2022-11-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 94 | 心电监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022-02-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 95 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022-02-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 96 | 转运心电监护仪 | BeneView T1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 97 | 注射泵 | BeneFusion SP1 Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 98 | 微量注射泵 | 佳士比1200 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 99 | 微量注射泵 | 佳士比1200 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 100 | 微量注射泵 | 佳士比1200 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 101 | 输液设备及器具 | 佳士比1200 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 102 | 输液泵 | 佳士比1200 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 103 | 微量注射泵 | 佳士比1200 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 2016-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 104 | 双道微量注射泵 | F6 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 105 | 双道微量注射泵 | F6 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 106 | 微量注射泵 | WZ-506 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 107 | 微量注射泵 | WZ-506 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 108 | 微量注射泵 | WZ-506 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 109 | 微量注射泵 | WZ-506 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 110 | 微量注射泵 | WZL-506 |  | 2018-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 111 | 微量注射泵 | WZL-506 |  | 2018-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 112 | 微量注射泵（双道） | WZS-50F6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 113 | 双道微量注射泵 | F6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 2022-02-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 114 | 输液监护管理系统 | BeneFusion DSS EX | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 115 | 注射泵 | BeneFusion SP1 EX | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-05-27 | 1 | 在用 | 无保 |
| 116 | 注射泵 | BeneFusion SP1 EX | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-05-27 | 1 | 在用 | 无保 |
| 117 | 注射泵 | BeneFusion SP1 EX | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-05-27 | 1 | 在用 | 无保 |
| 118 | 注射泵 | BeneFusion SP1 EX | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-05-27 | 1 | 在用 | 无保 |
| 119 | 注射泵 | BeneFusion SP1 EX | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-05-27 | 1 | 在用 | 无保 |
| 120 | 注射泵 | BeneFusion SP1 EX | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-05-27 | 1 | 在用 | 无保 |
| 121 | 注射泵 | BeneFusion SP1 EX | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-05-27 | 1 | 在用 | 无保 |
| 122 | 呼吸机 | 840 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 123 | 呼吸机 | 840 |  | 2019-10-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 124 | 呼吸机 | 840 |  | 2019-12-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 125 | 呼吸机 | 840 |  | 2020-05-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 126 | 呼吸机 | 840 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 127 | 呼吸机 | 840 |  | 2016-09-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 128 | 呼吸机 | 840 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 129 | 呼吸机 | 840 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 130 | 有创呼吸机 | SV600 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 131 | 有创呼吸机 | SV600 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 132 | 转运呼吸机 | AⅡ6000B |  | 2021/8/9 | 1 | 在用 | 无保 |
| 133 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ |  | 2019-10-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 134 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 135 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 136 | 空气压力治疗仪 | IPC400E |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 137 | 空气压力治疗仪 | IPC400E |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 138 | 亚低温治疗仪 | HGT-200Ⅱ |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 139 | 亚低温治疗仪 | HGT-200II |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 140 | 连续性血液净化机（CRRT机） | prismaflex |  | 2020-05-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 141 | 血液净化机 | DX-10 |  | 2023-06-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 142 | 便携式彩超 | M5 |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 143 | 除颤仪 | 861290 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 144 | 全胸振荡排痰机 | YSQ01B |  | 2019-10-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 145 | 全胸振荡排痰机 | YSQ01B | 常州思雅医疗器械有限公司 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 146 | 全胸振荡排痰机 | YSQ01B | 常州思雅医疗器械有限公司 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 147 | 十二道心电图机 | SE-1200 Express |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 148 | 可视喉镜 | A20-5.2 | 珠海迈德豪医用科技有限公司 | 2021-08-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 149 | 纤维支气管镜 | MODEL |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 150 | 血气分析仪 | RAPIDPOINT 500 | 西门子 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 151 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 152 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 153 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 154 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 155 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 156 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 157 | 床单位消毒器 | CBD.D |  | 45288 | 1 | 在用 | 无保 |
| 158 | 电动多功能病床 | JHDH-B1 |  | 2019-11-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 159 | 电动多功能病床 | JHDH-B1 |  | 2019-11-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 160 | 电动护理床 | JHDH-B1 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 161 | 电动护理床 | ZX-D5-B1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 162 | 电动护理床 | ZX-D5-B1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 163 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 164 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 165 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 166 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 167 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 168 | 医用吊塔 | DOlphin-E30-Wlh1-C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 169 | 医用吊塔 | DOlphin-E30-Wlh1-C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 170 | 医用吊塔 | DOlphin-E30-Wlh1-C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 171 | 医用吊塔 | DOlphin-E30-Wlh1-C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 172 | 医用吊塔 | DOlphin-E30-Wlh1-C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 173 | 医用吊塔 | DOlphin-E30-Wlh1-C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 174 | 电动吸引器 | YB.DX23D |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 175 | 电动吸引器 | YX932D |  | 2022-11-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 176 | 病历夹查房车 | G-CDZ-00 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 177 | 治疗车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 178 | 铺床护理车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 179 | 抢救车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 180 | 塑料床板担架车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 181 | 治疗车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 182 | 治疗车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 183 | 治疗车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 184 | 治疗车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 185 | 治疗车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 186 | 治疗车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 187 | 治疗车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 188 | 治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 189 | 治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 190 | 治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 191 | 治疗车 | ZY03 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 192 | 治疗车 | ZY04 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 193 | 除颤仪 | BeneHeart D2 | DGB22267578 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 194 | 高频电刀 | SICC200 | 48938571 | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 195 | 高频手术系统 | VI0200D |  | 2022-11-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 196 | 病人监护仪 | iMEC8 | EW-3B007289 | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 197 | 心电监护仪 | iMEC8 | EW-85045793 | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 198 | 心电监护仪 | iMEC8 | EW-85045790 | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 199 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 130509025 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 200 | 电子支气管内窥镜 | BF-260 | 2614606 | 2018-10-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 201 | 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 |  | 2022-12-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 202 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2137412 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 203 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2960150 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 204 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H260 | 2658344 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 205 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H260 | 2658349 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 206 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2148081 | 2021/8/10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 207 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290 | 2843291 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 208 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290 | 2944541 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 209 | 医用内窥镜系统 | CV-290 | 7590293 | 2019-10-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 210 | 内窥镜医学影像系统 | CV-290 | 48938590 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 211 | 胃镜清洗工作站 | DE-860 | 1668222 | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 212 | 肠镜清洗工作站 | DE-860 | 166822220 | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 213 | 气管镜清洗工作站 | DE-860 | 668202130 | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 214 | 全自动内镜清洗消毒机 | G-16-A | 210902 | 2022-10-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 215 | 全自动内镜清洗消毒机 | G-16-A | 210903 | 2022-10-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 216 | 内窥镜用送水装置 | UW600 | 48938591 | 2018-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 217 | 干燥通风消毒柜 |  | 48938568 | 2012-07-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 218 | 电动吸引器（手推式） | YB·DX23D |  | 2015-03-06 | 1 | 在用 | 无保 |
| 219 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 161010011102 | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 220 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 161010011103 | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 221 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 161010011111 | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 222 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 161010011100 | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 223 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 | 161010231044 | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 224 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 161010011190 | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 225 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 161010011200 | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 226 | 不锈钢三层推车 | ZY05-A 三层 | 6856282 | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 227 | 手动推床 |  | RS111 | 2015-12-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 228 | 打针车 | ZY01-D | DZC220022 | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 229 | 不锈钢治疗车 | ZY02 | TC220055 | 2012-11-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 230 | 不锈钢治疗车 | ZY02 | TC220056 | 2012-11-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 231 | 不锈钢三层推车 | ZY05-A | TC220057 | 2022-07-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 232 | 三层内镜推车 | LK/NZYC-13 | TC220058 | 2022-04-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 233 | 三层内镜推车 | LK/NZYC-13 | TC220059 | 2022-04-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 234 | 麻醉推车 | ZX-MZ-11 |  | 2021.8.9 | 1 | 在用 | 无保 |
| 235 | 手动推床 | RS111 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 236 | 手动推床 | RS111 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 237 | 手动推床 | RS111 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 238 | 不锈钢推车 | 250*60*60 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 239 | 多功能急救推车 | FJ-69E | QJC220013 | 2022-12-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 240 | 麻醉机 | WATO EX-65 | AT3-36003300 | 45131 | 1 | 在用 | 无保 |
| 241 | 监护仪 | N12 | F8-31059169 | 45131 | 1 | 在用 | 无保 |
| 242 | 除颤仪 | BeneHeartD2 |  | 2020-05-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 243 | 除颤仪 | Efficia DFM100 |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 244 | 麻醉监护仪 | M8003A(MP400) |  | 2015-06-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 245 | 麻醉监护仪 | S/5 |  | 2015-11-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 246 | 麻醉监护仪 | S/5 |  | 2012-04-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 247 | 心电监护仪 | iM20 | 理邦EDAN | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 248 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 249 | 监护仪 | MX550(866066) |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 250 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 251 | 高压注射泵 | Mark 7 Arterion |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 252 | 微量注射泵（双道） | WZS-50F6 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 253 | 微量注射泵（双道） | WZS-50F2 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 254 | 微量注射泵 | 佳士比-F6（双道） |  | 2019-03-06 | 1 | 在用 | 无保 |
| 255 | 高频电刀 | 5000型 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 256 | 高频电刀 | CONMED Sytem2450 |  | 2010-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 257 | 高频电刀 | System2400 |  | 2000-03-29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 258 | 麻醉机 | Aespire |  | 2008-09-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 259 | 麻醉机 | Aespire |  | 2015-11-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 260 | 麻醉机 | WATO EX-65 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 261 | 麻醉机 | Aespire |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 262 | 麻醉机 | Aespire（904） |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 263 | 麻醉咽喉镜 |  |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 264 | 可视喉镜 | A20/5.2 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 265 | 高清内窥镜摄像系统 | 1088i |  | 2013-06-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 266 | 输尿管肾镜 |  |  | 2016-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 267 | 洗眼器 |  |  | 2015-12-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 268 | 移动C臂X光机 | CE OEC-850(0.56) |  | 2012-08-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 269 | X射线防护屏风 | 三联 |  | 2013-05-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 270 | 电动气压止血仪 | ATS-1000 |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 271 | 气压止血带 | ATS-1000 | 杭州江浩医疗器械 | 2019-12-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 272 | 彩色多普勒超声诊断系统 | iu22 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 273 | 超声高频外科集成系统主机 | GEN11 |  | 2016-08-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 274 | 手动液压通用手术台--牵引架 | NOVEL-330TF |  | 2006-02-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 275 | 骨科牵引架 | HyExtent-Ⅳ |  | 2022-03-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 276 | 双极等离子宫腔电切镜 | 900-351 |  | 2022-10-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 277 | 宫腔镜 |  |  | 2022-10-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 278 | 移动式一体化平板C型臂X射线机 | PLX118WF |  | 2022-11-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 279 | 腹腔镜系统 | 0700-010-000 |  | 2022-12-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 280 | 手术显微镜 | YZ204T4 |  | 2009-09-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 281 | 蒸汽灭菌器 | STATM2000 |  | 2009-09-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 282 | 医用升温毯 | PW-I |  | 2023-07-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 283 | 主动脉内球囊反搏泵 | IAP-0601 |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 284 | 手持式血液分析仪 | 300-G |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 285 | 医用血管造影X射线机 | Azurion 7 M20 |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 286 | 床边血管B超 | Boston Scientific |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 287 | 医用灌注泵 | JRG-1(A) |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 288 | 医用灌注泵 | JRG-1(A) |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 289 | 手术无影灯 | DOMELUX6262 |  | 2006-02-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 290 | 手术无影灯 | TOPLITE-P6060 |  | 2006-03-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 291 | 手术无影灯 |  |  | 2006-08-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 292 | 手术无影灯 | TOPLITE-P6000 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 293 | 辐射保暖台 | HKN-93 |  | 2006-12-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 294 | 全能组合式麻醉机 | CH-8800 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 295 | 电外科能量系统主机 | 900-351 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 296 | 医用钬激光治疗机 | DHL-1-D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 297 | 手动液压通用手术台 | NOVEL-330TF |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 298 | 电动液压手术床 | HyBase 6100S |  | 2022-03-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 299 | 综合电动手术台 | ZD-F801A |  | 2006-08-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 300 | 不锈钢移动式臭氧空气消毒机 | JR88-MQ-2 |  | 2013-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 301 | 空气消毒机 | CF/Y100 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 302 | 双臂托盘架 | 680*460*940*140 |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 303 | 无菌物品室内转运车 | 五层 |  | 2022-12-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 304 | 无菌物品室内转运车 | 五层 |  | 2022-12-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 305 | 无菌物品室内转运车 | 五层 |  | 2022-12-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 306 | 手术器械套车 | FJ-09C |  | 2023-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 307 | 手术器械套车 | FJ-09C |  | 2023-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 308 | 手术器械套车 | FJ-09C |  | 2023-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 309 | 豪华对接车 | 3650*640*640*970 |  | 2022-12-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 310 | 豪华对接车 | 3650*640*640*970 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 311 | 豪华对接车 | 3650*640*640*970 |  | 2015-12-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 312 | 麻醉车 |  |  | 2015-12-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 313 | 麻醉车 | 650*445*1010 |  | 2015-12-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 314 | 麻醉车 |  |  | 2015-12-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 315 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 316 | 不锈钢层叠器械车 | 700*450*900 |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 317 | 不锈钢层叠器械车 | 700*450*900 |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 318 | 不锈钢层叠器械车 | 700*450*900 |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 319 | 扇形器械车 | 1370*400*1000 |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 320 | 治疗车 | 450*350*750 |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 321 | 治疗车 | 450*350*750 |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 322 | 治疗车 | 380*450*920 |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 323 | A治疗车 | / |  | 2011-06-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 324 | A治疗车 | / |  | 2011-06-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 325 | 治疗车 |  |  | 2007-04-30 | 1 | 在用 | 无保 |
| 326 | 治疗推车 | 1000*500*950（二层） |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 327 | A治疗车 |  |  | 2011-06-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 328 | 治疗车 | 380*450*920 |  | 2015-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 329 | 打针车 | ZY01-D |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 330 | 打针车 | ZY01-D |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 331 | 打针车 | ZY01-D |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 332 | 打针车 | ZY01-D |  | 2022-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 333 | 电动吸引器 | YB.DX23D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 334 | 电动吸引器 | YB.DX23D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 335 | 电动吸引器 | YB.DX23D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 336 | 脚踏吸引器 | TX-1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 337 | 小儿吸痰器 | YB.RX-1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 338 | 抢救车 | 10075型 |  | 44536 | 1 | 在用 | 无保 |
| 339 | 抢救车 | 10075型 |  | 44537 | 1 | 在用 | 无保 |
| 340 | 豪华对接车 | 3650*640*640*970 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 341 | 豪华对接车 | 3650*640*640*970 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 342 | 豪华对接车 | 3650*640*640*970 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 343 | 中央监护系统 | MFM-CNS |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 344 | 多参数监护仪 | IMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 345 | 病人监护仪 | iMEC8 | 迈瑞 | 1905-07-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 346 | 心电监护仪 | iMEC8 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 347 | 胎儿监护仪 | F6Express |  | 2018-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 348 | 胎儿监护仪 | F6Express |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 349 | 胎儿监护仪 | F6Express |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 350 | 胎儿监护仪 | F6Express |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 351 | 胎儿监护仪 | F6Express |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 352 | 胎儿监护仪 | F6Express |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 353 | 胎儿监护仪 | F2 |  | 2018-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 354 | 胎儿监护仪 | F2 |  | 2018-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 355 | 胎儿监护仪 | F6Express |  | 2018-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 356 | 超声多普勒胎音仪 | CTJ-1D |  | 2015-12-29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 357 | 输液泵 | SP-100 |  | 2018-03-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 358 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 史密斯 | 1905-07-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 359 | 输液泵 | BeneFusion VP1 Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 360 | 新生儿转运暖箱 | TI-2000 |  | 2023-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 361 | 全数字便携式超声诊断系统 | DP-6600 |  | 2006-07-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 362 | 可视人流B超 | BELSON 700H |  | 2015-06-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 363 | 高频电刀 | ESU-220 |  | 2009-06-26 | 1 | 在用 | 无保 |
| 364 | 电动分娩床 | SC-I |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 365 | 电动分娩床 | SC-I |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 366 | 电动分娩床 | SC-1 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 367 | 电动分娩床 | 3004型 |  | 2006-08-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 368 | 除颤仪 | BeneHeartD2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 369 | 电动流产吸引器 | LX-3 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 370 | 电动吸引器（手推式） | YB-DX23D |  | 2010-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 371 | 手术无影灯 | TOPLITE-P6000 |  | 2012-07-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 372 | 手术无影灯 | TOPLITE-P6000 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 373 | 手术无影灯 | TOPLITE-P6000 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 374 | 手术无影灯 | TOPLITE-P6000 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 375 | 单孔无影灯 | 751型 |  | 2001-10-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 376 | 麻醉机 | 904 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 377 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93 |  | 2015-12-29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 378 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93 |  | 2016-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 379 | 婴儿T-组合复苏器 | NEO-1 |  | 2019-10-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 380 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y-120-D |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 381 | 等离子体空气净化消毒机 | KXJ10B |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 382 | 等离子空气消毒机 | CF/Y100 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 383 | 紫外线杀菌车 | RX-Ⅱ型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 384 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 385 | 紫外线灯车 | QM-D01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 386 | 抢救车 | ZY28 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 387 | 抢救车 | 10075-2A |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 388 | 打针车 | ZY01-D |  | 2015-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 389 | 打针车 | ZY01-D |  | 2015-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 390 | 打针车 | ZY01-D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 391 | 不锈钢治疗车 | 700*480*880 |  | 2008-04-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 392 | 不锈钢治疗车 | ZY02 带斗 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 393 | 不锈钢治疗车 | 大号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 394 | 不锈钢治疗车 | 小号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 395 | 不锈钢治疗车 | 小号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 396 | 不锈钢推车 | / |  | 2022-07-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 397 | 不锈钢层叠器械车 | F-49 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 398 | 送药车 | G-MHG-01 |  | 2016-01-27 | 1 | 在用 | 无保 |
| 399 | 送药车 | G-MHG-01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 400 | 服药车 | 大号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 401 | 手动推床 | ZX-SJ-01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 402 | 宫腔镜 | 8986401 |  | 2022-12-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 403 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 404 | 病人监护仪 | iMEC8 | 迈瑞 | 1905-07-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 405 | 心电监护仪 | ePM 10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 406 | 多参数监护仪 | IMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 407 | 心电监护仪 | ePM 10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 408 | 心电监护仪 | PM-8000 Express |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 409 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 410 | 胎儿监护仪 | F2 |  | 2018-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 411 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F2 |  | 1905-07-06 | 1 | 在用 | 无保 |
| 412 | 超声多普勒胎音仪 | CTJ-1D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 413 | 经皮黄疸测定仪 | JH20-1C |  | 2023-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 414 | 经皮黄疸测定仪 | BM-100A |  | 2023-07-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 415 | 经皮黄疸测定仪 | BM-100A |  | 2023-07-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 416 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 417 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 418 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 419 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 420 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 史密斯 | 1905-07-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 421 | 新生儿培养箱 | YP-920 |  | 2023-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 422 | 空气压力治疗仪 | IPC400E |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 423 | 电脑综合治疗仪 | DE-3L |  | 2013-09-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 424 | 听力筛查仪 | AccuScreen |  | 2016-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 425 | 妇产科综合床 | 3004型 |  | 2006-08-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 426 | 妇产科综合床 | 3004型 |  | 2006-08-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 427 | 除颤仪 | BeneHeart D2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 428 | 光学电子阴道镜 | viz-yd |  | 2013-06-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 429 | 电子阴道镜 | JY-2650 |  | 2023-07-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 430 | 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 |  | 1905-07-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 431 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100A |  | 2015/12/29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 432 | 婴儿洗浴中心 | MMXY-B |  | 2015-12-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 433 | 等离子体空气净化消毒机 | KXJ6C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 434 | 等离子体空气净化消毒机 | KXJ6C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 435 | 等离子体空气净化消毒机 | KXJ6C |  | 2015-12-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 436 | 紫外线杀菌车 | RK-Ⅱ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 437 | 紫外线杀菌灯车 | QM-D01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 438 | 床被服消毒器 | CBR.C |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 439 | 抢救车 | ZY28 |  | 2011-04-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 440 | 打针车 | ZY01-D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 441 | 打针车 | ZY01-D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 442 | 不锈钢治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 443 | 不锈钢治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 444 | 不锈钢治疗车 | ZY01 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 445 | 不锈钢治疗车 | ZY02 带斗 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 446 | 不锈钢治疗车 | 中号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 447 | 不锈钢治疗车 | ZY02带斗 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 448 | 不锈钢治疗车 | 中号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 449 | 不锈钢治疗车 | 大号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 450 | 不锈钢治疗车 | 中号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 451 | 服药车 | 800*480*880 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 452 | 手动推床 | ZX-SJ-01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 453 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 454 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 455 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 456 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 457 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 458 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 459 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 460 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 461 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 462 | 心电监护仪 | PM-8000E |  | 2010-10-30 | 1 | 在用 | 无保 |
| 463 | 中心监护系统 | BeneVision |  | 2023-06-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 464 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 465 | 单道微量注射泵 | 佳士比-C6 |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 466 | 单道微量注射泵 | 佳士比-C6 |  | 2016-06-29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 467 | 双道微量注射泵 | 佳士比F6 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 468 | 双道微量注射泵 | 佳士比-F6 |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 469 | 双道微量注射泵 | 佳士比-F6 |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 470 | 微量注射泵 | WZS-50F6（双道） |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 471 | 微量注射泵 | WZS-50F6（双道） |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 472 | 双道微量注射泵 | 佳士比F6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 473 | 呼吸机 | 840 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 474 | 呼吸机 | 840 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 475 | 无创呼吸机 | RS200 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 476 | 无创呼吸机 | RS200 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 477 | 除颤仪 | BeneHeartD2 |  | 2018-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 478 | 十二道心电图机 | SE-1200 Express |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 479 | 微波治疗仪 | HBS-B |  | 2012-10-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 480 | 湿化治疗仪 | Hi-800 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 481 | 便携式吸痰器 | 7E-B |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 482 | 等离子体空气消毒净化器 | MMY1000 |  | 2015-12-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 483 | 等离子体空气净化消毒机 | KXJ6C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 484 | 等离子体空气净化消毒机 | PT-120Y |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 485 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 486 | 床被服消毒器 | CBR.C |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 487 | 抢救车 | ZY29 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 488 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 489 | 治疗车 | ZC02-F |  | 2019-12-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 490 | 治疗推车 | ZY02 |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 491 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 492 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 493 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 494 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 495 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 496 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 497 | 不锈钢病例推车 | ZY12 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 498 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 499 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 500 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 501 | 打针车 | ZY01-D |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 502 | 打针车 | ZY01-D |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 503 | 打针车 | ZY01-D |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 504 | 打针车 | ZY01-D |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 505 | 打针车 | ZY01-D |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 506 | 送药车 | G-MHG-01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 507 | 送药车 | G-MHG-01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 508 | 送药车 | G-MHG-01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 509 | 胰岛素推车 | 873*450*960 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 510 | 铺床护理车 | ZY18 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 511 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 512 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 513 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 514 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 515 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 516 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 517 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 518 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 519 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 520 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 521 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 522 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 523 | 多参数监护仪 | ePM 10C |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 524 | 多参数监护仪 | ePM 10C |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 525 | 多参数监护仪 | ePM 10C |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 526 | 中央监护系统 | Hyper Visor X |  | 2021-05-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 527 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 528 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 529 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2010-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 530 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 |  | 2010-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 531 | 双道微量注射泵 | 佳士比F6 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 532 | 双道微量注射泵 | 佳士比F6 |  | 1905-07-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 533 | 单道微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 1905-07-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 534 | 注射泵 | BeneFusion SP1 Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 535 | 双道微量注射泵 | 佳士比F6 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 536 | 输液泵 | BeneFusion nSP |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 537 | 输液泵 | BeneFusion nSP |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 538 | 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS |  | 2011-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 539 | 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS |  | 2011-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 540 | 除颤仪 | BeneHeart D3 |  | 1905-07-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 541 | 数字士十二道心电图机 | SE-1200Express |  | 2021-12-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 542 | 空气压力波循环治疗仪 | LGT-2200S |  | 2023-09-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 543 | 等离子体空气净化消毒机 | KXJ6C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 544 | 空气净化消毒器 | YKJ.F-600 |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 545 | 等离子体空气净化消毒机 | PT-120Y |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 546 | 紫外线杀菌车 | QM-D01 |  | 2022-04-29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 547 | 床单位臭氧消毒机 | LK/CXD-1 |  | 2020-05-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 548 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 549 | 铺床护理车 | ZY18 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 550 | 不锈钢治疗车 | 654*439*915 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 551 | 不锈纲治疗车 | 400*500*880 |  | 2008-04-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 552 | 不锈钢治疗车 | 400*500*880 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 553 | 不锈钢治疗车 | 400*500*880 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 554 | 不锈钢治疗车 | 45*45*123 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 555 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 556 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 557 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 558 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 559 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 560 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 561 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  | 2015-11-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 562 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  | 2015-11-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 563 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  | 2015-11-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 564 | 抢救车 | ZY29 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 565 | 担架车 | B-9 |  | 2003-06-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 566 | 送药车 | G-MHG-01 |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 567 | 送药车 | G-MHG-01 |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 568 | 心脏测试系统 | GET2100 |  | 2011-10-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 569 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 570 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 571 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 572 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 573 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 574 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 575 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 576 | 心电监护仪 | iMEC8 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 577 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 578 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 579 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 580 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 581 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 582 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 583 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 584 | 病人监护仪 | iMEC8 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 585 | 病人监护仪 | ePM10C |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 586 | 病人监护仪 | iMEC8 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 587 | 病人监护仪 | iMEC8 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 588 | 病人监护仪 | iMEC8 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 589 | 病人监护仪 | iMEC8 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 590 | 病人监护仪 | iMEC8 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 591 | 病人监护仪 | iMEC8 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 592 | 监护仪 | BeneVisionN12 |  | 2023-06-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 593 | 监护仪 | BeneVisionN12 |  | 2023-06-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 594 | 监护仪 | BeneVisionN12 |  | 2023-06-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 595 | 监护仪 | BeneVisionN12 |  | 2023-06-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 596 | 监护仪 | BeneVisionN12 |  | 2023-06-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 597 | 监护仪 | BeneVisionN12 |  | 2023-06-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 598 | 中央监护系统 | BeneVision |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 599 | 中央监护仪 | BeneVision N12 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 600 | 中央监护仪 | BeneVision N12 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 601 | 微量注射泵 | 佳士比F6 |  | 2011-04-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 602 | 微量注射泵 | WZS-50F6 |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 603 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2019-05-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 604 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 605 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2019-03-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 606 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 607 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 608 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2019-03-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 609 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2007-07-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 610 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2019-03-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 611 | 微量注射泵 | 佳士比F6 |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 612 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 613 | 微量注射泵 | 佳士比F6 |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 614 | 微量注射泵 | 佳士比F6 |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 615 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 616 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 617 | 微量注射泵 | 佳士比F6（双道） |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 618 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 619 | 微量注射泵 | 佳士比F6 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 620 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 621 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 622 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 623 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 624 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 625 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 626 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2019-03-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 627 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 628 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 629 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2016-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 630 | 微量注射泵 | 佳士比C6 |  | 2019-03-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 631 | 微量注射泵 | wis-50f6 |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 632 | 微量注射泵 | WZ-50C6 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 633 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ |  | 2020-08-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 634 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ |  | 2021-08-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 635 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 636 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 637 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 638 | 无创呼吸机 | Stellar 150 |  | 2016-12-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 639 | 无创呼吸机 | Stellar 150 |  | 2016-03-30 | 1 | 在用 | 无保 |
| 640 | 无创呼吸机 | RS200 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 641 | 无创呼吸机 | RS200 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 642 | 无创呼吸机 | RS200 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 643 | 无创呼吸机 | RS200 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 644 | 无创呼吸机 | RS200 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 645 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 646 | 电动病床 | CGR |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 647 | 电动护理床 | JHDH-B1 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 648 | 电动护理床 | JHDH-B1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 649 | 电动护理床 | JHDH-B1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 650 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 651 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 652 | 等离子体空气净化消毒机 | PT-120Y |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 653 | 紫外线杀菌灯车 | QM-DO1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 654 | 床被服消毒器 | CBR.C |  | 2011/12/9 | 1 | 在用 | 无保 |
| 655 | 除颤仪 | M4735A |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 656 | 十二道心电图机 | SE-1200 Express |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 657 | 可视软喉镜 | PL-F520 |  | 2022-12-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 658 | 电子支气管内窥镜 | BF-Q290 |  | 2023-10-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 659 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 660 | 打针车 | ZY01-D |  | 2015-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 661 | 打针车 | ZY01-D |  | 2015-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 662 | 打针车 | ZY01-D |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 663 | 打针车 | ZY01-D |  | 2019-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 664 | 打针车 | ZY01-D |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 665 | 不锈钢治疗推车 | ZY02 带斗 |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 666 | 不锈钢治疗推车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 667 | 不锈钢治疗推车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 668 | 不锈钢治疗推车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 669 | 不锈钢治疗推车 | ZY02 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 670 | 不锈钢治疗推车 | ZY17 |  | 2001-10-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 671 | 不锈钢治疗推车 | 400*500*880 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 672 | 不锈钢治疗推车 | 400*500*880 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 673 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 674 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 675 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 676 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 677 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 678 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 679 | 钢铁发药车 | ZX-FY-05 |  | 2015-07-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 680 | 抢救车 | ZY29 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 681 | 抢救推车 | / |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 682 | 铺床护理车 | ZY18 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 683 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 684 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 685 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 686 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 687 | 打针车 | zy01-d |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 688 | 打针车 | ZY01-D |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 689 | 铺床护理车 | ZY18 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 690 | 送药车 |  |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 691 | 送药车 |  |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 692 | 碳钢发药车 | zy01-C |  | 2014-07-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 693 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2012-06-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 694 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 695 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 696 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2008-04-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 697 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 698 | 不锈钢病历车 | ZY6 |  | 2006/11/28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 699 | 治疗推车 | ZY02 |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 700 | 抢救车 | ZC03-F |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 701 | 担架车 | BDJ14 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 702 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 703 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 704 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 705 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 706 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 707 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 708 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 709 | 心电监护仪 | iMEC8 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 710 | 心电监护仪 | iMEC8 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 711 | 除颤仪 | BeneHeartD2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 712 | 单道微量注射泵 | WZS-50C6 |  | 2010-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 713 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 |  | 2010-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 714 | 纤维输尿管肾镜 | 8702.534 |  | 2023-07-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 715 | 超声雾化熏洗仪 | DKQWS-A-5Y |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 716 | 床单位臭氧消毒机 | LK/CXD-1 |  | 2020-05-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 717 | 等离子体空气净化消毒机 | KXJ6C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 718 | 等离子体空气净化消毒机 | KXJ6C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 719 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y-120-D |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 720 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y-120-D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 721 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 722 | 空气压力治疗仪 | TPC400E |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 723 | 光子治疗仪 | Carnation-11 |  | 2016-04-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 724 | 肛肠病治疗仪 | LG2000 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 725 | 挂壁式医用X光片观片灯箱 | GT-A |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 726 | 手术辅助照明灯 | 751 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 727 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 728 | 查房车 | ZC07-H |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 729 | 不锈钢治疗车 | ZC02-E |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 730 | 不锈钢治疗车 | ZC02-E |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 731 | 不锈钢治疗车 | ZC02-E |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 732 | 不锈钢治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 733 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 734 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 735 | 不锈钢治疗车 | 800*500*850 |  | 2011-04-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 736 | 不锈钢治疗车 | 800*500*850 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 737 | 不锈钢治疗车 | 小号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 738 | 打针车 | ZY01-D |  | 2015-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 739 | 打针车 | ZY01-D |  | 2015-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 740 | 打针车 | ZY01-D |  | 2015-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 741 | 打针车 | ZY01-D |  | 2015-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 742 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  | 2015-11-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 743 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  | 2015-11-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 744 | 厢体式查房车 | G-CB-00 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 745 | 送药车 | G-MHG-01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 746 | 送药车 | G-MHG-01 |  | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 747 | 担架车 | BDJ14 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 748 | 抢救车 | ZC03-F |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 749 | 铺床护理车 | ZY18 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 750 | 紫外线杀菌车 | QM-DO1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 751 | 口服药推车 | 800*480*880 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 752 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 753 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 754 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 755 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 756 | 心电监护仪 | iMEC8 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 757 | 除颤仪 | BeneHeartD2 |  | 2021-08-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 758 | 微量注射泵（双道） | GRASEBY |  | 2017-10-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 759 | 下肢关节康复器 | YTK-E |  | 2011-11-04 | 1 | 在用 | 无保 |
| 760 | 床单位消毒机 | LK/CXD |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 761 | 空气压力治疗仪 | TPC400E |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 762 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-Y-100-D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 763 | 等离子空气消毒机 | KXJ6C |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 764 | 等离子空气消毒机 | KXJ6C |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 765 | 鹅颈灯 | ZD型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 766 | 鹅颈灯 | ZD型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 767 | 鹅颈灯 | ZD型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 768 | 手术照明灯 | 751 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 769 | 除颤仪 | 861290 |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 770 | 十二道心电图机 | SE-1200Express | 理邦EDAN | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 771 | 红外线治疗仪 | 9350A pro |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 772 | 全自动血压计 | HBP-9030 |  | 2022-10-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 773 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9030 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 774 | 电动吸引器 | YB.DX23D |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 775 | 病人监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 776 | 心电监护仪 | iMEC8 | 迈瑞Mindray | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 777 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 778 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 779 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 780 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 781 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 782 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 783 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 784 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2018-11-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 785 | 微量注射泵 | WZ-50C7 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 786 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 |  | 2016-10-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 787 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 788 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 789 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 790 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 791 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 792 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 793 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L150 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 794 | 彩喷病历夹推车 | FJ-57E |  | 2023-05-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 795 | 病历夹查房车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 796 | 治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 797 | 治疗车 |  | 杭州佑康医疗设备有限公司 | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 798 | 治疗车 | ZY02 | 杭州佑康医疗设备有限公司 | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 799 | 治疗车 |  |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 800 | 治疗车 |  |  | 2007-04-30 | 1 | 在用 | 无保 |
| 801 | 治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 802 | 抢救车 | 10075-2A改 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 803 | 血液透析装置 | Dialog+710200T |  | 2018-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 804 | 血液透析装置 | Dialog+710200T |  | 2018-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 805 | 血液透析装置 | Dialog+710200T |  | 2018-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 806 | 血液透析装置 | Dialog-710200T |  | 2020-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 807 | 血液透析装置 | Dialog-710200T | 贝朗 | 2020-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 808 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 809 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 810 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 811 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 812 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 813 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 814 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 815 | 血液透析装置 | AK 200 ULTRA S |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 816 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 817 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 818 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 819 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 820 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 821 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 822 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 823 | 血液透析装置 | AK 200 ULTRA S |  | 2020-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 824 | 血液透析装置 | AK96 |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 825 | 血液透析装置 | DBB-06S |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 826 | 血液透析装置 | DBB-06S |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 827 | 血液透析设备 | 单泵血透机DBB-EXA-ESS A |  | 2023-07-26 | 1 | 在用 | 无保 |
| 828 | 血液透析设备 | 单泵血透机DBB-EXA-ESS A |  | 2023-07-26 | 1 | 在用 | 无保 |
| 829 | 血液透析设备 | 单泵血透机DBB-EXA-ESS A |  | 2023-07-26 | 1 | 在用 | 无保 |
| 830 | 血液透析设备 | 血虑机DBB-EXA |  | 2023-07-26 | 1 | 在用 | 无保 |
| 831 | 血液透析用制水设备 | HZJ（PLC）-1250B |  | 2016-10-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 832 | 除颤仪 | BeneHeart D2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 833 | 高压注射器 | StellantRD |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 834 | 病人监护仪 | 7800 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 835 | 遥控性CT增强注射机 | ZTI-200 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 836 | 直读式个人剂量仪 | BG2020 |  | 2022-12-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 837 | 洗片机 | AGFA5503 |  | 2014-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 838 | 全景X射线机 | PLanmecaProMax |  | 2017-09-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 839 | 数字化X射线成像系统 | Mercury-1 |  | 2020-08-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 840 | 数字乳腺X射线影像系统 | Planmed Sophie Classic |  | 2018-05-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 841 | 双能X线骨密度仪 | 澳思托 EXA-3000 |  | 2016-12-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 842 | 移动式X射线机 | MOBIEYE70T |  | 2020-05-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 843 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |  | 2015-12-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 844 | 等离子体空气净化消毒机 | PT-120Y |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 845 | 紫外线消毒车 | ZXC-II |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 846 | 紫外线消毒车 | ZXC-II |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 847 | 紫外线消毒车 | ZXC-II |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 848 | 紫外线消毒车 | ZXC-II |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 849 | 紫外线消毒车 | ZXC-II |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 850 | 紫外线消毒车 | ZXC-II |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 851 | 除湿机 | DH-504B |  | 2020/8/11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 852 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 853 | 不锈钢治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 854 | 打针车 | ZY01-D |  | 2015-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 855 | 治疗车 | ZY02 带斗 |  | 2011-12-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 856 | 抢救车 | 10075-2A |  | 2018/11/5 | 1 | 在用 | 无保 |
| 857 | 医用射线防护屏 | 单联1800*900mm |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 858 | 台式低速自动平衡离心机 | TDZ4-WS |  | 2009-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 859 | 医用低速离心机 | LB-3000 |  | 2014-01-06 | 1 | 在用 | 无保 |
| 860 | 智能型自动平衡离心机 | 台式TDZ5-SX |  | 2021-12-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 861 | 医用冷藏箱 | KRG39M-2 |  | 2021-09-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 862 | 电冰箱 | BCD-200 |  | 2007-02-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 863 | 生物显微镜 | BA410-7 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 864 | 生物显微镜 | CX-21 |  | 2005-03-29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 865 | 免疫微柱孵育器 | FYQ |  | 2012-01-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 866 | 血液转运箱 | HZY-8Z |  | 2023-09-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 867 | 血浆融化箱 | HTR-Ⅱ |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 868 | 电热恒温水溶锅 | HWS12 |  | 2004-10-15 | 1 | 在用 | 无保 |
| 869 | 超低温冰箱 | （-20-40°）DW-40L |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 870 | 血液保存箱 | HXC-158 |  | 2011-02-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 871 | 医用冷藏箱 | YC-100 |  | 2021-06-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 872 | 血小板运输箱 | EC-18L |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 873 | 医用冷藏箱 | YC-100 |  | 2021-06-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 874 | 医用冷藏柜 | （2-8°）HYC-650 |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 875 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 |  | 2008-07-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 876 | 纯水机 | 惠邦 HB-RO/120 |  | 2016-12-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 877 | 全自动凝血分析仪 | CS5100 |  | 2020-05-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 878 | 血型鉴定分析仪 | Aigel300 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 879 | 全自动血液细胞分析仪 | BX-7500 |  | 2021-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 880 | 全自动化学发光免疫分析仪 | TESMLi100 |  | 2023-01-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 881 | 循环增强荧光分析仪 | ETHeaLthcare |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 882 | 特定蛋白免疫分析仪 | Aristo |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 883 | 特定蛋白免疫分析仪 | CRP-M100 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 884 | 血气分析仪 | Cobas b-123 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 885 | 免疫荧光仪 | AQT90 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 886 | 真空采血管封盖机 | ZH-50 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 887 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6900 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 888 | 全自动血沉仪 | Microsed-System |  | 2011-08-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 889 | 离心机 | TDZ5-WS |  | 2023-11-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 890 | 高速离心机 | TG10K |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 891 | 低速离心机 | DL-4C |  | 2016-09-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 892 | 便携式荧光免疫分析仪 | HIT-92A |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 893 | 医用冷藏柜 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 894 | 医用冷藏箱 | HYC-650 |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 895 | 全自动化学发光免疫分析仪 | MAGLUMI X8 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 896 | 全自动化学发光免疫分析仪 | CL-2000i |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 897 | 医用冷藏箱 | YC-100 |  | 2021-06-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 898 | 低速离心机 | DD5-MC |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 899 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 900 | 电热恒温水温箱 | HSW-420 |  | 2021-09-08 | 1 | 在用 | 无保 |
| 901 | 数显混匀器 | WZR-H6000 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 902 | 酶标仪 | PHOMO |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 903 | 全自动快速立式洗板机 | JB-I型 |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 904 | 低温冷藏箱 | MDF-U338-C |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 905 | 洁净工作台 | HCB-900V |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 906 | 冷藏陈列柜 | LS-298 |  | 2008-06-30 | 1 | 在用 | 无保 |
| 907 | 全自动核酸提取仪 | Smart32 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 908 | 自动封膜机 | BYFM-200Y |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 909 | 全自动核酸提取仪 | Smart32 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 910 | 全自动核酸提取仪 | EX3600 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 911 | 多功能振荡仪 | KJ-201ZT |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 912 | 振荡器 | Kylin-Bell |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 913 | 掌上离心机 | Myspin6 |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 914 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 915 | 全自动核酸提取仪（医脉赛） | Emagpure-96PLus |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 916 | 全自动样品处理系统 | PSP96 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 917 | 全自动磁珠提取仪 | 715 |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 918 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 919 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 920 | 实时荧光定量PCR扩增仪 | LightCycler 480 II |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 921 | 实时荧光定量PCR扩增仪 | ABI7500 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 922 | 实时荧光定量PCR扩增仪 | ABI7500 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 923 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier96R |  | 2022-08-02 | 1 | 在用 | 无保 |
| 924 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier96R |  | 2022-08-02 | 1 | 在用 | 无保 |
| 925 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier96R |  | 2022-10-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 926 | 微孔板离心机 | MP-2500 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 927 | 除湿机 | DH-504B |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 928 | 过氧化氢空气消毒灭菌器 | CF/Km-3 |  | 2020-12-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 929 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 930 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 931 | 大容量高速离心机 | DH18B |  | 2020-03-13 | 1 | 在用 | 无保 |
| 932 | 电冰箱 | BCD-265F |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 933 | 全自动分枝杆菌培养检测仪 | BACTEC MGIT 320 |  | 2020-08-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 934 | 结核PCR仪 | GeneXpert |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 935 | 振荡仪 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 936 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特 | 2020-12-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 937 | 全自动生化分析仪 | AU680 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 938 | 离心机 | TDZ5-SX | 湘鹰 | 2023-10-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 939 | 纯水机 | HB-RO/120 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 940 | 电热恒温水温箱 | HSW-420 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 941 | 医用冷藏箱 | HYC-650 |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 942 | 低速大容量离心机 | LXJ-HB | 上海安亭 | 2015-11-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 943 | 糖化分析仪 | BIO-RAD D-10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 944 | 真空采血管开盖机 | ZHOL-10A |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 945 | 医用低温保存箱 | DW-86L578ST |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 946 | 低温冷藏箱 | SR-1400A |  | 1992-06-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 947 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 |  | 2009-09-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 948 | 立式灭菌器 | LMQ.C-50EF |  | 2020-08-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 949 | 二氧化碳培养箱 | HF90 |  | 2013-02-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 950 | 隔水式电热恒温培养箱 | 35*35*45 |  | 2008-08-26 | 1 | 在用 | 无保 |
| 951 | 隔水式电热恒温培养箱 | GHP-9080 | bluepard | 2019-12-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 952 | 医用冷藏箱 | HYC-310 |  | 2022-08-15 | 1 | 在用 | 无保 |
| 953 | 医用冷藏柜 | DW-86L578J |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 954 | 净化工作台 | SW-CJ-IF |  | 1997-11-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 955 | 生物显微镜 | EX30 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 956 | 微生物鉴定仪 | Microscan autoscan-4 | 贝克曼库尔特 | 2010-02-26 | 1 | 在用 | 无保 |
| 957 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | BD Phoenix M50 |  | 2019-10-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 958 | 全自动细菌分枝菌培养监测系统 | BACT/AIERT3D60 | 梅里埃 BioMerieux，sQ梅里埃 | 2013-02-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 959 | 等离子空气消毒机 | LK/KJF-Y-120-D |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 960 | 立式灭菌器 | LM1 C-50E |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 961 | 立式灭菌器 | LMQ.C-3260J | 新华医疗Shinva | 2009-07-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 962 | 除湿机 | DH-505B |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 963 | 手术显微镜 | CX33 |  | 2019-11-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 964 | 全自动粪便分析仪 | AVE-562 |  | 2019-10-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 965 | 尿液干化学分析仪 | Mejer-700I |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 966 | 尿液沉渣分析仪 | MEJER-1800 |  | 2019-05-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 967 | 阴道炎检测仪 | LTS-V400 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 968 | 除湿机 | DH-504B |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 969 | 除湿机 | DH-504B |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 970 | 等离子空气消毒机 | LK/KJF-Y-120-D |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 971 | 等离子空气消毒机 | LK/KJF-Y-120-D |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 972 | 等离子空气消毒机 | LK/KJF-Y-120-D |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 973 | 紫外线消毒车 | ZXC |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 974 | 紫外线消毒车 | ZXC |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 975 | 紫外线消毒车 | ZXC |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 976 | 治疗车 | 45*45*123 |  | 2011-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 977 | 紧急冲淋洗眼器 |  |  | 2021-03-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 978 | 恒温金属浴 | BL-1800 |  | 2023-04-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 979 | 恒温金属浴 | BL-1800 |  | 2023-04-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 980 | 微量冷冻台式离心机 | LEGEND MIC RO21R |  | 2020-08-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 981 | 实时荧光定量pcr仪 | Flash20 |  | 2022-08-10 | 1 | 在用 | 无保 |
| 982 | 包埋机 | YB-7LF | SYS210505171254785 | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 983 | 包埋盒打号机 | C100 | 11010459 | 2023-11-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 984 | 玻片打号机 | S100 | 12010025 | 2023-11-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 985 | 染色封片机 | SC2000 | 01050114 | 2023-11-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 986 | 病理切片机 | CR-601ST | CR01190056 | 2019-12-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 987 | 冷冻切片机 | leicacm195 | 13684103 | 2013-06-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 988 | 石蜡切片机 | CWEU | 12050 | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 989 | 台式低速离心机 | TDZ5-W5 | XY2010SH13-1 | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 990 | 生物显微镜 | ci-s | 594312 | 2019-12-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 991 | 摊片机 | XD-P | 51844 | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 992 | 脱水机 | ASP300S | 16684130 | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 993 | 标本冷藏柜 | 1900mm*1210*700 | SYS210506151248881 | 2013-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 994 | 数字切片扫描与应用系统 | EasyScan6 | 13682200 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 995 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2B | 5728 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 996 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1AB | T201804890 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 997 | 紧急冲淋洗眼器 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 998 | 通风柜 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 999 | 通风柜 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1000 | 通风柜 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1001 | 通风柜 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1002 | 通风柜 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1003 | 切片柜 | D-BL1-1 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1004 | 切片柜 | D-BL2-1 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1005 | 切片柜 | D-BL2-1 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1006 | 切片柜 | D-BL2-1 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1007 | 玻块柜 | 1295mm*450*478 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1008 | 蜡片柜 | 1620*403*478mm |  | 2013/11/5 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1009 | 易事特电源 | EA903H |  | 2022-10-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1010 | 病理取材台 | 1500*800*2000mm |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1011 | 病理取材台 | 1500*800*2000mm |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1012 | 鼓风干燥箱 | DHG-9140A |  | 2022-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1013 | 鼓风干燥箱 | DHG-9140A |  | 2022-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1014 | 低速离心机 | L-500 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1015 | 低速离心机 | L-530 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1016 | 微量振荡器 | XK96-4E |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1017 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ 7C |  | 2021-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1018 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ5 |  | 2019-05-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1019 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M9T |  | 2019-12-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1020 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ 5 |  | 2016-08-16 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1021 | 彩色多普勒超声诊断仪 | L0GIQ E8 |  | 2016-09-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1022 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7 |  | 2018-12-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1023 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ5 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1024 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y-120-D-1 |  | 2020-05-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1025 | 手动病床 | 振兴 ZX-SJ-01 |  | 2020-01-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1026 | 手动病床 | ZX-SJ-01 |  | 2016-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1027 | 手动病床 | ZX-SJ-01 |  | 2016-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1028 | 手动病床 | ZX-SJ-01 |  | 2016-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1029 | 手动病床 | ZX-SJ-01 |  | 2016-06-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1030 | 耦合剂恒温加热器 | JM-01D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1031 | 耦合剂恒温加热器 | JM-01D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1032 | 耦合剂恒温加热器 | JM-01D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1033 | 耦合剂加热器 | GW-02 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1034 | 高频探头 | L12-5 |  | 2022-08-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1035 | 腹部探头 | C5-1 |  | 2022-08-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1036 | 腹部探头 | C5-1 |  | 2022-08-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1037 | 高频探头 | L12-5 |  | 2022-08-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1038 | 高频探头 | L12-5 |  | 2022-01-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1039 | 心脏探头 | S5-1 |  | 2022-01-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1040 | 腹部探头 |  |  | 2022-01-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1041 | 腹部探头 |  |  | 2022-01-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1042 | 腔内探头 |  |  | 2022-01-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1043 | 高频探头 | L12-5 |  | 2022-01-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1044 | 多功能急救推车 | FJ-69E |  | 2022-12-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1045 | 推车 | 2个抽屉 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1046 | 推车 | 2个抽屉 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1047 | 推车 | 1个抽屉 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1048 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1049 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1050 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/LJF-B100 |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1051 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/LJF-B100 |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1052 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/LJF-B100 |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1053 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/LJF-B100 |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1054 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/LJF-B100 |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1055 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/LJF-B100 |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1056 | 抢救车 |  |  | 2018-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1057 | 不锈钢治疗车 | B313 |  | 2013-11-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1058 | 不锈钢治疗车 | 600*427*870 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1059 | 不锈钢治疗车 | 600*427*870 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1060 | 不锈钢治疗车 | 654*439*915 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1061 | 不锈钢治疗车 | 654*439*915 |  | 2013-12-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1062 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/LJF-B100 |  | 2020-06-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1063 | 心电监护仪 | iMEC8 |  | 2016-11-28 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1064 | 除颤仪 | BeneHeart D2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1065 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/LJF-Y100 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1066 | 冰箱 | BC-50F |  | 2024/12/23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1067 | 不锈钢治疗车 | 654*439*915 |  | 2009/6/19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1068 | 紫外线空气消毒器 | ZWX-201A |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1069 | 打针车 | ZY01-D |  | 2022/2/7 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1070 | 热牙胶机 | Fi-P+Fi-G |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1071 | 根管测量仪 | WoodpesV |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1072 | 根管长度测量仪 | WoodpesV |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1073 | 根管长度测量仪 | WoodpesV |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1074 | 牙科治疗机 | F1-M |  | 2018-01-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1075 | 牙科治疗机 | F1-M |  | 2018-01-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1076 | 牙科治疗机 | F1-M |  | 2014-08-29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1077 | 牙科治疗机 | F1-M |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1078 | 洁牙机 | U600 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1079 | 医用无油空气压缩机 | YH-09 |  | 2018-01-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1080 | 吹尘枪 | CCQ |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1081 | 光固化灯 | LED.F |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1082 | 光固化灯 | LED.F |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1083 | 光固化灯 | O-LIGHT |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1084 | 光固化灯 | ILED |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1085 | 根管预备马达 | / |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1086 | 根管预备马达 | / |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1087 | 根管预备马达 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1088 | 牙髓活力测试仪 | DY310 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1089 | 热熔牙胶充填仪 | eFiller |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1090 | 根尖定位仪 | ProPex.pixi |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1091 | 根尖定位仪 | ProPex.pixi |  | 2015-08-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1092 | 超声波清洗机 | TQX-50BH |  | 2015-10-12 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1093 | 微波综合治疗仪 | CYP-Ⅲ |  | 2002-10-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1094 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1095 | LED治疗仪 | GF-RB200-A |  | 2011-09-23 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1096 | 冷热喷雾机 | / |  | 2012-02-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1097 | 多功能电离子手术治疗机 | GX-III |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1098 | 生物显微镜 | ECLIPSE Si RS |  | 2023-07-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1099 | 二氧化碳激光治疗机 | HL-2G |  | 2023-07-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1100 | 皮肤镜图像处理工作站 | DERMOSCOPY-II L |  | 2023-12-21 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1101 | 耳鼻喉科检查治疗台 | JLD-G60 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1102 | 耳鼻喉科检查治疗台 | JLD-G60 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1103 | 耳鼻喉科检查治疗台 | JLD-G60 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1104 | 中耳分析仪 | Z0DIAC 901 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1105 | 听力计 | ITERA |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1106 | 检眼镜镜片箱 | 266 |  | 2011-04-06 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1107 | 鼻内窥镜数字影像系统 | KS822 |  | 2011-06-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1108 | 数字眼底照相机 | CA-CR-2 |  | 2012-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1109 | 电脑验光仪 | HRK-7000A |  | 2012-10-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1110 | 带状检影镜 | YZ-24 |  | 2010-04-06 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1111 | 非接触式眼压计 | TX-F |  | 2009-06-26 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1112 | 裂隙灯显微镜 | S350 |  | 2008-08-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1113 | 微波综合治疗仪 | EBH-IV |  | 2001-03-29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1114 | 带状检影镜 | YZ6E |  | 2010-10-29 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1115 | 裂隙灯显微镜 | YZ5J |  | 2019-12-18 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1116 | 隔音室 | A-16 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1117 | 冷光单孔手术灯 | 751 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1118 | 医用超声雾化器 | DMQ1-1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1119 | 医用超声雾化器 | DMQ1-1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1120 | 医用超声雾化器 | WH802 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1121 | 医用超声雾化器 | WH802 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1122 | 医用超声雾化器 | WH802 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1123 | 心电监护仪 | iMEC8 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1124 | 除颤仪 | BeneHeart D2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1125 | 除颤仪 | BeneHeart D2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1126 | 除颤仪 | BeneHeart D2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1127 | 抢救车 | ZY29 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1128 | 抢救车 | ZY29 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1129 | 多功能急救推车 | FJ-69E |  | 2022-12-19 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1130 | 全自动血压计 | TM-2655P |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1131 | 全自动血压计 | TM-2655P |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1132 | 全自动血压计 | TM-2655P |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1133 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |  | 1905-07-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1134 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1135 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1136 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1137 | 胎儿监护仪 | F6Express |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1138 | 胎儿监护仪 | F6Express |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1139 | 胎儿监护仪 | F6Express |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1140 | 胎儿监护仪 | F6Express |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1141 | 超声多普勒胎音仪 | CTJ-ID |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1142 | 生物刺激反馈仪 | S460 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1143 | 生物刺激反馈仪 | MyoTqac-Clinical |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1144 | 挂壁式医用X光片观片灯箱 | GT-A型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1145 | 挂壁式医用X光片观片灯箱 | GT-A型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1146 | 挂壁式医用X光片观片灯箱 | GT-A型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1147 | 挂壁式医用X光片观片灯箱 | GT-A型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1148 | 特定电磁波治疗仪 | CQ-27M |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1149 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1150 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1151 | 不锈钢治疗车 | 大号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1152 | 不锈钢治疗车 | ZY6 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1153 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1154 | 不锈钢治疗车 | ZY02 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1155 | 治疗推车 | ZY03 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1156 | 不锈钢治疗车 | 大号 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1157 | 不锈钢治疗车 | 1250*600*600 |  | 2008-04-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1158 | 治疗推车 | ZY02 |  | 2010-10-31 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1159 | 妇科检查床 | FK |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1160 | 妇科检查床 | 3004型 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1161 | 妇产科综合床 | 3004型 |  | 2006-08-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1162 | 高频电刀 | TCSII |  | 2013-05-09 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1163 | 手术反光灯 | HZD |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1164 | 冷光单孔照明灯 | 751 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1165 | 手术辅助照明灯 | BFD-1 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1166 | 手术辅助照明灯 | 751 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1167 | 电动吸引器 | YB.DX23D |  | 2017-03-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1168 | 超声电导定向透药治疗仪 | DS-UCMF2B |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1169 | 干扰电治疗仪 | N-6600+01 |  | 2019-05-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1170 | 电脑中频治疗仪 | BA-VI-8 |  | 2020-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1171 | 干扰电治疗仪 | LGT-2800V2 |  | 2020-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1172 | 上下肢主被动运动康复机 | ZEPU-K2000A |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1173 | 下肢功率车 | E-GLC-02 |  | 2016-05-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1174 | 电动恒温蜡疗箱 | Y-8050LY |  | 2016-05-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1175 | 牵引床 | LZX-100B |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1176 | 微波治疗仪 | BCO-100E |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1177 | 电动直立床 | B-ZIC-03 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1178 | 电动直立床 | B-ZIC-03 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1179 | 磁振热治疗仪 | SY2002C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1180 | 骨质疏松治疗仪 | TY-PEMF-C |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1181 | 下肢关节康复器 | JK-C1 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1182 | 智能上下肢运动康复机 | EPU-K2000 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1183 | 肩关节康复器 | JKJ-1 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1184 | 肩关节康复训练器 | E-JXZ-01 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1185 | 前臂康复训练器 | E-QXZ-01 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1186 | 上肢推举训练器 | 0-STJ-02 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1187 | 腕关节康复器 | JKF-1 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1188 | 肘关节康复器 | JK-H2 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1189 | 肘关节牵引训练椅 | E-ZGJ |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1190 | 超声波治疗仪 | ONOPULS19 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1191 | 神经肌肉电刺激仪 | EN-ST1M4 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1192 | PT训练床 | B-PCT-01 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1193 | 认知障碍治疗仪 | R-RZX-01 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1194 | 语言障碍诊治仪 | S-YYZ-01 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1195 | 辅助步行训练器 | G-FZS-01 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1196 | 空气压力治疗仪 | IPC400E |  | 2017-08-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1197 | 脉冲超短波 | UWM-02 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1198 | 超声波治疗仪 | SONOPULSL90 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1199 | 腕部功能训练器 | O-WGN |  | 2019-05-03 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1200 | 生物刺激反馈仪 | SA9800 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1201 | 治疗柜 | ZY67 |  | 2017-12-22 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1202 | 劲椎牵引椅 |  |  | 2009-12-07 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1203 | 牵引网架床 | Q-QWJ-02 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1204 | Pt训练床 | B-PCT-01 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1205 | Pt训练床 | B-PCT-01 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1206 | 深层肌肉振动仪 | YSZ01B-B |  | 2020-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1207 | 空气波压力治疗仪 | DSM-7S |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1208 | 生物刺激反馈仪 | S4 |  | 2020-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1209 | 生物刺激反馈仪 | SA9800 |  | 2020-11-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1210 | 吞咽障碍治疗仪 | 5900 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1211 | 治疗推车 | ZY02 |  | 2018-10-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1212 | 电脑中频经络通治疗仪 | QX-265 |  | 2011-06-20 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1213 | 医用牵引器 |  |  | 2010-08-25 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1214 | 多功能损伤治疗仪 | HGS-300 |  | 2013-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1215 | 系列沙袋 | E-SHD-01 |  | 2019-05-24 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1216 | 股四头肌训练椅 | E-GST-01 |  | 2018-07-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1217 | 站立架 | E-ZLJ-04 |  | 2016-11-14 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1218 | 平行杠 | G-PXG-03 |  | 2018-10-01 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1219 | 超声电导定向透药治疗仪 | DS-UCMF2B | 重庆航天火箭电子技术有限公司 |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1220 | ot桌 |  |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1221 | pt训练床 | B-PCT-01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1222 | pt训练床 | B-PCT-01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1223 | 医用洁净工作台 | BBS-DDC |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1224 | 移动紫外线循环风空气消毒机 | KX700Y |  | 2020-05-05 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1225 | 监护仪 | iMEC8 |  | 2020-09-17 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1226 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1227 | 双道微量注射泵 | 佳士比F6 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1228 | 除颤仪 | BeneHeart D2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1229 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1230 | 床单位消毒器 | CBD.D |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1231 | 等离子体空气净化消毒机 | PT-120Y |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1232 | 紫外线消毒仪 | LRC01-1-XD01 |  | 2020-12-11 | 1 | 在用 | 无保 |
| 1233 | 除颤仪 | BeneHeart D3 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1234 | 除颤仪 | BeneHeart D2 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1235 | 心电监护仪 | ePM10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1236 | 心电监护仪 | ePM 10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1237 | 心电监护仪 | ePM 10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1238 | 心电监护仪 | ePM 10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1239 | 心电监护仪 | ePM 10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1240 | 心电监护仪 | ePM 10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1241 | 心电监护仪 | ePM 10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1242 | 心电监护仪 | ePM 10 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1243 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1244 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1245 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1246 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1247 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1248 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1249 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1250 | 注射泵 | BeneFusion SP1D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1251 | 注射泵 | BeneFusion SP1D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1252 | 注射泵 | BeneFusion SP1D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1253 | 注射泵 | BeneFusion SP1D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1254 | 注射泵 | BeneFusion SP1D Ex |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1255 | 电子血压计 | HEM-7136 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1256 | 电子血压计 | HEM-7136 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1257 | 电子血压计 | HEM-7136 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1258 | 电子血压计 | YE670A |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1259 | 紫外线消毒车 | ZXC-11 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1260 | 紫外线消毒车 | QM-D01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1261 | 紫外线灯车 | QM-D01 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1262 | 单道心电图机 | SE-100 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1263 | 呼吸机 | AV-2000B3 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |
| 1264 | 呼吸机 | AV-2000B3 |  |  | 1 | 在用 | 无保 |

# 第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标供应商，评标委员会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后开启商务（报价）标，开启商务（价格）标前先公布投标供应商技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后开启商务（价格）标并对商务（价格）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

四． 评标办法

本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信80分（资信权值80%），商务（价格）20分（价格权值20%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标供应商，作为中标候选供应商。

五． 评分细则

1.  技术资信分的评定（80分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。（电子投标文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证情况 | 供应商具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证，ISO45001职业健康安全体系认证，ISO14001环境质量管理体系认证，ISO27001信息安全管理质量体系认证，每提供一项得1分，最高4分。（提供投标人的证书扫描件加盖投标人公章）。 | 4 |
| 2 | 总体管理整体方案 | 1.投标人提供医学装备管理方案。根据方案内容体现合理性、科学性、全面性、组织实施、独到优势等情况进行评议。单个方案被评为优的，得6-4分，评为良的，得4-2分；评为一般的，得2-0分；满分6分； | 6 |
|  |  | 2.投标人提供医用耗材管理方案。根据方案内容体现合理性、科学性、全面性、组织实施、独到优势等情况进行评议。单个方案被评为优的，得6-4分，评为良的，得4-2分；评为一般的，得2-0分；满分6分； | 6 |
| 3 | 维修保养服务方案 | 投标人提供维修保养服务方案的科学性、合理性和可操作性。方案内容设计详细清晰、完整的得3-4分；方案简单，能基本满足项目需求的的得2-3分，方案设计不充分，内容不充实的得1-2分，方案内容不清晰，内容不够完整的得1分，未提供服务方案的不得分。 | 4 |
| 4 | 医学装备计量检测及巡检报告 | 医学装备的计量检测、巡检、预防性维护方案及报告管理制度：计量检测、巡检、预防性维护方案及报告管理制度详尽、合理、完整、具有可操作性评价。完全满足项目要求的得2-3分，部分满足项目要求的得1-2分，未提供或不合格得0分。 | 3 |
| 5 | 管理制度、内部考核制度 | 管理制度、内部考核制度、档案建立方案。制度详尽、合理、操作性强的得3-4分；制度较详尽、较合理、操作性较强的得2-3分；制度不全面，能基本满足项目需求的的得1-2分；制度简单，内容不充实的得0-1分；未提供服务方案的不得分。 | 4 |
| 6 | 进度及秩序保障措施 | - 项目现场故障解决时间的保证措施。措施针对性强2-3分，措施较合理得1-2分，措施一般得0-1分；无措施得0分。 - 维保服务方案中保障措施对保证医院正常工作和秩序的保障措施。措施针对性强得2-3分，措施较合理得1-2分，措施一般得0-1分，无措施得0分。 | 6 |
| 7 | 应急方案 | 维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况。方案内容详细清晰、内容充实完整、操作性强的得3-4分；方案简单，操作性较强，能基本满足项目需求的的得2-3分；方案设计不充分，内容不充实的得1-2分；方案内容不清晰，内容不够完整的得0-1分，未提供应急方案的不得分。 | 4 |
| 8 | 技术商务服务需求 | 满足技术商务服务需求响应度（25分）：供应商对“第五部分 采购需求”各项技术和商务要求进行响应，每1项★条款不符合采购文件要求扣2分，其余条款每1项不符合采购文件要求扣1分，扣完为止。本项最高得25分；最低得0分。 | 25 |
| 9 | 管理服务团队 | - 驻场项目经理具备5年以上医学装备管理从业经验；符合得2分，不符合上述要求，不得分。提供相关佐证材料，不提供不得分。 - 2.除项目经理外驻场专业服务人员 - 2.1.医疗器械维修工程师具有相关专业职称证书，中级或中级以上职称证书每提供一份，得2分；助理工程师证书，每提供一份，得1分（最多加2分），本项最高得4分（4分）。 - 2.2 耗材库管员每有一人具有仓库管理员证，得0.5分，不提供不得分，最高得1.0分（1.0分）。 - 2.3 每有一人具有2年及以上医疗器械维修相关工作经验得1分，最高得2.0分（2.0分）。 2.4 每有一人具有服务三级综合医院过往从业经验得0.5分，最高得1.0分（1.0分）。 以上提供劳动合同（或近6个月内任一个月的社保证明）、相关证书及相关佐证材料扫描件。人员要求稳定，变动须经采购人同意后方可调动。 | 10 |
| 10 | 质量保证及技术能力保障 | 至2021年1月1日起，以合同签定日为准，投标单位与招标文件列表中现有的重点医疗设备（限CT、MR、DSA、内窥镜、血透机、呼吸机）厂家或厂家授权经销商签订的保修服务采购合同，每提供一种得1分，满分6分。（注：投标文件中须附合同扫描件为准，并提供对应的付款凭证，未提供或提供的评委不认可的得0分） | 6 |
| 11 | 项目业绩 | 2019年1月1日起（以合同时间为准），医学装备整体设备管理服务业绩（部分设备或科室设备售后服务打包合同或医院设备技术咨询合同不算整体设备管理打包合同）及医用耗材管理服务业绩，每同时提供两项服务合同得1分，最高得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 合 计 |  |  | 80分 |

2.   商务（价格）评分（20分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）本项目预算价：人民币240万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，其投标文件作无效处理。（本次采购最高限价：人民币240万元整）

（2）投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，本次招标应予废标，重新组织招标。

（3）本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，属于预留份额专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）采购的项目，大型企业不得参与。注：投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。

注：中标后，成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3．  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4．  评标委员会按综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标供应商作为该项目中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

5.   如本项目有效投标供应商只有一家，评标委员会认定本次招标不具备竞争性，应予废标，重新组织招标。

六． 定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定综合得分排名第二的供应商为中标供应商。

七． 确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在温州市洞头区公共资源交易中心、浙江政府采购网等采购信息平台上公告，在发布中标公告的同时，招标采购单位将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八． 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备案。