温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

招 标 编 号：DTCG20241217156

项 目 名 称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目

采 购 方 式：公开招标

采   购   人: 温州市洞头区综合行政执法局

采购代理机构: 浙江浦发工程项目管理有限公司

2024年12月

# 目    录

目    录	2

招标公告	3

投标通知(邀请)书	7

第一部分   投标供应商须知	11

第二部分  政府采购政策功能相关说明	23

第三部分  合同格式	30

第四部分   投标格式 附   件	37

第五部分   招标内容及要求	49

第六部分   评标原则及方法	70

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

浙江浦发工程项目管理有限公司关于2024年洞头区城区市政公用设施管养项目的公开招标公告

项目概况 2024年洞头区城区市政公用设施管养项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2025年01月07日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DTCG20241217156

项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：540万元；270万元/年

最高限价（元）：540万元；270万元/年

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额 | 服务期限 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 | 540万元（270万元/年） | 2年 | 见招标文件第五部分招标内容及要求 |  |

合同履行期限：合同承包期限为2年。合同一年一签，在一年合同期满后，如中标供应商达到招标人的服务要求和各项考核目标达到优良,合同承包期限顺延一年。

本项目（ 否 ）接受联合体。

二．投标供应商资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。

3、本项目的特定资格要求：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；拟任项目建造师必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

4、本项目不接受联合体投标。

三．招标文件获取时间、方式、平台等:

1.本项目采购文件实行“政府采购云平台（以下简称政采云)”在线获取，供应商获取采购文件前应先完成“政采云”的供应商账号注册；

2.时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间；

3.平台：政采云平台（www.zcygov.cn）；

4.方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，按采购公告要求提交报名资料上传附件后申请获取采购文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

5.供应商获取采购文件时须提交的文件资料：详见公告“其他事项”并按要求提供；

6.提示：招标公告附件内的采购文件（及相关附件内容）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云”平台提交了报名资料完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成以上流程，引起的投标无效，供应商责任自负。

四、投标截止时间：2025年01月07日9:30整

五、投标文件的提交：通过 “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线递交

六、开标时间：2025年01月07日9:30整

七、评标平台：政采云（www.zcygov.cn）。

评审地点：温州市洞头区政务服务中心2楼评标室

八、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质响应文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

请自行通过“政采云电子交易客户端”前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密响应文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的响应文件将被“政采云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”至代理公司（邮箱405347952@qq.com），“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6、其他内容详见采购文件

九、其他事项：

1、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（含网上报名下载采购文件）或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》进行处理供应商质疑事项。

3、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

4.供应商报名时应提交的报名资料：

（1）有效的工商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码，如已在工商办理三（五）证合一的供应商，只需提供有效的工商营业执照证复印件及资质证书复印件。

注：供应商在“政采云平台”www.zcygov.cn系统中报名，并将加盖单位公章的报名资料扫描件PDF作为附件上传至系统，同时还需将报名资料扫描件发送至405347952@qq.com电子邮箱进行确认。

十、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名       称：温州市洞头区综合行政执法局

地       址：温州市洞头区南塘工业区

传       真：/

项目联系人（询问）： 杨女士

项目联系方式（询问）：0577-56727531

质疑联系人： 杨女士

质疑联系方式：0577-56728876

2.采购代理机构信息

名       称：浙江浦发工程项目管理有限公司

地       址：洞头区新城区城南大道91弄14号

传       真：0577-63366989

项目联系人（询问）：林志毅

项目联系方式（询问）：0577-63366989

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：13732031909

3.同级政府采购监督管理部门

名       称：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地       址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

传       真：0577-63387900

联系人：周先生

监督投诉电话：0577-63387968

# 投标通知(邀请)书

浙江浦发工程项目管理有限公司受温州市洞头区综合行政执法局的委托，就2024年洞头区城区市政公用设施管养项目进行公开招标，特通知(邀请)你单位前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |
|  | 项目编号 | DTCG20241217156 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 540万元；270万元/年 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 招标人名称：温州市洞头区综合行政执法局 地址：温州市洞头区南塘工业区 联系人：杨女士 电话：0577-56727531 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江浦发工程项目管理有限公司 代理机构地址：洞头区新城城南大道91弄14号（新城农贸市场后面） 联系人：林先生 电话：0577-63366989 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。 3）具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；拟任项目建造师必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件组成 | 投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF. 3.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件： （1）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | - “电子投标文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； - “备份投标文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； 3、开标后，中标候选人在提供纸质投标文件五份 每份投标文件应包括商务技术文件、报价文件二部分内容 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | £不需要 R需要，合同总金额的1.0% ，可采用转账、保函或担保形式。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | 1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： - 备份投标文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱405347952@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； - 供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
|  | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱405347952qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
|  | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | - 供应商未按规定上传电子投标文件的； - 在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
|  | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
|  | 询标澄清 | - 在采购过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. - 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱405347952@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 - 本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | R专门面向中小企业/小微企业采购项目 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。 注：（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。（详见第六部评标原则及方法） （2）中小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。 2、中小企业划分标准所属行业 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的：市政公用设施管养，所属行业：建筑业。 |
|  | 供应商信用 查询 | 1)投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2)投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3)投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4)信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商与招标人签订合同后，三个工作日内将合同原件交浙江浦发工程项目管理有限公司备案，邮箱：405347952@qq.com。 2、招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1)投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2)投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分   投标供应商须知

## 一、 说   明

1.本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

2．▲合格投标供应商

2.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2.2  供应商不存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

2.3 投标人必须具有独立法人资格企事业单位或其他组织；

2.4供应商营业执照中主营范围具有类似业务经营许可；

2.5 投标供应商应具有相应特许资质（见招标公告）；

2.6 本项目谢绝联合体投标。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“招标采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清

2.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知招标采购单位，但该通知不得迟于投标截止时间前四日使招标采购单位收到，招标采购单位将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标采购单位解释为准。

3.   招标文件的修改

3.1  招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间三日前，在国资委指定采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  招标采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在国资委指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1  投标文件由技术资信文件和报价文件两部分构成：

3.1.1投标文件内容

供应商自评分指引表

一、 报价文件：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）；                      （第四部分附件一）

- 投标报价明细表；                                        （第四部分附件二）

二、技术、商务文件 ：

- 投标函；                                                （第四部分附件三）

- 法定代表人授权委托书；                                  （第四部分附件四-1）

- 法定代表人身份证明；                                    （第四部分附件四-2）

- 供应商参与政府采购活动投标资格声明                 （第四部分附件五）

- 法定代表人诚信投标承诺书                          （第四部分附件六）

- 6）中小企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）证明       （第二部分附件一、二）

- 7）技术、商务响应表格式 （如不填写采购将视为对响应招标文件）（第四部分附件七）

- 8）投标供应商简介；

- 企业法人营业执照副本或事业单位营业执照副本或社会组织单位证明文件；

- 其他相关认证证书、资质证书、信用等级证书、荣誉证书及有关证明材料；（如有）。

- 9） 投入本项目人员配置：                           （第四部分附件八）

- 项目负责人情况表；

- 项目负责人证书、业绩证明等扫描件；

- 《拟派项目从业人员情况表》；

- 拟派项目管理人员及技术工人相关资料、证书等扫描件；

- 10）企业类似项目业绩：                      （第四部分附件九）

- 2019年1月1日-至今：类似项目成功案例和业绩证明（投标供应商类似项目实施情况一览表、合同或协议、项目验收报告或用户评价）（提供相关资料扫描件）

- 11）主要机械设备配备情况（附表十）

- 12）其他作业机械设备（附表十一）

- 13）对本项目现状的调查与问题剖析

- 14）市政公用设施维养方案

- 15）质量安全保证措施、投标企业内部管理考核制度、应急预案，服务响应承诺及能力：

- 16）其他评标办法所要求的有关证明材料（自行编制））

3.2  投标文件格式

投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写编写目录和页码。

4.   投标报价

4.1  投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。包括在承包区域内提供市政设施养护所需的人工费（包括人员工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、教育培训费及处理一切伤亡事故等费用）、工具材料费、机械台班费、措施费、水电费、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括工人统一的醒目反光标志的工作服及帽子等）、劳动防护用品、临时加班的费用、企业应缴税金和应得利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

4.2  投标供应商必须按附件中的开标一览表、投标分项报价表（均统一格式）并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）文件精神本项目不收取投标保证金，供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。

6.   投标有效期

6.1  自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

7.  电子投标文件的编制

7.1本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

7.2供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子投标文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本采购文件的要求编制电子投标文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

7.3本采购文件《第四部分投标格式 附   件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本采购文件《第四部分投标格式 附   件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

7.4供应商应保证《投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

7.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

7.7 ▲电子投标文件的签章

7.7.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

7.7.2 法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF.

7.8电子投标文件的形式和份数

7.8.1 电子投标文件的形式：详见《供应商须知前附表》；

7.8.2 电子投标文件的份数：详见《供应商须知前附表》

## 四、 投标文件的递交

1．  投标文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表》

2．  投标文件的修改和撤回

2.1  供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．  投标文件的备选方案:

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  招标采购单位依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1开标

3.1.1 采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

3.1.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

3.2 开标程序

分两阶段开标。

3.2.1．第一阶段

- 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱405347952qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

①　供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.2第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

3.3评标

3.3.1评标组织

评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

3.3.2评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第六部分“评标原则及办法”。

3.3.3 评标程序

1.在评审专家中推选评审委员会组长。

2.评审委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各供应商的资格进行审查，投标供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评审委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应采购文件要求的投标供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

3.4 供应商的资格审查

3.4.1采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

3.4.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理

3.5澄清问题的形式

3.5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

3.5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱405347952qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

3.5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

3.6错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标供应商对修正后的报价予以确认并对投标供应商产生约束力。投标供应商不予确认的，其投标无效。

3.7评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分《评标原则及方法》。

3.8.废标

3.8.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2  ▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按采购文件要求提供资格文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- 电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 不同投标人电子投标文件发现计算机网卡MAC地址、数据储存设备序列号、CPU序列号、主板序列号、投标工具标识号和文件制作联网ip地址六项中的任意三项相同或文件创建标识码相同，或计价加密器号一致；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3.8.3 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.8.4 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

4、确定标候选供应商

4.1 本次采购由评标委员会推荐一名中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

4.2 评标委员会按综合得分（商务技术得分+报价得分）高低顺序排列，综合得分第一名供应商作为中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，商务技术得分高的排序第一；商务技术得分也一致的，则由得分相同者抽签决定名次先后）。

4.3 若中标候选供应商放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由综合得分第二的供应商为中标供应商。

4.4 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、评标细则详见“评标原则及方法”。

6、未详尽事宜，遵照有关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 授予合同

1.   最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对综合得分排名第二的供应商进行类似审查。若排名第二的供应商审查仍未通过，此次采购失败，重新组织招标采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查同意后，在国资委指定的信息网上公告中标结果。

2.   中标通知书

2.1  中标供应商确定后，招标采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3.   授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.   签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

5.   履约保证金

5.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同时须向采购人提交1.0 %合同价的履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6.   质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

6.2  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向国有企业采购监督管理部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7. 招标代理服务费

7.1  本项目招标代理服务费按国家发改委（计价格［2002］1980号）文件规定标准（服务类/计费额总预算）的70%向中标方收取。由中标供应商中标后支付，招标代理服务费包含在投标总价中。

7.2  招标代理服务费可以是电汇、现金、支票或汇票。

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（5）《浙江省财政厅 浙江省经信委关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

（6）财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的幅度内确定。具体扣除比例详见前附表。

2.6符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2.7符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

2.8可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件1）。

2.9中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中型、小型、微型企业承接。相关企业（含联合体中的小型、微型企业、签订分包意向协议的小型、微型企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____  __单位的___  ___项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51 号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185 号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第三部分     合同格式

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

采购合同

项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目

招标编号：

甲  方：

乙  方：

签订日期：     年      月     日

2024年洞头区城区市政公用设施管养项目合同

甲方：          （以下简称甲方）

乙方：                                             （以下简称乙方）

- 为保证甲方采购乙方的关于                            的相关服务。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的有关规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

- 一、合同组成部分

- 下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1、本合同及其补充合同、变更协议（多个补充补充合同或变更协议按时间逆顺序排序）；

- 2、成交通知书；

- 3、响应文件（含澄清或者说明文件）；

- 4、磋商文件（含澄清或者修改文件）；

- 5、其他相关采购文件。

- 二、承包范围和要求：

- 1、项目内容和要求：详见采购内容及技术要求

- 2、服务期：自签订合同之日起一年。

- 3、缺陷责任期：自交（竣）工验收合格之日起1年。

- 三、合同金额及其他要求

（一）本合同金额为：                  元（大写）                          ，中标单价折扣率为      %，即综合单价=综合单价最高限价*中标折扣率，中标折扣率作为今后结算的依据。本项目结算方式为按实结算：中标折扣率*综合单价最高限价*实际工程量。

（二）清单及综合单价最高限价

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 合同全费用综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |

- 说明：  ①采购文件中已有适用的综合单价的，按采购文件中已有的综合单价并乘以报价折扣率后的综合单价确定；

- ②采购文件中有类似工程项目单价的，可以参照采购文件中类似项目的单价计算并乘以报价折扣率后的综合单价确定；

③“采购清单”项目名称及项目特征未涉及的或项目特征不同的，采购单价由中标人根据《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则2018版》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500－2013》；《浙江省建筑、市政、安装、绿化园林工程预算定额（2018版）》及相关配套计价依据和现行有关造价政策文件、规范性文件及浙建站信（2018）52号文件的相关规定执行执行，材料基准价格以2024年9月份《洞头造价信息》为准，缺项部分参照同期《温州工程造价信息》、《浙江造价信息》信息价并结合实际市场价；具体由监理单位（若有）、采购人、供应商商定的同期信息价计算单价，按中标价折扣率折扣后执行。

（三）付款方式：

- （1）履约保证金：合同签订后7日内成交（中标）供应商向采购人支付合同金额1%的履约保证金（以转账或保函或担保形式）；成交（中标）供应商不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，采购人可相应没收合同履约保证金。服务合同履行终止且所有义务已履行完毕后7个工作日内退还；

- （2）预付款：在合同生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同金额10%作为预付款（(浙财采监〔2022〕3号)相关规定，按支付比例逐步扣回），同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

- （3）进度款：承包金额按考核情况每季度支付一次，由采购人对服务供应商的实施情况进行检查考核，达到质量要求的，根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率折扣后的单价，按每季度季末当月25日前按实际工作量申报支付，采购人在次月10日前验收审核（或分项验收审核）后，根据供应商开具的税务发票支付（金额按审核后减去考核计算）并按比例扣回预付款；未按实施方案、技术方案要求执行, 未达到质量要求的，采购人即时提出警告并责令限期改正，在限期内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标方中途自行退出，或确认其不能达到要求的,可即时解除协议，履约保证金不再退还。

- 四、经营制约

1、乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

- 五、双方承诺

1、乙方对甲方作出如下承诺：

1.1不以任何形式转租、转让本项目、只从事甲方认可的工作。

1.2在适当情况下，乙方应允许甲方或其授权的人员对本项目工程质量进行检查，有关费用由乙方承担。

1.3 在维养服务时，其工作时间必须满足甲方的工作要求，包括星期天及公众假期，无论乙方有什么理由，在接到甲方通知后，2个小时内到达现场，按甲方要求的时间内完成维护任务，未按时完成维护任务的按违约处理，违约金1000元/次计。如无法及时完成道路维护服务任务的，乙方应在到达现场后24小时内按规范设置相关设施。

1.4 乙方必须指定一名项目负责人，全权代表乙方与甲方保持密切联系并保证工作正常进行。并接受甲方的指导、监督和检查验收。

1.5 项目负责人未经甲方同意擅自离开施工现场，每天课以违约金1000元/人，其他主要管理人员、技术人员未经甲方同意擅自离开施工现场，每天课以违约金1000元/人。

1.6乙方未按合同维护期完工的，每延误一天课以违约金2000元，逾期交工违约金上限为预算价的3%。

1.7乙方设立的维修服务站点：

1.8乙方配备人员

乙方拟派本项目专职管理人员    名，包含项目负责人、技术负责人、施工员。设立7*24小时维修服务电话：        。

1.9 乙方配备设备：乙方承诺服务站在本项目修护期间一直存在，甲方有权对服务站进行考核，如乙方提前撤销服务站导致影响本项目维护任务，甲方有权对乙方进行追究维修责任。

- 1.10 乙方对本项目相关信息具有保密义务，保护甲方的商业秘密和敏感信息，防止信息泄露，因信息泄露，造成甲方损失由乙方负责赔偿。

2、 甲方对乙方作出如下承诺

2.1 甲方在职权范围内保证乙方的正常工作不受干扰。

2.2甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方有权中止合同，并要求对方赔偿由此造成的损失。

- 3、在合同履约过程中，双方应对提供信息真实性负责，因信息不实，造成对方误判，给对方带来损失的。过错方负责赔偿对方损失。

- 六、不可抗力

1、 在承包期间发生地震、火灾及其他双方不能控制的原因，导致项目不能正常完成，合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

1.1 任何一方可以以书面形式通知对方终止合同，经双方确认后，无需做出任何赔偿。

1.2 因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

1.3 甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

1.4 因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复承包合同期间的价格及其它费用双方可以协商解决。

2、当不可抗力事件发生时，任何一方有义务通知对方，对方能够及时了解情况，确保在不可抗力事件发生时，采取相应措施，减少可能的损失，否则对方有权要求索赔相应损失。

3、遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

- 七、合同生效和终止

1、本合同经双方授权代表签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

2、提前终止：本项目如后期纳入一体化采购，则本项目合同自动终止，采购人不承担相应损失，供应商自行考虑项目风险。在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的百分之十。

- 八、其他

1、本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

2、如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款；合同的附件、修改（补充）件均与本合同同效。

3、双方因履行本合同而发生的争议，应先协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 （2）种方式处理。

（1）提交温州市仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方人民法院起诉。

- 4、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

- 5、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

- 甲方（公章）：                            乙方（公章）：

- 统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

- 法定代表人或                             法定代表人或

- 授权代表（签字）：                        授权代表（签字）:

- 联系人：                                 联系人：

- 约定送达地址：                           约定送达地址：

- 邮政编码：                               邮政编码：

- 电话:                                    电话:

- 传真:                                    传真:

注：本合同仅作示范文本，合同涉及条款以采购需求更优为准。具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

附件：

洞头区城区市政公用设施管养项目考核办法

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位应在接到任务起24小时内向甲方提交工程量预算清单。 | 超过24小时扣2分，超过48小时以上扣5分。 |  |
| 2 | 施工全过程必须留存影像资料，作为工程量计算和工程结算依据。 | 缺少影响资料每发现一次扣1-2分 |  |
| 3 | 未能指派项目专职人员或项目负责人维修不到场的 | 每发现一次扣2分 |  |
| 4 | 施工必要机械设备未按投标承诺到场的 | 每发现一次扣2分 |  |
| 5 | 施工人员违规操作，造成维（抢）修点周边不良影响的 | 每发现一次扣2分 |  |
| 6 | 操作人员必须按行业规范进行操作 | 未按相关行业规范进行操作的，每发现一次扣3分 |  |
| 7 | 有优先方案，但不按其实施，造成甲方严重损失的 | 每发现一次扣5分 |  |
| 8 | 参与施工人员，均要意外保险，如发现不保险者在现场施工的 | 每发现一次扣10分 |  |
| 9 | 不按采购人要求修复，擅自操作的 | 每发现一次扣10分，情节严重的，终止合同 |  |
| 10 | 服务期间确保不发生安全责任事故 | 发生安全责任事故的，每出现一次扣10分，情节严重的，直接解除合同 |  |
| 11 | 单项任务通过验收后48小时内提交本项目结算清单以及过程相关资料。 | 逾期一次扣2分 |  |
| 12 | 零星维(抢)修通知书发出后，1小时内人员未到位，24小时内必要机械设备等未进场 | 每发现一次扣5分 |  |
| 13 | 开通7×24小时服务专线、建立专人值班机制 | 服务热线无人接听的，每发现一次扣2分 |  |
| 14 | 每季度初一周内将上季度的维修情况上报甲方 | 未上报或未及时上报的，每发现一次扣5分 |  |
| 15 | 施工过程做到文明施工的，应处理好与周围居民的关系。 | 出现群众投诉、媒体曝光、信访等事件的，每发现一次扣10分 |  |
| 16 | 受到行政处罚的 | 每发现一次扣5分 |  |
| 17 | 其他国家法律、法规及招标文件所要求的 | 每发现一次扣5分 |  |

1、供应商要无条件接受采购人定期或不定期检查监督，本考核办法按每季度考评一次。

2、打分考核，满分为100分。采用倒扣分制，每次考核80分（含）以上者，结算价款按实全额支付；考核60分（含）-80分的，结算价款按完成额的95%支付（扣没5%当季结算价款）；若考核得分低于60分的，结算价款按完成额的90%支付（扣没10%当季结算价款）。

# 投标格式 附   件

### 供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

# 附件一	 开标一览表

供应商名称：                                               项目编号：

| 项目名称 | 投标单价统一折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 | 大写：百分之 |  |
|  | 小写： % |  |

▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其响应文件作无效标处理。

▲本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%做无效投标处理。

▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税费等），招标代理费及其它需要的费用

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件二  投标清单报价表

投标报价明细表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价报价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |

附注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、总计价应与附件一“开标一览表”中投标价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4、没有提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

5、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 附件三    投 标 函

（采购人）：

我方确认收到贵方提供的                    [项目编号：        ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术、商务文件；

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的报价文件；

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与                                   项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按本次有关的招标文件执行。且价格可承受标段内所有课题的研究服务（含评审及专家费用）。如我方中标，同意按照招标文件的要求决定标段服务，否则贵方有权取消我方中标资格。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

# 附件四-1 法定代表人授权书

：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托本单位职工  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

附授权代表身份证复印件（正反两面）

授权代表：              性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（备注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。）

# 附件四-2 法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）

申请人：                     （盖单位公章）

年        月        日

- 附件五

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 。 5、我单位、法定代表人及授权代表近3年行贿犯罪记录情况声明： 。 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

- 附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按采购文件、响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标小组成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

- 附件七

技术、商务响应表格式：

项目名称：                                            招标编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1、供应商应根据投标项目的服务要求、对照招标文件要求在“是否响应”栏注明“是”或“否”，若“否”应在说明栏注明相关承诺及理由；

2、如不填写将视为响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件八    投入本项目人员配置情况

（一）项目负责人情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：提供资格证书、职称证书（如有）、社保证明等扫描件加盖单位公章。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

（二）项目组人员及专业技术工人情况表

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 拟任岗位 | 从事（本次招标内容）服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供资格证书、职称证书（如有）、社保证明等扫描件加盖单位公章。

2、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

# 附件九  投标供应商自2019年1月以来类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 业主方联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩证明材料：提供合同（协议）、中标通知书、项目验收报告或用户评价等资料（扫描件加盖公章）。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

# 第五部分   招标内容及要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体要求

1、采购内容

采购内容：市政道路及公园道路（硬地）养护、破损维修、隐患点整治、附属构筑物及设施修复与建设、应急施工与零星抢修项目、城市家具修复，以及养护范围内日常的巡查维养。

2、维养范围（最终以采购人确认为准）

（1）公园类维养范围：东屏公园、海霞公园、燕子山公园、南塘湾公园、杨文公园、长坑、龙潭和脚桶石公园、城区含三盘游园类等园路、场地铺装、塑胶跑道、栈道 、长廊、围栏（护栏）、成品坐凳、指示牌、垃圾桶、游乐设施、健身器材、水电安装、其他公园设施等。

（一）公园类汇总表

| 序号 | 项目名称 | 道路及硬地面积（㎡） | 管理单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公园类 |  |  |  |
| 1 | 东屏公园（市政配套） | 18047.17 | 综合执法局 |  |
| 2 | 海霞公园 | 38709.25 | 综合执法局 |  |
| 3 | 燕子山公园 | 22616.48 | 综合执法局 |  |
| 4 | 南塘湾公园 | 22564.77 | 综合执法局 |  |
| 5 | 杨文公园 | 691.32 | 综合执法局 |  |
| 6 | 长坑、龙潭和脚桶石公园 | / | 综合执法局 |  |
| 二 | 城区游园类 |  |  |  |
| 1 | 岙底游园 | 1607.15 | 综合执法局 |  |
| 2 | 大龙岭游园 | 5064.19 | 综合执法局 |  |
| 3 | 顶辽游园 | 452.44 | 综合执法局 |  |
| 4 | 稽征所游园 | 615.06 | 综合执法局 |  |
| 5 | 康乐游园 | 1885.50 | 综合执法局 |  |
| 6 | 银海游园 | 464.94 | 综合执法局 |  |
| 7 | 城中游园 | 971.45 | 综合执法局 |  |
| 8 | 育才游园 | 888.59 | 综合执法局 |  |
| 9 | 海霞广场 | 9924.67 | 综合执法局 |  |
| 10 | 洞头剧院 | 0.00 | 综合执法局 |  |
| 11 | 怡乐园游园 | 1752.63 | 综合执法局 |  |
| 12 | 新城二期B-02地块（人才林） | 1325 | 综合执法局 |  |
| 13 | 浪漫绿道跑道 | 11250 |  |  |
| 14 | 连城大道游园 |  | 综合执法局 |  |

注：具体维养范围及相关面积以采购人解释为准，维养响应及标准要求按采购人指令执行。

（2）城区市政道路养护范围：北岙城区主、次街道（道路）的路面、人行道、安全设施（护栏、隔离带、标志、标牌、标线）、给排水管道（井）、花箱、消防设施、其他市政设施等，具体道路：中心街、文化街、镇前街、烈士路、中兴路、腾飞路、广场路、霞光大道、霞晖大道、望海路、邮电路、城南大道、复兴路、中兴路、康居路、燕山路、车站路、顶寮路、县前路、岭背路、人民路、赴学路、警池巷、城西路、化工西路、海西路等市政道路共计66条.

（二）城区市政道路汇总表

| 序号 | 道路名称 | 起讫地点 | 道路类别 | 管理单位 | 长度（M） | 宽度（M） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霞光大道 | 消防大队—新码头 | 主干道 | 综合执法局 | 2440 | 30.8 |
|  |  |  |  | 综合执法局 | 580 | 20.6 |
|  |  | 消防大队-洞头峡大桥桥头转盘 |  | 综合执法局 | 1300 | 40 |
| 2 | 霞晖大道 | 东屏隧道口—九厅村口 | 次干道 | 综合执法局 | 1950 | 33 |
| 3 | 复兴路 | 客运站--中央公馆 | 次干道 | 综合执法局 | 500 | 22.1 |
| 4 | 腾飞路 | 城南大道口—霞光大道口 | 次干道 | 综合执法局 | 500 | 26.1 |
| 5 | 城南大道 | 连城大道—燕望线 | 次干道 | 综合执法局 | 1090 | 11.4 |
| 6 | 连城大道 | 车站路—霞光大道 | 次干道 | 综合执法局 | 770 | 24.2 |
| 7 | 望海路 | 车站路--霞光大道 | 次干道 | 综合执法局 | 800 | 14.9 |
| 8 | 邮电路 | 霞晖大道—连城大道 | 次干道 | 综合执法局 | 220 | 11.4 |
| 9 | 中兴路 | 城南大道—霞光大道 | 次干道 | 综合执法局 | 500 | 26.6 |
| 10 | 广场路 | 复兴路--霞晖大道 | 次干道 | 综合执法局 | 830 | 13.3 |
| 11 | 九厅路 | 霞光大道-城南大道 | 支路 | 综合执法局 | 750 | 13 |
| 12 | 康居路 | 中兴路-九厅路 | 支路 | 综合执法局 | 660 | 10 |
| 13 | 望海路172弄 | 望海路-霞晖大道85弄 | 支路 | 综合执法局 | 160 | 10 |
| 14 | 霞晖大道85弄 | 霞晖大道-霞光大道 | 支路 | 综合执法局 | 130 | 10 |
| 15 | 霞晖大道43弄 | 霞晖大道-望海路172弄 | 支路 | 综合执法局 | 70 | 10 |
| 16 | 中兴路105弄 | 中兴路-腾飞路 | 支路 | 综合执法局 | 170 | 12 |
| 17 | 中心街 | 府前广场--小区（风门村口）-南塘工业区 | 次干道 | 综合执法局 | 1692 | 10 |
| 18 | 打水鞍路 | 洞一中—打水鞍村口 | 次干道 | 综合执法局 | 1550 | 10.1 |
| 19 | 烈士路 | 中心街下段—车站路岗亭 | 支路 | 综合执法局 | 560 | 9 |
| 20 | 车站路 | 烈士路（岗厅）--老车站 | 支路 | 综合执法局 | 740 | 7.5 |
| 21 | 人民路 | 中心街口—东屏公园南 | 支路 | 综合执法局 | 452 | 10 |
| 22 | 县前路 | 车站路（县政府门口）-教育一幼 | 支路 | 综合执法局 | 380 | 9 |
| 23 | 昌盛路 | 城西路--中心街 | 支路 | 综合执法局 | 200 | 5 |
| 24 | 繁荣街 | 城西路--中心街 | 支路 | 综合执法局 | 172 | 7 |
| 25 | 赴学路 | 中心街口（建行）-县安全局 | 支路 | 综合执法局 | 370 | 6 |
| 26 | 警池巷 | 人民路—赴学路 | 支路 | 综合执法局 | 413 | 6 |
| 27 | 城西路 | 赴学路-环岛公路 | 支路 | 综合执法局 | 2200 | 7 |
| 28 | 普陀南路 | 打水鞍路-化工路 | 支路 | 综合执法局 | 545 | 12 |
| 29 | 盛港路 | 东园二路一期与东园三路一期交叉口--城南污水处理厂 | 支路 | 综合执法局 | 138.86 | 12 |
| 30 | 园区B路 | 海港便利店--园区B路与园区C路交叉口 | 支路 | 综合执法局 | 150.81 | 11 |
| 31 | 园区C路 | 园区B路与园区C路交叉口--中普陀 | 支路 | 综合执法局 | 156 | 10 |
| 32 | 文兴路 | （宏达海藻有限公司东南侧 ）--永宏电器东北侧 | 支路 | 综合执法局 | 390 | 12 |
| 33 | 文昌路 | 朝晖路（亿叠生物科技有限公司东侧）--杨文路（瑞泰紧固件有限公司西南侧） | 支路 | 综合执法局 | 445 | 10 |
| 34 | 文晖路 | 洞头宝泰汽车修理厂南侧--创新路（温州市东启汽车零部件制造有限公司东侧） | 支路 | 综合执法局 | 830 | 10 |
| 35 | 燕山路 | 霞光大道--杨文路 | 支路 | 综合执法局 | 1180 | 12 |
| 36 | 文华路 | 朝晖路（罗米电子科技发展有限公司西北侧）--杨文路(奥米流体设备科技有限公司西南侧) | 支路 | 综合执法局 | 280 | 12 |
| 37 | 朝晖路 | 杨文路-燕山路 | 支路 | 综合执法局 | 1300 | 12 |
| 38 | 飘香路 | 城西路（交运集团洞头有限公司西侧）--滨海大道（金源化工东侧） | 支路 | 综合执法局 | 1400 | 9 |
| 39 | 长安路 | 双特阀门有限公司西侧）--滨海大道（金源化工西侧） | 支路 | 综合执法局 | 530 | 18 |
| 40 | 长顺路 | 西麦克阀门制造有限公司东侧--滨海大道（广平制冷厂东侧） | 支路 | 综合执法局 | 650 | 9 |
| 41 | 长欣路 | 九一重工有限公司东侧--滨海大道（广平制冰制冷厂西侧） | 支路 | 综合执法局 | 800 | 18 |
| 42 | 长盛路 | 东联管业有限公司东侧--滨海大道（远鹏水产东侧） | 支路 | 综合执法局 | 800 | 9 |
| 43 | 溢香路 | 环岛公路（溢香国际北侧）--九一重工有限公司南侧 | 支路 | 综合执法局 | 360 | 18 |
| 44 | 城南路 | 岭背路---中仑-----洞头码头（环岛公路） | 支路 | 综合执法局 | 1640 | 8 |
| 45 | 育才路 | 城南路----老洞一中---前坑寮交叉路口 | 支路 | 综合执法局 | 1240 | 7 |
| 46 | 化工路 | 城南路---普陀南路 | 支路 | 综合执法局 | 1000 | 7 |
| 47 | 岭背路 | 烈士路--城南路交叉 | 支路 | 综合执法局 | 250 | 8 |
| 48 | 燕望线 | 九厅村红绿灯口-鑫盛大厦 | 支路 | 综合执法局 | 2058 | 6.4 |
| 49 | 经一路 | 长安路-环岛公路 | 支路 | 综合执法局 | 520 | 6 |
| 50 | 镇前街 | 车站路-文化街 | 支路 | 综合执法局 | 130 | 11 |
| 51 | 文化街 | 中心街-车站路 | 支路 | 综合执法局 | 200 | 8 |
| 52 | 县前路 | 车站路-人武部 | 支路 | 综合执法局 | 480 | 9 |
| 53 | 海滨路 | 育才路-环岛公路 | 支路 | 综合执法局 | 500 | 14 |
| 54 | 三盘路 | 三盘大桥—开元酒店 | 次干道 | 交通运输局 | 2200 | 12 |
| 55 | 海西路 | 海韵路-霞光大道 | 主干道 | 综合执法局 | 1200 | 24 |
| 56 | 客运码头—大沙岙 （客大线） | 育才路口（岭背）—环岛公路 | 原为公路 | K3+765—K4+781 | 1016 |  |
|  |  | 杨文工业区—新城大道路口 | 原为公路 | K1+088—K1+239 | 151 |  |
| 57 | 客运码头—洞头码头 （客洞线） | 岭背—洞头码头 | 原为公路 | K3+741—K5+172 | 1431 |  |
| 58 | 鸽尾礁—隔头 （鸽隔线） | 洞头变电所—岭背十字路口 | 原为公路 | K4+000—K5+040 | 640 |  |
|  |  | 人民路口（税务大楼）—东屏公园南入口 | 原为公路 | K5+700—K6+150 | 450 |  |
| 59 | 中仑—苔岙公路 | 中仑—后垄—苔岙 | 原为公路 | K0+000—K1+917 | 1917 |  |
| 60 | 北岙—铁炉头 | 城南水库—大长坑 | 原为公路 | K0+000—K2+100 | 2100 |  |
| 61 | 新东线 | 双垅停车场—渔业执法管理站 | 原为公路 | 1K+300—3K+100 | 1800 |  |
| 62 | 连港公路 | 燕子山派出所—海事基地 | 原为公路 | K0+000—K1+100 | 100 |  |
| 63 | 燕望线 | 水桶擂码头—九厅路口段 | 原为公路 |  |  | 乡道 |
| 64 | 环岛公路西线 | 三盘桥头-教师教育学院红绿灯口 | 原为公路 | 0k+000-2k+900 | 2900 |  |
| 65 | 燕望线 | 九厅村红绿灯口 -道路运输管理局 | 原为公路 | 1k+100m-3k+158m | 2058 |  |
| 66 | 环金线 | 环岛路-金岙村 | 原为公路 |  | 6791 | 5-12 |

注：具体维养范围及相关面积以采购人解释为准，维养响应及标准要求按采购人指令执行。

- （3）完成采购人临时布置其他管养任务。

- 报价要求

1、本次采购清单及全费用综合单价限价如下：

| 清单及全费用综合单价限价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第1页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
|  | (一) 水泥砼路面破除及修复 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式：岩石破碎机拆除； 3、厚度:15cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 44.84 |
| 2 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:岩石破碎机拆除； 3、厚度:每增减 1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 2.77 |
| 3 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐及其他拆除； 3、厚度:15cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 59.68 |
| 4 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐及其他拆除 3、厚度:每增减 1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 3.64 |
| 5 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 商品砼； 2、厚度:20cm； 3、报价含模板、伸缩缝、养护、 熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1.00 | 182.82 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30 商品 砼。 2、厚度:每增减 1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、 熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 14.35 |
| 7 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 砼（现拌）； 2、厚度:20cm； 3、报价含模板、伸缩缝、养护、 熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1.00 | 190.12 |
| 8 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30 砼（现拌）。 2、厚度:每增减 1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 14.65 |
| 9 | 路床（槽）整形 | 1、压实度:达到设计要求及施工规 范规定。 | m2 | 1.00 | 3.54 |
| 10 | 锯缝 | 对原路面结构进行锯缝，锯缝深度 自行测定。 | m | 1.00 | 11.04 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第2页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
| 11 | 路面防滑条 | 路面刻防滑条 | m2 | 1.00 | 8.34 |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 道路传力杆 | t | 1.000 | 7440.83 |
|  | (二) 沥青砼路面破除及修复 |  |  |  |  |
| 13 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：10cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 32.36 |
| 14 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：每增减 1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 3.06 |
| 15 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：3cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 11.48 |
| 16 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：每增减 1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 1.39 |
| 17 | 锯缝 | 对原路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定 | m | 1.00 | 11.04 |
| 18 | 路床（槽）整形 | 1、压实度:达到设计要求及施工规范规定。 | m2 | 1.00 | 3.54 |
| 19 | 透层、粘层 | 1、材料品种：PC-2 乳化沥青透层； 2、喷油量：1.0L/m2。 | m2 | 1.00 | 6.67 |
| 20 | 封层 | 1、沥青品种：乳化沥青 2、下封层 | m2 | 1.00 | 8.34 |
| 21 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 1.00 | 145.15 |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 17.12 |
| 23 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 1.00 | 145.63 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第3页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
| 24 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 17.17 |
| 25 | 透层、粘层 | 1、材料品种：PC-3 乳化沥青粘层； 2、喷油量：0.5L/m2。 | m2 | 1.00 | 3.53 |
| 26 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 82.97 |
| 27 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 18.86 |
| 28 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 97.37 |
| 29 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 22.45 |
| 30 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式 SBS 改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 91.13 |
| 31 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式 SBS 改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 20.90 |
| 32 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13 细粒式沥青砼面层（玄武岩）（机械摊铺）； 2.厚度:3cm。 | m2 | 1.00 | 75.62 |
| 33 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13 细粒式沥青砼（玄武岩）（机械摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 22.70 |
| 34 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 1.00 | 151.98 |
| 35 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 17.68 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第4页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
| 36 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 1.00 | 151.98 |
| 37 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 17.74 |
| 38 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 86.29 |
| 39 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 19.57 |
| 40 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 100.69 |
| 41 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 23.16 |
| 42 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式 SBS 改性沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 94.45 |
| 43 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式 SBS 改性沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 21.61 |
| 44 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13 细粒式沥青砼面层（玄武岩）（人工摊铺）； 2.厚度:3cm。 | m2 | 1.00 | 78.23 |
| 45 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13 细粒式沥青砼（玄武岩）（人工摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减 1cm。 | m2 | 1.00 | 23.41 |
|  | (三）基层拆除及修复 |  |  |  |  |
| 46 | 拆除基层 | 1、材质:原有道路基层； 2、厚度:15cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 51.96 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第5页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
| 47 | 拆除基层 | 1、材质:原有道路基层； 2、厚度:每增减 1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 5.28 |
| 48 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 108.08 |
| 49 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：每增减 1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 4.97 |
| 50 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 108.08 |
| 51 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现 拌）； 3、厚度：每增减 1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输 等所有费用。 | m2 | 1.00 | 4.97 |
| 52 | 垫层 | 1、垫层材料：C15 商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 736.22 |
|  | (四) 人行道破除及修复 |  |  |  |  |
| 53 | 拆除人行道 | 1、材质:花岗岩（具体与现场原有一致）； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 20.24 |
| 54 | 拆除人行道 | 1、材质:人行道彩砖及透水砖； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 20.24 |
| 55 | 拆除基层 | 1、材质:水泥混凝土基层； 2、厚度:15cm； 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 63.05 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第6页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
| 56 | 拆除基层 | 1、材质:原有道路基层； 2、厚度:每增减 1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 9.23 |
| 57 | 人行道整形碾压 | 1、部位：人行道； 2、范围：详见设计图纸。 | m2 | 1.00 | 3.54 |
| 58 | 垫层 | 1、垫层材料：C15 商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 681.01 |
| 59 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm 厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 225.42 |
| 60 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm 厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 363.35 |
| 61 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm 厚透水砖； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 147.47 |
| 62 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：5cm 厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 335.09 |
| 63 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：250*250*50mm砼彩砖； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 147.47 |
| 64 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm 厚荷兰砖； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 159.16 |
|  | (五) 侧石破除及修复 |  |  |  |  |
| 65 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：混凝土及花岗岩，包括砼后背保护拆除； 2、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3、报价含外运、消纳等所有费用。 | m | 1.00 | 35.02 |
| 66 | 侧石拆除及安装 | 1、原侧石拆除，包括砼后背保护拆除； 2、侧石安装：利用原拆除的侧石； 3、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm 厚 C15 砼后背保护； 5、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 6、报价含外运、消纳、模板等所有费用。 | m | 1.00 | 57.43 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第7页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
| 67 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*12.5*35cm砼侧石； 2、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm 厚 C15 砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 112.33 |
| 68 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*10*15cm花岗岩压条； 2、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm 厚 C15 砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 147.55 |
| 69 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*12.5*35cm花岗岩侧石； 2、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm 厚 C15 砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 247.62 |
| 70 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*15*45cm花岗岩侧石； 2、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm 厚 C15 砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 280.97 |
| 71 | 树池砌筑 | 1、材料品种、规格：15*10cm 花岗岩； 2、树池尺寸：以现场为准； 3、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm 厚 C15 砼后背保护； 5、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 122.04 |
|  | (六) 道路土石方量 |  |  |  |  |
| 72 | 挖一般土方 | 1.土壤类别: 自行测定； 2.挖土深度: 自行测定； 3.包括生活、建筑等各种垃圾。 | m3 | 1.00 | 21.19 |
| 73 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖土深度: 自行测定。 | m3 | 1.00 | 28.27 |
| 74 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原土； 2、运距：各投标单位自行测定， 一次性包干今后不予调整； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 | m3 | 1.00 | 138.17 |
| 75 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：淤泥； 2、运距：各投标单位自行测定，一次性包干今后不予调整； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 | m3 | 1.00 | 185.74 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第8页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
| 76 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:塘渣（利用原开挖的土方回填） 3.报价包括场内运输 | m3 | 1.00 | 45.36 |
| 77 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:塘渣（外购） | m3 | 1.00 | 220.50 |
| 78 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:碎石（外购） | m3 | 1.00 | 316.20 |
| 79 | 防坠网 | 1.聚乙烯防坠网网（规格大小综合），承载力≥300kg，八颗不锈钢挂钩 2.含揭闭井盖板等工序 | 套 | 1 | 150.65 |
|  | (七) 道路给排水管道系统 |  |  |  |  |
| 80 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类别投标人自行考虑 | m3 | 1.00 | 16.42 |
| 81 | 余方弃置 | 1、余方弃置，外运及消纳 | m3 | 1.00 | 52.08 |
| 82 | 塑料管 | 1、PVC-U平壁管de160、壁厚4.0mm，零件粘结连接，含管道配件 2、10cm砂夹石垫层、10cm厚黄砂垫层，管底至管顶15cm处黄砂回填 3、通水、闭水试验 | m | 1.00 | 167.94 |
| 83 | 塑料管 | 1、材料：DN200 PVC-UH管,SN≥8m2 2、接口形式：承插式弹性密封圈连接 3、基础：15cm厚片石灌砂垫层，15cm厚中粗砂垫层，管底至管顶50cm内中粗砂回填 4、管道通水、闭水试验 | m | 1.00 | 452.86 |
| 84 | 塑料管 | 1、材料：DN300 PVC-UH管,SN≥12.5m2 2、接口形式：承插式弹性密封圈连接 3、基础：15cm厚片石灌砂垫层，15cm厚中粗砂垫层，管底至管顶50cm内中粗砂回填 4、管道通水、闭水试验 | m | 1.00 | 868.48 |
| 85 | 检查井井盖及井座更换 | 1、原有雨、污井井盖、井座拆除，清理外运消纳，更换为防盗、自调试防沉降球墨铸铁双层井盖及井座 2、结合路面标高调整井高度 3、施工单位勘察现场自行考虑可能因路面拆除导致的井圈、井座破损修复情况，一次性包干，结算时不再调整 | 座 | 1 | 1907.46 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第9页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
| 86 | 检查井井盖及井座更换 | 1、原有雨、污井井盖、井座拆除，清理外运消纳，更换为钢纤维水泥检查井（铸铁座）井盖及井座 2、结合路面标高调整井高度 3、施工单位勘察现场自行考虑可能因路面拆除导致的井圈、井座破损修复情况，一次性包干，结算时不再调整 | 座 | 1 | 1075.96 |
| 87 | 雨水口井盖及井座更换 | 1、原有雨水口井盖、井座拆除，清理外运消纳，更换为钢纤维水泥检查井（铸铁座）井盖及井座 2、结合路面标高调整井高度 3、施工单位勘察现场自行考虑可能因路面拆除导致的井圈、井座破损修复情况，一次性包干，结算时不再调整 | 座 | 1 | 778.55 |
| 88 | 雨水口 | 1、名称：680*380mm砖砌体单箅雨水口，井深1.3米（含落底） 2、砌筑材料：M10水泥砂浆浆砌MU20砖 3、抹面要求：1：2水泥砂浆 4、垫层：10cm厚C20砼垫层 5、雨水篦子：C250级钢纤维篦子 7、含模板、钢筋，及图集16S518 | 座 | 1 | 1597.67 |
| 89 | 混凝土井 | 圆形混凝土雨水检查井: 1、材料:C30/P6砼 2、井尺寸:Φ1000mm 3、井深、落底:平均井深1.8m（含落底） 4、井盖:φ700防盗、自调试防沉降球墨铸铁双层井盖及井座，承载力为C250 5、基础垫层:20cmC30/P6钢筋砼底板,10cm厚C20素砼垫层 6、其他内容:钢塑爬梯 7、含模板、钢筋等一切内容，详见图集20S515-29 | 座 | 1 | 8589.80 |
| 90 | 混凝土井 | 圆形混凝土污水检查井: 1、材料:C30/P6砼 2、井尺寸:Φ1000mm 3、井深、落底:平均井深1.8m（含落底） 4、井盖:φ700防盗、自调试防沉降球墨铸铁双层井盖及井座，承载力为C250 5、基础垫层:20cmC30/P6钢筋砼底板,10cm厚C20素砼垫层 6、其他内容:钢塑爬梯 7、含模板、钢筋等一切内容，详见图集20S515-30 | 座 | 1 | 8457.49 |
| 91 | 沟道盖板 | 1、50*40*4cm-D400球墨铸铁篦子更换，含原有破损拆除，清理外运消纳 | 块 | 1 | 236.38 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第10页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
| 92 | 沟道盖板 | 1、500×400*80mm成品C30砼钢纤维水泥沟道盖板更换，含原有破损拆除，清理外运消纳 | 块 | 1 | 145.14 |
|  | (八) 道路标志标线、护栏 |  |  |  |  |
| 93 | 标线 | 1、采用反光热熔型(二级反光)、面撒反光玻璃珠(折射率≥1.5) 2、路面中心线、车行道边缘线、人行横道线等 3、热熔型涂料标线厚度2.0mm，符合现行规范、技术要求 | m2 | 1.00 | 64.04 |
| 94 | 横道线 | 1、横道线 震荡标线 | m2 | 1.00 | 132.22 |
| 95 | 减速垄 | 1、减速垄（减速带） 橡胶反光减速带 1000×380×50 | m | 1.00 | 134.79 |
| 96 | 清除标线 | 1、清除标线 | m2 | 1.00 | 37.20 |
| 97 | 隔离护栏 | 市政道路护栏 1、立柱1.2m高成品道路护栏1.5mm厚镀锌钢材质，防锈防腐处理，静电喷漆涂装，具体样式由业主确定 2、含制作安装运输和连接件、固定件、基座、反光标等以及相关规范要求 | m | 1.00 | 278.17 |
| 98 | 隔离护栏 | 市政道路护栏 1、立柱1m高成品道路护栏1.5mm厚镀锌钢材质，防锈防腐处理，静电喷漆涂装，具体样式由业主确定 2、含制作安装运输和连接件、固定件、基座、反光标等以及相关规范要求 | m | 1.00 | 217.40 |
| 99 | 隔离护栏 | 市政道路护栏 1、立柱0.8m高成品道路护栏1.5mm厚镀锌钢材质，防锈防腐处理，静电喷漆涂装，具体样式由业主确定 2、含制作安装运输和连接件、固定件、基座、反光标等以及相关规范要求 | m | 1.00 | 198.91 |
| 100 | 隔离护栏 | 市政道路护栏 1、立柱0.6m高成品道路护栏1.5mm厚镀锌钢材质，防锈防腐处理，静电喷漆涂装，具体样式由业主确定 2、含制作安装运输和连接件、固定件、基座、反光标等以及相关规范要求 | m | 1.00 | 189.66 |
| 101 | 油漆 | 路面栏杆刷漆：颜色由业主定（环氧富锌底漆配套氟碳面漆），LOGO文字，大小按实际间距30米采用LOGO模板+颜色喷涂形式，含清洗、除锈、磨光、喷漆保养灯 | m2 | 1.00 | 90.17 |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第11页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价（元） |
|  | (九) 公园栈道、园路、塑胶跑道、彩色透水砖 |  |  |  |  |
| 102 | 园路 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 1.00 | 40.66 |
| 103 | 园路 | 1、铺设碎石垫层 每增减1cm | m2 | 1.00 | 3.35 |
| 104 | 园路 | 1、垫层混凝土^非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.00 | 760.84 |
| 105 | 园路 | 1、100*50防腐木，50*50*3镀锌龙骨间距@500 | m2 | 1.00 | 555.14 |
| 106 | 园路 | 1、100*50防腐木，防腐木木栈道龙骨间距@500 | m2 | 1.00 | 491.75 |
| 107 | 园路 | 1、6cm彩色透水砖铺设 2、3cm厚1:3干硬水泥砂浆结合层 | m2 | 1.00 | 230.02 |
| 108 | 园路 | 1、5mmEPDM塑胶颗粒面层（颜色与平面统一） 2、聚氨酯胶 3、清理现状脱落EPDM颗粒 | m2 | 1.00 | 172.66 |
| 109 | 园路 | 1、15厚EPDM运动弹性地胶（上面层5厚彩色颗粒，下面层10厚白色颗粒）； | m2 | 1.00 | 287.76 |
| 110 | 寻杖栏杆 | 1、防腐木栏杆（刷栗色漆） 2、含制作安装等一切内容 | m | 1.00 | 645.19 |
| 111 | 园路 | 1、浪漫绿道跑道面油漆刷新(高耐候聚酯聚氨酯罩光)，颜色由业主选定 2、含杂物清理、清洗等基层处理 | m2 | 1.00 | 39.24 |
| 112 | 园路 | 1、连城大道两侧游步道面油漆刷新(高耐候聚酯聚氨酯罩光)，颜色由业主选定 2、含杂物清理、清洗等基层处理 | m2 | 1.00 | 43.60 |
| 113 | 砖砌体 | 1、M7.5水泥砂浆砌混凝土实心砖（240×115×53）墙，墙厚24cm 2、双面20厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 1.00 | 313.42 |
|  | (十)零星计日工 |  |  |  |  |
| 114 | 技术工 | 1、技术工 | 工日 | 1.00 | 370.60 |
| 115 | 普工 | 1、普工 | 工日 | 1.00 | 250.70 |
| 116 | 水电工 | 1、水电工 | 工日 | 1.00 | 370.60 |
| 117 | 汽车吊 | 1、汽车式起重机12t（包含人工费） | 台班 | 1.00 | 1467.03 |
| 118 | 汽车吊 | 1、汽车式起重机25t（包含人工费） | 台班 | 1.00 | 1935.61 |
| 119 | 汽车吊 | 1、汽车式起重机30t（包含人工费） | 台班 | 1.00 | 2013.85 |
| 120 | 汽车吊 | 1、汽车式起重机50t（包含人工费） | 台班 | 1.00 | 4371.41 |
| 121 | 挖掘机 | 1、挖掘机PC160（包含人工费） | 台班 | 1.00 | 1742.17 |
| 122 | 挖掘机 | 1、挖掘机PC220（包含人工费） | 台班 | 1.00 | 2217.01 |
| 123 | 挖掘机 | 1、挖掘机PC33O（包含人工费） | 台班 | 1.00 | 2366.16 |
|  | (十)灭火器更换 |  |  |  |  |
| 项目名称：2024年洞头区城区市政公用设施管养项目 |  |  |  |  | 第12页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用含税综合单价最高限价 （元） |
| 124 | 灭火器更换 | 1、灭火器更换，手提式ABC干粉灭火器4kg干粉灭火器 | 具 | 1 | 76.30 |
| 125 | 灭火器箱更换 | 1、灭火器箱更换，4*2 红色铁皮箱(含灭火器) | 具 | 1 | 70.85 |
|  | (十一)隔离护栏、花箱 |  |  |  |  |
| 126 | 隔离护栏 | 隔离护栏高度700mm 1、80*80*2mm厚热镀锌钢管柱深灰色氟碳漆立柱 2、40*60*1.5mm厚热镀锌钢管柱深灰色氟碳漆横档 3、40*60*1.5mm厚热镀锌钢管柱深灰色氟碳漆竖档，净间距160mm 4、含制作、安装、运输、五金等一切工程费用 5、具体详见施工图纸 | m | 1.00 | 259.62 |
| 127 | 隔离护栏 | 隔离护栏平均高度850mm 1、80*80*2mm厚热镀锌钢管柱深灰色氟碳漆立柱 2、40*60*1.5mm厚热镀锌钢管柱深灰色氟碳漆横档 3、40*60*1.5mm厚热镀锌钢管柱深灰色氟碳漆竖档，净间距160mm 4、含制作、安装、运输、五金等一切工程费用 5、具体详见施工图纸 | m | 1.00 | 275.03 |
| 128 | 镀锌钢板花箱 | 1、20*40*3mm厚方管支撑 2、2mm镀锌钢板 3、30*30*3mm厚镀锌方钢横档 4、200*40*2mm镀锌钢板 5、40*30*3mm镀锌方钢，M8膨胀螺栓固定 6、外刷深咖色氟碳漆 7、长1210mm*宽360mm*高360mm*厚10mm玻璃钢花盆，含φ20排水孔 7、含制作、安装、运输、五金等一切工程费用 8、具体内容详见施工图 | m | 1.00 | 1023.46 |

  - 本工程所有淤泥及土方外运运距、渣土消纳各投标单位自行测定，今后不予调整。

  - 本工程土方及渣土消纳场地各供应商自行测定，今后不予调整。

  - 本工程措施费除单列的措施费外，其他措施费及安全文明施工费均包含在综合单价里面。

  - 本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

  - 本工程涉及到沟槽的清单工程量，均按沟槽底直槽考虑，由于供应商采用放坡开挖而增加的费用，均在全费用综合单价中考虑。

  - 表例工程量仅供参考，实际付款按（实际工程量*对应的合同全费用含税综合单价）办理，其中合同全费用含税综合单价=全费用含税综合单价限价*中标折扣率办理，工程量上报采购人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用含税综合单价不变。

  - 结算办法：由采购人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据。

“采购清单”项目名称及项目特征未涉及的或项目特征不同的，采购单价由中标人根据《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则2018版》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500－2013》；《浙江省建筑、市政、安装、绿化园林工程预算定额（2018版）》及相关配套计价依据和现行有关造价政策文件、规范性文件及浙建站信（2018）52号文件的相关规定执行执行，材料基准价格以2024年9月份《洞头造价信息》为准，缺项部分参照同期《温州工程造价信息》、《浙江造价信息》信息价并结合实际市场价。具体由监理单位（若有）、采购人、供应商商定的同期信息价计算单价，按中标价折扣率折扣后执行。另外，在第二年度合同签订前，采购人可根据建材市场价格变化情况，调整材料基准价格的参照时间。确因市场价格浮动较大，超出采购人承受能力，采购人有权终止第二年合同，

  - 因本次采购中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，供应商要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用，合理报价。

  - 清单中缺项内容，由成交供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及洞头施工当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标折扣率计算。对无价材料、物品及设施设备价格的由供应商申报，由监理单位（若有）、采购人询价审核后签证后确认。

  - 为强化安全文明施工，管道疏通时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，城市主要道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板等维护，管道疏通产生的淤泥等垃圾须按规定消纳，供应商应充分考虑可能增加的相关费用。因供应商原因引起的相关不利后果及法律责任，由供应商自行承担。

  - 本项目为零星应急工程，供应商要充分考虑可能增加的相应费用。

  - 本项目预算270万元/年仅作为投标报价参考，具体实施费用以实际维养产生的年度结算为准，中标供应商不得以少于年度预算为由进行索赔。

- 施工要求

  - 工程完工后，项目实施过程中涉及的资料视采购人需要提供，如竣工图、坐标（包含管内坐标及管内底标高）、工程竣工资料等。

  - 按采购人要求保质保量的完成任务。（供应商须对采购人下达的工作任务单24小时内作出响应，应急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在工程款中抵扣），情况严重的，视为成交供应商违约，采购人有权终止合同。）

  - 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收等情况)。

  - 成交供应商须指定一名专职项目联络人，代表供应商执行采购人的所有指令，包括接单、报送预算、结算及完成采购人布置的其他任务，专职项目联络人不得随意更换。

  - 工程日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送采购人审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

  - 成交供应商应按项目施工要求及相关规范配备足够项目管理及施工人员,同时配备（或租赁）必要的机械设备及工具，其中曲臂登高车、摊铺机、平板夯、切割机等为常用机械设备,因机械设备未能按时到位的，影响施工进度和质量的，采购人有权进行处罚，甚至中止合同。

- 施工的其他要求

  - 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，供应商需考虑施工班组的安排。

  - 服务期限：服务期2年，合同一年一签，在一年合同期满后，如中标供应商达到招标人的服务要求和各项考核目标达到优良,合同承包期限顺延一年。

  - 维修工期：每次维修工期以实际派单要求为准，单个项目质保期（缺陷责任期）：自完工验收合格之日起一年。

  - 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助采购人开展工作。

  - 成交供应商从业工作人员的人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由成交供应商自行管理和承担。

  - 成交供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购人无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因成交供应商原因引起的事故由成交供应商自行承担。

  - 各供应商须在对采购人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

  - 成交供应商达不到采购人要求以及成交供应商的各项服务承诺，采购人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

  - 成交供应商的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受采购人或采购人指定第三方的监督检查及安排。

  - 成交供应商需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

  - 如成交供应商出现以下情况，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由成交供应商承担：

- 质量问题：单个项目未通过一次性验收合格的，施工过程中有严重质量隐患，经督告拒不返工的；

- 进度情况：经现场管理人员及相关人员2次及2次以上催告后，分项工程进度仍无实质性进展，或总体完工进度任务达不到采购人要求的；

- 安全措施做不到位经采购人提醒后拒不整改的，或因供应商原因发生重大安全事故的。

- 季度考核连续2次80分以下者，或若考核得分低于60分的。

  - 季度考核累计3次80分以下者，采购人有权不予续签第二年合同。

  - 本项目如后期纳入一体化采购，则本项目合同自动终止，采购人不承担相应损失，供应商自行考虑项目风险。

  - 成交供应商必须对员工发生的事故责任以及员工身份、健康等承担责任；同时对员工在采购人单位做出不良行为给采购人造成影响承担责任。

  - 在合同执行期间，成交供应商有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 在合同执行期间，成交供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

  - 标后管理部门随机抽查，若不符合采购文件要求，采购人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由成交供应商承担。

  - 成交供应商必须做好安全文明施工，并满足采购人的要求,施工中用到的路牌成交供应商自行采购，样式和设置需满足采购人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由成交供应商负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

  - 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、采购人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

  - 服务范围内的项目，涉及的专业性较强的特殊项目或超预算额度的项目，采购人有权另行委托发包。

  - 施工范围内承包人须经发包人和监理人（或采购人）确定后方可进场施工，施工范围外自行施工部分不予计量。

  - 项目涉及到的相关审批手续，须由成交供应商自行负责办理。

3.23  成交供应商必须为本项目正常履约购买必要的履约保险，否则，造成任何损失，采购人概不负责。

- 商务要求

  - 投标报价：采用固定折扣率报价方式。各供应商在采购人设定的全费用综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率。投标折扣率保留二位小数（第三位四舍五入）。全费用综合单价已包含成交供应商在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、餐费、各种保险、食宿与交通、材料、机械设备及工具、文明安全费、维修质保、管理费、规费、安全文明施工费、措施费（除本采购工程量清单已注明或已单列外）、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

  - 采购人有权要求成交供应商派人员随采购人前往现场调查踏勘，成交供应商应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

  - 付款方式：

- （1）履约保证金：合同签订后7日内成交（中标）供应商向采购人支付合同金额1%的履约保证金（以转账或保函或担保形式）；成交（中标）供应商不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，采购人可相应没收合同履约保证金。服务合同履行终止且所有义务已履行完毕后7个工作日内退还；

- （2）预付款：在合同生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同金额10%作为预付款（(浙财采监〔2022〕3号)相关规定，按支付比例逐步扣回），同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

- （3）进度款：承包金额按考核情况每季度支付一次，由采购人对服务供应商的实施情况进行检查考核，达到质量要求的，根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率折扣后的单价，按每季度季末当月25日前按实际工作量申报支付，采购人在次月10日前验收审核（或分项验收审核）后，根据供应商开具的税务发票支付（金额按审核后减去考核计算）并按比例扣回预付款；未按实施方案、技术方案要求执行, 未达到质量要求的，采购人即时提出警告并责令限期改正，在限期内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标方中途自行退出，或确认其不能达到要求的,可即时解除协议，履约保证金不再退还。

# 第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、评标委员会分别对供应商技术、商务、报价的投标文件进行评审打分。

2、投标供应商技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分中的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

3、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过最高限价的或标准的，将导致无效标。

4、评标委员会应根据评标情况和结果向招标人提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法），评标委员会分标段先对技术、商务文件评审打分，然后对技术、商务文件符合招标文件要求的投标供应商的报价文件进行评审打分。最后，评标委员会将推荐每标段有效投标供应商的总得分（技术、商务文件和报价文件分别打分，二部分得分之和）最高的作为本标段入围供应商。得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

2、开标后，评标委员会首先对投标文件进行资格性检查和符合性检查，凡投标供应商资格不符合招标文件要求；投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会和监督单位认定作为无效投标，不再进入后续评审。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出书面答复作为投标文件的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标文件的实质性条款内容。

3、经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

采购代理机构对评标报告充分评议研究后，以技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或否决已承诺的有关条款，则视为其违约，并同时从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 顺号 | 评审类型 |  | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 |  | 投标供应商名称 |  | 与营业执照或事业单位或其他组织证明文件一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表（签字或盖章）并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件编制 |  | 技术、商务文件与报价文件分开装订、封装 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 不少于90天 |
| 2 | 资格性检查 |  | 营业执照或事业单位法人证或其他组织证明文件 |  | 具备有效的营业执照或事业单位法人证或其他组织证明文件 |
|  |  |  | 供应商资格 |  | 符合招标文件的要求 |
| 3 | 无效标条款 |  | 1）投标不是固定价或超过任一最高单价限价的； 2）单价与总价不相符，又不接受评审委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的； 3）服务要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； 4）投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，并未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；或使用投标专用章、合同章等类似图章代替； 5）评审委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的； 6）授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； 7）不具备招标文件中规定资格要求的； 8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 9）未按招标文件要求提供投标文件份数的； 10）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 4 | 技术、商务评分 |  | 合计80分 |  |  |
|  | 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |  |
| 4.1 | - 供应商资信部分（9分） | - 科技型企业 | - 2 | - 投标人获得国家或省级科技型企业的认定的得2分； - 注：提供有效期内的认定证书或认定文件扫描件附入响应文件，未按要求提供的不得分。 |  |
|  |  | - 履约能力 | - 5 | 根据供应商的履约能力如企业规模、荣誉、知名度、市场形象、信用等级等相关方面进行评分。A档5-4分，B档4-3分，C档3-2分。 |  |
|  |  | - 供应商业绩 | - 2 | - 投标人2019年1月1日以来具有市政道路或公园或广场的市政公用设施维修维养项目业绩的，得2分，此项最高为2分。 - 注： - 1）投标时须同时提供项目合同、中标（成交）通知书、验收（或业主完工证明）等证明材料原件扫描件，一并附入响应文件，未按要求提供或提供资料不全的不得分。 - 2）以合同签订时间为准，合同未明确签订时间或签订时间不在规定时间内的不得分； - 3）合同未能体现项目性质的，需同时提供业主盖章确认的证明材料原件扫描件附入响应文件，否则业绩不予认可。 |  |
| 4.2 | 技术部分（52分） | 实施方案（37分） | 8 | 根据投标人对洞头区城区市政道路、公园、游乐园的现状、存在问题和维修养护难点、重点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点、重点采取相应的各项措施及维护方案打分，措施是否具有针对性、可实施性，由评委综合比较后进行评审，综合打分。A档8-7分，B档7-5分，C档5-3分。 |  |
|  |  |  | 12 | 根据方案中的市政道路维修养护作业实施方案，是否详细、充分，养护维修方案科学性、实用性、操作性、是否满足采购需求，由评委综合比较后进行评审，综合打分。A档12-10分，B档10-7分，C档7-4分。 |  |
|  |  |  | 8 | 根据投标人提供的公园及游园类维修养护实施方案，是否符合本项目的实际情况，且方案是否具有针对性、操作性，由评委综合比较后进行评审，综合打分。A档8-7分，B档7-5分，C档5-3分。 |  |
|  |  |  | 4 | 根据方案中成品保护的保证措施的合理性、科学性、可操作性，由评委综合比较后进行评审，综合打分。A档4-3分，B档3-2分，C档2-1分。 |  |
|  |  |  | 5 | 根据方案中的对道路、公园及城市家具的巡查、维修维护计划安排是否及时、合理、科学，符合项目实际要求，由评委综合比较后进行评审，综合打分。A档5-4分，B档4-3分，C档3-2分。 |  |
|  |  | 人员及设备保障 （15分） | 1 | - 项目负责人业绩 - 拟派项目负责人2019年1月1日以来以项目负责人身份承接过市政道路或公园或广场维修养护项目业绩的，每个业绩得1分，此项最高为1分。 注： - 1）投标时须同时提供项目合同、中标（成交）通知书等证明材料原件扫描件，一并附入响应文件，未按要求提供或提供资料不全的不得分。 - 2）以合同签订时间为准，合同未明确签订时间或签订时间不在规定时间内的不得分； 3）合同未能体现项目性质和项目负责人姓名的，需同时提供业主盖章确认的证明材料原件扫描件附入响应文件，否则业绩不予认可。 |  |
|  |  |  | 6 | 项目管理人员配备 1）配备技术负责人（市政类专业工程师及以上职称）、市政施工员、市政安全员、市政质量员的每类证书得1分，最高4分，提供资格证书及投标截止时间前3个月的社保交纳凭证扫描件，未按要求提供的不得分。 2）其他根据投标人提供的项目管理人员（资料员、道路养护工、电工、沥青工、砌筑工、抹灰工、模板工、钢筋工等）配备计划的合理性、科学性以及人员调度的便捷性，配备人员的数量与本项目需求的符合性，作业人员综合素质、技术能力、养护经验等情况，由评委综合比较后进行评审，酌情给分，最高2分。 |  |
|  |  |  | 8 | 供应商拟投入本项目的机械设备、工具配备情况（8分） ①满足项目需求的：7-8分； ②基本满足项目需求的：5-7分； ③不满足项目需求的：3-5分。 注：提供购置发票凭证或其他证明材料。（提供原件扫描件并加盖公章，否则不得分。） |  |
| 4.3 | 管理措施（19分） | 工程质量、安全生产、文明施工的措施 | 8 | 根据投标人提供工程质量、安全生产、文明施工、环境保护的管理制度及保障措施，全面、周到、完整、到位，满足项目需求的综合打分。A档8-7分，B档7-5分，C档5-2分。 |  |
|  |  | 突发事情的响应及处理应急预案 | 6 | 根据投标人提供的项目实施过程中对突发事情的响应及处理方案，针对自然灾害或采购人突击保障任务的响应、处理措施完善，能切实保障本项目技术作业，评委根据方案的可行性、合理性等综合比较后进行评审，综合打分。A档6-5分，B档5-3分，C档3-2分。 |  |
|  |  | 服务响应承诺及能力 | 5 | - 根据投标人服务响应承诺及能力，项目管理人员响应时间及到位时间，一线施工人员响应时间及到位时间，应急响应时间及人员数量等进行综合打分。A档5-4分，B档4-2分，C档2-1分。 |  |
| 5 | 报价评分 |  | 合计20分 |  |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价文件进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 - 本项目采用单价统一折扣率报价，投标供应商的报价折扣率大于100%，则其投标作无效标处理； - 折扣率报价少于所有投标报价的算数平均值的80%时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 开标时投标文件中投标单价与下浮率的计算结果不一致的，以下浮率为计算依据，调整投标单价。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 |  |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过的投标单位参加报价评分。 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低报价作为评分基准值，投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 评标价=投标总报价（折扣率） - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 等于评标基准价的得满分20分； - 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×20分； 如任一投标单价超过最高单价限价的，则该投标供应商的投标文件作无效标处理； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |  |  |  |  |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存洞头区政务服务中心备查。

八、未尽事宜按有关法律法规规定执行。