淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购

招标文件

（电子招投标）

编号:ZF2025007

淳安县气象局

浙江之信工程项目管理有限公司

二〇二五年二月二十一日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月14日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZF2025007

项目名称：淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购

预算金额（元）：1580000.00

最高限价（元）：1580000.00

采购需求：淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购，主要内容具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：服务期一年。

本项目接受联合体投标： þ是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：

- þ无；

£有特定资格要求：  ，该特定条件的法律法规依据： 。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年3月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年3月14日9点30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年3月14日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：淳安县气象局

地    址：淳安县千岛湖镇新安大街16号

项目联系人（询问）：安涛

项目联系方式（询问）：15888829383

质疑联系人：刘大伟

质疑联系方式：0571-64813566

2.采购代理机构信息

名    称：浙江之信工程项目管理有限公司

地    址：淳安县千岛湖镇曙光路131号2楼

项目联系人（询问）： 汪佳胤

项目联系方式（询问）：0571-65089223

质疑联系人：徐小兰

质疑联系方式：0571-65089223

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671，0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购 ，属于 其他未列明行业 ； - 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定： 行业名称; 指标名称; 计量 单位; 大型; 中型; 小型; 微型. 其他未列明行业 *; 从业人员(X); 人; X≥300; 100≤X＜300; 10≤X＜100; X＜10. |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 ¨ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 £C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供，（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）； （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ☐样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 - 本项目需制作讲解演示视频，时间不超过 分钟。 视频内容：具体演示内容详见评分细则。 - 讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至zjzxca@126.com，联系人： ，联系电话： 。 - 开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ¨强制采购。产品：/ ¨优先采购节能产品。产品：/ ¨优先采购环保产品。产品： / þ无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 12 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标。 1.供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(zjzxca@126.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | £联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| 14 | 采购代理服务费 | 投标总报价应含采购服务费，本项目的招标代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。本项目的招标代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准收取。 |
| 15 | 备注 | 中标人中标后须提供给采购代理机构两份加盖公章的纸质投标文件(一正一副，副本是正本的复印件，与电子投标文件一致，如不一致，以电子投标文件为准)。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

4.5在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价情况说明（如果有）；

11.3.3报价明细表。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(zjzxca@126.com)。不符合上述制作、存储规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案或线下签上传备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

1、总体原则

积极主动、维护及时、抢修快速、维修专业。

2、服务总体需求

服务内容：投标人必须组建4人及以上的专业保障队伍，负责淳安县辖区内区域自动气象站的技术保障任务，内容包括区域自动气象站的定期巡检清洁、观测环境、观测场地的定期维护、故障站设备和线路的检修更换、应急维修、协助改造升级、定期标校。具体站点清单附后。

▲投标报价时需列出分项报价，分为两要素以下观测站点和多要素观测站点，招标站点总数量为576个站点。两要素以下观测站点432个站点（包含规资部门240个站点），多要素观测站点144个站点。

2.1日常维护要求

（1）修复及时性维护指标。当设备故障时或接到报警短信、故障推送单及采购人通知后，投标人必须及时抢修，在没有不可抗拒的客观原因情况下，维修时间白天（7：00-17：00，含17点）单次不得超过4小时；晚上（17：00-7:00）不得超过 11时。

（2）自动气象站维护指标

| 项目 | 内容和标准 |
| --- | --- |
| 设备传输情况 | 设备传输及时率达99.83％及以上。 |
| 站点巡检率 | 按照业务部门规定对所有自动气象观测站进行巡检维护。巡检维护周期为汛期(每年3-10月)每月1次，其他时段每两个月1次。对于特殊站点或有特殊气象服务需求的站点，按相关要求增加巡检维护频次。 |
| 故障抢修 | 通过故障短信及时发现资料缺失、数据异常状况，并按修复时效作出响应开展维修；接到故障报告时按修复时效做出响应开展维修；按要求及时完成区域站中的其他交办工作。 |
| 设备送检及核查 | 及时完成每年的设备送检和雨量传感器的现场核查。 |
| 信息材料填报 | 按时按规定正确上报各类巡检、维修信息和报表。 |
| 探测环境维护 | 每月按时对气象站的探测环境进行维护（如草高、设备安装情况、围栏、铁塔安全等）。 |

（3）每次站点巡检、故障维修后利用浙江省运维保障系统现场递交维修报告（如遇网络故障，在维护群内提交）。

（4）设置值班电话，确保可以随时联系到值班人员。

2.2 定期维护要求

- 每月制定巡检计划日程表，采购人将根据日程表不定期抽检巡检维护情况，未通知采购人变更巡检时间的，视为按日程表巡检，巡检后填写巡检表。

- 每月至少一次对所有自动气象观测站进行巡检。每次巡检维护包括各传感器的清洁、设备安装和运行情况检查，场地环境的整修维护(修剪对场地有影响的植物、修剪场内草坪保持在10—20CM之间)，供电设施的检测维修，线路整理，设备接地、围栏是否完好以及机箱等油漆脱落设备的喷漆维护等。每次巡检维护情况应通过浙江省运维保障系统填报。

- 维护服务过程中所需的车辆、交通、住宿、更换所需设备配件等由中标人承担。

- 配合采购人做好自动气象观测站的定期校准工作的管理，并及时完成校准任务。

- 按采购人要求及时完成自动站系统技术改造和升级，自动气象观测站一经安装，原则上不再迁址，如确需搬迁的，投标人须配合采购人做好站址选择，并协助采购人做好迁站工作。

- 及时响应采购人对区域自动气象观测站中的其他交办工作。

2.3 紧急情况维护要求

- 在预计或已发生灾害性天气，有重大活动需要保障时，在接到采购人维护维修通知后，2小时内到达现场进行维修。

- 因停电、通信中断、交通中断等情况，又无法及时修复时，须及时通知采购人，并在一个工作日内填报《自动气象观测站重大故障汇报表》【见表1】给采购人；待条件恢复后，投标人需负责恢复设备正常运行。

3、服务方工具及交通要求

- 投标人须配备本项目服务所需的常用维护维修设备（如笔记本电脑、数字万用表、GPS定位导航仪等）和常用工具（如螺丝刀、扳手、气体烙铁、内六角、外六角、剥线钳、老虎钳等）。

- 投标人在提供服务过程中自备专用交通工具。

4、维护安全及其它要求

- 投标人必须按照国家有关劳动安全的规定为维护人员配备安全作业防护用品，确保安全生产。

- 维护过程中的财产损失及人身的安全由投标人负责，采购人不承担因意外伤亡而产生的任何法律责任和相关的费用。

- 在服务过程中，在采购人单位或监测点所在单位工作时，应遵守有关单位的相关规章制度。

5、质量考核

- 服务质量按月考核，由采购人负责考核，投标人必须在规定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，并达到80分以上，否则甲方有权终止合同。考核项目、内容和标准见下表：

自动气象观测站综合考核表

| 考核项目 | 考核内容和标准 |
| --- | --- |
| 设备传输情况 | 月度设备设备传输及时率达99.83％及以上得20分，否则每降低0.01个百分点扣1分，直至不得分。 |
| 站点巡检率 | 月度站点巡检率达100％得20分，如巡检未完成，按照完成情况比例进行考核，每下降1%扣3分，直至不得分。 |
| 故障抢修 | 故障处理落实到位得20分。发现或接到故障报告和通知未按规定时间及时做出响应并开展维护维修每次扣1分；未按要求及时完成区域站中其他交办工作每次扣1分，直至本项不得分。 |
| 信息材料填报 | 按时正确填报维护、维修信息、核查表及重大事故故障单得6分；不达要求酌情扣分。维护服务上报材料不符合要求，必须在采购人提出要求后7天内无条件修改，否则每次扣0.5分。 |
| 设备送检及核查 | 在规定时间内完成每月的设备送检及核查得20分，未在月度内规定时间内完成设备送检以及雨量传感器的现场核查，每少一个站扣1分，直至本项不得分。 |
| 探测环境维护 | 站点环境符合要求得14分，每有一个站点环境（如草高、设备安装不稳等）不达标扣1分，直至不得分。 |

6、商务条款

6.1 服务期：一年，2025年1月1日至2025年12月31日。2025年1月1日至合同签订之日期间为过渡期，服务由原供应商承担。

## ▲投标单位需承诺过渡期按原维护合同继续执行（提供承诺函，格式自拟），中标供应商根据实际过渡期进行结算，费用分为气象部门自动气象观测站和规资部门观测站两部分结算，过渡期维护费用均包含在投标报价中，具体如下：

1）气象部门自动气象观测站按实际过渡期日数/365天*原中标价（838000.00元）结算，支付给原供应商；

2）规资部门观测站按实际过渡期日数/365天*本次中标价（即规资部门240个站点的总价），支付给原供应商。

6.2 合同支付进度及要求：总价包干，分期支付。

- （1）付款方式：合同签订生效且具备实施条件7个工作日内支付合同总价50%的预付款，项目服务结束并通过质量考核，支付剩余尾款。

- （2）服务期：服务期限为一年。

7、站点信息表

（1）气象部门自动气象观测站位置表

| 序号 | 站号 | 站名 | 站址详细地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1016 | 淳安枫树岭村气象观测站 | 淳安县枫树岭镇枫树岭村下姜村 |
| 2 | K1057 | 淳安云港口村气象观测站 | 淳安县宋村乡云港口村 |
| 3 | K1058 | 淳安界首岛气象观测站 | 淳安县界首乡界首林场 |
| 4 | K1059 | 淳安临歧村国家气象观测站 | 淳安县临岐镇临岐村 |
| 5 | K1060 | 淳安郭村气象观测站 | 淳安县姜家镇郭村村 |
| 6 | K1061 | 淳安杜井村气象观测站 | 淳安县梓桐镇镇政府院内 |
| 7 | K1062 | 淳安潭头村气象观测站 | 淳安县文昌镇后面山坡 |
| 8 | K1063 | 淳安白马村气象观测站 | 淳安县枫树岭镇白马村 |
| 9 | K1064 | 淳安富德村气象观测站 | 淳安县石林镇政府门口山坡 |
| 10 | K1065 | 淳安荷花坪村国家气象观测站 | 淳安县王阜乡荷花坪村 |
| 11 | K1075 | 淳安双许村气象观测站 | 淳安县中洲镇双许村 |
| 12 | K1076 | 淳安五星村气象观测站 | 淳安县威坪镇唐村金通水库堤坝 |
| 13 | K1127 | 淳安姥山岛气象观测站 | 淳安县千岛湖镇姥山岛 |
| 14 | K1128 | 淳安十里甫气象观测站 | 淳安县界首乡十里甫岛 |
| 15 | K1135 | 淳安小金山气象观测站 | 淳安县千岛湖镇小金山林场岛上 |
| 16 | K1136 | 淳安幸福村气象观测站 | 淳安县瑶山乡幸福村后面山坡 |
| 17 | K1137 | 淳安姜家村气象观测站 | 淳安县姜家镇姜家村政府后面山坡 |
| 18 | K1138 | 淳安黄金村国家气象观测站 | 淳安县威坪镇黄金村 |
| 19 | K1139 | 淳安宋祁村气象观测站 | 淳安县汾口镇宋祁村 |
| 20 | K1140 | 淳安屏门村气象观测站 | 淳安县屏门乡屏门村 |
| 21 | K1141 | 淳安渡口村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇渡口村 |
| 22 | K1142 | 淳安瑶村气象观测站 | 淳安县左口乡瑶村 |
| 23 | K1143 | 淳安富文村气象观测站 | 淳安县富文乡富文村 |
| 24 | K1144 | 淳安下栖梧村应用气象观测站（便捷） | 淳安县安阳乡下栖梧村 |
| 25 | K1145 | 淳安翁家村气象观测站 | 淳安县文昌镇翁家村省道边 |
| 26 | K1289 | 淳安大墅村气象观测站 | 淳安县大墅镇大墅村 |
| 27 | K1290 | 淳安洪家村气象观测站 | 淳安县浪川乡洪家村千汾线边 |
| 28 | K1291 | 淳安红山岙村气象观测站 | 淳安县安阳乡红山岙村 |
| 29 | K1292 | 淳安鱼泉村气象观测站 | 淳安县里商乡鱼泉村 |
| 30 | K1293 | 淳安梅峰岛气象观测站 | 淳安县千岛湖镇梅峰岛上 |
| 31 | K1294 | 淳安洞坞村应用气象观测站（便捷） | 淳安县大墅镇洞坞村 |
| 32 | K1295 | 淳安龙姚村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇龙姚村 |
| 33 | K1296 | 淳安大源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县枫树岭镇大源村 |
| 34 | K1297 | 淳安双溪村应用气象观测站（便捷） | 淳安县姜家镇双溪村 |
| 35 | K1298 | 淳安青苗村应用气象观测站（便捷） | 淳安县鸠坑乡青苗村 |
| 36 | K1299 | 淳安石门村应用气象观测站（便捷） | 淳安县里商乡石门村 |
| 37 | K1300 | 淳安夏中村气象观测站 | 淳安县临岐镇夏中村 |
| 38 | K1301 | 淳安齐坑村应用气象观测站（便捷） | 淳安县屏门乡齐坑村 |
| 39 | K1302 | 淳安隐将村应用气象观测站（便捷） | 淳安县屏门乡隐将村 |
| 40 | K1303 | 淳安玳瑁村气象观测站 | 淳安县石林镇玳瑁村 |
| 41 | K1304 | 淳安光明村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡光明村 |
| 42 | K1305 | 淳安贤墓村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇贤墓村 |
| 43 | K1306 | 淳安王家源村气象观测站 | 淳安县文昌镇王家源村 |
| 44 | K1307 | 淳安木瓜村应用气象观测站（便捷） | 淳安县中洲镇木瓜村 |
| 45 | K1308 | 淳安桐岭脚村应用气象观测站（便捷） | 淳安县梓桐镇桐岭脚村 |
| 46 | K1309 | 淳安金尖村应用气象观测站（便捷） | 淳安县左口乡金尖村 |
| 47 | K1310 | 淳安毛家村气象观测站 | 淳安县汾口镇毛家村良种茶基地 |
| 48 | K1311 | 淳安鳌山村气象观测站 | 淳安县界首乡鳌山村水果基地 |
| 49 | K1312 | 淳安左源村气象观测站 | 淳安县临岐镇左源村 |
| 50 | K1313 | 淳安重坑村气象观测站 | 淳安县富文乡重坑村 |
| 51 | K1314 | 淳安塘畈村气象观测站 | 淳安县金峰乡塘畈村 |
| 52 | K1315 | 淳安坪邵村气象观测站 | 淳安县鸠坑乡坪邵村 |
| 53 | K1316 | 淳安燕上村气象观测站 | 淳安县界首乡燕上村 |
| 54 | K1317 | 淳安岭干村气象观测站 | 淳安县大墅镇岭干村 |
| 55 | K1318 | 淳安应用气象观测站（能源） | 淳安县千岛湖镇岗家坞 |
| 56 | K1319 | 淳安汪家村气象观测站 | 淳安县千岛湖镇汪家村 |
| 57 | K1320 | 淳安夏峰村气象观测站 | 淳安县枫树岭镇夏峰村 |
| 58 | K1321 | 淳安三联村气象观测站 | 淳安县梓桐镇三联村 |
| 59 | K1322 | 淳安桂花村气象观测站 | 淳安县汾口镇桂花村 |
| 60 | K1323 | 淳安堪上村气象观测站 | 淳安县界首乡堪上村 |
| 61 | K1324 | 淳安东汉村气象观测站 | 淳安县千岛湖镇东汉村 |
| 62 | K1325 | 淳安张家村气象观测站 | 淳安县瑶山乡张家村 |
| 63 | K1326 | 淳安胡家畈村气象观测站 | 淳安县宋村乡胡家畈村 |
| 64 | K1327 | 淳安泰厦村气象观测站 | 淳安县中洲镇泰厦村 |
| 65 | K1328 | 淳安章坑村气象观测站 | 淳安县富文乡章坑村 |
| 66 | K1329 | 淳安燕窝村气象观测站 | 淳安县里商乡燕窝村 |
| 67 | K1330 | 淳安宋家埠村国家气象观测站 | 淳安县枫树岭镇窄坑村宋家埠村 |
| 68 | K1331 | 淳安浮林村气象观测站 | 淳安县姜家镇浮林村 |
| 69 | K1332 | 淳安寺下村国家气象观测站 | 淳安县汾口镇寺下村 |
| 70 | K1333 | 淳安桂溪村气象观测站 | 淳安县姜家镇桂溪村 |
| 71 | K1334 | 淳安乘风源村气象观测站 | 淳安县中洲镇乘风源村 |
| 72 | K1335 | 淳安乳洞村气象观测站 | 淳安县鸠坑乡乳洞村 |
| 73 | K1336 | 淳安塘边村气象观测站 | 淳安县左口乡塘边村 |
| 74 | K1337 | 淳安琴坑村气象观测站 | 淳安县威坪镇琴坑村 |
| 75 | K1338 | 淳安练溪村气象观测站 | 淳安县梓桐镇练溪村 |
| 76 | K1339 | 淳安雌龙源村气象观测站 | 淳安县左口乡雌龙源村 |
| 77 | K1340 | 淳安后坞村气象观测站 | 淳安县左口乡后坞村 |
| 78 | K1341 | 淳安孙家山村气象观测站 | 淳安县金峰乡孙家山村 |
| 79 | K1342 | 淳安宅上村气象观测站 | 淳安县威坪镇宅上村 |
| 80 | K1343 | 淳安屏湖村气象观测站 | 淳安县千岛湖镇屏湖村 |
| 81 | K1344 | 淳安合富村气象观测站 | 淳安县威坪镇合富村 |
| 82 | K1345 | 淳安松源村国家气象观测站 | 淳安县界首乡松源村 |
| 83 | K1346 | 淳安架子岭村气象观测站 | 淳安县里商乡架子岭村 |
| 84 | K1347 | 淳安塘坞村气象观测站 | 淳安县里商乡塘坞村 |
| 85 | K1349 | 淳安上西村气象观测站 | 淳安县屏门乡上西村九咆界 |
| 86 | K1350 | 淳安千岛湖村气象观测站 | 淳安县石林镇千岛湖村 |
| 87 | K1351 | 淳安官川村气象观测站 | 淳安县枫树岭镇官川村 |
| 88 | K1352 | 淳安铜山村气象观测站 | 淳安县枫树岭镇铜山水库 |
| 89 | K1353 | 淳安茅头尖村气象观测站 | 淳安县大墅镇茅头尖林场 |
| 90 | K1354 | 淳安中庄村气象观测站 | 淳安县大墅镇桃林村中庄村 |
| 91 | K1355 | 淳安塔上村气象观测站 | 淳安县屏门乡塔上村 |
| 92 | K1356 | 淳安卸岭后村气象观测站 | 淳安县临岐镇卸岭后村 |
| 93 | K1357 | 淳安天坪村气象观测站 | 淳安县瑶山乡天坪村 |
| 94 | K1358 | 淳安孙家坞村气象观测站 | 淳安县姜家镇孙家坞村 |
| 95 | K1359 | 淳安闻家村气象观测站 | 淳安县王阜乡闻家村 |
| 96 | K1360 | 淳安华坪村气象观测站 | 淳安县王阜乡华坪村 |
| 97 | K1361 | 淳安下姜应用气象观测站（农业） | 淳安县枫树岭镇下姜村葡萄园内 |
| 98 | K1362 | 淳安青田村气象观测站 | 淳安县富文乡青田村 |
| 99 | K1363 | 淳安神龙岛气象观测站 | 淳安县千岛湖镇神龙岛 |
| 100 | K1364 | 淳安龙川村气象观测站 | 淳安县姜家镇龙川村 |
| 101 | K1365 | 淳安芹川村气象观测站 | 淳安县浪川乡芹川村 |
| 102 | K1366 | 淳安密山岛气象观测站 | 淳安县千岛湖镇密山岛 |
| 103 | K1367 | 淳安淡竹村气象观测站 | 淳安县千岛湖镇淡竹村 |
| 104 | K1368 | 淳安坪山村气象观测站 | 淳安县千岛湖镇坪山村 |
| 105 | K1369 | 淳安岭后村气象观测站 | 淳安县汾口镇岭后村 |
| 106 | K1370 | 淳安日头山村气象观测站 | 淳安县安阳乡日头山村 |
| 107 | K1371 | 淳安燕坑村应用气象观测站（便捷） | 淳安县富文乡燕坑村 |
| 108 | K1372 | 淳安马路村气象观测站 | 淳安县千岛湖镇马路村珍珠二路 |
| 109 | K1373 | 淳安严家村气象观测站 | 淳安县界首乡严家村 |
| 110 | K1375 | 淳安文屏村气象观测站 | 淳安县文昌镇文屏村 |
| 111 | K1376 | 淳安中心湖区气象观测站 | 淳安县千岛湖镇中心湖区旅游码头 |
| 112 | K1377 | 淳安东南湖区气象观测站 | 淳安县千岛湖镇东南湖区旅游码头 |
| 113 | K1378 | 淳安界首应用气象观测站（水体） | 淳安县界首乡中心湖面 |
| 114 | K1379 | 淳安上江埠应用气象观测站（水体） | 淳安县千岛湖镇东南湖区 |
| 115 | K1380 | 淳安昌墅村应用气象观测站（便捷） | 淳安县安阳乡昌墅村 |
| 116 | K1381 | 淳安黄家源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县安阳乡黄家源村 |
| 117 | K1382 | 淳安山下村应用气象观测站（便捷） | 淳安县安阳乡山下村 |
| 118 | K1383 | 淳安井塘村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇井塘村 |
| 119 | K1384 | 淳安茂畈村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇茂畈村 |
| 120 | K1385 | 淳安王阜村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡王阜村 |
| 121 | K1386 | 淳安新合村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡新合村 |
| 122 | K1387 | 淳安屏村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇屏村村 |
| 123 | K1388 | 淳安邵宅村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇邵宅村 |
| 124 | K1389 | 淳安杏富村应用气象观测站（便捷） | 淳安县梓桐镇杏富村 |
| 125 | K1390 | 淳安黄川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县安阳乡黄川村上店 |
| 126 | K1391 | 淳安外畈村气象观测站 | 淳安县安阳乡外畈村 |
| 127 | K1392 | 淳安陈家源村气象观测站 | 淳安县枫树岭镇陈家源村 |
| 128 | K1393 | 淳安上江村气象观测站 | 淳安县枫树岭镇上江村火石桥村 |
| 129 | K1394 | 淳安长川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡长川村 |
| 130 | K1395 | 淳安杜川村气象观测站 | 淳安县威坪镇杜川村 |
| 131 | K1396 | 淳安河村村气象观测站 | 淳安县威坪镇河村村毫屋里 |
| 132 | K1397 | 淳安唐村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇唐村村新桥 |
| 133 | K1398 | 淳安新联村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇新联村木桥头 |
| 134 | K1399 | 淳安团结村气象观测站 | 淳安县威坪镇团结村 |
| 135 | K1400 | 淳安胡江村气象观测站 | 淳安县梓桐镇胡江村江家 |
| 136 | K1537 | 淳安五龙岛灯塔应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇五龙岛灯塔 |
| 137 | K1538 | 淳安鸡头山灯塔应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇鸡头山灯塔 |
| 138 | K1539 | 淳安东南湖区灯塔应用气象观测站（便捷） | 淳安千岛湖镇东南湖区灯塔 |
| 139 | K1560 | 淳安神龙岛东应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇神龙岛东 |
| 140 | K1561 | 淳安富城村气象观测站 | 淳安县千岛湖镇富城村 |
| 141 | K1562 | 淳安周坑村气象观测站 | 淳安县千岛湖镇周坑村 |
| 142 | K1563 | 淳安云村燕山村气象观测站 | 淳安县千岛湖镇云村燕山村 |
| 143 | K1564 | 淳安茶园村气象观测站 | 淳安县石林镇茶园村 |
| 144 | K1565 | 淳安西岭村气象观测站 | 淳安县石林镇西岭村 |
| 145 | K1566 | 淳安金陵村气象观测站 | 淳安县屏门乡金陵村 |
| 146 | K1567 | 淳安瑶村村气象观测站 | 淳安县左口乡瑶村村 |
| 147 | K1731 | 淳安鲍家应用气象观测站（农业） | 淳安县浪川乡鲍家村 |
| 148 | K1770 | 淳安严家应用气象观测站（农业） | 淳安县界首乡人影基地 |
| 149 | K1771 | 淳安桐子坞应用气象观测站（农业） | 淳安县界首乡桐子坞村 |
| 150 | K1772 | 淳安驼铃上应用气象观测站（农业） | 淳安县临岐镇驼铃上村 |
| 151 | K1773 | 淳安半夏村应用气象观测站（农业） | 淳安县临岐镇半夏村 |
| 152 | K1775 | 淳安半夏源头应用气象观测站（农业） | 淳安县临岐镇半夏源头 |
| 153 | K1776 | 淳安兰林坑应用气象观测站（农业） | 淳安县临岐镇兰林坑村 |
| 154 | K1817 | 淳安胡家坪村气象观测站 | 淳安县王阜乡胡家坪村 |
| 155 | K1922 | 淳安临歧应用气象观测站（雪深） | 淳安县临岐镇临岐村 |
| 156 | K1923 | 淳安黄金应用气象观测站（雪深） | 淳安县威坪镇黄金村 |
| 157 | K1953 | 淳安寺下应用气象观测站（雪深） | 淳安县汾口镇寺下村 |
| 158 | K1954 | 淳安白马应用气象观测站（雪深） | 淳安县枫树岭镇白马村原乡政府门口 |
| 159 | K1955 | 淳安荷花坪应用气象观测站（雪深） | 淳安县王阜乡严家水库山坡 |
| 160 | K1956 | 淳安屏门应用气象观测站（雪深） | 淳安县屏门乡初中后面山坡 |
| 161 | K1957 | 淳安日头山应用气象观测站（雪深） | 淳安县安阳乡红山岙村 |
| 162 | K1958 | 淳安玳瑁应用气象观测站（雪深） | 淳安县石林镇玳瑁村 |
| 163 | K1959 | 淳安重坑应用气象观测站（雪深） | 淳安县富文乡重坑村 |
| 164 | K1960 | 淳安堪上应用气象观测站（雪深） | 淳安界首乡堪上村 |
| 165 | K1961 | 淳安东汉应用气象观测站（雪深） | 淳安县千岛湖镇东汉村 |
| 166 | K1962 | 淳安鲍家应用气象观测站（雪深） | 淳安县浪川乡鲍家村蚕桑基地 |
| 167 | KA177 | 淳安卢家村气象观测站 | 淳安县梓桐镇卢家村 |
| 168 | KA178 | 淳安叶家庄村应用气象观测站（便捷） | 淳安县梓桐镇叶家庄村 |
| 169 | KA179 | 淳安常宁村应用气象观测站（便捷） | 淳安县梓桐镇常宁村 |
| 170 | KA180 | 淳安田畈里村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇田畈里村 |
| 171 | KA181 | 淳安常青村应用气象观测站（便捷） | 淳安县鸠坑乡常青村 |
| 172 | KA182 | 淳安龙源庄村气象观测站 | 淳安县左口乡龙源庄村 |
| 173 | KA183 | 淳安银峰村气象观测站 | 淳安县姜家镇银峰村 |
| 174 | KA184 | 淳安洋田村应用气象观测站（便捷） | 淳安县界首乡洋田村 |
| 175 | KA185 | 淳安百照村气象观测站 | 淳安县金峰乡百照村 |
| 176 | KA186 | 淳安殿峰村气象观测站 | 淳安县金峰乡殿峰村 |
| 177 | KA187 | 淳安芳梧村气象观测站 | 淳安县浪川乡芳梧村 |
| 178 | KA188 | 淳安童家坪村气象观测站 | 淳安县屏门乡童家坪村 |
| 179 | KA189 | 淳安琅洞村应用气象观测站（便捷） | 淳安县瑶山乡琅洞村 |
| 180 | KA190 | 淳安扎溪村应用气象观测站（便捷） | 淳安县中洲镇扎溪村 |
| 181 | KA191 | 淳安新华村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇新华村 |
| 182 | KA192 | 淳安仰韩村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇仰韩村 |
| 183 | KA193 | 淳安光昌边村气象观测站 | 淳安县文昌镇光昌边村 |
| 184 | KA194 | 淳安浪洞村应用气象观测站（便捷） | 淳安县文昌镇浪洞村 |
| 185 | KA195 | 淳安塔山村应用气象观测站（便捷） | 淳安县里商乡塔山村 |
| 186 | KA196 | 淳安丰茂村应用气象观测站（便捷） | 淳安县文昌镇丰茂村 |
| 187 | KA197 | 淳安东树坑村应用气象观测站（便捷） | 淳安县文昌镇东树坑村 |
| 188 | KA198 | 淳安卢家庄村应用气象观测站（便捷） | 淳安县文昌镇卢家庄村 |
| 189 | KA199 | 淳安下潘村应用气象观测站（便捷） | 淳安县文昌镇下潘村 |
| 190 | KA200 | 淳安市畈村应用气象观测站（便捷） | 淳安县文昌镇市畈村 |
| 191 | KA271 | 淳安景源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县金峰乡景源村 |
| 192 | KA272 | 淳安锦湖村应用气象观测站（便捷） | 淳安县金峰乡锦湖村 |
| 193 | KA273 | 淳安安上村应用气象观测站（便捷） | 淳安县金峰乡安上村 |
| 194 | KA274 | 淳安漠川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县富文乡漠川村 |
| 195 | KA275 | 淳安方家畈村应用气象观测站（便捷） | 淳安县富文乡方家畈村 |
| 196 | KA276 | 淳安查林村应用气象观测站（便捷） | 淳安县富文乡查林村 |
| 197 | KA277 | 淳安六联村应用气象观测站（便捷） | 淳安县富文乡六联村 |
| 198 | KA278 | 淳安显后村应用气象观测站（便捷） | 淳安县左口乡显后村 |
| 199 | KA279 | 淳安方家村应用气象观测站（便捷） | 淳安县左口乡方家村 |
| 200 | KA280 | 淳安玉泉村应用气象观测站（便捷） | 淳安县姜家镇玉泉村 |
| 201 | KA281 | 淳安霞社村应用气象观测站（便捷） | 淳安县姜家镇霞社村 |
| 202 | KA282 | 淳安霞五村应用气象观测站（便捷） | 淳安县姜家镇霞五村 |
| 203 | KA283 | 淳安赤城村应用气象观测站（便捷） | 淳安县姜家镇赤城村 |
| 204 | KA284 | 淳安章村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县姜家镇章村村 |
| 205 | KA285 | 淳安沈畈村应用气象观测站（便捷） | 淳安县姜家镇沈畈村 |
| 206 | KA286 | 淳安郁川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县姜家镇郁川村 |
| 207 | KA287 | 淳安石颜村应用气象观测站（便捷） | 淳安县姜家镇石颜村 |
| 208 | KA288 | 淳安姚家村应用气象观测站（便捷） | 淳安县界首乡姚家村 |
| 209 | KA289 | 淳安周源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县界首乡周源村 |
| 210 | KA290 | 淳安射墩村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇射墩村 |
| 211 | KA291 | 淳安鲁村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇鲁村村 |
| 212 | KA292 | 淳安百亩畈村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇百亩畈村 |
| 213 | KA293 | 淳安荷塘村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇荷塘村 |
| 214 | KA294 | 淳安禾田村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇禾田村 |
| 215 | KA295 | 淳安上坊村应用气象观测站（便捷） | 淳安县大墅镇上坊村 |
| 216 | KA296 | 淳安儒洪村应用气象观测站（便捷） | 淳安县大墅镇儒洪村 |
| 217 | KA297 | 淳安栗月坪村应用气象观测站（便捷） | 淳安县大墅镇栗月坪村 |
| 218 | KA298 | 淳安高山村应用气象观测站（便捷） | 淳安县大墅镇高山村 |
| 219 | KA299 | 淳安大坞村应用气象观测站（便捷） | 淳安县大墅镇大坞村 |
| 220 | KA300 | 淳安西园村应用气象观测站（便捷） | 淳安县大墅镇西园村 |
| 221 | KA480 | 淳安汪村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县枫树岭镇汪村村 |
| 222 | KA481 | 淳安鲁家田村应用气象观测站（便捷） | 淳安县枫树岭镇鲁家田村 |
| 223 | KA482 | 淳安衍昌村应用气象观测站（便捷） | 淳安县枫树岭镇衍昌村 |
| 224 | KA483 | 淳安周家桥村应用气象观测站（便捷） | 淳安县枫树岭镇郭住村 |
| 225 | KA484 | 淳安石柱村应用气象观测站（便捷） | 淳安县石村 |
| 226 | KA485 | 淳安新茂村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇杨家门前 |
| 227 | KA486 | 淳安西山村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇西山村 |
| 228 | KA487 | 淳安长岭村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇长岭脚村 |
| 229 | KA488 | 淳安洞源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇洞源村 |
| 230 | KA489 | 淳安三坦村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇三坦村 |
| 231 | KA490 | 淳安安川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇安川村 |
| 232 | KA491 | 淳安岭脚村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇岭脚村 |
| 233 | KA492 | 淳安旗山村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇旗山村 |
| 234 | KA493 | 淳安横塘村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇横塘村 |
| 235 | KA494 | 淳安五丰村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇株林村 |
| 236 | KA495 | 淳安方宅村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇中方村 |
| 237 | KA496 | 淳安蔗川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县威坪镇蔗川村 |
| 238 | KA497 | 淳安管家村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡管家村 |
| 239 | KA498 | 淳安柳塘村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡柳塘村 |
| 240 | KA499 | 淳安新畈村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡新畈村 |
| 241 | KA500 | 淳安山川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡阴坞村 |
| 242 | KA584 | 淳安枫树岭村应用气象观测站（便捷） | 淳安县枫树岭镇枫树岭村 |
| 243 | KA585 | 淳安薛家源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县枫树岭镇薛家源村 |
| 244 | KA586 | 淳安丰家源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县枫树岭镇丰家源村 |
| 245 | KA635 | 淳安横路村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡花树下 |
| 246 | KA636 | 淳安胡家坪村应用气象观测站（便捷） | 淳安县王阜乡胡家坪村 |
| 247 | KA637 | 淳安将坑村应用气象观测站（便捷） | 淳安县屏门乡后塘村 |
| 248 | KA638 | 淳安圭川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县屏门乡项家村 |
| 249 | KA639 | 淳安村坑村应用气象观测站（便捷） | 淳安县里商乡村坑村 |
| 250 | KA640 | 淳安秋源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县屏门乡阳家前 |
| 251 | KA641 | 淳安琅坑源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县瑶山乡四联村 |
| 252 | KA642 | 淳安爱国村应用气象观测站（便捷） | 淳安县瑶山乡爱国村 |
| 253 | KA643 | 淳安贡坑村应用气象观测站（便捷） | 淳安县瑶山乡贡坑村 |
| 254 | KA644 | 淳安何家村应用气象观测站（便捷） | 淳安县瑶山乡何家村 |
| 255 | KA645 | 淳安富岩村应用气象观测站（便捷） | 淳安县瑶山乡何潭头 |
| 256 | KA646 | 淳安岭后源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县瑶山乡里畈村 |
| 257 | KA647 | 淳安上梧村应用气象观测站（便捷） | 淳安县安阳乡上梧村 |
| 258 | KA648 | 淳安乌龙村应用气象观测站（便捷） | 淳安县安阳乡乌龙村 |
| 259 | KA649 | 淳安桐川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县安阳乡桐川村 |
| 260 | KA650 | 淳安嵔岭村应用气象观测站（便捷） | 淳安县安阳乡嵔岭村 |
| 261 | KA651 | 淳安汇源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县浪川乡三榜村 |
| 262 | KA652 | 淳安狮古山村应用气象观测站（便捷） | 淳安县浪川乡浯溪村 |
| 263 | KA653 | 淳安裕丰村应用气象观测站（便捷） | 淳安县浪川乡洪家畈 |
| 264 | KA654 | 淳安杨家村应用气象观测站（便捷） | 淳安县浪川乡杨家村 |
| 265 | KA655 | 淳安新桥村应用气象观测站（便捷） | 淳安县浪川乡新桥村 |
| 266 | KA656 | 淳安马石村应用气象观测站（便捷） | 淳安县浪川乡马石村 |
| 267 | KA657 | 淳安桃源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县浪川乡桃源村 |
| 268 | KA658 | 淳安叶村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县中洲镇叶一村 |
| 269 | KA659 | 淳安徐家村应用气象观测站（便捷） | 淳安县中洲镇郑月村 |
| 270 | KA660 | 淳安中洲村应用气象观测站（便捷） | 淳安县中洲镇中洲村 |
| 271 | KA661 | 淳安樟村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县中洲镇樟村村 |
| 272 | KA662 | 淳安左川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县中洲镇田坑村 |
| 273 | KA663 | 淳安李家畈村应用气象观测站（便捷） | 淳安县中洲镇李家坞村 |
| 274 | KA664 | 淳安畈头村应用气象观测站（便捷） | 淳安县中洲镇畈头村 |
| 275 | KA910 | 淳安富山村应用气象观测站（便捷） | 淳安县文昌镇富山村 |
| 276 | KA911 | 淳安富占源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇富占源村 |
| 277 | KA912 | 淳安杨旗坦村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇杨旗坦 |
| 278 | KA913 | 淳安汾口村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇汾口村 |
| 279 | KA914 | 淳安章姚村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇章姚村 |
| 280 | KA915 | 淳安翁川源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇翁川源村 |
| 281 | KA916 | 淳安栗园里村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇栗园里村 |
| 282 | KA917 | 淳安龙源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇龙源村 |
| 283 | KA918 | 淳安红旗村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇红旗村 |
| 284 | KA919 | 淳安汪家桥村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇汪家桥村 |
| 285 | KA920 | 淳安宋京村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇宋京村 |
| 286 | KA921 | 淳安范村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临歧镇范村村 |
| 287 | KA922 | 淳安叶家畈村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇叶家畈村 |
| 288 | KA923 | 淳安吴峰村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇吴峰村 |
| 289 | KA924 | 淳安高峰村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇高峰村 |
| 290 | KA925 | 淳安里口村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇里口村 |
| 291 | KA926 | 淳安审岭脚村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇审岭脚村 |
| 292 | KA927 | 淳安岔口村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇岔口村 |
| 293 | KA928 | 淳安右源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇右源村 |
| 294 | KA929 | 淳安五庄村应用气象观测站（便捷） | 淳安县临岐镇五庄村 |
| 295 | KA930 | 淳安棠高村应用气象观测站（便捷） | 淳安县石林镇棠高村 |
| 296 | KA931 | 淳安双西村应用气象观测站（便捷） | 淳安县石林镇双西村 |
| 297 | KA932 | 淳安岭足村应用气象观测站（便捷） | 淳安县石林镇岭足村 |
| 298 | KA933 | 淳安向阳村应用气象观测站（便捷） | 淳安县里商乡向阳村 |
| 299 | KA934 | 淳安武源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县里商乡武源村 |
| 300 | KA935 | 淳安里商村应用气象观测站（便捷） | 淳安县里商乡里商村 |
| 301 | KA936 | 淳安郎范村应用气象观测站（便捷） | 淳安县里商乡郎范村 |
| 302 | KA937 | 淳安洞坑口村应用气象观测站（便捷） | 淳安县里商乡洞坑口村 |
| 303 | KA938 | 淳安石湾村应用气象观测站（便捷） | 淳安县里商乡石湾村 |
| 304 | KA939 | 淳安青山口村应用气象观测站（便捷） | 淳安县宋村乡青山口村 |
| 305 | KA940 | 淳安镜洪村应用气象观测站（便捷） | 淳安县宋村乡镜洪村 |
| 306 | KA941 | 淳安宋村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县宋村乡宋村村 |
| 307 | KA942 | 淳安白云溪村应用气象观测站（便捷） | 淳安县宋村乡白云溪村 |
| 308 | KA943 | 淳安中联村应用气象观测站（便捷） | 淳安县鸠坑乡中联村 |
| 309 | KA944 | 淳安赋置村应用气象观测站（便捷） | 淳安县鸠坑乡赋置村 |
| 310 | KA945 | 淳安南赋村应用气象观测站（便捷） | 淳安县鸠坑乡南赋村 |
| 311 | KA946 | 淳安严村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县鸠坑乡严村村 |
| 312 | KA947 | 淳安施家坪村应用气象观测站（便捷） | 淳安县界首乡施家坪村 |
| 313 | KA948 | 淳安西湖村应用气象观测站（便捷） | 淳安县梓桐镇西湖村 |
| 314 | KA949 | 淳安富石村应用气象观测站（便捷） | 淳安县梓桐镇富石村 |
| 315 | KA950 | 淳安程家源村应用气象观测站（便捷） | 淳安县梓桐镇程家源村 |
| 316 | KA951 | 淳安尹山村应用气象观测站（便捷） | 淳安县梓桐镇尹山村 |
| 317 | KA952 | 淳安结蒙村应用气象观测站（便捷） | 淳安县梓桐镇结蒙村 |
| 318 | KA953 | 淳安赤川口村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇赤川口村 |
| 319 | KA954 | 淳安富溪村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇富溪村 |
| 320 | KA955 | 淳安湛川村应用气象观测站（便捷） | 淳安县汾口镇湛川村 |
| 321 | KA956 | 淳安宋家坞村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇宋家坞村 |
| 322 | KA957 | 淳安富泽村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇富泽村 |
| 323 | KA958 | 淳安进贤村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇进贤村 |
| 324 | KA959 | 淳安联丰村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇联丰村 |
| 325 | KA960 | 淳安火炉尖社区应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇火炉尖社区 |
| 326 | KA961 | 淳安李家坞社区应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇李家坞社区 |
| 327 | KA962 | 淳安西园社区应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇西园社区 |
| 328 | KA963 | 淳安南苑社区应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇南苑社区 |
| 329 | KA964 | 淳安望湖社区应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇望湖社区 |
| 330 | KA965 | 淳安阳光社区应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇阳光社区 |
| 331 | KA966 | 淳安城东社区应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇城东社区 |
| 332 | KA967 | 淳安云村村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇云村 |
| 333 | KA968 | 淳安宕里村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇宕里村 |
| 334 | KA969 | 淳安坪山村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇坪山村 |
| 335 | KA970 | 淳安前坞村应用气象观测站（便捷） | 淳安县千岛湖镇前坞村 |
| 336 | 58543 | 淳安县国家基本气象观测站（雪深） | 淳安县千岛湖镇新安大街16号 |

（2）规资部门站点信息表

| 序号 | 站号 | 站名 | 站址详细地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KN793 | 昌墅村(一) | 昌墅村车是坞 |
| 2 | KN794 | 红山岙村(一) | 红山岙村郑坞 |
| 3 | KN795 | 红山岙村(二) | 红山岙村烂田里 |
| 4 | KN796 | 高山村(一) | 高山村低山 |
| 5 | KN797 | 上坊村(一) | 上坊村塘外 |
| 6 | KN798 | 交界村(一) | 汾口镇交界村 |
| 7 | KN799 | 衍昌村(一) | 衍昌村岭盘 |
| 8 | KN800 | 丰家源村(一) | 丰家源村红光村汪修樟汪南标等屋后 |
| 9 | KN801 | 丰家源村(二) | 丰家源村丰献才丰南溪等屋后 |
| 10 | KN802 | 下姜村(一) | 下姜村村饭店屋后 |
| 11 | KN803 | 铜山村(一) | 铜山村余自财赵金彪等屋后 |
| 12 | KN804 | 夏峰村(一) | 夏峰村江增产汪小杭方克明等屋后 |
| 13 | KN805 | 夏峰村(二) | 夏峰村夏峰完小操场围墙西侧 |
| 14 | KN806 | 汪村(一) | 汪村村蒋国华余春娣等屋后 |
| 15 | KN807 | 汪村(二) | 汪村村丰胜利等屋后 |
| 16 | KN808 | 汪村(三) | 汪村村余文华江杭州等屋后 |
| 17 | KN809 | 衍昌村(二) | 衍昌村方且女方知法等屋后 |
| 18 | KN810 | 衍昌村(三) | 衍昌村艾有富屋后 |
| 19 | KN811 | 衍昌村(四) | 衍昌村凌孔中屋后 |
| 20 | KN812 | 衍昌村(五) | 衍昌村魏苏州魏万春等屋后 |
| 21 | KN813 | 衍昌村(六) | 衍昌村郑新之汪屯溪等屋后 |
| 22 | KN814 | 周家桥村(一) | 周家桥村王顺全房后 |
| 23 | KN815 | 官川村(一) | 官川村俞致廷姜福建等2户屋后 |
| 24 | KN816 | 湖景村(一) | 湖景村横坑自然村王国平等屋后 |
| 25 | KN817 | 湖景村(二) | 湖景村毛和北刘田生等屋后 |
| 26 | KN818 | 湖景村(三) | 湖景村公墓边 |
| 27 | KN819 | 知心坑村(一) | 知心坑村柴家坪18号 |
| 28 | KN820 | 衍昌村(七) | 衍昌村横山自然村62号 |
| 29 | KN821 | 鲁家田村(一) | 鲁家田村鲁家田189号 |
| 30 | KN822 | 铜山村(二) | 铜山村木花坑自然村114号 |
| 31 | KN823 | 陈家源村(一) | 陈家源村山头1号 |
| 32 | KN824 | 衍昌村(八) | 衍昌村杨家山自然村2号 |
| 33 | KN825 | 薛家源村(一) | 薛家源村胡桃岭新村 |
| 34 | KN826 | 交投公司(一) | 交投公司工业厂房 |
| 35 | KN827 | 衍昌村(一零) | 衍昌村横山自然村56号 |
| 36 | KN828 | 联丰村(一三) | 联丰村陈显钱等2户屋后 |
| 37 | KN829 | 青田村(二) | 青田村坞口 |
| 38 | KN830 | 银峰村(一) | 姜家镇银峰村 |
| 39 | KN831 | 锦溪村(一) | 锦溪村邵永坑等3户屋后 |
| 40 | KN832 | 锦湖村(一) | 锦湖村方五伙等1户屋后 |
| 41 | KN833 | 山后村(一) | 山后村江美娟等2户屋后 |
| 42 | KN834 | 山后村(二) | 山后村江补来等3户屋后 |
| 43 | KN835 | 殿峰村(一) | 殿峰村余小财等2户屋后 |
| 44 | KN836 | 殿峰村(二) | 殿峰村徐雪球等4户屋后 |
| 45 | KN837 | 赋置村(一) | 赋置村群联 |
| 46 | KN838 | 右源村(一) | 右源村小川自然村2号 |
| 47 | KN839 | 仰韩村(一) | 仰韩村驼岭上 |
| 48 | KN840 | 审岭脚村(一) | 审岭脚村童嫩燕、童侯声等6户屋后 |
| 49 | KN841 | 审岭脚村(二) | 审岭脚村童福禄、何荷女等3户屋后 |
| 50 | KN842 | 审岭脚村(三) | 审岭脚村童志友、童光其等2户屋后 |
| 51 | KN843 | 夏中村(一) | 夏中村王高潮、王高水等4户屋后 |
| 52 | KN844 | 夏中村(二) | 夏中村方长娜、童建平等4户屋后 |
| 53 | KN845 | 夏中村(三) | 夏中村鲁吉高、童泽丰等2户屋后 |
| 54 | KN846 | 夏中村(四) | 夏中村鲁吉义、占起云等3户屋后 |
| 55 | KN847 | 夏中村(五) | 夏中村鲁金兵、鲁祝汉等5户屋后 |
| 56 | KN848 | 半夏村(一) | 半夏村郑治云、郑风云等8户屋后 |
| 57 | KN849 | 半夏村(二) | 半夏村巫兄结、巫兄文等6户屋后 |
| 58 | KN850 | 半夏村(三) | 半夏村黄三英、王根涛等5户屋后 |
| 59 | KN851 | 半夏村(四) | 半夏村方满平、方世平等4户屋后 |
| 60 | KN852 | 半夏村(五) | 半夏村黄长生、赵福贵等5户屋后 |
| 61 | KN853 | 半夏村(六) | 半夏村沈卫军、徐长福等6户屋后 |
| 62 | KN854 | 里口村(一) | 里口村鲁步瑛、鲁步胜等6户屋后 |
| 63 | KN855 | 里口村(二) | 里口村童光龙、童裳寿等2户屋后 |
| 64 | KN856 | 里口村(三) | 里口村童可松、方文良等3户屋后 |
| 65 | KN857 | 高峰村(一) | 高峰村方有淳、方卫淳等6户屋后 |
| 66 | KN858 | 高峰村(二) | 高峰村方光金、张碧勇等5户屋后 |
| 67 | KN859 | 高峰村(三) | 高峰村童福忠、章茶达等6户屋后 |
| 68 | KN860 | 高峰村(四) | 高峰村方移才、方根才等5户屋后 |
| 69 | KN861 | 衍昌村(九) | 衍昌村32号 |
| 70 | KN862 | 仰韩村(二) | 仰韩村管友成、方宗法等3户屋后 |
| 71 | KN863 | 仰韩村(三) | 仰韩村洪根富等1户屋后 |
| 72 | KN864 | 吴峰村(一) | 吴峰村鲁建胜、鲁建财等3户屋后 |
| 73 | KN865 | 梅口村(一) | 梅口村方竹来、范志萍等8户屋后 |
| 74 | KN866 | 梅口村(二) | 梅口村汪祝平、童长花等11户屋后 |
| 75 | KN867 | 梅口村(三) | 梅口村吴荣贵、周洪飞等3户屋后 |
| 76 | KN868 | 梅口村(四) | 梅口村周龙华等1户屋后 |
| 77 | KN869 | 新华村(一) | 新华村邵长根、邵长贵等6户屋后 |
| 78 | KN870 | 新华村(二) | 新华村王光和、罗嫩根等3户屋后 |
| 79 | KN871 | 新华村(三) | 新华村宋来清、宋文清等4户屋后 |
| 80 | KN872 | 左源村(一) | 左源村鲁佩福、鲁长富等3户屋后 |
| 81 | KN873 | 右源村(二) | 右源村郑维棋、郑顺棋等3户屋后 |
| 82 | KN874 | 右源村(三) | 右源村鲁炳灶、熊金顺等2户屋后 |
| 83 | KN875 | 范村(一) | 范村村方财法、方淑萍等4户屋后 |
| 84 | KN876 | 范村(二) | 范村村王晓红、王楼兴等4户屋后 |
| 85 | KN877 | 范村(三) | 范村村郑桂富、郑桂根等5户屋后 |
| 86 | KN878 | 叶家畈村(一) | 叶家畈村刘建刚、刘小春等3户屋后 |
| 87 | KN879 | 临岐村(一) | 临岐村程益生、章小平等7户屋后 |
| 88 | KN880 | 严家坪村(一) | 严家坪村李小华1户屋后 |
| 89 | KN881 | 临岐村(三) | 临岐村杨林贵、郑才金等5户屋后 |
| 90 | KN882 | 临岐村(四) | 临岐村王寿根、王福根等3户屋后 |
| 91 | KN883 | 临岐村(五) | 临岐村刘提良、方付林等3户屋后 |
| 92 | KN884 | 临岐村(六) | 临岐村程梅姣、鲁保禄等5户屋后 |
| 93 | KN885 | 临岐村(七) | 临岐村程盛华、江九成等7户屋后 |
| 94 | KN886 | 临岐村(八) | 临岐村程根淳、任富生等4户屋后 |
| 95 | KN887 | 五庄村(一) | 五庄村刘月明、刘光明等5户屋后 |
| 96 | KN888 | 溪口村(一) | 溪口村何继飞、方永富等3户屋后 |
| 97 | KN889 | 审岭脚村(四) | 审岭脚村鲁平岗、童发贵等2户屋后 |
| 98 | KN890 | 半夏村(七) | 半夏村鲁银光等1户屋后斜坡 |
| 99 | KN891 | 里口村(四) | 里口村鲁来君等1户屋后 |
| 100 | KN892 | 里口村(五) | 里口村徐长祝等1户屋后 |
| 101 | KN893 | 半夏村(八) | 半夏村俞亚平、俞长木等2户屋后斜坡 |
| 102 | KN894 | 半夏村(九) | 半夏村王勇富等1户屋后斜坡 |
| 103 | KN895 | 仰韩村(四) | 仰韩村潘社生等1户屋后 |
| 104 | KN896 | 吴峰村(二) | 吴峰村王升和等1户屋后 |
| 105 | KN897 | 梅口村(五) | 梅口村郑嫩木等1户屋后 |
| 106 | KN898 | 高峰村(六) | 高峰村方江北等1户屋后 |
| 107 | KN899 | 范村(四) | 范村村范青福等1户屋后 |
| 108 | KN900 | 范村(五) | 范村村童如春、范信来等2户屋后 |
| 109 | KN901 | 右源村(四) | 右源村郑东良等1户屋后 |
| 110 | KN902 | 临岐村(九) | 临岐村鲁明、徐振兴等2户屋后 |
| 111 | KN903 | 右源村(五) | 右源村饶才贵、饶才德等2户屋后 |
| 112 | KN904 | 右源村(六) | 右源村徐财喜等1户屋后 |
| 113 | KN905 | 五庄村(二) | 五庄村鲁志山等1户屋后斜坡 |
| 114 | KN906 | 五庄村(三) | 五庄村吴建忠等1户屋后斜坡 |
| 115 | KN907 | 溪口村(二) | 溪口村郑忠良等1户屋后 |
| 116 | KN908 | 溪口村(三) | 溪口村郑水英等1户屋后 |
| 117 | KN909 | 齐坑村(一) | 齐坑村油厂 |
| 118 | KN910 | 上中村(一) | 上中村83号屋后 |
| 119 | KN911 | 秋源村(一) | 秋源村秋源 |
| 120 | KN912 | 隐将村(一) | 隐将村石井南西侧 |
| 121 | KN913 | 隐将村(二) | 隐将村三峰南东侧 |
| 122 | KN914 | 五和村(一) | 五和村小陵北西侧 |
| 123 | KN915 | 五和村(二) | 五和村屏前 |
| 124 | KN916 | 屏门村(一) | 屏门村河浦 |
| 125 | KN917 | 佛岭后村(一) | 佛岭后村对庄 |
| 126 | KN918 | 佛岭后村(二) | 佛岭后村南东侧 |
| 127 | KN919 | 圭川村(一) | 圭川村堪头 |
| 128 | KN920 | 金陵村(一) | 金陵村徐家南侧 |
| 129 | KN921 | 金陵村(二) | 金陵村水竹坪 |
| 130 | KN922 | 金陵村(三) | 金陵村北侧 |
| 131 | KN923 | 将坑村(一) | 将坑村坎岭上 |
| 132 | KN924 | 汪宅村(一) | 汪宅村井塘自然村 |
| 133 | KN925 | 宕里村(一) | 宕里村邵谱章等1户屋后 |
| 134 | KN926 | 汪宅村(二) | 汪宅村东汉自然村郑根田等2户屋后 |
| 135 | KN927 | 富泽村(一) | 富泽村方洪宾等1户屋后 |
| 136 | KN928 | 富泽村(二) | 富泽村孔来福等1户屋后 |
| 137 | KN929 | 富泽村(三) | 富泽村金有木等1户屋后 |
| 138 | KN930 | 汪宅村(三) | 汪宅村金来福等4户屋后 |
| 139 | KN931 | 汪宅村(四) | 汪宅村滕兴来等1户屋后 |
| 140 | KN932 | 生态综合养殖有限公司 | 千岛湖生态综合养殖有限公司厂房后 |
| 141 | KN933 | 进贤村(一) | 进贤村方根明等2户屋后 |
| 142 | KN934 | 联丰村(一) | 联丰村张宗明等3户屋后 |
| 143 | KN935 | 联丰村(二) | 联丰村朱祝根等1户屋后 |
| 144 | KN936 | 联丰村(三) | 联丰村王月花等1户屋后 |
| 145 | KN937 | 联丰村(四) | 联丰村曾训华等1户屋后 |
| 146 | KN938 | 联丰村(五) | 联丰村郑光烈等1户屋后 |
| 147 | KN939 | 联丰村(六) | 联丰村汪德火等1户屋后 |
| 148 | KN940 | 联丰村(七) | 联丰村方光兴等1户屋后 |
| 149 | KN941 | 联丰村(八) | 联丰村刘森法等1户屋后 |
| 150 | KN942 | 联丰村(九) | 联丰村邵继根等1户屋后 |
| 151 | KN943 | 联丰村(一零) | 联丰村倪继文等1户屋后 |
| 152 | KN944 | 联丰村(一零)(一) | 联丰村王关东等1户屋后 |
| 153 | KN945 | 联丰村(一零)(二) | 联丰村倪恒宇等1户屋后 |
| 154 | KN946 | 马路村(一) | 马路村陈水平等2户屋后 |
| 155 | KN947 | 马路村(二) | 马路村胡森平等1户屋后 |
| 156 | KN948 | 金属回收公司 | 金属回收公司后侧 |
| 157 | KN949 | 马路村(三) | 马路村余昕祥等1户屋后 |
| 158 | KN950 | 马路村(四) | 马路村余长根等1户屋后 |
| 159 | KN951 | 京东快递千岛湖营业部 | 千岛湖京东快递千岛湖营业部后 |
| 160 | KN952 | 淡竹村(一) | 淡竹村林强等1户屋后 |
| 161 | KN953 | 淡竹村(二) | 淡竹村邵成有等1户屋后 |
| 162 | KN954 | 淡竹村(三) | 淡竹村朱永法等3户屋后 |
| 163 | KN955 | 望湖社区(一) | 望湖社区茶苑小区斜对面居民楼后侧 |
| 164 | KN956 | 坪山村(一) | 坪山村许夏苟等1户屋后 |
| 165 | KN957 | 坪山村(二) | 坪山村汪菊英等1户屋后 |
| 166 | KN958 | 坪山村(三) | 坪山村许夏水等1户屋后 |
| 167 | KN959 | 高尔夫球场 | 高尔夫球场综合楼屋后 |
| 168 | KN960 | 电力实业有限公司 | 电力实业有限公司项目屋后 |
| 169 | KN961 | 高峰村(五) | 高峰村邵云汉、胡国英等7户屋后 |
| 170 | KN962 | 屏湖村(一) | 屏湖村缪三根等1户屋后 |
| 171 | KN963 | 屏湖村(二) | 屏湖村徐移良等2户屋后 |
| 172 | KN964 | 屏湖村(三) | 屏湖村芦主文等2户屋后 |
| 173 | KN965 | 青田村(一) | 青田村山岭脚 |
| 174 | KN966 | 宋家坞村(一) | 宋家坞村余永忠等1户屋后 |
| 175 | KN967 | 前坞村(一) | 前坞村张有香等2户屋后 |
| 176 | KN968 | 青溪村(一) | 青溪村吴娟文等1户 |
| 177 | KN969 | 青溪村(二) | 青溪村方德玉等4户屋后 |
| 178 | KN970 | 青溪村(三) | 青溪村方国章等2户屋后 |
| 179 | KN971 | 汪家村(一) | 汪家村汤建平等1户屋后 |
| 180 | KN972 | 汪家村(二) | 汪家村朱国旗等1户屋后 |
| 181 | KN973 | 云村(一) | 云村村程金泉等1户屋后 |
| 182 | KN974 | 云村(二) | 云村村项爱萍等1户屋后 |
| 183 | KN975 | 周坑村(一) | 周坑村在建燕山110kv变电站后侧 |
| 184 | KN976 | 云港口村(一) | 宋村乡云港口村 |
| 185 | KN977 | 闻家村(一) | 闻家村下高山 |
| 186 | KN978 | 金家岙村(一) | 金家岙村银坞口 |
| 187 | KN979 | 临岐村(二) | 临岐村王其君、刘瑞春等4户屋后 |
| 188 | KN980 | 严家坪村(二) | 严家坪村王来友、王来军等3户屋后 |
| 189 | KN981 | 严家坪村(三) | 严家坪村毛泽木、童军法等4户屋后 |
| 190 | KN982 | 严家坪村(四) | 严家坪村王圣军1户屋后 |
| 191 | KN983 | 严家坪村(五) | 严家坪村严家小学教职工宿舍屋后 |
| 192 | KN984 | 严家坪村(六) | 严家坪村毛立新、毛善位等2户屋后 |
| 193 | KN985 | 胡家坪村(一) | 胡家坪村詹贵生、詹里芳等3户屋后 |
| 194 | KN986 | 胡家坪村(二) | 胡家坪村詹长法、詹高寿等2户屋后 |
| 195 | KN987 | 金家岙村(二) | 金家岙村詹和勇、詹和华等3户屋后 |
| 196 | KN988 | 金家岙村(三) | 金家岙村詹日金、詹建伟等2户屋后 |
| 197 | KN989 | 金家岙村(四) | 金家岙村潘卫英1户屋后 |
| 198 | KN990 | 金家岙村(五) | 金家岙村潘楷明、詹新义等2户屋后 |
| 199 | KN991 | 金家岙村(六) | 金家岙村詹大春、詹菊花等2户屋后 |
| 200 | KN992 | 金家岙村(七) | 金家岙村詹光喜1户屋后 |
| 201 | KN993 | 金家岙村(八) | 金家岙村詹伟礼1户屋后 |
| 202 | KN994 | 金家岙村(九) | 金家岙村詹有祥、詹有寿等4户屋后 |
| 203 | KN995 | 金紫村(一) | 金紫村王志兄1户屋后 |
| 204 | KN996 | 金紫村(二) | 金紫村唐凤德1户屋后 |
| 205 | KN997 | 马山村(一) | 马山村王敬国1户屋后 |
| 206 | KN998 | 马山村(二) | 马山村董雪珠、王士春等2户屋后 |
| 207 | KN999 | 闻家村(二) | 闻家村闻衍林1户屋后 |
| 208 | KP001 | 长川村(一) | 长川村徐永槐、徐新华等2户屋后 |
| 209 | KP002 | 长川村(二) | 长川村徐章荣、徐爱新等2户屋后 |
| 210 | KP003 | 郑中村(一) | 郑中村邵德社、邵德生等2户屋后 |
| 211 | KP004 | 管家村(一) | 管家村管爱国、管连生等3户屋后 |
| 212 | KP005 | 管家村(二) | 管家村管士林1户屋后 |
| 213 | KP006 | 管家村(三) | 管家村管士毫1户屋后 |
| 214 | KP007 | 横路村(一) | 横路村方如顺1户屋后 |
| 215 | KP008 | 横路村(二) | 横路村方秋菊、胡通明等2户屋后 |
| 216 | KP009 | 横路村(三) | 横路村詹春福、詹树高等3户屋后 |
| 217 | KP010 | 横路村(四) | 横路村鲍泽民1户屋后 |
| 218 | KP011 | 横路村(五) | 横路村吕春花1户屋后 |
| 219 | KP012 | 横路村(六) | 横路村鲍风水1户屋后 |
| 220 | KP013 | 柳塘村(一) | 柳塘村吕承社1户屋后 |
| 221 | KP014 | 柳塘村(二) | 柳塘村王春苟1户屋后 |
| 222 | KP015 | 山川村(一) | 山川村王志友1户屋后 |
| 223 | KP016 | 山川村(二) | 山川村王贤军1户屋后 |
| 224 | KP017 | 山川村(三) | 山川村管贤华、管金峰等2户屋后 |
| 225 | KP018 | 佛岭后村南东侧(一) | 佛岭后村南东侧 |
| 226 | KP019 | 长岭村(一) | 长岭村长岭上 |
| 227 | KP020 | 东树坑村(一) | 东树坑村链鱼池 |
| 228 | KP021 | 市畈村(一) | 市畈村大坞里自然村 |
| 229 | KP022 | 佳禾炭业(一) | 佳禾炭业 |
| 230 | KP023 | 丰茂村(一) | 丰茂村栅源自然村北侧木材加工厂 |
| 231 | KP024 | 岭后源村(一) | 岭后源村永安自然村 |
| 232 | KP025 | 天坪村(一) | 天坪村上吉坑自然村 |
| 233 | KP026 | 天坪村(二) | 天坪村九岭脚 |
| 234 | KP027 | 木瓜村(一) | 木瓜村下家坞 |
| 235 | KP028 | 中洲村(一) | 中洲村狭坑 |
| 236 | KP029 | 李家畈村(一) | 李家畈村 |
| 237 | KP030 | 三联村(一) | 三联村杭州千岛湖矿厂 |
| 238 | KP031 | 三联村(二) | 梓桐镇三联村 |
| 239 | KP032 | 富石村(一) | 富石村中央屋路 |
| 240 | KP033 | 胡江村(一) | 胡江村墩头 |

8、维护记录表

【表1】

自动气象观测站重大故障汇报表

| 故障站名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 自行维 修情况 及故障 判断 |  |  |
|  | 采购方 意见 |  |
| 确诊为重大故障 第一次报告时间 |  |  |
| 本表填报时间 |  |  |
| 填报人 |  |  |
| 备注 |  | 本表编号格式“YYYYHH”，YYYY为年，HH为当年本单位重大故障报修流水号。 |

【表2】

自动气象观测站月度考核表

时间（年、月）：

填 报  人：

审 核  人：

| 考核项目 | 质量和说明 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设备传输及时率 （20分） | 小时资料平均及时率： |  |
| 站点巡检率 （20分） | 站点维护率： |  |
| 故障抢修 （20分） |  |  |
| 信息材料填报 （6分） |  |  |
| 设备送检及核查 （20分） |  |  |
| 探测环境维护（14） |  |  |
| 综合得分 |  |  |
| 维保单位确认： |  |  |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似项目业绩的，每个业绩1分，最高得2分。 提供合同复印件及用户验收证明材料加盖公章，缺一不得分。 | 2 | 客观分 | 类似业绩 |
| 2 | 项目需求内容的了解程度： - 投标人是否充分了解采购项目需求，提供项目了解情况说明或证明材料，充分了解得3分， 基本了解得2分，对项目需求理解有欠缺不足得1分，未做了解或说明不得分。 - 投标人对项目维护服务内容的熟悉程度，提供相应内容描述，非常熟悉得3分，基本熟悉得2分，熟悉程度不足得1分，不熟悉不得分。 - 投标人对采购人系统软硬件资源，业务，数据状况及其他资源，环境的熟悉程度，内容合理完善得4分，内容基本完善合理可行得3分，内容简略，基本合理可行得2分，内容有欠缺得1分，不可行不得分，本项最高得4分。 - 能否确保现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展，提供相关保障措施，根据内容合理可行性打分，内容完善合理可行性强得4分，内容基本完善合理可行得3分，内容简略基本合理可行得2分，内容有欠缺得1分，不合理不得分。 | 14 | 主观分 | 项目需求内容的了解程度 |
| 3 | 投标人对项目需求的理解和解决方案有独到的优势，有安全、稳定、成熟可行的方案，确保软硬件故障及时排除的对策，方案优化的建议每条有利于项目实施得1分，最高得3分。 | 3 | 主观分 | 对项目需求的理解和解决方案 |
| 4 | 项目技术服务响应情况，根据项目服务内容，完全响应项目需求内容得4分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 4 | 客观分 | 投标方案的科学性和完整性 |
| 5 | （1）投标人建立了运行服务保障应急预案，内容合理可行得2分，略有欠缺基本可行得1分，不可行不得分； （2）投标人方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施有预案，内容合理可行得2分，略有欠缺基本可行得1分，不可行不得分； （3）投标人在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制有合理性、有效性说明的，内容合理可行得2分，略有欠缺基本可行得1分，不可行不得分。 | 6 | 主观分 | 应急保障预案 |
| 6 | - （1）投标人建立定期巡检制度和系统运行情况报告制度，定期出具巡检和系统运行情况报告，制度合理，按时出具相关报告。能全部达到项目需求的得3分，能基本达到项目需求的得2分，略有欠缺基本可行得1分，无法达到项目需求的不得分； - （2）投标人建立服务档案和解决方案资料库等工作台帐，档案管理措施合理可行得3分，能基本达到项目需求的得2分，略有欠缺基本可行得1分，不可行不得分。 | 6 | 主观分 | 制度建设 |
| 7 | 投标人的维护能力情况：具有较强的应急保障服务能力，并配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，完全满足得2分，基本满足得1分，不满足不得分。 | 2 | 主观分 | 维护服务 |
| 8 | 投标人的后续技术支持、维护能力及机构情况：投标人企业技术团队可提供7*24小时技术支持得2分，提供相关承诺函加盖公章，格式自拟，未提供不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 9 | 服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺惩罚措施等，内容完善详细可行得2分，内容完善描述简略，基本可行得1分，明显错误或不可行不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 10 | 配备车辆用于本项目日常运维保障；1辆得1分，2辆及以上得2分。 （附车辆照片含车牌、行驶证，如为租赁车辆，须提供租赁协议。） | 2 | 客观分 |  |
| 11 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括运行维护、风险评估、定期巡检，内容齐全，描述详细，可实施性强得4分，内容详细略有欠缺，基本可行得3分，内容简单、基本可行得2分，内容有缺陷但基本可行得1分，不合理不得分。 | 4 | 主观分 | 组织实施方案 |
| 12 | 投标人组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、资产建档等，内容齐全，描述详细，可实施性强得4分，内容详细略有欠缺，基本可行得3分，内容简单、基本可行得2分，内容有缺陷但基本可行得1分，不合理不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 13 | 投标人运维管理培训、日常运行维护培训等内容，内容齐全，描述详细，可实施性强得3分，内容详细略有欠缺，基本可行得2分，内容简单、基本可行得1分，不合理不得分。 | 3 | 主观分 | 培训方案 |
| 14 | （1）投标人具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，内容合理可行得2分，略有欠缺基本可行得1分，不可行不得分； （2）具有完善的质量管理体系，并能有效实施得2分，有制度部分实施得1分，有制度未落实不得分； （3）拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件的综合水平情况，人员合理、设施齐全，完全满足运维要求得2分，部分满足得1分，不合理不得分。 | 6 | 主观分 | 项目总体投入及维护人员情况 |
| 15 | 项目负责人： - 拟担任本项目负责人具有气象主管部门核发的气象相关专业中级及以上职称证书得2分，其他不得分； - 提供证书复印件及近三个月任意一个月社保证明加盖公章。 | 2 | 客观分 |  |
| 16 | - 项目组实施人员： 项目小组整体人员的素质、技术能力、专业分布、实施经历等情况，数量是否充足，配置是否合理等；根据项目团队人员综合水平，专业分配合理，具有丰富的项目经验得4分，专业分配略有欠缺，经验不是很丰富或不均衡得2分，明显不合理或不满足项目要求不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 17 | - 1、项目团队成员（除项目负责人）具有气象相关专业中级及以上职称证书，每人1分，最高得3分； - 2、项目团队成员（除项目负责人）具有电工证，得1分； - 3、项目团队成员（除项目负责人）具有高处作业证，得1分； 提供相关证书复印件及近三个月任意一个月社保证明加盖公章，未提供不得分。 | 5 | 客观分 |  |
| 18 | 投标人承诺项目组负责人和项目组技术服务人员能够在非工作时间（尤其是国定节假日、双休日）响应任务，并及时现场处置，完全满足得4分，基本满足得2分，不响应不得分。 | 4 | 客观分 |  |
| 19 | - 为保障项目实施质量，提供对应的质量管理及考评机制，根据内容合理可实施性强弱打分，内容完善可实施性强得3分，内容略有欠缺，基本可行得2分，内容有缺陷需完善后实施得1分，不合理不得分。 | 3 | 主观分 | 质量管理及考评机制 |
| 20 | - 投标人提出的优惠条件，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度，每条有利于项目实施的优惠措施得1分，最高得2分。 | 2 | 主观分 | 优惠条件 |
| 21 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20］的计算公式计算。 - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | - 20 | - 价格分 | - / |

*备注：1、《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%投标无效。

2、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.1评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%。

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效;

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.14投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.15 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称、编号）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

- 1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方  否 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  /   %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后及时将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

- 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

（注：本合同不强制现场签订，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | 按业主单位指定要求。 |
| 1.4.2 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：合同签订生效且具备实施条件7个工作日内支付合同总价50%的预付款。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：/ |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：/ |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：合同签订生效且具备实施条件7个工作日内支付合同总价50%的预付款，项目服务结束并通过质量考核，支付剩余尾款。 |
| 1.7.1 | 一年，2025年1月1日至2025年12月31日。2025年1月1日至合同签订之日期间为过渡期，服务由原供应商承担。 |
| 1.7.2 | 采购人指定地点 |
| 1.7.3 | 按照采购人指定方式 |
| 1.7.4.1 | / |
| 1.7.4.2 | / |
| 1.7.4.3 | / |
| 1.8.7 | 1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。 2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 |
| 1.9.1 | / |
| 1.9.2 | 向淳安县人民法院提起诉讼 |
| 2.3.2 | / |
| 2.5 | 结算方式和付款条件： |
| 2.11.3 | 10个工作日内 |
| 2.11.4 | 10个工作日内 |
| 2.15.1 | 验收要求：验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。采购人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 |
| 2.15.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| 2.19 | 本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县气象局、浙江之信工程项目管理有限公司：

我方参与淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购【招标编号：（ZF2025007）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目 录

- 投标函………………………………………………………………………………（页码）

- （2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表…………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

- 一、投标函

淳安县气象局、浙江之信工程项目管理有限公司：

我方参加你方组织的淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购【招标编号：（ZF2025007）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明（如果有）；

2.3.3报价明细表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

淳安县气象局、浙江之信工程项目管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购【招标编号：（ZF2025007）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

淳安县气象局、浙江之信工程项目管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购【招标编号：（ZF2025007）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1、按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1、按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县气象局、浙江之信工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如有）………………………………………………………（页码）

（3）报价明细表……………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县气象局、浙江之信工程项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购【招标编号：（ZF2025007）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、报价情况说明（如果有）

- （如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效。）

三、报价明细表

| - 序号 | - 项目内容 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 两要素观测站点 | - 个 | - 432 |  |  |
| - 2 | - 多要素观测站点 | - 个 | - 144 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、浙江之信工程项目管理有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（ZF2025007）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （淳安县气象局2025年区域自动气象观测站维护服务保障采购），属于 （其他未列明行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。