浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目

磋

商

文

件

项 目  编 号：RYCG20250212

采 购  方 式：竞争性磋商

采   购   人：温州市生态环境局瑞安分局

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二○二五年二月

目    录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分  磋商供应商须知	5

第三部分  采购需求	19

第四部分   评标办法	24

第五部分 合同条款及格式	31

第六部分 应提交的有关格式范例	44

资格文件部分	44

商务技术文件部分	52

报价文件部分	64

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	66

# 竞争性磋商公告

项目概况 2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）线上获取（下载）采购文件，并于2025年3月10日09点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20250212

项目名称：2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：315000；

最高限价（元）：315000；

采购需求：

数量：1；

预算金额（元）：315000；

单位：项；

简要规格描述：重点污染源在线监控设备计量校准项目（详见磋商文件第三部分）；

备注：无。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目服务全部由符合政策要求的中小微企业承接（残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业）。

3、特定资格条件：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年3月10日09点00分，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年3月10日09点00分（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

五、响应文件开启

时间：2025年3月10日09点00分（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3、其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。具体详见磋商文件第二部分“磋商供应商须知”。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质磋商响应文件；②供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

注：供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在磋商响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

（3）磋商文件公告期限与磋商公告公告期限一致。

（4）潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：温州市生态环境局瑞安分局

地址：温州市瑞安市安阳南路515号

传真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0577-65859029

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0577-65859029

2、采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）：周思思、黄锋光

项目联系方式（询问）：13506571417

质疑联系人：王芳

质疑联系方式：0577-65802277

3、同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传真：0577-65822153

联系人：施女士

联系电话：0577-65827567

# 第二部分  磋商供应商须知

## 磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目 |
|  | 项目编号 | RYCG20250212 |
|  | 采购方式及评标方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
|  | 预算及最高限价 | 预算金额：315000元； 最高限价：315000元。 |
|  | 采购内容 | 2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目（详见磋商文件第三部分）。 |
|  | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 预留份额专门面向中小企业采购： 部分预留份额项目面向中小企业采购； 未预留份额专门面向中小企业采购：针对本项目的相关规定：本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 / 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
|  | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类， ¨C工程类。 |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：计量校准服务；属于其他未列明行业。 注：磋商供应商应属于磋商文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业；中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
|  | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
|  | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许 |
|  | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
|  | 投标保证金 | 不需要 |
|  | 是否需要缴纳 履约担保 | 不需要 需要,本项目合同金额的 。 |
|  | 预付款 | þ 预付款为本项目采购合同金额的 40 ％，具体约定详见磋商文件第三部分； ¨ 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨ 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨ 成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
|  | 磋商有效期 | 提交磋商响应文件截止之日起 90 日内有效。 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单：无。 [项目如涉及强制采购节能产品的，采购人或采购代理机构需罗列所有涉及产品的清单，参照文件《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）] |
|  | 磋商响应文件提交截止时间 | 2025年3月10日09点00分止(北京时间) |
|  | 解释权 | - 本磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 总则

- 适用范围

  - 本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义及解释

  - “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “供应商”系指是指响应采购、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “成交候选供应商”系指磋商小组按磋商文件规定的评审办法与规则推荐的成交候选供应商。

  - “成交供应商”系指在本次竞争性磋商中成交的供应商。

  - “磋商小组”是依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关政府采购法律法规规定，结合本项目实际组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

  - 磋商供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

- 采购项目需落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

- 3.2.1   采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

- 3.2.2    纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 3.2.3   为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

- 3.3.1  中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.3.2   在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 3.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 3.3.2.2 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.3.3   对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 3.3.4  符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 3.3.5   符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 3.3.6   监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 3.3.7   可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 3.3.8   中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

- 3.4.1   采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 3.4.2   对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

- 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

4.2.1   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2   供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1 对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2 质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4 事实依据；

4.2.3.5 必要的法律依据；

4.2.3.6 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4   采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5   质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

4.3.1   质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2   供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3   供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4   以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5   投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附表3。

- 磋商文件的构成、澄清、修改

- 磋商文件

  - 磋商文件包括下列文件及附件：

5.1.1 竞争性磋商公告；

5.1.2 供应商须知；

5.1.3 采购需求；

5.1.4 评审办法；

5.1.5 拟签订的合同文本；

5.1.6 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 磋商文件的澄清、修改

  - 已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 响应

- 磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

- 采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

- 本项目不需缴纳投标保证金。

- 响应文件的语言及计量单位

  - 磋商响应文件及磋商供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。

  - 除磋商文件另有规定外，磋商响应文件所使用的计量单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件的组成

  - 资格文件：

    - 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求；

    - 本项目的特定资格要求（如有）。

  - 商务技术文件：

11.2.1  磋商函；

11.2.2  授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3  符合性审查资料；

11.2.4  评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5  政府采购供应商廉洁自律承诺书；

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

- 响应文件的编制

  - 响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第二部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

  - 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 响应文件的签署、盖章

  - 响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 响应文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

  - 供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管磋商结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 响应文件的无效处理

属于磋商文件无效响应规定的情形的，响应无效。

- 磋商有效期

  - 磋商有效期为从提交响应文件的截止之日起60天。供应商的响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

  - 响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在磋商有效期内有效。

  - 在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

- 本政府采购项目不允许转包。

- 解密与开启响应文件、资格审查与信用信息查询

- 解密与开启响应文件

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加。

  - 开标时，电子交易平台按响应截止时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

  - 响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

  - 开启磋商响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，磋商供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附表1格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》并电子签章。

- 资格审查

  - 磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商的资格进行审查。

  - ▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

  - 对未通过资格审查的磋商供应商，磋商小组告知其未通过的原因。

  - 合格磋商供应商不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 磋商与评审

- 磋商小组

  - 磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求响应供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对响应文件进行比较和评价；

- 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- (1)磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- (2)与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- (3)磋商小组成员不得私下接触联系供应商，不得接受或参加供应商或与响应有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- (4)保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- (5)磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

- (6)磋商小组成员不得征询采购人对供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

- (7)严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

- (8)评审结束后，各评审人员应将全部资料整理上交采购代理机构，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

  - 磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评审办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与磋商响应过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 成 交

- 确定成交供应商

  - 采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

- 成交通知书与采购结果公告

  - 自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

  - 采购结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、采购结果公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购结果公告期限为1个工作日。

- 合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或采购代理机构可中止电子交易活动：

- (1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- (2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- (3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- (4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

- (5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购人或采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 履约验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

  - 政府采购履约验收书（参考模板）详见附件4

- 代理服务费

- 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费按预算金额根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准计算，不足捌仟元按捌仟元收取。采购代理服务费不在报价中单列，请磋商供应商在报价时予以考虑。

# 第三部分  采购需求

- 项目的概况

根据《浙江省大气污染防治条例》第十七条第三款“重点排污单位自动监测设备不属于强制检定范围的，由环境保护主管部门委托计量检定机构进行计量检定。经计量检定并正常运行的自动监测设备监测的数据可以作为行政执法的依据。”和温州市生态环境局《关于进一步加强污染源自动监控设备安装建设与运行管理工作的通知》等文件要求，拟对瑞安市重点污染源企业在线监控设备进行检定校准，检定校准合格获得的非现场监管数据可以用于执法监管，大大提高了执法效率，充分发挥污染源自动监控系统的预警和监控作用。通过该项目的实施，对污染物的排放提供预警作用，提高了污染源排放达标率，促进辖区内环境改善。为积极推动环境监测社会化，保障各项环境监测计量器具检定校准任务的顺利完成，保证委托检定校准任务分配的公开、公平、公正，根据磋商供应商提供的技术服务方案的先进性、科学性、完整性、技术能力与需求的吻合程度以及提供的检定校准人员和检定校准水平等情况的优略程度等各方面因素，通过采购确定第三方计量检定校准单位。

- 采购内容及要求

1、本项目采购内容为2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目，拟对瑞安市重点污染源企业在线监控设备进行检定校准，详细服务范围清单如下：

服务范围清单

| 序号 | 企业名称 | 站点类型 | 管理属性 | 计量检定（校准）因子 | 设备型号 |  | 工作量程范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 温州海洋皮业有限公司(浙江世茂皮业有限公司) | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总氮 | COD | 江苏博克斯DH310C1 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 贵州学通XT-IV型 | 0-50 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 江苏博克斯DH310C1 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.3 | 0-14 |
| - 2 | 浙江华建尼龙有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 浙江微兰VL-COD-1007 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 江苏博克斯DH311N1 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州科盛PH221 | 0-14 |
| - 3 | 瑞安宝源化工有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 岛津TOC-4200 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-30 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-1 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 4 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷 | COD | 浙江微兰VLUV-201型 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X型 | 0-70 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 广州伟创TP-2009 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州科盛PH221 | 0-14 |
| - 5 | 万隆化工有限公司（丁山厂区） | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 岛津TOC-4200 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 6 | 瑞标集团有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷 | COD | 浙江微兰VLUV-201型 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 浙江微兰VL-TP-101 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 浙江海润HR-PH6.0 | 0-14 |
| - 7 | 健力粘扣带有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 朗石PhotoTek6000 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 江苏博克斯DH311N1 | 0-50 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 朗石PhotoTek6000 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 朗石PhotoTek6000 | 0-5 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH160S | 0-14 |
| - 8 | 浙江华光汽车内饰股份有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 浙江微兰VL-COD-1007 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X | 0-50 |
|  |  |  |  |  | PH | 浙江海润Hr-PH6.0 | 0-14 |
| - 9 | 瑞安市华宝化工有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 岛津TOC-4200 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-30 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-1 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 10 | 瑞安市万得染织有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 广东伟创WCOD-2009 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 江苏博克斯DH311N | 0-40 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH160 | 0-14 |
| - 11 | 浙江鸿明织带有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 南京新锐鹏XRP CODcr 2016 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 南京新锐鹏XRP NH3 -N2016 | 0-50 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州科盛PH221 | 0-14 |
| - 12 | 瑞安市弘富化纤有限公司(瑞安市洪泰化纤有限公司) | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 四川碧朗BEW-COD100 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X | 0-50 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州科盛PH221 | 0-14 |
| - 13 | 东曹(瑞安)聚氨酯有限公司[日邦聚氨酯（瑞安）有限公司] | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 岛津TOC-4200 | 0-150 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 14 | 瑞安市伟明环保能源有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 岛津TOC-4200 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 15 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷 | COD | 杭州利奇Multi vision | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 16 | 瑞安市华邦印染产业园有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 成都乐攀LP CODcr-2011 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 成都乐攀LP NH3-N-2012 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 江苏博克斯DH313TN | 0-30 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 江苏博克斯DH312P1 | 0-2 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH160 | 0-14 |
| - 17 | 瑞安市联诚五金饰品有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷 | COD | 朗石PhotoTek6000 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 朗石PhotoTek6000 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 福州普贝PCM300-TP | 0-16 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州科盛PH221 | 0-14 |
| - 18 | 瑞安市瑞晟电泳有限公司 | 废水 | 重点单位 | PH、COD、氨氮、总磷 | PH | 杭州科盛PH221 | 0-14 |
|  |  |  |  |  | COD | 浙江微兰VLUV-201型 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 深圳朗石PhotoTek6000 | 0-40 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 深圳朗石PhotoTek6000 | 0-1 |
| - 19 | 瑞安市长虹染整有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 杭州泽天CODet-5000型 | 0-400 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-40 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 20 | 温州嘉泰乳胶制品有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 浙江微兰VL-COD-1007 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.0 | 0-14 |
| - 21 | 瑞安市合盛环保科技有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 深圳正奇WQ1000 | 0-800 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 深圳正奇WQ1000 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 浙江海润HR-PH6.0 | 0-14 |
| - 22 | 瑞安市温瑞水处理有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 浙江微兰VL-COD-1007 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X | 0-3 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 浙江微兰VL-TN-101 | 0-30 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 浙江微兰VL-TP-101 | 0-1 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州科盛PH221 | 0-14 |
| - 23 | 瑞安市成飞金属材料有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-30 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测LR-PH6.0 | 0-14 |
| - 24 | 瑞安市万联金属表面处理有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷 | COD | 浙江微兰VLUV-201 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 浙江微兰VL-TP-101 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 浙江海润HR-PH6.0 | 0-14 |
| 25 | 瑞安市金雷新墙材有限公司 | 废气 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 翠云谷TL-PMM180 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 杭州禾风HF-UVA-100 | 0-350 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 杭州禾风HF-UVA-100 | 0-300 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 | 杭州禾风HF-UVA-100 | 0-25 |
| - 26 | 瑞安市奋钧五金有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.0 | 0-14 |
| - 27 | 浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 杭州泽天 CODet-5000型 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 28 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 杭州泽天 CODet-5000型 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 29 | 浙江华旭金属表面处理有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.0 | 0-14 |
| - 30 | 浙江华峰合成树脂有限公司（滨海园区分厂） | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 杭州利奇Mulit Vision | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州利奇Super Vison | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 31 | 瑞安市奥丰实业有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷 | COD | 南京新锐鹏XRP CODcr 2016 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 南京新锐鹏XRP NH3 -N2016 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.0 | 0-14 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 南京新锐鹏XRP TP 2016 | 0-20 |
| - 32 | 浙江鸿联箱包配件有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 浙江微兰VL-COD-1007 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.0 | 0-14 |
| - 33 | 瑞安市环卫管理中心(东山填埋场) | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 浙江微兰VL-COD-1007 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州科盛PH221 | 0-14 |
| - 34 | 温州华特热熔胶股份有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 杭州泽天 CODet-5000型 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 35 | 瑞安市人民医院（瑞祥院区） | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 宇星科技YX-CODcr--II | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 宇星科技YX-NH3-N-III | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.0 | 0-14 |
| - 36 | 瑞安市中医院 | 废水排口1 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州美仪SUP-PH160S | 0-14 |
| - 37 | 瑞安市中医院 | 废水排口2 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 深圳朗石 photoTek6000 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州美仪SUP-PH160S | 0-14 |
| - 38 | 浙江新力新材料股份有限公司（滨海厂区） | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 杭州泽天 CODet-5000 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 39 | 瑞安新希望六和农牧有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 浙江微兰VL-COD-1007 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 浙江微兰VL-TN-101 | 0-150 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 浙江微兰VL-TP-101 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.3 | 0-14 |
| - 40 | 瑞安市人民医院（万松院区） | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 江苏凌恒CODcr 2101型 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 江苏凌恒 NH3-N 2111型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.3 | 0-14 |
| - 41 | 华峰化学股份有限公司 | 废气排放口 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 上海北分6BF800 | 0-50 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 加拿大ABB.IncPS7400FTIR | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-150 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| - 42 | 浙江华峰新材料有限公司 | 废气排放口 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 聚光CEMS-2000型 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| - 43 | 瑞安市华峰热电有限公司 | 废气排放口2# | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 深圳翠云谷TL-PMM180 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| - 44 | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 废气排放口1# | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 杭州泽天DMS-300 | 0-10 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 北京雪迪龙MC04 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-300 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| - 45 | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 废气排放口2# | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 杭州泽天DMS-300 | 0-10 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 北京雪迪龙MC04 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-300 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| - 46 | 瑞安市众合能源管理有限公司 | 废气排放口 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 杭州泽天TR216I | 0-50 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 杭州泽天SCEM-5型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| - 47 | 瑞安市东威塑胶有限公司 | 废气排放口 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 杭州泽天TR216I | 0-50 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 杭州泽天SCEM-5型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| - 48 | 浙江华峰合成树脂有限公司（滨海园区分厂） | 危废焚烧烟气排放口 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 深圳翠云谷TL-PMM180 | 0-50 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 聚光CEMS-2000型 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-550 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| - 49 | 健力粘扣带有限公司 | 废气排放口 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 深圳翠云谷TL-PMM180 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 杭州禾风HF-UVA-100 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| - 50 | 浙江森森汽车零部件有限公司 | 废水 | 排污许可重点管理 | PH、COD、氨氮、总磷 | COD | 四川碧朗BEW-COD100 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 四川碧朗BEW-AN100 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 四川碧朗BEW-TP100 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.0 | 0-14 |
| - 51 | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 废水 | 排污许可重点管理 | PH、COD、氨氮 | COD | 岛津TOC-4200 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 江苏三泽PC-100 | 0-14 |
| - 52 | 乔路铭科技有限公司（万景路厂区） | 废水 | 排污许可重点管理 | PH、COD、氨氮、总磷 | COD | 广东伟创WCOD-2009 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 广东伟创NH-2009 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 广东伟创TP-2009 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH160S | 0-14 |
| - 53 | 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 | 废水 | 排污许可重点管理 | PH、COD、氨氮、总磷 | COD | 四川碧朗BEW-COD100 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 四川碧朗BEW-AN100 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 四川碧朗BEW-TP100 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.0 | 0-14 |
| - 54 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮 | COD | 杭州泽天CODet-5000型 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 杭州泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 台湾合泰PH-1001 | 0-14 |
| 55 | 启迪浦华（瑞安）水务有限公司 （瑞安市江北污水处理厂） | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 杭州利奇Multi vision | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 岛津NHN-4210 | 0-10 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 浙江微兰VL-TP-101 | 0-1 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 浙江微兰VL-TN-101 | 0-30 |
|  |  |  |  |  | PH | 昆山三泽PC-100 | 0-14 |
| 56 | 仙桥集团有限公司造纸分车间 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总氮 | COD | 广东伟创WCOD-2009 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 广东伟创NH-2009 | 0-90 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 桂林云璟YJ-TN型 | 0-140 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测PH221 | 0-14 |
| 57 | 仙桥集团有限公司造纸分车间 | 废气 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 深圳翠云谷TL-PMM180 | 0-60 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 杭州绰美CM-5000 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-499 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| 58 | 瑞安市五心纸业有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总氮 | COD | 成都乐攀LPCODcr-2011 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 福州普贝斯 PCM300-NH3-N | 0-70 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 桂林云璟YJ-TN型 | 0-140 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH160 | 0-14 |
| 59 | 瑞安市五心纸业有限公司 | 废气 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 深圳翠云谷TL-PMM180 | 0-60 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 杭州绰美 CM-CEMS-8000 | 0-500 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-499 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| 60 | 瑞安市富春紫光水务有限公司（江南污水处理厂） | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 美国哈希MAX2代 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 德国WTWTresCon UNO A111 | 0-10 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 美国哈希NPW160 | 0-1 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 美国哈希NPW160 | 0-30 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH160S | 0-14 |
| 61 | 瑞安市绿净污水处理有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | COD | 浙江微兰VL-COD-1007 | 0-200 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 浙江微兰VL-AN-201-X | 0-50 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 浙江微兰VL-TP-101 | 0-2 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 浙江微兰VL-TN-101 | 0-50 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州科盛PH221 | 0-14 |
| 62 | 瑞安市华峰热电有限公司 | 废水 | 排污许可重点管理 | PH、COD、氨氮 | COD | 四川碧朗BEW-COD100 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 四川碧朗BEW-AN100 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | PH | 杭州联测SIN-PH6.0 | 0-14 |
| 63 | 瑞安市华峰热电有限公司 | 废气1# | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 安徽皖仪SG1200 | 0-15 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  | 0-25 |
| 64 | 浙江龙纪汽车零部件股份有限公司南滨小微园分公司 | 废水 | 排污许可重点管理 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | PH | 海润环保Hr-PH6.0 | 0-14 |
|  |  |  |  |  | COD | 泽天CODet-5000型 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 泽天WDet-5000型 | 0-100 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 泽天WDet-5000型 | 0-20 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 江苏凌恒TN2131型 | 0-200 |
| 65 | 瑞安市稻禾食品有限公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH | PH | 苏州雷博亚WM-D100 | 0-14 |
| 66 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司塘下分公司 | 废水 | 重点排污单位 | PH、COD、氨氮、总磷 | PH | 杭州联测SIN-PH160S | 0-14 |
|  |  |  |  |  | COD | 江苏凌恒CODcr2101型 | 0-1000 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 江苏凌恒NH3-N2111型 | 0-70 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 江苏凌恒TP2121型 | 0-20 |
| 67 | 浙江瑞商资源再生科技有限公司 | 废气 | 重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、氧量、温压流、烟尘 | 烟尘 | 杭州绰美CM-2000cd | 0-60 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 杭州绰美CM-CEMS-8003 | 0-300 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 杭州绰美CM-CEMS-8003 | 0-300 |
|  |  |  |  |  | 含氧量 | 杭州绰美CM-100-S | 0-25 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 杭州禾风HF-UVA-100 | 0-350 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 杭州禾风HF-UVA-100 | 0-300 |

清单说明：

- 以上清单的实际企业名单和具体数量由采购人最终确认，以合同签订为准。

- 由于企业停厂、搬迁等情况未检定的，按实际发生的结算。

2、计量器具名称和检定/校准依据

计量器具名称和检定/校准依据

| 序号 | 开展项目名称 | 检定/校准所依据的规程名称及代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定污染源烟气排放连续监测系统 | JJF 1585 《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》 |
| 2 | 化学需氧量（COD）在线自动监测仪 | JJG 1012 化学需氧量（COD）在线自动监测仪 |
| 3 | 总有机碳分析仪 | JJG821 总有机碳分析仪 |
| 4 | 氨氮自动监测仪 | JJG631 氨氮自动监测仪 |
| 5 | 总磷水质在线分析仪、总氮水质在线分析仪、总磷总氮水质在线分析仪 | JJG1094 总磷总氮水质在线分析仪 |
| 6 | 在线pH计 | JJF1547 5在线pH计校准规范 |

3、服务要求 （根据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库〔2014〕214号第二十条之规定，本项目本条款为可变动内容）

- 磋商供应商具备有效期内的计量校准机构备案证书（符合《浙江计量监督管理条例》第二十三条的规定）。

- 磋商供应商需建立现代企业管理体制，具有完善的质量手册和程序文件确保检定/校准工作的科学准确性，具有信息化检测业务管理系统，保障检定/校准任务的准确高效完成。具有合格证或合格标签打印功能，通过手机等移动端扫描条码或二维码自动调取并查看电子证书功能。

- 检定/校准机构必须严格遵守国家法律、法规，严格按照国家计量检定规程或校准规范开展检定/校准工作，保证和维护检定/校准工作的科学性、公正性、诚实性、保密性，确保高质量地完成检定/校准任务。

- 针对本项目需求的时间短、任务重情况，磋商供应商应组织充分人员（至少具有4名及以上从事环境计量项目检定/校准工作的技术人员）、车辆（项目组车辆至少2辆）等必要条件，并指派一名项目负责人整体负责项目的进展情况，负责和采购人的沟通和协调；确定项目组人员的分工和岗位职责，保障项目如期完成。

- 成交供应商应按国家有关规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及相关费用。成交供应商应为其员工投保人身意外险，在服务期内，成交供应商所有人员发生的事故由其自行全权负责，采购人将不负任何责任。

- 成交供应商需根据工作要求制定相应的工作计划，并经采购人审查通过后，按实施计划确定的内容和目标开展校准工作。合同期内成交供应商所属人员、设备如发生各种意外事故全部责任由成交供应商承担。

- 合同服务期内，成交供应商应积极与相关企业/人员对接工作。

- 本项目所有最终成果的知识产权均属于采购人，成交供应商在项目实施过程中应遵守以下原则：

①成交供应商保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

②本项目所有成果的版权属采购人所有，成交供应商不得以任何形式向第三方提供，否则，采购人 可按国家法律和有关规定及项目合同追究中成交供应商的一切责任。

③本项目作业过程中由采购人提供的所有资料或数据均属采购人所有，成交供应商不得在合同规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。否则采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

4、验收要求

最终成果须通过采购人组织的验收或评审，邀请相关领域专家参与验收、评审的，相关验收费用、专家费用由成交供应商支付。

5、项目期限：

2025年5月31日前完成清单中符合计量条件的设备首次计量现场工作，复测及企业整改，具体完成时间及验收时间由双方协商确定，最终须形成验收档案。检定/校准的每家企业均需抽查拍照并与检测报告同时提交采购人。为保证动态准确性，应按采购人要求开展期间核查。

6、成果提交：

成交供应商需在合同期结束后5日内将计量检定/校准结果报表（报告）报送至采购人，含抽查照片和可能产生的期间核查资料等一切项目相关的电子版和纸质版资料，具体份数由采购人确定。

- 其他要求：

自计量检定/校准结果报表（报告）批准之日起一年内，若企业设备因维修、更换等情况需重新进行计量检定校准，成交供应商应免费进行重新检定/校准。

- 报价说明

1、本项目为固定单价合同，如服务期限未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如服务期限已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。投标综合单价应包括提供项目服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、管理费用、承担根据相关程序要求进行现场勘察、专家评审费，协助采购人向主管部门上报备案（如有）和审批（如有）等程序性工作的相关费用以及相关的税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。磋商供应商在报价时自行考虑风险，结算时综合单价不予调整。供应商应结合项目特点，市场行情及供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，进行投标报价。

2、如因磋商供应商调研不充分或方案设计不合理导致的方案整改以及因此引起的费用增加，属于磋商供应商在方案设计和报价中应考虑的风险，所引起的价格增加不作调整。

3、本项目已设置综合单价最高限价，投标报价超过相对应的任一综合单价最高限价作无效标处理。

| 序号 | 开展项目名称 | 内容 | 综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定污染源烟气排放连续监测系统 | 含二氧化硫、氮氧化物、含氧量、温度、压力、流速、颗粒物 | 8000元/套 |
| 2 | 废水排放连续监测系统 | 废水自动监测分析仪（化学需氧量在线自动监测仪） | 1400元/台 |
| 3 |  | 废水自动监测分析仪（氨氮自动监测仪） | 1100元/台 |
| 4 |  | 废水自动监测分析仪（总有机碳分析仪） | 1100元/台 |
| 5 |  | 废水自动监测分析仪（总磷水质在线分析仪析仪） | 1100元/台 |
| 6 |  | 废水自动监测分析仪（总氮水质在线分析仪） | 1100元/台 |
| 7 |  | 废水自动监测分析仪（总磷总氮水质在线分析仪） | 2000元/台 |
| 8 |  | 废水自动监测分析仪（在线pH计） | 260元/台 |

4、复检费用：

- 第一次计量不通过的，采购人提醒企业/运维单位进行整改，成交供应商免费计量一次，第二次再不过的，由企业/运维单位按照中标价格支付相关费用。如各方对检定/校准数据有争议，可以请各方均认可的第三方机构进行检定，相关费用由过错方支付。

- 成交供应商应承诺服从采购人安排，不得以任何理由拒绝或延迟进场检定，并充分考虑进出场次数，所需费用自行测定，费用含在报价中，若成交供应商拒绝前往，采购人有权解除合同。

- 付款方式

1、预付款：合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的40%作为预付款（预付款抵作项目进度款）；（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

2、进度款

- 项目采用固定单价合同，最终结算以采购人验收通过的实际发生的服务内容，结合相应的检定项目中标综合单价予以结算（一次性结算），采购人自收到发票后7个工作日内予以支付。

注：①结算价款=实际发生内容×相应的检定项目中标综合单价。

②成交供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票。

③根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监〔2022〕3号文件，对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。根据项目实际实施情况，款项支付时间延期的，双方协商解决。

# 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 | 分值 类型 | 磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术（70分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合实力 | 1.1磋商供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理认证且在有效期内的，每个得1分；最高得3分。 注：有效性认定：须提供以上有效证书扫描件加盖磋商供应商公章，并在开标当日全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书有效信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 1.2磋商供应商具有有效的中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS）的得1分。注：须提供相关证书扫描件加盖磋商供应商公章，否则不得分； 1.3磋商供应商通过JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》计量授权考核，获得《专项计量授权证书》且在有效期内的得3分。注：须提供相关证书扫描件加盖磋商供应商公章，否则不得分； | 7分 | 客观分 |  |
| 2 | 类似业绩 | 磋商供应商自2022年1月1日以来承接过类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。 注：①须提供合同和中标（成交）通知书扫描件加盖公章，或提供合同和发票扫描件加盖公章；②业绩时间以合同签订时间为准。未提供或提供不符合要求的不得分； | 2分 | 客观分 |  |
| 3 | 拟派项目负责人情况 | 3.1拟派项目负责人情况： （1）具有有效质量或计量专业中级职称证书的得1分，具有有效计量专业副高及以上职称证书的得2分；（按高计取一次） （2）具有一级注册计量师证书的2分； 注：须提供相关证书扫描件加盖磋商供应商公章； | 4分 | 客观分 |  |
| 4 | 项目组其他成员配备情况 | 项目组人员（除项目负责人）： （1）具有质量或计量专业中级及以上职称的，每人得1分，最高得2分；(同一人员不重复计分)。 （2）具有一级注册计量师证书的每人得1分，最高得4分。 注：须提供相关证书扫描件加盖磋商供应商公章； | 6分 | 客观分 |  |
| 5 | 通过计量校准机构备案情况 | 磋商供应商通过计量校准机构备案项目情况：计量校准机构备案证书附件开展项目90项及以上得3分，80～89项得2分，70～79项得1分，60～69项得0.5分，60项以下不得分。 注：磋商响应文件中提供计量校准机构备案证书及开展项目清单作为证明材料扫描件加盖磋商供应商公章，不提供不得分。 | 3分 | 客观分 |  |
| 6 | 检定/校准能力 | 磋商供应商具备以下环境监测项目仪器类的计量标准建标能力： ①废水自动监测分析仪（JJG 1012-2019化学需氧量(COD)在线自动监测仪）的得2分，最高2分； ②废水自动监测分析仪（JJG 631-2013氨氮自动监测仪）的得2分，最高2分； ③废水自动监测分析仪（JJG 821-2005总有机碳分析仪）的得2分，最高2分； ④废水自动监测分析仪（JJG 1094-2013总磷总氮水质在线分析仪）的得2分，最高2分； ⑤废水自动监测分析仪（JJF 1547-2015在线pH计校准规范）的得2分，最高2分； ⑥固定污染源烟气排放连续监测系统（温度、压力、流速、颗粒物因子，JJF1585-2016固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范）的得2分，最高2分； ⑦烟气浓度（二氧化硫、氮氧化物、含氧量因子，JJF1585-2016固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范）的得2分，最高2分。 注：磋商响应文件中须提供有效期内计量标准考核证书背页对应能力的扫描件加盖磋商供应商公章，否则不得分。 | 14分 | 客观分 |  |
| 7 | 仪器设备情况 | 根据拟投入本项目的主要仪器设备情况进行打分： ①仪器设备配备全面合理，符合项目实际需求的得2分； ②仪器设备配备比较全面，较为符合项目实际需求的得1分； ③仪器设备配备欠缺，不够符合项目实际需求的，得0.5分； ④未提供的，不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
| 8 | 项目理解及分析 | 根据磋商供应商对本项目污染源自动监控设备计量工作的理解、以及对需要检定/校准的设备情况的分析： ①对项目理解及情况分析完整、详细、合理的，得5分； ②对项目理解及情况分析较详细，内容较全面，较完整的得3分； ③描述简单，内容不够全面的得1分； ④未提供的，不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
| 9 | 关键技术难点、解决方案及合理化建议 | 9.1根据磋商供应商阐述本项目实施过程中关键技术重点难点的分析理解情况合理性、准确性等进行打分： ①分析适用本项目的且描述完整、详细、合理的得5分； ②分析方案符合本项目的且描述较详细，内容较全面，完整的得3分； ③分析方案不符合本项目的且描述简单，内容不够全面的得1分； ④未提供的，不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
|  |  | 9.2根据磋商供应商对本项目关键技术重点、难点对应性措施合理性、可行性等进行打分： ①对应性措施科学合理、可行性强的得5分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得3分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得1分； ④未提供的，不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
| 10 | 业务管理系统 | 10.1磋商供应商是否建立了信息化检测业务管理系统，为行政监管提供便捷有效功能，提供的得2分，没有不得分。 10.2系统具有合格证或合格标签打印功能，能通过手机等移动端扫描条码或二维码自动调取并查看电子证书功能的得2分。 注：需提供系统界面截图及以上功能使用截图，否则不得分。 | 4分 | 客观分 |  |
| 11 | 项目实施进度安排 | 根据磋商供应商提供的工作计划和时间进度安排、项目组织管理与保障措施等情况的科学性、合理性、可行性进行打分： ①根据各磋商供应商针对本项目的拟安排工作进度情况方案适用本项目的且认知完整、详细、合理、可行的得3分； ②根据各磋商供应商针对本项目的拟安排工作进度情况方案符合本项目的且认知较详细，内容较全面，完整的得2分； ③根据各磋商供应商针对本项目的拟安排工作进度情况方案不符合本项目的且认知简单，内容不够全面的得1分； ④未提供的，不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 12 | 质量控制和质量保证措施 | 根据磋商供应商针对本项目所提供的质量控制和质量保证措施进行评分： ①保证措施详细、合理、可行的得3分； ②保证措施较详细，较合理，可行性稍弱的得2分； ③保证措施较简单，内容不够全面的得的得1分； ④未提供的，不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 13 | 服务保障体系 | 根据磋商供应商提供的售后服务，包括持续服务保障情况、服务内容、响应时间、现场服务人员保证、车辆保障等进行评分： ①保障内容科学合理、可操作性强的得4分； ②保障内容基本合理可行、可操作性较强的得2分； ③部分合理，不太规范的得1分； ④未提供的，不得分。 | 4分 | 主观分 |  |
| 14 | 应急预案 | 服务过程中各节点可能出现的风险有事先预估评判，并制定相应的服务风险防控措施，有相应的人力、物力投入安排，能够避免风险或出现风险能及时有效处理的，对项目实施过程中遇到的突发问题，能提供有效的预防和补救措施，并制定相应的应急处理处置方法： ①完全科学合理、完全规范可操作性强的得3分； ②基本合理可行、基本规范可操作的得2分； ③部分合理可行、不太规范的得1分； ④未提供的，不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 报价（30分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价评标 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（综合总单价）为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分：（评标基准价/投标综合单价）*30。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30分 | 自动计算 |  |

备注：磋商供应商编制磋商响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

- 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 评标标准

- 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对通过资格性审查供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。不满足磋商文件的实质性要求的，响应无效。

- 比较与评价。磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审办法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者电子签章。

- 磋商结束后，采购代理机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价并加盖公章。最后报价是响应文件的有效组成部分；若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 报价评审。

- 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，响应无效。

- 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者任一综合单价最高限价的，响应无效。

- 磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 排序与推荐。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照商务技术得分顺序推荐；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。

- 在采购过程中或评审过程中符合要求的磋商供应商小于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库﹝2014﹞214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号））文件规定执行。

- 编写评标报告。磋商小组。根据全体磋商小组签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和响应供应商通过电子交易平台交换数据电文，响应供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 若响应文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

- 响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者任一综合单价最高限价的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 磋商供应商提供虚假材料响应的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

- 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理响应磋商事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的；

- 上传的电子磋商响应文件若出现使用本项目其他磋商供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他磋商供应商的电子印章的

- 不同供应商的磋商响应文件的内容存在三处（含）以上错误一致的

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有响应供应商。

- 修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定成交或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定成交或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交供应商；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交供应商；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照上述（1）~（4）点规定处理。

# 政府采购合同参考范本

合同登记编号：

项目名称：

项目地点：

甲    方：

乙    方：

签订日期：          年     月   日

（委托方）甲方：

（承接方）乙方：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定并严格遵循                     项目[项目编号：        ]采购文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

- 服务内容及要求：详见磋商文件第三部分采购内容及要求。

第二  服务标准

1、项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、未详尽的其他服务及相关内容由双方协商处理。

第三条 项目成果要求

乙方需在合同期结束后5日内将计量检定/校准结果报表（报告）报送至甲方，含抽查照片和可能产生的期间核查资料等一切项目相关的电子版和纸质版资料，具体份数由甲方确定。

第四条  项目期限

2025年5月31日前完成清单中符合计量条件的设备首次计量现场工作，复测及企业整改，具体完成时间及验收时间由双方协商确定，最终须形成验收档案。检定/校准的每家企业均需抽查拍照并与检测报告同时提交甲方。为保证动态准确性，应按甲方要求开展期间核查。

第五条  验收

最终成果须通过甲方组组织的验收或评审，邀请相关领域专家参与验收、评审的，相关验收费用、专家费用由乙方支付。

第六条  知识产权与保密要求

1、本项目所有知识产权均属甲方所有。

2、乙方保证成果文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

3、乙方使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由乙方自行解决。

4、乙方未经甲方许可，不得将方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

5、 乙方应妥善保存的所有原稿原图、电子设计稿件、最终文稿（含相关电子版），甲方若需要，应予提供；服务合同终止后，乙方应将所有本项目相关材料交给甲方。

6、乙方如违反上述知识产权及保密条款要求，应赔偿因此给甲方造成的各项损失。

第七条  技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料等。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第八条  合同价款

1、本项目预算金额为：人民币                 元（￥          ）。

2、开展项目综合单价

| 序号 | 开展项目名称 | 内容 | 合同综合单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定污染源烟气排放连续监测系统 | 含二氧化硫、氮氧化物、含氧量、温度、压力、流速、颗粒物 | （元/套） |
| 2 | 废水排放连续监测系统 | 废水自动监测分析仪（化学需氧量在线自动监测仪） | （元/台） |
| 3 |  | 废水自动监测分析仪（氨氮自动监测仪） | （元/台） |
| 4 |  | 废水自动监测分析仪（总有机碳分析仪） | （元/台） |
| 5 |  | 废水自动监测分析仪（总磷水质在线分析仪析仪） | （元/台） |
| 6 |  | 废水自动监测分析仪（总氮水质在线分析仪） | （元/台） |
| 7 |  | 废水自动监测分析仪（总磷总氮水质在线分析仪） | （元/台） |
| 8 |  | 废水自动监测分析仪（在线pH计） | （元/台） |

- 本项目投标综合单价应包括提供项目服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、管理费用、承担根据相关程序要求进行现场勘察、专家评审费，协助采购人向主管部门上报备案（如有）和审批（如有）等程序性工作的相关费用以及相关的税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 第一次计量不通过的，甲方提醒企业/运维单位进行整改，乙方免费计量一次，第二次再不过的，由企业/运维单位按照中标价格支付相关费用。如各方对检定/校准数据有争议，可以请各方均认可的第三方机构进行检定，相关费用由过错方支付。

- 乙方承诺服从甲方安排，不得以任何理由拒绝或延迟进场检定，并充分考虑进出场次数，所需费用自行测定，费用含在报价中，若乙方拒绝前往，甲方有权解除合同。

第九条  付款方式

1、预付款：合同签订且具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款（预付款抵作项目进度款）；（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）

2、进度款

项目采用固定单价合同，最终结算以甲方验收通过的实际发生的服务内容，结合相应的检定项目中标综合单价予以结算（一次性结算），甲方自收到发票后7个工作日内予以支付。

注：①结算价款=实际发生内容×相应的检定项目合同综合单价。

②乙方必须开具合同金额100%的正式税务发票。

③根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监〔2022〕3号文件，对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。根据项目实际实施情况，款项支付时间延期的，双方协商解决。

第十条  权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关内容，有权阐述对具体问题的意见和建议。

2、若乙方人员不按本合同相关内容履行其职责，有权要求更换乙方专业人员。

3、甲方变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

4、整个检定过程中所需资料以乙方自行调查收集为主，若甲方向乙方提供相关资料，保证所提供资料真实、准确、完整、有效；甲方需配合乙方现场调研、沟通协调等事宜，并提供相关工作便利。

5、合同生效后，如甲方要求终止或解除合同，乙方未开始检定工作的，应退还甲方已付的预付款；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段费用的全部支付。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方有权要求甲方提供所需的资料及相关工作便利。

2、乙方应在相关法律法规、政策允许的范围内，遵循诚实、勤勉、尽职的原则，按合同约定及相关技术规程为甲方提供相应服务。

3、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供调查成果的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长工期时间或延期提供服务。

4、自计量检定/校准结果报表（报告）批准之日起一年内，若企业设备因维修、更换等情况需重新进行计量检定校准，乙方应免费进行重新检定/校准。

5、乙方按本合同条款第四条“项目期限”规定的时限提交成果，否则应向甲方偿付延期损失费，每延迟一天，罚款500元，上限为合同总价的5%。

第十一条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条  质量保证及后续服务

1、乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向原告所在地法院起诉。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

注：1.上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

# 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## 具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在磋商响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（3）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（4）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

## 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

温州市生态环境局瑞安分局、浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

我方参与2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目（项目编号：RYCG20250212）政府采购活动，郑重承诺：

- （一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- ⑥具有法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （三）不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：

1.▲本承诺函必须提供。2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

## 落实政府采购政策需满足的资格要求

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 计量校准服务，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名或公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 中小企业划型标准

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人)单位的（项目名称）项目（项目编号：（项目编号））采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名或公章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

如成交供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 本项目的特定资格要求

（本项目无特定资格要求）

- 商务技术文件部分

目录

（1）磋商函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 磋商函

温州市生态环境局瑞安分局、浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺磋商有效期从提交磋商响应文件的截止之日起90日，本磋商响应文件在磋商有效期满之前均具有约束力。

2、我方的磋商响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求（如有）；

2.2 商务技术文件：

2.2.1磋商函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

磋商供应商名称（电子签名或公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 二-1授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：磋商供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

- 注：如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 二-2 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （磋商供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

## 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 2 | 磋商响应文件中承诺的磋商有效期不少于磋商文件中载明的磋商有效期。 | 磋商函 | 见磋商响应文件第 页 |
| 3 | 磋商响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见磋商响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

## 四、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料），相关格式参考如下：

- 企业简介

1.企业综合实力；

- 商务技术偏离表

项目名称：2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目   项目编号：RYCG20250212

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 磋商响应文件章节及具体内容 | 磋商响应文件偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的商务技术要求。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 投入设备、仪器及工具一览表

项目编号：                                                    单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 生产年份 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1. 本表所列为磋商供应商拟投入的设备及工具， 随表提交投入的设备、仪器及工具的相关照片及证明材料（如有）。

2. 本表中所列设备价格不计入报价，但供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

3. 此表仅提供了表格形式，磋商供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 磋商供应商自2022年1月1日以来类似业绩一览表

项目名称：2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目      项目编号：RYCG20250212

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩有效性认定：①须提供合同和中标（成交）通知书扫描件加盖公章，或提供合同和发票扫描件加盖公章；②业绩时间以合同签订时间为准。未提供或提供不符合要求的不得分。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 拟派项目负责人情况表

项目名称：2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目        项目编号：RYCG20250212

| 姓名 |  | 工作履历 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：须提供相关证书扫描件加盖磋商供应商公章（详见评标办法要求）。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 拟投入本项目的其他服务人员情况表

项目名称：2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目        项目编号：RYCG20250212

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格证书 | 拟任 职务 | 从事相关行业服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 本表人员须提供相关证书扫描件加盖磋商供应商公章（详见评标办法要求）；

- 磋商供应商拟任的本项目各工作人员均需列入；

- 列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 通过计量校准机构备案情况（提供计量校准机构备案证书及开展项目清单作为证明材料扫描件加盖磋商供应商公章）（格式自拟）

- 检定/校准能力；（须提供有效期内计量标准考核证书背页对应能力的扫描件加盖磋商供应商公章）（格式自拟）

- 项目理解及分析（格式自拟）

- 关键技术难点、解决方案及合理化建议（格式自拟）

- 业务管理系统（格式自拟）

- 项目实施进度安排（格式自拟）

- 质量控制和质量保证措施（格式自拟）

- 服务保障体系（格式自拟）

- 应急预案（格式自拟）

- 供应商认为需要提供的其他资料（格式自拟）

- 五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

温州市生态环境局瑞安分局、浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

温州市生态环境局瑞安分局、浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

按你方磋商文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2025年瑞安市重点污染源在线监控设备计量校准项目【项目编号：RYCG20250212】的实施。

(单位均为人民币元)

| 序号 | 开展项目名称 | 内容 | 综合单价最高限价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定污染源烟气排放连续监测系统 | 含二氧化硫、氮氧化物、含氧量、温度、压力、流速、颗粒物 | 8000元/套 |  |
| 2 | 废水排放连续监测系统 | 废水自动监测分析仪（化学需氧量在线自动监测仪） | 1400元/台 |  |
| 3 |  | 废水自动监测分析仪（氨氮自动监测仪） | 1100元/台 |  |
| 4 |  | 废水自动监测分析仪（总磷水质在线分析仪析仪） | 1100元/台 |  |
| 5 |  | 废水自动监测分析仪（总有机碳分析仪） | 1100元/台 |  |
| 6 |  | 废水自动监测分析仪（总氮水质在线分析仪） | 1100元/台 |  |
| 7 |  | 废水自动监测分析仪（总磷总氮水质在线分析仪） | 2000元/台 |  |
| 8 |  | 废水自动监测分析仪（在线pH计） | 260元/台 |  |
| 合计综合总单价（元） |  |  |  |  |

1、投标综合单价应包括提供项目服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、管理费用、承担根据相关程序要求进行现场勘察、专家评审费，协助采购人向主管部门上报备案（如有）和审批（如有）等程序性工作的相关费用以及相关的税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。磋商供应商在报价时自行考虑风险，结算时综合单价不予调整。供应商应结合项目特点，市场行情及供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，进行投标报价。投标报价超过相对应的任一综合单价最高限价作无效标处理。

2、此表不得自行增减内容。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

第七部分 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性条款

- 最高限价：315000元。

| 序号 | 开展项目名称 | 内容 | 综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定污染源烟气排放连续监测系统 | 含二氧化硫、氮氧化物、含氧量、温度、压力、流速、颗粒物 | 8000元/套 |
| 2 | 废水排放连续监测系统 | 废水自动监测分析仪（化学需氧量在线自动监测仪） | 1400元/台 |
| 3 |  | 废水自动监测分析仪（氨氮自动监测仪） | 1100元/台 |
| 4 |  | 废水自动监测分析仪（总有机碳分析仪） | 1100元/台 |
| 5 |  | 废水自动监测分析仪（总磷水质在线分析仪析仪） | 1100元/台 |
| 6 |  | 废水自动监测分析仪（总氮水质在线分析仪） | 1100元/台 |
| 7 |  | 废水自动监测分析仪（总磷总氮水质在线分析仪） | 2000元/台 |
| 8 |  | 废水自动监测分析仪（在线pH计） | 260元/台 |

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

- 《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）；

- 《磋商函》；

- 磋商有效期：从提交磋商响应文件的截止之日起90日；

- 《开标一览表（报价表）》。

磋商供应商必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以磋商文件中标识“▲”为准。若评标委员会认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。

- 无效标条款

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 若响应文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

- 响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者任一综合单价最高限价的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

- 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理响应磋商事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的；

- 上传的电子磋商响应文件若出现使用本项目其他磋商供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他磋商供应商的电子印章的

- 不同供应商的磋商响应文件的内容存在三处（含）以上错误一致的

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

如上述无效标条款有所遗漏，以磋商文件中表述为准。

其他附表：

附表1：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有磋商供应商名称，本单位□与其他所有磋商供应商之间均不存在利害关系  □与            （磋商供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          磋商供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

磋商供应商全称：                  （盖公章）

磋商供应商代表签名：

日期：        年       月      日

附表2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附表4：

- 政府采购履约验收书（参考模板）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物、服务（或政府采购工程）进行了验收，验收情况如下：

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格□不合格 |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 人员、设备配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：

- 该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。

- 采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

- 向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。