2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目

采购文件

（电子招投标）

编号:ZJJS-2024123

采购方式：公开招标

采购人：瑞安市市政工程管理中心

采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

二〇二四年十月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第七部分      实质性响应条款及无效标条款

- 第一部分 招标公告

项目概况

2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年11月13日 09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJS-20240123

项目名称：2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目

预算金额（元）：9975201

采购需求：

- 标项一

- 标项名称：2024年瑞安市老城区市政道路维修服务项目

- 数量：1

- 预算金额（元）：4275674

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瑞安市老城区市政道路维修服务，具体要求详见招标文件第三部分。

- 标项二

- 标项名称：2024年瑞安市安阳新区市政道路维修服务项目

- 数量：1

- 预算金额（元）：5699527

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瑞安市安阳新区市政道路维修服务，具体要求详见招标文件第三部分。

- 合同履约期限：标项1、2，自合同生效之日起12个月（具体要求详见招标文件第三部分）。

本项目接受联合体投标： þ 否。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ 专门面向中小企业

þ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

- 本项目的特定资格条件：1）具备市政公用工程施工总承包资质三级(含)以上资质；2）具备有效的安全生产许可证；3）具备企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）的安全生产考核合格A类证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件，企业经理、技术负责人任命书复制件；4）项目负责人资格要求：具备[注册建造师市政公用工程]二级 (含)以上资格，并具有安全生产考核合格B类证书。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年10月22日至2024年11月13日(提交投标文件截止时间)，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月13日09点00分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年11月13日09点00分

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

- 其他事项：

- 需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。详见招标文件第二部分3. 采购项目需要落实的政府采购政策。

- 电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：瑞安市市政工程管理中心

地址：瑞安市滨江大道新湖大厦北侧

项目联系人（询问）：夏先生

项目联系方式（询问）：13676441204

质疑联系人： 李先生

质疑联系方式：0577-65871726

2.采购代理机构信息

名称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区车站大道75号金鳞花苑商务楼三楼

项目联系人（询问）：徐海腾/王伊斌

项目联系方式（询问）：15958736936，0577-86511719

质疑联系人：李奔

质疑联系方式：0577-86511706

3.同级政府采购监督管理部门

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市财税大楼15楼

传真：0577-65822153

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJJS-20240123 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额 | 预算金额：人民币9975201元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 þ 预留份额专门面向中小企业采购 ¨ 部分预留份额项目面向中小企业采购 ¨ 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 （10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 （4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ¨ A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þ B服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：市政道路维修服务 ；属于 建筑业 行业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ 本项目不允许采购进口产品。 ¨ 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | þ 不接受 ¨ 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ¨ 不需要 þ 需要,本项目合同金额的 1 %。 |
| 13 | 预付款 | ¨ 预付款为本项目采购合同金额的 %； þ 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 40 %。 ¨ 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨ 中标人如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | þ A不组织。 ¨ B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： 无 |
| 17 | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 见招标公告 |
| 18 | 特别说明 | - 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 - ¨ 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第二部分11.投标文件的组成提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 - ¨ 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第二部分11.投标文件的组成提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “中标候选人”系指评标委员会按招标文件规定的评标办法与规则推荐的中标候选投标人。

  - “中标人”系指在本次招标中中标的投标人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

  - 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

    - 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

      - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

      - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

  - 投标人质疑

    - 提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 质疑人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

      - 对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

      - 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

      - 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

      - 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

      - 质疑项目的名称、编号；

      - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

      - 事实依据；

      - 必要的法律依据；

      - 提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

    - 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 投标人投诉

    - 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉（提出投诉的质疑人以下简称投诉人）。

    - 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

    - 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 联合协议（如有）；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

    - 中小企业声明函；

    - 本项目的特定资格要求（如有）。

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；授权委托书（如有）；

    - 分包意向协议（如有）；

    - 符合性审查资料；

    - 项目负责人、总工资格证明材料；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购人、采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

- 备份投标文件

本项目无需提供备份投标文件。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - ▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标委员会

  - 评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- 评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- 保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- 评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

- 评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

- 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

- 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购代理机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

  - 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定 标

- 确定中标人

采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

- 中标通知书与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布中标结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

  - 中标结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同主要条款

详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与中标人通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

中标人也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①中标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，中标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写中标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、中标人诚信等因素，可以要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

中标人也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写中标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购人或采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

- 验收（如有）

  - 采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购代理费

经采购人和采购代理机构双方协商，本次招标代理服务费由中标供应商支付，招标代理服务费根据预算金额依据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准的88%计取，招标代理服务费不在报价中单列（各投标供应商应在报价中予以考虑）。

### 第三部分   采购需求

- 概述

- 此份招标内容及要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，各投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对各标项进行投标报价。

- 现场踏勘：投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据。投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

- 本次采购设2个标项，投标供应商可就其中一个标项参加投标或同时参加两个标项的投标，但1个投标人仅能中标一个标项，投标供应商须对各标项采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被否决。

- 投标供应商必须完成各标项招标内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

- 在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期投标供应商不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 中标供应商的投标文件作为合同的重要组成部分，采购人将严格按照投标文件中承诺的方案实施管理。

- 采购内容

- 采购内容：

2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务

- 本次招标范围及参考清单明细如下：

2.1招标范围：

2.1.1标项一：2024年瑞安市老城区政道路维修服务，招标范围如下：见附件下载。

注：具体以招标人确定的维修任务为准，如采购人有新增加道路，施工方需无条件接收。

参考清单明细及全费用综合单价最高限价：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥砼路面破除及修复 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面； 2、厚度：20cm 3、拆除方式：岩石破碎机拆除； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 500.00 | 35.86 |
| 2 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面； 2、厚度：每增减1cm 3、拆除方式：岩石破碎机拆除； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 100.00 | 1.96 |
| 3 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面； 2、厚度：20cm 3、拆除方式：风镐及其他拆除； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 500.00 | 39.80 |
| 4 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面； 2、厚度：每增减1cm 3、拆除方式：风镐及其他拆除； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 100.00 | 1.63 |
| 5 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30商品砼； 2、厚度：20cm； 3、报价含伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1000.00 | 93.92 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30商品砼； 2、厚度：每增减1cm； | m2 | 100.00 | 4.14 |
| 7 | 路床（槽）整形 | 1、压实度：达到设计要求及施工规范规定。 | m2 | 1000.00 | 2.32 |
| 8 | 锯缝 | 1、对水泥砼路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定； | m | 2000.00 | 4.40 |
| 9 | 防滑条 | 1.路面防滑条； | m2 | 1000.00 | 6.12 |
| 10 | 水泥混凝土 | 1、高聚物快速结构修补料（浇筑型） 2、厚度：10cm； | m2 | 500.00 | 154.26 |
| 11 | 防碳化表面封闭涂层 | 1、防碳化表面封闭涂层； 2、厚度：0.5cm； 3、施工步骤：基层处理（打磨、除尘、清洗基面）→局部修整→均匀涂刮底料一层（达到规范要求）→均匀涂刮面料一层→进行养护达到规范标准； | m2 | 500.00 | 37.00 |
| 沥青砼路面破除及修复 |  |  |  |  |  |
| 12 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：10cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 3809.46 | 19.80 |
| 13 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 100.00 | 1.98 |
| 14 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：3cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 3809.46 | 16.32 |
| 15 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 100.00 | 1.51 |
| 16 | 锯缝 | 1、对沥青砼路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定； | m | 500.00 | 4.40 |
| 17 | 路床（槽）整形 | 1、压实度：达到设计要求及施工规范规定。 | m2 | 500.00 | 2.32 |
| 18 | 封层 | 1、沥青品种：乳化沥青 2、下封层 | m2 | 15237.84 | 5.63 |
| 19 | 透层、粘层 | 1、材料品种：乳化沥青透层； 2、喷油量：1.1L/m2。 | m2 | 15237.84 | 4.67 |
| 20 | 透层、粘层 | 1、材料品种：乳化沥青粘层； 2、喷油量：0.5L/m2。 | m2 | 15237.84 | 2.12 |
| 21 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 500.00 | 100.90 |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 500.00 | 12.61 |
| 23 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：6cm。 | m2 | 15237.84 | 75.70 |
| 24 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 100.00 | 12.61 |
| 25 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 5333.24 | 56.67 |
| 26 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 100.00 | 14.18 |
| 27 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 9904.60 | 62.65 |
| 28 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 100.00 | 15.69 |
| 29 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-10C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 500.00 | 56.67 |
| 30 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-10C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 100.00 | 14.18 |
| 基层拆除及修复 |  |  |  |  |  |
| 31 | 拆除基层 | 1、材质：原有道路基层； 2、厚度：以现场实际拆除厚度为准，不再调整； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 500.00 | 27.88 |
| 32 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石； 3、厚度：20cm； | m2 | 500.00 | 71.10 |
|  |  | 人行道破除及修复 |  |  |  |
| 33 | 拆除人行道 | 1、材质：预制砼道板砖（彩砖）； 2、厚度：自行测定，含粘接层； 3、报价含渣土外运及消纳费，渣土需按上级规定及时处理。 | m2 | 4118.25 | 13.12 |
| 34 | 拆除人行道 | 1、材质：花岗岩； 2、厚度：自行测定，含粘接层； 3、报价含渣土外运及消纳费，渣土需按上级规定及时处理。 | m2 | 4118.25 | 29.14 |
| 35 | 拆除基层 | 1、材质：水泥混凝土基层； 2、厚度：15cm； 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用 | m2 | 4118.25 | 36.44 |
| 36 | 拆除基层 | 1、材质：水泥混凝土基层； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用 | m2 | 100.00 | 2.79 |
| 37 | 人行道整形碾压 | 1、路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 4118.25 | 2.41 |
| 38 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：200×100×60mm厚混凝土路面砖（荷兰砖），颜色同周边现状； 2、粘结层：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、包括盲道。 | m2 | 2941.61 | 88.68 |
| 39 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:30mm厚花岗岩，花岗岩种类按现场实际为准； 2.粘结层：30mm厚1：3干硬水泥砂浆； 3.包括盲道。 | m2 | 588.32 | 152.45 |
| 40 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:50mm厚花岗岩，花岗岩种类按现场实际为准； 2.粘结层：30mm厚1：3干硬水泥砂浆； 3.包括盲道。 | m2 | 294.16 | 222.49 |
| 41 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚混凝土透水路面砖Fts3.0/A级 60厚； 2、垫层：M7.5干混砌筑砂浆； 3、包括盲道。 | m2 | 294.16 | 107.31 |
| 42 | 混凝土垫层 | 1、垫层材料：C15商品混凝土； | m3 | 617.74 | 459.41 |
| 侧石破除及修复 |  |  |  |  |  |
| 43 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：混凝土及花岗岩，包括砼后背保护拆除； 2、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3、报价含外运、消纳等所有费用。 | m | 200.00 | 9.72 |
| 44 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100*12.5*35cm砼侧石（利用原有侧石）； 2、2cm厚DM M7.5干混砌筑砂浆； | m | 100.00 | 12.96 |
| 45 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100*12.5*35cm砼侧石； 2、2cm厚DM M7.5干混砌筑砂浆； | m | 100.00 | 62.50 |
| 46 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：1000×300×125花岗岩侧石（利用原有侧石）； 2、2cm厚DM M7.5干混砌筑砂浆； | m | 100.00 | 18.77 |
| 47 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：1000×300×125花岗岩侧石； 2、2cm厚DM M7.5干混砌筑砂浆； | m | 100.00 | 128.18 |
| 排水及其他 |  |  |  |  |  |
| 48 | 石质栏杆 | 1、更换青石栏杆，规范要求高度大于110CM； 2、施工方法：根据现场实际情况确定；同周边样式； 3、报价含拆除、外运及消纳等全部费用。 | m | 20.00 | 697.15 |
| 49 | 石质栏杆 | 1、更换花岗岩栏杆，规范要求高度大于110CM（材质与更换前一致）； 2、施工方法：根据现场实际情况确定；同周边样式； 3、报价含拆除、外运及消纳等全部费用。 | m | 20.00 | 1158.22 |
| 50 | 管接雨水口 | 1、管道材料名称：硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管； 2、管材规格及型号：DN200； 3、报价包含管道开挖、垫层、回填、外运等相关费用； | m | 50.00 | 133.29 |
| 51 | 雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：680*380mm单箅雨水口，H=1000mm，具体做法详见06MS201图集； 2、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15砼垫层； 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU10砖； 4、井壁内侧需采用2cm厚1:2防水水泥砂浆抹灰； 5、井盖采用混凝土雨水篦子； 6、报价包括模板制作、安装及土方等全部费用。 | 座 | 5 | 1073.99 |
| 52 | 砌筑井 | 1、材料：M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖； 2、定型井名称、定型图号、尺寸及井深：φ1000mm圆形盖板式检查井，具体做法详见06MS201图集； 3、垫层、基础：150mm厚C15砼垫层； 4、抹灰：井壁内外需采用20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰； 5、井盖、井座：φ700钢纤维砼井盖井座； 6、防坠网要求承重能力需达到150Kg，安装8颗铁膨胀挂钩； 7、包括钢筋、模板制作及安装、土方等全部费用。 | 座 | 5 | 2667.48 |
| 53 | 检查井升降 | 1、检查井规格:圆形检查井； 2、平均升（降）高度:自行测定； 3、报价含井盖拆除及安装、井筒提升及抹灰等全部费用，井盖利用原有； 4、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 30 | 419.32 |
| 54 | 检查井井盖更换 | 1、规格：φ700 I型钢纤维水泥检查井井盖（含井座） 2、报价含井盖拆除及安装费用； 3、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 20 | 634.56 |
| 55 | 检查井井盖更换 | 1、规格：600×600mm钢纤维水泥检查井井盖（含井座） 2、报价含井盖拆除及安装费用； 3、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 20 | 430.00 |
| 56 | 检查井井盖更换 | 1、规格：500×700mm钢纤维水泥检查井井盖（含井座） 2、报价含井盖拆除及安装费用； 3、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 10 | 557.70 |
| 57 | 雨水口篦子更换 | 1、规格：750×450mm雨水口箅子（含井座） 2、报价含井盖拆除及安装费用； 3、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 10 | 715.71 |
| 58 | 桥梁伸缩装置 | 1、规格、型号：40型钢伸缩缝 2、报价含钢纤维混凝土 | m | 100.00 | 992.65 |
| 59 | 路面灌缝 | 1、沥青路面塑料油膏灌缝 | m | 5000.00 | 12.02 |
| 60 | 沥青防裂贴 | 1、沥青防裂贴； 2、宽度：500mm。 | m2 | 1000.00 | 30.36 |
| 技术措施 |  |  |  |  |  |
| 61 | 大型机械设备进出场及安拆 | ≤1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台·次 | 1 | 477.44 |
| 62 | 大型机械设备进出场及安拆 | ＞1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台·次 | 1 | 1977.31 |
| 63 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台·次 | 1 | 2066.76 |
| 64 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1 | 6595.35 |
| 65 | 临时围挡 | 1、水马（灌水），高度1.8m 2、根据现场实际情况合理设置围挡 3、报价需考虑材料周转，超出合理范围外的围挡不予计量 | m | 500.00 | 62.97 |
| 66 | 临时围挡 | 1、水马（灌水），高度1.2m 2、根据现场实际情况合理设置围挡 3、报价需考虑材料周转，超出合理范围外的围挡不予计量 | m | 500.00 | 42.27 |
| 67 | 临时围挡 | 1、固定式钢制围挡，包括脚手架、立柱及双面彩钢夹芯板等所有内容； 2、包括安装、拆除、运输等所有内容 | m2 | 500.00 | 43.96 |
| 68 | 地上地下管线、构筑物保 护费 | 1、对现场原有的建筑物、电线杆、电线、路灯、树木、绿化带、围墙、人行道、侧石、道路、过河给水管道、地下管线等保护，也包括清单没有描述的其他各类地上、地下的建筑物，各投标人应通过现场踏勘自行测定所需费用（如需要包括移建的费用），一次性包干，今后不再调整； 2、各投标人应通过现场踏勘自行测定所需费用。 | 项 | 1 | 8829.00 |

2.1.2标项二：2024年瑞安市安阳新区政道路维修服务，招标范围如下：见附件下载。

注：具体以招标人确定的维修任务为准，如采购人有新增加道路，施工方需无条件接收。

参考清单明细及全费用综合单价最高限价：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥砼路面破除及修复 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面； 2、厚度：20cm 3、拆除方式：岩石破碎机拆除； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 500.00 | 35.86 |
| 2 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面； 2、厚度：每增减1cm 3、拆除方式：岩石破碎机拆除； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 100.00 | 1.96 |
| 3 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面； 2、厚度：20cm 3、拆除方式：风镐及其他拆除； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 500.00 | 39.80 |
| 4 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面； 2、厚度：每增减1cm 3、拆除方式：风镐及其他拆除； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 100.00 | 1.63 |
| 5 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30商品砼； 2、厚度：20cm； 3、报价含伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1000.00 | 93.92 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30商品砼； 2、厚度：每增减1cm； | m2 | 100.00 | 4.14 |
| 7 | 路床（槽）整形 | 1、压实度：达到设计要求及施工规范规定。 | m2 | 1000.00 | 2.32 |
| 8 | 锯缝 | 1、对水泥砼路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定； | m | 2000.00 | 4.40 |
| 9 | 防滑条 | 1.路面防滑条； | m2 | 1000.00 | 6.12 |
| 10 | 水泥混凝土 | 1、高聚物快速结构修补料（浇筑型） 2、厚度：10cm； | m2 | 500.00 | 154.26 |
| 11 | 防碳化表面封闭涂层 | 1、防碳化表面封闭涂层； 2、厚度：0.5mm； 3、施工步骤：基层处理（打磨、除尘、清洗基面）→局部修整→均匀涂刮底料一层（达到规范要求）→均匀涂刮面料一层→进行养护达到规范标准； | m2 | 500.00 | 37.00 |
|  | 沥青砼路面破除及修复 |  |  |  |  |
| 12 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：10cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 6155.25 | 19.80 |
| 13 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 100.00 | 1.98 |
| 14 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：3cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 6155.25 | 16.32 |
| 15 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 100.00 | 1.51 |
| 16 | 锯缝 | 1、对沥青砼路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定； | m | 500.00 | 4.40 |
| 17 | 路床（槽）整形 | 1、压实度：达到设计要求及施工规范规定。 | m2 | 500.00 | 2.32 |
| 18 | 封层 | 1、沥青品种：乳化沥青 2、下封层 | m2 | 24621.00 | 5.63 |
| 19 | 透层、粘层 | 1、材料品种：乳化沥青透层； 2、喷油量：1.1L/m2。 | m2 | 24621.00 | 4.67 |
| 20 | 透层、粘层 | 1、材料品种：乳化沥青粘层； 2、喷油量：0.5L/m2。 | m2 | 24621.00 | 2.12 |
| 21 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 500.00 | 100.90 |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 500.00 | 12.61 |
| 23 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：6cm。 | m2 | 24621.00 | 75.70 |
| 24 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 100.00 | 12.61 |
| 25 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 8617.35 | 56.67 |
| 26 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 100.00 | 14.18 |
| 27 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 16003.65 | 62.65 |
| 28 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 100.00 | 15.69 |
| 29 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-10C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 500.00 | 56.67 |
| 30 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-10C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 100.00 | 14.18 |
|  | 基层拆除及修复 |  |  |  |  |
| 31 | 拆除基层 | 1、材质：原有道路基层； 2、厚度：以现场实际拆除厚度为准，不再调整； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 500.00 | 27.88 |
| 32 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石； 3、厚度：20cm； | m2 | 500.00 | 71.10 |
|  | 人行道破除及修复 |  |  |  |  |
| 33 | 拆除人行道 | 1、材质：预制砼道板砖（彩砖）； 2、厚度：自行测定，含粘接层； 3、报价含渣土外运及消纳费，渣土需按上级规定及时处理。 | m2 | 3306.75 | 13.12 |
| 34 | 拆除人行道 | 1、材质：花岗岩； 2、厚度：自行测定，含粘接层； 3、报价含渣土外运及消纳费，渣土需按上级规定及时处理。 | m2 | 3306.75 | 29.14 |
| 35 | 拆除基层 | 1、材质：水泥混凝土基层； 2、厚度：15cm； 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用 | m2 | 3306.75 | 36.44 |
| 36 | 拆除基层 | 1、材质：水泥混凝土基层； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用 | m2 | 100.00 | 2.79 |
| 37 | 人行道整形碾压 | 1、路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 3306.75 | 2.41 |
| 38 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：200×100×60mm厚混凝土路面砖（荷兰砖），颜色同周边现状； 2、粘结层：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、包括盲道。 | m2 | 2361.96 | 88.68 |
| 39 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:30mm厚花岗岩，花岗岩种类按现场实际为准； 2.粘结层：30mm厚1：3干硬水泥砂浆； 3.包括盲道。 | m2 | 472.39 | 152.45 |
| 40 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:50mm厚花岗岩，花岗岩种类按现场实际为准； 2.粘结层：30mm厚1：3干硬水泥砂浆； 3.包括盲道。 | m2 | 236.20 | 222.49 |
| 41 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚混凝土透水路面砖Fts3.0/A级 60厚； 2、垫层：M7.5干混砌筑砂浆； 3、包括盲道。 | m2 | 236.20 | 107.31 |
| 42 | 混凝土垫层 | 1、垫层材料：C15商品混凝土； | m3 | 496.01 | 459.41 |
|  |  | 侧石破除及修复 |  |  |  |
| 43 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：混凝土及花岗岩，包括砼后背保护拆除； 2、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3、报价含外运、消纳等所有费用。 | m | 200.00 | 9.72 |
| 44 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100*12.5*35cm砼侧石（利用原有侧石）； 2、2cm厚DM M7.5干混砌筑砂浆； | m | 100.00 | 12.96 |
| 45 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100*12.5*35cm砼侧石； 2、2cm厚DM M7.5干混砌筑砂浆； | m | 100.00 | 62.50 |
| 46 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：1000×300×125花岗岩侧石（利用原有侧石）； 2、2cm厚DM M7.5干混砌筑砂浆； | m | 100.00 | 18.77 |
| 47 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：1000×300×125花岗岩侧石； 2、2cm厚DM M7.5干混砌筑砂浆； | m | 100.00 | 128.18 |
|  | 桥面铺装 |  |  |  |  |
| 48 | 桥面铺装 | 3mm厚碳陶颗粒和环氧树脂胶 | m2 | 400.00 | 54.88 |
|  | 排水及其他 |  |  |  |  |
| 49 | 石质栏杆 | 1、更换青石栏杆，规范要求高度大于110CM； 2、施工方法：根据现场实际情况确定；同周边样式； 3、报价含拆除、外运及消纳等全部费用。 | m | 20.00 | 697.15 |
| 50 | 石质栏杆 | 1、更换花岗岩栏杆，规范要求高度大于110CM（材质与更换前一致）； 2、施工方法：根据现场实际情况确定；同周边样式； 3、报价含拆除、外运及消纳等全部费用。 | m | 20.00 | 1158.22 |
| 51 | 管接雨水口 | 1、管道材料名称：硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管； 2、管材规格及型号：DN200； 3、报价包含管道开挖、垫层、回填、外运等相关费用； | m | 50.00 | 133.29 |
| 52 | 雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：680*380mm单箅雨水口，H=1000mm，具体做法详见06MS201图集； 2、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15砼垫层； 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU10砖； 4、井壁内侧需采用2cm厚1:2防水水泥砂浆抹灰； 5、井盖采用混凝土雨水篦子； 6、报价包括模板制作、安装及土方等全部费用。 | 座 | 5 | 1073.99 |
| 53 | 砌筑井 | 1、材料：M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖； 2、定型井名称、定型图号、尺寸及井深：φ1000mm圆形盖板式检查井，具体做法详见06MS201图集； 3、垫层、基础：150mm厚C15砼垫层； 4、抹灰：井壁内外需采用20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰； 5、井盖、井座：φ700钢纤维砼井盖井座； 6、防坠网要求承重能力需达到150Kg，安装8颗铁膨胀挂钩； 7、包括钢筋、模板制作及安装、土方等全部费用。 | 座 | 5 | 2667.48 |
| 54 | 检查井升降 | 1、检查井规格:圆形检查井； 2、平均升（降）高度:自行测定； 3、报价含井盖拆除及安装、井筒提升及抹灰等全部费用，井盖利用原有； 4、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 30 | 419.32 |
| 55 | 检查井井盖更换 | 1、规格：φ700 I型钢纤维水泥检查井井盖（含井座） 2、报价含井盖拆除及安装费用； 3、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 20 | 634.56 |
| 56 | 检查井井盖更换 | 1、规格：600×600mm钢纤维水泥检查井井盖（含井座） 2、报价含井盖拆除及安装费用； 3、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 20 | 430.00 |
| 57 | 检查井井盖更换 | 1、规格：500×700mm钢纤维水泥检查井井盖（含井座） 2、报价含井盖拆除及安装费用； 3、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 10 | 557.70 |
| 58 | 雨水口篦子更换 | 1、规格：750×450mm雨水口箅子（含井座） 2、报价含井盖拆除及安装费用； 3、修复混凝土强度：C35商品混凝土。 | 座 | 10 | 715.71 |
| 59 | 桥梁伸缩装置 | 1、规格、型号：40型钢伸缩缝 2、报价含钢纤维混凝土 | m | 200.00 | 992.65 |
| 60 | 路面灌缝 | 1、沥青路面塑料油膏灌缝 | m | 5000.00 | 12.02 |
| 61 | 沥青防裂贴 | 1、沥青防裂贴； 2、宽度：500mm。 | m2 | 1000.00 | 30.36 |
|  | 技术措施 |  |  |  |  |
| 62 | 大型机械设备进出场及安拆 | ≤1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台·次 | 1 | 477.44 |
| 63 | 大型机械设备进出场及安拆 | ＞1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台·次 | 1 | 1977.31 |
| 64 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台·次 | 1 | 2066.76 |
| 65 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1 | 6595.35 |
| 66 | 临时围挡 | 1、水马（灌水），高度1.8m 2、根据现场实际情况合理设置围挡 3、报价需考虑材料周转，超出合理范围外的围挡不予计量 | m | 700.00 | 62.97 |
| 67 | 临时围挡 | 1、水马（灌水），高度1.2m 2、根据现场实际情况合理设置围挡 3、报价需考虑材料周转，超出合理范围外的围挡不予计量 | m | 700.00 | 42.27 |
| 68 | 临时围挡 | 1、固定式钢制围挡，包括脚手架、立柱及双面彩钢夹芯板等所有内容； 2、包括安装、拆除、运输等所有内容 | m2 | 700.00 | 43.96 |
| 69 | 地上地下管线、构筑物保 护费 | 1、对现场原有的建筑物、电线杆、电线、路灯、树木、绿化带、围墙、人行道、侧石、道路、过河给水管道、地下管线等保护，也包括清单没有描述的其他各类地上、地下的建筑物，各投标人应通过现场踏勘自行测定所需费用（如需要包括移建的费用），一次性包干，今后不再调整； 2、各投标人应通过现场踏勘自行测定所需费用。 | 项 | 1 | 11772.00 |

2.3 清单及报价说明：

- 清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

- 本工程量清单子目报价要求各投标人根据提供的工程量清单并结合规范图集进行报价，包含但不限于清单工作内容，对于没有在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据设计以及施工规范要求在相应子目中综合考虑，不作调整。

- 本工程混凝土采用自拌或商品、熟料运输距离及方式自行考虑，费用计入综合单价，今后不作调整。

- 模板面积按接触面积计算。

- 本工程实际施工过程中，由于地形、地貌或其他原因的影响，可能对局部工程进行调整、变更（施工方案不变），中标单位必需无条件执行，结算工程量均按实调整；

- 施工范围需要经建设单位和监理单位确定后方可施工，超范围自行施工部分不予计量；

- 具体做法参考清单项目特征，如有变动需建设单位确认方可施工；

- 渣土需按上级规定及时处理，运距及渣土消纳费各投标单位自行考虑，费用一次性包干今后不作调整

- 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除；

- 清单中缺项内容，由成交供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安施工当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标折扣率予以计算；

- 本项目为零星应急工程，供应商要充分考虑可能增加的相应费用；

- 大型机械进出场产生的相关费用需建设单位和监理单位确认后予以计量；

- 表例工程量仅供参考，结算价款按实际工程量*合同全费用综合单价办理（由采购人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据），数量上报招标人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。

- 招标人有权要求投标人派人员随招标人前往现场调查踏勘，投标人应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

- 其他未单列措施费均已分摊在综合单价中，结算时不再另计。

- 因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用的投入，合理报价。

- 投标人对人行道进行修复，以某一修复点为圆中心，直径为20米范围内无论有多少处修复点，均按一处修复点进行计算，投标人综合考虑相应风险，相关费用包含在投标总价中。

- 基本要求

- 项目实施过程中涉及的维修服务完工后需提供竣工图（CAD）；

- 施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据，未提供相关资料的将不予认可，以招标人单方确认为最终依据。

- 井盖使用要求：井盖参数要求及特征说明：

- 钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

- 材质：钢纤维混凝土；

- 井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

- 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

- 钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

- 钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

- 承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

- 外观质量：

- 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

- 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

- 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

- 污水井盖底面标注生产年份，具体按招标人要求执行。

- 井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标人须无偿进行更换。

- 服务形式要求：应招标人要求保质保量的完成任务。[供应商须对招标人下达的工作任务单24小时内作出响应，安排人员持续处理，直至处理完毕。应急维修任务必须在接到招标人通知后，1个小时内到达现场并在6小时内及时完成维修任务，具体以微信群或电话通知时间为准。在道路维修过程中，因供应商原因造成交通设施（红绿灯、地埋感应设施、安全设施等）损坏，必须在6小时内予以修复，未及时修复的，由招标人委托第三方修复，费用在工程款中直接扣除。未及时作出响应或未按规定时间完成任务的，发现第一次处以壹万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第二次处以贰万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第三次处以肆万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第四次，招标人有权终止合同并视情况部分或全部没收履约保证金。]

- 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 每次工程竣工后由监理人和招标人现场签认验收及合同完成后等待整体工程进行审计。

- 施工的其他要求

- 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，供应商须在中标后提供一个及以上班组人员驻场维修，并在大型检查或应急维修时提供招标人要求的人员进场。

- 中标供应商服务期间须自行组织巡查并服从招标人日常巡查管理。巡查年龄须为40周岁以下，职责要求：①负责日常巡逻检查并实时动态了解施工道路，若发现道路需进行维修的需报招标人处并做好工程相关记录；②按时完成招标人委派任务；③做好自身安全防范工作；④对突发事件的应急协助处理；⑤做好相关台账整理工作；⑥招标人安排的其他临时性任务。

- 缺陷责任期：

①缺陷责任期12个月，缺陷责任期内出现问题免费维修。其中非施工质量问题引起的损坏不纳入缺陷责任期。

②缺陷责任期内，供应商无特殊原因未及时进行维修处理的，将列入招标人采购黑名单；情节严重者将上报财政部门进行处理。

- 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助招标人开展工作。

- 供应商从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由供应商自行管理和承担。

- 供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因供应商原因引起的事故由供应商自行承担。

- 其他要求

- 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝、防冻等（具体以招标人相关要求为准），要无条件安排值班，其费用已包括在投标价内。

- 施工用水、用电由供应商自行负责。

- 供应商须在对招标人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

- 供应商达不到招标人要求以及供应商的各项服务承诺，招标人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

- 供应商的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受招标人或招标人指定第三方的监督检查及安排。

- 供应商需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

- 供应商要合法用工，并派用与路面维修相适应的工人。员工构成： 1）体现年轻化；2）具有与工作相适应的文化；3）身体健康；4）适合公共场所的服务要求。

- 供应商员工服装应统一、整洁，便于管理。

- 供应商要合法经营，并不得转包和分包。

- 供应商有下列行为，招标人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由供应商承担：a、供应商未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成招标人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经招标人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响招标人的正常工作及形象；b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；c、供应商在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

- 供应商如要提前终止合同，需提前3个月，并征得招标人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担招标人由此造成的损失。

- 供应商必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在招标人单位做出不良行为给招标人造成影响承担责任。

- 在合同执行期间，供应商有责任与招标人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 在合同执行期间，供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受招标人及有关部门的监督、检查和管理。

- 合同过程中管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，招标人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由供应商承担。

- 施工单位必须做好安全文明施工，并满足招标人的要求,施工中用到的路牌、水马由供应商自行采购，样式和设置需满足招标人要求，在影响交通秩序或人员通行情况下，须配备响应安保人员维护现场秩序及交通秩序。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由供应商负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

- 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、招标人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须及时清运。

- 供应商中标后需在领取中标通知书后15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据招标人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照招标人的要求使用。

- 承包人如未严格按照项目组织实施计划开展本项目或未严格按照拟投入设备及工具情况投入设备或未按拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况派遣人员的，或无法满足发包人工作需求给发包人带来经济效益和社会效益损失的，或未按本合同履行义务的，视为违约，发包人有权每次处以5000-20000元的罚款（在支付工程款时予以扣除）。发包人有权认定是否终止合同，如终止合同，发包人有权没收履约保证金或主张合同总价的20%作为违约金，并将承包人列入黑名单，禁止承包人在2年内参加发包人及其下属单位的招投标项目。

- 工程工资款支付应按《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发[2018]4号)、《瑞安市人民政府办公室关于印发“瑞安无欠薪”行动实施方案的通知》(瑞政办【2017】219号)、瑞安市市政园林工程领域开展“瑞安无欠薪”行动实施方案(试行)(瑞市政建【2018】20 号)相关文件执行。

- 投标文件中项目建造师及项目技术人员必须到位，实行工地考勤制度，若项目建造师或主要工程技术人员擅自离开工地，每天罚以违约金800元;若每月在工地天数不足24 天(特殊情况经发包人同意例外)者，以不到位处理。

- 项目负责人每周周一需向采购人汇报上周工程情况及相关事宜，每月10日之前要向采购人汇报上个月实际完成工程量，采购人的例会项目负责人均要参加;无特殊原因，如若缺席1次，偿付违约金 2000元;缺席2次，偿付违约金4000元。缺席3次，发包人有权终止合同。

- 应急服务:对于发包人提交的案件 10 天内完成，乙方工期每延误一天，向发包人偿付违约金 500 元(例如:延误一天偿付违约金500元，延误两天偿付违约金1000元，违约金依天数累加)。

- 应急服务:每月 10 日之前，提供工程进度资料，未按时提交的扣2000 元/次工程款。

- 整改通知书:乙方在工程上出现问题，发包人第一次向乙方下发整改通知书，乙方向发包人偿付违约金 2000 元，并按要求在规定的时间内完成整改;发包人第二次向乙方下发整改通知书，乙方向发包人偿付违约金 5000 元，并按要求在规定的时间内完成整改;发包人第三次向乙方下发整改通知书，乙方向发包人偿付违约金 10000 元，并按要求在规定的时间内完成整改;若乙方未按时整改，发包人有权终止合同。

- 在签订施工合同后 30 天内，承包方故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包方可以单方面中止施工合同，并没收其履约担保。

- 承包人在施工前须将该路段通行注意事项通知附近企业、居民。

- 承包人在施工作业时须对给排水管进行保护，若有承包人原因造成给排水管破损，承包人须及时安排进行修复。

- 本工程“意外伤害保险费”办理结算时凭发票支付。

- 本工程项目负责人和安全员每周至少3次到采购人单位进行考勤打卡。

- 项目实施过程中的管理考核标准由招标人制定并执行。考核验收标准如下：

- 考核验收方式：采取每月考核验收和平时督查相结合。

- 考核验收内容：

A、项目服务需满足以下标准、规范及其他国家省市及要求，同时服务质量不得低于施工点原有施工图的技术要求：

GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范

GB2894-2008安全标志及其使用导则

GB2893-2008安全色

GB50119-2013混凝土外加剂应用技术规范

GB/T25993-2010透水路面砖和透水路面板

GB5768.1-2017道路交通标志和标线第1部分：总则

GB5768.2-2009道路交通标志和标线第2部分-道路交通标志

GB5768.3-2009道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线

GB5768.4-2017道路交通标志和标线第4部分：作业区

GB5768.5-2017道路交通标志和标线第5部分：限制速度

GB5768.6-2017道路交通标志和标线第6部分：铁路道口

GB16311-2009-T道路交通标线质量要求和检测方法

GB/T30699-2014道路交通标志编码

GB-T23827-2009道路交通标志板及支撑件

GB51038–2015城市道路交通标志和标线设置规范

GB/T29051-2012道路用阻燃沥青混凝土

GB50092-1996沥青路面施工及验收规范

GGB/T15180-2010重交通道路石油沥青

GB25033-2010-T再生沥青混凝土

BJ97-1987水泥混凝土路面施工及验收规范

GB28635-2012混凝土路面砖

GB50422-2007预应力混凝土路面工程技术规范

GB/T51224-2017乡村道路工程技术规范

GB50141-2008给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范

GB11651-2008个体防护装备选用规范

CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ44-1991城市道路路基工程施工及验收规范

CJJ89-2012城市道路照明工程施工及验收规程

JT/T280-2004路面标线涂料

CJJT135-2009透水水泥混凝土路面技术规程

CJJ218-2014城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程

CJJ188T-2012透水砖路面技术规程

CJJT190-2012透水沥青路面技术规程

A、经验收，如有不合格工程，供应商应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由供应商负责，同时扣除相应履约保证金。

B、项目服务人员须按招标人的要求按规定时间到达现场。

C、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活（单个位置100㎡及以上铣刨或拆除项目施工前须向交警部门或相关部门提交书面报告并审批通过，否则扣除该位置工程款）。如收到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

D、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以3000元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

E、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款总额不得超过履约保证金。

F施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

G、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，招标人有权单方面终止合同。

- 商务要求

- 投标报价：采用固定折扣率报价方式。投标报价已包含中标供应商在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、机械多次进出场费用、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。招标人有权要求中标供应商派人员随招标人前往现场调查踏勘，中标供应商应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

- 投标报价填报：本次投标品目招标人已设全费用综合单价最高限价，各投标供应商在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一折扣率。

- 投标供应商认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- ▲各标项服务期限：自合同生效之日起一年。（本项目为单价合同，如承包期未到，采购预算已支付完毕，合同生效至本次采购预算支付完毕止；如承包期已到，采购预算未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。）

- 履约担保：

  - 合同签订后7个工作日内，中标供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司或其他金融公司出具的保函形式向招标人提供合同价款1%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从中标供应商基本户转出；

- 履约担保的退还时间：待竣工验收合格后12个月予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至竣工验收合格后12个月止。

- 如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 付款方式：

  - 合同签订生效及具备实施条件后7个工作日内支付当年预算金额的40%作为预付款，并在支付第一期工程价款时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下期支付工程价款时继续扣回，扣完为止。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述规定。（具体详见浙财采监[2022]3号文件）

  - 合同价款按每月支付一次，供应商上报当月实际完成工程量，经招标人确定后，支付至已完成工程量的85%；工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付；竣工验收合格且办理结算审核后支付至审定后结算价款的100%。

  - 所涉工程最终付款以招标人确认为准。

注：1、中标供应商向招标人提供国家规定的100%的税收发票及无条件按招标人要求提供费用结算所需的相关书面材料。

2、 对于满足合同支付约定条件的，招标人凭中标供应商开具的正式发票之日起7日内予以支付相应服务费。

3、本次采购中标供应商需按折扣后的全费用综合中标单价支付本项目招标前已维修的费用（及时支付给已由招标人确认过的维修单位）。

- 评标办法

评标办法前附表（标段一和标段二）

| 序号 | 评审标准 | 主观分/客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得0.5分，最高得1.5分。(注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） | 客观分 | 1.5分 | 投标人管理体系认证 |
| 2 | 投标供应商自2021年1月以来类似项目业绩，须提供中标通知书和合同扫描件须加盖公章，或者提供合同和发票扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。 注：类似业绩指市政道路相关的修理或修缮或改造类项目 | 客观分 | 2分 | 投标人业绩情况 |
| 3 | 3.1项目负责人经验情况（根据工作年限、相关业绩等）：根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得3分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得2.5分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 3分 | 服务人员情况 |
|  | 3.2项目负责人具有中级及以上工程师证书的，得2分；其它不得分。 注：提供证明材料并加盖公章和近3个月的社保证明文件，不提供不得分。（公司成立不满3个月的，可不提供） | 客观分 | 2分 |  |
|  | 3.3根据投入项目服务人员配备情况（数量、经验、相关职称证书、岗位功能描述等）： 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得6分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得4分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 6分 |  |
| 4 | 4.1根据投标供应商的以下情况： - 项目组织机构设置（附组织机构图）； 运作流程（附运作流程图）； 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得4分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得3分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 4分 | 项目组织 实施计划 |
|  | 4.2根据服务方案的详细叙述（服务内容、工作流程）： 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得6分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得4分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 6分 |  |
|  | 4.3根据服务方案的详细叙述（工作标准、员工排班计划）： 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得4.5分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得3分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 4.5分 |  |
|  | 4.4根据投标供应商的相关制度（内部管理及考核制度等） 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得4分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得3分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 4分 |  |
|  | 4.5根据投标供应商的以下情况： - 安全保证措施； - 文明施工、环境保护保证措施； - 质量管理保证措施； 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得6分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得4分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 6分 |  |
| 5 | 5.1对项目现状、存在问题的调查剖析： 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得6分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得4分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 6分 | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施 |
|  | 5.2针对性的提出克服难点： 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得5分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得3分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 5分 |  |
|  | 5.3针对性的提出要点技术措施： 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得5分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得3分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 5分 |  |
| 6 | 6.1供应商所提供的自有设备或租赁设备：①手推式沥青切割机、②小型压路机、③小型平板振动夯实机、④路面吹风机、⑤沥青平板机、⑥小型沥青移动搅拌机、⑦红外线沥青路面修补加热器、⑧沥青灌缝设备； 除上提供的设备外，另外提供新型设备的，每提供一个增加1分，本项最高3分； ①-⑧需提供承诺书（附件），不提供此承诺书不得分 | 客观分 | 3分 | 拟投入设备、工具及材料 |
|  | 6.2投入周转材料： 根据周转材料符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得5分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得3分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 5分 |  |
| 77 | 7.1根据投标供应商的以下情况： - 服务响应及处理时间（包括服务响应时间的长短，是否承诺在指定时间到达现场，具体的方案等）： 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得6分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得4分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 6分 | 服务便利方案 |
|  | 7.2应急处理能力（包括对于紧急事项的处理流程、处理方法及日常预防机制等）： 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得3分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得2.5分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得2分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分 | 主观分 | 3分 |  |
|  | 7.3整体服务的服务质量做出承诺，并详细阐述若无法实现有何种惩罚制度； 根据符合本项目实际现场需求情况进行评分， 1)方案详细、合理、科学可行，有针对性，得8分； 2)方案常规、通用，基本符合项目需求，得5分； 3)方案内容简单，针对性有所欠缺，部分符合项目需求，得3分； 4)方案有缺陷，不能满足项目要求，得1分； 5)未提供相关内容，得0分； 注：如未按投标文件进行实施，采购人有权进行处罚 | 主观分 | 8分 |  |
| 8 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（投标折扣）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分：（评标基准价/投标报价（折扣））*20.00。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 例如：折扣最低为80%，其他供应商报价为90%，其他供应商报价得分=80%/90%×20分。 | 客观分 | 20分 | 报价分 |

备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、各投标人在本项目二个标段中仅有一次中标资格。各标段的定标前后顺序：按①标段一②标段二（首先确定标段一的第一中标候选人，再确定标段二的第一中标候选人的顺序原则，从标段一开始评审确定），若投标人已在一标段确定第一中标候选人，则自动放弃二标段的第一中标候选资格，但不影响评审。

- 评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

  - 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

  - 报价评审。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

      - 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

  - 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按商务技术得分由高到低排序；商务技术得分相同的，按评审因素“投标人业绩情况”分数由高到低排序；均相同时，由采购人采取随机抽取的方式确定。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选人（中标候选人应包括所有合格投标人），并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

  - 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

    - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

    - 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

    - 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

  - 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

  - 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

  - 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

合同编号：

第五部分 政府采购合同参考范本

- （标项   ）  合同

- （本合同为中小企业预留合同）

合同名称：

合同编号：

发包人：

承包人：

依据《中华人民共和国民法典》，         （以下简称发包人）与              (以下简称承包人)就              项目有关事项，于  月  日在瑞安市公共资源交易中心公开开标，确定中标单位，经双方协商一致，订立本合同。

本项目合同金额为人民币（大写）                【￥     元】 。折扣率：    %。

质量：                       合同期限：

发包人项目负责人：

承包人项目负责人：

- 本合同的组成文件及解释顺序为：

1、合同书（包括补充合同书或协议书）。

2、中标通知书。

3、投标报价文件。

4、投标资信技术文件。

5、招标文件。

6、组成合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所约定的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

- 工程内容：

| 序号 | 服务项目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价最高限价（元） | 折扣率 （%） | 全费用综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

- 本工程量清单子目报价要求各承包人根据提供的工程量清单并结合规范图集进行报价，包含但不限于清单工作内容，对于没有在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据设计以及施工规范要求在相应子目中综合考虑，不作调整。

- 本工程混凝土采用自拌或商品、熟料运输距离及方式自行考虑，费用计入综合单价，今后不作调整。

- 模板面积按接触面积计算。

- 本工程实际施工过程中，由于地形、地貌或其他原因的影响，可能对局部工程进行调整、变更（施工方案不变），中标单位必需无条件执行，结算工程量均按实调整；

- 施工范围需要经建设单位和监理单位确定后方可施工，超范围自行施工部分不予计量；

- 具体做法参考清单项目特征，如有变动需建设单位确认方可施工；

- 渣土需按上级规定及时处理，运距及渣土消纳费各投标单位自行考虑，费用一次性包干今后不作调整；

- 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除；

- 清单中缺项内容，由成交供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安施工当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标折扣率予以计算；

- 本项目为零星应急工程，供应商要充分考虑可能增加的相应费用；

- 大型机械进出场产生的相关费用需建设单位和监理单位确认后予以计量；

- 结算价款按实际工程量*合同全费用综合单价办理（由发包人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据），数量上报发包人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。

- 发包人有权要求承包人派人员随发包人前往现场调查踏勘，承包人应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

- 其他未单列措施费均已分摊在综合单价中，结算时不再另计。

- 因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，承包人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用的投入，合理报价。

- 承包人对人行道进行修复，以某一修复点为圆中心，直径为20米范围内无论有多少处修复点，均按一处修复点进行计算，承包人综合考虑相应风险，相关费用包含在投标总价中。

- 服务基本要求

- 项目实施过程中涉及的维修服务完工后需提供竣工图（CAD）；

- 施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据，未提供相关资料的将不予认可，以招标人单方确认为最终依据。

- 井盖使用要求：井盖参数要求及特征说明：

- 钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

- 材质：钢纤维混凝土；

- 井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

- 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

- 钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

- 钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

- 承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

- 外观质量：

- 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

- 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

- 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

- 污水井盖底面标注生产年份，具体按招标人要求执行。

- 井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标人须无偿进行更换。

- 服务形式要求：应招标人要求保质保量的完成任务。[供应商须对招标人下达的工作任务单24小时内作出响应，安排人员持续处理，直至处理完毕。应急维修任务必须在接到招标人通知后，1个小时内到达现场并在6小时内及时完成维修任务，具体以微信群或电话通知时间为准。在道路维修过程中，因供应商原因造成交通设施（红绿灯、地埋感应设施、安全设施等）损坏，必须在6小时内予以修复，未及时修复的，由招标人委托第三方修复，费用在工程款中直接扣除。未及时作出响应或未按规定时间完成任务的，发现第一次处以壹万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第二次处以贰万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第三次处以肆万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第四次，招标人有权终止合同并视情况部分或全部没收履约保证金。]

- 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 每次工程竣工后由监理人和招标人现场签认验收及合同完成后等待整体工程进行审计。

- 施工的其他要求

- 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，供应商须在中标后提供一个及以上班组人员驻场维修，并在大型检查或应急维修时提供招标人要求的人员进场。

- 中标供应商服务期间须自行组织巡查并服从招标人日常巡查管理。巡查年龄须为40周岁以下，职责要求：①负责日常巡逻检查并实时动态了解施工道路，若发现道路需进行维修的需报招标人处并做好工程相关记录；②按时完成招标人委派任务；③做好自身安全防范工作；④对突发事件的应急协助处理；⑤做好相关台账整理工作；⑥招标人安排的其他临时性任务。

- 本项目缺陷责任期：本项目缺陷责任期：

①缺陷责任期12个月，缺陷责任期内出现问题免费维修。其中非施工质量问题引起的损坏不纳入缺陷责任期。

②缺陷责任期内，供应商无特殊原因未及时进行维修处理的，将列入招标人采购黑名单；情节严重者将上报财政部门进行处理。

- 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文	管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助招标人开展工作。

- 供应商从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由供应商自行管理和承担。

- 供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因供应商原因引起的事故由供应商自行承担。

- 其他要求

- 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝、防冻等（具体以招标人相关要求为准），要无条件安排值班，其费用已包括在投标价内。

- 施工用水、用电由供应商自行负责。

- 供应商须在对招标人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

- 供应商达不到招标人要求以及供应商的各项服务承诺，招标人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

- 供应商的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受招标人或招标人指定第三方的监督检查及安排。

- 供应商需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

- 供应商要合法用工，并派用与路面维修相适应的工人。员工构成： 1）体现年轻化；2）具有与工作相适应的文化；3）身体健康；4）适合公共场所的服务要求。

- 供应商员工服装应统一、整洁，便于管理。

- 供应商要合法经营，并不得转包和分包。

- 供应商有下列行为，招标人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由供应商承担：a、供应商未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成招标人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经招标人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响招标人的正常工作及形象；b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；c、供应商在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

- 供应商如要提前终止合同，需提前3个月，并征得招标人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担招标人由此造成的损失。

- 供应商必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在招标人单位做出不良行为给招标人造成影响承担责任。

- 在合同执行期间，供应商有责任与招标人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 在合同执行期间，供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受招标人及有关部门的监督、检查和管理。

- 合同过程中管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，招标人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由供应商承担。

- 施工单位必须做好安全文明施工，并满足招标人的要求,施工中用到的路牌、水马由供应商自行采购，样式和设置需满足招标人要求，在影响交通秩序或人员通行情况下，须配备响应安保人员维护现场秩序及交通秩序。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由供应商负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

- 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、招标人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须及时清运。

- 供应商中标后需在领取中标通知书后15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据招标人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照招标人的要求使用。

- 项目实施过程中的管理考核标准由招标人制定并执行。考核验收标准如下：

- 考核验收方式：采取每月考核验收和平时督查相结合。

- 考核验收内容：

A、项目服务需满足以下标准、规范及其他国家省市及要求，同时服务质量不得低于施工点原有施工图的技术要求：

GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范

GB2894-2008安全标志及其使用导则

GB2893-2008安全色

GB50119-2013混凝土外加剂应用技术规范

GB/T25993-2010透水路面砖和透水路面板

GB5768.1-2017道路交通标志和标线第1部分：总则

GB5768.2-2009道路交通标志和标线第2部分-道路交通标志

GB5768.3-2009道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线

GB5768.4-2017道路交通标志和标线第4部分：作业区

GB5768.5-2017道路交通标志和标线第5部分：限制速度

GB5768.6-2017道路交通标志和标线第6部分：铁路道口

GB16311-2009-T道路交通标线质量要求和检测方法

GB/T30699-2014道路交通标志编码

GB-T23827-2009道路交通标志板及支撑件

GB51038–2015城市道路交通标志和标线设置规范

GB/T29051-2012道路用阻燃沥青混凝土

GB50092-1996沥青路面施工及验收规范

GGB/T15180-2010重交通道路石油沥青

GB25033-2010-T再生沥青混凝土

BJ97-1987水泥混凝土路面施工及验收规范

GB28635-2012混凝土路面砖

GB50422-2007预应力混凝土路面工程技术规范

GB/T51224-2017乡村道路工程技术规范

GB50141-2008给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范

GB11651-2008个体防护装备选用规范

CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ44-1991城市道路路基工程施工及验收规范

CJJ89-2012城市道路照明工程施工及验收规程

JT/T280-2004路面标线涂料

CJJT135-2009透水水泥混凝土路面技术规程

CJJ218-2014城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程

CJJ188T-2012透水砖路面技术规程

CJJT190-2012透水沥青路面技术规程

A、经验收，如有不合格工程，供应商应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由供应商负责，同时扣除相应履约保证金。

B、项目服务人员须按招标人的要求按规定时间到达现场。

C、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活（单个位置100㎡及以上铣刨或拆除项目施工前须向交警部门或相关部门提交书面报告并审批通过，否则扣除该位置工程款）。如收到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

D、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以3000元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

E、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款总额不得超过履约保证金。

F施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

G、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，招标人有权单方面终止合同。

- 项目组织实施计划（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 拟投入设备及工具情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作，并承担合同约定的承包人的全部义务和责任。

- 发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。

- 承包人如未严格按照项目组织实施计划开展本项目或未严格按照拟投入设备及工具情况投入设备或未按拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况派遣人员的，或无法满足发包人工作需求给发包人带来经济效益和社会效益损失的，或未按本合同履行义务的，视为违约，发包人有权每次处以5000-20000元的罚款（在支付工程款时予以扣除）。发包人有权认定是否终止合同，如终止合同，发包人有权没收履约保证金或主张合同总价的20%作为违约金，并将承包人列入黑名单，禁止承包人在2年内参加发包人及其下属单位的招投标项目。

- 服务期限：自合同生效之日起一年。本项目为单价合同，如承包期未到，采购预算已支付完毕，合同生效至本次采购预算支付完毕止；如承包期已到，采购预算未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。

- 履约担保：

1.1合同签订后7个工作日内，乙方以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向发包人提供合同价款1%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从乙方基本户转出；

- 履约担保的退还时间：待竣工验收合格后12个月予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至竣工验收合格后12个月止。

- 如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 付款方式：

1.1合同签订生效及具备实施条件后7日内支付当年预算金额的40%作为预付款，并在支付第一期工程价款时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下期支付工程价款时继续扣回，扣完为止。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可不适用前述规定。（根据浙财采监[2022]3号文件）

1.2合同价款按每月支付一次，供应商上报当月实际完成工程量，经招标人确定后，支付至已完成工程量的85%；工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付；竣工验收合格且办理结算审核后支付至审定后结算价款的100%。

1.3 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后10天内提供预付款担保。

预付款担保的形式为：采用银行或其他保函形式。

银行保函应满足以下几个条件：

1）出具保函的机构：需经发包人确认。

2）为见索即付保函：在出现下列情况时，发包人不需要出具任何证明和理由，就可对银行保函进行收兑。

①承包人没有实施合同或未履行合同义务时；

②承包人因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、冻结或扣划等处置时；

③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。

3）保函期限：在预付款完全扣回、释放完毕之前，应保证银行保函持续有效。

4）如因承包人未及时提供预付款担保，导致买方无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

1.4所涉工程最终付款以发包人确认为准。

注：1、乙方向发包人提供国家规定的100%的税收发票及无条件按发包人要求提供费用结算所需的相关书面材料。

2、对于满足合同支付约定条件的，发包人凭乙方开具的正式发票之日起7日内予以支付相应服务费。本合同书经双方法定代表人（或授权代表）签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证的，需办理公证或鉴证手续后生效）。

3、本次采购乙方需按折扣后的全费用综合中标单价支付本项目招标前已维修的费用（及时支付给已由发包人确认过的维修单位）。

- 补充条款:

1.1工程工资款支付应按《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发[2018]4号)、《瑞安市人民政府办公室关于印发“瑞安无欠薪”行动实施方案的通知》(瑞政办【2017】219号)、瑞安市市政园林工程领域开展“瑞安无欠薪”行动实施方案(试行)(瑞市政建【2018】20 号)相关文件执行。

1.2 投标文件中项目建造师及项目技术人员必须到位，实行工地考勤制度，若项目建造师或主要工程技术人员擅自离开工地，每天罚以违约金800元;若每月在工地天数不足24 天(特殊情况经发包人同意例外)者，以不到位处理。

1.3项目负责人每周周一需向采购人汇报上周工程情况及相关事宜，每月10日之前要向采购人汇报上个月实际完成工程量，采购人的例会项目负责人均要参加;无特殊原因，如若缺席1次，偿付违约金 2000元;缺席2次，偿付违约金4000元。缺席3次，发包人有权终止合同。

1.4 应急服务:对于发包人提交的案件 10 天内完成，乙方工期每延误一天，向发包人偿付违约金 500 元(例如:延误一天偿付违约金500元，延误两天偿付违约金1000元，违约金依天数累加)。

1.5 应急服务:每月 10 日之前，提供工程进度资料，未按时提交的扣2000 元/次工程款。

1.6 整改通知书:乙方在工程上出现问题，发包人第一次向乙方下发整改通知书，乙方向发包人偿付违约金 2000 元，并按要求在规定的时间内完成整改;发包人第二次向乙方下发整改通知书，乙方向发包人偿付违约金 5000 元，并按要求在规定的时间内完成整改;发包人第三次向乙方下发整改通知书，乙方向发包人偿付违约金 10000 元，并按要求在规定的时间内完成整改;若乙方未按时整改，发包人有权终止合同。

1.7 在签订施工合同后 30 天内，承包方故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包方可以单方面中止施工合同，并没收其履约担保。

1.8承包人在施工前须将该路段通行注意事项通知附近企业、居民。

1.9 承包人在施工作业时须对给排水管进行保护，若有承包人原因造成给排水管破损，承包人须及时安排进行修复。

1.10 本工程“意外伤害保险费”办理结算时凭发票支付。

1.11本工程采用一般计税方法。

1.12本工程项目负责人和安全员每周至少3次到采购人单位进行考勤打卡。

1.14 未尽事宜，双方协商解决。

- 本合同书一式捌份，由双方各执叁份，代理机构执贰份。

发包人：_________________           承包人：____________________

（盖章单位）                      （盖章单位）

法人代表：_______________          法人代表：__________________

地址：___________________          地址：

传真：___________________          传真：

电话：___________________          电话：

邮政编码:________________          邮政编码:

开户银行：_______________          开户银行：

帐号:____________________          帐号:

签约地点：                         签约时间：      年   月    日

注：1.本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 安 全 生 产 合 同

为在                     合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全检查，监督乙方及时处理发现的各种隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等国家有关安全生产的法律法规执行，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全 意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、生产管理人员和具体操作人员，必须和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方在任何时候都应采取各种的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁或妨碍治安的行为。

4、乙方参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上操作。

5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

7、做好安全监管，并承担施工现场所有安全责任；做好项目部（员工住所）管理，并承担所有安全责任；做好破损、缺失井盖等安全隐患处置，未按任务单要求期限到场、处理而造成安全事故的，乙方承担所有责任。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本四份。有双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工后失效。

甲方：                            乙方：

法定代表人                        法定代表人

或                                或

其授权代表：                      其授权代表：

地址：                            地址:

电话：                            电话：

日期：                            日期：

合同签订日期：

# 注：本合同作为示范文本，具体以承包人与发包人所签定正式合同为准。

#### 预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的 2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目（标项名称：         ）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件:

NO：

瑞安市政府采购项目诚信评价反馈表

| 采购单位 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  | WZRZ20230905 |
| 中标单位 |  |  |  | 中标金额 |  |  |
| 代理机构 |  |  |  | 定标时间 |  | 年 月 日 |
| 以 下 内 容 由 采 购 单 位 填 写 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  | 验收完成时间 |  |
| 政府采购标签 |  |  | 有/无 |  | 协助验收 | 是/否 |
| 采购单位对本次政府采购的评价意见 | 请如实填写您对本次政府采购的项目（货物、服务、工程）在价格、质量、服务方面的意见（在结论上打“ √”）。 - 对中标单位的评价意见 1、价格 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 2、质量 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 3、服务 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对中标供应商诚信总体评价：A、优（90-100）B、良（80-90）C、好（70-80）D、一般（60-70）E、差（60以下） 打分： |  |  |  |  |  |
|  | 三、您若有政府采购方面的建议和措施，请说明（可附页说明）： 1、 2、 3、 |  |  |  |  |  |
|  | （此表由采购单位填写，主要对中标供应商在项目履约过程中的诚信情况及项目验收后项目总体履约（满意度）进行评价，此表务必在项目验收完成后三日内交回公共资源交易中心） 采购单位确认：（盖章） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 瑞安市公共资源交易中心; 地址：瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦北首2-5层; 联系电话：0577-65879521. 传真：0577-65879523; 网址：http://www.raztb.com/TPFront. |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（5）联合协议………………………………………………………………（页码）

一、 具有独立承担民事责任能力的证明材料

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

瑞安市市政工程管理中心、浙江金穗工程项目管理有限公司：

我方参与2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目（标项名称：         ）【项目编号：ZJJS-20240123 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

1）具备市政公用工程施工总承包资质三级(含)以上资质；

2）具备有效的安全生产许可证；

3）具备企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）的安全生产考核合格A类证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件，企业经理、技术负责人任命书复制件；

4）项目负责人资格要求：具备[注册建造师市政公用工程]二级 (含)以上资格，并具有安全生产考核合格B类证书。

注：提供证书扫描件；建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。一级建造师证书应统一使用电子证书。一级建造师电子注册证书的相关要求按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号文件）执行。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。

五、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明、授权委托书………………（页码）

- 联合协议………………………………………………………………………………（页码）

- 分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………  （页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………  （页码）

- 承诺书………………………………………………………………………………  （页码）

- 一、投标函

瑞安市市政工程管理中心、浙江金穗工程项目管理有限公司：

我方参加你方组织的2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目（标项名称    ）【项目编号：ZJJS-20240123】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起       日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

  - 资格文件：

    - 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

    - 中小企业声明函；

    - 本项目的特定资格要求（如果有）；

    - 联合协议（如果有）。

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 法定代表人（单位负责人）身份证明；授权委托书（如果有）；

    - 分包意向协议（如果有）；

    - 符合性审查资料；

    - 项目负责人身份证及社保证明；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件

    - 开标一览表（报价表）。

- 我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 按照招标文件要求提交履约保证金；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明: /。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：

- 本附件必须提供；

- 按本格式和要求提供。

- 二、法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

瑞安市市政工程管理中心、浙江金穗工程项目管理有限公司：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人（单位负责人、自然人本人），特此证明。

附：法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供。

法定代表人（单位负责人、自然人本人）授权书

瑞安市市政工程管理中心、浙江金穗工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人（单位负责人、自然人本人），现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目（标项名称        ）（项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 联合体投标的请各自提供（委托同一人）

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

## 六、	评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安市市政工程管理中心、浙江金穗工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 九、承诺书

瑞安市市政工程管理处：

我方自愿参加由贵处组织的 2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目（标项名称：         ）的采购项目活动，我方郑重承诺如下：

我方承诺在中标后提供如下机器设备，用于本项目道路维修使用：

①手推式沥青切割机；

②小型压路机；

③小型平板振动夯实机；

④路面吹风机；

⑤沥青平板机；

⑥小型沥青移动搅拌机

⑦红外线沥青路面修补加热器。

⑧沥青灌缝设备。

以上设备须为供应商自有或租赁，并于中标后提供①购买发票和设备照片或②合同和设备照片或③租赁协议和设备照片。若供应商中标后未提供所承诺的设备的，采购人有权取消成交资格或终止合同。

▲不提供此承诺书被视为没有实质性响应采购文件,其投标文件将作无效标处理。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

瑞安市市政工程管理中心、浙江金穗工程项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目（标项名称             ）【项目编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 标项名称 | 服务范围及服务要求 | 服务时间 | 服务标准及要求 | 项目负责人 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目 |  | 具体见“第三部分 采购需求” | 自合同生效之日起12个月（具体要求详见招标文件第三部分） | 具体要求详见招标文件第三部分 |  |  |
| 投标报价（折扣率） |  |  |  | % |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  | 百分之 |  |  |  |

注：

- 本次投标品目招标人已设全费用综合单价最高限价，各投标供应商在招标人设定的全费用综合单价最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率。投标折扣率建议保留二位小数（第三位四舍五入）（例如88.88%）；▲投标折扣率大于等于100%或填写负数或未填写的，作无效标处理。

- ▲投标人须按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

第七部分 实质性响应条款及无效标条款

实质性响应条款：

| 序号 | 响应内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应资格要求本及项目的特定资格条件要求 |
| 2 | 响应主要机械设备最低要求（承诺书） |
| 3 | 投标函 |
| 4 | 法定代表人身份证明 |
| 5 | 法定代表人授权书（如授权代表参与投标的） |
| 6 | 开标一览表（报价表） |

  - 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

    - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

    - 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

    - 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）及标项名称_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目（标项名称：         ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 市政道路维修服务 ，属于 建筑业   ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：

联合协议（服务类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：

分包意向协议（服务类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加  2024年瑞安市老城区、安阳新区市政道路维修服务项目（标项名称：         ） （编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

注：开启投标文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标人在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》，通过电子交易平台提交。

## 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。