温州市洞头区政府分散采购

招 标 文 件

招 标 编 号：DTCG20250401020

招 标 项 目：洞头区智慧排水系统建设项目

招 标 方 式：公 开 招 标

招  标  人：温州市洞头区综合行政执法局

招标代理：浙江恒杰工程管理有限公司

二〇二五年四月

目    录

浙江恒杰工程管理有限公司关于洞头区智慧排水系统建设项目的公开招标公告	1

第一部分 投标人须知	5

一、须知前附表	5

二、说明	10

三、招标文件	11

四、投标文件的编制	11

五、投标文件的递交	15

六、开标	16

七、评标	17

八、授予合同	21

九、验收	21

第二部分 招标内容及要求	23

第三部分 评标原则及方法	62

第四部分 合同主要条款	66

第五部分 附件	72

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

浙江恒杰工程管理有限公司关于洞头区智慧排水系统建设项目的公开招标公告

项目概况

洞头区智慧排水系统建设项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年04月22日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DTCG20250401020

项目名称：洞头区智慧排水系统建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3000000

简要规格描述：具体采购内容及要求详见招标文件相关部分。

合同履约期限：详见招标文件相关部分。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间前，每天上午08:30-11:30，下午14:30-17:30（节假日除外）。

2.地点：在政采云平台（www.zcygov.cn）

3.方式：潜在投标人登陆政采云平台（www.zcygov.cn），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

投标人只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未依法获取采购文件的潜在投标人对采购文件提起质疑投诉，不予受理。

4．售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2025年04月22日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2025年04月22日14:30

开标地点（网址）：温州市洞头区政务服务中心2楼/（政采云平台：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监〔2022〕8号)、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年7月1日、2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

4.其他事项：（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政采云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：

1)注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

2)申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:《CA证书办理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

3)安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

（3）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（4）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政采云平台。

（5）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

（6）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目政采云平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：温州市洞头区综合行政执法局

地   址：温州市洞头区南塘工业区

传   真：/

项目联系人（询问）：洪工

项目联系方式（询问）：0577-63430168

项目质疑联系人：洪工

质疑联系方式：0577-63430168

2.采购代理机构信息

名   称：浙江恒杰工程管理有限公司

地   址：浙江省温州市洞头区北岙街道城南大道20弄3号1704室

传   真：/

项目联系人（询问）：余先生

项目联系方式（询问）：13968907090、13506539964

质疑联系人：林磊

质疑联系方式：0577-88858722

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：温州市洞头区财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地 址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传 真：/

联系人 ：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561、0577-85501562

第一部分    投标人须知

一、须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市洞头区综合行政执法局 联系地址：温州市洞头区南塘工业区 联系人：洪工 联系电话：0577-63430168 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司 地 址：浙江省温州市洞头区北岙街道城南大道20弄3号1704室。 联系人：余先生 联系电话：13968907090、13506539964 |
| 3 | 采购名称 | 项目名称：洞头区智慧排水系统建设项目 项目编号：DTCG20250401020 |
| 4 | 采购内容 | 具体内容及要求见招标文件。 |
| 5 | 核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。本项目无核心产品。 服务类。 |
| 6 | ▲投标人资质格要求 | 详见招标公告。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求： （1）允许大中型企业与小微企业组成联合体参与投标； （2）需提供联合体协议书，明确双方各自责任与义务； （3）联合体成员不超过两家。 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标响应截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | ☑不允许 允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标响应截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 响应文件的组成 | 由“资格响应文件”、“商务技术响应文件”和“报价响应文件”三个部分组成。 |
| 16 | 响应文件的编制 | 投标人应先安装“政采云投标客户端”，并按照本招标文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》”的要求，编制并加密响应文件。 |
| 17 | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（招标文件下载、电子响应文件上传、评标等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 18 | 询标澄清 | 1.在评标过程中，如评审小组对供应商递交的电子响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行评审的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）。 2.本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 19 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 20 | 履约担保 | 履约担保的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约担保的金额：合同金额的1% 供应商在签订合同后5个工作日内提交，用于补偿因供应商不能履行其合同义务而造成的损失。项目验收结束后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。 |
| 21 | 政府采购 扶持政策 | - 中小微企业扶持政策 - 本次采购为 否 专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。参加本次采购活动的投标人为小微企业（即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。）其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 对于联合体协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对其投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 - 本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）（从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。） - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 - 投标人应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 - 残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 - 监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供监狱企业声明函。 - 符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 - 政府采购金融服务相关信息告知函 为优化政府采购营商环境，缓解投标人资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 22 | 供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （3）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）具有以上（3）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 23 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：1829751086@qq.com。 |
| 24 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 25 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 26 | 联合体投标相关说明 | （1）投标人如为联合体，必须提供双方签章的联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任。 （2）投标人如为联合体，联合体成员各方资格审查资料、企业证书、人员证书、业绩证明材料等复印件应由联合体成员各自盖章。 （3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 （4）其他文件可由联合体牵头方盖章。 （5）投标人若为联合体，电子投标工作由联合体牵头方的账号制作电子投标文件并提交。 （6）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效。 （7）中标后，联合体各方根据联合体协议约定承担的项目采购内容与项目采购人签订政府采购合同。 |
| 27 | 视频演示情况 | A不组织。 B组织。 （1）演示方式： 演示以视频播放形式讲解演示。视频格式以常规的媒体播放格式放入U盘，供应商应提供演示视频，U盘上（须注明投标单位、项目名称）在投标截止时间前送至温州市洞头区政务服务中心2楼，联系人：余先生，联系电话：13968907090。各潜在投标供应商须在投标截止时间前送至指定地点。 （2）演示内根据评分标准要求演示。 |
| 28 | 支持创新发展 | 根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 29 | 采购代理服务费 | （1）本次采购代理服务费按固定金额贰万柒仟元整收取，由中标（成交）单位一次性支付给采购代理机构，投标人在报价时应充分考虑该部分费用； （2）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |

# 二、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人要求以招标公告对投标人资格条件要求的表述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 优化政府采购金融服务

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 特别说明：

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册投标人。

# 三、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

  - 提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

- 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件如有补充更正均见“浙江政府采购”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

# 四、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标文件的构成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； |  |
| 2 | 联合体协议书（如有，非联合体无需提供） | 附件一 |
| 3 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 |  |
| 4 | 投标人参与政府采购活动投标资格声明函 |  |
| 5 | 诚信投标承诺书 |  |
| 6 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）； |  |
| 7 | 投标人认为其他需要提交的资料 |  |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 如为联合体，1与3至6项材料联合体双方均需提供。

（2）报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表 |  |
| 3 | 小微企业（或监狱企业、残疾人福利单位）声明函 | 附件五 |

（3）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件三 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3 | 同类项目业绩一览表 | 附件六 |
| 4 | 项目实施团队 | 附件七 |
| 5 | 平台对接承诺函（格式自拟） | 附件八 |
| 6 | 投标技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |  |
| 7 | 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各投标人参照评分标准根据自身情况提供） |  |
| 8 | 结合招标文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

备注：

- 投标人可根据招标文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件编制

  - 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - ▲投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均有投标人自行承担。

  - 本招标文件附件部分中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 投标文件的签章

  - 单位公章：电子投标响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

  - 如供应商已办理法人CA电子签章的，投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并同时加盖投标人公章（电子签章）；如供应商未办理法人CA电子签章的，需先制作word版打印，相应位置签字或盖章后再扫描上传。

  - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

- 投标文件的形式

  - “电子响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。

  - “备份响应文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

- 政采云系统默认投标人自动放弃的情形

  - 供应商未按规定上传电子响应文件的；

  - 在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 投标报价

  - 投标报价是指中标投标人在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。即包括货物款、软件系统（设计、开发、升级）费、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

  - 投标人须认真阅读、充分理解招标文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目招标文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

  - 投标人必须按招标文件规定的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - 所有投标报价均以人民币报价。

  - 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

- 投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

# 五、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - “电子响应文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）：

- 电子响应文件制作完成并生成加密标书，在投标响应截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标响应文件。

- 电子响应文件上传成功后，在“投标响应文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标响应截止时间前，供应商可撤回投标响应文件，修改内容。

  - “备份响应文件”的递交：

- 备份响应文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标响应截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱1829751086@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。

- 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效；

  - 供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致；。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

  - 投标响应截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。

  - 异常处理：如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱1829751086@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。

  - 响应文件的启用，按先后顺序分别为电子响应文件、以电子邮件形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。

- 投标文件的补充、修改或撤回

  - 投标人应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

  - 投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件；

  - 仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

  - 未在规定时间解密，或者，解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；

  - 以纸质形式提交的；

# 六、 开标

- 开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

- 开标准备

  - 开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

  - 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

- 开标流程

  - 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）

  - 电子招投标开标及评审程序

- 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 在系统上公布各投标人名称、投标报价及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 评标委员会对资格文件和商务技术文件进行评审。

- 在系统上公开资格和商务技术评审结果。

- 评标委员会对报价文件进行评审。

- 在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

  - 电子响应文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱1829751086@qq.com。

  - 评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布个采购人的详细情况及中标（成交）候选投标人名单的公告等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

# 七、 评标

- 评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

  - 资格性审查。

- 依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

- 在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向投标人发起询标函

  - 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。

  - ▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

- 无效标认定

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 电子投标文件未按规定进行CA签章；

- 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）出现明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

  - ▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

- 投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

- 因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，本次招标按废标处理，重新组织招标。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 投标文件的澄清

  - 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

  - 若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应招标文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

- 评标原则和评标办法

  - 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

  - 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三部分“评标原则及方法”。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分及报价分之各）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。

  - 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释。

- 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

    - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

    - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

    - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

    - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

    - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、 授予合同

- 确定中标人

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

  - 中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

  - 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

  - 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 签订合同

  - 公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

  - 中标投标人应在合同签订后2个工作日内提交一份合同文本扫描件报招标代理机构备案。

  - 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

- 根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。”的规定，对因违法违规行为或其他原因取消中标（成交）资格，或自愿放弃中标（成交）资格的供应商，需承担代理费和专家评审费等费用。

九、验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 履约验收费用由供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由供应商承担。如采用简易验收的，则不需要支付该笔费用。

第二部分   招标内容及要求

- 服务内容清单及最高限价明细

| 序号 | 系统 | 项目 | 说明 | 最高限价单价（元） | 数量 | 最高限价小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网设备 | 路面积水监测仪 | 在低洼、易涝区等重点防内涝区域，建立路面积水监测设备，实现实时预警报警。含安装调试及3年运维质保。 | 35400 | 5套 | 177000 | 1、采购人温州市洞头区综合行政执法局作为牵头方，联合浙江省地矿建设有限公司，从全域污水管网其他片区市政标段工程项目的暂估价中提取出 90万元，这笔款项将专项用于物联网设备、系统功能架构分解。2、包括路面积水、海水河道液位监测设备为主，结合潮汐海水位和内河、道路积水等情况，结合防汛预警模型，防范内涝风险。搭建基础支撑平台，满足基础数据采集、存储、分析以及基于管网的地理信息二三维、AR应用等。（具体详见采购相关部分） |
|  |  | 海水河道液位监测 | 补充河道水位监测，为防汛调度提供决策依据。含安装调试及3年运维质保。 | 39400 | 4套 | 157600 |  |
|  |  | 雨量监测 | 按防汛防台气象降雨掌握需要开展雨量监测工作，含安装调试及3年运维质保。 | 22900 | 3套 | 68700 |  |
|  |  | 单兵设备 | 本项目防汛可视化指挥涉及对应的单兵设备使用和接入，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛 可视化指挥需要。含安装调试及3年质保。 | 5500 | 2台 | 11000 |  |
|  |  | 车载定位设备 | 本项目防汛可视化指挥和维养监管涉及对应的车载GPS或北斗定位设备使用和接入。含安装调试及3年质保。 | 1800 | 4台 | 7200 |  |
| 2 | 基础支撑平台 |  | 包括工业级实时数据库管理、数据处理、管网建模、二三维和移动端地理信息系统开发引擎等。 | 478500 | 1套 | 478500 |  |
| 最高限价合计（元） |  |  |  |  |  | 900,000 |  |
| 序号 | 系统 | 项目 | 说明 | 最高限价单价（元） | 数量 | 最高限价小计（元） | 备注 |
| 1 | 物联网设备 | 井下液位计 | 补充井下液位计，为污水管网及部分雨水管网的防偷排监管提供实时监测监控。含安装调试及3年运维质保。 | 28460 | 10套 | 284600 | - 采购人温州市洞头区综合行政执法局作为牵头方，联合长沙市市政工程有限责任公司，从全域污水管网旧城片区工程项目的暂估价中提取出 110万元，这笔款项将专项用于物联网设备、系统功能架构分解。 - 以排水设施管理以及智慧运维管理为主，针对排水管网地理信息系统的溯源排查、雨污混接改造项目设计、施工全过程管理，包括项目全过程（含CCTV机器人检测视频）资料的整理、录入与管理，督办单管理、问题整治点管理、项目检查移动端管理等功能，并结合移动端与排水管网信息管理系统实现数据共享互通，为排水管网溯源排查、雨污混接改造提供信息化、智慧化全过程监管，达到可实施动态更新，随时随地网上监管目的。并预留与温州市排水平台进行对接。（具体详见采购相关部分） |
|  |  | 管网流量监测 | 按管网流量监测需要开展管网流量监测工作，本项目计划采购管网流量 监测数据服务，用于监测管网内排水是否正常。含安装调试及3年运维质保。 | 42400 | 2套 | 84800 |  |
|  |  | 管网水质监测 | 电导率水质监测，监测管网入渗情况，指导管网修复改造。含安装调试及3年运维质保。 | 29200 | 3套 | 87600 |  |
|  |  | 管网COD监测 | 用于监测排水管网内COD 水质指标是否正常。含安装调试及3年运维质保。 | 59000 | 2套 | 118000 |  |
|  |  | 智能井盖 | 用于监测井盖位置是否正常，用于污水外溢报警等。含安装调试及3年运维质保。 | 10200 | 5套 | 51000 |  |
| 2 | 平台系统功能模块 |  | 包括数据建库、综合管网运行管理模块等构成。 | 171400 | 1套 | 171400 |  |
| 3 | 排水智慧管理系统 |  | 包括排水管网信息模块、排水设施智慧运维系统、排水监管一张图升级、内涝防汛管理等。 | 302600 | 1套 | 302600 |  |
| 最高限价合计（元） |  |  |  |  |  | 1,100,000 |  |
| 序号 | 系统 | 项目 | 说明 | 最高限价单价（元） | 数量 | 最高限价小计（元） | 备注 |
| 1 | 物联网设备 | 移动端 | 对接移动端相关定位数据。含软件安装调试及3年运维质保。 | 3850 | 2台 | 7700 | - 采购人温州市洞头区综合行政执法局作为牵头方，联合浙江永联建设工程股份有限公司，从全域污水管网其他片农污标段工程项目的暂估价中提取出 100万元，这笔款项将专项用于物联网设备、系统功能架构分解。 - 对洞头排水、供水、燃气、电力管网进行三维建模，建立管网三维立体可视化平台，提供基于浏览器的三维管网查看、查询定位、图层控制、管网断面分析、管网流动模拟等功能。研发防汛大数据预警模型，防范内涝、积水等风险。（具体详见采购相关部分） |
|  |  | 移动工作机 | 对接移动端相关定位数据。含软件安装调试及3年运维质保。 | 3900 | 15台 | 58500 |  |
|  |  | 泵站网关 | 泵站运行监测数据。含安装调试及3年运维质保。 | 43800 | 3套 | 131400 |  |
|  |  | 污水厂网关 | 污水厂运行监测数据。含安装调试及3年运维质保。 | 45200 | 2套 | 90400 |  |
|  |  | 视频监控 | 现有泵站、水厂、道路视频监控对接。 | 25000 | 1项 | 25000 |  |
| 2 | 三维地理信息系统 |  | 对洞头排水、供水、燃气、电力管网进行三维建模，建立管网三维立体可视化平台，提供基于浏览器的三维管网查看、查询定位、图层控制、管网断面分析、管网流动模拟等功能。 | 375000 | 1套 | 375000 |  |
| 3 | 内涝风险预警分析模型建设 |  | 基于地面、排水管网等多源数据和地理信息，结合潮汐海水位和内河、道路积水、历史内涝数据等情况，研发防汛大数据预警模型，防范内涝、积水等风险。 | 282000 | 1套 | 282000 |  |
| 4 | 等保测评 |  | 等保二级测评费用。 | 30000 | 1项 | 30000 |  |
| 最高限价合计（元） |  |  |  |  |  | 1,000,000 |  |
| 注：1、本项目包含这三块内容，将由同一家供应商按照相关要求为其提供服务。 2、在质保期内，上述三块内容在使用过程中产生的流量费用均由中标供应商承担。 ▲3、投标报价不得超过最高限价（包括单价、小计、合计金额），一旦超出，将按无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 物联网设备：

## 1、物联网设备建设产品

### 1.1 路面积水实时监测设备

在洞头区低洼、易涝区等重点防内涝区域，建设路面积水监测设备，实现实时预警报警。本项包含路面积水检测仪以及相关的安装支架等，完成现场安装施工。

支持在GIS地图上显示全区路面积水设备的空间分布，支持查看监测内容。

支持显示当前积水深度（单位：m），当前设备的运行状况，包括网络数据连接（正常/中断）、电池电压情况、信号强度等。

支持显示积水深度和水温的历史数据，曲线图、报表等。

相关设备参数要求如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面积水监测仪 | - 具有水位、水浸、电量等监测指标 - 具有4G或NB-IoT或LORA通信传输能力 - 积水范围 0m-10m，误差1cm - 工作温度 -10℃～50℃ - 等级防护≧IP68 - ★具有漏电监测报警功能，电压监测范围为AC（12～220）V。路面积水存在漏电时可触发报警，消除行人触电风险； - 采用内置锂电池供电，连续使用三年以上，具备电池异常报警功能； - ★内置电压、电量采集模块，具备低电量报警功能，每笔数据报文含电压、电量信息，电压最小分辨率为≤1mV； - ★可通过服务器远程授时自动获取时间戳数据，具备输出分辨率≤1s的时间同步能力，默认每5分钟采集频次（10s-24H自定义配置）和每15分钟传输频次（60s-24H自定义配置），测量数据报文具有秒级精度加密时间戳； - ★设备具备国产芯片级底层数据安全加密防御能力。国产芯片根据输入的标识参数和内部产生的真随机数，共同生成随机动态的会话密钥，对明文数据进行加密； - ★远程设定多等级水位报警阈值，水位数据超过设定阈值时可立即上报。采集与传输频次可根据阈值和等级变化智能切换；可远程查看设备水位值，电池电量、联网成功率、无线信号强度、温湿度、倾角姿态、空间定位、时间戳数据，远程修改设备采集频次传输频次、报警阈值运行参数。 - 当信号不稳定或断网影响传输时，正常储存监测数据，当信号恢复正常时可自动续传中断期间的历史数据，保障数据连续性； - ★具备暴雨智能识别功能，当检测到水浸标志位时，自动切换采集与传输频次，记录暴雨期间完整数据。降低晴天采集频度，延长电池的利用时效; - （以上标★项，提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证） | 5套 | 含3年数 据服务 |

### 1.2海水河道水位实时监测设备

建设海水河道水位监测，为防汛调度模型算法提供决策依据。本项包含水位监测仪以及相关的安装支架等，完成现场安装施工。

支持在GIS地图上显示全区海水河道水位监测设备的空间分布，支持查看监测内容。

支持显示当前潮位/水位高度（单位：m），可设置数据采集频率，默认5分钟/次。

支持显示海水河道水位监测设备的运行状况，包括网络数据连接情况（正常/中断）、电源状态、信号强度等。

支持显示水位高度的历史数据，曲线图、水位报表等。

相关设备参数要求如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海水河道水位监测 | - 测量范围：不低于10mm - 测量精度：≤0.2% /±2cm - 显示分辨率 1mm - 工作温度 -10℃～50℃ - 支持4G或NB-IoT或LORA通信传输能力 - ★等级防护≧IP68；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证） - 通过防腐盐雾试验检测； - 内置电池，可外接电源，并具备电压电量异常报警功能 - 可自定义设置数据采集频率，并实时查看设备状态 - 可设置预警参数，能及时发出预警信息和恢复信息 - 当信号不稳定或断网影响传输时，正常储存监测数据，当信号恢复正常时可自动续传中断期间的历史数据，保障数据连续性； - ★产品近三年入选过《全国水利系统招标产品重点采购目录》；（提供相关证明文件并加盖厂家公章佐证） | 4套 | 含3年数据服务 |

### 1.3雨量实时监测设备

按防汛防台气象降雨掌握需要开展雨量监测工作，本项目计划采购3套雨量监测数据服务，用于监测实时降雨情况。

支持在GIS地图上显示全区雨量计设备的空间分布，支持查看设备信息。

支持展示雨量计的运行状况，包括网络连接情况（正常/中断），电源状态，信号等。

支持显示当前降雨强度，累计降雨量，当日累计降雨量和本次累计降雨量

支持展示降雨强度、累计雨量等的历史数据、曲线图、报表等。

相关设备参数要求如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨量监测设备 | - 整体不锈钢结构，符合国标：GB/T 21978.2－2014《降水量观测要求》要求 - 盛雨口直径：≥Φ200mm - 分辨率：0.2mm - 刃口锐角：40°～45° - 工作温度：-10℃～50℃，储存温度：-40～80℃， - 雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min） - 工作湿度：<95%(40℃) - 输出方式：支持RS485接口 - ★测量误差：国家准确度标准Ⅱ级，误差范围≤±3%；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证） 10．防雷、接地安装。 | 3套 | 含3年数据服务 |

### 1.4单兵设备

本项目防汛可视化指挥涉及对应的单兵设备使用和接入，因此需要结合实际 需要建设对应的设备，本项目计划采购2台单兵设备，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛 可视化指挥需要。

支持以地图形式显示单兵设备的空间分布，支持查看设备信息。

支持通过采集设备监测数据，系统能够实时显示当前位置及设备状态，包括网络数据连接情况（正常/中断）、信号强度等。

支持提供数据查询功能，用户可查看人员在不同时间段的位置情况及行动轨迹。

相关设备参考参数如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单兵设备 | 1、★防护等级：设备防爆等级不低于本安防爆：Ex ib ⅡC T4 Gb，防护等级不低于IP68；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证） 2、网络通讯：支持4G/5G无线通信传输； 3、★红外夜视：支持自动切换红外夜视功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证） 4、卫星定位：GPS /北斗； 5、续航时间：待机≥24小时，持续使用时间≥5小时，可更换电池； 6、存储：设备出厂内置存储容量≥64GB，内存可扩展至512GB； 7、设备：设备硬件接口应支持MicroUsb、MiniUsb或Type-C接口；具备2路摄像头、主摄像头应不小于1300W像素，副摄像头应不小于500W像素； 8、视频：视频画面带名称和时间标准，名称支持自定义；支持2K分辨率，超大广角高保真效果并支持高清网传；编码格式支持H.265； 9、音频：音频通讯具备回音抑制功能；降噪能力可满足风雨嘈杂环境下的全双工清晰流畅通话； 10、具有以时间等方式浏览和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的功能； 11、具有PTT对讲，一键录像，一键SOS，一键拍照，一键录音等功能； 12.★产品资质要求（通过国家强制性产品（3C）认证、获得工业和信息化部电信设备进网试用许可（入网许可）、获得工业和信息化部无线电发射设备型号核准证）（提供相关证明文件并加盖厂家公章佐证） | 2套 | 含3年数据服务 |

### 1.5车辆GPS实时监测设备

本项目防汛可视化指挥和维养监管涉及对应的车载GPS定位设备使用和接入，因此需要结合实际需要建设对应的设备，计划采购4台车辆的GPS设备，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息系统。

支持以地图形式显示车辆的空间分布。

支持通过获取GPS设备数据，系统能够实时显示4辆防汛车辆的位置，并同步GPS设备的运行工况，包括网络数据连接情况（正常/中断）、电源状态、信号强度等。

支持系统提供数据查询功能，用户可对车辆在不同段的位置情况及行驶轨迹，以满足防汛可视化指挥和维养管理需要。

相关设备参考参数如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车载GPS设备 | - 工作电压：DC 9V-90V - 工作温度范围 ：-20℃~+75℃ - 备用后备电池 - 定位方式： 北斗定位 - 定位误差： <10m - 通信网络： 4G/5G - 网络通讯方式TCP | 4套 | 含3年数据服务 |

### 1.6井下液位实时监测设备

本项目将在洞头区排水管网布设井下液位监测设备，显示各窨井的液位高度，为污水管网及部分雨水管网的防偷排监管提供实时监测监控，并同步监测设备的运行工况，结合实际需要建设对应的设备，本项目计划采购10套井下液位计，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛可视化指挥和维养管理需要。

支持以地图形式显示监测设备的空间分布，并可查看设备信息。

支持通过采集设备监测数据，系统能够实时显示各窨井的液位高度，并同步监测设备的运行状况，包括网络数据连接情况（正常/中断）、电源状态、信号强度等。

支持提供数据功能，用户可查看窨井液位在不同时间段的实时变化趋势、水位报表等

相关设备参考参数如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井下液位计 | - 具有水位、水浸、温度、电量等监测指标； - 工作温度-20℃～80℃； - 测量范围：不低于10m ，精度＜±0.5%FS； - 采用内置锂电池供电，连续使用三年以上，具备电池异常报警功能； - 支持4G或NB-IoT或LORA通信传输能力； - ★内置≥80MHz主频微处理器和≥256MFlash国产存储芯片。可存储≥120万条数据，可以通过存储芯片取出数据达到存储效果； - 可通过蓝牙或NFC等短距离无线模块，直连设备进行参数配置和设备调试；具有远程访问读取、远程管理和远程维护等功能； - ★等级防护≧IP68，高低温循环冲击测试高温80℃，低温-40℃，间隔时间1分钟；循环次数≥10次； - ★内置电压、电量采集模块，具备低电量报警功能。每笔数据报文含电压、电量信息，支持低电压报警； - ★前置水位传感支持设备下方水位实时测量，后置压力式水位传感器支持设备上方水位实时测量，水位分层自适应切换测量技术，具备排水管网和窨井溢满水位监测能力；前置水位传感采用雷达水位监测技术，标称分辨率≤1mm，方向角≤ 3°；后置压力式水位测量传感器测量范围为0-200kPa； - ★内置锂亚电池的容量≥150000mAH，具有低功耗设计，工作平均功耗≤1.7mW，平均待机功耗≤0.21mW，平均待机电流≤40μA； - 支持监测设备被异动或破坏等异常时能够进行上报告警； - 当信号不稳定或断网影响传输时，正常储存监测数据，当信号恢复正常时可自动续传中断期间的历史数据，保障数据连续性； - ★设备具备国产芯片级底层数据安全加密防御能力。国产芯片根据输入的标识参数和内部产生的真随机数，共同生成随机动态的会话密钥，对明文数据进行加密； - ★可通过服务器远程授时自动获取时间戳数据，具备输出分辨率≤1s的时间同步能力； - （以上标★项，提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证） | 10套 | 含3年数据服务 |

### 1.7管网流量实时监测设备

本项目将在洞头区排水管网布设管网流量监测设备，监测管网内排水是否正常，结合实际需要建设对应的设备，本项目计划采购2套管网流量监测设备，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛可视化指挥和维养管理需要。

系统支持以地图形式显示监测设备的空间分布，并查看设备内容。

支持通过采集设备监测数据，系统能够显示各管网监测设备的瞬时流量和累计流量情况、数据连接情况（正常/中断）、电源状态、信号强度等，并同步监测设备的运行工况。

支持提供数据功能，用户可查看管网不同时间段的流量变化趋势、报表等。

设备参考参数如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管网流量监测 | - 满足满管、非满管工况的流量测量； - 等级防护≧IP68； - 通过防爆防腐盐雾试验检测； - 支持4G或NB-IoT或LORA通信传输能力； - 信号输出：支持Modbus协议，RS485；可自定义协议； - 工作温度：-10℃至50℃； - 采用内置锂电池供电，连续使用三年以上，具备电池异常报警功能； - 流量量程：0.1 m/s～20m/s，流速分辨力：0.001m/s ，流速精度：≤±3% ； - 液位量程：0m-10m，测量准确度：≤±1%，测量精度：±0.5%FS，测量分辨力：0.001m； - 具有远程访问读取、远程管理、远程控制和远程维护等功能； - 支持水位异常、流量监测、电量异常、网络异常或无效数据识别，可自定义设置数据采集上传频率，实现异常数据过滤，并实时查看设备状态； - 可设置预警参数，能及时发出预警信息和恢复信息； - 支持监测设备被异动或破坏等异常时能够进行上报告警； - 当信号不稳定或断网影响传输时，正常储存监测数据，当信号恢复正常时可自动续传中断期间的历史数据，保障数据连续性； | 2套 | 含3年数据服务 |

### 1.8管网水质实时监测设备

本项目将在洞头区排水管网布设管网水质监测设备，监测设备的电导率和水温情况，监测管网入渗情况，为管网修复改造提供支持。并同步监测设备的运行工况，结合实际需要建设对应的设备，本项目计划采购10套井下液位监测，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛可视化指挥和维养管理需要。

系统支持以地图形式显示监测设备的空间分布。

支持通过采集设备监测数据，系统能够展示各管网监测设备的电导率和水温情况，并同步监测设备的运行工况。

支持提供数据实时数据功能，用户可查看管网水质在不同段的变化，曲线图、报表等。

设备参考参数如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管网水质监测 | 1、采集信息：电导率、温度、电池电压、信号强度 - 测量范围：10 us/cm ~200ms/cm - 分辨率 0.1us/cm-1us/cm - 重复性：≤1% - 采用内置锂电池， 7~36VDC供电，连续使用三年以上，具备电池异常报警功能 - 通讯接口：RS485，标准Modbus协议 - 支持4G或NB-IoT或LORA通信传输能力 - 等级防护≧IP68 - 支持数据异常或无效数据识别，可自定义设置数据采集上传频率，实现异常数据过滤，并实时查看设备状态 - 可设置预警参数，能及时发出预警信息和恢复信息 - 支持监测设备被异动或破坏等异常时能够进行上报告警 - 当信号不稳定或断网影响传输时，正常储存监测数据，当信号恢复正常时可自动续传中断期间的历史数据，保障数据连续性； | 3套 | 含3年数据服务 |

### 1.9管网COD实时监测设备

本项目将在洞头区排水管网布设泵站COD监测设备，监测设备的COD浓度情况，并同步监测设备的运行工况，结合实际需要建设对应的设备，本项目计划采购2套泵站COD监测设备，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛可视化指挥和维养管理需要。

系统支持以地图形式显示监测设备的空间分布。

支持通过采集设备监测数据，系统能够展示各管网监测设备的COD浓度情况，并同步监测设备的运行工况。

支持提供数据功能，用户可查看管网COD在不同时间段的变化趋势、曲线图、报表等，帮助工作人员全面实时掌握管网污染历史情况。

相关设备参考参数如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管网COD监测 | - 工作温度：-10 ℃- 50 ℃， - 清洁功能：自带清洗刷 - 测定范围：0 ~ 500mg可选其他量程 - 分辨率：≤1mg/L，测量精度：≤±2% - 采用内置锂电池， 7~36VDC供电，连续使用三年以上，具备电池异常报警功能 - 通讯接口：RS485，标准Modbus协议 - 支持4G或NB-IoT或LORA通信传输能力 - 等级防护≧IP68 - 支持数据异常或无效数据识别，可自定义设置数据采集上传频率，实现异常数据过滤，并实时查看设备状态 - 可设置预警参数，能及时发出预警信息和恢复信息 - 支持监测设备被异动或破坏等异常时能够进行上报告警 - 当信号不稳定或断网影响传输时，正常储存监测数据，当信号恢复正常时可自动续传中断期间的历史数据，保障数据连续性 | 2套 | 含3年数据服务 |

### 1.10智能井盖实时监测设备

本项目将在洞头区排水管网布设智能井盖，各井盖的倾斜、溢流状态，并同步设备的运行工况，结合实际需要建设对应的设备，本项目计划采购5套智能井盖，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛可视化指挥和维养管理需要。

支持以地图形式显示监测设备的空间分配。

支持通过采集监测数据，系统能够实时显示各井盖的倾斜、溢流状态，并同步设备的运行工况。

支持提供数据功能，用户可查看井盖状态在不同段的变化趋势。

相关设备参考参数如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能井盖 | - 支持4G或NB-IoT或LORA通信传输能力 - 等级防护≧IP68 - 通过防爆防腐盐雾试验检测 - 工作温度：-10℃~50℃ - 工作电压 DC 3.0-3.6V， - ★内置≥19AH电池，具有超低功耗设计，低功耗电流≤6uA，极限低功耗模式电流≤0.1uA，工作电流≤20mA，可连续工作≥5年。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证） - 井盖倾斜监测:当井盖被打开或产生异动时，终端会实时将告警信息推送到监控平台。 - 溢流监测:传感器会实时检测井内水位信息，当检测到水位漫漫溢时，会实时将水位告警信息推送 到监控平台。 - 井盖破损:传感器内置光传感器，当井盖破损导致井内光线变化时，传感器会实时将破损告警信息 推送到监控平台。 - 参数更新:设备进行参数可以远程更新，可快速对需要调整的设备进行调试，并实时查看设备状态； - ★通过Ex ib IIB T3 Gb防爆等级试验报告；（提供相关证明文件并加盖厂家公章佐证） | 5套 | 含3年数据服务 |

### 1.11配套三维应用移动设备

本项目将提供支持三维管网AR应用的移动设备，结合实际需要建设计划采购2台配套三维应用移动设备，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息含设备移动端AR三维管网应用授权，以满足防汛可视化指挥和维养管理需要。

| 名称 | 参数内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动端设备 | 1、CPU ≥八核，2.0GHz 2、内存存储：RAM≥ 8GB ROM≥128GB 3、操作系统：Android 12及以上 4、显示屏尺寸≥ 6.0 inch 5、分辨率≥720*1612 6、摄像头前置≥ 32MP，后置摄像头≥48MP 7、支持ARCore功能。 8、电池要求内置聚合物锂离子电池，≥5800mAh 9、网络支持：WIFI 、蓝牙、4G、 10、GPS ：支持GPS/Beidou/Galileo/GLONASS 11、支持Type C *1，TF卡 *1，SIM卡 *1 12、包含电源适配器、Type-C数据线（1m） 13、IP68防护 14、设备一年质保 | 2台 | 包含3年数据流量 |

### 1.12配套移动作业工作机

本项目将提供支持排水业务及防汛指挥调度应用的移动设备，结合实际需要建设计划采购15台配套移动作业工作机，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足移动办公和防汛可视化指挥管理的需要。

| 名称 | 参数内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动作业工作机 | 1、CPU ≥八核心 2、内存存储：RAM≥ 8GB ROM≥128GB 3、操作系统：HarmonyOS4.2以上 4、显示屏尺寸≥ 11.5英寸 5、分辨率≥2800*1840 6、摄像头前置≥ 800万摄像头，后置摄像头≥1300万摄像头 7、感应器：环境光传感器，霍尔传感器，陀螺仪，重力传感器 8、电池要求内置锂聚合物电池，≥8800mAh 9、网络支持：WIFI 、蓝牙 10、GPS ：支持GPS/Beidou/Galileo/GLONASS 11、支持USB3.0 Type-C 12、包含主机 x1充电器 x1数据线 x1 13、IP68防护 14、增加平板键盘、外壳套装等 15、设备一年质保 | 15台 | 无 |

### 1.13泵站运行状态实时监测及数据展示

本期项目将通过泵站数据采集改造增加采集网关及控制柜，实现泵站运行数据采集接入，结合实际需要建设对应的设备，本项目计划采购3套接入网关，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛可视化指挥和维养管理需要。

系统支持以地图形式显示泵站的空间分配，支持查看监测泵站设备内容。

通过采集监测数据，系统能够实时查看各泵站的报表、运行、瞬时/累计流量、电压、水位、网络数据连接、用电量等泵站其他运行情况，并同步监测设备的运行工况，如发生异常状态（如连接、低电量），自动报警提示。

支持提供数据功能，用户可查看泵站不同段的运行变化情况、瞬时/累计流量、历史数据、曲线图、报表、报警情况等。

相关设备参考参数如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入网关 | 一、 功能部分 应支持全频段4G LTE支持向下兼容3G， 应支持网管系统统一管理， 且能够通过网管系统对其进行统一的网络连接状态监测和配置管理、实时状态监测预警。 应支持支持多种工业接口模块化扩展（AIO，DIO，SERIAL，CAN，LORA） 应支持NTP校时、同时带有硬件RTC。 应带有硬件看门狗，以保障系统稳定运行。 应支持OpenVPN组网功能。 应具备Type-C调试口。 应支持通过RS232/RS485转4G网络实现双向透传功能，传输模式支持TCP、UDP、Modbus。 南向应支持EthernetIP/Modbus TCP/Modbus RTU/Melsec/S7 Ethernet/DCS/CNC/仪表等多种工业设备协议解析。 北向应支持EIP/Modbus TCP/OPCUA/HTTP/MQTT/定制化。 二、硬件规格以及系统防护： 应支持不少于2路100Mbps以太网接口，不少于1路工业RS485接口。 应支持导轨安装方式、采用塑料机身、无风扇散热 ★应具备CE、RoHS证书，须提供相关认证证明文件。（提供相关证明材料佐证） 三、工业网关的NMS网络管理功能： 应支持账号管理功能，支持管理员重置操作员密码、对操作员账户进行增删改查等操作；操作员可查看设备信息以及设备的工作状态。 应支持设备管理功能，设备增删改查，对设备进行远程重启、日志导出、恢复出厂等操作。 应支持配置管理功能，可根据配置名称和型号选择对应的配置文件进行远程批量升级；对用户账号下的网关配置进行增删改查等管理操作。 应支持固件管理功能，可根据用户所使用的设备型号选择对应的固件进行远程批量升级； 应支持密码管理功能，可更改当前用户的登录密码。 应支持系统日志；可以记录所有系统操作、报警信息的日志记录，可查看所有用户历史操作记录。 应支持工业网关设备的实时状态监测和预警，提供设备信号值、信号质量、温度、时延等参数的实时监测及状态预警提醒功能。 | 3套 | 控制柜根据现场情况定制 |

### 1.14水厂运行状态监测及数据展示

本项目将在洞头区排水管网增加采集网关及控制柜，实现污水厂主要运行数据接入，结合实际需要建设对应的设备，本项目计划采购2套接入网关，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛可视化指挥和维养管理需要。

系统支持以地图形式显示泵站的空间分配，支持查看监测泵站设备内容。

通过采集监测数据，系统能够实时查看各污水厂的报表、运行、瞬时/累计流量、电压、水位、网络数据连接、用电量等运行情况，并同步监测设备的运行工况，如发生异常状态（如连接、低电量）图标自动高亮提示。

支持提供数据功能，用户可查看我污水厂不同段的运行变化情况、历史数据、瞬时/累计流量、曲线图、报警情况等。

设备参考参数如下：

| 名称 | 内容参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入网关 | 一、功能部分 应支持全频段4G LTE支持向下兼容3G， 应支持网管系统统一管理， 且能够通过网管系统对其进行统一的网络连接状态监测和配置管理、实时状态监测预警。 应支持支持多种工业接口模块化扩展（AIO，DIO，SERIAL，CAN，LORA） 应支持NTP校时、同时带有硬件RTC。 应带有硬件看门狗，以保障系统稳定运行。 应支持OpenVPN组网功能。 应具备Type-C调试口。 应支持通过RS232/RS485转4G网络实现双向透传功能，传输模式支持TCP、UDP、Modbus。 南向应支持EthernetIP/Modbus TCP/Modbus RTU/Melsec/S7 Ethernet/DCS/CNC/仪表等多种工业设备协议解析。 北向应支持EIP/Modbus TCP/OPCUA/HTTP/MQTT/定制化。 二、硬件规格以及系统防护： 应支持不少于2路100Mbps以太网接口，不少于1路工业RS485接口。 应支持导轨安装方式、采用塑料机身、无风扇散热 ★应具备CE、RoHS证书，须提供相关认证证明文件。（提供相关证明材料佐证） 三、工业网关的NMS网络管理功能： 应支持账号管理功能，支持管理员重置操作员密码、对操作员账户进行增删改查等操作；操作员可查看设备信息以及设备的工作状态。 应支持设备管理功能，设备增删改查，对设备进行远程重启、日志导出、恢复出厂等操作。 应支持配置管理功能，可根据配置名称和型号选择对应的配置文件进行远程批量升级；对用户账号下的网关配置进行增删改查等管理操作。 应支持固件管理功能，可根据用户所使用的设备型号选择对应的固件进行远程批量升级； 应支持密码管理功能，可更改当前用户的登录密码。 应支持系统日志；可以记录所有系统操作、报警信息的日志记录，可查看所有用户历史操作记录。 应支持工业网关设备的实时状态监测和预警，提供设备信号值、信号质量、温度、时延等参数的实时监测及状态预警提醒功能。 | 2套 | 控制柜根据现场情况定制 |

### 1.15视频监控实时监测及数据展示

本期项目将通过已有的视频综合平台接入防涝和排水管理中的视频数据接入，系统支持以地图形式显示视频监控点的空间分布。通过采集监控数据，系统能够实时显示下穿通道、闸门站及道路的视频画面。此外，系统提供数据功能，用户可查看监控点在不同段的历史视频记录。

本项目采用统一视频管理平台，实现视频监控的平台接入，与本项目信息化平台进行二次开发视频集成应用，能流畅支撑本项目视频监控的并发浏览需要。

统一视频管理平台技术要求：

（1）★支持在PC端、移动端实时视频观看、云台方位操作、实时语音对讲、录像片段回放、视频画面截图；设备实时视频观看，可进行变倍和焦距参数调整。

（2）平台稳定高效，支持多用户登录，快速响应不错误。

（3）★平台安全可靠，支持多重加密，用户端、平台、采集设备、视频流多重加密，采用高强度的多位加密算法。

（以上标★项提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证）

- 物联网设备投放量及点位布置

| 设备 | 数量 | 对接内容 | 设置点位（暂） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面积水监测 | 5套 | 路面积水监测 | - 中心街与烈士路交叉十字路口 - 中心街与昌盛街交叉口 - 打水鞍村段环岛路料场口外 - 城南大道与连城大道交叉转盘处 - 环岛路与燕山路交叉口 |
| 河道水位监测 | 4套 | 河道水位监测数据 | 1.海滨河新城客运站外 2.杨文河杨文段环岛路与燕山路交叉口 3.南塘河南塘泵站外 4.后垄河城南污水厂外 |
| 雨量监测 | 3套 | 雨量监测数据 | 1.南塘泵站、2.杨文泵站、3.新城二期泵站 |
| 单兵设备 | 2套 | 对接单兵定位和视频数据 | 随机 |
| 车载GPS | 4套 | 对接车载GPS数据 | 四辆防汛车辆 |
| 井下液位监测 | 10套 | 管网检查井内液位数据 | Y1海西路与海韵大道 Y2连城大道与霞晖大道交叉（金田） Y3文昌路与燕山路交叉（可靠近环岛） Y4文化街与镇前路交叉（北岙街道卫生院） Y5中心街与繁荣街交叉（靠近城南社区） Y6南塘段环岛路（鑫朝电子圆外） W1海韵大道污水泵站外 W2连城大道与霞晖大道交叉（老婆大人） W3燕山路恒博广场外（农污汇进处） W4通港路与普陀路（靠近普陀寺） |
| 管网流量监测 | 2套 | 管网内流量数据 | - 城南污水厂段环岛路污水交汇井 - 化工路污水管 |
| 管网电导率水质监测 | 3套 | 电导率监测数据 | - 新城泵站压力管出水井 - 九厅路与霞晖大道交叉（杨文泵站提升管出水口） - 铁炉头段环岛路污水井 |
| 管网COD水质监测 | 2套 | 管网内COD水质数据 | - 新城泵站外中兴路污水进水管（南洋） - 通港路与普陀路（靠近普陀寺） |
| 智能井盖监测 | 5套 | 智能井盖监测数据 | - 海西路与霞光大道交叉雨水井 - 霞晖大道安居出口（国网边）污水井 - 城南大道与中兴路交叉口雨水井 - 溢香路南塘小区外雨水井 - 溢香路南塘小区外污水井 |
| 移动端 | 2台 | 对接移动端相关定位数据 | 随工作人员 |
| 移动工作机 | 15台 | 对接移动端相关定位数据 | 随工作人员 |
| 泵站网关 | 3套 | 泵站运行监测数据 | 泵站 |
| 污水厂网关 | 2套 | 污水厂运行监测数据 | 污水厂 |
| 视频监控 | 3座污水厂4座泵站 | 对接泵站和污水厂的视频监控数据 | 1.南塘泵站、2.杨文泵站、3.新城泵站、4.一中泵站、5.城南污水厂、6.城北污水厂、7、大门污水厂 |
| 道路监控 | 洞头区道路 | 对接视频监控数据 |  |

- 系统功能架构分解

- 1、基础支撑平台

支持实现全国产化环境。

### 1.1高性能数据库管理系统

工业级实时数据库管理，实现年度亿级数据存储和秒级别数据调取能力。支持对各类数据采集、压缩、存储、检索、分析反馈、控制等功能，实现数据标准制定与现有数据核查，数据处理与入库，数据拓扑检查与修正，在线监测网络建设，数据存储与管理，数据应用与决策支持等。

数据库系统需要具有永久使用权，并满足以下特性能力：

1、压缩能力。本项目传感器产生的数据量是非常庞大的，数据压缩可以降低存储成本。

2、支持分片，水平扩展。因为涉及的传感器可能很多，单个节点可能比较容易成为瓶颈，所以数据库应该具备水平扩展的能力，例如分表应该支持水平分区。

3、自动扩展分区，业务对时序数据的查询，往往都会带上对时间区间进行过滤，因此时序数据通常在分区时，一定会有一个时间分区的概念。数据库务必能够支持自动扩展分区。

4、插入性能。时序数据，插入是一个强需求。对于插入性能要求较高。

5、分区可删除。

6、易用性(SQL接口)。

7、类型丰富。物联网的终端各异，会有越来越多的非标准类型的支持需求。例如采集图像的传感器，数据库中至少要能够存取图像的特征值。

8、索引接口。支持多种索引创建。

9、高效分析能力。

10、支持持续查询，能够自动定期计算聚合数据，提高查询效率。

### 1.2地理信息系统服务端开发平台

提供管网空间数据存储、调取、备份、分析等基础空间数据管理功能，支撑二三维管网GIS应用开发。开发平台包括且不限于如下功能：

1）基础GIS二次开发控件

点线面对象访问，同空间数据库进行交互。

支持工作空间、图层管理，支持设置图层的顺序、显示比例尺。

支持符号化管理功能。

空间分析功能，提供点、线、面的缓冲区分析功能，提供对象空间关系分析功能。

2）矢量地图发布服务

WMS矢量地图发布服务，提供基础的点线面符号样式设置，提供道路线的边线处理、交叉路口处理。提供点的四方向注记自动显示和避让，提供线对象的沿线标注和角度旋转。

主要技术要求：

1. 支持按瓦片方式请求WMS服务。数据更改之后，WMS返回的地图要支持实时变化。

2. WMS支持多用户对同一个区域的同时访问。

3. 对同一个用户，返回的地图图片注记接边显示正常，不能存在注记被截断或者缺漏的情况。

4. 注记显示疏密合理，能达到基本的美观要求。

5. WMS性能较高，在100万点、5万线状数据的条件下，能支持快速返回地图图片，单图片平均输出耗时不超过1秒，最大单图片输出耗时不超过3秒。

3）专题图发布服务

提供等值图、饼图、柱状图等专题图发布。

根据管网的类别和行政区划进行数量或长度统计，并发布为不同类型的专题地图。

### 1.3地理信息系统移动端开发平台

提供地图浏览、地图量算、图层管理、专题制图等地图操作能力:提供数据编辑、查询、风格设置、格式转换、投影转换等数据管理能力:提供GIS数据、多媒体数据、轨迹记录等数据采集功能:提供与云平台分布式分析、网络分析等服务访问功能。

支持在线、离线浏览加载各种GIS基础数据和三维数据，对接Online三维服务。

对模型、倾斜、BIM等三维数据三维通视分析。

显示三维粒子、水面等三维特效、三维AR功能。

提供基于增强现实技术实现的AR地图可视化、AR测量、AR数据采集和AR定位功能。

★支持基于HarmonyOS内核的移动GIS开发包。（提供产品彩页截图证明，并附带该产品厂家的官网网址下的产品彩页网址备查，未提供网址或者网址不是官网地址的不满足要求）

提供支持三维管网AR应用的移动设备，配置不低于6G内存128G存储，支持ARCore功能。支持移动GIS开发包，含设备移动端AR三维管网应用授权。

### 1.4支持等保评估

本项目需要支持完成项目二级等保评估。

- 2、平台系统功能模块

- 2.1数据库

本项目建设需使用的基础软件需使用的操作系统、数据库软件、中间件等必须使用国产化。

### 2.1.1数据库建设

支持运用GIS技术，接入的洞头区空间中心的二维矢量地图、影像地图、地名地址数据等数据，‌构建统一数据库，对洞头区现有的综合管网数据（排水、供水、燃气、电力管网等12类）、以及泵站、污水厂进行收集、整理、数据质量检查、拓扑关系处理、坐标统一处理等，建立综合管网数据库，排水管网运维数据库（包括排水管网巡养、修复、新建以及疏通排查）、附属设施数据库（包括厂、站、网、物联感知设备）、内涝防汛等数据库，实现二三维可视化和分析。

### 2.1.2基础数据库整理

为给管网管理、内涝风险预测和GIS展示等提供数据支撑，进行如下基础数据的整理工作。

数据标准化与规范化处理，对采集到的管网数据、监测数据和历史数据进行格式统一、单位标准化和编码规则，提高数据的兼容性和可用性，保证数据一致性（错误率≤1%）。

数据质量检查，运用数据校验算法和逻辑规则（如一致性、关系连接关系、逻辑合理性）对数据进行准确性、一致性和一致性检查，及时发现并修正错误数据，包括数据库格式检查、规范性检查、点线表属性一致性检查、点线连接关系检查和逻辑合理性检查（如排水逆流、高程落差检查）。

数据入库与存储，将经过处理和检查的数据安全、高效存储到数据库中。

数据清洗，识别和删除、对无效数据和异常值，通过数据清洗工具提高数据质量。

数据出现异常(如数据到达某个阈值)进行报警或重置恢复。

数据转换，统一来自不同来源（如传感器、GIS、第三方平台）的数据格式和结构，生成标准数据格式，支持数据映射和格式转换。

数据拓扑重建，对管网空间数据建立网络拓扑和几何拓扑关系，确保满足无连接缺陷。

数据校正与更新，将现有的管网普查数据、竣工测量数据（纸质/电子）和最新动态更新数据进行校内核对，更新至数据库中，确保数据的实时性。

管线数据入库完成后，为使其整体美观、便于应用，达到最佳的视觉效果，必须对它们进行符号化处理，这按照最新的标准和规范对每类管线每个元素制作符合规范要求的符号和字体。符号和字体在制作过程中必须对大小、角度、颜色严格要求，如遇特殊符号，还需经过多符号的图层叠加来完成制作

### 2.1.3数据平台对接

本期项目将基于标准接口实现数据对接的建设，系统支持与外部平台和设备的无缝数据交互，为本期项目的监测、风险预测、调度和管理提供数据支持。通过对接监测数据、第三方气象数据和管网运行数据，能够实现多源数据的实时采集和同步，保证数据共享和业务顺畅。

支持与温州市排水平台的数据对接，提供标准数据接口，在权限允许的情况下支持调取系统数据；在温州市平台接口允许的情况下，支持通过接口实时推送数据到市平台，实现双向数据对接。

支持与气象局系统的单向数据对接，获取未来4天天气数据、潮汐数据和当前天气数据，确保数据及时性和准确性。

支持与洞头区现有视频监控平台的实时数据对接，获取易涝点、风险点、泵站、闸门站、道路、下穿通道等关键区域的视频流，支持实时观看、历史回放。

- 2.2、综合管网运行管理

对洞头区供排水、燃气、电力、通信等12类管网进行运维管理。

### 2.2.1管网分类运维

对洞头区供排水、燃气、电力、通信等12类管网进行进行分类和编码，数据处理、入库，建立统一的标识体系，方便管理和查询。建立综合管网动态更新、管理、查询分析的综合性管理系统。对不同用户设置不同的操作权限，确保数据的安全性和系统的正常运行。实现洞头区地下空间管网设施的精细化、数字化管理。

### 2.2.2综合管网动态更新

提供便捷的人工数据录入和编辑界面，提供丰富的管网编辑、属性编辑、管网维护等功能，允许管理人员在实地勘察或设施改造后手动更新管网数据，实现多源、多格式管网数据的导入，在该系统编辑的数据通过审核后可直接导入到 GIS 数据库中，实现动态更新，保障后续多来源管线数据的便捷入库，对每次数据更新进行版本控制，记录更新时间、操作人员和更新内容，同时保留历史数据，便于追溯和对比分析，可最大限度确保供水管网数据的完整性、准确性与现势性。

### 2.2.3数据处理入库

支持多种数据采集方式，如人工测量、传感器监测、GIS数据导入等，运用数据校验算法和逻辑规则对采集到的各类管网数据进行标准化处理检查，统一数据格式、单位和编码规则，及时发现并纠正错误数据，确保供排水、燃气、电力、通信等管网的相关数据。

重点对待入库的管网空间数据进行一系列数据规范性、表达一致性、逻辑合理性检查。查错内容主要包括以下几点：

1、数据库格式检查。检查图层名称、字段名称、字段格式、字段长度的规范性。

2、内容规范性检查。必填字段是否为空、字段内容规范性校验、重复值检查、阈值合理性检查。

3、点线表属性一致性。坐标、地面高程、埋深、编号的一致性。

4、点线连接关系检查。孤立点、截止点、管线连接数、大管流小管检查。

5、逻辑合理性检查。排水逆流、高程落差、雨流混接点检查。

6、对于经过处理并通过检查的数据，在管理员审批通过的情况下，可以导入现有排水管网空间数据库中，并完成与数据库现状数据的合并。支持分布式存储和备份，保障数据的安全性和可靠性，系统会自动完成数据合并和数据库更新操作。

### 2.2.4查询分析

#### 1）快速查询

提供丰富的地图浏览工具，并能够根据用户对管网数据的查询需求， 提供多种类型的管网数据展示专题图，便于用户能直观的查看各类设备设施的分布情况。

支持通过关键字、设施编码、地理位置等多种方式快速查询管网设施的详细信息。

提供管网数据查询与统计功能，如点击查询、交互查询、条件查询和范围查询，以及范围统计、条件统计、汇总统计等，能够帮助用户进行快速的管网信息浏览与统计。

#### 2）空间分析

基于GIS技术，进行空间分析，如缓冲区分析、最短路径分析、管网覆盖范围分析等。

#### 3）统计分析

对管网数据进行统计分析，生成报表，如管网长度统计、设施数量统计、故障率统计等。

#### 4）趋势分析

分析管网运行数据的变化趋势，为规划和决策提供依据。

### 2.2.5 AR管网GIS应用

结合移动端的摄像头以及定位信息，实现当前位置的地下管网仿真呈现，在实景图像上，可以直观查看管网的走向、分布以及上下层级关系，通过点击操作，可以直观查看管网属性，实现信息的快捷查询。

- 2.3、排水智慧管理系统

### 2.3.1排水管网信息模块

1）通过浏览工具，浏览查询污水厂、泵站、管网等管网设施。支持管网基本数据查询分析，如点击查询、交互查询、条件查询和范围查询，以及范围统计、条件统计、汇总统计等，查看管网图层、管网历史信息、缺陷信息、疏通信息、cctv、qv排查信息、泵站信息及运行动态，污水厂信息及运行动态等详细信息。

2）支持排水管网溯源排查、雨污混接改造项目设计、施工全过程管理，包括项目全过程（含CCTV机器人检测视频）资料的整理、录入与管理，督办单管理、问题整治点管理、项目检查移动端管理等功能，并结合移动端与排水管网信息管理系统实现数据共享互通，达到可实施动态更新，随时随地网上监管目的。

3）支持新增、编辑、查询隐患的基本信息（包含设施位置、检测方式、隐患名称、隐患代码等字段）、详细信息（包含起/终点井号、管径、长度等字段）、地理信息（起点/终点坐标、高程、埋深等）和附件（照片、视频、修复后图片资料）。

4）支持统计功能。包括管厂站网设备的空间分析、统计分析、趋势分析等可以进行搜索操作。

5）提供多样化的报表模板，包括日报表、周报表、月报表、年报表，涵盖水量统计、水质分析、设备运维记录、能耗分析等各个方面。支持报表的自定义设计，满足不同用户的个性化需求；实现报表数据的自动化生成与导出功能，支持Excel、PDF等格式。

### 2.3.2排水设施智慧运维系统

支持包括排水设施数据库管理；排水设施巡检管理；巡检统计报表；工单管理；维修保养管理；工程维修台账管理；

支持每个用户的个人工作台工作相关内容汇总展示和待办事项的快捷处理第一页面。以列表形式展示全部与我有关的待我处理事项及概要信息。

支持分别对应所有公司领导层面、部门管理层面和个人处理事项层面进行数据统计。

支持将所有待办事项进行汇总，在同一页面内支持快捷处置、审批、指派、登记等操作，方便用户对待处理事项进行快速集中处理。

支持以小组件的方式调整面板展示内容，允许用户自由调整小组件的搭配方式及布局排版方式，实现个性自定义数据看板的能力。

支持展示系统内管理员下发的通知内容或系统自动生成的报警信息，支持按不同消息类别筛选区分。

支持一键查看具体事项内容，无需跳转其他页面，便于用户操作。

支持与移动端互联，移动端功能惨超PC端简化形成。

#### 1）巡检管理

巡检计划，巡检计划用于制定和安排定期或不定期的巡检任务。平台支持巡检计划的新建、编辑、删除、巡检内容配置，包括巡检明细、巡检点、巡检项、巡检人员、定时/立即生成任务、巡检信息条件查询等功能。

支持在线新建管网和泵站巡检计划，需明确计划名称、执行周期（按日/周/月/年）、执行频率（如每周2次、每月1次）和达标里程（公里），并支持自定义巡检内容（如表格检查、泵站设备状态）。

支持通过详情查看管网和泵站巡检的执行明细，包括计划名称、执行周期、执行频率、达标完成、计划状态（待执行/执行中/已完成）等，支持按时间段（如最近1个月）筛选查看。

支持查看管网和泵站巡检的任务详情，包括任务任务执行人、任务内容（管网巡检、泵站设备检查）、任务时间和任务状态（未/进行中/已完成计划），并支持一键导出任务清单。

通过详情查看管网和泵站巡检的已执行情况，包括计划完成率（%）、支持问题发现数量和巡检反馈（照片、视频、文字描述）。

巡检任务，巡检任务模块汇总单次巡管任务的记录，展示所有已生成任务的计划，全面智能化管理，提高了巡检效率和质量。平台提供巡检任务列表的条件查询（统计内容包括：任务归属计划、巡检类别、执行人及其部门、巡管任务开始/结束时间、单次任务执行时长（分钟）、巡管里程（km）、涉管里程（km）、巡管泵站数等。）、巡检任务内容的展示，包括：巡检任务明细、巡检记录、巡检轨迹、巡检人员、巡检点、巡检项。

巡检统计报表，统计和分析巡检完成情况，提升巡检效率水平。平台提供巡检信息查询，以巡检（开始时间、结束时间）筛选巡检任务列表。通过对排水系统的巡检数据进行统计和分析，为企业提供有关排水系统运行状况的全面了解，有助于企业及时发现并解决潜在问题，保障排水系统的稳定运行。

#### 2）工单管理

工单分类，系统可根据管网业务类型对系统内的工单进行分类管理。

工单分配，系统能够根据用户分步填写的报修表单，根据故障性质区分为不同类型的工单，并可根据分配规则自动分配工作单到相应班组。

工单提醒，系统根据技术规程的作业时间标准，可自动生成工作计划及提醒。

工单审批，系统根据用户根据实际需求定制工单的审批流程。

工单管理，支持筛选报修来源、报修类别、工单状态、维修单位等，支持模糊搜索及推荐。

#### 3）维修保养管理

检查计划管理，系统实现按照养护计划派发的管线养护工单自动生产管网养护计划任务，并可自动下达到检查人员。

检查结果反馈，系统支持管网养护检查人员在检查过程中记录发现问的题，并自动产生故障工作单。

#### 4）工程维修台账管理

从电气、机械、操作、备件、维护等多方面进行统计汇总，对系统中的维修记录进行分析，建立企业对固定缺陷的解决方法库，对固定维修工作的执行步骤、备件需求建立标准，对维修设备的安全操作规范、同种设备类型的标准维修策略（周计划、月计划等）、对维修项目的标准执行过程管理。可实现对设备维护过程中的费用提取、汇总、对比、分析。提高工作效率和维修水平，增加维修安全系数，降低企业维修成本。

根据实际需求，对维修工作需要通过工单的形式进行管理。工单跟踪设备故障或事故的过程中，系统记录的数据包括涉及单位、故障时间、故障分类（故障、事故）、参与人员、故障（事故）描述、影响时长、技术分析、责任分析、详细分析、处理方法、预防建议等内容。

系统可根据已登记的故障（事故）数据，自动生成故障台帐、故障（事故）统计报表，对特定设备类型的故障建立数据统计分析系统。

#### 5）闸泵站污水厂智慧运维系统

包括闸、泵站、污水厂管理，对站点、类型、分区、设备仪表等动态管理和数据接入，实现监测运行实时动态数据、历史数据的查询展示、泵站与污水厂工艺流程图等。

实时数据展示，通过数据采集网关、PLC（可编程逻辑控制器）等硬件设备，实时采集闸、泵站、污水厂内的各项运行参数，包括水池液位、污水厂进出流量、污水厂水质在线、泵组工作状态、闸门开关状态、出站流量、进出站压力等，运维人员可以通过监控平台查看设备的实时运行状态。集成报警功能，一旦设备出现异常或故障，系统能够立即发出告警信息。

历史数据，系统支持数据存储与查询功能，将采集到的实时数据存储在数据库中，形成历史数据记录表。运维人员可以通过系统的查询界面，输入特定的查询条件（如时间范围、设备类型等），快速检索并展示所需的历史数据。数据以图表、曲线等形式直观呈现，有助于运维人员分析设备的运行趋势、评估设备的性能状况。

工艺流程，通过图形化的方式直观展示泵站的工艺流程。运维人员可以通过系统界面查看工艺流程图，了解泵站内各设备的布局、连接关系以及水流方向等信息。

#### 6）统计分析及报表管理系统

依据现有排水设施运行情况，通过采集提升水量和用电量数据等各类数据指标，系统自动生成包括日报表、周报表、月报表、年报表，涵盖水量统计、水质分析、设备运维记录、能耗分析等各个方面。这些报表不仅提供了详细的数据支持，还能够帮助管理人员更好地了解排水系统的整体运行状况，为优化管理和决策提供依据。

系统根据实际需要提供数据自动采集入库、手工录入采集能力，实现筛选、导出功能。

如水量月报，包含参数有：提升水量（万m³）、日均水量（万m³/日）、 总用电量（万度）、电单耗（kwh/m³）。

#### 7）安全作业监管

在特殊业务场景中，关注有限空间作业监管和排水安全作业监管，能够确保作业人员的安全，减少事故发生，提升排水管理的效率和准确性。

对有限空间施工作业人员，提供安全作业审批管理，规范安全作业生产。主要内容包括作业基本信息填写、提供作业申请表、气体检测记录、作业安全票等成果附件信息以及拍照上传作业现场图片等多媒体信息。

作业基本信息填写，支持填写有限空间作业的基本信息，包括但不限于作业地点、作业时间、作业内容、涉及的有害物质（如有毒气体、易燃易爆气体等）、预计作业人数、作业负责人及联系方式等。

作业申请表管理，基于填写的作业基本信息，系统自动生成格式化的作业申请表。申请人可以预览并确认申请表内容无误后，通过系统提交给相关部门或负责人进行审批。

气体检测记录，在有限空间作业前、作业过程中及作业后，必须进行气体浓度检测，并记录检测结果。此模块支持作业人员上传或录入气体检测数据，包括检测时间、检测位置、检测气体种类（如氧气、甲烷、硫化氢等）、浓度值及是否超标等信息。

作业安全票管理，作业安全票是有限空间作业的重要安全凭证，包含作业审批结果、安全措施要求、应急联系方式等内容。该模块支持生成作业安全票，并根据审批结果自动更新状态（通过、驳回、待审核等）。

多媒体信息上传，此模块支持作业人员使用移动设备（如手机、平板电脑）拍摄作业现场照片、视频等多媒体信息，并上传至系统。

审批流程管理，定义并管理有限空间作业的审批流程，包括审批层级、审批人员、审批时限等。系统根据预设的流程自动流转作业申请，发送审批通知，并跟踪审批进度。

#### 8）移动端应用

本系统将基于移动端应用实现系统的移动化支持，提供移动化排水业务动态监管、巡查、工单、安全作业、监测、预警接收、任务管理、调度指令执行和反馈功能等养护流程以及信息便捷处理，并支持AR管网查询，方便值守人员和管理人员在移动端操作。同时，打通单兵设备、车载GPS以及AR移动设备等终端，为现场作业提供全方位的支持和保障。

支持反馈现场信息，包括现场照片、视频、文字描述和处置状态（未开始/进行中/已完成），反馈信息实时同步到系统后台，并标记在GIS地图上，支持批量上传以提升效率。

支持查看和处理待办任务，包括预警处理、调度执行和反馈确认，支持列表形式展示待办事项概要，支持指派或登记操作。

支持以接收和查看通知，包括设备通知（如监测设备离线）、支持风险和调度通知，支持按消息类别筛选，支持一键确认或关闭通知。

支持查询当前及历史数据和记录，包括数据历史监测趋势、预警处理记录、调度执行记录和反馈文件，支持按时间段和类型筛选，并支持数据导出。

支持以进行用户权限和个人设置，包括登录信息（用户名、密码）、通知设置，并支持在线编辑个人信息（如联系方式）。

支持的离线功能，在网络中断时查看最近一次同步的数据监测、预警信息和调度指令，并在网络恢复后自动同步数据和反馈，确保移动端操作连续性。

支持移动报表浏览，对设备设施运行的实时数据进行汇总统计，自动生成各类运行日报、月报、年报、综合报表，等各时间跨度、各类型的报表。

支持移动终端上可以随时随地查询防汛相关信息，对于突发性、应急性事件的处理具有重要意义。

支持人员管理巡查点位考勤及巡查轨迹回放、查询、统计和考核。

支持在手机端上可以通过填写查询条件，查找相对应的维修记录，支持添加新的维修记录。维修记录用于对排水系统的维修养护情况进行记录，形成数字化统计依据，为维修记录的结算和统计分析报表提供条件。

### 2.3.3排水监管一张图升级

对现有的排水运维一张图进行升级，增加水厂、泵站、考核、报表、路面积水、视频监控等模块，并梳理排水全流程的厂、站、网等各个环节的数据关系，增加排水一张图的二级数据钻取，实现快捷的数据查看。

#### 1）污水厂信息管理

根据现场实际工艺绘制集成两座污水厂的工艺流程，可包含实时运行参数（进水量、出水量、水质指标等）、处理工艺（格栅、沉淀、曝气、消毒等）、关键设备状态（泵组、阀门、传感器等）和水质指标（COD、氨氮、pH值等）、污水厂位置、处理能力等污水厂详细的信息展示。其中会描绘水流方向、设备连接关系和处理单元的逻辑顺序。

支持水厂内部布局图展示，通过点击可进一步查看各处理单元的具体情况；集成远程监控系统，实时获取并展示水厂关键设备的运行视频。

支持以不同颜色显示污水厂状态（在线、离线、故障、疑似死机），并支持多图层切换，包括各类站点、管线段（分级）、管线点（按附属物区分）。

支持以工艺流程图为载体实现污水厂运行过程监控，根据后期采集的数据，比如可显示进水量、出水量、处理工艺（格栅、沉淀、曝气、消毒等）、关键设备状态（泵组、阀门、传感器）和水质（COD、氨氮、pH值等），并以图形化方式显示水流方向和连接设备，支持实时更新（更新支持频率默认5分钟/次）。

支持点击图标时以弹窗显示点位详细信息，包括：实时监测数据（列表/图表）、基础信息、物联设备详情、巡检记录、运维记录等。

支持统计当前站点、设备总数，统计区域内管线分布情况。

支持展示告警点位信息，支持一键跳转告警详情。

#### 2）泵站信息管理

根据现场情况绘制集成三座污水泵站厂的工艺流程，在一张图上标注并展示所有泵站的位置、规模、泵组工作状态、泵站运行状态（开启/关闭）、泵送流量、瞬时流量、水位、扬程、能耗等关键信息。实现泵站远程控制功能，如远程启停泵、调节泵速等；集成泵站监控视频，实时监控泵房环境及泵机运行状态。

支持以不同颜色显示泵站状态（在线、离线、故障、疑似死机），并支持多图层切换，包括各类站点、管线段（分级）、管线点（按附属物区分）。

支持以工艺流程图为载体实现泵站运行过程监控，根据后期采集的数据，比如可显示进水量、出水量、关键设备状态和水质，并以图形化方式显示水流方向和连接设备，支持实时更新（更新支持频率默认5分钟/次）。

支持点击图标时以弹窗显示点位详细信息，包括：实时监测数据（列表/图表）、基础信息、物联设备详情、巡检记录、运维记录等。

支持统计当前站点、设备总数，统计区域内管线分布情况。

支持展示告警点位信息，支持一键跳转告警详情。

#### 3）管网网格点管理

在一张图上标注并展示所有网格管网的位置、规模、通水状态、流量等关键信息。实现管网集成观看=等；集成现场监控视频，实时监控管网地上地下环境及通水运行状态。

支持用户管理管网网格点管理的拓扑关系，自定义网格点排序及层级。

支持对任意层级进行展示顺序调整、层级升降更换等操作。

支持以不同颜色显示管网状态（新建、修复、正常通水、疑似堵塞），并支持多图层切换，包括各类站点、管线段（分级）、管线点（按附属物区分）。

支持以地图为载体实现管网运行过程监控，根据后期采集的数据，比如可显示翻新建管网、堵塞疏通、关键点水质，并以图形化方式显示水流方向和连接物联网设备，支持更新。

支持点击图标时以弹窗显示点位详细信息，包括：实时监测数据（列表/图表）、基础信息、物联设备详情、巡检记录、物联数据、运维记录及告警信息等。

支持统计网格，统计区域内管线分布情况。

支持各类外部排水户产权、营业信息、联系人信息、变更情况以及物联设备（如入网口流量计等）的基本信息、物联数据、一体化运维信息及告警信息。

支持新增、编辑设备信息，并配置设备接入协议等。

#### 4）告警中心

系统支持可视化工具，自定义数据处理规则编排，从而在设备达到某些特定状态时能够调整设备状态或通知到管理者。从而用户就无需全天盯住相关设备，只在触发的时候能够获取相关信息。

告警界面，支持以站点-指标维度展示告警信息，并对同类告警进行汇聚，通过详情弹窗查看告警基础数据、告警统计数据曲线、告警排名三个方面信息。

其中基础数据包含告警数量，含今日和当月告警总数；告警配置含平台当前正常、禁用、全部的告警配置数量；最新告警按照时间倒序展示报警信息，可展开查看详情。

告警统计数据曲线，支持按照告警类型、告警时间进行数据筛选后查看对应的曲线图。

可设置统计曲线的筛选条件，排列告警次数最多的内容。

支持自动计算当前告警持续时长，自动记录告警通知状态。

支持一键转通知发送给相关人员，将告警流转为一体化运维通知及后续工单。

支持手动确认告警信息并在一段时间内停止告警通知。

支持对不同类型站点配置告警触发阈值。支持设置告警分级，包括预警级别和紧急级别。

支持一键调用或新建通知模板，以匹配不同时段通知不同人员。支持开启恢复通知，即告警消除通知。

支持用户自定义配置告警沉默时长，若告警持续发生，则在沉默周期内不会重复通知用户，以减少冗余信息干扰。

支持同类型站点批量操作告警配置。

支持站点告警通知功能一键启停，以应对临时需要的告警关闭。支持一键批量启停设置。

通知模板，提供预设格式和内容的模板，便于快速生成和发送告警通知，提升响应效率。

支持自由组合接收通知的用户、部门。支持自定义通知周期及通知时段。支持通过系统通知、短信等方式告知用户。

支持同一模板下多分组设置通知规则。

支持用户手动输入短信接人或从系统通讯录勾选接收人

支持选取短信预设模板，一键发送短信。

支持自定义备忘组人员，一键发送短信给备忘组内成员。

支持记录所有发送的短信和接收的反馈，方便用户查看和管理历史通讯信息。

#### 6）考核管理

支持考核标准的自定义配置，相关管理人员可通过移动端进行考核打分，以及提供个人历史考核数据查询与对比分析功能。

#### 7）报表管理

提供多样化的报表模板，包括日报表、周报表、月报表、年报表，涵盖水量统计、水质分析、设备运维记录、能耗分析等各个方面。支持报表的自定义设计，满足不同用户的个性化需求；实现报表数据的自动化生成与导出功能，支持Excel、PDF等格式。

#### 8）路面积水监测

结合GIS地图，实时展示城市低洼地区、易积水路段的积水情况，包括积水深度、积水范围、积水时长等。集成气象数据，预测并预警可能发生的积水情况；提供积水应急处理方案建议，辅助决策者快速响应。

#### 9）视频监控

对接洞头区其他单位现有监控平台，整合公司现有视频监控资源，实现视频实时监控能力。在一张图上直接查看关键区域（如水厂、泵站、易积水路段）的实时视频画面。支持按不同类型站点自由配置预设的视频组合方案，支持视频画面的轮询播放、缩放、全屏显示等功能；实现视频异常检测与报警，如人员闯入、设备故障等。支持视频实时查看、回放、下载等功能。

### 2.3.4物资管理

物资列表该模块主要用于管理具体物资及其归属仓库的明细列表，并对相关仓库执行出入库等操作。支持用户对仓库执行一键入库、出库或快速领用的操作。支持一键切换物资模式与仓库模式。

出入库管理主要用于记录出入库申请记录的查询、审批等操作。支持用户查看单次提交的出入库申请详情，并对申请进行审批、驳回等操作。

仓库管理支持用户对公司名下所有物资仓库进行统一管理。支持新增、编辑仓库信息（包括名称、负责人、联系方式、仓库地址等字段）等操作。

物资分类管理支持用户新增、编辑物资分类与已建仓库的关联关系。

物资信息管理，用于管理具体物资的库存告警值及归属分类的关系。支持用户配置库存告警值，当库存量低于库存告警值时，执行相应出入库操作后会做出提示告知。

### 2.3.5内涝防汛管理

针对现存在的内涝管理难度大、设施运维不便的场景，进行针对性开发对应功能模块，通过智慧解决方案应对痛点，对积水点与易涝区进行识别、划分，并进行数字化信息建档，完成防汛重点区域、易涝风险点、泵站、隧道、下穿通道、水库、值守点等专题图层的数据录入、地图位置标注，并对接第三方天气与潮汐数据，提前防控，从而解决内涝风险管理难题。打造内涝风险管理监管一张图，另外增加水厂、泵站、考核、报表、路面积水、视频监控等模块，并梳理排水全流程的厂、站、网等各个环节的数据关系。

通过建立排水设施数据库，对排水设施进行巡检管理，通过工单管理模块、维修保养管理模块、工程维修台账管理模块、巡检统计报表模块，对排水设施巡检进行全生命周期监管，从而解决内排水设施运维管理难题。

### 2.3.5.1数据数字化

本期项目将基于组合数据库实现系统的数据库建设，完成防汛重点区域、易涝风险点、泵站、隧道、下穿通道、水库、值守点等专题图层的数据录入、地图位置标注。为实时监测、风险预测、预警生成和调度提供数据与查询支持。

由于本次原始数据均无表格类的标准化数据，需要根据各个部门协调的防汛相关数据的纸质化、PPT说明、图片截图、地图位置示意图片等内容，进行标准化整理、数字化入库、地图位置标注、对应关系整理等工作，最终完成防汛相关数据库建设。

运用数据校验算法和逻辑规则，对录入的数据进行准确性、完整性和一致性检查，重点对待入库的管网空间数据进行一系列数据规范性、表达一致性、逻辑合理性检查。对于经过处理并通过检查的数据，在管理员审批通过的情况下，可以导入现有排水管网空间数据库中，并完成与数据库现状数据的合并。支持分布式存储和备份，保障数据的安全性和可靠性，自动完成数据合并和数据库更新操作。

### 2.3.5.2积水点与易涝区识别建档分析

将基于实时监测数据和历史记录数据，自动识别并标注出易积水区域和具体的积水点，包括道路、隧道、涵洞等。实现易涝点与易涝区的识别与管理，根据地形、排水设施状况及历史内涝记录，将城市划分为不同的易涝区域，并设定风险等级。支持以地图形式显示不同级别的易涝点和易涝区的空间分布。通过分析监测数据和历史内涝信息，系统能够实时识别易涝点和易涝区，并同步监测其状态变化。另外，系统提供历史数据查询功能，为每个积水点和易涝区建立详细档案，包括位置、面积、积水深度、积水时间、历史记录等，用户可查看易涝点和易涝区在不同时间段的积水变化趋势，帮助工作人员全面掌握易涝点和易涝区的历史情况，便于后续管理和分析。

支持通过移动端登记的现场情况，同步更新风险点、易涝点和易涝区的的文件信息，用户可在APP上查看和编辑信息，并支持现场快照上传并关联至文件以记录现场情况。

### 2.3.5.3点位数据新增

支持新增城区易涝点和易涝区的站点类别自动建档和手动录入，字段包括（位置坐标、类型、积水深度、积水时间、积水面积、历史记录、责任单位），支持从数据批量导入初始档案，档案自动关联监测设备，并支持Excel格式导入数据。

### 2.3.5.4视频监控接入和查询

支持新增人行和车行下穿通道视频监控。

支持新增闸门站视频监控。

支持新增道路的视频监控，新增道路和路口点位信息。

支持视频监控页面新增查询功能，支持按视频监控名称查询。

### 2.3.5.5第三方天气数据对接

支持未来4天天气数据获取和一张图展示

支持新增抓取潮汐数据服务，定时获取最新港口潮汐数据。

支持防汛一张图展示潮汐数据。

### 2.3.5.6数据后台管理

提供对防汛重点区域、隧道、下穿通道、水库、值守点、易涝风险点等专题图层的数据更新管理功能，支持对各个图层的数据详情进行编辑管理。

图层管理：包括站点类别名称、站点类别编码、父级站点类别、站点类别全称、可用性设置。

防汛重点区域管理：包括站点名称、站点编码、所在分区、站点类别、所在管理所、空间位置信息、顺序号、堆叠顺序、显示级别、站点简介、应急处置、多媒体信息、附件信息、备注等。

防汛重点区域，支持对应急处置情况进行管理，包括位置、责任单位、责任人、应急单位、应急联系人，以及3级响应、2级响应、1级响应的人员、物资、车辆安排情况。

隧道、下穿通道、水库、易涝风险点等管理功能与防汛重点区域管理类似，均可实现上述数据的新增、修改、删除和查看功能。

#### 1）地图图层服务更新

管网图层服务发布，包含污水图层服务和雨水图层服务。

防汛一张图加入内涝点以及易涝区发布的图层服务。

防汛一张图支持按权属单位过滤图层的点位数据。

#### 2）值守点设置与监控

值守点布局

根据积水点和易涝区的分布，合理设置值守点，确保关键区域有专人负责。

实时监控

通过视频监控、水位监测等技术手段，对值守点及周边区域进行24小时不间断监控，及时发现积水情况。

预警响应

当监测到积水达到预设阈值时，系统自动触发预警，通知值守人员及相关部门采取应对措施。

#### 3）防内涝专题图层分级开发

在防汛一张图上，显示防汛重点区域、隧道、下穿通道、水库、值守点专题图层，通过图标标注各个图层的数据点位。

图层管理功能：为方便图层数据展示，开发图层管理功能，可以快速显示关闭图层、通过双击图层名称，可以支持快速关闭其他图层，仅显示当前重要图层，然后通过勾选其他相关图层实现地图内容的对照展示。

图标配置管理：为每个专题图层设计显示图标，并实现在不同的地图比例尺下，地图图标的躲避展示和非躲避（压盖）展示模式。

后台数据发布：通过GIS图层服务的方式，为每个图层发布专题服务，并叠加到地图上，实现各个专题图层的叠加展示。

对于防汛重点区域图层，支持对区域的重要程度进行大小区分，按非常重要、重要、一般进行不同大小的图标标识。并支持通过后台配置管理，设置防汛重点区域的重要性、危害性级别，方便当后续易涝点级别调整时，可以快速的通过后台管理，更改关注度，为更精准的防汛调度提供便捷。

支持信息查看功能，包括点击每个图层的图标可以弹出信息窗，展示数据详情。数据详情内容如下：

防汛重点区域：展示位置、责任单位、责任人、应急单位、应急联系人，三级响应的措施、人员安排等内容。

支持快速查看易涝点周边的视频监控、水位监测点的实时数据和历史数据曲线，通过曲线可以快速判定现场情况，以便对现场作出更准确的判定。

#### 4）闸门与泵站管理

实现闸门和泵站的远程自动化控制，根据积水情况自动或手动调节闸门开度、启动泵站排水。

实时监测闸门和泵站的运行状态，包括开启度、电流、电压等参数，确保设备正常运行。

制定定期巡检和维护计划，通过系统记录每次巡检和维护的详细情况，确保设备处于最佳状态。

实时显示泵站站点主要设备信息。监测参数包括：站点名称、瞬时流量、水位、标高水位、溢流标高水位、水泵运行状态、格栅运行状态、累计流量、用电量等。

#### 5）人员与车辆调度

根据积水点的严重程度和位置，规划最优的救援路线和人员、车辆配置方案。

通过GPS定位等技术手段，实时跟踪救援人员和车辆的位置，确保快速到达现场。

建立跨部门、跨区域的协同作战机制，通过系统实现信息共享和指挥调度，提高应急响应效率。

本功能包含于现有的车辆以及人员的移动终端的实时位置数据接入。

#### 6）物资管理

将应急物资进行数字化管理，记录物资的种类、数量、存放位置等信息，实现实时查询和统计。

#### 7）实时监测

集成多方数据，包括洞头区用于内涝风险管理的道路水位、河道水位、水库水位数据。城区雨量监测数据，排水管道液位数据，气象局的天气预报、云图、雷达图，以及易涝区域实时视频数据。

#### 8）防汛响应启动

根据防汛响应级别，动态调整防汛重点区域的图像标识

根据洞头区易涝点的数据情况，进行防汛重点区域的数据重要性、危害性设定。

应急响应可以根据实际需要进行响应升级与降级。预案升降级后，将根据响应的设置内容，对防汛重点区域进行响应的状态显示更新，及时调整防汛队伍关注情况和现场调度安排。

预警过程中，调度员、领导可在防汛调度一张图上查看所有防汛重点区域的状态显示、周边水位信息和视频监控，查看队伍出勤详情和内涝点上报详情，以及易涝点位的实时整体水浸预警情况。

- 报警管理

支持新增报警确认功能，在移动端确认报警后，此报警在防汛一张图也自动关闭。

支持新增开启平台报警和关闭平台报警功能。

支持视频监控查询优化，支持按站点类型查询。

支持报警全部启用或关闭，支持移动端开启或关闭全平台的报警规则。

- 2.4、三维地理信息系统

### 2.4.1开发引擎

三维地理信息开发引擎，可以利用海量的遥感航测影像数据、数字高程数据以及其他二三维数据搭建出一个对真实世界进行模拟的三维场景。

其主要特点包括：

三维建模：通过地表图层可以提取屋顶和各个建筑物模型的纹理，也可以任意加载和更换建筑物纹理。可以通过建筑物属性信息，如外观、位置、高程模式、几何要素、纹理、一般属性，以及对象的平移、拉伸、锁定等进行设置。

动态模型：动态模型除了设置外观、类型、大小等属性以外，还可以指定其运动路线、高度、速度、加速度、转弯速度以及是否沿指定路径循环运动。动态模型可以根据不同角度观察对象。

场景浏览：系统提供键盘和鼠标两种最基本的实时浏览操作，包括场景漫游方式、自动漫游方式、路径漫游方式等。

场景创建：系统是以数字地球模型、数字正射三维影像、数字地面模型、数字高程模型和矢量数据为基本对象并对其做综合处理，以地理信息系统的分层管理理念来建立三维信息系统。它将先进的三维可视现实和三维虚拟现实进行集成，真正做到了所见即所得。

对象编辑：支持多种通用平台三维建模工具的数据格式。可依据模型地理坐标按相应位置加载到三维场景中。

矢量数据加载：系统可将矢量数据加载到三维场景中，主要用于二维信息在三维表面的叠加，以达到二维和三维的统一。

三维模型建模：系统提供非常便利的三维建模模块，利用交互式编辑工具在三维地表场景上创建不同规则、形状的三维模型，并可进行三维模型的格式化转换，转换到通用的数据格式中。对于精细模型和案例模型，可利用通用的三维建模工具建模后添加到系统中。

可以在不同的模型中自定义添加标注、注释、位图、动画等信息；并且可进行快捷查询、实时编辑；

模型类型：

二维模型：线段、矩形、规则及不规则多边形、圆弧、圆、椭圆、箭头等；

三维模型：规则及不规则建筑物、正多面体、柱体、球体、锥体、金字塔、立体箭头；

运动模型：在陆地、水面、空中运动的各种交通工具和物体；

批量建模：格局一致的建筑、树木、电线杆等；

海量数据的处理：支持大型数据库和实时信息流通技术，结合大量的航片、卫星影像、地理地表信息、数字高程模型和矢量数据，简洁、快速创建大型三维地表数据集，以网络数据流形式高效、快速展现地形、地貌信息3D地理空间影像。

三维空间分析工具：支持鼠标在三维空间内的水平距离量测、空间距离量测、垂直距离量测、坡度量测、面积量测、等高线生成、剖面、侧面、外形、轮廓、最佳路径分析、通视分析、关联区域分析等。

### 2.4.2管网三维数据建模

本项目需要对洞头全区主要排水、供水、燃气、电力管网、弱电等12类进行三维建模，根据管网类型创建不同的三维模型，包括管网、阀门、检查井、三通、立管和消防栓等附属物的三维模型。在模型创建过程中进行细化和优化，以确保模型的精确性和高效性，同时确保管网系统的组件正确连接和布局，并与地上模型进行整合，建立并集中存储地上建筑模型、地下管线三维模型，实现地上地下三维一体化效果。

管线数据三维建模工作主要是完成各类管线设施的三维模型建设，生成管线部件库。系统展示时，会根据各管点的类型自动从部件库调用对应的三维模型，实现管线点的三维展示。管线段的三维模型将根据管线点的连接关系、管线类型、管线管径等参数由系统自动生成。

### 2.4.3 三维管网GIS系统功能模块

基于三维建模、AR呈现、倾斜摄影融合的GIS引擎对洞头排水、供水、燃气、电力管网进行开发支持，建立管网三维立体可视化平台，提供综合管网管理、三维管网查看、查询定位、图层控制、管网断面分析、管网流动模拟、内涝风险分析和现场浏览调查提供洞察支持等功能，实现管网的三维可视化和分析。

#### 1）二三维一体化展示

提供地上和地下设施的综合三维展示，整合地上建筑物、道路以及地下管网的三维模型，实现在同一平台上对整个区域的全景可视化。用户能够直观地查看地上建筑与地下管网的空间关系，提升整体系统的理解和管理效率。

基于倾斜摄影影像、数字高程模型（DEM）、管网拓扑数据，生成标准化三维场景。

基于倾斜摄影查看管网三维模型的实时运行与展示，基于三维地理信息开发引擎实现基于浏览器的三维场景查看，支持缩放、旋转。

基于倾斜摄影查看管网三维模型的集成与接口开发，与GIS地图对接，提供三维场景可视化接口，支持与内涝模型应用集成。

#### 2） 管线图层管理

图层管理列表中按类别加载了平台中所有管线，可双击节点定位到对应的管线范围。

支持打开或者关闭不同图层类别的管网。

#### 3）管线查询

管网查询分为空间查询和属性查询两部分。

任意点击一条管线或一个管点，即可在属性面板中展示其属性。

垂直管线绘制一条相交线，查询相交管线的所有信息。

绘制一个多边形范围，查询范围内所有管线和管点的信息。

#### 4） 管线统计

根据统计需要设置统计参数，可完成整体范围统计、自定义范围点类型统计并可生成统计图表。

#### 5）管线分析

支持管线横断面、纵断面、爆管分析、联通分析、流向分析等。

在当前地图中对选择的管线做横断面剖切，系统会自动根据管线数据内查出剖线处的相关数据，然后依据这些数据自动生成横切剖面图

在当前地图中对选择的管线做纵断面剖切，系统会自动根据管线数据内查出剖线处的相关数据，然后依据这些数据自动生成纵切剖面图。

可分析管段发生爆管时，受影响管段以及上游需关闭阀门。

可分析选择的管线与相交管线的垂直距离，并判断是否符合规范值，不符合规范值则高亮显示。

任意选择两个同一图层的管点和管线，分析连通性，并显示连通的流向。

选择一种管线类型、流动效果，自动生成管线动态流动的模型。

#### 6） 管线标注

管线标注可以通过点击扯旗等方式，展示管点和管线的信息。

可随意查看管点和管线的高程（管线为起点高程和终点高程）。

可查看任意管线的管径值。

可查看任意管线的起点埋深和终点埋深。

可查看任意管点或管线的坐标信息（管线为起点坐标和终点坐标）。

可查看任意管线的坡度值。

- 2.5、内涝风险预警分析模型建设

基于地面、排水管网等多源数据和地理信息，结合潮汐海水位和内河、道路积水、历史内涝数据等情况，研发防汛大数据预警模型，防范内涝、积水等风险。

防汛预警模型是智能应用场景的核心之一。对数据进行整合，接入物联网监测数据、气象数据以及历史记录等多源信息。然后，利用先进的智能算法进行内涝风险预测分析，预警信息通过平台实时推送给相关人员，同时生成可视化的分析报告，为决策提供支持。

### 2.5.1‌数据信息整合采集‌

设计数据接入接口，实现多源数据（路面积水深度、河道水位、潮汐水位、降雨量、管网液位、监测数据、历史数据和地理信息等）的整合。

支持历史统计数据的集成与接口开发，与内涝模型对接，提供历史趋势数据接口，支持与预警生成与自动化模块集成，输出统计结果以支持风险预测和预案制定。

### 2.5.2综合‌智能数据分析‌

通过对海水潮位、河道水位、管网水位、雨情、台风、气象、潮位等相关的各种数据进行收集、监测和分析，开发关于内涝风险预测和管网异常诊断、潮水灾害风险分析等的预警分析，并结合多种调度预案进行预演模拟、比选和派发等操作。

基于气象局预报以及潮位变化数据，根据台风、降雨区域、时长、强度，可模拟计算出此次降雨导致的可能内涝风险面积及风险区域，自动生成并呈现诊断结果，在一张图上展示，为用户提供有效的异常诊断模型，为潮水趋势预报、雨洪内涝预测和灾害预警提供科学依据，为大潮水的潮位预报、潮位变化预演和预案执行提供可靠的数据支撑，利于用户事先进行物资调度，人员值守安排，做好应急准备工作。

根据收集的潮位站的历史潮位资料、气象资料、地形资料等数据进行如下内容的分析：

1）潮位资料分析：对潮位站资料进行代表性、一致性、完整性分析；

2）雨情分析：对典型台风过程的气象资料进行分析；

3）区域台风风场模型：构建区域台风风场模型并进行优化；

4）风暴增水模型构建：构建二维风暴潮增水模型；

5）模型率定与验证：使用历史数据对风暴潮增水模型进行率定和验证；

6）天文潮预报：代表站点天文潮汐表预报；

### 2.5.3模型成效建设

- 1）基础信息展示

该系统支持在地图上直观展示气象信息、相关的水雨情数据以及潮位监测等基础信息，使用户能够全面了解当前环境状况。除此之外，系统还提供了丰富的查询和统计功能，方便用户对历史数据和实时数据进行检索和分析，为科学决策提供了有力支持。

- 2）风险内涝研判分析与预测

风险点预测与管理

将基于实时监测数据和内涝预测模型实现风险点的识别与管理，系统支持以GIS地图形式显示风险点的空间分布。通过分析监测数据和模型预测结果，系统能够实时识别风险点，并同步其状态变化。此外，系统支持查看风险点在不同时间段的预测变化趋势，帮助工作人员全面掌握风险点的预测情况。

内涝风险分析与预测

将基于多源数据和预测模型实现内涝风险分析与预测，系统支持以地图形式显示内涝风险区域的分布。通过监测数据、历史数据和模型预测，系统能够实时评估全区风险等级，并生成未来6小时、12小时、24小时的预测结果。此外，系统提供风险分析数据查询功能，用户可查看不同时间段的内涝风险变化趋势，帮助工作人员全面掌握内涝风险的动态情况。

- 3）水位预报、实时监测及数据展示

海洋潮位实时监测及数据展示

本期项目将通过对接气象局系统实现海洋潮汐监测。系统支持潮位分析计算预报功能，能够自动进行潮位的分级计算预报并展示计算成果，无需用户进行额外操作。系统会自动生成并呈现潮位预报数据，提供预报洞头区海塘的最高潮位数据及最高潮位到来时间。通过自动化的潮位分析和预报功能，为用户提供有效的潮位信息支持。

河道水位实时监测及数据展示

将通过对接现有河道监测系统实现河道水位监测，系统支持以地图形式显示河道监测点的空间分布。通过采集监测数据，系统能够实时展示各河道的水位，此外，系统提供数据查询功能，用户可查看河道水位在不同时间段的变化趋势。

- 4）监测预警

系统集成潮位、雨量、河道水位等多种综合监测数据，提供全面的预警监测、预警统计和预警管理功能，支持以GIS地图形式显示预警点位的空间分布。通过这些功能，用户可以实时掌握各类环境参数的变化情况，通过风险分析，系统能够生成分级预警信息和调度建议，使用户可及时获取到不同时间段内的预警信息和调度建议。系统采用标准的五色图（蓝色、黄色、橙色、红色和紫色）来展示预警等级，直观地反映不同程度的风险状况，用户可以迅速识别当前的风险级别，帮助工作人员全面掌握处理历史的预警情况，从而采取相应的应对措施。

- 5）预演预案

基于内部预警等级实现应急预案的管理和触发，系统支持建立不同的预案以应对不同级别的内涝风险。

并生成模拟预演，这些预演功能可帮助用户提前了解可能发生的风暴潮情况，从而制定更为精准的应对措施。通过预先设定的规则和条件，系统能够确保预案的有效性和适用性，为后续调度提供决策。另外，系统提供根据预警和预演结果，提供全面的防潮预案编辑、管理、发布和执行派发等功能，用户可查看预案的制定、触发和执行记录，可编辑和更新防潮预案，确保预案内容与最新的预警和预演结果相匹配。管理功能则帮助用户高效地组织和维护各类预案，确保预案的完整性和时效性。

- 6）排涝车辆管理

基于内涝处置的需要，实现排涝车辆的业务管理。通过管理和监控车辆的状态、执行状态和维护信息，从而保证车辆的高效利用。系统支持以地图形式显示车辆分布，为内涝处置提供支持。

- 7）应急人员管理

## 基于内涝处置的需要实现应急排涝人员的业务管理，系统支持以地图形式显示人员的空间分布。通过管理和监控人员的任务情况和执行信息，系统能够高效保证人员的调配和任务落实，为内涝处置提供支持。

- 售后服务要求

本项目需在质保期内提供技术团队进行售后服务，以从事项目经理、产品经理、开发等人员为主，且有过类似软件开发项目经验。

本项目需提供质保期3年，质保期从验收合格之日开始计算。试运行期间需无条件响应并满足用户对系统的修改，并最迟不超过24小时提供免费上门服务。3年的质保期间需及时响应并满足用户对于系统的问题故障处理和缺陷修正。

质保期内所有的服务均根据用户要求提供服务,包括提供7×24小时电话或电子邮件服务，1小时内做出明确响应和安排；如需现场服务的，具有解决故障能力的技术工程师应在2小时内到场。上述服务如未能及时满足，需按用户实际损失作相应赔偿。

- 培训要求

在本项目服务期间，除了项目的上线培训外，在项目正式运行后，需根据用户的实际需求提供相应的系统培训；中标人需提供培训服务，并须提供具体的培训方案。培训方案中需详细描述培训内容、人数、时间、地点。

- 知识产权要求

1、中标人应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、中标人应保证采购人在安全产品使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并负责解决。

3、投标人须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

4、本项目开发成果的知识产权归采购人所有。未经采购人书面同意，中标人不得擅自扩散或提供给第三方使用。

5、中标人应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并负责解决。

- 保密要求

中标人在项目实施过程中，遵循采购人的保密要求，项目涉及的业务资料、技术资料、数据等应严格保密，不得扩散。

- 服务标准

本项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 工期要求

本项目所有系统要求合同签订后180日历天内完成系统完成开发，经过不少于3个月的试运行，并通过正式验收，质保期三年。

- 验收标准

采购人按照招标文件和合同要求进行验收。

项目验收需根据招标文件以及合同的需求，由采购人召集专家组织项目验收。验收时需提供的文档包括但不仅限于：项目投标文件电子稿、项目实施方案、系统（软件）安装实施报告、测试方案、测试记录及报告、配置和维护手册、系统试运行报告、项目总结报告、项目用户报告等相关材料

- 付款方式

履约保证金：中标人根据招标人双方协议，在合同签订后5个工作日内中标人向招标人提供合同总金额的1%，即¥     （人名币    元）履约保证金（或银行、保险公司出具保函形式）；

第一笔款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总价的30%，即人民币     元整（RMB￥     ）；

第二笔款：在系统安装完毕（应该是项目全部建设完成），通过初步验收后，收到发票后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%，即人民币即人民币      元整（RMB￥       ）；

第三笔款：系统通过最终验收后，在收到发票后7个工作日内向中标人支付合同总价的30%，即人民币即人民币      元整（RMB￥       ）；并退还履约保证金（或保函形式）。

- 其他

1、除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2、标“★”的为重要技术参数或重要条款。

3、如技术部分中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4、技术部分中如需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由投标人自行承担。未按要求提供证明材料的，视为负偏离。

▲5、提供上述要求的对接平台承诺函（相关硬件设备、软件数据根据排水一体化后与温州市“智慧排水”平台对接；对接产生的费用由中标人自行承担）格式自拟。

第三部分   评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标办法

本次采购采用综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术文件70分，报价文件（报价）30分。

四、评分细则

1、商务技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评标因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质能力 | 1、投标人具有：质量管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；每具备1个证书的1分，最高得3分。证书认证范围需包含软件开发，否则不得分。 2、投标人获得信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务运营维护标准符合性证书（ITSS），每个证书得1分，最高得3分。 注：须提供扫描件加盖电子公章，否则不得分。 | 0-6分 |
| 2 | 项目总体设计 | 投标人应充分考虑本项目的建设背景、总体架构、应用系统架构、业务系统功能设计，符合采购人对洞头区智慧排水一期项目的功能要求，在投标文件中提供总体设计方案。根据投标人方案的设计完整程度、设计合理性、阐述详尽程度、系统先进性，是否符合采购要求等进行评价； 根据方案的优劣情况进行评分，优秀的得3-2.1分，良好的得2-1.1分，一般的得1-0.1分；未提供的不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 项目需求分析 | 根据投标人提供的现状情况调研报告进行评价，能正确理解项目服务需求，对采购人的项目需求进行深入调研并撰写项目需求调研报告。需求调研报告内容符合项目实际、详细完整深入、能理解并详细阐述各系统内容及流程、实施细则，是否符合采购人的实际需求。根据方案的优劣情况进行评分，优秀的得3-2.1分，良好的得2-1.1分，一般的得1-0.1分；未提供的不得分。 | 0-3分 |
| 4 | u盘讲解演示 | 要求投标人证明具有成功推进本项目类似的信息化系统上线实施的能力，提供本项目内容类似的落地项目的实际系统演示视频。实际系统演示视频应至少包含本项目的如下10个建设内容模块：管网数据质检工具、综合管网GIS系统、三维管网GIS系统、AR管网、防内涝调度系统、排水设施健康管理、排水设施智慧运维、排水监管一张图、防汛调度一张图、移动APP。 根据投标人提供的10个模块共计不超过10分钟的系统演示视频（含解说）的真实性和符合度进行评分，每满足一个模块得1分（真实性的判断：系统为真实类似案例系统，演示录屏录像，对于所有演示内容，使用PPT、demo、截图、动画、静态页面、office软件等非真实应用系统方式进行演示的不得分；符合度的判断：基本符合本项目相关模块的技术要求，有较高的功能覆盖度），本项满分10分。投标人需提供演示讲解U盘，不提供演示讲解U盘或不按要求演示讲解的不得分。 | 0-10分 |
| 5 | 技术参数响应 | 针对本项目招标文件内容,对投标人提供的技术规格、服务条款及商务条款响应情况与招标文件要求的满足程度进行打分，完全符合要求的得26分；“★”的指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《偏离表》中完整体现。 如要求提供检测报告、截图材料或相关证明材料），所提供的佐证材料必须作好标书中所在位置的页码提示，并做好醒目标注，方便评委查找，未提供或不符合要求或材料不能辨识不得分。 | 0-26分 |
| 6 | 同类项目业绩 | 根据投标人2022年1月1日以来完成过同类项目业绩，每提供1个得2分,本项最高得2分。（提供合同扫描件加盖投标供应商公章） | 0-2分 |
| 7 | 投入本项目的项目技术力量和人员配置情况 | 1、投标人拟派本项目的项目负责人（一名）是否具有高级数据库管理工程师、软件设计师（软考）证书、高级工程师(信息技术)、IT服务项目经理证书，每提供一个得1分，最高得3分。 2、投标人拟派本项目的安全负责人（一名）是否具有高级网络信息安全工程师证书、高级安全防范工程师证书、高级工程师(信息技术)、IT服务管理认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 3、投标人拟派本项目的服务人员(除项目负责人和安全负责人外) 是否具有系统架构设计师、高级工程师(信息技术)、高级安全防范工程师、网络规划设计师、系统集成项目管理工程师证书，每提供一个得1分，最高得4分。 注：以上人员需提供完整且有效的证书复印件，以及本公司近六个月内任意连续三个月的社保证明，并加盖电子公章，未按要求提供者不得分。 | 0-10分 |
| 8 | 培训方案 | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理由评委进行综合打分优秀的得3-2.1分，良好的得2-1.1分，一般的得1-0.1分；未提供的不得分。 | 0-3分 |
| 9 | 项目质量保证期 | 在满足本项目3年免费质量保证期的基础上，每增加1年免费质量保证期得2分，本项最高得4分。提供承诺函（格式自拟），未提供不得分。 注：在增加的免费项目质量保证期内： （1）针对相关软件平台，投标人需负责本次招标项目的相关内容，以及现有排水管网 GIS 系统、排水调度中心系统的免费运维； （2）针对相关物联网硬件部分，投标人需提供免费的产品故障检测、电池更换、产品维修等服务，但不含日常运维服务。 | 0-4分 |
| 10 | 售后服务能力 | 根据投标人对本项目提供的售后服务方案（至少包括售后服务网点情况、软件升级服务、售后服务承诺、响应时间及响应程度、保障措施）的合理性、完整性、服务能力等综合情况打分。优秀的得3-2.1分，良好的得2-1.1分，一般的得1-0.1分；未提供的不得分。 | 0-3分 |

2、商务评分（30分）：

满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价。

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标总价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

3）本项目为对应的中小企业划分标准所属行业：工业。对于符合招标文件规定的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利单位），对其投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格（即价格的 90% ）参与评审。

4）对于联合体协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对其投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格（即价格的 94% ）参与评审。

5）▲本项目采购预算为3000000元，如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

6）所有投标人商务报价均超采购预算，采购人无法支付的,重新组织招标。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

第四部分   合同主要条款

政 府 采 购 合 同

项 目 名 称：

项 目 地 点：

合 同 编 号：

采 购 单 位：

中标供应商：

签 订 日 期：

采购单位：                            （以下称甲方）

中标供应商:                           （以下称乙方）

甲方采购的             （项目名称、编号）           在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会综合评定         （中标供应商名称）          为本项目中标供应商。为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成本项目的各项工作任务，按照《《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，同意按照以下条款，签署本合同。

1、合同文件的组成

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同主要条款及合同补充条款

（2）中标通知书

（3）承诺书（含询标时承诺和优惠条件）

（4）招标文件

（5）投标文件

（6）履约保证金

2、买方责任

2.1买方提出项目建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。

2.2买方应为调研、安装、测试、调试等卖方工作提供必要的工作环境及协助人员。

2.3买方负责组织由卖方提供的技术培训工作。

2.4买方负责协调最终用户和卖方的关系，并提供最终用户的联系方式。

2.5买方对卖方向买方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露卖方的商业机密和技术机密。

3、卖方责任

3.1卖方必须根据项目招标文件中《招标内容及要求》细化项目建设需求，并按照投标文件中的规定进行项目建设和具体实施工作。

3.2卖方根据招标文件的基本技术要求与买方共同确定项目所需的系统软件、硬件的数量及规格要求。

3.3卖方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合买方对工程项目进行验收。

3.4卖方向买方提供提供     年免费的软件升级、技术升级与支持服务。    年的时间从项目通过验收之日（即验收报告核准时间）次日起开始计算。

3.5卖方为买方提供项目的所有软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训

3.6未经买方书面授权或同意，卖方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

3.7合同签订后    日历天内完成系统基本信息项目的研发，达到试运行效果；   日历天内完成需求中所有功能，达到上线运行效果。

4、售后服务和技术培训

卖方应按附件《技术支持和售后服务方案》的内容为买方提供技术支持和售后服务。

5、项目合同总金额

合同总金额为：RMB￥                              ；

大写：                                           元整；

详细价格清单

| 名称 | 说明 | 数量 | 单价 | 总价 | 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 | （大写） 整 |  |  | ￥： .00 |  |

6、项目合同支付条款

履约保证金：卖方根据买方双方协议，在合同签订后5个工作日内卖方向买方提供合同总金额的1%，即¥     （人名币    元）履约保证金（或银行、保险公司出具保函形式）；

第一笔款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向卖方支付合同总价的30%，即人民币    元整（RMB￥     ）；

第二笔款：在系统安装完毕（应该是项目全部建设完成），通过初步验收后，收到发票后7个工作日内向卖方支付合同总价的40%，即人民币即人民币      元整（RMB￥       ）；

第三笔款：系统通过最终验收后，在收到发票后7个工作日内向卖方支付合同总价的30%，即人民币即人民币      元整（RMB￥       ）；并退还履约保证金（或保函形式）。

注：以上金额支付均需财政审批通过拨款到位后方后支付。

7、项目合同修改

除了合同条款第10条的规定外，任何对合同的变更、修改和补充,须报甲方同意后，双方授权的代表签署书面文件方有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分。

8、违约责任

8.1在履行合同的过程中，如果卖方遇到将不能按照合同规定的时间完成系统实施和提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收到误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

8.2 除了合同条款第10条的情况外，除非延期是根据合同条款8.1的规定取得买方的同意而不收取误期赔偿费之外，当卖方已经拖延交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同总价的百分之零点五（0.5%）计收，不足一周按一周计算，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方有权根据合同第9条款的规定终止合同。

8.3如果买方没有按照合同规定的时间付款，每延误一周的赔偿费按应付货款的百分之零点五（0.5%）计收，直至将应付货款付给卖方为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。

9、项目合同终止

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担相应规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

9.1违约终止合同

在买方对卖方违约而采取的任何补救措施没有成效的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限或买方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或系统产品，达到合同所规定的建设需求和服务；

（2）如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

9.2 因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

10、不可抗力

10.1本合同规定的不可抗力事件是指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件。

10.2签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

10.3受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或电报、传真通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，买方也可以考虑解除合同。

11、项目知识产权

11.1项目知识产权归买方所有。涉及的源代码必须遵循标准和规范，并在项目验收后无条件提交给买方，买方拥有对该系统软件源码进行后续修改、完善以及升级改造的权利。

11.2卖方应保证买方在中华人民共和国使用该系统产品或系统产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的索赔或起诉。

11.3如果买方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，买方应立即通知卖方。卖方应负责处理这一指控并应以卖方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由卖方承担。买方将尽可能地对卖方抗辩给予协助，由此发生的费用由卖方承担。

11.4如果买方发现任何第三方在未被买方许可的范围内非法使用买方获得的知识产权，买方应立即通知卖方。卖方应在收到买方通知后第一时间采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果买方要求，卖方应授权买方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给买方尽可能的协助。买方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。如果有卖方的责任，由卖方承担相应的责任。

12、项目保密

12.1买方向卖方提供的所有资料，仅供本项目小组人员参考使用，卖方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

12.2卖方发现买方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告买方。

12.3本项目完成后15天内，买方有权向卖方索回部分或全部资料。卖方应根据买方要求，如数退还。

12.4卖方负责对项目相关人员组织进行保密教育，并在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。

12.5因卖方原因造成的泄失密事件，卖方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

12.6本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何文件或与合同有关的数据，包括合同本身。

13、仲裁

13.1合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始60天后还不能解决，任何一方都可依法向项目合同签署地提交仲裁委员会或人民法院解决。

13.2仲裁费除仲裁机关另有裁决外均由败诉方负担。

13.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

13.4本合同适用中华人民共和国法律。

14、项目合同附件清单

附件一：软件功能要求

附件二：招标文件（项目编号：       ）

附件三：卖方投标文件（项目编号：      ）

附件四：其他

15、项目合同生效及其它

15.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

15.2本合同一式柒份，双方各执叁份，合同附件及招标文件、卖方投标文件、成交通知书等是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。壹份送招标代理公司备案。

15.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

15.4本合同终止日期为系统保修期的结束日期，到期后自行终止。

15.5双方可就该软件系统    年免费维护期满后的维护与技术支持服务等内容另外签署服务合同。服务内容与合同规定的    年期免费服务标准内容一致。

甲方：（印章）                                    乙方：（印章）

全权代表:（签字）                                 全权代表:（签字）

地址：                                            地址：

邮政编码：                                        邮政编码：

电话：                                            电话：

传真：                                            传真：

开户银行：                                        开户银行：

帐号：                                            帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第五部分   附件

附件一

资格审查料

（1-1）法定代表人声明书

温州市洞头区综合行政执法局：

浙江恒杰工程管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，由我本人全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1-2）法定代表人授权书

温州市洞头区综合行政执法局：

浙江恒杰工程管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）投标人参与政府采购活动投标资格声明函

温州市洞头区综合行政执法局：

浙江恒杰工程管理有限公司：

我单位参与（项目名称） 项目的采购活动，现声明如下：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位具有履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

6、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人，一起参加本项目的政府采购活动。

7、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在谈判响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（电子签名/公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

（3）诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人全称（电子签名/公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

（4）联合体协议书

（适用于联合体）

（所有成员单位名称）    自愿组成联合体，参加      （项目名称）投标。现就有关事宜订立协议如下：

1．为联合体牵头人，属于（大型企业/中型企业/小型企业/微型企业）；为联合体成员，属于（大型企业/中型企业/小型企业/微型企业）；

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与业主联系；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人负责对投标文件进行签字或盖章；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

（4）联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（5）联合体各成员约定     （联合体成员）      的合同份额占到合同总金额的%；

（6）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

联合体成员名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

附件二

（1）开标一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 |  | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标报价 |  | 大写： 小写（￥）： |  |

说明：

1、《开标一览表》中“投标报价”应与（2）《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（电子签名/公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（2）投标分项报价表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 系统 | 项目 | 说明 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网设备 | 路面积水监测仪 | 在低洼、易涝区等重点防内涝区域，建立路面积水监测设备，实现实时预警报警。含安装调试及3年运维质保。 |  | 5套 |  | 1、采购人温州市洞头区综合行政执法局作为牵头方，联合浙江省地矿建设有限公司，从全域污水管网其他片区市政标段工程项目的暂估价中提取出 90万元，这笔款项将专项用于物联网设备、系统功能架构分解。2、包括路面积水、海水河道液位监测设备为主，结合潮汐海水位和内河、道路积水等情况，结合防汛预警模型，防范内涝风险。搭建基础支撑平台，满足基础数据采集、存储、分析以及基于管网的地理信息二三维、AR应用等。（具体详见采购相关部分） |
|  |  | 海水河道液位监测 | 补充河道水位监测，为防汛调度提供决策依据。含安装调试及3年运维质保。 |  | 4套 |  |  |
|  |  | 雨量监测 | 按防汛防台气象降雨掌握需要开展雨量监测工作，含安装调试及3年运维质保。 |  | 3套 |  |  |
|  |  | 单兵设备 | 本项目防汛可视化指挥涉及对应的单兵设备使用和接入，并按照智慧排水平台要求接入相关数据信息，以满足防汛 可视化指挥需要。含安装调试及3年质保。 |  | 2台 |  |  |
|  |  | 车载定位设备 | 本项目防汛可视化指挥和维养监管涉及对应的车载GPS或北斗定位设备使用和接入。含安装调试及3年质保。 |  | 4台 |  |  |
| 2 | 基础支撑平台 |  | 包括工业级实时数据库管理、数据处理、管网建模、二三维和移动端地理信息系统开发引擎等。 |  | 1套 |  |  |
| 合计1（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统 | 项目 | 说明 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 物联网设备 | 井下液位计 | 补充井下液位计，为污水管网及部分雨水管网的防偷排监管提供实时监测监控。含安装调试及3年运维质保。 |  | 10套 |  | - 采购人温州市洞头区综合行政执法局作为牵头方，联合长沙市市政工程有限责任公司，从全域污水管网旧城片区工程项目的暂估价中提取出 110万元，这笔款项将专项用于物联网设备、系统功能架构分解。 - 以排水设施管理以及智慧运维管理为主，针对排水管网地理信息系统的溯源排查、雨污混接改造项目设计、施工全过程管理，包括项目全过程（含CCTV机器人检测视频）资料的整理、录入与管理，督办单管理、问题整治点管理、项目检查移动端管理等功能，并结合移动端与排水管网信息管理系统实现数据共享互通，为排水管网溯源排查、雨污混接改造提供信息化、智慧化全过程监管，达到可实施动态更新，随时随地网上监管目的。并预留与温州市排水平台进行对接。（具体详见采购相关部分） |
|  |  | 管网流量监测 | 按管网流量监测需要开展管网流量监测工作，本项目计划采购管网流量 监测数据服务，用于监测管网内排水是否正常。含安装调试及3年运维质保。 |  | 2套 |  |  |
|  |  | 管网水质监测 | 电导率水质监测，监测管网入渗情况，指导管网修复改造。含安装调试及3年运维质保。 |  | 3套 |  |  |
|  |  | 管网COD监测 | 用于监测排水管网内COD 水质指标是否正常。含安装调试及3年运维质保。 |  | 2套 |  |  |
|  |  | 智能井盖 | 用于监测井盖位置是否正常，用于污水外溢报警等。含安装调试及3年运维质保。 |  | 5套 |  |  |
| 2 | 平台系统功能模块 |  | 包括数据建库、综合管网运行管理模块等构成。 |  | 1套 |  |  |
| 3 | 排水智慧管理系统 |  | 包括排水管网信息模块、排水设施智慧运维系统、排水监管一张图升级、内涝防汛管理等。 |  | 1套 |  |  |
| 合计2（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统 | 项目 | 说明 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 物联网设备 | 移动端 | 对接移动端相关定位数据。含软件安装调试及3年运维质保。 |  | 2台 |  | - 采购人温州市洞头区综合行政执法局作为牵头方，联合浙江永联建设工程股份有限公司，从全域污水管网其他片农污标段工程项目的暂估价中提取出 100万元，这笔款项将专项用于物联网设备、系统功能架构分解。 - 对洞头排水、供水、燃气、电力管网进行三维建模，建立管网三维立体可视化平台，提供基于浏览器的三维管网查看、查询定位、图层控制、管网断面分析、管网流动模拟等功能。研发防汛大数据预警模型，防范内涝、积水等风险。（具体详见采购相关部分） |
|  |  | 移动工作机 | 对接移动端相关定位数据。含软件安装调试及3年运维质保。 |  | 15台 |  |  |
|  |  | 泵站网关 | 泵站运行监测数据。含安装调试及3年运维质保。 |  | 3套 |  |  |
|  |  | 污水厂网关 | 污水厂运行监测数据。含安装调试及3年运维质保。 |  | 2套 |  |  |
|  |  | 视频监控 | 现有泵站、水厂、道路视频监控对接。 |  | 1项 |  |  |
| 2 | 三维地理信息系统 |  | 对洞头排水、供水、燃气、电力管网进行三维建模，建立管网三维立体可视化平台，提供基于浏览器的三维管网查看、查询定位、图层控制、管网断面分析、管网流动模拟等功能。 |  | 1套 |  |  |
| 3 | 内涝风险预警分析模型建设 |  | 基于地面、排水管网等多源数据和地理信息，结合潮汐海水位和内河、道路积水、历史内涝数据等情况，研发防汛大数据预警模型，防范内涝、积水等风险。 |  | 1套 |  |  |
| 4 | 等保测评 |  | 等保二级测评费用。 |  | 1项 |  |  |
| 合计3（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（1+2+3总和） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表内投标总价应与（1）“开标一览表”投标报价相一致。

- ▲投标单价、小计、合计不得超出采购清单中的最高限价，如超出将做无效投标处理。

3. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（电子签名/公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投 标 函

温州市洞头区综合行政执法局：

浙江恒杰工程管理有限公司：

根据贵方为项目（招标编号：）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：               ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（电子签名/公章）

投标人代表（签字或盖章）

日    期

附件四

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                          项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（电子签名/公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

（1）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、按采购标的逐项列明。

4、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购设备部分的产品制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月     日

（3）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：  。

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月     日

附件六 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据技术资信评分要求提供证明材料。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

附件七 项目实施团队

项目负责人资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要项目（类型和金额） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 业主单位及联系电话 |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：  年   月  日

项目技术团队配置一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表中提供的人员名单应与实际投入项目的人员一致，如有变更应事先与采购人沟通，经采购人同意后才可变更人员，投标人不可擅自变更人员。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：  年   月  日

- 附件八 平台对接承诺函

- 格式自拟

▲不按要求提供承诺函的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

（投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：1829751086@qq.com）

政府采购活动现场确认声明书

温州市洞头区综合行政执法局：

浙江恒杰工程管理有限公司：

本人经由                       （单位）负责人          （姓名）合法授权洞头区智慧排水系统建设项目（编号：DTCG20250401020）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

投标人代表签名：

年   月   日