湖州市体育中心监控和大屏采购

采购计划文号：[2024]16875号、[2024]16531号、[2024]16530号、[2024]16876号

公开招标采购文件

项目编号：恒杰采字2024-032

项目名称：湖州市体育中心监控和大屏采购

采购单位：湖州市体育中心

采购代理公司：浙江恒杰工程管理有限公司

2024年10月

目 录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江恒杰工程管理有限公司就湖州市体育中心监控和大屏采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一. 招标项目编号:恒杰采字2024-032

二.采购组织类型：分散委托采购

三. 招标项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述或基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市体育中心奥体中心及网球中心盲区监控点位增加及监控存储扩容项目 | 1批 | 70.27万元 | 设备采购及安装等，详见采购文件 |
| 2 | 湖州市体育中心奥体中心体育场内大屏改造更换 | 1批 | 132.714万元 | 设备采购及安装等，详见采购文件 |
| ▲注：本项目按各标段综合评分排名第一的投标人为成交供应商，各投标人只能中一个标段，标段一的成交人可以参与其余标项的评审，但不推荐为成交候选人，以此类推。成交供应商不得以任何借口接洽其他成交人标段的业务。如有发现，业主有权予以清退处理。 |  |  |  |  |

四．投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条；

2.拟投标人须为中华人民共和国境内注册，具有良好的财务状况和商业信誉，具有相应服务能力的供应商（总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参与投标的，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不面向中小企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

五．项目报名方式，采购文件公告期限，采购文件依法获取方式及时间:

1.本项目报名方式只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上报名，不接受供应商现场报名，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购供应商方可进行网上报名；

2.本项目采购文件公告期限：2024年10月9日至2024年10月29日(采购文件公告期限届满后允许潜在投标人网上报名并依法获取采购文件, 供应商未按规定时间要求提出质疑的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外)

3．采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商网上报名成功后可依法获取（下载）采购文件。

六．投标截止时间：2024年10月29日14:00

七．投标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏）。“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标。

八．开标时间：2024年10月29日14:00

九．开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏）。

十．投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

十一．其他事项：

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和本采购代理机构提出质疑。（根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。）质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标人报名成功并依法获取采购文件后决定不参加该项目投标，应在投标截止时间3天前（提前72小时）以书面形式（信函、传真加盖投标人公章）通知本机构，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标。

3.投标截止时资格审查应提供以下资料：【供应商是否具有投标资格在开标结束后进行审查确认。同时，资格审查时若须要供应商提供相应资格证明材料原件（有效公证件可替代相应原件）进行备查却无法提供的，则供应商的投标文件将可能被作无效投标处理。】

A.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

B法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件一份；

C.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（若供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

4.本项目不集中组织现场考察，需要供应商自行联系采购人进行现场考察和调研。

十二．投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一至两周，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人在投标截止时间前将备份电子投标文件按要求密封送交到湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏）,逾期送达或未按要求密封将被拒收。备份电子投标文件也可提前寄至代理机构，地址：浙江恒杰工程管理有限公司[湖州市中小微企业智能制造产业园6号楼3楼]，联系电话：0572-2058928。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其备份电子投标文件无效。备份电子投标文件采用邮寄方式送达的，其中可能存在的破损、遗失等一切风险由投标人自行承担。

十三.联系方式

1、采购人名称：湖州市体育中心

联系人：费力普

联系电话：0572-2020905

质疑受理人：费先生

质疑联系电话：13665741497

地址：湖州市吴兴区苕溪西路138号

2、代理机构：浙江恒杰工程管理有限公司

联系人：沈莹

联系电话：0572-2058928

质疑受理人：许晗洋

质疑联系方式：17757260187

地址：湖州市中小微企业智能制造产业园6号楼3楼

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：湖州市财政局政府采购监管处

地址：湖州市龙王山路518号

联系人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

2024年10月9日

第二章  招标需求

标项一：湖州市体育中心奥体中心及网球中心盲区监控点位增加及监控存储扩容项目

一、运维范围

本项目运维服务对象包括本项目所包含的各项内容，具体包括前端设备、网络平台、硬件平台、软件平台、数据等内容。

前端设备：是指前端摄像机、护罩、云台、支架及其它相关配套附件、立杆、电源等。

网络平台：是指为应用系统提供安全网络环境相关的网络设备，如光端机、光纤收发器、路由器、交换机、防火墙等。

硬件平台：是指构成应用系统的计算机设备，如服务器、存储设备等。

软件平台：是指安装运行在计算机硬件中，构成应用系统的软件程序，如系统软件、支持性软件、应用软件等。

数据：是指应用系统支持业务运行过程中产生的数据和信息。

二、整体需求

本次招标为了解决湖州市奥体中心监控系统存储容量不足、数据安全性不足和系统性能落后的问题。通过增加存储设备、升级存储技术、建立数据备份机制和优化系统架构等措施，提高监控系统的存储容量、数据安全性和系统性能，并与公安多个视频监控应用系统无缝链接。

本次招标同时实现了湖州市网球中心的监控系统全面的升级和优化，提高监控效率和质量，为场馆的安全管理和日常运营提供更加有力的技术保障。同时，新系统的稳定性和可靠性也将得到显著提升，减少故障率，降低维护成本。

三、项目的所有应维保的内容和网络安全管理服务，具体运维服务要求见下表：

| - 序号 | - 服务内容 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 奥体中心监控提升服务 | - 项 | - 1 |
| - 2 | - 网球中心监控服务 | - 项 | - 1 |

（1）设备技术参数要求：

| 一、奥体中心监控提升项目运维清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 1.400万全彩筒型网络摄像机 2.具有400万像素 CMOS传感器。 3.具有不小于1/1.8"靶面尺寸（需提供权威机构出具的检测报告证明） 4.▲最低照度彩色：0.0005 lx。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 5.内置暖白光补光灯。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 6.补光距离不小于60米。 7.动态范围不小于106dB。 8.信噪比不小于62dB。 9.需支持IP67防尘防水。 10.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 台 | 35 |
| 2 | 8口千兆POE交换机 | 1.▲配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥20Gbps 3.转发性能≥14.88Mpps 4.▲支持通过管理平台在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容（需提供权威机构出具的检测报告证明） 5.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能（需提供权威机构出具的检测报告证明） 6.▲支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能（需提供权威机构出具的检测报告证明） | 台 | 10 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 1.▲配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥56Gbps 3.转发性能≥41.67Mpps 4.▲支持通过管理平台在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（需提供权威机构出具的检测报告证明） 5.支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容（需提供权威机构出具的检测报告证明） 6.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能（需提供权威机构出具的检测报告证明） 7.▲支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能（需提供权威机构出具的检测报告证明） | 台 | 6 |
| 4 | 千兆光收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 8 |
| 5 | 综合安防管理平台 | 一、千人千面工作台 1.强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，避免无效信息的干扰，大大提高工作效率 2.根据用户权限，关联常用业务系统，包括智慧安防、智慧消防、园区巡检、智慧考勤、智慧访客、智能会议系统、物业系统、食堂系统、宿舍系统、智慧能源、智慧物流等，通过业务系统数据的接入，提供直观的业务数据展示，实现园区智慧系统数据的统一显示，提高办事效率。 3. ▲该平台需要根据用户要求无缝对接到公安相关管理平台，需提供投标产品供应商承诺能够无缝对接的对接证明；期间产生的任何对接费用由中标人承担。 二、应用导航 1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项。 三、快捷入口 1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务。 四、待办中心 1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不仅限于受理、退回、转办等功能。 五、通知公告 1.展现公告管理系统对外发布的公告信息，可以查看公告信息详情。 | 套 | 1 |
| 6 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 1.CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 2.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3.硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 5.网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 6.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 7.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 7 | 安防专用管理机 | 1.处理器：主频≥3Ghz，6核12线程，18M三级缓存 主板：≥Intel H610芯片组，BIOS：为维护机主合法权益，需支持自定义开机画面显示机主名字或单位名称 2.内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 3.USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板原生接口不可使用转接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 4.操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供权威机构出具的检测报告证明） 5.硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 6.开机速度、远程唤醒：设备支持控制开机速度在10秒内，可支持远程开关机，支持远程唤醒。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 7.▲视频功能：支持超高清4K、8K解码实景播放，支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；可通过视频客户端进行画中画显示，把二个IPC的画面合并成一个画面，在一个大画面叠加一个小画面，也可以分二个窗口显示。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 8.安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 9.倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 10.分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 11.转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。（需提供权威机构出具的检测报告证明） | 台 | 1 |
| 8 | 视频存储 | 1.每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘； 2.具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 3.支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插； 4.当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度（需提供权威机构出具的检测报告证明） 5.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 6.支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；（需提供权威机构出具的检测报告证明） 7.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 8.应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 9.支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出（需提供权威机构出具的检测报告证明） 10.网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 11.提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级 12.可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 13.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；（需提供权威机构出具的检测报告证明） 14.可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；（需提供权威机构出具的检测报告证明） 15.支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；（需提供权威机构出具的检测报告证明） 16.支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设（需提供权威机构出具的检测报告证明） 17.支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对样机进行操作；对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间，支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示； 18.▲设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度（需提供权威机构出具的检测报告证明） 19.支持内存资源动态调节，根据业务需求进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配 | 台 | 4 |
| 9 | 视频解码器 | 1.视频输出接口类型：16路HDMI 1.4，支持4K 2.视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 3.视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 4.音频输入接口：2路HDMI内嵌 5.音频输出接口：16路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 6.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 7.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（需提供权威机构出具的检测报告证明） 8.支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 9.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 10. ▲可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 11.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 12.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 13.支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 | 台 | 2 |
| 10 | 企业级8T硬盘 | 1.8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 块 | 192 |
| 11 | 网线 | 六类网线 | 米 | 1000 |
| 12 | 汇聚箱电源线 | RVV3*1.5电源线 | 米 | 500 |
| 13 | 室内设备箱 | 300*400室内不锈钢壁装箱 | 个 | 4 |
| 14 | PVC管 | PVC25线管 | 米 | 500 |
| 15 | 施工安装以及辅助材料 | 施工安装等辅助材料 | 项 | 1 |
|  | 二、网球中心监控项目运维清单 |  |  |  |
| 1 | 智能全景特写摄像机 | 1.低空全景拼接摄像机 2.水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 2.红外距离不小于60米。 3.支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像、全景分割4种码流输出模式。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 4.全景+ePTZ模式下，全景码流支持1920x1080@25fps，ePTZ码流支持1920x1080@25fps。 5.▲全景图像模式下，主码流支持4800x2688@25fps。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 6.原始图像模式下，4个通道均支持2688x1520@25fps。 7.▲全景分割模式下，4个通道均支持2400x1344@25fps。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 8.水平中心分辨力不小于1500TVL。 9.支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10．不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级。 | 台 | 16 |
| 2 | 全景摄像机支架 | 压铸铝/适应环境室内外/壁装/抱箍加固 | 台 | 16 |
| 3 | 400万全彩半球型网络摄像机 | 1.400万全彩半球型网络摄像机 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 4.白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 5.▲彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 6.在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7.信噪比不小于55dB。 8.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 9.不低于IP66防尘防水等级。 10.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 台 | 1 |
| 4 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 1.400万全彩筒型网络摄像机 2.具有400万像素 CMOS传感器。 3.具有不小于1/1.8"靶面尺寸（需提供权威机构出具的检测报告证明） 4.▲最低照度彩色：0.0005 lx。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 5.内置暖白光补光灯。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 6.补光距离不小于60米。 7.动态范围不小于106dB。 8.信噪比不小于62dB。 9.需支持IP67防尘防水。 10.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 台 | 6 |
| 5 | 枪机支架 | 铝合金材质/壁装安装 | 个 | 6 |
| 6 | 防水小电源 | 12V2A | 个 | 7 |
| 7 | 全景摄像机专用电源 | DC12V/10A | 个 | 16 |
| 8 | 监控室外防水箱 | 500*400*250mm | 套 | 4 |
| 9 | 室内壁挂机柜 | 9U标准机柜（含PDU） | 套 | 3 |
| 10 | 8口交换机 | 1.▲配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥20Gbps 3.转发性能≥14.88Mpps 4.▲支持通过管理平台在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容（需提供权威机构出具的检测报告证明） 5.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能（需提供权威机构出具的检测报告证明） 6.▲支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能、端口VLAN（需提供权威机构出具的检测报告证明） | 台 | 7 |
| 11 | 24口汇聚交换机 | 1.▲配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥56Gbps 3.转发性能≥41.67Mpps 4.▲支持通过管理平台在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（需提供权威机构出具的检测报告证明） 5.支持通过管理平台在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容（需提供权威机构出具的检测报告证明） 6.支持通过管理平台对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能（需提供权威机构出具的检测报告证明） 7.▲支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能（需提供权威机构出具的检测报告证明） | 台 | 1 |
| 12 | 光模块 | 千兆10公里单模光模块一块,LC,10km,0～70℃,SFP | 块 | 16 |
| 13 | 8口光纤配线架 | 机架式 | 套 | 2 |
| 14 | 4口终端盒 | 4口终端盒 | 个 | 6 |
| 15 | 尾纤 | 1. 依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2. 各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制； 3. 光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4. 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5. 互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6. 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7. 重复性：≥1000次； 8. 工作温度：-20℃~+60℃ 9. 光纤护套：LSZH； | 根 | 40 |
| 16 | SC-LC跳线 | 1. 依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2. 各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制； 3. 光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4. 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5. 互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6. 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7. 重复性：≥1000次； 8. 工作温度：-20℃~+60℃ 9. 光纤护套：LSZH； | 对 | 16 |
| 17 | 熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 40 |
| 18 | SC耦合器 | SC单模 | 个 | 40 |
| 19 | 核心交换机 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 | 台 | 1 |
| 20 | 64路硬盘录像机 | 64盘位嵌入式网络硬盘录像机个SATA接口硬盘 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘 2.可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入 3.支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps（以公安部检测报告为准） 4.可同时显示输出24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像； 5. 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动； 6.▲支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 21 | 6T监控级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 块 | 16 |
| 22 | 视频管理服务器（含视频授权） | 1.设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口； 2.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 3.▲支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。（以公安部检测报告为准） 4.监控点最大管理容量为1000路。 5.支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印（以公安部检测报告为准） 6.支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换 7.▲支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（以公安部检测报告为准） 8.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（以公安部检测报告为准） 9.▲支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（以公安部检测报告为准） 10.▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（以公安部检测报告为准） 11.智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（以公安部检测报告为准） 12.网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作 | 台 | 1 |
| 23 | 显示设备 | 1.显示尺寸：55 inch 2.屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 3.背光源类型：D-LED 4.像素间距：0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm 亮度：450 cd/㎡ 5.可视角：178° （H）/ 178°（V） 6.▲显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 7.图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 8.当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 9.为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 10.显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。（需提供权威机构出具的检测报告证明） 11.▲具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。（需提供权威机构出具的检测报告证明） | 台 | 1 |
| 24 | 支架 | 监视器壁挂支架 | 套 | 1 |
| 25 | 机柜 | 600*600*1600机柜 | 套 | 1 |
| 26 | PDU电源 | 8位10A，带防雷PDU铝合金壳 | 套 | 1 |
| 27 | 6类网线 | 六类非屏蔽室内网线，305米/箱，具有相关检测认证报告 | 箱 | 6 |
| 28 | 电源线 | 管内穿多芯软导线 RVV2*1.5 | m | 1600 |
| 29 | 室外光缆6芯单模 | GYTA6B1 | m | 1200 |
| 30 | 室内4芯光线 | GJPFJH-4B1 | m | 300 |
| 31 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 RVV3*2.5 | m | 500 |
| 32 | 挖沟槽土方预估 | 人工挖三类土 | m3 | 30 |
| 33 | 回填方预估 | 槽、坑，人工填土夯实 | m3 | 30 |
| 34 | 施工安装以及辅助材料 | 施工安装等辅助材料（含空开、插线板、水晶头、胶布、官配等其他材料） | 项 | 1 |

标注“▲”表示的为实质性内容不允许偏离，以上所有需要提供的证明材料均需在投标時提供。

需将奥体中心双核心设备网络重新配置为单核心设备网。

四、服务要求：

（1）设备按生产厂保修手册执行。在产品质量保证期之内，成交供应商对由于设备设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何设备质量问题或故障负责。

（2）在维保期内，成交供应商对系统、设计有缺失、缺陷的部位应及时向采购人方提出，必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺失、缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

（3）成交供应商提供7*24小时电话技术支持；设备发生故障时，成交供应商技术人员1小时内做出反应。若有必要，成交供应商技术人员应在其后12小时内到达现场并排除故障。若不能在上述时间内排除故障，成交供应商将在接到故障通知24小时内提供技术规格和性能不低于故障设备的性能正常的代用设备给采购人，保证采购人正常使用需要。并保证于15个工作日内完成故障设备的修复工作。完成上述所有服务所需全部费用均由成交供应商承担。

五、培训方案：

（1）成交供应商需负责对采购人的货物使用操作人员进行培训，直至其熟练掌握使用及养护技巧。

（2）使用过程中，对采购人的遇到的相关问题进行指导解决。

（3）向采购人免费提供相关的使用说明资料。

六、其它要求

- （一）故障响应服务

中标供应商需提供7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障类型而定，其具体内容如下：

| 故障类型 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 故障驱动响应 | 传输网络出现警告，不影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，8小时内到达现场并修复 |
| 服务请求响应 | 传输网络部分损坏，但系统正常运行 | 7×24小时电话咨询，4小时内到达现场并修复 |
| 应急响应 | 传输网络故障 | 7×24小时电话咨询，2小时内到达现场并修复 |

- （二）机房维护要求

机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部内容。

- （三）光缆线路运维服务

核心网光纤链路平均抢通时间小于2小时，最长不超过4小时，并在故障发生12小时内修复光缆；前端接入点光缆平均抢通时间小于4小时，最长不超过6小时，并在故障发生24小时内修复光缆。由于自然灾害，不可抗力造成的故障经与采购人协商同意后，可适当延长光缆抢通时间。

- （四）前端运维服务

- 1、系统保障

7*24小时对前端设备运作情况（比如图像清晰度、监控方位、图像遮挡、人脸车脸识别率、时钟同步等）进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。前端设备（应包括但不限于摄像机、光收发器、立杆、设备箱体及附件、混凝土基础、受电设施、电源适配器、补光设施等）及连接线缆的日常运维、巡检、故障处理及其它保障监控系统正常运行的运维服务工作。中标供应商在运维实施过程中，应优先考虑申请独立电表确保取电长期稳定，不能以临时取电点位停止供电理由申请无责延期理由。

- 2、日常巡检及保养

日常巡检及保养工作包括：

（1）每半年全面巡检前端视频监控设备，检查运行、配置及视频存储情况，异常及时维修并记录。

（2）节假日和大型活动期间加强特定巡检和保养。

（3）每半年清洁保养设备，包括除尘、标签检查等，并记录结果。

（4）定期检查前端立杆、机箱腐蚀情况，常态维护异常点位，确保设备完好。

具体维护内容涵盖：

（1）摄像机镜头清理、除尘、位置调整、维修更换等。

（2）球机外罩清洁除尘。

（3）检查杆件、支架、护罩、控制箱等是否存在损坏。

（4）检查周边环境是否遮挡镜头。

（5）必要时修复和翻新立杆、设备箱等设施的损坏和锈迹。

（6）及时处理立杆腐蚀和画面遮挡问题。

七、商务要求：

（1）服务期：3年。

（2）付款方式：

合同生效及具备实施条件后7日内支付预付款，为合同价款的40%，待履约验收完毕后一次性支付完成。

注：1、在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

2、税费：本服务执行中相关的一切税费均由成交供应商负担。

标项二：奥体中心体育场内大屏改造更换

一、采购货物名称，技术参数及标准：

（1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外P8全彩电子显示屏 | 2 | 套 | 由2套组成/总面积294.92㎡； 每套净显示尺寸为：15.36m*9.6m=147.46㎡ |
| 2 | 发送卡 | 2 | 张 |  |
| 3 | 接收卡 | 2 | 套 |  |
| 4 | 视频拼控器（二合一处理器） | 2 | 台 |  |
| 5 | 多媒体控制机（电脑） | 1 | 台 |  |
| 6 | 内容播放软件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 开关电源 | 2 | 套 |  |
| 8 | 物联智慧配电系统 | 2 | 台 |  |
| 9 | 光电转换器 | 8 | 台 |  |
| 10 | 温升检测器 | 2 | 套 |  |
| 11 | 散热系统 | 10 | 台 |  |
| 12 | 大屏运维室安消联动探测器 | 2 | 套 |  |
| 13 | 大屏运维室烟感探测器 | 2 | 套 |  |
| 14 | 框架、结构 | 2 | 套 |  |
| 15 | 综合布线 | 2 | 套 |  |
| 16 | 施工安装调试 | 2 | 套 |  |
| 17 | 辅材 | 2 | 套 |  |
| 18 | 辅助工程 | 2 | 套 |  |

（2）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 户外P8全彩电子显示屏 | 户外P8全彩色LED显示屏，净显示尺寸为：15.36m*9.6m=147.46㎡ 1.投标产品LED像素点间距≤8mm，像素密度：15625点/㎡；单元尺寸（W×H）320mm×160mm；单元分辨率（W×H）40×20； 2.★每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内，每个灯芯的亮度误差在10%以内；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 3.采用镀金高性能接插件；PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4.投标产品整屏平整度≤0.2mm；模组间拼缝≤0.2mm 5.投标产品水平左右视角≥160°（CR≥10）、垂直上下视角≥160°（CR≥10）； 6.★亮度0-7500cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节，色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.★亮度均匀性≥99%；色度均匀性±0.001Cx，Cy之内；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.投标产品画面延时≤2ms；NTSC色域覆盖率≥120%，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%支持BT.2020DCI.P3、BT.709、SRGB等多种色域转换；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件） 9.噪声：LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB（A).(环境背景噪声为27.5dB（A) 10.▲刷新频率≥3840Hz； 11.投标产品整机功耗峰值功耗≤684W/㎡、平均功耗≤342W/㎡、模组最大功耗≤35W/块； 12.像素中心距偏差≤1%；盲点率≤0.00001；无常亮点；LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； 13.★机械强度≥25MP; 拉伸强度≥50MP符合GBT1040标准;缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合GBT1843标准；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14.显示屏支持模组级LED防撞灯保护设计。 15.按GB/T2123.71995，样品处于自由状态下:检测面跌落、角跌落、倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落，试验后产品无异常； 16.▲显示屏采用箱体结构组成，箱体防护要求符合≥IP65级 17.按照IP6X:滑石粉密度2Kg/m’，网孔径:75um，使用次数:小于20次，实验时间:8h，实验后，检查样品无进尘现象。按照IPX5:喷嘴直径6.3mm，2.5-3m喷水，试验后，检查样品无进水现象。产品符合IP65防护等级； 18.★支持拼缝微调节结构，整屏平整度≤0.05mm/㎡（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 19.投标产品支持模组前维护，可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单像素点维修更换； 20.支持电源PFC功能，支持主动式PFC功能，电源功率因数≥0.95（满载）。 21.PCB阻燃等级达到V-0级；产品底壳套件阻燃等级达到V-0级；产品面罩符合阻燃等级满足HB级； 22.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≤100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟； 23.通过盐雾工作试验，符合10级要求； 24.★投标产品通过蓝光危害（光生物安全）检测，并具备防蓝光护眼功能；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件） 25.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分:通用要求》进行温升测试，常温下最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20K；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 26.组成LED显示屏的显示模组的对地漏电流应不超过3mA/㎡(交流有效值)； 27.电压暂降和短时中断：依据GB/T17618-2015标准，试验后产品无异常；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 28.LED屏发送的图像视频数据具有网络速率的控制技术，提供相关证书或有效检测报告 29.提供视觉低疲劳电子产品认证证书或有效检测报告 30.提供TUV认证中心出具的低蓝光认证证书或有效检测报告 |
| 2 | 发送卡 | 1.投标产品支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2.设备支持≥285万像素带载；可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出。 3.★投标产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 4.投标产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 5.投标产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 6.★发送卡具备硬接口环通输出，最大支持4K画面。（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.投标产品具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能。 8.投标产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 9.投标产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10.投标产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景 11. ★支持800*600~4096*2160之间多种分辨率视频信号采集，支持4K范围内信号自定义分辨率采集。支持1路4096x2160@60帧HDMI或者DP采集，和1路1920x1080@60帧输入；支持超宽8192像素，超高4320像素输入；同时支持1路HDMI环通预览输出。 ▲为保证系统兼容及稳定性，要求使用LED显示屏同一品牌产品。 |
| 3 | 接收卡 | 1.集成16个标准HUB75接口，免接HUB板 2.采用千兆网口通信，可以连接PC；支持亮色度逐点校正；支持接收卡预存画面设置 3.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测 4.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 6.★接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全，（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲为保证系统兼容及稳定性，要求使用LED显示屏同一品牌产品。 |
| 4 | 视频拼控器 （二合一处理器） | 1.输入接口：支持1路 DVI、1路HDMI，l路VGA,1路USB播放,1路CYBS 2.音频接口：支持3.5毫米音频输入输出； 3.带载能力：支持4路千兆网口输出，带载能力260万像素点； 4.场景模板：支持创建 6个用户场景作为模板保存，方便快速调用； 5.校正：支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，消除色差，使整屏的亮度和色度达到均匀一致；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 6.★信源控制：支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端进行信源切换；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.亮暗线校正：支持屏幕拼缝、亮暗线校正功能，可通过物理调节、软件调节两种方式进行校正，消除亮暗线；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.★屏幕自检：可通过物理按键、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9.LED显示连接：支持通过配置控制器映射位置和大小，当输出接口与屏体对应关系变更时，不需要重新进行连接，在输出映射中，修改输出接口与屏体的对应关系；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10.系统状态获取：支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 11.授权管理：支持查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.多种控制方式：支持PC客户端、物理按键进行控制； 13.★设备管理功能检查：支持网络在线设备搜索，日志查询和用户手册查询功能；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14.稳定性试验：设备在正常工作(100~240V,50/60Hz)下，连续工作 168h，未出现电、机械或操作系统的故障；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲为保证系统兼容及稳定性，要求使用LED显示屏同一品牌产品。 |
| 5 | 多媒体控制机 （电脑） | 1.软硬件集成一体化设备，非多种设备的物理搭建；Intel专业多核处理器,内存≥8G固态硬盘≥500G，64位操作系统。Windows系统，自带一键还原功能，支持1920*1080高清输出，内置控制软件。 2.支持 windows10 系统、U0S 系统、麒麟系统、CentOS 系统、Windows7系统、LINUX系统安装;支持双系统，生系统、四系统安装（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 3.★支持多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作；支持视频客户端实现画中画显示，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示。（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4.支持对云盘服务的用户登录和注销动能;支持查看用户在云盘存储中的视频图片和文档信息;支持上传电脑中文件到云盘中;支持从云盘下载文件到本地； 5.支持多窗口播放；可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口局时8倍速或 16 倍速播放，支持1/16、1/8、1/4、1/2、1倍速播放视频；（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 6.★支持视频播放时增强视频画面，包括去雾、增强、去噪、锐化、色彩平衡、镜头畸变、色彩调节等处理模式（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.支持至少1路HDMI和1路VGA+Audio同步输出、不少于3路以太网RJ45输入、不少于4路USB接口。 8.投标时需提供设备3C证书、节能产品认证证书。 |
| 6 | 内容播放软件 | 1.可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、内容切换多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动关闭等操作。（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 2.软件支持炫彩字，显示效果突出； 3.软件支持多种类型素材：支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;软件支持定时指令，使用更加便捷； 4.软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通在同一平台下可对不同功能模块进行操作实现统一管理。（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5.软件支持播放日志查询功能，方便后期查看软件运行情况； 6.软件支持开机自启动播放，方便播放使用； 7.★支持以拖动的方式添加信号，支持信号的开窗、漫游、叠加、移动、修改大小、删除、置顶、置底等操作，可设置多个窗口的对齐方式，包含左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.★支持场景画面布局，可选择画布模板，快速完成窗口布局。画布模板最大包含16 画面、自定义行列画面布局（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9.软件支持快捷键控制播放、暂停、素材切换、节目切换、指定节目播放，方便节目播放； 10.支持修缝功能； 11.实时天气预报灾害预警功能； 12.软件支持播放窗口任意大小缩放，便于编排节目； 13.★具有素材审核功能：开启审核功能后，支持对已上传素材的单个或批量审核，审核驳回时，需要填写审核意见，支持查看驳回原因。（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14.软件支持多页面多分区的节目编辑，提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，便于编排节目； 15.运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持ITPS以及密码安全加密访问认证。（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 16.★具有用户身份认证功能：应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 17.支持对LED显示屏的智能参数设置； |
| 7 | 开关电源 | 1.额定输入电压：200-240VAC；2.纹波噪音≤200mV；3.对地泄漏电流输入230VAC/50HZ，电源≤1mA ▲2、为保证使用稳定性，要求电源与LED显示屏同一品牌 |
| 8 | 物联智慧配电系统 | 1.LED智慧配电，专为LED显示屏安全使用而生； 2.★具有配套智慧生态控制系统，提供LED显示屏专用PLC智能电柜控制系统软件著作权证书； 3.安全用电防雷浪涌电源模块； 4.供电箱使用智慧型物联网断路器； 5.选用断路器元件具有智慧物联配套功能，提供智慧数字电器校准报告复印件。 6.智能断路器可自由设置实际使用电流或功本限定保护；超过预设值后可自动断电保护；漏电自检功能；电压、电流、功耗等电气数据测试； 7.温度、漏电流、过载、漏电报警、过温、过欠压测试； 8.★支持物联网功能拓展模块，具备用电安全保护功能： ①模块具备配套远控软件（手机APP或PC客户端）可查询漏电流、电压、电流、功率、回路温度的数据； ②系统具有过载保护、过压保护、漏电保护、打火保护并自动跳闸；支持远程功能维护测试； ③可通过软件（手机APP或PC客户端）对漏保开关设置每月自动漏电检测及手动检测功能； |
| 9 | 光电转换器 | 单模双芯、LC光纤接口、传输15km、1*网口 |
| 10 | 温升检测器 | 1．支持接入LED显示屏多点测温系统，防止局部温度过高导致色彩漂移，提供显示屏寿命。 2.智能监测显示屏工作状态，防止高温天气显示屏过度工作引起火灾。 3.★测温系统最小可辨温差为≤200mK（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4.★测温系统监测到出现高温点时可进行检测并报警（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5.支持户外工作环境，工作温度为-25℃至65℃ 6.日间工作与夜晚工作状态具有不同模式，防止误识别（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.支持OSD会标文字添加（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.★自动维护及断电保护功能：可定时重启实现自动维护，断电恢复后可保存断电前的设置（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9.通过高低温测试、湿热测试、盐雾测试、电测兼容性测试。 |
| 11 | 散热系统 | 空调/3P挂机 制冷应用量约1P/10㎡ |
| 12 | 大屏运维室安消联动探测器 | 1.大屏维保间消防监控管理设备，消防时间早发现，早预警，早处理； 2.★该设备带无线收发功能，可外连无线烟感探测器、无线燃气探测器及无线遥控器，接受报警信号及消音，支持无线外设（8个烟感、8个燃气、2个遥控器）的添加、删除。（（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 3.设备支持接收并显示以下设备的消防报警信息，烟雾报警、燃气报警、燃气故障报警、手动报警；支持PC端远程消音功能，可对外设的报警蜂鸣器进行消音；支持遥控器对外设报警的消音。（提供具有CNAS标识或公安部有效检测报告的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |
| 13 | 大屏运维室烟感探测器 | 1.监视面积：20m² 2.传感器类型：红外光电管 3.供电方式：DC12V |
| 14 | 框架、结构 | 1、根据用户需求屏体定制框架结构安装，并做防护处理，确保整体结构紧固安全、美观大方。 2、显示屏整体结构安装需由具备资质的显示屏原厂配合出图施工，显示屏原厂须具备钢结构施工资质三级及以上证书（投标时提供证书复印件） |
| 15 | 综合布线 | 主电缆及通讯线敷设至屏，包含屏体内综合布线。通讯线缆需敷设光钎，具体规格由投标单位自行根据实际使用需求深化，要求满足基本使用要求并留有余量。 |
| 16 | 施工安装调试 | 为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全，本项目要求由原厂家直接提供安装施工服务 |
| 17 | 辅材 | 包含电源线，跳线，排线，备板。 |
| 18 | 辅助工程 | 原有大屏拆除，确保周围装饰面与新装屏体完美衔接，旧屏运输至业主指定地方存放，做好新屏防水工艺，确保屏体内部无漏水情况，包含所有的吊车人工等费用。 |

标注“▲”表示的为实质性内容不允许偏离

★备注：

- 招标文件中带有“★”号的项目不符合要求的该项进行扣分处理，但不作废标处理，特别说明或严重者除外。

本项目不集中组织勘踏现场，请各投标人按照设备清单报价，确需勘踏现场的，请投标人自行与采购人联系。

二、整体需求

本次招标为了解决体育场原有大屏设施技术落后、显示效果不佳、故障频发等问题。通过本项目对大屏进行改造，不仅提升了大屏的技术水平和显示效果，还为观众带来了更加舒适、便捷的观赛体验。同时，通过引入智能化管理和节能环保措施，也进一步提高了大屏的运行效率和环保性能。

三、设备的供货、调试和验收

（1）供货

本次采购所需设备，成交供应商须在合同签订之日起30个工作日内，完成设备的供货和验收，并交付使用。设备到达现场后，成交供应商必须派员陪同采购人到现场验收,按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。产品的质量应符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。

（2）设备验收检查

货到现场后，在成交供应商和采购人同时在场的情况下，对设备进行试运行。试运行过程中对采购技术指标进行逐项验收，以确保产品与合同文件相一致。

（3）设备性能验收

设备数量和外观验收通过后，成交供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但成交供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能、性能测试，成交供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。

四、售后服务要求：

（1）设备按生产厂保修手册执行。在产品质量保证期之内，成交供应商对由于设备设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何设备质量问题或故障负责。

（2）在免费保修期内，成交供应商对系统、设计有缺失、缺陷的部位应及时向采购人方提出，必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺失、缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

（3）免费质保期后成交供应商继续保证提供售后服务，按市场行情收取一定费用；所有的这些服务应由原厂或原厂指定的维修商进行；在免费质保期内根据采购人需要，免费提供并安装本次投标设备硬件环境所能支持的、相同功能的最新版软件。

（4）成交供应商提供7*24小时电话技术支持；设备发生故障时，成交供应商技术人员1小时内做出反应。若有必要，成交供应商技术人员应在其后12小时内到达现场并排除故障。若不能在上述时间内排除故障，成交供应商将在接到故障通知24小时内提供技术规格和性能不低于故障设备的性能正常的代用设备给采购人，保证采购人正常使用需要。并保证于15个工作日内完成故障设备的修复工作。完成上述所有服务所需全部费用均由成交供应商承担。

（5）备品、备件提供：自设备最终验收合格之日起五年内，成交供应商以优惠价提供备品、备件，提供时间不超过收到需求通知后72小时。

五、培训方案：

（1）成交供应商需负责对采购人的货物使用操作人员进行培训，直至其熟练掌握使用及养护技巧。

（2）使用过程中，对采购人的遇到的相关问题进行指导解决。

（3）向采购人免费提供相关的使用说明资料。

六、商务要求：

（1）供货期：自双方合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试、验收。

（2）质保期：3年。

（3）付款方式：

合同生效及具备实施条件后7日内支付预付款，为合同价款的40%，待履约验收完毕后一次性支付完成。

注：1、在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

2、税费：本服务执行中相关的一切税费均由成交供应商负担。

- 第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市体育中心监控和大屏采购 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章内容 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费按照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)的收费标准(货物类)收取，标项一：13300元；标项二：23600元，由中标人领取中标通知书的同时支付给代理机构。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理公司提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。采购人和采购代理机构将于提交投标截止时间15日前进行可能影响投标文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人和采购代理机构将于投标截止日期一天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 本项目实行政采云在线投标。投标文件组成： （1）电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。内容与电子投标文件保持一致。数量为1份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：2024年10月29日14时00 分湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号）。“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标。 |
| 7 | 开标时间及地点：2024年10月29日14时00 分湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号）。 |
| 8 | 投标文件的接收： 1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人在投标截止时间前将备份电子投标文件密封送交到湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号）。备份电子投标文件采用邮寄方式送达的，其中可能存在的破损、遗失等一切风险由投标人自行承担。备份电子投标文件也可提前寄至代理机构，地址：湖州市中小微企业智能制造产业园6号楼3楼，联系电话：0572-2058928。逾期送达或未密封将被拒收。未完成电子投标文件传输提交、仅提供备份投标文件的，其提供的备份投标文件无效。 2、投标人递交备份电子投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的投标文件； （2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； （3）投标人未成功办理政采云报名手续的； （4）超过投标截止时间送达的； （5）仅提供备份投标文件的。 投标人不提供备份投标文件，因而造成评审委员会对其投标文件无法评审的，其投标无效，相关风险和责任由投标人自行承担。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 10 | 中标结果公告及中标通知书：采购人确定中标人后2个工作日内 ，中标结果公告发布于于“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。 |
| 11 | 采购资金来源：财政资金 |
| 12 | 交货期: 合同签订后30日内完成交货且安装调试完毕。 |
| 14 | 投标文件有效期：120日历天 |
| 15 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理公司提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日或递交谈判、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及评审委员会、谈判小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 16 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 注意事项：1、投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理公司反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评审委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理公司或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第16、17条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 |
| 18 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。 质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载（逾期将不再受理）。 |
| 19 | 注意事项：为保障解密成功，投标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 20 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

本采购文件适用于湖州市体育中心监控和大屏采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

2.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

6.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带身份证。如投标人代表不是法定代表人，具有法定代表人出具的授权委托书（格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

2、本项目招标代理服务费,标段一按13300元收取；标段二按23600元收取。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构，该费用请综合考虑在投标报价中。

- （六）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与投标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

5.小微企业价格扣除的有关政策：

（1）符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二条、第四条规定的供应商，对符合该办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）相关内容如下：

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）本项目划分的行业为工业/其他未列明行业。

- （七）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件答疑

供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

（四）采购文件的澄清与修改

1.在投标截止时间前，采购代理公司对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2.采购代理公司可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在采购文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由《资格文件》、《技术/资信/商务文件》、《投标报价》文件三部分组成。（电子投标文件中所盖公章均采用CA签章）。

1.资格文件(如组成联合体投标的，需提供联合体各方资料)

（1）投标声明书(格式见附件)；

（2）投标人基本情况介绍；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)及授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的最近一个月的社保证明）（如组成联合体投标的，联合体各方各提交一份联合体主办人授权书）；

（4）近三个月依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）；

（5）有效的营业执照副本（复印件各一份）；

（6）近二年度（2022、2023年）企业的财务报表或银行资信证明（复印件一份）；

（7）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）；

（8）联合体各方共同投标协议（如有，格式自拟）。

2. 技术、资信、商务及其他文件

标项一：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明；

（2）实施方案；

（3）技术团队；

（4）业绩；

（5）服务保障能力；

（6）技术响应表；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

标项二：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明；

（2）实施方案；

（3）技术团队；

（4）功能演示（提供演示视频文件，时间不得超过15分钟，不提供不得分；演示视频电子文件用U盘拷贝，密封提交）；

（5）业绩；

（6）服务保障能力；

（7）技术响应表；

（8）商务响应表（格式见附件）；

（9）售后服务的内容和措施（包括投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠）；

（10）信用承诺书；

（11）技术、商务、资信及其他分自评表。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）招标代理费承诺函；

（5）开标一览表（格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，须包含设备材料费、配件费、包装费、运杂费、运输保险费、装卸费、现场搬运费、检验、安装调试费、技术培训费、设计费、代理服务费、各种税费、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等一切费用和质保期内的维保费用。应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，供货清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。中标人在施工过程中，需施工总承包方配合的水、电、临时设施、设备借用等并由此产生费用的按中标价的1%计算，由承包人与施工总承包方自行结算并自行考虑在投标报价内。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

5.投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起120日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）备份投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.备份投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.如果备份投标文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理机构有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人。同时，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.如果因投标文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

5.在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7.如果因投标文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

8.在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

9.未在投标截止时间前进行政采云报名程序的供应商的投标文件将被拒绝。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在评标结束之前作出必要的澄清、说明或者补正（可以是复印件、传真件等）。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，相应的投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）开标时不能按采购文件要求提供相应的投标资格证明文件进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件所有的投标声明书、投标函和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供投标声明书、投标函和法定代表人授权书、供应商承诺函原件的；

（4）供应商法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明，或供应商代表与法定代表人授权委托人身份不符的；（该项只针对参与现场开标会议的供应商）

（5）投标文件内容不真实的；

（6）投标文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式、验收方法等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）在“资信商务、技术”标中出现投标报价的；

（9）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（11）与采购文件中标“▲”的商务条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（12）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（13）投标文件字迹模糊辨认不清的（评审委员会一致认为难以确认）；

（14）投标产品载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（15）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（评审委员会一致认定）的；

（16）在投标截止时间以后传送的电子投标文件；

（17）投标文件未按照采购文件规定的要求盖章、密封的；

（18）电子投标文件解密失败的，且未在投标截止时间前提交备份投标文件的，或备份投标文件均无法评审使用的；

（19）法律、法规和本采购文件中其他规定投标文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（评审委员会一致认定）；

（3）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(5) 投标（技术）文件所投产品规格型号、品牌（或生产厂家）不明确，或产品数量明显不符合采购文件要求的；

(6)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但投标人不能证明其报价合理性的；

（5）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

(6) 投标报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）；

（7）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理公司将在规定的时间和地点进行开标，邀请所有投标人参加开标会。参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的，视同未参加开标会；投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会议未签到的，视同未参加开标会。法定代表人或其授权代理人未参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理公司主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会现场的人员名单；

3.主持人宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织到场供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4. 电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

4.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查,包括对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询。

6.资信/商务、技术评分结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，有效供应商的商务和技术得分情况；

7.评审结束后，由工作人员宣布各投标人的分数（报价分除外），再查验报价文件密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封唱价格标，唱完价格后，由各投标供应商对唱标情况进行确认，再由评审委员会对各报价文件进行审查，得出价格分数，并计算出总分。

8.由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理公司认为有必要宣读的其他内容。

9.采购代理公司做开标情况确认表,投标人代表对开标情况进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10.评审小组对当前有效供应商的报价文件进行报价评审（确认报价是否明显高于其市场报价或低于成本价），并出具评审报告。

11.采购代理公司公布最终评审结果。

11.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

11.2若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效；

12.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评审委员会

本项目评审委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理公司将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

6.评审结束后，采购代理公司应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标程序

1.形式审查（资格性审查）

评审委员会对投标人的资格进行审查，采购人代表和代理机构工作人员协助评审委员会和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质性审查与比较

评审委员会审查投标文件是否实质性响应采购文件的实质性要求。评审委员会组长组织评审人员独立评审。采购人拟认定为供应商资格不符合的或评审委员会拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。所谓实质上响应，是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.报价明细表总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，并由评审委员会出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

- 七、定标

- 本项目由经采购人授权的评审小组确定中标人，再由采购人对采购结果进行确认，但法律法规及规章、制度有其他规定的情形除外。

1.采购代理公司在评标结束后当场将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

3.采购人依法确定中标人后，评标结果公示1个工作日。同时，采购代理公司以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理公司对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.合同正本应一式肆份，采购单位与中标人双方各执两份，扫描件交由采购代理公司。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 第四章 评标办法及评分标准

- 湖州市体育中心监控和大屏采购评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市体育中心监控和大屏采购的评标。

标项一

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务分和资信及其他部分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人书面说明（包括货物的进货或主要原材料、部件成本，人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。投标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。

二、评标内容及标准

（1）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

落实政府采购政策：

根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合规定的小微企业投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）技术分、商务分、资信及其他分70分

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

- 附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术分 | 52分 |
| 1 | 运维方案 | 1.项目整体服务方案（0-6分）；方案完整、与实际相符、满足甲方管理需求的得6分，方案基本完整，符合要求的，得4分，方案不完善，不合理的得2分。未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 2、确保供应货物质量的设施及措施（0-6分）；方案完整、与实际相符、满足甲方管理需求的得6分，方案基本完整，符合要求的，得4分，方案不完善，不合理的得2分。未提供不得分。未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 3.保证服务工期进度的方案和措施（0-6分）；方案完整、与实际相符、满足甲方管理需求的得6分，方案基本完整，符合要求的，得4分，方案不完善，不合理的得2分。未提供不得分。未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 4.供应商应对本项目培训计划方案。方案完整清晰、合理可行、具有针对性的，得6分；方案能够基本满足要求的，得3分；方案不全管理有较大漏洞的，得1分；制度不可行或没提供制度方案不得分。 | 6分 |
|  |  | 5.根据供应商提供的管理方案综合打分，方案需包含质量管理、进度管理、人力资源管理、档案管理、风险管理、安全管理等内容，方案科学合理完整的给予6分，方案一般的给予3-5分，被评为差的给予1-2分。不提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 6.针对本项目制定的紧急预案是否具有可行性，是否具有独立高效处理突发事件的应急能力等，由评委进行打分，方案完成能够满足现场施工需求的，得6分；方案基本满足的，得3分；方案内容欠缺难以满足项目需求的，得1分；不提供方案不得分。 | 6分 |
|  |  | 7、供应商提供针对本项目的运维方案，方案完整、与实际相符、满足甲方管理需求的得5分，方案基本完整，符合要求的，得3分，方案不完善，不合理的得2分。未提供不得分。 | 5分 |
| 2 | 技术团队 | 1、拟投入本项目的项目负责人:同时具有系统集成高级工程师职称证书、信息安全管理高级证书、CISE证书或CDSP认证证书、项目管理专业人员能力等级证书的得3分，每缺少一个扣1分，扣完为止，不提供不得分。(0-3分)。 2、拟投入本项目的技术负责人:高级网络工程师认证证书或高级网络信息安全工程师证书、视频监控技术与运行维护证书或信息系统运维管理工程师（高级）证书、安防系统工程师或网络通信安全管理员证书得3分，每缺少一个扣1分，扣完为止，不提供不得分。(0-3分)。 3、拟投入本项目的团队人员(除项目负责人和技术负责人外):具有应用电子专业高级工程师证书、信息系统集成管理高级证书或信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理证书、视频监控技术与运行维护证书或售后服务管理师证书、电工证、高处安装维护拆除作业证书，每缺少一个扣1分，扣完为止，不提供不得分。(0-5分)。 | 11分 |
| 二 | 商务、资信及其他分 |  | 18分 |
| 3 | 业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每提供1个得1分，满分3分。 注：须提供中标（成交）通知书和合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3分 |
| 4 | 服务保障能力 | - 1、投标人需具备快速、即时的本地化售后服务响应机制，根据投标人承诺提供的售后服务方案（包括本地化服务能力、服务措施、服务承诺、即时响应能力等方面）和后续技术服务支持情况以及后续的技术实施保障措施等，进行评分。服务保障方案全面与合理的得5分；方案存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。未提供不得分。 | 5分 |
| 5 | 企业实力 | - 1、投标人具有ISO27000信息安全管理体系认证证书。 - 2.投标人具有 IS020000 信息技术服务管理体系认证证书。 - 3.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书。 - 4.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书。 - 5.投标人具有有效期内的网络安全管理体系认证证书。 - 6.投标人具有有效期内信息安全服务资质认证证书。 以上证书每缺少一个扣2分，扣完为止，不提供不得分。(0-10分)以上证书须提供证书原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。 | 10分 |

标项二

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务分和资信及其他部分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人书面说明（包括货物的进货或主要原材料、部件成本，人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。投标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。

二、评标内容及标准

（1）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

落实政府采购政策：

根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合规定的小微企业投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）技术分、商务分、资信及其他分70分

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术分 | 52分 |
| 1 | 技术响应性 | 评定各投标供应商产品技术指标的响应性。 供应商需在投标响应文件中提供所投产品的技术参数文件进行响应。完全响应招标文件性能参数要求或优于的得满分；“规格参数”标注“★”的为重要条款，如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：以上技术指标必须在《技术指标参数偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理。 | 28分 |
| 2 | 实施方案 | 1、项目整体实施方案（0-2分）；方案完整、与实际相符、满足甲方管理需求的得2分，方案存在欠缺，或不符合本项目需求的每处扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 2、确保供应货物质量的设施及措施（0-2分）；方案完整、与实际相符、满足甲方管理需求的得2分，方案存在欠缺，或不符合本项目需求的每处扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 3、保证工期和施工进度的方案和措施（0-2分）；方案完整、与实际相符、满足甲方管理需求的得2分，方案存在欠缺，或不符合本项目需求的每处扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 4、安装、调试、验收的方案和措施（0-2分）：方案完整、与实际相符、满足甲方管理需求的得2分，方案存在欠缺，或不符合本项目需求的每处扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 5、培训方案（0-2分）：根据投标方建议的系统培训，包含培训时间、培训课程内容、培训后续技术支持等方面综合评定，符合采购需求，且方案科学、合理得2分；方案存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 | 10分 |
| 3 | 技术团队 | 投标人对项目实施的技术力量和人力资源安排投入： 1. 项目实施团队人员内网络工程师、电子信息工程师、电子电器工程师、电子作业人员齐全，需提供相关证书的得2分，以上证书不得分。 2.技术负责人具有高级及以上职称的得2分，中级及以上职称的得1分。不提供不得分。 3.项目负责人具有项目管理专业认证、HCIP证书及网络工程师认证的，得2分。以上证书缺一不得分。 | 6分 |
| 4 | 功能演示 | 投标设备功能性的视频展示，满足相应功能【注：功能性的视频展示供应商无需派专人参加现场演示，根据演示分评分标准要求录制演示视频（每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示或演示功能均不得分），演示视频电子文件用U盘拷贝，密封提交。视频格式要求采用mp4、avi等常用格式，若评审时无法播放则本项不得分；】 一、多媒体控制机功能演示要求（共5分）： 支持使用在专用内网设备（手机/pad/PC）通过连接控制网络控制平台，可在内网设备上查看显示情况并控制其进行相关操作： 1、控制软件内置录像及截屏功能，可录制或截取大屏实时显示的相关播放内容；可播放背景声音，可选开启或关闭声音；具有显示诊断功能，可实时显示速率情况。（1.5分） 2、操作界面具有虚拟键鼠；虚拟鼠标支持切换指针模式或触控模式，并内置操作指南，提供各种快捷操作；虚拟键盘具有基础26键，可调用全键盘相关按键，提供多达16种快捷键组合，并支持自定义组合键。（1.5分） 3、控制软件具有一键指令相关功能，支持一键返回控制平台桌面、一键锁屏、一键黑屏、一键隐藏桌面壁纸、一键结束远程控制、一键关机功能。（1分） 4、具有网络传输功能，支持在在专用内网设备上直接连接并显示控制平台硬盘内文件，不需要进入显示界面；支持秒切各个文件夹流畅无卡顿；支持快速上传文件无卡顿；支持下载文件到移动端。当移动操作端为PC时，支持在控制端和被控端自由复制传输文件，操作简便。（1分） 二、配电系统功能演示要求（共3分）： 1、系统支持过载保护、过压保护、漏电保护、打火保护并自动跳闸（1分） 2、软件(手机APP或PC客户端在专用内网)具有漏电流、电压、电流、功率回路温度的数据显示功能（1分） 3、可通过软件(手机APP或PC客户端在专用内网)对漏保开关设置每月自动漏电检测及手动检测功能（1分） | 8分 |
| 二 | 商务、资信及其他分 |  | 18分 |
| 5 | 业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每提供1个得1分，满分3分。 注：须提供中标（成交）通知书和合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3分 |
| 6 | 服务保障能力 | - 投标人需具备快速、即时的本地化售后服务响应机制，根据投标人承诺提供的售后服务方案（包括本地化服务能力、服务措施、服务承诺、即时响应能力等方面）和后续技术服务支持情况以及后续的技术实施保障措施等，进行评分。服务保障方案全面与合理的得6分；方案存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 承诺接到采购人报修通知（电话、电传等）后2小时内现场响应得2分。不响应不得分。（提供承诺函，格式自拟）。 - 质保期限（三年）满足招标要求的，不得分，优于的，每延长一年质保加1分，最高得2分。（提供承诺函，格式自拟）。 | 10分 |
| 7 | 企业实力 | 1.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的得1分，提供复印件并加盖公章，不提供不得分。 2.投标人具有五星级售后服务认证资质证书（认证范围包含LED显示屏的售后服务）的得2分，提供复印件并加盖公章，不提供不得分。 3.LED显示屏制造商应具有较强的企业实力和完善的管理体系,具有测量管理体系认证、隐私管理体系认证证书的得2分，提供复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 5 |

第五章 合同主要条款(仅供参考)

- 浙江省政府采购合同指引

标项一

- 浙江省政府采购合同指引(服务)

甲方：

乙方：

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	磋商响应文件

二、项目标的内容

三、合同金额

服务费合同金额为人民币（大写）：_________________元（¥_______________元）。

乙方未按磋商文件规定发放其提供服务人员薪酬或达到磋商文件约定服务质量水平的，甲方有权按磋商文件规定相应扣减服务费。

四、验收标准与要求

五、服务地点：

- 付款方式:

1.付款方式一：合同生效及具备实施条件后7日内支付预付款，为合同价款的40%，待履约验收完毕后一次性支付完成。

付款方式二：项目验收后分3年支付，2024年底支付23.44万元；2025年底支付至合同价款的70%，2026年底支付审计结算后的剩余部分。

采购人应自收到供应商开具的发票后7个工作日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。。

2.

七、履约保证金为              元。

八、违约责任与赔偿损失

乙方提供的服务不符合竞争性磋商文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金。

乙方未能按合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期     以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报湖州市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲乙双方各执两份，湖州市财政局政府采购监管处一份备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

日期：                                   日期：

标项二

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于湖州市体育中心监控和大屏采购 的结果，签署本合同。

- 一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

- 二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

- 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 本项目可以分包（允许中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包）；

- 七、质保期

1. 质保期： 年（自验收合格之日起计）。

- 八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后 天内交货并完成安装。

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定

- 九、货款支付

1. ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）和浙财采监【2022】3号文件要求,制定如以下付款方式:

付款方式一：合同生效及具备实施条件后7日内支付预付款，为合同价款的40%，待履约验收完毕后一次性支付完成。

付款方式二：项目验收后分3年支付，2024年底支付34.39万元；2025年底支付至合同价款的70%，2026年底支付审计结算后的剩余部分。

采购人应自收到供应商开具的发票后7个工作日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份，采购代理机构一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

  - 投标文件格式

- 一、资格文件格式

1.资格文件封面格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：湖州市体育中心监控和大屏采购

项目编号：恒杰采字2024-032

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.资格文件目录

（1）投标声明书————————（页码）

（2）投标人基本情况介绍————————

（3）法定代表人授权委托书及授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的最近一个月的社保证明）————————

（4）近三个月依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）————————

（5）有效的营业执照副本复印件————————

（6）近二年度（2021、2022年）企业的财务报表或银行资信证明复印件———————

（7）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图————————

（8）联合体各方共同投标协议（如有，格式自拟）————————

3.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

4.投标人情况介绍（包括主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   上海世外教育附属吴兴区第二小学体育器材采购项目        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

年    月    日

附：授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近1个月的社保证明）

6. 近三个月依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（格式自拟，复印件各一份），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

7.有效的营业执照副本复印件

8.近二年度（2022、2023年）企业的财务报表或银行资信证明复印件

9. 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图

11.联合体各方共同投标协议（如有，格式自拟）

- 二、技术/资信/商务文件格式

12.技术/资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

技术/资信/商务 文 件

项目名称：湖州市体育中心监控和大屏采购

项目编号：浙诚律采【2024】-001

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

13.技术/资信/商务文件目录

技术：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明————————（页码）

（2）确保供应货物质量的设施及措施————————

（3）保证交货期的施工组织方案和措施————

（4）安装、调试、验收的方案和措施————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）项目实施人员一览表————————

（8）检测报告————————

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（10）投标人需要说明的其他文件和说明————————

资信：

（11）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）————————

（12）权威认证证书（格式可自拟）—————

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

商务：

（14）商务响应表————————

（15）售后服务的内容和措施（投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠）————————

（16）响应时间————————

（17）信用承诺书————————

（18）技术、商务、资信及其他分自评表————————

14.对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）

15. 确保供应货物质量的设施及措施（格式自拟）

16.保证交货期的施工组织方案和措施（格式自拟）

17. 安装、调试、验收的方案和措施（格式自拟）

18.设备配置清单格式：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

19.技术响应表格式：

项目名称：

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 一、 - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | - 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | - 3、 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  | - 次要指标 | - 1 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
| - 二、质量标准 |  | - （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

20.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

21.检测报告（格式自拟）

22.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

23.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

24.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

25.主要设备原厂商对本项目的质保函和售后服务承诺书（如有，格式可自拟）：

原厂商售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

26.权威认证证书复印件

27.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

28.商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | - 3 年。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | ▲交货时间：合同签订后30天内 地点：采购人指定地点 |  |  |
| 履约保证金 | 无 |  |  |
| 付款条件 | ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监【2022】3号文件要求,制定如以下付款方式:合同生效及具备实施条件后7日内支付预付款，为合同价款的40%，待履约验收完毕后一次性支付完成 注:若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |

29.售后服务的内容和措施（投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠）（格式自拟）

30.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

31.响应时间（格式自拟）

32.信用承诺书

信用承诺书

（投标单位）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：2023年 月 日

33.技术、商务、资信及其他分自评表

投标人名称

| 评分项目 |  | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 52分 |  |  |  |  |
| 商务、 资信及其他18 分 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

三、报价文件格式

34.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：湖州市体育中心监控和大屏采购

项目编号：恒杰采字2024-032

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

35.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字:___________                      日期:_____年___月___日

36.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表

项目名称：                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

37. 招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，在中标通知书发出当日一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

38.开标一览表

开标一览表（标项一、二）

招标编号：         项目名称：

投标人名称：                                单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                           日期：    年   月   日

中小企业声明函

【非中小企业的不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件： “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板