温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目

招标文件

公开招标

编号:Z-GB202411260017CXA

温州市公安局

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

二〇二四年十一月二十六日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

注：▲招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

# 第一部分 招标公告

项目概况

温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 12月24  日 09点 30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Z-GB202411260017CXA

项目名称：温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目

预算金额（元）： 12832000

最高限价（元）： 12832000

采购需求：

标项名称: 温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目

数量:  12个月  
   预算金额（元）: 12832000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为非预留份额的采购项目，所属行业为物业管理。本次采购的物业服务项目包括温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地卫生保洁、保安服务、餐饮服务、绿化养护管理、会议服务、设备运维保养、民警服务中心运营管理、消控服务管理及其它服务（勤杂工作等），共计需要至少194人。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：/

### 合同履约期限：2025年1月1日起至2025年12月31日止，共计12个月

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：/至2024 年12月 24 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年 12月24 日 09点 30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024 年  12 月24 日 09点 30分00秒  （北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市公安局

地    址：温州市惠民路公安科技大楼

项目联系人（询问）：黄警官

项目联系方式（询问）：0577-89980091

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：0577-89980220

2.采购代理机构信息

名称：温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

地址：温州市会展路1268号“温州市民中心”A座413室

项目联系人（询问）：陈玺安

项目联系方式（询问）：0577-88926785

质疑联系人：张立初

质疑联系方式：0577-88926838

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市财政局

地址：温州绣山路299号

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。本项目是非预留份额采购项目 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：物业管理服务 ，属于物业管理 行业； 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的 详见招标文件第36页分包内容 工作分包 。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 11 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：温州市会展路1268号“温州市民中心”A座413室；备份投标文件签收人员联系电话：0577-88926785 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。采购活动结束后，备份投标文件存储介质请于3个工作日内取回，逾期未取回，不负保管义务。 |
| 12 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲且加下划线部分” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则，采购人不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知（浙财采监〔2021〕22号),采购人在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 其他说明

5.1招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

5.2招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料（格式自拟）；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8认为需要的其他文件资料或说明.

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1▲投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档（如有）。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

一、总述

1、标的物业服务范围

物业服务范围：市公安局科技大楼、指挥大楼，城市公共交通分局大楼、城市公共交通分局（龙霞站派出所、永兴站派出所、七大队）等办公区，特警支队（特警桥、葡萄村）办公区、特警支队（白云、永嘉）训练基地，市公安局蒲州办公区，水上分局，机场分局，老干部活动中心等；共计地上建筑面积122923㎡，地下面积约78109㎡。
	食堂餐饮服务范围：市公安局科技大楼、指挥大楼；

2、服务管理理念

通过社会化、市场化、专业化运作，依照“廉洁、服务、节俭”的原则，引进专业公司进行服务管理。坚持以人为本，营造文明、和谐、温馨的办公环境；坚持规范化、制度化、精细化，创造一流的服务管理品牌；坚持服务第一，强化服务意识，科学管理，提供优质的物业管理服务费、会议等服务，更好地为温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地各级干部职工服务。

3、服务管理目标

通过努力使温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地整个物业管理服务费水平达到星级标准，达到“三优三满意一保证”（优美环境、优质服务、优化功能、领导满意、服务对象满意、群众满意、保证安全），建设节约型、绿色环保，争创省内后勤服务管理领先水平。

4、管理方式

采取市场化运作，由温州市公安局委托相关服务单位提供服务并进行整体管理。服务单位的服务管理直接受温州市公安局监督管理。

二、服务管理期限

本合同物业管理服务为12个月，2025年1月1日起至2025年12月31日止。（交接期按实际结算）

三、服务管理要求、内容和范围

- 本次采购的物业管理项目包括温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地卫生保洁、保安服务、餐饮服务、绿化养护管理、会议服务、设备运维保养、民警服务中心运营管理、消控服务管理及其它服务（勤杂工作等）。服务质量标准要求按星级宾馆标准和现代设备管理标准订立服务规程。在对现场、周边环境全面了解的情况下编制科学合理、切实可行的组织实施计划 以及具体的保障措施、工作程序。本着对企业品牌的延伸，以社会化效益为重的原则，按现代企业制度运行，以热心、爱心、专心、贴心的服务，为温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地提供全方位、一体化的专业服务保障。确保温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地处于正常、有序、高效的状态，运转正常，各项活动顺利完成。

- 建立并完善各种管理制度和工作流程，明确分工职责和工作质量标准，强化工作的计划性、可操作性和实效性，确保安全有序，确保设备运维保养的及时性和准确性，确保设备安全和维保质量，确保环境舒适、有序，确保会议正常、圆满，被服务对象舒心，为温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地提供优良的后勤保障。卫生保洁及生活服务的工作质量按国家卫生城市管理的有关标准。

- 制订具体的质量保证措施和相关服务承诺。如因质量未达到目标，承包商应因此承担责任和经济赔偿。

- 按照管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。对各工作岗位的服务质量随时进行抽查，发现问题，及时整改、提高。定期向服务对象征询意见，并根据反馈意见进行统计分析，进行优化调整提高。

- 建立各类应急预案（如安全、消防、抗台、备勤等），并培训相关人员达到相关要求。

- 加强能源管理，做好节能降耗工作，每月编制书面能耗分析报告。

- 根据考核要求和自行需要对服务人员进行培训，并接受采购人对服务人员的集中培训。

- 重大任务必须事先制订周密的工作计划，并按照计划实施。

- 自觉接受采购人考核，并根据考核结果及时调整改进。

- 提供对其他外来服务单位（其他专业厂家或公司）的监督、管理、配合服务。

- 自觉无条件接受采购人对相关人员做集中调配并以调休、补休等方式进行补偿。

- 达不到采购人要求及自身各项服务承诺，采购人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

- 所有的工作除应按自身的内部流程实施外还应接受采购人或第三方的检査。

- 严格按照考核办法和考核细则进行落实。

- 自觉及时完成采购人布置的任务。

- 积极配合完成温州市公安局接待过程中的礼仪（外交、政府级的接待）工作和重大活动的场地布置工作。

- 服务人员年龄男不超过60周岁，女不超过55周岁（文件另行要求除外），工作表现优秀的可适当放宽年龄要求。

1、卫生保洁

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | 负责温州市公安局机关及驻外单位办公场所、工作训练场地及公共区域卫生保洁。 |
| 2 | 员工构成 | （1）体现年轻化； （2）具有与工作相适应的文化； （3）身体健康； （4）适合公共场所的服务要求。 |
| 3 | 公共场所、公共绿地、主次干道、房屋公共部位的保洁应不少于以下频次： | 1)公共场所、绿地：. A、; 绿地; 1次/天; 清理. B、; 硬化地面; 2次/天; 清扫. C、; 室外标识、宣传栏、信报箱; 1次/周; 擦拭. D、; 水池、沟; 2次/月; 清理. 2)房屋内公共部位. A、; 楼内通道、楼梯; 2次/天; 清扫扶手 1次/天擦拭。. B、; 消防通道; 2次/周; 清扫. C、; 共用活动场所; 2次/天; 清扫. D、; 楼道玻璃窗; 1次/周; 擦拭. E、; 室内信报箱、消防栓、过道门等公共设施; 2次/周; 全面擦拭. F、; 公共卫生间; 4次/天; 清扫. G、; 及时性清扫积水、积雪. H、; 大厅地面保持光洁、明亮及保持各楼层通道地面的整洁. I、; 打蜡或抛光（指大厅地面）. 说明：保（清）洁工作完成后，保（清）洁区域、部位无垃圾、杂物、异味，外观整洁、明亮,并进行保洁巡查，无乱悬挂、乱丢弃、乱堆放、乱张贴、乱画现象。. |
| 4 | 垃圾清理 | （1）根据实际情况，合理布设垃圾桶、果壳箱，垃圾应袋装，并进行垃圾分类; （2）垃圾每日至少清理2次，做到日清，垃圾桶、果壳箱无溢满现象; （3）垃圾箱、垃圾池根据实际需要进行消杀，有效控制蝇、蚊等害虫孳生，保持洁净。 |
| 5 | 排水、排污管道畅通 | (1); 公共雨、污水管道; 2次/年; 全面通. (2); 雨、污水井通; 1次/月; 检查（并视检查情况随时进行清掏）. (3); 化粪池; 2次/年; 检查 清掏（特殊情况应及时清掏）. |
| 6 | 建立消杀工作管理制度 | 根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蚊等害虫孳生,定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物。 |
| 7 | 其他 | 严格执行疫情期间各项防疫要求。 |

2、 保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标 | 负责除科技大楼、指挥大楼外物业服务范围内部秩序维护、停车秩序及设施（含充电桩）管理。 |
| 2 | 保安员条件 | 初中毕业以上文化程度，具有县级以上公安机关核发的保安员证。 （1）身体健康（经医院体检合格），体貌端正、无残疾、无明显疤痕或标志、会普通话、智力良好、行动灵便。 （2）遵纪、品行良好，无违法犯罪记录。 （3）经公安机关批准设立的培训机构培训合格，取得由县级以上公安机关核发的保安员证。 （4）保安员须熟悉保安业务管理相关知识。 |
| 3 | 保安员任务、职责和管理 | （1）维护驻外单位办公场所和工作训练场地的正常工作生活秩序。负责24小时安全保卫、监控、消防、值勤。班后和双休日严格执行出入登记制度，严防没有持有效证件的人员进入。 （2）做好防火、防盗、防投毒、防爆炸、防抢、防涉密、防治安灾害事故等安全防范工作。 （3）一天24小时停车场的管理和安全保卫值勤。指挥进入车库的车辆按规定车位整齐停放，维持交通秩序，纠正违规乱停乱放的车辆、并对违规司机进行教育。班后和节假日负责对出入的车辆的登记工作。 （4）值勤期间负责巡査区域内的情况，善于发现问题、对可疑情况要及时处理作好记录并向综合处报告。 （5）做好在温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地内开展各项大型活动的安全保卫工作。 （6）保安员接受中标人及采购人的双重领导，在采购人的直接领导下开展安全防范工作和日常管理工作，遵守采购人的规章制度，服从管理。 （7）对特设的重点区域、重点设备的安全保卫和管理。 （8）根据上级工作要求，履行疫情防控相关管理职责。 |
| 4 | 保安岗位职责 | （1）带班员检查岗位：负责安排保安的执勤工作，加强对保安员的教育和管理。定时巡查各保安岗的执勤情况，及时纠正保安员的不规范行为，督促各保安员认真完成执勤任务。发现异常情况，及时向相关部门报告。 （2）大门岗位职责：立姿站岗，24小时值勤。保障出入口通道畅通，维持进出车辆的秩序。班后和双休日负责核查进出办公大楼大门人员的证件及对进出大门的车辆进行查验登记，禁止无关人员和车辆进出。 （3）车库巡查岗位：负责引导车辆停放到指定的位置，纠正乱停乱放现象，保证停车场车道畅通。 （4）安全巡查岗位：负责行政管理办公大楼的安全巡查工作，发现有盗窃或可能危及安全的隐患。要及时处置并向有关部门报告，维护正常秩序。 （5）监控：实行24小时监控值班，做好值班记录，不准删减影像资料，随时提供监控资料，杜绝非工作人员进入，保证仪器和设备的安全。在监控室上岗的保安工作人员由中标人负责技术培训工作。 （6）消防：定期进行消防设备的检查、保养，保证消防设备始终处于良好状态，发现火灾事故和隐患，及时处置并上报有关部门。 |
| 5 | 保安员上岗要求 | （1）派驻的保安员进入办公大楼服务范围内，必须遵守驻外单位办公场所和工作训练场地内的各项管理规定。 （2）各岗点保安人员执勤时，应有统一、规范的执勤动作和执勤用语。 （3）执勤期间要认真负责，提高警惕，做好防火、防盗抢、防投毒、防爆炸、防涉密、防治安灾害事故、监控等安全防范工作。 （4）保安员要按规定统一着装、精神饱满，执勤时使用礼貌用语，做到文明执勤。 （5）执勤期间要服从命令、听从指挥，不能聚众闲谈、睡觉或干与工作无关的事情，确保市公安局办公大楼的安全。 （6）各班次要做好交接班工作，接班人员需提前1小时到岗以做好交接班工作，值班人员需认真填写有关执勤记录。 （7）每个班次必须设立专职的带班队长，负责保安值勤管理和处理突发事情。 （8）有关工作人员有权巡查保安员的工作情况，有权对违反规定的保安员提出批评，纠正保安员不文明的执勤行为。 （9）保安员应按采购人要求坚守岗位，严格执勤。因保安员失职而造成采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。对保安员失职、违规或不服从指挥的，中标人应及时加以整改，整改情况在一周内书面报告采购人。 （10）派驻本大楼的保安员的休请假、撤换或辞退必须经采购人同意认可。如由此造成保安人员的空缺，中标人应在保证各保安岗正常执勤的前提下，在1个工作日内予以补充。 （11）保安员有下列情况之一的，采购人有权要求中标人撤换保安员，中标人必须在收到采购人书面通知3个工作日内予以撤换。 1）违反采购人有关管理规定被有效投诉达2次的； 2）工作失职给采购人造成损失或不良影响的； 3）工作期间聚众闲谈、玩手机、睡觉或干与工作无关的事情，影响恶劣的； 4）因违法犯罪被处罚的； 5)不能胜任岗位工作的其他情形。 |

3、 餐饮服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标 | 负责市公安局科技大楼、指挥大楼日常餐饮、公务接待、特色小炒、包厢、宴会服务与管理。 |
| 2 | 食堂概况 | 工作日就餐人数约为：科技大楼 1200人、指挥大楼 1000 人，主要以早餐和中餐为主，晚餐为辅。节假日正常提供餐饮服务，就餐人数以实际为准。 |
| 3 | 工作内容 | （1）投标人负责食堂每日用餐所需菜谱的配制，釆购的食品、蔬菜、调料、日常用品等原材料的清点验收、保管、存储、制作加工、配售、管理等所有食堂后勤服务工作（食堂日常的食品、蔬菜、调料等原材料的釆购由采购人负责）；食堂范围内的卫生保洁工作；确定菜品的合理售价，并做好每日收支统计工作，保证食堂收支基本平衡，上下浮动控制在5%以内；做好物品的管理，定期进行库存物品的盘存，避免原材料过期、变质；投标人必须每月月底向采购人上报一次餐饮收支台帐。 （采购人提供食堂设施和餐饮用具，承担食堂水电、燃料的费用） （2）投标人更换重要岗位人员需报请采购人同意；采购人有权对不符合要求的服务工作人员提出更换要求；投标人以高标准、严要求的服务态度为采购人提供优质的人员保障及就餐服务；在特殊情况下，采购人有权调派投标人的管理人员和工作人员；就餐人员使用采购人统一制作的就餐卡刷卡用餐，投标人不得擅自制作饭菜票或收取现金，不得对外经营。 |
| 4 | 相关人员配置 | （1）厨房主管须有食堂管理经验2年（含）以上，须提供相关证明资料。 （2）厨师（含厨师长）持有厨师资格证书，厨师（含厨师长）需在6个月内轮换1 次，轮换的人员为投标时所承诺的同等学历、职称资格及以上的人员。 （3）面点师、营养师、西点师须持有相关资格证书。 （4）食堂会计核算人员须有大学专科（含）以上学历和会计专业，并从事过会计或出纳的工作岗位2年（含）以上，须提供相关证明资料。 （5）前台及包厢服务员，要求年龄在35周岁以下，女身高160cm及以上，形象佳，具有类似项目服务经验可以相应放宽条件。 |
| 5 | 服务工作及设备维护 | （1）食堂设备、工具等 1）温州市公安局科技大楼及指挥大楼食堂室内外均已装修，投标人不应改变。如确需改动的，必须经采购人同意，方可改动。 2）温州市公安局食堂的桌椅、厨房设备，提供给投标人免费使用，投标人应爱惜财物保持其完好性。日常维护由采购人负责。如发现属人工操作不当或故意损坏由投标人负责维修和赔偿。 3）碗、勺、筷、盘、酒杯等日常餐具由采购人统一调配，按需登记造册领用，每周清点一次，每月统计一次，年损耗率不超过10%,超过部分由投标人承担，在承包费里扣除。如由就餐人员引起的损耗应及时报采购人管理人员核销。 （2）用餐时间及服务 1）投标人提供早餐、中餐、晚餐服务，刷卡消费。早餐服务时间为7:20-8:20,设稀饭、豆浆、糯米饭、包子、馒头、煮粉干、面条、大饼、油条、面包、糕点等服务；午餐服务时间为11:30-12:30；晚餐服务时间为17:30-18:30 （具体就餐时间根据作息时间作相应调整，双休日、节假日、备勤、抗台等特殊情况另作调整）。 2）投标人必须科学安排菜谱，每周的菜肴品种不少于100个，保证每天供应每人1份的新鲜时令水果，菜单必须经采购人及其委托的管理人员认可方可执行；投标人必须每天拟定菜单（每天要储备1-2桌的菜，以应临时来客就餐）,提供采购人釆购；用餐以打菜形式为主、自助形式和接待工作餐为辅供应。 3）包厢及茶餐厅：除节假日、双体日、夜间外提供小炒服务。 4）1个自助餐厅，提供菜肴品种要求花色多样、每日变换及时，要有面点、粗粮、甜汤、水果、果汁等，菜肴品种、数量必须按照当日所需标准执行。 5）接待包厢，由釆购人（后勤管理科）向食堂预订，预订内容包括（预定单位、预定人签名、人数和标准）。菜单由投标人和釆购人（后勤管理科）共同研究确定，釆购人提供场地、用具。 6）严格落实上、下班工作制度，投标人至少配备1名厨师及1名服务人员24小时响应。 7）投标人在承包区域的各项服务，其工作时间，必须满足釆购人的工作要求，包括双休日及、公众假期、备勤及抗台等特殊时期用餐。遇特殊情况，采购人认为应提供方便或提高服务质量时，可要求投标人调整工作时间直至全天二十四小时工作。 （3）服务质量要求 1）要结合公安食堂的特点，从食品质量、花色品种、口感味道、服务方式、饮食卫生等方面制定服务规范或质量标准，不断提高食堂的服务水平。 2）对食堂工作的全过程，即对食品及原材料、调料的清点验收、保管、储存、制作加工、配售等工作进行 全面质量管理，对食堂职工进行质量管理教育，了解全面质量管理的基本知识和方法，树立质量意识。 3）加强内部质量自查和自我监督，建立内部质量检查小组，定期实施质量检查工作，记录检査结果，建立质量检查档案，组织职工在日常工作中开展质量自查、互査活动。 4）服务区内垃圾用袋装收集，存放在指定地点，清扫、保洁及生活服务的工作质量按国家卫生城市管理的有关标准严格验收。 5）餐饮安全、健康、食品文化、节约等宣传及推广。 （4）措施要求 1）严格执行：《中华人民共和国食品安全法》、GB16153《饭馆（餐厅）卫生标准》、GB14934《食（饮）具消毒卫生标准》等卫生安全法律法规及标准。 2）认真执行《食品加工、销售、饮食业卫生“五、四”制》，并结合采购人单位的具体情况， 建立健全卫生制度，保证食品卫生，保障就餐人员的身体健康，并按采购人要求对食堂所需有关蔬菜、 食品卫生实行最优质的保证。 3）食品的卫生质量按《全国救灾防病预案》的规定，不用来源不明的原料；不加工、不发售来源不明的食品，防止疾病传染和食物中毒。 4）食堂工作人员必须持有健康合格证上岗，定期体检复査，严禁患病上岗。负责餐饮加工和冷拼人员须戴口罩、手套上岗。出售直接入口食品时，必须使用售餐用具。食堂工作人员讲究个人卫生，统 一着装，规范操作。 5）食品原料的釆购 - 食品的主料、辅料、调料等原材料的釆购，由采购人负责进行釆购，采购的食品及原料在移交投标人时投标人应专人负责做好清点验收工作。 - 釆购的食品及原料每天都要有登记，记录品名、釆购点、价格、数量和金额等。投标人厨师长、采购人委派管理人员共同负责验收和入库，妥善保管。 - 食品采购验收人员对清点验收的加工食品及原料，必须检查其商标、出产地（厂家）、检验合格证等是否齐全，并整理归档，严禁接收加工无证产品。 ⑤必须严格遵守国家新颁布的相关法律，发现有毒、有害、腐烂变质、酸 败、霉变、生虫、污秽、不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品，无检验合格证明的食品，超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品，应禁止接收或加工制作，并上报采购人处理。 6） 食品加工： - 食品加工人员在工作前、处理食品后或接触直接入口的食品前，都必须洗手消毒；不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指，勤理发，勤修面，勤洗澡，勤换衣；不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为；不得在食品加工和出售场所内吸烟；厨师应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳 理整齐并置于帽内。食品加工人员必须认真检查待加工的食品及其他食品原料，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工或使用。 - 各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗；禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理；对怀疑带有农药的蔬菜，不得投入加工制作或使用。 - 用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具或容器必须标志明显，并做到分开使用，尤其是生、熟工具要分开，定位存放，用后洗净，保持清洁。 - 需要热制加工的食品必须烧熟煮透，其中心温度不得低于70度；加工后的热制品应当与食品原料或半成品分开存放；半成品应当与食品原料分开存放。 - 在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于6 0度或低于10度的条件下存放。需要冷藏的熟制品，应当放凉后再冷藏。凡隔餐、隔夜的熟制品必须经充分再加热后 方可食用。 - 不允许使用食品添加剂和来源不明的调味品，若确需使用食品添加剂的应严格按照国家卫生标准和有关规定使用。 - 加工出售食品时要做好防蝇、防虫、防尘、防霉变、保洁及秋冬季节的食品保温工作。出售食品必须坚持使用清洁的专用工具，严禁用手直接接触食物。 7） 食品储存 - 储存食品场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蝉螂；仓库应当通风良好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。 - 库房食品应当分类、分架、隔墙、离地（30公分以上）存放，并贴上标签：定期检查处理变质或超过保质期限的食品。 - 库房必须安排专人负责保管。凡新购食物必须经专人检查合格后，才允许入库；需冷冻食品应及时放入规定冰柜存放。 - 每次、每批食品入库、领用都必须做好登记。 - 当餐未出售完的食品，应按卫生规定要求放入冰箱、冰柜。 - 保管人离开库房时，应立即将门锁好。 8） 餐饮具消毒卫生 - 餐饮具使用前必须做到一清、二洗、三消毒、四保洁，符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮均不得使用，禁止重复使用一次性餐具。 - 洗刷餐饮具必须在专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类及其他水池混用。 - 洗涤消毒餐饮具使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品卫生标准要求。 - 餐饮具，尤其是配餐餐饮具，每餐洗净后必须放入电子消毒柜中消毒或高温消毒；若用消毒剂消毒必须按正确的使用剂量和规定时间程序消毒清洗。 - 消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮具专用保洁柜内备用；已经消毒与末消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标志。 - 餐饮具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。 9）要保持餐厅内餐桌、餐椅、墙面、地面等环境设施的消毒清洁。每次售餐完毕后，应按卫生管理规范收放好食品，清洗餐具、柜台，清扫场地。保持室内空气流通，严防各种污染。 10）洗碗间、冷菜间、烹调制作间保持清洁卫生，厨房用具应及时清洗、消毒，严格做到生熟分开。 11）制定完善的垃圾分类及粮食节约制度并严格遵守。 |

4、绿化养护管理

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标 | 负责温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地绿化（草坪、树木、灌木、花丛等）及室内绿化养护管理。 |
| 2 | 工作内容 | 1、熟悉大楼绿化面积和布局，花草水木的品种和数量，保持目标绿化完好率在95%以上，并且合理布置花草树木的品种和数量。 2、熟悉花草树木的名称、特性和培育办法，并对较名贵、稀有或数量较大品种在适当的地方公告其名称、种植季节、生长特性、养护办法等。 3、对花草树木定期进行培土、施肥、除杂草和防止病虫害并修枝、剪叶、补苗、浇水，大棵的灌木要给予造型，丰富绿化内容。 4、保持绿化地带清洁、杂物不过夜、不缺水、不被偷窃，使花、木生长茂盛。 5、做好每月绿化保养纪律。 6、维护好浇水、施药、剪坪、修枝等各项机械设备。 7、绿化带植物因养护不当死亡的，应赔偿或恢复。 8、绿化工作标准 内容; 标准; 备注. 修 剪; 乔木; 剪内生枝、重拔、病救; 每月一次. 灌木; 剪除病枝、枯枝、交叉枝. 绿篱; 修剪平、不断行、整齐. 草坪; 草坪保持4—6cm. 造 型; 乔木; 造型自然、优美; 每月一次. 灌木; 造型生动、构思新颖. 绿篱; 外观整齐、线条流畅. 花台; 造型别致、层次分明. 养 护; 植物施肥; 根特别的情况、无重无漏; 每年二次. 植物浇水; 夏天根据土地和自然条件确定; 每月一次. 植被除草; 无杂草、纯绿色达98%以上; 每月一次. 植被保洁; 草坪地带无杂物; 每天一次. 树叶清扫; 每周一次. 防 治; 乔木、灌木、花台、草地; 生长健康、无病虫; 每年6-8次施药. |

5、会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标 | 负责会务中心安排、会议室布置与服务、会议设备管理。 |
| 2 | 工作内容 | 1、负责会务中心安排，由采购人提出预订，预订内容包括（预定单位、预定人签名、人数、时间），中标人进行统一安排。 2、负责会前会议室的布置、会后会议室的清扫和会议期间的服务及相关设备（如麦克风、幻灯机、电视机、录像机、投影仪等）的日常管理。会前、会后进行定期的检查，保证会议期间设备正常运行。发现设备出现故障时，及时报修。 会务员要求年龄在35周岁以下，女身高160cm及以上，形象佳，具有类似项目服务经验可以相应放宽条件。 |

6、设备运维保养

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标 | 依据现代企业管理要求采用先进的设备设施管理理念、办法、手段提供温州市公安局建筑安装系统（供配电及照明系统、给排水系统、消防系统、灯光音响系统、电源系统）、 建筑幕墙和建筑装饰以及室外配套工程等的正常运行维护、维修和保养。同时提供对其他分包服务单位（其他专业厂家或公司）进行监督、管理、配合服务。允许分包内容包含但不限以下项目（费用包含在总价中，包括基础配件、耗材及人工费用） 基础配件包括以下内容： 大楼设备设施维护维保; 科技; 指挥. （1）1、2号楼电梯维护维保; 机器部分：永磁同步主机的抱闸闸瓦，制动器检测开关。有齿轮主机：蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、曳引轮、制动线圈、制动接触器、制动器检测开关、橡胶减振器、及其机电驱动装置。 电气部分：控制柜：变频器、电子主板、接触器、继电器、派梯设备、平层装置、变压器、计时器、、电机线路和整流器电路的电阻，轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器。 安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳、安全开关。 井道部分：随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置、轿厢风扇。对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片，称重设备，平层感应器，曳引钢丝绳。 厅、轿门部分:轿门变频器、厅门联锁装置、厅门挂轮及辅助关门装置、自动开门电机、轿门滑轮组件、轿门开关、轿门保护装置、门滑块。. 2）1、2号楼机械车库维护维保; 200元以内配件; 200元以内配件. （3）1、2号楼消防控制系统及其设施设备维护维保; 100元以内配件; 100元以内配件. （4）1、2号楼大楼中央空调设备及新风系统维护维保; 500元以内配件; 300元以内配件. （5）1、2号楼发电机维保; 100元以内配件; 100元以内配件. （6）1、2号楼健身房健身器材维护保养; 两栋大楼年累计5000元以内配件. （7）1、2号楼配电房设施设备维护维保; /. |
| 2 | 分包内容 | 1、电梯维护维保（科技大楼、指挥大楼）； 2、地下室机械车库维护维保（科技大楼、指挥大楼）； 3、消防控制系统及其设施设备维护维保（科技大楼、指挥大楼）； 4、中央空调设备及新风系统维护维保（科技大楼、指挥大楼）； 5、隔油池、排污管道、化粪池定期清理疏通（科技大楼、指挥大楼）； 6、配电房设施设备维护维保（科技大楼、指挥大楼）； 7、健身房健身器材维护维保（科技大楼、指挥大楼）； 8、大楼供水蓄水池定期清理清洗维护（科技大楼、指挥大楼）； 9、市局机关大院及重点公共区域室内外蚊蝇及卫生常态化定期消杀； 10、厨房排油烟管道定期清洗（科技大楼、指挥大楼）； 11、市局机关大院及驻外单位其他垃圾（不含易腐垃圾）收集； |
| 3 | 房屋日常养护维修管理 | 房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好程度和正常使用，而进行的日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。标准： （1）按有关法规政策规定和采购人约定对房屋及配套设施进行管理服务； （2）房屋外观（包括屋面、天台）完好、整洁，外墙、公区楼梯间的面砖、玻璃等地无污迹、无破损，外墙及公用空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象，室外招牌、霓虹灯按规定设置，整齐有序。 （3）及时完成采购人交办的各项零星维修任务（包括且不限于水电维修、墙地面破损修复等内容），零修合格率100%,原则上随叫随到（5分钟）。 （4）入口处设立标识平面图，其他公共配套设施场地标识齐全、规范、美观。 |
| 4 | 弱电系统运行管理 | 负责中控室和楼层弱电间的弱电系统（消防系统、建筑智能化系统、电源系统）的值班、检查、 检测和弱电设备的日常管理工作。标准： （1）365天7*24小时值班，值班人员必须持证上岗； （2）保证各弱电子系统的软硬件设施正常工作。 （3）一般性故障应立即排除，合格率100%,暂时不能处理的通知有关部门釆取得当有效的应急措施。 （4）按消防条例、管理部门规定的要求定期进行消防普查、演习，保证消防通道畅通，消防设施和器材始终处于完好状态，可随时启用。 （5）设备机房整洁、安全。 （6）对各外包维保公司的管理及监督考核。 |
| 5 | 电话管理维护 | （1）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%,一般性维修不过夜； |
| 6 | 给排水设备运行维护 | 给排水设备运行维护是指为保证给排水设备、设施的正常运行使用所进行的日常养护维修。标准： （1）控制室24小时值班，加强日常检査巡视，保证给排水系统正常使用； （2）建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准； （3）加强巡查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好； （4）定期对水箱进行清洗、消毒； （5）保持水箱清洁卫生，无二次污染； （6）保证室内外排水系统通畅； （7）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，零修合格率100%, 一般性故障排除不过夜； （8）在接到相关部门停水通知后，按规定时间提前通知采购人。 |
| 7 | 供电设备管理维护 | 供电设备管理维护是指为供电系统正常运行而对供电设备进行的日常管理和养护维修。标准： （1）统筹规划，做到合理、节约用电； （2）供电运行和维修人员必须持证上岗； （3）配电室24小时值班； （4）加强日常维护检修，照明设备、指示灯具及线路、开关要保证完好； （5）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%,一般性维修不过夜； （6）供电设备定期维护； （7）严格执行用电安全规范，确保用电安全； （8）保证避雷设备完好、有效、安全； （9）在接到相关部门停电通知后，按规定时间提前通知采购人，备用应急发电机应按规定时间启用。 |
| 8 | 暖通系统的管理和维护 | 暖通系统的管理和维护是指为保证暖通设备正常运行而进行的日常管理和养护维修。标准： （1）暖通系统配备专业人员(持证上岗) （2）保证供系统运行正常、安全； （3）暖通系统出现故障时，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，零修合格率达到100%, 一般性维修不过夜。 |
| 9 | 电梯运行维修 | 电梯运行维修是指为保证电梯设备正常使用而进行的日常管理、维修养护。标准： （1）电梯为24小时运行； （2）安全设施齐全有效，电梯内应急电话保持正常工作状态； （3）通风、照明及其它附属设施完好，工作正常； （4）电梯准用证、年检合格证齐全，维修保养合同完备； （5）轿厢、井道保持清洁； （6）因故障停梯，接到报修后维修人员应在5分钟内到达现场抢修，及时排除故障。 |
| 10 | 空调及新风系统运行维护 | 空调及新风系统运行维护是指为保证空调设备及新风系统正常使用而进行的日常管理、维修养护。标准： （1）专业空调操作人员应保障各楼层中央空调系统及通风系统设备的正常运转； （2）加强空调的日常定期检修、维护； （3）空调设备及新风系统出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到 100%, 一般性维修不过夜。 |
| 11 | 体育器材维护 | （1）熟练掌握器材的性能、操作规程、维护保养常识，确保器材的正常使用，最大限度地发挥所用体育器材的效益，提高利用率。 （2）认真做好器材的维护保养工作，根据器材的不同性质和要求，要做好防尘、防潮、防锈、防腐蚀等工作，做到“定人保管，定期保养”，使器材保持应有的性能，经常处于完好的可用状态。 （3）经常检査、了解器材的运行情况，发现老化、损坏等情况应及时与维修部门取得联系，及时进行维修。对于不能维护检修的体育器材，经采购人批准后，可送外单位或外请专业技术人员来局进行器材的维修工作。 |
| 12 | 专业设备维护要求 | 电梯、地下室机械车库、消防控制系统及其设施设备、中央空调设备及新风系统、健身房健身器材等专业设备维护需要由有相应资质的专业厂家或公司实施，由中标人负责签订维保合同（费用已包含在总价中）且实施厂家或公司及服务标准和服务内容需得到采购人认可。维保标准不得低于以下要求。 1）电梯维护维保（科技大楼、指挥大楼） - 概况 科技大楼21层，共计电梯12部（其中客梯10部、菜梯2部）。指挥大楼27层共计电梯6部（其中客梯5部、货梯1部）。具体内容以实地踏勘为准。 - 维保内容： # 电梯维保单位对电梯的维护保养应遵守相关法律法规或国家标准，以保证电梯安全运行和防止维护保养时发生伤害人员、损坏货物和电梯的事故。电梯维保单位应当对维保的电梯制定半月度、季度、半年度、年度检查保养计划交采购人存档备案，并督促维保人员执行。安排具有规定资格的技术人员，根据要求按计划进行维护保养，并且每年按标准进行一次全面的安全检查。维护保养服务包括但不限于以下内容： - 曳引系统维修保养； - 电力拖动系统维修保养； - 各控制系统维修保养； - 轿厢及轿门系统维修保养； - 厅门及开关门系统维修保养； - 各安全系统维修保养； - 各润滑系统维修保养； - 按要求系统做好电梯检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，修理或更换以下零部件，保证电梯安全正常运行。 # ■机器部分:曳引轮、涡杆、涡轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动臂。电机、冷却风机和轴承。 # ■电气部分:控制柜、派梯设备、平层装置、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、连接线、阻尼减振器、记时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻。 # ■安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳。 # ■井道部分:曳引绳、随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器涨紧轮装置、补偿链、补偿链装置、轿厢风扇、对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片。 # ■厅、轿门部分:轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、轿厢内吊顶装饰板、厅门连锁装置、厅门吊架、厅门门滑块及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、门保护装置、称重设备。轿架安全装置和轿厢平台。 - 提供24小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务。 - 服务标准 - 电梯使用管理与维修保养规则TSGT5001-2009 - 电梯维修规范GB/T18775-2002 - 电梯日常维护保养规则DB11/418-2007 - 电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007 - 电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007 - 电梯安装使用维护说明书 - 电梯维修保养安全管理规范DB33/728—2009 - 特种设备的电气装置应符合IEC标准 - 维保合同. （2）地下室机械车库维护维保（科技大楼、指挥大楼） 1、概况 科技大楼地下机械车库机械式停车位396个，具体内容以实地踏勘为准。 设备地点; 科技大楼地下一层和二层. 结构型式; 二层升降横移. 控制型式; PLC. 车位数; 396. 制造厂家; 上海市禾通涌源停车设备有限公司. 出厂日期; 2015年6月. 启用日期; 2015年8月. 运行状态; 正常. 指挥大楼地下机械车库机械式停车位175个，具体内容以实地踏勘为准。 设备地点; 指挥大楼地下一层. 结构型式; 二层升降横移. 控制型式; PLC. 车位数; 175个. 制造厂家; 上海市禾通涌源停车设备有限公司. 出厂日期; 2021年11月. 启用日期; 2022年4月. 运行状态; 正常. 2、维保内容 机械部分. 序号; 维修保养项目; 维修保养范围. 1; 升降库板; - 库板起动、停止及上下运行是否符合要求。 - 链条滑轮与链条接触处是否有毛刺或裂纹。 - 各部件安装螺栓是否紧固。 - 定位平衡轮架安装是否正常。 - 各焊接部分是否正常。 - 定位轮是否有裂纹或剥离。 - 定位轮、平衡轮及滑轮吊轮处润滑脂是否良好。 - 平衡用链条及链轮是否松驰或有磨损、变形等缺陷。 - 各立柱上定滑轮运动处导轨是否有破损，导轨面润滑 是否良好。. 2; 横移库板; - 库板起动、停止及左右运行是否符合要求。 - 导轨接头处是否平滑，安装螺栓是否松动。 - 导轨是否有变形。 - 车轮是否有裂纹或剥离。 - 电机运转声音是否正常，润滑脂是否充足或已污损。 - 轴承处运转声音是否正常，润滑脂是否充足或已污损。. 3; 卷扬装置; - 电机运转声音是否正常，润滑脂是否充足或已污损。 - 轴承处运转声音是否正常，润滑脂是否充足或已污损。 - 卷筒与链条接触处是否有毛刺或裂纹。. 4; 框架; 立柱、纵梁、横梁连接处螺栓是否紧固或脱落。. 电气控制部分. 序号; 维修保养项目; 维修保养范围. 1; 操作盘; （1） 电源指示灯亮度是否正常。 （2） 电源钥匙开关动作是否灵活，触头闭合是否良好。 （3）带灯按钮动作是否灵活，接触是否良好。 （4）车位控制钥匙开关动作是否正常。. 2; 控制柜; （1）漏电开关动作、接触是否良好。 （2）接触器、继电器动作、触头闭合是否良好。 （3）熔断器接触是否良好，有否发热现象。 （4）接线端子连线是否固紧，接触是否良好。 （5）电脑模块插头接触是否良好。 （6）面板转换开关动作是否灵活，接触是否良好。. 3; 电气元件; （1） 限位给终端开关动作是否灵活，闭合是否好。 （2）微动开关动作是否灵活，触头闭合是否良好。 （3） 安全钩牵引电磁铁吸动是否正常。 （4） 安全光电开关动作是否正常。 （5）运行警告闪光灯工作是否正常。 （6） 出入库灯箱指示灯是否正常指示。. 4; 传动电机; （1） 电动机轴承运转声是否正常，有否发热不良现象，应定期拆检换油。 （2） 安装螺丝有否松动。 （3） 电机刹车制动是否正常，应定期调整刹车力矩或更新。 （4） 电动机运行时，工作电流是否正常。. 3、服务要求 - 定期保养：每月一次对设备使用过程中进行的常规维护工作。 - 定期检查：每月一次定期维护车库。检测设备运行的整体数据，做好事前维保，减少事后维修。 - 紧急报修：甲方在使用设备时发现有危害设备安全的故障发生时，应紧急停止设备运行，同时第一时间拨打报修电话，我们的维修人员将在1小时之内赶到现场处理。 - 故障修理：乙方维修工程师在检修时发现破损及性能下降零部件，应及时反馈给甲方相关人员以确定是否釆取修理或更换措施。经甲方人员确定后由乙方专业技术人员对零部件更换和修理。甲方所需更换零部件由乙方统一购买，乙方免收人工费。 - 乙方保证将提供纯正的原产配件。这些配件均经过了最彻底、最精确的行业测试，能保证甲方设备运行的可靠性和安全性。 - 乙方承诺：报修电话零秒响应，一般故障30分钟内解决，如涉及到配件自然或意外损坏，甲方确认后利用温州仓库的常规配件（如光电、限位开关、接触器等）2天内解决，如非常规配件，则标准件（如操作面板、安全钩、轴承等）7个工作日内完成，加工件（钢丝绳、链条、钢结构等）15个工作日内完成。. （3）消防控制系统及其设施设备维护维保（科技大楼、指挥大楼） 1、概况 科技大楼消防控制系统及其设施设备维护维保，具体内容以实地踏勘为准。 2、维护内容 定期如下系统进行维修、保养、调试、巡检和接到故障报修电话后进行应急抢修等工作 一）火灾自动报警系统： 1）自动报警及广播系统； 2）消防联动控制系统； 自动报警及广播系统. 序号; 项目内容; 要求及标准; 周期. 1.1; 烟感探头、温感探头; 安装牢固，报警功能正常，位置显示正确; 月. 1.2; 主、备电源及对充电器; 自动切换功能正常，充电器完好、可用; 月. 1.3; 系统线路; 系统线路完好、无破损; 季. 1.4; 工作模块; 系统各模块工作正常; 月. 1. 5; 系统主机; 仪表显示正常，接地正常，处于正常的工作状态， 打印机能输出结果，打印纸齐全，系统时间与标准 时间相符; 月. 1.6; 系统清洁; 表面清洁、无尘; 月. 1.7; 后备电源支持下的功能测 试; 系统功能正常，符合规范要求; 年. 1.8; 探头检测; 响应阈值及其他相关参数符合规范要求; 三年. 消防联动控制系统. 序号; 项目内容; 要求及标准; 周期. 2. 1; 消防控制中心内的设备; 仪表显示、指示灯处于正常的工作状态，完好可用; 月. 2.2; 消防电话; 能正常进行对讲通话; 季. 2.3; 强制电梯迫降首层; 符合规范要求; 季. 2.4; 强制切断非消防电源; 符合规范要求; 季. 2.5; 与消火栓系统的联动; 系统联动功能正常，符合规范要求; 季. 2.6; 与水喷淋系统的联动; 系统联动功能正常，符合规范要求; 季. 2.7; 与防排烟系统的联动; 系统联动功能正常，符合规范要求; 季. 2.8; 与火灾自动报警系统的联 动; 系统联动功能正常，符合规范要求; 季. 2.9; 全系统的联动功能模拟试 验; 系统联动功能正常，符合规范要求; 年. 二）消火栓及自动喷淋系统： 1）消火栓系统； 2）自动喷淋系统； 消火栓系统. 序号; 项目内容; 要求及标准; 周期. 1.1; 室内、外消火栓箱; 出水口无漆漏，水带及其他配件完好可用，箱体干净，封条完好、无断开; 季. 1.2; 阀门、接合器及开关; 完好可用，不渗漏且易于操作，并配有标识牌；按 季打油维护; 月. 1.3; 破玻按钮; 能正常报警并启动水泵; 月. 1.4; 维修闸阀; 在正常情况下，应该处于开启位置; 月. 1.5; 系统管道、支架; 完好稳固，无渗漏滴水，无生锈脱漆; 月. 1.6; 主、备泵射水试验; 最不利点的射水水压达到消防规范的压力要求; 月. 1.7; 消火栓泵; 水菜运转参数正常，启动测试正常；定期加润滑油; 月. 1.8; 消火栓泵控制柜; 各电器部件、仪表显示、状态指示灯等的工作状态 正常，功能正常，能实现备泵自投；水泵正常情况 下应置于自动状态; 月. 1.9; 气压罐或压力容器; 压力值及储水设备结构材料符合规范要求，完好可 用; 年. 1.10; 消防水池; 水位正常和浮球阀完好、可用，水位报警器的报警 功能正常; 月. 自动喷淋系统. 序号; 项目内容; 要求及标准; 周期. 2.1; 喷淋头; 喷淋头美观完好、安装牢固，无污垢、铜绿; 月. 2.2; 阀门、接合器 及开关; 完好可用，不渗漏且易于操作，并配有标识牌； 按季打油维护; 月. 2.3; 维修闸阀; 在正常情况下，应该处于开启位置; 月. 2.4; 系统管道、支架; 完好稳固，无渗漏滴水，无生锈脱漆; 月. 2.5; 水力警铃、水流指示器; 启动测试正常，无漆漏滴水; 月. 2.6; 湿式报警阀; 压力表的读数正常，报警功能正常; 月. 2.7; 水喷淋泵; 水泵运转参数正常，启动测试正常（如失压自动起动、手动起动等）；定期加润滑油; 月. 2.8; 水喷淋泵控制柜; 各电器部件、仪表显示、状态指示灯等的工作状态正常，功能正常，能实现备泵自投；水泵正常情况下应置于自动状态; 月. 2.9; 消防水池; 水位正常和浮球阀完好、可用,水位报警器的报警 功能正常; 月. 三）消防电话系统； 四）防排烟系统;. （4）中央空调设备维护维保（科技大楼、指挥大楼） 1、概况 科技大楼、指挥大楼中央空调设备维护维保，具体内容以实地踏勘为准。 2、维保内容 设备名 称; 序号; 项目名称; 检查维护内容. 室内机; 1; 空调回风滤网; 清洗回风滤网. 2; 蒸发器; 检查蒸发器是否泄漏脏污. 3; 电子膨胀阀; 检查电子膨胀阀执行动作是否正常. 4; 温度传感器; 检查并测量温度传感器阻值是否正常. 5; 排水泵; 检查排水泵运转和排水是否正常. 6; 冷媒系统; 检查喇叭口连接是否正常. 7; 冷凝排水系统; 检查冷凝排水系统是否正常. 8; 冷媒管保温; 检查保温是否良好并修复. 9; 风扇电机; 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡. 10; 线控器; 检查线控器输入输出是否正常. 液晶显示是否正常. 菜单设置是否正常. 11; 接线端子; 检查并紧固接线端子. 12; 供电电源; 测量供电电源是否正常. 13; 基板; 检测电脑基板各项输入输出是否正常. 14; 冷凝水接水盘; 检查并清理接水盘杂物. 15; 送风温度; 测量空调送风温度是否符合标准. 16; 送风量; 测量空调送风量是否符合标准. 17; 设备接地及绝缘; 测量设备绝缘是否良好. 18; 固定设施; 检查并紧固设备固定螺丝及支架. 19; 空调面板; 检查清洁空调面板. 20; 传感器; 检查出风回风温度传感器是否良好. 检查蒸发盘管温度传感器是否良好. 室外机; 1; 压缩机部分; 检测压缩机绝缘电阻. 检测压缩机电流. 检测压缩机噪音. 检测压缩机排气温度. 2; 制冷系统; 检测系统排气压力. 检测系统吸气压力. 检查系统有无漏点. 检测系统冷媒量是否充足. 3; 冷冻油; 检测压缩机冷冻油是否正常. 4; 四通阀; 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常. 检查四通换向阀是否串气. 检查四通阀线圈是否正常. 5; 过滤器; 检查过滤器是否有阻塞. 6; 膨胀阀; 检查电子膨胀阀节流调节是否正常. 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常. 7; 气液分离器; 检查气液分离器是否良好. 8; 高压开关; 检测高压保护开关动作是否正常. 9; 低压开关; 检测低压保护开关动作是否正常. 校正低压保护开关点是否正确. 10; 传感器; 检查排气温度传感器是否正常. 检查高压压力传感器是否正常. 检查低压压力传感器是否正常. 检查环境温度传感器是否正常. 检查盘管温度传感器是否正常. 11; 单向阀; 检查单向阀工作是否正常. 12; 风扇电机; 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡. 13; 冷凝器; 检查冷凝器是否散热良好. 检查冷凝器翅片是否有脏堵. 检查冷凝器翅片是否有倒伏. 14; 供电电源; 检查供电电缆是否正常. 检查并紧固接线端子. 检测供电电源电压是否正常. 15; 电控部分; 检查电脑基板供电电源是否正常. 电脑基板输入输岀是否正常. 电脑基板除尘处理. 16; 变频控制部分; 检测变频基板是否工作正常. 检查变频器散热是否正常. 检测整流电路是否工作正常. 检测变频模块工作是否正常. 17; 冷媒管; 检查冷媒管保温是否完好. 检查冷媒管是否有漏点. 18; 设备固定及坚固; 检查设备固定装置是否完好. 紧固松动的螺丝及部分. 集控电脑; 1; 主机部分; 检查主机的电源是否完好. 检查硬件设备是否完好. 检查主机的连接线是否完好. 检查机组的采集器是否完好. 2; 软件部分; 检查软件运行状况. 检查软件运行的参数. 检查软件的设定参数. 3、服务要求 - 一年做两次全面检修保养。 - 维保单位需提供紧急故障维修服务，针对故障原因进行维修处理；无特殊情况(如缺少配件外)以最快的速度修复机组(一般故障当日修复)。 - 在做维保现场做好安全防范措施，确保在场人员安全。维保单位技术人员的安全问题由维保单位自行承担。 - 因维保单位技术人员的维修、保养、操作不当造成设备的故障，一切维修费用由维保单位负责。 - 维保单位在维保期内出现空调相关配件故障、损坏的（除出现不可抗力或明显人为损坏外），由维保单位负责更换、维修，更换的部件应为全新未使用的；免费提供因漏液、维修等其他原因引起的加液服务。 - 维保单位须严格遵守国家有关安全操作规定。. |

注：为确保物业服务质量，除以上规定分包内容维修费用外，其它项目维修相关费用及材料费由采购方负责，不计入本次报价。

7、民警服务中心运营

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标 | 负责科技大楼应急备勤室、洗衣房、警官俱乐部、医务室、理发室、休闲厅运营、小卖部（超市）的日常运营服务与管理（含接待、设施设备、公共场所维护保养保洁以及相应配套的服务等）。 应急备勤室，标准房15间（标准间8间、单人间5间、其他房间2间） 注：投标人在投标时需考虑在合同履行过程中采购人应实际要求需增加的服务，并提供相应的服务。 |
| 2 | 岗位配置及要求 | （1）超市营业员：高中及以上文化程度，年龄不高于45周岁，身体健康，能够熟练使用电子办公相关设备。管理人员年龄要求适当放宽。 （2）洗衣房员工：初中及以上文化程度，身体健康，能够熟练使用洗衣设备。负责衣物接送登记、洗衣及熨烫工作。 （3）理发师：具备相关技能，身体健康。 （4）固管仓库员：高中及以上文化程度，年龄不高于50周岁，身体健康。负责仓库物质的存取登记及物资的出入库管理。 （5）医务室人员:具备相关职业证书，身体健康。 |

8、资产维护管理

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标 | 负责温州市公安局机关及驻外单位公共区域场地摆放和物业使用的相关资产设备的保管维护。 |
| 2 | 工作内容 | 1.落实资产使用，保管责任，逐件确定使用保管人、存放地点，确保资产账实相符，资产信息发生变化应及时向资产管理部门申请信息变更。 2、资产保养和维护:物业部门应定期组织有关人员对资产的使用和技术状况进行核对检查，对关键机器设备和价值较高的精密仪器、贵重设备等出现故障及时报修。物业部门应做好本部门使用资产的保管和保养，落实管理责任，确保资产的安全使用，对出现特殊情况而无法解决的问题和故障，应及时报告上级管理部门进行解决。对计算机及监控设备、电梯和厨房专用仪器设备，物业部门纳入统一管理。 3、资产盘点管理:每年年末，物业部门对本部门涉及的资产进行全面清查盘点，查清账实是否相符，保管使用是否正常，并对资产在用、毁损、报废、未使用状况进行全面反映。 4、资产损坏、丢失赔偿责任:对于造成资产损坏、丢失等情况的，物业部门应及时查明原因，分清责任，并写出资产损失的原因和处理意见，如人为原因造成国有资产损失的，根据情节轻重，将依法依规予以追偿、追责。 详见附件:资产维护管理评分考核表 |

四、消耗品、备品备件的釆购、管理、使用（食堂除外）

1、物业服务管理所需的清洁维护工具、设备、低值消耗品与一次性用品由中标人自行提供，归属权为中标人所有。

2、耗材（如洗手夜、卫生球、厕所纸巾等）质量需达到市场中档以上标准。

3、服务管理必须的仓库、办公等用房由采购人无偿提供。

五、物业管理服务人员需求

| 序号 | 地点 | 人数 | 岗位配置 |  |  | 岗位所需总人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技大楼 | 75人 | 项目经理 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 文员助理 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 会议服务 | 会务主管 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 调音师 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 会务员 |  | 3 |  |
|  |  |  | 工程服务 | 工程经理 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 工程服务 |  | 4 |  |
|  |  |  | 保洁服务 | 保洁主管 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 保洁服务员 |  | 15 |  |
|  |  |  | 绿化维护 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 餐饮服务 | 二楼包厢 | 厨师长 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 厨房主管 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 包厢厨师 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 宴席厨师 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 小炒厨师 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 改刀 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 餐厅经理 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 包厢主管 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 前台及包厢服务员 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 服务员 | 3 |  |
|  |  |  |  | 食堂大厅 | 厨房主管 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 餐厅主管 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 面点师 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 炉台厨师 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 改刀 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 蒸煮 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 服务员 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 管事员 | 9 |  |
|  |  |  |  | 食堂财务 | 会计 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 出纳 | 2 | 科技大楼、指挥大楼各一人。 |
| 2 | 指挥大楼 | 49人 | 项目副经理 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 文员助理 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 工程服务 | 工程主管 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 工程服务 |  | 3 |  |
|  |  |  | 保洁服务 | 保洁主管 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 保洁服务员 |  | 10 |  |
|  |  |  | 绿化维护 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 包厢服务员 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 餐饮服务 | 厨师长 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 厨房主管 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 餐厅主管 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 面点师 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 炉台厨师 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 改刀 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 蒸煮 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 餐厅服务员 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | 管事员 |  | 9 |  |
| 3 | 市局民警服务中心 | 16人 | 文员助理 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 科技大楼洗衣房人员 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 理发室人员 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 指挥大楼医务室人员 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 超市 营业员 | 营业员 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 超市理货及市场管理 |  | 1 |  |
|  |  |  | 警官俱乐部服务员 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 备勤室服务员 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 老干部 活动中心 | 保安 |  | 1 | 墨池坊1号 |
|  |  |  |  | 保洁 |  | 1 |  |
|  |  |  | 警保部固定资产仓库管理员 |  |  | 2 |  |
| 4 | 驻外单位 | 54人 | 城市公共交通分局 | 主管 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 保洁员 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 工程服务 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 保安 |  | 8 | 至少一人持有消防设施操作员证 |
|  |  |  | 特警支队 | 主管 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 保洁员 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 保安 |  | 12 | 至少一人持有消防设施操作员证 |
|  |  |  |  | 会议 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 工程 |  | 2 |  |
|  |  |  | 蒲州（海防、人口、流口） | 主管 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 工程服务 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 保洁 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 保安 |  | 3 |  |
|  |  |  | 机场分局 | 保洁员 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 保安 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 工程服务 |  | 1 |  |
|  |  |  | 水上分局 | 保洁员 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 保安 |  | 3 |  |
| 合计 |  | 194 人 |  |  |  |  |  |
| 注： 1、▲本项目人员最低配置要求不得少于上述194 人。 2、本项目服务期内如因保障地址变更或取消，中标人需根据实际情况对服务人员作相应调整。 3、设备运维保养服务包括工程技术人员工资及设备维保费用。 4、采购人配置的食堂仓库管理员岗位补贴及加班费包含在总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人须结合温州市公安局机关及驻外单位办公场所和工作训练场地的实际，针对岗位要求，劳动条件和其他方面等情况，合理确定用工人数、年龄结构、文化素质、专业技能和工作经验等。

服务人员根据采购人要求服从调配。

要求：人员结构合理，分工明确。特别是设备运维保养、维保人员配备要合理，即强电、弱电、给排水、等配置得当。工程技术骨干有相应专业中级以上职称，一般员工有相关专业所需的上岗证。礼宾、会议人员须满足礼仪标准，所有人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录，重要岗位 人员必须经考核、政治审查通过方可录用。

中标人应将聘用人员通过政审后，提交的相关材料（包括体检证明、年龄、从事岗位、学历专业、资格证书、证明资料、职业综合素质）等报采购人认可备案，采购人按照岗位匹配要求决定是否录用。如中标人派出的服务人员在服务过程中，因素质、技术水平、服务质理、现场管理经验、文明安全等都不符合投标文件中的承诺，造成现场管理混乱、服务质量和进度达不到投标文件中所承诺的要求时，采购人有权要求其重新调整服务人员，中标人必须接受，否则作违约处理，此时采购人可单方面终止合同。 造成经济损失的，中标人应予赔偿。

投标人中标后，履行合同时人员配置少于投标时承诺的人员，每少一名，按该类员工工资2倍进行处罚，从该月服务费中扣除，并5天内纠正；如不纠正，下个月服务费中再扣除相应的处罚；以此类推。履行合同时如因采购人工作需求人员配置减少的，按照服务单位相应工资标准进行扣除承包费。

保持员工队伍稳定性，中标人投标时提供的人员一般不得更换。如员工离职或需要更换员工，在5天之内同等学历、职称职格及以上的人员接替。在规定的时间内没有人接替，或接替的人非同等学历、职称职格及以上人员接替，将扣除该月5%服务费，并及时纠正；如不纠正，将扣除下个月5%服务费；以此类推。离职或更换员工需提供5天通知采购人。

请假人员不得超过总人数的5%,否则按人员配置少于投标时承诺的人员处理。

重要岗位请假需采购人同意，否则按人员配置少于投标时承诺的人员处理。

服务人员最低保障：投标人应保证在承包期内其员工最低月工资不得低于现行公布的温州市最低工资标准，须严格按照国家法定社会保险费用必须含有（含养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、 医疗保险等5项），所需费用要求已含在总价中。

本次招标要求的服务人员必须按照《民法典》规定全部参加社会保险。

中标后，中标人应按照招标文件、投标文件、投标时的承诺合理编制工资福利。

伙食费（不含餐饮服务人员及科技大楼会议服务人员）由投标人自行解决。

在承包区域的各项服务，其工作时间必须满足采购人的工作要求，包括休息日及公众假期，无论投标人有什么理由，都不可以停止服务工作。采购人认为应提供方便或提高服务质量时，可要求投标人调整工作时间直至全天二十四小时工作。

投标人必须聘请（或指定）一位经理（负责人），全权代表投标人与采购人保持密切联系并保证承包区域服务工作。

为承包区域的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定， 并经投标人相关专业考核合格后持证上岗，采购人有权进行审核。投标人须接受采购人安排的各类培训，培训费用开支由投标人负担。

突发事件或自然灾害情况：如遇突发事件或自然灾害，投标人需服从采购人指挥与安排。

临时性任务：投标人需配合采购人完成交办临时性任务，不得以任何理由推脱。

特定加班：突发性疫情防控、突发事件处置及备勤、重大活动安保保障加班由采购人根据加班人员基本工资标准计算另行支付。

六、付款方式

- 本项目免收履约保证金

2、本项目以中标价为最终合同价，服务费按先服务后支付的办法，按月支付，支付时间为收到中标人开具的正式发票后7个工作日内支付上月的服务费。

3、支付前应扣除该月服务期间没有按照招标文件、投标文件、投标时的承诺规定的应需扣除的费用。

七、投标要求

1、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价，实行总价包干。

2、供应商针对本项目投入全职工作人员不得少于招标文件规定的人数，并依法参加社保。如因中标人未按相关法律、法规缴纳社保而引起的纠纷投诉，由中标人自行承担相关后果，采购人概不负责。

3、供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等,并对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

八、监督考核

投标人须严格遵守采购人的各种管理制度、规定，按照文件要求对物业从业人员进行管理（管理办法见附件1），严格履行合同要求，接受采购人的考核 。采购人每月组织考核，根据考核结果进行综合评分，并按照评分结果严格执行奖惩规定。

九、附件：物业考核管理办法

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1）具有质量管理体系认证有效证书的得1分 2）具有环境管理体系认证有效证书的得1分 3）具有职业健康安全管理体系认证有效证书的得1分 4）具有能源管理体系认证有效证书的得1分 5）具有食品安全管理体系认证有效证书的得1分 6）具有企业诚信管理体系认证有效证书的得1分 （提供证书原件扫描件，全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList可查)。 | 6分 | 客观分 | 投标人资信 |
| 2 | 根据投标人2022年1月1日至今（以合同截止时间为准）签订的,每具有一个综合物业管理项目业绩可得 0.5分（提供合同及客户满意证明材料，缺一不可, 否则不得分），最高得 1分。 备注： ①项目合同内容中至少包含保洁、设备维保、绿化、安保、食堂五项基本服务内容中至少包含其中四项，否则不得分； ②续签的合同按一份合同认定。 | 1分 | 客观分 | 投标人2022年至今同类项目业绩 |
| 3 | 1）拟派项目负责人具有专科学历得1分，本科及以上学历得2分，最多2分； 2）拟派项目负责人截止投标截止时间年龄50周岁（含）以下，得1分；拟派项目负责人截止投标截止时间年龄45周岁（含）以下，得2分，最多2分； 3）拟派项目负责人具有大于等于3年且小于5年担任综合物业项目负责人工作经验的，得1分；具有5年及以上担任综合物业项目负责人工作经验的，得2分。需提供业绩合同（如业绩合同不能体现人员信息还需同时提供业主证明） 1、上述须提供相应证明材料，否则不得分。 2、以上人员须提供在本单位2024年9月1日至投标截止时间为止任意一月的社保缴纳情况证明（个人参保证明以已到账为准、单位参保证明以养老保险参保为准），否则不得分 | 6分 | 客观分 | 拟派项目经理（负责人）相关情况 |
| 4 | 1）拟派项目副经理具有专科学历得1分，本科及以上学历得2分，最多2分； 2）拟派项目副经理截止投标截止时间年龄50周岁（含）以下，得1分； 3）具有大于等于3年且小于5年担任综合物业项目副经理及以上职务工作经验的，得1分；具有5年及以上担任综合物业副经理及以上职务工作经验的，得2分，需提供业绩合同（如业绩合同不能体现人员信息还需同时提供业主证明） 1、上述须提供相应证明材料，否则不得分。 2、以上人员须提供在本单位2024年9月1日至投标截止时间为止任意一月的社保缴纳情况证明（个人参保证明以已到账为准、单位参保证明以养老保险参保为准），否则不得分 | 5分 | 客观分 | 拟派项目副经理相关情况 |
| 5 | 5.1.拟派2名保洁主管相关情况（3分）： 1）拟派保洁主管具有大专及以上学历的每一人得0.5分，最高得1分； 2）拟派保洁主管截止投标截止时间年龄50周岁（含）以下的每一人得0.5分，最高得1分； 3）拟派保洁主管具有3年及以上担任物业项目保洁主管工作经验的每一人得0.5分，最高得1分。 5.2.拟派工程经理相关情况（4分）： 1）拟派工程经理具有大专及以上学历，得1分； 2）截止投标截止时间年龄40周岁（含）以下的得1分； 3）具有特种作业操作证（高压或低压电工作业或制冷与空调设备安装修理作业）每证得1分，最高1分。 4）具有5年及以上物业设施维修维护管理工作经历的得1分 5.3.拟派工程主管相关情况（3分）： 1）拟派工程主管具有大专及以上学历，得1分； 2）截止投标截止时间年龄50周岁（含）以下的得0.5分； 3）具有特种设备作业人员证(特种设备安全管理或电梯作业)每证得0.5分，最高0.5分； 4）具有5年及以上物业设施维修维护管理工作经历的得1分 。 5.4.拟派会务主管相关情况（3分）： 1）具有大专学历的得0.5分，具有本科及以上学历的得1分，最高1分。 2）截止投标截止时间年龄40周岁（含）以下, 得1分。 3）具有3年及以上担任会务主管工作经验的得1分。 5.5.拟派餐厅经理相关情况（3分）： 1）具有大专及以上且专业为酒店管理或餐饮管理专业学历的得1分。 2）具有大于等于3年且小于5年担任食堂餐厅经理工作经验的，得0.5分；具有5年及以上担任食堂餐厅经理工作经验的，得1分； 3）拟派餐厅经理截止投标截止时间年龄40周岁（含）以下，得1分。 5.6.拟派2名餐厅厨师长相关情况（3分）： 1）拟派餐厅厨师长截止投标截止时间年龄55（男）/50（女）周岁（含）以下每一人得0.5分，最高得1分； 3）拟派餐厅厨师长具有大于等于3年且小于5年担任食堂餐厅厨师长工作经验每一人得0.5分；拟派餐厅厨师长具有5年及以上担任食堂餐厅厨师长工作经验每一人得1分，最高得2分。 1、以上人员须提供在本单位2024年9月1日至投标截止时间为止任意一月的社保缴纳情况证明（个人参保证明以已到账为准、单位参保证明以养老保险参保为准），否则不得分。 2、以上人员工作经验需提供业绩合同（如业绩合同不能体现人员信息还需同时提供业主证明，满足得分），否则不得分。 3、上述证书（有效期内）须提供相应证明材料，否则不得分。 | 19分 | 客观分 | 各工种人员配置情况 |
| 6 | 投标的服务方案与采购需求的吻合程度，应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求；内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求；分析本项目的特点提出针对性方案。包括如下方面： 6.1.总体服务方案（3分） （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得3分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得2分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 6.2.安保服务方案（3分） （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得3分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得2分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 6.3.保洁服务方案（3分） （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得3分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得2分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 6.4.绿化养护方案（3分） （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得3分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得2分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 6.5.维修、设备设施维运、维保方案（4分）； （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得4分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得3分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 6.6.会务服务（2分） （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得2分； （2）方案完整、可行的，能基本完成服务的，得1分； （3）存在一定欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 6.7.民警服务中心运营服务（2分） 1）全面详细、科学完整，针对性强的，得2分； （2）方案完整、可行的，能基本完成服务的，得1分； （3）存在一定欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 6.8.餐饮服务（4分）（应包括食品质量监督制度、卫生管理制度、食品留样制度、食材验收管理） （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得4分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得3分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 | 24分 | 主观分 | 管理服务方案 |
| 7 | 根据管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制、岗位职责等是否科学、合理、高效评分。 （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得4分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得3分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 | 4分 | 主观分 | 项目管理 |
| 8 | 根据针对本项目日常物业服务管理特点和难点（包括但不限于：非常态工作时间/备勤；突发性疫情防控、突发事件处置及备勤、重大活动安保保障及采购人额外要求投入的人力保障；员工保密意识建设等）进行分析，并提出解决问题的措施。 （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得4分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得3分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 | 4分 | 主观分 | 特点和难点分析 |
| 9 | 根据质量管理保证措施及承诺的合理性、有效性评分。 （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得3分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得2分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 | 3分 | 主观分 | 质量保证 |
| 10 | 根据各岗位培训计划的详细程度及培训方案的系统性、可操作评分。 （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得3分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得2分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 | 3分 | 主观分 | 培训计划 |
| 11 | 针对各类检查和突发性事件等任务的应急方案及措施的全面性、针对性评分。 （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得3分； （2）方案完整，具有可行性的，能较好地完成服务的，得2分； （3）方案基本完整，能基本完成服务的，得1分； （4）存在欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 | 3分 | 主观分 | 突发事件应急处理措施 |
| 12 | - 根据本项目所能提供的相关机械设备、工具配备（重要工具如打蜡机，清扫机器人、运送车等）情况优劣评分。 （1）投标人对本项目的拟投入本项目设备、工具得当、实施性高的得4分。 （2）投标人对本项目的拟投入本项目设备、工具较得当、实施性较强的得3分。 （3）投标人对本项目的拟投入本项目设备、工具一般、实施性差的得1分。 （4）投标人对本项目的拟投入本项目设备、工具没有提供的得0分。 备注：提供设备、工具（含型号规格、数量、彩色照片，清晰的购置设备发票或租赁合同扫描件），否则不得分。 | 4分 | 主观分 | 拟投入本项目设备、工具 |
| 13 | 根据投标人拟投入本项目使用的厕纸、卫生间洗手液、消毒液、拖布、垃圾袋、工具等日用消耗品，保洁清洁剂等消耗品配备情况优劣评分。 （1）投标人对本项目的拟投入本项目消耗品得当、实施性高的得3分。 （2）投标人对本项目的拟投入本项目消耗品较得当、实施性一般的得2分。 （3）投标人对本项目的拟投入本项目消耗品一般、实施性差的得1分。 （4）投标人对本项目的拟投入本项目消耗品没有提供的得0分。 备注：提供消耗品品牌型号、彩色照片，否则不得分。 | 3分 | 主观分 | 拟投入本项目消耗品 |
| 14 | 根据提出有利于本项目的建议、措施的适用性、科学性评分。 （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得3分； （2）基本完整、可行的，能较好完成服务的，得2分； （3）存在一定欠缺的，得1分； （4）内容完全不符合或未提供的，得0分。 | 3分 | 主观分 | 有效的改进措施和合理化建议 |
| 15 | 节能减排的方案及措施及文明建设的内容（文明建设：如物业的文明服务，节假日协助业主单位做好形象布置等）。 （1）全面详细、科学完整，针对性强的，得2分； （2）方案完整、可行的，能基本完成服务的，得1分； （3）存在一定欠缺的，内容完全不符合或未提供的，得0分。 | 2分 | 主观分 | 节能减排及文明建设 |
| 报价评审 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | # 10分 |  | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐2名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。如果投标人拒绝或逾期回复，评标委员会将对其作出不利的评审。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   温州市公安局   以   （政府采购方式）  对   中共温州市委党校2024-2027年度物业管理服务  项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   温州市公安局   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

# 1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

# 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | 服务工作量的计量方式为12个月。 |
| 1.4.2 | 此项目无履约保证金 |
| 1.5.1 | 此项目无预付款 |
| 1.5.2 | 此项目无预付款 |
| 1.5.3 | 此项目无预付款 |
| 1.6.2 | 服务费按先服务后支付的办法，按月支付，支付时间为收到中标人开具的正式发票后7个工作日内支付上月的服务费。 支付前应扣除该月服务期间没有按照招标文件、投标文件、投标时的承诺规定的应需扣除的费用。 |
| 1.7.1 | 2025年1月1日起至2025年12月31日止。 |
| 1.7.2 | 市公安局科技大楼、指挥大楼，城市公共交通分局大楼、城市公共交通分局（龙霞站派出所、永兴站派出所、七大队）等办公区，特警支队（特警桥、葡萄村）办公区、特警支队（白云、永嘉）训练基地，市公安局蒲州办公区，水上分局，机场分局，老干部活动中心 |
| 1.7.3 | 物业入驻服务 |
| 1.7.4.1 | 2025年1月1日起至2025年12月31日止。 |
| 1.7.4.2 | 市公安局科技大楼、指挥大楼，城市公共交通分局大楼、城市公共交通分局（龙霞站派出所、永兴站派出所、七大队）等办公区，特警支队（特警桥、葡萄村）办公区、特警支队（白云、永嘉）训练基地，市公安局蒲州办公区，水上分局，机场分局，老干部活动中心 |
| 1.7.4.3 | 物业入驻服务 |
| 1.8.7 | ①除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价款的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同； ②服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同； ③除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20（可根据情况修改） %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同； ④除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同； ⑤除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； ⑥如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。 |
| 1.9.1 | 无 |
| 1.9.2 | 向甲方所在地人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 无 |
| 2.5 | 服务费按先服务后支付的办法，按月支付，支付时间为收到中标人开具的正式发票后7个工作日内支付上月的服务费。 支付前应扣除该月服务期间没有按照招标文件、投标文件、投标时的承诺规定的应需扣除的费用。 |
| 2.11.3 | 一个月内 |
| 2.11.4 | 一个月内、一个月内 |
| 2.15.1 | 乙方按照本合同考核的约定，定期提交服务报告，甲方按照考核细则及《温州市政府采购履约验收办法》的约定进行服务履约中的定期考核及服务到期后验收。 |
| 2.15.3 | 详见考核细则及《温州市政府采购履约验收办法》。 |
| 2.19 | 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，每份均具有同等法律效力。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

温州市公安局、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

我方参与温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目【招标编号：Z-GB202411260017CXA】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求及项目特定资格要求（如有）

（三）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）认为需要的其他文件资料或说明…………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

温州市公安局、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

我方参加你方组织的温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目【招标编号：Z-GB202411260017CXA】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起   90  天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8认为需要的其他文件资料或说明；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

温州市公安局、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目【招标编号：Z-GB202411260017CXA】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

温州市公安局、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目【招标编号：Z-GB202411260017CXA】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求需签署、盖章的（如法人授权委托书、廉洁自律承诺书、投标标的清单等） | 提供需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分（法人授权委托书、廉洁自律承诺书、投标标的清单等是否均已签署、盖章） | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件第三部分采购需求参数里的其它实质性要求（如有）。 | 提供招标文件需求参数里的其它实质性要求相应的材料（“▲且加下线部分”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）【格式自拟】

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

- ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的全部要求；（必须提供）

- 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

八、认为需要的其他文件资料或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

温州市公安局、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

温州市公安局、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目【招标编号：Z-GB202411260017CXA】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目 | 依据本项目招标文件服务范围 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

温州市公安局、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目【招标编号：Z-GB202411260017CXA】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目【招标编号：Z-GB202411260017CXA】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目【招标编号：Z-GB202411260017CXA】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 温州市公安局 的 温州市公安局2025年度物业管理服务和食堂餐饮服务项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  物业管理服务，属于   物业管理 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。