2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目

招标采购文件

（公开招标）

项目编号：JXQQPHC-2024-040

采购单位：嘉兴市公安局港区分局

代理单位：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

2024年8月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	8

第四章  评标办法及评分标准	46

第五章  政府采购合同主要条款（指引）	50

第六章  投标文件格式	57

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，嘉兴市千秋工程咨询有限公司受嘉兴市公安局港区分局委托，并经临[2024]3315号采购计划文号批准，现就 2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目 进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：JXQQPHC-2024-040

二、采购组织类型：分散采购委托中介

三、采购方式：公开招标

四、招标项目:2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目

五、招标采购内容及预算：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目 | 1 | 项 | 具体详见第二章招标需求 | 合同签订后3个月内完成项目中系统建设内容、并保证系统正式上线运行使用。 |

2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目，购买服务周期为3年，预算金额：人民币1520000元/年（大写：壹佰伍拾贰万元整/每年），合同每年签一次，第一年合同到期后根据考核情况由业主确认是否续签。

六、采购需求（概述）：

本项目改造升级涉及145个前端设备更换产品、新建4个前端点设备，53个前端设备购买技术服务，替换9套存储设备。具体详见第二章招标需求。

七、合格供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。）

2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。）

3、特定资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要求，本项目为专门面向中小企业采购的项目，划分符合工信部联企业[2011]300 号规定的中小型、微型企业的划分标准(行业对应) （监狱企业及残疾人福利性单位视同中小型、微型企业） 。

4、本项目不接受联合体投标。

注：本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html。

八、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

九、投标说明：

1、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2、供应商注册

2.1注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）：

3.1本项目招标文件实行“浙江政采云平台（以下简称“政采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政采云平台”的账号注册；

3.2招标文件获取时间：投标截止时间前；获取地址：“政采云平台”（http://www.zcygov.cn/）

3.3方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.4供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

3.5提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、投标文件制作注意事项

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、政采云咨询电话：400-881-7190；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（CA）客服电话：400-888-4636

十、投标截止时间及提交注意事项

1、投标截止时间：2024年9月9日9时00分

2、开标时间：同投标截止时间。

3、投标地点（网址）：

①“电子加密投标（响应）文件”：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线提交投标响应；

②“电子备份投标（响应）文件（选送）”提交或快递至：浙江省平湖市当湖街道胜利路129号（建工大厦B幢西梯10楼）嘉兴市千秋工程咨询有限公司平湖分公司，收件人：陈女士，联系电话：0573-85126112，邮寄公司建议采用 EMS 或顺丰，快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。备份电子标文件制作为非强制性，但如遇供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

十一、开标时间及地点：

2024年9月9日9时00分 浙江省平湖市当湖街道胜利路129号（建工大厦B幢西梯10楼）嘉兴市千秋工程咨询有限公司平湖分公司开标室。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

十二、在线投标响应（电子投标）说明

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：供应商认为采购公告、招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑书面质疑。

2、响应文件截止时间及注意事项 ：

（1）投标截止时间后半小时内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行投标文件解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

（2）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

十三、业务咨询：

采购单位：嘉兴市公安局港区分局

联系人：曹伟；联系电话： 13967300403

代理单位：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

联系人：陈女士                联系电话：0573-85126112

同级政府采购监督管理部门：嘉兴市财政局港区分局    联系电话：0573-85623733

采购单位：嘉兴市公安局港区分局

代理单位：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

2024年8月19日

# 第二章  招标需求

- 一、采购内容

本项目涉及港区政府建设的智安小区视频项目，合同即将到期。经过几年的运转，前端设备陈旧，数据丢失，存储数据无法满足实际工作需求和达不到上级考核的要求。根据公安装备建设十四五规划文件规定以及日常公安勤务工作的需求，将对该项目的前端设备进行升级改造。2019年环城河绿道视频监控等项目合同已到期，依据省、市级相关文件精神，为了公安、港区相关部委继续开展正常工作，将购买技术服务。

本项目改造升级156个前端设备和7套后端存储设备购买技术服务。

- 二、项目技术要求

本项目设计、建设、维护、管理等必须依据以下规范，但技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

图像信息联网平台设计方面：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181—2016)

《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB 33/T 629.1—2011）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T 669-2008）

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181—2016)

安防视频监控系统设计方面：

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

《警用地理信息系统系列标准规范》（公安部）

《公安视频图像信息应用系统 第1部分：通用技术要求》

《公安视频图像信息应用系统 第2部分：应用平台技术要求》

《公安视频图像信息应用系统 第4部分接口协议要求》

《公安视频图像信息应用系统 第3部分数据库技术要求》

《视频图像文字标注规范》(GA/T 751—2008)

《浙江省公安机关车辆大数据系统建设技术规范》

《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》

《浙江省公安机关涉案视频库系统建设技术规范》

《浙江省公安视频图像信息系统建设总体技术要求》

视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

视频系统网络设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《浙江省公安视频专网安全管理工作规范》

《浙江省公安视频专网安全管理技术规范》

视频系统工程建设方面：

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

视频系统工程验收方面：

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2000）

总体技术要求

必须采用符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181—2016)、《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502-2004）、《基于公共运营商的社会治安动态视频监控系统建设工作规范》（Q/GAT002-2006）、《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629-2011）和《浙江公安视频图像信息联网总体技术架构》、《浙江省公安视频专网安全管理工作规范》、《浙江省公安视频专网安全管理技术规范》以及一切与视频监控相关的国家、省、市的标准、规范或文件，来制定系统方案。本项目视频图像信息应用系统设计必须符合中华人民共和国公共安全行业标准《公安视频图像信息应用系统 第1部分：通用技术要求》、《公安视频图像信息应用系统 第2部分：应用平台技术要求》、《公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》、《公安视频图像信息应用系统 第部分：接口协议要求》，视频图像文字标注必须符合《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）。

传输线路必须以裸光纤方式实现自前端到机房的点对点接入，前端光纤接入设备单台接入摄像机应不超过一台，特殊情况需由采购人确认并最多不超过两台。

本项目传输线路原则上必须采用管道埋地敷设，建设时确实不具备入地条件的应在当地有关部门批准及采购人同意后方可临时采用架空敷设接入，但经过杆件的传输线路必须采用杆件内部穿管的方式连线机箱和前端设备，并必须书面承诺具体“管道埋地”时间，并保证架空期间光纤的安全性和承担由此带来的一切法律责任。

本项目实施中，中标方必须结合采购人日常应用时的视频图像实时浏览并发数量，配备足够数量的流媒体服务器，保证本项目实时视频浏览的并发业务。

本项目建设的视频专网必须与其他网络实行物理隔离。若需建立连接，必须采取符合公安部要求的技术手段。

本项目前端立杆、基础设施、补光等必须严格按照技术参数要求实施，并按相关标准做好接地防雷措施。基础必须可靠接地，并确保法兰盘的水平性，立杆保证良好的垂直性、抗腐蚀性、抗风性，最终确保摄像机安装的水平性。前端摄像机安装必须严格执行相关设备安装具体规范要求，保证清晰的拍摄效果和灵活的控制。

其他要求：

投标人提供的设备应是其最新版本的产品，并保证所提供的产品的数量、质量，特别是接口的兼容性，要求具备完全的相互兼容性。

投标人提供的设备应是选用高质量的元器件，采购过程中要进行严格质量控制，使用前要经严格测试和检查，确保设备长期稳定、可靠地运行。应提供设备的具体电磁兼容指标、测试方法和测试数据。

投标人提供的设备总体开箱合格率应在99％以上，整体月故障率小于0.1％。

前端摄像机、存储设备以及其他关键设备必须具有省级以上权威部门的有效检测报告。

▲根据上级要求、结合港区实际，投标方须书面承诺：本项目所建设的监控点位必须无条件全功能实时推送港区现有监控平台，同时要按下级平台要求无条件全功能完成向嘉兴市公安局视频专网共享平台的级联推送及采购人要求的其他下级平台的级联推送，由此产生的一切费用由中标方自行承担。

- 三、具体采购内容

港区政府建设的智安小区项目已到期。经过几年的运转，前端设备陈旧，数据丢失，存储数据无法满足实际工作需求和达不到上级考核的要求。为了公安、港区相关部委继续开展正常工作，根据公安装备建设十四五规划文件规定，以及省、市相关文件要求，和公安等单位工作的需求，将对该项目的前端设备进行升级改造和部分视频点位购买技术服务。

针对以上存在的问题，特申请本项目的设备更新改造，项目采用服务租赁形式，租期3年，详细清单如下：

| 序号 | 点位 | 原设备产品 | 更换产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZHR001 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 2 | ZHR002 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 3 | ZHR003 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 4 | ZHR004 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 5 | ZHR005 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 6 | ZHR007 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 7 | ZHR008 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 8 | ZHR009 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 9 | ZHR010 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 10 | ZHR011 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 11 | ZHR012 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 12 | ZHR013 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 13 | ZHR014 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 14 | ZHR015 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 15 | ZHR016 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 16 | ZHR017 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 17 | ZHR018 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 18 | ZHR019 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 19 | ZHR020 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 20 | ZHR021 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 21 | ZHR022 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 22 | ZHR023 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 23 | ZHR024 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 24 | ZHR025 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 25 | ZHR026 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 26 | ZHR027 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 27 | ZHR028 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 28 | ZHR029 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 29 | ZHR030 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 30 | ZHR030 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 31 | ZHR031 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 32 | ZHR032 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 33 | ZHR033 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 34 | ZHR034 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 35 | ZHR035 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 36 | ZHR037 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 37 | ZHR038 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 38 | ZHR040 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 39 | ZHR041 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 40 | ZHR042 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 41 | ZHR043 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 42 | ZHR044 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 43 | ZHR046 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 44 | ZHR047 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 45 | ZHR048 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 46 | ZHR050 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 47 | ZHR051 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 48 | ZHR052 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 49 | ZHR053 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 50 | ZHR055 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 51 | ZHR056 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 52 | ZHR057 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 53 | ZHR058 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 54 | ZHR059 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 55 | ZHR060 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 56 | ZHR061 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 57 | ZHR062 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 58 | ZHR063 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 59 | ZHR064 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 60 | ZHR065 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 61 | ZHR066 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 62 | ZHR067 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 63 | ZHR069 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 64 | ZHR070 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 65 | ZHR071 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 66 | ZHR072 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 67 | ZHR073 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 68 | ZHR074 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 69 | ZHR075 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 70 | ZHR076 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 71 | ZHR077 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 72 | ZHR078 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 73 | ZHR079 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 74 | ZHR080 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 75 | ZHR081 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 76 | ZHR082 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 77 | ZHR083 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 78 | ZHR084 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 79 | ZHR085 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 80 | ZHR086 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 81 | ZHR087 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 82 | ZHR089 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 83 | ZHR091 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 84 | 银杏园 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 85 | ZHR092 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 86 | ZHR093 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 87 | ZHR094 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 88 | ZHR096 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 89 | ZHR098 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 90 | ZHR099 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 91 | ZHR100 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 92 | ZHR102 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 93 | ZHR103 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 94 | ZHR104 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 95 | ZHR105 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 96 | ZHR106 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 97 | ZHR107 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 98 | ZHR108 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 99 | ZHR109 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 100 | ZHR110 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 101 | ZHR111 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 102 | ZHR112 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 103 | ZHR114 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 104 | ZHR115 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 105 | ZHR117 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 106 | ZHR118 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 107 | ZHR119 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 108 | ZHR121 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 109 | ZHR124 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 110 | ZHR125 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 111 | ZHR126 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 112 | ZHR127 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 113 | ZHR128 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 114 | SHR003 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 115 | SHR005 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 116 | SHR006 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 117 | SHR007 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 118 | SHR008 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 119 | SHR009 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 120 | SHR011 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 121 | SHR013 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 122 | SHR014 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 123 | SHR015 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 124 | 乍浦泷悦府南门 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 125 | 乍浦泷悦府西南门 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 126 | SHR016 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 127 | SHR018 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 128 | SHR019 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 129 | SHR020 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 130 | SHR021 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 131 | SHR022 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 132 | SHR023 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 133 | SHR025 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 134 | SHR026 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 135 | SHR029 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 136 | SHR030 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 137 | SHR032 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 138 | SHR034 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 139 | SHR036 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 140 | SHR037 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 141 | SHR038 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 142 | SHR039 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 143 | SHR040 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 144 | SHR041 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 145 | SHR042 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 146 | SHR044 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 147 | SHR049 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 148 | SHR050 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 149 | SHR051 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 150 | SHR053 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 151 | SHR055 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 152 | SHR057 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 153 | 鑫海湾进 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 154 | 鑫海湾出 | 抓拍相机 | 双向摄像头 | 改造 |
| 155 | 港区管委会进 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |
| 156 | 乍浦镇进 | 抓拍相机 | 云台枪 | 改造 |

- 详细采购内容

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 800万像素智能双芯云台 | 支持智能资源模式、全结构化模式、抓拍模式、支持比对模式、道路监控模式、Smart事件模式切换 内置微云台功能：支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~25° 图像相关：最高分辨率可达800万像素（3840 × 2160），并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 系统功能：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，ISUP5.0，视图库 接口功能：音频：2路音频输入，1路音频输出，报警：3路报警输入，2路报警输出，电源输出：1路DC 12 V，50 mA电源输出 支持幂影功能：针对夜晚不同目标的特性（反光率、速度、大小等），采用多帧拆分技术，同时实现夜晚场景下车牌优选抓拍效果 支持能耗分析功能：设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现 设备支持GB35114 A安全加密 设备内置4个镜头，具有2个靶面尺寸为1/1.2英寸的CMOS传感器，2个靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS传感器。 2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将车牌与车辆图片关联显示 内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向。 传感器类型：通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS 通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道3：1/1.2" Progressive Scan CMOS 通道4：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：通道1：3840 × 2160 通道2：2560 × 1440 通道3：3840 × 2160 通道4：2560 × 1440 最低照度：通道1： 彩色：0.0003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 通道3： 彩色：0.0003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道4： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：通道1：10~50 mm，水平视场角：36.4°~13.0°，垂直视场角：20.5°~7.4°，对角视场角：41.7°~14.9° 通道2：4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 通道3：10~50 mm，水平视场角：36.4°~13.0°，垂直视场角：20.5°~7.4°，对角视场角：41.7°~14.9° 通道4：4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 水平范围：通道1/通道2：水平0°~180° 通道3/通道4：水平0°~180° 垂直范围：通道1/通道2：垂直-5°~25° 通道3/通道4：垂直-5°~25° 水平速度：0.1°~5°/s 垂直速度：0.1°~5°/s 补光灯类型：混合补光，850 nm+暖白光 补光距离：通道1： 普通监控：100 m，抓拍/识别：20 m 通道2： 普通监控：30 m 通道3： 普通监控：100 m，抓拍/识别：20 m 通道4： 普通监控：30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 视频输出：1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS) 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：标配2个内置麦克风（microphone），1个内置扬声器（speaker），2路外接音频输入（Line in），1路外接音频输出（Line out） 报警：3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 2路输出，湿节点，最大支持DC12 V，30 mA（无源接口） RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，50 mA 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67 支持无缝对接港区公安视频一体化平台。 | 台 | 129 |  |
|  | 云台枪 | 800万1/1.2′′CMOS混合补光筒机 一体化云台筒型摄像机，靶面尺寸不小于1/1.2英寸 内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 支持GB35114安全加密 支持四种智能资源切换：smart事件 、抓拍、混合目标检测（比对建模、全结构化） 设备内置高效混光阵列灯，低功耗，夜间能正常进行抓拍 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 超低照度,0.0005Lux/F1.6(彩色),0.0001Lux/F1.6(黑白)，0 Lux with IR 支持5倍光学变倍，16倍数字变倍 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 采用高效混光阵列灯，照射距离最远可达80m，用于抓拍最远可达30米 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持最大3840x2160@25fps高清画面输出 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持3D数字降噪、强光抑制 支持定时抓图与事件抓图功能 支持区域曝光与区域聚焦功能 支持中心镜像功能 支持360°水平旋转，垂直方向-40°-30° 支持300个预置位 支持3D定位功能，通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望 同时支持1路音频输入和1路音频输出 支持最大256GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP协议和海康互联接入 IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 支持座装 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON；黑白：0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：11-55mm，5倍光学 视场角：水平：36-13.1° 垂直：20.3-7.3° 对角：41-14.85° 红外照射距离：80m（结构化30m） 防补光过曝：支持 水平范围：水平360° 垂直范围：-40°-30° 水平速度：水平键控速度：0.5°-50°/s,速度可设;水平预置点速度：50°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.5°-25°/s,速度可设;垂直预置点速度：25°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：24 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 防护：IP66 支持单场景同时检出不少于50张结构化图片，并支持抓拍和跟踪 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的图片，并可在历史记录中存储不小于100张抓拍图片。 可通过IE浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭 支持无缝对接港区公安视频一体化平台。 | 台 | 27 |  |
|  | 视频监控专属分布式存储SSU | 机架式一体存储系统；6U48盘位，48个热插拔SATA、SAS磁盘位,支持冗余电源；系统缓存：8GB DDR2 ECC内存以上；系统盘SSD200G*2，4个千兆网口；配48块企业级7200rpm 4T SATA硬盘,监控专属安全存储单元； 存储要求采用模块化设计，冗余电源，冗余风扇，部分型号采用冗余控制器，支持热插拔。系统内部数据采用块式组织，无文件系统，永无碎片。可方便实现录像的快放、慢放、拖放、单帧放，还支持秒级定位与秒级时移回放。 读写安全 支持读写属性配置，对于一些突发情况时需要对整台存储进行保护时，可方便配置“只读”属性。 对于重要的录像，系统支持批量冻结功能，防止循环录像时对重要录像数据的覆盖 断线继续存储 设备正在录像时，如果由于线路或平台的原因导致连接中断。设备将不中止与存储的录像。 录像回放 录像回放可精确定位到秒级。 支持标准的RTSP回放和专用的监控流式回放，并能根据网络情况自动选择TCP或UDP两种连接模式。支持多路监控点录像同时回放，支持同一路监控点不同时间段的回放。 支持各种回放控制，比如正播、倒播、逐帧回放、任意时间拖拽秒级回放、抓拍、本地录像，并可立即回放10秒之前的录像；支持0-16之间任意倍数的快进快退回放。 通过使用对码流的动态缓存优化技术，支持对录像画面进行不同倍数的逐帧流畅倒播。 录像下载 支持基于标准HTTP协议的录像下载和支持回放式下载功能；并根据用户的需求，支持按时间段打包下载功能。支持各种文件格式的下载，满足不同用户的需求。 支持秒级定位和秒级时移回放； 支持特定视频录像锁定功能，锁定后数据不可被复写； 支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持RAID 0、1、5、6、10等RAID级别，支持磁盘热备，支持系统断线继续存储； 支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问； 支持秒级定位和秒级时移回放，支持任意倍率回放，包括1/16，1/8，1/4，1/2x……，支持1x，2x，4x，8x，16x回放，支持倒退播放；支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载；支持视频标签化存储；支持录像完整率统计；支持硬件防掉电模块； 支持视频流和图片流混存。 支持NAS和iSCSI方式对接第三方厂家平台。 支持bmp、jpg、png、tif、gif多种格式的图片存储； 支持16MB大小的大图片存储； 支持在IE浏览器直接访问图片下载路径 支持N+3冗余热备，支持系统断线继续存储；带防断电模块。 支持视频流并发读取功能，支持同时访问已存储的录像且读取速率速率不低于900Mbps 支持视频流并发写入功能，支持同时对不低于220路摄像机发送的1080P录像视频流（每路按4Mbps计算）进行存储 支持断电保护功能，供电异常中断时，存储在缓存中的数据不丢失 支持无缝对接港区公安视频一体化平台。 | 台 | 7 |  |
|  | 数据网络 | （1）应提供安全可靠的光缆物理链路，网络的整体性能满足系统平台实战要求。 （2）监控中心、分中心必须采用千兆光纤接入，分别提供千兆以上不少于24口网络交换机，提供千兆以上的接入速率。 （3）总机房、分机房接入交换机、核心交换机应提供万兆以上的交换机，提供万兆以上的接入速率。 （4）保证具备足够带宽以适应高清监控实时播放、在线回放等不卡顿、不丢帧。 | 条 | 156 |  |

四、服务需求

- 投标人必须承诺本项目自合同签订之日起三个月内，完成建设并开通使用采购人要求建设的项目。

- 服务期内，采购人根据视频监控原址环境、使用需求变化等实际需求提出对监控点位进行移位的，移位数量在历年总建设数量5%以内的，中标方需免费进行移位，同时采购人可根据安装地实际情况和使用需求确定任何合理的新安装地址，确定立杆或借杆安装，确定新址前端摄像机类型等，中标方应在新安装位置和移位方案确定后的30日内完成移位并提供正常使用服务,并向采购人提供每个视频监控移机前后设备型号、杆件类型、安装位置、施工图片等基础信息，逾期未完成的，按超时维修点位处理方式处理。

- 服务期内，中标方应提供系统日常维护管理，随时解决视频监控系统出现的问题，并根据采购人需求提供升级服务、定制服务和其他服务。中标方还应配备不少于一名专职技术管理人员，提供视频监控系统建设、维护、资料的管理工作，对接解决采购人提出的建设维护要求，资料管理要求等事项，协调管理视频监控维护工作，保证视频监控系统的正常运行和95%以上的完好率。低于95%的，扣除当月全部服务费的50%；低于90%的，扣除当月全部服务费，采购人约谈中标方主要负责人，中标方必须作出书面限期整改的有效承诺；一年内出现三次或以上完好率低于95%的情形的，采购人有权随时解除合同。完好率可以依据采购人上级开展的完好率检测结果，也可以依据采购人每月随机抽查不少于三次的结果平均值。

- 服务期内，出现因前后端设备、平台批次性故障或不稳定、网络缺陷或服务能力不足、服务器及存储服务缺陷或服务能力不足等情况，造成视频监控控制卡顿不灵活、定位不准，视频或图片质量不高，视频预览、回放、录像有卡顿或跳跃等不连续不流畅情况，录像有间歇性中断情况，录像下载速度低于9.5MB/S情况，各智能化应用服务卡顿、不连续、检索慢或差错率高等情况，中标方应主动与采购人协商解决方案，约定解决时限。协商不成或逾期未解决的，采购人有权要求中标方免费采取更换设备或平台等措施予以解决，逾期未解决的，自逾期之日起采购人将所有涉及的视频监控点位视作超时维修故障点位的情况予以处理。一次性出现10路以上视频录像或图片丢失超过1小时以上，涉及点位扣除当月月租费30%，超过8小时仍没有解决的扣除涉及点位当月月租费60%，超过24小时仍没有解决的扣除涉及点位当月全部月租费。

- 服务期内，中标人需严格管理所有视频监控设施，所有视频监控前端必须有清晰、醒目的标志、标识，标志、标识应能反映该视频监控点位基础信息，标志、标识的样稿由采购人确定，标志、标识的制作、悬挂由中标方无偿解决，并始终保证其完好，当遇采购人具有对标志、标识有规范性要求的文件规定时，中标方应按采购人要求无条件执行。

- 服务期内，未经采购人书面同意，任何单位和个人不得擅自利用所有视频监控设施。中标方应做好监控设施的维护管理工作，对未经采购人书面同意擅自利用视频监控设施的单位和个人应于7个工作日内处理整改完毕恢复原样，并将处理情况书面告知采购人。逾期未解决的视作借杆安装点位处理。

- 当已建成并可正常使用的监控点数量达到采购人需求的，甲乙双方认为有必要时，由乙方提出申请、甲方组织验收。根据验收合格的监控点数量自验收之日的下月起按月支付服务费用。

第三章  投标人须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目 |
| 2 | 采购内容：2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目，具体详见采购需求。 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 招标服务费：本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号规定收费。由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑。不足7000元按7000元收费。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商可在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)和嘉兴市公共资源交易中心网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 7 | 投标文件组成： 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 |
| 8 | 上传电子投标文件时间：2024年9月5日9时00分前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 10 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和嘉兴市公共资源交易中心网（hhttp://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构向中标人发出中标通知书。 |
| 12 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 13 | 政府采购节能环保产品：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 14 | 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的：动态视频监控系统服务租赁；所属行业：租赁与商用服务业。 |
| 15 | 中小企业预留份额情况：本项目 是 属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 16 | 中小微企业有关政策： 1、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为中型、小型、微型企业，在投标文件须提供《中小企业声明函》（见附件）。 3、残疾人福利性单位参加采购活动，视为中小企业，享受中小企业政策扶持，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 4、监狱企业参加采购活动，视为中小企业，享受中小企业政策扶持，在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 17 | 现场踏勘：无。 |
| 18 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 19 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 20 | 服务期限：项目验收之日起36个月。 |
| 21 | 履约保证金收退：本项目不设置履约保证金。 |
| 22 | 付款方式：项目验收之日起根据实际考核情况按月考核支付。 |
| 23 | 投标文件有效期： 90 天。 |
| 24 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

# 一、总  则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“采购人”或“招标采购单位”为嘉兴市公安局港区分局。

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构嘉兴市千秋工程咨询有限公司 。

3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标单位向采购人须承担的安装、调试、技术协助、校准、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“实质性响应”系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

9、“重大偏离或保留”系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

10、“细微偏离”系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

11.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指核心产品。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

1中小微企业政策（采购进口产品的项目不适用）。

1.1中小微企业企业应当同时符合以下条件：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

(四)招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

(五)投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书(格式见投标文件格式)。

(六)投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关规定除外)。

(七)联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.招标文件需求清单表中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。

（十）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2. 供应商质疑

（1）供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于采购文件公告期限届前七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

（2）供应商如认为采购过程中和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日或者于中标（成果）公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

（3）供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话以及被质疑人名称及联系方式；②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；③具体的质疑事项及事实依据；④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料；⑤提出质疑的日期。

（4）招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3. 供应商投诉

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4. 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、投标人须知

3、招标需求

4、资格审查、评标办法和标准

5、合同主要条款

6、投标文件有关格式范例

7、与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

(二)投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- (三)招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间七个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

# 4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资信商务及技术文件（包括以下内容）：

（1）资格文件：

基本资格条件证明材料：

（以下a~e项是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须在响应文件中出具对应证明材料）

a.具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证或民办非企业单位法人登记证书等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 。（ 代 理 机 构 以 开 标 当 日 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

1)供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

2)其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

3)新成立不足一年的公司须出具情况说明。

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在响应文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由供应商根据本项目自行拟定承诺函）

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在响应文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

①供应商须提供最近三个月内任一时间的纳税证明。

②供应商须提供最近三个月内任一时间缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺） 。

特定资格要求的相关证明材料（如有，具体要求详见公告）

上述资格证明文件是对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应提供上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

（2）投标声明书（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标人基本情况表（格式见附件）；

（5）诚信承诺书（格式见附件）；

（6）同类政府采购项目业绩表（格式见附件）；

（7）商务（合同或技术）条款偏离表（格式见附件）；

（8）项目负责人简历表（格式见附件）；

（9）拟投入项目组成员表（格式见附件）；

（10）项目实施方案（格式自拟）；

（11）服务承诺（格式自拟）；

（12）供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）；

（13）投标单位参与综合评分时需提供的证明文件；

（14）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

2.投标报价文件（包括以下内容）：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标(开标)一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲投标声明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标人根据项目具体情况并结合自身实力自行报价。投标单位的投标报价应包括设备费、材料费、人工费、安装费、运输费、调试费、售后服务费、有关部门的验收费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天，有效期不足的投标文件无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的服务内容，或者与招标文件中标“▲”的服务需求、主

要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 2 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20行以上或者差错相同 2 处以上的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致。

6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。代理机构工作人员将会在项目专属钉钉群与各供应商互动。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密，请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在30分钟内在系统里CA签字确认，否则报价文件无效；

2.2采购人或代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人；

2.5代理机构在项目专属钉钉群宣布评审结果。

## 3.开标程序

3.1开标会议由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

3.2主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.3主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

3.4投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

3.5按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；报价文件等资信技术评审结束后再开启；

3.6评审组首先对资信商务及技术进行评审打分，并完成资信和技术分的评审；

3.7在开标室由主持人开启投标人的报价文件，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及主持人认为有必要宣读的其他内容，并由投标人代表确认；

3.8招标代理机构记录人做开标记录，同时由主持人、记录人、监督人当场签字确认；

3.9开标及评审会议结束。

# 五、评标

## （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、分散采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

## （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

## （三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，由政府采购业务系统计算。

（4）报价审查后由政府采购业务系统自动计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，政府采购业务系统自动汇总各部分得分，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

## （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## （五）错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的原则如下：

## 1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

## 2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

## 3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

## 4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉兴市公共资源交易管理办公室督察员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 六、定标

## （一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## （二）其他

1.此次招投标实行资格后审。中标结果将在招标文件规定的网站进行公示。对于投标人有行贿、违规违法经营等行为的，一经发现查实，取消该投标人的中标资格。

2.中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可重新开展政府采购活动。

# 七、合同授予

## （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与投标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3.招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

## （二）履约保证金及质量保证金（如有）

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金，在承诺质保期内，中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，质保期满后无息退还。

## （三）合同管理

1.中标供应商与采购人签订合同后，将合同原件交给嘉兴市千秋工程咨询有限公司鉴证。

2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于该项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以先递交投标文件者优先。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术资信商务及其他分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）*10%*100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

- 商务技术分（90分）

| 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（80分） |  |  |
| 技术需求偏离情况 | 根据招标文件需求中的技术指标偏离情况进行打分，全部满足的得15分（提供相关证明材料），非实质性技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。 | 0-15分 |
| 现状与需求分析 | 对于用户现状及需求分析，做到准确详细的阐述现状及需求业务的，得4-6分；做到基本理解需求并基本阐述现状及需求业务应用的，得2-4分；仅做到简单理解需求并简单阐述现状及需求业务应用的，得0-2分。专家综合打分。 | 0-6分 |
| 项目的理解 | 对项目理解深刻、准确，能够清晰描述项目总体技术架构，思路清晰，技术路线先进、可行、软件系统结构合理。专家综合打分。 | 0-6分 |
| 技术方案 | 投标人针对本项目的整体解决方案完整，设计的应用功能齐全，提供了详细的开发思路，包含了系统截图、系统部署图等。专家综合打分，未提及解决方案的不得分。 | 0-6分 |
| 实施方案 | 根据项目实施方案中供货组织措施、质量保证措施、安全管理措施等，评委根据投标人提供的方案判断。专家综合打分。 | 0-6分 |
| 项目实施能力 | 1、投标人拟派项目负责人同时具备PMP（项目管理专业人员资格认证证书）、CISP（注册信息安全专业人员）及工程师（安全技术防范）职称以上资格的，得3分，具备其中2项证书的得2分，具备其中1项证书的得1分，其他不得分。（投标文件中须提供有效证书复印件及提供近6个月内的社保证明，缺一不可，否则不得分）； 2、投标人拟派项目技术负责人同时具备工程师（安全技术防范）职称、安全评价师三级（人社部门颁发）及CISP（注册信息安全专业人员）以上资格的，得3分，具备其中2项证书的得2分，具备其中1项证书的得1分，其他不得分。（投标文件中须提供有效证书复印件及提供近6个月内社保证明，缺一不可，否则不得分）； 3、项目实施人员同时具备电工证和高处作业操作证，每提供1人得1分，最多得8分，只提供电工作业证或只提供高处作业证,每提供1人得0.5分，最多得4分，其他不得分。本项最高得8分（投标文件中须提供有效证书复印件及提供近6个月内社保证明，缺一不可，否则不得分）； 4、根据提供的开展本项目所必须的施工机械、工程车辆（登高车、拖吊车等）等硬件条件情况，专家综合打分，0-5分（提供投标单位的车辆行驶证或发票等相应材料，不提供相应材料不得分） 5、投标单位项目组人员中需要有网络安全责任人、联络人信息和保密安全承诺书，投标文件提供相关文件以及人员资质证书的加3分，不提供材料的不得分。 | 0-22分 |
| 项目进度计划 | 提供明确的项目进度计划，有可行的项目进度控制办法，根据项目进度计划的合理性和可行性。专家综合打分。 | 0-3分 |
| 售后服务承诺 | 投标人提供完善的技术服务和售后服务承诺（承诺到达现场提供技术服务直至项目竣工验收）。专家综合打分，未承诺不得分。 | 0-3分 |
| 对接方案 | 1、投标时需提供所有设备与港区公安视频一体化平台无缝对接测试方案的科学性，全面性，针对性及相关服务支持证明等内容打分，得0-6分，未提及此项的不得分。 2、本项目建设的视频系统须接入现有公安视频专网，须与其他网络实行物理隔离，须采取符合公安部要求的技术手段。提供相关证明材料，得0-5分。不提供的不得分。 | 0-11分 |
| 其他优惠 | 根据投标人提出的实质性优惠条件和承诺情况及其可实现程度等专家综合打分。 | 0-2分 |
| 商务资信及其他分（10分） |  |  |
| 投标人综合实力 | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包资质贰级或以上资质的得2分； 2、投标人具有视图库类或系统平台类相关的软件著作权的得每个1分，最高得2分。 （提供相关证书复印件） | 0-4分 |
| 体系认证 | - 投标人具备有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、ITSS信息技术服务标准认证的，信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的每个得1分最高得5分。 （提供相关证书复印件） | 0-5分 |
| 同类项目业绩 | 2021年7月1日以来成功实施的同类项目的成功经验案例，每个得0.5分，最高得1分。需提供项目合同复印件或中标通知书复印件。 | 0-1分 |

注：上述评分所需证书和证明资料，投标人须将有效期内清晰可辨的证书和证明资料复印件（加盖公章）装订在资信商务及技术文件中，未提供证书和证明材料的不得分，存在弄虚作假的后果自负。若上所涉及内容，附件格式未提供，请自行设计格式。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款（指引）

# 一、通用必备条款部分

招标编号：

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴市公安局港区分局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目 采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是 2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目 。

2、乙方是否属于中小微企业：£是  □否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

| 序号 |  | 品目名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为￥         元（大写）人民币              元，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、招标服务费等一切费用。)

3、本合同付款方式为以下第        项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为      /              ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为：                    。

（3）其他方式：    /     。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第  /  项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：        时支付        ；        时支付        ；        时支付        ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第 2 项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于签订合同后7个日历日内向甲方提交履约保证金         元（本合同金额的2%）。签订合同后且履约保证金已缴纳，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。履约保证金在项目竣工验收合格自动后转为质量保证金，在承诺质保期内，中标供应商提供的货物及服务质量符合合同约定，质保期满后无息退还。

2、本项目不设置履约保证金；

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式  五 份，甲乙双方各执 一 份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留采购代理单位存档备查。 一 份送财政核算支付中心。（若执行“政采贷”，另加二份）

# 二、特殊专用条款部分

一、货物或服务内容

1、服务概况

本项目为2024港区智安小区视频升级改造服务租赁项目。甲方通过支付服务费的方式来达到使用社会治安动态视频监控系统的目的，甲方不承担系统建设、运行、维护等一切费用。但涉及监控前端的第一次接电即必须由供电部门或者其他提供电力供应单位的情形，由甲方负责进行协调，乙方无条件配合开展施工，由此产生的需要支付给供电部门或者其他提供电力供应单位的费用由甲方负责解决。除此之外，包含但不限于前端建设维护过程中产生的第二次接电（指自供电单位表箱至监控点机箱的供电线路施工）、道路开挖或者修复、绿化移栽或者恢复等等费用，均由乙方负责。前端用电申请，由乙方负责。

本项目内容租赁服务期内，乙方必须提供符合招标文件要求的一切必要的软硬件设备、其他相关设施设备，负责系统建设、运行、维护，负责所有设备硬件的保修服务、软件版本的升级服务，并承担相应的安全保密责任。涉及项目设备存放的机房、其他应有的配套设施以及由此产生的电费等一切费用也由乙方自行解决。

2、服务内容

2018年分局建设的视频应用系统建设等项目，合同即将到期。经过几年的运转，前端设备陈旧，数据丢失，存储数据无法满足实际工作需求和达不到上级考核的要求；2019年环城河绿道视频监控等项目合同已到期，为了公安、港区相关部委继续开展正常工作，根据公安装备建设十四五规划文件规定，以及省、市相关文件要求，和公安等单位工作的需求，对该项目的前端设备进行升级改造和部分视频点位购买技术服务。

本项目服务期限：项目验收之日起36个月。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、质保期

质保期：提供至少3年7*24小时上门维护、升级等售后服务。（若有部分设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种损坏应由中标单位免费更换。

六、建设工期要求、交货方式、交货地点及项目施工期

1、建设工期要求：合同签订后两个月内完成项目中系统建设内容、并保证系统正式上线运行使用。

2、交货方式：乙方送货上门至甲方，并配合逐项验收。

3、交货地点：采购方指定地点。

七、付款方式：项目验收之日起根据实际考核情况按月考核支付。

八、版权归属

本合同内涉及的软件版权归甲方所有，乙方需将软件最终版源代码及后期升级版本源代码和相关文档应移交给甲方。

九、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并指导甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，扣罚标准为每延期一天扣除1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或                         法定代表人或

授权委托代理人：（签字）             授权委托代理人：（签字）

开户银行：

账号：

合同鉴证单位：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

法定代表人或经办人：

签订地点：

签订日期：   年   月   日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》 ，采购编号： ，合同号： |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式

- 一、资信商务及技术文件格式

1. 资信商务及技术文件封面格式

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务技术文件：

（1）资格文件 ———————————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

中小企业声明函（服务）

本公司         郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司       参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

1、投标声明书格式：

## 投标声明书

致：            （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我           （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2.我方向贵方提交的所有投标文件及相关资料都是真实的、合法的。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

5.我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

6.本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

2、法定代表人授权委托书格式：

## 法定代表人授权委托书

致：               （采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名（或盖章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处：          被授权人身份证复印件粘贴处：

3、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 概 况 | 成立和注册时间 |  |  | 注册资金 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 职工总数 |  |  | 技术人员数 |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产： |  | 固定资产原值： |  |  |
|  |  | 负 债： |  | 固定资产净值： |  |  |
|  | 年 度 | 主营收入(万元) | 收入总额(万元) | 利润收入(万元) | 净利润收入(万元) | 资产负债率 |
| 售后服务网点 | 服务机构名称 |  |  |  | 负 责 人 |  |
|  | 机构地点 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 投标人简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人优势及特长 |  |  |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

4、诚信承诺书格式：

诚信承诺书

致：            （采购单位名称）

我方在参加贵单位的                 政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

- 5、同类政府采购项目业绩表格式：

同类政府采购项目业绩表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额(万元) | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中所列业绩如与资信评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

6、商务（合同或技术）条款偏离表：

## 商务（合同或技术）条款偏离表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 投标文件要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商的响应文件与采购文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。

2、未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

7、项目负责人简历表（格式见投标文件格式，附件包括投标单位项目负责人的身份证、技术职称证书、执业证书（若有）等复印件）。

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |
| 服务业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 委托单位 | 项目名称 |  | 服务年份 | 奖罚情况 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

- 8、拟投入项目组成员表（格式见投标文件格式，附件包括主要人员的身份证、技术职称证书、执业证书（若有）等复印件）

拟投入项目组成员表

| 姓名 | 拟担任本项目职务 | 年龄 | 专 业 | 职称 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

9、设备配置清单格式：

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 性能及指标 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请对照采购内容清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。表述需细化的可附具体的介绍图文资料。▲以上内容不得含有报价。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

- 二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

2.投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

报价文件：

- （1）投标函………………………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表………………………………………………（页码）

- （3）报价明细清单………………………………………………………（页码）

- （4）投标人认为需要的其他报价文件或说明…………………………（页码）

1.投标函格式：

- 投标函

致：           （招标采购单位名称）：

根据贵方为             采购项目的公开招标公告（项目编号及标段号：                ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）提交资信/商务及技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于“招标文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受“招标文件”的各项规定和要求，对“招标文件”的合理性、合法性不再有异议。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十八条、第三十九条、第四十条规定。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                          邮编：             电话：

传真：                投标人代表姓名：             职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                                 银行帐号：

授权代表签字：                       日期：        年    月     日

5.投标（开标）一览表格式：

投标(开标)一览表

项目编号

| 序号 | 项目名称 | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写 |  | - 元整 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。全部费用包括（但不限于）：设备费、材料费、人工费、安装费、运输费、调试费、售后服务费、有关部门的验收费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有一切费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

6.报价明细表格式：

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价明细汇总金额应与“投标(开标)一览表”中的投标总价相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日