天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

采购文件

（线上电子招投标）

招标项目编号：BHCG-2024-005

采购单位：天台县综合行政执法局

- 联 系 人：陈红叶

- 联系电话：18367682057

- 采购代理单位：浙江博宏工程管理咨询有限公司

- 联 系 人：薛康力

- 联系电话：15267218367

- 日    期：二O二四年十二月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………3

第二章  供应商须知 ……………………………………………………8

第三章  合同主要条款 …………………………………………………30

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………34

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………37

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………43

共 57页

第一章  招标公告

## 项目概况 天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年1月22日09:00:00（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：BHCG-2024-005

项目名称：天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

采购方式：公开招标

## 预算金额：993.6954万元

## 最高限价：993.6954万元（其中管网排查费上限为893.6954万元；设计费上限为 100万元）

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计） | 1项 | 993.6954万元 | 详见采购文件第四章的招标内容及需求 |  |

本项目（是）接受联合体投标，组成联合体的各方总数不得超过2家单位，以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，牵头单位必须符合采购人规定的特定资格要求，但同一专业的供应商组成的联合体以资质最低的一方为依据。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：1、（须具备以下①、②、③、④资质之一）①具备工程设计综合资质甲级；②具备工程设计市政行业乙级及以上资质；③具备市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级或以上资质；④具备工程设计市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质。

三、获取采购文件

1、获取时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前

2、获取地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、获取采购文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、采购文件售价：免费（不提供纸质版采购文件，不收取工本费）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标：

1、投标截止时间：2025-01-22，09:00:00

2、投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应于2025-01-22，09:00:00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间和地点：

1、开标时间：2025-01-22 ，09:00:00

2、开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：648920165@qq.com，接收人：薛康力，电话：15267218367），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。

（6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

2、请供应商于投标截止时间前将办理投标事宜人员的法定代表人（负责人）资格证明书（附件五）或授权委托书（附件六）发送至指定邮箱648920165@qq.com，并保证其人员电话畅通、网络在线。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

5、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；依法落实节能产品政府采购、环境标志产品政府采购实施的相关规定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

## 名称：天台县综合行政执法局

## 地址：天台县赤城街道工人东路151号

项目联系人（询问）：陈红叶

项目联系方式（询问）：18367682057

质疑联系人：陈红叶

质疑联系方式：18367682057

2、采购代理机构信息

名称：浙江博宏工程管理咨询有限公司

地址：浙江省台州市天台县赤城街道传教村108-1号

项目联系人（询问）：黄诗琪

项目联系方式（询问）：15267218367

质疑联系人：薛康力

质疑联系方式：15267218367

- 同级政府采购监督管理部门

- 名称：天台县财政局

- 地址：天台县飞鹤路189号

- 联系人：王女士

监督投诉电话：0576-89353856

八、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn

九、融资需求：

1、供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷（或政采保）服务：

政采贷联系方式

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

履约保函联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

预付款保函联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

- 2、除了以上银行外，供应商也可以选择其他有能力的银行进行融资。

注：本采购文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县综合行政执法局 |
| 2 | 项目名称 | 天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计） |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 详见《招标公告》 |
| 5 | 最高限价 | 详见《招标公告》 |
| 6 | 服务期 | 合同签订后 90 天内完成排查并出具成果报告；合同签订后 120天内出具设计成果报告。 |
| 7 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 付款方法 | 详见第四章 |
| 9 | 投标截止时间 | 详见《招标公告》 |
| 10 | 投标地址 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 11 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 |
| 12 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 13 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据 电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | - 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少四份和一份电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书。 |
| 15 | 投标文件签章 | 电子签章。其中需要法定代表人（负责人）和授权代表签字或盖章的材料，可通过线下书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传，线上直接文字输入姓名视为无效。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：648920165@qq.com，接收人：薛康力，电话：15267218367），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标供应商远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标供应商代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。供应商的投标文件无法按时解密的，按下面b款规定办法进行处理；投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（启用“备份投标文件”时，投标供应商在原规定解密时间30分钟结束后15分钟内发送文本信息“确定启用备份投标文件”及密码（如有）至指定接收邮箱648920165@qq.com，送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，请投标供应商期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求发送的视为默认放弃。采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本、投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 17 | 投标样品 | 无 |
| 18 | 开标时间 | 详见《招标公告》 |
| 19 | 开标地址 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 评标结果公告 | 浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn |
| 22 | 是否接受联合体投标 | £不接受 R接受，联合体投标的，应满足下列要求：组成联合体的各方总数不得超过2家单位，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签署具有法律效力的联合体协议，投标文件中应附上联合体协议书。以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，牵头单位必须符合采购人规定的特定资格要求，但同一专业的供应商组成的联合体以资质最低的一方为依据。 |
| 23 | 踏勘现场 | R不组织 □组织 |
| 24 | 是否接受转包与分包 | 转包：不接受 分包：不接受分包。 |
| 25 | 是否允许采购进口产品 | R不允许采购进口产品 £允许采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 26 | 中标候选人名数 | 推荐一名中标候选人 |
| 27 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书3个工作日内向采购人交纳中标价1%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在服务期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在服务期满后或提前终止合同后全额退还履约保证金。 |
| 28 | 签订合同 | 中标供应商自中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同 |
| 29 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目为 非 专门面向中小企业采购项目；采购标的为排水管道CCTV检测服务及设计，对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业，本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定，详见采购文件第五章评标办法。 |
| 30 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 31 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 32 | 解释权 | 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

第一节 总则

1．适用范围

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

### 2.1“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.2采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3供应商：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

2.4货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.6“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.7 “▲”条款系指实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

3. 投标费用

3.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

3.2 本项目由中标人承担招标过程中产生的一切费用，其中招标代理服务费按下表服务类招标计算标准向中标供应商收取。代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构提交。

采购代理费收费按照差额定率累进法计取，具体计费标准如下：

附： 招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 | 工程招标收费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

4. 特别说明

▲4.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

4.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

4.4 供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

▲4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲4.7公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

4.8 投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4.9供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.10供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

### 4.10.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

4.10.2以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，但同一专业的供应商组成的联合体以资质最低的一方为依据。

4.10.3联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目牵头人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由牵头人完成，并在投标联合协议中进行说明。

4.10.4联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

4.10.5联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.10.6投标文件须由牵头人盖章及其全权代表签署。

4.11供应商须知前附表规定接受分包的，应遵守以下规定：

### 4.11.1供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 4.11.2中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.12本项目不允许转包。

第二节  采购文件

5．采购文件的组成

5.1 采购文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

5.2 本采购文件的解释权属采购人和采购代理机构。

6．采购文件的澄清、修改和补充

6.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6.2 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

6.3 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.4 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第三节  投标文件

7. 投标文件的要求

7.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

7.2 投标文件格式按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行随意增删更改，如影响实质性内容表达的按无效标处理。

7.3投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

7.4投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成（以下未作特殊要求的，联合体投标为联合体牵头人单位提供）。

8.2 资格文件（加盖单位公章）包括：

8.2.1《资格文件》封面（附件一，如有）；

8.2.2 投标声明函（附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力（若为联合体投标，联合体成员均须提供）：

供应商须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

8.2.4 联合体投标要求：供应商提供联合体协议书，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。（附件三，如为联合体投标提供）。

8.2.5本招标公告申请人的资格要求中特定资格要求的证明材料加盖供应商单位公章（如本项目对申请人有特定资格要求的）。

8.3 商务技术文件（加盖单位公章）包括：

8.3.1 《商务技术文件》封面（附件四，如有）；

8.3.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件五）；

8.3.3 授权委托书（附件六，法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

8.3.4 商务（技术）条款偏离表（附件七)；

8.3.5业绩一览表（附件八，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.6投标人实力（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.7体系认证（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.8企业资质（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.9设施设备配备（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.10项目设计负责人（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.11项目排查负责人（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.12项目组成员情况（设计）（附件九a，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.13项目组成员情况（排查）（附件九a，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.14对项目的理解（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.15施工方案及设计方案（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.16排查重难点分析及解决措施（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.17项目保障方案（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.18项目管理方案（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.19安全文明施工方案（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.20有限空间作业专项技术方案（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.21应急方案（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.22服务便捷性（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.23外来水减少方案（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.24合理化建议（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.25供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）。

8.4 报价文件（加盖单位公章）包括：

8.4.1 《报价文件》封面（附件十，如有）；

8.4.2 投标函（附件十一）；

8.4.3 报价表（附件十二A)；

8.4.4 报价明细表（附件十二B)；

8.4.5中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件十三，如有）；

8.4.6 供应商为监狱企业的证明文件：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

8.4.7联合体协议书（附件三，如有）；

8.4.8供应商认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）。

备注：联合体协议书需明确约定小微企业的合同份额，未明确或不符合要求或未出具中小企业声明函等，则不享受价格扣除优惠政策。

9．投标报价

▲9.1投标报价是履行合同的最终价格，包含为完成本项目的溯源水质检测费用、检查井的清理、检测管道内积水的抽排、两侧封堵的管道井间铺设临时管道、管道（包括树根异物、混凝土固结物、硬结物、结垢物）疏通、清淤、封堵、原堵头拆除、排水、标识、标牌、视频检测、杂物（包含但不限于污泥、沥青、石块等）等废弃物的外运处置、设备的进退场费用、检测成果提供、交通导行、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成管道检测、清淤、疏通、临排等完成本项目所涉及的一切费用和根据排查成果绘制的方案设计、初步设计、施工图设计图纸费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整。

▲9.2 报价超过采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。

▲9.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

▲9.4 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

- 10．投标文件有效期

▲10.1 投标文件有效期为  90天，从采购文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

10.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

11. 现场踏勘

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

12．投标文件的制作、上传及递交要求

12.1投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

12.2投标文件的上传提交要求

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：648920165@qq.com，接收人：薛康力，电话：15267218367）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12.3投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

12.4投标文件的补充、修改和撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## 第四节  开 标

13．开标邀请

13.1开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

13.2开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

13.3开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

13.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

14．开标程序（先资格、商务技术后报价）

14.1开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

14.2投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

14.3投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

14.4公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（附件十四，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 648920165@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

14.5开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格文件进行审查（具体见本章“14.9 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

14.6商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价文件不再进入评审。

14.7开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

14.8评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为30分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

14.9 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

第五节  评 标

15. 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

16. 评标委员会的组建

16.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

17. 评标委员会的职责

17.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

17.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

17.3对投标文件进行比较和评价。

17.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

17.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

18. 评标原则

18.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

18.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

18.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

18.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

19. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

20．评标程序

20.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

20.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

20.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

20.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

20.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

20.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

21．评标办法及评分标准（详见第五章）

22．澄清、说明或补正的形式

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

22.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

23．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

23.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

23.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

23.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

24．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2不具备采购文件规定资格要求的；

24.3 不响应采购文件实质性内容的（采购文件中带“▲”内容及被拒绝的条款）；

24.4 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求的；

24.6 投标文件的组成不符合采购文件要求的；

24.7 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

24.8 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.9 投标文件的语言、币种及计量单位不符合采购文件要求的；

24.10 未按采购文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改，影响实质性内容表达的；

24.11 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

24.12 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的；

24.13 报价超过采购预算（或最高限价）的；

24.14 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.15 开标一览表、报价表、报价明细表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

24.16 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

24.17	附有采购人不能接受的条款的；

24.18 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.19为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.20单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.21供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

24.22出现本文件18.4条情形的被评标委员会认定为无效的；

24.23电子加密投标文件未按时上传解密，又未提供备份电子投标文件的；

24.24供应商仅提交备份电子投标文件的；

24.25不按招标文件和浙江政府采购云平台要求制作电子投标文件的；

24.26在政采云系统-解密信息-供应商投标设备信息中投标供应商的IP地址、MAC地址、硬件信息、获取采购文件手机号、投标手机号相同的；

24.27法律法规和采购文件中其他规定无效的。

25．废标

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

26．突发情况处理

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

- 第六节  定 标

27．采购结果确认（确定中标供应商）

27.1采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

- 28．质疑和投诉

28.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29. 中标通知书

29.1采购组织机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

30．履约保证金

中标供应商在收到中标通知书3个工作日内向采购人交纳中标价1%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在服务期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在服务期满后或提前终止合同后全额退还履约保证金。

31．签订合同及公告

31.1采购人在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

31.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

31.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

第三章  合同主要条款

（仅供参考，具体条款由采购单位和中标供应商协商确定）

项目名称：天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

项目编号：BHCG-2024-005

甲方：（采购单位）天台县综合行政执法局

乙方：（中标供应商）

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及                          公开采购的结果，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，达成如下协议：

合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

1、编号[             ]《招标文件》以及相关的补充文件；

2、履约保证金；

3、中标通知书；

4、其他相关合同附件。

项目内容

1、工作范围：详见采购需求；

2、工作内容：详见采购需求。

第三条　合同金额

本合同具体实际金额根据数量按实调整结算，中标单价（下表）一次性包死，日后不作调整。

| 类别 | 排查内容 | 预估数量（米） | 全费用综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道排查 | 涉水管线普查、测绘[出具排查报告，内容需包含[所有一、二、三、四级管网（沟）井底、管底、地面标高、混接溯源等内容] | 228103 |  |
|  | 潜望镜检测（QV镜）（检测并出具报告） | 20000 |  |
|  | CCTV检测（检测并出具报告） | 10000 |  |
|  | 涉水管道QV排查（DN300及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 41812 |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN600及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 97560 |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN700-DN1000）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 61812 |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN1200及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 6000 |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN1500及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 4000 |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN1800及以上）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 2000 |  |
|  | 渠道（宽度≤1米）疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 5000 |  |
|  | 渠道（宽度＞1米）疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 8000 |  |
| 设计费 | 天台县排水管网提升改造工程（方案设计、初步设计、施工图设计） | 1（项） |  |

1、综合单价应包含为完成本项目的溯源水质检测费用、检查井的清理、检测管道内积水的抽排、两侧封堵的管道井间铺设临时管道、管道（包括树根异物、混凝土固结物、硬结物、结垢物）疏通、清淤、封堵、原堵头拆除、排水、标识、标牌、视频检测、杂物（包含但不限于污泥、沥青、石块等）等废弃物的外运处置、设备的进退场费用、检测成果提供、交通导行、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成管道检测、清淤、疏通、临排等完成本项目所涉及的一切费用和根据排查成果绘制的方案设计、初步设计、施工图设计图纸费用。

2、以上工程量为初步测算，工程量按实计算，具体以第三方结算审核单位（跟踪审计单位）审核后的排查报告测量实际管道长度为准，检查井及支连管井等包括在内（雨水口到检查井支管需用潜望镜（QV镜）检测）。

3、除项目的服务量有做适当的调整外，本次采用固定价格（单价）方式。在本合同执行期內，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。

第四条   服务时间、地点

1、服务时间：签订合同后120日历天内（按投标承诺）（其中合同签订后 90 天内完成排查并出具成果报告；合同签订后 120天内出具设计成果报告）。完成本项目约定范围内的所有工作，验收合格，并提交成果资料。

2、服务地点：招标文件中约定的服务地点。

第五条   验收和争议的解决

1、工程的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知采购人到场查看确认。

2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因工程质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

3、工程质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行，但该项目管内在疏通过程中产生的所有淤泥应全部清理干净。

4、排水管线及检查井视频测绘资料将作为疏通清淤验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

5、项目工程竣工后，中标人须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料(包括管径、长度、污水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨污水混接标注、支管位置及管径、窨井及沉井位置、检查井位置和间距、影像资料、CCTV检测、CAD电子文档、管网的检测报告及检查井的检测报告等内容)。

6、乙方应接受甲方及有关部门的监督检验，包括过程监督检验和最终成果验收，执行相关规定。

7、交付的最终成果必须经甲方及有关部门验收合格方可交付使用。甲方可委托质检机构及专家进行联合验收，验收费用由乙方承担。

8、乙方完成工作后，向甲方提出书面验收申请，甲方应在乙方提交书面验收申请报告后组织验收。项目验收不合格的，乙方应承担违约责任，由此所造成的返工，整改所涉及的费用及延误工期所遭受的损失由乙方承担赔偿责任。（具体要求详见招标文件的相应条款）

9、乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

10、后期工作配合

1）参与后续招标人主持的方案讨论会、技术交底和招标人认为必要的相关协调会等。

2）及时反馈招标人修改意见。

3）需提供项目负责人、各专业负责人详细名单。

4）设计过程中发生的协调会、来回函件等作为本任务书的补充。

5）积极配合招标人与各相关职能部门沟通。

第七条   付款方式

1、设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 付费额 | 付费基数 （元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 付费基数 ×20%作为预付款 | 签约合同价 | 本合同签订后15个工作日内 |
| 第二阶段付费 | 付费基数 ×20% | 签约合同价 | 初步设计方案审批通过后15个工作日内 |
| 第三阶段付费 | 付费基数 ×20% | 签约合同价 | 按规定提交全套成果、施工图设计确认后 |
| 第四阶段付费 | 余款 | 工程设计费结算价 | 工程项目竣工验收合格后，15个工作日内 |

说明：

1）、提交各阶段设计文件的同时凭承包人开具的相应金额设计费发票支付各阶段设计费。

2）、一切设计费用均已包括在内，不再另外计取。

3）、设计人提交预付款担保的期限:在发包人向设计人支付预付款前，设计人须向发包人提交等额的预付款保函。预付款担保的形式为：银行保函。见索即付保函，出具保函所需费用由中标人承担。银行保函的正本由采购人保存，该保函在项目施工工作完工前一直有效。

2、排查费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 付费额 | 付费基数（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 付费基数×20%，作为预付款 | 排查费签约价 | 合同签订且承包人投标时承诺的人员及设备进场并开始排查工作后十日内 |
| 第二阶段付费 | 付费基数×20% | 排查费签约价 | 提交排查成果，并通过排查初步验收合格后十日内 |
| 第三阶段付费 | 付费基数×20% | 排查费结算价（经发包人指定的第三方审核的排查费） | 发包人指定的第三方结算审核通过后 |
| 第四阶段付费 | 付清所有款项 | 排查费结算价 | 经建设工程竣工验收后，排查质保期（2年）未满的，质保期满后十日内付清所有款项；如排查质保期（2年）满后，建设工程未竣工验收的，排查质保期满后十日内付清所有款项。 |

说明：

1）、凭承包人开具的相应金额排查费发票支付各阶段排查费。

2）、一切排查费用均已包括在内，不再另外计取。

3）、排查人提交预付款担保的期限:在发包人向排查人支付预付款前，排查人须向发包人提交等额的预付款保函。预付款担保的形式为：银行保函。见索即付保函，出具保函所需费用由中标人承担。银行保函的正本由采购人保存，该保函在项目施工工作完工前一直有效。

甲方支付给乙方的款项统一转入联合体牵头人账户（如为联合体中标）。

第八条   履约保证金

1、乙方在签定合同前必须向甲方提交履约保证金为中标价的 1 %；

2、收取方式：履约保证金可以采用转账、银行独立保函、保险独立保函、转账等形式（具体形式，与采购人协商后确定）；

3、履约保证金的退还：履约保证金在合同履行到期且项目验收合格后10个工作日内一次性无息退还（如采用独立保函形式的，在合同履行到期且无异议情况下10日内自动解除）。

第九条  双方责任

1、合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价10%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2、合同生效后，若乙方违约，甲方有权没收乙方支付的履约保证金；若甲方违约，乙方有权要求甲方双倍返还履约保证金。

3、乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

3.1 所提供的服务与投标文件的承诺不相符；

3.2 不能按时提供服务，并造成合同工期延误，若甲方不终止合同，每延误一日，乙方支付给甲方人民币伍仟元整；

3.3 不能达到《招标文件》及投标承诺的要求；

3.4未经甲方同意将项目转包他人；

3.5乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

4、对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

5、乙方在服务期间产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，概由乙方负责。

6、成果检查不合格退回整改，整改后再次验收不合格的，甲方有权终止合同执行，不支付作业费用，由此给甲方造成的损失由乙方承担。乙方成果检查验收及整改的时限与要求，由甲、乙双方书面约定。但总工期仍需符合本合同的约定。

7、乙方提供的成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重做或采取补救措施，以达到质量要求，因成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

8、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同项目款总额的5%赔偿损失。

9、乙方需对提供的成果检测报告真实性、准确性负责，乙方提交的最终成果报告如存在质量问题需根据甲方要求重新制作；由于乙方漏排、错排或检测不到位，所产生后果（含重新检测或由甲方指派其他施工方进行疏浚、检测等情况）由乙方承担一切费用及相关责任，并处罚5000元/次，在最终结算的工程款尾款中直接扣除。若混接点未发现或后期由业主重新发现或由业主委托的第三方机构（包含且不限于抽检、复核等方式）发现的，由乙方承担一切费用及相关责任，并处罚10000元/次，在最终结算的工程款尾款中直接扣除。若发现一次（含一次）乙方提交的最终成果报告及影像资料有造假，所产生后果（含重新检测或由甲方指派其他施工方进行疏浚、检测等情况）由乙方承担一切费用及相关责任，且甲方有权直接终止合同。

10、如有需要，乙方根据甲方要求绘制区域排水管网图及排查数据录入甲方指定的智慧排水系统。

11、乙方必须按照相关法律法规处置施工过程中产生的一切废弃物，由乙方承担一切后果。

12、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定。

13、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，并赔偿因此对甲方造成的全部损失（包括但不限于由此产生的直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、保全保险费等）。

14、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还预付款。

15、当施工图预算造价超过概算时（不含人材机调差），乙方应无条件调整设计，直至满足要求。由此产生的时间延误，由乙方按本合同第13条承担责任。

16、根据工程需要和甲方要求，甲方在工程施工时，乙方必须指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据甲方需要确定）提供现场指导和配合服务。在工程施工中，对设计文件有疑问，甲方提前1个工作日通知，乙方在接到通知后，应及时派本项目设计负责人解决，否则每次扣设计费一万元。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。在工程的图纸会审、竣工验收、工程质量处理等，乙方除指派专业人员外必须有一名领导（或分管领导）参加，否则每次扣设计费一万元。属于重大设计问题，应在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

17、乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。

18、本次设计工作内容涵盖了设计单位交付设计文件时所有必须的工作，有个别专项设计不具备设计资质的，则允许乙方委托具备相应资质的设计单位进行上述工作，但乙方委托的单位须经得甲方的书面认可，且该部分的所有设计费用包含在设计费中，由乙方支付。同时由乙方委托的专项设计图纸需经乙方书面认可，其设计质量、设计进度及各专业设计之间的配合协调工作也由乙方负责。

19、乙方的概算（执行最新的浙江省工程概算定额）经相关部门审核后，如其概算超过方案设计估算时，甲方有权要求其在规定时间内将该初步设计、概算做相应调整（在批复的设计方案内），并直至满足甲方要求。

20、施工图预算（执行最新的浙江省工程预算定额）经相关部门审核后，如其预算超过审批后的设计概算时，甲方有权要求其在规定时间内将该施工图设计做相应调整（在批复的施工图设计内），并直至满足甲方要求，由此造成的相关增加的费用由乙方承担。在此期间，甲方按预算超过概算的比例暂扣乙方的总设计费，待改正后返回。

21、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

第十条　协议生效及其它约定

1.对招标文件里的设备和台州市零直排验收要求及市政管网入水要求标准，要做到场使用所有设备到场。发电机声音不得超过50分贝。

2.管道检测和清淤疏通时所产的淤泥和废水不能排入市政管网，由乙方自行处置；如乙方将泥浆水排入市政管道，所产生一切后果乙方自负，甲方有权终止合同并给予没收履约保证金的处罚。

3.本工程不得分包，一经发现分包处以20万元罚款，并责令改正；乙方承诺特种工作人员须每天到岗；所有资料不得作假，报告判断必须完整，视频资料必须高清无雾气，管壁必须清洗干净无沉积物和废水，管内清洗后不得有树根浮渣。机器人摄影速度不得超过0.1m/s。管道结构性缺陷必须有高清照片，影像判读结果要有名称，代码，环向位置，等级，分值，缺陷状况分析。

4.所用机器人要达到400万像素或以上，管道检测时，不能带水检测，避免管网底部缺陷性无法发现。窨井检测时需拍摄地面偏号及参照物，对井室内壁粉刷. 破裂. 渗漏等详细情况，保证检测完整性、合格率。

5.管网检测前必须先对所有窨井进行GPS定位，对地面高程和管底高程进行测量，并在井盖上刻写上编号和参数，以便验收和以后查找。

6.乙方每周向甲方汇报工作进度及难点、困难，并提供一份成果报告（包括排查外水溯源内容）。

7.乙方必须在天台设立项目部，且24小时内保证人员齐备。设计单位负责人和排查单位负责人月到岗率必须不低于22天/月，否则处以3000元/天的罚款。投标时承诺人员（投标文件中拟投入人员，包括设计、排查项目组成员）未按施工进度要求到场的，处以1000元/天/人的罚款。设计、排查负责人必须参加甲方每周召开的监理例会，无故缺席处以3000元/次的罚款。

8.乙方在各路段排查施工前需向甲方提交相关排查方式及依据，经甲方同意后方可进行排查，未经甲方同意私自排查的该路段排查费用不予支付。

第十一条  乙方向甲方交付成果

| 序号 | 成果名称 | 类型 | 数 量 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合彩色管线图 | 纸质、电子 | 10套 | 根据甲方要求 |
| 2 | 地下管线综合成果表、污染源清单、视频检测报告 | 纸质、电子 | 10份 | 根据甲方要求 |
| 3 | 成果报告及相关影像资料 | 纸质、电子 | 10份 | 根据甲方要求 |
| 4 | 道路混接点位表（以道路为单位，需有定位、井内及外景照片，根据甲方要求标明混接具体单位，对混接水量进行初步评估） | 纸质、电子 | 10份 | 根据甲方要求 |
| 5 | 天台县排水管网提升改造工程（方案设计、初步设计、施工图设计） | 纸质、电子 | 10份 | 根据甲方要求 |
| 6 | 天台县排水能力提升方案（包含污水管网排外水改造方案、外水情况分析，须经甲方同意后再完善相关施工图纸） | 纸质、电子 | 10份 | 根据甲方要求 |

1、综合彩色管线图

CAD格式，国家2000坐标系和台州2000坐标系，含总图和每个排出口或每个合流区域分图，标明区域、管线、污染源（或雨水混接污水点）、预留井、管道缺陷（错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等）等信息等。

2、地下管线综合成果表、污染源清单

含河道、排污口号、外接点号、连接点号、节点性质、埋深、管径、材质、污染（或雨水混接污水点）类型、排水性质、单位名称、所在位置、排水量、X坐标、Y坐标、地面高程、管底高程、备注等。

3、报告及相关影像资料

在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、检测录像数据、结构性和功能性缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书、CCTV影像资料记录、编制、汇总，排摸问题点位整改建议等；

- 设计资料

- 方案设计、初步设计（包含初步设计说明、初步设计图纸和工程概算书）、施工图设计。

第十二条  不可抗力

1、尽管有合同条款第九条的规定，如果双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括自身的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3、在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

第十三条   招标文件、招标文件的修改文件、乙方的投标文件、补充或修改文件、资格证明文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

第十四条   本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条   因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，向天台县人民法院起诉。

第十六条   附则

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章即生效。

2、本合同一式5 份，甲方 2 份，乙方 2份，采购代理机构执1份。 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

第四章  招标内容及需求

一、项目背景及排查、设计数量（暂估）及最高投标单价

对天台县县城建成区（始丰区块、福溪区块、始丰溪北侧污水管网至凯发污水处理厂），开展管网排查、清理、设计服务项目，能够及时了解掌握排水管道设施的运行情况，对管道损坏、管道淤塞能够及时维修和清疏等，确保排水设施完好和排水畅通。做好管网污水源排查，核实雨污合流及雨污混接，检查集镇区域生活污水是否纳管到位，并根据排查结果对需要施工的项目进行方案设计。排查、设计范围包含但仅不限于：金盘南路、体育场路、福溪南路、始丰西路、振兴路、水南路、法溪东路、拾得路、法溪西路、上清溪路、幸福路、桃源路、桥南路、济公大道、法华路、唐兴大道、和合路、九龙大道、玉龙路、三茅溪路、安泰路、广安、路百福路、康宁路、云锦路、党校路、万象路、福民路、天台山西路、文溪北路、始丰溪北侧、始丰溪南侧、天元东街、天元西街、始丰小学前、英才路、宝通路、溪林路、三茅溪路延伸段等，中标供应商不得以任何理由推脱业主指定需要排查、设计的区域。

县城建成区（始丰区块、福溪区块）排查数量（暂估）及最高投标单价

| 类别 | 排查内容 | 预估数量（米） | 最高投标单价（元/米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道排查 | 涉水管线普查、测绘[出具排查报告，内容需包含[所有一、二、三、四级管网（沟）井底、管底、地面标高、混接溯源等内容] | 228103 | 5.55 |
|  | 潜望镜检测（QV镜）（检测并出具报告） | 20000 | 5.8 |
|  | CCTV检测（检测并出具报告） | 10000 | 13 |
|  | 涉水管道QV排查（DN300及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 41812 | 27.37 |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN600及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 97560 | 32.04 |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN700-DN1000）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 61812 | 35.5 |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN1200及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 6000 | 42.62 |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN1500及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 4000 | 46.9 |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN1800及以上）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 2000 | 49.56 |
|  | 渠道（宽度≤1米）疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 5000 | 26 |
|  | 渠道（宽度＞1米）疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 8000 | 36 |
| 设计费 | 天台县排水管网提升改造工程（方案设计、初步设计、施工图设计） | 1（项） | 1000000 |

注：

- 综合单价应包含为完成本项目的溯源水质检测费用、检查井的清理、检测管道内积水的抽排、两侧封堵的管道井间铺设临时管道、管道（包括树根异物、混凝土固结物、硬结物、结垢物）疏通、清淤、封堵、原堵头拆除、排水、标识、标牌、视频检测、杂物（包含但不限于污泥、沥青、石块等）等废弃物的外运处置、设备的进退场费用、检测成果提供、交通导行、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成管道检测、清淤、疏通、临排等完成本项目所涉及的一切费用和根据排查成果绘制的方案设计、初步设计、施工图设计图纸费用。

- 以上工程量为初步测算，工程量按实计算，具体以第三方结算审核单位（跟踪审计单位）审核后的排查报告测量实际管道长度为准，检查井及支连管井等包括在内（雨水口到检查井支管需用潜望镜（QV镜）检测）。

- 本项目建安费暂估2500万元，本项目投标设计费上限为100万元，最终结算设计费计算方式：经批准的预算审核造价金额×设计费费率。设计费费率=×100%，百分号后小数点取2位，第3位四舍五入。

二、采购内容

包括但不限于以下内容：

1、对招标范围内的排水管网（包含雨水、污水、雨污混流）及渠道进行探测与调查，查明地下排水管线的走向、坐标、管底（顶）标高、埋深、口径、材质、类型等属性；入河排水口水质检测及污染源溯源排查；排水管网的晴雨天水量对比视频及雨量分析；并在CAD地形图上标注管径、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨污水混接标注、支管位置及管径、检查井、预留井位置和间距、雨污水管网混接排查（包含错混接位置、晴雨天流量变化情况，混接源头单位）等内容，根据甲方要求绘制区域排水管网图及排查数据录入甲方指定的智慧排水系统。

2、对排水管道进行冲洗、临排、窨井、检查井及沉井清捞、封拆管道堵头、CCTV检测并编制检测视频数据。（注：管道疏通包括雨水边井清理、雨水边管疏通及检测井的垃圾清理。污水管道疏通包括窨井的垃圾疏通、清理等。）

3、其他内容：

1）检测内容包括：雨污管网混接排查、错混接位置、流量详情、混接程度评估、外来水调查（需标明来源单位，混接点溯源）、外来水源、流量测定、管道缺陷等级评估、管道临时封堵、临时排水，排水管道（包括主管和支管）CCTV检测，交通导行等所有工作内容及管道和检测段检查井的杂物清理。

2）供应商必须自备发电机等设备，确保连续作业，费用包含在投标报价中。

3）在项目开工后直至竣工，项目实施现场发生的现场障碍清理费、卫生费、治安费等均包含在投标报价中。

4）供应商负责做好检测场地周围涉及地下管线和环境以及已完项目的保护工作，保护期间若发生损伤或损坏，供应商必须及时修复，并承担相关费用。

5）若有新增排水管道需要检测，供应商须无条件服从，工程量按实计算，综合单价不予调整。

6）供应商应自行踏勘现场，熟悉现场道路、管道和周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料，结合企业自身实力和市场自行报价，凡影响投标报价的所有费用，均包含在综合单价最高限价中，结算时综合单价不予调整。

7）检测过程中发现管道内有残留堵头，检测方需无条件拆除。

8）中标人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于中标人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由中标人承担。

9）乙方需对提供的成果检测报告真实性、准确性负责，乙方提交的最终成果报告如存在质量问题需根据甲方要求重新制作；由于乙方漏排、错排或检测不到位，所产生后果（含重新检测或由甲方指派其他施工方进行疏浚、检测等情况）由乙方承担一切费用及相关责任，并处罚5000元/次，在最终结算的工程款尾款中直接扣除。若混接点未发现或后期由业主重新发现或由业主委托的第三方机构（包含且不限于抽检、复核等方式）发现的，由乙方承担一切费用及相关责任，并处罚10000元/次，在最终结算的工程款尾款中直接扣除。若发现一次（含一次）乙方提交的最终成果报告及影像资料有造假，所产生后果（含重新检测或由甲方指派其他施工方进行疏浚、检测等情况）由乙方承担一切费用及相关责任，且甲方有权直接终止合同。

10）设计单位对天台县现有状况出具天台县排水能力提升方案（包含污水管网排外水改造方案、外水情况分析）。

11）设计单位出具的设计方案必须要体现外水减少数量，确保改造后能达到减少目标。

12）根据排查成果进行方案设计、初步设计、施工图设计。

- 三、工作内容

- 1、管道CCTV检测工作范围：

1.1管道结构性检测：对管道内错接（支管暗接）及异物导入、漏接、淤积、错位、破损、渗漏、变形、腐蚀、起伏、脱节、塌陷等情况检测。并在图纸上标注所检测管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况。

1.2功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

1.3疏通过程中如产生的淤泥必须采用密闭式车辆运输并妥善处置，并做好现场清理保洁工作。

1.4查明管网及检查井等附属设施内其他管线穿越情况，含穿越管线的管径、材质、位置等情况。

1.5穿越管网、检查井、阀门井等附属设施的其他管线影像资料。

1.6工作范围包含抽水、气囊封堵。

- 2、管道CCTV检测要求：

2.1 管道检测的基本程序要求：检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。

2.2 现场踏勘应包括下列内容：

2.2.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

2.2.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

2.2.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

2.3 技术检测方案应包括下列内容：

2.3.1 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

2.3.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

2.3.3 技术方案(包括管道检测及预处理)；

2.3.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

2.3.5 可能存在的问题和对策；

2.3.6 工作量估算及工作进度计划；

2.3.7 人员组织、设备、材料计划；

2.3.8 拟提交的成果资料。

2.4现场管道检测应包括下列内容：

2.4.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

2.4.2 管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.4.3 仪器设备自检；

2.4.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

2.4.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.5 缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

2.5.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68的有关规定绘制。

2.5.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.5.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.6 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。

2.7 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.8 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录象带）四大类进行编号和组卷。

2.9 管道检测现场必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

2.10 检测设备的技术要求

2.10.1 摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

2.10.2 闭路电视系统和手持式电视检测系统的技术要求应符合相关的标准规定。

2.10.3 检测设备结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统。

2.10.4 实施管道结构性检测的摄像头宜具备旋转/仰俯功能，以满足侧向摄影要求。

2.10.5 检测设备须具备距离计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于0.3m或±1%。

2.10.6 电缆长度120米时，爬行器的爬坡能力应大于5度。

2.10.7 检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

2.10.8 对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正。

2.11 影像资料要求：

2.11.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

2.11.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

2.11.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.11.4 缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

3、设计要求

3.1总体要求

1）工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，标准和内容必须按照本工程项目的有关要求。

2）工程设计应在其前期排查报告的基础上，坚持节约资源、确保安全、提高质量利于运行和降低造价的原则，进行全面细致的方案比选，确保设计结果技术可行、经济合理。

3）成交供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；成交供应商如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；采购人拥有成交供应商所提交的全部设计文件的使用权和受益权，并使用于招标项目。

（2）方案设计：中标供应商根据排查结果对需要施工的项目进行方案设计，设计方案经采购人同意后再进行下一步设计。

（3）初步设计：初步设计包含初步设计说明、初步设计图纸和工程概算书。

初步设计的说明书主要包括项目概述、总体设计思路、建设改造设计、主要材料及设备表、环境保护、劳动保护、职业安全与卫生、消防设计、节能、水土保持、征地与拆迁、存在问题与建议、接户清单表等章节。

（4）施工图设计阶段设计要求

1）基本要求

a施工图设计图纸和相应说明文件要完整，内容、深度要符合国家和建设部的规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

b依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，并提出工程各部分实施时需要注意的问题和突发情况的处理方式。

c中标供应商需配合采购人进行各有关项目报批、项目审查和施工图审查工作，提供审查用的技术资料，进行必要的汇报解释，以及根据审查意见做不超出范围的修改补充，直至满足工程建设需要。

d服从采购人的安排，确保工程设计的编制进度和质量。

e中标供应商负责工程实施过程中的施工配合工作、必要的完善修改工作，并必须根据磋商响应文件的要求派驻相应资质人员常驻施工现场，直至工程竣工验收。

f中标供应商需派人参与并指导项目各个环节的验收工作，以及工程试运行、调试等工作。

g中标供应商需根据工程验收需要，出具相应的总结和验收报告书等文件。

2)设计技术要求

a设计先进合理，技术安全可靠。

b工程总概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理。

c保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施得力。

d设计结果必须符合国家规范和标准及招标人有关要求。若设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求必须重新设计，并按合同金额的5%进行处罚。

e工程招标、施工过程中如需调整，经甲方确认后设计中标供应商应做好配合工作，出具相关联系单。

3)后期服务要求

a中标供应商须提供从验收合格之日起，两年内免费提供后期设计指导，负责对其实施项目提供现场服务，并要求成交供应商在接到招标人的电话后24个小时内响应到达现场，并最迟在第 3 个工作日内提供解决方案，以保证项目的正常进行。

b中标供应商必须按规定程序和有关要求进行实施，服务过程中的各种设计质量及人身财产安全意外，其责任由中标供应商承担，采购人人不承担任何责任。

c 成果要求：中标供应商必须对设计和排查成果负责，移交的施工图上盖相应的资质章。

d 参与施工过程，配合工程施工，配合施工单位完成整改，并核实整改效果，解决施工过程中出现的问题。

三、技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

3、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

4、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68；

5、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

6、《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

7、《中华人民共和国道路交通安全法》；

8、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

9、《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

10、《给排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

11、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

12、《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）

13、《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；

14、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；

15、其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 四、数据库建立

本项目成果数据格式，必须符合相关规范要求，满足属性数据库及智慧零直排系统平台兼容的格式。

- 五、技术标准

1、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）；

2、《城市测量规范》（CJJ/T 8－2011）；

3、《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）；

4、《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；

5、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

6、《1:500  1:1000 1:2000地形图数字化规范》GB/T17160-2008；

7、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）；

8、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68）；

9、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）；

10、《城市污水水质检验方法标准》（CJT51）；

11、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444）。

12、《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6；

13、《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2006）；

14、《中华人民共和国国家标准软件产品开发文件编制指南》；

15、《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ100-2004）；

16、《中华人民共和国国家标准计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）；

17、《软件产品管理办法》 (中华人民共和国信息产业部令 第5号)；

18、《台州市城市排水设施数据采集与维护技术实施规范》台治水办〔2019〕44 号

19、其他相关法规、管理条例和技术标准、行业标准（不限于以下）：

19.1 国家规定的标准和规范，有新标准的按新标准执行；

19.2相关行业标准和规范，按最新版执行；

19.3其他有关规定。

乙方使用的标准未在本招标文件中明确规定的，则应明确说明并提供使用的标准或规范；若乙方使用的标准在本招标文件的规定外，则应明确说明并提供使用的标准或规范，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

- 六、项目实施进度要求

- (一)项目工期：合同签订后 90 天内完成排查并出具成果报告；合同签订后 120天内出具设计成果报告。

- (二)工期要求

1、对于以下原因造成的竣工工期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延。

a、甲方未按合同约定提供所需的指令、批准等，致使检测服务不能正常进行；

b、指令变更和工程量增加；

c、不可抗力；

d、合同专用条款中约定或甲方同意顺延的其他情况；

2、上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式由乙方向甲方提出报告。甲方收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认，也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

- （三）环境保护

乙方要有环保意识，进场检测前必须到环保等有关部门办理好相关手续，注意噪音、灰尘、污水等污染对周围环境的影响，并尽量将影响降低到最低，合法合理的协调处理好这些事情，产生的淤泥处理需按照当地环保规定要求并委托有资质的公司进行处理，并接受当地环保部门及采购人单位监督。由此产生的问题由中标单位对此全部负责。

- 七、安全文明要求

本项目CCTV检测、修复环境为密闭空间，各检查井间距约为10-120米（以现场考察为准）；管道断面大小不一，投标人应预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

- 中标人在每条道路检测前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报采购人，经采购人审批通过后方可实施。中标人必须按评审通过后安全方案及应急预案进行检测，相关费用不予调整。

- 中标人必须实行井下安全作业票制度，履行批准手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井、下池。

- 下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵检测，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

- 下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

- 检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在闹市地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

- 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

- 现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

8、其他未尽事宜，参照《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）规程执行。

9、中标人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保检测现场的安全生产和文明施工。在检测过程中由于中标人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由中标人承担。

- 八、验收要求

1、采购人对CCTV成果检测报告进行抽查，如抽查不合格，对抽查范围的检测进行返工处理，所产生的一切费用由中标人全部承担。

2、特殊情况下工程管道不能摄影，无法排查，须经采购人同意。

3、本工程质保期为两年。

4、成果资料根据甲方要求阶段性提供。

- 九、成果报告

| - 序号 | - 成果名称 | - 类型 | - 数 量 | - 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 综合彩色管线图 | - 纸质、电子 | - 10套 | - 根据甲方要求 |
| - 2 | - 地下管线综合成果表、污染源清单、视频检测报告 | - 纸质、电子 | - 10份 | - 根据甲方要求 |
| - 3 | - 成果报告及相关影像资料 | - 纸质、电子 | - 10份 | - 根据甲方要求 |
| - 4 | - 道路混接点位表（以道路为单位，需有定位、井内及外景照片，根据甲方要求标明混接具体单位，对混接水量进行初步评估） | - 纸质、电子 | - 10份 | - 根据甲方要求 |
| - 5 | - 天台县排水管网提升改造工程（方案设计、初步设计、施工图设计） | - 纸质、电子 | - 10份 | - 根据甲方要求 |
| - 6 | - 天台县排水能力提升方案（包含污水管网排外水改造方案、外水情况分析，须经甲方同意后再完善相关施工图纸） | - 纸质、电子 | - 10份 | - 根据甲方要求 |

- 1、综合彩色管线图

CAD格式，国家2000坐标系和台州2000坐标系，含总图和每个排出口或每个合流区域分图，标明区域、管线、污染源（或雨水混接污水点）、截污井、管道缺陷（错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等）等信息等。

- 2、地下管线综合成果表、污染源清单

含河道、排污口号、外接点号、连接点号、节点性质、埋深、管径、材质、污染（或雨水混接污水点）类型、排水性质、单位名称、所在位置、排水量、X坐标、Y坐标、地面高程、管底高程、备注等。

- 3、报告及相关影像资料

在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、检测录像数据、结构性和功能性缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书、CCTV影像资料记录、编制、汇总，排摸问题点位整改建议等；

- 十、付款方式

1、设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 付费额 | 付费基数 （元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 付费基数 ×20%作为预付款 | 签约合同价 | 本合同签订后15个工作日内 |
| 第二阶段付费 | 付费基数 ×20% | 签约合同价 | 初步设计方案审批通过后15个工作日内 |
| 第三阶段付费 | 付费基数 ×20% | 签约合同价 | 按规定提交全套成果、施工图设计确认后 |
| 第四阶段付费 | 余款 | 工程设计费结算价 | 工程项目竣工验收合格后，15个工作日内 |

说明：

1）、提交各阶段设计文件的同时凭承包人开具的相应金额设计费发票支付各阶段设计费。

2）、一切设计费用均已包括在内，不再另外计取。

3）、设计人提交预付款担保的期限:在发包人向设计人支付预付款前，设计人须向发包人提交等额的预付款保函。预付款担保的形式为：银行保函。见索即付保函，出具保函所需费用由中标人承担。银行保函的正本由采购人保存，该保函在项目施工工作完工前一直有效。

2、排查费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 付费额 | 付费基数（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 付费基数×20%，作为预付款 | 排查费签约价 | 合同签订且承包人投标时承诺的人员及设备进场并开始排查工作后十日内 |
| 第二阶段付费 | 付费基数×20% | 排查费签约价 | 提交排查成果，并通过排查初步验收合格后十日内 |
| 第三阶段付费 | 付费基数×20% | 排查费结算价（经发包人指定的第三方审核的排查费） | 发包人指定的第三方结算审核通过后 |
| 第四阶段付费 | 付清所有款项 | 排查费结算价 | 经建设工程竣工验收后，排查质保期（2年）未满的，质保期满后十日内付清所有款项；如排查质保期（2年）满后，建设工程未竣工验收的，排查质保期满后十日内付清所有款项。 |

说明：

1）、凭承包人开具的相应金额排查费发票支付各阶段排查费。

2）、一切排查费用均已包括在内，不再另外计取。

3）、排查人提交预付款担保的期限:在发包人向排查人支付预付款前，排查人须向发包人提交等额的预付款保函。预付款担保的形式为：银行保函。见索即付保函，出具保函所需费用由中标人承担。银行保函的正本由采购人保存，该保函在项目施工工作完工前一直有效。

甲方支付给乙方的款项统一转入联合体牵头人账户（如为联合体中标）。

- 十一、履约保证金

1、本项目履约保证金为签约合同价的1%；

2、收取方式：履约保证金可以采用转账、银行独立保函、保险独立保函、转账等形式（具体形式，与采购人协商后确定）；

3、履约保证金的退还：履约保证金在合同履行到期且项目验收合格后10个工作日内一次性无息退还（如采用独立保函形式的，在合同履行到期且无异议情况下10日内自动解除）。

十二、其它说明：

- 各潜在投标人根据提供的招标资料（包括且不仅限于此），并结合现场实际综合报价。凡项目特征中未列出的工作内容而又是完成本工作必需的，宜综合统筹考虑，综合单价结算不调整。

2.乙方在各路段排查施工前需向甲方提交相关排查方式及依据，经甲方同意后方可进行排查，未经甲方同意私自排查的该路段排查费用不予支付。

3.本项目建安费暂估2500万元，本项目投标设计费上限为100万元，最终结算设计费计算方式：经批准的预算审核造价金额×设计费费率。设计费费率=×100%，百分号后小数点取2位，第3位四舍五入。

8.疏通过程中如产生的淤泥必须采用脱水、脱干方式，并采用密闭式车辆运输并妥善处置，并做好现场清理保洁工作，严禁沿途滴漏。

四、说明：本章所有内容必须实质性响应，否则作无效标处理。

第五章 评标办法及评分标准

一、总则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评货物正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中商务与技术得分80分，价格得分20分。

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应采购文件要求和关键格式不符合采购文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、投标文件符合性评审

评标委员会首先对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件要求，评标委员会将按无效标处理。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

2.2商务与技术得分计算方法如下：

①商务与技术评定分值为80分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的商务技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分。

③各供应商的商务与技术得分由评委自行评议，商务与技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 投标人2021年1月1日至采购公告发布之日（设计类以图审合格书时间为准）承接过政府机构（或国有企业）发包的管道检测或管道排查类、雨污水管道修复设计两类项目，每提供一个单项合同业绩得1分，最高得2分（每类最多1分）。 【联合体任意一方提供合同原件扫描件并加盖单位公章。若投标人提供2份及以上合同，合同业主、项目名称均相同又分多个年份签订的，按一个业绩计算。未提供不得分。】 | 2 |
| 2 | 投标人实力 | 投标人自2021年1月1日至采购公告发布之日（以获奖证书颁发时间为准）承接的市政给排水类项目获得过省级（含）及以上行业协会或行业监督部门颁发的市政设计奖项一等奖的或省部级科技成果奖一等奖的每个得1.5分，二等奖的每个得1分，三等奖的每个得0.5分；获得过市级及以上国家行业主管部门嘉奖的，每个得0.5分；投标人参与编制过市政给排水类相关的国家、行业或省级的规范、导则、标准、图集、规程的，每个得0.5分；投标人具有省级及以上工程勘察设计大师认定的，每个得1分，（同一项目不累计得分）。 【联合体任意一方提供嘉奖证明材料扫描件并加盖单位公章。未提供不得分。】本项最多得10分。 | 10 |
| 3 | 体系认证 | 投标人同时具有有效期期内的质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证ISO45001的，得1分（缺1个不得分）；（上述证书认证范围须包含水污染源调查(外来水调查、黑臭水调查、雨污混接调查);工程勘测或工程测量或工程测量(管网测绘服务)等相关内容（包含一项即可）。） 【投标文件中联合体任意一方提供上述认证证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn认证信息查询页面截图加盖单位公章，未提供不得分。】 | 1 |
| 4 | 企业资质 | 投标人具备环保工程专业承包三级及以上资质或具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质或测绘资质（工程测量）乙级及以上资质的得2分，本项最多得2分。 【投标文件中联合体任意一方提供证书原件扫描件并加盖单位公章。未提供不得分。】 | 2 |
| 5 | 设施设备配备 | 根据投标人提供的设施设备配备情况进行评分。 1.具备全站仪和GPS仪器(1台全站仪和1台GPS仪器为1套），每提供1套得0.5分，最多得1分； 2.具备吸污车，每提供1辆得0.5分，最多得1分； 3.具备管道高压疏通清洗车（流量≥285L每分钟，压力≥15MPA），每提供1辆得0.5分，最多得1分； 4.具备CCTV检测机器人，每提供1套得0.25分，最多得1分； 5.具备QV潜望镜，每提供1套得0.5分，最多得1分； 6.具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得1分； 7.具有4台渣浆泵或潜污泵，在此基础之上每增加一台得0.5分，最高得1分； 8.具有1台单泵流量Q≥400m3/h的渣浆泵或潜污泵，在此基础之上每增加一台得0.5分，最高得1分； 9、具备淤泥吸污脱干功能车辆得1分，最多得1分； 10、具备流量水质监测设备，每提供5套得0.5分，最多得1分； 【投标文件中联合体任意一方需提供车辆（设备）租赁合同（租赁方须为投标人单位名称）或采购合同及发票扫描件、车辆及设备清晰照片（其中车辆照片需带清晰车牌号）、车辆还需提供清晰行驶证和登记证、设备相关技术参数证明材料。以上资料加盖单位公章，本项最多得10分，未提供不得分。】 | 10 |
| 6 | 项目设计负责人 | 对拟投入的项目设计负责人技术能力进行评分： 1.具有给排水专业中级职称的得1分，具有给排水专业高级职称的得2分，具有给排水专业正高级职称的得3分，最高得3分； 2.具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得1分，最高得1分； 【投标文件中联合体任意一方需提供项目负责人职称证明（颁发机构须为人社部门或国家相关部门）、注册证书清晰扫描件，同时提供开标日前连续3个月投标人为其交纳的社保证明并加盖单位公章。未提供不得分。】 | 4 |
| 7 | 项目排查负责人 | 对拟投入的项目排查负责人技术能力进行评分： 1.具有测绘或给排水专业中级职称，得1分，具有测绘或给排水专业高级职称，得2分，具有测绘或给排水专业正高级职称，得3分，最高得3分。 2.具有注册测绘工程师执业资格或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得1分，最高得1分。 【投标文件中联合体任意一方需提供排查负责人职称证明（颁发机构须为人社部门或国家相关部门）、注册证书清晰扫描件，同时提供开标日前连续3个月投标人为其交纳的社保证明并加盖单位公章。未提供不得分。】 | 4 |
| 8 | 项目组成员情况（设计） | 项目组成员（除项目设计负责人外）具有以下执业资格的（单人同时有多个专业资格的不重复计分），按每项赋0.5分： a.注册公用设备工程师（给水排水）b.一级注册结构工程师c.注册造价工程师d. 注册环保工程师；累计最高得2分。 【投标文件中联合体任意一方需提供相关人员证书清晰扫描件，同时提供开标日前连续3个月投标人为其交纳的社保证明并加盖单位公章。同一人有多类证书不重复计分。未提供不得分。】 | 2 |
| 9 | 项目组成员情况（排查） | 项目组成员（除项目排查负责人外） 1.具有有效期内的注册安全工程师的，每人得0.5分，最高1分； 2.具有有效期内的注册测绘师的，每人得0.5分，最高1分； 3.具有有效期内的有毒有害有限空间作业证书的，每人得 0.25 分， 最多得0.5分； 4.具有有效期内的安全员C 证的，每人得 0.25分，最多得0.5分； 5.具有有效期内市政专业潜水员证书的，每人得 0.25 分，最多得0.5分； 6.具有有效期内颁发的下水道养护工证书的，每人得 0.25 分，最多得0.5分； 7.具有有效期内颁发的测量工证书或测绘作业证书的，每人得0.25分，最多得1分； 【投标文件中联合体任意一方需提供项目组其他成员证书材料清晰扫描件。一人有多本证书的按一本计。请在投标文件中提供投标人为上述人员连续缴纳的近三个月社保证明及相关证书扫描件并加盖单位公章，不提供不得分。 | 5 |
| 10 | 对项目的理解 | 根据投标人对本项目的现状概况、工作内容、工作目的、工作任务等的理解和认识程度，进行综合评审。 根据投标人提供的项目了解情况进行评分。不提供或方案内容不可行的不得分。 | 4 |
| 11 | 施工方案及设计方案 | 由评委对投标人提供的施工方案（包括且不限于管道清淤疏通、管道检测等实施方案）及设计方案进行综合评议。 根据投标人提供的施工方案及设计方案内容进行评分。不提供或方案内容不可行的不得分。 | 4 |
| 12 | 排查重难点分析及解决措施 | 由评委对投标人提供的重难点分析及解决措施（包括且不限于项目实施过程中重难点分析（满管、半满管时排查设计）、对本项目的重点难点（污染源调查、错接乱接）是否有详细的对策措施）进行综合评议。 根据投标人提供的重难点分析及解决措施内容进行评分。不提供或方案内容不可行的不得分。 | 5 |
| 13 | 项目保障方案 | 由评委对投标人提供的项目保障方案（包括且不限于交通组织管理、污泥处置、减少噪声、临时排水等方案和措施）进行综合评议。 根据投标人提供的项目保障方案内容进行评分。不提供或方案内容不可行的不得分。 | 4 |
| 14 | 项目管理方案 | 由评委对投标人提供的项目管理方案（包括且不限于人员管理方案、质量管理方案、进度管理方案）进行综合评议。 根据投标人提供的项目项目管理方案内容进行评分。不提供或方案内容不可行的不得分。 | 4 |
| 15 | 安全文明施工方案 | 由评委对投标人提供的项目安全文明施工方案（包括且不限于安全施工方案、文明施工方案及环保施工方案）进行综合评议。 根据投标人提供的安全文明施工方案内容进行评分。不提供或方案内容不可行的不得分。 | 3 |
| 16 | 有限空间作业专项技术方案 | 由评委对投标人提供的项目有限空间作业专项技术方案进行综合评议。 根据投标人提供的有限空间作业专项技术方案内容进行评分。不提供或方案内容不可行的不得分。 | 4 |
| 17 | 应急方案 | 由评委对投标人提供的应急方案（体现本项目实施相关应急保障方案，包括且不限于防台抗汛方案等）进行综合评议。 根据投标人提供的应急方案内容进行评分。不提供或方案内容不可行的不得分。 | 3 |
| 18 | 服务便捷性 | 由评委对投标人提供的服务便捷性方案（包含且不限于服务响应时间、服务便捷性、服务机构的设置）进行综合评议。 根据投标人提供的服务便捷性情况进行评分。 不提供或方案内容不可行的不得分。 | 2 |
| 19 | 外来水减少方案 | 由评委对投标人提供的本项目外来水减少方案（包含且不限于混接溯源等内容）进行综合评议。 不提供或方案内容不可行的不得分。 | 4 |
| 20 | 合理化建议 | 根据投标人提供的项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出具体建议及改进措施等内容，进行综合评议。 不提供或方案内容不可行的不得分。 | 3 |
| 如本项目接受联合体投标（以本项目招标公告要求为准），供应商为非联合体投标的，以上内容要求“联合体设计单位、联合体排查单位、联合体”提供的，“联合体设计单位、联合体排查单位、联合体”则统一指的是该家供应商。 |  |  |  |

3、报价文件评审

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为20分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100

4、政府采购政策性规定说明：

（1）中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库〔2022〕19号]的相关规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。供应商按工信部联企业〔2011〕300号规定的划分标准提供《中小企业声明函》（附件）。评标委员会依据《中小企业声明函》来审查供应商是否属于小型或微型企业，享受评审中价格扣除政策。中标供应商为中小企业的，将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。以上证明材料不提供或提供不全的视为自动放弃优惠政策。

注：①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（4）科技创新扶持政策

1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

（5）政府绿色采购扶持政策

1）修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

5、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=商务与技术得分+报价得分

6、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

（线上电子招投标）

项目编号：BHCG-2024-005

资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件二：

投标声明函

致天台县综合行政执法局：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址       。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）（项目编号：BHCG-2024-005）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

9.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

10.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

11.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件三：

联合体协议书（如有）

______________（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）（项目编号：BHCG-2024-005）投标。

一、各方一致决定，____________（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

_________（联合体成员1）承担的工作和义务为：_______________；

_________（联合体成员2）承担的工作和义务为：_______________；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

____________（联合体成员X,……）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额___％以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对联合体报价给予4％的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：______________________________

日期：_________年______月______日

附件四：

天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

（线上电子招投标）

项目编号：BHCG-2024-005

商

务

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件五：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

附：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（附法定代表人（负责人）有效身份证件正反面复印件）

附件六：

授权委托书

致天台县综合行政执法局：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

年     月    日

（附委托代理人有效身份证件正反面复印件）

附件七：

商务（技术）条款偏离表

项目名称：天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

说明：1、供应商须将投标文件对采购文件的所有偏离填入此表。

2、表格内如不填写，视为完全响应采购文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件八：

供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过同类项目业绩一览表

| 序号 | 业主单位全称 | 项目名称 | 项目金额（元） | 实施时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、随表提交相应的证明材料扫描件并加盖公章（详见评分标准要求）。

2、 表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件九a：

项目组人员一览表（设计）

项目名称： 天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称资格/相关证书 | 专业 | 专业工作年限 | 拟任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、随表提交相应的证明材料扫描件并加盖公章（详见评分标准要求）。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件九b：

项目组人员一览表（排查）

项目名称： 天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称资格/相关证书 | 专业 | 专业工作年限 | 拟任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、随表提交相应的证明材料扫描件并加盖公章（详见评分标准要求）。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件十：

天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

（线上电子招投标）

项目编号：BHCG-2024-005

报

价

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件十一：

投 标 函

致天台县综合行政执法局：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计） 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，同意采购文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期：合同签订后 90 天内完成排查并出具成果报告；合同签订后 120天内出具设计成果报告。

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、如我方中标，收到中标通知书起3个工作日内向贵方提交中标价1%的履约保证金；

8、按采购文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件十二A：

报  价  表

项目名称： 天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

| 项目名称 | 服务要求 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计） | 详见第四章 | ￥： |
| 总价（大写）： 元 |  |  |

说明：1、以上报价含为完成本项目的溯源水质检测费用、检查井的清理、检测管道内积水的抽排、两侧封堵的管道井间铺设临时管道、管道（包括树根异物、混凝土固结物、硬结物、结垢物）疏通、清淤、封堵、原堵头拆除、排水、标识、标牌、视频检测、杂物（包含但不限于污泥、沥青、石块等）等废弃物的外运处置、设备的进退场费用、检测成果提供、交通导行、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成管道检测、清淤、疏通、临排等完成本项目所涉及的一切费用和根据排查成果绘制的方案设计、初步设计、施工图设计图纸费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整。

2、报价超过采购预算（或最高限价或单价最高限价）的，作无效标处理。

3、此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十二B：

报价明细表

项目名称：天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）

| 类别 | 排查内容 | 预估数量（米） | 最高投标单价（元/米） | 单价 （元/米） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道排查 | 涉水管线普查、测绘[出具排查报告，内容需包含[所有一、二、三、四级管网（沟）井底、管底、地面标高、混接溯源等内容] | 228103 | 5.55 |  |  |
|  | 潜望镜检测（QV镜）（检测并出具报告） | 20000 | 5.8 |  |  |
|  | CCTV检测（检测并出具报告） | 10000 | 13 |  |  |
|  | 涉水管道QV排查（DN300及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 41812 | 27.37 |  |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN600及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 97560 | 32.04 |  |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN700-DN1000）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 61812 | 35.5 |  |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN1200及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 6000 | 42.62 |  |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN1500及以下）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 4000 | 46.9 |  |  |
|  | 涉水管道CCTV排查（DN1800及以上）、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 2000 | 49.56 |  |  |
|  | 渠道（宽度≤1米）疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 5000 | 26 |  |  |
|  | 渠道（宽度＞1米）疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具检测报告 | 8000 | 36 |  |  |
| 设计费 | 天台县排水管网提升改造工程（方案设计、初步设计、施工图设计） | 1（项） | 1000000 | （元/项） |  |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、本表中合计金额应与报价表（附件十二A）总价相一致。

3、本表中投标人所报单价均不得超过单项最高投标单价，否则作无效标处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十三：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商货物货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十四：

政府采购活动现场确认声明书

浙江博宏工程管理咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人         （授权代表姓名）经由              （单位）负责人         （姓名）合法授权参加天台县排水管网提升改造工程（始丰区块、福溪区块市政管网排查、设计）（编号：BHCG-2024-005）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 £不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日