海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目

竞争性磋商文件

项目编号：浙圣加采（2025）21号

项目名称：海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目

采购方式：竞争性磋商

采 购 人：海盐县人民医院

招标代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

二〇二五年二月

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  竞争性磋商供应商须知	6

（一）竞争性磋商须知前附表	6

（二）总   则	8

（三）竞争性磋商文件说明	9

（四）竞争性磋商响应文件的编制	10

（五）竞争性磋商响应文件的递交	12

（六）	竞争性磋商与评审	13

（七）授予合同	16

第三部分  项目采购需求	19

第四部分  合同条款	43

第五部分  竞争性磋商响应文件格式	47

第六部分  竞争性磋商评定办法	63

# 第一部分  采购公告

项目概况 海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目的潜在供应商应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年2月21日14:00时（北京时间）前上传投标（响应）文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙圣加采（2025）21号

项目名称：海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：950000

最高限价（元）：950000

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目 | 1项 | 950000 | 本次院址搬迁，规模、人员的变化带来新的需求，病理系统、医技检查集中预约、放射科、超声科、内镜科等业务系统，实现医技检查信息化升级、智慧化管理，同步响应国家信创规划；升级智能采集和数字化报告软件、临床影像中心，满足新址带来的升级需求。本次项目升级需贴合最新版电子病历5级评审，为医院评审提供技术支撑，本次升级涉及到检查科室多，单日业务量大，需采用对应措施以实现各业务系统的平滑切换，保障数据迁移完整性、准确性的同时确保检查业务不受影响，实现无感升级。 |

上线服务期限：自接到甲方通知之日起三个月内完成系统全部的升级改造内容，成功上线并通过初步验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

4、本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2025年2月11日至2025年2月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

方式：在线获取

售价（元）：0

报名方式：供应商登录浙江政府采购网进行报名。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年2月21日 14:00（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端在线上传。

五、响应文件开启（在线磋商）

开启时间：2025年2月21日 14:00（北京时间）

地点（网址）：政采云https://login.zcygov.cn/在线开启。

评审地点：浙江圣加工程管理咨询有限公司会议室3（地址：海盐县武原街道兴业路618号东欣大厦9楼。）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、惠企政策：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”,具体内容可参阅政府采购贷款流程:https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?utm=a0017.b0048.c758920.4.44e18200bf5f11eb926cf1464ce95a5d。

3、投标说明：

3.1本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

3.2供应商注册

3.2.1注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

3.2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

4、投标文件制作注意事项

4.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
　 注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

4.2电子交易操作指南：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing&channel=dt

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、政采云咨询电话：400-881-7190/95763；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

7、投标文件提交注意事项：

7.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构应当拒收。

7.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

7.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（文件后缀名为.bfbs）1份在投标截止时间前以电子邮件方式发送至采购代理机构联系人电子邮箱369889089@qq.com。

7.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：海盐县人民医院

地    址：海盐县武原街道盐湖西路901号。

项目联系人（询问）：汤叶

项目联系方式（询问）：0573-86965877

质疑联系人：储倩

质疑联系方式：0573-86211505

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江圣加工程管理咨询有限公司

地    址： 海盐县武原街道兴业路618号。

传    真：0573-86180037

项目联系人（询问）：王桢之

项目联系方式（询问）：0573-86180035

质疑联系人：叶东方

质疑联系方式： 0573-86180035

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 海盐县财政局政府采购监管科

地    址： 海盐县武原街道新桥北路168号。

传    真：   /

联系人 ： 徐科

监督投诉电话：0573-86122512

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  竞争性磋商供应商须知

## （一）竞争性磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目 |
| 2 | 项目编号 | 浙圣加采（2025）21号 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购人 | 名称：海盐县人民医院 联系人：汤叶 联系电话：0573-86965877 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江圣加工程管理咨询有限公司 项目负责人：王桢之 联系电话：0573-86180035 |
| 6 | 采购内容 | 海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目，详见本磋商文件第三部分。 |
| 7 | 竞争性磋商供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业； 4.本项目的特定资格要求：无。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 竞争性磋商有效期 | 提交竞争性磋商响应文件截止日起60天。 |
| 14 | 签字或盖章要求 | 竞争性磋商响应文件中需签字或盖章的地方均加盖竞争性磋商供应商单位全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效标处理。 |
| 15 | 竞争性磋商样品 | 不需要 □需要 |
| 16 | 投标保证金 | 不设投标保证金。 |
| 17 | 履约担保 | 不需要 □需要 同采购人缴纳人民币 / 的履约保证金（现金或银行保函），在项目服务期满后7个工作日内无息退还。 |
| 18 | 竞争性磋商报名时间及获取方式 | 竞争性磋商报名时间：2025年 2 月 11 日起至投标截止时间； 获取方式：在线下载获取。 |
| 19 | 竞争性磋商响应文件递交方式及截止时间 | 竞争性磋商响应文件递交方式：请登录政采云投标客户端在线上传。 截止上传时间：2025年 2 月 21 日 14:00； |
| 20 | 竞争性磋商开始时间 竞争性磋商品评审地点 | 竞争性磋商开始时间：2025年 2 月 21 日 14:00 (北京时间) 竞争性磋商地点：浙江圣加工程管理咨询有限公司（海盐县武原街道兴业路618号东欣大厦9楼会议室） |
| 21 | 竞争性磋商程序 | （1）宣布竞争性磋商纪律；（2）公布在竞争性磋商截止时间前递交竞争性磋商响应文件的竞争性磋商供应商名称，并点名确认竞争性磋商供应商是否派人到场；3）宣布与会人员姓名；（4）介绍竞争性磋商步骤；（5）密封情况检查：由监督人员或竞争性磋商供应商推选的代表检查竞争性磋商响应文件密封情况；（6）竞争性磋商小组审阅竞争性磋商响应文件；（7）竞争性磋商小组分别与各供应商竞争性磋商；（8）竞争性磋商小组要求各供应商进行最终报价（时间：30分内）；（9）竞争性磋商小组进行合议，根据评定标准确定成交供应商。 |
| 22 | 竞争性磋商小组的组建 | 竞争性磋商小组的构成： 由采购人代表1名以及有关技术、经济等方面的专家2名，共3人组成； 评审专家确定方式：按相关规定执行。 |
| 23 | 质疑 | 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 （一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 |
| 24 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 25 | 注意事项 | 1.磋商供应商如发现磋商文件及其评审办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 2．该项目成交公示期间，磋商供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3．质疑、投诉人未按前列序号第24、25条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱市场不良行为，直至公示。 4.磋商文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，未响应的响应文件将作无效标处理。 |
| 26 | 开评标管理 | 评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。 技术标评审结束后，由评审专家签字确认。 评审专家审核投标报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定成交候选人。 采购代理机构须在规定时间内发布成交结果公告。 供应商认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以邮寄方式向采购人提出质疑。 |
| 27 | 其他 | 是否允许采购进口产品：否。 本项目不适用节能产品条款。 |
| 28 | 解释权 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于竞争性磋商阶段的约定，按采购公告、竞争性磋商供应商须知、评定办法、竞争性磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购组织单位负责解释。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：已落实。

- 定义及解释

  - 采购人：海盐县人民医院；

  - 采购代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司；

  - 竞争性磋商供应商：竞争性磋商供应商是响应采购、参加竞争性磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的竞争性磋商供应商；

  - 竞争性磋商小组：竞争性磋商小组是依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件；

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的竞争性磋商供应商

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 保密与披露事项

  - 竞争性磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他竞争性磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 竞争性磋商供应商自获取竞争性磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

  - 采购代理机构有权将竞争性磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评审有关的人员披露。

  - 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 竞争性磋商费用

  - 竞争性磋商供应商应承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论竞争性磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：/

- 竞争性磋商委托

  - 如竞争性磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件，否则取消竞争性磋商资格：

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或印章

c.本人有效身份证（复印件），其它证件无效

## （三）竞争性磋商文件说明

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件是用以阐明所需货物、服务，以及竞争性磋商、竞争性磋商程序和相应的合同条款。“竞争性磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  竞争性磋商供应商须知

第三部分  竞争性磋商内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  竞争性磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本竞争性磋商文件要求竞争性磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 竞争性磋商文件的澄清

  - 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的竞争性磋商供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有竞争性磋商供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

## （四）竞争性磋商响应文件的编制

- 竞争性磋商响应文件的说明

  - 竞争性磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证竞争性磋商响应文件的正确性和真实性，否则竞争性磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按竞争性磋商文件的要求提供的竞争性磋商响应文件可能导致无效。

- 竞争性磋商响应文件的组成

  - 竞争性磋商供应商编写的竞争性磋商响应文件应包括下列部分：

（一）资格文件部分

（1）竞争性磋商供应商企业法人有效营业执照副本复印件（复印件加盖公章）

（2）法定代表人授权委托书                              （见第五部分附件二）；

（3）法定代表人身份证明                                （见第五部分附件三）；

（4）关于资格、资质证明文件的声明函                    （见第五部分附件四）；

（6）提供最近一个季度依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

（7）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；

（8）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位证明文件                                                            （见第五部分附件五、六、七）；

（9）采购活动现场确认声明书                             （见第五部分附件八）；

（10）招标文件规定需要的其他资料及供应商需要说明的其他事项。

（二）商务、资信、技术文件部分

（1）资信、技术响应一览表；                             （见第五部分附件九）；

（2）投标供应商诚信承诺书；                             （见第五部分附件十）；

（3）供应商运营状况、经营信誉、获得荣誉、技术储备、技术力量等描述及相关证明材料；

（4）电子病历等级评审测评的案例和证明、软件技术能力证明材料等；

（5）同类项目合同、验收报告证明等材料；

（6）项目负责人、组员职称证书、学历、社保证明等；

（7）项目技术实施方案（按评分办法）；

（8）招标文件规定需要的其他资料及供应商需要说明的其他事项。

（三）报价部分

（1）竞争性磋商函                                        （见第五部分附件十一）；

（2）第一轮报价一览表                                   （见第五部分附件十二）；

（3）第一轮报价明细表                                   （见第五部分附件十三）；

（4）招标代理服务费承诺函                                （见第五部分附件十四）；

（5）招标文件规定需要的其他资料及供应商需要说明的其他事项。

- 竞争磋商响应格式填写说明

  - 竞争性磋商供应商应在认真阅读竞争性磋商文件所有内容的基础上，按照竞争性磋商文件的要求编制完整的竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应按照竞争性磋商文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致竞争性磋商响应文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是竞争性磋商供应商的风险。

  - 竞争性磋商供应商必须保证竞争性磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的竞争性磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

- 竞争性磋商有效期

  - ▲提交竞争性磋商响应文件截止日起60天，竞争性磋商响应文件应保持有效。竞争性磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应竞争性磋商而予以否决。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于竞争性磋商有效期满之前要求竞争性磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- 竞争性磋商报价

  - 竞争性磋商供应商提供的货物和服务价格应该用人民币表示。竞争性磋商报价应包括完成供货和服务所需的一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个竞争性磋商报价，竞争性磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在竞争性磋商结束后提供给采购代理机构及采购人最优惠的竞争性磋商价格。

  - 最后的竞争性磋商报价不应高于首次报价（除采购需求标准提升外），其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例下调。

- 竞争性磋商响应文件的式样和签署

  - 竞争性磋商响应文件的内容是属于竞争性磋商供应商自己制作的均须用不褪色墨水书写或打印，并在“竞争性磋商文件格式”规定处由竞争性磋商供应商的法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

  - 竞争性磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 竞争性磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同竞争性磋商供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同竞争性磋商供应商的竞争性磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同竞争性磋商供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同竞争性磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同竞争性磋商供应商的竞争性磋商响应文件相互混装，或在一个竞争性磋商供应商的竞争性磋商响应文件内遗留有其他竞争性磋商供应商的签名、盖章等不属于本竞争性磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助竞争性磋商供应商撤换或更改竞争性磋商响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的竞争性磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同竞争性磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家竞争性磋商供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）竞争性磋商响应文件的递交

- 竞争性磋商响应文件标记

  - 竞争性磋商响应文件封面上写明竞争性磋商项目名称、编号、竞争性磋商供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样，格式参考附件一。

- 竞争性磋商截止时间

  - 本次采购的竞争性磋商开始时间及竞争性磋商响应文件递交截止时间：见本竞争性磋商文件“采购公告”。采购代理机构收到竞争性磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了竞争性磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和竞争性磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 竞争性磋商响应文件有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

  - 竞争性磋商响应电子文件逾期递交的；

  - 竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的。

## 竞争性磋商与评审

- 竞争性磋商

  - 竞争性磋商时间和地点：见本竞争性磋商文件“采购公告”。

  - 采购代理机构组织和主持竞争性磋商会议，业主代表及纪检监督人员参加竞争性磋商会议并签名报到以证明其出席。

- 竞争性磋商小组的组建

  - 本次采购依法组建竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人的代表1名和2名有关专家共3人组成。

- 竞争性磋商工作程序

  - 竞争性磋商响应文件（电子文件）在规定时间递交后，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件首先审查竞争性磋商响应文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足竞争性磋商文件的报价资格要求等；其次审查竞争性磋商响应文件提交的内容是否完整，是否按竞争性磋商文件的要求做出了相应的响应。

  - 竞争性磋商。竞争性磋商小组所有成员集中与各竞争性磋商供应商分别进行竞争性磋商。在竞争性磋商中，竞争性磋商的任何一方不得透露与竞争性磋商有关的其他竞争性磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 竞争性磋商文件有实质性变动的（包括竞争性磋商内容及合同主要条款、评定成交标准），竞争性磋商小组应当在竞争性磋商供应商分轮报价前以书面形式通知所有参加竞争性磋商的竞争性磋商供应商。

  - 本次竞争性磋商允许两次报价，竞争性磋商响应文件为首次报价。

  - 竞争性磋商结束后，竞争性磋商小组应当要求合格通过的竞争性磋商供应商在规定时间（30分钟）内根据商谈内容进行第二次报价（即最后报价），竞争性磋商供应商的报价原则上不应高于上轮的报价（竞争性磋商采购需求内容变更的除外），可与上轮报价相同；未报价者，视同与上轮报价相同。

  - 如竞争性磋商小组一致认为某个竞争性磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，竞争性磋商小组有权通知竞争性磋商供应商限期进行解释。若该竞争性磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并否决改变，经竞争性磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

  - 如果候选成交供应商的报价高于政府采购预算金额或明显偏离市场正常价格时，竞争性磋商小组将取消其成交资格，对受影响的竞争性磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的竞争性磋商供应商解释采取这一行动的理由

- 评审

  - 在竞争性磋商时下列情况按照无效标处理：

1.在资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）在资格文件中出现报价的；

（2）缺少资格文件编制所列内容之一的；

（3）供应商提供的有关资料被确认是不真实的；

（4）资格文件未按采购文件规定进行签字或盖章的；

（5）按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，供应商有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的；

（6）没有通过资格审查的。

2.在符合性审查和商务资信技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）在商务技术文件中出现报价；

（2）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的；

（3）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合征集文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）响应有效期、服务承诺等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不符合本采购文件中的实质性要求条款；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的自行表述文字内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）供应商的报价文件有串通投标情形的；

（2）报价文件未按采购文件要求进行签字或盖章的；

（3）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（4）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（5）未按要求提供《开标一览表》；

（6）供应商报价超过最高限价的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的投标文件为无效；

5.存在带“▲”条款的负偏离的；

6.本采购文件其他部分已规定为无效标的情形；

7.评标专家认定的其他必须按无效标处理的。

  - 竞争性磋商小组将根据各竞争性磋商供应商的最后报价和承诺，按评定办法计算综合得分，按综合得分由高到低排序，排序第一名的为成交供应商，其余排序后2名的供应商为备选成交供应商。

- 成交供应商的确定

  - 采购代理机构按竞争性磋商小组的评审结果，确定综合得分排序第一的预选成交供应商为成交供应商，当预选成交供应商因故不能成交时，可以确定综合得分排名第二的备选成交供应商为成交供应商，当其因故不能成交时，可以确定综合得分排名第三的备选成交供应商为成交供应商。报价超过采购预算资金的除外。

  - 采购代理机构将在 “浙江政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn）上发布《成交结果公告》。

- 评审过程保密

  - 竞争性磋商之后，直到授予竞争性磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较竞争性磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向竞争性磋商供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有竞争性磋商的权利

  - 竞争性磋商小组经评审，认为所有竞争性磋商都不符合竞争性磋商文件要求的，可以否决所有竞争性磋商。

  - 如果成交预选供应商不能按照竞争性磋商文件要求及其竞争性磋商响应文件的承诺签订合同或其竞争性磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何竞争性磋商，并宣布采购无效，对受影响的竞争性磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的竞争性磋商供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、竞争性磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 质疑受理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

受理电话：0573-86180035

- 投诉受理机构：海盐县财政局政府采购监管科

投诉电话：0573-86122512

## （七）授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

竞争性磋商结束后，采购代理机构将对竞争性磋商供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是：

  - 竞争性磋商供应商的资质、业务能力、信誉及以往政府采购活动中的业绩和表现；

  - 竞争性磋商供应商履行合同的能力。

  - 最终审查工作如需成交供应商配合，成交供应商必须接受。

  - 成交供应商如未能通过最终审查，采购代理机构将视具体情况，提出具体限时整改要求，成交供应商如未能达到整改要求，其成交资格将被取消。

  - 采购代理机构将合同授予获接受竞争性磋商的竞争性磋商供应商。

- 成交通知

  - 在竞争性磋商有效期期满之前，采购代理机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自接到成交通知书后30天内与采购人签订合同。

  - 成交供应商不遵守竞争性磋商文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购代理机构即可取消该单位的成交权，另选其它竞争性磋商供应商成交。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《成交通知书》的同时在 “浙江政府采购网”发布成交公告。

- 中小企业.

关于中小企业参与政府采购活动的规定

1.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商（中标单位）支付，代理服务费（12500元）。采购代理服务费请供应商在报价中予以考虑，该费用须在领取中标通知书前付清。收款人名称：浙江圣加工程管理咨询有限公司；开户银行：浙江海盐农村商业银行股份有限公司营业部；账号：201000137526369。

# 第三部分  项目采购需求

# 一、项目背景

海盐县人民医院创建于1929年，是海盐县唯一一所集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等综合医院。医院核定床位600张，2022年医院门急诊总量87.7万人次，出院3.48万人次。医院技术力量雄厚，现设有20个住院病区，42个临床医技科室，是全县急诊、病历、护理、院感、药事、麻醉、检验、放射等质控中心挂靠单位。医院积极推进长三角一体化国家战略建设，与沪杭多家省市级三甲医院建立医疗协作关系，开展学科合作，努力扩展服务能力，提升医疗技术。2020年11月，医院与浙江大学医学院附属第二医院协作签约，建立紧密型合作关系，成立“浙大二院海盐分院”。我院坚持弘扬“团结、创新、优质、奉献”的精神，秉承“以人为本 护航健康”的办院宗旨和“崇德尚技 严谨敬业 诚信进取”的核心价值观，积极推进公立医院综合改革、医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革和融入长三角一体化发展，努力把医院建设成为环境优美、百姓信赖、员工自豪、社会满意的浙北优质县市级综合性医院，为实现医院高质量发展，打造“重要窗口”最精彩医疗板块贡献力量。

随着医疗行业的快速发展，传统的医技系统较难满足现代医疗服务的需求。本次院址搬迁，规模、人员的变化带来新的需求，升级放射信息系统、超声信息系统、内镜信息系统、病理信息系统、医技检查集中预约等业务系统，实现医技检查信息化升级、智慧化管理，同步响应国家信创规划；升级智能采集和数字化报告软件、临床影像中心，满足新址带来的升级需求。本次项目升级需贴合最新版电子病历5级评审，为医院评审提供技术支撑，本次升级涉及到检查科室多，单日业务量大，需采用对应措施以实现各业务系统的平滑切换，保障数据迁移完整性、准确性的同时确保检查业务不受影响，实现无感升级。

# 二、软件需求清单

| 序号 | 系统名称 | 子系统 | 配置模块 | 功能说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PACS系统扩容升级 | 放射信息系统升级 | 预约登记 | 提供放射检查的预约和登记功能，实现预约、签到、登记、拍摄申请单、打印检查单、打印检查报告、统计登记工作量。 | 1 |
|  |  |  | 检查执行 | 为检查技师提供待检和已检列表；提供影像比对、拆分、删除、修改的界面，实现技师对检查队列的管理、对生成影像数据的管理。 | 1 |
|  |  |  | DICOM服务 | 对接医学影像设备，为设备提供DICOM Modality Worklist SCP服务；提供DICOM Storage SCP服务；提供DICOM Query/Retrieve SCP服务。 | 1 |
|  |  |  | 排队叫号 | 实现放射检查按机房、患者类别、预约签到时间进行排队；实现语音合成；实现电子屏显示的界面定制；实现与检查执行队列的通信。 | 1 |
|  |  |  | 检查报告 | 为检查医师提供报告界面，实现报告书写、审核，历史报告对比，电子病历浏览，危急值报告、疾病报卡功能。 | 1 |
|  |  |  | DICOM影像浏览 | 为医生提供全面的影像调阅和显示的专业影像浏览器，支持CR、DR、CT、MRI、核医学、DSA、超声、内窥镜、病理等多种DICOM影像的显示。 | 1 |
|  |  |  | AI-PACS融合 | AI与PACS影像浏览的融合 | 1 |
|  |  |  | 综合查询 | 提供任意字段的检查记录检索，实现报告浏览，报告修改、影像浏览、报告打印、检查跟踪、病例收藏等功能。 | 1 |
|  |  |  | 系统设置 | 提供人员和权限管理，提供人员排班，设置数据字典、检查项目、检查机房、书写模板、打印模板、系统参数等各类基础数据设置。 | 1 |
|  |  | 超声信息系统升级 | 预约登记 | 提供超声检查的预约和登记功能，实现预约、签到、登记、拍摄申请单、打印检查单、打印检查报告、统计当天预约登记工作量。 | 1 |
|  |  |  | 图像采集 | 提供超声图像视频卡单帧采集、视频采集；DICOM格式单帧和多帧采集，提供图像的预览、标注，提供图像的删除、打印选择。 | 1 |
|  |  |  | 排队叫号 | 实现超声检查按机房、检查项目、患者类别、预约签到时间进行排队；实现语音合成；实现电子屏显示的界面定制；实现与检查执行队列的通信。 | 1 |
|  |  |  | 检查报告 | 为检查医师提供报告界面，实现报告书写、审核，历史报告对比，电子病历浏览，危急值报告、疾病报卡功能。 | 1 |
|  |  |  | 心超智能生成结构化报告软件 | 提供DICOM SR文件解析服务，心脏超声类检查搭配测值管理、结构化报告，提升数据可用性及书写效率。 | 1 |
|  |  |  | 综合查询 | 为科室人员提供任意字段的检查记录检索，实现报告浏览，报告修改、影像浏览、报告打印、检查跟踪、病例收藏等功能。 | 1 |
|  |  |  | 系统设置 | 为科主任和系统管理员提供人员和权限管理，提供人员排班，设置数据字典、检查项目打印模板等各类基础数据设置。 | 1 |
|  |  | 内镜信息系统升级 | 预约登记 | 提供内镜检查的预约和登记功能，实现预约、签到、登记、拍摄申请单、打印检查单、打印检查报告、统计当天预约登记工作量。 | 1 |
|  |  |  | 图像采集 | 提供内镜图像视频卡单帧采集、视频采集，提供图像的预览、标注，提供图像的删除、打印选择。 | 1 |
|  |  |  | 排队叫号 | 实现内镜检查按机房、检查项目、患者类别、预约签到时间进行排队；实现语音合成；实现电子屏显示的界面定制；实现与检查执行队列的通信。 | 1 |
|  |  |  | 检查报告 | 为检查医师提供报告界面，实现报告书写、审核，历史报告对比，电子病历浏览，危急值报告、疾病报卡功能。 | 1 |
|  |  |  | 综合查询 | 为科室人员提供任意字段的检查记录检索，实现报告浏览，报告修改、影像浏览、报告打印、检查跟踪、病例收藏等功能。 | 1 |
|  |  |  | 系统设置 | 为科主任和系统管理员提供人员和权限管理，提供人员排班，设置数据字典、检查项目、检查机房、书写模板、打印模板、系统参数等各类基础数据设置。 | 1 |
|  |  | 智能采集和数字化报告软件 | 用户管理 | 院内用户的统一管理 | 1 |
|  |  |  | 权限管理 | 院内用户的菜单权限、流程权限的统一管理 | 1 |
|  |  |  | 登记工作站 | 院内患者信息和功能检查信息的录入与获取 | 1 |
|  |  |  | 报告采集工作站 | 检查报告的自动化采集，实现报告的数字化存储 | 1 |
|  |  |  | 管理工作站 | 检查工作量进行统计及结果导出打印 | 1 |
|  |  | 临床影像报告集成系统升级 | 全院临床影像集成浏览 | 提供全院临床科室一键式调阅全院医技检查图像和报告（不限点位） | 1 |
|  |  |  | 系统管理 | 提供数据采集、校对与数据统计服务 | 1 |
|  |  | 病理信息系统升级 | 病理信息系统升级 | 现有病理信息系统数据及应用软件系统整体迁移部署至新的资源环境中，确保操作流畅、不改变原有操作习惯，数据完整、准确 | 1 |
|  |  | 医技检查集中预约信息系统升级 | 医技检查集中预约信息系统升级 | 现有医技预约信息系统数据及应用软件系统整体迁移部署至新的资源环境中，确保操作流畅、不改变原有操作习惯，数据完整、准确。与各检查信息系统对接，满足全院各项检查集中预约。 | 1 |
|  | 等级评审服务 | 电子病历5级 | 电子病历5级评审服务 | 满足最新版电子病历5级评审服务要求 | 1 |
|  | 集成接口服务 | 与其他业务系统对接 | 与HIS/EMR/体检系统对接 | 支持电子申请单对接，获取患者检查信息；支持申请单执行状态、检查结果的回传； | 1 |
|  |  |  | 与微信公众号对接 | 支持院方微信公众号检查结果集成调阅，移动端的H5页面展示检查列表、电子报告、原始影像 | 1 |
|  |  |  | 与临床集成平台对接 | 医技业务系统与临床集成平台对接，实现全院统一调阅 | 1 |
|  |  |  | 与CA系统对接 | 与CA系统对接，实现检查业务的数字签名 | 1 |
|  |  |  | 与海盐县区域PACS系统对接 | 与海盐县区域PACS系统对接，实现基层放射诊断业务协同 | 1 |
|  |  |  | 与海盐县区域检查预约系统对接 | 与海盐县区域检查预约系统对接，实现检查资源共享 | 1 |
|  |  |  | 与海盐县区域影像云平台对接 | 实现区域影像的共享调阅和互认 | 1 |

# 三、整体要求

标准性：系统要求完全遵循DICOM3.0标准，能够基于HL7标准接口与HIS及其他临床信息系统通信。所有标准必须符合国家、地方有关法律、法规、规章制度的要求。

稳定性：系统具有较高稳定性，可365×24持续并不间断运行；有完善的备援机制，确保不影响系统正常运行；具有数据备份及恢复机制，支持手动或自动进行数据库系统、图像数据的备份操作。

实用性：系统功能符合医院实际应用需求，以满足临床科教研需要的应用为第一原则；采用影像无损压缩技术，传输和存储高质量图像信息；能够按病人类别进行分类，如可进行“急诊、绿色通道、门诊、体检、住院、VIP用户”分类等；操作人员可以对病人的基本信息进行补充和完善。

安全性：系统设计必须符合国家相关信息化标准和安全方面的要求。

扩展性：可根据院方、行业规范和发展要求对工作流程和系统功能进行调整和持续开发升级，不断优化工作流程，并可以方便地对系统进行扩容。

集成度：投标人所投的系统须完成与我院HIS/EMR、微信公众号等系统的集成对接。

# 四、详细技术指标要求

## 放射信息系统升级要求

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总体要求 |
|  |  | 符合DICOM3.0标准，完整支持符合DICOM标准的成像设备和数据类型，系统平台设计能支持DICOM要求的数据处理、流程管理、网络发布、显示设置等。需能支持放射科图像全部以DICOM标准进行存储和显示。 |
|  | ★ | PACS系统平台基于容器化底座，采用微服务架构设计，平台服务具备开放性和稳定性，提供支持微服务架构的相关证明材料。 |
|  | ★ | 系统跨平台设计，支持国产操作系统，符合信创、国产化发展要求，提供投标人所投系统支持国产操作系统的适配证明文件，加盖投标人公章。 |
|  | ★ | 所投系统支持国产数据库，符合信创、国产化发展要求，提供投标人所投系统支持国产数据库的适配证明文件，加盖投标人公章。 |
|  |  | 实现放射学证据文档方面的影像管理、影像显示、标记注释生成功能。符合“证据文档（ED Profile）”集成模式“影像管理（IM）；影像显示(ID)；标记注释生成(EC)” 3个功能角色。 |
|  | ★ | 本项目为全院级影像信息系统，配合国家政策及医院发展需求，要求所投产品生产厂商具备全自主开发能力，可持续提供二次开发服务。提供投标人自有的医学影像管理与通讯系统软件（PACS）、放射信息系统软件著作权（提供投标人有效相关证明文件，复印件加盖投标人公章）。 |
|  |  | 预约登记 |
|  |  | 支持检查预约，并可对预约检查进行签到、取消、修改；支持各科室、病区查询、统计、打印每天已预约量； |
|  |  | 支持预约成功后，自动打印预约单、知情同意书；拍摄已签名的知情同意书； |
|  |  | 支持获取电子申请单列表，及电子申请单详情信息 |
|  |  | 支持通过患者病历号、门诊号、住院号、体检号、患者姓名、医保卡、医保电子凭证等信息查询患者申请单或基本信息，支持读卡 |
|  |  | 支持同一患者相同检查类型多次检查合并登记 |
|  |  | 支持预约登记界面患者信息展示自定义配置，常用信息在界面上直接显示，更多信息展开显示，并支持自定义排序 |
|  |  | 支持急诊患者通过绿色通道登记检查 |
|  |  | 支持患者同名检索及提示 |
|  |  | 支持电子申请单中未对应的检查项目自动提示，弹出匹配窗口，完善与HIS检查项目的匹配 |
|  |  | 支持取消预约、取消登记和取消检查功能，提供取消原因录入 |
|  |  | 支持拍摄申请单、知情同意书等 |
|  |  | 支持检查列表自定义，包括字段是否显示、列宽及排序等 |
|  |  | 支持自定义登记页面布局，用户可根据操作习惯自定义左右布局或上下布局 |
|  |  | 检查执行 |
|  |  | 支持技师选择要管理的一到多个机房；支持显示对应科室下的机房（多科室） |
|  |  | 支持技师对机房状态（维修、保养）的变更 |
|  |  | 支持等待摄片列表按排队号排序、按预约时间排序、急诊优先显示 |
|  |  | 支持语音叫号，实现电子屏队列显示和语音呼叫 |
|  |  | 支持患者的呼叫、复呼、连呼 |
|  |  | 支持自定义语音呼叫内容 |
|  |  | 支持自动检测符合合并规则的记录，并提醒技师进行检查合并；QA完成后提醒技师进行复制影像或拆分影像操作 |
|  |  | 支持对过号患者的推迟或挂起 |
|  |  | 支持转机房检查；以及设备故障时批量转机房 |
|  |  | 支持对合并检查记录的影像拆分功能 |
|  |  | 支持对先检查后登记的检查记录的手工影像匹配 |
|  |  | 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 |
|  |  | 支持提醒医生注意对辐射敏感人群（婴幼儿、儿童、育龄妇女、孕妇）防护 |
|  |  | 支持扫描患者条形码进行身份二次确认 |
|  |  | 支持确认过程的语音播报提醒 |
|  |  | 支持前台管理影像列表，支持通过匹配状态、检查类型、检查时间、患者姓名、病历号、检查号查询检查影像 |
|  |  | 支持影像交换功能，用于检查影像张冠李戴时进行修正 |
|  |  | 支持影像转发功能，可将影像转发至其它存档服务节点 |
|  |  | 支持手工匹配功能，用于匹配失败影像进行手工匹配 |
|  |  | 支持检查影像导出、错误影像删除功能 |
|  |  | 支持影像信息修改，包括患者信息（患者编号、患者姓名、性别、年龄）、检查信息（检查号、检查描述、检查日期）等 |
|  |  | 支持影像拆分，用于合并检查后把影像拆分到对应的检查记录，支持序列复制、序列剪切 |
|  |  | DICOM服务 |
|  |  | 支持完整的DICOM Modality Worklist和Modality Performed Procedure Steps |
|  |  | 对系统和用户采取严格的安全管理，对用户登录/离开，有安全便利的身份验证措施，其操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份。并能通过单点登录方式实现登录 |
|  |  | 支持数据库的维护、备份和恢复 |
|  |  | 严格的数据正确性检查和意外事件管理，提供病人信息纠错功能 |
|  |  | 追踪病人检查状况，并记录病人检查过程中相关信息（检查备注） |
|  |  | 对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供GUI工具 |
|  |  | 排队叫号 |
|  |  | 支持将待检列表显示到叫号屏 |
|  |  | 支持定制叫号屏界面 |
|  |  | 支持多媒体分诊叫号系统（带声音，能通知病人取结果） |
|  |  | 叫号系统与技师工作站相连接，可实现自动叫号 |
|  |  | 支持多个类型检查合并列表混合显示和分类显示的多种模式 |
|  |  | 支持检查按机房、患者类别、预约签到时间进行排队 |
|  |  | 支持重复呼叫功能 |
|  |  | 支持检查设备绑定功能，实现自动呼叫并分配机房 |
|  |  | 检查报告 |
|  |  | 支持公共和私有诊断模板，选择模板时可追加或替换影像所见、影像诊断的内容 |
|  |  | 支持报告模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、私有模板、常用词库等 |
|  |  | 支持报告编辑时一键清除影像所见、影像诊断内容 |
|  |  | 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印 |
|  |  | 支持报告编辑时查看患者申请单，对患者病史、过敏史、临床诊断等关键字段醒目标记 |
|  |  | 支持报告编辑内容保存为私有或公共诊断模板 |
|  | ★ | 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；支持危急报告列表打印 |
|  |  | 支持检查备注添加及处理过程查看，并支持检查备注分级 |
|  |  | 支持检查记录的紧急锁定和解锁功能，避免因为信息、影像、报告错误造成不良影响 |
|  |  | 支持传染病报卡功能；且支持传染病列表打印 |
|  |  | 支持病例收藏功能，支持按ICD-11疾病分类 |
|  |  | 支持追加摄片、重新摄片，支持通知相应医生 |
|  |  | 支持报告回退功能，录入回退原因后通知书写医生 |
|  |  | 支持检查跟踪，包括过程跟踪和报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |
|  |  | 支持报告签名时自动对报告内容进行男女特征检测、左右错误检测、报告内容术语检测、危急值符合检测、疾病报卡符合检测 |
|  |  | 支持结构化报告，包括直肠增强、前列腺、乳腺等，支持用户自定义结构化模板（提供以上任意两种结构化报告软件界面截图） |
|  | ★ | 支持申请单、影像、报告质控评分，默认“优”，良好、合格、不合格时提供扣分项选择，并提供质控评估报告（提供评估报告软件界面截图） |
|  |  | 支持快捷键操作采集图像生成图文报告 |
|  |  | 支持对采集的图像进行删除、拖动调整排序 |
|  |  | 报告分发功能，支持按排队号/检查编号/患者编号序号分配任务，包含单双号、自定义序号 |
|  |  | 支持按检查项目自动定位书写模板 |
|  |  | 支持报告拆分功能，按需对多项目进行拆分并打印 |
|  |  | 支持病例随访功能，提供随访设置、支持添加随访记录 |
|  |  | 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 |
|  |  | 支持报告超时预警提醒 |
|  |  | DICOM影像浏览 |
|  |  | 可根据患者编号、患者姓名、检查设备，检查部位、检查编号、检查日期等组合查询；支持常用检索条件的预定义功能；可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、体位、时期、成像设备的影像对比显示和诊断 |
|  |  | 提供本地磁盘或移动设备的影像遍历功能；遍历完成后自动在遍历目录下创建影像索引，方便下次打开。 |
|  |  | 采用多线程的影像调阅技术，后台线程持续下载；当第一屏影像显示完毕后即可开始阅片工作。 |
|  |  | 可将影像与RIS检查记录进行关联；可查询浏览RIS报告内容。 |
|  |  | 支持MR和CT影像的定位线显示，并可以在定位线上直接定位到对应的断层 |
|  |  | 提供测量与批注功能：单点密度值，长度、三点角度、两线角度、椭圆面积、矩形面积、不规则形面积、手绘线面积的测量及箭头、文字标记。 |
|  |  | 对于测量的结果文本，提供位置移动功能，避免其遮挡住病灶部位。 |
|  |  | 提供小角度旋转功能。 |
|  |  | 提供缩放、移动、放大镜、鼠标中键翻页、鼠标左键快速翻页、滚动条快速定位和翻页功能；提供窗口放大镜功能，在窗口中可改变窗宽窗位和缩放比率。 |
|  |  | 提供心胸比测量功能。 |
|  |  | 提供屏幕以实物大小1:1显示影像的功能。 |
|  |  | 提供了矩形、椭圆、不规则面积的CT值直方图曲线比较。用于比较影像中同一区域的平扫状态，增强状态下的CT值变化。同时支持4个区域（不同颜色区分）的比较。 |
|  |  | 提供序列的拆分和复制功能；允许对同一序列使用不同的视窗进行对比显示。 |
|  |  | 提供序列排序功能；允许按照影像编号、层位置、影像采集时间、影像生成时间分别进行排序。 |
|  |  | 支持检查显示窗口的STANDARD、COL、ROW格式定制；允许在序列显示窗口进行格式定制。 |
|  |  | 将DICOM影像格式转换成JPG/TIF/BMP/AVI等常用格式，也可以把普通格式转换为DICOM格式。 |
|  |  | 支持按影像类型预设多种窗宽窗位，提供快捷键调整视窗；支持按影像类型和序列描述预设视窗，显示影像时自动应用。 |
|  |  | 支持多幅和多帧影像的动态回放，播放帧率可调；锁定的多个序列可同步回放。 |
|  |  | 支持DSA减影，可进行手工影像配准，允许选择减影的影像范围。 |
|  |  | 提供锐化、去噪、平滑、边缘增强等图像增强功能 |
|  |  | 支持影像注释的显示设定功能，可依据不同的设备类别设定显示区域上的影像注释信息。 |
|  |  | 同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用，可实时显示图像间的空间位置关系； |
|  |  | 同一窗口内同一检查或不同检查的多序列图像同步滚动对比，对比时程序自动调整对比图像的放大倍率，保证其以相同尺寸显示。 |
|  |  | 提供关键影像自动和手工标注功能。系统可自动将做过测量或标记的影像标识为关键影像，用户也可以手工标记。标记完成后，连同标记人和标记目的保存到服务器上。在阅读此检查的影像时，都可以看到被标记的关键影像，并快速定位。此功能将大大提高阅片时的复读速度，减少网络数据传输的开销。 |
|  |  | 支持多分格拍片，打印预览框中提供CTRL,SHIFT键多选；提供DEL键、功能按钮等方式删除选中的一个或多个图像；对选中的影像提供CTRL+C复制，CTRL+V粘贴，CTRL+X剪切快捷键；提供窗宽窗位调节；提供针对CR/DR影像的按照实物原始尺寸或指定比例打印功能。 |
|  |  | 支持大容量动态影像的单帧提取技术，对XA、US、RF等多帧影像可获得极佳显示性能。 |
|  |  | 在影像诊断工作站提供影像的批量转发和导出，以及光盘刻录功能。支持CD、DVD、BD格式盘片，盘片符合IHE规范的PDI集成模式要求。 |
|  |  | 提供了程序自动更新功能，支持强制更新和手工更新。方便后期维护。支持用户配置文件的漫游，用户可以任何一台工作站上应用自己保存的私有配置。 |
|  |  | 提供时间强度曲线（TIC）功能，利用时间-强度曲线获取增强的定量参数，有助于乳腺肿块等的良恶评估，常与序列减影结合使用。 |
|  |  | 提供表观弥散系数（ADC）功能。通过ADC值的变化可以反应缺血过程的变化以及不同缺血区域的演变规律。 |
|  |  | 提供图像发送到PPT功能，用于论文和教学。在影像浏览时，可以随时将关键影像发送到PPT。导出到PPT的图像会进行匿名方式处理。 |
|  |  | 提供乳腺专用挂片协议，满足不同放射医师的阅片喜好。支持乳房自适应窗口大小，同步放缩平移，支持自动布局。支持左右MLO位、左右cc位、右mlo位与右cc位、左mlo位与左cc位等挂片协议。 |
|  |  | 提供灰阶影像软拷贝显示状态GSPS功能。用户可以将影像进行注释、测量、调窗、旋转、缩放、显示区域调整等操作保存为GSPS状态文件。再次阅读相同影像时，应用状态文件，可以还原到与保存时的一致状态。 |
|  |  | 支持多平面重建MPR，提供轴状面，矢状面，冠状面以及任意斜面四个显示视口同屏显示 |
|  |  | 支持曲面重建CPR，提供轴状面，矢状面，冠状面以及任意曲面影像四个显示视口同屏显示 |
|  |  | 支持最大密度投影 |
|  |  | 支持最小密度投影 |
|  |  | AI-PACS融合 |
|  |  | 支持与第三方AI厂商对接，支持与AI应用的实时交互 |
|  | ★ | 支持PACS界面查看AI诊断结果，无需切换系统（提供软件界面截图） |
|  |  | 支持调阅肺结节标注信息，包括结节位置定位、分析结节性质、结节特征分析，同一个图像浏览器浏览，无需打开第三方界面 |
|  |  | 综合查询 |
|  |  | 支持列表按时间条件、检查类型、检查状态、就诊类别、病历号、门诊号、住院号、患者编号、患者姓名、绿色通道、是否打印、收藏类别、申请科室、申请医生、登记人、摄片人、书写人、审核人、修订人、远程诊断、远程会诊、影像所见、影像诊断、胶片打印状态等条件查询；条件显示支持用户个性化配置 |
|  |  | 提供检查记录的检查过程跟踪，显示检查过程每个环节的操作时间、操作人、操作内容； |
|  |  | 支持检查记录的报告查看和打印功能； |
|  |  | 支持收藏病例并以列表形式展现，提供自定义收藏夹，支持ICD-11疾病分类 |
|  |  | 支持报告的批量打印、及以PDF/图片格式批量导出报告 |
|  |  | 系统设置 |
|  |  | 提供可视化界面用于各类运行参数的配置 |
|  |  | 支持用户编辑，包含用户基本信息、用户头像和手写签名。支持与医务、人事管理系统用户基本信息等同步更新。 |
|  |  | 支持用户使用期限设置。 |
|  |  | 支持批量用户导入。 |
|  |  | 支持用户信息查看、编辑、删除、重置密码； |
|  |  | 支持用户组编辑，包含用户组信息、权限信息； |
|  |  | 支持根据用户组显示用户列表，对用户进行移除/批量移除； |
|  |  | 支持数据字典的编辑。 |
|  |  | 支持检查部位编辑。 |
|  |  | 支持检查项目编辑。 |
|  |  | 支持标准编码及标准名称关联 |
|  |  | 支持按医生、检查类型、岗位类型三个维度，根据申请时间、登记时间、检查时间、书写时间、审核时间统计工作量。 |
|  |  | 支持统计检查申请量、登记工作量、检查工作量、诊断工作量、设备工作量等 |
|  |  | 支持统计报告阳性率、诊断符合率、诊断及时率等。 |
|  |  | RUV工作量计算支持按照主辅技师占比系数来统计； |
|  |  | 支持按检查部位统计不同患者类别（门诊、住院、急诊、体检）的检查人次及费用。 |
|  |  | 支持按月查询运营月报，并已可视化图标展现； |

## 超声信息系统升级要求

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预约登记 |
|  |  | 支持检查预约，并可对预约检查进行签到、取消、修改；支持查询每天已预约量； |
|  |  | 支持预约成功后，自动打印预约单、知情同意书；拍摄已签名的知情同意书； |
|  |  | - 支持登记时获取电子申请单列表和申请单详情 |
|  |  | 支持通过输入患者病历号、门诊号、住院号、体检号等信息查询及读卡筛选患者基本信息 |
|  |  | 支持患者检查扩展信息的定制化录入，常用信息在界面上直接显示，更多信息通过界面展开显示 |
|  |  | - 支持急诊患者的自编号登记 |
|  |  | - 支持取消检查功能，提供取消原因快速选择及手工录入 |
|  |  | - 支持申请单、知情同意书等资料的拍摄 |
|  |  | - 支持拍摄资料的预览，提供上下切换、左右旋转、缩放、删除功能 |
|  |  | - 支持自定义管理机房，支持显示机房全部、未检查工作量统计 |
|  |  | - 支持登记界面同时查看预约列表、登记列表、就绪列表、检查进程等列表 |
|  |  | - 支持登记列表中紧急锁定、修改检查、取消检查、添加备注 |
|  |  | - 支持登记列表中批量打印报告；支持自动打印功能，并可配置按就诊类别自动打印 |
|  |  | 图像采集 |
|  |  | - 支持BNC/S-VIDEO/RGB/DVI/HDMI等视频接口 |
|  |  | - 支持小键盘或踏板采集静态图像和动态图像 |
|  |  | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Modality Worklist服务 |
|  |  | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Storage服务 |
|  |  | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Query/Retrieve服务 |
|  |  | 支持“模拟”、“DICOM”图像采集及浏览； 支持视频、DICOM动态图像采集及播放 |
|  |  | - 支持模拟采集图像DICOM格式转换 |
|  |  | - 支持DICOM影像的窗宽窗位调整 |
|  |  | - 支持图像的缩放、移动、旋转 |
|  |  | - 支持图像的箭头、文本、矩形、圆形标记 |
|  |  | 排队叫号 |
|  |  | 支持将待检列表显示到叫号屏 |
|  |  | 支持定制叫号屏界面 |
|  |  | 支持多媒体分诊叫号系统（带声音，能通知病人取结果） |
|  |  | 叫号系统与技师工作站相连接，可实现自动叫号 |
|  |  | 支持多个类型检查合并列表混合显示和分类显示的多种模式 |
|  |  | 支持检查按机房、患者类别、预约签到时间进行排队 |
|  |  | 支持重复呼叫功能 |
|  |  | 支持检查设备绑定功能，实现自动呼叫并分配机房 |
|  |  | 检查报告 |
|  |  | - 支持在检查报告时进行快捷登记，支持登记完成后立即开始检查 |
|  |  | 支持检查报告开始时指定记录医生、检查医生，并支持临时更换记医生、检查医生 |
|  |  | - 支持报告编辑录入超声所见、超声诊断等 |
|  |  | 支持报告编辑时实时查看超声动态影像；支持超声视频窗口嵌入、浮出模式切换，浮动窗口可调整大小 |
|  |  | - 支持大窗体显示图像，并支持看图像写报告 |
|  |  | - 支持检查时录入检查设备、检查途径、探头频率信息 |
|  |  | 支持影像缓存功能，紧急情况下可先检查图像采集至缓存区后登记，提升工作效率 |
|  |  | - 支持从外导入影像至缓存，支持缓存区影像与患者采集的影像进行交换 |
|  |  | - 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印、阴阳性标识 |
|  |  | - 支持报告编辑时查看患者申请单、电子病历、其它辅助资料 |
|  |  | - 支持报告编辑内容保存为公共和私有诊断模板 |
|  |  | - 支持报告编辑时一键清除所见、诊断内容 |
|  |  | 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；且支持危急报告列表打印 |
|  |  | - 支持特殊字符录入功能，医生编辑报告时可快速选择特殊字符 |
|  |  | 支持检查备注添加及查看，并支持备注分级 |
|  | ★ | 支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |
|  |  | - 支持报告签名时自动对报告内容进行男女特征检测、左右错误检测、报告内容术语检测 |
|  |  | - 支持选取采集图像加入图文报告打印，可自定义图像顺序 |
|  |  | - 支持报告编辑模式、仅检查模式切换 |
|  |  | - 支持按检查项目自动定位书写模板 |
|  |  | - 支持报告拆分功能，按需对多项目进行拆分并打印 |
|  |  | - 支持病例随访功能，提供随访设置、支持添加随访记录 |
|  |  | - 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 |
|  |  | 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 |
|  |  | 心超智能生成结构化报告软件 |
|  |  | 心超结构化报告管理 |
|  |  | 提供高效的Dicom SR解析服务 |
|  |  | 能够精准提取心脏超声设备已测量的各项数据 |
|  |  | 支持将心超各项测值数据无缝填充至结构化报告中，确保数据的准确性与完整性 |
|  |  | 综合查询 |
|  |  | 支持列表按时间条件、检查类型、检查状态、就诊类别、病历号、门诊号、住院号、患者编号、患者姓名、绿色通道、是否打印、收藏类别、申请科室、申请医生、登记人、摄片人、书写人、审核人、修订人、远程诊断、远程会诊、影像所见、影像诊断、胶片打印状态等条件查询；条件显示支持用户个性化配置 |
|  |  | 提供检查记录的检查过程跟踪，显示检查过程每个环节的操作时间、操作人、操作内容； |
|  |  | 提供检查记录的报告查看和打印功能； |
|  |  | 提供报告的批量打印、及以PDF/图片格式批量导出报告 |
|  |  | 支持收藏病例并以列表形式展现，支持自定义收藏夹类别 |
|  |  | 系统设置 |
|  |  | 提供可视化界面用于各类运行参数的配置 |
|  |  | 支持用户编辑，包含用户基本信息、用户头像和手写签名。 |
|  |  | 支持用户使用期限设置。 |
|  |  | 支持批量用户导入。 |
|  |  | 支持用户信息查看、编辑、删除、重置密码； |
|  |  | 支持用户组编辑，包含用户组信息、权限信息； |
|  |  | 支持根据用户组显示用户列表，对用户进行移除/批量移除； |
|  |  | 支持数据字典的编辑。 |
|  |  | 支持检查部位编辑。 |
|  |  | 支持检查项目编辑。 |
|  |  | 支持打印模板维护。 |
|  |  | 支持标准编码及标准名称关联 |
|  |  | 支持按医生、检查类型、岗位类型三个维度，根据申请时间、登记时间、检查时间、书写时间、审核时间统计工作量。 |
|  |  | 支持统计检查申请量、登记工作量、检查工作量、诊断工作量、设备工作量等 |
|  |  | 支持统计报告阳性率、诊断符合率、诊断及时率等。 |
|  | ★ | RUV工作量计算支持按照主辅技师占比系数来统计； |
|  |  | 支持按检查部位统计不同患者类别（门诊、住院、急诊、体检）的检查人次及费用。 |
|  |  | 支持按月查询运营月报，并已可视化图标展现； |

## 内镜信息系统升级要求

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预约登记 |
|  |  | 支持检查预约，并可对预约检查进行签到、取消、修改；支持查询每天已预约量； |
|  |  | 支持预约成功后，自动打印预约单、知情同意书；拍摄已签名的知情同意书； |
|  |  | - 支持登记时获取电子申请单列表和申请单详情 |
|  |  | 支持通过输入患者病历号、门诊号、住院号、体检号等信息查询及读卡筛选患者基本信息 |
|  |  | 支持患者检查扩展信息的定制化录入，常用信息在界面上直接显示，更多信息通过界面展开显示 |
|  |  | - 支持急诊患者的自编号登记 |
|  |  | - 支持取消检查功能，提供取消原因快速选择及手工录入 |
|  |  | - 支持申请单、知情同意书等资料的拍摄 |
|  |  | - 支持拍摄资料的预览，提供上下切换、左右旋转、缩放、删除功能 |
|  |  | - 支持自定义管理机房，支持显示机房全部、未检查工作量统计 |
|  |  | - 支持登记界面同时查看预约列表、登记列表、就绪列表、检查进程等列表 |
|  |  | - 支持登记列表中紧急锁定、修改检查、取消检查、添加备注 |
|  |  | 支持登记列表中批量打印报告；支持自动打印功能，并可配置按就诊类别自动打印 |
|  |  | 支持患者的宣教流程：扫描上传患者签署的告知单自动完成宣教标记或者手动完成宣教标记 |
|  |  | 支持在登记工作站中进行注射患者的呼叫操作，呼叫患者进行注射准备，呼叫后的患者进入注射列表； |
|  |  | 图像采集 |
|  |  | - 支持BNC/S-VIDEO/RGB/DVI/HDMI等视频接口 |
|  |  | - 支持小键盘或踏板采集静态图像和动态图像 |
|  |  | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Modality Worklist服务 |
|  |  | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Storage服务 |
|  |  | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Query/Retrieve服务 |
|  |  | 支持“模拟”、“DICOM”图像采集及浏览； 支持视频、DICOM动态图像采集及播放 |
|  |  | - 支持模拟采集图像DICOM格式转换 |
|  |  | - 支持图像的箭头、文本、矩形、圆形标记 |
|  |  | 排队叫号 |
|  |  | 支持将待检列表显示到叫号屏 |
|  |  | 支持定制叫号屏界面 |
|  |  | 支持多媒体分诊叫号系统（带声音，能通知病人取结果） |
|  |  | 叫号系统与技师工作站相连接，可实现自动叫号 |
|  |  | 支持多个类型检查合并列表混合显示和分类显示的多种模式 |
|  |  | 支持检查按机房、患者类别、预约签到时间进行排队 |
|  |  | 支持重复呼叫功能 |
|  |  | 支持检查设备绑定功能，实现自动呼叫并分配机房 |
|  |  | 检查报告 |
|  |  | 支持在检查报告时进行快捷登记，支持登记完成后立即开始检查 |
|  |  | 支持检查报告开始时指定记录医生、检查医生，并支持临时更换记医生、检查医生 |
|  |  | 支持检查报告时查看工作列表，支持通过时间范围、病历号、患者编号、检查号、姓名、项目分类、状态等条件查询，工作列表支持根据项目分类、机房进行分类 |
|  |  | 支持工作列表列配置功能，包括字段是否显示、列宽及排序等 |
|  |  | 支持公共模板、个人模板、常用词库，支持选择模板时追加、替换已编辑报告内容 |
|  |  | - 支持书写模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、个人模板、常用词库等 |
|  |  | - 支持报告编辑录入内镜所见、内镜诊断等 |
|  |  | - 支持大窗体显示图像，并支持看图像写报告 |
|  |  | 支持影像缓存功能，紧急情况下可先检查图像采集至缓存区后登记，提升工作效率 |
|  |  | - 支持从外导入影像至缓存，支持缓存区影像与患者采集的影像进行交换 |
|  |  | - 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印、阴阳性标识 |
|  |  | - 支持报告编辑时查看患者申请单、电子病历、其它辅助资料 |
|  |  | - 支持报告编辑内容保存为公共和私有诊断模板 |
|  |  | - 支持报告编辑时一键清除所见、诊断内容 |
|  |  | 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；且支持危急报告列表打印 |
|  |  | - 支持在报告页面进行病理检查申请开单 |
|  |  | 支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |
|  | ★ | 支持内镜清洗消毒记录功能，支持手工录入及从洗消设备获取清洗信息（提供界面截图） |
|  |  | - 支持选取采集图像加入图文报告打印，可自定义图像顺序 |
|  |  | - 支持病例随访功能，提供随访设置、支持添加随访记录 |
|  |  | - 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 |
|  |  | 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 |
|  |  | 综合查询 |
|  |  | 支持列表按时间条件、检查类型、检查状态、就诊类别、病历号、门诊号、住院号、患者编号、患者姓名、绿色通道、是否打印、收藏类别、申请科室、申请医生、登记人、摄片人、书写人、审核人、修订人、远程诊断、远程会诊、影像所见、影像诊断、胶片打印状态等条件查询；条件显示支持用户个性化配置 |
|  |  | 提供检查记录的检查过程跟踪，显示检查过程每个环节的操作时间、操作人、操作内容； |
|  |  | 提供检查记录的报告查看和打印功能； |
|  |  | 提供报告的批量打印、及以PDF/图片格式批量导出报告 |
|  |  | 支持收藏病例并以列表形式展现，支持自定义收藏夹类别 |
|  |  | 系统设置 |
|  |  | 提供可视化界面用于各类运行参数的配置 |
|  |  | 支持用户编辑，包含用户基本信息、用户头像和手写签名。 |
|  |  | 支持用户使用期限设置。 |
|  |  | 支持批量用户导入。 |
|  |  | 支持用户信息查看、编辑、删除、重置密码； |
|  |  | 支持用户组编辑，包含用户组信息、权限信息； |
|  |  | 支持根据用户组显示用户列表，对用户进行移除/批量移除； |
|  |  | 支持数据字典的编辑。 |
|  |  | 支持检查部位编辑。 |
|  |  | 支持检查项目编辑。 |
|  |  | 支持打印模板维护。 |
|  |  | 支持标准编码及标准名称关联 |
|  |  | 支持按医生、检查类型、岗位类型三个维度，根据申请时间、登记时间、检查时间、书写时间、审核时间统计工作量。 |
|  |  | 支持统计检查申请量、登记工作量、检查工作量、诊断工作量、设备工作量等 |
|  |  | 支持统计报告阳性率、诊断符合率、诊断及时率等。 |
|  |  | RUV工作量计算支持按照主辅技师占比系数来统计； |
|  |  | 支持按检查部位统计不同患者类别（门诊、住院、急诊、体检）的检查人次及费用。 |
|  |  | 支持按月查询运营月报，并已可视化图标展现； |

## 智能采集和数字化报告软件要求

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 用户管理 |
|  |  | 支持新增用户 |
|  |  | 支持修改用户信息 |
|  |  | 支持删除用户等维护性功能 |
|  |  | 权限管理 |
|  |  | 支持该模块实现科室内用户权限管理 |
|  |  | 支持按照角色分配用户权限 |
|  |  | 支持权限的勾选添加/移除 |
|  |  | 根据用户权限控制可见菜单范围 |
|  |  | 支持根据用户权限控制系统功能使用范围 |
|  |  | 登记工作站 |
|  |  | 支持工作列表默认展示本设备/机房的检查项目的待检查记录，定时自动刷新，检查状态高亮显示 |
|  |  | 支持工作列表通过检查机房、检查时间、书写时间、检查状态、检查项目、检查编号、病历号、住院号、患者编号、患者姓名、患者类别、条码号、排队号等进行查询； |
|  |  | 支持读卡/扫码获取电子申请单信息，并通过患者申请单信息进行登记； |
|  |  | 支持患者多个申请单合并登记功能 |
|  |  | 支持手动登记的患者关联电子申请单； |
|  |  | 支持打印标签，打印检查单功能 |
|  |  | 支持双击将患者检查登记数据，写入到第三方的设备软件登记界面。省去医生原有手工登记繁琐步骤。 |
|  |  | 支持绑定填充登记多个第三方软件（如动态心电、动态血压等） 支持动态心电、动态血压的装包标识显示及过滤 |
|  |  | 报告采集工作站 |
|  |  | 支持PNG、JPG、BMP、PDF等报告文件格式 |
|  |  | 支持扫描患者的纸质报告单，并完成图片上传归档 |
|  |  | 支持扫描设置图片旋转角度，查看已上传的图片 |
|  |  | 根据设备输出的不同，监听设备虚拟打印机目录，自动弹出监听到的文件 |
|  |  | 在匹配归档界面，选择确定的患者与文件进行匹配归档； |
|  |  | 支持对已归档的患者，重新匹配报告； |
|  |  | 支持匹配归档时，查看设备输出的报告图片：放大、缩放、旋转、拖动查看等操作； |
|  | ★ | 支持一键清空匹配失败文件，可从“回收站”中恢复，定期自动清理功能 |
|  |  | 管理工作站 |
|  |  | 后台自动进行识别文件关联匹配数据库检查信息，无需获取报告后需要人工进行查询检查信息才能进行匹配。 |
|  |  | 支持建立对DICOM、非DICOM病人检查识别规则，支持按病人检查信息、检查设备、检查类型的识别 |
|  |  | 支持自动匹配根据不同检查类型设备建立关联匹配规则，匹配文件成功后，自动将检查信息标识为“已检查/已书写、已审核” |
|  |  | 支持检查时间、患者查询、检查类型、患者类别、检查项目、检查状态、检查医生查询检查记录 |
|  |  | 支持检查列表自定义列显示查询结果，单击列标题进行排序 |
|  |  | 支持查看图文报告、影像，打印报告 |
|  |  | 支持按检查时间树查看患者同一日期的相关检查报告 |
|  |  | 支持按检查项目树查看患者同一个项目不同时期的检查报告 |
|  |  | 支持按检查医生统计各检查项目工作量；支持查看统计的明细数据；支持导出统计结果； |
|  |  | 支持按检查项目统计检查人次；支持查看统计的明细数据；支持导出统计结果； |
|  |  | 支持新建、编辑基础数据，如检查项目、检查设备、检查机房、数据字典等。 |
|  |  | 支持可视化界面用于各类运行参数的配置和启用 |

## 临床影像报告集成系统升级要求

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 全院临床影像集成浏览 |
|  | ★ | 院内临床调阅授权数不限点位，保证临床调阅数据一致性、完整性 |
|  |  | 提供全院临床科室一键式调阅全院医技检查图像和报告，支持WEB方式嵌入式集成，一键式URL调阅。支持IE8以上、谷歌等浏览器 |
|  |  | 支持与临床信息系统的接口和界面集成，访问患者的检查检验数据 |
|  |  | 支持通过检查时间、检查科室、检查类型、检查编号、身份证号、病历号、门诊号、住院号、患者编号、患者姓名等检索数据 |
|  |  | 支持数据列表患者隐私信息的脱敏显示，包括患者姓名、身份证号、手机号、病历号、患者编号等 |
|  |  | 支持检查检验数据列表自定义显示，包括列显示、列顺序、列宽度 |
|  |  | 支持自定义常用条件，允许保存常用查询，能够点击常用条件快速查询 |
|  |  | 支持浏览各种医技检查报告，包括：放射、心电、超声、内镜、病理等影像、胶片、波形、切片和图文报告 |
|  |  | 支持报告详情界面患者隐私信息的脱敏显示 |
|  |  | 支持授权用户可点击某个脱敏字段进行查看，记录操作日志 |
|  |  | 支持DICOM影像浏览处理工具，包括缩放、移动、旋转（逆时针90，顺时针90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局、四角信息；距离、角度、面积、CT值、心胸比的测量；文本、矩形和圆形的标注、截图；定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、MPR、CPR、MIP、MinIP |
|  |  | 支持超声、内镜、显微镜图片浏览，包括缩放、移动、旋转；支持箭头、文本、矩形、圆形标注 |
|  |  | 支持数字病理切片浏览工具，包括无极缩放、移动、漫游；支持箭头、文本、矩形、圆形标注 |
|  |  | 系统智能提示调阅医生，该患者有历史检查，显示本院历史检查数量 |
|  |  | 同一患者相同检查类型和检查项目的历史检查予以醒目标识 |
|  |  | 支持调阅患者在医疗机构内的历史检查检验数据，以检查信息时间倒序展示 |
|  |  | 支持调阅历史数据，以就诊视图（就诊时间、就诊医院、就诊科室）展示 |
|  |  | 支持对同一患者多次不同检查的DICOM影像进行同屏比较 |
|  |  | 支持查看检查的危急值报告 |
|  |  | 支持查看检查报告的修订记录，可以进行前后的差异对比 |
|  |  | 支持典型病例的收藏，可自定义收藏夹，支持ICD-11疾病分类 |
|  |  | 系统管理 |
|  |  | 支持对数据采集任务进行队列管理，对待采集任务提供优先采集；对采集失败的任务提供重新采集 |
|  |  | 支持对数据采集的运行状态实时监控，提供执行异常的界面报警和日志查看 |
|  |  | 支持统计院内报告采集后校对失败和未校对量 |
|  |  | 支持按照检查时间、检查科室的角度展示数据校对的明细结果 |
|  |  | 支持按检查科室、检查类型、患者类别分类统计指定时间段的检查量、存储量 |
|  |  | 支持按检查科室、检查类型、患者类别分类统计指定时间段的检查患者量 |
|  |  | 支持所有统计指标中按天、按月、按年三种方式边界时间的统计展示优化 |
|  |  | 支持按检查科室、检查类型分类统计指定时间段的机构调阅量 |
|  |  | 支持按检查科室、检查类型分类统计指定时间段的患者访问量 |
|  |  | 支持按医疗机构、检查类别统计指定检查时间段的报告的阳性率 |
|  |  | 支持按申请医师统计指定申请时间段或检查时间段的质控等级不同的报告申请单的质量 |
|  |  | 支持按检查类别统计指定申请时间段或检查时间段的不同扣分原因的报告申请单的质量 |
|  |  | 支持按医疗机构、检查类型分类指定检查时间段的影像中心结算统计 |

## 病理信息系统迁移要求

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 现有病理信息系统数据及应用软件系统整体迁移部署至新的资源环境中，确保操作流畅、不改变原有操作习惯以及数据完整、准确 |
|  |  | 实现病理标本采集、固定、转送的流程管理 |

## 医技预约信息系统迁移要求

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 现有医技预约信息系统数据及应用软件系统整体迁移部署至新的资源环境中，确保操作流畅、不改变原有操作习惯，数据完整、准确 |

## 等级评审服务

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 支持电子病历5级评审服务要求，部分6级条款响应 |
|  |  | 根据评审结果调整软件功能 |

## 集成接口服务

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 与HIS/EMR/体检系统的对接，获取电子申请单患者检查信息，申请单执行状态、检查结果的回传 |
|  |  | 与微信公众号对接，实现检查结果的集成调阅，移动端可查看检查列表、电子报告、原始影像 |
|  |  | 与临床集成平台，医技业务系统与临床集成平台对接，实现全院统一调阅 |
|  |  | 与CA系统对接，实现检查业务的数字签名 |
|  | ★ | 与海盐县区域PACS系统对接，实现基层放射诊断业务协同，涉及相关接口费由投标人承担 |
|  |  | 与海盐县区域检查预约系统对接，实现检查资源共享，涉及相关接口费由投标人承担 |
|  | ★ | 与海盐县区域影像云平台对接，实现区域影像的共享调阅和互认，涉及相关接口费由投标人承担 |

# 五、项目实施管理要求

- 中标人应提供详细的实施方案，并提交用户单位认可。

- 实施过程应严格执行相关的实施规范，并保证项目实施安全。

- 中标单位应根据用户单位的需要，在规定的时间内，保证质量，完成工程。

- 计划工期和实施方式：本项目工期自合同签订之日起三个月。本项目实施计划分阶段进行，请投标人根据实际进一步细化成工作计划。

# 六、▲质保期（含免费维保）： 2年。

# 七、验收及售后服务要求

- 投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

- 为了保证本次项目建设效果，要求投标人承诺提供项目验收后贰年内的免费售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，特殊情况远程无法解决的，需要2个小时内到达现场。

- 在质保期（免费维护期）内，软件功能仍有可能不断完善，中标供应商须根据用户要求为本系统免费增加或调整功能模块（个性化修改），以满足用户的需求，相关费用包含在报价中。

- 中标供应商完成工作内容后向采购人提交验收申请，经采购人验收通过视为验收合格。

- 采购人负责组织实施验收工作，中标供应商完成验收工作的准备，将系统相关的所有开发文档、产品维护手册、技术文件、资料文档汇集成册交付采购单位。

- 中标供应商对于验收中发现的问题，提出有效解决办法、措施并解决。

- 中标供应商提供的各类文档应内容完整、描述清晰，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。

八、商务要求

▲1、上线服务期限：自接到甲方通知之日起三个月内完成系统全部的升级改造内容，成功上线并通过初步验收。

▲2、支付办法：合同签订生效且具备项目实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同金额的70%预付款，项目完成并通过最终验收合格后支付剩余合同价款。签订合同时，供应商主动要求降低预付款比例的，具体付款办法以双方约定结果为准。

九、其他说明

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。（划分标准见附件1）

# 附件1

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

# 第四部分  合同条款

海盐县政府采购合同（主要参考条款）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：盐财采确临[2025]112号

预算金额：95.00万元

采购人（以下称甲方）：海盐县人民医院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

采购方式：竞争性磋商

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                             采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是                                                        。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                              。

2、合同价包含完成本招标服务项目所涉及的所有内容，包括材料、设备使用、人工、车辆使用、来往路费开销、住宿、招待、企业管理费、利润、风险、税金等一切费用。

3、本合同付款方式为以下第（1）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为：                    。

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        /          ；

（3）其他方式：   /   。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第（2）项支付：

（1）一次性付款：        /          ；

（2）分期付款：                                  。

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第 (2) 项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于   /   （时间）向甲方提交履约保证金   /   元。履约保证金返的方式：      /      。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向    /     仲裁委员会申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 壹 份，1份报送政府采购监督管理部门备案，1份送浙江圣加工程管理咨询有限公司备案。

二、特殊专用条款部分

第一条、技术资料

1.1乙方应按招标文件规定的时间内向甲方提供服务及有关成果报告等有关技术资料。

1.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第二条、知识产权

2.1乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第三条、项目要求

第四条、转包或分包

4.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接供应服务，不得转让他人供应

4.2除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。需方有绝对权力阻止分包。

4.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

第五条、服务期及服务地点

5.1服务期：

5.2地点：海盐县。

第六条、违约责任

6.1甲方无正当理由拒收服务成果的，甲方向乙方偿付合同金额总值的百分之五违约金。

6.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

6.3乙方逾期服务的，乙方应按逾期合同金额总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同价款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提交成果报告的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提交成果报告或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第七条、不可抗力事件处理

7.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

7.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

7.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条、合同生效及其它

8.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

8.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经海盐县财政部门审批，并签书面补充协议报海盐县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

8.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

8.4本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份，壹份交县财政局备案，壹份交浙江圣加工程管理咨询有限公司存档。

| 甲方（盖章）： 地址： 法定代表人（签字）： 电话： | 乙方（盖章）： 地址： 法定代表人（签字）： 电话： 开户银行： - 银行账号： |
| --- | --- |

签订地点：浙江海盐                         签订日期：      年  月  日

此为范本，以实际签订的采购合同为准。

# 第五部分  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商供应商提交竞争性磋商响应文件须知

  - 竞争性磋商供应商应严格按照竞争性磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致竞争性磋商响应文件被误读或采购代理机构、竞争性磋商小组查找不到有效文件是竞争性磋商供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购代理机构将应用竞争性磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定竞争性磋商供应商履行合同的合格性及能力。

  - 全部文件应按竞争性磋商供应商须知中规定的语言提交。

附件一

投标文件封面（格式供参考）

投标文件封面

竞争性磋商响应性文件

项目名称：海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目

项目编号：浙圣加采（2025）21号

响应性文件名称：资格文件/商务资信技术文件/报价文件

供应商名称（盖章）：

投 标人代表签字：

供应商地址：

电  话：

联系人：

（在开标时启封）

- 附件二

- 法定代表人授权委托书

海盐县人民医院：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（竞争性磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目（浙圣加采（2025）21号）项目竞争性磋商活动，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的竞争性磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

（授权代表身份证复印件加盖公章）

身份证复印件（正反面）

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

手机号码：

邮政编码：

- 附件三

- 法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证加盖公章。

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

身份证复印件（正反面）

- 附件四

- 资质证明文件

  - 关于资格、资质证明文件的声明函

海盐县人民医院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的竞争性磋商响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

附件五

中小企业声明函(服务)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于软件和信息技术服务业行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为          万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

附件六

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附件七

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2016) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                         (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

附：如属于残疾人福利性单位须进行承诺并提供相关政府部门出具的证明材料（若有，所有证明材料并加盖单位公章）；

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

附件八

采购活动现场确认声明书

海盐县人民医院（采购组织机构名称）：

本人经由                  （投标单位名称）负责人           （法人代表姓名）合法授权参加海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目（编号：浙圣加采（2025）21号）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系                                       。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位  □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                           （供应商名称）之间存在下列利害关系；

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第          项利害关系。

（供应商代表签名）

2025年  月   日

注：本附件按实填写，并放在资格文件中，如在开标过程中发现与其他供应商有利害关系，或其他供应商之间有利害关系，及时致电采购代理机构。

附件九

资信、技术响应一览表

1、带▲实质性条款响应一览表（如有）

标  项：            项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 供应商响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：供应商必须对应采购文件带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

2、带★重要参数条款响应一览表（如有）

标  项：            项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 供应商响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：供应商对应采购文件带“★”的条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

3、一般性条款响应一览表

标  项：            项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 供应商响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件中具有参数性能指标要求的，供应商必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

附件十

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构）：

我方在参加贵单位的                  政府采购项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方成交，将严格按照竞争性磋商文件要求及磋商响应文件承诺的报价、质量、服务期限、磋商方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按竞争性磋商文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门做出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

日期：         年    月   日

- 附件十 一

- 磋 商 承 诺 函

海盐县人民医院：

（竞争性磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目（浙圣加采（2025）21号）竞争性磋商采购的有关活动，进行竞争性磋商。为此：

  - 提供竞争性磋商须知规定的全部竞争性磋商响应文件。

2、据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的竞争性磋商报价以最后一轮报价为准；

    - 我方向贵方提交的所有竞争性磋商响应文件、资料都是准确的和真实的；

    - 保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的供货(服务)合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 竞争性磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项竞争性磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的竞争性磋商或收到的任何竞争性磋商。

    - 本竞争性磋商自竞争性磋商截止时间之日起60天有效。

    - 如果在竞争性磋商有效期内撤回或拒绝接受已经确认的条款，愿承担由此造成的后果。

    - 与本竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

- 附件十二

- 第一轮报价一览表

项目编号：浙圣加采（2025）21号                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价 | 项目负责人 | 上线服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目 | 1项 |  |  |  |
| 2 | 大写： 元。 |  |  |  |  |

1.总报价包含完成本招标服务项目所涉及的所有内容，包括材料、设备使用、人工、车辆使用、来往路费开销、住宿、招待、企业管理费、利润、风险、税金等一切费用。

2.总价高于最高限价的报价作无效标处理。

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

附件十三

第一轮报价明细表

项目编号：浙圣加采（2025）21号

项目名称：海盐县人民医院一体化PACS系统升级项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注:项目费用总报价包含完成本招标服务项目所涉及的所有内容，包括材料、设备使用、人工、车辆使用、来往路费开销、住宿、招待、企业管理费、利润、风险、税金等一切费用。

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月     日

附件十四

招标代理服务费承诺函

浙江圣加工程管理咨询有限公司：

根据采购文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按采购文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在收到中标通知书后的当天一次性结清。

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

投标供应商认为需要加以说明的其他内容

竞争性磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

# 第六部分  竞争性磋商评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目竞争性磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

一、 评定原则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定供货、服务单位。确保供货、服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对竞争性磋商响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。竞争性磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其竞争性磋商响应文件将被拒绝。

二、评标组织

开标后，竞争性磋商小组首先对竞争性磋商响应文件进行资格性检查，凡竞争性磋商供应商资格不符合竞争性磋商文件要求；竞争性磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应竞争性磋商文件要求者，经竞争性磋商小组认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续竞争性磋商。对竞争性磋商文件完善后，由竞争性磋商小组对竞争性磋商供应商进行询标，竞争性磋商供应商做出书面答复作为竞争性磋商响应文件的补充文件。

经资格性检查，竞争性磋商期间出现符合专业条件的竞争性磋商供应商或者对竞争性磋商文件作出实质响应的竞争性磋商供应商（有效竞争性磋商供应商）不足三家，或竞争性磋商供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

三、磋商流程

1、主持人宣布磋商的有关事项；

2、工作人员开启标书要求供应商在线参加解密，在线解密电子响应文件时间为响应文件开启指令起30分钟内。供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评审”功能进行解密响应文件；

3、磋商小组对所提交的磋商响应资信及商务、技术文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效磋商响应方名单、磋商响应无效的原因、废标情况；

4、磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、售后服务、价格构成、服务期限、付款方式等要素分别进行磋商。

5、磋商结束后，磋商小组根据第三章评审方法对各磋商响应方的资信及商务、技术情况进行评审打分。工作人员按照磋商小组独立评定结果进行算术平均值计算。

6、资信及商务、技术分评定后，要求各磋商响应方在规定时间内（30分钟内）在线进行最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的磋商供应商，其最终报价按第一轮报价为准。

7、主持人宣布磋商最终报价评审的有关事项。

8、磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，磋商小组则根据评审方法计算出总得分并推荐中标商；

9、磋商结束后，主持人公布有效磋商响应方的总得分结果和推荐的中标商。

10、磋商原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

- 三、竞争性磋商评标办法

- 本评标办法采用百分制综合评估法，资信技术85分（资信技术权值85%），报价15分（价格权值10%）。最大限度地满足采购需求中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的供应商，将被推荐为排序第一的中标候选人。

（一）商务资信技术部分的评定（85分）

由磋商小组全体成员查阅各供应商的投标文件以及原件材料（如需）后进行集体讨论，根据讨论结果统一评分，该得分作为供应商的资信业绩得分。

各磋商小组成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有磋商小组成员的评分的算术平均值为该供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

（一）资信部分的评定（10分）

本部分为客观分，由磋商小组全体成员查阅各供应商的投标文件后进行集体讨论，根据讨论结果统一评分，该得分作为供应商的资信业绩得分。

| 序号 | 项目 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商履约能力 | 供应商的运营状况、经营信誉、获得荣誉、技术储备、技术力量等综合情况，由评委综合打分。（1.5分、2分、2.5分、3分、3.5分） | 3.5分 |
| 2 | 产品评审标准化 | 为考察产品集成度和标准化支撑能力，提供投标人或软件厂商参与建设的医院信息化用户通过国家电子病历等级评审测评的案例和证明： 提供通过电子病历五级评审的案例，每个得1分，最多得1分；提供通过电子病历评审六级及以上的案例，每个得2分，最多得2分； （提供有效官方证明和用户证明以及项目合同，复印件加盖投标人公章）。 | 3分 |
| 3 | 软件技术 能力 | 软件生产厂商通过CMMI三级得1分，通过CMMI四级得1.5分，通过CMMI五级得2分，低于三级的得0.5分，不提供得0分。 上述证书须提供复印件，加盖投标人公章 | 2分 |
| 4 | 项目经验 | 投标人提供自2021年1月1日以来，与本项目规模类似的项目业绩案例证明（建设内容至少包含放射、超声、内镜3个软件信息系统），1家医院建设案例得0.5分，2-3家医院建设案例得1分，3家以上医院建设案例得1.5分，最高得1.5分。 注：需提供合同扫描件（合同甲方须为医院）和验收报告并加盖投标人公章。 | 1.5分 |

（二）技术方案部分（75分）

各磋商小组成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有磋商小组成员的评分的算术平均值为该供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 项目 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作重点和难点分析项目理解 | 包括对本项目所涉及到的所有现场实际情况的了解和调研、本次服务的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和相应的解决措施。评委会根据各供应商对本项目的理解程度进行综合评分，未提供方案的不得分。（2分、2.5分、3分、3.5分、4分、4.5分、5分） | 5分 |
| 2 | 产品研发需求符合度 | 本项目为全院级医技系统软件，所投产品必须符合行业规范要求，提供软件厂商PACS影像类、超声内镜处理软件类、病理软件类的医疗器械注册证证书，每提供一个得2分，最多得6分。（系统名称可以不一致，但必须是体现同类软件名称的产品，除注册证的“结构与组成”中明确包含相同系统名称否则同一个注册证不能重复计分。提供复印件，加盖投标人公章。证书须在有效期内，否则不得分） | 6分 |
| 3 | 技术性能 | 根据投标人对技术要求的响应情况进行评审，技术条款完全满足采购要求的得25分，若不满足带“★”重要技术条款要求的，每项扣2分，不满足其他一般技术条款要求的，每项扣1分，扣完为止。 | 25分 |
| 4 | 建设方案 | 由评标委员会对投标人提供的建设方案描述进行打分，对项目现状了解全面、方案与业务需求吻合、架构设计合理、业务流程完整、数据集成度高，能够满足医院一体化管理的得6-8分； 对科室现状了解不全面、需求吻合度一般、架构设计合理性一般、不能良好满足医院管理需求得3.5-5.9分； 需求理解、架构设计、业务流程等方面存在明显缺陷得1-3.5分。,未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 5 | 实施方案 | 由评标委员会对投标人提供的整体实施方案进行评审，根据实施团队分工明确行、实施计划清楚、项目风险有应对行等方面进行综合评价, 未提供方案的不得分。（1.5分、2分、2.5分、3分、3.5、4分、4.5分、5分） | 5分 |
| 6 | 项目进度计划 | 投标人须对本项目的进度要求有具体的可行的进度实施计划及安排。评审小组对投标人提供方案的合理性进行评价, 未提供方案的不得分。（1.5分、2分、2.5分、3分、3.5、4分、4.5分、5分） | 5分 |
| 7 | 系统测试方案 | 评估系统测试方案的合理性、全面性与可靠性，是否能够提供系统功能测试、压力测试等评分, 未提供方案的不得分。（1.5分、2分、2.5分、3分、3.5、4分、4.5分、5分） | 5分 |
| 8 | 应急预案 | 是否建立应急预案，对用户故障的响应、处理、定期巡检等内容评分, 未提供方案的不得分。（1.5分、2分、2.5分、3分、3.5、4分、4.5分、5分） | 5分 |
| 9 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训目标及对象，技术培训，培训形式，培训计划等方面进行评审，培训方案描述全面详实全面、可行性等由评委进行综合评定, 未提供方案的不得分。（1.5分、2分、2.5分、3分、3.5、4分、4.5分、5分） | 5分 |
| 10 | 售后服务保障 | 1.根据投标人提供的运维服务整体方案：总体部署完善、组织架构完整，运维人员配备、运维服务流程条理清晰，重点突出，方案内容完整，足够细化、量化，能够满足本项目实际需要。（0.5分、1分、1.5分、2分、2.5分、3分） 2.售后服务人员的配备完善、响应时间及时，解决问题的能力办法合理，质保期内的软件升级，紧急故障处理预案等能够满足本项目实际需要，方案足够细化、量化，可操作性强，能够很好的满足项目需求的，由评委进行综合评定。（0.5分、1分、1.5分、2分、2.5分、3分） 以上未提供方案的不得分。 | 6分 |

- （二）价格报价评分（15分）

（1）各供应商的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最后报价）×价格权值（即15%）×100

（2）总价最高限价人民币95.00万元，高于最高限价的报价视为无效投标报价，作无效标处理。

- （3）所有供应商的商务报价均超出上限价，本次招标失败，应重新组织招标。

- 有效供应商的综合得分为技术资信分和报价分的总和。

- 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前1-3名供应商作为中标候选人，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同报价也相同的，由评委投票决定排序。

- 本办法解释权归招标人所有。