2025-2028年嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：中诚-JXZCZX(2025)第02号

采购单位：嘉兴市公安局南湖区分局

代理机构：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

2025年1月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  公开招标项目需求	7

第三章  供应商须知	23

第四章  嘉兴市政府采购合同	39

第五章  评审办法	45

第六章  响应相关文件格式	50

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

2025-2028年嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目 的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2025年2月19日14：00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

政府采购计划编号：

项目编号：中诚-JXZCZX(2025)第02号

项目名称：2025-2028年嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目

预算金额：人民币93.24万元

最高限价：人民币玖拾叁万贰仟肆佰元整（￥：93.24万元），凡投标报价高于或等于最高限价的将否决其投标，其投标文件不予进行评审。

采购需求：嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目所涉及的过保视频监控设备的系统维护以及损坏设备的更换，共370个点位。（详见公开招标项目需求）

数量：1项；

服务期：自2025年4月29起至2028年4月28日止。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1¨无需落实；

2.2þ 需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

¨ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   % （不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   % （不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：   无    ；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2025年1月27日至2025年2月19日14：00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2025年2月19日14：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标地点：嘉兴市中诚建设咨询有限公司四楼会议室（城东路83号浙中房大厦）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份【地址：嘉兴市中诚建设咨询有限公司四楼会议室（城东路83号浙中房大厦）；收件人：黄晓霞；电话：0573-82087792/13967339802；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱(570376053@qq.com)。如供应商选择快递费到付，代理采购机构将拒签。】；

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

1.采购人信息

名 称：嘉兴市公安局南湖区分局

项目联系人：李先生

联系方式：13732583555

2.代理机构信息

名 称：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

地 址：嘉兴市城东路83号

项目联系人：黄晓霞

电话、传真：0573-82087792、82231850

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市南湖区财政局

联系方式：0573-82832019

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  公开招标项目需求

一、项目总预算需求表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-2028年嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目 | 项 | 1 | 93.24万元 |

二、项目概况及基本要求

嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目所涉及的过保视频监控设备的系统维护以及损坏设备的更换，共370个点位。

| 序号 | 区域 | 点位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大桥 | B3DQ001-X203与C619交叉口 |
| 2 | 大桥 | B3DQ002-Y230与西湖浜三叉路口 |
| 3 | 大桥 | B3DQ003八里村南张家浜小店路东 |
| 4 | 大桥 | B3DQ004白马线勤俭村三叉路口 |
| 5 | 大桥 | B3DQ005白马线与跨海大桥北接线处 |
| 6 | 大桥 | B3DQ006步云街转盘 |
| 7 | 大桥 | B3DQ007常祖路诚信路 |
| 8 | 大桥 | B3DQ008常祖路欧嘉路 |
| 9 | 大桥 | B3DQ009常祖路顺风路 |
| 10 | 大桥 | B3DQ010东洋浜高铁桥洞北 |
| 11 | 大桥 | B3DQ011丰南村丰北桥项家湾三叉路 |
| 12 | 大桥 | B3DQ012观音桥高铁桥洞 |
| 13 | 大桥 | B3DQ013广益路与夏云路南侧 |
| 14 | 大桥 | B3DQ014湖滨花苑大门口东侧 |
| 15 | 大桥 | B3DQ015花园小区东出口处（东南角） |
| 16 | 大桥 | B3DQ016黄家村南与C606三叉路口 |
| 17 | 大桥 | B3DQ017七大公路嘉善塘桥红绿灯东 |
| 18 | 大桥 | B3DQ018江南路与常祖路 |
| 19 | 大桥 | B3DQ019老07省道独圩路口 |
| 20 | 大桥 | B3DQ020老07省道蔬菜基地 |
| 21 | 大桥 | B3DQ022老07省道与诚信路 |
| 22 | 大桥 | B3DQ023老07省道与天平路口西 |
| 23 | 大桥 | B3DQ024老大桥东文浜路公交车站台斜对面 |
| 24 | 大桥 | B3DQ025老大桥建国警务室北 |
| 25 | 大桥 | B3DQ026老大桥民工学校门口 |
| 26 | 大桥 | B3DQ027老大桥张家浜 |
| 27 | 大桥 | B3DQ028凌公塘路亚美路（东南） |
| 28 | 大桥 | B3DQ029凌公塘路亚欧路 |
| 29 | 大桥 | B3DQ030南溪东路亚太路西北角 |
| 30 | 大桥 | B3DQ031南溪东路智慧路 |
| 31 | 大桥 | B3DQ032南溪路敏惠公司北大门 |
| 32 | 大桥 | B3DQ033南溪路亚美路 |
| 33 | 大桥 | B3DQ034南溪路亚欧路三叉路 |
| 34 | 大桥 | B3DQ035南祥苑北大门 |
| 35 | 大桥 | B3DQ036南祥苑南大门 |
| 36 | 大桥 | B3DQ037农建村部南小店新马路口 |
| 37 | 大桥 | B3DQ038欧嘉路明新路 |
| 38 | 大桥 | B3DQ039欧嘉路紫宇路 |
| 39 | 大桥 | B3DQ040平湖塘后门口26幢处 |
| 40 | 大桥 | B3DQ041双云线与C604三叉路口 |
| 41 | 大桥 | B3DQ042天安路夏云路交叉口 |
| 42 | 大桥 | B3DQ043天福路与夏兴路口东北角 |
| 43 | 大桥 | B3DQ044天福路与夏义路（川福火锅弄堂处） |
| 44 | 大桥 | B3DQ045天明A区（优滋优味门口） |
| 45 | 大桥 | B3DQ046天明路与天香路西南角 |
| 46 | 大桥 | B3DQ047天明路与夏霖路口 |
| 47 | 大桥 | B3DQ048天宁路天平路三叉靠公园北 |
| 48 | 大桥 | B3DQ049天宁路与夏霖路口 |
| 49 | 大桥 | B3DQ050天宁路与夏义路口 |
| 50 | 大桥 | B3DQ051天香农贸市场斜对面 |
| 51 | 大桥 | B3DQ052田畈里 |
| 52 | 大桥 | B3DQ053夏霖路金福珑边（靠桥边） |
| 53 | 大桥 | B3DQ054夏霖路与天全路口 |
| 54 | 大桥 | B3DQ055夏义路(125-127号)之间弄堂 |
| 55 | 大桥 | B3DQ056夏义路(125-127号)之间弄堂 |
| 56 | 大桥 | B3DQ057夏义路与天明路（东北围墙处） |
| 57 | 大桥 | B3DQ058夏云路与天福路东北角 |
| 58 | 大桥 | B3DQ059新大公路与曹焦公路 |
| 59 | 大桥 | B3DQ060新大公路玉明苗村路口 |
| 60 | 大桥 | B3DQ061新大公路周匠桥 |
| 61 | 大桥 | B3DQ062新大公路朱泗浜路口 |
| 62 | 大桥 | B3DQ063新桥路与永庆路 |
| 63 | 大桥 | B3DQ064胥山蒋浜路 |
| 64 | 大桥 | B3DQ065胥山看守所路口153站台东 |
| 65 | 大桥 | B3DQ066胥山孙家浜五里塘桥 |
| 66 | 大桥 | B3DQ067亚澳路横港路 |
| 67 | 大桥 | B3DQ068亚欧路与亚美路东南角 |
| 68 | 大桥 | B3DQ069亚欧路与亚美路西北角 |
| 69 | 大桥 | B3DQ070亚太路与凌公塘北路口 |
| 70 | 大桥 | B3DQ071亚太路与凌公塘南路口 |
| 71 | 大桥 | B3DQ072亚中路敏惠公司东大门 |
| 72 | 大桥 | B3DQ073由桥村凤凰桥 |
| 73 | 大桥 | B3DQ074由桥村凤桥交界（乌桥） |
| 74 | 大桥 | B3DQ075余步线与新昌路口 |
| 75 | 大桥 | B3DQ076余步线与新大公路 |
| 76 | 大桥 | B3DQ077余步线与新桥路口 |
| 77 | 大桥 | B3DQ078余新公管站门口（原位） |
| 78 | 大桥 | B3DQ093中华路锦华丽都门口对面 |
| 79 | 大桥 | B3DQ094中华一村东大门71号东 |
| 80 | 大桥 | B3DQ095紫宇路（老收废站）转角北处 |
| 81 | 新丰 | B3XF001丰北社区汉塘街新粮桥西 |
| 82 | 新丰 | B3XF002丰北社区汉塘街战备桥东 |
| 83 | 新丰 | B3XF003新丰镇丰北社区汉塘西街伍家弄口 |
| 84 | 新丰 | B3XF004新丰镇丰北社区和平桥西堍 |
| 85 | 新丰 | B3XF005丰南社区广场公园南进口 |
| 86 | 新丰 | B3XF006丰南社区双龙小区东门口 |
| 87 | 新丰 | B3XF007丰南社区双龙小区西门口 |
| 88 | 新丰 | B3XF008新丰镇丰南社区西洋小区西侧 |
| 89 | 新丰 | B3XF009新丰横港黄鹤桥南十字路口 |
| 90 | 新丰 | B3XF010新丰横港村罗秋浜三叉路口 |
| 91 | 新丰 | B3XF011横港村石人浜新07省道路口 |
| 92 | 新丰 | B3XF012新丰横港新07省道范公寺口 |
| 93 | 新丰 | B3XF013横港村东区东进口 |
| 94 | 新丰 | B3XF014横港村新中心小学南口 |
| 95 | 新丰 | B3XF015新丰金章李家头南珠桥路口 |
| 96 | 新丰 | B3XF016新丰镇金章村南杨家浜路口 |
| 97 | 新丰 | B3XF017新丰镇金章村雀干桥北三叉路口 |
| 98 | 新丰 | B3XF018新丰金章村油车浜十字路口 |
| 99 | 新丰 | B3XF019新丰镇净湘村北港杂货店前 |
| 100 | 新丰 | B3XF020新丰镇净湘村净湘寺桥南 |
| 101 | 新丰 | B3XF021新丰镇净湘村罗家埭路口 |
| 102 | 新丰 | B3XF022新丰镇净湘村寿山桥北堍 |
| 103 | 新丰 | B3XF023新丰镇净湘村蔬菜基地（与凤桥茜柳村交界） |
| 104 | 新丰 | B3XF024新丰净湘吴家庙桥西三叉口 |
| 105 | 新丰 | B3XF025新丰镇净湘村吴祥村路口 |
| 106 | 新丰 | B3XF026新丰镇净湘村叶家桥西 |
| 107 | 新丰 | B3XF027新丰镇民丰村曹塔浜东路口 |
| 108 | 新丰 | B3XF028新丰镇民丰猪粪处理中心南侧 |
| 109 | 新丰 | B3XF029新丰镇栖凰埭村金堂桥北 |
| 110 | 新丰 | B3XF030新丰镇栖凰埭中和桥北路口 |
| 111 | 新丰 | B3XF031新丰镇乌桥村瓜亩浜路口 |
| 112 | 新丰 | B3XF032新丰乌桥佳佳利超市西南角 |
| 113 | 新丰 | B3XF033新丰镇乌桥村新村部对面 |
| 114 | 新丰 | B3XF034新丰乌桥新小区内十字路口 |
| 115 | 新丰 | B3XF035新丰镇乌桥高速涵洞西 |
| 116 | 新丰 | B3XF036新丰镇乌桥联丰路口杂货店 |
| 117 | 新丰 | B3XF037新丰镇乌桥新小区公园西口 |
| 118 | 新丰 | B3XF038新丰镇乌桥新小区西南角 |
| 119 | 新丰 | B3XF039新丰镇杨庄村东风桥东侧 |
| 120 | 新丰 | B3XF040新丰镇杨庄村屠家木桥东三叉路口 |
| 121 | 新丰 | B3XF041新丰镇永丰村部东侧路口 |
| 122 | 新丰 | B3XF042新丰镇丰美电子厂南路口 |
| 123 | 新丰 | B3XF043新丰永丰老07省道新禾路口 |
| 124 | 新丰 | B3XF044新丰镇永丰村万安桥东堍 |
| 125 | 新丰 | B3XF045新丰镇永丰聚贤村杨家桥东 |
| 126 | 新丰 | B3XF046新丰镇镇北村陈家村路口 |
| 127 | 新丰 | B3XF047新丰镇东方特钢北十字路口 |
| 128 | 新丰 | B3XF048新丰镇镇北村塘河桥东 |
| 129 | 新丰 | B3XF049新丰镇竹林村蔡家浜路口 |
| 130 | 新丰 | B3XF050新丰镇竹林村高家埭加油站 |
| 131 | 大桥 | B3DQ079余新曹庄北塘桥东 |
| 132 | 大桥 | B3DQ080余新曹庄菜场大门口 |
| 133 | 大桥 | B3DQ081余新曹庄邓家港三叉路口 |
| 134 | 大桥 | B3DQ082余新曹庄第二幼儿园北 |
| 135 | 大桥 | B3DQ083余新曹庄人民路转盘北 |
| 136 | 大桥 | B3DQ084余新曹庄人民路转盘桥北 |
| 137 | 大桥 | B3DQ085余新曹庄邮电局对面 |
| 138 | 大桥 | B3DQ086余新曹庄黎明苑门口 |
| 139 | 大桥 | B3DQ087余新曹庄新07省道与邓家港交叉口 |
| 140 | 大桥 | B3DQ088余新曹庄永明村部东侧小桥 |
| 141 | 大桥 | B3DQ089余新明星村五儿子桥 |
| 142 | 大桥 | B3DQ091余新南北湖大道与曹庄小路 |
| 143 | 余新 | B3YX001余新镇余新社区渔里公园北门口 |
| 144 | 余新 | B3YX002余新镇农庄村青龙桥小店 |
| 145 | 余新 | B3YX003余新镇普光村普光村普光寺门口 |
| 146 | 余新 | B3YX004余新镇普光村普光小区南侧 |
| 147 | 余新 | B3YX005普光村与余步公路交叉口 |
| 148 | 余新 | B3YX006余新镇普光村普光天桥北面 |
| 149 | 余新 | B3YX007普光村部东300米十字路口 |
| 150 | 余新 | B3YX008余新镇普光村杨板桥西 |
| 151 | 余新 | B3YX009余新镇金星村余沈公路东侧工业园区门口 |
| 152 | 余新 | B3YX010余新镇余新社区学官桥路口 |
| 153 | 余新 | B3YX011余新镇余新医院大门 |
| 154 | 余新 | B3YX012余新镇长秦新村门口 |
| 155 | 余新 | B3YX013长秦高速天桥下东侧小路 |
| 156 | 余新 | B3YX014余西村甜瓜基地南小路 |
| 157 | 余新 | B3YX015余西村七组二十一组口 |
| 158 | 余新 | B3YX016余新镇明星村敦好农牧门口 |
| 159 | 余新 | B3YX017明星村余沈公路海盐交界处 |
| 160 | 余新 | B3YX018余新镇民新路与余北大街交叉口 |
| 161 | 余新 | B3YX019余新镇余新车站北门口 |
| 162 | 余新 | B3YX020新贤路余南小区北面桥堍 |
| 163 | 余新 | B3YX021余新镇农庄村镇北路与高家桥路口 |
| 164 | 余新 | B3YX023余新镇曹王村曹王庙南500米十字路口 |
| 165 | 余新 | B3YX024余新镇曹王村南北湖大道与曹王村路口 |
| 166 | 余新 | B3YX025余新镇曹王村曹王天桥南面厂子路口 |
| 167 | 余新 | B3YX026余新镇余新社区新市路义乌小商品与五芳斋门口 |
| 168 | 余新 | B3YX027余新镇余新社区新市路与步行街交叉口 |
| 169 | 余新 | B3YX028余新镇余新社区新市路战略网吧北面到底路口 |
| 170 | 余新 | B3YX029余新镇余新社区余北大街化工厂南面小路上去第二座桥 |
| 171 | 余新 | B3YX030余新小学北面河边小店门口 |
| 172 | 余新 | B3YX031余新镇余新社区余南小区南面向东十字路口 |
| 173 | 余新 | B3YX032余新仪表配件厂门口 |
| 174 | 余新 | B3YX033余新镇余新社区余北大街三泰家园门口 |
| 175 | 余新 | B3YX034余新镇余新社区余贤埭街油车桥入口 |
| 176 | 余新 | B3YX035余新镇农庄村余南小区南面小路 |
| 177 | 余新 | B3YX036余新镇幸福社区新贤佳苑超市门口 |
| 178 | 余新 | B3YX037余新镇农庄村镇北路老农会小区篮球场附近 |
| 179 | 余新 | B3YX038余新镇余新社区步行街中间1 |
| 180 | 余新 | B3YX039余新镇余新社区步行街中间2 |
| 181 | 余新 | B3YX040余新镇渔里公园内 |
| 182 | 余新 | B3YX041余新镇余新社区五星路与好衣都门口 |
| 183 | 余新 | B3YX042余新镇余新社区五星路南面到底三叉路口 |
| 184 | 余新 | B3YX043余新镇余新社区余贤埭街农业银行广场 |
| 185 | 余新 | B3YX044余新镇余新社区步行街菜场北门 |
| 186 | 余新 | B3YX045余新镇余新社区余北大街禾峰庄园与俊滕汽修中间路口 |
| 187 | 余新 | B3YX046余新镇余新社区幸福路横金桥小区中间 |
| 188 | 余新 | B3YX047余新普光村洗文浜小区 |
| 189 | 余新 | B3YX022农庄村高铁门口涵洞口子上 |
| 190 | 余新 | B3YX048余新余北大街屠宰场对面 |
| 191 | 七星 | B3QX001半墩村十字路口 |
| 192 | 七星 | B3QX002大树村天声西区保安亭 |
| 193 | 七星 | B3QX003芙蓉苑（C区）后门口 |
| 194 | 七星 | B3QX004高丰村亚太路高丰交叉口 |
| 195 | 七星 | B3QX005高丰村亚太路铁路涵洞1 |
| 196 | 七星 | B3QX006洪三线杨庙交界往南50米处 |
| 197 | 七星 | B3QX007嘉城绿都绿园路宜城路口 |
| 198 | 七星 | B3QX008建新村凤凰洲桥西 |
| 199 | 七星 | B3QX009建新村老07省道路 |
| 200 | 七星 | B3QX010江南新家园102幢南侧停车场 |
| 201 | 七星 | B3QX011江南新家园88幢边 |
| 202 | 七星 | B3QX012江南新家园94幢边 |
| 203 | 七星 | B3QX013江南新家园养老服务中心 |
| 204 | 七星 | B3QX014老07省道与407交叉口 |
| 205 | 七星 | B3QX015老07省道与大桥镇交界 |
| 206 | 七星 | B3QX016绿都幼儿园门口 |
| 207 | 七星 | B3QX017七里店村新07省道到七里店村口 |
| 208 | 七星 | B3QX018七星路口 |
| 209 | 七星 | B3QX019雀墓桥村加油站西 |
| 210 | 七星 | B3QX020雀墓桥村甪里街泽森公司门口 |
| 211 | 七星 | B3QX021雀墓桥亚太路老07省道口1 |
| 212 | 七星 | B3QX022三家浜社区湘南公寓87幢桥边 |
| 213 | 七星 | B3QX023三家浜社区湘南公寓北面店面房 |
| 214 | 七星 | B3QX024三家浜社区湘南公寓警务室东 |
| 215 | 七星 | B3QX025三家浜社区湘南公寓西桥东桥堍 |
| 216 | 七星 | B3QX026三家浜社区湘南公寓消防通道1 |
| 217 | 七星 | B3QX027三家浜社区湘南公寓消防通道2 |
| 218 | 七星 | B3QX028三家浜社区湘南公寓圆盘1 |
| 219 | 七星 | B3QX029三家浜社区湘南公寓圆盘2 |
| 220 | 七星 | B3QX030湘城社区嘉诚绿都A区门口2 |
| 221 | 七星 | B3QX031湘城社区嘉诚绿都临时菜场 |
| 222 | 七星 | B3QX032湘城社区湘都公寓菜场 |
| 223 | 七星 | B3QX033湘城社区湘都公寓松音坊门口 |
| 224 | 七星 | B3QX034湘城社区湘都公寓圆盘2 |
| 225 | 七星 | B3QX035湘城社区湘都公寓主入口 |
| 226 | 七星 | B3QX036湘湖社区灵湖东路与寺前街交叉口 |
| 227 | 七星 | B3QX037湘湖社区天声西区加油站 |
| 228 | 七星 | B3QX038湘湖社区天声西区星桥苑 |
| 229 | 七星 | B3QX039湘湖社区万丰桥东 |
| 230 | 七星 | B3QX040湘湖社区湘湖社区精严寺门口 |
| 231 | 七星 | B3QX041湘湖社区湘家荡环湖西便道 |
| 232 | 七星 | B3QX042湘家荡月亮湾沙滩停车场1 |
| 233 | 七星 | B3QX043湘湖社区湘家荡景区月亮湾沙滩停车场2 |
| 234 | 七星 | B3QX044湘湖社区湘家荡景区月亮湾沙滩停车场3 |
| 235 | 七星 | B3QX045湘湖社区湘家荡灵湖南路临水平台 |
| 236 | 七星 | B3QX046湘湖社区湘家荡清水港码头 |
| 237 | 七星 | B3QX047湘湖社区湘家荡清水港南 |
| 238 | 七星 | B3QX048湘湖社区新卫生院门口 |
| 239 | 七星 | B3QX049湘湖社区亚太路灵湖路交叉口1 |
| 240 | 七星 | B3QX050湘湖社区与三里交界处 |
| 241 | 七星 | B3QX051湘雀墓桥村老07省道甲鱼塘 |
| 242 | 七星 | B3QX052云水瑶浴场（小区广场）门口 |
| 243 | 七星 | B3QX053建新村东栅老镇临时菜场 |
| 244 | 七星 | B3QX054建新村东栅老镇永丰路 |
| 245 | 七星 | B3QX055湘城社区嘉诚绿都A区门口1 |
| 246 | 凤桥 | B3FQ001陈良村医务站东与平湖交界处 |
| 247 | 凤桥 | B3FQ002大星村凤篁公路吴家浜路口 |
| 248 | 凤桥 | B3FQ003大星村侯家浜路口 |
| 249 | 凤桥 | B3FQ004大星村南窑桥南路口 |
| 250 | 凤桥 | B3FQ005大星村水簖路张家桥路口 |
| 251 | 凤桥 | B3FQ006大星村万安桥西路口 |
| 252 | 凤桥 | B3FQ007联丰村七沈公路李家浜路口 |
| 253 | 凤桥 | B3FQ008联丰村祥和小区郭家堰路口 |
| 254 | 凤桥 | B3FQ009栖柽村凤篁公路栖柽小区路口 |
| 255 | 凤桥 | B3FQ010栖柽村公墓路口 |
| 256 | 凤桥 | B3FQ011栖柽村麻泾桥路口 |
| 257 | 凤桥 | B3FQ012栖柽村西长浜西路口 |
| 258 | 凤桥 | B3FQ013茜柳村黄泥浜路口 |
| 259 | 凤桥 | B3FQ014茜柳村巨娄浜路口 |
| 260 | 凤桥 | B3FQ015茜柳村陆家浜路口 |
| 261 | 凤桥 | B3FQ016茜柳村新浜路口 |
| 262 | 凤桥 | B3FQ017三星村杜田路西北 |
| 263 | 凤桥 | B3FQ018三星村凤桥加油站 |
| 264 | 凤桥 | B3FQ019三星村吴家浜路口 |
| 265 | 凤桥 | B3FQ020三星村余云线杜田路口 |
| 266 | 凤桥 | B3FQ021三星村余云支线梅花洲路口 |
| 267 | 凤桥 | B3FQ022三星村张家桥北 |
| 268 | 凤桥 | B3FQ023三星村长浜北路口 |
| 269 | 凤桥 | B3FQ024凤桥大桥路汽车站路口 |
| 270 | 凤桥 | B3FQ025凤桥大桥路镇南路口 |
| 271 | 凤桥 | B3FQ026凤飞路维尔塑业 |
| 272 | 凤桥 | B3FQ027凤飞桥北 |
| 273 | 凤桥 | B3FQ028凤篁公路工农桥北 |
| 274 | 凤桥 | B3FQ029凤南路汽车站路口 |
| 275 | 凤桥 | B3FQ030凤桥镇政府 |
| 276 | 凤桥 | B3FQ031凤桥市民广场东北（凤启西路） |
| 277 | 凤桥 | B3FQ032凤桥市民广场西南（新康路） |
| 278 | 凤桥 | B3FQ033凤桥新康路农业银行 |
| 279 | 凤桥 | B3FQ034凤桥新康路信用社 |
| 280 | 凤桥 | B3FQ035凤桥镇东街石灰弄路口 |
| 281 | 凤桥 | B3FQ036凤桥南路祥和小区门口 |
| 282 | 凤桥 | B3FQ037新民村曹王路余新交界处 |
| 283 | 凤桥 | B3FQ038新民村村部东路口 |
| 284 | 凤桥 | B3FQ039新民村西楼浜路口 |
| 285 | 凤桥 | B3FQ040新民村新善寺东路口 |
| 286 | 凤桥 | B3FQ041新民村张邹路余新交界处 |
| 287 | 凤桥 | B3FQ042星火村七沈公路椿头浜路口 |
| 288 | 凤桥 | B3FQ043星火村西河滩路口 |
| 289 | 凤桥 | B3FQ044永红村打铁桥南路口 |
| 290 | 凤桥 | B3FQ045永红村梅育浜路口 |
| 291 | 凤桥 | B3FQ046永红村南车浜与新丰交界处 |
| 292 | 凤桥 | B3FQ047永红村余云线堰桥北路口 |
| 293 | 凤桥 | B3FQ048永红村猪粪处理厂路口 |
| 294 | 凤桥 | B3FQ049新篁北甲娄与海盐交界处 |
| 295 | 凤桥 | B3FQ050新篁嘉盐线与海盐交界处 |
| 296 | 凤桥 | B3FQ051新篁农业银行（嘉盐线） |
| 297 | 凤桥 | B3FQ052新篁汽车站（新兴路） |
| 298 | 凤桥 | B3FQ053新篁青龙路菜场南门 |
| 299 | 凤桥 | B3FQ054新篁石岸新村与海盐交界处 |
| 300 | 凤桥 | B3FQ055新篁市民广场 |
| 301 | 凤桥 | B3FQ056新篁卫生院 |
| 302 | 凤桥 | B3FQ057新篁小学北路口 |
| 303 | 凤桥 | B3FQ058庄史村晨阳小区东南路口 |
| 304 | 凤桥 | B3FQ059庄史村晨阳小区西南路口 |
| 305 | 凤桥 | B3FQ060庄史村凤篁公路染店浜路口 |
| 306 | 凤桥 | B3FQ061庄史村凤篁公路杀牛场路口 |
| 307 | 凤桥 | B3FQ062庄史村厚睦桥路口 |
| 308 | 凤桥 | B3FQ063庄史村七沈公路中法西路口 |
| 309 | 凤桥 | B3FQ064庄史村盛家木桥路口 |
| 310 | 凤桥 | B3FQ065庄史村庄史信用社 |
| 311 | 东栅 | B3DZ015东栅街道中环东路妇保院西进口 |
| 312 | 东栅 | B3DZ016东栅街道中环东路妇保院西出口 |
| 313 | 东栅 | B3DZ020东栅街道车城路中段2 |
| 314 | 东栅 | B3DZ021东栅街道车城路由拳路口 |
| 315 | 东栅 | B3DZ022东栅街道车城由拳路三环东路 |
| 316 | 东栅 | B3DZ023东栅街道三环东路电气城支路 |
| 317 | 东栅 | B3DZ024东栅街道九曲路加油站T字路口 |
| 318 | 东栅 | B3DZ025东栅街道九曲路电器城大转盘 |
| 319 | 东栅 | B3DZ026东栅街道区行政中心广场 |
| 320 | 东栅 | B3DZ027东栅街道欧尚南停车棚 |
| 321 | 东栅 | B3DZ028东栅街道欧尚停车场东北角 |
| 322 | 东栅 | B3DZ029东栅街道欧尚停车场西南角 |
| 323 | 东栅 | B3DZ030东栅街道中环东路加油站 |
| 324 | 东栅 | B3DZ031东栅街道车城西门 |
| 325 | 东栅 | B3DZ032东栅街道富润路广益路口 |
| 326 | 东栅 | B3DZ033东栅街道富强路富民路 |
| 327 | 东栅 | B3DZ034东栅街道工业园区富强路富兴路 |
| 328 | 东栅 | B3DZ035东栅街道格林路一家网吧门口 |
| 329 | 东栅 | B3DZ036东栅街道广益路广益文苑广场 |
| 330 | 东栅 | B3DZ037东栅街道广益路文涛苑北消防门 |
| 331 | 东栅 | B3DZ038东栅街道广益路中港城公交站台 |
| 332 | 东栅 | B3DZ039东栅街道文贤路商务大道交叉口 |
| 333 | 东栅 | B3DZ040东栅街道泾水路泾水治安一期门口 |
| 334 | 东栅 | B3DZ041东栅街道泾水路夜宵区 |
| 335 | 东栅 | B3DZ042东栅街道泾水路欧尚北出口 |
| 336 | 东栅 | B3DZ043东栅街道景宜路紫竹名苑小区北侧围墙 |
| 337 | 东栅 | B3DZ044东栅街道景宜路怡和路口 |
| 338 | 东栅 | B3DZ045东栅街道景宜路渡船浜路口 |
| 339 | 东栅 | B3DZ046东栅街道景宜路澳洲花园东北面商铺 |
| 340 | 东栅 | B3DZ047车城出来左拐公交站台对面 |
| 341 | 东栅 | B3DZ048东栅街道景宜路澳洲花园东南面商铺 |
| 342 | 东栅 | B3DZ049东栅街道景宜路水榭花都东面商铺 |
| 343 | 东栅 | B3DZ050东栅街道景宜路格林小镇西门 |
| 344 | 东栅 | B3DZ051东栅街道凌公塘公园内音乐厅段 |
| 345 | 东栅 | B3DZ052东栅街道凌公塘公园内御溪半岛南面河边 |
| 346 | 东栅 | B3DZ053东栅街道凌公塘公园内罗马都市段河边 |
| 347 | 东栅 | B3DZ054东栅街道凌公塘公园西北角入口处 |
| 348 | 东栅 | B3DZ055东栅街道凌公塘公园内网球中心东北河边 |
| 349 | 东栅 | B3DZ056东栅街道凌公塘公园内郁金花园南侧河边 |
| 350 | 东栅 | B3DZ057东栅街道凌公塘公园内罗马都市段通音乐厅桥堍 |
| 351 | 东栅 | B3DZ058东栅街道凌公塘路澳洲花园北面商铺1 |
| 352 | 东栅 | B3DZ059东栅街道凌公塘路澳洲花园北面商铺2 |
| 353 | 东栅 | B3DZ060东栅街道凌公塘路音乐厅门口 |
| 354 | 东栅 | B3DZ001东栅街道南溪路清华同方2008小区门口 |
| 355 | 东栅 | B3DZ002东栅街道南溪路南溪菜场 |
| 356 | 东栅 | B3DZ003东栅街道南溪皇都花苑北侧商铺1 |
| 357 | 东栅 | B3DZ004东栅街道南溪皇都花苑北侧商铺2 |
| 358 | 东栅 | B3DZ005东栅街道庆丰路雨润天阁 |
| 359 | 东栅 | B3DZ006东栅街道中港城西门 |
| 360 | 东栅 | B3DZ007东栅街道双溪路桥下赞成丽景苑北边道路 |
| 361 | 东栅 | B3DZ008东栅街道汇金广场南面1 |
| 362 | 东栅 | B3DZ009东栅街道汇金广场南面2 |
| 363 | 东栅 | B3DZ010东栅街道双溪路中港路路口 |
| 364 | 东栅 | B3DZ011东栅街道中环东路丽景苑入口 |
| 365 | 东栅 | B3DZ012东栅街道中环东路妇保院澳洲花园交界处 |
| 366 | 东栅 | B3DZ013东栅街道中环东路欧尚西入口 |
| 367 | 东栅 | B3DZ014东栅街道中环东路欧尚西出口 |
| 368 | 东栅 | B3DZ017东栅街道望湖路南江路口 |
| 369 | 东栅 | B3DZ018东栅街道东方蓝桥KTV |
| 370 | 东栅 | B3DZ019东栅街道车城路中段1 |

为确保设备的兼容性，项目实施过程中若有设备（零部件）维修或更换的，必须与现有设备品牌相一致且性能和参数不得低于现有设备。

| 序号 | 现有设备 名称 | 现有设备 品牌 | 现有设备 型号 | 现有设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络球机 | 海康威视 | DS-2DF82LZ-A | 视频输出支持1920x1080@30fps，1280X720@30fps，支持20倍光学变焦/支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.005Lux，0LuxwithIR/支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、防红外过曝功能/支持不少于1/3s至1/10000s可变的电子快门/水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-10°~90°/支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口/支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能支持掉电记忆功能/球机应具备本地存储功能支持SD卡热插拔，最大支持64G/支持标准GB/T28281协议 | 177 | 套 |
| 2 | 高清网络枪机 | 海康 威视 | DS-2CD4026FWDX | 200万星光级1/1.9”CM0S超动态ICR日夜型枪型网络摄像机/1/1.8”Prgressive ScanCMOS /彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCN);黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGC ON/秒至1/100,000秒/C/CS接口/DC 驱动)/3D数降噪/宽动态范围:120dB/最大图像尺寸:1920x1080/支持电子防抖接口协议:ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB8181/通讯接口:1个RJ4510M/100M应以太网口，1个RS-485接口,1个RS-232接1/1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输t外部接口，-30℃~60℃,湿度小于95%(无结)/AC24V/DC12V/PE(802.3af)/12WX(当ICR切换时，12WMAX)/ | 193 | 台 |
| 3 | 存储1 | 立元 | S-6016-RO4BM | 3U16盘位机架;16个热插拔SATA,支持冗余电源，系统缓存:4GBDDR2ECC内存以上;2个千兆网口;配16块企业级7200rpm2TSATA硬盘,监控专属安全存储单元，针对监控视频数据进行优化存储，数据流以块式组织，无文件系统，永无碎片;支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持RAID0、1、5等RAID级别，支持磁盘热备，支持系统断线继续存储;支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问;支持秒级定位和秒级时移回放，支持任意倍率回放，包括1.1x，支持 2x，4x，8x，16x回放，支持1.2x…倒退播放;支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载。支持无缝对接到市局车控管理平台;支持硬件防掉电模块;安全存储设备具备第三方检测报告证明 | 14 | 台 |
| 4 | 存储2 | 海康 威视 | DS-A81116S | 单控制器架构、64位多核处理器，4GB(标配，可扩展至8G)高速缓存，16个阵列通道，SATA硬盘接口，6GbpsSAS通道速率，支持热插拔磁盘，支持RAID0、1、3、5、10、50、Hot-Spare,支持扩展柜，2个10M/100M/1000M自适应以太网口(可扩展至6个)，冗余电源(1+1)、单电源可选，支持Windows，Linux，Solaris，HP-UX，AIX，Mac0S操作系统，支持视频流传输协议/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP,支持海康存储 RAID管理，支持秒级检索和即时回放，对视频数据以时间点进行标记，可以实现海量数据中的秒级查询和即存即看;存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理，440*132*480(标准3U机箱)，功率(W，含硬盘)<460; | 1 | 台 |
| 5 | 服务器 | dell | R720 | E5-2670/16G/600GSAS*3/RAID5/冗余电源导轨/IDRAC6 远程管理卡/DVD/3N | 5 | 台 |
| 6 | 接入交换机1 | H3c | S5120-24P-EI-H3 | 千兆以太网交换机应用层级:三层包转发率:41Mpps传输速率:10/100/1000Mbps端口数量:28个背板带宽:192GbpsVLAN:支持基于端口的VLAN交换方式:存储-转发传输模式:支持全双工Q0S:支持对端口接收报文 | 7 | 台 |
| 7 | 接入交换机2 | H3c | S5120-48P-EI-H3 | 千兆以太网交换机应用层级:三层包转发率:41Mpps传输速率:10/100/1000Mbps端口数量:48个背板带宽:192GbpsVLAN:支持基于端口的VLAN交换方式:存储-转发传输模式:支持全双工Q0S:支持对端口接收报文 | 5 | 台 |

2、服务周期

自2025年4月29起至2028年4月28日止。

三、设计依据

图像信息联网平台设计方面：

《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T 629.1～6-2011）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T 669-2008）

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

安防视频监控系统设计方面：

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

公安部《警用地理信息系统系列标准规范》

视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

视频系统网络设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

视频系统工程建设方面：

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2018)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

视频系统工程验收方面：

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2000)

上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

四、项目工作要求

（一）、 维护部分

电子监控系统维护：本项目范围内所有的电子监控系统过保设备的维护，维护过程中产生的人工、车辆、线材（包含网线、控制线、电源线等）、辅材以及设备更换和维修等。

1、维护要求

在维护期内，维护单位需要完成前端监控点设备、基础、立杆、机箱、中心设备以及后端设备等系统设备的维护工作、维修损坏的设备（包含小零小件、小型配件等，包括其他不可抗拒外力造成监控点设备损坏）。

▲维护过程中的部件维修及更换损坏设备，必须和原设备品牌一致且性能和参数不得低于原设备。

维护项目人员及车辆的要求如下：

★【1】配备专职技术维护人员不得少于5人；

★【2】配备专门维护车辆不得低于2辆。

2、维护工作内容

投标人须提供应急响应服务，能有效提供本项目维修所需的人员、设备、备品备件及总成件。提供7×24小时电话响应技术支持。

1）系统日常维护内容

A）硬件维护内容：

①对项目内所有设备进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备；

②对立杆、设备箱的损坏及自然锈迹进行修复；

③对摄像机表面进行定期的清洁、除垢。

注：立杆、设备箱、摄像机等所有外置设备，每季度进行一次全面清洁、维修与保养，并每季提供电子报告。

B）其他工作内容：

①负责系统操作培训及应用技巧传授，接受各类相关问题的咨询；

②协助做好建设方系统运行及其它相关工作。

2）系统日常维护制度

A)巡检方式；

①远程巡检、现场巡检；

B)巡检途径；

①通过公安网络客户WEB浏览平台对项目点位设备逐一巡检；

C)巡检责任人；

①维护单位明确固定的巡检责任人；

D)巡检时间；

定时进行现场巡检，巡检发现的故障问题要求第一时间进行处理，紧急任务情况下需要坚守岗位，不得擅离职守，对于故障问题应马上处理；监控室、中心机房设备每月巡检不少于1次；其他设备每季度巡检不少于1次；每次系统巡检应出具巡检报告；

严格遵守公安网络的安全保密制度和其它各项规章制度；

E)巡检步骤；

①系统所有设备运行状态；

②视频图像质量；

③设备运维报修日志；

④存储容量。

3）维护服务要求

①准时填写维护记录、及时填写反馈维修情况报告；

②配件材料交接应有经手人的签名；

★③响应时间：提供7×24小时电话响应技术支持，在远程无法排除故障的前提下必须指定技术人员工作时间2小时、非工作时间4小时内到达现场；

★④故障修复时间（包括响应时间在内）：前端设备24小时内修复、后端设备24小时内修复、重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）48小时内修复，如遇不可抗力原因导致无法修复的，双方另行协商修复时间。

⑤对设备日常保养、维护、维修、更换、清洁及巡检，所产生一切费用由投标方负责并自行承担建设、维护过程中的所有安全管理责任。

遇有重大节目、活动、恶劣天气等因素或者应采购人要求时，随时提供相应服务；

▲3、维护考核

3.1提供24小时热线电话服务，并指定专人负责上门受理调试、日常维护及平时协助采购人维护检测等工作，若发生故障，投标人在约定修复期限内修复的，仅扣除该线路自视频丢失之日起，直至视频恢复间的维护费用（涉及市政改造、交通事故、天气、盗窃、人为破坏等意外原因导致故障的除外）：

①若修复时间超过24小时但不超过的48小时内不能修复，扣除该路的当月维护费；

②若修复时间超过48小时但不超过72小时的，双倍扣除该路的当月维护费；

③若修复时间超过3天但不超过的7天的，扣除该路的当年维护费；

④若修复时间超过7天但不超过的15天内的，双倍扣除该路的当年维护费；

⑤若修复时间超过15天但不超过的30天内的，三倍扣除该路的当年维护费；

⑥若超过30天内不能修复的，则提前结束合同，并将该单位列为不信任单位。

投标人超过24小时期不能修复的，即作为一次故障点计算；之后每24小时未修复，作为一次故障点计算。

3.2涉及市政改造、交通事故、恶劣天气、盗窃、人为破坏等意外原因造成设备损坏或者故障的，双方另行约定修复期限。投标人在约定修复期限内修复的，扣除该路视频自视频丢失之日起，直至视频恢复的维护费用。

①若逾期约定修复期限修复但未超过24小时的，扣除该路的当月维护费；

②若逾期约定修复期限超过24小时但不超过72小时的，双倍扣除该路的当月维护费；

③若逾期约定修复期限超过3天但不超过7天内的，扣除该路的当年维护费；

④若逾期约定修复期限超过7天但不超过15天的，双倍扣除该路的当年维护费；

⑤若逾期约定修复期限超过15天但不超过30天的，三倍扣除该路的当年维护费；

⑥若超过30天内不能修复的，则提前结束合同，并将该单位列为不信任单位。

投标人超过24小时期不能修复的，即作为一次故障点计算；之后每24小时未修复，作为一次故障点计算。

以上故障包括：无视频、无录像、有实时视频无法回放录像、无法转动、跳帧、树枝遮挡、聚焦问题、监控模糊等。

3.3故障责任

①若月平均故障率在2%（含）以上，5%（含）以下的，扣除的当月维护费；

②若月平均故障率达到5%（不含）但低于10%（含）的，扣除的三个月维护费；

③若月平均故障率超过10%（不含），则提前结束合同，并将该单位列为不信任单位。

3.4供应商对于本项目承诺事项，未能如期提供服务的，每日向采购人支付合同款项的万分之五作为违约金。供应商超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，采购人可解除本合同。供应商因未能如期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

4、损坏设备的更换工作

4.1费用

本项目投标报价包含项目维护的所有费用（不含线路费和电费，但包括所有的前端设备及后端设备损坏修理及更换费用）。

4.2售后服务

设备如有设备更换，则更换的设备质保三年，质保期从设备验收通过且投入试运行一个月后算起。

4.3验收

①提供的维修替换货物依据技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合商务谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购方在7个工作日内验收。

②中标方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标方。

③对提供的货物在使用前进行调试时，中标方需负责安装并培训招标方的使用操作人员，并协助采购方一起调试，直到符合技术要求，才可做最终验收。

④验收时供方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

五、其他

5.1项目实施涉及的软件开发、部署服务及产生的相关辅材、工程实施等均属于建设服务内容，供应商在投标报价时综合考虑，由此产生的费用，采购人不另增加费用。

5.2涉及接口对接产生的费用，由中标单位承担，供应商在投标报价时综合考虑，由此产生的费用，采购人不另增加费用。

5.3项目实施及运维期内，产生的培训、测试等费用，均由中标单位承担，供应商在投标报价时综合考虑，由此产生的费用，采购人不另增加费用。

5.4针对拆迁、市政改造等市政原因造成的点位迁移，中标单位应无偿响应（拆迁、市政改造等市政有补偿的除外）。

5.5投标人为应对设备故障快速响应，可以在嘉兴市公安局南湖区分局派驻现场驻点工程师或运维人员，采购人只免费提供办公场所、办公桌椅、空调及水电等基础设施，其他如办公电脑等办公设备由中标单位自行承担。

第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.招标代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025-2028年嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目 |
| 2 | 招标编号：中诚-JXZCZX(2025)第02号 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价，招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费、专家费等验收所产生的合理费用由采购人承担，不包含在投标总价中，若由供应商原因造成的验收不合格所产生的费用，由供应商承担。 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、中标单位将支付招标代理费，具体计费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的70%计取，经计算不足4000元时按4000元计取，以现金或支票或电汇方式支付，支付后领取中标通知书。请各投标单位报价时综合考虑该项费用。 |
| 4 | 最高限价：人民币：玖拾叁万贰仟肆佰元整（小写：人民币93.24万元）。凡投标报价高于或等于最高限价的否决其投标，其投标文件不予进行评审。 |
| 5 | 服务期：自2025年4月29起至2028年4月28日止。 |
| 6 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金 |
| 7 | 现场踏勘：自行前往 |
| 8 | 答疑与澄清：无 |
| 9 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。 |
| 10 | 付款方式： 采购单位按季度支付，合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用作为预付款，2025年9月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，之后每年1月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，每年4月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，每年6月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，每年9月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，最后二季度暂停支付，项目结束后且具备实施条件后7个工作日内支付至核定价的100%。 注：大桥、东栅、余新、新丰、七星、凤桥镇费用由各镇（街道）自行支付，中标单位与采购人签订总合同，再与各镇（街道） 签订分合同。 |
| 11 | 开标时间及地点：2025年2月19日14：00在嘉兴市中诚建设咨询有限公司四楼会议室（城东路83号浙中房大厦）开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 15 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理采购机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 16 | 网上注册：投标供应商下载招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。具体注册详见供应商注册流程。 |
| 17 | 履约保证金：本项目不设置履约保证金。 |
| 18 | 网上注册：本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名；（详情请见第一章招标公告） |
| 19 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 20 | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 21 | 一、说明 1、中小企业 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定： 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 二、针对本项目的相关规定 (1)本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 (2)本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |

## 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”指嘉兴市公安局南湖区分局。

- 2.“代理机构”指嘉兴市中诚建设咨询有限公司。

- 3.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

- （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效；投标人应保证系统维护备件（包括：整机、模块、部件、配件、线缆及随机软件等）必须为原厂商的产品，不得使用任何非原装产品，签订合同前无法提供原厂家质量保证函，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商必须自行下载。）

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。
    注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

- 路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

- 网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

- 总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

- （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

2.商务技术文件：

2.1投标函；

2.2法定代表人授权委托书；

2.3符合性审查资料；

2.4商务响应表；

2.5诚信承诺书；

2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.6.1服务方案；

2.6.2实施方案；

2.6.3服务保证；

2.6.4项目人员配置；

2.6.5成功案例及业绩（提供合同复印件或中标通知书等证明材料加盖公章）。

2.7供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.投标报价文件：

3.1开标一览表。

3.2投标报价明细表。

3.3中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料（如有）。

3.4投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2.投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人员工资、设备使用费用、材料费用、保险、交通食宿费用、验收费用、培训、售后服务、税金、利润等为完成本项目所需的所有费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.中标单位将支付招标代理费，具体计费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的70%计取，以现金或支票或电汇方式支付，支付后领取中标通知书。请各投标单位报价时综合考虑该项费用。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （七）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资信商务技术文件中出现报价的。

（3）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（4）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（10）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加息密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（11）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（12）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（13）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价等于或超出最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（5）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认；

2.2.采购人或招标代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

3.报价审查

（1）投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（2）评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目的具体评标办法详见第五章的《评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，嘉兴市中诚建设咨询有限公司以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

第四章  嘉兴市政府采购合同（指引）

（以最终合同为准）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴市公安局南湖区分局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照   2025-2028年嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目  采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购投标文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是  2025-2028年嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目

| 序号 |  | 品目名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         ，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款为完成本项目的所有费用，应包括人员工资、设备使用费用、材料费用、保险、交通食宿费用、验收费用、培训、售后服务、税金、利润等为完成本项目所需的所有费用。

3、本合同付款方式为以下第   （1）     项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为：

采购单位按季度支付，合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用作为预付款，2025年9月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，之后每年1月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，每年4月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，每年6月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，每年9月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，最后二季度暂停支付，项目结束后且具备实施条件后7个工作日内支付至核定价的100%。

注：大桥、东栅、余新、新丰、七星、凤桥镇费用由各镇（街道）自行支付，中标单位与采购人签订总合同，再与各镇（街道） 签订分合同。

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

5、根据招标文件的有关内容和提供的设备数量为依据进行报价，中标后各单价不作任何调整。若现场所需设备数量与招标时提供的数量不一致，按下列口径进行调整：结算数量以现场实际交货量为准，结算单价以中标单价为准。

第四条 履约保证金

按以下第  2  项处理：

1、1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物（服务）性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物(服务)的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的服务免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的服务在服务期内因服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、服务期      年。服务期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物(服务)的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方对于承诺事项未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式 五 份，甲乙双方各执 一 份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留嘉兴市中诚建设咨询有限公司备查， 一 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，另加二份）

二、特殊专用条款部分

……

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》 号，采购编号： 号 ,合同号： 号 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行账号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联招标代理机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第五章  评审办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025-2028年嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一名供应商为成交候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、促进中小企业发展

(1)本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

(2)本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

(3) 本项目按《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》浙财采监〔2022〕8号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(4)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 【2020】46号）的规定，小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应按当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。

(5)监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 技术分（67分）

| 序号 | 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 对维护技术方案设计的合理性描述比较后酌情打分， 总体架构设计科学合理、实现思路和关键技术分析符合项目建设要求、内容严谨、能有效推进项目实施的得4分； 总体架构设计科学合理、实现思路和关键技术分析比较符合项目建设要求，内容较严谨得3分； 总体架构设计能基本满足项目需求得2分； 对总体架构设计不完整或实现思路和关键技术分析欠缺得1分； 不提供的不得分。 | 0-4 |
|  |  | 详细阐述与原有系统如何融为一体实现，比较后酌情打分， 科学合理的得4分； 较合理的得3分； 一般的得2分； 该项内容缺项的不得分。 | 0-4 |
|  |  | 符合本项目对当前和未来发展的要求以及对功能设计的建议等比较后酌情打分， 科学合理的得3分； 较合理的得2分； 一般的得1分； 该项内容缺项的不得分。 | 0-3 |
| 2 | 设备性能 | 针对设备(高清网络球机、高清网络枪机、存储1)损坏无法修复后维修产品的性能及技术指标要求：指标基本满足要求不得分；设备性能优于现有设备的每项加1分，最高加3分，该项内容缺项的不得分。 | 0-3 |
| 3 | 实施方案 | 施工部署及现场施工组织管理机构；施工总进度计划及保证措施；劳动力配备计划现场投入主要机械设备、检测仪器；主要材料、构配件供应进度计划等，比较后酌情打分， 科学合理的得4分； 较合理的得3分；一般的得2分；该项内容缺项的不得分。 | 0-4 |
|  |  | 安全保证体系及安全文明施工措施要点，比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 0-4 |
|  |  | 主要部分项施工方法及技术措施；质量保证体系及控制要点，比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 0-4 |
| 4 | 服务保证 | 根据监控项目维护特点，日常维护维修方案办法全面、合理，维护流程完善情况，专家比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 0-4 |
|  |  | 根据监控项目维护特点，对售后服务详细计划情况，专家比比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 0-4 |
|  |  | 根据监控项目维护特点，维护设施、设备配备齐全，数量充沛的情况，比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 0-4 |
|  |  | 现场响应、维护完毕时间承诺情况，比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 0-4 |
|  |  | 具备或承诺具备有7*24小时（常年无休）接警中心负责维护受理工作，接警中心每班不少于二人。 已具备的需提供24小时值班表及值班电话的，承诺具备的，应承诺在合同签订前提供提供24小时值班表（每班值班人员不少于2人）及值班电话，得2分； 只具备或承诺具备值班电话，无固定接警中心或承诺具备接警中心但值班人员每班少于2人，得1分，未提供不得分。 注：评标时以提供的证明文件或承诺书（格式自拟）加盖投标人公章为准，未提供不得分。 | 0-2 |
|  |  | 投标人须对设备故障快速响应，需在嘉兴市公安局南湖区分局派驻现场驻点人员，具备或承诺派驻工程人员得2分，未提供不得分。 注：评标时以提供的证明文件或承诺书（格式自拟）加盖投标人公章为准，未提供不得分。 | 0-2 |
|  |  | 投标人须对设备故障快速响应，需在南湖区东栅街道、新丰镇、七星镇、大桥镇、凤桥镇、余新镇每个辖区派驻维修人员，具备或承诺具备派驻工程人员的，每一个辖区得1分，最高得6分。 注：评标时以提供的承诺书（格式自拟）加盖投标人公章为准，未提供不得分。 | 0-6 |
|  |  | 投标人自有工程登高作业车辆或租赁或承诺在中标后30日历天内提供的，提供4辆及以上，得4分；提供3辆，得3分；提供2辆，得2分；提供1辆，得1分；缺项得0分。 注：评标时以提供有效期内行驶证或机动车登记证书且能体现评分要素为准；如租赁车辆须提供租赁合同及有效期内行驶证或机动车登记证书；如承诺的须在投标文件中提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，复印件加盖公章为准。 | 0-4 |
|  |  | 项目工作要求中加“★”为关键性技术指标参数，全部满足不得分，每正偏离一项，加1分，本项最高得4分； 投标人按内容要求提供相关证明材料或提供承诺书（格式自拟），提供承诺书的，应在合同签订前由中标单位按采购人要求提供相关证明文件。未提供相关证明材料或提供承诺书的不得分。 | 0-4 |
| 5 | 投标人运维能力及实力 | 根据供应商对本项目开展所必须的人员组织情况，人员配置是否充足、专业技能是否齐全等情况，比较后酌情打分。 人员配备充足、专业技能配备齐全，能有效推进项目实施的得4分； 人员配备较充足、专业技能配备较齐全，能够较有效推进项目实施的得3分； 员配备较一般、专业技能配备一般，基本满足推进项目实施的得2分；该项内容缺项的不得分。 注：评标时以提供与项目相关的专业技术人员的职称证书或执业资格证书复印件加盖公章和2025年1月1日之后社保部门出具盖章的专业技术人员社保参保证明复印件（含网上自助打印含有社保部门电子印章件）或劳动合同、公司为人员发放工资的银行流水等证明，未提供的不得分。 | 0-4 |
| 6 | 合理化建议 | 针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。 | 0-3 |

- 商务、资信及其他分（3分）

| 序号 | 评价要素 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成功案例业绩 | 供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩，经评标委员会认定每提供一个得1分，本项最高得3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。） | 0-3分 |

注：1、评审时以提供上述承诺书、证明文件复印件加盖公章后为准（必须齐全），投标时要求提供的复印件必须做在投标文件中，否则评审时不予得分。

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格。

3、以上所有证明材料均需加盖投标单位公章，且所有证书均在有效期内，业绩时间以中标通知书上标注时间或合同签订时间为准，未按要求提供证明材料的不得分。对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时评审小组要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为响应文件的一部分。

# 第六章  响应相关文件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴市公安局南湖区分局、嘉兴市中诚建设咨询有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（3）联合协议（如有）………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议（如有）…………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

（6）诚信承诺书………………………………………………………………………（页码）

（7）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

嘉兴市公安局南湖区分局、嘉兴市中诚建设咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

致嘉兴市公安局南湖区分局：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                   身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：          被授权人签字（或盖章）：

职务：                              职务：

投标供应商公章：  年  月  日

三、联合协议（如有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议（如有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到     %。

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

六、诚信承诺书

致嘉兴市公安局南湖区分局：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：年＿＿月＿＿日

七、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供中标通知书复印件或合同复印件等证明材料加盖公章

被授权人签字（或盖章）：

投标供应商公章 ：

年 月 日

2.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3、提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称（服务名称） | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 设备名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

5. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

6.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

7.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（如有）

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

（5）监狱企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

| 项目名称 | 2025-2028年嘉兴市公安局南湖区分局自建三期三年视频监控维保项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 中诚-JXZCZX(2025)第02号 |
| 总投标报价 | 大写（人民币）： 小写：¥ |
| 服务期 | 自2025年4月29起至2028年4月28日止 |
| 备注 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用为完成本项目的所有费用，应包括人员工资、设备使用费用、材料费用、保险、交通食宿费用、验收费用、培训、售后服务、税金、利润等为完成本项目所需的所有费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

招标编号：                                                                                    单位:人民币元

| 序号 | 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写） |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

三、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）  的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于    （采购文件中明确所属行业）承接企业为    （企业名称）从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元¹，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于    （采购文件中明确所属行业）承接企业为    （企业名称）从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元¹，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

五、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：   年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。（如有）