2025-2026年度南湖区老旧房屋“保险+监测”服务项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：中诚-JXZCZX(2025)第04号

采购单位：嘉兴市南湖区住房和城乡建设局

代理机构：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

2025年3月

目  录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  公开招标项目需求	7

第三章  供应商须知	14

第四章  嘉兴市政府采购合同	30

第五章  评审办法	38

第六章  响应相关文件格式	41

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

2025-2026年度南湖区老旧房屋“保险+监测”服务项目 的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2025年3月28日上午9：30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

政府采购计划编号：临[2025]268号

项目编号：中诚-JXZCZX(2025)第04号

项目名称：2025-2026年度南湖区老旧房屋“保险+监测”服务项目

预算金额：每年度460万元整，共920万元整。

最高限价：人民币920万元整（￥：玖佰贰拾万元整），凡投标报价高于最高限价的将否决其投标，其投标文件不予进行评审。

采购需求：1.对南湖区行政辖区内所有在 2000 年前建成使用及需重点关注的老旧砖混、砖木住宅房屋实施房屋安全综合保险服务，合计约3333幢（旧房、危房），共计约523.3万平方米。内容主要为：房屋整体倒塌险、房屋整体倒塌产生的临时安置险、房屋鉴定为危房后产生的临时安置险、房屋应急加固险及附加第三者责任险等。

2.附加房屋动态监测条款，包括对实施保险的住宅房屋进行排查、动态监测。根据住宅房屋不同的分级状态，并根据分级情况按要求对房屋进行定期的安全动态监测，确保房屋安全使用。

3.城镇住宅房屋根据保险条款要求提供安全管理等日常技术服务。（具体需求见招标采购内容）

服务期：合同签订生效之日起二年。

本项目接受联合体投标：þ是， ¨否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1þ无需落实；

2.2¨ 需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

¨ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   % （不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   % （不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求： 投标人必须为经国家保险监督管理机构批准在中华人民共和国境内设立和营业的，并依法核定许可经营团体人身保险业务的保险公司，投标人须具有《经营保险业务许可证》（业务范围须涵盖本次保险险种)；

投标人如无独立法人资格的分支机构（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，可以在获得具有法人资格的总公司对本项目授权后，可独立参加政府采购活动。本次采购活动每家保险公司有且只有主体一家参与投标  ；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2025年3月7日至2025年3月28日9：30

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2025年3月28日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标地点：嘉兴市中诚建设咨询有限公司四楼会议室（城东路83号浙中房大厦）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份【地址：嘉兴市中诚建设咨询有限公司四楼会议室（城东路83号浙中房大厦）；收件人：沈徐炜；电话：0573-82087792/13305834060；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱(576529459@qq.com)。如供应商选择快递费到付，代理采购机构将拒签。】

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

1.采购人信息

名 称：嘉兴市南湖区住房和城乡建设局

项目联系人：王英萍

联系方式：0573-82163213

2.代理机构信息

名 称：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

地 址：嘉兴市城东路83号

项目联系人：沈徐炜

电话、传真：0573-82087792、82231850

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市南湖区财政局

联系方式：0573-82832019

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  公开招标项目需求

一、服务对象：

南湖区行政辖区内所有在 2000 年前建成及需重点排查关注的老旧砖混、砖木住宅房屋，合计约3333余幢（旧房、危房），建筑面积约523.3万平方米。

二、服务标准：根据保险条款约定提供符合标准的服务。

三、服务内容（每年度）

1.保险服务

1.1城镇住房保险及附加险

保险标的：南湖区行政辖区内所有在2000 年前建成及需重点排查关注的老旧砖混、砖木住宅房屋，合计约3333幢（旧房、危房），建筑面积共计约523.3 万平方米。

1.1.1城镇住房保险

保险责任：在保险期间内，由于整体倒塌造成保险房屋损失的，保险公司依照本保险合同的约定负责赔偿。

总保险房屋面积为523.3万平方米，单位面积保险金额为每平方米 2500 元。保险金额=总保险房屋面积*单位面积保险金额=1308250万元

特别约定：发生保险事故后，保险公司根据倒塌房屋实际建筑面积按 2500元/平方米标准予以赔付，该赔付不包括以下标的：用于非居住用途的房屋；

1.2城镇住房保险附加险

1.2.1临时安置费用保险条款A

保险责任：在保险期间内，由于主险保险责任范围内的原因造成保险房屋整体倒塌，致使实际居住的该房屋及前后左右相邻保险房屋内的房屋无法继续居住生活的，保险公司按照附加险的约定在保险金额内负责赔偿临时安置费用。

单位面积保额：每平方米每天人民币壹元整（1 元/平方米•天），每次事故最高安置天数 180 天（从房屋倒塌开始计算），每次事故最多安置幢数 5 幢。主险承保面积暂按523.3万平方米。

保险金额=主险承保面积×单位面积保额×180×5=470970万元

赔偿限额：累计赔偿限额为 100 万元。

1.2.2临时安置费用保险条款B

保险责任：在保险期间内，由于主险保险责任范围内的原因导致保险房屋整体成为危房， 经政府指定有关专业技术部门鉴定为 C、D 级危房，或虽未走危房鉴定流程，但政府根据房屋实际危险状况发出强制撤离令而发生的临时安置费用，保险人按照附加险的约定在保险金额范围内负责赔偿。

单位面积保额：每平方米每天人民币壹元整（1 元/平方米•天），每次事故最高安置天数 180 天（从预警发布之日起，至预警解除之日止），每次事故最多安置幢数 1 幢。主险承保面积暂按523.3万平方米。

保险金额=主险承保面积×单位面积保额×180×1=94194万元

赔偿限额：累计赔偿限额为 200 万元。

1.2.3应急加固维修费用扩展条款

保险责任：在保险期间内，为避免保险房屋倒塌所发生的应急加固维修费用，保险公司按照附加险的约定，根据核定的市场价格，负责赔偿。

赔偿限额：累计赔偿限额为 80万元；每次事故赔偿限额为 5 万元。

1.2.4附加鉴定费用扩展条款

保险责任：在保险期间内，保险房屋危险状况发生变化，聘请政府指定的有关专业技术部门进行鉴定而支付的费用，保险人按照本附加险的约定。

赔偿限额：累计赔偿限额为6万元。

1.2.5附加动态监测费用扩展条款

保险责任：在保险期间内，当保险房屋出现危险点时，为维护保险房屋安全所发生的房屋安全动态监测费用，保险人按照本附加险的约定，根据核定的市场价格，在保险金额内负责赔偿。

动态监测服务不限于房屋整体性检查、地基基础检查、混凝土结构检查、砌体结构检查、木结构部分检查等。通过建立危情预警和报告制度、建立灾害天气房屋安全应急处置工作机制，对具有严重安全隐患的房屋采用先进的监测设备，对危旧房的沉降、裂缝、倾斜等实行动态监测。

监测要求：房屋外观检查、房屋入户检查、沉降观测、倾斜观测、裂缝观测。如果动态监测过程中发现未在初始投保清单内的房屋，但实际需在保单年度内纳入重点监测的，经业主单位书面同意，可纳入动态监测保险服务（保险保障除外）。监测的数据真实性及准确率由投标人负责，如采购人抽检发现数据存在造假、误差率超过10%的，采购人有权向中标人提出赔偿，情况严重的可以直接解除合同。

根据监测情况及天气预报情况，提前发出撤离预警或安全预警，其中房屋自身开裂、倾斜等安全预警原则上不少于24小时。

1.2.6附加第三者责任保险

保险责任：赔偿因辖区内房屋整体倒塌致使第三者人身伤亡的损失。

赔偿限额：每人人身伤亡限额 50 万元、医疗费限额 5 万元，每次事故限额 1000 万元，

保险期间累计限额 2000 万元。

1.3保险产品的要求

投标人所投的城镇住房保险产品条款必须满足以下要求：

1.3.1提供的保险产品必须完全响应招标文件内的需求。（对保险产品的责任限制或删除特定责任免除条文的视同不完全响应）。

1.3.2对于需要拆除的危旧房，由保险公司负责危旧房居民的临时安置费用。

1.3.3在保险服务过程中发现业主方对房屋主体结构进行变更，若影响房屋整体结构安全的，需上报政府主管部门。政府主管部门获悉后必须强制业主方进行有效整改。因业主方拒不整改而造成的房屋倒塌，中标人不需要承担赔偿责任。对于不配合政府安排拒绝撤离危旧房屋的居民，发生倒房事故造成人身伤亡的，中标人同样不需要承担赔偿责任。

1.3.4因政府职能部门相关措施需要（如：台汛期因紧急避汛、团块改造）发出强制撤离指令而发生的临时安置费用，中标人不需要承担支出临时安置费用。

- 2.监测内容

- 1.

- 2.

- 2.1.监测内容

2.1.1.对南湖区行政辖区内所有在2000 年前建成及需重点排查关注的老旧砖混、砖木住宅房屋，合计约3333幢（旧房、危房），建筑面积约523.3万平方米。进行安全排查，根据要求对危旧住房进行动态实时监测。

- 2.1.2.监测服务不限于房屋整体性检查、地基基础检查、混凝土结构检查、砌体结构检查、木结构部分检查等。

- 2.1.3.建立危情预警和报告制度。房屋出现险情时，应落实专业技术人员和设备，对房屋进行评估，并做好记录，形成书面报告，发现问题及时上报，报告信息手段丰富、及时、有效；在应急处置过程中，及时向产权人或使用人等做好解释工作。

- 2.1.4.建立灾害天气房屋专项安全巡查及应急处置工作机制。在灾害天气前后对房屋进行专项安全巡查，对房屋安全进行应急调查，基本查清房屋安全危险概况、危险程度、发生原因与发展趋势，指出存在隐患，并提出针对性的整治措施和建议，并形成书面报告。

- 2.1.5.对城镇危房采用先进的监测设备，对危旧房的沉降、裂缝、倾斜等实行动态监测，监测设备及线路的敷设及费用等均由中标人承担。

- 2.1.6.需配备专业技术服务团队驻点，随时提供监测预警服务，对危房进行定期巡检。

- 2.2.监测要求

- 2.2.1.房屋外观检查

- 1)与相连的附属建筑物有无异常情况。

- 2)砌体查看：通过砌筑砂浆强度、饱满度、砌块强度及墙体粉刷风化情况，根据技术人员的经验初步判断墙体整体强度情况。

- 3)混凝体老化：混凝土是否有变形、崩裂现象，钢筋是否锈蚀是否加剧失效。

- 4)外墙破墙开洞：楼梯间墙体是否新增开洞（水表箱、电表箱等），外墙（除楼梯间外）是否新增破墙开洞（开门窗洞），新增洞口位置、尺寸；原墙体开洞部位是否出现裂缝、变形等情况。

- 5)房屋周边环境是否发生影响安全使用的变化。

- 6)房屋出现了其他异常现象。

- 2.2.2.房屋入户检查

- 1)户内承重墙体开洞位置、洞口大小。

- 2)装修情况，特别是上下楼层之间的装修对比，检查是否有装修改变原结构体系的情况。

- 3)卫生间加高情况、墙体是否移动位置、多孔板开孔等。

- 4)是否改变使用用途。

- 5)房屋是否出租、违规分隔为多个房间。

- 6)排查阶段发现的问题在动态监测过程中是否显现出破坏。

- 7)发现违章装修现象。

- 2.2.3.房屋入户检查

- 1)建筑物沉降观测精度要求为二级。

- 2)按要求设置观测点、基准点，观测点数布置不能低于国家规范。

- 3)在观测过程中，若有基础附近地面荷载突然增减、基础口周大量积水、长时间连续降雨等情况均应及时增加观测次数。当建筑突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时，应立即报告嘉兴市南湖区住房和城乡建设局和当地镇街道，并协助镇街道做好居民撤离工作。

- 2.2.4.倾斜观测

- 1)按可操作的实际情况布设观测点。

- 2)当遇基础附近因大量堆载或卸载、场地降雨长期积水等而导致倾斜速度加快时，应及时增加观测次数。当建筑倾斜已严重影响居民居住安全时，应立即报告嘉兴市南湖区住房和城乡建设局和当地镇街道，并协助镇街道做好居民撤离工作。

- 2.2.5.裂缝观测

- 1)对需要观测的裂缝应统一进行编号。每条裂缝应至少布设两组观测标志，其中一组应在裂缝的最宽处，另一组应在裂缝的末端。每组应使用两个对应的标志，分别设在裂缝的两侧。

- 2)当发现裂缝加大时，应及时增加观测次数。裂缝观测中，裂缝宽度数据应量至 0.1mm，每次观测应绘出裂缝的位置、形态和尺寸，注明日期，并拍摄裂缝照片；3)当建筑严重裂缝，严重影响居住安全时，应立即报告嘉兴市南湖区住房和城乡建设局和当地镇街道，并协助镇街道做好居民撤离工作。

- 2.2.6.监测的数据真实性及准确率由中标人负责，如采购人抽检发现数据存在造假、误差率超过 10%的，采购人有权向中标人提出赔偿，情况严重的可以直接解除合同。

- 2.2.7.以下监测频率为采购人最低要求，投标人在此基础上如有更优质的服务，可以在实施方案中说明。具体监测频率在全面排查结束后，根据实际情况制订并提交采购人审核确认后实施。

| - 房屋安全评级 | - 房屋数量 | - 巡检频次 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 656 | - 6个月/次 |
| - 2 | - 843 | - 3个月/次 |
| - 3 | - 998 | - 2个月/次 |
| - 4 | - 732 | - 1个月/次 |
| - 5 | - 104 | - 1周/次 |
| - 房屋总数 | - 3333 |  |

- 2.2.8.预警要求

- 监测机构根据监测情况及天气预报情况，提前发出撤离预警或安全预警，其中房屋自身开裂、倾斜等安全预警原则上不少于 24 小时。

- 四、技术标准、规范（不限于以下）

- 国家规定的标准及规范、行业标准及规范。包括但不仅限于以下规范：

- （1）《危险房屋鉴定标准》JGJ125；

- （2）《建筑变形测量规范》JGJ8；

- （3）《木结构工程施工质量验收规范》GB50206；

- （4）《屋面工程质量验收规范》GB50207；

- （5）《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327；

- （6）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210；

- （7）《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126；

- （8）《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ1108；

- 所有规范及标准如有变更按最新的执行。

- 五、人员要求

1、本项目派现场监测人员监测工作年限不少于3 年，具备丰富现场监测经验，现场监测人员不少于 2 组，每组人员不少于 3 名，其中每个小组至少一人具备中级及以上技术职称。现场监测人员均须常驻南湖区。

- 2、本项目需派驻联络员一名，负责协助日常老旧房屋管理相关工作。

六、商务要求

| 服务期限 | 合同签订生效之日起二年。 本项目采取统招分签模式，中标人与南湖区住房和城乡建设局签订总合同后，再由中标人与南湖区（11个镇街道）分别签订合同。（合同按年度分别签订） |
| --- | --- |
| 应急服务 | - 对于突发应急事件，中标人必须在 30 分钟内赶赴现场，必须在 24 小时内提供解决方案。应急解决方案的费用由中标人承担。 - 如果出现人员伤亡的事件，及时妥善的解决赔偿及情况认定，避免社会群体事件的发生。 - 如因为中标人问题造成群体事件或被媒体曝光，采购人有权解除合同，并追究相关责任。 |
| 技术支持及售后服务要求 | - 提供 365*24 小时的保险服务专线，可随时受理被保险人的报案。 - 保险理赔时效不超过 2 个工作日，理赔资料齐全后，理赔到账时间不超过 5 个工作日。 - 对于特殊事件，要求专人 7*24 小时负责随时联系。 - 对于存在困难的居民，提供法律援助及医疗跟踪服务。 - 定期对受保居民开展保险、保险监测减损服务等相关方面的知识普及。 |
| 付款条件 | 按保单年度每三个月支付一次，每次按照考核情况支付每年度中标费用的1/4。 |

七、项目考核（具体考核内容以签订合同时采购人确定为准）

1.考核主体：由采购人牵头，组织相关部门、人员对本项目保险及房屋动态监测工作进行考核。

2.考核内容和要求：

（1）考核方式：根据督查情况按季度对其实施考核。考核总分为 100 分。具体考核办法见附件。

（2）考核内容和要求：

各街道在区住建局的牵头下，对本项目保险服务工作进行考核。考核总分按 100 分计算（具体见考核评分表）。由各街道将每季度考核情况交由区住建局进行汇总，各街道汇总累计扣分超过15分的，为不合格。一次考核不合格的，将罚处动态监测费的 10%，二次考核不合格的，将罚处动态监测费的20%，并取消其房屋安全动态监测项目的服务资格，重新更换合格供应商。

若全年度季度考核平均分低于90分以下，采购人有权提前终止合同。

#### 保险服务考核评分表（2-1）

| 考核单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 扣 罚 记 分 规 则 |  | 扣分情况 |
| 综合服务 | ①监测范围不全面的，每发现一项扣 2 分； ②监测频次不满足要求的，每发现一项扣 2 分； ③发现危情预警未及时上报政府主管部门的，每次扣 3 分； ④未做好房屋评估记录的，每发现一项扣 2 分； ⑤报告信息未及时有效的，每发现一次扣 2 分； ⑥监测数据不实、不全的，每发现一次扣 3 分； ⑦如因服务问题造成群体事件或媒体曝光的，每次扣 3 分。 |  |  |
| 应急服务 | ①发生突发应急事件，须在 30 分钟内到达现场，未在规定 时间内达到的每次扣 2 分； ②发生突发应急事件，未在 24 小时内提供解决方案的每次 扣 2 分； ③因应急处理不当，引起镇街道不良反响的，每次扣 5 分。 |  |  |
| 项目部人员考勤 | ①出勤率不足 80%扣 3 分； ②发现未按规定做到定员定岗扣 1 分； ③监测作业时间不符合规定要求扣 1 分。 |  |  |
| 制度建设和计划方案制定与实施 | ①制度不健全制度不落实内容不完备每项扣 1 分； ②制度建设和方案制定无实施的，扣 3 分； ③规划方案实施，违规一项扣 1 分。 |  |  |
| 安全事故 | 未及时发现房屋的安全隐患的每次扣 5 分，发现后未及时 处理的每次扣 8 分 |  |  |
|  | 因投标人原因造成房屋倒塌或人员伤亡等安全事故的，每次扣 20 分 |  |  |
| 定期考核得分总计 | 100 分 | 合计扣分情况 |  |
| 考 核 情 况 认 定 （合格/不合格） |  |  |  |
| 考核人员签名 | 盖章： 年 月 日 |  |  |

###### 注：具体以采购人签订合同时确定为准。

- 八、其他要求

本项目中标单位提供的房屋监测数字化平台应向采购单位开通管理账号端口，并将每季度房屋监测数据备份至采购单位。

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.招标代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025-2026年度南湖区老旧房屋“保险+监测”服务项目 |
| 2 | 招标编号：中诚-JXZCZX(2025)第04号 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目报价应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3、中标单位将支付招标代理费，具体计费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定（服务类）按70%计取，以现金或支票或电汇方式支付，支付后领取中标通知书。请各投标单位报价时综合考虑该项费用。 |
| 4 | 预算金额：人民币玖佰贰拾万元整（小写：人民币920万元）；凡投标报价高于或等于最高限价的否决其投标，其投标文件不予进行评审。 |
| 5 | 服务期：合同签订生效之日起二年。 |
| 6 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金 |
| 7 | 现场踏勘：自行前往 |
| 8 | 答疑与澄清：无 |
| 9 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由商务、资信及其他文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。 |
| 10 | 付款方式：按保单年度每三个月支付一次，每次按照考核情况支付每年度中标费用的1/4。 |
| 11 | 开标时间及地点：2025年3月28日9：30在嘉兴市中诚建设咨询有限公司四楼会议室（城东路83号浙中房大厦）开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 15 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理采购机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 16 | 网上注册：投标供应商下载招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。具体注册详见供应商注册流程。 |
| 17 | 履约保证金：本项目不设置履约保证金。 |
| 18 | 网上注册：本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名；（详情请见第一章招标公告） |
| 19 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网室（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 20 | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 21 | 一、说明 1、中小企业 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定： 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 二、针对本项目的相关规定 本项目对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体参与投标；允许大中型企业向小微企业合理分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |

## 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”指嘉兴市南湖区住房和城乡建设局。

- 2.“代理机构”指嘉兴市中诚建设咨询有限公司。

- 3.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

- （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效；投标人应保证系统维护备件（包括：整机、模块、部件、配件、线缆及随机软件等）必须为原厂商的产品，不得使用任何非原装产品，签订合同前无法提供原厂家质量保证函，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商必须自行下载。）

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。
    注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

- 路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

- 网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

- 总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

- （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

2.商务技术文件：

2.1投标函；

2.3法定代表人或负责人授权委托书；

2.4诚信承诺书；

2.5社保缴纳证明材料；

2.6供应商营业执照副本复印件；

2.7最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

2.8类似案例成功的业绩；

2.9供应商情况介绍；

2.10商务响应表；

2.11供应商截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟；

2.12提供自磋商文件发出之日起至提交首次响应文件截止之日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；

2.13供应商需要说明的其他文件和说明（未尽事宜请各供应商按评分细则制作）。

3.投标报价文件：

3.1投标函。

3.2开标一览表。

3.3投标报价明细表。

3.4中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料（如有）。

3.5投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的编制

1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（五）投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 本项目采用固定总价合同，结算时按中标价固定，不作调整。投标报价应为履行合同的最终价格（含保险费用及监测费用），同时包括完成本项目的一切人员工资、奖金、各种加班费、服务费、培训费（如有）、各种保险、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标单位自行考虑）。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （七）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资信商务技术文件中出现报价的。

（3）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（4）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价等于或超出最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（5）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

（6）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作。

2.2.采购人或招标代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

3.报价审查

（1）投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（2）评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目的具体评标办法详见第五章的《评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网室上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，嘉兴市中诚建设咨询有限公司以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

第四章  嘉兴市政府采购合同（指引）

（以最终合同为准）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：嘉兴市南湖区住房和城乡建设局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2025-2026年度南湖区老旧房屋“保险+监测”服务项目或采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是2025-2026年度南湖区老旧房屋“保险+监测”服务项目

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第       项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第         项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元（不得高于本合同金额的2%）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

合同签订，合同各一式   陆  份，甲乙双方各执   贰   份，1份报送政府采购监督管理部门备案，其余   交于代理单位存档  。

二、特殊专用条款部分

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇房屋综合保险费用 | 年 | 2 |  |  |
| 2 | 监测费用 | 年 | 2 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |

第一条 采购内容、数量、金额

###### 第二条 招标内容

  - 保险范围：南湖区行政辖区内所有在 2000 年前建成及需重点关注的城镇老旧砖混、砖木住宅房屋，合计 3333余幢（旧房、危房），建筑面积约523.3万平方米。

  - 监测范围：南湖区行政辖区内所有在 2000 年前建成及需重点关注的城镇老旧砖混、砖木住宅房屋，合计3333余幢（旧房、危房），建筑面积约523.3万平方米，进行保险附加动态监测服务。

###### 第三条 保险出单

3.1 本合同签订后，甲方按照本协议的规定填写“城镇房屋综合保险采购项目投保申请书”交给乙方，并按保险招投标所确定的最终保险合同具体条款由乙方在规定时间内签发保险单给甲方。

###### 第四条 保险条件及条款

4.1 根据招标文件第二章招标需求及投标文件中有关内容确定。

第五条 期内服务

- 5.1本项目房屋动态监测服务单位必须具备特种工程（结构补强分项）资质和建设行政主管部门核发的工程质量检测机构资质证书其资质类别包含【建设工程综合检测资质】或【地基基础工程检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测三项资质】，若中标单位无上述资质可允许分包给相应资质单位实施。若需分包，中标后进场前须提供分包单位营业执照及资质证书，并需经招标人认可。

- 5.2服务机构与服务网络的建立

- 5.3技术标准、规范（不限于以下）

国家规定的标准及规范、行业标准及规范。包括但不仅限于以下规范：

《危险房屋鉴定标准》JGJ125；

《建筑变形测量规范》JGJ8；

《木结构工程施工质量验收规范》GB50206；

《屋面工程质量验收规范》GB50207；

《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210；

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126；

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ1108；

所有规范及标准如有变更按最新的执行

- 5.4保险附加动态监测服务工作内容

南湖区行政辖区内所有在2000 年前建成及需重点关注的城镇老旧砖混、砖木住宅房屋，合计约3333幢（旧房、危房），建筑面积约523.3万平方米。合同签订后起始全年为动态监测期，其中根据业主需求累计提供一个月时间的排查期。

5.4.1.监测服务不限于房屋整体性检查、地基基础检查、混凝土结构检查、砌体结构检查、木结构部分检查等。

5.4.2.建立危情预警和报告制度。房屋出现险情时，应落实专业技术人员和设备，对房屋进行评估，并做好记录，形成书面报告，发现问题及时上报，报告信息手段丰富、及时、有效；在应急处置过程中，及时向产权人或使用人等做好解释工作。

5.4.3.建立灾害天气房屋安全应急处置工作机制。对房屋安全进行应急调查，基本查清房屋安全危险概况、危险程度、发生原因与发展趋势，指出存在隐患，并提出针对性的整治措施和建议，并形成书面报告。

5.4.4.对具有严重安全隐患的房屋采用先进的监测设备，对危旧房的沉降、裂缝、倾斜等实行动态监测，监测设备及线路的敷设及费用等均由中标人承担。

5.4.5.需配备专业技术服务团队驻点，随时提供监测预警服务，对房屋进行定期巡检。

5.4.6.监测要求：房屋外观检查

1)与相连的附属建筑物有无异常情况；

2)砌体查看：通过砌筑砂浆强度、饱满度、砌块强度及墙体粉刷风化情况，根据技术人员的经验初步判断墙体整体强度情况；

3)混凝土老化：混凝土是否有变形、崩裂现象，钢筋是否锈蚀是否加剧失效。

4)外墙破墙开洞：楼梯间墙体是否新增开洞（水表箱、电表箱等），外墙（除楼梯间外）是否新增破墙开洞（开门窗洞），新增洞口位置、尺寸；原墙体开洞部位是否出现裂缝、变形等情况；

5)房屋周边环境是否发生影响安全使用的变化；

6)房屋出现了其他异常现象；

7)动态监测过程中发现未在初始投保清单内的房屋，但实际需在保单年度内纳入重点监测的，经业主单位书面同意，可纳入动态监测服务（保险保障除外）。

5.4.7.房屋入户检查

1)户内承重墙体开洞位置、洞口大小；

2)装修情况，特别是上下楼层之间的装修对比，检查是否有装修改变原结构体系的情况；

3)卫生间加高情况、墙体是否移动位置、多孔板开孔等；

4)是否改变使用用途；

5)房屋是否出租、违规分隔为多个房间；

6)排查阶段发现的问题在动态监测过程中是否显现出破坏。

发现违章装修现象。

5.4.8.沉降观测

1)建筑物沉降观测精度要求为二级

2)按要求设置观测点、基准点，观测点数布置不能低于国家规范。

3)在观测过程中，若有基础附近地面荷载突然增减、基础口周大量积水、长时间连续降雨等情况，均应及时增加观测次数。当建筑突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时，应立即报告南湖区住房和城乡建设规划局和当地镇街道，并协助镇街道做好居民撤离工作。

5.4.9.倾斜观测

1)按可操作的实际情况布设观测点；

2)当遇基础附近因大量堆载或卸载、场地降雨长期积水等而导致倾斜速度加快时，应及时增加观测次数。当建筑倾斜已严重影响居民居住安全时，应立即报告南湖区住房和城乡建设规划局和当地镇街道，并协助镇街道做好居民撤离工作。

5.4.10.裂缝观测

1)对需要观测的裂缝应统一进行编号。每条裂缝应至少布设两组观测标志，其中一组应在裂缝的最宽处，另一组应在裂缝的末端。每组应使用两个对应的标志，分别设在裂缝的两侧；

2)当发现裂缝加大时，应及时增加观测次数。裂缝观测中，裂缝宽度数据应量至

0.1mm，每次观测应绘出裂缝的位置、形态和尺寸，注明日期，并拍摄裂缝照片；

3)当建筑严重裂缝，严重影响居住安全时，应立即报告南湖区住房和城乡建设规划局和当地镇街道，并协助镇街道做好居民撤离工作。

5.4.11.监测的数据真实性及准确率由投标人负责，如采购人抽检发现数据存在造假、误差率超过 10%的，采购人有权向中标人提出赔偿，情况严重的可以直接解除合同。

5.4.12.监测频率

合同签订后起始全年为动态监测期，其中根据业主需求累计提供一个月时间的排查期。

以下监测频率为采购人最低要求，投标人在此基础上如有更优质的服务，可以在实施方案中说明。具体监测频率在全面排查结束后，根据实际情况制订并提交采购人审核确认后实施。

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 甲 | 乙1 | 乙2 | 乙3 | 丙 |
| 监测频率 | 半年 | 一季度 | 二个月 | 一个月 | 一周 |

5.4.13.预警要求                                                                监测机构根据监测情况及天气预报情况，提前发出撤离预警或安全预警，其中房屋自身开裂、倾斜等安全预警原则上不少于24小时。

5.4.14人员要求：

- 1、本项目派现场监测人员监测工作年限不少于 3 年，具备丰富现场监测经验，现场监测人员不少于 2 组，每组人员不少于 3 名，其中每个小组至少一人具备中级及以上技术职称。现场监测人员均须常驻南湖区。

- 2、本项目需派驻联络员一名，负责协助日常老旧房屋管理相关工作。

- 5.5客户手册

承保人在保单签订后 30 日内为甲方提供客户手册，内容包括但不限于保单摘要、被保险人义务、索赔程序等。

- 5.6风险管理与培训服务

- 5.6.1保险期内，承保人开展房屋动态监测等工作，建立起完善的房屋安全电子档案和动态监测系统， 为房屋日常监测提供重要依据。提供房屋日常监测、 房屋安全预警、 加固解危咨询等风险管理服务， 减少风险事件发生。

- 5.6.2保险期内，承保人负责举办不少于1次老旧房屋风险管理培训，以提高相关人员的安全意识和防灾防损技能。培训费用由承保人承担，具体举办时间和地点由甲乙双方共同协商确定。

###### 第六条 售后服务要求

  - 提供 365*24 小时的保险服务专线，可随时受理被保险人的报案。

  - 保险理赔时效不超过 2 个工作日，理赔资料齐全后，理赔到账时间不超过 5 个工作日。

  - 对于特殊事件，要求专人 7*24 小时负责随时联系。

  - 对于存在困难的居民，提供法律援助及医疗跟踪服务。

  - 定期对受保居民开展危旧房监测、保险等相关方面的知识普及。

第七条 一般条款

7.1合同有效期：自    年  月    日 0 时至  年  月  日 24 时止。若乙方未达到甲方考核标准，甲方有权单方面解除合同。（合同按年度分别签订）

7.2保密条款

除非下列情况，自本协议生效之日起， 甲乙双方不得将本协议涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）泄露给第三方：

7.2.1提供给本招标项目的保险经纪公司、为执行本协议而提供相关服务的雇员或顾问。

7.2.2应法律或司法管辖要求而提供。

7.2.3经甲乙双方书面同意。

本协议一方因过错造成泄密而给另一方造成损失的，过错一方承担经济赔偿责任。本协议终止时本条款继续有效三年。

7.3违约责任

7.3.1甲方将定期/不定期对监测服务进行考核，一次考核不合格的，将罚处保险费的5%，二次考核不合格的，取消合同续签资格。

7.3.2由于本合同一方当事人的过错，造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方依法承担违约责任；如属双方当事人的过错，则根据双方当事人过错的实际情况，由双方当事人分别承担各自应负的违约责任；若发生违约情形，违约方依法依约承担其相应法律责任后，除非守约方同意终止本合同的，本合同仍须继续履行。

###### 第八条 不可抗力

  - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

  - 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

  - 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

###### 第九条 其他条款

9.1  本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

9.2  本合同一式陆份，其中，正本贰份，副本肆份，委托人正本壹份副本壹份，受托人正本壹份副本壹份，壹份交嘉兴市南湖区财政局政府采购办公室备案，壹份交代理机构存档。

9.3  本合同由委托方、受托方于2025年    月    日在浙江嘉兴签订。

9.4  本合同约定双方  签字、盖章  后生效。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定负责人：                       法定负责人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》 号，采购编号： 号 ,合同号： 号 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行账号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联招标代理机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第五章  评审办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025-2026年度南湖区老旧房屋“保险+监测”服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一名供应商为成交候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（12分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×12%×100

2.投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、促进中小企业发展

（1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

（3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（4）本项目按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 【2020】46号）的规定，小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应按当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。

（6）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（二）技术、商务、资信及其他分（88分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 11分 |
| 1 | 企业实力 | 投标人2024年第三季度披露的综合偿付能力充足率50%-100%的得0.5分，101%-150%的得1.0分， 151%-200%的得2.0分，200%以上的得3.0分。（以“中国保险行业协会网站”--“信息披露”为准，提供中国保险行业协会网站下载的偿付能力报告）。0-3分 | 0-3 |
| 2 |  | 投标人2024年第三季度披露的核心偿付能力充足率50%-100%的得1分，101%-150%的得2.0分， 150%以上的得3.0分。（以“中国保险行业协会网站”--“信息披露”为准，提供中国保险行业协会网站下载的偿付能力报告）。0-3分 | 0-3 |
| 3 | 保险产品 备案 | 具备“城镇住房保险”专用条款且经过保监会核准备案的，得 4分；未能提供专用条款，但能够承诺使用其他财产险保险条款承担所有城镇住房保险赔偿责任的，得 3分；不承诺不得分。 | 0-4 |
| 4 | 同类项目 业绩 | 供应商自2020年1月1日以来承担过类似项目业绩，经评审委员会认定的每个项目得0.2分，最高1分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。） | 1 |
| 二、技术分 |  |  | 77分 |
| 5 | 服务方案 | 根据投标人提供的切实可行有效的承保理赔服务方案，综合打分。 | 3-6 |
| 6 |  | 根据投标人提供的切实可行有效的承保理赔服务流程，综合打分。 | 3-6 |
| 7 |  | 根据投标人提供的较为详实有效的监测服务监管方案，根据方案的科学性、可行性、及时性等情况酌情打分。 | 4-7 |
| 8 |  | 根据投标人提供的监测方案（例如针对危房增加监测频次等）根据方案的可行性，综合打分。 | 4-7 |
| 9 |  | 根据投标人提供的监测方案（例如针对老旧房屋隐患预警机制等）根据方案的科学性，综合打分。 | 4-7 |
| 10 |  | 根据投标人提供的监测方案（例如针对老旧房屋监测手段，设备等）根据方案的专业性，综合打分。 | 4-7 |
| 11 |  | 根据投标人针对紧急情况下的服务方案，综合打分。 | 4-7 |
| 12 | 项目服务 技术力量 | 监测服务负责人具备与本项目相关的高级工程师及以上职称证书得2分，工程师职称证书得1分，本项最高得2分。 | 0-2 |
| 13 |  | 根据投标人对监测服务所必须的人员组织情况，人员配置是否充足、专业配备是否齐全等情况，酌情打分。 | 3-6 |
| 14 | 数字化监管平台 | 拥有监测服务专属平台，具备房屋统计、实时查看、信息检索、检查记录汇总等功能综合打分。 | 3-7 |
| 15 | 合理化建议 | 针对本项目提出合理化建议，每条得1分，本项最多得3分。 | 0-3 |
| 16 | 责任免除 | 根据投标人的责任免除有利于被保险人情况综合打分。 | 3-6 |
| 17 | 售后服务及承诺 | 根据投标人服务承诺的范围（服务响应和报案受理时间承诺、法律援助及医疗跟踪服务承诺，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施）等情况及完善程度综合打分。 | 3-6 |

注：1、评审时以提供上述承诺书、证明文件复印件加盖公章后为准（必须齐全），投标时要求提供的复印件必须做在投标文件中，否则评审时不予得分。

2、若供应商提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格。

3、以上所有证明材料均需加盖投标单位公章，且所有证书均在有效期内，业绩时间以中标通知书上标注时间或合同签订时间为准，未按要求提供证明材料的不得分。涉及到的评分项缺项时评分为“0”。对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时评审小组要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为响应文件的一部分。

# 第六章  响应相关文件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴市南湖区住房和城乡建设局、嘉兴市中诚建设咨询有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（3）联合协议（如有）………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议（如有）…………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

（6）诚信承诺书………………………………………………………………………（页码）

（7）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

嘉兴市南湖区住房和城乡建设局、嘉兴市中诚建设咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

致嘉兴市南湖区住房和城乡建设局：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                   身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：          被授权人签字（或盖章）：

职务：                              职务：

投标供应商公章：  年  月  日

三、联合协议（如有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议（如有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到     %。

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

六、诚信承诺书

致嘉兴市南湖区住房和城乡建设局：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：年＿＿月＿＿日

七、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供中标通知书复印件或合同复印件等证明材料加盖公章

被授权人签字（或盖章）：

投标供应商公章 ：

年 月 日

2.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3、提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称（服务名称） | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 设备名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

5. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

6.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

7.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

（5）监狱企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

| 项目名称 | 2025-2026年度南湖区老旧房屋“保险+监测”服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 | 中诚-JXZCZX(2025)第04号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 类别 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合计 |  |
|  | 一、保险费用 | 2 |  | 年 | 2 |  |  |  |
|  | 二、监测费用 | 数量 |  | 年 | 2 |  |  |  |
|  | 一+二总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用为完成本项目的所有费用，应包括一切人员工资、奖金、各种加班费、服务费、培训费（如有）、各种保险、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

招标编号：                                                                                    单位:人民币元

| 序号 | 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写） |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

三、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）  的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于    （采购文件中明确所属行业）承接企业为    （企业名称）从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元¹，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于    （采购文件中明确所属行业）承接企业为    （企业名称）从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元¹，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

五、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：   年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。（如有）