嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目

招标采购文件

项目编号：ZJFY-20240073

采购人：嘉兴市公安局交通警察支队

代理单位：富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司

监管单位：嘉兴市财政局

2024年09月

目录

第一章 公开招标公告	1

第二章 招标需求	5

第三章 供应商须知	91

第四章 评标办法及评分标准	106

第五章 政府采购合同主要条款（指引）	112

第六章 投标文件格式	117

# 第一章 公开招标公告

项目概况 嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2024年09月29日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJFY-20240073

项目名称：嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目

预算金额（元）：2900000

最高限价（元）：2900000

采购需求：

标项名称：嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目

数量：不限

预算金额（元）：2900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1、其中电子监控系统维护服务部分预算金额：人民币822600元；2、设备拆除、维修、更换，机房租赁部分预算金额：人民币2077400元，投标折扣：100%；

备注：

合同履约期限：标项1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月29日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月29日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年09月29日09：30

开标地点（网址）：“政采云”平台电子投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代保证金及进行预付款增信，支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。中标供应商若想了解或使用相关服务，可通过政采云平台或其他渠道进行咨询。政采云金融热线400-903-9583，也可登录政采云平台查看相应政策文件及各相关服务方案∶https：//jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云。

（4）本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http：//www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：嘉兴市公安局交通警察支队

地址：嘉兴市中山西路439号

传真：/

项目联系人（询问）：蒋先生

项目联系方式（询问）：0573-89977769

质疑联系人：祝先生

质疑联系方式：0573-89977769

2.采购代理机构信息

名称：富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司

地址：嘉兴市秀洲区高照街道智富中心15幢3楼（秀清路洪兴西路口）

传真：/

项目联系人（询问）：宋水清

项目联系方式（询问）：15888364231

质疑联系人：程丽霞

质疑联系方式：0573-82281307

3.同级政府采购监督管理部门

名称：嘉兴市财政局

地址：嘉兴市环城西路55号

传真：/

联系人：姚先生

监督投诉电话：0573-82031217

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章 招标需求

一、项目概况及基本要求

本项目承担嘉兴市公安局交通警察支队辖区道路、办公场所、数据机房等区域已过保的各类电子监控系统及配套设备的运维工作，维护服务期为12个月，预算总金额为2900000元。

本项目服务范围包括：

- 已过保前端基础设施，包括电子警察、卡口（含测速、声呐、雷达等）、视频监控、违停球、可变车道标志牌、智慧斑马线（含发光道钉等）、人行道发光警示柱、车速反馈屏、诱导屏、辅助屏等及配套的电源线、信号线、混凝土基础、立杆杆件、机箱等设备；

- 数据机房中已过保的服务器、磁盘阵列、硬盘设备；

- 采购人及下辖的各大队、中队，车管所办公区域内部已过保的视频监控设备；

- 交警各大队及下辖各中队警务室已过保大屏显示系统设备；

- 其他应该维护的设备。

按照国家相关规范要求，维护服务期内运维单位需要提供以下服务：

- 项目范围内电子警察、卡口、视频监控、违停球及本项目租赁的第三方机房内设备巡检工作，定期出具巡检报告；

- 项目范围内采购人及下辖的各大队、中队，车管所办公区域内部已过保的视频监控设备进行在线巡检，定期出具巡检报告；

- 对项目运维服务范围内故障设备（设备移位、整体拆除、改造、第三方责任等以及其他不可抗拒外力造成监控点设备损坏除外）及时修复或报备，保障采购人相关业务的正常运行；

- 根据采购人数据机房设备实际使用需求提供第三方机房托管租赁服务；

- 对因道路改造、设备升级等原因拆除的设备提供临时保管服务（含设备存放场地租赁费用）；

- 采购人业务开展中其他需要维护单位配合工作由采购人与维护单位、监理单位协商出具工作联系单后进行。

- 项目维护人员必须遵守市公安局与采购人内部规章制度，公安网络安全制度以及相关保密要求。

项目预算 表-1

| 序号 | 分项内容 |  | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子监控系统维护服务 | 内场巡检及监控系统运行、维护技术服务（含2名系统运维人员，内场巡检内容：检查项目内设备运行状态、视频图像质量、设备报修日志、违法数据是否正常等工作） | 项 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2 |  | 外场巡检及监控系统运行技术服务（含2名外场巡检人员，外场巡检内容：检查项目外场设备安装状态；箱体是否存在异常破损、破坏情况；杆件是否存在损坏情况等工作） | 项 | 1 | 265,000.00 | 265,000.00 |
| 3 |  | 巡检、维修车辆使用费（含2辆车，12个月） | 项 | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 4 |  | 保险费用（含第三者责任险，12个月） | 项 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 5 |  | 拆除设备临时保管服务费（12个月） | 项 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 6 |  | 维护期内云喇叭租赁费用（12个月） | 路 | 32 | 1,800.00 | 57,600.00 |
| 7 | 设备拆除、维修、更换，机房租赁 | 设备损坏、更新拆除、更换（更换设备含5年质保） | 项 | 1 | 1,008,200.00 | 1,008,200.00 |
| 8 |  | 维护期内第三方机房内的机柜（已租赁27个）托管租赁服务12个月（含机房运维） | 个 | 27 | 3,300.00 | 1,069,200.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2900000.00 |

在本项目服务期内，投标人需要及时响应采购人对设备维护以及损坏设备更换的要求，并在采购人要求的时限内完成维护以及损坏设备更换工作，达到采购人业务使用要求。序号6、7按实际发生额结算，项目总计结算金额不超过项目预算总金额（人民币2900000.00元）

运维过程中的部件维修及更换损坏设备必须和原设备品牌一致且主要性能或参数不得低于原设备，运维单位对在维保项目中新建的设备需提供五年质保服务。

本项目运维服务范围包括：支队及下辖各大队、中队、车管所办公区域内部监控265个、智慧警务室大屏56块、道路监控1036套（其中电子警察监控804套、违停监控设备117套、视频监控设备38套、高位球设备3套、单行线抓拍设备12套、公交专用道抓拍设备19套、黄网格抓拍设备3套、卡口抓拍设备17套、不礼让行人抓拍设备20套、测速抓拍2套、事件检测抓拍1套）。按照国家相关规范要求，维护服务期内运维单位需要提供以下服务：为本项目提供专职运维技术人员，本项目运维服务范围内设备的巡检工作，定期出具巡检报告。

二、项目依据

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《中华人民共和国公共安全行业标准》

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

《计算机软件开发规范》

《建筑防雷设计规范》

《安全防范工程程序与要求》

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

《安防系统工程质量检验实施细则》

《公安交通指挥中心建设与发展的若干意见》

《道路交通科技发展九五计划和2010年规划》

《交通管理信息系统建设框架》

《公路交通安全设施设计技术规范》

《机动车/驾驶人信息资源库数据标准和规范》

《全国道路交通违法信息异地交换系统改造升级实施方案》

《道路交通违法业务处理系统建设指导意见(征求意见稿)》

《浙江省全国道路交通违法信息异地交换系统改造升级实施方案》

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

《建设工程工程量清单计价规范》

公安部、浙江省公安厅其他相关规范性文件

注：本项目所有涉及到的法律、法规、技术标准和规范等文件如与最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以最新标准为依据。

三、项目工作要求

（一）维保部份

- 维护要求

在维护期内，维护单位需要完成项目运维服务范围内设备的维护工作；在维护期间，采购人其他项目有新增过保的点位也应纳入到本项目运维中，接收时应与采购人、原承建单位核实设备的相关信息、接入情况和正常率等情况。所有费用均包含在维护费用内（设备维修、移位、改造、拆除、第三方责任等以及其他不可抗拒外力造成监控点设备损坏除外），采购人不再额外支出任何费用。运维过程中的部件维修及更换损坏设备必须和原设备品牌一致且主要性能或参数不得低于原设备。

▲对于项目人员及车辆的要求如下：

- 针对该工作要求需配备专职技术维护人员至少4人，需分别配置在线巡检工程师，现场巡检工程师，设备维修工程师，在本项目维护期内须专职处理本项目运维工作；

- 本项目如中标供应商承诺提供驻点人员的，驻点人员须遵守嘉兴市公安局及嘉兴市公安局交通警察支队信息化安全管理规定及外来人员、内部驻场人员管理等相关规定，发生违反信息化安全管理规定一次扣款10000元；违反人员管理规定的一次扣款5000元。

- 中标供应商在中标之日起30日内，针对该项目配备专门维护（登高）车辆不得低于2辆；

上述要求，如中标供应商在规定的时间内不能到位的，采购人有权取消其中标资格；

- 维护工作内容：

- 系统日常维护内容

A）硬件维护内容：

①对项目外场设备进行日常巡检、巡查、故障修复及更换过保损坏设备；

②对损坏的立杆、设备箱提出修复或更换，对影响观感及使用需求的立杆、设备箱提请更换；

③对日常巡检、外场巡查中发现污损的摄像机进行清洁、除垢工作。

其他应该巡检修复的内容。

B）其他工作内容：

①其他需要维护单位配合工作，由采购人与维护单位、监理单位协商出具工作联系单后进行。

- 系统日常维护制度

①巡检方式：

远程巡检、现场巡检。

②巡检途径：

通过公安网、视频专网客户端、WEB浏览平台对项目点位设备巡检；通过运维车辆对项目外场设备进行巡检。

③巡检责任人：

维护单位明确固定的巡检责任人。

④巡检时间：

每日进行系统巡检，巡检发现的故障问题要求第一时间进行处理，紧急任务情况下需要坚守岗位，不得擅离职守，对于故障问题应马上处理，及时准确完整地填写巡检维护记录，每月每个点位内场巡检不少于4次，外场巡检不少于2次，每半月出具巡检报告；严格遵守公安网络的安全保密制度和其它各项规章制度。

⑤巡检内容；

内场巡检内容：检查项目内设备运行状态、视频图像质量、设备报修日志、违法数据是否正常等工作。

外场巡检内容：检查项目外场设备安装状态；箱体是否存在异常破损、破坏情况；杆件是否存在损坏情况等工作。

- 普通事件（事故）报告制度

若在系统巡检及维护中，发现普通事件（事故）必须第一时间同时以电话或通讯软件和书面的形式上报，维护单位负责人应迅速赶往事件（事故）现场，立即对现场进行处理并判断该事件（事故）为普通事件（事故），要求30分钟内给出相应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。

普通事件（事故）报告范围：

- 前端点位因路口断电原因造成设备整体断电，无法在规定的维修时间内修复。

- 前端点位因设备发生故障需进行返厂维修，无法在规定的维修时间内修复。

- 其它需要报告的普通事件（事故）。

- 重大事件（事故）报告制度

若在系统巡检及维护中，发现重大事件（事故）必须第一时间同时以电话或通讯软件和书面的形式上报，维护单位负责人应迅速赶往突发事件（事故）现场，立即对现场进行处理并判断该事件（事故）为普通突发事件（事故）或重大突发事件（事故），要求20分钟内给出相应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。

重大事件（事故）报告范围：

- 出现重大设备故障影响重大保卫或活动任务正常进行的，无法在规定的维修时间内修复；

- 因不可抗力等突发原因，如断电、光缆通信中断和雷暴雨、台风等灾害性天气等，造成一定数量设备不能正常，多个设备损坏严重，报废或无法修复的；

- 因需道路封闭、无备品备件替换、光电缆及设备被盗等各种原因造成无法在规定维修时间内修复故障的；

- 出现危及人身安全、设备安全的问题或出现事故征兆等异常情况；

- 发生设备、工程车辆以及人身安全事故；

- 上级部门、上级领导下达的指示、要求、处置后的情况；

- 其它需要报告的重大事件（事故）。

- 维护服务要求：

- 需使用表-1第7项费用内容时，维护单位须预先通知采购人维护对接人；

- 准时填写维护记录、及时反馈维修情况；

- 响应时间：在远程无法排除故障的前提下必须指定技术人员1小时内到达甲方现场；

④故障修复时间（包括响应时间在内）：简单故障前端设备4小时内修复、后端设备4小时内修复；普通事件（事故）1个工作日内完成修复（报备除外）；重大事件（事故）3个工作日内修复（报备除外）；

⑤维护单位每半月核验前端电子监控与交警系统平台数据准确性与完整性，并对数据质量异常点位及时上报与修复。

- 维护考核

- 每月每个点位内场巡检不少于4次，外场巡检不少于2次，每半月出具巡检报告，每少一次巡检报告扣维护费500元。如维护单位提供巡检报告设备都是完好的、正常的，经采购人或监理单位发现有故障的，发现一处扣维护费500元。

- 采购人按照中标供应商售后服务承诺的故障修复时间进行考核，每一个摄像点超过一天扣维护费100元，每个摄像点扣款最高上限金额不超过1000元。如有下列情况则另行处理：

- 日常维护中出现光纤问题的，维护单位有义务书面报告采购人、监理单位并督促运营商尽快修复。凡故障一日内未及时向采购人、监理单位报告故障的，每次扣维护费用500元，不做其他另行处罚。

- 对于外场设备因停电暂停工作的，如一日内未及时上报采购人及监理单位的，将视为故障考核，并每次扣维护费用500元，不做其他另行处罚。

- 存在重大设备需送厂维修的修复周期为3个工作日（扣除设备送修至返回时间），未在承诺时间内修复的，按每延迟一日，扣200元，其中确因生产厂家或客观原因未能及时修复的，须先与该项目监理单位、采购人书面报告，经项目监理单位及采购人确认后可以延期。

- 对于管线、杆件基础等损坏暂时不能修复的，应在相应的规定时间内及时书面上报监理单位和采购人，并说明原因，确定修复时间。若修复时间批复，则按批复时间执行。未书面提交延时修复报告的，将视为未按时修复故障。凡未按规定时间修复的故障按每处扣除维护费用1000元，不做其他另行处罚。

- 巡检检查发现机箱损坏、机箱门未关闭，应按规定时间处理，未及时处理每个每月扣500元，如需更换机箱的，在更换完成前不做处罚。

- 项目驻点人员须遵守嘉兴市公安局及嘉兴市公安局交通警察支队信息化安全管理规定及外来人员、内部驻场人员管理等相关规定，发生信息化安全管理规定一次扣款10000元；违反人员管理规定的一次扣款5000元。

- 采购人有权按照中标供应商售后服务承诺及合同文件的要求对其他维护事项进行考核及处罚。

- 处罚款从本项目维护费中扣除。

以上考核每个月考核一次，考核记录统一交采购人存档，便于维护期满后维护款的结算。

- 其他服务内容

- 设备及杆件保管费：服务期内拆除设备、杆件及相关配件的保管费用。

- 云喇叭租赁：包括前端一台云喇叭设备，含云喇叭安装调试、传输网络及实现云喇叭功能所需的联网广播平台软硬件（含服务器、喊话设备、喇叭）等整体配套服务。

- 标准机柜租赁：

- 机房位置：嘉兴市区内，提供出入便利条件。

- 机房环境：符合国家标准的数据中心机房，能够稳定的全天全候提供优质的电力、空调、消防、监控、机架空气清风系统等服务。

- 机房电力：保证7×24小时电力供应，配备UPS自启动备份应急供电。

- 机房防灾：具备合格的消防系统。

- 机柜条件：机柜下送风上走线，机柜需要主备电源UPS至少1+1备份。

- 机房安全：非独立机房需要进行隔断，配套门禁，非经授权人不能进入。

（二）损坏设备的更换部分

项目实施金额为总预算扣除维保部分资金。确定中标后，签订合同后。由嘉兴市公安局交通警察支队开具项目联系单交中标供应商实施，采购数量、制作工期、安装工期根据项目具体商定。供应商报价按预算单价的折扣报价。报价包括材料、运输、包装、装卸、保险、保修、利润、税金。

# 项目实施过程中，损坏设备更换项目联系单金额不得超过项目预算单价。

# 1、损坏设备的更换部分清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万前端图像抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等； 像素：900W； ★分辨率：最大支持4096×2160； 帧率：25fps； 图像传感器：采用1英寸全局曝光CMOS传感器； ★照度：彩色：0.01Lux 黑色：0.008Lux ； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 图像输出格式：JPEG； 输出：电平量信号； 存储支持：最大支持128G TF卡； 自动光圈镜头：支持； 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； ★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7000种，通过车尾可识别3500种，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均96%，白晚上的识别准确率均≥95%； 支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响； 支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数； 含5年质保。 | 套 | 1 | 9,000.00 |
| 2 | 900万电警卡口抓拍单元 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等； 像素：900W； ★分辨率：最大支持4096×2160； 帧率：25fps； 图像传感器：采用1英寸全局曝光CMOS传感器； ★照度：彩色：0.01Lux； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 图像输出格式：JPEG； 输出：电平量信号； 存储支持：最大支持64G TF卡； 自动光圈镜头：支持； 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持除固定OSD叠加外，还可叠加设备点位标注的独立OSD、以及设备调试状态的滚动OSD； 支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图； 车辆在转弯不让直行，会车，超车，掉头不让直行，停车时借道驶入其他道路，包括机动车变更车道、驶入非机动车道或人行道、非机动车驶入机动车道或人行道等车辆妨碍正常行驶车辆或行人的行为进行抓拍； 可设置省份和城市简称区分本地车牌和外地车牌，支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行；支持限行车辆抓拍和抓拍图片查看，限行车辆捕获率≥99%，识别准确率≥98%； 设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%； 含5年质保。 | 套 | 1 | 9,000.00 |
| 3 | 400万高清星光级网络球机 | 传感器类型：1/1.8＂progressive scan CMOS； 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态； 焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍； 视场角：59.8-2.7度(广角-望远)； 红外照射距离：200m； 防补光过曝：支持； 水平范围：360°； 垂直范围：-20°-90°(自动翻转)； 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s； 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s； 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps(2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720)；60Hz：30fps(2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720)； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG； 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；最大支持256G； 报警输入：7路报警输入； 报警输出：2路报警输出； 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%； 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω； RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议； 电源接口类型：DC：36 V，1.67 A/AC：24 V，3 A； 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%； 功耗：62W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）； 防护：IP67； 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 含5年质保。 | 套 | 1 | 6,000.00 |
| 4 | 400万事件检测DT球机 | 传感器类型： 1/1.8＂CMOS； ★最低照度： 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；0 Lux with IR； 宽动态：支持； 焦距： 6.0-240mm，40倍光学变倍； 水平范围： 360°； 垂直范围： -20°-90°(自动翻转)； 主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 视频压缩标准： H.265，H.264，MJPEG； 网络存储： NAS (NFS， SMB/ CIFS)； 网络接口： RJ45网口；自适应10M/100M网络数据； SD卡扩展： 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G；SD卡需出厂前预安装； 红外照射距离：250M； 防补光过曝：支持； 供电方式：DC36V 1.67A/AC24V 3A； 工作温湿度： -40℃-70℃；湿度小于95%； 防护：IP67； 支持违章取证、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测功能； 车辆布控：支持车辆检测和车牌识别，对目标车辆进行布控跟踪，实时上传目标经纬度信息，构建时空域场景； 交通事件定位：自动定位违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头等交通事件的经纬度； 支持对静止或运动车辆的手动取证功能； 含5年质保。 | 套 | 1 | 8,800.00 |
| 5 | 绿色停车视频单元 | 管理4~5车位，推荐盲区15~30米，最远距离<66米； 采用1/1.2英寸800万像素逐行扫描CMOS智能高清摄像机； 支持车牌识别、车辆驶入、驶离停车位的抓拍、识别，并支持字符叠加（抓拍时间、车牌号码、状态、泊位号等）； 具有IP65级防尘、防水滴、防浪涌等功能； 最低照度：彩色：0.001Lux @(F1.2，AGC ON)； 黑白：0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON)； 传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS； 镜头：15~50mm； 数字降噪：3D数字降噪； H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile； 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 分辨率：3840×2160，彩色； 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps； 帧率：25fps(3840×2160)； 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调； 最大图像尺寸：3840×2160； 存储功能：支持TF，USB存储设备； 智能报警：网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错； 接口协议：ONVIF(PROFILE S，PROFILE G)，ISAPI ，GB28181； 通用功能：一键恢复，密码保护，水印技术； 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP， SNMP； 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测，跨位停车，压线检测； 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设； 防护等级：IP65； 含5年质保。 | 套 | 1 | 10,200.00 |
| 6 | 非机动车违法抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等； 像素：900W； 分辨率：最大支持4096×2160； 帧率：25fps； 照度：彩色：0.01Lux@(F1.2，AGCON)； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 图像输出格式：JPEG； 输出：电平量信号； 存储支持：最大支持64GTF卡； 支持非机动车闯红灯运动过程抓拍，人脸抠图，电动车载人、电动车是否带头盔，以及报警信息输出等功能；支持行人闯红灯运动过程抓拍，闯红灯人脸抠图，报警信息输出等功能； 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单；系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向； 支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍；支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数； 含5年质保。 | 套 | 1 | 9,000.00 |
| 7 | 环保车辆人脸卡口抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等； 像素：900W； 分辨率：4096(H)×2160(V)； 帧率：≤25fps； 感光器件：1英寸全局曝光CMOS； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 图像输出格式：JPEG； 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 支持智能功能，目标检测：支持机动车、非机动车、行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测； 设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态（包含无雾、薄雾、大雾、浓雾），并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值； 支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数； 含5年质保。 | 套 | 1 | 11,000.00 |
| 8 | 环保车辆卡口抓拍单元 | ★分辨率：4096(H)×2160(V)； 帧率：≤25fps； 感光器件：1英寸全局曝光CMOS； 码流：32 Kbps~16 Mbps； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 图像输出格式：JPEG； 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； 违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测； 设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响； 含5年质保。 | 套 | 1 | 11,000.00 |
| 9 | 车辆人脸卡口抓拍单元 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等； 像素：900W； ★分辨率：最大支持4096×2160； 帧率：25fps； 图像传感器：采用1英寸全局曝光CMOS传感器； 照度：彩色：0.01Lux 黑色：0.008Lux ； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 图像输出格式：JPEG； 输出：电平量信号； 存储支持：最大支持64G TF卡； 自动光圈镜头：支持； 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%； 支持900万覆盖两车道，卡口混合车道应用，支持人脸检测； 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响； 支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数； 车辆在转弯不让直行，会车，超车，掉头不让直行，停车时借道驶入其他道路，包括机动车变更车道、驶入非机动车道或人行道、非机动车驶入机动车道或人行道等车辆妨碍正常行驶车辆或行人的行为进行抓拍； 可设置省份和城市简称区分本地车牌和外地车牌，支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行；支持限行车辆抓拍和抓拍图片查看，限行车辆捕获率≥99%，识别准确率≥98%； 含5年质保。 | 套 | 1 | 9,000.00 |
| 10 | 违停一体球 | 图像传感器：1/1.8＂ Progressive Scan CMOS； ★最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR； 分辨率及帧率：主码流50Hz：25fps(2560×1440)；60Hz：30fps(2560×1440)； 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile； ★红外照射距离：200米； 焦距： 6-192mm，32倍光学； Smart图像增强： 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 水平及垂直范围： 水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转）； 电源接口：DC36V 1.67A/AC24V 3A； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 具有RS485控制接口； SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 工作温度和湿度：-40℃-70℃；湿度小于90%； 含5年质保。 | 套 | 1 | 6,800.00 |
| 11 | 制高点球机800万 | 星光级超低照度：0.0005Lux/F1.5(彩色)，0.0001Lux/F1.5(黑白)，0 Lux with IR； 200米红外照射距离； 焦距：7.5 -300mm，40倍光学； 支持音频、报警； 支持数字宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪； 支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能； 支持300个预置位，8条巡航扫描； 水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°； H.265/H.264/MJPEG； 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 电源接口 DC36V 1.67A/AC24V 3A； 支持GB35114安全加密； 工作温度：-40℃-70℃； 含5年质保。 | 套 | 1 | 8,800.00 |
| 12 | AR鹰眼 | 全景摄像机： 传感器类型： 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS； 视场角： 水平270°，垂直85°； 视频压缩： H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile； 分辨率及帧率： 主码流：50Hz： 25fps ( 8160×2400)；60Hz： 30fps ( 8160×2400)； 细节跟踪摄像机： 图像传感器： 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS； 最低照度： 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR； 红外功能：红外照射距离250m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整； Smart图像增强：120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖； 焦距： 6.0-240mm，40倍光学变倍； 水平及垂直范围： 水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转)； 水平速度： 水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设； 水平预置点速度：240°/s； 垂直速度： 垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设； 垂直预置点速度：200°/s； 视频压缩： H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile； 分辨率及帧率： 主码流：50Hz：25fps (2560x1440) 60Hz：30fps (2560x1440)； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据； 光纤接口：采用FC接口，内置光纤模块（1000M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离）； 报警输入/输出： 7路报警输入；2路报警输出； 音频输入/输出： 1路音频输入；1路音频输出； SD卡接口： 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 湿度小于90%； 含5年质保。 | 套 | 1 | 30,000.00 |
| 13 | 车速反馈屏 | 车辆检测器、限速帖、显示屏一体化设计； 支持显示车辆实时车速和车牌号； 测速距离最大100米，测速范围5-300 km/h，车牌识别距离最大22米，支持2车道； 内置雷达及视频检测模块，空间分辨率高，穿透力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响，数据检测更精准； 外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜； 最小照度：彩色0.01 Lux @ (F1.2， AGC ON)，黑白0.001 Lux @ (F1.2， AGC ON)； 快门：1/25秒至1/100，000秒； 视频压缩标准：H.264， H.265； 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps； 帧率：25 fps (2688 × 1520)； 预警屏LED可视角度：水平：110° ± 10°，垂直：60° ± 10°； LED寿命：≥ 100000小时； LED点间距：10 mm； 显示屏LED亮度：＞5000 cd/㎡； 含5年质保。 | 套 | 1 | 21,000.00 |
| 14 | 诱导屏控制卡 | 室外诱导屏控制卡；含5年质保。 | 块 | 1 | 3,000.00 |
| 15 | 室内双色LED控制卡 | 室内双色LED控制卡，单卡带载分辨率2048×512；含5年质保。 | 块 | 1 | 1,300.00 |
| 16 | 400万室内枪机 | 400万 1/2.7" CMOS 筒型网络摄像机，最低照度： 彩色：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON）， 0 Lux with Light，宽动态：120 dB；含5年质保。 | 个 | 1 | 800.00 |
| 17 | 400万室内半球 | 400万 1/2.7" CMOS 半球型摄像机，最低照度： 彩色：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON）， 0 Lux with Light，宽动态： 120 dB，调节角度： 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；含5年质保。 | 个 | 1 | 800.00 |
| 18 | 拾音器 | 麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦； 动态范围： 0 dB~90 dB； 最大承受音压： 120 dBSPL； 拾音范围： 0 m~5 m； 灵敏度： -32 dB； 输出信号幅度： 2.5 Vpp； 信噪比： 90 dB； 频率响应： 20 Hz~20 kHz； 音频传输距离： ≥500 m； 接口类型： LINE OUT； 输出阻抗： 600Ω； 电源电压： DC12V； 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护； 含5年质保。 | 个 | 1 | 200.00 |
| 19 | 暖光车牌补光灯 | 光源类型：原装进口大功率LED，三车道车牌补光灯；LED灯珠数量：16颗； 发光角度：40°； 最佳补光距离：16米-25米；触发方式：电平量触发；响应时间：小于20us； 触发信号电平：4V-6V；防护等级：IP66； 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调； 含5年质保。 | 个 | 1 | 1,500.00 |
| 20 | 暖光环境补光灯 | 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光；LED灯珠数量：16颗；发光角度：10°； 最佳补光距离：16米-25米；触发方式：电平量触发；响应时间：小于20us； 触发信号电平：4V-6V；防护等级：IP66； 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调； 当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W；支持频率及占空比保护功能； 含5年质保。 | 个 | 1 | 1,500.00 |
| 21 | 环保气体爆闪灯 | 光源类型：原装大功率白光LED灯珠、大尺寸高功率氙气灯管双光源； LED灯珠数量 24颗； 格栅 带LED格栅，有效减少周边光污染； 色温 白光＜4000K，红外光； 气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms； 气体爆闪回电时间 ＜67ms； 气体单次闪光能量 200J； 气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次）； 覆盖范围 单车道； 最佳补光距离 16米～30米； 触发方式 电平量触发 （可选配开关量触发）； 触发信号电平 4V~6V（高电平有效）； 触发频率 0Hz~250 Hz； 触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态； 响应时间 ≤20us； 触发接口 1路频闪触发输入，1路爆闪输入，1路红外滤片切换输入； 外壳材质 压铸铝； 工作温度 -30°C~70°C； 工作湿度 5%~95%@40°C，无凝结； 电源 220VAC±10%； 含5年质保。 | 个 | 1 | 2,600.00 |
| 22 | 交通灯信号检测器 | 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入；6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 一个电源开关，AC220V供电； 当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮； 设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障； 含5年质保。 | 个 | 1 | 2,400.00 |
| 23 | 12路解码器 | 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入； 输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840×2160@30HZ）； 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出； 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口； 报警接口：8路报警输入，8路报警输出； 含5年质保。 | 台 | 1 | 22,000.00 |
| 24 | 12路前端管理主机 | 终端服务器，嵌入式操作系统； 内置4块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持区间测速功能；可配置增加GPS校时模块； 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台； 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示； 含5年质保。 | 套 | 1 | 8,500.00 |
| 25 | 16路前端管理主机 | 终端服务器，嵌入式操作系统； 内置4块3.5寸4T硬盘；支持16路IPC接入； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持区间测速功能； 含5年质保。 | 套 | 1 | 9,800.00 |
| 26 | 绿色停车管理终端 | 高性能嵌入式平台，长时间连续稳定运行； 标配2TB硬盘，图片与录像可设置配额； 适用于绿色停车管理； 工作温度和湿度：工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%； 操作系统：嵌入式Linux操作系统，支持WEB操作； 网络接口：8个百兆与1个千兆可光端复用接口组成内部网络，另外1个千兆可光电复用接口为外部网络，支持内部与外部设置不同的网段，支持跨网段访问相机，充分节省系统IP地址资源； 含5年质保。 | 台 | 1 | 8,500.00 |
| 27 | 云存储 | 8U机架式48盘位；64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；2个千兆网口；1个系统SSD盘； 支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等； 一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议； 支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； 含5年质保。 | 套 | 1 | 45,000.00 |
| 28 | 后端存储 | 机架式/8U48盘位/支持SATA硬盘/可接SAS扩展柜（服务时明确）/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器、4GB2个千兆数据网口，1个千兆管理网口/冗余电源/支持流媒体1：1：1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）； 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级； 含5年质保。 | 套 | 1 | 33,000.00 |
| 29 | 接入服务器 | 4210×1/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM； 2U双路标准机架式服务器： CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡， 支持RAID 0/1/10； PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：2个千兆电口； 含5年质保。 | 套 | 1 | 28,000.00 |
| 30 | 组件服务器 | 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM； 2U双路标准机架式服务器； CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； 含5年质保。 | 套 | 1 | 38,000.00 |
| 31 | 架构服务器 | 4210×2/128G DDR4/480G SSD×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM； 2U双路标准机架式服务器； CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：4块480G SSD 硬盘； 阵列卡：SAS_HBA卡， 支持RAID 0/1/10； PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 网口：2个千兆电口，2个万兆光口； 含5年质保。 | 套 | 1 | 42,000.00 |
| 32 | 数据库服务器 | 4208×2/64GB DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2； 2U双路标准机架式服务器； CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥8核，主频≥2.1GHz； 内存：16G×4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：SAS_HBA卡， 支持RAID 0/1/10； PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 网口：2个千兆电口，2个万兆光口； 含5年质保。 | 套 | 1 | 37,000.00 |
| 33 | GPU服务器 | 2U双路标准机架式服务器； CPU：2×Xeon® Gold 5218R (20C/2.10 GHz)； GPU：8张NVIDIA® Tesla® T4卡； 内存：256G DDR4，24根 DDR4 ECC RDIMM插槽； 硬盘：标配1个480GB SSD，最大支持8块3.5/2.5寸SATA硬盘或SSD，支持热插拔； 网口：4个千兆自适应网络接口； 含5年质保。 | 套 | 1 | 210,000.00 |
| 34 | 服务器内存 | 16G；含5年质保。 | 条 | 1 | 1,500.00 |
| 35 | 8盘位硬盘录像机 | 8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 8个SATA接口，可满配8TB硬盘； 16路报警输入，4路报警输出； 32路H.264、H.265格式高清码流接入； 最大支持12×1080P； 最大支持4K+1080P异源输出； 含5年质保。 | 台 | 1 | 2,800.00 |
| 36 | 16盘位硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 16个SATA接口，可满配8TB硬盘； 16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 1路DC12V 1A； 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持12×1080P； 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出； 含5年质保。 | 台 | 1 | 5,000.00 |
| 37 | 24盘位硬盘录像机1 | 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘； 报警接口：16路报警输入，8路报警输出； 扩展接口：1×eSATA ； 输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）； 输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）； 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持36×1080P ； 显示能力：最大支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出； RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 含5年质保。 | 台 | 1 | 17,500.00 |
| 38 | 24盘位硬盘录像机2 | 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘； 报警接口：16路报警输入，8路报警输出； 输入带宽：1280Mbps（开启RAID后为512Mbps）； 输出带宽：1280Mbps（开启RAID后为512Mbps）； 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持36×1080P ； 显示能力：最大支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出； RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 含5年质保。 | 台 | 1 | 22,500.00 |
| 39 | 32盘位硬盘录像机 | 存储接口：32个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配8TB硬盘； 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 反向供电：1路DC12V 1A； 接入能力：80路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持12×1080P； 显示能力：最大支持双4K异源输出； 含5年质保。 | 台 | 1 | 19,500.00 |
| 40 | 路口交换机 | 5口百兆交换机(工业级) ；含5年质保。 | 个 | 1 | 400.00 |
| 41 | 8口交换机 | 8个10/100M 自适应RJ45端口；含5年质保。 | 个 | 1 | 600.00 |
| 42 | 16口交换机 | 16个10/100M 自适应RJ45端口；含5年质保。 | 个 | 1 | 900.00 |
| 43 | POE8口交换机 | 8个10/100M 自适应RJ45端口，支持POE供电；含5年质保。 | 个 | 1 | 1,000.00 |
| 44 | POE16口交换机 | 16个10/100M 自适应RJ45端口，支持POE供电；含5年质保。 | 个 | 1 | 1,500.00 |
| 45 | 24口交换机 | 全千兆，24电口+4光电复用口；含5年质保。 | 个 | 1 | 2,800.00 |
| 46 | 光模块1 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm，10km，LC) ；含5年质保。 | 个 | 1 | 400.00 |
| 47 | 光模块2 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm，40km，LC) ；含5年质保。 | 个 | 1 | 1,000.00 |
| 48 | 收发器 | 百兆；含5年质保。 | 个 | 1 | 200.00 |
| 49 | 路口控制主机箱 | 1200×600×600mm；内含防雷、空开、漏电保护等设备）；含5年质保。 | 套 | 1 | 2,100.00 |
| 50 | 挂杆机箱 | 450×300×200mm；含5年质保。 | 个 | 1 | 600.00 |
| 51 | 自动重合闸用电保护器 | 具备过压、欠压、过载、短路、自动重合闸功能；含5年质保。 | 个 | 1 | 400.00 |
| 52 | 1米加长杆件 | 1米加长杆件及杆件安装抱箍，挑臂直径110mm，壁厚4mm，参照DL/T646-2012制作，杆件风貌与借杆杆件相近，外表面进行镀锌或喷塑处理，含运输安装。 | 根 | 1 | 550.00 |
| 53 | 2米加长杆件 | 2米加长杆件及杆件安装抱箍，挑臂直径110mm，壁厚4mm，参照DL/T646-2012制作，杆件风貌与借杆杆件相近，外表面进行镀锌或喷塑处理，含运输安装。 | 根 | 1 | 750.00 |
| 54 | 3米加长杆件 | 3米加长杆件及杆件安装抱箍，挑臂直径110mm，壁厚4mm，参照DL/T646-2012制作，杆件风貌与借杆杆件相近，外表面进行镀锌或喷塑处理，含运输安装。 | 根 | 1 | 1,000.00 |
| 55 | 4米加长杆件 | 4米加长杆件及杆件安装抱箍，挑臂直径110mm，壁厚4mm，参照DL/T646-2012制作，杆件风貌与借杆杆件相近，外表面进行镀锌或喷塑处理，含运输安装。 | 根 | 1 | 1,400.00 |
| 56 | 杆件及基础笼1（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径180mm，壁厚6mm； 挑臂长6米，直径110mm，壁厚5mm； 基础笼：M24×8×1300+120φ400； 基础尺寸：1200×1200×1500； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 8,500.00 |
| 57 | 杆件及基础笼2（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径220mm，壁厚6mm； 挑臂长7米，直径110mm，壁厚5mm； 基础笼：M24×8×1300+120φ400； 基础尺寸：1200×1200×1500； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 9,000.00 |
| 58 | 杆件及基础笼3（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径220mm，壁厚6mm； 挑臂长8米，直径110mm，壁厚5mm； 基础笼：M24×8×1300+120φ400； 基础尺寸：1200×1200×1500； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 9,500.00 |
| 59 | 杆件及基础笼4（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径220mm，壁厚6mm； 挑臂长9米，直径110mm，壁厚5mm； 基础笼：M24×8×1300+120φ400； 基础尺寸：1200×1200×1500； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 10,000.00 |
| 60 | 杆件及基础笼5（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径280mm，壁厚8mm； 挑臂长10米，直径110mm，壁厚6mm； 基础笼：M27×8×1600+120φ450； 基础尺寸：1500×1500×1800； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 14,100.00 |
| 61 | 杆件及基础笼6（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径280mm，壁厚8mm； 挑臂长11米，直径110mm，壁厚6mm； 基础笼：M27×8×1600+120φ450； 基础尺寸：1500×1500×1800； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 14,800.00 |
| 62 | 杆件及基础笼7（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径280mm，壁厚8mm； 挑臂长12米，直径110mm，壁厚6mm； 基础笼：M27×8×1600+120φ450； 基础尺寸：1500×1500×1800； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 15,500.00 |
| 63 | 杆件及基础笼8（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径360mm，壁厚8mm； 挑臂长13米，直径110mm，壁厚6mm； 基础笼：M27×8×1600+120φ550； 基础尺寸：1500×1500×1800； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 18,200.00 |
| 64 | 杆件及基础笼9（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径360mm，壁厚8mm； 挑臂长14米，直径110mm，壁厚6mm； 基础笼：M27×8×1600+120φ550； 基础尺寸：1500×1500×1800； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 18,900.00 |
| 65 | 杆件及基础笼10（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径360mm，壁厚8mm； 挑臂长15米，直径110mm，壁厚6mm； 基础笼：M27×8×1600+120φ550； 基础尺寸：1500×1500×1800； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 19,600.00 |
| 66 | 杆件及基础笼11（含基础开及浇筑） | 八角形杆件，包含杆件、基础预埋件制作运输安装及基础开挖浇筑； 竖杆高6米，直径360mm，壁厚8mm； 挑臂长16米，直径110mm，壁厚6mm； 基础笼：M27×8×1600+120φ550； 基础尺寸：1500×1500×1800； 竖杆及挑臂均经过热镀锌处理； 抗风等级：12级台风。 | 根 | 1 | 20,200.00 |
| 67 | 人行道发光警示柱 | 1.铝型材外壳主体，应具有良好的抗氧化性，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性； 2.标志内容白天要求与常规标志一致，夜间产品所有贴有反光膜的部分均能整体主动发光，产品头部指示标志部分采用双面发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露； 3.智能语音模块集成在柱体内部，当检测到慢行交通进入设置的区域后立即发出“请注意过往车辆”语音提醒，语音可设置10个时段大小10档可调； 4.反光膜采用3M 或同等品牌的国标I级(超强级)微棱镜反光膜，使用年限为7年 50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶； 5.产品上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等； 6.发光单元要求： (1)发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象； (2)可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离210米； 7.发声单元要求：最高音量110分贝，功率12W； 8.电气性能： (1)工作电压：12V，采用市电供电方式； (2)额定功率：30W； 含5年质保。 | 个 | 1 | 17,000.00 |
| 68 | 杆件迁移 | 原建设立杆迁移至新建设的点位，含杆件拆卸，吊装所需的人工、工具、吊机费用，运输车辆费用，不含基础及基础笼。 | 根 | 1 | 2,000.00 |
| 69 | 顶管 | 道路顶管施工，含DN110单管、顶管机械、人工费用。 | 米 | 1 | 120.00 |
| 70 | 基础1（含基础笼） | 基础笼：M24×8×1300+120φ400； 基础尺寸：1200×1200×1500； 含基础开挖及混凝土浇筑。 | 个 | 1 | 2,800.00 |
| 71 | 基础2（含基础笼） | 基础笼：M27×8×1600+120φ550； 基础尺寸：1500×1500×1800； 含基础开挖及混凝土浇筑。 | 个 | 1 | 4,800.00 |
| 72 | 基础3（含基础笼） | 基础笼：M30×8×1800+120φ600； 基础尺寸：1800×1800×2000； 含基础开挖及混凝土浇筑。 | 个 | 1 | 7,000.00 |
| 73 | 井盖（复合材料） | 方形复合树脂材料井盖，规格尺寸300mm×300mm。 | 个 | 1 | 80.00 |
| 74 | 井盖（复合材料） | 方形复合树脂材料井盖，规格尺寸400mm×400mm。 | 个 | 1 | 150.00 |
| 75 | 井盖（铸铁） | 方形球墨铸铁井盖，规格尺寸300mm×300mm，抗压强度不小于10吨。 | 个 | 1 | 300.00 |
| 76 | 井盖（铸铁） | 方形球墨铸铁井盖，规格尺寸400mm×400mm，抗压强度不小于10吨。 | 个 | 1 | 425.00 |
| 77 | 后端存储硬盘2 | 企业级4T，7200,3.5,SATA；缓存：256MB；主要用于后端存储设备；含5年质保。 | 块 | 1 | 900.00 |
| 78 | 后端存储硬盘3 | 企业级6T，7200,3.5,SATA；缓存：256MB；主要用于后端存储设备；含5年质保。 | 块 | 1 | 1,300.00 |
| 79 | 后端存储硬盘4 | 企业级8T，7200,3.5,SATA；缓存：256MB；主要用于后端存储设备；含5年质保。 | 块 | 1 | 1,600.00 |
| 80 | 前端管理主机硬盘 | 监控级4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM；128MB缓冲。主要用于前端硬盘录像机；含5年质保。 | 块 | 1 | 800.00 |
| 81 | 前端管理主机硬盘 | 监控级6T，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM；128MB缓冲。主要用于前端硬盘录像机；含5年质保。 | 块 | 1 | 1,200.00 |
| 82 | 前端管理主机硬盘 | 监控级8T，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM；128MB缓冲。主要用于前端硬盘录像机；含5年质保。 | 块 | 1 | 1,500.00 |
| 83 | 监控标志牌（70KM/h以下道路） | 800×1000mm；含标志牌的安装，运输费用 | 块 | 1 | 560.00 |
| 84 | 监控标志牌（70KM/h以上道路） | 1300×1050mm。含标志牌的安装，运输费用 | 块 | 1 | 900.00 |
| 85 | 机柜 | 1.5米小机柜；含5年质保。 | 个 | 1 | 1,000.00 |
| 86 | 电表前取电线 | 2×6平方，包含线材、管材、穿线，放管的施工费用。 | 米 | 1 | 30.00 |
| 87 | 第三方检测 | 具有国家认定的检测机构。 | 路口 | 1 | 2,000.00 |
| 88 | 电警设备安装调试 | 非因维护责任造成电子警察的迁移、路口的新建、路口整体改造、路口设备整体换新升级的安装调试。（含高清摄像机、补光灯、网络的安装调试，设备接入交警平台、备案、调试费用等） | 方向 | 1 | 1,500.00 |
| 89 | 球机设备安装调试 | 非因维护责任造成违停球的迁移、路口的新建、路口整体改造、路口设备整体换新升级的安装调试。（含高清摄像机、网络的安装调试，设备接入交警平台、备案、调试费用等） | 个 | 1 | 400.00 |
| 90 | 室内监控设备安装调试 | 非因维护责任造成室内监控设备的迁移、路口的新建、路口整体改造、路口设备整体换新升级的安装调试。（含高清摄像机、网络的安装调试，设备接入交警平台、备案、调试费用等） | 个 | 1 | 200.00 |
| 91 | 落地机柜安装 | 非因维护责任造成基础、机柜内设备安装调试。（含落地机柜的基础、钢筋笼，接地体等） | 个 | 1 | 650.00 |
| 92 | 手井 | 400×400×450mm。 | 个 | 1 | 510.00 |
| 93 | 网线 | 6类网线 | 米 | 1 | 2.50 |
| 94 | 电源线 | RVV2×1.5 | 米 | 1 | 3.00 |
| 95 | 电源线 | RVV2×2.5 | 米 | 1 | 5.00 |
| 96 | 控制线 | RVSP2×1.5 | 米 | 1 | 4.00 |
| 97 | 光纤 | 4芯 | 米 | 1 | 2.10 |
| 98 | 音频线 | RVSP2×0.5 | 米 | 1 | 2.20 |
| 99 | 开挖、修复 | 大理石、彩砖、绿化的开挖、修复工作。（含大理石、彩砖、绿化植物等） | 米 | 1 | 80.00 |
| 100 | 管线敷设 | 含DN30以下塑料管材、人工费用，不含线缆、管沟的开挖。 | 米 | 1 | 12.00 |
| 101 | 高位球场地使用费 | 维护期内高位球建设场地使用费，含电费。 | 每个 | 1 | 500.00 |
| 102 | 杆件风貌改造 | 杆件镀锌、喷漆等风貌改造，含杆件拆装及运输费用。 | 根 | 1 | 2,000.00 |
| 103 | 杆件拆除 | 非因维护责任造成的原有道路杆件（含立杆、杆上设备与基础）拆除，包括杆件拆除运输。 | 个 | 1 | 1,500.00 |
| 104 | 杆上设备拆除 | 非因维护责任造成的原有道路监控设备（含抓拍摄像机、补光灯、球机等设备及线缆）拆除，包括拆除设备运输。 | 方向 | 1 | 0.00 |
| 105 | 室内监控设备拆除 | 非维护责任造成的原有室内监控设备（含摄像机及线缆）拆除，包括拆除设备运输。 | 个 | 1 | 0.00 |
| 106 | 壁挂机箱风貌改造 | 非因维护责任造成的壁挂机箱拆装、利旧后进行镀锌、喷漆等风貌改造。 | 台 | 1 | 300.00 |
| 107 | 落地机箱风貌改造 | 非因维护责任造成的落地机箱拆装、利旧后进行镀锌、喷漆等风貌改造。 | 台 | 1 | 500.00 |
| 108 | LCD拼接屏（55寸） | 物理拼缝：1.7 mm； 物理拼缝公差：±1.5 mm； 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 亮度：500 ± 10% cd/m²； 可视角：178°(水平) / 178°(垂直)； 对比度：1000 ： 1； 音视频输入接口：HDMI × 1， DVI × 1， VGA × 1， USB × 1； 音视频输出接口：HDMI × 1； 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 电源：100～240 VAC，50/60 Hz； 功耗：≤ 245 W； 待机功耗：≤ 0.5 W； 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm； 含5年质保。 | 台 | 1 | 10,000.00 |
| 109 | LCD拼接屏（46寸） | 物理拼缝：2.5 mm； 物理拼缝公差：±0.8 mm； 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容）； 亮度：500 ± 10% cd/m²； 可视角：178°(水平) / 178°(垂直)； 对比度：1000 ： 1； 音视频输入接口：HDMI × 1， DVI × 1， VGA × 1， USB × 1； 音视频输出接口：HDMI × 1； 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 电源：180～240 VAC，50/60 Hz； 功耗：≤ 200 W； 待机功耗：≤ 0.5 W； 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm； 含5年质保。 | 台 | 1 | 8,000.00 |
| 110 | 可变车道标志牌 | 可变车道标志牌产品为白色箭头转弯+直行图案，铝合金材质外壳；LED采用高亮LED管，每个单元电源引线符合GB14887-2011的相关要求，发光强度13800mcd；光源寿命大于10万小时，可视距离不小于200米；支持IO口逻辑控制工作电压，工作电压AC176V-265V，平均功率小于130W；防护等级IP53； 含5年质保。 | 块 | 1 | 4,000.00 |
| 111 | 可变车道控制器 | 可变车道控制器，全时段自适应调整车道导向，支持接入交警支队可变车道管理平台。支持 GPS 自动校时，采用全模块化设计，即插即用。支持区分周末平时配置，最大支持 48个时段方案。输出路数：8路，通讯接口：2个RS232，工作电压：AC220V； 含5年质保。 | 台 | 1 | 2,500.00 |
| 112 | 道钉（有源） | 有源智慧斑马线道钉设备，产品额定电压不小于12V，额定功率不小于1.5W，抗压强度不小于20吨，防尘防水等级不小于IP68。包含原有故障设备拆除，道钉安装孔位清理，新设备及新设备安装、穿线等设备、辅材及工作； 含5年质保。 | 个 | 1 | 1,300.00 |
| 113 | 道钉（太阳能） | 太阳能智慧斑马线道钉设备，产品额定电压不小于12V，额定功率不小于1.5W，抗压强度不小于20吨，防尘防水等级不小于IP68。包含原有故障设备拆除，道钉安装孔位清理，新设备及新设备安装；含5年质保。 | 个 | 1 | 1,100.00 |
| 114 | 视频综合平台机箱1 | 信号采样质量：YUV444； 配置主控板数量：1； 配置电源数量：2； 整机解码能力：512路1080P30； 整机编码能力：40路1080P60 ； 整机功耗：≤700W ； 延时：场景切换延时500ms；本地源上墙延时90ms；解码源上墙延时220ms ； 机箱接口：RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口×3；USB 2.0×1；2个，Console控制口（RJ45接口）×1 ；RS485/232复用口（RJ45接口）×1；含5年质保。 | 台 | 1 | 40,000.00 |
| 115 | 视频综合平台机箱2 | 信号采样质量：YUV444； 配置主控板数量：1； 配置电源数量：2； 整机解码能力：352路1080P30； 整机编码能力：40路1080P60 ； 整机功耗：≤420W ； 延时：场景切换延时500ms；本地源上墙延时90ms；解码源上墙延时220ms ； 机箱接口：RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口×3；USB 2.0×1；2个，Console控制口（RJ45接口）×1 ；RS485/232复用口（RJ45接口）×1。 | 台 | 1 | 35,000.00 |
| 116 | 视频综合平台解码板 | 支持4路DVI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz； 适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力260W； 具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W； 支持3200W高清视频解码； 支持H.265、H.264、MPEG等主流格式； 支持外置音频输出； 视频输出接口类型：DVI-D； 视频输出接口数：4； 视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz； 视频解码格式：H264，H265，Smart264，Smart265，MJPEG； 视频解码通道：64； 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，支持2路3200W/2400W，或4 路1600W/1200W，或8路800W，或12路600W/500W，或16路400W，或20 路300W，或32 路1080P，或64路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力）； MJPEG格式，支持4路200W解码。MJPEG格式，支持4路200W解码； 音频输出接口类型：mini-DP转3.5mm； 音频输出接口数：4 ； 音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC ； 含5年质保。 | 台 | 1 | 14,500.00 |
| 117 | 视频综合平台编码板 | 支持2路DP信号输入，单路分辨率≤4096 × 2160@60Hz； 单板编码能力为2路4096 × 2160@30Hz； 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265； 支持两种音频输入方式：DP内嵌音频和外置音频输入； 音频输入支持16bit，48K Hz采样；支持双声道，立体声； 视频输入接口类型：DP1.2； 视频输入接口数：2； 视频输入分辨率：1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz（仅奇数口）、4096×2160@30Hz、4096×2160@60Hz（仅奇数口）； 配置60hz接入时，奇数口 宽（w）【1920 4092】 高度(h)【1080 2160】 ；偶数口宽（w）【1920 4092】 高度(h)【1080 2160】，同时需满足w * h <=1920*1080×2； 视频编码格式：支持H265/H264，默认H265； 视频编码通道数：2； 视频编码能力：编码双码流，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)，主码流含720P(1280×720) /XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/2560×1440/2560×1920/3840×2160/4096×2160，帧率最大30帧 ； 音频输入接口数：2； 音频输入接口类型：DP内嵌 或 mini-DP转3.5mm； 音频采样率：48KHz/44.1KHz； 音频声道：双声道 ； 音频编码格式：G722.1，G711u，G711A可配； 含5年质保。 | 台 | 1 | 21,000.00 |
| 118 | 8路拼接视频综合平台一体机 | 总线类型：千兆网交换； 配置主控板数量：1； 电源槽位数：2； 配置电源数量：1； 业务板槽位数：6； 配置业务板数量：0； 整机解码能力：64路1080P30； 整机编码能力：4路1080P60； 整机拼接能力：8路 ； USB接口：2个，USB 2.0； 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） ； 电视墙数量：8个； 电视墙规模：≤8； 开窗数量：128； 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25； 输入源复制能力：支持 ； 工作温度：0°C ~ 50°C； 工作湿度：10% ～ 90%； 音频输入接口数：4； 音频输入接口类型：HDMI内嵌； 含5年质保。 | 台 | 1 | 36,000.00 |
| 119 | 12路拼接视频综合平台一体机 | 总线类型：千兆网交换； 配置主控板数量：1； 电源槽位数：2； 配置电源数量：1； 配置业务板数量：1； 业务板槽位数：6； 整机解码能力：96路1080P30； 整机编码能力：4路1080P60； 整机拼接能力：12路 ； USB接口：2个，USB 2.0； 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） ； 电视墙数量：8个； 电视墙规模：≤12； 开窗数量：192； 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25； 输入源复制能力：支持 ； 工作温度：0°C ~ 50°C； 工作湿度：10% ～ 90%； 音频输入接口数：4； 音频输入接口类型：HDMI内嵌； 含5年质保。 | 台 | 1 | 42,000.00 |
| 120 | 16路拼接视频综合平台一体机 | 总线类型：千兆网交换； 配置主控板数量：1； 电源槽位数：2； 配置电源数量：1； 业务板槽位数：6； 配置业务板数量：2； 整机解码能力：128路1080P30； 整机编码能力：8路1080P60； 整机拼接能力：16路 ； 网口：2个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口； USB接口：2个，USB 2.0； 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） ； 电视墙数量：8个； 电视墙规模：≤16； 开窗数量：256； 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25； 输入源复制能力：支持 ； 工作温度：0°C ~ 50°C； 工作湿度：10% ～ 90%； 音频输入接口数：8； 音频输入接口类型：HDMI内嵌； 含5年质保。 | 台 | 1 | 44,000.00 |
| 121 | 测速雷达 | 单车道测速雷达； 测速距离：单车道18～28m(可调整)； 测速范围：10km/h～250km/h； WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷； 工作电压：9-12V DC； 工作功耗：≤2W； 含5年质保。 | 台 | 1 | 4,500.00 |
| 122 | 正向微波雷达 | 微波信号沿发射方向可靠地检测道路上每一车道的目标； 检测数据可通过RS485或RJ45方式送给信号机； 检测器可对不少于8车道（含正向车道和反向车道）范围内的不少于128个交通目标进行检测； 检测器可对正前方距其≥200米处的机动车进行检测； 检测器可通过上位机软件输出检测器检测到的交通目标ID、二维坐标（X，Y）、即时速度(Vx，Vy)、所在车道、车辆长度等信息，具备图形化操作界面； 检测器可通过软件在每个车道上设置不少于4个检测断面（含正向车道和反向车道），可根据要求设置各线圈位置、长度、宽度，并能输出线圈压占状态； 检测器可通过软件设置数据统计周期，设置时间范围为1—3600s； 检测器可通过软件按车道或检测断面对交通信息进行检测统计，包括车流量、平均速度、车头时距等参数； 检测器支持静态和动态排队长度检测功能； 检测器可对交通异常事件进行检测，包括异常停车、逆行、变道、超速、排队溢出、拥堵等； 检测精度：流量检测精度：≥95%，平均车速的检测精度≥95%； 可在全气候环境下稳定工作，不受气候恶劣天气等环境影响； 温度：－40℃-+85℃；湿度：0-93％； 输出接口：RS485、RJ45； MTBF≥10年，7×24连续不间断工作； 含5年质保。 | 台 | 1 | 24,000.00 |
| 123 | 智慧斑马线配套设备（警示柱） | 材质：304不锈钢材质； 电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V； 功率：30W； 工作环境要求： （1）环境温度：-20 ℃~80℃； （2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结) ； 含5年质保。 | 个 | 1 | 8,500.00 |
| 124 | 炸街车违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；含5年质保。 | 台 | 1 | 11,000.00 |
| 125 | 炸街车环境补光灯 | 启闭功能：支持摄像机控制； 防误触发：错误脉冲保护功能； 补光范围：距离15-28M，宽度5-10M； 支持220V供电； 含5年质保。 | 台 | 1 | 1,800.00 |
| 126 | 声呐 | 包含的拾音单元（麦克风）个数不少于32个； 麦克风类型：数字麦克风； 麦克风阵型：呈非对称随机排布，无对称中心点和对称中心线； 含千兆以太网接口和220V供电接口； 探头中心位置集成一个摄像头； 支持噪声超标车辆抓拍功能； 自带防雨罩； 外壳防护等级IP65及以上； 自带温湿度传感器； 铝制轻型面板和防雨罩，支持导轨、抱箍等多种安装方式，适合安装于不同尺寸的典型横杆或立杆上； 最远探测距离：50米以上； 内置深度学习处理模块，规格不少于256颗CUDA核心； 排气噪声处理软件：排气噪声分析与定位模块；对噪声超大车辆可进行抓拍、号牌识别、显示；生成图片和视频；录制噪声超大车辆的视频信号； 含5年质保。 | 台 | 1 | 168,000.00 |
| 127 | 炸街车智能终端 | 4GB内存，500G硬盘，无风扇设计，支持对声呐设备、违法抓拍单元接入，进行图片接收与二次识别功能；可配置多种字符叠加、图片合成方式，支持通道匹配； 含5年质保。 | 台 | 1 | 24,000.00 |
| 128 | 开关电源 | 12V，1A；含5年质保。 | 个 | 1 | 30.00 |
| 129 | 开关电源 | 12V 120W；含5年质保。 | 个 | 1 | 200.00 |
| 130 | 插座 | 8孔；含5年质保。 | 个 | 1 | 30.00 |
| 131 | 插座 | 6孔；含5年质保。 | 个 | 1 | 26.00 |
| 132 | 球机支架 | 违停球球机支架；含5年质保。 | 个 | 1 | 80.00 |
| 133 | 高位球机支架 | 高位球机支架；含5年质保。 | 个 | 1 | 1,000.00 |
| 134 | 尾纤 | 光纤尾纤；含5年质保。 | 条 | 1 | 15.00 |
| 135 | 光纤接线盒 | 8口；含5年质保。 | 个 | 1 | 45.00 |
| 136 | 跳线 | 单模光纤跳线；含5年质保。 | 根 | 1 | 20.00 |
| 137 | 电表 | 220V智能电表；含5年质保。 | 个 | 1 | 300.00 |
| 138 | 光纤熔接 | 光纤熔接；含5年质保。 | 芯 | 1 | 20.00 |
| 139 | 光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架；含5年质保。 | 台 | 1 | 300.00 |
| 140 | PE50 | PE50 管材 | 米 | 1 | 9.00 |
| 141 | PE75 | PE75管材 | 米 | 1 | 15.00 |
| 142 | PVC25 | DN25 管材 | 米 | 1 | 3.60 |
| 143 | PVC20 | DN20 管材 | 米 | 1 | 2.00 |
| 144 | PVC16 | DN16 管材 | 米 | 1 | 1.50 |
| 145 | SC100 | DN100 镀锌钢管 | 米 | 1 | 65.00 |
| 146 | 室外机柜锁 | 室外机柜锁 | 个 | 1 | 35.00 |
| 147 | 空气开关 | 2P 32A；含5年质保。 | 个 | 1 | 26.00 |
| 148 | 空气开关 | 2P 10A；含5年质保。 | 个 | 1 | 20.00 |
| 149 | 漏电保护器 | 2P 32A 30mA；含5年质保。 | 个 | 1 | 50.00 |
| 150 | 水晶头 | 6类水晶头 | 个 | 1 | 1.00 |
| 151 | 检修口板 | 杆件检修口板，根据杆件定制；含5年质保。 | 个 | 1 | 30.00 |
| 152 | 抱箍 | 根据杆件定制；含5年质保。 | 根 | 1 | 30.00 |
| 153 | 钢扎带 | 根据杆件定制；含5年质保。 | 根 | 1 | 10.00 |
| 154 | 室内枪机支架 | 根据室内枪机定制；含5年质保。 | 个 | 1 | 35.00 |
| 155 | 开关电源 | 5V 15W；含5年质保。 | 个 | 1 | 50.00 |

注：1、清单中标记★的规格参数要求内容为重要指标；2、投标人的投标报价应包括人工费用、设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成本项目所需要的全部费用，中标后市场价格波动的风险由投标人自行承担。

2、售后服务

▲设备如有更新，则质保5年，质保期从设备投入使用后算起。

3、验收

提供的货物依据技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合商务谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人在二十个工作日内验收，验收结果以本次设备更换或改造的审批回复单为准。

中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果以本次设备更换或改造的审批申请单为准。

对提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，才可确认使用。

四、维护服务期及地点

维护服务期：自合同签订日起12个月。

损坏设备更换部分：按采购人规定时间内完成；

项目实施地点：嘉兴市公安局交通警察支队指定地点。

五、付款方式

1、预付款：合同签订后七日内，供应商出具履约保证金保险/保函及预付款保险/保函后（如需），采购人向中标供应商支付70%合同款（采购人自合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付）。

中标供应商可通过政采云平台或其他渠道购买保险/保函。可登录政采云平台-金融服务-保险保函模块选购：https：//jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/letter，有疑问可咨询政采云金融热线400-903-9583。

2、剩余款项：合同签订9个月后如工程量达到50%及以上则支付合同款的20%，如未完成，则与剩余资金自项目验收合格并完成审计后一次性付清。

六、其他

本项目涉及大量拆除的废旧设备，为便于后续废旧设备固定资产处理，要求中标供应商对拆除的废旧设备做好登记。

附件一：外场视频监控点位清单

| 序号 | 点位大类 | 所属大队 | 点位名称 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路监控 | 二大队 | 320国道城北路互通 | 视频监控 |
| 2 | 道路监控 | 二大队 | 320国道城北路互通2 | 视频监控 |
| 3 | 道路监控 | 二大队 | 320国道城北路桥面 | 视频监控 |
| 4 | 道路监控 | 二大队 | 320国道华云路卡口由北向南 | 卡口 |
| 5 | 道路监控 | 二大队 | 320国道华云路卡口由南向北 | 卡口 |
| 6 | 道路监控 | 二大队 | 320国道汪家桥北侧路东违停1 | 违停 |
| 7 | 道路监控 | 二大队 | 320国道汪家桥北侧路东违停2 | 违停 |
| 8 | 道路监控 | 二大队 | 320国道汪家桥北侧路西违停1 | 违停 |
| 9 | 道路监控 | 二大队 | 320国道汪家桥南侧路西违停2 | 违停 |
| 10 | 道路监控 | 二大队 | 百川路南江路路口北口球机 | 电警 |
| 11 | 道路监控 | 二大队 | 百川路南江路路口东口球机 | 电警 |
| 12 | 道路监控 | 二大队 | 百川路南江路路口西口球机 | 电警 |
| 13 | 道路监控 | 二大队 | 百川路南江路路口由北向南1 | 电警 |
| 14 | 道路监控 | 二大队 | 百川路南江路路口由北向南2 | 电警 |
| 15 | 道路监控 | 二大队 | 百川路南江路路口由东向西1 | 电警 |
| 16 | 道路监控 | 二大队 | 百川路南江路路口由东向西2 | 电警 |
| 17 | 道路监控 | 二大队 | 百川路南江路路口由西向东1 | 电警 |
| 18 | 道路监控 | 二大队 | 百川路南江路路口由西向东2 | 电警 |
| 19 | 道路监控 | 二大队 | 百公桥路天带桥路路口北口球机 | 电警 |
| 20 | 道路监控 | 二大队 | 百公桥路天带桥路路口东口球机 | 电警 |
| 21 | 道路监控 | 二大队 | 百公桥路天带桥路路口南口球机 | 电警 |
| 22 | 道路监控 | 二大队 | 百公桥路天带桥路路口西口球机 | 电警 |
| 23 | 道路监控 | 二大队 | 百公桥路天带桥路路口由北向南 | 电警 |
| 24 | 道路监控 | 二大队 | 百公桥路天带桥路路口由东向西 | 电警 |
| 25 | 道路监控 | 二大队 | 百公桥路天带桥路路口由南向北 | 电警 |
| 26 | 道路监控 | 二大队 | 百公桥路天带桥路路口由西向东 | 电警 |
| 27 | 道路监控 | 二大队 | 茶园路岗山路路口北口球机 | 电警 |
| 28 | 道路监控 | 二大队 | 茶园路岗山路路口东口球机 | 电警 |
| 29 | 道路监控 | 二大队 | 茶园路岗山路路口南口球机 | 电警 |
| 30 | 道路监控 | 二大队 | 茶园路岗山路路口西口球机 | 电警 |
| 31 | 道路监控 | 二大队 | 茶园路岗山路路口由北向南 | 电警 |
| 32 | 道路监控 | 二大队 | 茶园路岗山路路口由东向西 | 电警 |
| 33 | 道路监控 | 二大队 | 茶园路岗山路路口由南向北 | 电警 |
| 34 | 道路监控 | 二大队 | 茶园路岗山路路口由西向东 | 电警 |
| 35 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路杭州塘大桥北侧东匝道单行线 | 单行线 |
| 36 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路杭州塘大桥北侧西匝道单行线 | 单行线 |
| 37 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路杭州塘大桥南侧东匝道单行线 | 单行线 |
| 38 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路杭州塘大桥南侧西匝道单行线 | 单行线 |
| 39 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路郎中桥路路口北口球机 | 电警 |
| 40 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路郎中桥路路口南口球机 | 电警 |
| 41 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路郎中桥路路口西50米违停 | 违停 |
| 42 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路郎中桥路路口西口球机 | 电警 |
| 43 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路郎中桥路路口由北向南 | 电警 |
| 44 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路郎中桥路路口由南向北 | 电警 |
| 45 | 道路监控 | 二大队 | 昌盛路郎中桥路路口由西向东 | 电警 |
| 46 | 道路监控 | 二大队 | 常秀街洪兴实验学校门口由北向南 | 礼让行人 |
| 47 | 道路监控 | 二大队 | 常秀街洪兴实验学校门口由南向北 | 礼让行人 |
| 48 | 道路监控 | 二大队 | 常秀街中级法院门口黄网格禁停 | 黄网格 |
| 49 | 道路监控 | 一大队 | 车城路塘桥路路口北口球机 | 电警 |
| 50 | 道路监控 | 一大队 | 车城路塘桥路路口东口球机 | 电警 |
| 51 | 道路监控 | 一大队 | 车城路塘桥路路口南口球机 | 电警 |
| 52 | 道路监控 | 一大队 | 车城路塘桥路路口西口球机 | 电警 |
| 53 | 道路监控 | 一大队 | 车城路塘桥路路口由北向南 | 电警 |
| 54 | 道路监控 | 一大队 | 车城路塘桥路路口由东向西 | 电警 |
| 55 | 道路监控 | 二大队 | 成功路丰华路口西侧 | 违停 |
| 56 | 道路监控 | 二大队 | 成功路丰华路路口北口球机 | 电警 |
| 57 | 道路监控 | 二大队 | 成功路丰华路路口南口球机 | 电警 |
| 58 | 道路监控 | 二大队 | 成功路丰华路路口西口球机 | 电警 |
| 59 | 道路监控 | 二大队 | 成功路丰华路路口由北向南 | 电警 |
| 60 | 道路监控 | 二大队 | 成功路丰华路路口由南向北 | 电警 |
| 61 | 道路监控 | 二大队 | 成功路丰华路路口由西向东 | 电警 |
| 62 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口北口球机 | 电警 |
| 63 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口东口球机 | 电警 |
| 64 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口南口球机 | 电警 |
| 65 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口西口球机 | 电警 |
| 66 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口由北向南1 | 电警 |
| 67 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口由北向南2 | 电警 |
| 68 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口由东向西1 | 电警 |
| 69 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口由东向西2 | 电警 |
| 70 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口由南向北1 | 电警 |
| 71 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口由南向北2 | 电警 |
| 72 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口由西向东1 | 电警 |
| 73 | 道路监控 | 二大队 | 成功路日新路路口由西向东2 | 电警 |
| 74 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路口西侧 | 违停 |
| 75 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口北口球机 | 电警 |
| 76 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口东口球机 | 电警 |
| 77 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口南口球机 | 电警 |
| 78 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口西口球机 | 电警 |
| 79 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口由北向南1 | 电警 |
| 80 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口由北向南2 | 电警 |
| 81 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口由东向西1 | 电警 |
| 82 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口由东向西2 | 电警 |
| 83 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口由南向北1 | 电警 |
| 84 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口由南向北2 | 电警 |
| 85 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口由西向东1 | 电警 |
| 86 | 道路监控 | 二大队 | 成功路万国路路口由西向东2 | 电警 |
| 87 | 道路监控 | 二大队 | 成功路幸福家园公交首末站门口处 | 违停 |
| 88 | 道路监控 | 二大队 | 成功路长云路路口北口球机 | 电警 |
| 89 | 道路监控 | 二大队 | 成功路长云路路口东口球机 | 电警 |
| 90 | 道路监控 | 二大队 | 成功路长云路路口南口球机 | 电警 |
| 91 | 道路监控 | 二大队 | 成功路长云路路口西口球机 | 电警 |
| 92 | 道路监控 | 二大队 | 成功路长云路路口由北向南1 | 电警 |
| 93 | 道路监控 | 二大队 | 成功路长云路路口由北向南2 | 电警 |
| 94 | 道路监控 | 二大队 | 成功路长云路路口由东向西 | 电警 |
| 95 | 道路监控 | 二大队 | 成功路长云路路口由南向北 | 电警 |
| 96 | 道路监控 | 二大队 | 成功路长云路路口由西向东 | 电警 |
| 97 | 道路监控 | 一大队 | 城东路359号勤俭路至大新路段违停 | 违停 |
| 98 | 道路监控 | 一大队 | 城东路373号勤俭路至大新路段违停 | 违停 |
| 99 | 道路监控 | 一大队 | 城东路75号嘉禾路至公园路段枪 | 违停 |
| 100 | 道路监控 | 一大队 | 城东路北隧道入口卡口K0+920 | 卡口 |
| 101 | 道路监控 | 一大队 | 城东路大新路至勤俭路段违停1 | 违停 |
| 102 | 道路监控 | 一大队 | 城东路大新路至勤俭路段违停2 | 违停 |
| 103 | 道路监控 | 一大队 | 城东路大新路至勤俭路段违停2枪 | 违停 |
| 104 | 道路监控 | 一大队 | 城东路大新路至勤俭路段违停枪 | 违停 |
| 105 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口北口球机 | 电警 |
| 106 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口东口球机北 | 电警 |
| 107 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口东口球机南 | 电警 |
| 108 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口南口球机 | 电警 |
| 109 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口西口球机 | 电警 |
| 110 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口由北向南1 | 电警 |
| 111 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口由北向南2 | 电警 |
| 112 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口由东向西1 | 电警 |
| 113 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口由东向西2 | 电警 |
| 114 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口由南向北1 | 电警 |
| 115 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口由南向北2 | 电警 |
| 116 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口由西向东1 | 电警 |
| 117 | 道路监控 | 一大队 | 城东路东方路路口由西向东2 | 电警 |
| 118 | 道路监控 | 一大队 | 城东路公园路至火车站贵宾通道1枪 | 违停 |
| 119 | 道路监控 | 一大队 | 城东路公园路至火车站贵宾通道路段 | 违停 |
| 120 | 道路监控 | 一大队 | 城东路公园路至嘉禾路段 | 违停 |
| 121 | 道路监控 | 一大队 | 城东路贵宾通道至公园路段1枪 | 违停 |
| 122 | 道路监控 | 一大队 | 城东路贵宾通道至公园路段2枪 | 违停 |
| 123 | 道路监控 | 一大队 | 城东路华玉路路口北口球机 | 电警 |
| 124 | 道路监控 | 一大队 | 城东路华玉路路口东口球机 | 电警 |
| 125 | 道路监控 | 一大队 | 城东路华玉路路口西口球机 | 电警 |
| 126 | 道路监控 | 一大队 | 城东路华玉路路口由北向南1 | 电警 |
| 127 | 道路监控 | 一大队 | 城东路华玉路路口由北向南2 | 电警 |
| 128 | 道路监控 | 一大队 | 城东路华玉路路口由东向西 | 电警 |
| 129 | 道路监控 | 一大队 | 城东路华玉路路口由西向东1 | 电警 |
| 130 | 道路监控 | 一大队 | 城东路华玉路路口由西向东2 | 电警 |
| 131 | 道路监控 | 一大队 | 城东路火车站贵宾通道至公园路段1 | 违停 |
| 132 | 道路监控 | 一大队 | 城东路火车站贵宾通道至公园路段2 | 违停 |
| 133 | 道路监控 | 一大队 | 城东路嘉禾路路口东口球机 | 电警 |
| 134 | 道路监控 | 一大队 | 城东路嘉禾路路口东向西辅道反向 | 电警 |
| 135 | 道路监控 | 一大队 | 城东路嘉禾路路口隧道入口由西向东 | 卡口 |
| 136 | 道路监控 | 一大队 | 城东路嘉禾路路口由东向西1 | 电警 |
| 137 | 道路监控 | 一大队 | 城东路嘉禾路路口由东向西2 | 电警 |
| 138 | 道路监控 | 一大队 | 城东路嘉禾路路口由东向西反向1 | 电警 |
| 139 | 道路监控 | 一大队 | 城东路嘉禾路路口由东向西反向2 | 电警 |
| 140 | 道路监控 | 一大队 | 城东路嘉禾路路口由东向西辅道 | 电警 |
| 141 | 道路监控 | 一大队 | 城东路嘉禾路至公园路段 | 违停 |
| 142 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路北口监控1 | 电警 |
| 143 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路路口北口监控 | 电警 |
| 144 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路路口北口球机 | 电警 |
| 145 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路路口南口监控 | 电警 |
| 146 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路路口南口球机 | 电警 |
| 147 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路路口由北向南 | 电警 |
| 148 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路路口由北向南反向 | 电警 |
| 149 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路路口由南向北 | 电警 |
| 150 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路路口由南向北反向 | 电警 |
| 151 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路至大新路段违停1 | 违停 |
| 152 | 道路监控 | 一大队 | 城东路勤俭路至大新路段违停2 | 违停 |
| 153 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道K0+445 | 公交专用道 |
| 154 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道K0+680 | 公交专用道 |
| 155 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道公交道K0+625特 | 公交专用道 |
| 156 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道主公交道监控K0+533 | 公交专用道 |
| 157 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道公交道监控K0+625 | 公交专用道 |
| 158 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道公交专用道 | 公交专用道 |
| 159 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道监控K0+315M | 电警 |
| 160 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道监控K0+335M | 电警 |
| 161 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道监控K0+445M | 电警 |
| 162 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道监控K0+725M | 电警 |
| 163 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道监控K0+725M枪 | 电警 |
| 164 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道监控K0+755 | 电警 |
| 165 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道监控K0+755M枪 | 电警 |
| 166 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道监控K0+800M | 电警 |
| 167 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道监控球K0+400 | 电警 |
| 168 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道路段违停 | 违停 |
| 169 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道入口卡口K0+920 | 卡口 |
| 170 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道事件球K0+500 | 公交专用道 |
| 171 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道视频车检器K0+920 | 卡口 |
| 172 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道主车道K0+625特 | 电警 |
| 173 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道主车道监控K0+533 | 电警 |
| 174 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道北隧道主车道监控K0+625 | 电警 |
| 175 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道K0+445 | 公交专用道 |
| 176 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道公交车道监控K0+533 | 电警 |
| 177 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道公交车道监控K0+625 | 电警 |
| 178 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道公交专用道 | 公交专用道 |
| 179 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道监控K0+265 | 电警 |
| 180 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道监控K0+335 | 电警 |
| 181 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道监控K0+335特 | 电警 |
| 182 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道监控K0+445 | 电警 |
| 183 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道监控K0+445特 | 电警 |
| 184 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道监控K0+470 | 电警 |
| 185 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道监控K0+725 | 电警 |
| 186 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道监控K0+800 | 电警 |
| 187 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道监控K0+920M | 电警 |
| 188 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道路段 | 电警 |
| 189 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道入口卡口K0+175M | 卡口 |
| 190 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道事件球K0+680 | 公交专用道 |
| 191 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道事件球K0+680枪 | 电警 |
| 192 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道视频车检器K0+175 | 卡口 |
| 193 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道违停K0+445 | 违停 |
| 194 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道主车道K0+610监控 | 电警 |
| 195 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道南隧道主车道监控K0+533 | 电警 |
| 196 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道入口由西向东 | 电警 |
| 197 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道入口由西向东视频监控 | 电警 |
| 198 | 道路监控 | 一大队 | 城东路隧道入口由西向东视频监控特 | 电警 |
| 199 | 道路监控 | 二大队 | 城南路朝晖路路口北口球机 | 电警 |
| 200 | 道路监控 | 二大队 | 城南路朝晖路路口东口球机 | 电警 |
| 201 | 道路监控 | 二大队 | 城南路朝晖路路口南口球机 | 电警 |
| 202 | 道路监控 | 二大队 | 城南路朝晖路路口由北向南1 | 电警 |
| 203 | 道路监控 | 二大队 | 城南路朝晖路路口由北向南2 | 电警 |
| 204 | 道路监控 | 二大队 | 城南路朝晖路路口由东向西1 | 电警 |
| 205 | 道路监控 | 二大队 | 城南路朝晖路路口由东向西2 | 电警 |
| 206 | 道路监控 | 二大队 | 城南路朝晖路路口由南向北1 | 电警 |
| 207 | 道路监控 | 二大队 | 城南路朝晖路路口由南向北2 | 电警 |
| 208 | 道路监控 | 二大队 | 城南路横二路路口北口球机 | 电警 |
| 209 | 道路监控 | 二大队 | 城南路横二路路口南口球机 | 电警 |
| 210 | 道路监控 | 二大队 | 城南路横二路路口由北向南1 | 电警 |
| 211 | 道路监控 | 二大队 | 城南路横二路路口由北向南2 | 电警 |
| 212 | 道路监控 | 二大队 | 城南路横二路路口由南向北1 | 电警 |
| 213 | 道路监控 | 二大队 | 城南路横二路路口由南向北2 | 电警 |
| 214 | 道路监控 | 二大队 | 城南路腊梅路路口北口球机 | 电警 |
| 215 | 道路监控 | 二大队 | 城南路腊梅路路口东口球机 | 电警 |
| 216 | 道路监控 | 二大队 | 城南路腊梅路路口南口球机 | 电警 |
| 217 | 道路监控 | 二大队 | 城南路腊梅路路口由北向南1 | 电警 |
| 218 | 道路监控 | 二大队 | 城南路腊梅路路口由北向南2 | 电警 |
| 219 | 道路监控 | 二大队 | 城南路腊梅路路口由东向西 | 电警 |
| 220 | 道路监控 | 二大队 | 城南路腊梅路路口由南向北1 | 电警 |
| 221 | 道路监控 | 二大队 | 城南路腊梅路路口由南向北2 | 电警 |
| 222 | 道路监控 | 二大队 | 城南路清华路路口由北向南 | 礼让行人 |
| 223 | 道路监控 | 二大队 | 城南路清华路路口由南向北 | 礼让行人 |
| 224 | 道路监控 | 一大队 | 城南路松鹤社区西门由南向北 | 黄网格 |
| 225 | 道路监控 | 二大队 | 城南路展望路路口北口球机 | 电警 |
| 226 | 道路监控 | 二大队 | 城南路展望路路口西口球机 | 电警 |
| 227 | 道路监控 | 二大队 | 城南路展望路路口由北向南1 | 电警 |
| 228 | 道路监控 | 二大队 | 城南路展望路路口由北向南2 | 电警 |
| 229 | 道路监控 | 二大队 | 城南路展望路路口由西向东 | 电警 |
| 230 | 道路监控 | 二大队 | 城南路振业路口北口球机 | 电警 |
| 231 | 道路监控 | 二大队 | 城南路振业路口东口球机 | 电警 |
| 232 | 道路监控 | 二大队 | 城南路振业路口南口球机 | 电警 |
| 233 | 道路监控 | 二大队 | 城南路振业路口由北向南1 | 电警 |
| 234 | 道路监控 | 二大队 | 城南路振业路口由北向南2 | 电警 |
| 235 | 道路监控 | 二大队 | 城南路振业路口由东向西 | 电警 |
| 236 | 道路监控 | 二大队 | 城南路振业路口由南向北1 | 电警 |
| 237 | 道路监控 | 二大队 | 城南路振业路口由南向北2 | 电警 |
| 238 | 道路监控 | 二大队 | 城南路紫藤路路口北口球机 | 电警 |
| 239 | 道路监控 | 二大队 | 城南路紫藤路路口东口球机 | 电警 |
| 240 | 道路监控 | 二大队 | 城南路紫藤路路口南口球机 | 电警 |
| 241 | 道路监控 | 二大队 | 城南路紫藤路路口由北向南1 | 电警 |
| 242 | 道路监控 | 二大队 | 城南路紫藤路路口由北向南2 | 电警 |
| 243 | 道路监控 | 二大队 | 城南路紫藤路路口由东向西 | 电警 |
| 244 | 道路监控 | 二大队 | 城南路紫藤路路口由南向北1 | 电警 |
| 245 | 道路监控 | 二大队 | 城南路紫藤路路口由南向北2 | 电警 |
| 246 | 道路监控 | 二大队 | 城南路槜李路东口球机 | 电警 |
| 247 | 道路监控 | 二大队 | 城南路槜李路路口南口球机 | 电警 |
| 248 | 道路监控 | 二大队 | 城南路槜李路路口由南向北1 | 电警 |
| 249 | 道路监控 | 二大队 | 城南路槜李路路口由南向北2 | 电警 |
| 250 | 道路监控 | 二大队 | 城南路槜李路由东向西1 | 电警 |
| 251 | 道路监控 | 二大队 | 城南路槜李路由东向西2 | 电警 |
| 252 | 道路监控 | 二大队 | 创新路163号门口 | 违停 |
| 253 | 道路监控 | 二大队 | 创新路67号门口 | 违停 |
| 254 | 道路监控 | 二大队 | 创新路广穹路南25米 | 违停 |
| 255 | 道路监控 | 二大队 | 创新路金穗路北25米 | 违停 |
| 256 | 道路监控 | 二大队 | 创新路姚家荡路路口北口球机 | 电警 |
| 257 | 道路监控 | 二大队 | 创新路姚家荡路路口南口球机 | 电警 |
| 258 | 道路监控 | 二大队 | 创新路姚家荡路路口西口球机 | 电警 |
| 259 | 道路监控 | 二大队 | 创新路姚家荡路路口由北向南 | 电警 |
| 260 | 道路监控 | 二大队 | 创新路姚家荡路路口由南向北 | 电警 |
| 261 | 道路监控 | 二大队 | 创新路姚家荡路路口由西向东1 | 电警 |
| 262 | 道路监控 | 二大队 | 创新路姚家荡路路口由西向东2 | 电警 |
| 263 | 道路监控 | 二大队 | 创新路槜李路路口北口球机 | 电警 |
| 264 | 道路监控 | 二大队 | 创新路槜李路路口东口球机 | 电警 |
| 265 | 道路监控 | 二大队 | 创新路槜李路路口由北向南1 | 电警 |
| 266 | 道路监控 | 二大队 | 创新路槜李路路口由北向南2 | 电警 |
| 267 | 道路监控 | 二大队 | 创新路槜李路路口由东向西1 | 电警 |
| 268 | 道路监控 | 二大队 | 创新路槜李路路口由东向西2 | 电警 |
| 269 | 道路监控 | 二大队 | 春蚕路铂金湾明珠广场北通道西侧 | 违停 |
| 270 | 道路监控 | 一大队 | 椿树弄25号 | 违停 |
| 271 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路腊梅路路口北口球机 | 电警 |
| 272 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路腊梅路路口东口球机 | 电警 |
| 273 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路腊梅路路口南口球机 | 电警 |
| 274 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路腊梅路路口西口球机 | 电警 |
| 275 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路腊梅路路口由北向南 | 电警 |
| 276 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路腊梅路路口由东向西 | 电警 |
| 277 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路腊梅路路口由南向北 | 电警 |
| 278 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路腊梅路路口由西向东 | 电警 |
| 279 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路望湖幼儿园门口礼让 | 礼让行人 |
| 280 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路姚家荡路路口北口球机 | 电警 |
| 281 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路姚家荡路路口南口球机 | 电警 |
| 282 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路姚家荡路路口西口球机 | 电警 |
| 283 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路姚家荡路路口由北向南 | 电警 |
| 284 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路姚家荡路路口由南向北 | 电警 |
| 285 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路姚家荡路路口由西向东 | 电警 |
| 286 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路振业路路口北口球机 | 电警 |
| 287 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路振业路路口东口球机 | 电警 |
| 288 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路振业路路口西口球机 | 电警 |
| 289 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路振业路路口由北向南 | 电警 |
| 290 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路振业路路口由东向西 | 电警 |
| 291 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路振业路路口由西向东 | 电警 |
| 292 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路紫藤路路口北口球机 | 电警 |
| 293 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路紫藤路路口东口球机 | 电警 |
| 294 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路紫藤路路口南口球机 | 电警 |
| 295 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路紫藤路路口西口球机 | 电警 |
| 296 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路紫藤路路口由北向南 | 电警 |
| 297 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路紫藤路路口由东向西 | 电警 |
| 298 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路紫藤路路口由南向北 | 电警 |
| 299 | 道路监控 | 二大队 | 翠柳路紫藤路路口由西向东 | 电警 |
| 300 | 道路监控 | 二大队 | 东方路锦绣路路口北口球机 | 电警 |
| 301 | 道路监控 | 二大队 | 东方路锦绣路路口东口球机 | 电警 |
| 302 | 道路监控 | 二大队 | 东方路锦绣路路口南口球机 | 电警 |
| 303 | 道路监控 | 二大队 | 东方路锦绣路路口由北向南1 | 电警 |
| 304 | 道路监控 | 二大队 | 东方路锦绣路路口由北向南2 | 电警 |
| 305 | 道路监控 | 二大队 | 东方路锦绣路路口由东向西 | 电警 |
| 306 | 道路监控 | 二大队 | 东方路锦绣路路口由南向北1 | 电警 |
| 307 | 道路监控 | 二大队 | 东方路锦绣路路口由南向北2 | 电警 |
| 308 | 道路监控 | 一大队 | 东方路老年大学门口礼让 | 礼让行人 |
| 309 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口北口球机 | 电警 |
| 310 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口东口球机 | 电警 |
| 311 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口南口球机 | 电警 |
| 312 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口西口球机 | 电警 |
| 313 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口由北向南 | 电警 |
| 314 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口由东向西1 | 电警 |
| 315 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口由东向西2 | 电警 |
| 316 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口由南向北 | 电警 |
| 317 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口由西向东1 | 电警 |
| 318 | 道路监控 | 二大队 | 东升路百墅路路口由西向东2 | 电警 |
| 319 | 道路监控 | 二大队 | 东升路石臼漾门口东口球机 | 电警 |
| 320 | 道路监控 | 二大队 | 东升路石臼漾门口西口球机 | 电警 |
| 321 | 道路监控 | 二大队 | 东升路石臼漾门口由东向西 | 电警 |
| 322 | 道路监控 | 二大队 | 东升路石臼漾门口由西向东 | 电警 |
| 323 | 道路监控 | 二大队 | 东塔路幼儿园北侧支路由东向西 | 单行线 |
| 324 | 道路监控 | 二大队 | 董家浜路东段违停 | 违停 |
| 325 | 道路监控 | 二大队 | 董亭浜路姚家埭路北向南抓拍机 | 电警 |
| 326 | 道路监控 | 二大队 | 董亭浜路姚家埭路东向西抓拍机 | 电警 |
| 327 | 道路监控 | 二大队 | 董亭浜路姚家埭路南向北抓拍机 | 电警 |
| 328 | 道路监控 | 二大队 | 董亭浜路姚家埭路西北球机 | 电警 |
| 329 | 道路监控 | 二大队 | 董亭浜路姚家埭路西东球机 | 电警 |
| 330 | 道路监控 | 二大队 | 董亭浜路姚家埭路西南球机 | 电警 |
| 331 | 道路监控 | 二大队 | 董亭浜路姚家埭路西西球机 | 电警 |
| 332 | 道路监控 | 二大队 | 董亭浜路姚家埭路西向东抓拍机 | 电警 |
| 333 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路城东路路口东南侧东南侧球机公交专用道 | 公交专用道 |
| 334 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路城东路路口东南侧公交专用道 | 公交专用道 |
| 335 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路花溪路路口北口球机 | 电警 |
| 336 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路花溪路路口东口球机 | 电警 |
| 337 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路花溪路路口南口球机 | 电警 |
| 338 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路花溪路路口由北向南 | 电警 |
| 339 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路花溪路路口由东向西1 | 电警 |
| 340 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路花溪路路口由南向北 | 电警 |
| 341 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路铁路桥涵洞东南侧公交专用道 | 公交专用道 |
| 342 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路铁路桥涵洞东南侧球机公交专用道 | 公交专用道 |
| 343 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路铁路桥涵洞西北侧公交专用道 | 公交专用道 |
| 344 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路铁路桥涵洞西北侧球机公交专用道 | 公交专用道 |
| 345 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路站南路路口北口球机 | 电警 |
| 346 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路站南路路口东口球机 | 电警 |
| 347 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路站南路路口南口球机 | 电警 |
| 348 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路站南路路口由北向南1 | 电警 |
| 349 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路站南路路口由北向南2 | 电警 |
| 350 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路站南路路口由东向西1 | 电警 |
| 351 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路站南路路口由东向西2 | 电警 |
| 352 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路中外运通道口北口球机 | 电警 |
| 353 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路中外运通道口南口球机 | 电警 |
| 354 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路中外运通道口西南侧公交专用道 | 公交专用道 |
| 355 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路中外运通道口西南侧球机公交专用道 | 公交专用道 |
| 356 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路中外运通道口由北向南1 | 电警 |
| 357 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路中外运通道口由北向南2 | 电警 |
| 358 | 道路监控 | 一大队 | 纺工路中外运通道口由南向北 | 电警 |
| 359 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路槜李路路口东口球机 | 电警 |
| 360 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路槜李路路口西口球机 | 电警 |
| 361 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路槜李路路口由东向西1 | 电警 |
| 362 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路槜李路路口由东向西2 | 电警 |
| 363 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路槜李路路口由西向东1 | 电警 |
| 364 | 道路监控 | 二大队 | 纺工路槜李路路口由西向东2 | 电警 |
| 365 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路贝沃路西南侧 | 违停 |
| 366 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路德胜路口东侧 | 违停 |
| 367 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路横二路路口北口球机 | 电警 |
| 368 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路横二路路口东口球机 | 电警 |
| 369 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路横二路路口南口球机 | 电警 |
| 370 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路横二路路口西口球机 | 电警 |
| 371 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路横二路路口由北向南 | 电警 |
| 372 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路横二路路口由东向西 | 电警 |
| 373 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路横二路路口由南向北 | 电警 |
| 374 | 道路监控 | 二大队 | 丰华路横二路路口由西向东 | 电警 |
| 375 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路龙凤路路口北口球机 | 电警 |
| 376 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路龙凤路路口东口球机 | 电警 |
| 377 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路龙凤路路口南口球机 | 电警 |
| 378 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路龙凤路路口西口球机 | 电警 |
| 379 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路龙凤路路口由北向南 | 电警 |
| 380 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路龙凤路路口由东向西 | 电警 |
| 381 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路龙凤路路口由南向北 | 电警 |
| 382 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路龙凤路路口由西向东 | 电警 |
| 383 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路维也纳酒店西门口 | 违停 |
| 384 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文博路路口北口球机 | 电警 |
| 385 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文博路路口东口球机 | 电警 |
| 386 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文博路路口南口球机 | 电警 |
| 387 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文博路路口西口球机 | 电警 |
| 388 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文博路路口由北向南 | 电警 |
| 389 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文博路路口由东向西 | 电警 |
| 390 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文博路路口由南向北 | 电警 |
| 391 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文博路路口由西向东 | 电警 |
| 392 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文昌路路口北口球机 | 电警 |
| 393 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文昌路路口东口球机 | 电警 |
| 394 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文昌路路口南口球机 | 电警 |
| 395 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文昌路路口西口球机 | 电警 |
| 396 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文昌路路口由北向南 | 电警 |
| 397 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文昌路路口由东向西 | 电警 |
| 398 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文昌路路口由南向北 | 电警 |
| 399 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路文昌路路口由西向东 | 电警 |
| 400 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路至诚路路口北口球机 | 电警 |
| 401 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路至诚路路口东口球机 | 电警 |
| 402 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路至诚路路口南口球机 | 电警 |
| 403 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路至诚路路口西口球机 | 电警 |
| 404 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路至诚路路口由北向南 | 电警 |
| 405 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路至诚路路口由东向西 | 电警 |
| 406 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路至诚路路口由南向北 | 电警 |
| 407 | 道路监控 | 二大队 | 风樯路至诚路路口由西向东 | 电警 |
| 408 | 道路监控 | 二大队 | 富润路民乐路口北口球机 | 电警 |
| 409 | 道路监控 | 二大队 | 富润路民乐路口东口球机 | 电警 |
| 410 | 道路监控 | 二大队 | 富润路民乐路口南口球机 | 电警 |
| 411 | 道路监控 | 二大队 | 富润路民乐路口西口球机 | 电警 |
| 412 | 道路监控 | 二大队 | 富润路民乐路口由北向南 | 电警 |
| 413 | 道路监控 | 二大队 | 富润路民乐路口由东向西 | 电警 |
| 414 | 道路监控 | 二大队 | 富润路民乐路口由南向北 | 电警 |
| 415 | 道路监控 | 二大队 | 富润路民乐路口由西向东 | 电警 |
| 416 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富强路路口北口球机 | 电警 |
| 417 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富强路路口东口球机 | 电警 |
| 418 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富强路路口南口球机 | 电警 |
| 419 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富强路路口西口球机 | 电警 |
| 420 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富强路路口由北向南 | 电警 |
| 421 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富强路路口由东向西 | 电警 |
| 422 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富强路路口由南向北 | 电警 |
| 423 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富强路路口由西向东 | 电警 |
| 424 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富润路路口北口球机 | 电警 |
| 425 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富润路路口东口球机 | 电警 |
| 426 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富润路路口南口球机 | 电警 |
| 427 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富润路路口西口球机 | 电警 |
| 428 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富润路路口由北向南 | 电警 |
| 429 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富润路路口由东向西 | 电警 |
| 430 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富润路路口由南向北 | 电警 |
| 431 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路富润路路口由西向东 | 电警 |
| 432 | 道路监控 | 一大队 | 富兴路商务大道西口球机 | 视频监控 |
| 433 | 道路监控 | 二大队 | 广穹路锦霞路口盐业公司门口 | 违停 |
| 434 | 道路监控 | 二大队 | 广穹路锦霞路以东仓库门口东侧 | 违停 |
| 435 | 道路监控 | 二大队 | 广穹路旧货市场东侧 | 违停 |
| 436 | 道路监控 | 二大队 | 广穹路旧建材市场西侧 | 违停 |
| 437 | 道路监控 | 二大队 | 海德酒店（高位） | 视频监控 |
| 438 | 道路监控 | 二大队 | 和风路1132号新禾嘉苑小区对面 | 违停 |
| 439 | 道路监控 | 二大队 | 和风路474号和风丽园小区门口 | 违停 |
| 440 | 道路监控 | 二大队 | 和风路农贸市场由西向东礼让 | 礼让行人 |
| 441 | 道路监控 | 二大队 | 和风路正原路路口北口球机 | 电警 |
| 442 | 道路监控 | 二大队 | 和风路正原路路口东口球机 | 电警 |
| 443 | 道路监控 | 二大队 | 和风路正原路路口南口球机 | 电警 |
| 444 | 道路监控 | 二大队 | 和风路正原路路口西口球机 | 电警 |
| 445 | 道路监控 | 二大队 | 和风路正原路路口由北向南 | 电警 |
| 446 | 道路监控 | 二大队 | 和风路正原路路口由东向西 | 电警 |
| 447 | 道路监控 | 二大队 | 和风路正原路路口由南向北 | 电警 |
| 448 | 道路监控 | 二大队 | 和风路正原路路口由西向东 | 电警 |
| 449 | 道路监控 | 二大队 | 恒兴路成功路路口东口球机 | 电警 |
| 450 | 道路监控 | 二大队 | 恒兴路成功路路口南口球机 | 电警 |
| 451 | 道路监控 | 二大队 | 恒兴路成功路路口西口球机 | 电警 |
| 452 | 道路监控 | 二大队 | 恒兴路成功路路口由东向西1 | 电警 |
| 453 | 道路监控 | 二大队 | 恒兴路成功路路口由东向西2 | 电警 |
| 454 | 道路监控 | 二大队 | 恒兴路成功路路口由南向北1 | 电警 |
| 455 | 道路监控 | 二大队 | 恒兴路成功路路口由南向北2 | 电警 |
| 456 | 道路监控 | 二大队 | 恒兴路成功路路口由西向东1 | 电警 |
| 457 | 道路监控 | 二大队 | 恒兴路成功路路口由西向东2 | 电警 |
| 458 | 道路监控 | 二大队 | 横四路锦霞路路口北口球机 | 电警 |
| 459 | 道路监控 | 二大队 | 横四路锦霞路路口南口球机 | 电警 |
| 460 | 道路监控 | 二大队 | 横四路锦霞路路口西口球机 | 电警 |
| 461 | 道路监控 | 二大队 | 横四路锦霞路路口由北向南 | 电警 |
| 462 | 道路监控 | 二大队 | 横四路锦霞路路口由南向北 | 电警 |
| 463 | 道路监控 | 二大队 | 横四路锦霞路路口由西向东 | 电警 |
| 464 | 道路监控 | 二大队 | 横四路锦霞路西路段北侧 | 电警 |
| 465 | 道路监控 | 二大队 | 横四路锦霞路西路段南侧 | 电警 |
| 466 | 道路监控 | 二大队 | 红薇路紫藤路口北口球机 | 电警 |
| 467 | 道路监控 | 二大队 | 红薇路紫藤路口东口球机 | 电警 |
| 468 | 道路监控 | 二大队 | 红薇路紫藤路口南口球机 | 电警 |
| 469 | 道路监控 | 二大队 | 红薇路紫藤路口西口球机 | 电警 |
| 470 | 道路监控 | 二大队 | 红薇路紫藤路口由北向南 | 电警 |
| 471 | 道路监控 | 二大队 | 红薇路紫藤路口由东向西 | 电警 |
| 472 | 道路监控 | 二大队 | 红薇路紫藤路口由南向北 | 电警 |
| 473 | 道路监控 | 二大队 | 红薇路紫藤路口由西向东 | 电警 |
| 474 | 道路监控 | 二大队 | 华玉路1555号中央绿化带北侧 | 违停 |
| 475 | 道路监控 | 二大队 | 华玉路1555号中央绿化带南侧 | 违停 |
| 476 | 道路监控 | 二大队 | 华玉路鸣羊路路口东口球机 | 电警 |
| 477 | 道路监控 | 二大队 | 华玉路鸣羊路路口西口球机 | 电警 |
| 478 | 道路监控 | 二大队 | 华玉路鸣羊路路口由东向西 | 电警 |
| 479 | 道路监控 | 二大队 | 华玉路鸣羊路路口由西向东 | 电警 |
| 480 | 道路监控 | 二大队 | 华云路云海路路口北口球机 | 电警 |
| 481 | 道路监控 | 二大队 | 华云路云海路路口东口球机 | 电警 |
| 482 | 道路监控 | 二大队 | 华云路云海路路口南口球机 | 电警 |
| 483 | 道路监控 | 二大队 | 华云路云海路路口西口球机 | 电警 |
| 484 | 道路监控 | 二大队 | 华云路云海路路口由北向南 | 电警 |
| 485 | 道路监控 | 二大队 | 华云路云海路路口由东向西 | 电警 |
| 486 | 道路监控 | 二大队 | 华云路云海路路口由南向北 | 电警 |
| 487 | 道路监控 | 二大队 | 华云路云海路路口由西向东 | 电警 |
| 488 | 道路监控 | 二大队 | 惠运路北段违停 | 违停 |
| 489 | 道路监控 | 二大队 | 惠运路南段违停 | 违停 |
| 490 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路234号门口 | 违停 |
| 491 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路306号门口 | 违停 |
| 492 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路443号门口 | 违停 |
| 493 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路春蚕路路口西侧 | 违停 |
| 494 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路龙凤路路口北口球机 | 电警 |
| 495 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路龙凤路路口东口球机 | 电警 |
| 496 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路龙凤路路口南口球机 | 电警 |
| 497 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路龙凤路路口西口球机 | 电警 |
| 498 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路龙凤路路口由北向南 | 电警 |
| 499 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路龙凤路路口由东向西 | 电警 |
| 500 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路龙凤路路口由南向北 | 电警 |
| 501 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路龙凤路路口由西向东 | 电警 |
| 502 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文博路路口北口球机 | 电警 |
| 503 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文博路路口东口球机 | 电警 |
| 504 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文博路路口南口球机 | 电警 |
| 505 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文博路路口西口球机 | 电警 |
| 506 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文博路路口由北向南 | 电警 |
| 507 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文博路路口由东向西 | 电警 |
| 508 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文博路路口由南向北 | 电警 |
| 509 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文博路路口由西向东 | 电警 |
| 510 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文昌路路口北口球机 | 电警 |
| 511 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文昌路路口东口球机 | 电警 |
| 512 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文昌路路口南口球机 | 电警 |
| 513 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文昌路路口西口球机 | 电警 |
| 514 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文昌路路口由北向南 | 电警 |
| 515 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文昌路路口由东向西 | 电警 |
| 516 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文昌路路口由南向北 | 电警 |
| 517 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路文昌路路口由西向东 | 电警 |
| 518 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路秀公馆KTV西侧 | 违停 |
| 519 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路至诚路路口北口球机 | 电警 |
| 520 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路至诚路路口东口球机 | 电警 |
| 521 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路至诚路路口南口球机 | 电警 |
| 522 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路至诚路路口西口球机 | 电警 |
| 523 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路至诚路路口由北向南 | 电警 |
| 524 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路至诚路路口由东向西 | 电警 |
| 525 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路至诚路路口由南向北 | 电警 |
| 526 | 道路监控 | 二大队 | 楫川路至诚路路口由西向东 | 电警 |
| 527 | 道路监控 | 一大队 | 佳缘巴黎酒店（高位） | 视频监控 |
| 528 | 道路监控 | 二大队 | 嘉杭路汇才大厦1（高位） | 视频监控 |
| 529 | 道路监控 | 二大队 | 嘉杭路汇才大厦2（高位） | 视频监控 |
| 530 | 道路监控 | 二大队 | 嘉杭路智慧产业创新园楼顶（高位） | 视频监控 |
| 531 | 道路监控 | 一大队 | 交通大楼（高位） | 视频监控 |
| 532 | 道路监控 | 二大队 | 金穗路金穗月亮湾门口 | 违停 |
| 533 | 道路监控 | 二大队 | 金穗路展望路路口北口球机 | 电警 |
| 534 | 道路监控 | 二大队 | 金穗路展望路路口东口球机 | 电警 |
| 535 | 道路监控 | 二大队 | 金穗路展望路路口南口球机 | 电警 |
| 536 | 道路监控 | 二大队 | 金穗路展望路路口由北向南 | 电警 |
| 537 | 道路监控 | 二大队 | 金穗路展望路路口由东向西 | 电警 |
| 538 | 道路监控 | 二大队 | 金穗路展望路路口由南向北 | 电警 |
| 539 | 道路监控 | 二大队 | 锦霞路735号 | 违停 |
| 540 | 道路监控 | 二大队 | 锦霞路月溪路口 | 违停 |
| 541 | 道路监控 | 二大队 | 九九大街179号违停 | 违停 |
| 542 | 道路监控 | 二大队 | 九九大街309号门口 | 违停 |
| 543 | 道路监控 | 一大队 | 九曲路南江路路口南口球机 | 电警 |
| 544 | 道路监控 | 一大队 | 九曲路南江路路口由东向西 | 电警 |
| 545 | 道路监控 | 一大队 | 九曲路南江路路口由南向北 | 电警 |
| 546 | 道路监控 | 一大队 | 九曲路信诚路路口北口球机 | 电警 |
| 547 | 道路监控 | 一大队 | 九曲路信诚路路口东口球机 | 电警 |
| 548 | 道路监控 | 一大队 | 九曲路信诚路路口南口球机 | 电警 |
| 549 | 道路监控 | 一大队 | 九曲路信诚路路口由北向南 | 电警 |
| 550 | 道路监控 | 一大队 | 九曲路信诚路路口由东向西 | 电警 |
| 551 | 道路监控 | 一大队 | 九曲路信诚路路口由南向北 | 电警 |
| 552 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路白云桥路路口北口球机 | 电警 |
| 553 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路白云桥路路口东口球机 | 电警 |
| 554 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路白云桥路路口南口球机 | 电警 |
| 555 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路白云桥路路口西口球机 | 电警 |
| 556 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路白云桥路路口由北向南 | 电警 |
| 557 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路白云桥路路口由东向西 | 电警 |
| 558 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路白云桥路路口由南向北 | 电警 |
| 559 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路白云桥路路口由西向东 | 电警 |
| 560 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路百公桥路路口北口球机 | 电警 |
| 561 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路百公桥路路口南口球机 | 电警 |
| 562 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路百公桥路路口西口球机 | 电警 |
| 563 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路百公桥路路口由北向南 | 电警 |
| 564 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路百公桥路路口由南向北 | 电警 |
| 565 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路百公桥路路口由西向东 | 电警 |
| 566 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路禾源新都南区门口由北向南 | 礼让行人 |
| 567 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路禾源新都南区门口由南向北 | 礼让行人 |
| 568 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路圣堂路路口北口球机 | 电警 |
| 569 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路圣堂路路口南口球机 | 电警 |
| 570 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路圣堂路路口西口球机 | 电警 |
| 571 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路圣堂路路口由北向南 | 电警 |
| 572 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路圣堂路路口由南向北 | 电警 |
| 573 | 道路监控 | 二大队 | 开禧路圣堂路路口由西向东 | 电警 |
| 574 | 道路监控 | 二大队 | 康宁路石泾路路口北口球机 | 电警 |
| 575 | 道路监控 | 二大队 | 康宁路石泾路路口南口球机 | 电警 |
| 576 | 道路监控 | 二大队 | 康宁路石泾路路口西口球机 | 电警 |
| 577 | 道路监控 | 二大队 | 康宁路石泾路路口由北向南 | 电警 |
| 578 | 道路监控 | 二大队 | 康宁路石泾路路口由南向北 | 电警 |
| 579 | 道路监控 | 二大队 | 康宁路石泾路路口由西向东 | 电警 |
| 580 | 道路监控 | 一大队 | 凌公塘路北师大附属学校由东向西 | 礼让行人 |
| 581 | 道路监控 | 一大队 | 凌公塘路北师大附属学校由西向东 | 礼让行人 |
| 582 | 道路监控 | 一大队 | 凌公塘路九曲路由东向西 | 礼让行人 |
| 583 | 道路监控 | 一大队 | 凌公塘路九曲路由西向东 | 礼让行人 |
| 584 | 道路监控 | 一大队 | 凌公塘路行政审批中心门口由东向西 | 礼让行人 |
| 585 | 道路监控 | 一大队 | 凌公塘路行政审批中心门口由西向东 | 礼让行人 |
| 586 | 道路监控 | 二大队 | 龙凤路56号门口 | 违停 |
| 587 | 道路监控 | 二大队 | 龙凤路龙舟路路口西南角违停 | 违停 |
| 588 | 道路监控 | 二大队 | 龙凤路现代广场南臻庭舫酒店门口 | 违停 |
| 589 | 道路监控 | 二大队 | 龙凤路香槟街口西北角 | 违停 |
| 590 | 道路监控 | 二大队 | 龙腾路13号门口 | 违停 |
| 591 | 道路监控 | 二大队 | 龙腾路昌盛南路口东北角 | 违停 |
| 592 | 道路监控 | 二大队 | 龙腾路-香槟街东口东南侧 | 违停 |
| 593 | 道路监控 | 二大队 | 龙腾路-香槟街西口北侧 | 违停 |
| 594 | 道路监控 | 二大队 | 龙舟路新月公寓小区东侧消防通道口 | 违停 |
| 595 | 道路监控 | 二大队 | 龙舟路新月公寓小区西侧消防通道口 | 违停 |
| 596 | 道路监控 | 火车站 | 甪里街纺工路路口西北侧25米 | 违停 |
| 597 | 道路监控 | 火车站 | 甪里街纺工路路口西北侧25米枪 | 违停 |
| 598 | 道路监控 | 火车站 | 甪里街纺工路路口西北南侧50米 | 违停 |
| 599 | 道路监控 | 火车站 | 甪里街纺工路路口西南侧50米 | 违停 |
| 600 | 道路监控 | 火车站 | 甪里街火车站地下车库进口西10米 | 违停 |
| 601 | 道路监控 | 火车站 | 甪里街火车站地下车库进口西10米枪 | 违停 |
| 602 | 道路监控 | 火车站 | 甪里街火车站公交车站出入口西50米 | 违停 |
| 603 | 道路监控 | 火车站 | 甪里街火车站公交车站出入口西50米1 | 违停 |
| 604 | 道路监控 | 火车站 | 甪里街火车站公交首末站出入口球机 | 违停 |
| 605 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路白云桥路路口北口球机 | 电警 |
| 606 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路白云桥路路口东西违停 | 违停 |
| 607 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路白云桥路路口西口球机 | 电警 |
| 608 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路白云桥路路口由北向南1 | 电警 |
| 609 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路白云桥路路口由北向南2 | 电警 |
| 610 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路白云桥路路口由西向东1 | 电警 |
| 611 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路白云桥路路口由西向东2 | 电警 |
| 612 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路百公桥路路口北口球机 | 电警 |
| 613 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路百公桥路路口东口球机 | 电警 |
| 614 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路百公桥路路口西口球机 | 电警 |
| 615 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路百公桥路路口由北向南 | 电警 |
| 616 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路百公桥路路口由东向西 | 电警 |
| 617 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路百公桥路路口由西向东 | 电警 |
| 618 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路董亭浜路路口北口球机 | 电警 |
| 619 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路董亭浜路路口北向南 | 电警 |
| 620 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路董亭浜路路口东口球机 | 电警 |
| 621 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路董亭浜路路口东向西1 | 电警 |
| 622 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路董亭浜路路口东向西2 | 电警 |
| 623 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路董亭浜路路口西口球机 | 电警 |
| 624 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路董亭浜路路口西向东 | 电警 |
| 625 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路圣堂路路口北口球机 | 电警 |
| 626 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路圣堂路路口东口球机 | 电警 |
| 627 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路圣堂路路口南口球机 | 电警 |
| 628 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路圣堂路路口西口球机 | 电警 |
| 629 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路圣堂路路口由北向南 | 电警 |
| 630 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路圣堂路路口由东向西 | 电警 |
| 631 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路圣堂路路口由南向北 | 电警 |
| 632 | 道路监控 | 二大队 | 马家浜路圣堂路路口由西向东 | 电警 |
| 633 | 道路监控 | 二大队 | 鸣羊路307号门口 | 违停 |
| 634 | 道路监控 | 二大队 | 鸣羊路华玉佳苑小区门口 | 违停 |
| 635 | 道路监控 | 二大队 | 南湖大道祥和路南125米 | 测速 |
| 636 | 道路监控 | 二大队 | 南湖大道槜李路北800米 | 测速 |
| 637 | 道路监控 | 二大队 | 南泉路隆兴路路口北口球机 | 电警 |
| 638 | 道路监控 | 二大队 | 南泉路隆兴路路口东口球机 | 电警 |
| 639 | 道路监控 | 二大队 | 南泉路隆兴路路口南口球机 | 电警 |
| 640 | 道路监控 | 二大队 | 南泉路隆兴路路口由北向南 | 电警 |
| 641 | 道路监控 | 二大队 | 南泉路隆兴路路口由东向西 | 电警 |
| 642 | 道路监控 | 二大队 | 南泉路隆兴路路口由南向北 | 电警 |
| 643 | 道路监控 | 二大队 | 南泉路隆兴路路口由西向东 | 电警 |
| 644 | 道路监控 | 一大队 | 南溪路勺园门口礼让 | 礼让行人 |
| 645 | 道路监控 | 一大队 | 南溪路新竹社区门口 | 黄网格 |
| 646 | 道路监控 | 二大队 | 普民路光明路路口北口球机 | 电警 |
| 647 | 道路监控 | 二大队 | 普民路光明路路口东口球机 | 电警 |
| 648 | 道路监控 | 二大队 | 普民路光明路路口南口球机 | 电警 |
| 649 | 道路监控 | 二大队 | 普民路光明路路口西口球机 | 电警 |
| 650 | 道路监控 | 二大队 | 普民路光明路路口由北向南 | 电警 |
| 651 | 道路监控 | 二大队 | 普民路光明路路口由东向西 | 电警 |
| 652 | 道路监控 | 二大队 | 普民路光明路路口由南向北 | 电警 |
| 653 | 道路监控 | 二大队 | 普民路光明路路口由西向东 | 电警 |
| 654 | 道路监控 | 二大队 | 普民路双溪路路口东口球机 | 电警 |
| 655 | 道路监控 | 二大队 | 普民路双溪路路口西口球机 | 电警 |
| 656 | 道路监控 | 二大队 | 普民路双溪路路口由东向西 | 电警 |
| 657 | 道路监控 | 二大队 | 普民路双溪路路口由西向东 | 电警 |
| 658 | 道路监控 | 二大队 | 普民路五星苑门口由西向东礼让 | 礼让行人 |
| 659 | 道路监控 | 二大队 | 普民路云东路路口北口球机 | 电警 |
| 660 | 道路监控 | 二大队 | 普民路云东路路口东口球机 | 电警 |
| 661 | 道路监控 | 二大队 | 普民路云东路路口南口球机 | 电警 |
| 662 | 道路监控 | 二大队 | 普民路云东路路口西口球机 | 电警 |
| 663 | 道路监控 | 二大队 | 普民路云东路路口由北向南 | 电警 |
| 664 | 道路监控 | 二大队 | 普民路云东路路口由东向西 | 电警 |
| 665 | 道路监控 | 二大队 | 普民路云东路路口由西向东 | 电警 |
| 666 | 道路监控 | 二大队 | 庆春路银河路路口东口球机 | 电警 |
| 667 | 道路监控 | 二大队 | 庆春路银河路路口由东向西 | 电警 |
| 668 | 道路监控 | 二大队 | 日新路伟业路路口东口球机 | 电警 |
| 669 | 道路监控 | 二大队 | 日新路伟业路路口南口球机 | 电警 |
| 670 | 道路监控 | 二大队 | 日新路伟业路路口西口球机 | 电警 |
| 671 | 道路监控 | 二大队 | 日新路伟业路路口由东向西 | 电警 |
| 672 | 道路监控 | 二大队 | 日新路伟业路路口由南向北1 | 电警 |
| 673 | 道路监控 | 二大队 | 日新路伟业路路口由南向北2 | 电警 |
| 674 | 道路监控 | 二大队 | 日新路伟业路路口由西向东 | 电警 |
| 675 | 道路监控 | 二大队 | 三环东路骏达大厦楼顶（高位） | 视频监控 |
| 676 | 道路监控 | 二大队 | 三环东路楿悦大酒店（高位） | 视频监控 |
| 677 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路城南路路口北口球机 | 电警 |
| 678 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路城南路路口东口球机 | 电警 |
| 679 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路城南路路口西口球机 | 电警 |
| 680 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路城南路路口由东向西1 | 电警 |
| 681 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路城南路路口由东向西2 | 电警 |
| 682 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路城南路路口由西向东1 | 电警 |
| 683 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路城南路路口由西向东2 | 电警 |
| 684 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭路路口北口球机 | 电警 |
| 685 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭路路口东口球机 | 电警 |
| 686 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭路路口西口球机 | 电警 |
| 687 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭路路口由北向南 | 电警 |
| 688 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭路路口由东向西1 | 电警 |
| 689 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭路路口由东向西2 | 电警 |
| 690 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭路路口由东向西3 | 电警 |
| 691 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭路路口由西向东1 | 电警 |
| 692 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭路路口由西向东2 | 电警 |
| 693 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭线口东180m处西向东1 | 卡口 |
| 694 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭线口东180m处西向东2 | 卡口 |
| 695 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭线口东180m处西向东3 | 卡口 |
| 696 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路嘉杭线口东180m处西向东4 | 卡口 |
| 697 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路出口由东向西1 | 卡口 |
| 698 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路出口由东向西2 | 卡口 |
| 699 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口北口球机1 | 电警 |
| 700 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口北口球机2 | 电警 |
| 701 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口东口球机 | 电警 |
| 702 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口南口球机 | 电警 |
| 703 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口西口球机 | 电警 |
| 704 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口由北向南1 | 电警 |
| 705 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口由北向南2 | 电警 |
| 706 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口由北向南3 | 电警 |
| 707 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口由东向西 | 电警 |
| 708 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口由南向北 | 电警 |
| 709 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路新气象路路口由西向东 | 电警 |
| 710 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路长水塘桥东侧视频监控 | 事件检测 |
| 711 | 道路监控 | 二大队 | 三环南路众兴桥旁视频监控 | 视频监控 |
| 712 | 道路监控 | 一大队 | 少年路中禾广场楼顶 | AR高位球 |
| 713 | 道路监控 | 一大队 | 少年路总工会楼顶高位1 | AR高位球 |
| 714 | 道路监控 | 一大队 | 少年路总工会楼顶高位2 | AR高位球 |
| 715 | 道路监控 | 二大队 | 盛安路开禧路路口北口球机 | 电警 |
| 716 | 道路监控 | 二大队 | 盛安路开禧路路口东口球机 | 电警 |
| 717 | 道路监控 | 二大队 | 盛安路开禧路路口南口球机 | 电警 |
| 718 | 道路监控 | 二大队 | 盛安路开禧路路口西口球机 | 电警 |
| 719 | 道路监控 | 二大队 | 盛安路开禧路路口由北向南 | 电警 |
| 720 | 道路监控 | 二大队 | 盛安路开禧路路口由东向西 | 电警 |
| 721 | 道路监控 | 二大队 | 盛安路开禧路路口由南向北 | 电警 |
| 722 | 道路监控 | 二大队 | 盛安路开禧路路口由西向东 | 电警 |
| 723 | 道路监控 | 二大队 | 石泾路尚景翠苑门口西侧（枪） | 违停 |
| 724 | 道路监控 | 二大队 | 石隆路隆兴路路口北口球机 | 电警 |
| 725 | 道路监控 | 二大队 | 石隆路隆兴路路口东口球机 | 电警 |
| 726 | 道路监控 | 二大队 | 石隆路隆兴路路口西口球机 | 电警 |
| 727 | 道路监控 | 二大队 | 石隆路隆兴路路口由北向南 | 电警 |
| 728 | 道路监控 | 二大队 | 石隆路隆兴路路口由东向西 | 电警 |
| 729 | 道路监控 | 二大队 | 石隆路隆兴路路口由西向东 | 电警 |
| 730 | 道路监控 | 二大队 | 市场路181号 | 违停 |
| 731 | 道路监控 | 二大队 | 市场路212号 | 违停 |
| 732 | 道路监控 | 二大队 | 市场路311号 | 违停 |
| 733 | 道路监控 | 二大队 | 市场路广穹路南侧 | 违停 |
| 734 | 道路监控 | 二大队 | 市场路水果批发市场四号门西南角 | 违停 |
| 735 | 道路监控 | 二大队 | 疏影路伟业路路口北口球机 | 电警 |
| 736 | 道路监控 | 二大队 | 疏影路伟业路路口东口球机 | 电警 |
| 737 | 道路监控 | 二大队 | 疏影路伟业路路口南口球机 | 电警 |
| 738 | 道路监控 | 二大队 | 疏影路伟业路路口西口球机 | 电警 |
| 739 | 道路监控 | 二大队 | 疏影路伟业路路口由北向南 | 电警 |
| 740 | 道路监控 | 二大队 | 疏影路伟业路路口由东向西 | 电警 |
| 741 | 道路监控 | 二大队 | 疏影路伟业路路口由南向北 | 电警 |
| 742 | 道路监控 | 二大队 | 疏影路伟业路路口由西向东 | 电警 |
| 743 | 道路监控 | 二大队 | 双溪路百川路东南侧监控 | 视频监控 |
| 744 | 道路监控 | 二大队 | 双溪路百川路西南侧 | 违停 |
| 745 | 道路监控 | 二大队 | 双溪路站南路东口球机 | 电警 |
| 746 | 道路监控 | 二大队 | 双溪路站南路路口由东向西1 | 电警 |
| 747 | 道路监控 | 二大队 | 双溪路站南路路口由东向西2 | 电警 |
| 748 | 道路监控 | 二大队 | 双溪路站南路路口由西向东1 | 电警 |
| 749 | 道路监控 | 二大队 | 双溪路站南路路口由西向东2 | 电警 |
| 750 | 道路监控 | 二大队 | 双溪路站南路西口球机 | 电警 |
| 751 | 道路监控 | 二大队 | 顺源路嘉旺商务楼门口东侧 | 违停 |
| 752 | 道路监控 | 二大队 | 顺源路嘉兴干果休闲食品市场对面 | 单行线 |
| 753 | 道路监控 | 二大队 | 顺源路市场路西50米 | 违停 |
| 754 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口北口球机 | 电警 |
| 755 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口东口球机 | 电警 |
| 756 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口南口球机 | 电警 |
| 757 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口西口球机 | 电警 |
| 758 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口由北向南1 | 电警 |
| 759 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口由北向南2 | 电警 |
| 760 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口由东向西1 | 电警 |
| 761 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口由东向西2 | 电警 |
| 762 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口由南向北1 | 电警 |
| 763 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口由南向北2 | 电警 |
| 764 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口由西向东1 | 电警 |
| 765 | 道路监控 | 二大队 | 塘汇路茶园路路口由西向东2 | 电警 |
| 766 | 道路监控 | 一大队 | 天枫路(天竹路景湖路)北向南 | 单行线 |
| 767 | 道路监控 | 一大队 | 天枫路幼儿园北侧支路由东向西 | 单行线 |
| 768 | 道路监控 | 一大队 | 天竹路（东塔路天枫路）东向西 | 单行线 |
| 769 | 道路监控 | 一大队 | 天竹路15号门口 | 违停 |
| 770 | 道路监控 | 二大队 | 同心路426号 | 违停 |
| 771 | 道路监控 | 二大队 | 桐乡大道丰华路口西北侧 | 违停 |
| 772 | 道路监控 | 二大队 | 桐乡大道丰华路口西北侧（球机） | 违停 |
| 773 | 道路监控 | 二大队 | 万国路白云桥路路口由北向南 | 电警 |
| 774 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口北口球机 | 电警 |
| 775 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口东口球机 | 电警 |
| 776 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口南口球机 | 电警 |
| 777 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口西口球机 | 电警 |
| 778 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口由北向南 | 电警 |
| 779 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口由东向西1 | 电警 |
| 780 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口由东向西2 | 电警 |
| 781 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口由南向北 | 电警 |
| 782 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口由西向东1 | 电警 |
| 783 | 道路监控 | 二大队 | 万国路百公桥路路口由西向东2 | 电警 |
| 784 | 道路监控 | 二大队 | 万国路德胜路口 | 违停 |
| 785 | 道路监控 | 二大队 | 万国路董亭浜路路口北口球机 | 电警 |
| 786 | 道路监控 | 二大队 | 万国路董亭浜路路口南口球机 | 电警 |
| 787 | 道路监控 | 二大队 | 万国路董亭浜路路口西口球机 | 电警 |
| 788 | 道路监控 | 二大队 | 万国路董亭浜路路口由北向南1 | 电警 |
| 789 | 道路监控 | 二大队 | 万国路董亭浜路路口由北向南2 | 电警 |
| 790 | 道路监控 | 二大队 | 万国路董亭浜路路口由南向北1 | 电警 |
| 791 | 道路监控 | 二大队 | 万国路董亭浜路路口由南向北2 | 电警 |
| 792 | 道路监控 | 二大队 | 万国路董亭浜路路口由西向东 | 电警 |
| 793 | 道路监控 | 二大队 | 万国路高科路路口北口球机 | 电警 |
| 794 | 道路监控 | 二大队 | 万国路高科路路口南口球机 | 电警 |
| 795 | 道路监控 | 二大队 | 万国路高科路路口西口球机 | 电警 |
| 796 | 道路监控 | 二大队 | 万国路高科路路口由北向南1 | 电警 |
| 797 | 道路监控 | 二大队 | 万国路高科路路口由北向南2 | 电警 |
| 798 | 道路监控 | 二大队 | 万国路高科路路口由南向北1 | 电警 |
| 799 | 道路监控 | 二大队 | 万国路高科路路口由南向北2 | 电警 |
| 800 | 道路监控 | 二大队 | 万国路高科路路口由西向东 | 电警 |
| 801 | 道路监控 | 二大队 | 万国路嘉桐大道北侧西侧 | 违停 |
| 802 | 道路监控 | 二大队 | 万国路圣堂路路口由北向南1 | 电警 |
| 803 | 道路监控 | 二大队 | 万国路圣堂路路口由北向南2 | 电警 |
| 804 | 道路监控 | 二大队 | 万国路圣堂路路口由南向北1 | 电警 |
| 805 | 道路监控 | 二大队 | 万国路圣堂路路口由南向北2 | 电警 |
| 806 | 道路监控 | 二大队 | 万国路天带桥路路口由北向南1 | 电警 |
| 807 | 道路监控 | 二大队 | 万国路天带桥路路口由北向南2 | 电警 |
| 808 | 道路监控 | 二大队 | 万国路天带桥路路口由南向北1 | 电警 |
| 809 | 道路监控 | 二大队 | 万国路天带桥路路口由南向北2 | 电警 |
| 810 | 道路监控 | 二大队 | 万国路天带桥路路口由西向东1 | 电警 |
| 811 | 道路监控 | 二大队 | 万国路天带桥路路口由西向东2 | 电警 |
| 812 | 道路监控 | 二大队 | 万盛广场楼顶(高位) | 视频监控 |
| 813 | 道路监控 | 二大队 | 文博路368号门口 | 违停 |
| 814 | 道路监控 | 二大队 | 文博路371号门口 | 违停 |
| 815 | 道路监控 | 二大队 | 文昌路2078号蔬菜市场门口 | 违停 |
| 816 | 道路监控 | 二大队 | 文昌路2081号新月公寓小区门口 | 违停 |
| 817 | 道路监控 | 二大队 | 文昌路2176号 | 违停 |
| 818 | 道路监控 | 二大队 | 文昌路2197号 | 违停 |
| 819 | 道路监控 | 二大队 | 文昌西路多德福门口左侧 | 违停 |
| 820 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路富强路路口北口球机 | 电警 |
| 821 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路富强路路口东口球机 | 电警 |
| 822 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路富强路路口西口球机 | 电警 |
| 823 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路富强路路口由北向南 | 电警 |
| 824 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路富强路路口由东向西 | 电警 |
| 825 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路富强路路口由西向东 | 电警 |
| 826 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路南江路路口北口球机 | 电警 |
| 827 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路南江路路口南口球机 | 电警 |
| 828 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路南江路路口西口球机 | 电警 |
| 829 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路南江路路口由北向南 | 电警 |
| 830 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路南江路路口由南向北 | 电警 |
| 831 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路南江路路口由西向东1 | 电警 |
| 832 | 道路监控 | 一大队 | 文贤路南江路路口由西向东2 | 电警 |
| 833 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路康宁路路口南口球机 | 电警 |
| 834 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路康宁路路口西口球机 | 电警 |
| 835 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路康宁路路口由南向北 | 电警 |
| 836 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路康宁路路口由西向东 | 电警 |
| 837 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路双溪路路口东口球机 | 电警 |
| 838 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路双溪路路口南口球机 | 电警 |
| 839 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路双溪路路口西口球机 | 电警 |
| 840 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路双溪路路口由北向南 | 电警 |
| 841 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路双溪路路口由东向西 | 电警 |
| 842 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路双溪路路口由南向北 | 电警 |
| 843 | 道路监控 | 二大队 | 五环洞路双溪路路口由西向东 | 电警 |
| 844 | 道路监控 | 二大队 | 五星苑四幢西南角（高位） | 视频监控 |
| 845 | 道路监控 | 二大队 | 香槟街232号门口 | 违停 |
| 846 | 道路监控 | 二大队 | 香槟街斯维登服务公寓门口 | 违停 |
| 847 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路1759号（电警） | 电警 |
| 848 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路1759号（卡口） | 卡口 |
| 849 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路1831号（电警） | 电警 |
| 850 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路1831号（卡口） | 卡口 |
| 851 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路禹德路路口北口球机 | 电警 |
| 852 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路禹德路路口东口球机 | 电警 |
| 853 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路禹德路路口南口球机 | 电警 |
| 854 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路禹德路路口西口球机 | 电警 |
| 855 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路禹德路路口由北向南 | 电警 |
| 856 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路禹德路路口由东向西 | 电警 |
| 857 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路禹德路路口由南向北 | 电警 |
| 858 | 道路监控 | 二大队 | 新气象路禹德路路口由西向东 | 电警 |
| 859 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口北口球机 | 电警 |
| 860 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口东口球机 | 电警 |
| 861 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口南口球机 | 电警 |
| 862 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口西口球机 | 电警 |
| 863 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口由北向南1 | 电警 |
| 864 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口由北向南2 | 电警 |
| 865 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口由东向西1 | 电警 |
| 866 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口由东向西2 | 电警 |
| 867 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口由南向北1 | 电警 |
| 868 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口由南向北2 | 电警 |
| 869 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口由西向东1 | 电警 |
| 870 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路城南路路口由西向东2 | 电警 |
| 871 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口北口球机 | 电警 |
| 872 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口东口球机 | 电警 |
| 873 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口南口球机 | 电警 |
| 874 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口西口球机 | 电警 |
| 875 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口由北向南1 | 电警 |
| 876 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口由北向南2 | 电警 |
| 877 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口由东向西1 | 电警 |
| 878 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口由东向西2 | 电警 |
| 879 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口由南向北1 | 电警 |
| 880 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口由南向北2 | 电警 |
| 881 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口由西向东1 | 电警 |
| 882 | 道路监控 | 二大队 | 姚家荡路金穗路路口由西向东2 | 电警 |
| 883 | 道路监控 | 二大队 | 移动大楼(高位) | 视频监控 |
| 884 | 道路监控 | 二大队 | 银河路庆春路路口由北向南 | 电警 |
| 885 | 道路监控 | 二大队 | 银河路庆春路路口由南向北 | 电警 |
| 886 | 道路监控 | 二大队 | 银河路庆春路路口由西向东 | 电警 |
| 887 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路680号1视频监控 | 视频监控 |
| 888 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路680号2视频监控 | 视频监控 |
| 889 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路广场路路口1视频监控 | 视频监控 |
| 890 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路广场路路口2视频监控 | 视频监控 |
| 891 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路广场路路口北5米1视频监控 | 视频监控 |
| 892 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路广场路路口北5米2视频监控 | 视频监控 |
| 893 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路广场路路口南5米视频监控 | 视频监控 |
| 894 | 道路监控 | 一大队 | 拥军路跨长盐塘桥西匝道口 | 单行线 |
| 895 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路南湖大桥路口南50米 | 卡口 |
| 896 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路南湖大桥路南50米1视频监控 | 视频监控 |
| 897 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路南湖大桥路南50米2视频监控 | 视频监控 |
| 898 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路祝家港路口1视频监控 | 视频监控 |
| 899 | 道路监控 | 二大队 | 拥军路祝家港路口2视频监控 | 视频监控 |
| 900 | 道路监控 | 二大队 | 友谊街114号门口 | 违停 |
| 901 | 道路监控 | 二大队 | 友谊街199号门口 | 违停 |
| 902 | 道路监控 | 二大队 | 友谊街267号门口 | 违停 |
| 903 | 道路监控 | 二大队 | 友谊街460号门口 | 违停 |
| 904 | 道路监控 | 二大队 | 友谊街55号马路对面 | 违停 |
| 905 | 道路监控 | 二大队 | 友谊街8号马路对面 | 违停 |
| 906 | 道路监控 | 二大队 | 云东路石泾路路口北口球机 | 电警 |
| 907 | 道路监控 | 二大队 | 云东路石泾路路口南口球机 | 电警 |
| 908 | 道路监控 | 二大队 | 云东路石泾路路口西口球机 | 电警 |
| 909 | 道路监控 | 二大队 | 云东路石泾路路口由北向南1 | 电警 |
| 910 | 道路监控 | 二大队 | 云东路石泾路路口由北向南2 | 电警 |
| 911 | 道路监控 | 二大队 | 云东路石泾路路口由南向北1 | 电警 |
| 912 | 道路监控 | 二大队 | 云东路石泾路路口由南向北2 | 电警 |
| 913 | 道路监控 | 二大队 | 云东路石泾路路口由西向东 | 电警 |
| 914 | 道路监控 | 二大队 | 展望路创新路路口北口球机 | 电警 |
| 915 | 道路监控 | 二大队 | 展望路创新路路口东口球机 | 电警 |
| 916 | 道路监控 | 二大队 | 展望路创新路路口南口球机 | 电警 |
| 917 | 道路监控 | 二大队 | 展望路创新路路口西口球机 | 电警 |
| 918 | 道路监控 | 二大队 | 展望路创新路路口由北向南 | 电警 |
| 919 | 道路监控 | 二大队 | 展望路创新路路口由东向西 | 电警 |
| 920 | 道路监控 | 二大队 | 展望路创新路路口由南向北 | 电警 |
| 921 | 道路监控 | 二大队 | 展望路创新路路口由西向东 | 电警 |
| 922 | 道路监控 | 二大队 | 展望路经投大厦A座（高位） | 视频监控 |
| 923 | 道路监控 | 二大队 | 展望路经投大厦B座（高位） | 视频监控 |
| 924 | 道路监控 | 二大队 | 章园路鸣羊路路口北口球机 | 电警 |
| 925 | 道路监控 | 二大队 | 章园路鸣羊路路口南口球机 | 电警 |
| 926 | 道路监控 | 二大队 | 章园路颜马浜路路口北口球机 | 电警 |
| 927 | 道路监控 | 二大队 | 章园路颜马浜路路口南口球机 | 电警 |
| 928 | 道路监控 | 二大队 | 章园路颜马浜路路口西口球机 | 电警 |
| 929 | 道路监控 | 二大队 | 章园路颜马浜路路口由北向南 | 电警 |
| 930 | 道路监控 | 二大队 | 章园路颜马浜路路口由南向北 | 电警 |
| 931 | 道路监控 | 二大队 | 章园路颜马浜路路口由西向东 | 电警 |
| 932 | 道路监控 | 二大队 | 长帆路成功路路口东口球机 | 电警 |
| 933 | 道路监控 | 二大队 | 长帆路成功路路口南口球机 | 电警 |
| 934 | 道路监控 | 二大队 | 长帆路成功路路口由东向西 | 电警 |
| 935 | 道路监控 | 二大队 | 长帆路成功路路口由南向北 | 电警 |
| 936 | 道路监控 | 二大队 | 长乐路长福路路口北口球机 | 电警 |
| 937 | 道路监控 | 二大队 | 长乐路长福路路口南口球机 | 电警 |
| 938 | 道路监控 | 二大队 | 长乐路长福路路口西口球机 | 电警 |
| 939 | 道路监控 | 二大队 | 长乐路长福路路口由北向南 | 电警 |
| 940 | 道路监控 | 二大队 | 长乐路长福路路口由南向北 | 电警 |
| 941 | 道路监控 | 二大队 | 长乐路长福路路口由西向东 | 电警 |
| 942 | 道路监控 | 二大队 | 长桥路腊梅路路口视频监控 | 视频监控 |
| 943 | 道路监控 | 二大队 | 长桥路紫藤路路口北口球机 | 电警 |
| 944 | 道路监控 | 二大队 | 长桥路紫藤路路口东口球机 | 电警 |
| 945 | 道路监控 | 二大队 | 长桥路紫藤路路口南口球机 | 电警 |
| 946 | 道路监控 | 二大队 | 长桥路紫藤路路口西口球机 | 电警 |
| 947 | 道路监控 | 二大队 | 长桥路紫藤路路口由北向南 | 电警 |
| 948 | 道路监控 | 二大队 | 长桥路紫藤路路口由东向西 | 电警 |
| 949 | 道路监控 | 二大队 | 长桥路紫藤路路口由南向北 | 电警 |
| 950 | 道路监控 | 二大队 | 长桥路紫藤路路口由西向东 | 电警 |
| 951 | 道路监控 | 二大队 | 长水路百瑞大厦楼顶（高位） | 视频监控 |
| 952 | 道路监控 | 二大队 | 长水路车管所东南角（高位） | 视频监控 |
| 953 | 道路监控 | 二大队 | 长水路车管所西南角（高位） | 视频监控 |
| 954 | 道路监控 | 二大队 | 长水路台昇国际广场1（高位） | 视频监控 |
| 955 | 道路监控 | 二大队 | 长水路台昇国际广场2（高位） | 视频监控 |
| 956 | 道路监控 | 一大队 | 长盐塘桥东匝道球机 | 单行线 |
| 957 | 道路监控 | 一大队 | 长盐塘桥拥军路口球机 | 单行线 |
| 958 | 道路监控 | 二大队 | 振业路成吉路路口东北口球机 | 电警 |
| 959 | 道路监控 | 二大队 | 振业路成吉路路口由北向南 | 电警 |
| 960 | 道路监控 | 二大队 | 振业路成吉路路口由东向西 | 电警 |
| 961 | 道路监控 | 二大队 | 振业路成吉路路口由南向北 | 电警 |
| 962 | 道路监控 | 二大队 | 振业路成吉路路口由西向东 | 电警 |
| 963 | 道路监控 | 二大队 | 正原路岗山路路口由东向西 | 电警 |
| 964 | 道路监控 | 二大队 | 正原路岗山路路口由西向东 | 电警 |
| 965 | 道路监控 | 二大队 | 至诚路147号门口 | 违停 |
| 966 | 道路监控 | 二大队 | 至诚路403号门口 | 违停 |
| 967 | 道路监控 | 二大队 | 至诚路外国语学校北通道西侧 | 违停 |
| 968 | 道路监控 | 二大队 | 中环北路电信大厦（高位）1 | 视频监控 |
| 969 | 道路监控 | 二大队 | 中环北路电信大厦（高位）3 | 视频监控 |
| 970 | 道路监控 | 一大队 | 中环东路妇保院门口礼让 | 礼让行人 |
| 971 | 道路监控 | 一大队 | 中环南路纺工路西南侧公交专用道 | 公交专用道 |
| 972 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口北口球机 | 电警 |
| 973 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口东口球机 | 电警 |
| 974 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口南口球机 | 电警 |
| 975 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口西口球机 | 电警 |
| 976 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口由北向南1 | 电警 |
| 977 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口由北向南2 | 电警 |
| 978 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口由东向西1 | 电警 |
| 979 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口由东向西2 | 电警 |
| 980 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口由南向北1 | 电警 |
| 981 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口由南向北2 | 电警 |
| 982 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口由西向东1 | 电警 |
| 983 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路路口由西向东2 | 电警 |
| 984 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路南口掉头检测枪机 | 电警 |
| 985 | 道路监控 | 一大队 | 中山路越秀路南口掉头检测球机（枪球一体机） | 电警 |
| 986 | 道路监控 | 二大队 | 周安路百丈路路口北口球机 | 电警 |
| 987 | 道路监控 | 二大队 | 周安路百丈路路口东口球机 | 电警 |
| 988 | 道路监控 | 二大队 | 周安路百丈路路口西口球机 | 电警 |
| 989 | 道路监控 | 二大队 | 周安路百丈路路口由北向南 | 电警 |
| 990 | 道路监控 | 二大队 | 周安路百丈路路口由东向西 | 电警 |
| 991 | 道路监控 | 二大队 | 周安路百丈路路口由西向东 | 电警 |
| 992 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口北口球机 | 电警 |
| 993 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口东口球机 | 电警 |
| 994 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口南口球机 | 电警 |
| 995 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口西口球机 | 电警 |
| 996 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口由北向南1 | 电警 |
| 997 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口由北向南2 | 电警 |
| 998 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口由东向西 | 电警 |
| 999 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口由南向北1 | 电警 |
| 1000 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口由南向北2 | 电警 |
| 1001 | 道路监控 | 二大队 | 周安路茶园路路口由西向东 | 电警 |
| 1002 | 道路监控 | 二大队 | 周安路华玉路路口北口球机 | 电警 |
| 1003 | 道路监控 | 二大队 | 周安路华玉路路口东口球机 | 电警 |
| 1004 | 道路监控 | 二大队 | 周安路华玉路路口南口球机 | 电警 |
| 1005 | 道路监控 | 二大队 | 周安路华玉路路口西口球机 | 电警 |
| 1006 | 道路监控 | 二大队 | 周安路华玉路路口由北向南 | 电警 |
| 1007 | 道路监控 | 二大队 | 周安路华玉路路口由东向西 | 电警 |
| 1008 | 道路监控 | 二大队 | 周安路华玉路路口由南向北 | 电警 |
| 1009 | 道路监控 | 二大队 | 周安路华玉路路口由西向东 | 电警 |
| 1010 | 道路监控 | 二大队 | 周安路怀安路东50米中央绿化带北侧 | 违停 |
| 1011 | 道路监控 | 二大队 | 周安路怀安路东50米中央绿化带南侧 | 违停 |
| 1012 | 道路监控 | 二大队 | 周安路鸣羊路路口北口球机 | 电警 |
| 1013 | 道路监控 | 二大队 | 周安路鸣羊路路口南口球机 | 电警 |
| 1014 | 道路监控 | 二大队 | 周安路鸣羊路路口西口球机 | 电警 |
| 1015 | 道路监控 | 二大队 | 周安路鸣羊路路口由北向南 | 电警 |
| 1016 | 道路监控 | 二大队 | 周安路鸣羊路路口由东向西 | 电警 |
| 1017 | 道路监控 | 二大队 | 周安路鸣羊路路口由西向东 | 电警 |
| 1018 | 道路监控 | 二大队 | 周安路颜马浜路路口北口球机 | 电警 |
| 1019 | 道路监控 | 二大队 | 周安路颜马浜路路口东口球机 | 电警 |
| 1020 | 道路监控 | 二大队 | 周安路颜马浜路路口西口球机 | 电警 |
| 1021 | 道路监控 | 二大队 | 周安路颜马浜路路口由北向南 | 电警 |
| 1022 | 道路监控 | 二大队 | 周安路颜马浜路路口由东向西 | 电警 |
| 1023 | 道路监控 | 二大队 | 周安路颜马浜路路口由西向东 | 电警 |
| 1024 | 道路监控 | 一大队 | 竹园路南湖区商会大厦西门口 | 违停 |
| 1025 | 道路监控 | 二大队 | 庄前路248号 | 违停 |
| 1026 | 道路监控 | 二大队 | 庄前路317号 | 违停 |
| 1027 | 道路监控 | 二大队 | 紫竹路翠柳路路口北口球机 | 电警 |
| 1028 | 道路监控 | 二大队 | 紫竹路翠柳路路口东口球机 | 电警 |
| 1029 | 道路监控 | 二大队 | 紫竹路翠柳路路口南口球机 | 电警 |
| 1030 | 道路监控 | 二大队 | 紫竹路翠柳路路口西口球机 | 电警 |
| 1031 | 道路监控 | 二大队 | 紫竹路翠柳路路口由北向南 | 电警 |
| 1032 | 道路监控 | 二大队 | 紫竹路翠柳路路口由东向西 | 电警 |
| 1033 | 道路监控 | 二大队 | 紫竹路翠柳路路口由南向北 | 电警 |
| 1034 | 道路监控 | 二大队 | 紫竹路翠柳路路口由西向东 | 电警 |
| 1035 | 道路监控 | 二大队 | 槜李路北大附中北门由东向西礼让 | 礼让行人 |
| 1036 | 道路监控 | 二大队 | 槜李路北大附中北门由西向东礼让 | 礼让行人 |

附件二：内场视频监控点位清单

| 序号 | 点位大类 | 所属大队 | 点位名称 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队大门口 | 督察点位 |
| 2 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队调解室 | 督察点位 |
| 3 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队停车场2东南角 | 督察点位 |
| 4 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队停车场东南角 | 督察点位 |
| 5 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队停车场西北角 | 督察点位 |
| 6 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队停车场西南角 | 督察点位 |
| 7 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队走廊北 | 督察点位 |
| 8 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队走廊南 | 督察点位 |
| 9 | 内部监控 | 一大队 | 一大队大队部智慧警务室 | 督察点位 |
| 10 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队处理大厅东北角 | 督察点位/重点点位 |
| 11 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队处理大厅东南角 | 督察点位/重点点位 |
| 12 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队处理大厅西北角 | 督察点位/重点点位 |
| 13 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队处理大厅西南角 | 督察点位/重点点位 |
| 14 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队事故大厅东北角 | 督察点位/重点点位 |
| 15 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队事故大厅东南角 | 督察点位/重点点位 |
| 16 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队事故大厅西北角 | 督察点位/重点点位 |
| 17 | 内部监控 | 一大队 | 交警支队一大队事故大厅西南角 | 督察点位/重点点位 |
| 18 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队办案区门口 | 督察点位/重点点位 |
| 19 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队办案区走廊1 | 督察点位/重点点位 |
| 20 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队办案区走廊2 | 督察点位/重点点位 |
| 21 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队候问室 | 督察点位/重点点位 |
| 22 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队卫生间 | 督察点位/重点点位 |
| 23 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队信息采集室1 | 督察点位/重点点位 |
| 24 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队信息采集室2 | 督察点位/重点点位 |
| 25 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队询问室1 | 督察点位/重点点位 |
| 26 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队询问室2 | 督察点位/重点点位 |
| 27 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队询问室二1 | 督察点位/重点点位 |
| 28 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队询问室二2 | 督察点位/重点点位 |
| 29 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队讯问室1 | 督察点位/重点点位 |
| 30 | 内部监控 | 一大队 | 一大队事故中队讯问室2 | 督察点位/重点点位 |
| 31 | 内部监控 | 一大队 | 大楼后停车棚 | 普通视频监控 |
| 32 | 内部监控 | 一大队 | 大门口 | 普通视频监控 |
| 33 | 内部监控 | 一大队 | 大厅 | 普通视频监控 |
| 34 | 内部监控 | 一大队 | 大院东北角 | 普通视频监控 |
| 35 | 内部监控 | 一大队 | 大院西北角 | 普通视频监控 |
| 36 | 内部监控 | 一大队 | 大院西南角 | 普通视频监控 |
| 37 | 内部监控 | 一大队 | 档案柜 | 普通视频监控 |
| 38 | 内部监控 | 一大队 | 东大门 | 普通视频监控 |
| 39 | 内部监控 | 一大队 | 二楼厕所门口 | 普通视频监控 |
| 40 | 内部监控 | 一大队 | 二楼东 | 普通视频监控 |
| 41 | 内部监控 | 一大队 | 二楼楼梯口 | 普通视频监控 |
| 42 | 内部监控 | 一大队 | 二楼楼梯口 | 普通视频监控 |
| 43 | 内部监控 | 一大队 | 二楼西 | 普通视频监控 |
| 44 | 内部监控 | 一大队 | 二楼装备室 | 普通视频监控 |
| 45 | 内部监控 | 一大队 | 会议室门口 | 普通视频监控 |
| 46 | 内部监控 | 一大队 | 建设中队远程执法室 | 普通视频监控 |
| 47 | 内部监控 | 一大队 | 三楼厕所门口 | 普通视频监控 |
| 48 | 内部监控 | 一大队 | 三楼东 | 普通视频监控 |
| 49 | 内部监控 | 一大队 | 三楼楼梯口 | 普通视频监控 |
| 50 | 内部监控 | 一大队 | 三楼西 | 普通视频监控 |
| 51 | 内部监控 | 一大队 | 生活区二楼楼梯口 | 普通视频监控 |
| 52 | 内部监控 | 一大队 | 事故快速处理中心柜台1 | 普通视频监控 |
| 53 | 内部监控 | 一大队 | 事故快速处理中心柜台2 | 普通视频监控 |
| 54 | 内部监控 | 一大队 | 事故快速处理中心柜台3 | 普通视频监控 |
| 55 | 内部监控 | 一大队 | 事故快速处理中心柜台4 | 普通视频监控 |
| 56 | 内部监控 | 一大队 | 事故快速处理中心过道 | 普通视频监控 |
| 57 | 内部监控 | 一大队 | 室内过道 | 普通视频监控 |
| 58 | 内部监控 | 一大队 | 室外停车场 | 普通视频监控 |
| 59 | 内部监控 | 一大队 | 四楼厕所门口 | 普通视频监控 |
| 60 | 内部监控 | 一大队 | 四楼楼梯口 | 普通视频监控 |
| 61 | 内部监控 | 一大队 | 停车场1 | 普通视频监控 |
| 62 | 内部监控 | 一大队 | 停车场2 | 普通视频监控 |
| 63 | 内部监控 | 一大队 | 西门口 | 普通视频监控 |
| 64 | 内部监控 | 一大队 | 业务大厅东北角 | 普通视频监控 |
| 65 | 内部监控 | 一大队 | 业务大厅门口东侧1 | 普通视频监控 |
| 66 | 内部监控 | 一大队 | 业务大厅门口东侧2 | 普通视频监控 |
| 67 | 内部监控 | 一大队 | 业务大厅门口西侧 | 普通视频监控 |
| 68 | 内部监控 | 一大队 | 业务大厅西南角 | 普通视频监控 |
| 69 | 内部监控 | 一大队 | 一大队南湖中队智慧警务室 | 普通视频监控 |
| 70 | 内部监控 | 一大队 | 一楼大门口 | 普通视频监控 |
| 71 | 内部监控 | 一大队 | 值班室门口西侧 | 普通视频监控 |
| 72 | 内部监控 | 一大队 | 大厅内部小房间1 | 重点点位 |
| 73 | 内部监控 | 一大队 | 大厅内部小房间2 | 重点点位 |
| 74 | 内部监控 | 一大队 | 大厅业务受理柜台1 | 重点点位 |
| 75 | 内部监控 | 一大队 | 大厅业务受理柜台2 | 重点点位 |
| 76 | 内部监控 | 一大队 | 大厅业务受理柜台3 | 重点点位 |
| 77 | 内部监控 | 一大队 | 大厅业务受理柜台4 | 重点点位 |
| 78 | 内部监控 | 一大队 | 大厅业务受理柜台5 | 重点点位 |
| 79 | 内部监控 | 一大队 | 大厅业务受理柜台6 | 重点点位 |
| 80 | 内部监控 | 一大队 | 物证室（106） | 重点点位 |
| 81 | 内部监控 | 一大队 | 询问室 | 重点点位 |
| 82 | 内部监控 | 三大队 | 4楼楼梯口 | 督察点位 |
| 83 | 内部监控 | 三大队 | 4楼走廊 | 督察点位 |
| 84 | 内部监控 | 三大队 | 5楼楼梯口A | 督察点位 |
| 85 | 内部监控 | 三大队 | 5楼楼梯口B | 督察点位 |
| 86 | 内部监控 | 三大队 | 5楼走廊 | 督察点位 |
| 87 | 内部监控 | 三大队 | 大厅东北角 | 督察点位 |
| 88 | 内部监控 | 三大队 | 大厅西南角 | 督察点位 |
| 89 | 内部监控 | 三大队 | 档案柜1 | 督察点位 |
| 90 | 内部监控 | 三大队 | 档案柜2 | 督察点位 |
| 91 | 内部监控 | 三大队 | 等候室A | 督察点位 |
| 92 | 内部监控 | 三大队 | 等候室B | 督察点位 |
| 93 | 内部监控 | 三大队 | 二楼楼梯口A | 督察点位 |
| 94 | 内部监控 | 三大队 | 二楼楼梯口B | 督察点位 |
| 95 | 内部监控 | 三大队 | 二楼走廊 | 督察点位 |
| 96 | 内部监控 | 三大队 | 三楼楼梯口A | 督察点位 |
| 97 | 内部监控 | 三大队 | 三楼楼梯口B | 督察点位 |
| 98 | 内部监控 | 三大队 | 三楼走廊 | 督察点位 |
| 99 | 内部监控 | 三大队 | 一楼楼梯口A | 督察点位 |
| 100 | 内部监控 | 三大队 | 一楼楼梯口B | 督察点位 |
| 101 | 内部监控 | 三大队 | 办案区卫生间 | 督察点位/重点点位 |
| 102 | 内部监控 | 三大队 | 办案区卫生间2 | 督察点位/重点点位 |
| 103 | 内部监控 | 三大队 | 办案区走廊 | 督察点位/重点点位 |
| 104 | 内部监控 | 三大队 | 办案区走廊2 | 督察点位/重点点位 |
| 105 | 内部监控 | 三大队 | 大厅业务受理柜台1 | 督察点位/重点点位 |
| 106 | 内部监控 | 三大队 | 大厅业务受理柜台2 | 督察点位/重点点位 |
| 107 | 内部监控 | 三大队 | 大厅业务受理柜台3 | 督察点位/重点点位 |
| 108 | 内部监控 | 三大队 | 信息采集室A | 督察点位/重点点位 |
| 109 | 内部监控 | 三大队 | 信息采集室B | 督察点位/重点点位 |
| 110 | 内部监控 | 三大队 | 询问室2A | 督察点位/重点点位 |
| 111 | 内部监控 | 三大队 | 询问室2B | 督察点位/重点点位 |
| 112 | 内部监控 | 三大队 | 询问室3A | 督察点位/重点点位 |
| 113 | 内部监控 | 三大队 | 询问室3B | 督察点位/重点点位 |
| 114 | 内部监控 | 三大队 | 讯问室1A | 督察点位/重点点位 |
| 115 | 内部监控 | 三大队 | 讯问室1B | 督察点位/重点点位 |
| 116 | 内部监控 | 三大队 | 讯问室2A | 督察点位/重点点位 |
| 117 | 内部监控 | 三大队 | 讯问室2B | 督察点位/重点点位 |
| 118 | 内部监控 | 三大队 | 讯问室3A | 督察点位/重点点位 |
| 119 | 内部监控 | 三大队 | 讯问室3B | 督察点位/重点点位 |
| 120 | 内部监控 | 三大队 | 业务受理大厅东北角 | 督察点位/重点点位 |
| 121 | 内部监控 | 三大队 | 业务受理大厅西南角 | 督察点位/重点点位 |
| 122 | 内部监控 | 三大队 | 滞留室A | 督察点位/重点点位 |
| 123 | 内部监控 | 三大队 | 滞留室B | 督察点位/重点点位 |
| 124 | 内部监控 | 三大队 | 滞留室铁笼1 | 督察点位/重点点位 |
| 125 | 内部监控 | 三大队 | 滞留室铁笼2 | 督察点位/重点点位 |
| 126 | 内部监控 | 三大队 | 滞留室西南角 | 督察点位/重点点位 |
| 127 | 内部监控 | 三大队 | 202门外 | 普通视频监控 |
| 128 | 内部监控 | 三大队 | 315办公室东南角 | 普通视频监控 |
| 129 | 内部监控 | 三大队 | 315办公室西北角 | 普通视频监控 |
| 130 | 内部监控 | 三大队 | 3楼走廊东 | 普通视频监控 |
| 131 | 内部监控 | 三大队 | 一二楼楼梯口 | 普通视频监控 |
| 132 | 内部监控 | 三大队 | 208办公室东南角 | 重点点位 |
| 133 | 内部监控 | 三大队 | 208办公室西北角 | 重点点位 |
| 134 | 内部监控 | 交警支队 | 交警支队情指中心东北角 | 普通视频监控 |
| 135 | 内部监控 | 交警支队 | 交警支队情指中心西南角 | 普通视频监控 |
| 136 | 内部监控 | 交警支队 | 事故对策科复核窗口 | 普通视频监控 |
| 137 | 内部监控 | 交警支队 | 支队B1钥匙柜 | 普通视频监控 |
| 138 | 内部监控 | 二大队 | 二大队物证保全用房车库 | 督察点位 |
| 139 | 内部监控 | 二大队 | 二大队物证保全用房东楼梯口 | 督察点位 |
| 140 | 内部监控 | 二大队 | 二大队物证保全用房二楼东 | 督察点位 |
| 141 | 内部监控 | 二大队 | 二大队物证保全用房二楼西 | 督察点位 |
| 142 | 内部监控 | 二大队 | 一楼储藏室 | 督察点位 |
| 143 | 内部监控 | 二大队 | 办案区过道 | 督察点位/重点点位 |
| 144 | 内部监控 | 二大队 | 处理大厅东南角 | 督察点位/重点点位 |
| 145 | 内部监控 | 二大队 | 处理大厅西北角 | 督察点位/重点点位 |
| 146 | 内部监控 | 二大队 | 等候室 | 督察点位/重点点位 |
| 147 | 内部监控 | 二大队 | 二大队一楼物证室 | 督察点位/重点点位 |
| 148 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅1A | 督察点位/重点点位 |
| 149 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅1B | 督察点位/重点点位 |
| 150 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅1C | 督察点位/重点点位 |
| 151 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅1D | 督察点位/重点点位 |
| 152 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅1E | 督察点位/重点点位 |
| 153 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅大门外 | 督察点位/重点点位 |
| 154 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅全景1A | 督察点位/重点点位 |
| 155 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅全景1B | 督察点位/重点点位 |
| 156 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅全景1C | 督察点位/重点点位 |
| 157 | 内部监控 | 二大队 | 服务大厅全景1D | 督察点位/重点点位 |
| 158 | 内部监控 | 二大队 | 卫生间 | 督察点位/重点点位 |
| 159 | 内部监控 | 二大队 | 信息采集室 | 督察点位/重点点位 |
| 160 | 内部监控 | 二大队 | 信息采集室1 | 督察点位/重点点位 |
| 161 | 内部监控 | 二大队 | 醒酒室 | 督察点位/重点点位 |
| 162 | 内部监控 | 二大队 | 询问室1A | 督察点位/重点点位 |
| 163 | 内部监控 | 二大队 | 询问室1B | 督察点位/重点点位 |
| 164 | 内部监控 | 二大队 | 询问室2A | 督察点位/重点点位 |
| 165 | 内部监控 | 二大队 | 询问室2B | 督察点位/重点点位 |
| 166 | 内部监控 | 二大队 | 询问室过道东 | 督察点位/重点点位 |
| 167 | 内部监控 | 二大队 | 询问室过道西 | 督察点位/重点点位 |
| 168 | 内部监控 | 二大队 | 讯问室A | 督察点位/重点点位 |
| 169 | 内部监控 | 二大队 | 讯问室B | 督察点位/重点点位 |
| 170 | 内部监控 | 二大队 | 一楼办事大厅 | 督察点位/重点点位 |
| 171 | 内部监控 | 二大队 | 01二大队1号大门外全景 | 普通视频监控 |
| 172 | 内部监控 | 二大队 | 205东南角 | 普通视频监控 |
| 173 | 内部监控 | 二大队 | 205西北角 | 普通视频监控 |
| 174 | 内部监控 | 二大队 | 东南围墙北朝南 | 普通视频监控 |
| 175 | 内部监控 | 二大队 | 二大队1号门内全景 | 普通视频监控 |
| 176 | 内部监控 | 二大队 | 二大队2号大门内全景 | 普通视频监控 |
| 177 | 内部监控 | 二大队 | 二大队2号门外全景 | 普通视频监控 |
| 178 | 内部监控 | 二大队 | 二大队办公楼电梯口 | 普通视频监控 |
| 179 | 内部监控 | 二大队 | 二大队办公楼东楼梯 | 普通视频监控 |
| 180 | 内部监控 | 二大队 | 二大队办公楼西楼梯 | 普通视频监控 |
| 181 | 内部监控 | 二大队 | 二大队北围墙北朝东 | 普通视频监控 |
| 182 | 内部监控 | 二大队 | 二大队北围墙东朝西 | 普通视频监控 |
| 183 | 内部监控 | 二大队 | 二大队北围墙西朝东 | 普通视频监控 |
| 184 | 内部监控 | 二大队 | 二大队地下车库门口 | 普通视频监控 |
| 185 | 内部监控 | 二大队 | 二大队东北围墙北朝南 | 普通视频监控 |
| 186 | 内部监控 | 二大队 | 二大队东北围墙东朝西 | 普通视频监控 |
| 187 | 内部监控 | 二大队 | 二大队二楼过道东 | 普通视频监控 |
| 188 | 内部监控 | 二大队 | 二大队二楼过道西 | 普通视频监控 |
| 189 | 内部监控 | 二大队 | 二大队河边围墙北朝南 | 普通视频监控 |
| 190 | 内部监控 | 二大队 | 二大队河边围墙南朝北 | 普通视频监控 |
| 191 | 内部监控 | 二大队 | 二大队河边围墙中北朝南 | 普通视频监控 |
| 192 | 内部监控 | 二大队 | 二大队河边围墙中南朝北 | 普通视频监控 |
| 193 | 内部监控 | 二大队 | 二大队南围墙东朝西 | 普通视频监控 |
| 194 | 内部监控 | 二大队 | 二大队南围墙西朝东 | 普通视频监控 |
| 195 | 内部监控 | 二大队 | 二大队三楼过道东 | 普通视频监控 |
| 196 | 内部监控 | 二大队 | 二大队三楼过道西 | 普通视频监控 |
| 197 | 内部监控 | 二大队 | 二大队食堂餐厅 | 普通视频监控 |
| 198 | 内部监控 | 二大队 | 二大队事故大厅大门口外 | 普通视频监控 |
| 199 | 内部监控 | 二大队 | 二大队四楼过道东 | 普通视频监控 |
| 200 | 内部监控 | 二大队 | 二大队四楼过道西 | 普通视频监控 |
| 201 | 内部监控 | 二大队 | 二大队物证保全用房西楼梯口 | 普通视频监控 |
| 202 | 内部监控 | 二大队 | 二大队西北围墙北朝南2 | 普通视频监控 |
| 203 | 内部监控 | 二大队 | 二大队西北围墙中 | 普通视频监控 |
| 204 | 内部监控 | 二大队 | 二大队西围墙南朝北 | 普通视频监控 |
| 205 | 内部监控 | 二大队 | 二大队西围墙中北朝南 | 普通视频监控 |
| 206 | 内部监控 | 二大队 | 二大队西围墙中南朝北 | 普通视频监控 |
| 207 | 内部监控 | 二大队 | 二楼北边走廊西朝东 | 普通视频监控 |
| 208 | 内部监控 | 二大队 | 二楼北侧走廊 | 普通视频监控 |
| 209 | 内部监控 | 二大队 | 二楼电梯口 | 普通视频监控 |
| 210 | 内部监控 | 二大队 | 二楼楼梯口 | 普通视频监控 |
| 211 | 内部监控 | 二大队 | 二楼南边走廊东朝西 | 普通视频监控 |
| 212 | 内部监控 | 二大队 | 二楼南侧走廊 | 普通视频监控 |
| 213 | 内部监控 | 二大队 | 二楼中间走廊 | 普通视频监控 |
| 214 | 内部监控 | 二大队 | 二楼走廊门口 | 普通视频监控 |
| 215 | 内部监控 | 二大队 | 二楼走廊西 | 普通视频监控 |
| 216 | 内部监控 | 二大队 | 广场西北角 | 普通视频监控 |
| 217 | 内部监控 | 二大队 | 广场西南角 | 普通视频监控 |
| 218 | 内部监控 | 二大队 | 会商室 | 普通视频监控 |
| 219 | 内部监控 | 二大队 | 三楼北边走廊东朝西 | 普通视频监控 |
| 220 | 内部监控 | 二大队 | 三楼北侧走廊 | 普通视频监控 |
| 221 | 内部监控 | 二大队 | 三楼电梯口 | 普通视频监控 |
| 222 | 内部监控 | 二大队 | 三楼南边走廊东朝西 | 普通视频监控 |
| 223 | 内部监控 | 二大队 | 三楼南侧走廊 | 普通视频监控 |
| 224 | 内部监控 | 二大队 | 围墙东北角 朝南 | 普通视频监控 |
| 225 | 内部监控 | 二大队 | 围墙东南角 朝西 | 普通视频监控 |
| 226 | 内部监控 | 二大队 | 围墙东中间 朝西 | 普通视频监控 |
| 227 | 内部监控 | 二大队 | 围墙西北角 朝南 | 普通视频监控 |
| 228 | 内部监控 | 二大队 | 围墙西南角 朝东 | 普通视频监控 |
| 229 | 内部监控 | 二大队 | 围墙西中间 朝东 | 普通视频监控 |
| 230 | 内部监控 | 二大队 | 西北围墙西朝东 | 普通视频监控 |
| 231 | 内部监控 | 二大队 | 一楼大门口 | 普通视频监控 |
| 232 | 内部监控 | 二大队 | 一楼大厅 | 普通视频监控 |
| 233 | 内部监控 | 二大队 | 一楼大厅服务台 | 普通视频监控 |
| 234 | 内部监控 | 二大队 | 一楼大厅入口 | 普通视频监控 |
| 235 | 内部监控 | 二大队 | 一楼大厅西北角 | 普通视频监控 |
| 236 | 内部监控 | 二大队 | 一楼电梯口 | 普通视频监控 |
| 237 | 内部监控 | 二大队 | 一楼楼梯口 | 普通视频监控 |
| 238 | 内部监控 | 二大队 | 一楼调节室 | 普通视频监控 |
| 239 | 内部监控 | 二大队 | 一楼西边楼梯口 | 普通视频监控 |
| 240 | 内部监控 | 二大队 | 一楼小间 | 普通视频监控 |
| 241 | 内部监控 | 二大队 | 一楼中庭 | 普通视频监控 |
| 242 | 内部监控 | 二大队 | 一楼走廊西朝东 | 普通视频监控 |
| 243 | 内部监控 | 二大队 | 远程执法室 | 普通视频监控 |
| 244 | 内部监控 | 二大队 | 中队过道 | 普通视频监控 |
| 245 | 内部监控 | 二大队 | 中队门口 | 普通视频监控 |
| 246 | 内部监控 | 二大队 | 案件管理区 | 重点点位 |
| 247 | 内部监控 | 二大队 | 大厅东北角 | 重点点位 |
| 248 | 内部监控 | 二大队 | 大厅东南角 | 重点点位 |
| 249 | 内部监控 | 二大队 | 大厅受理窗口1 | 重点点位 |
| 250 | 内部监控 | 二大队 | 大厅受理窗口2 | 重点点位 |
| 251 | 内部监控 | 二大队 | 大厅受理窗口3 | 重点点位 |
| 252 | 内部监控 | 二大队 | 大厅受理窗口4 | 重点点位 |
| 253 | 内部监控 | 二大队 | 大厅受理窗口5 | 重点点位 |
| 254 | 内部监控 | 二大队 | 大厅中间照过道 | 重点点位 |
| 255 | 内部监控 | 二大队 | 二大队听证调解室 | 重点点位 |
| 256 | 内部监控 | 二大队 | 二大队指挥室 | 重点点位 |
| 257 | 内部监控 | 二大队 | 事故大厅1A | 重点点位 |
| 258 | 内部监控 | 二大队 | 事故大厅询问室 | 重点点位 |
| 259 | 内部监控 | 二大队 | 事故接待室 | 重点点位 |
| 260 | 内部监控 | 二大队 | 调解室 | 重点点位 |
| 261 | 内部监控 | 二大队 | 直属二大队事故大厅小房间 | 重点点位 |
| 262 | 内部监控 | 车管所 | 非机动车管理所场院东 | 普通视频监控 |
| 263 | 内部监控 | 车管所 | 非机动车管理所场院西 | 普通视频监控 |
| 264 | 内部监控 | 车管所 | 非机动车管理所大门口 | 普通视频监控 |
| 265 | 内部监控 | 车管所 | 非机动车管理所上牌区域 | 普通视频监控 |

# 第三章 供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1、代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2、投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

如果有现场展示或讲标（按第五条执行）

5、代理机构工作人员在投标截止时间后建立项目专属钉钉群，邀请投标供应商进群。项目专属钉钉群作用：

5.1代理机构工作人员通过专属钉钉群通知供应商按电子交易项目要求接受讲标（演示、视频展示）、签发中标通知书（纸质件由采购人代表代为领取，同合同一起寄送给中标供应商）等事宜。

5.2供应商须在代理机构宣布评审结束、产生中标候选人期间时刻关注项目专属钉钉，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在30分钟内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过CA进行回复。过期不按要求回复，其投标文件无效。

5.3项目专属钉钉群等项目签订政府采购合同之后解散。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目 |
|  | 采购内容：详见第二章招标需求 |
|  | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.投标报价是履行合同的最终价格，包括人工费用、设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。 4.本项目招标代理费按“《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)”文件收费标准（不足4000元的按4000元）计取，由各标项的中标供应商领取中标通知书时一次性支付，请各供应商投标报价时综合考虑此费用。 |
|  | 投标保证金：无。 |
|  | 现场踏勘：无。 |
|  | 投标文件组成：完整的《投标文件》由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。 |
|  | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的签章：电子签章。 |
|  | 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前邮寄至富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司（嘉兴市秀洲区高照街道智富中心15幢3楼（秀清路洪兴西路口））收件人：宋水清，联系电话：15888364231。 |
|  | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份投标文件”将不予接收；（非强制递交） c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.中标通知书发出前，中标供应商须向招标人（采购代理机构）提供纸质资格文件、商务及技术文件、报价文件正本各1份；副本各2份。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标截止时间：2024年09月29日09：30； 投标截止地点：请登录政采云投标客户端投标。 |
|  | 开标时间：2024年09月29日09：30； 开标地点：“政采云”平台电子投标；供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
|  | 现场演示：详见第四章评标办法及评分标准。 |
|  | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
|  | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的分散采购机构提出质疑。质疑供应商对采购人、分散采购机构的答复不满意或者采购人、分散采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
|  | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
|  | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标供应商签订政府采购合同。 |
|  | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 履约保证金：本项目不设置履约保证金。 |
|  | 本项目预算金额：2900000元，大写：贰佰玖拾万元整（1、其中电子监控系统维护服务部分预算金额：人民币822600元；2、设备拆除、维修、更换，机房租赁部分预算金额：人民币2077400元，投标折扣：100%）； 本项目1、电子监控系统维护服务最高限价为预算金额，2、设备拆除、维修、更换，机房租赁最高限价为100%；超过最高限价的投标文件均为无效文件。 |
|  | 付款方式：详见第二章招标需求。 |
|  | 投标文件有效期：90天。 |
|  | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。（如有） |
|  | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。） |
|  | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书或其他证明材料，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分。 |
|  | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 根据财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19号的相关规定，对符合规定的小微企业报价按20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.本项目采购标的所属行业为：标项1：软件和信息技术服务业； 4.项目属性（服务类）。 |
|  | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏，采购人、采购代理机构概不负责。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

# 一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“采购人”或“招标采购单位”为嘉兴市公安局交通警察支队。

2.“采购代理机构”为富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司。

3.“供应商”或“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效；“★”系指核心指标。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）是否允许采购进口产品

## 不允许采购进口产品。

## （九）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标供应商双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## （十）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理单位提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

## （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网网站（https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商必须自行下载。）

## （二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

## （三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过招标代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、商务技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

## （一）投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格投标文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力【供应商营业执照副本复印件】；

（2）供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件承诺函【承诺函（格式见附件）】；

（3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询网页截图）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询网页截图）（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

2.商务技术文件：

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（2）投标声明书；

（3）类似案例成功的业绩；

（4）与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（提供相关证书复印件或承诺并加盖公章）（如有）；

（5）供应商情况介绍；

（6）商务响应表；

（7）技术指标（投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表）；

（8）维保方案；

（9）服务方案；

（10）拟投入本项目人员及车辆；

（11）售后服务及培训方案；

（12）合理化建议及措施；

（13）供应商需要说明的其他文件和说明（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.报价文件：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函；

（5）监狱企业证明材料（若有）；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：法定代表人身份证明或授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。

## （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格包括人工费用、设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求，或同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）投标文件的签署和份数

## 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

## （六）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价（或预算价）；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密，解密成功后，招标代理将与供应商建立钉钉联系请各投标人在投标截止时间前注册完成钉钉联系方式；（如需建立）

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后通过政采云系统公布最终结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

# 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

5.向采购人、分散采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，由政府采购业务系统计算。

（4）报价审查后由政府采购业务系统自动计算各供应商的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，政府采购业务系统自动汇总各部分得分，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，相关部门进行现场监督。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 六、定标

## （一）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

## （二）其他

1.此次招投标实行资格后审。中标结果将在招标文件规定的网站进行公示。对于供应商有行贿、违规违法经营等行为的，一经发现查实，取消该供应商的中标资格。

2.中标供应商因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可重新开展政府采购活动。

# 七、合同授予

## （一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与投标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3.招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

（二）履约保证金（如有）

1.中标供应商应根据招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（三）合同管理

1.中标供应商与采购人签订合同后，将合同原件交给招标代理单位鉴证。

2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。

# 八、电子交易活动的中止

（一）电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

（二）出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于该项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以先递交投标文件者优先。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+资信、商务及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1、本项目1、电子监控系统维护服务最高限价为预算金额，2、设备拆除、维修、更换，机房租赁最高限价为100%；超过最高限价的投标文件均为无效文件。

本项目价格分=电子监控系统维护服务价格分+设备拆除、维修、更换，机房租赁价格分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

（1）电子监控系统维护服务：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

电子监控系统维护服务价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100×70%

（2）设备拆除、维修、更换，机房租赁：此部分以总体折扣进行报价，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标折扣最低的报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

设备拆除、维修、更换，机房租赁价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100×30%

2、根据财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19号的相关规定，对符合规定的小微企业报价按20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中提供

《中小企业声明函》（模板见第六章）（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

3、根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）及相关证明材料。

4、监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持（提供相关证明材料）。

5、供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价进行认价。

（二）技术分（0-83分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 评委根据供应商所提供投标产品的技术参数的偏离情况进行评审，所投投标产品完全符合招标文件要求的得22分； “★”核心指标的技术参数（共10项）低于招标文件规定的给予逐项减分，每低于一项扣1分，本项最高得10分，扣完为止； 非“★”核心指标的技术参数低于招标文件规定的给予逐项减分，每低于一项扣0.1分，本项最高得12分，扣完为止。 | 0-22 |
| 2 | 维保方案（12分） | 供应商针对本项目的维护方案（应包括日常巡检方案、基础施工技术方案、安装、调试方案、维护流程、安全保证文明施工等）进行综合评分：设施维护方案详细完整、切实可行的得4分；设施维护方案较详细完整、较切实可行的得3分；设施维护方案内容普通且方案没有针对本项目实际情况得2分；设施维护方案部分内容存在瑕疵的得1分；缺项的得0分。 | 0-4 |
|  |  | 根据供应商对本项目制定的更换设备部分的施工方案，包括设备到现场方案、拆除损坏设备、安装、调试方案、施工交通组织方案进行综合评分：施工方案详细完整、可操作性强且有针对的得4分；施工方案较详细完整、可操作性较强、有针对性的得3分；施工方案内容普通且方案没有针对本项目实际情况得2分；施工方案部分内容存在瑕疵的得1分；缺项的得0分。 | 0-4 |
|  |  | 供应商针对本项目的实施进度方案以及进度保证措施进行综合评审：进度计划合理、控制措施有效且明确节点时间的得4分；进度计划较合理、控制措施较有效且明确节点时间的得3分；进度计划内容普通且方案没有针对本项目实际情况得2分；进度计划部分内容存在瑕疵的得1分；缺项的得0分。 | 0-4 |
| 2 | 服务方案（20分） | 根据供应商对采购人现状的了解程度进行综合打分：对项目需求的理解精准全面、运行环境熟悉、服务方案与采购人环境紧密契合的得4分；对项目需求的理解较精准全面、运行环境较熟悉、服务方案与采购人环境较紧密契合的得3分；内容普通且方案没有针对本项目实际情况得2分；部分内容存在瑕疵的得1分；缺项的得0分。 | 0-4 |
|  |  | 根据供应商对于本项目工作重点难点的分析、解决方法等进行综合评分：重点难点分析清晰、切实可行、可操作性强的得4分；重点难点分析较清晰、较切实可行、可操作性较强的得3分；重点难点分析内容普通且方案没有针对本项目实际情况得2分；重点难点分析部分内容存在瑕疵的得1分；缺项的得0分。 | 0-4 |
|  |  | 根据供应商提供的应急服务方案，分析合同履约过程中有可能出现的突发情况并提出解决方案、保障措施等进行横向比较后酌情打分，得0-3分； 根据供应商列举的突发情况是否贴合本项目实际情况，且提出的解决方案、保障措施符合实际情况等方面进行综合评审，得0-3分。 | 0-6 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的服务承诺（0-2分）、质量保障措施（0-2分）、后续服务保证措施（0-2分）进行综合评分。 | 0-6 |
| 3 | 拟投入本项目人员及车辆 （18分） | 承诺提供专人驻点交警支队负责运维点位的巡检工作的得2分； 承诺有专人7×24小时（常年无休）负责维护受理工作的得2分； 注：提供承诺书并加盖公章，否则不得分， | 0-4 |
|  |  | 1、拟投入本项目的专业维护项目负责人具备信息系统项目管理师的，得2分； 2、拟投入本项目的专业维护项目技术负责人具有CISP注册信息安全专业人员的，得1分； 3、拟投入本项目的专业维护技术人员具备与本项目维护相关的技术证书（如电气工程、计算机、自动化、电子信息专业、机电工程等），每提供一个得0.5分，最高得4分； 注：1、提供劳动合同、职称证明以及其它证明材料的扫描件并加盖公章（维护技术人员中同一个人员拥有多个证书不重复得分），否则不得分； 2、上述专业负责人需分别为不同的工作人员，供应商并需在投标文件中承诺项目实施过程中不得更换，如需更换的，需更换同等级别的工作人员，并经采购人同意，否则将接受采购人以及相关主管部门的处罚，须提供承诺书做在投标文件中；不提供本项不得分。 | 0-7 |
|  |  | 1、供应商具有中型或轻型非载货专项作业车辆的，每提供1辆得2分，最高得4分； 2、供应商具有轻型普通货车及其它投入本项目工程作业车辆的，每提供1辆的得1分，最高得3分； 注：自有车辆的提供有效期内行驶证或机动车登记证书复印件及车牌正面照片（租赁车辆的提供租赁合同、有效期内行驶证或机动车登记证书复印件及车牌正面照片）并加盖公章，缺项不得分。 | 0-7 |
| 4 | 售后服务及培训方案（8分） | 1、供应商在维护期内设备有故障损坏时，承诺1小时内派技术人员到现场维修的，得2分，承诺2小时内派技术人员到现场维修的，得1分；承诺超过2小时内派技术人员现场维修的，不得分； 2、承诺24小时内不能排除故障，提供不低于原设备技术指标的备用设备替代的，直至设备修复，不影响使用的，得2分，不承诺不得分； 注：提供承诺书并加盖公章（格式自拟），不提供不得分。 | 0-4 |
|  |  | 培训方案主要包括培训目的、技术培训计划、培训实施方案（培训对象、培训时间、培训地点、培训方式、培训内容）、培训反馈与审核、培训保障等：培训方案安排明确、具体、实用性强的得4分；培训方案安排较明确、较具体、实用性较强的得3分；培训方案内容普通且方案没有针对本项目实际情况得2分；培训方案部分内容存在瑕疵的得1分；缺项的得0分。 | 0-4 |
| 5 | 合理化建议及措施 | 投标人针对本项目的合理化建议及措施，1条被采纳的得1分，最高得3分。 | 0-3 |

（三）资信、商务及其他分（0-7分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 （6分） | 供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及其以上，得1分； 注：提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-1 |
|  |  | 供应商有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27000信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得5分。 注：提供有效期内证书扫描件以及在国家认证认可监督管理委员会官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询的认证结果截图并加盖公章，否则不得分。 | 0-5 |
| 2 | 成功案例 | 供应商提供自投标截止时间前三年以来（自投标截止日起往前追溯3年，以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-1 |

# 第五章 政府采购合同主要条款（指引）

# 一、通用必备条款部分

项目编号：ZJFY-20240073

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：嘉兴市财政局 临[2024]6533号

采购人（以下称甲方）：嘉兴市公安局交通警察支队

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目 采购结果签订本合同。

第一条合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条合同标的与相关属性

1、本次采购的是 嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

| 品目名称 （服务名称） | 规格型号、技术参数（或服务内容） | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 采购金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目 | 详见投标件 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

第三条合同价款

1、本合同项下总价款为￥         元（大写）人民币              元，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费（包括人工服务、劳务、管理、材料、维护、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任）。

3、本合同付款方式为以下第    （2）    项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为：          /           ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为：                      ；

（3）其他方式：     /     。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第  /  项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到  /  （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：  /  时支付  /  ；  /  时支付  /  ；  /  时支付  /  ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第  2  项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于   /   （时间）向甲方提交履约保证金   /   元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在   /   （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向     /    仲裁委员申请仲裁。

第八条合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案，一份留采购代理单位存档备查。一份送财政核算支付中心。（若执行“政采贷”，另加二份）

# 二、特殊专用条款部分

第一条 服务或货物内容

第二条 合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

第三条 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条 项目验收

- 1、验收方式：根据具体委托事项，验收运维服务工作档案及台账。

- 2、验收时间：服务事项进行实时验收，服务不合格内容，要求返工并严格记录。

3、验收要求：服务事项应在满足国家、行业、地方规范标准、规定等条件下，符合委托方实际使用要求。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第八条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或                         法定代表人或

授权委托代理人：（签字）             授权委托代理人：（签字）

开户银行：

账号：

合同鉴证单位：富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司

法定代表人或经办人：

签订地点：

签订日期：   年   月   日

| 政府采购项目验收单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》嘉兴市财政局 临[2024]6533号 ，采购编号： ，合同号： |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥： |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）： |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目

资格文件/商务技术文件/报价文件

投

标

文

件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

注：本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供；供应商需在投标文件解密完成后填写完毕并将扫描件发送至采购代理机构邮箱594972168@qq.com。

政府采购活动现场确认声明书

富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司：

本人           （授权代表姓名）经由                               （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目（编号：ZJFY-20240073）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系       ：

A．投资关系     B.行政隶属关系      C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）       。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与（供应商名称）             之间存在下列利害关系         ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务关系往来（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况                         。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现       供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

2024年09月29日

资格文件、商务技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资格文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力———————————————（页码）

（2）供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件承诺函————（页码）

（3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询网页截图）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询网页截图）（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）—————（页码）

1、供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件承诺函：

符合参与政府采购活动资格条件承诺函

嘉兴市公安局交通警察支队：

本公司  （公司名称）  参加嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目投标活动，现承诺如下：

1、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、我公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

3、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期；

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

系                                 的法定代表人。为委托本项目签署招标文件，进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商公章：

日      期：   年  月  日

法定代表人授权委托书

致：               （采购人名称）：

我           （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加             项目标项      的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                     法定代表人签字或盖章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证粘贴处（正反面）           法定代表人身份证粘贴处（正反面）

供应商公章：

年    月    日

3、投标声明书格式：

投标声明书

致：               （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目标项     的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是供应商的附属机构；在获知本项目投标信息后，与采购人聘请的为此项目提供招标代理公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）                              。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

4、类似案例成功的业绩

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表不提供，视为无业绩。

2.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3.后附所需的证明材料要求详见评标办法。

4.如本表格不适合供应商的实际情况，可自行制表填写。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月   日

5、供应商情况介绍

供应商基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年公司 业绩、信誉 | 合同总额：万元，合同履行情况： |  |  |
|  | 单位优势及特点： |  |  |  |

说明：本表后应附有单位简介。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                      年    月    日

6、商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

7、投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：响应文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

供应商代表（签名）：                         供应商公章：

日期：    年   月   日

技术响应表格式：

技术响应表

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 名称 | 性能及指标 |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未在上表中说明的，将被视为无偏离。

2、供应商需对上述偏离情况负责，不得虚假应标。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

8、项目实施人员

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目实施所配备的人员。

2、后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

3、表格不够填写可添加。如本表格不适合供应商的实际情况，可自行制表填写。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                 年    月    日

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 类似项目工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  |  | 发包人及联系电话 |  |  |  |

注：后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                 年    月    日

9、投入本项目的设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                 年    月    日

10、投标函格式：

投标函

致：                （采购人名称）：

根据贵方                     项目的招标公告（项目编号：            ），经仔细阅读并研究，我方决定参加投标。签字代表            （全名）经正式授权并代表供应商               （供应商名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件的电子投标文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、若我方中标，则直至合同履行完毕为止，本投标文件有效。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名： ___________  职务：

供应商名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字：___________                      日期：_____年___月___日

11、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                          供应商名称：

| 项目名称 | 嘉兴交警支队2024-2025年度电子警察与视频监控系统运维项目 |
| --- | --- |
| 电子监控系统维护服务总投标报价 | 大写（人民币）： 小写：￥ |
| 设备拆除、维修、更换，机房租赁投标折扣（%） |  |
| 维护服务期 |  |
| 备注 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格包括人工费用、设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3、供应商如果需要对报价、服务或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、本项目1、电子监控系统维护服务最高限价为预算金额，2、设备拆除、维修、更换，机房租赁最高限价为100%；超过最高限价的投标文件均为无效文件。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

12、投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 单位及数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商公章：

日期：      年    月   日

13、中小企业声明函（格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）及其他符合政策性加分条件的承诺函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）。

本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

监狱和戒毒企业证明材料（非监狱和戒毒企业无需填写）

相关部门出具的监狱企业证明文件 （如是，提供复印件加盖投标供应商公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。