2024年湖州师范学院

智能制造实验教学中心采购项目（重新招标）

财政审批编号：临[2024]13498号-001

（电子招投标）

公开招标采购文件

项目编号：XXCG（2024）-031-1

采购单位：湖州师范学院

采购代理机构：浙江星兴工程咨询有限公司

日期：2024年8月

目    录

- 公开招标采购公告   -------------------------3

- 招标需求   ---------------------------------9

- 投标人须知   ------------------------------11

一、总则    --------------------------------13

二、招标文件    ----------------------------16

三、投标文件的编制     ---------------------17

四、开标   ---------------------------------22

五、评标   ---------------------------------23

六、定标   ---------------------------------25

七、合同授予   -----------------------------26

- 评标办法及评分标准-------------------------28

- 政府采购合同主要条款-----------------------32

- 投标文件格式    ---------------------------37

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目招标项目（重新招标）的潜在投标人应在浙江政府采购网（www.zcygov.cn) 获取（下载）招标文件，并于2024年9月20 日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XXCG(2024)-031-1

项目名称：2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目

预算金额（元）：917400

最高限价（元）：/

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目 | 1批 | 917400 | 详见采购文件 |

合同履行期限：详见采购文件第二章招标需求

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：/至2024年 9月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：浙江政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元.）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年9月 20日09点00分（北京时间）

投标地址（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年 9月20日 09:00

开标地点（网址）：浙江省湖州市湖州市金盖山路66号市民中心2号楼2楼开标区开标室261-2

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（2）答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

（3）本项目公告发布网站： 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/，湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/-“政府采购”-“分散采购”模块。

（4）为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

（5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目是否专门面向中小企业采购：是。

（6）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业或制造业。

七、投标事项：

1.本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密，要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册。

3.政府采购项目电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

4.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，并登陆“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“政采云电子交易客户端”，制作投标文件。

5.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.备份投标文件：根据“浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法”第二十条规定，本次招标允许供应商递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。备份投标文件:1份。以介质存储的数据电文形式的备份投标文件(BFBS格式)，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供)。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上应注明单位名称、联系人、联系电话及项目名称。邮寄地址为：浙江星兴工程咨询有限公司（湖州市吴兴区八里店镇星光商务广场11幢A座702室），联系人：范月华，联系电话：0572-2630018,邮寄时间：供应商应于2024年9月19日16:00时前准时送达，拒绝到付，以收件人实际签收时间为准，逾期送达或未密封的将被拒收。若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。未携带有效证明文件或未提供社保缴纳证明文件的，其投标文件将被拒绝），数据电子备份投标文件（U盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

7.本项目开评标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请潜在供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。开评标会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应，避免逾期无效等情况的发生。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：湖州师范学院

地    址：浙江省湖州市二环东路759号

传    真： /

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0572-2322188

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0572-2321119

2.采购代理机构信息

名    称：浙江星兴工程咨询有限公司

地    址：湖州市吴兴区八里店镇星光商务广场11幢A座702室

传    真：/

项目联系人（询问）：范月华

项目联系方式（询问）：0572-2630018

质疑联系人：沈芳

质疑联系方式：0572-2023019

电子邮箱：296751427@qq.com

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：湖州市财政局政府采购监管处

地    址：浙江省湖州市龙王山路518号

传    真：/

联系人 ：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

第二章  招标需求

一、采购清单及具体参数要求：

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号或技术参数、工程清单、服务要求（内容多可另附页） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接大屏 | 屏幕尺寸:自发光液晶屏,165寸（3645*2055mm） 组装方式：拼接屏，55寸3*3 双边拼缝：3.5mm 安装方式：挂壁式 分辨率：4K，单屏分辨率：1920*1080 视角：178° 显示：画中画视频画面接入液晶屏，可任意切换显示尺寸； 整屏显示，单屏显示，画面漫游， 其它功能：支持有线、无线设备投屏 | 台 | 1 |
| 2 | 全金属弓形臂锯床 | 1.弓形臂及压板为金属材质。 2.弓型臂表面黑色磨砂喷塑处理，臂截面为坚固的“工”字形结构，两侧有加强筋。 3.弓型臂不得人工焊接及折弯成型，或使用“丄”字形结构。压板的连接杆与弓型臂垂直，不得倾斜。 ★4.弓形臂内边缘离锯条的中心距离为265MM，即可最大加工的板为265MM。 | 台 | 10 |
| 3 | 全金属磨床 | 1.机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机必须皮带驱动）。 2.机器主轴箱及侧盖、机座、加工平台、磨盘、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质。 3.工作台尺寸：120*100mm，标有0-70mm和0-80mm的刻度。 4.机床金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 5.电机右侧装有直径48mm的磨盘， 中心高25mm，可选装相应规格砂纸。 ★6.电机左侧含小型砂轮装置，砂轮片直径43mm，厚度8mm，白砂，120目，用来打磨刀具、金属件等，砂轮外部有保护罩。 7.使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件。 8.机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 9.特点： （1）可以用来抛光、打磨,也可拆下手持打磨。 （2）可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 （3）配有备用砂纸3张。 10.马达转速：20000转/分钟。 11.电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 | 台 | 10 |
| 4 | 全电动叉车 | 驱动方式 电动（蓄电池) 额定载荷 (kg) 2000 载荷中心距(mm) 450-500 起升高度(mm) 2500 门架降至最低整车高度(mm) 1850 门架上升至整车最大高度(mm) 3000 无负载行驶速度（km/h） 5 负载行驶速度 （km/h） 4.5 无负载起升速度 （mm/s） 140 负载起升速度 （mm/s） 90 无负载下降速度 （mm/s） 80 负载下降速度 （mm/s） 100 无负载最大爬坡能力（%） 8 负载最大爬坡能力 （%） 5 整车长度(mm) 2050（2550） 整车宽度(mm) 880 货叉长度(mm) 1100 货叉宽度(mm) 160 货叉厚度 (mm) 50 货叉调节外度 (mm) 325—680 货叉调降至最低高度 (mm) 90 最小离地间隙(mm) 30 最小堆剁通道宽度(mm) 2600 承载轮(mm) 80*70 驱动轮(mm) 250*80 平衡轮(mm) 100*50 车轮类型 聚氨酯 驱动电机类型 交流电机 功率 KW 1.5 起升电机类型 直流电机 功率 KW 2.2 电压 V 24 容量 (AH) 120*2 | 辆 | 1 |
| 5 | 粗糙度测量仪 | 功能：测平面外圆内孔粗糙度 显示范围： Ra Rq：0.005— 16μm Rz R3z Ry Rt Rp Rm：0.02— 160μm 测量范围：Ra：0.005— 16μm 分辨率：0.001μm 测量项目： 参数：Ra Rz==Ry(JIS) Rq Rt==Rmax Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Rs Rsk Rku Rsm Rmr 标准：ISO,ANSI,DIN,JIS 图形：支承率曲线， 滤波器： RC,PC-RC,Gauss,D-P 取样长度(t)： 0.25,0.8,2.5mm 滑行速度： Lr=0.25. Vt=0.135mm/s Lr=0.8. Vt=0.5mm/s Lr=2.5. Vt=1mm/s 返回 Vt=1mm/s 评定长度（Ln）： Ln=LrXn n=1~5 驱动行程X（水平)：17.5mm/0.7in 示值误差： 不大于士10% 示值变动性：不大于6% 测量原理：位移式差动电感 触针：天然金刚石，90锥角，5μm针尖半径 测力：<4mN 导头： 硬质合金，滑行方向半径40mm 机身材质：金属机身 显示方式：320*240彩色液晶显示 电源： 内置锂离子充电电池 工作环境： 温度：-20℃~40℃ 湿度：<90% RH 储存运输环境：温度：-40℃~60℃ 湿度：<90% RH 附件： 标准测量平台（大理石）一个 升降高度：300±1mm 回程误差：不大于手轮的1/6圈 测量平台尺寸：400*250*70mm 测量平台等级：00级 手提式内置电池微型SJ打印机1台 曲面传感器一根 小孔传感器一根 深槽传感器一根 | 台 | 4 |
| 6 | 偏摆检查仪 | 轴类零件圆度、同心度、圆周跳动、断面差的精密测量 轴类零件外圆及内圆参数的同时精密测量 轴类零件多点参数的同时精密测量 功能：测平面外圆内孔粗糙度 测量范围： 滚轮：双凹槽 适用直径（mm):10-50 适用长度（mm):152 机头精度（mm):0.002 配置： 磁力万向表座+夹具滑块 装表数量：装双表 千分表：杠杆千分表2个，测量范围0-0.2mm，精度0.002mm，红宝石测头 | 台 | 4 |
| 7 | 储气罐 | 型号(m3)：0.6/10公斤 容量(L)： 1000 设计压力(Mpa)： 1.05 设计温度(℃)：150 进出气口：DN40(1寸半) 容器直径(mm)： 80 容器高度(cm)： 220 罐体厚度(cm)： 5.5 材质： Q345R，碳钢 配套自动排水器一套 配套不锈钢波纹管，连接用阀体，现场安装 | 个 | 1 |
| 8 | 3D寻边器 | 功能：中小型加工中心和小型多用途机床上的工件测量和工件找正。 长度：50mm 直径：φ40mm 重量：250g（含电池） 信号传输方式：360°红外线光学传输 开启方式：光学开启 关闭方式：光学关闭或延时关闭 单向重复性：0.001mm 工作范围：最长达5m 触发方向：±X,±Y，+Z 电源：14250锂电池(3.6V) 本体材质：不锈钢 测针：红宝石测针2根(螺纹M4)，长度≥150mm 测量速度：≤1000rev/min 最大过行程：XY平面±12.5°,+Z平面 6mm 触发力：可调 触发方式：接触式 防护等级：IP68:EN60529 LED指示灯显示：测头通电复位状态指示灯都不会亮，在触碰测针时会闪亮绿灯，测头电池低压时触碰测针会有 LED 按节奏闪亮红色，接收器通电后右侧指示灯常亮，接收到测头信号时左侧一组绿灯会点亮一次。 其它：BT40,BT30刀柄各1个、寻边器本体2个。 | 组 | 1 |
| 9 | 创意组合机械系统方案拼装设计分析系统 | 一、实验台功能与特点： 1、本实验台能够进行单轴的安装分析、共线轴系、平行轴系的联接与运转测量、带传动、链传、齿轮传、机械传动系统的安装、测量以及对比分析。不同转速、载荷条件下的简单特性比较。 2、本实验台突破了传统轴系搭接的静态理念，在轴系搭接完成后，通过实际运转，体验安装的相关问题。 3、实验台是将机械测量同性能相互联系，在运转的环境下，对精度建立起直观的概念。 4、在安装过程中，掌握相关工业测量量具的使用，直接提高动手能力。 5、多种传动类型的比较分析，充分理解不同传动类型的特点及其适用范围。 6、配备了详尽实验指导书，配套虚拟实验。 7、该设备引进美国机械基础创新、教学、实验、培训新理念，运用模块化、人机工程学设计理论，高精度制造技术制造而成。配有多媒体模拟实验教学软件，是学习者巩固机械基础理论和培训掌握机械安装、调试、测量的实际操作技能的必备实验设备。 二、实验项目要求： ▲1、实例搭接演示（拆装了解结构）： 颚式破碎机实例；锤式破碎机实例；双齿辊破碎机实例；回转窑；球磨机实例；带式输送机实例；双卧轴混凝土搅拌机实例；机械手实例。须提供8种实例对应的实验台照片证明资料。 2、机构原理搭接 ：构画原理运动简图，思考机构演化的由来，机架位置，连杆长度变化对运动的结果影响；牛头刨床；冲压机；连杆轨迹探究。 3、自由搭接传动测试，包含压力传感器，速度传感器，磁粉制动器，并配套相应采集软件，测试采集相关数据。 三、技术参数要求： 1、零件采用45号钢、铝合金制作；整体尺寸；≥1500mm*800mm*1300mm； 2、PLC控制，包含2个RS485通讯/编程口； 3、液晶触摸屏： 7英寸，分辨率：800*480；显示色彩：65536；接口：RS-485，RS-232；电源：DC24V，外形：204×150×37mm，防护：IP65 4、直流电机1台 调速0-1500rpm ，功率 355W； 5、磁粉制动器1台 额定转矩25N.m 6、拉（压）力传感器2个；50N 和200N各1个 7、电源：单相220V ±10% 5A 50Hz 漏电保护：I△n≤30mA t≤0.1s 8、轴: 光轴，阶梯轴，花键轴，材质45钢，要求尺寸精度、形位误差精度、表面粗糙度均满足装配要求，不少于14根,其中光轴6根,阶梯轴4根，花键轴4根； 9、键:平键（A型，B型，C型），半圆键，切向键，楔键，花键，不少于26个，其中平键10个，半圆键4个，切向键4个，楔键4个，花键4个； 10、带及带轮: 三角带（A,B），圆带，同步带，每种带不少于2种，总共8种； 11、齿轮: 直齿、斜齿、人字齿、伞齿轮，每种齿轮模数至少3种，材质为45钢，要求尺寸精度、形位误差精度、表面粗糙度均满足设计和装配要求； 12、轴承:深沟球轴承、角接触球轴承、调心滚子轴承，深沟滚子轴承，圆柱滚子轴承，圆锥滚子轴承、直线轴承，每种不少于4个； 13、联轴器种类；梅花联轴器，膜片联轴器，波纹管联轴器，每种不少于3类； 14、一级齿轮传动：由箱体，第 1 轴系（m2_z20），第 2 轴系（m2_z20_z40）3个组件组成，中心高≥90mm、中心距≥60mm、轴径与长度≥Ф14×20mm、齿轮模数：m≥2mm、齿轮齿数：z1≥20，z2≥40，z3≥20； 15、齿轮轴系：箱体，第 3 轴系（m2_z40）2个组件组成，中心高≥90mm、轴径与长度≥Ф14×20mm、齿轮模数：m≥2mm、齿轮齿数：z4≥40； 16、万向节，锥齿轮支座：由底座、叉轴系2个组件组成，中心高≥90mm、轴径与长度≥Ф14×20mm、锥齿轮模数 m≥2mm、齿轮齿数：z≥25； 17、槽轮机构：由底座、 拨销轴系、槽轮轴系3个组件组成，中心高≥90mm、中心距≥80mm轴径与长度≥ Ф14×20mm、拨销数：z1≥1、槽轮槽数：z2≥4； 18、蜗杆机构：由蜗杆底座、 蜗杆轴系、蜗轮轴系3个组件组成，蜗杆中心高≥37mm、蜗轮中心高≥90mm、蜗杆：z1≥1、蜗轮齿数：z2≥40、模数：m≥2mm； 19、中心距调整座：由底座、 下轴系（m2z24）、 上轴系（m2z29）3个组件组成，下轴系中心高≥37mm、上轴中心高≥90mm、下轴齿数：z1≥24、上轴齿数：z2≥29、齿轮模数：m≥2mm； 20、90 度竖直传动：支架，上下 2 个、 水平锥齿轮，2 个、 竖直锥齿轮，2 个（m2z25_d17）、传动轴，1 个（_d15_350）共7个组件组成，上下中心距：0-200mm、传动比：1； 21、输送链主动轴系：由底座（JZ_15_04）、 轴系2个组件组成，中心高≥90mm、链轮节距：p≥12.7、链轮齿数：z≥15； 22、输送链从动轴系：由底座（JZ_15_04）、轴系2个组件组成，中心高≥120mm、链轮节距：p≥12.7、链轮齿数：z≥25； 23、立架横梁组件：由立架、 立梁、固定座3个组件组成，立架高度≥450mm、立架长度≥680mm、立梁长度≥30mm、立梁宽度≥30mm、立梁高度≥370mm； 24、基座≥340x120x30 mm；、立柱≥30x30x275mm；连杆：L≥110mm、160mm、260mm、350mm；转动副轴：L≥15mm、26mm 、37mm；转轴：L≥26mm、40mm 、57mm 、71.5mm 、103mm 、120mm；限位套：L≥6mm 、11mm 、50mm；齿轮：M≥2,α≥20° 、Z≥42 、Z≥56； 25、数据采集平台（计算机）： 处理器 (CPU)： Intel i5 13400F或更高。 显卡 (GPU)： NVIDIA T400 4G 专业设计显卡或更高。 内存 (RAM)：32GB RAM或更多。 输出接口：包含HDMI、DisplayPort及USB-C接口。 USB端口： 2-3个USB 3.0端口。 硬盘：512G或更大固态硬盘（SSD） 操作系统：Windows 10或更新版本。 27英寸/2K高清/IPS/75Hz/ 四、数字化教学平台 1、管理端功能： （1）管理员通过网站登录窗口进行登录，从而进行身份验证；首页可展示课程数、学生数、登录次数、实验总次数等统计信息。 （2）基础数据维护：管理员登录后，可以对学校信息、院系信息、班级信息进行维护，支持院系、班级信息的设置，支持学院名称的新增、修改、删除和导出。支持资源分类信息的编辑和维护，系统可修改、新增及删除专业分类信息。 ★（3）资源管理：包含素材管理、产品管理等功能，支持资源 pdf、H5、外 链、图片、3D 程序、3D 资源、视频资源、立体教材等不同资源类型的新增、 修改、删除等编辑；支持根据类型、名称、资源编码等信息筛选查询资源，可以配置资源的启动、停用等状态；可配置课程产品的显示信息，包括基本信息、简介、操作指导、使用必读等内容。基本信息配置包括封面、标题、类型、是否推荐等信息，简介、操作指导、使用必读等编辑，支持图片、视频等导入及编辑，支持文字的排版及格式设置；管理员可对用户进行资源授权管理操作。 （4）设备管理：设备信息、网关信息、监控信息，此功能是由管理员对实验室操作进行配置维护操作；对孪生设备进行管理：支持设备的增加、修改和删除管理，配置设备的摄像头、位置、MAC 地址、设备名称、网关等信息，设置在线、离线状态。 （5）网关管理：添加网关包括网关名称、平台地址、类型、MQ 账号、推送设置等信息的编辑管理；摄像头包括名称、地址、协议、序列号、通道等信息的配置，可设置设备的在线离线状态。 （6）实验记录：孪生预约功能、学习记录功能。管理员可以查找孪生设备预约功能，支持预约记录的查询和删除，包括人员、设备、开始时间、结束时间、创建时间等信息。 （7）日志管理：包括操作日志和登录日志的查询、删除、清空及导出等功能。 （8）系统监控：系统管理员功能，针对系统运行状态，参数配置，数据监控、缓存监控系统日常运行状态监测功能。 （9）老师通过网站登录窗口进行登录，从而进行身份验证；登录后，老师可对自己所教班级进行管理，编辑修改班级信息；老师可以对自己所教班级的学生管理，编辑修改学生名单。 2、学生端： （1）学生通过网站登录窗口进行登录，从而进行身份验证；平台包括数字场景、活页式教材、虚拟仿真、孪生仿真、个人中心等应用模块。 （2）数字场景包括素材库，素材库包括基础库和专业库，基础库包括基础设施、教学用品、装饰物品等内容，基础设施包括不同风格的教室、地板、窗户、空调等；教学用品包括常用的讲台、桌椅、白板、显示屏等；装饰物品包括文化墙装饰、绿植等。素材库内容能拖到场景。 （3）DIY构建个性化场景；主场景中，可实现旋转、缩放等交互功能；选中物品，支持删除、旋转、缩放、移动、复制等功能，支持弹出物品介绍窗口。专业库包括液压气动虚拟仿真、机械制图虚拟仿真系统、机械原理虚拟仿真系统、机械设计虚拟仿真系统、机械创新虚拟仿真系统、机械创新虚拟仿真系统、机械制造虚拟仿真系统。 3、虚拟软件模块： 3.1机械传动系统虚拟软件具有组装移动功能；①组装旋转功能，通过旋转零件，让零件符合安装的角度要求；②组装观察功能，可以通过界面上的观察部件功能，拉近视角了解选中零件的结构；③组装动画展示功能，通过控制箱开关按钮，来启动组装完成的方案；④零件介绍系统功能，自动显示零件的名称，可以查看当前选中零件的详细模型参数和技术参数，可以让零件按照工作原理运动；⑤运动展示功能，可以修改运动分析中的不同参数绘制出多种运动曲线；⑥可以记录的每一步的操作安装的记录，并且根据的操作生成相应的评分统计系统功能；⑦搭接提示功能，可以提示装配错误或者装配失败的原因、零件的名字显示、下一步的操作提示等。 3.2可远程完成冲压机组装方案设计、绘制连杆曲线方案、间歇运动输送链生产线方案、低速运动输送链生产线方案、凸轮给料输送机方案、牛头刨床机构方案、自由创意组装功能，其功能包含零件库，可以从零件库中，拖拽出任意的零件，可以将任意的零件移动到任意的桌面位置进行组装。 ★3.3能完成颚式破碎机机、锤式破碎机、双齿辊破碎机（单电机）、回转窑、球磨机、带式输送机、双卧轴混凝土搅拌机工作原理三维虚拟展示实验。 4.4机械设计软件： （1）创客系统资源由设计方法、设计实例、仿真软件等几大模块组成。创客系统能够通过电子书的形式指导四连杆机构的设计、能够对设计结果进行仿真验证。 ▲（2）设计方法采用电子书的形式对平面机构的知识进行问题、图片、视频、交互动画等多种表现形式的展示，包括平面机构的基础知识、运动分析、力分析、平面机构设计等知识点；其中视频资源不少于30个，动画不少于10个，平面机构设计方法电子书模块包括翻页、跳转、放大、缩小、缩略图预览等功能。须提供以上功能截图。 （3）设计实例针对点型的平面机构的设计计算、结果验证、虚拟仿真、实物展示和视野拓展进行设计。 （4）设计计算能给出十种以上典型的平面机构的设计要求、设计方案、设计步骤、计算过程。 ▲（5）结果验证能够对设计计算的结果进行仿真分析，能够绘制出平面结构的关节点的运动轨迹、速度曲线；结果验证默认包含设计计算种的输出结果的仿真，也能够通过修改杆件的长度和坐标等参数生成新的仿真结果。须提供以上功能截图。 ★（6）虚拟仿真采用交互的三维软件，能够直观地演示所设计的典型机构的原理和装配。三维场景美观大方、机构按照实物建模，模型能够进行旋转、缩放、平移等交互操作。 （7）实物展示能够展示通过平面机构创客平台所提供的硬件搭接出来的实物视频。 （8）视野拓展配套相关典型平面机构的工程应用案例。 （9）连杆机构创课设计平台能够实现自主搭接，要求能够实现但不局限于以下机构的设计、验证和搭接：包括鹤式起重机、飞机起落架、汽车雨刮器、自卸车、雷达天线俯仰机构、缝纫机踏板机构在内的10多种典型的四连杆机构仿真模型，模型的数据和实物能够对应。 （10）软件提供一个平面机构运动学仿真模块，运动学仿真模块能够对连杆机构进行运动学仿真。仿真模块建模过程技术难度要求低，需要值输入各杆系的长度的位置坐标就能够实现平面机构的运动仿真；仿真模块能够对自由度为1的平面机构进行仿真，建模后能够自动计算出平面机构的自由度数量。 ★（11）仿真软件能够导入仿真参数，能够保存模型数据；能够导出运动学数据供Matlab、Excel等其他软件调用。 | 台 | 1 |
| 10 | 永磁起重器磁力吊 | 额定起重重量：1000Kg 最大拉脱力：2500—3100Kg 尺寸：305mm*145mm*135mm 手柄长度:255mm 适用钢板厚度：40—80mm 钢板最大长度：1300mm | 台 | 1 |
| 11 | 气动工业自动化综合实训装置（核心产品） | 该装置为自动化技术为主，气动应用课程为辅的综合性多功能应用实训装置，涉及到有气动控制技术、自动化控制技术、传感器技术、工业网络应用技术等一系列机电一体化应用基础技术，是一个适用于工业现代化教学的综合应用装置。 一、实训内容 1.气动应用基础实训； 2.PLC应用基础实训； 3.工业生产线应用控制实训； ▲单台实训装置配置了2套相同控制系统（每个控制抽屉中1套），控制系统安装于操作面下方抽屉，在需要进行电气控制时拉出进行连接即可。电气控制器采用模块化组装方式，并配备有方便拆卸塑料弹卡可随意安装于控制抽屉。须提供以上功能截图。 除此之外，多台相同设备之间还可相互通讯，进行上位机控制及同步监控。 二、技术参数： 1.供电电源：单相 AC220V±10%； 2.控制电源：DC24V 5A； 3.温度：-10℃～60℃；环境湿度：≤90%（40℃）； 4.整机消耗：≤2KW； 5.气源压力：0.4-0.7Mpa； 6.采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线； 7.安全保护措施：具有接地保护、过载保护、漏电保护等功能，安全性符合国家相关的标准。 三、实训项目： 1.传感器应用技术培训 2.气动技术培训 3.PLC 技术培训 4.电气控制系统培训 5.机械系统安装调试培训 6.电机驱动技术培训 7.系统维护和故障检测技术培训 8.组态监控技术培训 9.网络技术培训 四、实训台手机APP管理软件 ▲工作台配套智能化电源管理控制系统，通过手机APP装置实现智能化远程电源控制、用电信息统计、使用记录查看。使用APP实现实验台电源开启与关闭、查看电源信息统计、使用记录查看等操作。须提供以上功能截图。 五、各单元站点简介 1.自动上料站：主要完成对料筒内物料的检测，并逐一出料的过程。 自动上料站主要由挡料气缸、落料气缸、旋转气缸、检料开关及料到检测开关和气动电磁阀组、接线端子排构成。活动安装底板，可任意组装使用，也可单一实验控制使用。 挡料气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制料筒内物料是否下落。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 落料气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制料筒内底层物料是否下落到料台。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 旋转气缸：双作用气缸由二位五通单向电控阀控制，用于控制料台180度旋转，气缸旋转角度可以任意调节范围0—180度，角度调节通过固定在两侧的油压缓冲器进行调整，在旋转气缸正转或反转过程中，起缓冲减速作用。待料台正转或反转准确到位后，将给 PLC 发出一个信号； 检料开关：物料检测为对射型光电传感器，主要为 PLC 提供一个输入信号。运行过程中，如果光电传感器没有检测到物料，则无法启动该装置。如果检测有物料信号，按下启动按钮，将执行程序动作； 料到检测：料到检测开关为漫反射型光电传感器，主要为 PLC 提供一个输入信号。在组合运行过程中，如果光电传感器没有检测到物料，则下站模块将无法启动。如果检测有物料信号，下站将会运行，机械手也会随之左移抓取物料； 站工作过程：物料按锥度大的孔朝上，依次放入料筒中，随着按下启动按钮，挡料气缸动作，顶住上层物料；当挡料气缸前端磁性开关发出信号时，落料气缸动作，底层物料落入料台；当落料气缸后端磁性开关发出信号时，随即复位落料气缸，该动作完成后延时0.5s，复位挡料气缸，同时旋转气缸动作。当料到检测开关检测到有物料信号，将向下站发出抓取信号，等待机械手移至抓取。 2.横移搬运站：主要完成对物料进行左移抓取、右移放料的搬运过程。 横移搬运站主要由双联气缸、旋转气缸、气动手爪、伺服电机及驱动器、定位开关及限位开关和气动电磁阀组、接线端子排构成。活动安装底板，可任意组装使用，也可单一实验控制使用。 双联气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制搬运手的提升或下降。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸升起和下降是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 旋转气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制搬运手臂180度旋转，气缸旋转角度可以任意调节范围0—180度，角度调节通过固定在两侧的油压缓冲器进行调整，在旋转气缸正转或反转过程中，起缓冲减速作用。待机械手臂正转或反转准确到位后，将给 PLC 发出一个信号； 气动手爪：双作用气爪由一个二位五通单向电控阀控制，带状态保持功能，用于各个工作站抓/放物料； 步进电机：步进电机通过控制其驱动器的脉冲和方向，运用同步带轮传动，来实现搬运手的左右移动； 定位开关：定位开关为电感式传感器，主要为 PLC 提供一个输入信号，在运行过程中起到上电复位定零点的功能； 限位开关：限位开关为微动式接近开关，主要为 PLC 提供一个输入信号。在运行过程中起到硬限保护作用。只要触到限位开关，PLC接收到信号，该装置将停止所有运行动作； 站工作过程：首先上电复位，搬运手右移碰到开关再向左移，到达中间的定位开关，搬运手将停止移动，完成上电复位过程。当PLC接收到上站发来的抓取信号，搬运手向左移动到指定位置，完成搬运手升降、抓取、旋转等系列动作。然后搬运手再向右移动到指定位置，完成搬运手升降、放料、旋转复位等系列动作。随之进入下一次循环动作。 3.加工装配站：主要完成对物料进行模拟加工、装配的过程。 加工装配站主要由加工气缸、加工定位气缸、装配气缸、装配定位气缸、定位气缸、销钉气缸、转盘电机、加工电机、定位开关及记忆开关和气动电磁阀组、接线端子排构成。活动安装底板，可任意组装使用，也可单一实验控制使用。 加工气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制模拟加工电机的提升或下降。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸升起和下降是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 加工定位气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制物料在加工处的夹紧或松开。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 装配气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制模拟装配的提升或下降。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸升起和下降是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 装配定位气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制物料在装配处的夹紧或松开。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 销钉气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制气缸的伸出或缩回。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 定位气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制多工位转盘的定位。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 直流电机：通过控制直流电机来驱动多工位转盘的转动，以及驱动加工电机的模拟加工； 定位开关：定位开关为电感式传感器，主要为 PLC 提供一个输入信号，在运行过程中起到上电复位定零点的功能； 记忆开关：记忆开关为电感式传感器，主要为 PLC 提供一个输入信号。在运行过程中起到来料记忆作用。只要触发开关信号，物料就会进入模拟加工或模拟装配区域进行模拟运行； 站工作过程：首先上电复位，多工位转盘顺时针旋转，触碰到定位开关，转盘停止转动，定位气缸进行定位，完成上电复位过程。当上站搬运手右移放料复位后，定位气缸失电，转盘电机得电；当触发加工记忆开关时，转盘会在加工处停止，进行加工夹紧等系列模拟加工的动作运行。当触发装配记忆开关时，装配会在装配处停止，进行装配夹紧等系列模拟装配的动作运行。然后转动到下个工位，向下站发出搬运信号。 4.气动机械手搬运站：主要完成将物料通过气动机械手搬运到下站的过程。 气动机械手搬运站主要由前后气缸、旋转气缸、升降气缸、伸缩气缸、气动手爪、直线导轨、油压缓冲器和气动电磁阀组、接线端子排构成。活动安装底板，可任意组装使用，也可单一实验控制使用。 前后气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制气动机械手纵向的前后位置。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 升降气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制气动机械手的提升和下降。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸升起和下降是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 旋转气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制气动机械手180度旋转，气缸旋转角度可以任意调节范围0—180度，角度调节通过固定在两侧的油压缓冲器进行调整，在旋转气缸正转或反转过程中，起缓冲减速作用。待机械手臂正转或反转准确到位后，将给 PLC 发出一个信号； 伸缩气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制气动机械手的伸出和缩回。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 气动手爪：双作用气爪由一个二位五通单向电控阀控制，带状态保持功能，用于各个工作站抓/放物料； 站工作过程：当接收到上站的抓取信号后，气动机械手纵向伸出、向左旋转、横向伸出机械手臂、下降气动机械手、夹取物料，然后抬升气动机械手、缩回横向机械手臂、向右旋转。之后气动机械手纵向缩回、下降气动机械手、放开物料，然后抬升气动机械手，进入下一次循环动作。 5.物料分拣站：主要完成对物料进行分拣检测，并将分拣出的物料推入到相应的料仓内的过程。 物料分拣站主要由推料气缸、料仓、齿轮减速电机、落料筒、平带、电感式开关、电容式开关、检料开关和气动电磁阀组、接线端子排构成。活动安装底板，可任意组装使用，也可单一实验控制使用。 推料气缸：双作用气缸由二位五通单向电控阀控制，用于控制气缸的伸出和缩回。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 电感式开关：检测金属材料，检测距离为 0～5mm； 电容式开关：不仅可以检测金属材料，也可以检测绝缘的液体或粉状物体, 检测 距离为 0～5mm； 齿轮减速电机：驱动传送带按一定方向转动； 检料开关：检测开关为漫反射型光电传感器，主要为 PLC 提供一个输入信号。在运行过程中，如果光电传感器没有检测到物料，则该装置将无法运行。如果检测有物料信号，电机将会驱动平带转动，进行物料的分拣； 站工作过程：是完成对各个经过传送带上的物料进行检测，检测不同物料发送不同信号至PLC内部。当物料通过减速电机传送带运送时，上方安装的传感器对物料进行识别。 6.分拣入库站：主要完成对物料进行分拣，并放入指定位置的过程。 整合入库主要由旋转气缸、升降气缸、伸缩气缸、气动手爪、步进电机及驱动器、检料开关、限位开关、直线滑轨、同步带轮及同步带和气动电磁阀组、接线端子排构成。活动安装底板，可任意组装使用，也可单一实验控制使用。 旋转气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制气动机械手180度旋转，气缸旋转角度可以任意调节范围0—180度，角度调节通过固定在两侧的油压缓冲器进行调整，在旋转气缸正转或反转过程中，起缓冲减速作用。待机械手正转或反转准确到位后，将给 PLC 发出一个信号； 升降气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制气缸的提升和下降。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸升起和下降是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 伸缩气缸：双作用气缸由一个二位五通单向电控阀控制，用于控制气动机械手的伸出和缩回。而附带在缸上两端的磁性开关用于气缸的位置检测，检测气缸伸出和缩回是否到位，当检测到气缸准确到位后将给 PLC 发出一个信号； 气动手爪：双作用气爪由一个二位五通单向电控阀控制，带状态保持功能，用于各个工作站抓/放物料； 步进电机：步进电机通过控制其驱动器的脉冲和方向，运用同步带轮传动，来实现机械手的左右移动； 定位开关：定位开关为电感式传感器，主要为 PLC 提供一个输入信号，在运行过程中起到上电复位定零点的功能； 限位开关：限位开关为微动式接近开关，主要为 PLC 提供一个输入信号。在运行过程中起到硬限保护作用。只要触到限位开关，PLC接收到信号，该装置将停止所有运行动作； 站工作过程：对上站有电感记忆或电容记忆的物料进行搬运入库，配合驱动步进电机，达到精准定位。 六 、 控制器： 1.输入电源：DC24V; 2.输入点：14路（DC24V输入）; 3.输出点：10路（DC24V输出）; 4.模拟量输入：2路; 5.用户存储器：100KB工作存储器/4MB负载存储器; 6.高速计数器：6个； 7.高速脉冲输出：4个； 8.布尔运算执行速度：0.08us; 9.通讯端口:以太网、PROFINET； 七、 空气压缩机 1.电源：220V AC50HZ； 2.功率：465W 3.流量: 55L/min； 4.储气罐容积：24L； 5.噪音:<=60db； 6.最大压力:0.75Mpa； 八、 电脑推车 1.采用型材框架； 2.钣金封板； 3.底部安装带刹车万向轮； 4.尺寸：≤600*450*1000mm； 5.可以放置显示器，主机以及键盘鼠标。 | 套 | 2 |
| 12 | 电化学工作站 | 双恒电位仪 • 零阻电流计 • 2，3，4电极结构 • 浮动地线或实地 • 最大电位范围：±10V • 最大电流：±250mA连续,±350mA峰值 • 槽压：±13V • 恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms • 恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz • 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V • 所加电位分辨：电位范围的0.0015% • 所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01% • 所加电位噪声：<10mV均方根植 • 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程 • 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA • 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1% • 输入偏置电流：<20pA 恒电流仪 • 恒电流范围：3nA–250mA • 所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA • 所加电流分辨率：电流范围的0.03% • 测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V • 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 电位计 •参比电极输入阻抗：1e12欧姆 •参比电极输入带宽：10MHz •参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C 波形发生和数据获得系统 • 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨 • 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点 • 外部信号记录通道最高采样速率：1MHz 2.基本附件 （1）电极线， USB通讯线、 电源线 （2）电脑配置：i5-12500/16G/512SSD+1T/23.8英寸/DVD，3C认证 （3）电极台（CHI220，2个）、玻碳电极（CHI104，6根）、金盘电极（CHI101，6根）、对电极（CHI115，2根）、参比电极（CHI111，2根；和CHI151，2根）、PEEK电极夹（JJ190，2根）、电解槽（K045单层可控温光电化学池，50ml，1个）、电解槽（K045双层可控温光电化学池，50ml，1个） （4）样品池：固体粉末圆形检测皿：光程4mm 外径Ø17mm 内径Ø15mm 深4mm 容量700ul，带盖，材质JGS1石英，3个/长颈比色皿：窗口数：4通， 光程：10mm 常规外径:平肩总长140mm 外径12.5*12.5*45mm接管外径8mm，材质 JGS1石英，2个 | 台 | 1 |
| 13 | 氙灯系统 | 1.基础参数： 1.1.灯泡功率：300W； 1.2.功率调整范围：150W-300W； 2.控制方式： 2.1.工作模式：程控模式; 2.2.最大电流：21A； 2.3.灯泡（耗材）使用寿命：不低于1000H；（满足光催化正常条件下的光强度要求） 2.4.触发方式：一体式高压触发（二级电压且无高压传输）。 3.光输出特性： 3.1.总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W； 3.2.光谱范围：320-780nm ；（可拓展至320-2500nm） 3.3.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光； 3.4.光源发散角：平均6°； 3.5.光斑直径：30mm-60mm（依照射距离）； 4.光源稳定性： 4.1周期不稳定性（8小时内）：低于±3%； 4.2基于微型CPU的集中数字化供电管理控制（软件控制）； 5.安全性： 5.1.灯箱-电源连接线缆无高压传输特性； 5.2金属灯箱，屏蔽电磁干扰； 产品配置： 1.专用300W 氙灯稳流电源； 2.灯箱及散热模组； 3.转向及滤光装置； 4.透射-反射式滤光片；（VISREF） 5.预置进口300W 氙灯一只； 6.电脑配置：i5-12500/16G/512SSD+1T/23.8英寸/DVD 7.说明书一份； 8.包装箱一套； 基本附件： (1) 快门控制器 技术参数： 1.定时器时间控制范围：1s—30min； 2.通光孔直径：Φ40mm； 3.独有的叶片主动冷却技术，满足大功率、高强度光束的输出控制需求； 4.斩光片表面进行特殊惰性处理，不因输出光热量产生形变，影响使用； 5.一台控制器可同时控制两台快门，完全独立工作； 6.通光与闭合时间独立设定； 7.开关次数设定（有限/无限）：有限（最大开关9999次）、无限； 8.液晶显示屏，两快门运行次数独立显示； 9.多功能支架，高度可调； 10.快门可水平放置或垂直放置，每种放置方式均可360°旋转； 产品配置： 1.控制器； 2.快门； 3.多功能支架； 4.连接线、说明书等； (2) 截止滤光片：须匹配所购买的氙灯系统 | 台 | 1 |
| 14 | 台式离心机 | 最高转速 20000r/min 最大相对离心力 27200×g 最大容量 4×100ml 5号角转子 6×50ml(13000r/min)RFC:19400×g，可配圆底离心管 3号角转子 12×10ml(15000r/min)RFC:23120×g ，可配圆底离心管 转速精度 ±50r/min 定时范围 LED 1～99min 整机噪音 ≤65dB 电机 交流变频电机，微机控制 电源 AC 220V 50Hz 18A 外形尺寸 600×580×370mm 重量 45kg | 台 | 2 |
| 15 | pH计 | 仪器级别：0.01级 1、测量范围： pH：(0.00～14.00)pH mV：(-1999～1999)mV；mV（自动±极性显示） 2、分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 3、基本误差： pH：±0.01pH±1个字 mV：±0.1%FS 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω 5、稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h 6、温度补偿范围：手动(0.0～60.0)℃ 7、电源：AC (220±22)V，(50±l )Hz 8、外形尺寸（mm）：210×320×90 9、仪器重量：2 kg | 台 | 2 |
| 16 | 冷冻干燥机 | 1.功率：0.9kw 2.显示内容：冷阱温度/样品温度/真空度 3.冻干面积：0.09m2 4.捕水量：4kg/24h 5.物料盘数量：3 6.冷阱最低温度：-60度 7.真空度：1-5pa 8.内胆材质：304不锈钢 9.透明罩材质：亚克力 | 台 | 2 |
| 17 | 小型液压纽扣电池封口机 | 1.适用范围：直径φ5.0-φ35mm/高度Max：10mm 2.封口压力：不同直径的电池压力可调的最佳压力：50kg/cm2~60kg/cm2. 3.封口行程：20mm 4.操作手柄：正面上下摇动， 操作力约6KG. 5.封口模具：标配CR20系列封装模具，可选配其它规格 6.拆壳模具：CR20系列 | 台 | 1 |
| 18 | 匀胶机/旋涂仪 | 1.转速：350-8000转/分 2.转速稳定性：<±1% 3.旋涂均匀性：<±3% 4.测速：采用光电测速 5.基片尺寸：Φ3-Φ100mm圆片，最大100×100mm2方片 6.旋涂时间：单步工艺0-60s，可根据用户需求增加调节时间 7.Ⅰ档调速范围：500-2000转/分Ⅰ档匀胶时间：2-18秒（最大60S），Ⅱ档调速范围：1000-8000转/分Ⅱ档匀胶时间：3-60秒(最大180S) 8.涂胶工艺阶段：2阶段 9.无油泵参数 9.1.抽速：80升/秒 9.2.功率：300W 9.3.最低真空度：-700mmHg | 台 | 2 |
| 19 | 电池循环测试仪 | 1.电流量程：大量程50mA ，小量程5mA 2.电流输出范围：充电：1‰～100%满量程，放电：1‰～100%满量程 3.电流精度:±0.05%FS（满量程） 4.电流分辨率：5位有效数字（自动） 5.恒功率精度：±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量） 6.恒阻精度：±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量） 7.电流响应时间（10%～90%）：<5ms 8.设备采样时间：100ms 9.数据时间变化△t：20ms～7200s 10.数据电压变化△U：2mV～5V 11.数据电流变化△I：2uA～2000A 12.充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电 13.放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电 | 台 | 1 |
| 20 | 电池循环测试仪 | 1.电流量程：大量程20mA ，小量程2mA 2.电流输出范围：充电：1‰～100%满量程，放电：1‰～100%满量程 3.电流精度:±0.05%FS（满量程） 4.电流分辨率：5位有效数字（自动） 5.恒功率精度：±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量） 6.恒阻精度：±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量） 7.电流响应时间（10%～90%）：<5ms 8.设备采样时间：100ms 9.数据时间变化△t：20ms～7200s 10.数据电压变化△U：2mV～5V 11.数据电流变化△I：2uA～2000A 12.充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电 13.放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电 | 台 | 1 |
| 21 | 金相显微镜-成像系统 | 倒置金相显微镜，专为各类材料教学、日常应用和实验室基础金相学研究而设计。 配置：金相拍照-成像系统1套。 1、放大倍数：50X- 500X。 2、目镜：PL10X/20mm。 3、观察筒：铰链式数码观察筒，45°倾斜，固定式分光比8:2，瞳距调节范围47-75mm。 4、转换器：内定位5孔编码转换器。 5、物镜：平场消色差长工作距金相物镜5X/10X/20X/50X。 6、调焦机构：粗微调同轴；粗动每转行程38mm，微调精度0.002mm。 7、载物台：移动范围75mmX40mm；移动精度：0.1mm；水滴型金属载物台板带旋转旋转手柄，便于360°旋转。 8、照明系统：5W LED照明（暖色），亮度连续可调，后置式灯室。 9、图像处理器：一体机，i5-12500/16G/512SSD 10、成像系统：1800万像素彩色芯片采集，USB3.0输出,配套专业图像分析软件。 | 台 | 1 |
| 22 | 预磨机 | 抛盘直径：ф203mm 地盘转速 ：700r/min 输入电压：单相 AC220V 50Hz 输入功率：370W 外形尺寸：640x395x320mm | 台 | 2 |
| 23 | 抛光机 | 机器电源：单相AC220V 50Hz 输入功率：180W 抛光盘直径：ф203mm 抛光盘转速：1400r/min 抛光盘转向：逆时针 外形尺寸：360x450x320mm 净重：15kg 毛重：17kg | 台 | 2 |
| 24 | 红外热像仪 | 用途：半导体材料微观缺陷在线检测 红外图像分辨率：160x 120(19,200像素) 热灵敏度： /NETD<0.06°C/<60 mK(30°C时) 空间分辨率：(IFOV)3.7 mrad 对象温度范围：-20°C至400C 成像和光学数据 探测器类型：非制冷微测热辐射计 频谱范围7.5-13 μm 视场角：(FOV)33°x25° 调焦：免调焦 图像帧频9： Hz 调色板：铁红、白热、黑热、彩虹、极光、熔岩、高对比彩虹 数码相机：500万像素 图像模式：红外MSX、红外、画中画、数码相机 最小焦距：0.36 m | 台 | 1 |
| 25 | 自动控制原理及计算机控制技术教学实验系统 | 一. 硬件配置： 1． 支持嵌入式控制计算机模块，任选其一： （1） 可配ARM Cortex M4控制计算机，实现ARM嵌入式计算机控制技术的实验教学。 （2） 可配C8051F控制计算机，实现8051单片机计算机控制技术的实验教学。 （3） 可配Intel i386EX 32位嵌入式控制计算机，实现基于80x86指令系统的计算机控制教学实验。 2． 信号源模块： （1） 信号种类：阶跃、斜坡、抛物波、正弦波、方波 （2） 信号频率范围：正弦波：0.1Hz～1000Hz，方波：0.01Hz～1000Hz （3） 正弦波电压幅值范围：-10v～+10v ▲3． 开放的模拟实验平台，具有测量与分析仪器单元、模拟对象单元、非线性单元、采样保持单元、运放单元、PWM发生单元、反相器单元、驱动单元、直流电机单元、步进电机单元、温度控制单元等11个功能模块。通过配套电脑，可完成以上模块的虚拟定制实验；还可与硬件平台互连，同步调试硬件平台，实现数字孪生。须提供以上功能截图。 ★4． 模拟实验平台具有同步锁零控制功能，可用软件控制的方式对实验平台的储能元件进行放电；禁止手动放电，保障用电安全。 5． 内嵌式控制专用测量与分析仪器： （1） 双踪超低频数字存储示波器：具有实时显示、波形回放、游标测量、波形存贮等功能。 （2） X_Y测量：将两路测量信号以X_Y坐标的形式显示，具有波形刷新和波形存贮功能。 （3） 频率特性分析仪：具有半自动扫频测量功能。测量完毕后可立即显示波特图和时域响应波形，同时具有图形保存功能。 （4） 数字万用表：具有自动量程切换功能，可进行电阻、电容和电压的测量。 （5） 根轨迹分析：可同时显示传递函数的三个根的轨迹，在对象改变时，根轨迹可实时变化。 （6） 可配置模拟对象单元：具有双通道可配置模拟对象，每通道最高可配置成四阶模拟系统；支持基于电路图或传递函数方式设计对象系统。 二. 软件配置 ★（1） 具有在64位Windows下运行的视窗式调试环境，支持源语言调试，可选择使用汇编语言和C语言源语言级编程和调试。具有单步、跳过、断点、连续、变量跟踪等调试手段。 （2） 调试环境除支持源语言级程序调试外，还必须提供命令行调试窗口，支持DEBUG调试功能。 （3） 具有控制专用测量与分析仪器环境，包括双踪超低频数字存储示波器、频率特性分析仪、数字万用表、X_Y测量、根轨迹分析。 ★（4） 配置有控制台功能：支持具有人机交互接口的计算机控制技术实验，可实现对控制系统的现场监控和跟踪调试。 三. 实验内容： 自动控制原理实验： 1． 线性系统的时域分析 （1） 典型环节的时域响应 （2） 典型系统的时域响应和稳定性分析 （3） 线性系统的校正 2． 线性系统的根轨迹分析 3． 线性系统的频率响应分析 4． 非线性系统的相平面分析 （1） 典型非线性环节 （2） 二阶非线性系统 （3） 三阶非线性系统 5． 离散系统的稳定性分析与校正 （1） 离散系统的稳定性分析 （2） 采样控制系统的校正 （3） 线性系统的状态空间分析 6． 模拟PID闭环温度控制系统的设计和实现 ▲7． 模拟直流电机闭环调速控制系统设计和实现 计算机控制技术实验： 1． 过程通道和数据采集处理 （1） 输入与输出通道 （2） 信号的采样与保持 （3） 数字滤波 2． 开环系统的数字程序控制 （1） 数字脉冲分配器和步进电机调速控制 （2） 数字PWM发生器和直流电机调速控制 3． 数字PID闭环控制 （1） 数字PID 控制算法 （2） 积分分离法PID控制 （3） 带死区的PID控制 （4） 简易工程法整定PID参数 4． 数字调节器直接设计方法 （1） 最小拍控制系统 （2） 大林算法 5． 智能控制技术实验 （1） 模糊方法实现闭环控制 （2） 单神经元自适应闭环控制 6． 控制系统应用实验 （1） 直流电机闭环调速控制系统设计和实现 （2） 温度闭环控制系统设计和实现 7． CAN总线应用实验 （1） CAN总线及其控制器 （2） CAN总线双机通讯 须提供以上功能截图。 四. 配套电脑 1． CPU：≥Intel Core i5-12500及以上； 2． 主板：Intel芯片组；内置无线、蓝牙模块； 3． 内存：≥16G DDR4 3200MHz 内存及以上，提供四内存槽位，方便日后升级； 4． 硬盘：≥512GB SSD NVME固态硬盘 5． 集成显卡； 6． 显示屏：≥23.8英寸全高清液晶显示屏(1920*1080)；对比度3000：1； 7． 有线网卡：集成网卡10/100/1000Mbps； 8． 出厂预装windows64位系统，含配套键盘鼠标套装； 9． 预装还原软件，满足以下基本功能： （1） 支持电脑本地硬盘操作系统的立即还原和还原点瞬间创建； （2） 支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装； （3）支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传； （4） 支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表； （5） 提供智能数据库备份维护工具，可以设置维护计划，进行自动备份； （6） 支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原； （7） 支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量； （8） 支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间； （9） 能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出； （10） 支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间。 10． 提供云教室管理软件，满足以下基本功能： （1） 同时支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理维护双网卡、双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署； （2） 支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息。支持限制使用多种外设设备。支持批量自动登入域及多域名分配管理； （3） 同时支持手拉手和广播两种镜像下载模式。支持边用边载的背景载入功能，可在正常上课的同时完成缓存载入，同一网络机器可互相分享数据； （4） 支持离线脱网运行：客户端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致； （5） 支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、发送通知消息，发送远程命令，在提供授权情况下，支持管理员远程桌面协助排错功能； （6） 硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等； （7） 硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等； （8） 软件资产管理，支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率。 | 台 | 20 |
| 26 | 教学触控一体机 | 1. 整机采用UHD超高清LED液晶屏，A规屏，全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2. 显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率3840*2160，屏幕刷新频率达到60Hz，且画面无闪烁； 3. 红外触控技术，支持Windows系统和安卓系统中进行20点或以上触控，原厂标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹。 4. 整机内置≥2.0声道扬声器，2个前置20W中高音音箱，整机扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80db，谐振频率≤260Hz 5.屏体具有物理防蓝光功能，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415~455nm<30%，低蓝光模式屏幕色温无变化。 6. 整机具备8个带有中文标识前置物理按键，实现老师开关机、音量+/-、护眼等的操作，每个按键具备2种功能； 7. 为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 。 8. 整机具有中文标识的前置接口（不接受扩展方式）：USB Type-C ≥1和HDMI≥1，双通道USB Type-A 3.0≥2（Windows和Android系统均能被识别，无需区分） 9. 整机侧置接口：USB2.0≥1（其中至少包含一路Windows与Android双通道接口，支持读取外接存储设备数据和识别展台信号），HDMI IN≥1，RS232≥1，Audio out≥1，USB Type-B(TOUCH)≥1； 10. 触控一体机能通过前置物理按键实现电脑还原功能，并具有中文标识。 11. 嵌入式系统版本不低于Android11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB，并支持扩展64G。 12. 整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 13. 整机功耗≤300W，且符合GB21520-2015能源1级要求； 14. 一体化2D降噪4K摄像头，支持 1300W有效像素的视频采集，视角在135°的范围下，畸变不大于5%，支持上下角度调节，搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课系统，摄像头具备工作指示灯； 15. 整机通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 16.整机具有前拆结构，前置接口面板和前置按键面板分别支持单独前拆。 二、内置电脑 1.采用80PIN Intel通用标准接口，模块化即插即用，易于维护。 2. CPU采用Intel第12代酷睿I5处理器或以上；。 3.内存：8GB DDR4内存或以上配置；硬盘：256GBSSD固态硬盘或以上，具备防震功能。 4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥3路USB3.0。 5.内置电脑模块品牌与触控一体机品牌一致。 三、交互软件 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 2.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 3.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 4.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 5.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 6.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 7.应用页分类显示应用，分为课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源四类，方便教师快速找到相应应用； 四、教学软件 1.可自定义创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像； 2.支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中； 3.插入表格，表格支持设置行列数，在表格上可以进行行列的添加、删除、合并和拆分； 4.可将自己的课件发布到校本空间，同校的老师都能在校本空间中查看和保存该课件；支持移动端、电脑端播放和保存校本空间里的课件；校本空间里的课件会随着老师课件的更新实时同步； 5.支持课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回； 6.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列的学生信息，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价。 五、录课助手 1.支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制； 支持对视频清晰度的调整，提供高清、超清、超高清的切换，方便用户在手机、电脑或者大屏上观看； 2.具有便捷的录制工具条，可快速录制，可移动，3s 无操作即变为半透明；可实时查看录制进度，进行暂停、 开始、结束操作； 3.录制过程中支持随时开启分享功能，实现即时直播，听课端无需下载软件，扫描二维码即可进入直播课堂并进行互动； 4.在桌面及摄像头录制场景下，能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头 画面的切换、移动及大小的调整； 5.开通直播后生成直播海报、直播码，易于分享，多人观看无压力，且支持手机端、PC端观看直播，可实现课堂实时评论； 6.录制视频可自动保存在本地，也可上传至云端教师空间，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况； 7.录制列表支持按时间查找所有已录制视频并可查看录制详情，包括录制日期、文件大小、 上传状态，同时可扫码回看所有已上传视频； 8.录制视频支持点播、分享、编辑等功能，也可将视频共享到学校空间，方便校本资源的建设和管理； 9.为保障录制课程的流畅性，需与整机为同一品牌。 六、演示助手 1.可适用于WPS与PPT，打开课件自动启动，无需手动打开； 2.为满足教师使用习惯，可支持双侧工具栏位置自定义； 3.在不修改WPS与PPT的课件格式情况下，支持原文档随时批注，擦除； 4.为满足不同的教学场景书写，提供十种书写笔，包括：硬笔、软笔、手势笔、竹笔、图章笔、智能笔、粉笔、纹理笔、激光笔，荧光笔。其中多种书写笔支持至少五种颜色和多种笔迹粗细模式的更换，为方便教师辨识，所有书写笔提供中文指引； 5.提供多种教学常用工具，无需切换软件，即可在WPS与PPT的课件中添加时钟，聚光灯等小工具； 6.支持在WPS与PPT的课件播放音视频时，无需通过物理按键即可实现黑屏，轻触屏幕即可点亮，同时支持在黑屏状态下不影响音视频的正常播放。 七、其它 1、支持壁挂和台式两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，具有安全锁； 2、清晰度：采用≥1200万像素定焦镜头；拍摄幅面不小于A4。 3、摄像头带保护镜片，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 4、图像色彩：24位；输出格式：图片JPG，视频MP4； 5、光源：LED灯补光； 6、可在任意区域内批注书写，同屏对比时可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；且支持本地图片导入功能； 7、展台软件具有自检功能：硬件检测，检测连接线和硬件是否正常，检查摄像头是否被其他软件占用； 8、展台软件兼容国产操作系统。 9、平均无故障时间≥100000小时 10、支持55-120寸的稳定移动支架 1套 11、无线投屏器 1套 12、15M HDMI成品线 1根 13、无线键鼠套 1套 | 套 | 1 |

备注：（1）打“▲”参数须提供功能截图证明材料，未提供的则视为无效标处理。（2）本项目所有设备中包含的软件及系统，需为原厂配套产品，拒绝OEM、ODM产品，且终身使用并免费升级。如为第三方软件，需提供相关使用协议，否则因使用权问题产生的法律纠纷，由中标单位承担，因第三方软件使用权问题对学校产生的使用影响由中标单位承担相应的经济责任。

▲二、商务要求

1、付款方式：

方式一：根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。

自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%,采购人在向投标人支付预付款之前，投标人向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；投标人在完成本项目并经采购人验收合格后，投标人依法依规开具相应金额发票，采购人应自收到投标人开具的发票后14个工作日内支付合同金额剩余款项60%。

注：签订合同时投标人明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

2、供货期限：合同签订后30日内供货并完成安装调试，不接受快递，要求一次性供货，上门送货并安装。

3、质保期： 验收合格后，质保期为1年。

4、售后服务：

（1）质保期内，要求供应商7×8小时电话技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人服务要求电话后，2小时内派相关人员到达现场，并提供一系列的售后服务。

（2）中标产品的制造商应提供免费软件升级。

（3）供应商在招标文件中须说明质保期内提供的服务计划。

5、培训要求：设备投入后，开展使用培训和维修培训，所有费用由中标人承担。

6、设备安装：中标人按照制造商的要求免费安装和调试。

7、验收方式：设备安装完毕后，由采购人及中标人共同对设备进行验收。

验收的依据：

①制造商提供的技术规格；

②合同和标书（及评标时的相关承诺）；

③国家强制标准。验收合格后，双方共同签署验收报告。

中标人承担所有国家要求的检测项目费用。

- 8、履约保证金：履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

特别说明：需求中不允许负偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效标;标注“★”为重要指标。

三、其他政策说明：

1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业或制造业。

2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

6、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

7、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

8、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

9、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

10、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

11、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

12、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3.本项目招标代理服务费收取标准：中标金额*1.5%*68%，折扣计算服务代理费不足6000元的，按6000元结算，由中标人全额支付。 |
| 4 | 投标保证金：不缴纳 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理公司提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。采购人和采购代理机构将于提交投标截止时间15日前进行可能影响投标文件编制的澄清或修改；答疑内容是招标文件的组成部分，将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人和采购代理机构将于投标截止日期一天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标文件组成： (1)投标文件组成：由资格文件、技术商务资信及其他文件、报价文件三部分组成。 (2)投标文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 (3)投标文件的形式： 电子投标文件：（“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 (4)投标文件份数： “电子加密投标文件”在线上传递交一份；“备份投标文件”一份（供应商如需提供的）； |
| 8 | 开标时间及地点：2024年9月20日09:00时整，湖州市公共资源交易中心二楼261-2开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号市民中心2号楼，具体详见二楼大厅公告栏）。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：综合评分法，详见招标文件第四章 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后，采购人确认采购结果后，评标结果公示于： 浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 湖州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/） |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目终验合格后，退还履约保证金。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金 |
| 14 | 投标文件有效期：120日历天 |
| 15 | 采购单位：湖州师范学院 联系人：徐老师 联系电话：0572-2322188 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 17 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供三份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次采购的代理机构（浙江星兴工程咨询有限公司）和采购单位（湖州师范学院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

如参加现场投标的投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及近1个月的社保证明复印件加盖公章（格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.本项目招标代理服务费收取标准：中标金额*1.5%*68%，折扣计算服务代理费不足6000元的，按6000元结算，由中标人全额支付。在中标通知书发出后当日内一次性结清。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人推荐资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人候选人。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， 列入不良行为记录名单， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （九）质疑和投诉

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式或政采云网上形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门提起投诉。

2.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人或采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

3.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现本文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于采购文件发布后7个工作日内，一次性以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的投标供应商。

2.招标采购单位必须以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等答复投标供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以此形式通知所有获取招标文件的投标供应商；除传真或邮件（原文扫描件）或网上公告形式答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由《资格文件》、《技术/资信/商务文件》、《投标报价》文件三部分组成。（电子投标文件中所盖公章均采用CA签章）。

1.资格文件（资格审查条款）

（1）投标单位情况表；

（2）有效的营业执照；

（3）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（格式见附件）

（4）授权代理人社保缴纳证明文件复印件(社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近三个月中任何一个月的社保证明）；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

（6）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（二者缺一不可，平台网页截图加盖单位公章）；

（7）信用承诺书；（格式见附件）

（8）中小企业声明函。（格式见附件）

2. 技术、商务、资信及其他文件

（1）供应商自评分索引表；（格式见附件）

（2）投标声明书；（格式见附件）

（3）对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（4）技术响应表；（格式见附件）

（5）项目实施能力及保障措施；

（6）售后服务；

（7）企业业绩；（格式见附件）

（8）权威认证；

（9）商务响应表；（格式见附件）

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）投标函；（格式见附件）

（2）开标一览表；（格式见附件）

（3）报价明细表；（格式见附件）

（4）招标代理费承诺函；（格式见附件）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起120 日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

- 1.投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术/资信/商务文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

- 2.本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

- 3.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

- 4.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 5.投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- （六）投标文件的签署

- 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

- （七）投标文件的形式

- 1.投标文件的形式：见《前附表》；

- 2.“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- 3.“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- （八）投标文件的份数：见《前附表》。

- （九）投标文件的上传和递交：见《前附表》。

- （十）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：

1.开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，未在规定的时间内无法完成投标文件解密的，视为自动放弃本项目的投标。

2.通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的投标供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”的，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，启用数据电子备份投标文件（U 盘）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”,上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效)。因供应商电子备份投标文件（U 盘）或自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。

- 3.投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- （十一）投标文件的补充、修改或撤回

- 1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 2.投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- （十二）投标文件的备选方案

- 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- （十三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资质条件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.仅提供备份投标文件的无效。

- 四、开标

（一）开标准备

1.组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2. 按照“不见面、少接触”的原则，本项目原则上采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等），但也允许供应商派授权代表出席开标会议。

（二） 开标程序：

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束；

3.开启投标文件，进入资格审查；

4.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）公布报价部分得分情况；

（4）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单等。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表 1人,共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价均超过预算，不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商。

2.中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

3.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

5.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.替补说明：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九项规定，中标或者成交供应商拒绝（包含放弃成交结果的）与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 3.本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目终验合格后，退还履约保证金。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

(三)其他

供应商有下列情形之一的，自愿接受取消投标资格；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

2.供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3.中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

4.将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5.拒绝履行合同义务的；

6.其他严重扰乱招投标程序的。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定和《2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目》采购文件规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，包含：价格分（30分）、技术、商务资信及其他分（70分）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评委小组认为供应商的报价明低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或都不能诚信履约的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的晌应文件作无效处理，并在评审报告中说明。

（二）技术、商务、资信及其他分（70分）

技术、商务、资信及其他分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评分标准 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 55分 |
| 1 | 技术参数 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（35分）；任何一项▲实质性指标发生偏离，投标无效；技术性能指标与招标需求一致的，得基本分20分； 任何一项★指标高于招标需求（正偏离）的，每高于一项加2分；任何一项普通性能指标高于招标需求（正偏离）的，每高于一项加1分，最高加到35分为止。任何一项★指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣2分；任何一项普通性能指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣1分，扣完为止。 |  | 0-35分 |
| 2 | 产品整体性能 | 产品的整体性能（5分），由评标委员会根据投标产品的功能、设备性能、技术配置优势情况综合评定，整体性能多项优于技术指标的得5分，基本符合得3分，多项低于技术指标的的0分。 |  | 5分 |
| 3 | 项目实施能力及保障措施 | 1、保证工期的方案和措施（4分），确保项目交货期、施工组织机构和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行的，得4分；方案、措施不严密扣1-2分，措施、方案不得力扣3-4分。 2、确保供应货物质量的设施及措施（4分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4分，其余的根据质量控制措施和质量检测设施全面性、严密性得0-3分。 3、安装、调试、验收的方案和措施（3分），安装、调试、验收的各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得3分；方案措施欠佳的，每项扣1-2分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 4、人员配置（4分），投入主要技术人员专业性、经验、岗位分工完整性进行对比，人员配置齐全，能很好的分工协调项目实施事宜的得3-4分；人员配置一般得1-2分；人员配置不齐，不能有效合理安排的，得0分。 |  | 0-15分 |
| 二 | 商务资信及其他分 |  |  | 15分 |
| 4 | 售后服务 |  | 1、质保期（2分），所有货物质保期超过招标文件规定的，每增加一年，加1分，最高得2分； 2、售后服务优惠承诺（5分），项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件等情况）的有效性和售后服务的响应情况，售后服务方案及维护计划合理、全面周到，得3-5分；有售后服务方案服务方案，但不够全面周到，不能够有效的回应服务需求，得2-3分；有售后服务方案，但存在较大的欠缺，得1-2分；欠缺售后服务方案或不符合本项目招标需求不得分； 3、现场响应时间（2分）：供应商在2小时内到达现场响应不得分；每减少0.5小时加1分，最高加2分；本项最高得2分。 | 0-9分 |
| 5 | 企业业绩 |  | 供应商提供2021年1月1日至今成功同类项目业绩或案例证明：供应商提供的1个合同得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分；合同签定时间为2021年1月1日至今的合同有效。） | 0-3分 |
| 6 | 权威认证 |  | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境体系认证、职业健康安全体系认证，每提供一个得1分，最多得3分。（提供相关证书复印件并加盖公章，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。） | 0-3分 |

第五章  政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定，但不得改变实质性内容）

财政审批编号:                              项目编号:

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指市财政局审批编号。

2.合同项目与内容

2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目

3.服务时间与服务地点

服务时间：详见招标文件要求；

服务地点：由采购单位指定。

4.签署合同的要求

4.1、供应商必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.2、所签订的合同内容不得对招标文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3、采购人不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4、自采购合同签订之日起 7个工作日内，将采购合同副本 2份送本项目招标代理机构、同级人民政府财政部门备案。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7. 工作考核及付款方式

（一）付款方式：

1、本项目以人民币付款。

2、付款条件：

付款方式一：

（1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%,采购人在向供应商支付预付款之前，供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；

（2）供应商在完成本项目并经采购人验收合格后，供应商依法依规开具相应金额发票，采购人应自收到供应商开具的发票后14个工作日内支付合同金额剩余款项60%。

注：签订合同时供应商明确表示无需预付款（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文字上加盖供应商公章）或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

付款方式二：中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

- 供货期限：合同签订后30日内供货并完成安装调试，不接受快递，要求一次性供货，上门送货并安装。

- 质保期：质保期   年，质保期从验收合格交付使用之日起计算；所有软件终身免费使用及免费升级。质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成的各种后果均由乙方承担。

- 售后服务：

（1）质保期内，要求乙方7×8小时电话技术咨询；乙方须在接到甲方服务要求电话后，2小时内派相关人员到达现场，并提供一系列的售后服务。

（2）中标产品的制造商应提供免费软件升级。

（五）培训要求：设备投入后，开展使用培训和维修培训，所有费用由乙方承担。

（六）设备安装：乙方按照制造商的要求免费安装和调试。

（七）商检要求：由乙方负责商检并承担相关费用。

（八）验收方式：设备安装完毕后，由甲方及乙方共同对设备进行验收。

验收的依据：

①制造商提供的技术规格；

②合同和标书（及评标时的相关承诺）

③国家强制标准。验收合格后，双方共同签署验收报告。

乙方承担所有国家要求的检测项目费用。

(九）本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目终验合格后，退还履约保证金。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

8.违约责任

8.1 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

8.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

8.3 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

8.4如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

9.不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

10.争议解决

10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第（1）种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

10.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

10.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

11.转让或分包

11.1本合同范围的服务，应由供应商提供，不得转让他人供应；

11.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

11.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

11.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

11.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

12.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

13.合同生效及其他

13.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

13.2合同份数：合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份。

采购人：                          供应商：

地址：                            地址：

开户行：                          开户行：

银行账号：                        银行账号：

法定（或授权）代表人：            法定（或授权）代表人：

签字日期：   年  月  日           签字日期：   年  月  日

第六章　投标文件格式

- 一、资格文件格式

1.资格文件封面格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目

项目编号：XXCG(2024)-

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.资格文件目录

（1）投标单位情况表；

（2）有效的营业执照；

（3）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；

（4）授权代理人社保缴纳证明文件复印件(社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近三个月中任何一个月的社保证明）；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

（6）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（二者缺一不可，平台网页截图加盖单位公章）

（7）信用承诺书；

（8）中小企业声明函。

3.资格文件格式：

- 投标单位情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

供应商公章：

年    月    日

二、有效的营业执照；

三、法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；

- 法定代表人身份证明书

（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为。

特此证明

| 法定代表人居民身份证 复印件 （正面） |  | 法定代表人居民身份证 复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

供应商：                            （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日期：       年   月   日

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加                          （项目）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或盖章：                 法定代表人签名或盖章：

职务：                          职务：

被授权人身份证复印件：

供应商公章：

年    月    日

四、授权代理人社保缴纳证明文件复印件(社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近三个月中任何一个月的社保证明）

五、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

六、自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（二者缺一不可）

七、信用承诺书

（供应商）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：年月日

- 八、中小企业声明函（货物）

【非中小微企业不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）               的（项目名称）             采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 标 的 名 称 ）    ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标 的 名 称 ）   ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	  万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

注：1.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减；

2.如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督；

3.中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加 (项目名称)           (项目编号: )           采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业

- 二、技术/资信/商务文件格式

1.技术/资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

技术/资信/商务 文 件

项目名称：2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目

项目编号：XXCG(2024)-

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.技术/资信/商务文件目录

（1）供应商自评分索引表；

（2）投标声明书；

（3）对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（4）技术响应表；

（5）项目实施能力及保障措施；

（6）售后服务；

（7）企业业绩；

（8）权威认证；

（9）商务响应表；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.技术/资信/商务文件格式

一、评分索引表

投标供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

日期：

二、投标声明书

致：            （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我们已详细审核招标文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：                                     年    月    日

三、对本项目总体要求的理解（格式自拟）

四、技术响应表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 技术参数 | 响应技术实际参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称公章：

年    月    日

注：1、投标人必须按招标需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

- 项目实施能力及保障措施

投标项目实施人员一览表

项目名称：                                    招标编号：

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、如有证书，请附证书和社保证明复印件（加盖公章）。

- 售后服务

- 企业业绩

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 使用方 | 项目名称 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩是指供应商2020年1月1日至今同类项目的合同[附协议或合同原件扫描件并加盖公章]；

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

八、权威认证

九、商务响应表

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

竞标单位（盖章）：

法定代表人或授权人签字或盖章:

日期：2024年  月   日

注：如投标文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

十、投标人需要说明的其他文件和说明。

三、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目

项目编号：XXCG(2024)-

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文价目录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）招标代理费承诺函；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件格式：

一、投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格文件、技术/资信/商务文件、报价文件电子标书各      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字或盖章:___________                      日期:_____年___月___日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 2024年湖州师范学院智能制造实验教学中心采购项目 |  |

说明：

1. 开标一览表中的报价为完成本项目的所有费用。

2. 此栏内投标总价应与 “报价明细表”中汇总金额相一致。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：   年   月  日

三、报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注▲以上报价总和应与 “开标一览表”相一致。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月  日

四、招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，在收到中标通知书后一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自投标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

代理费汇款账号：

账户名称：浙江星兴工程咨询有限公司

开户行：工商银行湖州仁皇山支行

账  号：1205210209000060768

五、 其他投标供应商认为有必要提供的资料。