德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目

临 [2024]5861号

公

开

招

标

文

件

项目编号：YSCG-2025-001

项目名称：德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目

采购单位：德清县禹越镇人民政府

采购代理机构：德清县禹盛工程管理有限公司

2025年4月

目      录

- 第一章    公开招标采购公告	2

- 第二章    招标需求	5

- 第三章    投标人须知	5

- 第四章    评标办法及评分标准	35

- 第五章    合同主要条款(仅供参考)	42

- 第六章    投标文件格式	58

# 第一章    公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，德清县禹盛工程管理有限公司就德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 招标项目编号：YSCG-2025-001

- 采购组织类型：分散委托采购

三. 招标项目概况：

| 序号 | 采购名称 | 数量/ 单位 | 预算金额 （人民币） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目 | 1批 | 167.94万元 | 详见采购文件 |
| 备注 | 投标总价不得超预算金额，否则将为无效标。 |  |  |  |

四．投标供应商资格要求:

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条；

B.拟投标人须为中华人民共和国境内注册，具有良好的财务状况和商业信誉，具有相应服务能力的供应商；

C.本项目专门面向中小企业采购，且供应商的所属行业须为制造业。供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（格式详见附件）或提供残疾人福利性单位《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）或提供监狱企业证明文件(需省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具)；

D.本项目不接受联合体投标。

五．项目报名方式，采购文件公告期限，采购文件依法获取方式及时间:

1．本项目报名方式只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上报名，不接受供应商现场报名，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购供应商方可进行网上报名；供应商政采云获取采购文件审核通过即为报名成功。

2.本项目采购文件公告期限：公告发布之日起至开标截止时间前 (采购文件公告期限届满后允许潜在投标人网上报名并依法获取采购文件, 供应商未按规定时间要求提出质疑的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外)

3．拟投标人可在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或德清县公共资源交易中心网站（http://www.deqing.gov.cn/col/col1229656839/index.html）免费浏览或下载采购文件。但公告附件的采购文件仅供阅览使用，供应商网上报名成功为依法获取采购文件的方式。

六．投标截止时间：2025-4-22    9:00

七．投标地址：“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标。

八．开标时间：2025-4-22   9:00

九．开标地址：德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心二楼204开标室“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标。

十．投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

十一．其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人报名成功并依法获取采购文件后决定不参加该项目投标，应在投标截止时间3天前（提前72小时）以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知本采购代理公司，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标。

3.投标截止时资格审查应提供以下资料：【供应商是否具有投标资格在开标结束后进行审查确认。同时，资格审查时若须要供应商提供相应资格证明材料原件（有效公证件可替代相应原件）进行备查却无法提供的，则供应商的投标文件将可能被作无效投标处理。】

A.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

B.供应商承诺函原件（格式见采购文件附件）；

C.法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件一份；

D.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章。

4.本项目不集中组织现场考察，需要供应商自行联系采购人进行现场考察和调研。

十二．投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、竞标人应在开标前完成CA数字证书办理。（操作路径：登录工作台-【系统管理】-【CA管理】-【CA证书申领】，可咨询政采云平台技术支持热线或采小蜜）。完成CA数字证书办理预计一至两周，建议各竞标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.5a1b99c0b9b911ed950f0d6da0df5de7）。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人在投标截止时间前将备份电子投标文件按要求密封送交到德清县公共资源交易中心204开标室（德清县武康街道永安街169号二楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其备份电子投标文件无效。备份电子响应文件也可提前寄至代理机构，地址：浙江省湖州市德清县禹越镇振兴路266号3幢314室，章昊收，联系电话：0572-8230302。备份文件在开启标书信息前可直接通过邮件发送至ysgcglyxgs@163.com。备份电子文件无法直接查看，需通过系统解密。备份电子投标文件采用邮寄方式送达的，其中可能存在的破损、遗失等一切风险由投标人自行承担。

十三.联系方式

1、采购人名称：德清县禹越镇人民政府

联系人：胡先生

联系电话：0572-8468615

质疑受理人：朱小姐

质疑联系方式：0572-8468615

2、采购代理机构名称：德清县禹盛工程管理有限公司

项目联系人（询问）：章昊

项目联系方式（询问）：0572-8230302

质疑联系人：王桂琴

质疑联系方式：0572-8230302

地  址：浙江省湖州市德清县禹越镇振兴路266号3幢314室

3、政府采购监督管理部门名称：德清县财政局

联系人：姚女士

监督投诉电话/传真：0572-8280257

地址：德清县舞阳街228号

十四.本次采购项目相关信息发布媒体：

1.浙江省政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

2.德清县公共资源交易网：http://www.deqing.gov.cn/col/col1229656839/index.html

十五.本采购文件的解释权归招标采购单位所有。

2025年4月1日

第二章    招标需求

（加▲号项需实质性响应）

一、说明

- 本采购文件所提出的货物和服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应货物和服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准提供，非标准货物按采购人提供的要求提供，货物标准按照国家《政府采购电子电器服务规范》等有关规定及合同约定进行验收。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。

- 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 采购需求

- （一）采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内设备制作安装 |  |  |  |  |
| 1 | 单格位：外径：宽420*高300*深400mm （±5mm） | 门 | 756 |  |
| 2 | 双格位：外径：宽800*高300*深400mm （±5mm） | 门 | 2430 |  |
| 3 | 祭拜系统（标准版） | 套 | 1 |  |
| 4 | 祭拜系统（简易版 ） | 套 | 6 |  |
| 5 | 瞻仰台 | 台 | 1 |  |
| 6 | 云梯 | 块 | 3 |  |
| 7 | 单面侧板 | 块 | 12 |  |
| 8 | 双面侧板 | 块 | 36 |  |
| 9 | 封板 | 套 | 28 |  |
| 10 | 休息接待区座椅（一桌四椅） | 套 | 6 | 具体尺寸根据采购人要求选配 |
| 11 | 一二三楼孝道文化墙 | 套 | 3 |  |
| 12 | 一楼休息座椅（10-14个） | 套 | 1 | 具体尺寸根据采购人要求选配 |

- （二）产品主要参数和材质要求

- 一、骨灰存放架技术参数

1、格位架规格：

单格位：外径：宽420*高300*深400mm（±5mm）

双格位：外径：宽800*高300*深400mm（±5mm）

| 序号 | 技术要求名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格位箱体 | 采用冷轧镀锌板材质，壁厚≥0.5。 1、箱体左右板成型厚度不低于15mm；承重板成型厚度不低于30mm。 2、箱体左右板压印中国传统文化图案，须体现殡葬文化。 |
| 2 | 丰碑 | 采用铝塑板材质，壁厚≥3.0mm。 1、表面打印中国传统文化图案，须体现殡葬文化。 |
| 3 | 丰碑槽 | 采用阳极氧化铝合金型材，丰碑嵌入槽内须严丝合缝。 |
| 4 | 顶盖 | 采用阳极氧化铝合金型材，壁厚≥0.8mm，型材高≥60mm。 1、须匹配防护角。 |
| 5 | 底座 | 采用阳极氧化铝合金型材，壁厚≥1.5mm，型材高≥100mm。 1、须匹配防护角。 |
| 6 | 门框型材 | 采用阳极氧化铝合金型材，壁厚≥0.8mm，型材宽≥30mm。 1、、须匹配防护角。 |
| 7 | 门扇面板 | 采用铝塑板材质，壁厚≥3.0mm。 1、表面打印中国传统文化荷花元素图案，须体现殡葬文化。 |
| 8 | 门扇背板 | 采用铝塑板材质，壁厚≥1.8mm。 1、材质表面色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮现象。 |
| 9 | 门扇装饰件（角花） | 颜色为钛金色，与门框型材颜色搭配协调。 |
| 10 | 门扇编号架 | 架体颜色为钛金色，编号序号可根据采购人要求雕刻。 |
| 11 | 侧板内架体 | 采用冷轧镀锌板材质，壁厚≥0.5。 1、采用折弯工艺，须增加加强筋处理，提高加固性能。 |
| 12 | 侧板外架体 | 采用铝塑板材质，壁厚≥3.0mm。 1、表面打印中国传统文化图案，须体现殡葬文化。 |
| 13 | 合页 | 采用不锈钢材质，须提升门扇面板开启顺滑度。 |
| 14 | 子母锁 | - 采用钢铜材质。 |
| 15 | 拉杆 | 采用不锈钢材质。 1、耐腐蚀性能良好。 |

二、祭拜系统（标准版）技术参数

1、系统功能要求：

| 序号 | 项 目 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 智能控制终端 | - 智能控制终端基于 ARM Cortex-A17 四核架构，主频最高可达 1.8GHz，支持多任务并行处理，兼顾高性能与能效比。 - 为保证系统安全稳定运行，智能控制终端与电磁锁控制主板应使用SPI通讯。 |
| - 2 | 快速启动功能 | - 在外部电源合上≤3秒完全进入到显示稳定及可完全操作的界面，内部不得采用任何UPS等不间断电源的辅助装置，也不得有任何辅助开关或按键帮助启动，屏幕界面应随着外部电源切断而关闭。 |
| - 3 | 自定义挽联 | - 1.允许用户自定义悼念挽联，祭拜仪式开启后，电子挽联自动显示用户自定义挽联内容，祭拜仪式结束后自动关闭电子挽联显示。 |
| - 4 | 人机互动 | - 允许用户自主操作祭拜环节，可以自主调节祭拜流程。 - 允许用户自主选择祭拜祭品。 - 异屏多显，智能司仪台和智能祭拜互动器显示不同内容，智能司仪台用于与用户的操作交互，智能祭拜互动器用于显示祭拜仪式各个步骤。 |
| - 5 | 设备互动 | - 用户可通过IC卡/祭奠牌位开启祭拜仪式 - 祭拜仪式开始后，系统自动启动电子挽联，结束时自动关闭。 - 燃烛上香步骤时，电子蜡烛跟随动画效果同时点亮，祭拜仪式结束后自动关闭。 |
| - 6 | 智能司仪语音引导 | - 智能司仪真人语音播报，引导用户完成祭拜仪式。 |
| - 7 | 系统设置 | - 通过手势密码解锁进入系统管理界面，保证安全性的同时方便快捷；在系统管理界面，管理员可对终端机进行一系列的系统设置，包括网络设置、分辨率设置、屏保时间设置、系统重启、无操作退出时间及自动更新等功能，方便对接任何第三方系统。 |
| - 8 | 系统网络检测功能 | - 系统应实时检测网络情况及与服务器通讯情况并显示在架体控制终端主界面。 |
| - 9 | 其它功能 | - 1.录入逝者生平资料、支持文件、图片、影音形式的资料。 2.祭拜仪式启动时，电子香烛同步点亮。祭品 3.虚拟祭品可选（花圈、鲜花、纸钱等）。 4.可自选祭拜背景及祭拜音乐。 5.具有预约排队功能，便于清明、冬至祭拜高峰期人流量的控制。 |

- 2、主要部件配置要求

| 部件名称 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 智能司仪台 | - 司仪台材质：钢板材质。 - 2. 小蛮腰整体尺寸：959*200mm（（±5mm））、底座尺寸：380*390.7（±5mm）。 - 3. 配有不低于21.5寸、分辨率不低于1920*1080触摸屏，集成刷卡/指纹（可选）模块。 - 4.基于ARM Cortex-A17 四核架构，主频最高可达 1.8GHz，支持多任务并行处理，兼顾高性能与能效比。 | 1套 |
| 智能祭拜 互动器 | - 尺寸：不低于55寸。 - 分辨率：不低于1920*1080。 - 配有HDMI连接线及遥控器。 | 1套 |
| 现场祭奠台 | - 1.材质：实木，如南榆木或其它实木。保证材质质地硬朗、纹理直而粗犷豪爽。 - 2.颜色：颜色自选。 - 3.参考尺寸：1050mm*970mm*500mm。 - 4.配有专用 ID 读卡器。 | 1套 |
| 电子香烛 | - 自带电源。 - 控制器功能：具有防潮设计；带有短路保护功能；有滤波电感，可防止电磁干扰。 | 1套 |
| 文字滚动设备 （横批） | - 分辨率（W×H）：64*32=2048； - 模组像素间距（mm）：4.75mm； - 模组尺寸（mm）：304（W）×152（H）； - 模组最大功耗（W）：≤14； - 像素密度（点/m2）：44321； - 驱动方式：1/16恒流驱动； - 亮度：≥600cd/m2； - 换帧频率：≥60帧/S； - 灰度等级：0-256级可选 - 刷新率（Hz）：≥60； - 使用寿命：≥10万个小时，平均无故障时间：≥1万个小时； - 离散失控点：＜0.0001；出厂时为0； - 盲点率：＜0.0003；出厂时为0； - 工作温/湿度范围（℃/RH）： -20 – 40 / 10%-65%RH - 亮度均匀性:》0.95； - 衰减率（工作三年）： ≤15%； - 显示颜色：65536亿种； - 亮度调节：256自动/手动 。 | 1套 （整体尺寸1.5m*0.3m，具体尺寸根据采购人要求选配） |
| 文字滚动设备 （挽联） | - 分辨率（W×H）：64*32=2048； - 模组像素间距（mm）：4.75mm； - 模组尺寸（mm）：304（W）×152（H）； - 模组最大功耗（W）：≤14； - 像素密度（点/m2）：44321； - 驱动方式：1/16恒流驱动； - 亮度：≥600cd/m2； - 换帧频率：≥60帧/S； - 灰度等级：0-256级可选 - 刷新率（Hz）：≥60； - 使用寿命：≥10万个小时，平均无故障时间：≥1万个小时； - 离散失控点：＜0.0001；出厂时为0； - 盲点率：＜0.0003；出厂时为0； - 工作温/湿度范围（℃/RH）： -20 – 40 / 10%-65%RH - 亮度均匀性:》0.95； - 衰减率（工作三年）： ≤15%； - 显示颜色：65536亿种； - 亮度调节：256自动/手动 。 | 2套 （整体尺寸1.8m*0.3m，具体尺寸根据采购人要求选配） |
| 装饰品 | - 提篮绢花：1对（不低于30*40cm）。 - 地毯：1卷（面积不低于1.5m*2m）。 - 跪垫：3个（直径不低于50cm）。 | 1项 |
| 背景墙 | 采用高精度数码喷绘机打印背景图案或壁纸装饰件，每套标配10平方米。 | 1项 |

三、祭拜系统（简易版）技术参数

1、系统功能要求：

| 序号 | 项 目 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 智能控制终端 | - 智能控制终端基于 ARM Cortex-A17 四核架构，主频最高可达 1.8GHz，支持多任务并行处理，兼顾高性能与能效比。 - 为保证系统安全稳定运行，智能控制终端与电磁锁控制主板应使用SPI通讯。 |
| - 2 | 快速启动功能 | - 在外部电源合上≤3秒完全进入到显示稳定及可完全操作的界面，内部不得采用任何UPS等不间断电源的辅助装置，也不得有任何辅助开关或按键帮助启动，屏幕界面应随着外部电源切断而关闭。 |
| - 3 | 人机互动 | - 允许用户自主操作祭拜环节，可以自主调节祭拜流程。 - 允许用户自主选择祭拜祭品。 - 异屏多显，智能司仪台和智能祭拜互动器显示不同内容，智能司仪台用于与用户的操作交互，智能祭拜互动器用于显示祭拜仪式各个步骤。 |
| - 4 | 设备互动 | - 用户可通过IC卡开启祭拜仪式 - 祭拜仪式开始后，系统自动启动电子挽联，结束时自动关闭。 - 燃烛上香步骤时，电子蜡烛跟随动画效果同时点亮，祭拜仪式结束后自动关闭。 |
| - 5 | 智能司仪语音引导 | - 智能司仪真人语音播报，引导用户完成祭拜仪式。 |
| - 6 | 系统设置 | - 通过手势密码解锁进入系统管理界面，保证安全性的同时方便快捷；在系统管理界面，管理员可对终端机进行一系列的系统设置，包括网络设置、分辨率设置、屏保时间设置、系统重启、无操作退出时间及自动更新等功能，方便对接任何第三方系统。 |
| - 7 | 系统网络检测功能 | - 系统应实时检测网络情况及与服务器通讯情况并显示在架体控制终端主界面。 |
| - 8 | 其它功能 | - 1.录入逝者生平资料、支持文件、图片、影音形式的资料。 2.祭拜仪式启动时，电子香烛同步点亮。祭品 3.虚拟祭品可选（花圈、鲜花、纸钱等）。 4.可自选祭拜背景及祭拜音乐。 5.具有预约排队功能，便于清明、冬至祭拜高峰期人流量的控制。 |

- 2、主要部件配置要求

| 部件名称 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 智能司仪台 | - 司仪台材质：钢板材质。 - 2. 小蛮腰整体尺寸：959*200mm（（±5mm））；底座尺寸：380*390.7（±5mm）； - 3. 配有不低于21.5寸、分辨率不低于1920*1080触摸屏，集成刷卡/指纹（可选）模块。 - 4.基于ARM Cortex-A17 四核架构，主频最高可达 1.8GHz，支持多任务并行处理，兼顾高性能与能效比。 | 1套 |
| 智能祭拜 互动器 | - 尺寸：不低于55寸； - 分辨率：不低于1920*1080； - 配有HDMI连接线及遥控器。 | 1套 |

# 四、全自动钛金瞻仰台技术参数

| 序号 | 技术项目 | 产品技术规格、参数及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瞻仰台 占地面积 | 外部尺寸：长3500mm*宽2800mm*高1100mm(±10mm) |
| 2 | 棺体规格尺寸 | 棺体尺寸：长2300mm*宽1000mm*高1100mm(±10mm) 内空尺寸：长2100mm*宽740mm*高360mm(±10mm) |
| 3 | 棺体外部材质 | 采用厚≥0.8mm钛金不锈钢板。 |
| 4 | 棺体内部材质 | 采用厚≥0.6mm经脱氧防腐处理的轧花铝板。 |
| 5 | 棺罩材质 | - 1、棺罩整体采用双层PMMA透明棺罩，厚度≥4.0mm。 - 2、棺罩采用一次挤出成型工艺。 |
| 6 | 棺体装饰 | 棺体外部四周镶嵌装饰仿瓷画。 |
| 7 | 托 板 | - 1、采用25mm*13mm*0.7mm不锈钢钢管。 - 2、采用长1960mm*宽600mm*0.7mm不锈钢钢板。 |
| 8 | - 托板升降架 | - 1、材质：30mm*15mm*2.0mm不锈钢管。 - 2、功能：具有2次升降功能，不开启棺盖，遗体可升至棺口，亲属可从更好角度和方位瞻仰遗体。 |
| 9 | 蒸发器 | 直冷式内藏紫铜盘管蒸发器。 |
| 10 | 冷凝器 | 风冷式翅片16排紫铜盘管冷凝器，冲氮无氧化焊接技术，风扇采用超静音风扇。 |
| 11 | 额定温度 | -15℃。 |
| 12 | 制冷剂 | R404A |
| 13 | 保温层 | 聚氨脂整体高压回温发泡，厚度100mm 密度为 50kg/m³，保证保冷隔热，节能环保。 |
| 14 | 台 步 | 1、表面材质：钛金板。 2、内部骨架：25mm*25mm*0.7mm不锈钢管。 3、台步数量：2步。 4、开启方式：前台步自动开启。 |
| 15 | 台 柱 | 1、规格：约130mm*130mm四边形棱柱。 2、造型：采用钛金板冲压成型，无焊点，不生锈。 |
| 16 | 围 栏 | 使用PMMA材质表面彩印3D立体图案（图案款式采购人可自选），围栏防水防潮，图案保色度强。 |
| 17 | 开启方式 | 台步、棺罩可一键式遥控开启。亦可手动开启。 |
| 18 | 功能要求 | 1、温控系统：微电脑全自动智能伺服温度控制器，在长时期工作未达到设定温度时，温度控制器发出声光报警提示，并可手动设定温度。在电压不稳定时产品可自行延时，进行自我保护。 |
| 19 | 助力导轮 | 导轮Φ50mm*38mm。 |
| 20 | 功率 | 2000W |
| 21 | 电源 | 220V 50HZ |

- 商务条款部分

一、项目服务要求

1．中标人应免费将所供产品运输到用户指定地点，用户组织产品供货验收合格后，根据用户要求免费实施产品的安装调试。

2．根据用户实际应用的要求，免费提供产品的安装调试，应包含项目所需相应的所有附件等材料。

二、付款方式及履约保证金:

▲1. 根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总金额的40%，剩余货款根据实际供货情况按实结算。

▲2. 中标人在签订合同后7天内，应当向采购人提交履约保证金（金额为中标价1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。（推荐通过政采云平台金融服务申请，保险公司出具的保函），项目验收合格后无息退还。

▲3.结算及调整方式:

3.1本次报价是履行合同的最终价格（当采购清单数量与实际使用数量一致时），须包括设备价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、招标服务代理费所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

3.2当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

三、售后服务

▲〈一〉质保期： 2年免费保修、免费更换缺陷部件，终身维护。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

▲〈二〉质保期服务需严格按照采购文件技术参数需求（详见技术参数要求）提供。在质保期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由中标人承担。同时,在整个产品使用期内卖方应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当设备出现故障时，中标人也应承诺在接到采购人通知后1小时内响应并提出解决方案，在12小时内到达现场处理，要求在24小时内解决问题，若短期无法修复的，应及时提供相应同档次备用产品并负责安装调试。

〈三〉保修期外设备出现故障需要维修的，只收取成本费。

四、安装调试（若需要安装调试）

1、安装（供货）地点:采购人指定地点。

▲2、供货期: 中标人在接到采购人的排产通知后40天内将所有设备及材料的供货、安装、调试直至通过验收为止。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

4、中标人免费提供中标设备的安装服务。

5、调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。

五、检验和检测

1、采购人有权对货物发货前进行检验或测试，投标人应邀请采购人到制造厂检查加工工艺、原材料用料和产品质量，并参加出厂检验，以确认货物的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件提出的要求，但不能作为最终验收。投标人应为采购人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足采购要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物，并承担给采购人造成的经济损失。

2、货物交货时，中标人应提供权威部门出具的合格检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人付款的重要依据，但不能作为最终验收。

3、所有货物到达现场后，采购人有权对货物进行抽样检测，如采购人认为必要可以委托质检机构进行检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对采购人造成的损失应给予经济赔偿。中标人必须派员到现场与采购人一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格、同样式的产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

六、验收

1、中标人已按合同规定提供了符合招标文件要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收被视为合格，双方签署验收合格证书。

2、若因中标人制造工艺、质量问题等导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

七、安全责任

1、中标人应接受采购人的协调管理和考核，中标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及因此发生的一切费用。

2、中标人必须按规定办理有关保险。中标人在施工期间发生人身安全、交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标人负责，与采购人无关。

八、合同签订

1、投标人在中标后应免费按采购人的要求对设计方案作进一步修正、优化，货物的数量如果因设计方案变化而更改，结算时则按单价为准予以调整。产品色泽暂按采购文件中规定的颜色为准，如采购人日后需要更改，中标人应积极配合，中标价格不变。采购人有权在不改基本规格尺寸的基础上，要求中标人提供的货物在样式上稍做改动，价格不变。

2、如果供应商提供产品与投标文件和合同等内容中承诺的产品不一致，则供应商必须接受无条件退货并赔偿采购人损失。

九、现场踏勘

1、采购人不组织现场踏勘，供应商根据自身情况对采购人现场进行实地勘察，以便了解相关要求，求得更为准确的报价依据。

2、供应商踏勘现场发生的费用自理。

3、除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、供应商在踏勘现场时,应该充分了解工程场地和相关的周边环境情况，以便在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

十、样品要求

- 1、投标单位按采购以下需求规定提供样品：

| 序号 | 样品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单穴位存放架 | 单格位：外径：宽420*高300*深400mm（±5mm） | 1 | 门 |

2、评标委员会将根据评标方法及评分标准的规定对样品进行评审。

3、投标单位必须按照采购文件技术规范要求免费提供不带任何能显示投标单位名称、标志的样品，此样品作为本次评标的重要组成部分，样品必须在开标前送至指定现场（地址：公共资源交易中心一楼），逾期送达的将被拒收，评标后封样。封样样品与采购文件、投标文件共同作为中标人供货及采购人验收的依据。若投标人提供的样品与其在投标文件中所承诺的不一致，必须按两者相比相对较优的标准予以验收（注：如提供能显示投标单位名称、标志的样品或样品不全，该投标单位样品分为零分。）

未中标投标人的“样品”由投标人在中标公告结束后三个工作日内从采购中心处自行领回，逾期不领回的样品采购中心作废品进行处理，所有损失由投标人自行承担。

注：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，相应的投标文件将被视为无效。

# 第三章    投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目 |
|  | 采购数量及单位：详见第二章内容。 |
|  | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目的招标代理服务费按中标金额的相应比例向中标单位收取，具体收费标准按差额定率累进法计算：100万元以下按1.5%收取，100-500万元按1.1%收取，不足壹万按壹万收取，本项目费用作为不可竞争费用，由中标单位在领取中标通知书之前支付。 |
|  | 投标保证金：不收取。 |
|  | 答疑与澄清：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理公司提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。采购人和采购代理机构将于提交投标截止时间15日前进行可能影响投标文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人和采购代理机构将于投标截止日期一天前书面通知所有已报名的投标人。 |
|  | 本项目实行政采云在线投标。投标文件组成： （1）电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。内容与电子投标文件保持一致。数量为1份。 |
|  | 投标截止时间及地点：2025年4月22日9:00前德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心）开标室204。“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标 |
|  | 开标时间及地点：2025年4月22日9:00德清县公共资源交易中心（德清县武康街道永安街169号）开标室204。 |
|  | 投标文件的接收： 1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前将备份电子投标文件密封送交到德清县公共资源交易中心204开标室，逾期送达或未密封将被拒收。未完成电子投标文件传输提交、仅提供备份投标文件的，其提供的备份投标文件无效。 备份电子投标文件也可提前寄至代理机构，地址：浙江省湖州市德清县禹越镇振兴路266号3幢314室,章昊收，联系电话：0572-8230302。与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时使用。备份文件在开启标书信息前可直接通过邮件发送至ysgcglyxgs@163.com。备份电子文件无法直接查看，需通过系统解密。 2、投标人递交备份电子投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的投标文件； （2）投标人未成功办理政采云报名手续的； （3）超过投标截止时间送达的； （4）仅提供备份投标文件的。 投标人不提供备份投标文件，因而造成评审委员会对其投标文件无法评审的，其投标无效，相关风险和责任由投标人自行承担。 |
|  | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
|  | 中标结果公告及中标通知书：采购人确定中标人后2个工作日内 ，中标结果公告发布于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、德清县公共资源交易网（http://www.deqing.gov.cn/col/col1229656839/index.html），同时发出中标通知书。 |
|  | 采购资金来源：预算内资金。 |
|  | 投标文件有效期：120日历天。 |
|  | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理公司提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日或递交谈判、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及评审委员会、谈判小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。）质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
|  | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 注意事项： 1、投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理公司反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评审委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理公司或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第14、15条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 4、为保障解密成功，投标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
|  | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本采购文件适用于德清县禹越镇人民政府的德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

2.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

6.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带身份证。如投标人代表不是法定代表人，须同时具有法定代表人出具的授权委托书（格式见第四部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目提供的服务内容单一，故不再接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目服务内容单一，不存在非主体、非关键性工作，故不允许分包。

（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与投标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人保证金将不予退还，造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

5.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）和最新发布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》等文件规定，《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的为政府强制采购产品（查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）。采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围内的，须强制采购节能产品，但在节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

（九）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在投标截止时间前，采购代理公司对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2. 采购代理公司可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在采购文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

（一）投标文件的形式和效力

1. 投标文件分为电子投标文件以及备份电子投标文件。

1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；

1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

2.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。

其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。

      - 资格文件：

（根据《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》（浙财函[2020]298号），供应商参加政府采购活动实行“承诺+信用管理”的准入管理制度，书面承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，采购组织机构不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，政府采购交易平台自动核验信用记录。在核验功能开通前，各级财政部门、采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录，对不符合政府采购法相关规定资格条件的供应商，应拒绝其参与政府采购活动。

- 投标人的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

- 投标人提供投标企业承诺函（格式见附件）；

- 法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件一份

- 投标人须提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》，其中供应商的所属行业须为制造业（详见附件）或提供残疾人福利性单位《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）或提供监狱企业证明文件(需省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具)；

- 投标人的其他投标资格证明文件复印件加盖公章。

2、商务技术文件：

（1）商务部分包括但不限于以下内容

- 供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）；

- 投标声明书（格式见附件）；

- 投标企业总体的基本情况介绍；

- 投标人其他相关资质证书情况（复印件加盖公章）（原件备查）；

- 投标产品的荣誉、质量证书、认证证书和专利证书等能体现产品质量的证书,拟投标产品符合国家及行业最新标准，并通过国家权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)；

- 投标人三年来（2022年1月1日至今）类似业绩证明（相关证明材料根据评审细则提供）（复印件加盖公章）；

- 售后服务；

- 响应承诺；

- 常用配件及耗材的价格、保修期外的服务价格（此价格不计入本项目投标价格总价，并应放入投标文件的资信及商务文件中，供采购单位参考）；

- 商务偏离表（加盖公章）；

- 采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

（2）技术部分包括但不限于以下内容：

- 性能、技术指标及相关服务承诺要求；投标人针对本项目的相关服务承诺一览表（中标人在投标文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答。任何含糊不清的表示对投标结果的影响将是中标人的责任。）

- 本项目总体要求的理解

- 实施方案；

- 设计方案；

- 培训计划；

- 针对本项目的服务技术团队情况：包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明、相关经验履历等复印件。（加盖公章）；

- 采购文件要求的以及投标人认为可能需要的其他文件资料。

3、报价文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标项目报价明细表（格式见附件）；

- 随机备品备件一览表（如有）（格式自拟）；

▲注：投标声明书、投标函和法定代表人授权书至少必须具有法定代表人签名(或盖法定代表人私章)并加盖单位公章。

- 4、样品提供：

投标单位必须按照采购文件技术规范要求免费提供不带任何能显示投标单位名称、标志的样品，此样品作为本次评标的重要组成部分，样品必须在开标前送至指定现场（地址：公共资源交易中心一楼），逾期送达的将被拒收，评标后封样。封样样品与采购文件、投标文件共同作为中标人供货及采购人验收的依据。若投标人提供的样品与其在投标文件中所承诺的不一致，必须按两者相比相对较优的标准予以验收（注：如提供能显示投标单位名称、标志的样品或样品不全，该投标单位样品分为零分。）

未中标投标人的“样品”由投标人在中标公告结束后三个工作日内从采购中心处自行领回，逾期不领回的样品采购中心作废品进行处理，所有损失由投标人自行承担。

注：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，相应的投标文件将被视为无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，必须包括设备费、材料费、人工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、验收费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，供货清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

5.投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起120日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的装订、签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作，且必须按标项分别单独密封、单独提交。

3.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）备份投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 备份投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样。

2.如果备份投标文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理机构有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人。同时，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因投标文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

5.在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

6. 未在投标截止时间前进行政采云报名程序的供应商的投标文件将被拒绝。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在评标结束之前作出必要的澄清、说明或者补正（可以是复印件、传真件等）。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，相应的投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）开标时不能按采购文件要求提供相应的投标资格证明文件进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件所有的投标声明书、投标函和法定代表人授权书均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供投标声明书、投标函和法定代表人授权书的；（法定代表人亲自参加开标的，或者法定代表人及其授权代理人均未参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）投标文件内容不真实的；

（5）投标文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式、验收方法等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）在“资信商务、技术”标中出现投标报价的；

（8）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（10）与采购文件中标“▲”的商务条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（11）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（12）投标文件字迹模糊辨认不清的（评审委员会一致认为难以确认）；

（13）投标产品载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（14）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（评审委员会一致认定）的；

（15）在投标截止时间以后传送的电子投标文件；

（16）投标文件未按照采购文件规定的要求盖章、密封和分标项（如有多个标项）的；

（17）电子投标文件未在规定时间内解密，或解密失败的且未在投标截止时间前提交备份投标文件的，或备份投标文件均无法评审使用的；

（18）供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》未采用本采购文件规定格式或未完整填写的或未如实填写的。

(19)未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的;

（20)法律、法规和本采购文件中其他规定投标文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（评审委员会一致认定）；

（3）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）投标（技术）文件所投产品规格型号、品牌（或生产厂家）不明确，或产品数量明显不符合采购文件要求的；

（6）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（4）供应商报价低于项目预算50%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但投标人不能证明其报价合理性的；

（6）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

(7)投标报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）。

(8)法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

四、开标

（一）开标准备

采购代理公司将在规定的时间和地点在政采云平台进行在线开标，来现场参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的，视同未参加开标会；投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会议未签到的，视同未参加开标会。法定代表人或其授权代理人未参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理公司主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会现场的人员名单；

3.主持人宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织到场供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4. 电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

4.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查,包括对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询。

6.资信/商务、技术评分结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，有效供应商的商务和技术得分情况；

7. 评审结束后，由工作人员宣布各投标人的分数（报价分除外），再由公证人员查验报价文件密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封唱价格标，唱完价格后，由各投标供应商对唱标情况进行确认，再由评审委员会对各报价文件进行审查，得出价格分数，并计算出总分。

8. 由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标产品名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理公司认为有必要宣读的其他内容。

9.采购代理公司做开标情况确认表,投标人代表对开标情况进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10. 评审小组对当前有效供应商的报价文件进行报价评审（确认报价是否明显高于其市场报价或低于成本价），并出具评审报告。

11.采购代理公司公布最终评审结果。

11.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

11.2若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效；

12.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评审委员会

本项目评审委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理公司将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5. 做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

6. 评审结束后，采购代理公司应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标程序

1.形式审查（资格性审查）

采购人对投标人的资格进行审查，采购人代表和代理机构工作人员协助评审委员会和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质性审查与比较

评审委员会审查投标文件是否实质性响应采购文件的实质性要求。评审委员会组长组织评审人员独立评审。采购人拟认定为供应商资格不符合的或评审委员会拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。所谓实质上响应，是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3. 投标文件的评审、比较和否决

（1）评审委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（2）在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

（3）在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评审委员会有权对其做出不利的判定。

（4）各投标人的技术、商务、资信（即价格分以外的其他分数总和）得分为所有评委的有效评分汇总数的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）代理机构工作人员协助评审委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评审委员会完成评标后,由采购代理公司工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则向采购代理公司提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.报价明细表总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的情形除外），并由评审委员会出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

七、定标

本项目由经采购人授权的评审小组确定中标人，再由采购人对采购结果进行确认，但法律法规及规章、制度有其他规定的情形除外。

1.采购代理公司在评标结束后当场将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，政府采购中心将没收其投标保证金，并将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

3.采购人依法确定中标人后，中标结果公告1个工作日。同时，采购代理公司以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理公司对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.合同正本应一式四份，采购单位与中标人双方各执一份，其他两份交由采购代理机构。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

# 第四章    评标办法及评分标准

德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人书面说明（包括货物的进货或主要原材料、部件成本，人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。投标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。

- 评标内容及标准

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术分 （50分） | 所有性能及技术指标要求3分 | 满足招标货物的所有性能及技术指标要求得3分，允许偏离的非重要指标低于招标需求（非实质性负偏离，采购文件“第二章”中未标注“▲”的条款）的，经由专家组评议后，每一项减0.2分，扣完为止。 |
|  | 本项目总体要求的理解 4分 | 根据投标人在投标文件中对本项目总体要求的理解进行评审。包括：产品性能配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等方面进行打分。（0、0.5、1、2、3、4打分）。 |
|  | 实施方案 12分 | 根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等进行评分： 投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠（组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点）：（0、0.5、1、2、3打分） 确保供应货物质量（验货）的措施：（0、0.5、1、2、3打分） 与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）：（0、0.5、1、2、3打分） 应急预案和紧急事件处置措施：（0、0.5、1、2、3打分） |
|  | 设计方案 12分 | 投标单位根据图纸以及现场的实际状况、地理环境、周边设施等情况提供设计方案等进行评分： 根据投标人的设计理念及总说明进行打分（0、0.5、1、2打分） 根据投标人标注清晰的平面布置设计图的提升空间利用率、布局人性化、可行性进行打分（0、0.5、1、2、3打分） 根据投标人清晰的彩色效果图的殡葬传统文化，整体色彩搭配，完全贴合采购需求进行打分（0、0.5、1、2、3打分） 根据投标人提供的辅助延伸设计展示内容进行打分（0、0.5、1、2打分） 根据设计方案是否科学合理（0、0.5、1、2打分）。 |
|  | 项目团队情况 2分 | 根据负责本项目的服务技术团队实力情况给分。主要参考技术人员组成、相关经验履历情况、证书、投标截止时间前近一个月的社保证明（或股东证明、退休证明和返聘证明）等（0、0.5、1、2打分）。 注：不提供社保证明（或股东证明、退休证明和返聘证明）材料不得分。 |
|  | 培训计划 2分 | 根据投标人提供的培训方案及培训计划进行打分（0、0.5、1、2打分）； |
|  | 样品 12分 | 提供单穴位存放架一门。 样品评分标准： ①工艺程度：根据样品工艺、规格、金属表面处理、牢固度、附着力等评分，（0、0.5、1、2、3、4打分） ②美观性：根据投标人所提供样品的扎实牢固度、安全性、设计合理性、实用性、舒适性、匹配性、人体工学设计、色泽、色调搭配等进行打分，（0、0.5、1、2、3、4打分） ③门面板图案与侧板图案符合殡葬文化特色、整体搭配进行打分，（0、0.5、1、2、3、4打分） 若中标人样品低于采购文件要求的，应按不低于采购文件规定的要求制作供货产品，经多次沟通与打样，待采购人确认后方可投产。 |
|  | 生产工艺 3分 | 根据投标人提供的产品生产工艺流程图文、出厂检验程序措施或产品制作标准的技术性、科学性、合理性进行评分（0,1,2,3）。 |
| 商务、资信及其他分 （20分） | 投标人总体情况 8分 | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，得2分； 2.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书得2分； 3.投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，得2分 4.投标人具有有效的售后服务五星级及以上认证证书的得2分 注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询验证截图，要求在有效期内，若无法查询或查询结果与证书不符的不得分，未提供或提供不齐全的不得分。 |
|  | 业绩 3分 | 根据投标人提供的2022年1月1日起至本项目截标时间止完成的类似项目业绩（项目特征为骨灰存放架）的数量进行打分，每个业绩得1分，最高得3分。 开标时在投标文件中必须同时提供合同复印件（应包含能够体现具体采购内容的部分）和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料），不提供不得分。 |
|  | 响应承诺 3分 | 对采购人提出的售后服务要求应在30分钟内予以响应，沟通解决思路，需提供书面承诺函，满足要求得1分，不满足要求不得分； 对现场实施的紧急售后服务在2小时内到达得2分，2.5小时内到达得1分，需提供书面承诺函。 |
|  | 售后服务 3分 | 根据投标人的响应时间、质保期内产品的维护措施、技术培训指导及优惠措施等进行评分（0、0.5、1、2、3打分)。 |
|  | 定期巡检 （3分） | 根据投标人的检查内容、检查周期、问题处置措施等进行评分（0、0.5、1、2、3打分）。 |

三、技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评审委员会所有成员评分合计数/评审委员会组成人员数

# 第五章    合同主要条款(仅供参考)

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体： （自行组织为采购人、委托第三方组织填第三方名称。   ）

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章    投标文件格式

德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

资格文件目录：

（根据《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》（浙财函[2020]298号），供应商参加政府采购活动实行“承诺+信用管理”的准入管理制度，书面承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，采购组织机构不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，政府采购交易平台自动核验信用记录。在核验功能开通前，各级财政部门、采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录，对不符合政府采购法相关规定资格条件的供应商，应拒绝其参与政府采购活动。

- 投标人的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

- 投标人提供投标企业承诺函（格式见附件）；

- 投标人须提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》，其中供应商的所属行业须为制造业（详见附件）或提供残疾人福利性单位《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）或提供监狱企业证明文件(需省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具)；

- 投标人的其他投标资格证明文件复印件加盖公章。

附件：

投标企业承诺函

致            （采购人、采购代理机构）：

我方（投标人）        在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 
附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

（1）商务部分包括但不限于以下内容

A.供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）；

B.投标声明书（格式见附件）；

C.投标企业总体的基本情况介绍；

D.投标人其他相关资质证书情况（复印件加盖公章）（原件备查）；

E.投标产品的荣誉、质量证书、认证证书和专利证书等能体现产品质量的证书,拟投标产品符合国家及行业最新标准，并通过国家权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)；

F.投标人三年来（2022年1月1日至今）类似业绩证明（相关证明材料根据评审细则提供）（复印件加盖公章）；

G.售后服务；

H.响应承诺；

I.常用配件及耗材的价格、保修期外的服务价格（此价格不计入本项目投标价格总价，并应放入投标文件的资信及商务文件中，供采购单位参考）；

J.商务偏离表（加盖公章）；

K.采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。
附件：

供应商投标文件评分索引一览表（格式仅供参考）

| 评审内容 | 评分分值 | 评分标准 | 自评分值 | 相应内容所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信商务及其他分 |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入投标响应文件，并置于投标响应文件目录之前，格式可根据个投标人编制情况适当调整。

附件：

投标声明书

致            （采购人、采购代理机构）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法      （企业、法人或其他），经营地址                     。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方现已清楚知道本项目的采购人情况，与之不存在投资关系、行政隶属关系、业务指导关系以及其他可能影响采购公正性的厉害关系。（如有，请如实说明）

3.在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（如有，请如实说明）

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

（如有，请如实说明）

6.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

（如有，请如实说明）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章： 年  月  日

注：投标声明书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。
附件：

法定代表人身份证明

投标人：_______________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：________年___________月_____________日

经营期限：___________________________________ __________

姓    名：_______________性别：_________________________

年    龄：_______________职务：__________________________

系______________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人_________________________(盖单位章)

年     月    日

附件：

法定代表人授权委托书

致            （采购人、采购代理机构）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别：      年龄：            职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                          （亲笔签名或盖私章）

授权委托日期：     年     月     日

—————————————————————————

被授权人有效身份证明复印件粘贴处

注：法定代表人授权委托书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致授权委托书无效。
附件：

投标人基本情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 企业代码 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业法人 |  |
| 经济类型 |  |
| 授权代表 |  |
| 公司成立时间 |  |
| 公司联系电话、传真 |  |
| 职工总人数 |  |
| 资产总额 |  |
| 其中固定资产原值 |  |
| 固定资产净值 |  |
| 负债总额 |  |
| 其中银行借款 |  |
| 所有者权益总额 |  |
| 其中实收资本 |  |
| 上年工业总产值 |  |
| 上年销售收入 |  |
| 上年销售利润 |  |

投标人：（公章）

投标日期：   年  月  日

附件：

企业类似业绩情况

注：企业业绩是指投标人2022年1月1日至今      (复印件并加盖公章）

采购项目名称：                  采购编号：

| 序号 | 采购单位 | 产品或项目名称 | 合同金额 | 项目实施内容 | 签订时间 | 业主联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

日期：

附件：

企业荣誉情况（如有）

企业荣誉证书（提供复印件并加盖公章）

采购项目名称：                  采购编号：             标项：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

日期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件：

商务条款偏离表

采购项目名称：                  采购编号：             标项：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 采购响应文件对应的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，“偏离原因”项应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，未填写项将视同完全响应采购文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（加盖公章）：

日期：
（2）技术部分包括但不限于以下内容：

A.性能、技术指标及相关服务承诺要求；投标人针对本项目的相关服务承诺一览表（中标人在投标文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答。任何含糊不清的表示对投标结果的影响将是中标人的责任。）

B.本项目总体要求的理解

C.实施方案；

D.设计方案；

E.培训计划；

F.针对本项目的服务技术团队情况：包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明、相关经验履历等复印件。（加盖公章）；

G.采购文件要求的以及投标人认为可能需要的其他文件资料。
附件：

技术偏离表

（相关承诺一览表）

项目名称：                                  采购编号：

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 采购响应文件对应规范 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，“偏离原因”项应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，投标人按采购需求一一对应,如实填写《技术指标偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理，未填写项将视同完全响应采购文件要求。

投标人全称（加盖公章）：

日期：

附件

针对本项目的服务技术团队情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |

此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。相关证明材料根据评审细则提供。

响应供应商名称（签章）：

附件：

实施方案（格式自拟）

项目名称：                             采购编号：

投标人（签字或盖章）：

日期：          年      月     日

德清县殡葬设施提升项目(一期)禹越镇安息堂项目骨灰存放架采购项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

报价文件目录：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标项目报价明细表（格式见附件）；

- 随机备品备件一览表（如有）（格式自拟）；

附件：

投 标 函

致            （采购人、采购代理机构）：

根据贵方关于                                  项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_________），授权代表_____（全名）经正式授权并代表投标方___________（投标人名称）按照采购文件要求制作并提交采购响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查“采购文件”的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性和排斥潜在投标人的内容，也不存在引起歧义和误解的内容，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，所以我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起120个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标方将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标方代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                               银行帐号：

法定代表人签字或盖章:___________          日期:_____年___月___日

注：投标函格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。

附件：

开标一览表

招标项目名称：                                                招标编号：

| 序号 | 投标项目 | 数量/单位 | 投标总价 （单位：元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用产品类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用必须包括设备费、材料费、人工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、验收费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

4、以上报价应与“投标产品报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

附件：

投标项目报价明细表

招标项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 质保 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其它相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商在填报报价明细表时应按照采购需求服务清单内容逐项报价，不得随意更改序号、名称、单位、数量，否则有可能被视为无效报价文件。

投标人名称（盖章）：

日期：