2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJHZ-2024-ZY041

项目名称：2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目

采购单位：长兴县人民政府龙山街道办事处（盖章）

采购代理机构：湖州弘泽项目管理有限公司（盖章）

日   期：二○二四年十一月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商需求	5

第三章  磋商须知	11

第四章 磋商办法及评分标准	23

第五章 合同主要条款	27

第六章 磋商响应文件格式	30

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn 获取（下载）采购文件，并于2024年12月03日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJHZ-2024-ZY041

项目名称：2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目

预算金额（元）：650000

最高限价（元）：650000

采购需求：

标项名称：2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目

数量：1

预算金额（元）：650000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：龙山街道双拥、齐北未来社区弱电智能化采购安装，具体要求详见磋商文件。

备注： /

合同履行期限：标项1，详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

- 3.本项目的特定资格要求：/

- 三、获取采购文件

时间：/至2024年12月03日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：（1）在线获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月03日14:00时（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线电子投标；备份文件快递或送至长兴县龙山街道浙北商业广场11幢201室

开标时间：2024年12月03日14:00时

开标地点：长兴县锦绣路8号长兴县公共资源交易中心，政府采购云平台在线电子开标（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 4、其他事项：

（1）为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目成交供应商可凭政府采合同或成交通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

- 1、采购人信息

名 称：长兴县人民政府龙山街道办事处

地 址：长兴县龙山街道双拥路201号

项目联系人（询问）：吴工    项目联系方式（询问）：0572-6201306

质疑联系人：章工   质疑联系方式： 18157202716

2、采购代理机构信息

名 称：湖州弘泽项目管理有限公司

地 址：浙江省湖州市长兴县龙山街道浙北商业广场11幢201室

传 真： 0572-6250311

项目联系人（询问）：章工 项目联系方式（询问）：0572-6250311、18805826367

质疑联系人：郑工    质疑联系方式：0572-6250311

- 3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局

地 址：浙江省长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

联系人：佘工    监督投诉电话：0572-6027789

备注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  磋商需求

一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目的供货、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修、系统集成等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。供应商提供相关数据与说明，响应文件须对下列要求作出实质性回应。

- 二、项目需求工程量清单

| 双拥社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小区内部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 参数 |  | 备注 |
| 1 | 画溪花园高抛 | 高空抛物监控 | 7 | 台 |  | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：原始图像：2688×1520 拼接图像：2688×3040； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm；6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：3.6mm：水平：95°；垂直：51°；对角：116°；6mm：水平：58°；垂直：31°；对角：69°； 高空抛物：抛物检测； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在原始图像2688 × 1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽 : 64 M）； ★在双目拼接模式下,当监控画面中出现从高处落向低处的物体时(如建筑高层抛出的纸盒、矿泉水瓶),设备可检测并发出报警提示信息,可在监控画面显示抛物轨迹:触发报警后可联动录像:可设置报警延迟时间,在10~300s范围内可设:可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级;可设置不少于10个高空抛物检测区域 （提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★当监控画面出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影等,设备不产生报警提示信息（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 除雾功能：支持； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 |  |  |
| 2 |  | 供电交换机 | 3 | 台 |  | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式。 |  |  |
| 3 |  | 监控立杆（高抛2.5米） | 7 | 根 |  | 高度2.5米镀锌钢管，喷涂黑色，含地笼 |  |  |
| 4 |  | 监控挑臂 | 7 | 根 |  | 0.3-1.2米镀锌方管，喷涂白色 |  |  |
| 5 |  | 弱电箱 | 3 | 台 |  | 304不锈钢材质，180深*400宽*500高，壁厚≥1.0mm内 |  |  |
| 6 |  | 4芯光缆 | 1500 | 米 |  | 执行标准YD/T 769、IEC 60793、ISO/IEC11802 |  |  |
| 7 |  | 电源线 | 800 | 米 |  | 国标RVV2*1.5线缆导体n/d:30/0.25mm,绝缘材料PVC，绝缘厚度0.7mm |  |  |
| 8 |  | 光纤熔接 | 24 | 芯 |  | 熔接点光损耗小于0.1DB |  |  |
| 9 |  | PE管 | 200 | 米 |  | 管材的规格:DN20mm~630mm。聚乙烯(PE)管材为盘管,盘架直径不小于管材外径的18倍,展开长度由供需双方商定,按照压力等级分为0.32MPa、0.4MPa、0.6 MPa、0.8 MPa、1.0 MPa,1.25 MPa、1.6MPa五个等级。 |  |  |
| 10 |  | 光纤收发器 | 3 | 对 |  | 遵循IEEE 802.3u 100Base-T和IEEE 802.3ab 1000Base-T以太网标准 基于WDM技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收） |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玫瑰园小区人行闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 参数 |  | 备注 |
| 1 | 人员通道 | 人脸门禁一体机 | 4 | 台 |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000个； 人脸容量：20000张； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 |  |  |
| 2 |  | 7寸K款二维码下模块 | 4 | 台 |  | 外壳材料：金属/塑料/玻璃面板； 开门模式：支持扩展二维码开门模式；； USB接口：1个type-c接口； 供电方式：DC 5V 1A（通过智能门禁一体机进行供电）； 产品尺寸：78.3mm×116.0mm×28.5mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃ |  |  |
| 3 |  | 人脸采集发卡一体机 | 1 | 台 |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 网络协议：IPv4;RTSP;UDP;P2P;TCP； 是否支持SDK和API：支持； 显示屏：4.3英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏分辨率：480×272； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 光照补偿：自动白光补光;自动红外补光； 语音提示：支持； 外壳材料：PC+ABS； 读卡类型：IC卡、CPU卡、身份证序列号；； Wi-Fi：支持； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 刷卡响应时间：<1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别距离：0.3m～0.7m； 人脸识别准确率：99.8%； 人脸识别速度：0.2s； 指纹采集模块：电容式指纹模块，符合GA/T1011-2012标准； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 外观颜色：银色； 电源：标配； 供电方式：DC 12V 1.5A； 功耗：≤18W； 产品尺寸：128.6mm×144.9mm×146.7mm（高×宽×厚）； 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：5%～90%RH（无凝结）； 毛重：820g； 安装方式：桌面安装； 储存温度：-20℃～+60℃； 储存湿度：30%～75%； 防腐蚀等级：普通防护 |  |  |
| 4 |  | IC卡 | 300 | 张 |  | 符合ISO 7816协议 支持非接触式通讯 支持13.56MHZ工作频率 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社区内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 参数 |  | 备注 |
| 1 | 客流监控 | 客流计数 | 4 | 台 |  | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：32°～111°；垂直：18°～57°；对角：36°～133°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。； 异常行为分析：支持离岗检测，支持无人、离岗、值岗人数异常三种报警类型； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；虚焦侦测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；离岗检测；拥挤检测； ★智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹:可开启/关闭智能轨迹显示（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度;可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★离岗检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常;当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警;最短持续时间可设置为1s~3600s（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护 |  |  |
| 2 | 线缆及辅材 | 弱电箱 | 3 | 台 |  | 304不锈钢材质，180深*400宽*500高，壁厚≥1.0mm内 |  |  |
| 3 |  | 供电交换机 | 3 | 台 |  | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式。 |  |  |
| 4 |  | 光纤收发器 | 6 | 对 |  | 遵循IEEE 802.3u 100Base-T和IEEE 802.3ab 1000Base-T以太网标准 基于WDM技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收） |  |  |
| 5 |  | 4芯光缆 | 3000 | 米 |  | 执行标准YD/T 769、IEC 60793、ISO/IEC11802 |  |  |
| 6 |  | 光纤熔接 | 48 | 芯 |  | 熔接点光损耗小于0.1DB |  |  |
| 7 |  | 电源线 | 800 | 米 |  | 国标RVV2*1.5线缆导体n/d:30/0.25mm,绝缘材料PVC，绝缘厚度0.7mm |  |  |
| 8 |  | 网线 | 900 | 米 |  | 室外非屏蔽超五类（UTP CAT5E PE）-0.5mm-黑色-305m |  |  |
| 9 |  | PE管 | 400 | 米 |  | 管材的规格:DN20mm~630mm。聚乙烯(PE)管材为盘管,盘架直径不小于管材外径的18倍,展开长度由供需双方商定,按照压力等级分为0.32MPa、0.4MPa、0.6 MPa、0.8 MPa、1.0 MPa,1.25 MPa、1.6MPa五个等级。 |  |  |
| 10 |  | PVC | 300 | 米 |  | φ20mm，壁厚≥1.2mm，阻燃材质 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 参数 |  | 备注 |
| 1 | 机房 | 服务器机柜 | 1 | 台 |  | 板材厚度整体1.0mm方孔立柱2.0mm安装梁1.5mm，1600*1000*600MM |  |  |
| 2 |  | 工控机服务器 | 1 | 台 |  | CPU:I7 13700 主板:B760 PLUS 散热器:三风扇水冷 内存：16G 3200*2 固态硬盘:1TB SSD 机械硬盘：2TB HDD 机箱：服务器专用 机箱风扇：12CM*3 电源：额定850W 显卡:RTX4070TI 键鼠：商务专用 显示器：24寸 |  |  |
| 3 |  | 光收发机架电源 | 1 | 台 |  | 14槽光纤收发器专用机架，其采用内置开关电源板设计，最多可以为14个光纤收发器同时供电支持光纤收发器热插拔，使用非常灵活，方便用户管理全面兼容TP-LINK各种规格的单口光纤收发器，包括百兆/千兆、单模/多模、单纤双纤等 |  |  |
| 4 |  | 机架式光纤配线盒 | 1 | 台 |  | 插入损耗：≤0.5dB。回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB；抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)；寿命：≥1000次；收容盘光纤弯曲半径：≥40mm |  |  |
| 5 |  | 核心交换机 | 1 | 台 |  | 24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口 |  |  |
| 6 |  | 监控级硬盘 | 4 | 台 |  | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB |  |  |
| 7 |  | 台式电脑 | 1 | 套 |  | 英特尔I5 10400 华硕圣旗主板B460 PRO GAMING 威刚台式机内存16G 3200 闪迪固态硬盘SDSSDH3N-1T00-Z25 1TB 金河田CPU风扇K600H极速版 铜管 金河田机箱 家悦3302B 黑色 金河田电源智能芯330W 额定230W |  |  |
| 8 |  | 防火墙设备 | 1 | 套 |  | 8GE+1Console；13寸可上机架（标配长耳）；2个USB口，无扩展插槽带机量100-120:自带15个SSLVPN；适用带宽：480M,防火墙吞吐率Mbps(大包）：800M,并发连接数：100W，每秒新建连接数（Http）：24K，SSLVPN并发用户750,SSL VPN吞吐150M。L2TP隧道数750,吞吐420M。36W交流电源. |  |  |
| 9 |  | 20兆宽带 | 1 | 项 |  | 固定IP20兆一年 |  |  |
| 10 | 社区联网平台未来社区版 | 服务器产品 | 1 | 台 |  | 1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人员布控、门禁管理、访客管理、容器管理、AI管理等业务子系统； 2、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 3、视频监控默认授权600路，单台最大支持1W路（可通过分布式扩展至50w路），门禁设备默认授权100路，最大支持3W路；报警主机支持最大2W接入；以上规格超出默认授权部分需单独购买； 4、支持生态应用容器化部署，可对生态应用的镜像安装卸载、启停、状态监控、资源管理等操作； 5、操作系统：CentOS7.7； 6、双控制器； 控制器1：加载算法系统，Intel CFL I5 8500 6核6线程，3Ghz,CPU 9M 缓存；8G内存（可扩展至64G）系统盘SSD, 128G； 控制器2：加载平台系统，Intel Xeon E-2176G 6核12线程，3.7Ghz, CPU 12M 缓存， 64G内存 系统盘SSD, 1T； 存储：标配24个3.5英寸硬盘插槽，支持SATA/SAS 盘，单盘最大支持18T,推荐企业级硬盘存储128机型：16个硬盘可以存储数据，8个硬盘盒用作智能模块分析； 7、GPU：4个智能模块（芯片），单个智能模块最高可支持4路视频的智能分析（人脸8路）； 8、网络端口：2个千兆管理电口，8个千兆数据电口，可扩展4个万兆数据光口； 9、电源：1+1冗余电源； 10、功耗：＜500W（含硬盘）； 11、工作温度：0℃～ +45℃；工作湿度：10%~80%（非凝露）； 12、eSATA接口：2个；RS-232接口：2个；HDMI接口： 2个；SAS接口 ：4个SAS HD接口，最高速率12Gb/s；USB接口 ：4个USB3.0，2个USB2.0； 12、数智物联融合应用平台（双子星）集融合应用平台、智能、存储于一体，具备平台物联接入能力和智能分析能力，硬件采用双系统运行，支持容器方式部署第三方应用及服务，搭配最新国产化智能芯片，支持加载人像、视频结构化、行为分析、消防占道等超过20种的算法，可广泛应用于未来社区、智慧街镇、智慧乡村、智慧园区等场景 ★支持视频、门禁、报警、停车、访客、设备运维等子系统自定义安装，支持第三方服务通过容器的方式集中部署（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★具有双控制器， 分别加载算法系统、和平台系统，控制器1:SSD, 128G ，算法系统；控制器2:SSD, 1T, 平台系统（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★具备后智能运算能力，默认自带 5 种算法， 具备行为分析、视频结构化等智能事件识别功能， 可配置穿戴检测、智慧城管、卫生检测、人数统计等算法（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |  |  |
| 齐北社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 技术参数 |  | 备注 |
| 1 | 客流监控 | 多维客流摄像机 | 6 | 台 |  | 400万多维客流筒型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，并进行识别 统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，对客流进行统计 客流过滤支持服装模式和人脸模式切换： 服装模式：1. 支持基于人体的比对和属性的客流计数过滤，过滤自定义服装、属性、设定时间内的客流计数；2. 支持人体属性分类，包含：性别、年龄段、拎东西、帽子(头盔）、口罩 人脸模式：1、支持人脸的抓拍，人脸属性分类，支持基于人脸比对的客流计数过滤和设定时间内动态客流计数过滤；2、支持人脸属性分类，包含：性别，年龄段，眼镜，口罩，帽子、表情 事件报警功能：支持移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° 防补光过曝：支持 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm+暖白光 补光距离：最远可达50 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 第四码流：H.265/H.264/MJPEG 第五码流：H.265/H.264/MJPEG 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 报警：3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 2路输出，湿接点，电平量，支持最大DC12 V，30 mA RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持RESET按键 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 产品尺寸：206.5 × 103.9 × 100 mm 包装尺寸：385 × 158 × 155 mm 设备重量：1350 g 带包装重量：2010 g 线缆长度：35 cm 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，2.06 A，最大功耗：24.6 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.59 A~0.44 A，最大功耗：25 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：IP67 |  |  |
| 2 | 托育及养老 | 监控 | 7 | 台 |  | 分辨力1920×1080，帧率25fps。 支持双码流。 照度适应范围140dB。 红外距离30m。 支持配置保存、恢复出厂设置和重启、字符叠加。 支持PoE供电。 |  |  |
| 3 | 辅材 | 弱电箱 | 5 | 台 |  | 304不锈钢材质，180深*400宽*500高，壁厚≥1.0mm内 |  |  |
| 4 |  | 供电交换机 | 5 | 台 |  | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式。 |  |  |
| 5 |  | 光纤收发器 | 5 | 对 |  | 遵循IEEE 802.3u 100Base-T和IEEE 802.3ab 1000Base-T以太网标准 基于WDM技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收） |  |  |
| 6 |  | 4芯光缆 | 4000 | 米 |  | 执行标准YD/T 769、IEC 60793、ISO/IEC11802 |  |  |
| 7 |  | 光纤熔接 | 56 | 芯 |  | 熔接点光损耗小于0.1DB |  |  |
| 8 |  | 电源线 | 400 | 米 |  | 国标RVV2*1.5线缆导体n/d:30/0.25mm,绝缘材料PVC，绝缘厚度0.7mm |  |  |
| 9 |  | 网线 | 1200 | 米 |  | 室外非屏蔽超五类（UTP CAT5E PE）-0.5mm-黑色-305m |  |  |
| 10 |  | PVC | 400 | 米 |  | φ20mm，壁厚≥1.2mm，阻燃材质 |  |  |
| 11 |  | PE | 200 | 米 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 技术参数 |  | 备注 |
| 1 | 人员出入口产品 | 二维码阅读器 | 2 | 台 |  | 支持拓展二维码识别 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 技术参数 |  | 备注 |
| 1 | 机房 | 光收发机架电源 | 1 | 台 |  | 14槽光纤收发器专用机架，其采用内置开关电源板设计，最多可以为14个光纤收发器同时供电支持光纤收发器热插拔，使用非常灵活，方便用户管理全面兼容TP-LINK各种规格的单口光纤收发器，包括百兆/千兆、单模/多模、单纤双纤等 |  |  |
| 2 |  | 机架式光纤配线盒 | 1 | 台 |  | 插入损耗：≤0.5dB。回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB；抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)；寿命：≥1000次；收容盘光纤弯曲半径：≥40mm |  |  |
| 3 |  | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |  |  |
| 4 |  | 监控级硬盘 | 8 | 台 |  | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB |  |  |
| 5 |  | 三层核心交换机 | 1 | 台 |  | 三层网管交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 |  |  |
| 6 |  | 机柜 | 1 | 台 |  | 板材厚度整体1.0mm方孔立柱2.0mm安装梁1.5mm,1200*600*600 |  |  |
| 7 |  | 监控、门禁授权 | 40 | 路 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 康养中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 技术参数 |  | 备注 |
| 1 | 龙山社区康养中心 | 网关 | 1 | 台 |  | 支持LAN/WAN切换,负载均衡,全新的高通芯片,全千兆高速上网体验 |  |  |
| 2 |  | 16口交换机 | 2 | 台 |  | 交换容量32Gbps，包转发率23.8Mpps，16口千兆，钢壳，内置电源，自然散热，云网管理，有挂耳可上架，4种工作模式切换，电子保卡 |  |  |
| 3 |  | 16口POE交换机 | 2 | 台 |  | 交换容量36Gbps，包转发率26.8Mpps，16口下行千兆，2光口上行千兆，钢壳，PoE整机最大输出225W，内置电源，风扇散热，云网管理，有挂耳可上架，4种工作模式切换，电子保卡 |  |  |
| 4 |  | 8口POE交换机 | 2 | 台 |  | 交换容量36Gbps，包转发率26.8Mpps，16口下行千兆，2光口上行千兆，钢壳，PoE整机最大输出225W，内置电源，风扇散热，云网管理，有挂耳可上架，4种工作模式切换，电子保卡 |  |  |
| 5 |  | 硬盘存储录像机 | 1 | 台 |  | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：16路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏：1/4/8/9； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入； 音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出； HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出； VGA接口：1个； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路最多同时检测12张人脸每秒； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前FD+前FR支持8路，前FD+后FR支持4路，后FD+后FR支持1路 2、支持图片流人脸4张/秒 |  |  |
| 6 |  | 监控级硬盘 | 4 | 台 |  | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB |  |  |
| 7 |  | 机柜 | 1 | 台 |  | 板材厚度整体1.0mm方孔立柱2.0mm安装梁1.5mm,1200*600*600 |  |  |
| 8 |  | 监控显示器 | 1 | 台 |  | 24寸显示器 |  |  |
| 9 |  | 监控辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 10 |  | 安装调试费 | 1 | 批 |  | 开槽布线、设备安装调试 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部署标准化轻量化的社区数字底座 |  |  |  |  | 社区物联接入实施 |  | 集成社区物联设备，实现数据贯通 |  |
|  |  |  |  |  | 社区数据仓建设 |  | 建设准备 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数据归集 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 组织架构配置 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数据治理 |  |
| 社区三端服务入口实施装配 |  |  |  |  | 治理端搭建 |  | 社区治理驾驶舱 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社区治理移动端 |  |
|  |  |  |  |  | 服务端搭建 |  | 居民服务小程序 |  |
|  |  |  |  |  | 运营端搭建 |  | 运营管理系统 |  |
| 线上线下融合打造高质高频应用 |  |  |  |  | 应用部署及配置 |  | 浙住通应用实施配置与初始化 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社区治理应用实施配置与初始化 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 邻里交往应用实施配置与初始化 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生活服务应用实施配置与初始化 |  |
| 加快数字社会优质公共服务精准落地 |  |  |  |  | 数字社会落地 |  | 下发省级数字社会应用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 集成地方数字社会（按需） |  |
| 在线管理系统对接 |  |  |  |  | 在线系统对接 |  | 在线系统对接 |  |
|  |  |  |  |  | 在线系统上报 |  | 在线系统上报 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空间数据资产 |  |  |  |  | 模型整合至引擎内轻量化展示 |  | 引擎内融合航拍3D模型，还原实际场景，包含建筑、道路、景观绿化、公共设备等，集成美术及开发资源开发优化。 |  |
|  |  |  |  |  | 个性化动效 |  | 引擎内开发网格动效、飞行模式 |  |
|  |  |  |  |  | 引擎API功能开发 |  | 相应API接口开发并支持调用 |  |
|  |  |  |  |  | 建模打点实施 |  | 结合现状对场景空间、智能化设备打点、联调；结合驾驶舱功能对建模视角配置优化。 |  |
|  |  |  |  |  | 测试发版 |  | 测试发版 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三 、磋商报价

1. 所投产品的技术参数应按照清单中的要求。

2、磋商报价应是响应文件确定范围内的全部工作内容的价格表现，费用包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场装卸、检测验收、售后服务、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及招标代理费。如在实施期间有需要实施而未列入报价的费用，将被视为均已包含在报价中。

四 、质量保障

1.所有货物都必须全新、原装，符合国家质量检测标准；

2.提供的货物需按国家有关标准包装，且必须为制造商原厂包装，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的保护；

3.货物包装箱内需附详细装箱清单及质量合格证；

4.成交供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何一部分，都不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

五、验收

1.成交供应商必须保证所提供的货物质量符合磋商文件的要求，且技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量情况，若经采购人核定为不合格，则对该批次设备无条件进行退货，由此而产生的一切费用由成交供应商承担。

2.因以上条款因素导致工期延误的，采购人有权有权追究其违约责任。

3.验收费用由成交供应商负担。

六、其他技术、服务等要求：

1. 标注“★”参数中要求提供检测报告的，成交供应商应在合同签订前递交检测报告原件供采购单位核验，若在规定时间内未能提供全部检测报告原件的，则视为不能诚信履约。

▲七、商务响应表

| 质保期 | 设备验收合格后，硬件设施提供1年免费保修服务，软件提供3年免费保修服务、技术支持及咨询服务。 |
| --- | --- |
| 售后服务及培训 | 1.在质保期内成交供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由成交供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，成交供应商须及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由成交供应商负责。如成交供应商不按采购人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）由成交供应商承担。 2.在产品寿命期内，保证其附件的备件供应，及时响应维修需求；在保修期内由成交供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。 3.出现故障后 1 小时内服务响应、12小时内现场服务到位、24小时内解决问题。 4.成交供应商必须提供免费的技术培训辅导以及相关设备的安装、维护、日常操作等业务培训，并提供硬件故障判断指南、相关的培训文档和使用手册等资料，确保操作人员能够熟练掌握设备使用方法。 5.磋商时有其它服务承诺的，一并履行。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后30日历天内完成设备采购、安装调试并经验收合格。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 合同签订后，甲方支付合同价的40%作为预付款；项目完成后支付至合同价的95%；通过省级创建验收后一周内支付余款。 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。 |

七、其他要求

1.供应商必须承诺磋商响应文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.供应商应按照磋商响应文件中规定的技术参数、技术规格、技术规范、技术要求、责任范围、合同条款以及本项目要求以固定综合单价方式进行报价。

3.本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。“★”的条款内容为重要性条款。

- 第三章  磋商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见磋商需求 |
| 3 | 磋商报价及费用：1.本项目磋商应以人民币报价；2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 本项目代理服务费 7800 元，由中标人领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无。 |
| 5 | 答疑与澄清： 供应商应认真阅读本磋商文件，如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在2024年12月27日上午11：00时前以书面（含传真）形式向采购人一次性提出（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）； 如答疑和澄清修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间5日前，在浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn /)和长兴县公共资源交易中心网(http://ggzy.zjcx.gov.cn:21001)相应栏目发布答疑和澄清。不足5天的，采购人将顺延递交投标文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 潜在供应商应自行关注浙江政府采购网或长兴县公共资源交易网站的公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 6 | ▲本次采购设定的最高限价如下：最高限价： 65万元，供应商的投标总报价不得超出采购人设置的最高限价，否则投标文件按无效标处理。 |
| 7 | 磋商响应文件构成和份数： 1.形式：本项目实行全流程网上电子交易。 2.组成：供应商应准备上传的电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共三类。 |
| 8 | 磋商响应文件的形式和效力： 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）和纸质备份磋商响应文件。 1.电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份磋商响应文件部分：电子磋商响应文件的备份文件按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.磋商响应文件的效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。 备注：以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。 |
| 9 | 纸质备份磋商响应文件应按以下要求装订： 分册装订，共分2册，分别为：“商务及资信技术文件”、“报价文件”。 纸质备份磋商响应文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订（提倡双面编制）。 |
| 10 | 磋商响应文件签字、盖章要求：上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。 |
| 11 | 磋商响应文件的递交要求： 1.电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。 3.纸质备份磋商响应文件将以密封的纸质文件的形式递交。 每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（价格部分应单独密封装订，价格文件未单独密封造成的风险由供应商自行承担） 外包装和密封要求：投标文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 响应文件均由商务及资信技术文件、报价文件两部分组成。 |
| 12 | 磋商响应截止时间：2024年12月03日14∶00时 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心。 |
| 13 | 1、磋商时间：2024年12月03日14∶00时。 2.供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。 3.供应商应当在投标截止时间前，除政采云上传的电子投标文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份投标文件一份，介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件允许供应商采用邮递形式送达（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作,寄出后请电话告知代理公司工作人员）。投标文件密封并盖章邮寄给湖州弘泽项目管理有限公司（浙江省湖州市长兴县龙山街道浙北商业广场11幢201室），联系电话：0572-6250311/18805826367 ，接收截止时间为2024年12月03日11：00时前（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，由投标供应商自行承担相关责任）。 |
| 14 | 磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收： （1）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传的； （2）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件的，且未提供备份文件； （3）仅提供备份磋商响应文件的磋商无效。仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商活动无法进行下去的，磋商无效，相关风险由供应商自行承担。 |
| 15 | 本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 |
| 16 | 本项目采用全流程电子开评标，请各潜在供应商自备可联网电脑及CA锁，在磋商响应截止时间后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为磋商时间开始起半小时内。 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击。 出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。 |
| 17 | 交货时间：合同签订后30日历天内完成设备采购、安装调试并经验收合格。 |
| 18 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 19 | 履约保证金：无 |
| 20 | 成交结果公告：成交供应商确定后5个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）。 |
| 21 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 合同备案：签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。 |
| 22 | 付款方式：详见合同条款。 |
| 23 | 磋商响应文件有效期：60天。 |
| 24 | 政府采购政策相关说明（货物）： 1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目： 否 2.预留采购份额措施：不预留 3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策： 是 4.本项目中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 本项目中小企业声明函(服务)中标的名称:2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目 政府采购政策相关说明 （一）文件依据 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） （2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） （3）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号） （4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） （6）浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号） （7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号） （二）为落实政府采购政策需满足的要求 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）其他的国家政策支持 供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。 |
| 25 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2.查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3.信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存加盖单位公章。 4.不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单。 5.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6.如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目。

- （二）定义

- 1.“采购单位（采购人）”系指长兴县人民政府龙山街道办事处。

- 2.“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的湖州弘泽项目管理有限公司 。

3.“供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的磋商单位。

4.“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则将作无效标处理。

- （三）现场踏勘

不集中组织现场踏勘。潜在供应商可自行进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成报价失误，是供应商的责任且成交后不予调整。

- （四）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包，否则采购单位有权解除合同，并追究成交供应商的违约责任。

▲（五）特别说明

- 本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的实施人员必须为本法人员工。

3.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、竞争性磋商文件

- （一）竞争性磋商文件的组成

1.竞争性磋商公告

2.磋商需求

3.磋商须知

4.磋商办法及评分标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

- （三）竞争性磋商文件的澄清、修改与补充

1.供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，供应商须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购人澄清。采购人将在前附表规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购竞争性磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可竞争性磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.在磋商截止时间前，采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到竞争性磋商文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

3.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，采购单位可以视采购具体情况推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

4.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.因供应商提供联系资料错误或遗漏等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商的，责任由供应商自负。

- 三、磋商响应文件的编制要求

- （一）磋商响应文件的组成

- 磋商响应文件由“商务及资信技术文件”、“报价文件”组成。

- 1.商务及资信文件：

1）磋商声明书（见格式）；

2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（见格式）；

▲3）资格审查资料（缺项或未提供的视为资格审查不通过，按无效标处理）：

- 符合参加政府采购活动应当具备条件的承诺函（见格式）；

- 企业营业执照；

- 自公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（网页截图加盖投标人公章）。

4）供应商基本情况表（见格式）；

5）供应商廉洁守信承诺书（见格式）；

6）商务、技术偏离表（见格式）；

7）供应商类似业绩一览表（见格式）；

8）针对本项目的服务方案（具体详见技术评分项）；

9）拟投入的人员配备表（见格式）；

10）评分规则中涉及的所需提交的材料（参考对应评分项）；

11）供应商需要说明的其他文件和说明。

建议各供应商在“商务、资信及技术文件”的首页添加自评分表，格式自拟。

- 2.报价文件：

1）磋商函（见格式）；

2）磋商报价一览表（见格式）；

3）清单报价表（见格式）；

4）享受政府采购支持政策相关证明：

a、中小企业声明函（见格式，若不符合可不提供）；

b、残疾人福利性单位声明函（见格式，若不符合可不提供）；

c、属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供） ；

5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。。(如供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于最高限价50%的（325000元），应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。)

注：供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定，复印件均须加盖供应商公章。

- （二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

- （三）磋商报价

- 1.磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

- ▲2.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱或电话传真提供（最终报价函格式见附件，指定传真号：0572-6022348，指定邮箱号：2495581683@qq.com）。

- 4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任。

- 5.供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 6.其他报价相关要求见第二章内容。

- （四）磋商响应文件的有效期

▲1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的60日历天。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商保证金

- 无

- （六）磋商响应文件的构成和份数

▲1. 磋商响应文件的构成和份数见磋商须知前附表，

- 2.纸质备份磋商响应文件签署、标记和盖章

2.1纸质备份磋商响应文件需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。凡写明需由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章的地方，须按要求由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章。由委托代理签字或盖章的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.2供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字确认。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- （七）纸质备份磋商响应文件的外包装和密封要求、修改和撤回

1.“商务及资信技术文件”、“报价文件”分别包装密封，装订成册。磋商响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、磋商响应文件名称（“商务及资信技术文件”或“报价文件”）、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.递交备份磋商响应文件但未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

4.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

- （八）迟交的磋商响应文件

- 采购代理机构将拒绝接收在磋商响应截止日期后送达的磋商响应文件。

- 四、磋商规则、程序

- （一）磋商规则

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会。

2.磋商会由采购代理机构主持。

3.对供应商的磋商响应文件出现下列情况之一的，作无效处理：

1、在磋商开始前，采购人对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自公告发布之日起至磋商截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（3）自公告发布之日起至磋商截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，资格审查时不予以通过。

2.在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

（2）不响应磋商文件实质性条款的；

（3）磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（5）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）提供虚假资料的；

（7）电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

（8）磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（9）法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假交易的；

（2）明显不符合采购文件要求的技术标准、质量标准；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上替代投标方案的；

（4）与其他参加本次投标的供应商的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按磋商文件标明的要求报价的；

（2）报价超出本项目最高限价的；

（3）供应商提交两份或两份以上内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（4）擅自改变采购人提供的清单，或未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；

（5）供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

（6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于最高限价的50%（即 325000元），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

- （二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

- （三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

- （四）磋商响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- （五）磋商程序与方法

- 1.资格审查

（1）采购人依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）采购人在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

- 2.符合性审查（包括商务资信、技术及报价审查）

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，不进入后续评审。

3.评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，并作为磋商响应文件的补充。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

▲4.经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

- 5.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商报价一览表总价金额与工程量清单报价表总价金额不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.商务资信、技术评审结束后，进行报价磋商。磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价（磋商响应文件中的报价视为第一轮报价），高出的报价将作无效标处理。

7.完成最终报价后采购代理机构对评审分数、各供应商最终报价进行公布，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

8.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10.在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）供应商的报价均超过最高限价的，采购人不能支付的；

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形。

- 废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

- 五、定标

- （一）确定成交供应商

1.在全部满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

2.采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商评审报告交采购人确认。

3.采购人应当在收到磋商评审报告之日起5个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

4.替补候选人的设定与使用：第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同；或者应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因成交候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以按照磋商评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

- （二）成交通知书

- 1.采购单位将以书面形式发出成交通知书并同时通知落标人。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作，成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取成交通知书。

- 3.成交通知书为双方签订合同的依据。

4.成交供应商根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购单位签订书面合同。

- 六、合同授予

- （一）授予合同的依据

1.采购单位签发的成交通知书。

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）。

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

- （二）签订合同

1.采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购单位造成的损失应予以赔偿，同时采购单位可以与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购单位如不与成交供应商订立合同，或者采购单位、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后7个工作日内，采购人或采购代理机构应及时在政采云平台进行合同备案。

- （三）履约保证金

无

- 第四章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

①若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

②若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件自动失效。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 3.电子招投标评审过程：

①磋商小组对商务资信、技术进行评审；

②在系统上公开资格和商务资信、技术评审结果；

③在系统上公开报价情况；

④磋商小组对报价情况进行评审；

⑤在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 二、评标办法

1.本次评标采用综合评估法，总分为100分，其中价格分30分，资信技术70分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分。磋商小组根据综合评分对进入评分范围的磋商响应文件由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，如出现3个及以上总得分最高且相同时，按报价由低到高顺序排列；总得分且报价相同的，则以抽签的形式决定排序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商综合评分=价格分得分+资信技术分得分。

- 三、评分细则及标准

- 1.价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100

注:价格扣除说明（本项目对符合规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。）

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）文件的规定，若服务由小型或微型企业承接的，应当在响应文件中出具此办法规定的《中小企业声明函》（格式见附件），对符合规定的小型、微型企业报价给予 20% 的扣除。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），对符合规定的企业报价给予20% 的扣除。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，若供应商为残疾人福利性单位且由本单位提供服务的，应当在响应文件中提供此办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），对符合规定的企业报价给予20% 的扣除。

上述（1），（2），（3）价格扣除不重复计算，未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

- 2.资信技术分（70分）

磋商小组成员按下列评分项目进行独立评审，每人一张评分表，并记名。按照磋商委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信部分=磋商委员会所有成员评分合计数/磋商委员会组成人员数

| 评审项 | 评定内容 | 分值范围 （0-70分） |
| --- | --- | --- |
| 技术参数及性能 | 1.响应采购文件要求的部件整体性能、技术参数和技术要求的得25分；其中标注“▲”项的为实质性条款，任意一项不满足的按无效标处理。 2.低于采购文件要求的部件技术性能、技术参数和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），标注“★”项每低于一项扣2分；未标“★”的每低于一项扣1分，扣完为止。（要求提供检测报告、证书、证明的，如未提供则算不满足） | 0-25 |
| 项目实施方案 | 产品的整体解决方案（0-12分），产品的安装、调试、验收的方案和措施内容详细，合理可行，科学有效的，得8-12分，内容完整，相对合理的得5-8分，内容简单，合理性简单的得1-4分，未提供的不得分。 | 0-12 |
| 售后服务承诺 | 1.根据项目特点和实际，提供有效且可操作的售后服务保障措施承诺和售后服务方案：合理可行，科学有效的，得3-5分，内容完整，相对合理的得1-3分，内容简单，合理性简单的得0-1分，未提供的不得分。（0-5分） 2. 提供详细的培训方案，提供具体的培训课程的内容说明、培训开展的时间安排，评委根据培训方案的全面性、专业性综合打分：合理可行，科学有效的，得3-5分；内容完整，相对合理的得1-3分；内容简单，合理性简单的得0-1分，未提供的不得分。（0-5分） | 0-10 |
| 企业认证 | 1、供应商具有有效的质量管理体系认证得1分； 2、供应商具有有效的环境管理体系认证得1分； 3、供应商具有有效的职业健康安全管理认证得1分； 4、供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证证书得1分； 5、供应商具有有效的信息安全管理认证证书得1分； （注：以上材料需提供官方网站（www.cnca.gov.cn）上的“证书有效”认证结果查询截图和认证证书原件扫描件，附入投标文件并加盖公章，否则不得分） | 0-5 |
| 企业业绩 | 供应商自2020年1月1日至今，具有类似智能化项目业绩，每1个得1分，最多得3分。 注：须同时提供中标通知书及合同和验收报告复印件并加盖投标人公章附入投标文件，不提供不得分。 | 0-3 |
| 企业实力 | 1、供应商具有安全技术防范行业资信等级壹级及以上证书得2分； 2、供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得1分； 3、供应商具有通信工程施工总承包叁级及以上资质的得2分； (需提供证书扫描件并加盖公章，扫描件附入磋商响应文件，否则不得分)。 | 0-5 |
| 项目实施人员 | 1、项目负责人具备（高级）信息系统项目管理师证书的，得1分 2、供应商拟派实施人员团队中项目技术负责人，具有一级建造师（同时具备通信与广电工程专业和机电工程专业）资格且具有高级工程师职称，全部满足得2分，缺项不得分； 4、项目技术力量配置情况：实施人员团队中，每多1名高级工程师（含高项）得1分，最多得2分； 5、实施人员团队中，除高级工程师外，配置的其他项目人员具备中级工程师5人及以上的得2分； 6、供应商针对本项目配备的项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）：具有中级及以上软件设计师、网络工程师、网络规划设计师证书的，每有1人得1分，最多得3分。同一人不得重复得分。 （注：需提供相关证书及开标前3个月中任意1个月的社保证明复印件并加盖公章附入磋商响应文件，未提供的不得分） | 0-10 |

- 合同主要条款

（仅供参考）

项目名称：

甲方：（发包人）

乙方：（承包人）

甲、乙双方根据                       竞争性磋商成交的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：见具体技术要求

3. 技术参数：见具体技术要求

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不需要提供履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

设备验收合格后，硬件设施提供1年免费保修服务，软件提供3年免费保修服务、技术支持及咨询服务。

九、交货时间及地点

1.交货时间：合同签订后30日历天内完成设备采购、安装调试并经验收合格。

2.地点： 甲方指定地点 。

十、货款支付

合同签订后，甲方支付合同价的40%作为预付款；项目完成后支付至合同价的95%；通过省级创建验收后一周内支付余款。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技

术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内成交供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由成交供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，成交供应商须及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由成交供应商负责。如成交供应商不按采购人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）由成交供应商承担。

4.在产品寿命期内，保证其附件的备件供应，及时响应维修需求；在保修期内由成交供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。

5.出现故障后 1 小时内服务响应、12小时内现场服务到位、24小时内解决问题。

6.成交供应商必须提供免费的技术培训辅导以及相关设备的安装、维护、日常操作等业务培训，并提供硬件故障判断指南、相关的培训文档和使用手册等资料，确保操作人员能够熟练掌握设备使用方法。

7.磋商时有其它服务承诺的，一并履行。

十三、调试和检测

1.甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步检测，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步检测不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内检测。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对检测文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货检测和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步检测及最终检测，并由其出具质量检测报告。

5.检测时乙方必须在现场，检测完毕后作出检测结果报告；检测费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期检测和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.磋商文件采购清单中提及需要提供检测报告等的，乙方需在签订合同前递交所有证明文件原件供甲方核验。若在规定时间内未能提供全部检测报告原件的，则视为不能诚信履约，甲方有权终止合同并没收乙方全部的履约保证金，乙方自行承担由此产生的一切后果。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日        签字日期：      年  月  日

- 第六章  磋商响应文件格式

供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定。

### 1.磋商声明书

致：                （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

4.我方承诺不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

- 5.我方承诺不向采购单位或者磋商小组成员行贿以牟取成交。

6.我方承诺不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

7.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近四年内被通报或者被处罚的违法行为有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 2.符合参加政府采购活动应当具备条件的承诺函

致：                （采购单位名称）：

我方     （投标人全称）    参与贵方组织的     （项目名称）    （项目编号：       ）政府采购活动，做出如下承诺：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即我方没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（二）我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的所有内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 3.法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件粘贴处

### 4.授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供 应  商 ：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

### 5.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 6.供应商廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目磋商。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义磋商，允许其他单位或个人使用本单位资质磋商；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交；

3.与采购单位或者其他供应商相互串通磋商；

4.成交后将项目转包，或违法分包；

5.成交后与采购单位签订背离磋商响应文件及合同实质性内容的私下协议；

- 6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 7.商务响应表

| 商务条款内容 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款内容主要是针对竞争性磋商文件有关的包括服务期限、服务标准、付款条件、售后服务、合同主要条款等内容。

2、如不填写，则视为完全响应竞争性磋商文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 8.供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附合同等业绩证明资料复印件加盖供应商公章(详见业绩评分项)。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。供应商不填写此表或未提供相关业绩证明材料将视为无业绩。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 9.拟投入的人员配备表

| 拟任岗位 | 姓名 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 技术等级证书 （如有） | 职称 （如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据采购文件要求及规划方案自行配备相关工作人员，后附相关人员证书复印件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

### 10.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供。）

### 11.技术偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件 技术条款 | 磋商响应文件 技术条款 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注1.供应商应根据文件技术要求、对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- .没有填写此表视为完全响应竞争性磋商文件要求。

3.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 12.磋商函

致：                     （采购单位名称）

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                   （项目名称）的有关活动，并对本项目全部进行报价。为此，签字代表宣布同意如下：

- 1、提供磋商须知规定的全部报价文件。

2、我方已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

- 3、我方没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

4、如成交，我方保证按竞争性磋商文件、成交通知书、本磋商响应文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意所递交的磋商响应文件在“磋商须知前附表”规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 9、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________                       邮编：___________________

电话：__________________                传真：___________________

开户银行：                             银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:___________

供应商名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

- 13.磋商报价一览表（首次报价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 磋商报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目 | 项 | 1 |  |  |

注: ▲1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

磋商报价一览表（最终报价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 磋商报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程（龙山街道双拥未来社区应用场景建设、系统及设备）项目 | 项 | 1 |  |  |

注：1.此表在政采云在线最终报价异常时提供，磋商响应文件中无需提供。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

- 14.投标报价明细表

项目名称：

| 双拥社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小区内部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 |  | 设备 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 参数 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 画溪花园高抛 |  | 高空抛物监控 |  | 7 | 台 |  |  |  | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：原始图像：2688×1520 拼接图像：2688×3040； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm；6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：3.6mm：水平：95°；垂直：51°；对角：116°；6mm：水平：58°；垂直：31°；对角：69°； 高空抛物：抛物检测； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在原始图像2688 × 1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽 : 64 M）； ★在双目拼接模式下,当监控画面中出现从高处落向低处的物体时(如建筑高层抛出的纸盒、矿泉水瓶),设备可检测并发出报警提示信息,可在监控画面显示抛物轨迹:触发报警后可联动录像:可设置报警延迟时间,在10~300s范围内可设:可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级;可设置不少于10个高空抛物检测区域 （提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★当监控画面出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影等,设备不产生报警提示信息（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 除雾功能：支持； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 供电交换机 |  | 3 | 台 |  |  |  | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 监控立杆（高抛2.5米） |  | 7 | 根 |  |  |  | 高度2.5米镀锌钢管，喷涂黑色，含地笼 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 监控挑臂 |  | 7 | 根 |  |  |  | 0.3-1.2米镀锌方管，喷涂白色 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 弱电箱 |  | 3 | 台 |  |  |  | 304不锈钢材质，180深*400宽*500高，壁厚≥1.0mm内 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 4芯光缆 |  | 1500 | 米 |  |  |  | 执行标准YD/T 769、IEC 60793、ISO/IEC11802 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 电源线 |  | 800 | 米 |  |  |  | 国标RVV2*1.5线缆导体n/d:30/0.25mm,绝缘材料PVC，绝缘厚度0.7mm |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 光纤熔接 |  | 24 | 芯 |  |  |  | 熔接点光损耗小于0.1DB |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | PE管 |  | 200 | 米 |  |  |  | 管材的规格:DN20mm~630mm。聚乙烯(PE)管材为盘管,盘架直径不小于管材外径的18倍,展开长度由供需双方商定,按照压力等级分为0.32MPa、0.4MPa、0.6 MPa、0.8 MPa、1.0 MPa,1.25 MPa、1.6MPa五个等级。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 光纤收发器 |  | 3 | 对 |  |  |  | 遵循IEEE 802.3u 100Base-T和IEEE 802.3ab 1000Base-T以太网标准 基于WDM技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收） |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玫瑰园小区人行闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 |  | 设备 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 参数 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 人员通道 |  | 人脸门禁一体机 |  | 4 | 台 |  |  |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000个； 人脸容量：20000张； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 7寸K款二维码下模块 |  | 4 | 台 |  |  |  | 外壳材料：金属/塑料/玻璃面板； 开门模式：支持扩展二维码开门模式；； USB接口：1个type-c接口； 供电方式：DC 5V 1A（通过智能门禁一体机进行供电）； 产品尺寸：78.3mm×116.0mm×28.5mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃ |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 人脸采集发卡一体机 |  | 1 | 台 |  |  |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 网络协议：IPv4;RTSP;UDP;P2P;TCP； 是否支持SDK和API：支持； 显示屏：4.3英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏分辨率：480×272； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 光照补偿：自动白光补光;自动红外补光； 语音提示：支持； 外壳材料：PC+ABS； 读卡类型：IC卡、CPU卡、身份证序列号；； Wi-Fi：支持； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 刷卡响应时间：<1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别距离：0.3m～0.7m； 人脸识别准确率：99.8%； 人脸识别速度：0.2s； 指纹采集模块：电容式指纹模块，符合GA/T1011-2012标准； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 外观颜色：银色； 电源：标配； 供电方式：DC 12V 1.5A； 功耗：≤18W； 产品尺寸：128.6mm×144.9mm×146.7mm（高×宽×厚）； 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：5%～90%RH（无凝结）； 毛重：820g； 安装方式：桌面安装； 储存温度：-20℃～+60℃； 储存湿度：30%～75%； 防腐蚀等级：普通防护 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | IC卡 |  | 300 | 张 |  |  |  | 符合ISO 7816协议 支持非接触式通讯 支持13.56MHZ工作频率 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 |  | 设备 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 参数 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 客流监控 |  | 客流计数 |  | 4 | 台 |  |  |  | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：32°～111°；垂直：18°～57°；对角：36°～133°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。； 异常行为分析：支持离岗检测，支持无人、离岗、值岗人数异常三种报警类型； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；虚焦侦测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；离岗检测；拥挤检测； ★智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹:可开启/关闭智能轨迹显示（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度;可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★离岗检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常;当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警;最短持续时间可设置为1s~3600s（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护 |  |  |  |  |  |
| 2 | 线缆及辅材 |  | 弱电箱 |  | 3 | 台 |  |  |  | 304不锈钢材质，180深*400宽*500高，壁厚≥1.0mm内 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 供电交换机 |  | 3 | 台 |  |  |  | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 光纤收发器 |  | 6 | 对 |  |  |  | 遵循IEEE 802.3u 100Base-T和IEEE 802.3ab 1000Base-T以太网标准 基于WDM技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收） |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 4芯光缆 |  | 3000 | 米 |  |  |  | 执行标准YD/T 769、IEC 60793、ISO/IEC11802 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 光纤熔接 |  | 48 | 芯 |  |  |  | 熔接点光损耗小于0.1DB |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 电源线 |  | 800 | 米 |  |  |  | 国标RVV2*1.5线缆导体n/d:30/0.25mm,绝缘材料PVC，绝缘厚度0.7mm |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 网线 |  | 900 | 米 |  |  |  | 室外非屏蔽超五类（UTP CAT5E PE）-0.5mm-黑色-305m |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | PE管 |  | 400 | 米 |  |  |  | 管材的规格:DN20mm~630mm。聚乙烯(PE)管材为盘管,盘架直径不小于管材外径的18倍,展开长度由供需双方商定,按照压力等级分为0.32MPa、0.4MPa、0.6 MPa、0.8 MPa、1.0 MPa,1.25 MPa、1.6MPa五个等级。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | PVC |  | 300 | 米 |  |  |  | φ20mm，壁厚≥1.2mm，阻燃材质 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 |  | 设备 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 参数 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 机房 |  | 服务器机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  | 板材厚度整体1.0mm方孔立柱2.0mm安装梁1.5mm，1600*1000*600MM |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 工控机服务器 |  | 1 | 台 |  |  |  | CPU:I7 13700 主板:B760 PLUS 散热器:三风扇水冷 内存：16G 3200*2 固态硬盘:1TB SSD 机械硬盘：2TB HDD 机箱：服务器专用 机箱风扇：12CM*3 电源：额定850W 显卡:RTX4070TI 键鼠：商务专用 显示器：24寸 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 光收发机架电源 |  | 1 | 台 |  |  |  | 14槽光纤收发器专用机架，其采用内置开关电源板设计，最多可以为14个光纤收发器同时供电支持光纤收发器热插拔，使用非常灵活，方便用户管理全面兼容TP-LINK各种规格的单口光纤收发器，包括百兆/千兆、单模/多模、单纤双纤等 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 机架式光纤配线盒 |  | 1 | 台 |  |  |  | 插入损耗：≤0.5dB。回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB；抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)；寿命：≥1000次；收容盘光纤弯曲半径：≥40mm |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 核心交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  | 24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 监控级硬盘 |  | 4 | 台 |  |  |  | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 台式电脑 |  | 1 | 套 |  |  |  | 英特尔I5 10400 华硕圣旗主板B460 PRO GAMING 威刚台式机内存16G 3200 闪迪固态硬盘SDSSDH3N-1T00-Z25 1TB 金河田CPU风扇K600H极速版 铜管 金河田机箱 家悦3302B 黑色 金河田电源智能芯330W 额定230W |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 防火墙设备 |  | 1 | 套 |  |  |  | 8GE+1Console；13寸可上机架（标配长耳）；2个USB口，无扩展插槽带机量100-120:自带15个SSLVPN；适用带宽：480M,防火墙吞吐率Mbps(大包）：800M,并发连接数：100W，每秒新建连接数（Http）：24K，SSLVPN并发用户750,SSL VPN吞吐150M。L2TP隧道数750,吞吐420M。36W交流电源. |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 20兆宽带 |  | 1 | 项 |  |  |  | 固定IP20兆一年 |  |  |  |  |  |
| 10 | 社区联网平台未来社区版 |  | 服务器产品 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人员布控、门禁管理、访客管理、容器管理、AI管理等业务子系统； 2、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 3、视频监控默认授权600路，单台最大支持1W路（可通过分布式扩展至50w路），门禁设备默认授权100路，最大支持3W路；报警主机支持最大2W接入；以上规格超出默认授权部分需单独购买； 4、支持生态应用容器化部署，可对生态应用的镜像安装卸载、启停、状态监控、资源管理等操作； 5、操作系统：CentOS7.7； 6、双控制器； 控制器1：加载算法系统，Intel CFL I5 8500 6核6线程，3Ghz,CPU 9M 缓存；8G内存（可扩展至64G）系统盘SSD, 128G； 控制器2：加载平台系统，Intel Xeon E-2176G 6核12线程，3.7Ghz, CPU 12M 缓存， 64G内存 系统盘SSD, 1T； 存储：标配24个3.5英寸硬盘插槽，支持SATA/SAS 盘，单盘最大支持18T,推荐企业级硬盘存储128机型：16个硬盘可以存储数据，8个硬盘盒用作智能模块分析； 7、GPU：4个智能模块（芯片），单个智能模块最高可支持4路视频的智能分析（人脸8路）； 8、网络端口：2个千兆管理电口，8个千兆数据电口，可扩展4个万兆数据光口； 9、电源：1+1冗余电源； 10、功耗：＜500W（含硬盘）； 11、工作温度：0℃～ +45℃；工作湿度：10%~80%（非凝露）； 12、eSATA接口：2个；RS-232接口：2个；HDMI接口： 2个；SAS接口 ：4个SAS HD接口，最高速率12Gb/s；USB接口 ：4个USB3.0，2个USB2.0； 12、数智物联融合应用平台（双子星）集融合应用平台、智能、存储于一体，具备平台物联接入能力和智能分析能力，硬件采用双系统运行，支持容器方式部署第三方应用及服务，搭配最新国产化智能芯片，支持加载人像、视频结构化、行为分析、消防占道等超过20种的算法，可广泛应用于未来社区、智慧街镇、智慧乡村、智慧园区等场景 ★支持视频、门禁、报警、停车、访客、设备运维等子系统自定义安装，支持第三方服务通过容器的方式集中部署（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★具有双控制器， 分别加载算法系统、和平台系统，控制器1:SSD, 128G ，算法系统；控制器2:SSD, 1T, 平台系统（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★具备后智能运算能力，默认自带 5 种算法， 具备行为分析、视频结构化等智能事件识别功能， 可配置穿戴检测、智慧城管、卫生检测、人数统计等算法（提供国家相关认可部门有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |  |  |  |  |  |
| 齐北社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 |  | 设备 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 技术参数 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 客流监控 |  | 多维客流摄像机 |  | 6 | 台 |  |  |  | 400万多维客流筒型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，并进行识别 统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，对客流进行统计 客流过滤支持服装模式和人脸模式切换： 服装模式：1. 支持基于人体的比对和属性的客流计数过滤，过滤自定义服装、属性、设定时间内的客流计数；2. 支持人体属性分类，包含：性别、年龄段、拎东西、帽子(头盔）、口罩 人脸模式：1、支持人脸的抓拍，人脸属性分类，支持基于人脸比对的客流计数过滤和设定时间内动态客流计数过滤；2、支持人脸属性分类，包含：性别，年龄段，眼镜，口罩，帽子、表情 事件报警功能：支持移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° 防补光过曝：支持 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm+暖白光 补光距离：最远可达50 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 第四码流：H.265/H.264/MJPEG 第五码流：H.265/H.264/MJPEG 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 报警：3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 2路输出，湿接点，电平量，支持最大DC12 V，30 mA RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持RESET按键 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 产品尺寸：206.5 × 103.9 × 100 mm 包装尺寸：385 × 158 × 155 mm 设备重量：1350 g 带包装重量：2010 g 线缆长度：35 cm 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，2.06 A，最大功耗：24.6 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.59 A~0.44 A，最大功耗：25 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：IP67 |  |  |  |  |  |
| 2 | 托育及养老 |  | 监控 |  | 7 | 台 |  |  |  | 分辨力1920×1080，帧率25fps。 支持双码流。 照度适应范围140dB。 红外距离30m。 支持配置保存、恢复出厂设置和重启、字符叠加。 支持PoE供电。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅材 |  | 弱电箱 |  | 5 | 台 |  |  |  | 304不锈钢材质，180深*400宽*500高，壁厚≥1.0mm内 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 供电交换机 |  | 5 | 台 |  |  |  | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 光纤收发器 |  | 5 | 对 |  |  |  | 遵循IEEE 802.3u 100Base-T和IEEE 802.3ab 1000Base-T以太网标准 基于WDM技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收） |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 4芯光缆 |  | 4000 | 米 |  |  |  | 执行标准YD/T 769、IEC 60793、ISO/IEC11802 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 光纤熔接 |  | 56 | 芯 |  |  |  | 熔接点光损耗小于0.1DB |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 电源线 |  | 400 | 米 |  |  |  | 国标RVV2*1.5线缆导体n/d:30/0.25mm,绝缘材料PVC，绝缘厚度0.7mm |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 网线 |  | 1200 | 米 |  |  |  | 室外非屏蔽超五类（UTP CAT5E PE）-0.5mm-黑色-305m |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | PVC |  | 400 | 米 |  |  |  | φ20mm，壁厚≥1.2mm，阻燃材质 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | PE |  | 200 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区出入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 |  | 设备 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 技术参数 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 人员出入口产品 |  | 二维码阅读器 |  | 2 | 台 |  |  |  | 支持拓展二维码识别 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 |  | 设备 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 技术参数 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 机房 |  | 光收发机架电源 |  | 1 | 台 |  |  |  | 14槽光纤收发器专用机架，其采用内置开关电源板设计，最多可以为14个光纤收发器同时供电支持光纤收发器热插拔，使用非常灵活，方便用户管理全面兼容TP-LINK各种规格的单口光纤收发器，包括百兆/千兆、单模/多模、单纤双纤等 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 机架式光纤配线盒 |  | 1 | 台 |  |  |  | 插入损耗：≤0.5dB。回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB；抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)；寿命：≥1000次；收容盘光纤弯曲半径：≥40mm |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 网络硬盘录像机 |  | 1 | 台 |  |  |  | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 监控级硬盘 |  | 8 | 台 |  |  |  | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 三层核心交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  | 三层网管交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  | 板材厚度整体1.0mm方孔立柱2.0mm安装梁1.5mm,1200*600*600 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 监控、门禁授权 |  | 40 | 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 康养中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地 |  | 设备 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 技术参数 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 龙山社区康养中心 |  | 网关 |  | 1 | 台 |  |  |  | 支持LAN/WAN切换,负载均衡,全新的高通芯片,全千兆高速上网体验 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 16口交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  | 交换容量32Gbps，包转发率23.8Mpps，16口千兆，钢壳，内置电源，自然散热，云网管理，有挂耳可上架，4种工作模式切换，电子保卡 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 16口POE交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  | 交换容量36Gbps，包转发率26.8Mpps，16口下行千兆，2光口上行千兆，钢壳，PoE整机最大输出225W，内置电源，风扇散热，云网管理，有挂耳可上架，4种工作模式切换，电子保卡 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 8口POE交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  | 交换容量36Gbps，包转发率26.8Mpps，16口下行千兆，2光口上行千兆，钢壳，PoE整机最大输出225W，内置电源，风扇散热，云网管理，有挂耳可上架，4种工作模式切换，电子保卡 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 硬盘存储录像机 |  | 1 | 台 |  |  |  | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：16路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏：1/4/8/9； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入； 音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出； HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出； VGA接口：1个； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路最多同时检测12张人脸每秒； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前FD+前FR支持8路，前FD+后FR支持4路，后FD+后FR支持1路 2、支持图片流人脸4张/秒 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 监控级硬盘 |  | 4 | 台 |  |  |  | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  | 板材厚度整体1.0mm方孔立柱2.0mm安装梁1.5mm,1200*600*600 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 监控显示器 |  | 1 | 台 |  |  |  | 24寸显示器 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 监控辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 安装调试费 |  | 1 | 批 |  |  |  | 开槽布线、设备安装调试 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级模块 |  | 二级模块 |  | 内容描述 |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |  | 投标报价（元） |  |  |
| 部署标准化轻量化的社区数字底座 |  | 社区物联接入实施 |  | 集成社区物联设备，实现数据贯通 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 社区数据仓建设 |  | 建设准备 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据归集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织架构配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区三端服务入口实施装配 |  | 治理端搭建 |  | 社区治理驾驶舱 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社区治理移动端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务端搭建 |  | 居民服务小程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运营端搭建 |  | 运营管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线上线下融合打造高质高频应用 |  | 应用部署及配置 |  | 浙住通应用实施配置与初始化 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社区治理应用实施配置与初始化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 邻里交往应用实施配置与初始化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活服务应用实施配置与初始化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加快数字社会优质公共服务精准落地 |  | 数字社会落地 |  | 下发省级数字社会应用 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成地方数字社会（按需） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线管理系统对接 |  | 在线系统对接 |  | 在线系统对接 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 在线系统上报 |  | 在线系统上报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空间数据资产 |  | 模型整合至引擎内轻量化展示 |  | 引擎内融合航拍3D模型，还原实际场景，包含建筑、道路、景观绿化、公共设备等，集成美术及开发资源开发优化。 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 个性化动效 |  | 引擎内开发网格动效、飞行模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引擎API功能开发 |  | 相应API接口开发并支持调用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建模打点实施 |  | 结合现状对场景空间、智能化设备打点、联调；结合驾驶舱功能对建模视角配置优化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试发版 |  | 测试发版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 | 数量 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 投标报价 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  | 招标代理费 | 1 |  |  |  |  | 项 |  |  | 7800 |  | 为不可竞争费用，不得优惠竞争 |  |
| 合计： 元（大写）， 元（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本同合固定单价承包，本次报价应包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场装卸、检测验收、售后服务、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及招标代理费。如在实施期间有需要实施而未列入报价的费用，将被视为均已包含在报价中。

2.上表所述“投标报价”应与“投标报价表”中的服务费报价一致，如有矛盾，以“投标函”中的为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月     日