安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：JCGK2025-006

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

采购单位：安吉县卫生健康局

采购代理机构：安吉精诚采购代理有限公司

采购类型：分散采购委托代理

2025年3月

目      录

第一章 采购公告	3

第二章  采购需求	6

一、项目概况	6

二、采购清单及技术参数	6

五、供货及安装调试要求	60

六、验收	60

七、商务要求表	62

八、注意	63

第三章  投标人须知	64

前   附  表	64

一、总  则	67

二、采购文件	69

三、投标文件的编制及递交	70

四、开标	73

五、 资格审查	74

六、 评标	74

七、 定标	79

八、 合同的授予	79

九、 采购项目需要落实的政府采购政策	80

第四章 评标办法及标准	83

一、评标程序与方法	83

二、综合评分法	83

三、 评标内容及标准	83

四、监督管理	87

第五章 合同主要条款	88

第六章  投标文件的格式	91

一、资格证明文件格式	91

二、技术商务文件格式	99

三、报价文件格式	114

# 第一章 采购公告

项目概况 安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程的潜在投标人应在政府采购云平台http：//www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；获取（下载）采购文件，并于 2025年3月31日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JCGK2025-006

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

预算金额（元）：2582000

最高限价（元）：2539570

采购需求：安吉县人民医院智慧食堂厨房设备采购及安装，详见采购文件。

数量：1批

项目简要描述：本项目采购单位为安吉县卫生健康局，使用单位为安吉县人民医院，项目采购完成后，由采购单位与中标人签订政府采购合同、协调使用单位和中标人之间的对接事宜，并负责项目合同款项的支付工作。项目竣工后，采购单位协同联合使用单位共同组建验收工作小组，展开联合验收。

备注：投标总价不得超最高限价，否则投标无效。

合同履约期限：合同签订后90天内完成所有设备的供货、安装、调试等工作。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中/小/微企业采购，货物全部由符合政策要求的中小微企业（（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业））制造，在资格证明文件中提供《中小企业声明函》；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：/至2025年3月31日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台http：//www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：投标人登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件（样品）截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月31日09：00（北京时间）

投标样品由投标人在投标截止时间前送达至安吉县公共资源交易中心样品间（浙江省安吉县天荒坪南路99号商会大厦A座8楼，天荒坪南路与穆王东路交叉口)。

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

开标时间：2025年3月31日09：00（北京时间）

开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

3.1书面质疑受理地点及联系人：浙江省安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人：丁卫飞 电话：0572-5236715，同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱543664083@qq.com。

3.2在线质疑：根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办。

3.3本项目执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4资格审查：本项目采用资格后审。

3.5本次采购有关信息发布媒介 浙江政府采购网 http：//zfcg.czt.zj.gov.cn 安吉县公共资源交易网 http：//ggzy.anji.gov.cn/。

3.6采购代理费用由中标人支付。

3.7本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。

网址：http：//www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安吉县卫生健康局

地    址：安吉县昌硕街道石佛西路286号

传    真：/

项目联系人（询问）：沈义茗

项目联系方式（询问）：0572-5310160

质疑联系人：超级管理员

质疑联系方式：0572-5310160

2.采购代理机构信息

名    称：安吉精诚采购代理有限公司

地    址：安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）

传    真：/

项目联系人（询问）：金秋

项目联系方式（询问）：0572-5011113

质疑联系人：丁卫飞

质疑联系方式：0572-5236715

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：安吉县财政局

地    址：安吉县昌硕街道凤凰路188号

传    真：/

联系人 ：采监科王庭

监督投诉电话：0572-5807951

安吉县卫生健康局

安吉精诚采购代理有限公司

2025年3月11日

# 第二章  采购需求

## 一、项目概况

1、项目编号：JCGK2025-006

2、项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

3、采购单位名称：安吉县卫生健康局

4、采购一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程 | 一批 | 2539570.00元 | 2582000.00元 |
| 注 | 1、报价不得超最高限价，否则投标无效。 2、投标报价应包括设备费（含系统）、运输费、安装费、线路改造、管线敷设、最终验收、配件费用、人工费、必要时的安全性能检测、计量检测等相关费用、合理利润、风险费用、税金、质保期内服务费用等直至完成本项目所产生的全部合理费用。 |  |  |  |

## 二、采购清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及规格（mm) |  | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五层 |  |  |  |  |
|  |  | 验货区 |  |  |  |  |
| 1 | 低搁架 | - 立柱：38*38*1.0mm采用304不锈钢管； - 格栅管：38*25*1.0mm采用优质不锈钢管； - 横挡管：38*25*1.0mm采用优质不锈钢管； - 规格：约1200*500*250mm |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 落地电子秤 | - 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用；开机自动置零；零点自动跟踪；累计次数1~30次；电源：交流220V（±10%）/ 50Hz； - 相对湿度：≤ 85% RH； - 功率/电压：约0.02KW/220V； - 量程范围：0～300Kg |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 高低温冷库 |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏库 | - 库板采用双面0.8mm，304不锈钢板制作，内部一次性成型圆角设计，库板厚度为100mm聚胺基甲酸乙脂发泡料B1级阻燃库板； - 压缩机组采用高效冷风机，膨胀阀、微电脑电控箱，电磁阀，化霜水管加电热丝，内部安全式拉手门锁及防潮胶边，行针式温度表及冷库防雾灯等；全铜管冷凝器、蒸发器； - 温度范围：+2℃~+12℃； - 规格：约3000*4500*2500mm |  | 33.75 | m³ |  |
| 2 | 冷冻库 | - 库板采用双面0.8mm，304不锈钢板制作，内部一次性成型圆角设计，库板厚度为100mm聚胺基甲酸乙脂发泡料B1级阻燃库板； - 压缩机组采用高效冷风机，膨胀阀、微电脑电控箱，电磁阀,化霜水管加电热丝，内部安全式拉手门锁及防潮胶边，行针式温度表及冷库防雾灯等；全铜管冷凝器、蒸发器； - 温度范围：-12℃~-18℃； - 规格：约2500*4500*2500mm |  | 28.125 | m³ |  |
| 3 | 四层平板货架 | - 采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm；平板1.0mm； - 脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚； - 规格：约1200*500*1600mm |  | 12 | 台 |  |
|  |  | 仓库（主食库、副食库、洗涤剂库、一次性餐具库） |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | - 采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm，平板1.0mm； - 脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚； - 规格：约1200*500*1600mm。 - ★提供四层平板货架的检测报告（检测项目符合GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） |  | 15 | 台 |  |
| 2 | 大米架 | - 立柱：38*38*1.0mm采用优质不锈钢管； - 格栅管：38*25*1.0mm采用优质不锈钢管； - 横挡管：38*25*1.0mm采用优质不锈钢管； - 规格：约1200*500*250mm |  | 6 | 台 |  |
| 3 | 平板车 | - 车体：25*25*1.0mm 采用优质不锈钢管； - 层板：采用304不锈钢板，厚度1.0mm；脚轮： - 4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； - 规格：约800*450*850mm。 |  | 4 | 辆 |  |
|  |  | 办公室（原料留样区）/更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙水池 | - 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm； - 规格：约450*400*250mm； - 配落水器及栏渣片 |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 长柄单温龙头 | - 座台式安装，单孔单温，长柄平颈水嘴；低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；陶瓷阀芯一字开形手柄； - 开孔尺寸约为25mm，进水接口为1/2"内螺纹； - 规格：常规单冷。 ▲本产品须提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的节能产品认证证书或者证书的查询网址及截图，未提供作无效标处理。 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 木纹钢制更衣柜 | - 门板：1.0mm采用304不锈钢板； - 侧板：1.0mm采用304不锈钢板； - 层板：1.0mm采用304不锈钢板； - 加强筋：1.0mm采用优质不锈钢板； - 配六扇门（带锁）、内置活动挂衣杆； - 规格：约900*400*1800mm。 |  | 4 | 个 |  |
|  |  | 洁具间 |  |  |  |  |
| 1 | 清洁工具柜 | - 采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管； - 规格：约1200*600*1800mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 四层平板货架 | - 采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm；平板1.0mm；脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚； - 规格：约1200*500*1600mm。 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 粗加工 |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙水池 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；配落水器及栏渣片； 2、规格：约450*400*250mm |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 长柄单温龙头 | 1、座台式安装，单孔单温，长柄平颈水嘴。 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 3、陶瓷阀芯一字开形手柄。 4、开孔尺寸约为25mm，进水接口为1/2"内螺纹。 5、规格：常规单冷。 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 四层格栅货架 | - 采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm；搁挡1.0mm；脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚； - 规格：约1200*500*1800mm。 |  | 6 | 台 |  |
| 4 | 单星剖鱼水池 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片； 2、规格：约1500*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 花洒龙头 | 1、座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3、含150mm±5%长的墙上托架； 4、工作高度：980mm±5%； 5、接水口口径为1/2"内螺纹； 6、配12寸摇摆龙头； 7、规格：常规。 ▲本产品须提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的节能产品认证证书或者证书的查询网址及截图，未提供作无效标处理。 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 冷热水双温龙头（提供样品） | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm ，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 - ▲本产品须提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的节能产品认证证书或者证书的查询网址及截图，未提供作无效标处理。 |  | 1 | 个 |  |
| 7 | 双星水池 | - 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片； - 规格：约1800*800*800+130mm - ★提供水池的检测报告（检测项目符合GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） |  | 3 | 台 |  |
| 8 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温。 - ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 6 | 个 |  |
| 9 | 操作台（带背） | - 采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管； - 规格：约1500*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 操作台（带背） | - 采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管； - 规格：约1400*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 残菜回收台（靠背） | - 台面：1.0mm采用304不锈钢； - 内胆：1.0mm采用304不锈钢； - 侧板：1.0mm采用304不锈钢； - 加强筋：1.0mm采用优质不锈钢加强筋； - 垃圾桶车脚轮：4-5寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； - 配垃圾桶1个； - 规格：约800*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 操作台（双层平板） | - 采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管； - 规格：约1800*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 大单星水池 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片； 2、规格：约1300*800*800+130mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温。 - ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 15 | 操作台（带背） | 1、采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管。 2、规格：约1600*800*800+130mm。 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 切配间 |  |  |  |  |
| 1 | 双层操作台 | 1、采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管。 2、规格：约1800*800*800mm |  | 6 | 台 |  |
| 2 | 双层操作台 | 1、采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管。 2、规格：约2200*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 四层格栅货架 | 1、采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm；搁挡1.0mm；脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚。 2、规格：约1200*500*1800mm |  | 3 | 台 |  |
| 4 | 单星水池（提供样品） | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约800*800*800+130mm |  | 2 | 台 |  |
| 5 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm ，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温。 - ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 2 | 个 |  |
| 6 | 刀具砧板消毒柜 | - 采用304不锈钢板制作； - 消毒刀数量：0-12把； - 消毒毛巾数量：0-24块； - 消毒砧板数量：0-8块（厚0-20cm）； - 电压：220V； - 功率：约300W； - 规格：约1500*700*1800mm。 - ▲消毒柜制造商应具有有效期内的《消毒品生产企业卫生许可证》。 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 大单星浸泡水池 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约1300*700*800+130mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温。 - ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 四层格栅货架 | 1、采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm；搁挡1.0mm；脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚。 2、规格：约1200*500*1800mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 平冷操作台（冷藏） | - 使用优质压缩机、固态过滤器； - 全铜管冷凝器、蒸发器； - 电子控制器、电子显示器； - 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 冰箱采用门体自动关闭结构； - 门体内衬板为不锈钢材质； - 箱体内部安置高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水； - 内箱底板采用圆弧内角； - 内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板采用表面钝化优质镀锌板； - 通过国家能耗1级能耗检测； - 前吸风前排风，便于排风散热； - 冷藏温度：+2℃～+12℃； - 功率/电压：约450W/220V； - 规格：约1800*800*800mm； - 防火等级：B1；门封条符合食品接触安全要求，符合《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求； - ★具备冰箱自消杀功能，提供合格的检测报告（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 熟化间 |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约800*800*800+130mm |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温。 - ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 四层格栅货架 | - 1、采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm；搁挡1.0mm；脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚。 - 2、规格：约1200*500*1800mm |  | 4 | 台 |  |
| 4 | 四层格栅货架 | 1、采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm；搁挡1.0mm；脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚。 2、规格：约1500*500*1800mm |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 冲地龙头 | - 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 - 固定侧支架钢板厚度约5mm，黄铜进水主体。 - 重工无痕三层液压钢丝管，与主体接口为金属连接件，耐温≥85℃，耐压≥300PSI。 - 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 - 进水接口为标准1/2"外螺纹。 - 规格：水管长度不少于10米。 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 2 | 台 |  |
| 6 | 挂墙水池 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；配落水器及栏渣片。 2、规格：约450*400*250mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 长柄单温龙头 | - 座台式安装，单孔单温，长柄平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 陶瓷阀芯一字开形手柄； - 开孔尺寸约为25mm，进水接口为1/2"内螺纹； 5、规格：常规单冷。 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 调理台柜 | 1、采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm，门板、层板、底板厚1.0mm。 2、规格：约1800*800*800mm。 |  | 6 | 台 |  |
| 9 | 调理台柜 | 1、采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm，门板、层板、底板厚1.0mm。 2、规格：约1600*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 电磁蒸柜 | - 外壳材质304材质，1.0mm厚。 - 加热水箱具有高、低水位保护功能。 - 水箱采用超大开口式设计，便于清理水垢。 - 3档及以上磁控开关。 - 电压/功率：380V/30KW。 - 规格：约1200*900*1800mm。 - 7、电磁蒸柜符合GB4706.1-2005标准中对设备安全的检测要求。 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 燃气双头双尾炒炉 | - 采用304不锈钢板制造,面板厚1.0mm；其它厚1.0mm,底板1.0mm，后背宽度100mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚1.0mm，衬板热轧钢板厚2.0mm，台面20厚 陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛50厚耐高温材料，配全预混式节能炉头36V直流风机。 - 配高频电子点火及熄火保护装置。 - 配铁锅2口。 - 额定热流量：≥2*35KW；配熄火保护装置，点火安全时间≤7秒，熄火安全时间≤1秒；燃烧工况干烟气中CO含量≤0.002%；中餐燃气炒菜灶左/右眼热效率均≥50%。 - 规格：约1800*1200*800+450mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 燃气双眼中锅灶 | - 采用304不锈钢板制造，面板厚1.0mm；其它厚1.0mm,底板1.0mm，后背宽度100mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚1.0mm，衬板热轧钢板厚2.0mm，台面20厚陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料，配全预混式节能炉头，36V直流风机。 - 炉灶噪音在65分贝以下，热效率达到国家I级标准，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.02% 以下，配高频电子点火及熄火保护装置。 - 额定热流量：≥2*45KW； - 熄火保护装置点火安全时间≤7秒，熄火安全时间≤1秒； - 燃烧工况干烟气中CO含量≤0.004%； - 随机配送熟铁锅2口； - 规格：约2000*1200*800+450mm。 |  | 2 | 台 |  |
| 13 | 燃气双眼大锅灶 | - 采用304不锈钢板制造，面板厚1.0mm；其它厚1.0mm,底板1.0mm，后背宽度100mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚1.0mm，衬板热轧钢板厚2.0mm，台面20厚陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料，配全预混式节能炉头； - 炉灶噪音在65分贝以下，热效率达到国家I级标准，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.02% 以下，配高频电子点火及熄火保护装置。配直径800mm不锈钢节能大锅2套（带锅盖2个）； - 额定热流量：≥2*45KW； - 熄火保护装置点火安全时间≤7秒，熄火安全时间≤1秒； - 燃烧工况干烟气中CO含量≤0.004%； - 热效率≥70（%）； - 配翻边生铁大锅2口（备用）； - 规格：约2000*1200*800+450mm； - ★提供燃气双眼大锅灶检测结果为合格的检测报告（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识）。 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 调料平台柜 | 1、采用304不锈钢板制造，台面、柜体1.0mm；脚管采用厚1.0mm 不锈钢管，配有可调子弹脚。 2、规格：约500*1200*800+450mm。 |  | 6 | 台 |  |
| 15 | 不锈钢排油烟罩（连罩上封板） | - 主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.0mm。 2、配备新风面板，新风口设置蜂窝过滤板，烟罩设置岗位送风口。 3、规格：约18000*1400*550mm。 ★提供不锈钢排油烟罩检测结果为合格的检测报告（检测项目涵盖GB/T9978.1-2008要求，且耐火完整性≥120min；《建筑材料不燃性试验方法》）（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） |  | 25.2 | m² |  |
| 16 | 商用厨房自动灭火系统 | - 灭火系统对厨房内的明火区域具备扑灭及抑制能力； - 具备保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网功能； - 能够对第一失火灾区作出紧急反应； - 具有消防自动断电功能； - 启动方式具有自动启动、手动启动和应急启动模式； - 灭火装置具有一体式声光报警功能，内部和外部音响器件的声压级应分别在 65dB 和85dB以上。 - 产品重要配件： - 雾化喷嘴依据 GB/T 5121.1-2008 标准检测，其中铜含量≥58.5%； - 主控板通过 GB/T 2423.1-2008 低温试验及IPX4 防水试验的检测标准； - 灭火系统药剂瓶通过 GB/T2423.1-2008，GB/T2423.2-2008 高温、低温检测（-40℃~+200℃表面无明显变化）； - 灭火系统控制箱通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀检测标准； - 钢丝绳依据 GB/T 8358-2014《钢丝绳实际破断拉力测定方法》，检测结果钢丝绳破断拉力≥1800N； - 灭火装置控制盘通过脉冲磁场抗扰度检测依据 GB/T17626.9-2011、直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度检测依据 GB/T17626.29-2006，检测全部合格； - 灭火装置控制盘通过 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.1-2008 低温高温试验及耐电压、绝缘电阻试验的检测报告。 - 厨房灭火装置一体式声光报警须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2016、GB16838-2005 的检测依据。 - 规格：双泵。 - ★灭火剂容量：≥14.5kg/瓶； - ▲灭火剂保质期：≥6年。 |  | 2 | 套 |  |
|  |  | 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池（淘米） | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约1800*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温。 - ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 操作台（下格栅） | - 采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管，格栅采用25*38mm厚1.0mm不锈钢方管。 - 规格：约1500*800*800+130mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 双门电蒸柜 | - 外壳材质304材质，1.0mm厚；加热水箱有浮球低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命； - 加热水箱具有高水位控制功能； - 水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。 - 随机配送304不锈钢饭盘24个。 - 电压/功率：380V/12KW*2门。 - 规格：约1150*800*1550mm。 |  | 3 | 台 |  |
| 5 | 不锈钢排油烟罩（连罩上封板） | - 烟罩主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.0mm。 - 规格：约4800*1200*550mm |  | 5.76 | m² |  |
|  |  | 面点间 |  |  |  |  |
| 1 | 平冷操作台 | - 使用优质压缩机、固态过滤器； - 全铜管冷凝器、蒸发器； - 电子控制器、电子显示器； - 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 冰箱采用门体自动关闭结构； - 门体内衬板为不锈钢材质； - 箱体内部安置高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水； - 内箱底板采用圆弧内角； - 内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板采用表面钝化优质镀锌板； - 通过国家能耗1级能耗检测； - 前吸风前排风，便于排风散热； - 冷藏温度：0℃～+10℃； - 功率/电压：约450W/220V； - 规格：约1800*800*800mm； - 具备冰箱自消杀功能。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 单星水池 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约700*800*800mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm ，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温。 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 4 | 多功能搅拌机 | - 配备3种搅拌器； - 规格：≥30L； - ★凡接触食品部位均采用304不锈钢材质，符合国家卫生标准；提供多功能搅拌机符合GB4706.1-2005及GB4706.38-2008标准的合格检测报告（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识）。 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 压面机 | - 整机采用不锈钢制作，面皮可在一定范围内无级调节，并可自动反复揉压；加工能力为4-5kg/次；压辊调整范围：5-25mm；额定电压为380v；电机功率为1.1-2.2KW； - 外接断路器：380V时10A,220V时30A； - 规格：生产效率100-300kg/h。 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 开口调理台柜 | - 采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm，门板、层板、底板厚1.0mm。 - 规格：约700*800*800+50mm |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 三层六盘电烘炉 | - 采用微电脑数字控制系统，温度精准±1度，双层钢化玻璃隔热，不传热拉手； - 电脑控制器内部设有≥12组温度调节程序；烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节； - 玻璃可视窗；采用微电脑控制器；全系列配有电子式智能超温模块；后排烟隔板夹层设计。 - 配6个标准不沾烤箱专用烤盘。 - 电压：380V，额定功率：约18KW。 - 规格：约1300*1000*1800mm。 - ★提供三层六盘电烘炉依据家用和类似用途电器安全第一部分：通用要求》和《家用和类似用途电器安全商业电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》，所检项目符合标准要求的检测报告（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识）。 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 电饼档连柜 | - 整机采用304不锈钢材质，智能温控面板，面板1.0mm，双面加温。 - 温度范围：0-+250℃。 - 功率/电压：约4.8-5KW/380V。 - 规格：约750*800*800mm |  | 2 | 台 |  |
| 9 | 不锈钢排油烟罩（连罩上封板） | 1、烟罩主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.0mm。 2、规格：约5700*1300*500mm |  | 7.41 | m² |  |
|  |  | 营养厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 规格：约800*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温。 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 单星水池 | 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 规格：约700*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 5 | 商用四门双机双温冰箱 | - 使用优质压缩机、固态过滤器； - 全铜管冷凝器、蒸发器； - 电子控制器、电子显示器； - 整机及台面采用一体式发泡工艺； - 冰箱采用门体自动关闭结构； - 门体内衬板为不锈钢材质； - 箱体内部安置高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水； - 内箱底板采用圆弧内角； - 内箱、外箱为优质不锈钢。 - 通过国家能耗1级能耗检测； - 冷藏温度：0℃～+10℃；冷冻温度：-15℃～-18℃； - 容量：≥900L； - 功率/电压：约750W/220V； - 具备冰箱自消杀功能； - 规格：约1200*750*1950mm； - ★提供商用四门双机双温冰箱具有符合《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求的检测报告（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识）。 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 平冷操作台（冷藏） | - 使用优质压缩机、固态过滤器； - 全铜管冷凝器、蒸发器； - 电子控制器、电子显示器； - 整机及台面采用一体式发泡工艺； - 冰箱采用门体自动关闭结构； - 门体内衬板为不锈钢材质； - 箱体内部安置高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水； - 内箱底板采用圆弧内角； - 内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板采用表面钝化优质镀锌板； - 通过国家能耗1级能耗检测； - 前吸风前排风，便于排风散热； - 具备冰箱自消杀功能； - 冷藏温度：0℃～+10℃； - 功率/电压：约450W/220V； - 规格：约1800*800*800mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 调理台柜 | - 采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm，门板、层板、底板厚1.0mm。 - 规格：约1800*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 双头单尾炒炉 | - 全不锈钢板材精工细制，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.0mm，侧板201厚1.0mm。小炒炉加尾撑设计，304不锈钢摇摆水龙头设置。 - 台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计。 - 设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 - 恒功率输出，不受电压波动影响。 - 功率/电压：约15KW*2/380V。 - 规格：约1600*1000*800mm。 - ★提供双头单尾炒炉依据GB/T 26125-2011/IEC62321：2008标准检测合格的检测报告（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 调料平台柜 | - 采用304不锈钢板制造，台面、柜体1.0mm；脚管采用厚1.0mm 不锈钢管，配有可调子弹脚。 - 规格：约450*1000*800mm。 |  | 2 | 台 |  |
| 10 | 不锈钢排油烟罩（连罩上封板） | 1、主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.0mm。配备新风面板，新风口设置有蜂窝过滤板。烟罩设置有岗位送风口。 2、规格：约5800*1400*550mm |  | 8.12 | m² |  |
|  |  | 冷菜间 |  |  |  |  |
| 1 | 水池连柜 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约700*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm ，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 净水器 | 1、流量0.20gpm~0.50gpm,处理量约18000GAL，最小进水管径3/8”，进水温度范围：+2~+38℃，水压范围：0.7-8.6bar，具备自动断水功能。 2、规格：双管 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 挂墙刀具消毒柜 | - 采用紫外线消毒模式，外壳采用304不锈钢制作，采用防紫外线墨色玻璃制作柜门。 - 功率/电压：约15-30W/220V； - 规格：约550*140*650mm； - ★提供挂墙刀具消毒柜的检测报告（检测项目符合《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》），且防水等级达IPX6（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） - ▲制造商具有有效期内的《消毒品生产企业卫生许可证》。 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 平冷操作台（冷藏） | - 使用优质压缩机、固态过滤器； - 全铜管冷凝器、蒸发器； - 电子控制器、电子显示器； - 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 冰箱采用门体自动关闭结构； - 门体内衬板为不锈钢材质； - 箱体内部安置高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水； - 内箱底板采用圆弧内角； - 内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板采用表面钝化优质镀锌板； - 通过国家能耗1级能耗检测； - 前吸风前排风，便于排风散热； - 冷藏温度：0℃～+10℃； - 功率/电压：约450W/220V； - 规格：约1800*800*800mm； - 具备冰箱自消杀功能 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 调理台柜 | 1、采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm，门板、层板、底板厚1.0mm。 2、规格：约1200*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 双层操作台 | - 采用304不锈钢板制作，面板、层板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管。 - 规格：约1200*600*800mm。 |  | 2 | 台 |  |
| 8 | 杀菌灯 | - 灯管：紫外线杀菌灯管；覆盖面积≥20m2；可设置多档定时自动关闭功能；机器开启可设置延时功能；灯管外有防护网罩；含瓜子链、底座等安装辅料； - 功率/电压：约30W/220V； - 规格：约1000*100*50mm |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 二次更衣（预进间） |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙双星水池（感应式） | - 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；配落水器及栏渣片。 - 规格：900*400*250mm |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 感应龙头 | - 工作电压：市电电压；工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调；开孔径：25mm；台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；接水口口径为1/2"外螺纹； - 规格：约150*50*180mm ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 杀菌灯 | - 灯管：紫外线杀菌灯管；覆盖面积≥20m2；可设置多档定时自动关闭功能；机器开启可设置延时功能；灯管外有防护网罩；含瓜子链、底座等安装辅料； - 功率/电压：约30W/220V； - 规格：约1050*90*50mm |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 售卖间/餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 双层操作台 | - 采用304不锈钢板制作，面板、层板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管。 - 规格：约1600*800*800mm |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 双层操作（托盘）台 | - 采用304不锈钢板制作，面板、层板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管。 - 规格：约1000*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 食安留样柜（熟食） | - 内外箱均为 304 不锈钢板，面板 0.8mm； - 全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器，蒸发器铜管外部增加电镀涂层防护； - 配备数显电子温控； - 门框内部的高效防露加热丝，防止门框结露、滴水； - 高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，方便清洁； - 温度范围：+2～+12℃； - 规格：约650*700*1800mm |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 集成售餐（蒸菜）台柜 | - 采用304不锈钢板制造，面板厚1.0mm，侧板、门板1.0mm；配可调节子弹脚； - 储水斗底部采用电加热保温，面板控制； - 配冲孔蒸菜板，照明、灯热独立控制开关； - 具有双区域照明系统；双区玻璃保护罩，符合卫生要求； - 功率/电压：约4.5-5KW/220V； - 规格：约1500*800*800+700mm |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 集成售餐（热菜）台柜 | - 采用304不锈钢板制造，面板厚1.0mm，侧板、门板1.0mm；配可调节子弹脚。 - 储水斗底部采用电加热保温，面板控制。 - 配1/1深斗不锈钢盆4套（带盖），照明、灯热独立控制开关； - 具有双区域照明系统；双区玻璃保护罩，符合卫生要求。 - 功率/电压：约4.5-5KW/220V。 - 规格：约1500*800*800+700mm。 |  | 3 | 台 |  |
| 6 | 集成售餐（汤饭）台柜 | - 采用304不锈钢板制造，面板厚1.0mm，侧板、门板1.0mm； - 配可调节子弹脚。储水斗底部采用电加热保温，面板控制； - 配不锈钢桶2套（带盖）； - 照明、灯热独立控制开关；具有双区域照明系统；双区玻璃保护罩，符合卫生要求； - 功率/电压：约4.5-5KW/220V； - 规格：约1500*800*800+700mm |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 杀菌灯 | - 灯管：紫外线杀菌灯管；覆盖面积≥20m2；可设置多档定时自动关闭功能；机器开启可设置延时功能；灯管外有防护网罩；含瓜子链、底座等安装辅料。 - 功率/电压：约30W/220V。 - 规格：约1000*90*50mm |  | 3 | 套 |  |
| 8 | 智能红外取筷机 | - 整机304不锈钢制作； - 定量输出：一次感应定量输出1双筷子； - 语音提示：筷子缺料铃音提示，保证及时添置； - 规格：约400*200*300mm |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 智能红外取勺机 | - 采用臭氧技术对设备导管及勺子进行杀菌；设备内置红外感应器，可实现一人一勺； - 额定电源：220V；工作电压：24V；感应距离：30-50mm； - 内胆材质：食品级不锈钢； - 规格：约450*250*500mm |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 一卡通平台软件 | 可为一卡通各类应用系统提供相应服务，包括电子支付、聚合支付、访问控制、身份识别、转账充值、清分清算、消息处理等服务组件，支持分布式部署。 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 食物计算平台服务器 | - CPU：I5及以上；GPU：1650及以上；内存：16GB；硬盘：256GB SSD＋1T；LAN：1000Mbs网络接口；支持VGA和HDMI双显 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | AI视觉结算台 | - 支付方式：支持刷卡、扫码、刷脸；人脸识别内置人脸识别模块，不得外置或外挂；人脸识别采用红外双目摄像头；用户显示屏可视角度：屏幕角度立于台面，不得嵌入台面；操作触摸屏：采用电容触摸屏；餐台支持刷卡，并内置扫码区，支持扫码支付功能；实现离线消费功能； - 餐具：识别距离≥100mm；餐具识别时间：≤0.1S；餐具读写准确率：＞99.9%；餐具漏读率：0%；人脸识别模板库容量＞30000人；人脸识别成功率＞99%； - 工作稳定性：同时识别数量：≥16个；CPU主频：≥1.8GHz；内存：≥4GB；存储容量：≥128GB；用户显示屏：≥15寸液晶屏；操作屏：≥15寸高清电容触摸屏，分辨率≥1024*768； - 工作温度：-5℃~65℃；工作湿度：5%~95%（无凝结）； - 新品录入：可在AI视觉结算台进行新菜品录入操作，可在识别到饮料、水果等新品后，手动录入新品信息； - 菜品批量录入：AI结算台支持识别图片即可完成菜品录入； - 菜品管理：支持多台设备同步； - 菜品库数量：支持菜品库录入数量没有限制，支持识别餐盘种类≥100； - 餐盘识别：识别餐具形状、颜色的同时，还支持随餐饮料、水果等非标准菜品类识别； - 混合识别：可放入含有餐盘的菜品进行菜品和餐盘的混合模式识别，支持餐盘辅助识别； - 异物识别：可放入手机、会员卡等非菜品进行识别并将其标记为异物，标记后在下次自动检测中排除； - 遮挡识别：可在菜品部分被遮挡的情况下实现菜品识别： - 可在结算时向用户展示所选菜品的营养信息，包括蛋白质、碳水化合物、脂肪的配比及构成、总热量信息； - 菜品记录：可在用户结算时对用户选购结算的菜品进行自动拍照留存； - 脱机支付：在支付连接断网后仍能实现菜品识别订单扣款功能，脱机数据联网自动上传； - 订单操作：支持订单挂起操作，后续订单可正常结算；可将多笔订单合并一次支付完成结算； - 语音提示：支持未支付订单语音播报预警； - 营收分析：可统计当前时间销售营业额总计；可统计展示当前菜品销量排行榜；支持小票打印； - 规格：约1400*600*800mm； |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 易付终端 （餐台故障时应急收费使用） | - 处理器：32位Cortex-A8核心处理器；内存：≥512M，闪存:≥512M；显示屏：前屏不小于7英寸TFT电容触摸彩屏，后屏不小于3英寸TFT彩屏显示；支持卡片类型：M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS等；通讯接口：TCP/IP、Wifi；可升级； - 结算方式：支持按金额、单价、份数、菜号、次数等多种方式； - POE供电：支持；记录容量：≥10万条；适配器：DC12V(5%）3A；电池：锂电池，≥3000mAh； - 具备声音提示功能； - 工作环境：工作温度：-10℃～+55℃，储存温度：-20℃～+70℃； - 规格：约300*200*100mm |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 活动工作台（打包区） | - 采用304不锈钢板制作，面板、层板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管，下配5寸带刹车静音万象轮4个。 - 规格：约2100*800*800mm。 |  | 2 | 台 |  |
| 15 | 智能打汤机 | - 适用于：骨头汤、萝卜汤、绿豆沙、凉茶、豆浆、稀粥、菜汤、蛋花汤、紫菜汤、西红柿汤等（软颗粒小于15mm所有稀流体）； - 2、精准定量； - 3、人体感应防烫系统； - 4、长效保温、保鲜； - 5、汤槽容积：65L*2； - 6、管道、泵自动清洗功能； - 7、缺汤自动报警； - 8、功率/电压：3.6KW/220V； - 9、规格：约900*600*1300mm |  | 2 | 台 |  |
|  |  | 早点/特色档口 |  |  |  |  |
| 1 | 水池连柜 | - 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约700*800*800mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 平冷操作台（冷藏） | - 使用优质压缩机、固态过滤器； - 全铜管冷凝器、蒸发器； - 电子控制器、电子显示器； - 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 冰箱采用门体自动关闭结构； - 门体内衬板为不锈钢材质； - 箱体内部安置高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水； - 内箱底板采用圆弧内角； - 内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板采用表面钝化优质镀锌板； - 通过国家能耗1级能耗检测； - 前吸风前排风，便于排风散热； - 具备冰箱自消杀功能。 - 冷藏温度：+2℃～+12℃； - 功率/电压：约450W/220V； - 规格：约1800*800*800mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 不锈钢排油烟罩（连罩上封板） | - 主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.0mm。 - 配备新风面板，可对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板。 - 烟罩设置有岗位送风口。 - 规格：约4400*1000*500mm |  | 4.4 | m² |  |
| 5 | 不锈钢排油烟罩（连罩上封板） | - 主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.0mm。 - 配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板。 - 烟罩设置有岗位送风口。 - 规格：约2400*1000*500mm |  | 2.4 | m² |  |
|  |  | 洗消间（含餐车清洗区） |  |  |  |  |
| 1 | 冲地龙头 | - 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 - 固定侧支架钢板厚度约5mm，黄铜进水主体。 - 重工无痕三层液压钢丝管，与主体接口为金属连接件，耐温≥85℃，耐压≥300PSI。 - 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 - 进水接口为标准1/2"外螺纹。 - 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 - 规格：水管长度不少于10米 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 双星水池 | - 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约1800*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 2 | 个 |  |
| 4 | 单星水池（大单斗） | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约1200*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm ，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 开水器连底座 | - 底座采用304不锈钢板制造，底座面厚1.0mm，配落水器； - 功率/电压：约12KW/380V； - 水箱容积：≥80L。 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能化多功能餐具消毒烘干保管库 | - 房体部分—库体部分：双面 304 不锈钢，100mm保温手工板搭建，耐高温，六面密封，保温棉容重不低于100k，高温胶复合，重型压床压制而成，防火等级 A 级。 - 顶板：单面 304 不锈钢单面玻镁，100mm保温手工板搭建，耐高温，六面密封，保温棉容重不低于100k，高温胶复合，重型压床压制而成，防火等级 A 级。 - 耐高温专用门：W1500*H2000mm,304不锈钢门,带观察窗，防火等级 A 级。 - 专用防撞护栏：不锈钢材质，库内一周防撞保护。 - 加温加热系统—运风结构：底出顶回，强对流运风结构模式；加热器：镍铬合金加热管+304不锈钢内胆镀锌材质+50mm。 - 保温层运风管道：采用 304 不锈钢板加工，50mm 厚保温棉、0.8镀锌板外壳。 - 运风风机：采用高温离心风机，耐高温为 200℃，加装风机罩壳。 - 风口百叶：采用 304 不锈钢定做。 - 智能化控制系统：控制部分：采用≥7寸触摸屏控制器一台，plc 程序控制一套；工作一共为三个阶段：烘干阶段、消毒阶段、保管阶段；预约功能：设定启动时间；预热功能：设定预热温度和时间；具备降温功能；各工作阶段的智能识别和自动化工作；运行中设备故障报警记录，方便设备维修和组件维护；设备运行的温度、时间、湿度等参数，系统可以自动存储，方便导入电脑，作为溯源管理系统。 - 烘干系统：可对用具进行烘干。 - 用具保管系统：消毒烘干后，器具保存期间，可对库内环境空气进行灭菌处理；当进入保管阶段后，空气灭菌设备自动开启。 - 功率/电压：约35-45KW/380V。 - 规格：约5700*3300*2500mm。 - 安全保护系统：1）误操作保护；2）超温报警；3）加热器保护；4）电源故障保护；5）报警：超温报警，电机故障报警等，报警时同时切断电源，机械式超温双重保护；6）风机反转保护。 - ★提供消毒库的检测报告（检测项目符合GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》、耐温度性能<≥200℃ 24h>、耐腐蚀性能10级）（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识）。 |  | 47 | m³ |  |
| 8 | 消毒架 | - 采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm；搁挡1.0mm；脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚。 - 规格：约1200*500*1800mm。 |  | 7 | 台 |  |
|  |  | 厨房其它配套件（易损件） |  |  |  |  |
| 1 | 三角阀 | - 加长柄； - 规格：常规 |  | 80 | 个 |  |
| 2 | 墙出龙头 | - 墙出式安装，单孔单温，平颈水嘴。 - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 陶瓷阀芯一字开形手柄。 - 开孔尺寸约为25mm，进水接口为1/2"内螺纹。 - 规格：常规单冷长柄 - ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 三级龙头（汤锅加水） | - 墙出式安装，单孔单温，鹅颈水嘴。 - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 - 陶瓷阀芯一字开形手柄。 - 开孔尺寸约为25mm，进水接口为1/2"内螺纹。 - 规格：常规单冷重工款 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 4 | 灶上摇摆龙头 | - 墙出式安装，单孔单温，鹅颈水嘴。 - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 - 陶瓷阀芯一字开形手柄。 - 开孔尺寸约为25mm，进水接口为1/2"内螺纹。 - 规格：常规单冷重工款 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 6 | 个 |  |
| 5 | 诱捕式灭蝇灯 | - 灯管：优质灯管；覆盖面积≥80㎡；外壳ABS防阻燃材料；双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 - 功率/电压：约20W/220V； - 规格：约400*120*300mm |  | 12 | 个 |  |
| 6 | 风幕机 | - 款式：壁挂版。 - 风速：12—8m/s。 - 风量：1160-1380 m³/h。 - 噪音：50-55 db。 - 适用高度：2-3 m。 - 开关：按键式开关。 - 规格：L＝1200—1500mm |  | 6 | 台 |  |
|  |  | 厨房排油烟/蒸汽系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风柜（烹饪） | - 箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； - 机体表面采用喷涂钢板，要求噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳； - 功率/电压：约27KW/380V； - 风量：47000-51000m³/h； - ★提供风柜符合GB19761-2020相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到1级。（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 净化器 | - 设备采用智能高压高数字电流；输出高压电流不低30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； - 设备外壳采用优质碳钢，外壳厚度不低于1.0mm； - 设备安装门磁，具备开门断电功能； - 净化器绝缘陶瓷抗折强度达到400MPa； - 当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理极板油污； - 设备防尘防水等级不低于IP66； - 处理风量：51000m³/h； - ★油烟净化器运行时噪音在1米时应≤50dB(A)，在5米时应≤48dB(A)，提供符合要求的检测报告。（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 风柜（面点+蒸煮） | 1、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；机体表面采用喷涂钢板；噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳； 2、功率/电压：约18.5KW/380V； 3、风量：38000-42000m³/h |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 净化器 | - 设备采用智能高压高数字电流；输出高压电流不低30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； - 设备外壳采用优质碳钢，外壳厚度不低于1.0mm； - 设备安装门磁，具备开门断电功能； - 净化器绝缘陶瓷抗折强度达到400MPa； - 当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理极板油污； - 设备防尘防水等级不低于IP66； - 处理风量：42000m³/h； |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 风柜（营养厨房） | - 箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；机体表面采用喷涂钢板；噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳； - 功率/电压：约11KW/380V。 - 风量：20000-24000m³/h |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 净化器 | - 设备采用智能高压高数字电流；输出高压电流不低30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； - 设备外壳采用优质碳钢，外壳厚度不低于1.0mm； - 设备安装门磁，具备开门断电功能； - 净化器绝缘陶瓷抗折强度达到400MPa； - 当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理极板油污； - 设备防尘防水等级不低于IP66； - 处理风量：24000m³/h； |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 风柜（档口+洗消） | - 箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；机体表面采用喷涂钢板；噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳； - 功率/电压：约11KW/380V。 - 风量：20000-24000m³/h |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 防火阀 | - 采用冷轧版制作，具备手动开启复位功能，手动调节风量，温感器，动作后无源信号输出。 - 熔断器动作温度：150℃。 - 规格：依据现场情况，匹配管道尺寸。 |  | 4 | 个 |  |
| 9 | 调节控制阀 | 1、采用角铁制作 可手动调节风口风量大小。 2、规格：依据现场情况，匹配管道尺寸。 |  | 3 | 个 |  |
| 10 | 阻尼减震器 | 1、阻尼弹簧风机减震器可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，能有效消除钢弹簧的特有共振现象。 2、规格：配合风机安装。 |  | 24 | 个 |  |
| 11 | 出风口消音器 | 1、采用L1板制作，板材厚度1.0mm。 2、规格：配套风柜出风口。 |  | 4 | 套 |  |
| 12 | 变频联动控制箱 | - 所投产品符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》要求； - 所投产品符合GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求，通过检测项目，所检项目均符合判定依据且该产品防触电保护类别为 I 类（检测）要求； - 所投产品符合《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》要求； - 规格：配套27KW功率风柜及净化器。 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 变频联动控制箱 | - 所投产品符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》要求； - 所投产品符合GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求，通过检测项目，所检项目均符合判定依据且该产品防触电保护类别为 I 类（检测）要求； - 所投产品符合《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》要求； - 规格：配套18.5KW功率风柜及净化器。 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 变频联动控制箱 | - 所投产品符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》要求； - 所投产品符合GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求，通过检测项目，所检项目均符合判定依据且该产品防触电保护类别为 I 类（检测）要求； - 所投产品符合《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》要求； - 规格：配套11KW功率风柜及净化器 |  | 2 | 台 |  |
| 15 | 风管 | - 采用不锈钢板制作；板材厚0.8-1.0mm（风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且＜1000mm时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档）。 - 法兰采用镀锌螺丝固定，法兰间采用耐火隔热材料密封； - 规格：依据现场实际情况匹配。 |  | 975 | 平方 |  |
| 16 | 阻燃玻璃纤维棉 | 1、选用优质阻燃玻璃纤维棉，外包铝皮；含辅料。 2、规格：依据现场实际情况匹配。 |  | 975 | 平方 |  |
|  |  | 天然气泄漏报警系统及联动排风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气报警器 | - 1个主机+4套探头； - 电源：220V； - 报警方式：声光报警； - 显示方式：数显； - 传感器使用环境温度：-40℃～70℃； - 检测对象：包含天然气、液化气； - 检测范围：0-100%LEL； - 检测方式：自由扩散式； - 规格：常规 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 防爆轴流风机 | - 采用厨房专用铝合金叶轮、厨房排油烟专用封闭式防油防爆电机，要求风量大、噪音低。 - 风压：约180Pa，电压：380V。 - 风量：7000-7200m³/h |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 镀锌风管 | - 采用镀锌板制作；板材厚0.8-1.0mm（风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且＜1000mm时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档）。 - 法兰采用镀锌螺丝固定，法兰间采用耐火隔热材料密封； - 规格：依据现场实际情况匹配。 |  | 80 | 平方 |  |
| 4 | 控制箱 | 规格：配套风机功率及预留24V信号源。 |  | 2 | 台 |  |
| 5 | 风口 | - 采用优质加厚铝合金或不锈钢材质； 2、规格：约600*600mm |  | 4 | 个 |  |
|  |  | 厨房岗位新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | (新风)风柜 | - 箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；机体表面采用喷涂钢板；要求噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳； - 功率/电压：约11KW/380V。 - 风量：20000-24000m³/h |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 镀锌风管 | - 采用镀锌板制作；板材厚0.8-1.0mm（风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且＜1000mm时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档）。法兰采用镀锌螺丝固定，法兰间采用耐火隔热材料密封； 2、规格：依据现场实际情况匹配。 |  | 170 | 平方 |  |
| 3 | 减噪棉 | - 选用优质橡塑棉； 2、含胶水等辅料。 |  | 170 | 平方 |  |
| 4 | 变频控制箱 | - 所投产品符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》要求； - 所投产品符合GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求，通过检测项目，所检项目均符合判定依据且该产品防触电保护类别为 I 类（检测）要求； - 所投产品符合《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》要求； - 规格：配套7.5KW功率风柜。 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 风口 | 1、采用优质加厚铝合金或不锈钢材质。 2、规格：约600*600mm |  | 19 | 个 |  |
|  |  | 六层 |  |  |  |  |
|  |  | 备餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 水池连柜（左单星） | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器及栏渣片。 2、规格：约1700*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm ，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 5 | 平冷操作台（冷藏） | - 使用优质压缩机、固态过滤器； - 全铜管冷凝器、蒸发器； - 电子控制器、电子显示器； - 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 冰箱采用门体自动关闭结构； - 门体内衬板为不锈钢材质； - 箱体内部安置高效防露加热丝，要求有效防止门框结露、滴水； - 内箱底板采用圆弧内角； - 内箱、外箱采用优质不锈钢；外箱顶、底、后板采用表面钝化优质镀锌板； - 通过国家能耗1级能耗检测； - 前吸风前排风，便于排风散热； - 具备冰箱自消杀功能。 - 冷藏温度：+2℃～+12℃； - 功率/电压：约450W/220V； - 规格：约1800*800*800mm。 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 调理台柜 | 1、采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm，门板、层板、底板厚1.0mm。 2、规格：约1400*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 不锈钢排油烟罩（连罩上封板） | - 主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.0mm，板材经油膜拉丝工艺处理。 - 油网板具备高效沥油功能。 2、规格：约3200*1200*550mm |  | 3.84 | m² |  |
| 9 | 杀菌灯 | - 灯管：紫外线杀菌灯管； - 覆盖面积≥20m2； - 可设置多档定时自动关闭功能； - 机器开启可设置延时功能； - 灯管外有防护网罩；含瓜子链、底座等安装辅料； - 功率/电压：约30W/220V； - 规格：约1050*95*55mm |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 二次更衣（预进间） |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙双星水池（感应式） | 1、采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；配落水器及栏渣片。 2、规格：约900*400*250mm |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 感应龙头 | - 工作电压：市电电压； - 工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； - 开孔径：25mm；台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；接水口口径为1/2"外螺纹； - 规格：约160*60*170mm ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 杀菌灯 | - 灯管：紫外线杀菌灯管；覆盖面积≥20m2； - 可设置多档定时自动关闭功能； - 机器开启可设置延时功能； - 灯管外有防护网罩； - 含瓜子链、底座等安装辅料； - 功率/电压：约30W/220V； - 规格：约1000*100*50mm |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 售卖间/餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 四门保洁柜 | - 采用304不锈钢板制作，面板、门板、斗厚1.0mm； - 配落水器及栏渣片。 2、规格：约1200*500*1800mm |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 双层操作（托盘）台 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、层板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管。 2、规格：约1000*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 集成售餐（蒸菜）台柜 | - 采用304不锈钢板制造，面板厚1.0mm，侧板、门板1.0mm； - 配可调节子弹脚； - 储水斗底部采用电加热保温，面板控制； - 配冲孔蒸菜板，照明、灯热独立控制开关； - 具有双区域照明系统；双区玻璃保护罩，符合卫生要求； - 功率/电压：约4.5-5KW/220V； - 规格：约1500*800*800+700mm |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 集成售餐（热菜）台柜 | - 采用304不锈钢板制造，面板厚1.0mm，侧板、门板1.0mm； - 配可调节子弹脚； - 储水斗底部采用电加热保温，面板控制； - 配1/1深斗不锈钢盆4套（带盖），照明、灯热独立控制开关； - 具有双区域照明系统；双区玻璃保护罩，符合卫生要求； - 功率/电压：约4.5-5KW/220V； - 规格：约1500*800*800+700mm |  | 3 | 台 |  |
| 5 | 集成售餐（汤饭）台柜 | - 采用304不锈钢板制造，面板厚1.0mm，侧板、门板1.0mm； - 配可调节子弹脚； - 储水斗底部采用电加热保温，面板控制； - 配不锈钢桶2套（带盖），照明、灯热独立控制开关； - 具有双区域照明系统；双区玻璃保护罩，符合卫生要求。 - 功率/电压：约4.5-5KW/220V； - 规格：约1500*800*800+700mm |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 杀菌灯 | - 灯管：紫外线杀菌灯管；覆盖面积≥20m2； - 可设置多档定时自动关闭功能； - 机器开启可设置延时功能； - 灯管外有防护网罩； - 含瓜子链、底座等安装辅料。 - 功率/电压：约30W/220V。 - 规格：约1000*100*55mm |  | 3 | 套 |  |
| 7 | 智能红外取筷机 | - 产品要求节能环保，筷子重复使用，节约成本，卫生安全；红外线感应无须接触，取筷方便卫生； - 整机不锈钢制作，抗老化、无毒； - 定量输出：一次感应定量输出1双筷子； - 工作耗电：≤7W； - 语音提示：筷子缺料铃音提示，保证及时添置； - 规格：约400*200*300mm |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 智能红外取勺机 | - 采用气隙放电生成臭氧技术对设备导管及勺子进行杀菌，可确保勺子安全卫生； - 设备内置红外感应器，可实现一人一勺。 - 额定电源：220V；工作电压：24V；工作耗电：≤7W；感应距离：30-50mm；出勺时间：2秒/一只； - 内胆材质：食品级不锈钢； - 规格：约450*250*555mm |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 食物计算平台服务器 | - CPU：I5及以上；GPU：1650及以上；内存：16GB；硬盘：256GB SSD＋1T；LAN：1000Mbs网络接口；支持VGA和HDMI双显 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | AI视觉结算台 | - 支付方式：支持刷卡、扫码、刷脸；人脸识别内置人脸识别模块，不得外置或外挂；人脸识别采用红外双目摄像头；用户显示屏可视角度：屏幕角度立于台面，不得嵌入台面；操作触摸屏：采用电容触摸屏；餐台支持刷卡，并内置扫码区，支持扫码支付功能；实现离线消费功能； - 餐具：识别距离≥100mm；餐具识别时间：≤0.1S；餐具读写准确率：＞99.9%；餐具漏读率：0%；人脸识别模板库容量＞30000人；人脸识别成功率＞99%； - 工作稳定性：同时识别数量：≥16个；CPU主频：≥1.8GHz；内存：≥4GB；存储容量：≥128GB；用户显示屏：≥15寸液晶屏；操作屏：≥15寸高清电容触摸屏，分辨率≥1024*768； - 工作温度：-5℃~65℃；工作湿度：5%~95%（无凝结）； - 新品录入：可在AI视觉结算台进行新菜品录入操作，可在识别到饮料、水果等新品后，手动录入新品信息； - 菜品批量录入：AI结算台支持识别图片即可完成菜品录入； - 菜品管理：支持多台设备同步； - 菜品库数量：支持菜品库录入数量没有限制，支持识别餐盘种类≥100； - 餐盘识别：识别餐具形状、颜色的同时，还支持随餐饮料、水果等非标准菜品类识别； - 混合识别：可放入含有餐盘的菜品进行菜品和餐盘的混合模式识别，支持餐盘辅助识别； - 异物识别：可放入手机、会员卡等非菜品进行识别并将其标记为异物，标记后在下次自动检测中排除； - 遮挡识别：可在菜品部分被遮挡的情况下实现菜品识别： - 可在结算时向用户展示所选菜品的营养信息，包括蛋白质、碳水化合物、脂肪的配比及构成、总热量信息； - 菜品记录：可在用户结算时对用户选购结算的菜品进行自动拍照留存； - 脱机支付：在支付连接断网后仍能实现菜品识别订单扣款功能，脱机数据联网自动上传； - 订单操作：支持订单挂起操作，后续订单可正常结算；可将多笔订单合并一次支付完成结算； - 语音提示：支持未支付订单语音播报预警； - 营收分析：可统计当前时间销售营业额总计；可统计展示当前菜品销量排行榜；支持小票打印； - 规格：约1400*600*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 易付终端 （餐台故障时应急收费使用） | - 处理器：32位Cortex-A8核心处理器；内存：≥512M，闪存:≥512M；显示屏：前屏不小于7英寸TFT电容触摸彩屏，后屏不小于3英寸TFT彩屏显示；支持卡片类型：M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS等；通讯接口：TCP/IP、Wifi；可升级； - 结算方式：支持按金额、单价、份数、菜号、次数等多种方式； - POE供电：支持；记录容量：≥10万条；适配器：DC12V(5%） 3A；电池：锂电池，≥3000mAh； - 具备声音提示功能； - 工作环境：工作温度：-10℃～+55℃，储存温度：-20℃～+70℃； - 规格：约300*200*100mm |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 活动工作台（打包区） | - 采用304不锈钢板制作，面板、层板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管； - 下配5寸带刹车静音万象轮4个； 2、规格：约1500*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 活动工作台（打包区） | - 采用304不锈钢板制作，面板、层板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管； - 下配5寸带刹车静音万象轮4个； 2、规格：约1500*500*800mm |  | 2 | 台 |  |
|  |  | 早点/特色档口 |  |  |  |  |
| 1 | 水池连柜 | - 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm； - 配落水器及栏渣片； 2、规格：约700*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm ，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 平冷操作台（冷藏） | - 使用优质压缩机、固态过滤器、全铜管冷凝器、蒸发器、电子控制器、电子显示器； - 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 冰箱采用门体自动关闭结构； - 门体内衬板为不锈钢材质； - 箱体内部安置高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水； - 内箱底板采用圆弧内角； - 内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板采用表面钝化优质镀锌板； - 通过国家能耗1级能耗检测； - 前吸风前排风，便于排风散热； - 冷藏温度：+2℃～+12℃； - 功率/电压：约450W/220V； - 规格：约1800*800*800mm； - 具备冰箱自消杀功能。 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 单眼电磁炒炉连左平台（提供样品） | - 全不锈钢板材精工细制，台面一体成型；防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.0mm，侧板201厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，方便加水； - 台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计； - 设备所用连接线、风扇均采用防水设计； - 火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； - 恒功率输出，不受电压波动影响。 - 投标产品符合GB/T4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法》。 - 功率/电压：约18KW/380V。 - 规格：约1300*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 电磁煮面炉 | - 采用304不锈钢板，台面板厚1.0mm，侧板厚1.0mm。 - 规格：约800*800*800mm； - 电压380V/功率15KW； - 采用定点沸腾控制； - 采用泡沫溢流导向设计，可使煮面产生的泡沫自动溢出； - 功能：定时关，定温，预约开功能；快捷保温，设定温度保存下来后，一键保温； - 配隔挡、捞勺等配套设施； - 投标产品符合GB4706.1-2005；GB4706.35-2008标准。 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 四眼电煲仔炉连柜 | - 采用304不锈钢板，台面板厚1.0mm，侧板厚1.0mm； - 功率 3.5KW*4眼/380V； - 规格：约800*800*800mm； - 多档火力调节器； - 具备定时功能； - 投标产品符合GB 4706.1-2005、GB 4706.52-2008标准。 - 配电磁炉专用锅4套（带盖）。 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电扒炉连柜 | - 面板采用304不锈钢板，台面板厚1.2 mm，侧板厚1.0mm。 - 规格：约1200*800*800mm； - 功率/电压：约12KW/380V； - 快速加热：30秒内可将铁板加温到180度。 - 内置接油盒，配合开门设计。 - 显示屏显示用功率/电压，每天或每个月的能耗一目了然； - 实时显示当前输出功率，方便火候掌控； - 配备多档温度调节器。 - 变频动态定温，接近恒温输出。 - 具备定时，定温，预约功能。 - 自带多种温度记忆菜单，可根据不同菜品快速选择不同温度烹饪。 - 投标产品符合GB4706.1-2005、GB4706.37-2008标准； - ★提供电扒炉连柜整机通过电子设备中限值使用有害物质低于限值的认证试验报告（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 开口调料台柜 | 1、采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm，门板、层板、底板厚1.0mm。 2、规格：约1300*800*800mm |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 电磁多功能蒸煮炉（蒸包炉）连柜 | - 材质：面板采用304不锈钢板，台面板厚1.0mm，侧板厚1.0mm。 - 规格：约800*800*800mm。 - 功率/电压：约15KW/380V。 - 自动进水。 - 带排水阀设计，方便排水。 - 配备多档温度调节器。 - 变频动态定温，接近恒温输出。 - 具备定时，定温，预约功能。 - 自带多种温度记忆菜单，可根据不同菜品快速选择不同温度烹饪。 - 投标产品整机通过电子设备中限值使用有害物质低于限值的认证。 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 自动旋转式煎包炉连柜 | - 采用304不锈钢板，台面板厚1.0mm，侧板厚1.0mm。 - 具备手动模式及菜谱两种操作模式； - 设备自带电源急停开关。 - 配定制煎锅。 - 配备多档温度调节器。 - 变频动态定温，接近恒温输出。 - 具备定时，定温，预约功能。 - 自带多种温度记忆菜单，可根据不同菜品快速选择不同温度烹饪。 - 投标产品整机通过电子设备中限值使用有害物质低于限值的认证。 - 电压/功率：220V/约5KW或380V/约12KW - 规格：650*800*800+50mm |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 易付终端 （餐台故障时应急收费使用） | - 处理器：32位Cortex-A8核心处理器；内存：≥512M，闪存:≥512M；显示屏：前屏不小于7英寸TFT电容触摸彩屏，后屏不小于3英寸TFT彩屏显示；支持卡片类型：M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS等；通讯接口：TCP/IP、Wifi；可升级； - 结算方式：支持按金额、单价、份数、菜号、次数等多种方式； - POE供电：支持；记录容量：≥10万条；适配器：DC12V(5%） 3A；电池：锂电池，≥3000mAh； - 具备声音提示功能； - 工作环境：工作温度：-10℃～+55℃，储存温度：-20℃～+70℃； - 规格：约300*200*100mm |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 不锈钢排油烟罩连罩上封板（明档款） | - 主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.0mm； 2、规格：约4200*1000*500mm |  | 4.2 | m² |  |
| 13 | 不锈钢排油烟罩连罩上封板（明档款） | - 主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.0mm； 2、规格：约4000*1000*500mm |  | 4 | m² |  |
|  |  | 洗消间 |  |  |  |  |
| 1 | 冲地龙头 | - 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 - 固定侧支架钢板厚度约5mm，黄铜进水主体。 - 重工无痕三层液压钢丝管，与主体接口为金属连接件，耐温≥85℃，耐压≥300PSI。 - 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 - 进水接口为标准1/2"外螺纹。 - 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 - 产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。 - 规格：水管长度不少于10米 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 双星水池 | - 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm； - 配落水器及栏渣片； - 规格：约1800*800*800+130mm |  | 2 | 台 |  |
| 3 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm ，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 4 | 个 |  |
| 4 | 单星水池（大单斗） | - 采用304不锈钢板制作，面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm； - 配落水器及栏渣片； - 规格：约1200*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 冷热水双温龙头 | - 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 冷热接口开孔间距约200mm，采用偏芯设计可微调（约15mm）； - 开孔尺寸约为25mm ，接口为标准4分外螺纹； - 规格：常规双温 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 带背双层操作台 | 1、采用304不锈钢板制作，面板、层板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管。 2、规格：约1800*800*800+130mm |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 开水器连底座 | - 底座采用304不锈钢板制造，底座面厚1.0mm； - 配落水器； - 功率/电压：约12KW/380V。 - 水箱容积：≥80L |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 回旋式收盘系统 | - 系统组成部分：旋转式餐盘传送机和预处理水槽；在同一工位即可完成倒残及预洗工作；机械控制面板，配置减速电机、PLC智能控制系统和变频器，紧急停止安全开关、漏电断路安全保护开关； - 系统操作面板配置启动/停止开关、清洗开关、急停开关和调速电位器，餐盘与墙壁碰撞指示灯和故障指示灯； - 主体机身及外壳采用不锈钢304材质制作，端面接触水的部位采用斜面，防止堆积垃圾，方便清理； - 操作台面左、右两边内置手提式残渣篮，主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁；设备自带防滑落检和超出工作区间检测功能，餐具一旦超出工作区间，电机自动停止运转，餐具归位后自动运转； - 托架采用304不锈钢材质，规格为ø6～ø8mm实心光圆，表面光亮，端口圆角折弯处理,便于清洁；采用立体挂篮托架结构设计，能够充分利用空间，拆卸方便。10列托架，每列托架4层；台面和支撑腿材料厚度1.0mm，主/副机头箱材料厚度为2.0mm； - 回收区有预处理水槽，方便倒入垃圾； - 输送链排装置采用高强度钢链条组成，并配备预松紧装置，便于调节； - 回转式传送系统，可以无限制循环餐具回收； - 采用变频控制电机； - 传送电机功率/电压：约0.55-1KW/380V； - 规格：约（3700*1100）*900/2000mm |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 链片输送带 | - 自带变频器，变频器采用优质品牌，配置柔性启动和停止系统；长度、高度根据现场匹配； - 所投产品符合GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分：总则》标准中传送圆带拉伸强度要求； - 所投产品的输送带食品接触部分材料符合食品接触要求； - 功率/电压：约0.4KW/220V |  | 5.5 | 米 |  |
| 10 | 异形污水槽 | 1、面板采用304不锈钢板材制作，厚度1.0mm，脚管采用φ38mm厚度δ＝1.0mm不锈钢管。 2、规格：约3800*350*800mm |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 食渣处理器 | - 食渣残渣打碎并滤水后体积缩减率可达到80%-90%； - 内置水泵,可将倒入的食渣冲入粉碎水箱，且可连接外置输送带，收集水槽的连接，满足不同场地的要求； - 配置大功率破碎处理电机及高强度合金钢破碎盘，盖板设置有开门保护功能。 - 采用循环水处理，可节省用水，且易于清洗。 - 采用PLC控制系统，具有渣体粉碎、固液分离、过滤循环的功能； - 食渣处理能力：≥500Kg/h； - 进水管径：DN20； - 排水管径：φ75mm； - 电源要求：380V/50Hz/3N； - 总功率：≥8kw； - 规格：约1600*700*1500mm - ★提供所投产品依据GB/T28739-2012《餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备》的检测报告，检测结论为符合要求（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识） |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 长龙式洗碗机带烘干 | - 功能段：进端+清洗区+漂洗区+烘干区+出端。 - 加热方式：电加热。具体的性能及参数：1）洗碗机分段：入口区、主洗区、漂洗区（高温漂洗、高压漂洗）、烘干区、出口区；2）输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪。3）配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置；4）洗涤烘干于一体；5）双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，且抽屉滤网在机器运行过程中可及时取出进行清洁；6）耗水量：350-400L/小时；7）最大清洗高度：约420mm；8）网带有效宽度：约510mm。 - 洗涤量：≥3500碟/小时。 - 电加热功率：约60KW； - 规格：约4200*1000*2000mm； - ★配套提供不少于三个月的洗涤剂等耗材。 - ★提供投标产品依据GB/T 18204.4-2013 标准，对洗碗机洗涤后的餐具进行检测的检测报告，检测结果为餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到食品卫生标准和规范要求（检测报告上须带有“CMA或CNAS”标识）。 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 前端预处理浸泡水池 | 1、采用304不锈钢板制作，进水面板开关控制。面板、斗厚1.0mm；可调重力脚厚1.0mm，配落水器； 2、规格：约1200*800*900mm |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 双层操作台（活动） | 1、采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm；脚管采用厚1.0mm不锈钢管。 2、规格：约1500*750*900mm |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 不锈钢排油烟罩 | - 采用304不锈钢板制作，面板厚1.0mm； - 规格：常规 - 3、与洗碗机配套。 |  | 2 | 套 |  |
| 16 | 智能化多功能餐具消毒烘干保管库 | - 房体部分—库体部分：双面304不锈钢，100mm保温手工板搭建而成，耐高温，六面密封，保温棉容重不低于100k，高温胶复合，重型压床压制而成。防火等级 A 级。 - 顶板：单面 304 不锈钢单面玻镁，100mm 保温手工板搭建而成，耐高温，六面密封，保温棉容重不低于100k，高温胶复合，重型压床压制而成，防火等级 A 级。 - 耐高温专用门：W1500*H2000mm,304不锈钢门,带观察窗，防火等级 A 级。 - 专用防撞护栏：材料：不锈钢材质；库内一周防撞保护。 - 加温加热系统—运风结构：底出顶回，强对流运风结构模式。加热器：304 不锈钢。加热器：镍铬合金加热管+304 不锈钢内胆镀锌材质+50mm 保温层运风管道：采用 304 不锈钢板加工，50mm 厚保温棉、0.8 镀锌板外壳。运风风机：风机采用高温离心风机，耐高温为 200℃ 。并加装风机罩壳。风口百叶：采用 304 不锈钢定做而成。 - 智能化控制系统：1）控制部分：采用≥7寸触摸屏控制器一台，plc 程序控制一套；工作一共为三个阶段：烘干阶段、消毒阶段、保管阶段；预约功能：设定启动时间；预热功能：设定预热温度和时间，具备降温功能；各工作阶段的智能识别和自动化工作；运行中设备故障报警记录，方便设备维修和组件维护；设备运行的温度、时间、湿度等参数，系统可以自动存储，方便导入电脑，作为HACCP溯源管理系统。2）主要控制元器件采用优质品牌。 - 烘干系统：可对用具进行烘干。 - 用具保管系统：1）消毒烘干后，器具保存期间，对库内环境空气进行灭菌处理。2）当进入保管阶段后，空气灭菌设备自动开启。 - 安全保护系统：1）误操作保护：2）超温报警；3）加热器保护；4）电源故障保护5）报警：超温报警，电机故障报警等，报警时同时切断电源，机械式超温双重保护。6）风机反转保护。 - 库内温度检测点数量：2-3 个，1个带控制，两路带极限保护。 - 功率/电压：约35-45KW/380V。 - 规格：约4700*3300*2500mm。 |  | 38.775 | m³ |  |
| 17 | 消毒架 | 1、采用304不锈钢板制造，骨架1.0mm；搁挡1.0mm；脚管采用201不锈钢管制造，φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚。 2、规格：约1200*500*1800mm |  | 6 | 台 |  |
|  |  | 厨房其它配套件（易损件） |  |  |  |  |
| 1 | 三角阀 | 加长柄，规格：常规。 |  | 33 | 个 |  |
| 2 | 墙出龙头 | - 墙出式安装，单孔单温，平颈水嘴。 - 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； - 陶瓷阀芯一字开形手柄。 - 开孔尺寸约为25mm，进水接口为1/2"内螺纹。 - 规格：常规单冷长柄 ▲投标产品属于市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告(2019第16号)通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 诱捕式灭蝇灯 | - 灯管：优质灯管；覆盖面积≥80㎡； - 外壳ABS防阻燃材料；双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇； - 功率/电压：约20W/220V； - 规格：400*100*300mm |  | 4 | 个 |  |
| 4 | 风幕机 | - 款式：壁挂版。 - 风速：12—8 m/s。 - 风量：1160-1380 m³/h。 - 噪音：50-55 db。 - 适用高度：2-3 m。 - 开关：按键式开关。 - 规格：L＝1000—1500mm |  | 3 | 台 |  |
|  |  | 厨房排油烟/蒸汽系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风柜（档口+洗消） | - 箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；机体表面采用喷涂钢板；噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳。 - 功率/电压：约11KW/380V。 - 风量：20000-24000m³/h。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 防火阀 | - 采用冷轧版制作，具备手动开启复位功能，手动调节风量，温感器，动作后无源信号输出。 - 熔断器动作温度：150℃。 - 规格：依据现场情况，匹配管道尺寸。 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 调节控制阀 | 1、采用角铁制作，可手动调节风口风量大小。 2、规格：依据现场情况，匹配管道尺寸。 |  | 1 | 个 |  |
| 4 | 阻尼减震器 | 1、阻尼弹簧风机减震器可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，能有效消除钢弹簧的特有共振现象。 2、规格：配合风机安装。 |  | 4 | 个 |  |
| 5 | 出风口消音器 | 1、采用L1板制作，板材厚度1.0mm。 2、规格：配套风柜出风口。 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 变频联动控制箱 | 配套11KW功率风柜及净化器。 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 风管 | - 采用不锈钢板制作；板材厚0.8-1.0mm（风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且＜1000mm时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档）； - 法兰采用镀锌螺丝固定，法兰间采用耐火隔热材料密封； - 规格：依据现场实际情况匹配； - 法兰采用镀锌螺丝固定，法兰间采用耐火隔热材料密封。 |  | 180 | 平方 |  |
| 8 | 阻燃玻璃纤维棉 | - 选用优质阻燃玻璃纤维棉，外包铝皮； - 含辅料； - 规格：依据现场实际情况匹配。 |  | 180 | 平方 |  |
|  |  | 餐具 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数及规格（mm) | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  |  | 厨房开餐零星餐饮用品 |  |  |  |  |
| 1 | 托盘（提供样品） | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 500 | 个 |  |
| 2 | 筷子（提供样品） | - 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 3.配套智能筷子机 - 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 800 | 个 |  |
| 3 | 勺子 | - 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 3.配套智能勺子机 - 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 600 | 个 |  |
| 4 | 单耳碗 | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 500 | 个 |  |
| 5 | 简欧饭碗（提供样品） | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 500 | 个 |  |
| 6 | 八角方盘 | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 500 | 个 |  |
| 7 | 4.65吋八角碗 | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 400 | 个 |  |
| 8 | 大翘脚盘 | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 500 | 个 |  |
| 9 | 大包边碗 | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 米白色注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 200 | 个 |  |
| 10 | 大碗（提供样品） | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 200 | 个 |  |
| 11 | 梅花盘（提供样品） | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 500 | 个 |  |
| 12 | 四角腰盘（提供样品） | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 400 | 个 |  |
| 13 | 方盒（提供样品） | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 400 | 个 |  |
| 14 | 螺纹碗 | 1.材质：密胺；成份：树脂，纤维素； 2.耐温：-30℃-90℃； 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 100 | 个 |  |
| 15 | 不锈钢盆（大） | 材质：食品级304不锈钢 规格：￠650 | 厂制品 | 10 | 只 |  |
| 16 | 不锈钢盆（中） | 材质：食品级304不锈钢 规格：￠500 | 厂制品 | 30 | 只 |  |
| 17 | 不锈钢盆（小） | 材质：食品级304不锈钢 规格：￠380 | 厂制品 | 10 | 只 |  |
| 18 | 带盖塑料盒 | 食品级PP材质 耐温-18℃-120℃； | 厂制品 | 15 | 个 |  |
| 19 | 保鲜盒（大） | 食品级PP材质 耐温-18℃-120℃； 规格：大# | 厂制品 | 20 | 只 |  |
| 20 | 保鲜盒（中） | 食品级PP材质 耐温-18℃-120℃； 规格：中# | 厂制品 | 20 | 只 |  |
| 21 | 保鲜盒（小） | 食品级PP材质 耐温-18℃-120℃； 规格：小# | 厂制品 | 20 | 只 |  |
| 22 | 塑料匡（红） | 材质：加厚PP材质 规格：500*380*170 | 厂制品 | 30 | 只 |  |
| 23 | 塑料匡（绿） | 材质：加厚PP材质 规格：350*260*100 | 厂制品 | 30 | 只 |  |
| 24 | 塑料匡（白） | 材质：加厚PP材质 规格：270*200*90 | 厂制品 | 30 | 只 |  |
| 25 | 木头菜板（圆） | 材质：铁木，整木切割 规格：450*80 | 厂制品 | 10 | 块 |  |
| 26 | 塑料菜板（圆红） | 材质：食品级PE材质 规格：500*60 | 厂制品 | 3 | 块 |  |
| 27 | 塑料菜板（圆白） | 材质：食品级PE材质 规格：500*60 | 厂制品 | 3 | 块 |  |
| 28 | 砍骨刀 | 刀身材质：40CR优质钢材 规格：常规 | 厂制品 | 2 | 把 |  |
| 29 | 花刀 | 刀身材质：40CR优质钢材 规格：常规 | 厂制品 | 2 | 把 |  |
| 30 | 厨师刀 | 刀身材质：40CR优质钢材 规格：常规 蓝色 | 厂制品 | 10 | 把 |  |
| 31 | 切片刀 | 刀身材质：40CR优质钢材 规格：常规 绿色 | 厂制品 | 10 | 把 |  |
| 32 | 水果刀 | 刀身材质：不锈钢 规格：常规 木柄 | 厂制品 | 2 | 把 |  |
| 33 | 小刨子 | 不锈钢刀片 规格：常规 | 厂制品 | 10 | 把 |  |
| 34 | 甘蔗刨 | 碳钢材质，不易生锈； 规格：常规 | 厂制品 | 5 | 把 |  |
| 35 | 剪刀 | 刀身材质：不锈钢 剪柄：塑料 规格：常规 | 厂制品 | 10 | 把 |  |
| 36 | 雕刻刀 | 刀身材质：50CR15mov钼钒钢， 手柄：鸡翅木柄 规格：常规 | 厂制品 | 1 | 盒 |  |
| 37 | 磨刀石（粗） | 材质：白刚玉 规格：常规 | 厂制品 | 3 | 块 |  |
| 38 | 磨刀石（细） | 材质：白刚玉 规格：常规 | 厂制品 | 3 | 块 |  |
| 39 | 电动去鳞刀 | 304加厚不锈钢刀头 规格：常规 | 厂制品 | 2 | 个 |  |
| 40 | 锅铲 | 材质：不锈钢 规格：170*850mm | 厂制品 | 5 | 把 |  |
| 41 | 捞网（大孔） | 材质：不锈钢 8目32CM网厘 | 厂制品 | 10 | 个 |  |
| 42 | 捞网（小孔） | 材质：不锈钢 30目32CM网厘 | 厂制品 | 10 | 个 |  |
| 43 | 油网 | 材质：不锈钢 32CM线厘 | 厂制品 | 5 | 个 |  |
| 44 | 水勺 | 材质：不锈钢 规格：160*350 | 厂制品 | 5 | 个 |  |
| 45 | 马勺 | 材质：不锈钢 规格：12两 | 厂制品 | 10 | 个 |  |
| 46 | 打菜勺 | 材质：不锈钢304 10.5*45 | 厂制品 | 20 | 个 |  |
| 47 | 捞勺 | 材质：不锈钢 规格：32CM 板漏 | 厂制品 | 3 | 把 |  |
| 48 | 不锈钢调味罐（加盖） | 材质：304 规格：18CM | 厂制品 | 40 | 只 |  |
| 49 | 敲肉锤 | 材质：食品级304 规格：常规 | 厂制品 | 2 | 把 |  |
| 50 | 不锈钢桶 | 材质：食品级304 规格：35CM | 厂制品 | 5 | 个 |  |
| 51 | 油缸 | 材质：食品级304 规格：30CM | 厂制品 | 4 | 只 |  |
| 52 | 高压锅（大） | 材质：优质铝合金 规格：32CM | 厂制品 | 2 | 只 |  |
| 53 | 洗米盆 | 材质：304食品级不锈钢 规格：￠48CM | 厂制品 | 2 | 只 |  |
| 54 | 饭勺 | 材质：食品级硅胶，耐高温230度 规格：常规 | 厂制品 | 5 | 个 |  |
| 55 | 铁线球 | 材质：不锈钢 规格：常规 | 厂制品 | 5 | 包 |  |
| 56 | 线手套 | 材质：全棉 规格：常规 | 厂制品 | 100 | 双 |  |
| 57 | 一次性手套 | 材质：PVC 规格：常规 | 厂制品 | 10 | 盒 |  |
| 58 | 厨房毛巾（白） | 材质：竹纤维 规格：750*330 | 厂制品 | 50 | 块 |  |
| 59 | 厨房毛巾（绿） | 材质：竹纤维 规格：750*330 | 厂制品 | 50 | 块 |  |
| 60 | 蒸箱长手套 | 材质：帆布全棉 规格：常规 | 厂制品 | 5 | 双 |  |
| 61 | 毛竹刷 | 材质：毛竹 规格：常规 | 厂制品 | 10 | 把 |  |
| 62 | 留样盒 | 盒体材质采用盒体聚丙烯； 耐温-20℃-120℃； 注：带盖 | 厂制品 | 300 | 个 |  |
| 63 | 刮水板 | 刮板，加厚优质橡胶刮条 规格：常规 | 厂制品 | 3 | 把 |  |
| 64 | 线拖把 | 材质：全棉 规格：常规 | 厂制品 | 5 | 把 |  |
| 65 | 刷地长毛刷 | 材质：长柄硬毛塑料丝 规格：常规 | 厂制品 | 3 | 把 |  |
| 66 | 克称 | 规格：5kg，精度：0.1g | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 67 | 公斤托盘称 | 20键功能设计，ABS加厚防锈托盘； 称量范围：30kg；分度值：5g； 秤盘尺寸：约335*240mm | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 68 | 擀面杖（长） | 优质木材，光洁度好 规格：60cm | 厂制品 | 2 | 把 |  |
| 69 | 擀面杖（短） | 优质木材，光洁度好 规格：40cm | 厂制品 | 2 | 把 |  |
| 70 | 3寸油刷 | 材质：食品级硅胶，耐高温 规格：3寸 | 厂制品 | 2 | 把 |  |
| 71 | 单柄炒锅 | 材质：熟铁 规格：￠350mm | 厂制品 | 4 | 个 |  |
| 72 | 双耳锅 | 材质：熟铁 规格：￠650mm | 厂制品 | 4 | 个 |  |
| 73 | 双耳锅 | 材质：熟铁 规格：￠500mm | 厂制品 | 4 | 个 |  |
| 74 | 深铁锅 | 材质：生铁 规格：￠800mm | 厂制品 | 2 | 个 |  |
| 75 | 不锈钢圆盘 | 材质：304 规格：￠200mm | 厂制品 | 50 | 个 |  |
| 76 | 不锈钢圆盘 | 材质：304 规格：￠250mm | 厂制品 | 50 | 个 |  |
| 77 | 份数盘 | 材质：食品级304； 厚度：0.8mm； 规格：1/2*100mm | 厂制品 | 30 | 套 |  |
| 78 | 塑料不漏菜框 | 食品级PP材质 规格：600*400*300mm | 厂制品 | 4 | 个 |  |
| 79 | 饭铲 | 材质：304 规格：常规 | 厂制品 | 10 | 个 |  |
| 80 | 小蒸笼 | 竹制 规格：￠240mm | 厂制品 | 20 | 个 |  |
| 81 | 大蒸笼布 | 食品级硅胶材质，不粘、耐高温 规格：￠620mm | 厂制品 | 10 | 块 |  |
| 82 | 不锈钢蒸盘 | 采用304不锈钢制作，底部打孔。 规格：600*400*48mm | 厂制品 | 30 | 个 |  |
| 83 | 短柄毛刷 | 规格：4寸 | 厂制品 | 5 | 把 |  |
| 84 | 2米警戒线隔离线带柱 | 采用不锈钢管制作，管直径：630mm,底座直径：320mm,产品总高：900mm | 厂制品 | 10 | 个 |  |
|  |  | 包厢 |  |  |  |  |
| 1 | 18寸厚边鱼盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 24 | 个 |  |
| 2 | 12寸法式浅碗 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 54 | 个 |  |
| 3 | 12寸神秘蛋形盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 4 | 11.5寸长方浅盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 5 | 10寸拍板正方盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 6 | 16寸长方厚边炒盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 7 | 12寸铁板正方盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 8 | 10寸正德盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 9 | 10寸圆形彩线盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 10 | 12寸子母盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 11 | 18寸正德盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 12 | 14寸正德盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 13 | 119号浅煲 | 耐热陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 14 | 117号浅煲 | 耐热陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 15 | 大汤碗 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 60 | 个 |  |
| 16 | 大汤勺 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 60 | 个 |  |
| 17 | 卡式炉 | 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 12 | 个 |  |
| 18 | DAA3054锅 | 材质：不锈钢 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 12 | 个 |  |
| 19 | 汽体 | 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 36 | 个 |  |
| 20 | 12寸石头纹长方盘 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 38 | 个 |  |
| 21 | 9寸南湖顺边炒盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 38 | 个 |  |
| 22 | 10寸重把金锁 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 38 | 个 |  |
| 23 | 椭圆盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 24 | 10寸六六顺高低盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 40 | 个 |  |
| 25 | 8寸一轮弯月 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 38 | 个 |  |
| 26 | 9寸双头厚边盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 38 | 个 |  |
| 27 | 10寸石头纹正方平板盘 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 38 | 个 |  |
| 28 | 11寸大垫盘 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 个 |  |
| 29 | 8寸浅式盘 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 个 |  |
| 30 | 翅碗 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 个 |  |
| 31 | 调更 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 个 |  |
| 32 | 毛巾碟 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 个 |  |
| 33 | 筷架 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 个 |  |
| 34 | 茶杯 | 材质：骨质瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 个 |  |
| 35 | 味碟 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 个 |  |
| 36 | 筷子 | 材质：合金筷，耐高温 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 双 |  |
| 37 | 公筷 | 材质：合金筷，耐高温 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 双 |  |
| 38 | 公勺 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 120 | 个 |  |
| 39 | 牙签瓶 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 10 | 个 |  |
| 40 | 烟缸 | 材质：陶瓷 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 5 | 个 |  |
| 41 | 红酒醒酒器 | 材质：钢化玻璃 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 8 | 个 |  |
| 42 | 白酒分酒器 | 材质：钢化玻璃 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 60 | 个 |  |
| 43 | 红酒杯 | 材质：钢化玻璃 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 80 | 个 |  |
| 44 | 果汁杯 | 材质：钢化玻璃 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 80 | 个 |  |
| 45 | 白酒杯 | 材质：钢化玻璃 注：最终款式、颜色在签订合同时由使用单位确定。 | 厂制品 | 80 | 个 |  |
| 注 | 1、采购人有权按实际需求增加或减少设备数量，项目最终结算金额按实计算。 2、如采购文件中遗漏了完工必须具备的材料、配件或服务，投标人在投标文件中应该指出，并根据自身的工程经验提出解决方案，并报价在总价中；投标人有义务保证采购人使用设备的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人设备无法正常运行，中标人须免费提供。 3、中标后，根据项目实际情况以及投标人自身设备进行深化设计，提供深化设计方案，经采购人同意后方可组织生产以及供货。 ▲4、系统对接 投标人须承诺中标后负责接入使用单位目前使用的互联互通消费系统内,由现有系统平台直接对设备进行统一管理、统一结算、统一设备监控,对接过程中的费用均由中标人承担，提供承诺函。 - 5、清单中要求提供各产品检测报告的，投标人针对同类型产品（产品名称不同，但检测内容、检测指标相同或类似）可只提供一份检测报告，经评标委员会确认后，该检测报告适用于本项目清单中要求提供检测报告的“同类型产品”的证明。 - ▲6、采购清单中的设备如国家有强制进行3C认证的，必须通过国家3C强制认证，交货时提供3C认证证书复印件加盖制造商公章。 - ▲7、投标人所提供的其他产品在生产或销售中如涉及相关许可、认证等强制性规定的，应当符合其规定，交货时提供上述相关证书复印件加盖制造商公章。 |  |  |  |  |  |

## 三、技术要求

1、总体要求

1.1厨具手工效果：精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体；产品出厂时表面呈现出不锈钢制品的光洁、亮泽等特性。

1.2 所有材料应符合相应国家标准。所有管路（含水、风、汽、烟）必须为国标管。

2、工艺要求

2.1 焊接

2.1.1 焊接必须采用电熔焊、电弧焊或钨气弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊接应透彻，焊条需与金属本身成份相同。焊缝必须完整、坚固及有韧性，多余的填料必须磨平及磨光以配合焊接物本身表面。焊接处不得出现气孔、砂眼、裂缝等不完整的地方，并应与焊接物颜色一致。装置台、泻水板、外露层板、洗盆等表面的接缝必须焊接。若设备面制造是超过一块金属片时，则二件不锈钢件必须碰口连续地焊接，并磨平磨光处理，而不得采用补底点碰焊，再填锡方式。

2.1.2 规定所有焊接缝必须与金属本身成份相同，若因金属件尺寸而必需接缝，则必须焊接。所有焊接处理应尽量在工厂内进行，减少在工地焊接。除在工地焊接外，所有设备表面的焊接应采用连续焊接方式。所有需工地处理的接缝，必须紧密对接，并在工地焊接及磨平磨光处理。设备表面应尽量预留长度，配合工厂焊接缝，可组合设备达原状，免去在工地焊接的需要。若焊缝底部表面存在未经磨平、磨光处理，则必须在工厂适当地涂以防锈涂料处理，以防焊接缝发生锈蚀。

2.2 锡焊及铜焊

2.2.1 锡焊需采用含75%纯锡及25%铅的焊料。需要进行锡焊的不锈钢应先彻底清洗表面的氧化物，然后再加上适当的不锈钢焊剂。完成锡焊后，多余或残留的焊剂必须经钝化清洗，整个锡焊口亦应以液性碱或中和试剂清洗，避免锡焊剂对不锈钢造成任何损害。

2.2.2 所有多余的锡焊剂都必须中和。锡焊只能视为一种防渗漏的填料，而不应依赖作为固定缝口或接缝。凡有可能接触到食物的盛器或处理设备，内、外均不得使用锡焊。

2.2.3铜焊只适用于黄铜或青铜管及管件与黄铜及青铜的连接配件，尤其是蒸气管。所有需要浸镀锡的蒸气管必先经过铜焊，以除去多余的焊剂，使金属露出表面才进行浸渍。低温溶解银基硬焊料可视为等同于铜焊。

2.3 磨平、磨光、表面处理

2.3.1所有表面能看见的焊缝必须适当磨平、磨光及作表面处理，使与焊接物齐整一致。由于焊接处理令物料下沉凹陷，则必须适当锤平及敲平，使与相连表面齐平，若有需要，可再磨平，避免出现高低点。所有磨平表面的工艺必须为高质量。在磨平时，应避免不锈钢过热而变色。在所有情况下的工序处理，都是先磨平，再磨光。最后表面纹理处理必须统一及圆滑，工艺质量良好。所有设备的处理都应属高水平。

2.3.2任何接缝都应紧密接合，不应以焊料作为填料。在任何情况下，锡焊都不应作为加强及固定接缝或设备本身的方式。若出现压弯情况，应尽量避免弯位过分突出，如对物料表面有造成任何损坏，应作磨平、磨光及表面处理。若有锯齿边，斜接缝或外圆角等情况，都需要小心磨平、磨光圆滑，不得出现重迭现象。

2.4防锈蚀处理

不锈钢在焊接处理后，应完全避免可能出现的锈蚀现象。螺栓及螺丝可采用适当的工序焊接以避免产生碳化沉积。在每个焊接位表面必须磨光以防锈蚀，底部应适当地磨平或涂上金属色泽防锈漆料，避免氧化及锈蚀。任何避免或减低产生碳化沉积的螺栓及螺丝焊接工序，可毋须依循上述处理方法。所有焊接工序都必须避免产生锈蚀，而所有焊接位表面都应适当处理，以防止锈蚀。任何焊接框架是指定以镀锌，或镀锡角架或加强梁构造，意思是必先完成焊接后，才可进行热镀锌。如果镀锌结构部分是用作焊接结构架，则焊接位表面需经金属涂层适当处理，以覆盖所有被焊接及磨平工序损坏的表面。所有铁或镀锌管或其它配件都必须清洁，并在工厂涂上最少两层涂料作表面处理。

## 四、供货、安装调试、测试与验收

1、供货

1.1 投标人投标提供的设备必须是厂商原装、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本采购文件提出的要求。

1.3 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

2、安装、调试

2.1  投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2.2 安装规范

2.2.1烟罩前面应保持水平。

2.2.2厨具摆置应垂直、水平、相互之间应平直整齐，台面、水斗距地面高度800mm。

2.2.3排风机的进口风管为平直管段，对于变径入口管，应尽量用角度较小的斩扩管，以免气体流速与流向的突变现象产生。

2.2.4排风机的出口管要加大管截面积，减少气流的动压损失。

2.2.5排风管之间连接头应有良好的密封性，法兰连接之间用密封胶填料，螺丝必须拧紧。接头与接缝处须用胶封堵漏。

2.2.6炉具燃料管道接驳应进行密封性试验，不漏气为合格。

2.2.7上、下水管道系统及风管接驳无漏点为合格。

2.2.8排管、布线要达到横平竖直，里、外层次分明，并应有支架抱攀固定。

2.2.9管道安装试漏结束后，应按不同的油漆颜色进行油漆，煤气黄漆，排水进水管银灰漆。

2.2.10安装完工，必须将现场清扫干净。

2.3 安装界面：厨房及备餐水电配套到角阀、插座（引出线），中标人负责连接。

2.4 安装辅料及制作：安装所需的材料、辅料及配件均符合国标要求，费用含在投标总价内，一次性包干。

2.5 中标人负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

2.6 调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2.7 安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定）

2.8 调试合格后，交采购人验收，并履行办理验收手续。

4、检验和检测

4.1 采购人有权对货物发货前进行检验或测试，中标人应邀请采购人到制造厂检查加工工艺、原材料用料和产品质量，并参加出厂检验，以确认产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合采购文件提出的要求，但不能作为最终验收。中标人应为采购人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足采购要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物，并承担给采购人造成的经济损失。

4.2 货物交货前，中标人应自行对所报价产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，并出具检验（检测）报告，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人付款的重要依据，但不能作为最终验收。

4.3 所有货物到达现场后，采购人有权对货物进行抽样检测，如采购人认为必要可以委托质检机构进行检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此造成的损失，由中标人对采购人进行经济赔偿。中标人必须派员到现场与采购人一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格、同面料、同样式的产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

5、验收

5.1采购人协同联合使用单位共同组建验收工作小组，展开联合验收。

5.2中标人提供设备的有效检验文件，经采购人及使用单位认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。设备验收合格后，三方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，则必须更换设备，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收产生的费用由中标人承担。

5.3 若因中标人制造工艺、质量问题、安装调试原因等导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

5.4 若因设备安全保护措施和设施不齐全导致有可能引起的正常使用安全问题的，采购人有权提出整改意见，中标人应无条件接受，否则不予通过验收。

## 五、安全责任

- 中标人在所有货物的到货、安装调试、验收期间应接受采购人的协调和管理，中标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及因此发生的一切费用。

## 六、投标样品

- 1、投标时要求投标人提供以下样品，为减轻投标人的投标成本，样品规格均不作要求，投标人可尽量提供符合招标文件规格型号的样品：

- 1.1单星水池一台；

- 1.2冷热水双温龙头一套；

- 1.3单眼炒炉一台；

- 1.4餐具一套（详见餐具清单：托盘1个、筷子1双、简欧饭碗1个、大碗1个、梅花盘1个、四角腰盘1个、方盒1个）。

- 2、评标时样品采用暗标评审。投标人提供的样品不得体现投标单位名称及投标单位相关的信息（如投标单位名称、品牌、LOGO等），如样品本身带有投标单位标记且不可消除时，应覆盖标记处，否则样品分为0分。

- 3、投标人不提供样品或样品提供不全的，样品分为0分。

- 4、中标人提供的样品由采购人封存至本项目供货完毕，验收合格后退还。未中标人的样品在评标结束时退还。

## 七、商务要求表

| 售后服务要求 | ▲1、质保期不少于3年，自验收合格次日起计算。 2、技术支持要求：质保期内出现问题，4 小时内响应，6小时内到位消障，7*24 小时电话支持，若因特殊情况不能立即排除故障时，中标人应负责采取应急措施，采用备用设备等方式，确保使用单位基本使用不受影响。 3、要求中标人提供易耗件的备件和日常保养维护的专用工具；中标人应于验收后向用户提供技术文档，并提供完整的软、硬件技术资料。 4、质保期内与维修相关的所有费用由中标人负责。在质保期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。质保期满后，更换零件按成本价计算。 5、中标人对本项目另有特殊优惠条件的，应作出书面承诺。 6、中标人对使用单位的人员进行使用、维护技能培训，培训内容包括掌握设备 的基本结构、性能、主要部件的构造及原理， 日常运行操作方法、保养与管理， 常见故障的排除，紧急情况的处理等。确保用户能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常运营、维护和管理。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后90天内完成所有设备的供货、安装、调试等所有工作。 交货地点：采购人指定地点 |
| ▲报价及费用 | 投标报价应包括设备费（含系统）、运输费、安装费、线路改造、管线敷设、最终验收、配件费用、人工费、必要时的安全性能检测、计量检测等相关费用、合理利润、风险费用、税金、质保期内服务费用等直至完成本项目所产生的全部合理费用。 |
| ▲付款条件 | 1、合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40％作为项目的预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，以双方协商确定的为准），在支付预付款之前是否要求中标人提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）； 2、全部货物安装调试完毕并验收合格后，在收到相应的付款凭证后7个工作日内付至合同总额的100％。 3、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |

## 八、注意

1、本采购文件中标注“▲”的技术参数为必须满足的技术参数，投标人投标时不允许出现负偏离情况，否则按无效标处理；标注“★”的技术参数为重要技术参数，负偏离将导致技术评分失分。

2、本采购文件仅对拟采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。

# 第三章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 内容及相关规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程 项目编号：JCGK2025-006 项目内容：详见采购文件第二章。 |
| 2 | 采购资金来源：财政预算资金，已落实。 付款方式：财政专户支付。 |
| 3 | 投标人资格要求：见采购公告第二条。 |
| 4 | 投标有效期： 自投标截止日起90天。 投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价； （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （3）采购代理费用由中标人支付，收费金额以中标价为基础计算，0-100万元（含）的部分按1.5%计算，100-500万元（含）的部分按1.1%计算，差额累进法计算后按70%折扣计取。结算方式时间为：中标人领取中标通知书时以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准。 账户名称：安吉精诚采购代理有限公司 开户银行：浙江安吉农村商业银行营业部 账号：201000283159854。 |
| 7 | 本项目投标报价上限： 投标总价不得超最高限价，否则投标无效。 |
| 8 | 现场踏勘： 不集中组织，投标人可自行前往，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 9 | 答疑与澄清： （1）投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 （3）质疑受理：1）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办 2）投标人可将书面质疑函邮寄至浙江省安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人：丁卫飞，电话：0572-5236715，同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱543664083@qq.com。 |
| 10 | 投标文件的制作及组成： (1)投标文件组成： 资格证明文件、报价文件、技术商务文件。 (2)投标文件编制： 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 (3)投标文件的形式： ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。 (4)投标文件份数： “电子加密投标文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 “备份投标文件”（不强制提交）：密封包装后在投标截止时间前邮寄至安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人宋涛，联系电话0572-5028961，数量为U盘一份。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 “电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： 投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”无效； 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标文件（样品）递交地点及截止时间： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 时间：2025年3月31日09：00时 投标样品由投标人在投标截止时间前送达至安吉县公共资源交易中心样品间（浙江省安吉县天荒坪南路99号商会大厦A座8楼，天荒坪南路与穆王东路交叉口)。 |
| 13 | 开标会议时间和地点： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标 时间：2025年3月31日09：00时 投标人应准时在线参加。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | ### 可中止电子交易活动的情形 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 16 | 评标办法及标准： 综合评分法，按照采购文件第四章评标办法及标准。 |
| 17 | 中标候选人： 经评审排名第一的投标人即为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。 |
| 18 | 中标公告及中标通知书： 采购人依法确定中标人2个工作日内，发出中标通知书。 同时中标公告发布于浙江政府采购网 (http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http：//www.ajztb.com），中标公告期限为1个工作日。 |
| 19 | 履约保证金： 不收取。 |
| 20 | 签订合同： 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定，采购人与中标（成交）投标人应当在中标（成交）通知书发出后30天内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 21 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 时间：提交首次投标文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 22 | 政府采购政策执行： （1）采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外） （2）支持绿色采购 （3）支持科技创新 （4）中小企业信用融资 （5）支持中小企业发展 |
| 23 | 投标注意事项： （1）中标后，中标人拒绝签订合同的，采购人可以依法按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 （2）存在下列行为的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 24 | 纸质版投标文件的提供：中标人应在中标公告发出后三天内提供与在线投标文件一致的纸质版投标文件及在线询标答复函等，共一式三套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。中标人应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标人自行承担。 |
| 25 | 特别说明： 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指安吉县卫生健康局。

2、“采购代理机构”系指安吉精诚采购代理有限公司。

3、“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、材料、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装调试、技术服务、校准、培训、售后以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档、电子邮件等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式：

1、本次采购采用公开招标方式进行。

2、本次采购设定上限价，即预算价，详见前附表。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格投标人的资格要求

符合第一章第二条的规定。

（七）转包与分包

本项目不接受联合体投标，禁止转包，未经采购人同意不允许分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、除采购文件特别标注外，投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工或其控股公司正式员工。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4、投标人应仔细阅读采购文件所有内容，对采购文件的要求作出实质性响应，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、投标人一旦递交了投标（响应）文件，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

6、投标文件前后描述不一，评审时将按不利于投标人的一种描述进行评审（评标委员会按采购文件规定允许投标人予以澄清的除外）。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理机构提出询问，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑起算日期如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4、对于询问的处理：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

## 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1、采购公告；

2、采购需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的采购文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求采购人和采购代理机构澄清。

2、采购人和采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购人和采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

4、为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的采购文件的要求编制和修正其投标文件，采购人和采购代理机构可依法酌情推迟投标截止时间和开标时间。

5、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制及递交

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件组成。

1、资格证明文件包括：

- 投标资格声明书（格式见第六章）；

- 营业执照副本复印件；

- 中小企业声明函（格式见第六章）；

- 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）；提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件；

- 监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）。

2、商务文件包括：

- 投标函（格式见第六章）；

- 营业执照复印件；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

- 投标单位情况表（格式见第六章）；

- 系统对接承诺函（格式件第六章）；

- 延长质保期的承诺函；

- 售后服务方案及承诺；

- 体系认证证书及全国认证认可信息公共服务平台查询截图；

- 质量认证证书及中国质量认证中心网站（或全国认证认可信息公共服务平台）查询截图；

- 节能环保产品证明材料（格式见第六章）；

- 同类项目实施情况一览表（格式见第六章）；

- 商务响应表（格式见第六章）；

- 投标人认为需要提供的其他资料和文件。

3、技术文件包括：

- 产品选型说明；

- 所投设备配置清单（格式见第六章）（不含报价）；

- 技术偏离表（格式见第六章）；

- 原材料检测报告及网上查询截图（须体现证书编码）；

- 生产实施方案；

- 设备安装调试、人员培训方案；

- 品质管理管控方案；

- 生产设备购置发票及设备现场实景图片等相关证明材料；

- 项目负责人情况表（格式见第六章）；

- 团队其他人员情况（格式见第六章）；

- 投标人认为需要提供的其他其他资料和文件。

4、报价文件包括：

- 开标一览表（格式见第六章）；

- 报价明细表（格式见第六章）；

- 投标人针对报价的说明或证明材料。

注：法定代表人授权委托书、投标资格声明书、投标函必须由法定代表人签署并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；投标人应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2、招标采购单位不接受备选方案。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在报价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

（六）投标文件编制

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《技术商务文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价的，是投标人的责任。

3、本采购文件中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或采购文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本采购文件内 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件的签章

7.1 投标文件的签章见《前附表》；

7.2 投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

7.3 参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8、投标文件的形式

8.1 投标文件的形式：见《前附表》；

8.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

9、投标文件的份数

投标文件的份数：见《前附表》。

（七）投标文件的递交

1、投标文件的上传、递交

投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选方案。

5、投标截止期

5.1投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 四、开标

### （一）开标形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

### （三）开标流程

1、开标、开启投标文件时，电子交易平台自动提取所有投标、投标文件，提示采购组织机构和投标人按采购文件规定的方式和时间在线解密。给予投标人在线解密的时间为30分钟。

2、投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的：如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；投标人如未按规定递交备份投标文件的，视为投标文件撤回。

3、投标文件解密后，采购人及采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和技术商务的评审工作。

4、符合性审查、技术商务评审结束后，开启报价文件。

5、评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评标委员会完成评审后，通过电子交易平台向采购人及其委托的代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

7、评审结束后，代理机构通过电子交易平台或发送邮件形式向各投标人公布中标（成交）候选投标人名单，及采购人最终确定中标或中标人名单的时间和公告方式等。

8、开标会议结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 资格审查

- 资格审查人员

由采购人及采购代理机构负责。

- 资格审查依据

采购文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

- 资格审查方法

1、审查投标人资格证明文件的完整性、符合性。

2、登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询截止投标时间前的各投标人信用记录，打印相关网页页面留存。

3、打印纸质资格审查表并签字确认。

4、采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

5、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 评标

（一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据政府采购法的相关规定履行职责。

（二）组建评标委员会

本项目评标委员会由合法组建的5人（含）以上单数组成。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合采购文件的技术商务等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则和评标办法

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

3、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及标准》。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评审纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1、评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的技术商务、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3、投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政采云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3评审中出现以下情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

### 4、投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。投标人按照澄清投标文件的形式同意并确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、技术商务文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（2）投标报价出现前后不一致且不同意按照采购文件规定的方法进行修正的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（5）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（6）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3、投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

4、根据浙财采监〔2025〕2号《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》规定，供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4、法律、法规和采购文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在30分钟内进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见“评标办法”。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1.1 分值汇总计算错误的；

1.2 分项评分超出评分标准范围的；

1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）投标人排序及推荐中标（成交）候选投标人

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标（成交）候选投标人。评标委员会根据各投标人的综合得分（技术商务分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

1、综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

2、综合得分和投标报价均相同的，按技术商务得分从高到低确定排名；

3、综合得分、投标报价和技术商务得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

4、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为第一中标（成交）候选投标人，排名第二的为第二中标（成交）候选投标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政采云平台”起草评审报告，并书面打印签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（十四）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 定标

（一）确定中标人。本项目由采购单位确定中标人。

（二）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位。

（三）采购人在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告推荐的顺序确定中标人。中标候选人顺序并列的，由采购人采购小组成员集体讨论确定。

（四）采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购人和采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

采购代理机构对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。对未中标人，告知其本人的评审得分和排序。

## 合同的授予

（一）授予合同的依据

1、采购人和采购代理机构签发的中标通知书；

2、采购文件、采购文件的修改及补充文件；

3、投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

4、《中华人民共和国民法典》的规定。

（二）签署合同的要求

1、根据浙财采监〔2025〕2号《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。本项目要求成交供应商在领取成交通知书时提供上述资料的原件供采购人和采购代理机构复核。如发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门。

2、经资料复核无误，采购人与中标人按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

3、所签订的采购合同内容不得对采购文件和中标人的投标文件作实质性修改；

4、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

5、自合同签订之日起二个工作日内，采购人应将合同进行网上公告。

（三）中标通知书

1、确定中标人后，采购人和采购代理机构将以书面形式发出中标通知书；

2、中标通知书为双方签订采购合同的依据；

3、中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

4、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（四）履约保证金

不收取。

（五）合同签订

1、采购人与中标人依据采购文件和中标人的投标文件签订书面合同；

2、采购人如不与中标人订立协议的，或者采购人、中标人订立背离实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

3、中标人如不按规定与采购人订立协议的，则采购人将取消其中标资格，并向其要求以预算金额2%额度的赔偿；

4、中标人应当按照协议约定履行义务，完成项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人。

## 采购项目需要落实的政府采购政策

- 采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外）

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 支持绿色采购

1、根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）

- 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件）

- 对于采购货物的配置中，优先采购绿色低碳产品。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

- 优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》

选择合理运输路线，有效利用车辆，科学配装，提高运输效率，降低物流成本和资源消耗，并降低尾气排放。

- 加大新能源、清洁能源公务交通工具政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源交通工具的租赁服务。

- 支持科技创新

采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。投标人在投标文件中应提供相应的证明材料。

（四）中小企业信用融资

本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：http：//www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html。

（五）支持中小企业发展

支持中小企业发展（本项目执行以下第1、3、4条）

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。本项目投标货物的生产企业（制造商）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为工业。

1、本项目为专门面向中/小/微企业采购，提供的货物非中小微型企业生产的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》；

2、本项目为非专门面向中小企业采购，符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品和服务的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。采购代理机构在中标结果公告中公开中标的《中小企业声明函》。

3、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4、监狱企业视同小微企业。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

# 第四章 评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物货物服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程的评标。

## 一、评标程序与方法

1、评标委员会对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

## 二、综合评分法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

## 评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=评标基准/投标报价×30%×100

2、中小企业政策执行：

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。本项目投标货物的生产企业（制造商）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为工业。

本项目为专门面向中/小/微企业采购，投标人提供的货物非中小微型企业生产的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》；

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。采购代理机构在中标结果公告中公开中标的《中小企业声明函》。

- 技术、商务分（70分）

| 序号 | 项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分49分 | 设备技术指标响应情况18分（客观分） | 全部满足或优于采购文件规定的基本功能和技术指标要求的得18分；允许偏离的指标低于采购需求的：标注“★”的条款缺漏或负偏离的每一项扣0.5分，未标注“★”的条款缺漏或负偏离的每一项扣0.2分，扣完本项得分为止。 标注“▲”的技术参数为实质性条款，不允许负偏离，否则按无效标处理。 注：（1）相同内容的条款不重复计算条数。 （2）投标人在“产品配置清单”中如实逐项填列所投产品的功能及技术参数配置及相关检测报告，要求提供检测报告而未提供的，将被做负偏离处理。 （3）所投产品与采购文件有偏差的（正偏离或负偏离）应在《技术偏离表》中详细列出并说明理由。 |
| 2 |  | 样品12分 （主观分） | - 为减轻投标人的投标成本，样品规格均不作要求，投标人可尽量提供符合招标文件规格型号的样品，评标委员会根据投标人提供的以下样品内容综合判断： - ①单星水池一套； - ②冷热水双温龙头一套； - ③单眼炒炉一台； - ④餐具一套（详见餐具清单：托盘1个、筷子1双、简欧饭碗1个、大碗1个、梅花盘1个、四角腰盘1个、方盒1个）。 - （1）根据样品①②③整体外观造型与功能设计是否运用人体工程学原理，操作与清洁是否便捷，样品是否有明显色差、划痕或瑕疵综合判断，予以3分、2分、1分，未提供的不得分。 - （2）根据样品①②③材料材质以及板厚指标是否完全符合招标文件要求综合判断，予以2分、1分、0.5分，未提供的不得分。 - （3）根据样品①②③工艺细节处理精细度、接缝平整度，拐角边角接口处是否存在明显瑕疵毛刺综合判断，予以3分、2分、1分，未提供的不得分。 - （4）根据样品④整体造型是否符合现代审美趋势，色彩搭配是否和谐，制作工艺是否精细，边缘打磨是否圆润，重量是否适中、拿握舒适、厚度均匀，是否明显存在气泡、划痕等瑕疵综合判断，予以4分、3分、2分、1分，未提供的不得分。 |
| 3 |  | 检测报告4分（客观分） | （1）投标人具有本次采购清单内设备制作原材料的检测报告（不锈钢板类检测报告：不锈钢板1.5mm、1.0mm、0.8mm），报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品安全国家标准不锈钢制品)、GB/T10125-2021(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验)（≥24小时、耐腐蚀性能≥10级）的，每提供一类钢板的检测报告得1分，本项最多得2分。 提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告清晰复印件及网上查询截图（须体现证书编码），缺一不得分。 （2）投标人具有本次采购清单内设备制作原材料的检测报告（不锈钢管材类检测报告：Φ38mm、Φ25mm、25*38mm），报告同时符合GB/T3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品安全国家标准不锈钢制品)、GB/T10125-2021(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验)（≥24小时、耐腐蚀性能≥10级）的，每提供一类钢管的检测报告得1分，本项最多得2分。 提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告清晰复印件及网上查询截图（须体现证书编码），缺一不得分。 |
| 4 |  | 生产实施方案3分（主观分） | 生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度综合评价，予以3分、2分、1分，未提供不得分。 |
| 5 |  | 设备安装调试、人员培训方案2分（主观分） | 根据投标人提供的设备调试、培训方案内容阐述是否详细全面，各项措施是否合理明确、可行性强综合评价，予以2分、1分、0.5分，未提供不得分。 |
| 6 |  | 品质管理管控方案3分（主观分） | 品质管理管控方案，是否有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，以及方案与采购需求的满足程度综合评价，予以3分、2分、1分，未提供不得分。 |
| 7 |  | 生产设备5分（客观分） | 根据投标产品制造商具备的专业生产设备（包括但不限于数控自动多边折弯机、数控板料机、压力机、机器人、送料机等），每提供一种得1分，最高得5分。 提供设备购置发票清晰复印件及设备现场实景图片，否则不予认可。 |
| 8 |  | 技术人员2分（客观分） | （1）投标人具有人社部颁发的机械制造类或电子类等与本项目密切相关专业的中级及以上工程师人员的，每人得1分,本项最高得1分。 提供人员相关证书复印件及投标截止时间前近三个月中任意一个月在本单位缴纳的社保证明复印件，缺一不得分。 （2）投标人具有电工或焊工或具备安装维修资格证书的人员的，每人得0.5分，本项最高得1分。 提供人员相关证书复印件及投标截止时间前近三个月中任意一个月在本单位缴纳的社保证明复印件，缺一不得分。 |
| 9 | 商务分21分 | 质保期延长4分（客观分） | 在满足采购文件要求的基础上，所有货物的免费质保期每承诺延长一年的加2分，最高加4分。 提供承诺函。 |
| 10 |  | 售后服务3分（主观分） | 投标人提供的质保期内、外的备品备件储备充足性、售后响应时间、定期回访计划及用户反馈机制、具体的检修维保方案措施等予以3分、2分、1分，未提供的不得分。 |
| 11 |  | 投标人承诺4分（客观分） | （1）投标人承诺：在质保期内每年免费提供二次主动上门检修服务的得2分；在质保期内每年免费提供一次主动上门检修服务的得1分；未承诺不得分。提供承诺函。 （2）投标人承诺：在质保期内每二个月免费对油烟设备（含管道）进行一次清洗的得2分；在质保期内每三个月免费对油烟设备（含管道）进行一次清洗的得1分；未承诺不得分。提供承诺函。 注：上述一旦承诺，中标后写入合同，如不履行，按违约处理。 |
| 12 |  | 体系认证3分（客观分） | 投标人或投标产品制造商通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每类得1分，最高得3分。 提供有效期内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图，缺一不得分。 |
| 13 |  | 质量认证2分（客观分） | 投标产品中具有中国质量认证中心认证的（CQC）《食品接触产品安全认证证书》，每提供一个产品得1分，最高得2分。 提供有效期内的认证证书复印件及中国质量认证中心网站或全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图，缺一不得分。 |
| 14 |  | 节能环保产品2分（客观分） | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）以及财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》》财库 (2019)9 号文件以及财库〔2019〕18号 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库〔2019〕19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》规定： （1）投标产品是品目清单中实施优先采购的节能产品的，请提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；每个产品得0.5分，最多得1分。 （2）投标产品是品目清单中实施优先采购的环保产品的，请提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；每个产品得0.5分，最多得1分。 注：属于强制性采购产品的，不予加分。 |
| 15 |  | 同类项目业绩3分（客观分） | - 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目实施业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。 同时提供合同及发票复印件（发票金额与合同金额不一致的，须提供合理说明）。 |

（三）分值计算

- 价格分

调整错误、并执行支付采购政策后按评分细则中的公式计算。

2、技术、商务分

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

3、综合得分

投标人评标综合得分=技术、商务分+价格分

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 四、监督管理

本项目评审全程录音录像，监督管理部门为安吉县财政局。

# 第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方根据安吉精诚采购代理有限公司关于              项目的结果，甲乙双方本着既严格执行国家有关政策，又兼顾双方利益的原则，经协商，特签订本合同书。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

5.其他优惠条件、备品备件等：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不收取。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：         ：

2.交货方式：现场交货

3.安装地点：

十、付款方式：

注：甲方可以根据本次采购的实际情况，对设备进行适当调整。（甲方在追加与合同标的相同的设备，在不改变合同条款的前提下可以与乙方签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4.质保期内，若设备在使用过程中发生问题，乙方服务响应时间不得超过2个小时，24小时内修复或者免费更换整个或部分有故障的产品，直至满足完工验收指标和性能的要求。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7.在质保期内每年免费提供    次主动上门检修服务，检修人员为     ，联系电话       。

8.在质保期内每   个月免费对油烟设备（含管道）进行一次清洗，清洗人员为      ，联系电话         。

十三、验收

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的每日百分之一违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购代理公司和采购监管部门各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

联系方式：                                     联系方式：

开户行：                                       开户行：

账号：                                         账号：

签字日期：      年   月   日                   签字日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件的格式

## 一、资格证明文件格式

1、资格证明文件封面格式：

×××（投标人名称）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

2、目录

- （1）投标资格声明书（格式见第六章）；

- （2）营业执照副本复印件；

- （3）中小企业声明函（格式见第六章）；

- （4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）； 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件；

- （5）监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）。

3、投标资格声明书格式：

投标资格声明书

致：安吉县卫生健康局：

安吉精诚采购代理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺已经具备采购文件规定的参加本项目政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

年    月    日

说明：重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元及以上金额）等行政处罚。

4、小微企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微型企业制造。相关企业的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 从业人员人 | 营业收入 | 资产总额 | 制造商 | 属于（中型企业或小型企业或微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工业 | 人 | 万元 | 万元 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。本项目投标货物的生产企业（制造商）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为工业。

2、投标人必须如实且规范填写本表格。

3、各投标人应认真仔细填写中小企业声明函，如出现以下情况，投标无效：

（1）中小企业声明函的行业填写错误（错填为“采购文件确定的行业”、或未填写行业全称经评审小组认定为明显笔误的除外）或者未填写行业的；

（2）投标人填写的行业不是采购文件明确的行业的（如采购文件明确的行业类型是租赁和商务服务业，投标人填写为制造业或其他行业的）；

（3）投标人填写的类型正确、但数据错误的，投标人对填报的数据来源不能作出合理解释或解释不合理评标委员会不认可的；

（4）投标人填写的类型错误，大型企业填写为中型、或小型、或微型企业的。

4、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

5、监狱企业声明函格式：

监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）                   附：                                          。

（2）                   附：                                          。

2.本公司参加_（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

投 标 人 公 章：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

6、残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人：	（盖章）

日	期：

提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

## 二、技术商务文件格式

1、技术商务文件封面格式：

×××（投标人名称）

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

3、技术商务文件目录

3.1商务文件包括：

- 投标函（格式见第六章）；

- 营业执照复印件；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

- 投标单位情况表（格式见第六章）；

- 延长质保期的承诺函；

- 售后服务方案及承诺；

- 体系认证证书及全国认证认可信息公共服务平台查询截图；

- 质量认证证书及中国质量认证中心网站（或全国认证认可信息公共服务平台）查询截图；

- 节能环保产品证明材料（格式见第六章）；

- 同类项目实施情况一览表（格式见第六章）；

- 商务响应表（格式见第六章）；

- 投标人认为需要提供的其他资料和文件。

3.2技术文件包括：

- 产品选型说明；

- 所投设备配置清单（格式见第六章）（不含报价）；

- 技术偏离表（格式见第六章）；

- 原材料检测报告及网上查询截图（须体现证书编码）；

- 生产实施方案；

- 设备安装调试、人员培训方案；

- 品质管理管控方案；

- 生产设备购置发票及设备现场实景图片等相关证明材料；

- 项目负责人情况表（格式见第六章）；

- 团队其他人员情况（格式见第六章）；

- 投标人认为需要提供的其他其他资料和文件。

4、投标函格式：

投 标 函

致：安吉县卫生健康局：

安吉精诚采购代理有限公司：

根据已收到贵方的采购文件编号JCGK2025-006的《安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程》采购文件，正式授权下述签字人：（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位），按采购文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我单位已详细审核全部采购文件，包括采购文件、采购文件的补充、修改通知、投标答疑纪要的所有内容，均没有异议。在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对采购文件提出质疑的权利；

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历天；

4.我单位同意提供采购人和采购代理机构可能另外要求的与其招标有关的任何数据或资料；

5.我单位同意按照采购文件中规定的交货期要求完成设备供货及安装；

6.我单位保证所供服务项目质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

7.我单位同意所提交的投标文件在招标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束；

8.除非另外达成协议并生效，采购文件、采购文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9.与本次投标有关的一切正式往来函件信息如下：

通信地址：                         电子邮箱：

邮编：                  电话：                 传真：

开户银行：                         银行账号：

投标人代表姓名 _______ ____  职务：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

5、法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

致安吉县卫生健康局：

安吉精诚采购代理有限公司：

姓名                     ，性别         ，职务       ，是                的法定代表人。联系电话         传真            通讯地址：              。

特此证明

投标人全称：（公章）

日期：        年      月      日

---------------------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证复印件黏贴处

6、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： 我             （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）身份证号：           为我公司授权代表，以本公司的名义参加安吉县卫生健康局的安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程的投标活动。授权代表在开标、询标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字或盖章）：       　　　     性  别：    　　　  年  龄：

身份证号：

部    门：       　　　　　    职   务：

投标人 (盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年      月      日

被授权人身份证复印件黏贴处

7、投标单位情况表格式：

投标单位情况表

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

项目编号：JCGK2025-006

| 投标单位（盖章） |  |  | 注册时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 资质 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 项目经理 |  |  | 电话 |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  |
| 可从事业务范围 |  |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |

注：除此表外，可另附文字和资料加以说明。

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

8、系统对接承诺函格式：

系统对接承诺函

安吉县卫生健康局：

我公司承诺：中标后将本次采购的相关设备接入到使用单位（安吉县人民医院）目前使用的互联互通消费系统内,实现现有系统平台直接对设备进行统一管理、统一结算、统一设备监控,系统对接过程中产生的费用均由我公司承担。

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

9、节能环保产品证明材料格式：

节能环保产品证明材料

说明：

- 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的（详见：关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）http：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm和关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）http：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm），投标人提供投标产品经国家确定的认证机构（市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）http：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书”或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”；

▲注：采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则其投标无效。

2、评审小组成员审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。

附表

（1）投标产品中节能产品明细清单（采购清单中标注▲的强制性采购节能产品除外）

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：节能产品、环境标志产品认证证书或查询截图附后

10、同类项目实施情况一览表格式：

投标人同类项目实施情况一览表

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

项目编号：JCGK2025-006

| 序号 | 项目名称 | 项目服务时间 | 采购人名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

注：1、按评分标准提供。

11、商务响应表格式：

商务响应表

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

项目编号：JCGK2025-006

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 | ▲1、质保期不少于3年，自验收合格次日起计算。 2、技术支持要求：质保期内出现问题，4 小时内响应，6小时内到位消障，7*24 小时电话支持，若因特殊情况不能立即排除故障时，中标人应负责采取应急措施，采用备用设备等方式，确保使用单位基本使用不受影响。 3、要求中标人提供易耗件的备件和日常保养维护的专用工具；中标人应于验收后向用户提供技术文档，并提供完整的软、硬件技术资料。 4、质保期内与维修相关的所有费用由中标人负责。在质保期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。质保期满后，更换零件按成本价计算。 5、中标人对本项目另有特殊优惠条件的，应作出书面承诺。 6、中标人对使用单位的人员进行使用、维护技能培训，培训内容包括掌握设备 的基本结构、性能、主要部件的构造及原理， 日常运行操作方法、保养与管理， 常见故障的排除，紧急情况的处理等。确保用户能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常运营、维护和管理。 |  |  |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后90天内完成所有设备的供货、安装、调试等所有工作。 交货地点：采购人指定地点 |  |  |
| ▲报价及费用 | 投标报价应包括设备费（含系统）、运输费、安装费、线路改造、管线敷设、最终验收、配件费用、人工费、必要时的安全性能检测、计量检测等相关费用、合理利润、风险费用、税金、质保期内服务费用等直至完成本项目所产生的全部合理费用。 |  |  |
| ▲付款条件 | 1、合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40％作为项目的预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，以双方协商确定的为准），在支付预付款之前是否要求中标人提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）； 2、全部货物安装调试完毕并验收合格后，在收到相应的付款凭证后7个工作日内付至合同总额的100％。 3、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。 |  |  |
| 履约保证金 | 不收取。 |  |  |

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

注：按采购文件第二章要求列表，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。不填写视同完全响应采购文件要求。

12、所投产品配置清单（不含报价）格式：

所投设备配置清单（不含报价）

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

项目编号：JCGK2025-006

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 单位及数量 | 生产（制造）厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表格应提供采购清单中所需设备的详细资料，行数不够，请自行添加。

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

13、技术偏离表格式：

技术偏离表

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

项目编号：JCGK2025-006

| 设备名称 | 采购文件所需技术参数 | 所投设备技术参数及性能说明 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

注：按采购文件第二章要求列表，投标人应对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

14、项目负责人一览表格式：

项目负责人一览表

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

项目编号：JCGK2025-006

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 专业年限 |  | 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

注：附件根据采购文件及评分细则要求提供。

15、团队实施人员一览表格式：

团队实施人员一览表

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

项目编号：JCGK2025-006

| 姓 名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

注：附件根据采购文件及评分细则要求提供。

## 三、报价文件格式

1、报价文件封面格式：

×××（投标人名称）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

2、目录

(1)开标一览表；

(2)报价明细表；

(3)投标人针对报价的说明或证明材料

3、开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

项目编号：JCGK2025-006                                 金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程 | 1批 |
| 投标总价 | 大写：人民币 ￥ |  |

- 说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理

2、报价不得超最高限价，否则投标无效。

3、投标报价应包括设备费（含系统）、运输费、安装费、线路改造、管线敷设、最终验收、配件费用、人工费、必要时的安全性能检测、计量检测等相关费用、合理利润、风险费用、税金、质保期内服务费用等直至完成本项目所产生的全部合理费用。

4、电子交易系统填报的最终报价即此表格的报价合计。投标人在电子交易系统提交的最终报价与此表不一致的，以此表报价为准。

5、本表格的总价应与《报价明细表》的总价相一致。

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

4、报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：安吉县人民医院停车综合楼新建工程厨房设备采购工程

项目编号：JCGK2025-006

| 序号 | 名称 | 设备（材料）品牌/规格/型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 制造商 | 属于（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 | 大写人民币 小写¥ |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

注：1、本表格仅提供了样表格式，投标人应按照采购文件规定的采购设备清单逐一填写；

2、最终合计金额必须包括实施本项目所需的一切费用，并与开标一览表中总价相一致。

五、其他文书、文件格式

评分表格式（评分内容参见第四章）

采购项目评分表

| 评标内容及分值 |  | 投标人自评栏 |  |  | 专家评定栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应程度 | 投标文件页码 | 自评分 | 专家评定分 | 偏离情况 | 扣分理由 |
| 价格分（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格需参照第四章评分条款，认真填写，并附在技术商务文件目录后，方便评委评分时核对

采购文件无格式但需要提供的资料或者影响投标人得分以及资格认定的资料请投标人另行自拟添加。