## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州市中心城区海绵城市提升改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-太湖路(爱山小学白雀校区段) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方工程 |  |  | 0
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方（含管道、检查井、雨水口等），土方类别自行考虑，深度综合考虑 | m3 | 1800.00
2 | 040103001001 | 回填方 | 粗石屑填筑(含购买、运输、碾压等)，分层填筑，分层压实，压实度满足设计要求，沉降在报价中考虑，具体详见施工图及说明 | m3 | 822.50
3 | 040103001002 | 回填方 | 宕渣填筑(含购买、运输、碾压等)，分层填筑，分层压实，压实度满足设计要求，沉降在报价中考虑，具体详见施工图及说明 | m3 | 529.71
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方外运，运距自行考虑 | m3 | 1800.00
|  | 排水工程 |  |  | 0
|  | 雨水工程 |  |  | 0
5 | 040501004001 | 塑料管 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管D300，离心浇筑工艺，环刚度SN=10KN/m2，玻璃钢套筒接口，100mm厚碎石垫层，50mm厚中粗砂找平层，含管道闭水试验，CCTV管道检测等，具体做法详见图纸 | m | 7.90
6 | 040501004002 | 塑料管 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管D500，离心浇筑工艺，环刚度SN=10KN/m2，玻璃钢套筒接口，100mm厚碎石垫层，50mm厚中粗砂找平层，含管道闭水试验，CCTV管道检测等，具体做法详见图纸 | m | 45.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-太湖路(爱山小学白雀校区段) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040501004003 | 塑料管 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管D600，离心浇筑工艺，环刚度SN=10KN/m2，玻璃钢套筒接口，100mm厚碎石垫层，50mm厚中粗砂找平层，含管道闭水试验，CCTV管道检测等，具体做法详见图纸 | m | 54.00
8 | 040501004004 | 塑料管 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管D800，离心浇筑工艺，环刚度SN=10KN/m2，玻璃钢套筒接口，100mm厚碎石垫层，50mm厚中粗砂找平层，含管道闭水试验，CCTV管道检测等，具体做法详见图纸 | m | 386.00
9 | 040501004005 | 塑料管 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管D1000，离心浇筑工艺，环刚度SN=10KN/m2，玻璃钢套筒接口，100mm厚碎石垫层，50mm厚中粗砂找平层，含管道闭水试验，CCTV管道检测等，具体做法详见图纸 | m | 32.00
10 | 040504002001 | 预制拼装式钢筋混凝土井 | 新建Φ1500mm预制拼装式钢筋混凝土雨水检查井：C15混凝土垫层，C40/P8预制拼装式混凝土检查井安装，1：2抗渗泥浆拼接勾缝，Φ700-D400级球墨铸铁防沉降井盖座，井四周采用C20砼坞膀，含模板、钢筋制安、防坠网及钢爬梯等，具体做法详见图集22S521 | 座 | 16
11 | 040504009001 | 雨水口 | 新建1450*380mm砖砌偏沟式单箅雨水口，井深1m，100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼流槽，M10水泥砂浆砌MU20砖，内外抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆，抹面厚20mm，D400级球墨铸铁箅子箅圈，含模板、钢筋制安等，具体做法详见图纸 | 座 | 2
12 | 040504007001 | 混凝土出水口 | 出水口：采用八字式出水口，C30混凝土，做法见国标图集20S517《出水口》，含模板 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-太湖路(爱山小学白雀校区段) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路及绿化拆除修复 |  |  | 0
|  | 拆除工程 |  |  | 0
13 | 041001001001 | 拆除路面 | 沥青路面切割，厚度10cm，拆除沥青面层(厚度综合考虑)，含废料外运，运距自行考虑 | m2 | 1463.73
14 | 041001003001 | 拆除基层 | 拆除沥青各类基层，厚度30cm，含切割、废料外运，运距自行考虑 | m2 | 1148.67
15 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除铺装面层及基层(面层能利用)，铺装块料就近堆放，混凝土基层厚度20cm，其余废料外运，运距自行考虑 | m2 | 19.20
|  | 修复工程 |  |  | 0
16 | 040202011001 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层，路基夯实 | m2 | 805.21
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 30cm厚C25商品混凝土 包含施工缝、模板、早强剂、养护等 | m2 | 1148.67
18 | 040203003001 | 透层、粘层 | 热改性沥青1.1L/m2 | m2 | 1148.67
19 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | HRB400级钢筋 | t | 14.280
20 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式沥青砼（AC-20C），拌和、运输、摊铺、碾压，压实度等满足设计要求 | m2 | 1463.73
21 | 040203003002 | 透层、粘层 | 粘层油，采用快裂或中裂改性乳化沥青（PCR，洒布量0.2~0.3kg/m2） | m2 | 1463.73
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-太湖路(爱山小学白雀校区段) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）(玄武岩)，集料拌和、运输、摊铺、碾压，压实度等满足设计要求 | m2 | 1463.73
23 | 040201021001 | 土工合成材料 | 自粘式玻纤格栅EGA1x1C-N | m2 | 1463.00
24 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 重铺道板砖，同开挖前铺装道板砖样式(利用拆除旧料，含旧料再加工费用、短驳费)，3cmM10预拌水泥砂浆，20cm厚C25商品混凝土，需投标人自行勘查现场，进行综合报价 | m2 | 19.20
25 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 修复芝麻灰火烧面花岗岩侧石300*150*1000mm同现状(新铺)，需投标人自行勘查现场，进行综合报价 | m | 10.00
26 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 修复芝麻灰火烧面花岗岩平石120*120*1000mm同现状(新铺)，需投标人自行勘查现场，进行综合报价 | m | 10.00
27 | 04B001 | 绿化（沟槽区）修复 | 绿化苗木迁移或挖除，种植表土恢复，上层乔、灌木按原有品种、规格、树型同等标准原样恢复，下层灌木、色带、地被按原有密度、蓬径、冠幅及毛球种植标准原样恢复，需符合小区居民及园林主管部门的验收要求，含养护期壹年 | m2 | 10.00
|  | 截流井 |  |  | 0
|  | 截流井土建 |  |  | 0
28 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方，土壤类别及干湿度由投标单位综合考虑，包含工作面、放坡等； | m3 | 220.22
29 | 040103002002 | 余方弃置 | 土方外运，运距自行考虑 | m3 | 89.49
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-太湖路(爱山小学白雀校区段) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 040103001003 | 回填方 | 符合相关规范要求的原土回填，含场内短驳，压实度满足设计要求 | m3 | 130.73
31 | 040201015001 | 高压水泥旋喷桩 | 高压旋喷桩（止水帷幕），桩径0.6m，桩顶标高1.5m，桩底-9m，设计桩长10.5m，采用双管旋喷，水泥采用42.5普通硅酸盐水泥，水泥掺量30%左右，水泥用量约150kg/m，含空搅及施工产生涌土、浮浆的清淤外运，具体做法详见施工图 | m | 874.13
32 | 040201015002 | 高压水泥旋喷桩 | 高压旋喷桩（基础加固），桩径0.6m，桩顶标高-1.9m，桩底-5.9m，设计桩长4m，采用双管旋喷，水泥采用42.5普通硅酸盐水泥，水泥掺量30%左右，水泥用量约150kg/m，含空搅及施工产生涌土、浮浆的清淤外运，具体做法详见施工图 | m | 52.00
33 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 150厚C15素砼垫层 | m3 | 5.90
34 | 040305001001 | 垫层 | 500厚块石垫层 | m3 | 19.66
35 | 040504002002 | 混凝土井 | 截流井5150*2400*4800mm：200mm厚夯排块石，150mmC15素砼垫层，C35/P6钢筋混凝土底板及池壁、顶板，100mm厚C35钢筋砼盖板，含钢筋制安、模板、脚手架、爬梯、满水试验等工作，具体做法及要求详见图纸； | 座 | 1
36 | 04B002 | 围栏 | 1.5m高塑钢围栏，成品采购，设置警示标注，含基础 | m | 25.30
|  | 截流井安装 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-太湖路(爱山小学白雀校区段) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030109011001 | 潜水泵 | 潜水排污泵：型号：Q=50m3/h，H=6.5m，N=2.2kW，自动耦合安装。不带散热装置，泵体材质为铸铁，耦合装置为不锈钢，自带基础（符合施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸及设计说明） | 台 | 2
38 | 040602031001 | 闸门 | 镶铜铸铁圆形闸门MXY-D1000b洞口尺寸:φ1000 | 座 | 1
39 | 030601005001 | 超声波液位仪 | 超声波液位仪：量程30cm-12m（符合施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸及设计说明） | 套 | 1
40 | 030601004001 | 流量仪表 | 电磁流量计，规格DN100。 | 台 | 1
41 | 040602035001 | 启闭机 | 手电两用启闭机QDA-20 | 台 | 1
42 | 040602001001 | 格栅 | 304不锈钢提篮格栅LxHxB=800x800x200mm | 套 | 1
43 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 控制配电柜：与潜水排污泵配套供给(户外型)（符合施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸及设计说明） | 台 | 1
44 | 031003010001 | 软接头（软管） | 可曲挠橡胶管接头XGD1-DN100，PN1.0MPa(含法兰) | 个 | 2
45 | 040502005001 | 阀门 | 电动闸阀DN100，含法兰 | 个 | 2
46 | 040502005002 | 阀门 | 球形污水止回阀：HQ41X-1.0，DN100(含法兰) | 个 | 2
47 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表YTP-100， PN~1.0MPa（包括压力表弯管及旋塞） | 台 | 2
48 | 040501002001 | 钢管 | 水泵出水管：不锈钢DN100，含管件 | m | 10.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-太湖路(爱山小学白雀校区段) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 040501004006 | 塑料管 | 泵房压力出水管采用PE100实壁管DN110*6.6，电热熔焊接，压力等级1.0MPa | m | 270.00
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-太湖路(爱山小学白雀校区段) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称，电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 041107002001 | 排水、降水 | 排水、降水 | 项 | 1
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场 | 大型机械设备进出场 | 项 | 1
3 | 04B003 | 拉森钢板桩支护 | 沟槽及基坑深度超过2m或重要设施保护：IV型拉森钢板桩支护，桩长9m，含租赁费、打拔费用，租赁时间自行考虑，按相关规范施工 | t | 580.590
4 | 04B004 | 拉森钢板桩钢支撑 | 钢围檩、支撑等制作安拆，含租赁费，租赁时间自行考虑，按相关规范施工 | t | 16.822
5 | 04B005 | 临时施工围挡 | 临时施工围挡，符合业主要求 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:太湖路(爱山小学白雀校区段) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:太湖路(爱山小学白雀校区段) |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 55000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 55000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:太湖路(爱山小学白雀校区段) |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-太湖路(爱山小学白雀校区段) |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 水泵控制柜 | 水泵控制柜700W*1800H*600D，1.5/2T，含数据采集网关、网路传输宽带（与湖州智慧排水平台对接，保障数据上传至湖州智慧排水平台并实现远控） | 55000.00
合计 |  |  | 55000.00

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-三环北路(白鱼潭路交叉口) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方工程 |  |  | 0
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方（含管道、检查井、雨水口等），土方类别自行考虑，深度综合考虑 | m3 | 528.68
2 | 040103001004 | 回填方 | 符合相关规范要求的原土回填，含场内短驳，压实度满足设计要求 | m3 | 188.60
3 | 040103001005 | 回填方 | 粗石屑填筑(含购买、运输、碾压等)，分层填筑，分层压实，压实度满足设计要求，沉降在报价中考虑，具体详见施工图及说明 | m3 | 210.56
4 | 040103002003 | 余方弃置 | 余方外运，运距自行考虑 | m3 | 340.08
|  | 排水工程 |  |  | 0
|  | 雨水工程 |  |  | 0
5 | 040501004007 | 塑料管 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管D300，离心浇筑工艺，环刚度SN=10KN/m2，玻璃钢套筒接口，100mm厚碎石垫层，50mm厚中粗砂找平层，含管道闭水试验，CCTV管道检测等，具体做法详见图纸 | m | 83.50
6 | 040501004008 | 塑料管 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管D400，离心浇筑工艺，环刚度SN=10KN/m2，玻璃钢套筒接口，100mm厚碎石垫层，50mm厚中粗砂找平层，含管道闭水试验，CCTV管道检测等，具体做法详见图纸 | m | 16.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-三环北路(白鱼潭路交叉口) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040501004009 | 塑料管 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管D800，离心浇筑工艺，环刚度SN=10KN/m2，玻璃钢套筒接口，100mm厚碎石垫层，50mm厚中粗砂找平层，含管道闭水试验，CCTV管道检测等，具体做法详见图纸 | m | 132.00
8 | 040504002003 | 预制拼装式钢筋混凝土井 | 新建Φ1500mm预制拼装式钢筋混凝土雨水检查井：C15混凝土垫层，C40/P8预制拼装式混凝土检查井安装，1：2抗渗泥浆拼接勾缝，Φ700-D400级球墨铸铁防沉降井盖座，井四周采用C20砼坞膀，含模板、钢筋制安、防坠网及钢爬梯等，具体做法详见图集22S521 | 座 | 4
9 | 040504009002 | 雨水口 | 新建1450*380mm砖砌偏沟式单箅雨水口，井深1m，100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼流槽，M10水泥砂浆砌MU20砖，内外抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆，抹面厚20mm，D400级球墨铸铁箅子箅圈，含模板、钢筋制安等，具体做法详见图纸 | 座 | 7
10 | 040504007002 | 混凝土出水口 | 出水口：采用八字式出水口，C30混凝土，做法见国标图集20S517《出水口》 | 座 | 1
|  | 道路及绿化拆除修复 |  |  | 0
|  | 拆除工程 |  |  | 0
11 | 041001001002 | 拆除路面 | 沥青路面切割，厚度10cm，拆除沥青面层(厚度综合考虑)，含废料外运，运距自行考虑 | m2 | 87.60
12 | 041001003002 | 拆除基层 | 拆除沥青各类基层，厚度30cm，含切割、废料外运，运距自行考虑 | m2 | 61.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-三环北路(白鱼潭路交叉口) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 041001002002 | 拆除人行道 | 拆除铺装面层及基层(面层能利用)，铺装块料就近堆放，混凝土基层厚度20cm，其余废料外运，运距自行考虑 | m2 | 10.00
14 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除平侧石(原材料不能利用)及砂浆基层，拆除混凝土护肩等，废料外运，运距自行考虑 | m | 50.00
|  | 修复工程 |  |  | 0
15 | 040202011002 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层，路基夯实 | m2 | 35.04
16 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 30cm厚C25商品混凝土 包含施工缝、模板、早强剂、养护等 | m2 | 61.32
17 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | HRB400级钢筋 | t | 0.762
18 | 040203003003 | 透层、粘层 | 热改性沥青1.1L/m2 | m2 | 61.32
19 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式沥青砼（AC-20C），拌和、运输、摊铺、碾压，压实度等满足设计要求 | m2 | 87.60
20 | 040203003004 | 透层、粘层 | 粘层油，采用快裂或中裂改性乳化沥青（PCR，洒布量0.2~0.3kg/m2） | m2 | 87.60
21 | 040201021002 | 土工合成材料 | 自粘式玻纤格栅EGA1x1C-N | m2 | 87.60
22 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）(玄武岩)，集料拌和、运输、摊铺、碾压，压实度等满足设计要求 | m2 | 87.60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-三环北路(白鱼潭路交叉口) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 重铺道板砖，同开挖前铺装道板砖样式(利用拆除旧料，含旧料再加工费用、短驳费)，3cmM10预拌水泥砂浆，20cm厚C25商品混凝土，需投标人自行勘查现场，进行综合报价 | m2 | 10.00
24 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 修复芝麻灰火烧面花岗岩侧石300*150*1000mm同现状(新铺)，需投标人自行勘查现场，进行综合报价 | m | 10.00
25 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 修复芝麻灰火烧面花岗岩平石120*120*1000mm同现状(新铺)，需投标人自行勘查现场，进行综合报价 | m | 10.00
26 | 04B006 | 绿化（沟槽区）修复 | 绿化苗木迁移或挖除，种植表土恢复，上层乔、灌木按原有品种、规格、树型同等标准原样恢复，下层灌木、色带、地被按原有密度、蓬径、冠幅及毛球种植标准原样恢复，需符合小区居民及园林主管部门的验收要求，含养护期壹年 | m2 | 230.00
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-三环北路(白鱼潭路交叉口) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称，电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 041107002002 | 排水、降水 | 排水、降水 | 项 | 1
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场 | 大型机械设备进出场 | 项 | 1
3 | 04B007 | 临时施工围挡 | 临时施工围挡，符合业主要求 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:三环北路(白鱼潭路交叉口) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:三环北路(白鱼潭路交叉口) |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:三环北路(白鱼潭路交叉口) |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-状元街 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方工程 |  |  | 0
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方（含管道、检查井、雨水口等），土方类别自行考虑，深度综合考虑 | m3 | 28.75
2 | 040103001006 | 回填方 | 粗石屑填筑(含购买、运输、碾压等)，分层填筑，分层压实，压实度满足设计要求，沉降在报价中考虑，具体详见施工图及说明 | m3 | 13.65
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 余方外运，运距自行考虑 | m3 | 28.75
|  | 排水工程 |  |  | 0
|  | 雨水工程 |  |  | 0
4 | 040501004010 | 塑料管 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管D300，离心浇筑工艺，环刚度SN=10KN/m2，玻璃钢套筒接口，100mm厚碎石垫层，50mm厚中粗砂找平层，含管道闭水试验，CCTV管道检测等，具体做法详见图纸 | m | 30.00
5 | 040504009003 | 雨水口 | 新建1450*380mm砖砌偏沟式单箅雨水口，井深1m，100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼流槽，M10水泥砂浆砌MU20砖，内外抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆，抹面厚20mm，D400级球墨铸铁箅子箅圈，含模板、钢筋制安等，具体做法详见图纸 | 座 | 3
6 | 040504009004 | 检修口 | 暗沟间隔开启检修口：将花岗岩平石与沥青路面间切割分离，采用"L"型钢(4/2.5)单侧包边，采用M10膨胀螺栓固定，总长约1m，完工后原样恢复切割面。 | 处 | 60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-状元街 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路及绿化拆除修复 |  |  | 0
|  | 拆除工程 |  |  | 0
7 | 041001001003 | 拆除路面 | 沥青路面切割，厚度10cm，拆除沥青面层(厚度综合考虑)，含废料外运，运距自行考虑 | m2 | 69.00
8 | 041001003003 | 拆除基层 | 拆除沥青各类基层，厚度30cm，含切割、废料外运，运距自行考虑 | m2 | 51.00
|  | 修复工程 |  |  | 0
9 | 040202011003 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层，路基夯实 | m2 | 33.00
10 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 30cm厚C25商品混凝土 包含施工缝、模板、早强剂、养护等 | m2 | 51.00
11 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | HRB400级钢筋 | t | 0.634
12 | 040203003005 | 透层、粘层 | 热改性沥青1.1L/m2 | m2 | 51.00
13 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式沥青砼（AC-20C），拌和、运输、摊铺、碾压，压实度等满足设计要求 | m2 | 69.00
14 | 040203003006 | 透层、粘层 | 粘层油，采用快裂或中裂改性乳化沥青（PCR，洒布量0.2~0.3kg/m2） | m2 | 69.00
15 | 040201021003 | 土工合成材料 | 自粘式玻纤格栅EGA1x1C-N | m2 | 69.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-状元街 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）(玄武岩)，集料拌和、运输、摊铺、碾压，压实度等满足设计要求 | m2 | 69.00
|  | 零星工程 |  |  | 0
17 | 04B008 | 暗沟清理 | 暗沟20cm*50cm清理，废料挖除，外运运距等由投标单位自行考虑； | m | 600.00
18 | 04B009 | 管道清通 | 雨水支管D300-400mm疏通清理，废料挖除，外运运距等由投标单位自行考虑； | m | 650.00
19 | 04B010 | 管道清通 | 雨水管D800mm疏通清理，废料挖除，外运运距及管道封堵拆除等由投标单位自行考虑； | m | 220.00
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-状元街 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称，电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 041107002003 | 排水、降水 | 排水、降水 | 项 | 1
2 | 041106001003 | 大型机械设备进出场 | 大型机械设备进出场 | 项 | 1
3 | 04B011 | 临时施工围挡 | 临时施工围挡，符合业主要求 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:状元街 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:状元街 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:状元街 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-金田路、青太路雨箅升级 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
雨水口
1 | 040504009005 | 雨水口 | 原偏沟式雨水箅子改造：雨水箅子为联合式雨水口篦子（单篦式680*380mm，平立结合一体式雨水口，D400球墨铸铁防沉降平式雨水口篦子+C250球墨铸铁仿石材立式雨水口篦子），承压等级满足GB/T23858-2009的要求，投标人自行考虑拆除费、修补费、安装费、原材料残值费、垃圾外运费及路面清理费等； | 座 | 200
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-金田路、青太路雨箅升级 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 04B012 | 临时施工围挡 | 临时施工围挡，符合业主要求 | 项 | 1
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:金田路、青太路雨箅升级 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:金田路、青太路雨箅升级 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:金田路、青太路雨箅升级 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计