2024年诸暨市教体局幼儿园重点部位安防升级项目

招标文件

（电子招投标）

编号:诸广和2024-11-12

采   购   人：诸暨市教育技术中心

采购代理机构：诸暨广和工程管理服务有限公司

二〇二四年十二月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

2024年诸暨市教体局幼儿园重点部位安防升级项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政府采购云平台”获取（下载）招标文件，并于2024年12月23日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：诸广和2024-11-12

项目名称：2024年诸暨市教体局幼儿园重点部位安防升级项目

预算金额（元）：400万元

最高限价（元）：400万元

采购需求：2024年诸暨市教体局幼儿园重点部位安防升级项目。主要内容为诸暨市教体局幼儿园重点部位安防的升级安装，采购预算金额400元，详见采购需求。

本项目接受联合体投标：☐是，否。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月3日至2024年12月10日，每天00:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：本项目招标文件采用网上下载方式发布，不提供招标文件纸质版。符合投标人资格条件的供应商请在上述网站采购公告栏目中获取招标文件。本项目无须报名，直接在政府采购云平台上参与电子投标。

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：投标人应于2024年12月23日14点00分（北京时间）前按照电子投标要求将电子加密标书上传到政府采购云平台，逾期或未上传成功将导致无法投标或投标无效。

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均须准时在“政府采购云平台”在线参加。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见招标文件的第二部分投标人须知-总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政府采购云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④对未按上述方式获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外；⑤投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑥不提供招标文件纸质版；⑦投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、递交详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”； ⑧投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑨具体操作指南：详见政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购单位联系人：郭  凯   采购单位工作电话：0575-89078530  
采购单位地址：诸暨市浣东北路51号
质疑联系人：蒋银江          质疑联系工作电话：0575-89078281

2、代理机构联系人：徐招红   代理机构工作电话：0575-87911619

工作手机：17858166756

传真:0575-87911619

邮箱：286276670@qq.com

代理机构单位办公地址：诸暨市东旺路218号永业大厦8楼

质疑联系人：徐春花          质疑联系工作方式：0575-87911619

3、同级政府采购监督管理部门名称：诸暨市财政局政府采购监管科

联系人：吕康玮

监督投诉电话：0575-87111685

地址：诸暨市人民中路356号

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本项目采用 综合评分法 |
| 2 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格采用人民币报价（招标文件中有另外报价格式要求的按要求执行）。 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 3 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 分包。 þ B不同意分包。 |
| 4 | 投标人应当提供的资格文件 | - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； ② 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 ③ 本项目的特定资格要求：无。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。 |
| 5 | 投标人应当提供的商务技术文件 | - 投标函； - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明； - 联合协议（如需要）； - 分包意向协议（如需要）； - 符合性审查资料； - 评标标准相应的商务技术资料； - 商务技术偏离表； - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。 投标文件项目不齐全或内容虚假的，将视为无效投标。 |
| 6 | 投标人应当提供的报价文件 | - 开标一览表（报价表）； - 中小企业声明函（如满足）。 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，将视为无效投标。 |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： ,地点： 。具体详见第三章采购需求内列明的踏勘清单。 |
| 8 | 样品提供 | þ A不要求提供。 ¨ B要求提供： 样品： ； 样品制作的标准和要求： ； 样品的评审方法以及评审标准：详见 ； 是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 提供样品的时间： 截止开标时间前 ；地点： ；联系人： ，联系工作电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置放置或安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 9 | 方案讲解演示 | þ A不组织。 ¨ B组织。 本项目方案讲解演示采用U盘或光盘演示。投标人须通过现场或邮寄方式递交此项目演示视频存储介质，请各投标人在邮寄过程中自行保护好隐私，并确保在投标截止时间前寄到收件人处。每个投标人演示时间不超过10分钟。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 10 | 保证金收取 | 1、本项目免收投标保证金。 2、本项目免收履约保证金。 |
| 11 | 采购进口产品 | 如果招标文件允许采购进口产品（详见采购需求），优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 12 | 项目属性与核心产品 | þA货物类，单一产品或核心产品为： 半球摄像机、筒型网络摄像机 。 ¨B服务类： / 。 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 标的:2024年诸暨市教体局幼儿园重点部位安防升级项目，属于 工业 ； 供应商在出具《中小企业声明函》前，可通过工业和信息化部官网公共服务平台“中小企业规模类型自测小程序”自测企业规模类型。自测时企业所属行业请选择 工业 。 |
| 14 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 15 | 备份投标文件送达地点 | 诸暨广和工程管理服务有限公司邮箱（286276670@qq.com）。 |
| 16 | 其他 | 1、招标代理服务费由中标人支付，具体收费基数为标的合同总金额。招标代理服务费=（100万*1.5%）+（超出100万部分*1.1%）。不足3000元按3000元收取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100—500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500—1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000—5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000—10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000——100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 2、代理费缴纳账户：诸暨广和工程管理服务有限公司，开户行：农业银行诸暨浣江支行，账号：19531901040008168。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符或未按照要求提供的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3.8采购人严格贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，按规定向中小企业支付款项。

3.3.9中小企业信用融资：供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.2.4针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，应向采购人提出；对采购文件中其他内容、采购过程、采购结果提出的质疑，应向采购代理机构提出。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见《质疑函范本》（附件2）。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3质疑供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、补充、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、补充、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清、补充、修改的，将以网上发布补充（更正）公告的形式通知所有潜在投标人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3当招标文件与澄清、补充、修改就同一内容表述不一致的以最后发出的文件或公告为准。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）；

11.1.3本项目的特定资格要求（如需）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（如需）；

11.2.4分包意向协议（如需）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料（如需）；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如需）。

11.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前向诸暨广和工程管理服务有限公司邮箱（286276670@qq.com）递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成。

15.3采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

15.5投标文件如有补充、修改，备份投标文件应同步调整并再次提交，采购代理机构以最新备份投标文件为准。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示在招标文件规定时间内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，经投标人同意后以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素进行评审。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商，并将结果确认书面提交给采购代理机构。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

25.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将上报政府采购监管部门予以处理。

25.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应当重新开展政府采购活动。

25.6采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订并公告。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供。政府采购云平台金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，报告政府采购监管部门并组织重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收，相关费用原则上由采购人支付（采购需求另行规定的除外）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

产品要求中如有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

- （一）项目基本情况

- 1、建设背景

经过几年的安防建设，诸暨学校已完成了12024个点位的视频覆盖，并统一接入诸暨教育公共服务平台及智安校园模块。为了继续深化“枫桥式”校园安全应用，提高校园安全技防水平，提升校园安全建设成效，本项目摸排了诸暨市内87所幼儿园，对幼儿园内监控设施进行了全面的勘察分析，经过初步摸排，发现幼儿园早期（2016年）及之前建设的部分监控已出现老化、损坏，导致清晰度不足，部分幼儿园部分重点位置存在盲区，部分学校后端存储时间不足，早期模拟信号摄像机无法接入数字化平台等问题。

- 2、建设内容

建设内容：本次项目新增1778个高清监控点位，新增存储主机122台，需要配650块8T的企业级硬盘，重点部位录像保存时间达到3个月，另需要增加316块8T的企业级硬盘至原有硬盘录像机，延长原有硬盘录像机录像时长。从而实现对门卫、室外集中活动区域、教学楼主要出入口、楼梯、机动车停车区、非机动车停车区、室内活动室、寝室等重点区域监控全覆盖。同时对现有指挥中心平台进行相关功能设备增加扩展，将新增监控及原有监控统一接入，并在教育技术中心三楼改建指挥中心，实现指挥中心平台的一体化。

- （二）采购清单及技术要求

| 设备类型 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.半球摄像机 | 1、▲400万像素图像传感器，靶面尺寸不小于1/2.9英寸 2、内置MIC 3、最大分辨率≥2560*1440 4、水平中心分辨力不小于1500TVL(分辨率设置为2688×1520、帧率设置为20fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出)。 5、焦距:2.8mm,3.6mm,6.0mm可选 6、最低照度：彩色≤0.003ux，黑色≤0.001 lux 7、照度适应范围 ≥120dB 8、补光：50m（红外）30m（暖光） 9、摄像机可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放 10、支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域 11、设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机60m处人体轮廓 12、可通过IE浏览器在视频图像上叠加最多7行字符,字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置4行,自定义OSD叠加默认1行,可设置字符大小为64×64、48×48、32×32、16×16、自适应5档,支持文字左右对齐,可设置叠加位置。 13、动态检测可进行区域范围设置,可设置4块触发区域,当区域内触发动检时,给出报警信息,非设置区域不会触发报警信息。 14、支持在非法访问、IP地址冲突、网络断开时,可给出报警提示 15、报警功能检查:可通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、视频篡改,音频检测、智能分析报警、电压检测、安全异常等报警类型,可在窗口记录报警信息,并可通过图标提示或播放报警提示音,报警提示音支持文件导入 16、支持黑白名单，可允许≥32个IP地址访问，可禁止≥32个IP地址访问 17、录像功能检查:可通过IE浏览器设置录像时段及存储路径,并支持预录≥2s、延录≥300s、网络断开联动录像、手动录像、外部报警录像及存储介质循环覆盖功能 18、电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) 19、防护等级:IP67 | 1323只 | 包安装、调试，接入平台配置及平台联网调试 |
| 2.筒型网络摄像机 | 1、▲像素:400万，最高分辨率:3840*1080，水平视场角 165°±10° 2、内置2个图像传感器，靶面尺寸均为1/1.8英寸，4颗暖光补光灯，内置2个镜头、1个GPU芯片、1个扬声器和1个拾音器，支持DC12V或POE供电。 3、设备具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、1个RS232接口 4、最低照度：彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux。 5、可识别距离摄像机100m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓。 6、支持五码流功能，主码流：3840×1080, 30帧/s，6Mbps；子码流：1920×540, 30帧/s， 2Mbps；第三码流：1920×540，30帧/s， 2Mbps；第四码流：1920×540, 30帧/s， 2Mbps；第五码流：1920×540, 30帧/s， 2Mbps； 7、支持宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。 8、支持人形检测，可对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的行人目标进行抓拍，并支持报警上传及联动报警输出。 9、当使用环境实际色温在2800K-10000K范围内变化时,设备应能自动调整白平衡,使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。 10、支持对距离摄像机20m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 11、设备可创建并安装HTTPS证书或通过网络下载已签名HTTPS证书并安装,并可预览和编辑已安装证书的属性,HTTPS证书可删除。 12、防护等级：≥IP67 。 | 209只 | 包安装、调试，接入平台配置及平台联网调试 |
| 3.筒型网络摄像机 | 1、▲采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，内置1个拾音器，支持DC12V或POE供电 2、焦距范围：4mm、6mm、8mm可选 3、补光模式：最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； 4、水平视场角：79.0°，垂直视场角：42.3°，斜对角视场角：85.1° 5、宽动态：数字宽动态 6、走廊模式：支持 7、视频流：主码流（2688×1520@20fps，2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps） 8、通过IE浏览器在视频图像上叠加最多7行字符,字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置4行,自定义OSD叠加默认1行,可设置字符大小为64×64、48×48、32×32、16×16、自适应5档,支持文字左右对齐,可设置叠加位置。 9、在同一个客户端上,可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 10、可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片,并且联动切换设备的其他配置参数。 11、音频编码格式设置为PCM、G.711A、G.711Mu、G.726、AAC时,采样频率可设置为8kHz~16kHz。 12、支持在设定的侦测区域内有目标移动时,可在客户端给出报警提示信息并上传FTP、发送邮件及联动录像。 13、国标：支持 14、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 | 242只 | 包安装、调试，接入平台配置及平台联网调试 |
| 4.筒型网络摄像机 | 1、 1/1.8英寸400万像素COMS传感器，分辨率≥2688*1520，帧率≥30fps 2、 电动变焦镜头，采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯，焦距范围至少覆盖【2.7~12】mm 3、 支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485 4、 彩色最低照度≤0.0005lx；黑白最低照度≤0.0001lx 5、 支持>140dB的光学宽动态 6、 内置不少于4颗补光灯，补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成，可识别≥100米处的人体轮廓 7、 具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息 8、设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响 9、 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 10、 具有混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；在混合抓拍模式下，天气晴朗无雾，白天测试时的环境光照度应不低于2001x时，设备开启混合目标检测模式，对监视区域中的行人、非机动车和机动车共测试100次，目标捕获数量应不低于99次；可将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 11、 可通过客户端软件和IE浏览器对录像文件进行回放及剪辑，并可下载保存图片及录像，且可将录像转存为MP4格式 12、内置加热模块，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物 13、支持IP67防护等级 | 4只 | 包安装、调试，接入平台配置及平台联网调试 |
| 5.硬盘录像机 | 1、硬盘接口:8个SATA，单盘最大20T 2、 支持1个VGA，1个HDMI(支持4K)视频输出接口；1个RS-232接口1个RS-485接口；1个USB3.0,2个USB2.0接口,报警输入:16路,报警输出:4路, 3、 在H.265格式下解码能力为16*1080P@30,4*4K@30,2*12MP@30 4、总资源为满负载条件下的接入带宽≥256Mbps、存储带宽≥256Mbps、回放带宽≥256Mbps、转发带宽≥960Mbps 5、升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级，可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备 6、 支持活动目标与实时预览画面同屏显示，实时预览的同时可提取并显示视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像 7、支持CGI命令配置设备配置参数，支持TCP/IP信息、端口设置，支持PPPoe、DDNS、UPnP、Email、SNMP、组播、802.1x、GB/T 28181协议，具有报警中心、主动注册服务功能 8、 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 9、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 10、自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其他日志信息不能覆盖安全日志 11、 可根据通道码流值等信息，根据已知硬盘容量计算可以获取录像最大保留时长或已知需要保存的最大录像时长，推荐需要装配的硬盘总容量大小12、 1. 检索条件：通过通道、类型、开始时间和结束时间检索图片；2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持检索结果导出excel、视频、图片；3. 历史库容量：30万； 12、支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用 | 122只 | 包安装、调试，接入平台配置及平台联网调试 |
| 6.8T硬盘 | 1、容量:8TB 2、缓存:256MB 3、转速:5400转 4、接口类型:SATA 6Gb/s 5、RAID:支持 | 966只 |  |
| 7.显示设备 | 显示终端 1、全彩显示屏净尺寸：≥3200mm（长）×1920mm（高），整屏分辨率：≥2080点（长）×1248点（高）； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一； 3、像素间距：≤1.53mm； 4、像素密度：422500点/㎡； 5、模组尺寸：320mm×160mm，模组分辨率：208×104； 6、平整度：≤0.05mm； 7、显示屏具备单点亮度校正和单点颜色校正功能； 8、白平衡亮度：0~1200cd/㎡（亮度可调）； 9、对比度：≥15000:1； 10、色温：1000K~13000K可调； 11、可视角度：水平视角176°，垂直视角≥176°； 12、换帧频率：50&60Hz； 13、刷新频率：≥3840Hz； 14、发光点中心距偏差：≤0.5%； 15、亮度均匀性：≥99.5%； 16、色度均匀性：±0.001Cx，±0.001Cy以内； 17、峰值功耗：≤350W/m²； 18、平均功耗：≤150W/m²； 19、像素失控率：≤1/1000000； | 1套 |  |
| 8.视频处理器 | 支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。  支持快捷配屏和高级配屏功能。  支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  支持设备间备份设置。  视频输出最大带载高达 390 万像素。   支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； | 1台 |  |
| 9.音响设备 | 专业功放产品描述： 具有四路话筒输入，可独立或统一音量调节，支持48V幻象供电统一控制。 具有2组辅助线路输入，可独立音量调节，方便连接外部音源设备。 具有1组混合音频输出，方便连接至其他音频设备。 具有U盘SD卡MP3解码播放器与FM收音播放器，支持蓝牙无线音频传输。 专业音效调节，支持高、中、低音独立控制，混响延时、深度、音量独立控制。 双通道信号电平指示灯，工作状态一目了然。 具有噪声门音质优化，无信号时自动关闭功放输出，降低噪声干扰。 具有完善保护措施，短路过载高温多重保护装置，智能多级风扇变速散热。 技术参数： 输出功率：8Ω 2×300W,4Ω 2×450W 输出阻抗：4Ω-8Ω 总谐波失真：2×0.5%(1KHz,50W,16Ω) 频率响应：20Hz-20KHz(±2dB) 转换速率：100V/us 阻尼系数：>100:1 输出连接：左右通道两组功率输出 | 1套 |  |
|  | 专业音箱一对产品描述： 采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.75寸高音单元，低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出。 精确设计的分频器，优化频率响应及人声部分的中频表现力。 支持吊挂或组合落地式安装方式。 适用于会议室，多功能厅，舞台监听及辅助音箱等场合。 技术参数： 额定功率：150W 峰值功率：600W 额定阻抗：8Ω 灵敏度（1W/1m）：96dB（1M/1W） 最大声压级：124dB 频率响应（±3dB）：85Hz-20KHz 频率范围（-10dB)：70Hz-20KHz 扩散角度（V*H）：90°*60° 低音单元组成：8"*1 50芯锥形纸盆 高音单元组成：1.75"*1 44芯1寸压缩口 | 1对 |  |
|  | 一拖八无线鹅颈话筒产品描述： 采用PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，200个工作频道，整机性能稳定性优秀。 机器采用新型外观设计，质感新颖。 具有IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定，并设有独立式的防误触系统锁键，安全可靠。 设有彩色显示屏，可实时显示话筒编号和AF信号强度，频率，通道等工作信息。 采用四通道设置，每通道设有独立窗口，各音频音量输出独立可控。 设有8条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 具有8路平衡输出和1路混合非平衡输出，可用于连接各种外置设备。 具有2编组叠机频率，支持一键调取，同一频段可同时轻松叠机四套使用。 话筒采用金属面板鹅颈咪杆设计，外观质感新颖。 心型指向性拾音头设计，拾音距离远，收音效果优秀。 设有发言指示灯，可实时显示话筒发言状态，直观方便。 话筒面板配有2寸LCD显示屏，可用于显示信号、频率、电池、ID、通道，发言状态时间等信息。 采用5号（AA）电池更换方便、快捷，经济，可以连续工作9小时以上。 空旷环境支持80-100米，复杂环境支持50-80米使用距离，可适用于各种功能场景。 | 1套 |  |
|  | 反馈抑制器(含音频处理器软件V1.0.3)产品描述： 1U机柜式设计，彰显立体美感； 高性能8核DSP处理器、24Bit数据带宽、48KHz采样率，可精准、快速找到啸叫频点； 内置双通道各24段高精度数字自动陷波器，并进行快速滤波消除； 内置6挡移频移相功能，可在复杂的声场环境中协助陷波器快速抑制啸叫； 支持中英文双语切换，主页面可实时显示通道啸叫频点数量、当前音量等，直观明了； 可实现10组场景调用、保存功能，关机自动调用最后一次调用的数据。 内置双通道各24段全参数均衡PEQ、高低通分频器Xover，进而可以通过手动调节对不同的声学环境缺陷进行修正，快速抑制啸叫。 具有压缩控制功能，可有效避免信号输入过大造成功率设备损坏。 具有一键打开关闭啸叫抑制功能。 通道独立处理，一键控制，也支持双通道联调； 内置噪声门功能，通过设定阈值可以滤除部分环境噪声； 专业PC调试控制工具，针对现场的声学环境进行个性化、专业化的设置，满足啸叫抑制的需求。 | 1套 |  |
|  | 电源时序器产品描述： 1U机柜式设计，彰显立体美感；设备散热均匀，有效延长使用寿命； 电源开关采用防触碰设计，安全省心。 大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载最大电流可达50A。 配置1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 根据使用场所不同，自定义设置开关机间隔时间（0-254秒）。 后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 前面板配1路直通220V电源座，用于调试照明或手机/平板充电。 带485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接电脑控制。 | 1台 |  |
| 10.交换机 | 二层网管交换机 1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥10个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 2.▲内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps，提供官网查询链接及截图。 3.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4.支持防雷等级≥6kV 5.工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图 6.含单模双纤光模块。 | 144只 |  |
| 11.交换机 | 二层网管交换机 1.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 2.▲内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，提供官网查询链接及截图。 3.支持防雷等级≥6KV 4.工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图 5.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 6.含单模双纤光模块。 | 63只 |  |
| 12.对接省平台网关视频联网网关 | - 视频接入能力： - 1) 支持厂家原生 SDK 接入：网关具备厂家原生SDK接入能力，支持 SDK 接入海康、大华、 宇视、华为好望等主流厂家的视频设备，包 括 IPC 及 NVR 等。 - 2) 支持主流协议型视频设备及平台的接入：网关支持 RTSP、onvif、GB/T 28181-2016 等 协议型设备、平台的接入。 - 录像管理能力： - 1）针对具体摄像机可自定义录像计划并选中主次码流进行录像并一键复制录像计划到其他通道。支持IPSAN及J BOD。 - 2）支持录像文件预取入库，无论视频设备的录像或者是集中录像文件，均可实现录像文件预入库及自动跟踪删除功能。 - 预览支撑能力： - 1）自带播放界面，在各种浏览器上均可实现无插件播放，无须安装任何插件或者控件，也不依赖FLASH，包括对H265设备的支持。 - 2）提供一个WEB播放控件给其他应用调用用以实现预览播放功能，播放器支持http,https,ws等多种协议，支持FLV、HLS等多种播放制式，支持云台控制，抓图，主子码流切换、全屏放大缩小等功能。 - 3）根据需要给出rtsp,rtmp，http,https,ws等各种格式的取流地址。 - 回放支持能力： - 1）自带回放界面，支持在各种浏览器上实现无插件的、基于时间轴的快速回放。可随意拖动时间并开始播放，支持快进、倍速等功能。切换日期时，时间轴要求1秒内实现刷新。 - 2）提供无插件播放器支持回放功能，支持抓图。 - 流媒体能力： - 1）高性能流媒体支持，支持多种码流分发。 - 2）按需取流，一种码流仅从设备端取一路流。 - 窄带压缩传输能力： - 1）支持基于GPU/CPU的视频压缩功能。WEB管理界面中可针对每个通道配置压缩规则，规则包括码流设置、分辨率、帧率设置。 - 2）可全局配置窄带压缩传输功能的参数，包括是全部都进行窄带压缩还是最大负载多少路或者根据CPU条件来进行窄带压缩传输。 - 3）支持H265变换为H264。 - 4）对应无插件播放器可以主、子、低三种码流进行切换。 - 接口支持： - 1)无缝对接视频中台 - 2)支持多个应用的开发，从设备管理到录 像、播放等功能均支持第三方接口调用，提 供详细接口文档。要求符合 http+json 规范； 包括账户登录登出、设备管理、预览、回放、 录像配置、查询 28181 配置、级联配置、自 定义组管理、账户管理、区域管理等多种接 口且能调试通过。 - 管理能力： - 1)提供WEB管理工具：可实现设备管理，包 括添加、删除、编辑等功能，另外也包括设 备状态管理，画面预览、回放、自定义组、 轮询、录像配置等功能。 | 1套 | 包安装、调试，接入平台配置及平台联网调试 |
| 13.支架 | 配套筒型摄像机使用 | 455只 |  |
| 14.摄像机电源 | 原厂配套电源 | 1778只 |  |
| 15.网线 | 超五类4对单屏蔽网线PVC护套 导体：单屏蔽为φ0.48mm纯度99.99％无氧铜导体，直流电阻20℃≤9.5Ω/100米材料符合ROHS，绝缘：HDPE性能介电常数和衰减正切损耗角稳定，且绝缘机械性能及环境性能满足YD/T 760和YD/T 1019标准，绝缘颜色和色序满足GB/T6995.2-2008和YD/T 1019，材料符合ROHS和REACH，抗张强度≥16％Mpa，伸长率≥300％，护套：PVC 聚氯乙烯，安全性能，环境性能，安全性能符合GB/T8815-2008 H-70和YD/T1019的要求，符合ROHS的要求，老化前伸长率≥150％，抗张13.5Mpa；老化后伸长率≥125％，抗张≥12.5Mpa。单层成品外径：φ5.5±0.3mm，被覆厚度：0.58±0.1mm。 针对不同级别的防火等级要求，可以提供CM CMG CMR CMP等阻燃产品。 ▲为保证产品质量，提供政府部门或权威机构出具的信道4连接器件第三方检测报告 | 1批 |  |
| 16.电源线 | 芯数x标称截面积（mm2）：2*1.0；绝缘标称厚度mm：0.6；护套标称厚度mm：0.8；平均外径（mm）：5.9-7.5；20℃时导体电阻最大值Ω/km：19.5；70℃绝缘电阻最小值MΩ.km：0.010。 | 1批 |  |
| 17.光纤 | 1、产品执行标准：GY/T 130-2010标准，YD/T 901-2009标准； 2、衰减@1310nm≤0.36dB/km；@15500nm≤0.22dB/km； 3、护套： 铠装护套并带加强钢丝； 4、光缆纤芯：G.652D，光纤来源于同一公司一级纤芯； 5、主要技术指标： 纤芯直径：9μm； 纤芯不圆度：≤6.0%； 芯/包层同心度误差：≤1.5μm； 包层直径：125±1.0μm； 包层不圆度：≤1.0%； 涂层直径：250±15.0μm； 模场直径：1310nm波长：9.3±0.3μm，1550波长：10.5±0.3μm； 光纤翘曲度：曲率半径≥4.0μm； 色散：1310nm波长的色散系数≤3.5 PS/nm,1550nm波长的色散系数≤18 PS/nm； 拉力筛选试验：试验拉力不小于8.2N，加力时间不小于1秒； | 1批 |  |
| 18.巡查中心装修改造 | 定制：对原有吊顶的拆除更换，显示背景需要软硬包铺设，原有会议桌的改装，空调拆装维修，照明线路及吸顶灯增加更换，显示设备的钢架及网络线路，会议室门的更换。 | 1项 |  |
| 19.辅材 | 包含室内外配线箱、管材，水晶头，插线板，胶布扎带等工程所需一切辅助材料 | 1批 |  |
| 20.监控管理终端 | 2U标准机架式一体机，ATX电源。 64位多核高性能处理器 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康、大华、宇视等设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。提供四千路的授权。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球形鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； | 1套 |  |
| 21.软件对接及定制开发 | 为保证教育系统平台的一体化，本项目中的视频流数据需与智安校园平台、省平台无缝对接，包含中间平台开发费用，相关授权费用及其他一切费用。并提供标准的Restful接口。 对接现有诸暨教育公共服务平台用户体系、组织架构。 开发要求须按原平台要求执行。 向其他可能用到本项目数据的平台通过接口形式保障对接。 软件所部署的环境（操作系统、数据库）均支持国产化。 | 1套 |  |

- （三）项目实施及技术要求

- 1、采购清单说明

- ▲1.1采购清单中所列硬件设备，需包含运输、安装、调试，接入平台配置及平台联网调试，本次项目在采购人的要求下合理规范施工时，其中所涉及的所有线材、辅材的数量规格类型都应该在现场勘查时候估算清楚（安装标准参考施工要求）。中标人有义务保证采购人采购项目的完整性并出具承诺函，保证本项目实施时所有关于本项目配套辅助材料线材免费提供。

- 2、勘测要求

2.1投标人需要对各个校点进行前期勘察测量，出具各个学校的原有摄像机点位图纸及新增加后的摄像头点位图和汇聚点位置，图纸中需要标明线路走向和管路线材类型及米数等（具体图纸标准为CAD截图或PDF格式）。根据投标人对安装现场的熟悉情况、收集有关安装要求的资料，主动跟各个学校进行沟通，是否满足本次采购要求，对现场踏勘做出资料整理并出具相关勘察证明材料（照片、图纸、现场采集资料、编制说明等）。

2.2勘测校园各个监控点包括各教学楼、教室及寝室区域、走廊及楼梯主出入口、机动车及非机动车区域、室外操场活动区域等。特定场所还要考虑到监控摄像头的隐蔽性，摄像头的安装要根据需要合理布置。

2.3教学楼：教学区域监控探头需覆盖教学楼周边环境；走廊两端及大厅出入口安装固定摄像机即可监控到整个楼层的走廊范围，在楼道内，天台，拐角需架设摄像头监控以防安全事件的发生，在教学楼周边需要架设枪机。

2.4教室及寝室区域：根据教室内部建筑风格与各区域分布情况的不同，选取并确定安装符合需要的摄像机点位，在活动室或者多功能室需确认安装摄像头以及类型。

2.5走廊及楼梯主出入口:根据具体环境在大厅出入口和走廊安装固定摄像机，用于摄取固定场景和对整个活动区域的环境进行巡视。

2.6室外操场活动区域：根据各个学校户外活动场地的大小来确认安装摄像机的数量，基本覆盖学校室外活动区域，实现无监控死角；

2.7机动车及非机动车区域：各停车区域安装固定摄像机，摄取人员和车辆出入情况。

2.8特定场所：大型玩具周边及学生游戏区域，天台，围墙池塘河边等，大门出入口特定点位按要求确定监控点位；

- 3、施工要求

- ▲3.1网络隔离：需对各个校园内安防网络分割改造，做到安防链路与校园网络链路物理隔离，确保安防链路安全，安防链路网络采用树型网络结构单独组网，前端设备使用网线至接入交换机，接入交换机与安防汇聚交换机使用双口千兆光链路，接入交换机间不允许出现级联。各个学校已配备教育专网汇聚交换机，安防前端NVR、储存设备等系统设备必须接入汇聚交换机不得就近校园原有网络链路接入，各校内教育网汇聚交换机需通过逻辑隔离方式使得安防链路和网络链路的隔离。对原有幼儿园的视频摄像头线路也需要进行网络隔离调整。并出具承诺函。

- 3.2新增摄像机安装规范：摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度，室内宜距地面2.5－5m，室外宜距地面3.5－10m。摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装；当需要逆光安装时，应降低监视区域的对比度。摄像机的安装应牢靠、紧固。在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。

- ▲3.3全市幼教园所视频网络整合：此次安装需把各个幼儿园新增加的监控和原有监控点位的设备及线路进行调试融合，并且在所有监控点位和分配箱或机柜中的线路打上标签，所有监控点位必须在硬盘录像机上准确规范命名，并且在保质期内及时调整修改命名。每年需要二次以上的巡查检修。

- 3.4硬盘录像机及硬盘存储的规划：此次安装调试需确保各个学校的重点部位的所有监控的录像存储必须达到90天，新增加的硬盘录像机及硬盘等设备应与原有硬盘录像机及硬盘融合更新，使其达到最佳效果。并重新规划接入路数与点位分布，合理布置与分配所有监控的点位，硬盘需要与原有数量重新整合。

- 3.5巡查中心的建设：在教体局信息中心三楼设置巡查中心，需要全市幼儿园的监控接入本中心平台。中心配备显示控制音响等设备，并将需要对原来会议室进行装修改造，包括吊顶、灯光、门的更换（具体规格尺寸需要到信息中心三楼会议室勘察），对原有的会议桌的改装，更换会议椅，检修拆装空调等事项

- 3.6线缆部署规范：所有的线缆在走线时不能裸露在外，根据现场环境选择使用PVC管、钢管或桥架走线，线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置，严禁在两建筑屋顶之间敷设电缆，应将电缆沿墙敷设置于防雷区内，并且不得妨碍车辆运行。220V 电源线不能与视频线、控制线等弱电线路同管。络信号线两端水晶头终端采用568B标准（个别设备有特殊要求的除外）。标准568B：橙白-1，橙-2，绿白-3，蓝-4，蓝白-5，绿-6，褐白-7，褐-8。所有网络信号线两端需采用明显的永久性标签。PVC管、钢管和桥架在室外的接口处应做防水处理。所有进入设备或网络箱的线缆均应作回水湾处理，保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体。线缆沿墙安装时，直径20mm以下PVC管可用线卡固定，线卡间距宜控制在60cm左右；直径40mm以上PVC管和所有钢管及桥架的固定均应使用膨胀螺丝，膨胀螺丝间距宜控制在100cm左右。所有顺着立杆方向的线缆、线槽、接地线（接地扁铁）、套管均需用F4.0镀锌钢线进行绑扎，绑扎间距以60-70为宜。光缆布放前应进行单盘测试和配盘，并按设计要求的A、B端敷设。配盘时严禁将光、电缆接头安装在跨越道路、铁路或河流的跨越档内。光缆衰耗必须符合设计要求，主要测量 1310nm，1550nm窗口的工作衰耗，并注意光缆外护层有无裂缝断裂。光缆敷设后应平直、无扭转弯、无过度弯曲、无机械损伤。光缆在敷设安装过程中，应严格控制牵引张力和曲率半径要求。敷设安装时，光缆弯曲的曲率半径应大于光缆外径的20倍和15倍，光缆安装固定后曲率半径应不小于光缆外径的10倍。考虑到施工的二次操作，维护过程的障碍修理及部分路由的变动和其他外界因素影响的需要，对于光缆接头两侧预留15米，进局预留15米，以保证施工、维护工作的顺利进行。光纤接续采用熔接法，光纤接续应严格按光纤色谱连接，认真核实无误后，再进行接续操作。设计要求每一纤芯在再生段内的接头双向平均损耗不大于0.08dB/个。熔接好的光纤盘储在光缆接头盒内，金属加强芯与接头盒底座连接应牢固。光缆应挂标志牌作标记，按每孔挂1块考虑，机房、交接箱、用户端都需挂牌。通过监视杆进入箱体内部的进线包括：220V 交流电源线（一组），地线，光纤，摄像头的交流电源线（一组），485 控制线（一组），视频线。将这些线缆全部从箱体底部的过线孔引入箱体。

- 3.7网络箱安装规范：当箱体安装在墙壁上时，必须做到水平和垂直（墙壁本身倾斜的情况除外，但应尽量避免），四个方向倾斜度不超过5度。安装用膨胀螺丝须使用4颗，直径宜在8mm以上，人力不能使箱体晃动。箱体距墙边缘宜在15cm以上。如箱体在室外且在箱体内开孔固定的，需在四个膨胀螺丝接口处做防水处理。当箱体安装在地面上的时候，箱体需做支架（如：15cm高），须做到水平，倾斜度不超过5度。当箱体安装在立杆（不包括路灯杆、电力杆）上面时，高度不得超过3.5米，同时注意安全及防盗。使用抱箍固定，箱体应能装载100公斤以上设备。所有箱体进出线口宜带防水锁扣。箱体内设备电源线与数据线应分开走线。线路沿箱体壁布放时，线路应穿入安装在箱体内四周的理线环，以便固定；线路悬空时用扎带固定，沿箱体边缘走线，以保持箱体内的整洁，便于维护。不得有线缆被设备压住的情况。设备之间不能重叠，应分别固定；电源不能串接，各设备独立供电，更换其中一个设备时不影响其他设备的电源。箱体内设备上的各种线缆接口离最后一个固定点的距离要大于25cm。

- 4、对接部分要求

- 4.1视频流对接：支持本项目安装的摄像机视频流数据与现有指挥中心平台进行对接，与当前视频流的传输协议（支持ONIF/GB28181协议）和格式保持一致，使视频流可在浏览器界面中进行无插件实时播放。并确保视频流传输的稳定性和实时性，以便在指挥中心平台上能够流畅地查看视频监控画面。

- ★4.2平台对接：在上述对接之前，投标人需进行与教体局现有诸暨教育公共服务平台测试对接，完成用户体系、组织架构等所需功能的对接测试（以开放平台接口要求为准）。除以上平台外，投标人需承诺无条件向其他可能用到的数据平台通过接口形式保障对接。

- ★4.3浙江省校园联网视频监控对接：本项目需严格按照浙江省校园联网视频监控系统信号接入工作标准，完成学校视频监控信号接入浙江省校园安全数字化管理平台的工作，保证浙江省校园安全数字化管理平台监控在线率不低于95%。投标人自行获取文件：《浙江省教育厅办公室关于做好浙江省校园联网视频监控系统信号接入工作的通知[浙教办函〔2022〕255 号]》

- 5、工期要求：

- 5.1合同签订后30个工作日内完工。投入试运行后，经相关培训后组织验收。经验收合格，正式交付使用，进入维护期，建立完善的系统运维体系。

- 5.2工期违约处罚：每延迟一天扣合同款1000元作为违约金，如果延迟5天还未完工，则从第5天起每天扣合同总金额的千分之五作为违约金；超过合同期限10天未完工的，采购人有权终止合同，造成损失由中标方承担。

5.3交货地点：浙江诸暨市教育技术中心。

6、培训要求

6.1中标人应免费为采购人提供系统的操作、使用及维护的技术培训服务。投标人应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。

6.2培训目标：通过培训，使项目所涉及的系统管理员、设备使用人员和普通用户能全面了解整个系统，能顺利开展工作，确保整个系统安全可靠的运行，达到最大效益，也能促进系统使用人员增强维护和使用系统的技能，并具备一定的应用开发技术。

6.3培训方式：授课+现场操作应用指导。为采购人培训操作技术人员，使其能够熟练掌握系统的安装、操作、维护、维修，并能独立上岗。

6.4培训资料：向用户提供整个应用系统的技术说明、操作说明和相关的文档；提供多种培训课程和技术知识讲座资料；详细的培训计划安排表等。

6.5投标人应在投标文件中提供详细的培训计划。

- 6.6所有的培训费用必须计入投标总价。

- 7、项目其他要求

- 7.1中标人提供的产品必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。

- 7.2如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件、辅材、软件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考。中标人有义务保证采购人采购项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件、辅材、软件或服务导致采购人采购项目无法正常运行或使用，中标人须免费提供，报价时自行考虑。

## （四）售后服务要求

1、投标人对其提供的产品，在投标文件中必须承诺保修，自产品安装调试完毕并经验收合格使用之日起，质保期至少为三年（具体以投标承诺质保期为准）。质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标人负责（不可抗力及人为因素除外）；质保期后中标人应免费提供基础性的日常维修及设备安全性检测，如需设备材料更换的，按成本价供货（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。

2、质保期内，中标人需提供7*24小时服务，中标人在接到采购人电话通知后2小时内响应，4小时内到达现场解决问题，最迟在1个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施以保证采购人的正常工作，中标人有其他服务承诺的，一并履行。在保修期内中标人不得以任何理由影响设备正常使用。中标人必须对所供设备实行终身维修。

3、中标人负责的维护服务内容：

3.1 7*24远程技术支持；

3.2设备维修和故障件免费替换服务，确保系统处于正常工作状态；

3.3软件支持，软件升级版本免费提供；

3.4对采购人指定的客户端维护人员进行技术培训，中标人要提供不少于两次的免费培训（不限人数），保证招标人技术人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

3.5对设备进行故障处理和现场技术支持服务。

3.6系统设备在出现故障后以同样的设备进行维修，若不能提供同样的设备，在征得采购人同意的前提下，提供同等档次，同等性能的设备。

3.7日常维护工作包括对所有设备的常规检查，调整和清洗吸尘。

4、具体操作程序及内容：对所建项目系统设备进行巡查、询问用户系统运行情况；每次巡查必须填写记录，并交用户相关人员签字确认。

5、中标人提供两周一次巡检的服务，并提供巡检报告。

6、中标人在接到故障申告后，将在30分钟内响应申报，2小时内到故障现场，故障处理时限为24小时，特殊情况不超过48小时。如不能修复应采取补救措施，以保证采购人的正常工作，中标人有其他服务承诺的，一并履行。在保修期内中标人不得以任何理由影响设备正常使用。中标人必须对所供设备实行终身维修。

7、投标人应明确系统完善、免费维护期满后的维护方案和费用等。

8、中标人应提供完整的设备资料如设备说明书、系统设置与操作步骤等，应包含纸质资料与电子文档。

## （五）验收标准及要求

根据中华人民共和国现行技术标准，按照招标文件以及合同规定的验收评定标准，由采购人组织相关人员进行验收。

1、材料、设备等到齐时，由采购人组织相关人员对材料、设备等进行初次验收，经验收合格中标人方可实施。中标人必须按照采购人的要求准备完整的验收材料。

2、最终验收由采购人组织相关人员或专家组进行验收，同时根据具体情况可以邀请主要设备厂家代表或中标人代表协助采购人进行验收。由于中标人原因达不到相关要求的或验收不能通过的，中标人须赔偿采购人相关损失，并报有关部门处理。

3、中标人在验收期间须做好有关配合，并承担相关验收费用。

4、中标人向采购人提供施工过程中形成的图纸、记录、档案资料、产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料、安装、验收报告等原件文档汇集成册（含电子版一套），并按采购人的档案管理要求完成资料归档工作。

## （六）付款方式

合同签订后支付合同金额40%的预付款项（须在采购人支付预付款七个工作日前提供预付款保函，采购人凭中标人提供的预付款保函支付合同金额预付款。签订合同时如中标人明确表示无需支付预付款或者主动要求降低支付预付款比例的，采购人可按实际情况不支付预付款或降低支付预付款金额），项目整体全部建设完成并通过验收合格后支付剩余合同款项。

采购人未按约定向中标人支付合同款项，应向中标人支付逾期利息，利率为合同签订时一年期贷款市场报价利率。

## （七）最高限价

本次采购最高限价为人民币肆佰万元整（¥:4000000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。投标报价包含材料、货物运输、配送、验收、送检费、安装、调试、相关配件、接口、相关对接、培训、售后服务等一切费用。

## 附件：学校清单

| 集团/街道 | 学校 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 浣江幼教 | 浣江幼教浣江幼儿园 | 值班电话获取： 诸暨市人民政府网站(https://www.zhuji.gov.cn）政府公开目录：公共企事业单位信息公开专栏>>教育领域>>公办学校 |
| 浣江幼教 | 浣江幼教城西幼儿园 |  |
| 浣江幼教 | 浣江幼教菲达幼儿园 |  |
| 浣江幼教 | 浣江幼教湖畔幼儿园 |  |
| 浣江幼教 | 东湖幼儿园 |  |
| 实验幼教 | 实验幼教实验幼儿园 |  |
| 实验幼教 | 实验幼教城东幼儿园 |  |
| 实验幼教 | 越都幼儿园 |  |
| 实验幼教 | 青少年宫幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道浣纱幼教浣纱幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道浣纱幼教滨江幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道浣纱幼教城南幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道浣纱幼教苎萝幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道浣纱幼教耀江幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道行知幼教行知幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道行知幼教东望幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道行知幼教西子幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道行知幼教同乐幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道暨北幼教暨北幼儿园 |  |
| 暨阳街道 | 暨阳街道暨北幼教东江幼儿园 |  |
| 陶朱街道 | 陶朱街道陶朱幼儿园 |  |
| 陶朱街道 | 陶朱街道锦城幼教景瑞幼儿园 |  |
| 陶朱街道 | 陶朱街道锦城幼教跨湖幼儿园 |  |
| 陶朱街道 | 陶朱街道白门中心村幼儿园 |  |
| 陶朱街道 | 陶朱街道唐山中心村幼儿园 |  |
| 浣东街道 | 浣东街道和济幼儿园 |  |
| 浣东街道 | 浣东街道双桥幼儿园 |  |
| 浣东街道 | 浣东街道五一中心村幼儿园 |  |
| 浣东街道 | 浣东街道盛兆坞中心村幼儿园 |  |
| 浣东街道 | 浣东街道汤家店中心村幼儿园 |  |
| 浣东街道 | 浣东街道泰南中心村幼儿园 |  |
| 暨南街道 | 王家井幼儿园 |  |
| 暨南街道 | 外陈中心村幼儿园 |  |
| 暨南街道 | 新胜中心村幼儿园 |  |
| 暨南街道 | 南悦幼儿园 |  |
| 暨南街道 | 三江幼儿园 |  |
| 暨南街道 | 街亭幼儿园 |  |
| 大唐街道 | 大唐街道大唐幼儿园 |  |
| 大唐街道 | 大唐街道草塔幼儿园 |  |
| 大唐街道 | 大唐街道戚家市中心村幼儿园 |  |
| 大唐街道 | 大唐街道八七房中心村幼儿园 |  |
| 大唐街道 | 大唐街道上王中心村幼儿园 |  |
| 大唐街道 | 大唐街道南屏中心村幼儿园 |  |
| 应店街 | 应店街镇中心幼儿园 |  |
| 应店街 | 应店街镇云石中心村幼儿园 |  |
| 应店街 | 应店街镇十二都中心村幼儿园 |  |
| 应店街 | 应店街镇云溪教学点 |  |
| 应店街 | 应店街镇紫阆中心村幼儿园 |  |
| 次坞 | 次坞镇中心幼儿园 |  |
| 次坞 | 次坞镇大桥中心村幼儿园 |  |
| 次坞 | 次坞镇庙前教学点 |  |
| 次坞 | 次坞镇凰桐中心村幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇明诚幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇湄池幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇大湖幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇江东幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇紫东中心村幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇中里中心村幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇斗门中心村幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇侠父中心村幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇杨梅桥中心村幼儿园 |  |
| 店口 | 店口镇视北中心村幼儿园 |  |
| 姚江 | 姚江镇江藻幼儿园 |  |
| 姚江 | 姚江镇直埠幼儿园 |  |
| 姚江 | 姚江镇墨城中心村幼儿园 |  |
| 姚江 | 姚江镇启行中心村幼儿园 |  |
| 山下湖 | 山下湖镇中心幼儿园 |  |
| 山下湖 | 山下湖镇詹家峧中心村幼儿园 |  |
| 枫桥 | 枫桥镇中心幼儿园 |  |
| 枫桥 | 枫桥镇第二幼儿园 |  |
| 枫桥 | 枫桥镇洄村中心村幼儿园 |  |
| 赵家 | 赵家镇中心幼儿园 |  |
| 东和 | 东和乡中心幼儿园 |  |
| 马剑 | 马剑镇中心幼儿园 |  |
| 牌头 | 牌头镇中心幼儿园 |  |
| 牌头 | 牌头镇王劳军中心村幼儿园 |  |
| 安华 | 安华镇中心幼儿园 |  |
| 安华 | 安华镇红桥中心村幼儿园 |  |
| 安华 | 安华镇湖头中心村幼儿园 |  |
| 璜山 | 璜山镇中心幼儿园 |  |
| 璜山 | 璜山镇桥下中心村幼儿园 |  |
| 陈宅 | 陈宅镇中心幼儿园 |  |
| 浬浦 | 浬浦镇中心幼儿园 |  |
| 东白湖 | 东白湖镇元培幼儿园 |  |
| 五泄 | 五泄镇中心幼儿园 |  |
| 同山 | 同山镇中心幼儿园 |  |
| 岭北 | 岭北镇中心幼儿园 |  |

备注：具体请联系诸暨市教育技术中心郭凯老师（0575-89078530）工作时间：工作日上午8：30-17：00。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人。

2、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

- 商务技术分评分细则（70分）

| 评分项 | 评审依据及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标人资质 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有一项得0.5分，最高得2分，不具备不得分； - 投标人具有GB/T31863履约能力评价管理体系认证证书的得2分，不具备不得分。 3、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书，且认证内容必须包含与本次采购内容相关的安全集成或安全运维等内容得2分； 4、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护能力成熟度三级得1分；二级及以上证书的得2分；就高原则本项最高得2分。 注：投标时提供有效期内以上证书的复印件或扫描件并加盖投标人公章或CA签章，否则不得分。 | 8分 |
| 2.成功案例 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人成功实施同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。 提供中标通知书、中标网站截图及合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2分 |
| 3.产品技术指标 | 技术指标：对应于招标文件的技术参数要求，完全满足招标文件技术指标参数的得15分；含“▲”主要性能指标要求条款，每有一项负偏离的扣1.5分，其他一般指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 15分 |
| 4.现场勘查 | - 1、根据投标人对诸暨教育公共服务平台、诸暨教育网、浙江省校园联网视频监控系统等现有平台进行了解，收集有关资料，满足本次采购要求，出具功能勘察分析文档、接口勘察分析文档、架构勘察分析文档等。由评委进行打分：对项目实施内容分析全面，招标清单了解充分，能最大程度有利于本项目实施得4-6分；对项目实施内容分析稍有不足，招标清单了解较为透彻，一定程度有利于本项目实施得2-4；对项目实施内容分析不足，投标文档不全面，得1-2分；其余不得分。 | 6分 |
|  | 2、根据投标人对巡查中心和各校安装现场踏勘出具相关勘察材料，根据勘察材料的详实程度和适配程度打分，内容包括踏勘材料，照片、现场采集资料手绘草图、编制说明、标准CAD图纸（标注新老监控点位及线路），数量及点位统计表。由评委进行打分：踏勘材料详实，照片、现场采集资料手绘草图、编制说明、标准CAD图纸等内容完整全面，数量及点位统计精准，能最大程度有利于本项目实施得6-8分；踏勘材料稍有不足，照片、现场采集资料手绘草图、编制说明、标准CAD图纸等内容完整，数量及点位统计误差较小，一定程度有利于本项目实施得3-6分；踏勘资料不足，照片、现场采集资料手绘草图、编制说明、标准CAD图纸等内容缺失，数量及点位统计误差较大得1-3分；其余不得分。 | 8分 |
| 5.实施方案 | - 1、施工安装方案（包括对补充对原有线路整改的方案）：根据投标人针对本项目实际情况提出的总体技术方案（包括实际环境的考虑情况、与实际需求的结合情况以及方案设计）的合理性、可行性，由评委进行打分：总体施工方案成熟、全部响应且优于招标文件要求得4-6分；总体施工方案较为成熟、全部响应且全部满足招标文件要求得2-4分；基本符合实际需求、全部响应但有部分不满足招标文件要求得1-2分；未全部响应招标文件要求本项不得分。 | 6分 |
|  | 2、技术保障方案：根据投标人针对本项目实际情况提出的总体技术保障方案（包括但不限于技术保障能力、技术力量配备、产品技术先进性、是否满足招标清单技术实施要求等），由评委进行打分：总体技术方案成熟、全部响应且优于招标文件要求得4-6分；总体技术方案较为成熟、全部响应且全部满足招标文件要求得2-4分；基本符合实际需求、全部响应但有部分不满足招标文件要求得1-2分；未全部响应招标文件要求本项不得分。 | 6分 |
|  | 3、项目进度和质量保障方案：根据投标人提供的针对本项目的进度保障方案（包括施工进度计划、施工进度编排及相应的进度保障措施）和对本项目的质量保障方案（包括质量目标、质量承诺及相应的质量管理措施）是否详细明确、合理可行，由评委进行打分：总体进度和质量保障方案成熟、全部响应且优于招标文件要求得3-4分；总体进度和质量保障方案较为成熟、全部响应且全部满足招标文件要求得2-3分；基本符合实际需求、全部响应但有部分不满足招标文件要求得1-2分；未全部响应招标文件要求本项不得分。 | 4分 |
| 6.培训方案 | 根据投标人针对本项目采购需求中有关培训方案要求，包括但不限于是否进行免费培训、是否对项目特点结合采购人需求制定（如：培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案）等打分，全部响应且优于招标文件要求得2-3分；全部响应且全部满足招标文件要求得1-2分；全部响应但有部分不满足招标文件要求得0.5-1分；未全部响应招标文件要求本项不得分。 | 3分 |
| 7.项目人员 | 1、拟派项目总负责人： 具有信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格等与本项目属性有关专业）、一级建造师证书（机电工程等与本项目属性有关专业）的，每有一项得1分，最高得2分，不具备不得分。 2、拟派项目技术负责人： 具有二级及以上建造师证书（机电工程等与本项目属性有关专业）、中级及以上工程师职称证书（信息通信类等与本项目属性有关专业）的，每有一项得1分，最高得2分，不具备不得分。 3、拟派技术支撑团队（不含总负责人和技术负责人）： 同时具有系统集成项目管理工程师（计算机技术与软件专业技术资格等与本项目属性有关专业）、CISAW信息安全保障人员认证证书、网络工程师（计算机技术与软件专业技术资格等与本项目属性有关专业）、ITSS-IT服务工程师的得2分，只具有其中2项的得1分，其他不得分，一人多证的只记一项。 注：以上项目团队成员需提供投标单位为其缴纳的近三个月社保证明和相关证书的复印件或扫描件并加盖投标人公章或CA签章。 | 6分 |
| 8、售后服务 | 1、投标人根据本项目售后要求，提供快速有效的售后服务与应对突发事件能力所需的售后服务质量，评委根据投标人针对本项目售后服务方案、售后应急响应时间等情况进行打分。全部响应且优于招标文件要求得2-4分；全部响应且全部满足招标文件要求得1-2分；全部响应但有部分不满足招标文件要求得0.5-1分；未全部响应招标文件要求本项不得分。 | 4分 |
|  | 2、投标人具有符合国家GB/T标准的售后服务管理体系认证证书十星级及以上的得2分，十星级以下的得1分，不具备不得分（投标时提供有效期内以上证书的复印件或扫描件并加盖投标人公章或CA签章，否则不得分） | 2分 |

（6）本次评审有效投标人全部入围进行报价评审。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正；

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力；

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效；

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效；

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目只推荐评审综合得分最高的投标人为中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.14法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

4.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

4.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.3.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.4.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

4.5.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

4.5.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

4.5.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

4.5.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 政府采购合同参考范本（供参考）

合同编号：

通用合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月

（甲方）                     （项目名称）经诸暨广和工程管理服务有限公司以招标文件（编号：诸广和2024    —    —    号）进行公开招标。甲方确定                              （乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

（一）项目采购依据

政府采购预算执行确认书。

（二）下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 询标承诺

d. 投标文件

e. 招标文件

（三）合同标的物

| 产品名称 | 规格、型号（或服务内容） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（具体标的物或服务内容可根据实际修改）

（四）合同总价

本合同总价为       元人民币，大写                                    。

（五）合同价款的支付

1.本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2.支付方式：

| 付款次数 | 约定支付条件 | 付款条件 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

3.甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账 号：

（六）履约保证金

按招标文件规定数额填写。

（七）服务要求

服务期内，乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，提供规范化、高质量的服务，具体服务内容与要求详见附件。

履行期限：

履行地点：

（八）服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出响应文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：                 电话：

乙方代表：                 电话：

（九）服务考核

甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11 号）相关规定组织验收。验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

（十）违约责任

除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同款的     %计收。但违约金的最高限额为合同价的    %。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

项目结束时验收不合格，乙方应在收到甲方通知后 7 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的      %支付违约金。

其他违约条款双方协商确定：如甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付逾期利息，利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。

（十一）解决争议的方法

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可向（1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；（2）向  诸暨市 人民法院起诉。诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

（十二）违约解除合同

1.在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同,同时保留向乙方追诉的权利：

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

乙方未能履行合同规定的其他主要义务的；

甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2.甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后 7 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的    %支付违约金。

（十三）破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

（十四）转让和分包

1.政府采购合同不能转让。

2.本项目内容不允许分包（按照招标文件要求）。

（十五）合同变更、解除

甲方和乙方都不得擅自中止或终止本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。不得擅自变更本合同，如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门批准和备案。

（十六）通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

（十七）计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

（十八）不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

（十九）合同解释

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

（二十）合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的应附法定代表人授权书。

（二十一）合同附件（如有）

（二十二）合同份数

本合同一式五份，具有同等法律效力。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 税 号： 签订时间： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 税 号： 签订时间： |

（注：在正式签约时，双方可以根据上述要求应拟定更为详尽的合同书）

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）……………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求（如需）……………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件4）。

B.联合体投标的，提供联合体协议，并明确双方的责任和义务和合同金额占比。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件4），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议（如需）……………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议（如需）……………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料（如需）………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件对应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格、商务条款（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于商务技术文件中。

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如需要）…………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

项目名称：2024年诸暨市教体局幼儿园重点部位安防升级项目

项目编号：诸广和2024-**-**

单位：元

| 报价内容 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日  期：

注：

1、投标人需按本表格式填写，单位统一均为人民币元。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“0.00%”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]

注：如本项目专门面向中小企业采购则报价文件内无需提供此函，只需要在资格文件内单独提供即可。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业声明函

小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的                     项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.        （标的物名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的物名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.        （标的物名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.…………。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月    日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。