嵊州市人民医院锅炉房改造项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

（电子招投标）

项目编号:SXPZ-H20241012ZXX

| 采购单位： | - 嵊州市人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴平准招标代理有限公司 |
| 监 督 单 位： | 嵊州市采购监管 |
| 二○二四十月 |  |

目 录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    采购需求

第四部分    评标方法及标准

第五部分    合同的主要条款

第六部分    投标文件及其附件格式

- 第一部分 招标公告

项目概况：

嵊州市人民医院锅炉房改造项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年11月15日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXPZ-H20241012ZXX

项目名称：嵊州市人民医院锅炉房改造项目

预算金额（元）：1415000.00

最高限价（元）：1415000.00

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市人民医院锅炉房改造项目 | 1项 | 141.5 |  |

合同履行期限：详见招标文件。

本项目接受联合体投标：□是，☑否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☑专门面向中小企业

☑货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☑货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

□要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

□要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年 10 月 25 日至2024年 11 月 15 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 11 月 15 日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年 11 月 15 日14点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊州市人民医院

地    址：嵊州市三江街道丹桂路666号

项目联系人（询问）：钱老师

项目联系方式（询问）：0575-83851354

质疑联系人：魏老师

质疑联系方式：0575-83018871

2.采购代理机构信息

名     称：绍兴平准招标代理有限公司

地     址：嵊州市三江街道官河南路333号商会大厦十四层1407室

项目联系人（询问）：竺女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：孙女士

质疑联系方式：0575-83176688

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊州市采购监管

地    址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道国资综合大楼1004室

联 系 人：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标文件内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |
| 5 | 分包：□ A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 ☑ B不同意分包。 |  |
| 6 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |  |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察： ☑A不组织。投标人自行前往现场踏勘，因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |  |
| 8 | 样品提供： ☑A不要求提供。 □B要求提供， （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： / ；地点： / ；联系人： / ，联系电话： / 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标单位提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标单位在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标单位提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |  |
| 9 | 方案讲解演示： ☑A无方案讲解演示。 □B有方案讲解演示： （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 / 分钟（编制时可根据项目情况进行调整），讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： □方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示人员不超过 / 人。讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |  |
| 10 | 进口产品 | ☑不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 □B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定（有最新中小企业划型标准的以更新后的为准）： 标的： 超低氮燃气蒸汽锅炉、FBH2.1锅炉配套超低氮燃烧机、FBH2.95锅炉配套超低氮燃烧机、膨胀罐 ，属于 工业（制造业） 行业。 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果情形的，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 13 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | ☑专门面向中小微企业采购项目。小微企业报价不再享受价格折扣。 □非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为：小型、微型企业均扣除10%，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 |
| 14 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 |  |
| 16 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网查看下载。 |  |
| 17 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。 3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 |  |
| 18 | 备份投标文件: - 投标人在“政府采购云平台”完成电子加密“投标文件”的在线传输递交后，还可以在投标截止时间前通过EMS、顺丰邮寄等形式送达以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”由投标人自愿提交，采购文件不作强制性要求，但投标人仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。 - 备份投标文件:密封包装后（建议以EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前（送达时间以采购组织机构实际签收时间为准）送达（一份）（邮寄地址：嵊州市三江街道官河南路333号商会大厦十四层1407室，0575-83176688，竺小霞收）。 (3)“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(若联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。没有密封包装或标识或盖章或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”视为未递交。 |  |
| 19 | 金融支持： 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监【2022】3号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.en/finance-service/#/home），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |  |
| 20 | 采购代理服务费： 中标单位须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： ①本项目代理服务费：按照以下标准收取: 服务类型金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 30以下部分; 1.5%; 1.5%. 30-100部分; 1%; 1%. 100-500部分; 0.6%; 0.5%. 根据上表，本项目代理费13990元。 ②用银行支票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称: 绍兴平准招标代理有限公司 开户银行：建设银行嵊州新城支行 银行账号：33050165655009888888 |
| 21 | 推荐中标候选人数量：1名 |  |
| 22 | 其他： 在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。 |  |
| 解释：凡涉及本采购文件的解释权属于招标采购单位和采购代理机构。 |  |  |
| 注：中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消成交资格或不能履行合同的，本项目应重新开展采购活动。 |  |  |

一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指政府采购监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

★3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.2.3纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.5根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3小微企业价格扣除

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★4.特别说明：

4.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.2供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）员工。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该投标人的资信文件予以确认或审查通过。

5.特殊投标人投标规定

根据相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次采购活动。上述单位参加采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

- 二、招标文件

1.招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式进行。

1.2如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3.投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.招标文件的构成

4.1招标文件包括下列文件及附件：

4.1.1招标公告

4.1.2投标须知

4.1.3采购需求

4.1.4评标方法及标准

4.1.5合同的主要条款

4.1.6投标文件及其附件格式

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.招标文件的修改

5.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

5.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

5.3招标文件的修改

5.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以公告形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人可自行登录浙江政府采购网查看下载。

5.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 三、投标文件

1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2.投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1资格文件：

2.1.1营业执照扫描件；

2.1.2法定代表人身份证明书；

2.1.3法定代表人授权委托书及授权代表社保证明（若委托）；

2.1.4符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.5中小企业声明函/监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料/残疾人福利企业声明函；

2.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》（PDF格式），发送至邮箱554318517@qq.com）；

2.2商务技术文件：

2.2.1评分索引表；

2.2.2营业执照扫描件；

2.2.3投标函；

2.2.4法定代表人身份证明书；

2.2.5法定代表人授权委托书及授权代表社保证明（若委托）；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7资信及商务响应表；

2.2.8技术响应表；

2.2.9主要业绩证明；

2.2.10专业工种配置；

2.2.11投标产品效率指标评价；

2.2.12企业实力；

2.2.13项目实施方案；

2.2.14 售后服务方案；

2.2.15投标人需要说明的其他文件和说明（若有）。

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表；

2.3.2报价明细表；

2.3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有）。

3.投标报价

3.1供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2投标报价是完成本招标文件所述的项目内容所需的全部费用，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、试运行合格直至验收合格、备品备件、培训费、人员工资福利费、招标代理费、税金费、风险费、总包服务费、不可预见费等一切完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.3投标单位在投标报价前对本项目情况进行充分了解，全面考虑项目实施过程中可能产生的各项费用，投标单位有义务保证采购人项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致本项目无法正常运行，供应商须承诺免费及时提供，采购人不单独列项支付另外费用。报价应当包括招标文件提供的技术条款，还应包括任何未明确标出的，全套设备安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件。

3.4招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.5投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.6《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

4.投标文件的编制和签署

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

5.投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

5.3备份投标文件

5.3.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前以EMS、顺丰邮寄等形式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

5.3.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(若联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

5.3.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

5.3.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

5.3.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

6.投标有效期

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

7.关联投标人投标限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

7.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

7.2不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的采购活动，相关投标人的投标均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

7.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标人的投标作无效处理。

7.4（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.5（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照上条款处理。

四、开标和评标

1.电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购机构对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.1.2投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

8.2未按照招标文件规定要求签字或盖章的；

8.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、或授权代表未经有效授权的；

8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；

8.8投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12投标有效期、服务期、付款方式、履约保证金等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.18评标委员会认定有重大偏差或标“★”实质性不响应招标文件要求的；

8.19《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.20投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.21投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，且未声明哪一份有效的；

8.22投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

8.22.1使用伪造、变造的许可证件；

8.22.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.22.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.22.4提供虚假的信用状况；

8.22.5其他弄虚作假的行为。

8.23下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.23.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.23.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.23.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.23.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.23.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.23.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.24有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.24.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.24.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.24.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.24.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.24.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.24.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.24.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.25评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.26投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.27其他违反法律、法规的情形。

9.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

9.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

9.4因重大变故，采购任务取消的。

10.评标过程保密

10.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

10.2在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标单位。

2.3采购人在确认中标单位前可再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3.中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购代理机构向中标供应商签发中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4.履约保证金

4.1中标单位按照采购文件规定递交履约保证金。

4.2签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.3中标单位如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，报请批准后另行采购。

5.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。

6.合同签订及备案

中标单位应当在中标通知书发出之日起30天内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外）与采购人签订合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

7.验收

7.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

7.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

7.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

7.5采购人负责加强对中标单位的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标单位支付采购资金。对于中标单位违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 六、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

3.2质疑函

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标人提出的质疑应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标人的诉求成立的必要材料，如相关事实、依据和证据及其来源或线索），便于有关单位调查、答复和处理。质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑函范本及制作说明详见附件。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉书范本及制作说明详见附件

第三部分  采购需求

- 一、项目说明

- 根据环保要求和现在运行需求，原蒸汽锅炉更新为1吨蒸汽锅炉两台，两台FBH-2.95三台FBH-2.1富尔顿热水锅炉超低氮改造。具体要求详见《技术要求》。

- 本项目为“交钥匙”项目，采购内容为两台旧蒸汽锅炉拆除，新安装两台一吨超低氮燃气蒸汽锅炉（氮氧化物≤30 mg/Nm³），并对两台FBH-2.95三台FBH-2.1富尔顿热水锅炉低氮改造。采购包括采购清单中旧锅炉拆除，新锅炉与改造用低氮燃烧机供货、运输、安装调试（包含管路改造与原系统对接）、货物验收、培训、质保期内的售后服务、土建（含重新制作设备基础、预埋管线、排水沟，设备安装完毕后恢复原样及锅炉房基础；吊装口的拆除及恢复；吊顶的拆除及恢复；路面的破土及恢复）等。

- 投标报价包括设备费、安装（包含管路改造与原系统对接）调试费、卸货就位费、技术服务与培训费、运输保险费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费等完成本项目的所有费用、售后服务费，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 投标人根据自身实地勘查，提供安装施工方案，方案包括以下内容：

- 1.选用炉型为两台超低氮燃气蒸汽锅炉（氮氧化物排放小于等于30mg/Nm³，热效率不低于94%）为医院提供高质量蒸汽。五台热水锅炉超低氮改造供冬季采暖。

- 2.拆除原先2台2吨蒸汽锅炉，安装2台1吨超低氮燃气蒸汽锅炉。原蒸汽锅炉主烟道、烟囱由厂方（中标单位）核定是否利旧，以保证机组和整个系统正常合理运行为前提。利旧或不利旧或新增，在报价中应明确烟囱单项预算。

- 3.改造中所需安装的附件如配套电机、循环泵、配套阀门、电子阀、稳压装置、水箱、新增烟囱膨胀罐等等，以达到本项目目标要求的所有增加的设备设施均包含在报价中。（投标人应附报价清单）。

- 二、现场条件

1.安装地点：嵊州人民医院地下一层锅炉房。

2.已具备施工条件，但不能影响场地其它单位和设备的正常工作。

3.现场踏勘：

1）供应商需自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场勘察，以便获取由供应商自行负责编制响应文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察所发生的费用由供应商自行承担。

2）现场勘察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

3）供应商须承担现场勘察期间可能造成的人身伤害、财产损失或损坏的风险与责任，无论何种原因所造成的后果，采购人均不负责。如因此导致采购人承担责任的，采购人有权向该供应商行使追偿权。

4）如需现场踏勘需提前预约。

三、采购清单

1.清单

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低氮燃气蒸汽锅炉 | 一吨（压力≥1MPa） | 国产 | 2台 | 提供高纯度蒸汽，热效率不低于94% |
| 2 | FBH2.1锅炉配套超低氮燃烧机 |  | 国产 | 3台 | 要求使用市场知名品牌或其他同档次品牌 |
| 3 | FBH2.95锅炉配套超低氮燃烧机 |  | 国产 | 2台 | 要求使用市场知名品牌或其他同档次品牌 |
| 4 | 膨胀罐 |  | 自行提供 | 1台 | 要求使用市场知名品牌或其他同档次品牌 |
| 5 | 其他辅机及配件 |  | 自行提供 | 1项 | 自行提供 |
| 6 | 配套费用 | 设备运输、吊装就位、锅炉基础的土建及泄爆口的拆除恢复、旧管道的拆除等 | 自行提供 | 1项 | 设备运输、吊装就位、锅炉基础的土建及泄爆口的拆除恢复、旧管道的拆除等 |
| 7 | 安装费用 |  | 自行提供 | 1项 | 包含设备就位、管道、阀门、保温、附件及人工等 |

以上清单为满足招标需求的最低清单要求，投标人应根据实际现场勘察结合投标人自身情况，提供详细的安装施工方案以及详细的报价清单。

2.详细要求

（1）本项目为交钥匙工程。投标单位根据医院用热需求及招标单位要求结合自身改造方案及现场实际情况准确确定工程量，实施过程中不允许进行工程量变更。投标人须提供锅炉改造的工艺布置及设计图。

（2）拆除原蒸汽锅炉燃锅炉，根据院方要求，按要求放置安装2台一吨超低氮蒸汽锅保证医院蒸汽供应，五台热水锅炉拆除原燃烧机，更换超低氮燃烧机，按时完成，保证医院供热不受影响。

（3）锅炉房需打开设备吊装口，重新制作设备基础、预埋管线、排水沟，设备安装完毕后恢复原样，锅炉房基础。安装时需拆除原锅炉、配套设施、相关管线等，安装完成后立即恢复原状并正常使用。锅炉房改造应按招标单位要求，原锅炉房地下管路和新设备连接，以保证新设备正常使用为基础，拆除阻碍新设备使用以及维修的管线。由于受场地限制及运输通道限制，锅炉最大尺寸必须确保锅炉相应的操作维修空间和符合消防规范。

（4）锅炉设备就位拆穿墙时必须做好防水保护工作，管沟开挖与回填按国家规范实施，完工后恢复原状。管沟安装、土建需保证医院道路通畅，做好安全保护卫生等工作。管道支吊架应在原基础上重新制作安装，拆除原有管道支吊架。

（5）投标人提供的产品及施工安装必须遵循下列技术标准和规范。

1.《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

2.《工业金属管道施工规范》GB50235-2010

3.《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

4.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

5.《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

6.《机槭设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

7、《承压设备无损检测》JB/4730-2005

8、有关设备厂的《安装使用说明书》

- 投标人若使用与上述不同的标准和规范，应加以详细说明。投标人应提供用于替代的标准和规范以及差异对照表。当投标人推荐的标准和规范等同于或优于被替代的标准和规范时，才可被招标人接受。

- 技术要求

1.总则

- 1.1本技术要求对 “锅炉及其附属设备”的功能、设计、结构、性能、试验、服务等方面提出了最低限度技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，中标单位应提供满足本技术规格书和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。中标单位负责对设备的成套，并负责成套设备的性能。

1.2中标单位确保供货完整，以能满足用户的安装运行要求为原则，若在安装、调试、运行中发现缺项，由中标单位补足。

1.3参加报价的中标单位应遵守国家的规范和本招标文件的要求。中标单位对所报价的设备或材料负完全责任。

1.4本技术规格书所使用的标准如遇与中标单位、国家标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5本技术规格书中所提及的设备，包括其设计，制造，表面预处理和涂料，材料和成品的检验和试验，以及配套设施等，除特别申明者外，均由中标单位负责完成和提供。中标单位确保其供货完整，以能满足采购人安装运行要求为原则。对于属于整套设备运行、控制和施工所需的部件，即使未列出或数目、数量不足，都由中标单位补足。中标单位应向采购人提供设备的设计、制造、组装、检（试）验、包装、送货及试车等服务，包括：

①符合本文件和工程图要求的设备；

②设备附件；

③试验报告或检验报告；

④设备涂漆包装运输要求；

⑤备品备件。

1.6中标单位根据相关规范及采购人和设计方同意的设计和操作条件进行合理的设计、选材、制造，提供一整套符合规定要求的设备，并对工艺系统、设备性能、工程质量负责。

1.7本技术规格书所使用的标准如遇与中标单位、国家标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.8设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，中标单位保证采购人不承担有关设备专利的一切责任。

2. 规范与标准

下列文件中的条款通过本技术附件的引用而成为本技术附件的条款。各种标准规范均以最新版(包括修改和补遗)为准，当相互有不一致时，以较严要求为准。当本技术协议、请购文件、提供的文件、图纸等之间发生冲突时，中标单位须以书面的形式向采购人和设计方提出。

| - 规程规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - TSG G0001 |  | - 锅炉安全技术监察规程 |
| - 2 | - TSG G0002 |  | - 锅炉节能技术监督管理规程 |
| - 3 | - GB 50041 |  | - 锅炉房设计规范 |
| - 4 | - GB/T 10180 |  | - 工业锅炉热工性能试验规程 |
| - 5 | - GB 10184 |  | - 电站锅炉性能试验规程 |
| - 6 | - JB/T 10354 |  | - 工业锅炉运行规程 |
| - 7 | - TSG G0003 |  | - 工业锅炉能效测试与评价规则 |
| - 设计标准 |  |  |  |
| - 1 |  | - GB/T 16508 | - 锅壳锅炉 |
| - 2 |  | - JB/T 10094 | - 工业锅炉通用技术条件 |
| - 3 |  | - GB/T 1576 | - 工业锅炉水质 |
| - 4 |  | - GB 13271 | - 锅炉大气污染物排放标准 |
| - 制造标准 |  |  |  |
| - 1 |  | - GB/T 12241 | - 安全阀一般要求 |
| - 2 |  | - CIBB 4 | - 工业锅炉通用工艺守则 |
| - 3 |  | - CIBB 5 | - 工业锅炉典型工艺规程 |
| - 检验标准 |  |  |  |
| - 1 |  | - NB/T47013 | - 承压设备无损检测 |
| - 2 |  | - GB/T 14416 | - 锅炉蒸汽的采样方法 |
| - 材料标准 |  |  |  |
| - 1 |  | - GB 713 | - 锅炉和压力容器用钢板 |
| - 2 |  | - GB 3087 | - 低中压锅炉用无缝钢管 |
| - 3 |  | - GB/T5310 | - 高压锅炉用无缝钢管 |
| - 4 |  | - GB/T699 | - 优质碳素结构钢 |
| - 5 |  | - GB/T8163 | - 输送流体用无缝钢管 |
| - 焊接标准 |  |  |  |
| - 1 |  | - GB/T12467 | - 金属材料熔焊质量要求 |

3.供货范围及数量

供货范围为设备及设备本体所带管道、阀门、远传仪表、就地仪表等，详细要求见“4.设备技术要求”相应部分。厂家供货范围详见“所需设备名称及数量”中所示，设备供货商可根据自身设备的技术特点，在满足设计要求的前提下做适当的修改和调整，包括但不限于如下所列。

所需设备名称及数量

| - 序号 | - 设备名称 | - 描述 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全自动燃气蒸汽锅炉 | - 额定蒸发量：≥1t/h - 额定蒸汽压力：≥1MPa - 额定蒸汽温度：≥180℃ | - 2台 | - 锅炉给水泵两台，燃气燃烧器一只，仪控系统一套，锅炉控制柜一只。 - 低氮燃烧器：国内优等品牌 - 水位继电器 - 控制器 - 接触器、断路器 - PLC - 水位控制安全装置必须安装于锅炉本体内（安全考虑） - 锅炉与中控室配套连接（必要条件，设备操作需要） |
| - 2 | - 全自动燃气热水锅炉改造 | - FBH2.1锅炉配套超低氮燃烧机 | - 3台 | - 燃气燃烧器一只，仪控系统一套，PLC控制柜一只等。 - 低氮燃烧器：国内优质品牌超低氮燃烧机 - 控制器 - 接触器、断路器 - PLC - 提供设备生产燃烧机适配证明（改造必要，特检验收要求）锅炉与中控室配套连接 |
|  | - 全自动燃气热水锅炉改造 | - FBH2.95锅炉配套超低氮燃烧机 | - 2台 |  |

4.设备技术要求

4.1全自动燃气蒸汽锅炉

4.1.1主要技术规格要求：

额定蒸发量：≥1t/h；

额定蒸汽压力：≥1.0MPa；

额定蒸汽温度：≥180℃；

额定工况下热效率：≥94%；

负荷范围：6:1（可超过100%）。

4.2锅炉改造配套燃烧器

FBH2.1燃烧机功率：

电功率：≥11KW；

燃气压力：≥15Kpa；

燃烧效率：≥99.9%。

FBH2.95燃烧机功率：

电功率：≥18KW；

燃气压力：≥15Kpa；

燃烧效率：≥99.9%；

燃烧机需提供生产厂家的适配证明《燃气锅炉低氮改造工作技术指南》中要求。

▲4.3水位控制电极棒作为主控制元件，为防止假水位故障，要求水位电极设计于锅炉本体内，并带有水位自动检测系统和手动模拟信号测试系统。水泵进水故障时自动切换运行。

4.4锅炉自控联锁系统运行期间控制灵敏安全可靠，同等条件下，优先选用可靠优等品牌。

▲4.5为保证锅炉生产中的焊接应力，锅炉本体要求整体退火（锅炉的使用周期长耐用）。

4.6要求不能为缺限产品，用户不能出现同一严重安全问题。

4.7要求锅炉整装出厂，出厂前作热态能效测试。

4.8燃烧器为低氮燃烧器，燃料为天然气。

▲4.9全自动燃气锅炉由自带控制柜控制，并具备锅炉相关信号上传功能。同时厂家需将锅炉各运行参数信号接至锅炉房控制室控制台对接。

4.10大气污染物排放需满足颗粒物≤5mg/m³，二氧化硫＜3mg/m³，氮氧化物≤30mg/m³，烟气黑度（林格曼黑度）＜1级。

4.11所有设备与设计交界处均需采用法兰连接，厂家需提供所有供货设备进出口连接法兰的配对法兰、垫片、螺柱螺母。法兰标准：SH/T3406-2013，RF，WN。

4.12铭牌要求：铭牌采用S30408不锈钢制作，铭牌上应列出设备名称，规格型号，主要技术参数，制造厂及生产日期等内容。

4.1.13 品牌同等性能条件下是指可正常获取的正常市场售价负偏差不超过5%（不包含5%），正偏差不做限制。

5.技术性能保证

5.1设备保质期

- 设备质保期为二年（包含维保，自验收合格交付之日起算）。

（2）采购人操作人员在按照操作规程及运行条件正确的情况下出现质量问题，即因中标单位提供设备、部件和材料本身的缺陷导致的损坏，中标单位负责维修或更换，并承担相应费用；其它原因造成的问题，中标单位负责维修和更换，费用由采购人承担。

（3）质量保证期

在质保期满后，中标单位应协助采购人分析解决本项目运行中出现问题。中标单位将以一个双方商定的价格提供损坏设备和/或零部件和良好的技术服务。

5.2性能保证项目

（1) 中标单位必须保证满足采购人提出的蒸汽锅炉性能技术参数，并能在第2款中指明的环境下长期安全运行。

（2）噪声：

在所有条件下，设备的噪声水平遵守下列保证值：

距设备外壳1m、离运行平台1.2m高处的躁声值不大于85dB(A)。

（3）寿命要求；

投标人需承诺提供的设备寿命不少于15年（不含易损件）。

设备及其附件的使用寿命，充分考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。

（4）控制系统

1）采用知名品牌≥10″彩色中文显示触摸屏及PLC可编程控制器实现锅炉精确温控，提供与楼宇自控系统的标准通讯接口，可开放通信协议。控制箱主要元器件（要求使用市场知名品牌或其他同档次品牌）。

2）锅炉全自动控制——自动点火，熄火保护，自动给水，控制水位，自动控制供气量，火焰无级调节。

3）锅炉安全保护系统——燃烧安全系统，低水位超低水位压力超高报警并泄压停机，配有故障指示器。

4）自动检测调节功能：蒸汽压力自动调节等。

（5）对锅炉采用的钢板材质、厚度、生产商、对保温材料和外保护板材质、生产商进行描述。对设备防腐处理进行描述。

（6）安全系统遇有有超压、超温、燃气泄漏、机械防爆及其他突发故障时可自行停炉，带故障解除后能可复位工作。

（7）锅炉与燃烧机配套的天然气燃烧器的阀组应安全可靠。

（8）提供设备专用工具清单。

（9）锅炉的安装须满足锅炉房的面积、高度。

（10）提供的锅炉必须是全新的成套设备，除主机外，还需配套设备正常运行及安装需要的附件、配件。

（11）锅炉需提供方案的详细说明、产品配置、技术参数详细说明（投标产品彩页）及内外详细本体图（中标后需提供纸质版本体图）。

- ★五、商务条款

1.供货要求

（1）中标单位所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

（2）所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

（3）交货期：合同签订后45日历天内完成设备供货、安装改造、调试运行并通过验收；

（4）交货地点：卸货并运至设备基础旁，负责卸货并搬运至采购人指定地点。

2.安装、调试及试运行工作

设备安装由投标人负责，根据要求安装，安装结束且工作情况良好，在采购人同意后，将执行调试和试运行工作：

（1）投标人应派遣有实践经验的两位工程师或技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行工作。

（2）在调试期间投标人应在现场负责测试和调试（前期需与主管部门协调），并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

投标人须将测试和调试方法及记录表在安装结束前提交给采购人，在采购人认可后方可执行。

（3）试运行

设备试运行需在和本项目有关的部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。安装调试完成后，开始试运行，试运行时间不少于1周。

（4）安装调试

①安装地点：嵊州市人民医院锅炉房。

②完成时间：合同签订后45日历天内完成设备供货、安装改造、调试运行并通过验收。

③安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

④中标单位免费提供中标设备的安装服务。

⑤调试所需专用工具设施材料由中标单位自备、自运到现场，完工后自费搬走。

3.系统验收

设备安装、调试到验收合格交付后，投标人需提供2年的质保服务工作（包含维保，自验收合格交付之日起算），所有费用应包括在投标总价中。

（一）性能检测与检验

中标单位应提供设备的有效检验文件，经业主认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，中标单位在试运行前，应当对所交付的项目进行性能检测，以确认交付项目符合本合同的规定。业主可对系统设备进行复检和性能测试，投标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作，复检时如发现有缺陷，中标单位应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。

（二）验收

系统试运行完成后，中标单位以书面形式向业主提交验收报告及验收申请，业主审核同意后组织验收以验收会形式进行验收，费用计入报价中。

（1）验收合格条件

①运行结果符合《锅炉安全技术监察规程》（TSG G 0001—2012）。

②在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到采购人的认可。

③所有合同中规定的货物和资料都已提交。

④设备在交由采购人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

⑤整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

⑥双方签署验收合格证书。

（2）若验收不合格，中标单位应在10日历天内包退、包换到位并承担验收相关费用。采购人组织第二次验收，若第二次验收不合格，采购人有权解除合同，中标单位除支付验收费用外还须及时退还采购人已支付的合同款项，且采购人保留向中标单位索赔的权利。

4.售后服务

（1）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到采购人需求书所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

（2）自验收合格之日起，投标人须对投标的所有产品应提供至少二年的免费质保服务。质保期从项目验收合格交付使用之日起开始计算。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

（3）中标单位在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，提供24小时服务，在远程不能解决问题的情况下，应在2小时内赶到现场并及时排除故障。

（4）中标单位须保持与采购人的联系，随时交流仪器设备的应用情况，指定专门人员为采购人解决遇到的问题。

（5）投标人提交投标文件时，必须提供以下必备的中文技术资料：全部的技术资料（产品性能和主要技术指标测试报告、产品彩页等）、设备保质期等。所有监测仪器设备应提供所采用的分析方法的名称。

（6）中标单位须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂商原装正品，软件产品为相关厂商正版软件，符合国家有关规定。

（7）如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标单位须承诺免费提供。

（8）在保质期满时，投标人工程师和采购人代表将对设备进行再次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的认可。

（9）投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在质保期后，5年内的维修和保养合同范本,应有如下内容：服务范围、服务期限、服务内容（零件单和易损坏的零件单）、服务费用、其他。

（10）投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。

5.技术培训

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统、设备正常运行的技术知识，能独立解决系统或设备使用中的一般故障，对参数配置等能进行一定的调整，从而保证系统、产品长期的运行。具体要求如下：

（1）投标人必须提供满足仪器设备维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。并达到预定的培训目标。

（2）投标人必须根据采购单位需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。

（3）投标人必须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员必须是投标商的资深培训讲师。所有书面资料或电子文档用英文/中文书写，授课形式为中文。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

（4）仪器培训，投标人需作出明确的培训方案，培训费用包含在项目总价内。

6.付款方式

在合同生效以及具备实施条件后且自采购人收到中标单位有效发票后7个工作日支付合同总价40%的预付款给中标单位；设备全部到货并经现场开箱验收后，凭双方到货签收证明，设备安装调试完成后并通过验收后，凭验收证明，自采购人收到中标单位有效发票之日起7个工作日内付至合同价98.5%；余款在验收合格满2年后30天内结清。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，不适用前述预付款比例。

第四部分  评标方法及标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

二、定标办法

评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评审报告和推荐意见，对进入候选的投标人进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标单位情况确定中标单位。最低报价不是中标的唯一保证。整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

- 三、评分标准

- 共100分，其中商务技术分 70 分，价格分 30 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

3.1商务技术分（ 70 分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人2021年10月1日以来【以合同签订时间为准】承接过类似业绩的，每项得1分，本项最高得3分。 业绩证明材料：合同、中标（成交）通知书扫描件加盖CA签章。 | 3 |
| 2 | 技术指标 | 完全满足采购文件技术参数要求的得26分，打“★”条款为实质性指标如有负偏离，作无效标处理；打“▲”条款为重要指标有一项负偏离的扣3分，一般指标有一项负偏离的扣1分，扣完为止。打“★”和“▲”的指标须提供相关佐证材料（如检测报告、官网截图、产品彩页、原厂技术说明等，参数需在佐证材料内着重标注，未着重标注的作负偏离处理）扫描件并加盖CA签章，不提供作负偏离处理。 | 26 |
| 3 | 专业工种配置 | 施工作业人员具有特种作业操作证的，每人得1分，最多得3分。（提供证书扫描件和社保证明加盖CA签章，须在有效期内） | 3 |
| 4 | 投标产品效率指标评价 | 锅炉热效率≥94%，得1分；热效率≥95%，得3分，热效率≥96%，得5分。（提供定型测试报告扫描件加盖CA签章。） | 5 |
| 5 | 企业实力 | 所投锅炉制造商具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级锅炉制造许可证书得1分，A级锅炉制造许可证书得2分。（提供加盖CA签章的证书扫描件，须在有效期内） 具备质量管理体系认证，得1分； 具备环境管理体系认证，得1分； 具备职业健康安全管理体认证，得1分。 （提供加盖CA签章的证书扫描件，须在有效期内） | 5 |
|  |  | 锅炉满足技术要求配置燃烧器，控制柜和锅炉本体，且制造商按照整装出厂交付，得3分；否则，不得分。（提供加盖CA签章的相关证明文件） 锅炉制造商设备出厂前需提供点火测试，满足监造要求，所投产品制造商具备工厂点火测试平台和到场监造的得5分。 （提供制造商点火测试设备现场照片和承诺书加盖CA签章） | 8 |
| 6 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的针对本项目的整体实施方案进行打分： ①项目关键部位、施工重点、难点分析：科学、合理、针对性强得2分；比较科学、合理，具有针对性得1分，不提供不得分。 ②拟采取的施工技术：科学、合理、针对性强得2分；比较科学、合理，具有针对性得1分，不提供不得分。 ③施工组织管理方案:科学、合理、针对性强得2分；比较科学、合理，具有针对性得1分，不提供不得分。 ④施工进度网络计划、关键节点和线路:科学、合理得2分；比较科学、合理得1分，不提供不得分。 | 8 |
| 7 | 售后服务方案 | 质保期（包含维保）在满足招标文件要求的基础上每延长1年得2分，最多得6分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务方案进行打分： ①售后服务承诺：完全响应或优于采购要求的得2分；基本响应得1分，不提供不得分。 ②备品备件储备情况：备品备件储备齐全，完全满足采购需求得2分；基本齐全，基本满足采购需求得1分，不提供不得分。 ③售后服务点的便利情况、响应时间情况：服务便利，响应快速得2分；基本满足采购需求得1分，不提供不得分。 | 6 |

3.2价格分（ 30 分）

3.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

3.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)× 30 %×100

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

甲乙双方本着通力合作的精神，根据中华人民共和国《民法典》以及项目名称为 嵊州市人民医院锅炉房改造项目（项目编号:SXPZ-H20241012ZXX）的结果，由嵊州市人民医院（以下简称甲方）与经评审最终确定的成交人         （以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签署本合同。

第一条 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下设备

货物内容及合同价格（可附配置清单）

| 采购项目名称 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 总价： |  |  |  |  |

注：

1.乙方为履行本合同而发生的所有税、费均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2.知识产权：乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3.产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

4.转包或分包：本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，且合按同总金额的5%作为违约金支付给甲方，如实际造成的损失超过违约金的则按实际损失赔偿。

- 第二条 供货要求

2.1乙方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2.2所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

2.3交货期：合同签订后45日历天内完成设备供货、安装改造、调试运行并通过验收；

2.4交货地点：卸货并运至设备基础旁，负责卸货并搬运至甲方指定地点。

第三条 安装、调试及试运行工作

设备安装由乙方负责，根据要求安装，安装结束且工作情况良好，在甲方同意后，将执行调试和试运行工作：

3.1乙方应派遣有实践经验的两位工程师或技术人员与甲方一起进行设备的调试及试运行工作。

3.2在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

乙方须将测试和调试方法及记录表在安装结束前提交给甲方，在甲方认可后方可执行。

3.3试运行

设备试运行需在和本项目有关的部门及甲方的工程技术人员的监督下进行。安装调试完成后，开始试运行，试运行时间不少于1周。

3.4安装调试

3.4.1安装地点：嵊州市人民医院锅炉房。

3.4.2完成时间：合同签订后45日历天内完成设备供货、安装改造、调试运行并通过验收。

3.4.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

3.4.4乙方免费提供中标设备的安装服务。

3.4.5调试所需专用工具设施材料由乙方自备、自运到现场，完工后自费搬走。

第四条 系统验收

设备安装、调试到验收合格交付后，乙方需提供2年的质保服务工作（包含维保，自验收合格交付之日起算），所有费用应包括在投标总价中。

4.1性能检测与检验

乙方应提供设备的有效检验文件，经业主认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，乙方在试运行前，应当对所交付的项目进行性能检测，以确认交付项目符合本合同的规定。业主可对系统设备进行复检和性能测试，乙方应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作，复检时如发现有缺陷，乙方应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。

4.2验收

系统试运行完成后，乙方以书面形式向业主提交验收报告及验收申请，业主审核同意后组织验收以验收会形式进行验收，费用计入报价中。

4.2.1验收合格条件

4.2.1.1运行结果符合《锅炉安全技术监察规程》（TSG G 0001—2012）。

4.2.1.2在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到甲方的认可。

4.2.1.3所有合同中规定的货物和资料都已提交。

4.2.1.4设备在交由甲方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

4.2.1.5整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

4.2.1.6双方签署验收合格证书。

4.2.2若验收不合格，乙方应在10日历天内包退、包换到位并承担验收相关费用。甲方组织第二次验收，若第二次验收不合格，甲方有权解除合同，乙方除支付验收费用外还须及时退还甲方已支付的合同款项，且甲方保留向乙方索赔的权利。

第五条  售后服务

5.1乙方必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到甲方需求书所述的技术要求后，甲方才能接受全部货物。

5.2自验收合格之日起，乙方须对投标的所有产品应提供至少二年的免费质保服务。质保期从项目验收合格交付使用之日起开始计算。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养。

5.3乙方在接到甲方维修及技术服务要求后应立即作出响应，提供24小时服务，在远程不能解决问题的情况下，应在2小时内赶到现场并及时排除故障。

5.4乙方须保持与甲方的联系，随时交流仪器设备的应用情况，指定专门人员为甲方解决遇到的问题。

5.5乙方提交投标文件时，必须提供以下必备的中文技术资料：全部的技术资料（产品性能和主要技术指标测试报告、产品彩页等）、设备保质期等。所有监测仪器设备应提供所采用的分析方法的名称。

5.6乙方须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂商原装正品，软件产品为相关厂商正版软件，符合国家有关规定。

5.7如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请乙方在投标文件中指出，并提出解决方案供甲方参考；乙方有义务保证甲方系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供。

5.8在保质期满时，乙方工程师和甲方代表将对设备进行再次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的认可。

第六条 技术培训

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统、设备正常运行的技术知识，能独立解决系统或设备使用中的一般故障，对参数配置等能进行一定的调整，从而保证系统、产品长期的运行。具体要求如下：

（1）乙方必须提供满足仪器设备维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。并达到预定的培训目标。

（2）乙方必须根据采购单位需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。

（3）乙方必须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员必须是投标商的资深培训讲师。所有书面资料或电子文档用英文/中文书写，授课形式为中文。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

（4）仪器培训，乙方需作出明确的培训方案，培训费用包含在项目总价内。

第七条 付款方式

在合同生效以及具备实施条件后且自采购人收到中标单位有效发票后7个工作日支付合同总价40%的预付款给中标单位；设备全部到货并经现场开箱验收后，凭双方到货签收证明，设备安装调试完成后并通过验收后，凭验收证明，自采购人收到中标单位有效发票之日起7个工作日内付至合同价98.5%；余款在验收合格满2年后30天内结清。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，不适用前述预付款比例。

- 第八条 违约责任

如乙方在合同期间有未能达到甲方的招标文件所明示的采购要求之行为的，甲方即有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还已支付款项（如有）并还应支付合同总价30%的违约金给甲方，如违约金不足以抵付甲方造成的经济损失，乙方还应另行作出相应赔偿。

第九条 合同相关文件

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。

第十条 争议解决

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条 免责条款

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

第十二条 协议生效

本协议及所含附件自双方签字或盖章之日即生效。

第十三条  廉洁条款

13.1甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

13.2甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

13.3严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

13.4乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

13.5乙方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

13.6乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

第十四条  附则

14.1协议正本条款受国家《民法典》的保护。

14.2未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

14.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《民法典》有关条文，双方在不违背本合同和谈判或自行采购协议文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

14.4本协议一式伍份，甲方四份，乙方一份。招标文件、投标文件、投标承诺、合同附件、特殊条款和本合同均具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：嵊州市人民医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 联系地址：嵊州市三江街道丹桂路666号 | 联系地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 开户银行：工行嵊州支行 | 开户银行： |
| 账 号：1211026009049043659 | 账 号： |

注：本合同样本仅作参考，采购人与中标供应商可根据实际项目的情况进行必要的修改。

配置清单（填写独立设备或增配部件，而非装箱单）

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六部分 投标文件及其附件格式

- 资格文件/商务技术文件/报价文件文件封面格式

嵊州市人民医院锅炉房改造项目

项目编号：SXPZ-H20241012ZXX

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

投 标 人：     （全称）（加盖公章）

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

投标人地址：

二  〇 二 四年    月    日     时    分

- 附件

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：        性别：    年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证复印件。

投标人名称（电子签章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件

法定代表人授权委托书及授权代表社保证明（若委托）

嵊州市人民医院 、绍兴平准招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               组织的                     投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字或盖章）：           性别：               年龄：

单位：                             部门：               职务：

办公地址：                         联系电话：           传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：法人身份证复印件及授权人身份证复印件。

提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）

- 附件

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嵊州市人民医院、绍兴平准招标代理有限公司：

我方参与 嵊州市人民医院锅炉房改造项目 （项目名称）【项目编号：SXPZ-H20241012ZXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 附件

- 投标函

嵊州市人民医院、绍兴平准招标代理有限公司：

根据贵方嵊州市人民医院锅炉房改造项目（项目编号：SXPZ-H20241012ZXX）招标文件的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(签章)：　　　　　　　　　日期：

附件

评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则及要求 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

对应第四部分评标方法及标准（报价除外）

附件

政府采购供应商廉洁自律承诺书

嵊州市人民医院、绍兴平准招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

附件

资信及商务响应表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

附件

技术响应表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：1.结合招标文件的性能参数和技术要求相比较且逐条对应真实填写，在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.结合评分标准将相关证明材料附后。

附件

主要业绩证明

附表 :同类项目业绩表

| 序号 | 合同时间 | 项目名称 | 金额 | 实施情况 | 采购方单位名称 | 联系人姓名 联系方式 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明资料并注明页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

附件

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：（人民币）元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标报价大写： |  |  |  |

注：1.投标报价是完成本招标文件所述的项目内容所需的全部费用，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、试运行合格直至验收合格、备品备件、培训费、人员工资福利费、招标代理费、税金费、风险费、总包服务费、不可预见费等一切完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件

报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表报价单可按项目的明细情况分别列项填报。 2.报价中不允许出现报价优惠等字样，合计总价应与开标一览表投标报价相等。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的 嵊州市人民医院锅炉房改造项目（项目名称）【项目编号：SXPZ-H20241012ZXX】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的 嵊州市人民医院锅炉房改造项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

附件

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加  (采购人)  单位的（项目名称）项目采购活动提供本企业提供服务

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

### 附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  超低氮燃气蒸汽锅炉 （标的名称），属于 工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. FBH2.1锅炉配套超低氮燃烧机 （标的名称），属于 工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. FBH2.95锅炉配套超低氮燃烧机（标的名称），属于 工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 膨胀罐（标的名称），属于 工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件

政府采购活动现场确认声明书

绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                      （单位）负责人         （姓名）合法授权参加嵊州市人民医院锅炉房改造项目（编号:SXPZ-H20241012ZXX）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 £与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日