新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)

项目编号：SXPZ-H20250116ZXX

公

开

招

标

采购机构：新昌县卫生健康局

代理机构：绍兴平准招标代理有限公司

日    期：2025年1月

- 目  录

- 第一部分  公开招标采购公告	1

第二部分 投标须知	5

投标须知前附表	5

一、总  则	9

二、 招标文件	15

四、开标、资格审查与信用信息查询	22

五、评标	24

六、定标	28

七、合同授予	28

八、款项的结算	29

九、解释权	29

第三部分 采购需求	29

一、项目说明	30

二、采购清单	30

三、设备技术要求及主要性能参数	30

四、资信及商务条款	48

第四部分 评标办法及评分标准	56

一、总则	56

二、分值的计算	56

三、商务技术分评标内容及标准	56

第五部分 合同主要条款	61

第六部分 投标文件格式	50

- 第一部分  公开招标采购公告

项目概况

新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年2月18日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：SXPZ-H20250116ZXX

- 项目名称：新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)

- 预算金额（元）：731500.00

- 最高限价（元）：232500.00，499000.00

- 采购需求：

- 标项一

标项名称:健康一体机

数量：6

单位：台

预算金额（元）：232500.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

- 备注：/

- 标项二

标项名称:救护车

数量：1

单位：辆

预算金额（元）：499000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

- 备注：/

- 合同履约期限：详见招标文件。

- 本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标产品属第三类医疗器械的，供应商应提供有效的医疗器械经营企业许可证，投标产品属第二类医疗器械，供应商应提供有效的医疗器械经营备案凭证；投标产品有生产许可要求的，应提供生产厂家的有效的医疗器械生产企业许可证；且医疗器械生产企业许可证生产范围或医疗器械经营企业许可证经营范围是与投标产品相适用的。

- 三、获取招标文件

时间：/至2025年 2 月 18 日9:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） ；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0 。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2025年 2 月 18 日9:00（北京时间）；

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）  ；

开标时间：2025年 2 月 18 日9:00 （北京时间）；

开标地点：绍兴平准招标代理有限公司（嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室） 。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项

- （1）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- （2）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- （3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、支持绿色发展等。

- 七、联系方式

1.采购人信息

名称：新昌县卫生健康局

地址：新昌县七星街道孝行路358号

传真：/

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：0575-86023049

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0575-86036091

2.采购代理机构信息

名称：绍兴平准招标代理有限公司

地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室

传真：/

项目联系人（询问）：竺女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：孙圳

质疑联系方式：0575-83176688　　　　　        
3.同级政府采购监督管理部门

名称：新昌县财政局采监科

联系人：任先生

监督投诉电话：0575-86621309

地址：新昌县鼓山中路118号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 编例内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次) |
| 2 | 项目编号 | SXPZ-H20250116ZXX |
| 3 | 资格审查方式 | 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标文件内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（①如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;②如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |
| 4 | 投标报价 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | □专门面向中小微企业采购项目。 ☑非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为：小型、微型企业均扣除10%，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 |
| 7 | 转包 | ☑不允许； □允许。 |
| 8 | 分包 | □ A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 ☑ B不同意分包。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | ☑不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 10 | 项目属性与核心产品 | R货物类 标项1：单一产品或核心产品为：健康一体机。 标项2：单一产品或核心产品为：救护车。 □服务类 |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 采购标的： 采购清单中标的物，对应所属行业：工业（制造业） - 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 - 说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果情形的，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 12 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（公告截止日之后收到采购文件的，以公告发布之日起五个工作日截止时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 13 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式“.bfbs”），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以U盘介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份 ，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式。 投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 15 | 投标文件的签章形式 | ☑电子签章。按《第二部分 投标须知》和《第六部分 投标文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标截止时间后90天内应保持投标文件有效 |
| 17 | 投标文件 份数 | - （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 - （2）“备份投标文件”：密封包装后（建议以EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前（送达时间以采购组织机构实际签收时间为准）送达（一份）（邮寄地址：绍兴平准招标代理有限公司竺小霞收）。 - （3）如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件至少三份。内容需与电子投标文件完全一致，标明页码，如与电子投标文件不符将影响中标人领取中标通知书。 |
| 18 | 备份投标文件的约定 | 投标人在“政府采购云平台”完成电子加密“投标文件”的在线传输递交后，还可以在投标截止时间前通过EMS、顺丰邮寄等形式送达以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”由投标人自愿提交，采购文件不作强制性要求，但投标人仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。 |
| 19 | 备份投标文件的编制 | 投标人提交的备份投标文件应当是通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后，与电子加密“投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的备份投标文件，文件格式“.bfbs”。以其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。 |
| 20 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 c.投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后以EMS、顺丰邮寄等形式在投标截止时间前送达以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或标识或盖章或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”视为未递交； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动3失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 投标文件的解密 | 开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标人远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标人代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。 |
| 23 | 投标文件解密异常情况处理办法 | 投标人传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时： （1）已按规定递交了合格的“备份投标文件”的，采购组织机构将拆封投标人递交的“备份投标文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份投标文件”为依据进行评审。“备份投标文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”自动失效； （2）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 （3）备份投标文件上传成功后视为投标文件解密成功，投标人可以进入后续评审。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 结果公告及《中标通知书》签发 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“浙江政府采购网”公告采购结果，同时向中标单位发出《中标通知书》。中标公告期限为1个工作日。 |
| 26 | 代理服务费 | 1.中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费，请在投标报价中自行考虑： 服务类型金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 2.用银行支票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称: 绍兴平准招标代理有限公司 开户行: 建设银行嵊州新城支行 账号: 33050165655009888888 |
| 27 | 其他 | 在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。 |
| 28 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，中标单位可以凭中标通知书在政采云首页的“金融服务”版块申请“政采贷”及“履约保单保函及预付款保单保函”等。 |
| 29 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一） 实施依据及适用范围

1.实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.本招标文件适用于新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)（项目编号：SXPZ-H20250116ZXX）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”。

2.“采购代理机构”是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“绍兴平准招标代理有限公司”）；

3.“采购组织机构”：是指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

4.“投标人”：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

5.“中标单位”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；

6.“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

7.“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

8.“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

9.“项目”：是指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

10.特殊符号定义与说明

①标注“★”号的内容：系指本项目的“实质性要求条款”；

②标注“▲”号的内容：系指本项目的“重要条款”

③标注“☐”号的内容：系指“不适用本项目的要求”；

④标注“☑”号的内容：系指“适用本项目的要求”。

11.其他定义

①“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

②“复制件”是指原件的复印件或扫描件。

（三）采购方式和采购组织类型

1.采购方式：本次招标采用公开招标方式进行。

2.采购组织类型：分散采购-分散委托中介。

（四）投标委托

投标人的法定代表人（单位负责人、自然人本人）可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次投标有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人（单位负责人、自然人本人）出具的《授权委托书》（格式见第六部分 投标文件格式），《授权委托书》必须经法定代表人（单位负责人、自然人本人）签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

（五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购组织机构概不负责；

2.合同实施过程中，中标单位须与采购人积极配合。中标单位自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）项目属性、核心产品和采购标的对应行业

1.项目属性与核心产品：详见《须知前附表》；

2.采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业：详见《须知前附表》。

（八）特殊供应商参加采购活动的规定

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（单位负责人、自然人本人）签署的文件材料具有同等效力。

（九）关联投标人投标限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

2.不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标人的投标均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标人的投标作无效处理。

4.（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照上条款处理。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

上述所指“投标人应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人（单位负责人、自然人本人）（单位负责人、自然人本人）或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标人提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标人的诉求成立的必要材料，如相关事实、依据和证据及其来源或线索），便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

（十一）其他说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该投标人的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.除采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次招标进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

（十二）采购项目需要落实的政府采购政策

1.进口产品采购管理

1.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.2是否允许采购进口产品：详见《须知前附表》。《须知前附表》已明确说明允许采购进口产品的，允许进口产品参加投标,没有明确说明允许采购进口产品的，一律拒绝进口产品参加投标。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程全部由中小企业承建，即工程施工单位为全部中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员全部为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【10％】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额【30％】以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6％】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章附件4）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.中小企业信用融资

中小企业信用融资政策：详见《须知前附表》。

- 二、 招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告；

2.投标须知；

3.采购需求；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.招标文件的澄清、修改文件（如有，另附）。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的投标人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.投标人收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构提交的书面回执。

7.投标人对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期。

三、投标文件

（一）投标文件的形式

投标文件的形式：电子加密投标文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”）。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件目录

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章；

（2）提供自采购公告发布之日起至投标文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；

（3）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》（PDF格式），发送至邮箱554318517@qq.com）；

（5）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（6）提供采购公告中符合特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2.商务技术文件目录

标项1

（1）评分索引表（格式见附件）；

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）投标人须提供法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书、法人授权委托书（若委托）(格式见附件)；

（5）投标人基本情况介绍（格式见附件）；

（6）资信及商务响应表（格式见附件）；

（7）技术响应表（格式见附件）；

（8）认证证书（格式自拟）；

（9）同类业绩（格式见附件）；

（10）安装调试方案（格式自拟）；

（11）验收方案（格式自拟）；

（12）培训方案（格式自拟）；

（13）售后服务方案（格式自拟）；

（14）应急方案（格式自拟）；

（15）所投设备运行和维修成本（格式自拟）；

（16）医疗器械生产或经营许可证（属于药字号的，提供药品生产或经营许可证）、医疗器械注册证及登记表扫描件；

（17）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

标项2

（1）评分索引表（格式见附件）；

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）投标人须提供法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书、法人授权委托书（若委托）(格式见附件)；

（5）投标人基本情况介绍（格式见附件）；

（6）资信及商务响应表（格式见附件）；

（7）技术响应表（格式见附件）；

（8）认证证书（格式自拟）；

（9）同类业绩（格式见附件）；

（10）车辆性能（格式自拟）；

（11）医疗舱改装方案（格式自拟）；

（12）安装调试及验收方案（格式自拟）；

（13）培训方案（格式自拟）；

（14）售后服务方案（格式自拟）；

（15）应急方案（格式自拟）；

（16）所投设备运行和维修成本（格式自拟）；

（17）投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；

（18）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（报价表）（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：授权委托书、投标函、开标一览表（报价表）必须由法定代表人（单位负责人、自然人本人）签名并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

（三）投标文件的编制

1.依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。投标人参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标人没有按照本章节文件目录要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是完成本招标文件所述的项目内容所需的全部费用，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、试运行合格直至验收合格、备品备件、培训费、人员工资福利费、招标代理费、税金费、风险费、不可预见费等一切完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（作无效标处理）。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

5.投标报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标资格。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，协商过程以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件；

4.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人在投标文件有效期内强行撤回（撤销）其投标文件的，采购人将按采购预算金额的2%对其进行追偿，以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

（七）投标文件的签署、盖章

1.《投标文件》应当按照《第二部分 投标须知》规定和《第六部分 投标文件格式》要求进行盖章、签署。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或招标文件要求应当提供而未提供的，投标无效。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（九）投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（3）未按照招标文件规定的要求签署、盖章的。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、供货期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件内有商务报价出现的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）报价出现前后不一致时拒绝按照采购文件规定的错误修正原则进行修正的；

（5）投标报价具有选择性，开标记录载明的报价与《投标文件》承诺价格不一致且拒绝按照采购文件规定的原则进行修订的；

（6）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（8）投标文件未按本招标文件的要求进行盖章或签署的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，投标人不能在规定的时间证明其报价合理性的。

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（十）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

（一）开标

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。投标人不足3家的，不得开标。

2.开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购组织机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在【30分钟】内完成在线解密。

3.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

2.采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格符合性进行审查。

3.投标人未按招标文件要求提交与“申请人的资格要求”的条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效，并不再将其商务技术文件、报价文件提交给评标委员会进行后续评审。

4.允许联合体投标的采购项目，投标人以联合体形式参加投标的，应当在资格文件中提供有效的联合协议，否则投标无效。

5.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

6.资格审查合格的投标人不足3家的，不再进行评标。

（三） 信用信息查询

1.信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（四）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式见附件，填写完毕后发送至邮箱554318517@qq.com；

（3）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）商务技术评审结束后，宣告商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标人名单，同时公布其商务技术得分情况。

（6）开启有效投标人的《报价文件》，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）在系统上公布评审结果。

特别说明：

- 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式予以确认。

（五）情况说明

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，绍兴平准招标代理有限公司将开启解密失败的投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

1.评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3.投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式（PDF格式）提交并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或其授权的代表签字，在规定时间内予以书面（PDF格式）回复或确认，若因CA锁等原因无法上传，在专家限定时间内可将线下材料（PDF格式）发送到采购代理机构邮箱，由采购代理机构上传。否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。

4.投标文件的错误修正

4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若在报价文件上传的报价和报价一览表里填写的报价不一致时，以投标人上传的报价文件为准，由采购代理机构经办人对投标人报价进行修正。

4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖CA签章，由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（八）投标文件的评估、比较、评分

1.评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

2.对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（九）评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分 评标办法及评分标准》。

（十）评标特殊情况处理（如有）

1.评标结果修改

评标报告签署前，评标结果经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

除上述情形外，任何人不得修改评标结果。

2.重新评审

评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（十一）推荐中标候选供应商

评标结果汇总完毕后，评标委员会将向采购人推荐投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分排列第一的投标供应商为中标候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评标报告，评标委员会成员应当在评标报告上签字（或加注电子签章），对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（十三）评标内容的保密

1.公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- 六、定标

（一）采购结果确认（确定中标单位）

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标单位。具体流程如下：

- 1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，或者采购人委托评标委员会在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

3.采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

（二）采购结果公告和中标通知书签发

1.采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标单位签发书面《中标通知书》。

2.中标公告期限为1个工作日；

3.中标通知书发出后，中标单位无正当理由不得放弃中标。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内持《中标通知书》与采购人签订《政府采购合同》。

2.所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

3.中标单位拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%向采购人进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用、补偿采购人损失，若预算金额的5%不足以支付，按实际损失赔偿），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

4.原中标单位拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同备案

1.中标单位应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同原件报绍兴平准招标代理有限公司备案。

2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

（三）履约担保（履约保证金）

详见《投标须知前附表》。

- 八、款项的结算

按照前面前附表的有关规定结算。

- 九、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和招标代理机构。

- 第三部分   采购需求

- 一、项目说明

1.投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国际、国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5.所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

- 二、采购清单

| 标项 | 标项名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康一体机 | 健康一体机低配 | 3 | 台 |  |
|  |  | 健康一体机高配 | 3 | 台 |  |
| 2 | 救护车 | 救护车 | 1 | 辆 |  |

- 三、设备技术要求及主要性能参数

- 1.标项1：健康一体机

- 1.1健康一体机低配（3台）

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 整机要求 |
| 1 | 健康一体机功能包含身高、体重、BMI、体温、脂肪率、血压、血氧、血糖、尿酸、胆固醇、中医体质辨识、心理健康测试等多项检测功能，数据可通过互联网实时共享。 |
| 1.1 | 一体化操作台 |
| 1.1.1 | 所有检测人体各项健康指标的设备高度集成到一台仪器上，以一体化工作台的方式呈现,安装维护理简单，安装移动轮，移动方便 |
| 1.1.2 | 设有1个检测区、1台触摸式显示屏。 |
| 1.1.3 | 体检全程动画语音提示，可自选检测项目次序排列，满足检测者自行检测。 |
| 1.1.4 | 为保证体检数据的稳定性和准确性，所有设备为有线连接。 |
| 1.2 | 触摸屏一体主机 |
| 1.2.1 | ≥14寸触摸显示屏。 |
| 1.2.2 | 屏幕分辨率:≥1336*768。 |
| 1.2.3 | 显示器为LED屏。 |
| 1.2.4 | 工控主机 |
| 1.2.5 | 内存：≥2G，硬盘：≥16G。 |
| ▲1.2.6 | 操作系统：正版Windows操作系统或Android 7.1.2以上系统。 |
| 1.3 | 支持身份证阅读和打印功能 |
| 1.3.1 | 配置身份证阅读器，符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息，适用于WIN98/2000/2003/XP/WIN7/8/10平台。 |
| 二 | 检测功能要求 |
| 2.1 | 非接触式红外体温计 |
| 2.1.1 | 工作模式：体温模式、表面温度模式、室温模式、查看温度记录模式 |
| 2.1.2 | 测量范围：不窄于35～42.0℃； |
| 2.1.3 | 最大允许误差：35℃-42℃，≤±0.4℃ |
| 2.1.4 | 测量时间：≤1秒 |
| 2.1.5 | 测量距离：5cm～15cm |
| 2.1.6 | 可存储数据组数：>99 |
| 2.1.7 | 自动关机时间：10秒 |
| 2.1.8 | 温度显示分辨率：0.1℃ |
| 2.1.9 | 温度报警值：默认38℃（可设置） |
| 2.1.10 | 测量方法：非接触 |
| 2.1.11 | 数据通讯：为 USB 接口有线通讯，USB 接口连接电脑 PC端使用 |
| 2.2 | 身高体重测量 |
| 2.2.1 | 数据输出格式：RS—232接口，可以连接电脑。 |
| 2.2.2 | 体型：国际通用体格指数（BMI） |
| 2.2.3 | 体重测量方式：精密平衡压力传感器称重 |
| 2.2.4 | 身高测量方式：超声波测距 |
| 2.2.5 | 自动语音播报并LED显示。 |
| 2.2.6 | 身高测量范围：60～200cm；体重测量范围：3～200kg 身高测量精确度：≤±0.5cm；体重测量精确度：≤±0.5kg |
| 2.3 | 血压计 |
| 2.3.1 | 测量方法：脉搏波法或示波法或示波法+柯氏音法 |
| 2.3.2 | 血压测量范围：40～260mmHg；脉搏数测定范围：40～180次/分 |
| 2.3.3 | 精确度：血压:≤±3mmHg 脉搏:读取数值的≤±5%或≤±5次/分（取最大者） |
| 2.3.4 | 分辨率：≥1mmHg/0.1kPa |
| 2.3.5 | 记忆组数：≥99组 |
| 2.3.6 | 臂筒适用臂围：24cm-42cm |
| 2.3.7 | 臂筒活动角度：≥10° |
| 2.3.8 | 电击保护：I类设备，B型应用部分 |
| 2.4 | 人体脂肪检测 |
| 2.4.1 | 原理：生物电阻抗法； |
| 2.4.2 | 测量范围：身体脂肪率5.0%-50%； |
| 2.4.3 | 分度值：0.5%； |
| 2.4.4 | 基础代谢：385Kcal-5000Kcal； |
| 2.4.5 | 性能：人体电阻法精准测量人体脂肪率、水分、基础代谢等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量。 |
| 2.5 | 血糖、尿酸、总胆固醇检测 |
| 2.5.1 | 原理:电化学生物感应法。 |
| 2.5.2 | 血样采集方式：测试毛细血管、静脉、动脉和新生儿全血血样。 |
| 2.5.3 | - 测量时间：≤10秒（血糖）；≤26秒（总胆固醇）；≤15秒（尿酸）。 |
| 2.5.4 | 测量范围: 血糖 20-600 mg/dL(1.1-33.3 mmol/L) 尿酸 3-20 mg/dL(0.18-1.19 mmol/L) 总胆固醇 100-400 mg/dL(2.59-10.35 mmol/L) |
| 2.5.5 | 血糖准确性：当测试范围＞4.17mmol/L时，测量误差≤±20%；当测试范围≤4.17mmol/L时，测量误差≤±0.83mmol/L |
| 2.5.6 | 尿酸准确性：当测试范围＞0.3mmol/L时，测量误差≤±20%；当测试范围≤0.3mmol/L时，测量误差≤±0.06mmol/L |
| 2.5.7 | 总胆固醇准确性：当测试范围＞3.88mmol/L时，测量误差≤±20%；当测试范围≤3.88mmol/L时，测量误差≤±0.78mmol/L |
| 2.5.8 | 样品体积：血糖、尿酸1-1.5μL、总胆固醇10μL |
| 2.6 | 血氧饱和度检测 |
| 2.6.1 | 监测参数：血氧饱和度（SPO2）、脉率（PR）、血流灌注指数（PI） |
| 2.6.2 | 报警：声光双重报警，具备脉搏调制音 |
| 2.6.3 | PR测试范围：30-250BOM |
| 2.6.4 | 测量对象：三岁以上 |
| 2.6.5 | 脉率测量精度：30-250bpm范围内，监测误差为≤±2bpm或≤±2% |
| 2.6.6 | 血氧饱和度精度：在70%-100%测量范围内≤3% |
| 2.6.7 | 血氧饱和度测试范围：35%-100% |
| 2.6.8 | 数据通讯：为 USB 接口有线通讯，USB 接口连接电脑 PC端使用 |
| 2.7 | 中医体质检测 |
| 2.7.1 | 检测类型：九种中医体质 |
| 2.7.2 | 软件要求 |
| 2.7.2.1 | 软件为CS架构，Windows 系统； |
| 2.7.2.2 | 软件有客户档案功能(保存客户的自然信息和健康信息，随时调取查阅)； |
| 2.7.2.3 | 中医体质报告中所有的建议内容全部可以自由修改模版； |
| 2.7.2.4 | 首次登记需登记基本信息和当次体检信息。下次再登记时系统能自动提取该病人的信息； |
| 2.7.2.5 | 软件支持自定义报告内容功能，养生调理系统：依据辨识的体质，给出个性化的养生调理参考方案，包括：饮食调理、药物调理、运动调理及食疗食谱等； |
| 2.7.2.6 | 软件有数据库功能(保存客户数据，支持时间、姓名、年龄等各种查询)。 |
| 2.8 | 心理健康测评 |
| 2.8.1 | 题库类型：18项专业心理测试题库，UCLA孤独量表、人际关系综合诊断量表、成人心理压力量表、哈弗性向测试、焦虑自评量表（SAS）、老年人抑郁量表、情商（EQ）测试、日常生活能力量表、社会功能缺陷筛选量表、抑郁自评量表、心理年龄量表、心理衰老测试、个人与社会功能量表、强迫症自测量表、创伤后应激障碍、匹兹堡睡眠质量、抑郁体检DEQ、90项症状清单。 |
| 2.8.2 | 测评报告：报告单有测评得分和测评结果，测量者可以根据具体情况给予被测者以相应的建议 |
| 2.8.3 | 访问方式：客户端 |
| 2.9 | 健康一体机管理系统 |
| 2.9.1 | 自助建立电子健康档案 |
| 2.9.1.1 | 初次使用的居民，在所有的健康一体机显示屏上可提示并引导居民自助建档，建档数据自动归入个人健康档案库 |
| 2.9.1.2 | 自助建档支持从二代身份证上进行人员信息（人员姓名、性别、出身日期、住址等身份证号码等基础信息）采集，并自动形成个人健康档案 |
| 2.9.1.3 | 居民首次使用，在所有的健康一体机显示屏上需对居民的日常生活行为和慢病情况进行健康问卷调查，调查数据自动归入个人健康档案库，并为区卫信息平台管理提供分析基础 |
| 2.9.2 | 全程自助体检 |
| 2.9.2.1 | 从登记到集成体检报告，整个过程医护工作人员无需输入任何数据，各设备均可由体检者自助或自动完成，用户可以对体检指标进行等级设定，真正体现全程自助理念。 |
| 2.9.2.2 | 、软件数据处理模块可以把测量的健康检测：身高、体重、体重指数，血压、心率、血氧、体温、脂肪率（人体水分率、基础代谢、脂肪率）、中医体质辨识等检测数据自动上传到系统，无需手动输入，数据结果与相关标准在屏幕上呈现，汇总并生成体检报告，方便医护人员全面监测多种慢性疾病。 |
| 2.9.3 | 数据管理 |
| 2.9.3.1 | 自助建档、自助问卷、自助体检数据实时通过 WIFI 或网络上传区域卫生信息平台，实现具有成熟、安全的数据交互功能，实现数据共享 |
| 2.9.3.2 | 体检数据存储与传输，实现数据长时间保存，可实时调用、查看，实现数据共享，支持居民健康档案接口，体检数据自动归入个人健康档案 |
| 2.9.3.3 | 支持根据体检数据自动分析慢性病、多见病发病率，以柱状图、环状图、曲线图等形式呈现 |
| 2.9.4 | 无线数据传输：软件采用先进的蓝牙通讯模式，传输稳定、高效 |
| 2.9.5 | 健康干预 |
| 2.9.5.1 | 健康指导库：医护工作人员可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据，如有超标数据自动警告，并给出一定的健康促进建议。对各种体检指标的等级可设定打印标记和健康指导。集成体检报告可据此自动生成体检小结 |
| 2.9.5.2 | 分析评估干预： 当次的健康检测数据，进行汇总分析、评估、干预，并从饮食、运动、养生三个方面给出健康指导建议，可对抑郁早期、心理压力过大、睡眠质量差的受检者进行人机互动的心理疏导等 |
| 2.9.5.3 | 慢病管理：支持高血压、糖尿病等慢病体检和随访，符合公卫服务规范；支持实时慢病档案数据下载，支持高血压、糖尿病等慢病异常数据的筛查、人群分布、风险因素等健康管理统计。 |
| 2.9.5.4 | 健康管理平台的覆盖人群等使用情况、单项健康指标的活跃情况等信息的统计及监控；实现智能健康管理平台数据按照区域、机构、异常数据等的归类分析统计、图表展示等功能。 |
| 2.9.6 | 系统界面及设备连接 |
| 2.9.6.1 | 设备开机后蓝牙连接，每个设备连接情况需在系统主界面显示，并在设备自检完成后，设备连接情况会消失，仅显示系统主界面 |
| 2.12.6.2 | 系统主界面包含但不限于直接测试、游客登录、个人查询、云端管理、中医体质辨识、心理健康等功能模块 |
| 2.9.7 | 提供微信端查询功能，体检者可通过扫描二维码远程自助查询个人体检报告 |
| 2.9.8 | 上级主管部门可通过登陆专有后台查看设备运行状况和检测数据，同时通过微信端扫描二维码的方式实时查看设备运行状况和检测数据，方便上级主管部门进行管理和控制 |
| 2.9.9 | 系统管理 |
| 2.9.9.1 | 操作人员设置、权限设置，管理员自主设置数据上传服务地址，通过网络传输将数据实时上传至指定数据服务端 |
| 2.9.9.2 | 支持测量项目拓展，支持本地及远程升级 |
| 2.9.9.3 | 可对系统参数自行设置 |
| 2.9.9.4 | 体检日报支持统计区间内体检的人次数，体检项目的人次数，可进行全方位统计分析 |
| 2.9.10 | 统计功能：强大的数据统计和处理功能，可以根据区域分社区，县市等统计数据监控全民键康 |
| 2.9.11 | 信息管理系统集登记、信息管理、查询、统计、打印于一体，实现机构内健康信息一体机，同时可对接公卫平台。按国家标准建档，实现多场景自助式建立电子档案，实时对接公卫平台实现互联互通，避免重复建档，提高建档合格率、准确率；通过大屏幕，进行机构内统计数据的发布，一目了然，帮助高效实现基层公共卫生服务。内置中医体质参考功能（提供数据大屏展示系统界面截图证明）。 |
| 2.13 | 数据交互：支持数据对接，可实现对接公共卫生信息系统或者医院HIS系统、健康管理系统的数据交互等功能 |
| 2.14 | 其他 |
| 2.14.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单； |
| 2.14.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单。 |

- 1.2健康一体机高配（3台）

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 整机要求 |
|  | 适用范围：用于血压、身高体重、血糖等测量信息及个人信息的采集与传输，并提供智能健康小站信息管理系统软件著作权证书。 |
| 1.1 | 一体化操作台 |
| 1.1.1 | 所有检测人体各项健康指标的设备高度集成以一体化的方式呈现在健康一体机上，体现健康一体机的高度集成性。 |
| 1.1.2 | 设有1个检测区、1台触摸式显示屏。 |
| 1.1.3 | 动画语音指导：体检全程3D动画语音提示，满足检测者自行检测。 |
| 1.1.4 | 为保证体检数据的稳定性和准确性，所有设备为有线连接。 |
| 1.2 | 触摸屏一体主机 |
| 1.2.1 | 尺寸≥15.6寸触摸式显示屏。 |
| 1.2.2 | 屏幕分辨率:1920x1080。 |
| 1.2.3 | 显示器为电容式触摸屏。 |
| 1.2.4 | 内存：≥4G，硬盘：≥128G。 |
| 1.2.5 | 操作系统：正版Windows 操作系统。 |
| ▲1.2.6 | 主机应为微型工业控制计算机。 |
| ▲1.2.7 | 计算机自带USB口需≧18个（提供实物图片证明材料）。 |
| 1.3 | 支持身份证阅读和打印功能 |
| 1.3.1 | 配置身份证阅读器，须经过公安部审核认可的设备。 |
| 1.3.2 | 配置品牌A4激光打印机设备。 |
| 二 | 检测功能要求 |
| 2.1 | 红外体温测试 |
| 2.1.1 | 工作模式：体温模式、表面温度模式、室温模式、查看温度记录模式 |
| 2.1.2 | 测量范围：不窄于35～42.0℃； |
| 2.1.3 | 精确度：35℃-42℃区间内，≤±0.5℃ |
| 2.1.4 | 测量时间：≤1秒 |
| 2.1.5 | 测量距离：5cm～15cm |
| 2.1.6 | 可存储数据组数：>99 |
| 2.1.7 | 自动关机时间：≤10秒 |
| 2.1.8 | 温度显示分辨率：0.1℃ |
| 2.2 | 身高体重测量 |
| 2.2.1 | 体型：国际通用体格指数（BMI） |
| 2.2.2 | 体重测量方式：精密平衡压力传感器称重 |
| ▲2.2.3 | 身高测量方式：超声波测距 |
| ▲2.2.4 | 身高测量范围：70～200cm；体重测量范围：5.5～200kg 身高测量精确度：≤±0.5cm；体重测量精确度：≤±0.5kg （提供身高体重的校准证书） |
| 2.3 | 血压脉搏检测 |
| 2.3.1 | 测量方法：脉搏波法或示波法 |
| 2.3.2 | 血压测量范围：40～260mmHg；脉搏数测定范围：40～180次/分 |
| 2.3.3 | 精确度：血压:≤±3mmHg 脉搏:读取数值的≤±5%或≤±5次/分（取最大者） |
| 2.3.4 | 存储容量：>100组测量数据 |
| 2.3.5 | 测量位置：左右臂均可测量 |
| 2.3.6 | 压力监测：高精密半导体压力传感器 |
| 2.3.7 | 加压：压力泵自动加压方式 |
| 2.3.8 | 减压：线性电磁控制阀自动减压系统 |
| 2.3.9 | 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒 |
| 2.3.10 | 有肘部位置传感器 (准确定位肱动脉，提高测量精度) |
| 2.3.11 | 臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度 |
| 2.3.12 | 适合臂周：17cm～42cm |
| 2.3.13 | 干扰提示：干扰情况用户提醒 |
| 2.3.14 | 抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料 |
| 2.3.15 | 压力单位：mmHg和kPa两种模式互选 |
| 2.4 | 人体脂肪检测 |
| 2.4.1 | 原理：生物电阻抗法 |
| 2.4.2 | 性能：人体电阻法精准测量不低于27项人体指标：包含但不限于脂肪率、基础代谢、体内水率、脂肪重量、肌肉重量、内脏脂肪等级、身体年龄、骨盐重量、蛋白质率、肌肉率、体内水重量、去脂体重重量、细胞内液重、细胞外液重、蛋白质重、骨骼肌率、体格指数、综合评分、阻抗、无机盐、标准重量、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、肥胖度等。（提供体检报告页面证明） |
| 2.5 | 血脂四项检测 |
| 2.5.1 | 测量原理：电化学、光谱 |
| 2.5.2 | 标本类型：全血、血清或血浆 |
| 2.5.3 | - 标本量：单项测试卡：10微升，三合一测试卡：35微升 |
| 2.5.4 | 测试时间：≤120秒 |
| 2.5.5 | - 测量范围：CHOL：2.59-12.93mmol/L（100-500mg/dL） HDL:0.39-2.59mmol/L（15-100mg/dL） TRIG:0.51-7.34mmol/L（45-650mg/dL） |
| 2.5.6 | 计量单位：mmol/L，mg/dL（系统默认mmol/L，可根据需要更换） |
| 2.5.7 | 记忆值：200个测试结果 |
| 2.5.8 | 操作温度：5-45℃ |
| 2.5.9 | 省电模式：5分钟内没有任何操作仪器自动关机 |
| 2.6 | 血氧饱和度检测 |
| 2.6.1 | 监测参数：血氧饱和度（SPO2）、脉率（PR）、血流灌注指数（PI） |
| 2.6.2 | 报警：声光双重报警，具备脉搏调制音 |
| 2.6.3 | PR测试范围：30-240BOM |
| 2.6.4 | 测量对象：三岁以上 |
| 2.6.5 | 脉率测量精度：30-240bpm范围内，监测误差为≤±2bpm或±2% |
| 2.6.6 | 血氧饱和度精度：在70%-100%范围内，测量误差为≤±3% |
| 2.6.7 | 血氧饱和度测试范围：35%-100% |
| 2.6.8 | 数据通讯：需为 USB 接口有线通讯 |
| 2.7 | 血糖、尿酸、总胆固醇检测 |
| 2.7.1 | 原理:电化学生物感应法 |
| 2.7.2 | 血样采集方式：须可测试毛细血管、静脉、动脉和新生儿全血血样 |
| 2.7.3 | 测量时间：≤15秒内（血糖）；≤26秒（总胆固醇）；≤15秒（尿酸） |
| 2.7.4 | 测量范围：总胆固醇糖100-400 mg/dL(2.59-10.35mmol/L) 血糖20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L) 尿酸3-20mg/dL(0.18-1.19mmol/L) |
| 2.7.5 | 样品体积： 血糖、尿酸≤1.5μL、总胆固醇≤10μL |
| 2.7.6 | 记忆容量：不少于460组测试结果 |
| 2.7.7 | 数据通讯：需为 USB 接口有线通讯，与设备主机连接 |
| 2.7.8 | 血糖、尿酸、总胆固醇此三个项目需在一台设备上完成 |
| 2.8 | 心电检测 |
| 2.8.1 | 标准12导联心电信号同步采集，可切换6导联采集模式 |
| 2.8.2 | 采集方式：支持USB有线和蓝牙无线两种心电采集方式 |
| 2.8.3 | 输入阻抗：≥50MΩ |
| 2.8.4 | 耐极化电压：±400 mV |
| 2.8.5 | 共模抑制比：>100 dB；>120dB（开启交流滤波） |
| 2.8.6 | 定标电压：1 mV误差范围±2% |
| 2.8.7 | 输入回路电流：≤0.01μA |
| 2.8.8 | 噪声电平：≤15μVp-p |
| 2.8.9 | 心率测量范围：30～300bpm，最大允许误差为±1或显示值的±1%，两者取大值 |
| 2.8.10 | 抗干扰滤波：基线滤波、低通滤波、肌电滤波、交流滤波 |
| ▲2.8.11 | 增益：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、10/5 mm/mV、20/10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV、AGC（自动）增益九个档，转换误差范围不超过±2% |
| 2.8.12 | 走纸速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s六档，误差范围不超过±2% |
| 2.8.13 | 打印格式：12x1、6x2+1R、6x2（仅windows）、3x4+3R、3x4+1R、节律导联、6x1（6导模式） |
| 2.8.14 | 支持导联脱落检测和心拍提示音 |
| 2.8.15 | 心电波形显示支持多种配色方案 |
| 2.8.16 | 支持自动记录和手动记录模式，自动记录模式时长可设置 |
| 2.8.17 | 支持预采样，预采样时长可设置 |
| 2.8.18 | 支持PDF、JPEG、、DICOM、 EM-XML、FDA-XML（选配）、SCP（选配）、BKG（选配）等多种格式输出 |
| 2.8.19 | 支持单节律导联和三节律导联自定义 |
| 2.8.20 | 支持高QRS波增益自动减半 |
| 2.8.21 | 支持Windows、Andriod操作系统 |
| 2.8.22 | 电源供应：支持USB供电（5V）和电池供电（d.c.1.5Vx2） |
| 2.8.23 | 防电击程度：CF型 |
| 2.9 | 中医体质检测 |
| 2.9.1 | 检测类型：九种中医体质 |
| 2.9.2 | 为确保中医检测数据的真实性和准确性，需提供健康一体机同品牌中医体质检测评价系统的计算机软件著作权证书 |
| 2.9.3 | 为确保中医检测数据的真实性和准确性，需提供健康一体机同品牌中医体质检测评价系统的软件产品证书 |
| 2.10 | 心理健康测评 |
| ▲2.10.1 | 题库类型18项专业心理测试题库，UCLA孤独量表、人际关系综合诊断量表、成人心理压力量表、哈弗性向测试、焦虑自评量表（SAS）、老年人抑郁量表、情商（EQ）测试、日常生活能力量表、社会功能缺陷筛选量表、抑郁自评量表、心理年龄量表、心理衰老测试、个人与社会功能量表、强迫症自测量表、创伤后应激障碍、匹兹堡睡眠质量、抑郁体检DEQ、90项症状清单。（提供软件截图证明材料） |
| 2.10.2 | 测评报告：报告单有测评得分和测评结果，测量者可以根据具体情况给予被测者以相应的建议 |
| 2.11 | 视力检测 |
| 2.11.1 | 检测功能：视力检测、色盲色弱检测、散光检测 |
| 2.11.2 | 视力测量范围：对数值4.0-5.3 |
| 2.11.3 | 为确保视力检测数据的真实性和准确性，需提供健康一体机同品牌视力检测系统和视力、色盲、散光数据采集系统的计算机软件著作权证书 |
| 2.12 | 健康一体机管理系统 |
| 2.12.1 | 自助建立电子健康档案 |
| 2.12.1.1 | 初次使用的居民，在所有的健康一体机显示屏上可提示并引导居民自助建档，建档数据自动归入个人健康档案库 |
| 2.12.1.2 | 自助建档支持从二代身份证上进行人员信息（人员姓名、性别、出身日期、住址等身份证号码等基础信息）采集，并自动形成个人健康档案 |
| 2.12.1.3 | 居民首次使用，在所有的健康一体机显示屏上需对居民的日常生活行为和慢病情况进行健康问卷调查，调查数据自动归入个人健康档案库，并为区卫信息平台管理提供分析基础 |
| 2.12.2 | 全程自助体检 |
| 2.12.2.1 | 从登记到集成体检报告，整个过程医护工作人员无需输入任何数据，各设备均可由体检者自助或自动完成，用户可以对体检指标进行等级设定，真正体现全程自助理念 |
| 2.12.2.2 | 软件数据处理模块可以把测量的健康检测：身高、体重、体重指数，血压、心率、心电图、血氧、血糖、尿酸、高密度、低密度、 甘油三脂、总胆固醇、体温、脂肪率（人体水分率、基础代谢、脂肪率）、腰臀比例、中医体质辨识等检测数据自动上传到系统，无需手动输入，数据结果与相关标准在屏幕上呈现，汇总并生成体检报告，方便医护人员全面监测多种慢性疾病 |
| 2.12.3 | 数据管理 |
| 2.12.3.1 | 自助建档、自助问卷、自助体检数据实时通过 WIFI 或网络上传区域卫生信息平台，实现具有成熟、安全的数据交互功能，实现数据共享 |
| 2.12.3.2 | 体检数据存储与传输，实现数据长时间保存，可实时调用、查看，实现数据共享，支持居民健康档案接口，体检数据自动归入个人健康档案 |
| 2.12.3.3 | 支持根据体检数据自动分析慢性病、多见病发病率，以柱状图、环状图、曲线图等形式呈现 |
| 2.12.4 | 无线数据传输：软件采用先进的蓝牙通讯模式，传输稳定、高效 |
| 2.12.5 | 健康干预 |
| 2.12.5.2 | 健康指导库：医护工作人员可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据，如有超标数据自动警告，并给出一定的健康促进建议。对各种体检指标的等级可设定打印标记和健康指导。集成体检报告可据此自动生成体检小结 |
| 2.12.5.2 | 分析评估干预： 当次的健康检测数据，进行汇总分析、评估、干预，并从饮食、运动、养生三个方面给出健康指导建议，可对抑郁早期、心理压力过大、睡眠质量差的受检者进行人机互动的心理疏导等 |
| 2.12.6 | 系统界面及设备连接 |
| 2.12.6.1 | 设备开机后蓝牙连接，每个设备连接情况需在系统主界面显示，并在设备自检完成后，设备连接情况会消失，仅显示系统主界面 |
| 2.12.6.2 | 系统主界面包含但不限于直接测试、游客登录、个人查询、云端管理、中医体质辨识、心理健康等功能模块 |
| 2.12.7 | 提供微信端查询功能，体检者可通过扫描二维码远程自助查询个人体检报告 |
| 2.12.8 | 上级主管部门可通过登陆专有后台查看设备运行状况和检测数据，同时通过微信端扫描二维码的方式实时查看设备运行状况和检测数据，方便上级主管部门进行管理和控制 |
| 2.12.9 | 系统管理 |
| 2.12.9.1 | 操作人员设置、权限设置，管理员自主设置数据上传服务地址，通过网络传输将数据实时上传至指定数据服务端 |
| 2.12.9.2 | 支持测量项目拓展，支持本地及远程升级 |
| 2.12.9.3 | 可对系统参数自行设置 |
| 2.12.9.4 | 体检日报支持统计区间内体检的人次数，体检项目的人次数，可进行全方位统计分析 |
| 2.12.10 | 统计功能：强大的数据统计和处理功能，可以根据区域分社区，县市等统计数据监控全民键康 |
| 2.12.11 | 数据交互：支持数据对接，可实现对接公共卫生信息系统或者医院HIS系统、健康管理系统的数据交互等功能 |
| 2.13 | 健康一体机云管理平台及手机端功能 |
| 2.13.1 | 医院/企业： |
| ▲2.13.1.1 | 查询本机的检测记录、统计、打印、导出、上传其他平台，云平台首页即可查看今天、本周、本月、本年的体检人数，每月体检人数变化趋势图，血压异常人数统计和占比，BMI异常人数统计和占比。（提供第三方检验报告证明材料） |
| 2.13.1.2 | 可根据姓名、身份证号，查看体检记录，在体检记录列表里，查看体检报告详情，体检报告详情页面默认展示为最近一次体检项目数据。 |
| 2.13.1.3 | 用户在体检报告详情页上切换体检时间，可分别查看近三次体检报告详情，并展示了最近三次体检中血压、血糖、BMI的变化趋势。 |
| 2.13.1.4 | 统计管理 |
| 2.13.1.4.1 | 体检统计：各年龄段体检人数的统计，以柱状图的形式展示；各年龄段体检人数的占比，以环状图的形式展示；以及各设备的体检人数汇总列表（提供第三方检验报告证明材料）。 |
| 2.13.1.4.2 | 异常统计：异常统计页面包括血压异常人数统计及占比、BMI 异常人数统计及占比、中医体质人数统计及占比区域，各区域均以柱状图和环形图进行展示（提供第三方检验报告证明材料）。 |
| 2.13.1.4.3 | 咨询售后统计：咨询各类问题人数统计和占比，以及问题处理情况占比。 |
| 2.13.2 | 代理商/卫健局/企业管理者：针对所管理的设备可查询检测记录、统计汇总、检测数量统计、设备活跃度等信息。 |
| 2.13.3 | 手机端功能：体检者或家人通过手机可随时查看电子体检结果、历史记录、健康指导（运动、膳食、中医养生等）、疾病预防等健康宣教知识，为家人代查检测结果、绑定及解绑信息。 |
| 2.13.4 | 平台性能稳定性高，≥60个用户同时登录，进入首页界面的响应时间≤5s。≥60个用户同时查询体检记录，取得反馈结果的响应时间≤5s。≥60个用户同时查询体检统计，取得反馈结果的响应时间≤5s。（提供第三方检验报告证明材料）。 |
| 2.14 | 其他 |
| 2.14.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单； |
| 2.14.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单。 |

- 2.救护车（1辆）

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 车辆基本要求 |
| 1.1 | 整车基本功能：投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车。 |
| 1.2 | 适应环境：投标车型应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求，适应气温-35到60摄氏度之间。 |
| 1.3 | 产品公告：投标车型应具备国家发改委目录公告以及3C认证，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 2 | 车辆技术要求 |
| 2.1 | 外形尺寸：5400mm≥长≥5300mm、2000mm≥宽≥1900mm、2450mm≥高≥2300mm |
| 2.2 | 医疗舱尺度：3000mm≥长≥2700mm、1750mm≥宽≥1650mm、1800mm≥高≥1700mm |
| 2.3 | 轴距≥3300mm |
| 2.4 | 最高时速≥170KM/h |
| 2.5 | 整备质量≤3300Kg |
| 2.6 | 总质量≤3300Kg |
| 2.7 | 发动机排量≥1900ml |
| 2.8 | 发动机型式：直列四缸、液冷、增压中冷、缸内直喷汽油机 |
| 2.9 | 燃油种类：汽油 |
| 2.10 | 额定功率≥160Kw |
| 2.11 | 最大扭矩≥350Nm |
| 2.12 | 排放标准：尾气排放必须符合国VI标准。 |
| 2.13 | 变速器：≥6档自动变速箱 |
| 2.14 | 发电机：发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.15 | 制动系统：双管路液压制动、前通风盘式、后实心盘式，带防抱死制动系统（ABS） |
| 2.16 | 空调系统 控制：冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |
| 2.16.1 | 制热要求：在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度以上。 |
| 2.16.2 | 制冷要求：在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统在15分钟内，使车内温度至少达到7摄氏度以上。 |
| 2.17 | 其他配置 |
| 2.17.1 | 安全气囊：驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.17.2 | 车窗：医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式/可移动式玻璃窗。 |
| 2.17.3 | 侧拉门：医疗舱右侧必须为大开度侧拉门。 |
| 2.17.4 | 尾门：尾门要求对开式，可180度打开。 |
| 2.17.5 | 踏板：医疗舱右侧侧拉门处应安装电动折叠伸缩式上车踏板。 |
| 2.17.6 | 后视镜：后视镜为电动可调节后视镜。 |
| 2.18 | 外 观 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计。 2.所有标识采用知名品牌反光贴。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |
| 3.1 | 医疗舱内饰防火性能：医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.2 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应全部采用复合材料模具一次成型工艺，复合材料应具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，禁止使用板材拼接工艺，应符合GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》的环保要求。 |
| 3.3 | 内饰及结构件：医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.4 | 医疗舱结构 |
| 3.4.1 | 地板：采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。 |
| 3.4.2 | 中隔墙：中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用优质高分子复合材料一次成型工艺。中隔墙上配有透明窗。 |
| 3.4.3 | 操作平台：应位于医疗舱左侧，采用优质高分子复合材料一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |
| 3.4.4 | 药品柜：药品器械柜可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，应采用优质高分子复合材料与高分子板材相结合制作而成，不吸水、易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |
| 3.4.5 | 辅料柜：应位于医疗舱顶部两侧以及中隔墙上方，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于6个。 |
| 3.4.6 | 器械平台：应位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.4.7 | 医生椅：应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.4.8 | 柜式床：应采用优质高分子复合材料一次成型工艺，可坐二人（带安全带），座垫下方两侧空间可做工具箱。座椅的座垫、靠背表面无拼接线缝，并便于冲洗消毒，安全带装配牢固、耐用、可靠。 |
| 3.4.9 | 氧气瓶柜：应采用优质高分子复合材料一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |
| 3.4.10 | 集成内顶：集成内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、全方位扶手等功能与一体，采用优质高分子复合材料一次成型工艺。 |
| 3.4.11 | 污物桶：在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |
| 3.4.12 | 医疗舱车窗：医疗舱至少有2个车窗，至少1个可开启，车窗材料符合车辆有关规定。 |
| 3.4.13 | 安全扶手：医疗舱的上、下车门处、顶部应安装扶手。 |
| 3.5 | 车载担架系统 |
| 3.5.1 | 由高强度的铝合金材料制成； 无需任何控制把手即可自动上下车，避免因操作人员操作不当引发事故的可能性； PVC防水海绵床垫，靠背最大角度可调75度； 加粗的椭圆形腿管，轮子尺寸≧150mm宽面橡胶轮； 担架尺寸为≦200*55*90mm； 自重≦40kg，承重≧250kg。 |
| 3.5.2 | 尺寸：长≤1637mm，宽≤437mm，高≤67mm，最大长度≥2010mm; 自重≤4kg，可有效降低急救人员工作强度。 担架两端具有卡扣装置，可分离为左右两部分。 最大可载重G:≤260kg.适用于不同体重病人，甚至超重病人，满足急救特殊使用需求。 担架材质：航空级碳纤维材料，耐腐蚀、耐重压，强度好、重量轻；碳纤维具有优良的强度和刚性，碳纤维约比铝合金刚性高1倍、强度3倍多。 固定带为尼龙材料制成，配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣。 可在原地固定病人。 在不移动病人的情况下，可将病人铲入或从病人体下抽出担架 担架一端（脚部）采用窄框架结构。 使用寿命：≥8年。 耐温：-40℃至 180℃。 |
| 3.6 | 警示系统 |
| 3.6.1 | 警灯：内嵌式警灯，内部安装超高亮度LED警灯，流线型设计；左右中部各安装蓝色方形LED警示灯，左右后部安装蓝色菱形或方形LED警示灯，车身后部配有长条型尾翼集成警灯。 |
| 3.6.2 | 警报器：分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制，并符合GB8108规定。 |
| 3.7 | 供氧系统 |
| 3.7.1 | 氧气瓶：救护车应可放置2瓶10升铝合金氧气瓶，带高压减压阀及固定装置。 |
| 3.7.2 | 氧气管道：氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接。 |
| 3.7.3 | 湿化瓶：即插即用湿化瓶。 |
| 3.8 | 换气系统：隐藏式下排风，带初级过滤装置，车厢内换气次数可达20次/小时。 |
| 3.9 | 杀菌系统：应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |
| 3.10 | 照明系统 |
| 3.10.1 | 工作灯：应配有LED照明灯，光线均匀、柔和，考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。 |
| 3.10.2 | 专用射灯：应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.10.3 | 后照灯：应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 3.10.4 | 夜间外部照明系统：夜间外部照明系统：应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.11 | 输液固定器：在担架车上方应装有输液架以及输液泵固定支架。 |
| 3.12 | 通讯系统：在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| ▲3.15 | - 车载空气消毒机 - 广泛适用于负压救护车、医疗车、急救车、体检车、核酸检测车、疫苗运输车以及公交旅游巴士等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。 - 对车内封闭空间定流消杀防护，适用体积≥30m³。 壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。 外形尺寸：长+宽+高≤700MM，输入电压DC 12V。 细菌杀灭率≥99.93%，对空气自然菌的消亡率≥90.50%。 臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜0.1uW/c㎡,设计循环风量＞240m³/h，可以循环调节风量大小。 以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒，提供涵盖前述所有杀毒方式的空气杀毒原理图。 空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态。 可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作。当机器与手机处于同一WIFI环境下，可以拓展手机控制功能。 空气消毒机作为第二类消毒产品，其卫生安全评价结论为合格（投标文件中提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图证明）。 空气消毒机最高风速档的稳态工作噪声＜50dB。 应配置安装壁挂板，并提供便捷安装说明。 |
| 4 | 车载设备 |
| 4.1 | 除颤监护一体机 |
| 4.1.1 | 重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。 |
| 4.1.2 | 彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800*600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 |
| 4.1.3 | 支持中文操作界面。 |
| 4.1.4 | 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 |
| 4.1.5 | 具备手动除颤、血氧饱和度、无创血压、呼吸监护、自动体外除颤（AED）等功能，AED功能适用于8岁以下29天以上人群。 |
| 4.1.6 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
| 4.1.7 | 手动除颤分为同步和非同步（或异步）两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 |
| 4.1.8 | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量（双向波）选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J |
| 4.1.9 | 支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 |
| 4.1.10 | 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |
| 4.1.11 | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |
| 4.1.12 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 |
| 4.1.13 | 开机时间≤2s，符合临床使用。 |
| 4.1.14 | 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 |
| ▲4.1.15 | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 |
| 4.1.16 | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |
| 4.1.17 | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 |
| 4.1.18 | 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 |
| ▲4.1.19 | 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 |
| 4.1.20 | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 |
| 4.1.21 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 |
| 4.1.22 | 可选配监护功能：有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 |
| ▲4.1.23 | 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册（提供佐证材料）。 |
| 4.1.24 | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 |
| 4.1.25 | 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 |
| 4.1.26 | 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 |
| 4.1.27 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 |
| 4.1.28 | 配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪或110mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 |
| 4.1.29 | 可存储≥24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |
| 4.1.30 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 |
| 4.1.31 | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 |
| 4.1.32 | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP44。 |
| 4.2 | 呼吸机 |
| 4.2.1 | 整机与显示要求 |
| ▲4.2.1.1 | 通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试（提供佐证材料）。 |
| 4.2.1.2 | 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 |
| 4.2.1.3 | 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。 |
| 4.2.1.4 | 电池续航时间1块电池≥5小时。 |
| 4.2.1.5 | 呼吸机主机重量≤7kg。 |
| 4.2.1.6 | 吸气峰值流速≥210L/min。 |
| 4.2.1.7 | 可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。 |
| 4.2.1.8 | 可配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。 |
| 4.2.1.9 | 可配备主流CO2监测模块和附件。 |
| 4.2.1.10 | 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 |
| ▲4.2.1.11 | 采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，可同时显示波形和监测参数。 |
| 4.2.1.12 | 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。 |
| 4.2.1.13 | 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。 |
| 4.2.2 | 环境适应性要求 |
| 4.2.2.1 | 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。 |
| 4.2.2.2 | 最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。 |
| ▲4.2.2.3 | 工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求（提供佐证材料）。。 |
| 4.2.3 | 呼吸模式及功能 |
| 4.2.3.1 | 标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 |
| 4.2.3.2 | 高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式） |
| 4.2.3.3 | 可配备无创通气模式和氧疗模式。 |
| 4.2.3.4 | 呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 |
| 4.2.3.5 | 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 |
| 4.2.4 | 设置参数 |
| 4.2.4.1 | 潮气量：20ml—2000ml |
| 4.2.4.2 | 吸气压力：1—60 cmH₂O |
| 4.2.4.3 | 呼气末正压：0—50 cmH₂O |
| 4.2.4.4 | 吸入氧浓度：21—100% |
| 4.2.4.5 | 吸气时间：0.1—10s |
| 4.2.4.6 | 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH₂O，或 OFF |
| 4.2.4.7 | 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF |
| 4.2.4.8 | 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% |
| 4.2.4.9 | 氧疗流量：2—80L/min |
| 4.2.5 | 监测参数和报警 |
| 4.2.5.1 | 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。 |
| 4.2.5.2 | 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO₂—时间波形。 |
| 4.2.5.3 | 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 |
| 5 | 其他 |
| 5.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单； |
| 5.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单。 |

- ★四、资信及商务条款

- 标项1：

| 名称 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 供货期 | 自合同签订之日起60天内完成供货并调试完成。 |
| 安装要求 | 安装地点：由中标单位将货送至采购人指定地点。 |
|  | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成。全院布局系统联网项目在60日内全部调试完成。 |
|  | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准，负责医院安装工作。设备进场安装期间对医院原有装饰面或构造物有破坏的需按原做法要求进行修复。设备安装产生的垃圾由中标单位负责处理外运。 |
| 售后服务 | 保修期限：口扫（口腔数字印模仪）验收合格之日起整机保3年，健康一体机低配、健康一体机高配验收合格之日起整机保5年。 |
|  | 维修响应时间8个小时，24个工作小时未修复提供备品。 |
|  | 配件保证：机器在安装合格之日起，保证8年内全新原厂配件供应。保修期满后厂方负责终身免费维修（只收配件成本费），不收工时费、差旅费，并提供至少每年2次的上门定期回访和进行相关维护。 |
|  | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册。 |
| 培训 | 1.提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容以及到上级医院培训事宜） 2.培训费用都由中标单位承担。 |
| 验收要求 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
|  | 如是计量强制检定设备，验收时需提供计量合格证。 |
| 其他说明 | 标书中应注明软件最新版本，机器配套软件为最新版本，提供终身软件免费升级服务。 |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标供应商支付合同总价的40%作为预付款；设备交付并验收合格后付清全款。注：签订合同时投标人明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |

- 标项2：

| 名称 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 供货期 | 自合同签订之日起60天内完成供货并调试完成。 |
| 安装要求 | 安装地点：由中标单位将货送至采购人指定地点。 |
|  | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成。 |
|  | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准。设备进场安装期间对医院原有装饰面或构造物有破坏的需按原做法要求进行修复。设备安装产生的垃圾由中标单位负责处理外运。 |
| 售后服务 | 质保期：底盘不低于3年或6万公里 （以先到达为准），医疗舱改装部分质保期不低于2年，随车医疗设备按照生产厂家统一质保期。 |
|  | 维修响应时间8个小时，24个工作小时未修复提供备品。 |
|  | 配件保证：机器在安装合格之日起，保证8年内全新原厂配件供应。保修期满后厂方负责终身免费维修（只收配件成本费），不收工时费、差旅费，并提供至少每年2次的上门定期回访和进行相关维护。 |
|  | 中标人应具有详细完善的售后服务方案。为保证采购方拥有完善的售后服务，供应商签订合同时必须提供除颤监护一体机、呼吸机出具制造商（或其授权服务商）针对本项目的售后服务承诺书原件，未能提供原件的供应商取消中标资格。 |
| 培训 | 1.提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容以及到上级医院培训事宜） 2.培训费用都由中标单位承担。 |
| 验收要求 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
|  | 如是计量强制检定设备，验收时需提供计量合格证。 |
| 报价说明 | 报价应包括车身价、随车设施及改装费、安装调试、检测验收、培训、质保期保障、车辆运输费、车辆购置税、保险(不含车辆保险)、服务费、所有税费等费用。 |
| 其他说明 | 按照国家《缺陷汽车召回管理规定》质保期内车辆如有重大生产质量问题，厂方予以召回。 |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标供应商支付合同总价的40%作为预付款；救护车及设备交付并验收合格后付清全款。注：签订合同时投标人明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |

- 第四部分   评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（本项目仅推荐一个中标候选人）。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二、分值的计算

1.满分为100分。其中商务技术分为70分，价格分为30分。总得分=商务技术得分+价格得分；

2.商务技术得分=各评委商务技术打分平均值；

3.价格得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效报价中满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，价格权值=30%。

- 三、商务技术分评标内容及标准

1.商务技术分（70分）

1.1标项1

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 提供投标产品2021年12月1日至今成功案例，每提供1个得1分，最高得3分。必须提供项目案例合同书扫描件加盖CA签章（以合同签订时间为准） | 3 |
| 2 | 技术响应 | 投标产品满足招标文件技术要求中所有系统功能，每个指标均符合，得33分；★条款为实质性条款如有负偏离，作无效标处理。▲条款为重要技术条款，每负偏离1项扣3分，其他为一项技术指标，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 | 33 |
| 3 | 安装调试方案 | 安装调试方案（包括对安装场地环境的了解、安装进度安排，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案，开箱测试方式等）: - 1.方案考虑充分，措施有效的得4.1-6分； - 2.方案合理，措施一般的得2.1-4分； - 3.方案考虑不够充分得0.1-2分； 未提供方案不得分。 | 6 |
| 4 | 验收方案 | - 供应商提供验收时需要采购人配合的内容，以及项目整体验收方案： - 1.方案考虑充分，措施有效的得2.1-3分； - 2.方案合理，措施一般的得1.1-2分； - 3.方案考虑不够充分的得0.1-1分； - 未提供方案不得分。 | 3 |
| 5 | 培训方案 | - 项目培训方案（包括培训时间安排是否合理、培训内容是否全面、培训人员是否齐全、培训次数是否合理、培训场地安排是否合理）： - 1.培训方案完整、可行，培训内容全面，师资力量配备齐全，培训时间、地点、人次安排合理的得4.1-6分； - 2.培训方案基本完整、可行，培训内容基本全面，师资力量配备基本齐全，培训时间、地点、人次安排基本合理的得2.1-4分； - 3.培训方案不完整，培训内容不清晰，师资力量配备差，培训时间地点、人次安排不合理的得0.1-2分； - 未提供方案不得分。 | 6 |
| 6 | 售后服务方案 | 投标文件中应提供对本项目的售后服务方案，包括售后服务内容、响应时间、售后服务便捷性及相应的措施： - 1.售后服务内容完整齐全、响应时间优于采购需求且相应的措施合理有效、售后服务便捷性措施合理的得4.1-6分； - 2.售后服务内容较为完整、响应时间满足采购需求且相应的措施合理有效、有售后服务便捷性保障措施的得2.1-4分； - 3.售后服务方案内容不完整但尚不影响履约的得0.1-2分； - 未提供方案不得分。 | 6 |
|  |  | - 质保期在满足招标文件的基础上每延长1年得2分，最高得4分。 | 4 |
| 7 | 应急方案 | 供应商应根据可能发生的故障问题，提供有效可行的系统应急方案，以保障系统正常稳定运行： - 1.应急方案详细合理，具有可行性的得3.1-4分； - 2.应急方案合理性、可行性一般的得2.1-3分； - 3.应急方案合理性、可行性欠缺的得0.1-2分； - 无方案或完全不合理的不得分。 | 4 |
| 8 | 所投设备运行和维修成本 | - 提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格： - 1.所投设备运行和维修成本低得4.1-5分； - 2.所投设备运行和维修成本较低得2.1-4分； - 3.所投设备运行和维修成本较高得0.1-2分； | 5 |

1.2标项2

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 提供投标产品2021年12月1日至今成功案例，每提供1个得1分，最高得3分。必须提供项目案例合同书扫描件加盖CA签章（以合同签订时间为准） | 3 |
| 2 | 技术响应 | 投标产品满足招标文件技术要求中所有系统功能，每个指标均符合，得33分；★条款为实质性条款如有负偏离，作无效标处理。▲条款为重要技术条款，每负偏离1项扣3分，其他为一项技术指标，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 | 33 |
| 3 | 车辆性能 | 车辆的先进性情况包括车辆主要部件（指底盘、发动机、车身、电气设备和轮胎）性能指标优劣、配套部件（指发动机配件、传动系配件、制动系配件、转向系配件、行走系配件、电器仪表系配件、汽车灯具）性能指标优劣：主要部件内容完整、技术指标搭配合理，配套部件内容完整、技术指标搭配合理的得1.1-2分；主要部件内容基本完整、技术指标搭配基本合理，配套部件内容基本完整、技术指标搭配基本合理的得0.1-1分；未提供车辆先进性情况说明的不得分。 | 2 |
|  |  | 使用寿命长短情况及相应的保障措施科学合理：车辆使用寿命时间长、相应的保障措施科学合理的得1.1-2分；车辆使用寿命时间符合基本要求年限、相应的保障措施基本科学合理的得0.1-1分；未提供车辆使用寿命长短情况及相应的保障措施的不得分。 | 2 |
|  |  | 车辆稳定性情况包括车辆使用故障率低，维修保养频率低及相应的保障措施科学合理：车辆使用故障率低、维修保养频率低、相应的保障措施科学合理的得1.1-2分；车辆使用故障率高、维修保养频率高、相应的保障措施基本科学合理的得0.1-1分；未提供车辆稳定性情况的不得分。 | 2 |
|  |  | 车辆可靠性情况包括车辆连续作业时间长度及相应的保障措施科学合理：车辆连续作业时间长、相应的保障措施科学合理的得1.1-2分；车辆连续作业时间能力不足、相应的保障措施基本科学合理的得0.1-1分；未提供车辆可靠性情况的不得分。 | 2 |
| 4 | 医疗舱改装方案 | - 医疗舱改造的布局及使用便利性，布局方案详尽合理、使用便利的得2.1-3分，布局方案较合理、使用较方便的得1.1-2分，布局方案设计简单、使用便利性一般的得0.1-1分；未提供不得分。 | 3 |
|  |  | - 医疗舱内饰的设计工艺、材质、美观度等情况，设计工艺精湛、材质牢固、整洁美观的得2.1-3分，设计工艺较好、材质较好、较美观的得1.1-2分，设计工艺一般、材质基本符合要求的得0.1-1分，未提供不得分。 | 3 |
| 5 | 安装调试及验收方案 | 安装调试方案（包括安装进度安排，对车辆及配套设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案，开箱测试方式、验收方案等）: - 1.方案考虑充分，措施有效的得4.1-5分； - 2.方案合理，措施一般的得2.1-4分； - 3.方案考虑不够充分得0.1-2分； - 未提供方案不得分。 | 5 |
| 6 | 培训方案 | - 项目培训方案（包括培训时间安排是否合理、培训内容是否全面、培训人员是否齐全、培训次数是否合理、培训场地安排是否合理）： - 1.培训方案完整、可行，培训内容全面，师资力量配备齐全，培训时间、地点、人次安排合理的得2.1-3分； - 2.培训方案基本完整、可行，培训内容基本全面，师资力量配备基本齐全，培训时间、地点、人次安排基本合理的得1.1-2分； - 3.培训方案不完整，培训内容不清晰，师资力量配备差，培训时间地点、人次安排不合理的得0.1-1分； - 未提供方案不得分。 | 3 |
| 7 | 售后服务方案 | 投标文件中应提供对本项目的售后服务方案，包括售后服务内容、响应时间、售后服务便捷性及相应的措施： - 1.售后服务内容完整齐全、响应时间优于采购需求且相应的措施合理有效、售后服务便捷性措施合理的得4.1-6分； - 2.售后服务内容较为完整、响应时间满足采购需求且相应的措施合理有效、有售后服务便捷性保障措施的得2.1-4分； - 3.售后服务方案内容不完整但尚不影响履约的得0.1-2分； - 未提供方案不得分。 | 6 |
| 8 | 应急方案 | 供应商应根据可能发生的故障问题，提供有效可行的系统应急方案，以保障系统正常稳定运行： - 1.应急方案详细合理，具有可行性的得2.1-3分； - 2.应急方案合理性、可行性一般的得1.1-2分； - 3.应急方案合理性、可行性欠缺的得0.1-1分； - 无方案或完全不合理的不得分。 | 3 |
| 9 | 所投设备运行和维修成本 | - 提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格： - 1.所投设备运行和维修成本低得2.1-3分； - 2.所投设备运行和维修成本较低得1.1-2分； - 3.所投设备运行和维修成本较高得0.1-1分。 | 3 |

注：上述评分标准中所有相关证明材料，电子投标文件均需上传原件扫描件并CA签章。

2.价格分（30分）

评标基准价：以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。

- 第五部分   合同主要条款

标项1

甲方（采购单位）：                       签订日期：    年    月   日

乙方（供货单位）：                       签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)（编号：SXPZ-H20250116ZXX）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

第一条 货物内容及合同价格

| 采购项目名称 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 总价： |  |  |  |  |  |

注：

①乙方为履行本合同而发生的所有税、费均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

②知识产权：乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

③产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

④转包或分包：本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，且合按同总金额的5%作为违约金支付给甲方，如实际造成的损失超过违约金的则按实际损失赔偿。

- 第二条 供货、安装及验收

2.1乙方应于合同签订之日起    天内完成完成供货并调试完成。每逾期1天，乙方须向甲方支付违约金200元/每天。

2.2项目及产品的质量、技术标准按招标文件规定和投标文件承诺执行，所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品。

2.3 安装要求

2.3.1安装地点：由乙方将货送至甲方指定地点。

2.3.2安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成。全院布局系统联网项目在60日内全部调试完成。

2.3.3安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准，负责医院安装工作。设备进场安装期间对医院原有装饰面或构造物有破坏的需按原做法要求进行修复。设备安装产生的垃圾由中标单位负责处理外运。

2.4验收要求

2.4.1验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

2.4.2如是计量强制检定设备，验收时需提供计量合格证。

第三条  售后服务

3.1验收合格之日起计算，质保期   年（按投标文件承诺的质保期执行，提供质保的单位需要原厂或有原厂授权的单位。）。

3.2在质保期内，乙方免费保修或维护。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。如出现故障，乙方维修响应时间   小时，   小时到场维修，   个工作日内未修复者无偿提供备用仪器。如不能当场修复的使用备机须作暂时替换，以满足甲方的正常使用要求，若不能提供备机的视为违约，按本合同的第五条违约责任处理。

3.3配件保证：在安装合格之日起，保证8年内全新原厂配件供应。保修期满后厂方负责终身免费维修（只收配件成本费），不收工时费、差旅费，并提供至少每年2次的上门定期回访和进行相关维护。

3.3备品备件供应：

3.3.1 为保证设备正常运行，乙方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入必须的备件，并保证8年以上的供应期。

3.3.2 如有专用工具，乙方应向甲方提供设备维护的专用工具。

3.3.3如有备件，乙方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

3.4培训

1.提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容以及到上级医院培训事宜）；

2.培训费用都由乙方承担。

3.5 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册。

3.6其他售后服务标准按照乙方投标承诺的服务计划实施。

第四条 付款方法

4.1合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同总价的40%作为预付款；设备交付并验收合格后付清全款。

注：签订合同时投标人明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

4.2甲方付款前，乙方应向甲方提交符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约。

第五条  违约责任

如乙方在合同期间有未能达到甲方的招标文件所明示的采购要求之行为的，甲方即有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还已支付款项（如有）并还应支付合同总价30%的违约金给甲方，如违约金不足以抵付甲方造成的经济损失，乙方还应另行作出相应赔偿。

第六条 合同相关文件

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。

第七条  争议解决

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条 免责条款

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

第九条 协议生效

本协议及所含附件自双方签字或盖章之日即生效。

第十条 廉洁条款

10.1甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

10.2甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

10.3严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

10.4乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

10.5乙方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

10.6乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

十一、附  则

11.1协议正本条款受国家《民法典》的保护。

11.2未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

11.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《民法典》有关条文，双方在不违背本合同和谈判或自行采购协议文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

11.4本协议一式伍份，甲方四份，乙方一份。招标文件、投标文件、投标承诺、合同附件、特殊条款和本合同均具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

注：本合同样本仅作参考，采购人与中标供应商可根据实际项目的情况进行必要的修改。

标项2

甲方（采购单位）：                       签订日期：    年    月   日

乙方（供货单位）：                       签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)（编号：SXPZ-H20250116ZXX）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

第一条 货物内容及合同价格

| 采购项目名称 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 总价： |  |  |  |  |  |

注：

①乙方为履行本合同而发生的所有税、费均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

②知识产权：乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

③产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

④转包或分包：本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，且合按同总金额的5%作为违约金支付给甲方，如实际造成的损失超过违约金的则按实际损失赔偿。

- 第二条 供货、安装及验收

2.1乙方应于合同签订之日起    天内完成完成供货并调试完成。每逾期1天，乙方须向甲方支付违约金200元/每天。

2.2项目及产品的质量、技术标准按招标文件规定和投标文件承诺执行，所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品。

2.3 安装要求

2.3.1安装地点：由乙方将货送至甲方指定地点。

2.3.2安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成。全院布局系统联网项目在60日内全部调试完成。

2.3.3安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准，负责医院安装工作。设备进场安装期间对医院原有装饰面或构造物有破坏的需按原做法要求进行修复。设备安装产生的垃圾由中标单位负责处理外运。

2.4验收要求

2.4.1验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

2.4.2如是计量强制检定设备，验收时需提供计量合格证。

第三条  售后服务

3.1验收合格之日起计算，底盘   年或   万公里 （以先到达为准），医疗舱改装部分质保期    年，随车医疗设备按照生产厂家统一质保期。

3.2在质保期内，乙方免费保修或维护。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。如出现故障，乙方维修响应时间   小时，   小时到场维修，   个工作日内未修复者无偿提供备用仪器。如不能当场修复的使用备机须作暂时替换，以满足甲方的正常使用要求，若不能提供备机的视为违约，按本合同的第五条违约责任处理。

3.3配件保证：机器在安装合格之日起，保证8年内全新原厂配件供应。保修期满后厂方负责终身免费维修（只收配件成本费），不收工时费、差旅费，并提供至少每年2次的上门定期回访和进行相关维护。

3.3备品备件供应：

3.3.1 为保证设备正常运行，乙方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入必须的备件，并保证8年以上的供应期。

3.3.2 如有专用工具，乙方应向甲方提供设备维护的专用工具。

3.3.3如有备件，乙方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

3.4培训

1.提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容以及到上级医院培训事宜）；

2.培训费用都由乙方承担。

3.5 乙方应具有详细完善的售后服务方案。为保证甲方拥有完善的售后服务，供应商签订合同时必须提供除颤监护一体机、呼吸机出具制造商（或其授权服务商）针对本项目的售后服务承诺书原件，未能提供原件的供应商取消中标资格。

3.6按照国家《缺陷汽车召回管理规定》质保期内车辆如有重大生产质量问题，厂方予以召回。

3.7其他售后服务标准按照乙方投标承诺的服务计划实施。

第四条 付款方法

4.1合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同总价的40%作为预付款；救护车及设备交付并验收合格后付清全款。

注：签订合同时投标人明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

4.2甲方付款前，乙方应向甲方提交符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约。

第五条  违约责任

如乙方在合同期间有未能达到甲方的招标文件所明示的采购要求之行为的，甲方即有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还已支付款项（如有）并还应支付合同总价30%的违约金给甲方，如违约金不足以抵付甲方造成的经济损失，乙方还应另行作出相应赔偿。

第六条 合同相关文件

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。

第七条  争议解决

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条 免责条款

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

第九条 协议生效

本协议及所含附件自双方签字或盖章之日即生效。

第十条 廉洁条款

10.1甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

10.2甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

10.3严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

10.4乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

10.5乙方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

10.6乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

十一、附  则

11.1协议正本条款受国家《民法典》的保护。

11.2未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

11.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《民法典》有关条文，双方在不违背本合同和谈判或自行采购协议文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

11.4本协议一式伍份，甲方四份，乙方一份。招标文件、投标文件、投标承诺、合同附件、特殊条款和本合同均具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

注：本合同样本仅作参考，采购人与中标供应商可根据实际项目的情况进行必要的修改。

- 第六部分  投标文件格式

- 附件1：

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：         性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人（单位负责人、自然人本人）。

特此证明。

投标人全称（公章）：

日  期：

『编制说明』：法定代表人、单位负责人或自然人本人代表投标人参加投标的，提供法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明复印件。

附件2：

授权委托书

新昌县卫生健康局、绍兴平准招标代理有限公司：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人、自然人本人），现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)(项目编号：SXPZ-H20250116ZXX)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：                        职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名（或盖章）：            职务：

附：法人身份证复印件及授权人身份证复印件。

投标人全称（公章）：

日  期：

附件3：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

新昌县卫生健康局、绍兴平准招标代理有限公司：

我方参与新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)(项目编号：SXPZ-H20250116ZXX)的政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件4：

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

投标函

新昌县卫生健康局、绍兴平准招标代理有限公司：

我方参加你方组织的新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)(项目编号：SXPZ-H20250116ZXX)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明:

（1）我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件；我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议；

（2）我方承诺，如中标，按招标文件规定在采购结果发布后15日内一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费；

（3）如我方拒绝签订合同，承诺按招标文件《第二章 投标人须知》第7.1.6点规定进行赔偿。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

联系电话：

联系地址：

邮政编码：

日期：2025年	 月  日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

附件6：

资信及商务响应表

项目名称：                           项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件7：

技术响应表

项目名称：                              项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件8：

投标人基本情况表

| 投标人信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 联合体投标 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 |  |  |  |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 注册资本 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 通信地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 公司电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 公司网址 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 企业认证 |  |  |  |  |  |
| 企业获奖（如有） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 投标人联系人信息 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 移动电话 |  |  |
| 固定电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） |  |  |  |  |  |

（后附上与评标相关的投标人证书荣誉等相关证书复印件加盖公章）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件9：

同类业绩

项目名称：                                                                     项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 必须提供项目案例合同书（以合同签订时间为准） |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件10：

开标一览表（报价表）

项目名称：                                          项目编号：

| 标项 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |

注：1.投标报价是完成本招标文件所述的项目内容所需的全部费用，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、试运行合格直至验收合格、备品备件、培训费、人员工资福利费、招标代理费、税金费、风险费、不可预见费等一切完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标报价”相一致。

4.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件11：

投标报价明细表（标项1）

项目名称：

项目编号：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  | 健康一体机低配 |  |  | 3台 |  |  |  |
| 2 |  | 健康一体机高配 |  |  | 3台 |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 3.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式。的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标报价明细表（标项2）

项目名称：                              项目编号：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  | 救护车 |  |  | 1辆 |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 3.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式。的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件12：

中小企业声明函（标项1）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 新昌县卫生健康局 的  新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 健康一体机低配（标的名称），属于              （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 健康一体机高配（标的名称），属于              （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（标项2）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 新昌县卫生健康局 的  新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 救护车（标的名称），属于              （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件13：

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)(项目编号：SXPZ-H20250116ZXX)采购活动提供本企业提供货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

附件14：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制作的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

附件15：

政府采购活动现场确认声明书

绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人         （姓名）合法授权参加新昌县基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二次)(项目编号：SXPZ-H20250116ZXX)政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日