临空示范区“临空•星城名院”一、二期智慧安防、三网合一、手机信号覆盖项目（第二次）

项目编号:绍柯企[2024]358号-001

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：浙江绍兴杭绍临空示范区建设开发有限公司（盖章）

采购代理机构：浙江益诚工程咨询有限公司（盖章）

2024年6月18日

目录

第一部分招标公告

第二部分投标人须知

第三部分采购需求

第四部分评标方法及评分标准

第五部分拟签订的合同文本

第六部分应提交的有关格式范例

- 第一部分招标公告

项目概况

临空示范区“临空•星城名院”一、二期智慧安防、三网合一、手机信号覆盖项目（第二次）招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2024年7月2日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企[2024]358号-001

项目名称：临空示范区“临空•星城名院”一、二期智慧安防、三网合一、手机信号覆盖项目（第二次）

预算金额（元）：2980000

最高限价（元）：2980000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：临空示范区“临空•星城名院”一、二期智慧安防、三网合一、手机信号覆盖项目（第二次）

数量：1

预算金额（元）: 2980000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：临空示范区“临空•星城名院”一、二期智慧安防、三网合一、手机信号覆盖设备的采购，详见招标文件。

备注：具体详见招标文件。

合同履行期限：具体详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目的特定资格要求：具有从事基础电信业务的通信运营商或其控股的一级、二级全资子公司。

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年7月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月2日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年7月2日09：30

开标地点（网址）：万绣路车辆基地柯桥区轨道交通集团有限公司1216室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：/

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江绍兴杭绍临空示范区建设开发有限公司

地址：绍兴市柯桥区万绣路车辆基地

传真：/

项目联系人（询问）：汪工

项目联系方式（询问）：0575-84119967

质疑联系人：沈工

质疑联系方式：0575-84111181

2.采购代理机构信息

名称：浙江益诚工程咨询有限公司

地址：绍兴市越城区朝皇路正大综合楼503室

项目联系人（询问）：王豪良

项目联系方式（询问）：18367803829

质疑联系人：秦金霞

质疑联系方式：0575-88246997

3.国有企业采购监督管理部门

名称：浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司

地址：绍兴市柯桥区

传真：/

联系人：金工

监督投诉电话：0575-84117892

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二部分投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的设备材料费、规费、税金及不可预见费等一切相关费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 采购人支付 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 不收取履约保证金 |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3.询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分招标公告

- 第二部分投标人须知

- 第三部分采购需求

- 第四部分评标方法及评分标准

- 第五部分拟签订的合同文本

- 第六部分应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5.招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）;

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.5符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

10.2投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1评分对应表；

10.2.2投标产品规格配置清单；

10.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.4商务响应表；

10.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.6项目负责人情况表；

10.2.7项目组人员名单；

10.2.89售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.2.11廉政承诺书；

10.3投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表。

- 11.投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分“投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20.确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24.合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。本项目不需要递交履约保证金。

- 九、合同公示

26.采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.合同备案

采购人原则上应于采购结果公告发布之日起10日内，将采购合同在政采云系统上备案，最迟不得超过30日。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

28.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

- 服务清单

一、货物清单

本工程智能化系统包含：智慧安防、三网合一系统以及手机信号覆盖等。

1、智慧安防（星城名院一期）：

| 小区名称 | 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 推荐品牌 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星城名院-期 | 1 | 人像摄像机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸， CMOS传感器。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 线缆RVV2*2.5 芯数多芯 电压等级低压 线芯材质无氧铜 护套材质PVC 执行标准国标产品认证IOS9001 加工定制电线最大外径85 颜色绿色、灰色 根据要求可选线缆RVV2*1.0 芯数多芯 电压等级低压 线芯材质无氧铜 护套材质PVC 执行标准国标产品认证IOS9001 加工定制电线最大外径60 颜色绿色 灰色可选 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 6 |
|  | 2 | 不锈钢设备箱 | 300*400*150全不锈钢制作，室外防水含空开，多用接线板 | 国产 | 台 | 6 |
|  | 3 | 监控立杆 | 3.5米立杆，0.75米挑臂（含材料） | 国产 | 根 | 4 |
|  | 4 | 立杆基础 | 0.6*0.6*0.8基础，含基础件，C25混凝土浇筑 | 国产 | 只 | 4 |
|  | 5 | 预埋塑料管路 | 1.名称：PE32 2.敷设方式：埋地 3.其他：施工测量、管路敷设，穿引线等 | 同正、联塑、伟星 | 米 | 80 |
|  | 6 | 室外防水2*2.5电源线 | 线缆RVV2*2.5 芯数多芯 电压等级低压 线芯材质无氧铜 护套材质PVC 执行标准国标 产品认证IOS9001 加工定制电线最大外径85mm 颜色绿色 灰色 根据要求可选 | 浙江万马股份、远程电缆、杭州电缆 | 米 | 250 |
|  | 7 | 室外防水2*1.0电源线 | 线缆RVV2*1.0 芯数多芯 电压等级低压 线芯材质无氧铜 护套材质PVC 执行标准国标 产品认证IOS9001 加工定制电线最大外径60mm 颜色绿色 灰色 根据要求可选 | 浙江万马股份、远程电缆、杭州电缆 | 米 | 168 |
|  | 8 | 室外防水网线 | UTP CAT5E-4P-PVC(超 5 类非屏蔽室内网线)，TIA-568-C.2，芯线材料无氧铜，标称直径(mm)0.500，上偏差+0.005下偏差-0.005，绝缘材料高密度聚乙烯，绝缘外径0.88±0.03mm，护套厚度0.50±0.05mm，护套外径5.0±0.4mm，表面光洁亮面,饱满收紧，护套材料PVC(符合 RoHS)，CM，颜色根据要求，字体高度3.0±0.3mm，字体颜色黑色，打印误差及间距≤±0.5%，1m，第一对白(蓝)/蓝第二对白(橙)/橙第三对白(绿)/绿第四对白(棕)/棕，重量10kg，纸箱规格350(mm)*350(mm)*200(mm)，老化前抗张强度(Mpa) ≥13.5，伸长率(%) ≥150，老化条件(℃×hrs) 100℃×24h×7d，老化后抗张强度(Mpa) ≥12.5，伸长率(%) ≥125，冷弯(-20±2℃×4 小时) 电缆外径的 8 倍，不开裂，1.0-100.0MHz 特性阻抗(Ω) 100±15，1.0-100.0MHz 时延差 20℃(ns/100m) ≤45，直流电阻 20℃(Ω/100m) max 9.5，直流电阻不平衡(%)max 5.0，环境温度: -20℃ - 75℃。 | 国产 | 箱 | 2 |
|  | 9 | 车辆数据采集设备 | 充分利用现有道闸摄像机，采集车辆抓拍图片，按接入路数计算 | 国产 | 套 | 6 |
|  | 10 | mac采集终端 | 温度和湿度：环境温度-20℃～70℃ 供电方式：220VAC/48VDC，支持POE供电 工作频段和信道：支持IEEE802.11a/b/g/n；支持2.412~2.472GHz工作频段，全信道 ；支持5.150~5.825GHz工作频段,全信道 接收灵敏度：-91dbm 采集天线接口：支持3个独立接口，可外接定向或全向双频天线 设备接口：支持2个以上10/100M BaseT以太网接口，其中一个为本地配置接口，另一个为支持POE模式的通信口 数据回传：支持有线网络回传，支持4G回传 数据安全性：数据传输采用符合国标的加密传输 终端采集数据：网络地址、终端设备类型、厂家类型、采集时间 采集终端与热点关系：连接天数、连接次数、最后连接时间、历史连接关系 扫描能力：设备并发处理能力>6000/秒；定向天线扫描能力不低于800米；全向天线扫描能力不低于300米 扫描频率：每秒10万次扫描 时钟同步：支持RTC与NTP标准协议的时钟同步 数据上报频率：支持采集数据报文压缩上传；上传间隔1-5分钟，可通过中心按实际情况与需求调整；支持实时报警上传 平台功能要求：支持AP地图测绘，支持数据汇集及存储、支持数据检索、支持历史数据查询、支持无缝对接市局平台、支持系统日志记录查询、支持数据导入及导出 | 国产 | 套 | 2 |
|  | 11 | 室外光缆12芯 | 光缆型号GYTS-4D，光纤使用G.652单模光纤，光缆外径10.2mm,光缆重量110kg/km,插入损耗和隔离度,在3pm波长时可达10-2～10－3dB/km，而石英光纤在1.55pm时却在0.15-0.16dB/Km之间，允许拉伸值4000N，光缆弯曲允许值10D,衰减值1310nm≤0.36db/km，最大色散系数≤0.35psnm.km | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 1020 |
|  | 12 | 运营商网络费 | 含运营商光缆，ONU设备，3年 | 国产 | 条 | 1 |
|  | 13 | 平台储存 | 人脸及车牌云存储30天以上数据 | 国产 | 路 | 1 |

智慧安防（星城名院二期）：

| 小区名称 | 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 推荐品牌 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星城名院二期 | 1 | 人像摄像机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸， CMOS传感器。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 线缆RVV2*2.5 芯数多芯 电压等级低压 线芯材质无氧铜 护套材质PVC 执行标准国标产品认证IOS9001 加工定制电线最大外径85 颜色绿色、灰色 根据要求可选线缆RVV2*1.0 芯数多芯 电压等级低压 线芯材质无氧铜 护套材质PVC 执行标准国标产品认证IOS9001 加工定制电线最大外径60 颜色绿色、灰色 可选 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 2 |
|  | 2 | 不锈钢设备箱 | 300*400*150全不锈钢制作，室外防水含空开，多用接线板 | 国产 | 台 | 2 |
|  | 3 | 监控立杆 | 3.5米立杆，0.75米挑臂（含材料） | 国产 | 根 | 2 |
|  | 4 | 立杆基础 | 0.6*0.6*0.8基础，含基础件，C25混凝土浇筑 | 国产 | 只 | 2 |
|  | 5 | 预埋塑料管路 | 1.名称：PE32 2.敷设方式：埋地 3.其他：施工测量、管路敷设，穿引线等 | 同正、联塑、伟星 | 米 | 80 |
|  | 6 | 室外防水2*2.5电源线 | 线缆RVV2*2.5 芯数多芯 电压等级低压 线芯材质无氧铜 护套材质PVC 执行标准国标 产品认证IOS9001 加工定制电线最大外径85mm 颜色绿色 灰色 根据要求可选 | 浙江万马股份、远程电缆、杭州电缆 | 米 | 130 |
|  | 7 | 室外防水2*1.0电源线 | 线缆RVV2*1.0 芯数多芯 电压等级低压 线芯材质无氧铜 护套材质PVC 执行标准国标 产品认证IOS9001 加工定制电线最大外径60mm 颜色绿色 灰色 根据要求可选 | 浙江万马股份、远程电缆、杭州电缆 | 米 | 60 |
|  | 8 | 室外防水网线 | UTP CAT5E-4P-PVC(超 5 类非屏蔽室内网线)，TIA-568-C.2，芯线材料无氧铜，标称直径(mm)0.500，上偏差+0.005下偏差-0.005，绝缘材料高密度聚乙烯，绝缘外径0.88±0.03mm，护套厚度0.50±0.05mm，护套外径5.0±0.4mm，表面光洁亮面,饱满收紧，护套材料PVC(符合 RoHS)，CM，颜色根据要求，字体高度3.0±0.3mm，字体颜色黑色，打印误差及间距≤±0.5%，1m，第一对白(蓝)/蓝第二对白(橙)/橙第三对白(绿)/绿第四对白(棕)/棕，重量10kg，纸箱规格350(mm)*350(mm)*200(mm)，老化前抗张强度(Mpa) ≥13.5，伸长率(%) ≥150，老化条件(℃×hrs) 100℃×24h×7d，老化后抗张强度(Mpa) ≥12.5，伸长率(%) ≥125，冷弯(-20±2℃×4 小时) 电缆外径的 8 倍，不开裂，1.0-100.0MHz 特性阻抗(Ω) 100±15，1.0-100.0MHz 时延差 20℃(ns/100m) ≤45，直流电阻 20℃(Ω/100m) max 9.5，直流电阻不平衡(%)max 5.0，环境温度: -20℃ - 75℃。 | 国产 | 箱 | 1 |
|  | 9 | 车辆数据采集设备 | 含车牌软件集成系统、充分利用现有道闸摄像机，采集车辆抓拍图片，按接入路数计算 | 国产 | 套 | 4 |
|  | 10 | mac采集终端 | 温度和湿度：环境温度-20℃～70℃ 供电方式：220VAC/48VDC，支持POE供电 工作频段和信道：支持IEEE802.11a/b/g/n；支持2.412~2.472GHz工作频段，全信道 ；支持5.150~5.825GHz工作频段,全信道 接收灵敏度：-91dbm 采集天线接口：支持3个独立接口，可外接定向或全向双频天线 设备接口：支持2个以上10/100M BaseT以太网接口，其中一个为本地配置接口，另一个为支持POE模式的通信口 数据回传：支持有线网络回传，支持4G回传 数据安全性：数据传输采用符合国标的加密传输 终端采集数据：网络地址、终端设备类型、厂家类型、采集时间 采集终端与热点关系：连接天数、连接次数、最后连接时间、历史连接关系 扫描能力：设备并发处理能力>6000/秒；定向天线扫描能力不低于800米；全向天线扫描能力不低于300米 扫描频率：每秒10万次扫描 时钟同步：支持RTC与NTP标准协议的时钟同步 数据上报频率：支持采集数据报文压缩上传；上传间隔1-5分钟，可通过中心按实际情况与需求调整；支持实时报警上传 平台功能要求：支持AP地图测绘，支持数据汇集及存储、支持数据检索、支持历史数据查询、支持无缝对接市局平台、支持系统日志记录查询、支持数据导入及导出含MAC软件集成系统，POE适配器等 | 国产 | 套 | 1 |
|  | 11 | 室外光缆12芯 | 光缆型号GYTS-4D，光纤使用G.652单模光纤，光缆外径10.2mm,光缆重量110kg/km,插入损耗和隔离度,在3pm波长时可达10-2～10－3dB/km，而石英光纤在1.55pm时却在0.15-0.16dB/Km之间，允许拉伸值4000N，光缆弯曲允许值10D,衰减值1310nm≤0.36db/km，最大色散系数≤0.35psnm.km | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 420 |
|  | 12 | 运营商网络费 | 含运营商光缆，ONU设备，3年 | 国产 | 条 | 1 |
|  | 13 | 平台储存 | 人脸及车牌云存储30天以上数据 | 国产 | 路 | 1 |

2、三网合一清单（星城名院一期）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 推荐品牌 |  | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信光缆 | 1、规格：24芯单模光缆 2、产品描述：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 4、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) |  | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 1680 |
| 2 | 通信光缆 | 1、规格：36芯单模光缆 2、产品描述：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 4、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) |  | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 5388 |
| 3 | 通信光缆 | 1、规格：48芯单模光缆 2、产品描述：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 4、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) |  | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 7809 |
| 4 | 2芯室内皮线光缆 | GJXH(2C1) 符合ITU-T G.657A及YD/T 1954一2009标准规定的B6类光纤 操作温度:-20°- +6°C安装温度:-10°-+ 60°C存储运输温度:-20°- + 60%C |  | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 29730.75 |
| 5 | 光缆成端接头 束状 | 1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； |  | 长飞、通鼎、烽火 | 支 | 5256 |
| 6 | 接地线 | 16平方 |  | 浙江万马股份、远程电缆、杭州电缆 | 米 | 45 |
| 7 | 光纤配线箱 | 1、规格：24芯LC接口光纤配线盒 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀 |  | 国产 | 只 | 3 |
| 8 | 光纤配线箱 | 1、规格：36芯LC接口光纤配线盒 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀 |  | 国产 | 只 | 9 |
| 9 | 光纤配线箱 | 1、规格：48芯LC接口光纤配线盒 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀 |  | 国产 | 只 | 10 |
| 10 | 12芯熔配一体化托盘 | 1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足 离架或在架操作使用2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性;可适用安装 FC、SC 等多种适 配器3、工作温度:-5°C~40°C，相对湿度: 85%(30°C时)，大气压力:70~106Kpa ;4、标称工作波长: 850nm、1310nm 、1550nm ; 5、插入损耗: s0.5dB : 回波损耗:PCZ40dB、UPC250dB、APC60dB :7: 抗电强度: 23KV(DC/1min 不击穿、无飞弧: 绝缘电阻:21000MQ/500V(DC): 9、寿命: 21000 次 |  | 国产 | 只 | 360 |
| 11 | 铜鼻子 | 16平方 |  | 国产 | 颗 | 6 |
| 12 | FTTH接入层光分配架 | 1440芯 |  | 国产 | 架 | 3 |
| 13 | 现场组装光纤活动连接器 | 1、金属V型槽设计，光纤对接精度高，技术指标优异 2.核心结构:采用箱砌式结构设计，密封性好，匹配液不易流失，耐候性强2适用光缆: 3.适用于2.0x3.0 mm蝶形光缆4.抗拉强度:>50N/2min ; |  | 国产 | 颗 | 1614 |
| 14 | 走线架 |  |  | 国产 | 米 | 10 |
| 15 | 用户光缆测试2芯以下 | 测试2芯室内皮线光缆 |  | 国产 | 段 | 807 |
| 16 | 用户光缆测试24芯以下 | 测试24芯单模光缆 |  | 国产 | 段 | 9 |
| 17 | 用户光缆测试36芯以下 | 测试36芯单模光缆 |  | 国产 | 段 | 27 |
| 18 | 用户光缆测试48芯以下 | 测试48芯单模光缆 |  | 国产 | 段 | 30 |

三网合一清单（星城名院二期）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信光缆 | 1、规格：12芯单模光缆 2、产品描述：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 4、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 1320 |
| 2 | 通信光缆 | 1、规格：24芯单模光缆 2、产品描述：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 4、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 1137 |
| 3 | 通信光缆 | 1、规格：36芯单模光缆 2、产品描述：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 4、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 2712 |
| 4 | 通信光缆 | 1、规格：48芯单模光缆 2、产品描述：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 4、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 4269 |
| 5 | 2芯室内皮线光缆 | GJXH(2C1) 符合ITU-T G.657A及YD/T 1954一2009标准规定的B6类光纤 操作温度:-20°- +6°C安装温度:-10°-+ 60°C存储运输温度:-20°- + 60%C | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 17162.25 |
| 6 | 光缆成端接头 束状 | 3M SC/SC双头尾纤 | 长飞、通鼎、烽火 | 支 | 3168 |
| 7 | 接地线 | 16平方 | 浙江万马股份、远程电缆、杭州电缆 | 米 | 45 |
| 8 | 光纤配线箱 | 1、规格：12芯LC接口光纤配线盒 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀 | 国产 | 只 | 1 |
| 9 | 光纤配线箱 | 1、规格：24芯LC接口光纤配线盒 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀 | 国产 | 只 | 3 |
| 10 | 光纤配线箱 | 1、规格：36芯LC接口光纤配线盒 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀 | 国产 | 只 | 9 |
| 11 | 光纤配线箱 | 1、规格：48芯LC接口光纤配线盒 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀 | 国产 | 只 | 10 |
| 12 | 12芯熔配一体化托盘 | 1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足 离架或在架操作使用2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性;可适用安装 FC、SC 等多种适 配器3、工作温度:-5°C~40°C，相对湿度: 85%(30°C时)，大气压力:70~106Kpa ;4、标称工作波长: 850nm、1310nm 、1550nm ; 5、插入损耗: s0.5dB : 回波损耗:PCZ40dB、UPC250dB、APC60dB :7: 抗电强度: 23KV(DC/1min 不击穿、无飞弧: 绝缘电阻:21000MQ/500V(DC): 9、寿命: 21000 次 | 国产 | 只 | 216 |
| 13 | 铜鼻子 | 16平方 | 国产 | 颗 | 6 |
| 14 | FTTH接入层光分配架 | 864芯 | 国产 | 架 | 3 |
| 15 | 现场组装光纤活动连接器 | 1、金属V型槽设计，光纤对接精度高，技术指标优异 2.核心结构:采用箱砌式结构设计，密封性好，匹配液不易流失，耐候性强2适用光缆: 3.适用于2.0x3.0 mm蝶形光缆4.抗拉强度:>50N/2min ; | 长飞、通鼎、烽火 | 颗 | 928 |
| 16 | 走线架 |  | 国产 | 米 | 15 |
| 17 | 用户光缆测试2芯以下 | 测试2芯室内皮线光缆 | 国产 | 段 | 464 |
| 18 | 用户光缆测试12芯以下 | 测试12芯单模光缆 | 国产 | 段 | 3 |
| 19 | 用户光缆测试24芯以下 | 测试24芯单模光缆 | 国产 | 段 | 6 |
| 20 | 用户光缆测试36芯以下 | 测试36芯单模光缆 | 国产 | 段 | 15 |
| 21 | 用户光缆测试48芯以下 | 测试48芯单模光缆 | 国产 | 段 | 18 |

3、手机信号覆盖清单：（星城名院一期）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量单位 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2接头 | 1/2馈线接头 | 中兴、三维、中天 | 个 | 2656 |
| 2 | 1/2线 | 1、1/2阻燃馈线50-12敷设、测试（含1/2"馈线头子、1/2转接头等各种配套接头） | 中兴、三维、中天 | 米 | 7576 |
| 3 | 7/8接头 | 7/8馈线接头 | 中兴、三维、中天 | 个 | 512 |
| 4 | 7/8线 | 1、7/8阻燃馈线50-22敷设、测试（含7/8"馈线头子、7/8转接头等各种配套接头） | 中兴、三维、中天 | 米 | 3644 |
| 5 | 全向吸顶天线 | 1.增强型室内全向单极化吸顶天线 | 中兴、三维、中天 | 个 | 202 |
| 6 | 壁挂天线 | 1.室内定向单极化壁挂天线 | 中兴、三维、中天 | 个 | 572 |
| 7 | 腔体功分器 | 腔体 二功分 | 中兴、三维、中天 | 个 | 304 |
| 8 | 腔体耦合器 | 腔体 10dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 152 |
| 9 | 腔体耦合器 | 腔体 15dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 50 |
| 10 | 腔体耦合器 | 腔体 20dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 38 |
| 11 | 腔体耦合器 | 腔体 25dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 6 |
| 12 | 腔体耦合器 | 腔体 5dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 28 |
| 13 | 腔体耦合器 | 腔体 6dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 30 |
| 14 | 腔体耦合器 | 腔体 7dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 152 |
| 15 | 1/2转接头 | N-JKW | 中兴、三维、中天 | 个 | 450 |
| 16 | 1/2转接头 | N-KK | 中兴、三维、中天 | 个 | 50 |
| 17 | 1/2转接头 | N-JJ | 中兴、三维、中天 | 个 | 550 |
| 18 | 大功率耦合器 |  | 中兴、三维、中天 | 个 | 2 |
| 19 | 大功率衰减器 |  | 中兴、三维、中天 | 个 | 2 |
| 20 | 移动4G直放站近端机（交流） | 1.数字光纤直放站近端 移动 | 三维、京信、锐捷 | 套 | 2 |
| 21 | 联电4G/5G直放站近端机（交流） | 1.数字光纤直放站近端 电联 | 三维、京信、锐捷 | 套 | 2 |
| 22 | 移动4G直放站远端（交流）40W | 1.数字光纤直放站远端 移动 | 三维、京信、锐捷 | 套 | 8 |
| 23 | 联电4G/5G直放站远端（交流）40W | 1.数字光纤直放站远端 电联 | 三维、京信、锐捷 | 套 | 8 |
| 24 | 分布系统电源配套电源线 | 3×2.5mm2 | 浙江万马股份、远程电缆、杭州电缆 | 米 | 220 |
| 25 | 室内吸顶天线支架 | 角铁 | 中兴、三维、中天 | 个 | 430 |
| 26 | PVC线槽 | 100*60 | 同正、联塑、伟星 | 米 | 40 |
| 27 | Ф25 KBG管 | Ф25 | 国产 | 米 | 550 |
| 28 | Ф25 金属软管 | Ф25 | 国产 | 米 | 150 |
| 29 | Ф40 KBG管 | Ф40 | 国产 | 米 | 150 |
| 30 | Ф40金属软管 | Ф40 | 国产 | 米 | 50 |
| 31 | 配电箱全套，/个 | 含电表箱、电表、空开（按需）、接地端子、电源插座 | 德力西电气、人民电器、环宇 | 套 | 16 |
| 32 | 机柜 | 22U | 国产 | 只 | 1 |
| 33 | ODF架 | 96芯 | 国产 | 只 | 1 |
| 34 | 12芯光缆 | 1、规格：12芯单模光缆 2、产品描述：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 4、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 1850 |
| 35 | 12芯光纤盒 | 1、规格：12芯LC接口光纤配线盒 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀 | 国产 | 只 | 7 |
| 36 | 尾纤 | 1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； | 长飞、通鼎、烽火 | 根 | 96 |
| 39 | 抄表采集系统安装调试 | 1.单相费控式表安装 | 国产 | 台 | 16 |
| 40 | 综合布线系统试运行 | 1.试运行 | 国产 | 系统 | 1 |
| 41 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册2.脚手架搭拆费第五册3.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 国产 | 项 | 1 |
| 42 | 高层施工增加 | 1.建筑物超高增加费9层以下(30m)第五册 | 国产 | 项 | 1 |

手机信号覆盖清单：（星城名院二期）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2接头 | 1/2馈线接头 | 中兴、三维、中天 | 个 | 960 |
| 2 | 1/2线 | 1、1/2阻燃馈线50-12敷设、测试（含1/2"馈线头子、1/2转接头等各种配套接头） | 中兴、三维、中天 | 米 | 3492 |
| 3 | 7/8接头 | 7/8馈线接头 | 中兴、三维、中天 | 个 | 228 |
| 4 | 7/8线 | 1、7/8阻燃馈线50-22敷设、测试（含7/8"馈线头子、7/8转接头等各种配套接头） | 中兴、三维、中天 | 米 | 952 |
| 5 | 全向吸顶天线 | 1.增强型室内全向单极化吸顶天线 | 中兴、三维、中天 | 个 | 140 |
| 6 | 壁挂天线 | 1.室内定向单极化壁挂天线 | 中兴、三维、中天 | 个 | 246 |
| 7 | 腔体功分器 | 腔体 二功分 | 中兴、三维、中天 | 个 | 138 |
| 8 | 腔体耦合器 | 腔体 10dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 76 |
| 9 | 腔体耦合器 | 腔体 15dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 30 |
| 10 | 腔体耦合器 | 腔体 20dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 20 |
| 11 | 腔体耦合器 | 腔体 25dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 2 |
| 12 | 腔体耦合器 | 腔体 5dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 16 |
| 13 | 腔体耦合器 | 腔体 6dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 10 |
| 14 | 腔体耦合器 | 腔体 7dB | 中兴、三维、中天 | 个 | 86 |
| 15 | 1/2转接头 | N-JKW | 中兴、三维、中天 | 个 | 280 |
| 16 | 1/2转接头 | N-KK | 中兴、三维、中天 | 个 | 30 |
| 17 | 1/2转接头 | N-JJ | 中兴、三维、中天 | 个 | 220 |
| 18 | 移动4G直放站近端机（交流） | 1.数字光纤直放站近端 移动 | 三维、京信、锐捷 | 套 | 1 |
| 19 | 联电4G/5G直放站近端机（交流） | 1.数字光纤直放站近端 电联 | 三维、京信、锐捷 | 套 | 1 |
| 20 | 移动4G直放站远端（交流）40W | 1.数字光纤直放站远端 移动 | 三维、京信、锐捷 | 套 | 4 |
| 21 | 联电4G/5G直放站远端（交流）40W | 1.数字光纤直放站远端 电联 | 三维、京信、锐捷 | 套 | 4 |
| 22 | 分布系统电源配套电源线 | 3×2.5mm2 | 浙江万马股份、远程电缆、杭州电缆 | 米 | 60 |
| 23 | 室内吸顶天线支架 | 角铁 | 国产 | 个 | 220 |
| 24 | PVC线槽 | 100*60 | 同正、联塑、伟星 | 米 | 20 |
| 25 | Ф25 KBG管 | Ф25 | 国产 | 米 | 150 |
| 26 | Ф25 金属软管 | Ф25 | 国产 | 米 | 40 |
| 27 | Ф40 KBG管 | Ф40 | 国产 | 米 | 50 |
| 28 | Ф40金属软管 | Ф40 | 国产 | 米 | 20 |
| 29 | 配电箱全套，/个 | 含电表箱、电表、空开（按需）、接地端子、电源插座 | 德力西电气、人民电器、环宇 | 套 | 8 |
| 30 | 机柜 | 22U | 国产 | 只 | 0 |
| 31 | ODF架 | 96芯 | 国产 | 只 | 0 |
| 32 | 12芯光缆 | 1、规格：12芯单模光缆 2、产品描述：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 4、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ - 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 长飞、通鼎、烽火 | 米 | 1750 |
| 33 | 12芯光纤盒 | 1、规格：12芯LC接口光纤配线盒 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀 | 国产 | 只 | 4 |
| 34 | 尾纤 | 1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； | 长飞、通鼎、烽火 | 根 | 48 |
| 35 | 抄表采集系统安装调试 | 1.单相费控式表安装 | 国产 | 台 | 8 |
| 36 | 综合布线系统试运行 | 1.试运行 | 国产 | 系统 | 1 |
| 37 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册2.脚手架搭拆费第五册3.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 国产 | 项 | 1 |
| 38 | 高层施工增加 | 1.建筑物超高增加费9层以下(30m)第五册 | 国产 | 项 | 1 |

二、技术要求

2.1工程必须严格按安装有关规范及采购人确认的图纸、实样进行生产、施工、安装、检查和验收。

2.2工程所有原材料、成品或半成品、施工单位必须提供材料质保单或产品合格证。

三.其他要求：

中标人必须按规定程序和安全文明施工有关要求进行实施，供货过程中的各种意外，其责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。

3.1中标人负责小区通信网络管线系统建设并确保同时满足多家通信运营商的接入和使用的施工、接入、安装、调测和后续维护运行管理等工作事项。

3.2、中标人若不能按期竣工，应承担违约责任。工期每滞后一天按500元/天计。

3.3、该小区通信网络管线系统建设工程的所有设施（包括线路、管路、网络工程设备、通讯机房等）的所有权均归甲方所有。

3.4、中标人在确保同时满足多家通信运营商接入和使用的通信网络管线系统建设工程结束后，由中标人负责维护、运行和管理（包括通讯机房），产生的费用均由中标人承担。后续所涉及到其他通信运营商的接入、使用和用户投诉等相关的一切事宜均由中标人负责解决。

3.5、达到国家通信工程施工验收规范标准并符合国家通信规范，《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范（GB50847-2012）》；

3.6、工程安装符合国家现行建筑安装工程质量检验标准及施工验收规范；

3.7、符合国家现行通信工程相关质量检验标准及施工验收规范，各种产品质量可靠、安全，符合国家或国际行业相关产品技术标准，所有的技术要求必须满足技术标准及要求，工程必须达到合格。

3.8、中标人须确保该小区的住户、商业用房、办公用房及其他物业用房，公配房、开关站、消控室、水泵房、门卫等通信网络管线系统的接入使用及畅通。

3.9、中标人在工程建设时或建设完成后，由中标人负责保全该小区通信网络管线系统的所有设施（包括线路、管路、网络设备及通讯机房等），并在施工工程范围内承担质量保修责任。如发生设备设施损坏或故障导致意外等现象的，则由中标人负责协调、解决、修复及赔偿并承担一切责任和后果。

3.10、光缆的单价已包含光缆走线架的相关费用，光纤连接的单价已包含光纤活动连接器组装的相关费用，请投标单位综合考虑。

3.11、清单中各项价格已综合考虑相关工作内容所需的辅材、设备、现场安装等相关费用，请投标单位综合考虑。

注：上述规范、规程要求如有新的技术标准颁布，以新规范、规程实施，实际操作上述未能满足的，严格按照国家及地方制定的相应技术规范、规程执行。

- 商务要求

▲2.1供货期

一期：要求在业主发出开工指令后120天内完成所有安装调试工作，具体配合场外工程及土建工程进度。

二期：要求在业主发出开工指令后100天内完成所有安装调试工作，具体配合场外工程及土建工程进度。

▲2.2供货地点

柯桥区星城名院所在地

▲2.3质量要求：

优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本表文所有条款要求。

▲2.4售后服务

中标人须提供从验收合格之日起，提供3年的免费质保期。投标供应商承诺超过本要求的，以优惠者为准。要求中标投标供应商在接到采购人的电话后2个小时内响应，并最迟在12小时内到达现场，并最迟在第二个工作日内排除故障，二个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。对未能采取措施解决的，按500元/天进行罚款，罚款在履约保证金或合同款中扣除，情节严重的，采购人有权单方面解除合同。

▲2.5付款方式

2.5.1设备货物款支付方式（星城名院一期和二期分期施工，分期支付，支付方式均按以下条款）：

2.5.1.1支付：本合同项下国内供货和服务采用人民币以支票、汇票或电汇方式通过买方银行与卖方银行之间进行支付。

2.5.1.2合同价格采用分阶段支付的方式：

2.5.1.2.1每批货物到货付款

买方收到卖方提交的下列单据并在货物到达确认无误后向卖方支付至该批货物价款及安装价款的百分之四十（40%）。

（1）卖方出具的本次支付请求正本二份；

（2）到货检查、开箱检查报告正本一份；

（3）由卖方出具的每批到货设备的全额增值税专用发票正本一份；

（4）卖方出具应收款项的收款收据一份。

2.5.1.2.2货物安装调试完成，相关验收合格后付款

买方收到卖方提交的下列单据并安装调试完成、相关验收合格后向卖方支付至货物及安装价款的百分之八十(80%)。

（1）卖方出具的本次支付申请正本二份；

（2）相关验收合格文件一份；

（3）卖方出具应收款项的收款收据一份；

2.5.1.2.3工程竣工验收通过，完成资料移交后向卖方支付至货物及安装价款的百分之九十(90%).

（1）卖方出具的本次支付申请正本二份；

（2）工程竣工验收通过、完成资料移交后的相关证明文件一份；

（3）卖方出具应收款项的收款收据一份；

2.5.1.2.4通过最终审计后付款

经过第三方最终审查结束后，在买方收到下列单据并确认无误后，向卖方支付至结算价的百分之九十七点五（97.5%）。

（1）卖方出具应收款项的收款收据一份；

（2）补齐结算价与已开发票部分差额的增值税专用发票正本一份。

2.5.1.2.5竣工验收通过满3年后付款

待竣工验收通过满3年后，买方收到卖方提交的下列单据并确认无误后卖方支付至结算总价的百分之百（100%）。

(1)卖方出具的本次支付申请正本二份；

(2)卖方出具应收款项的收款收据一份。

▲2.6结算原则

2.6.1招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.6.2本工程采用约定范围内固定单价合同。在合同实施期间材料、人工、机械均不进行调整，工程量按实结算，其单价按投标供应商投标报价的单价进行结算。

2.6.3中标人施工完毕后，由业主委托第三方进行审计，中标人需无条件认可，审计核减额超送审结算造价5%部分及核增部分审计费由中标人承担。

2.6.4本工程验收达到约定条件后，承包人应在28日内提供工程结算资料一式三份(结算资料需符合建设单位要求，含电子文档），发包人在同等时间内提供审核意见送审计部门审计，以审计报告作为结算依据，如有抽审，以抽审单位出具的审计意见作为最终结算依据。

2.6.5智慧安防、三网合一、手机信号覆盖的线缆桥架共用弱电智能化桥架，若局部无法布设时另由中标人自行安装桥架，其费用在投标报价中综合考虑，不再单独计取费用。

▲2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8变更

1.采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

3.投标单位自行考虑产品停产升级，若产品升级后单价高于投标所报的单价按投标单价执行但须经监理、业主审核同意，低于投标单价的经监理、业主审核同意后按调整单价执行。

4.调整单价按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定{下浮率=【1-中标价/招标控制价(即本次招标发布的最高限价)】*100%}:根据工信部规[2016]451号“关于发布《通信建设工程概算、预算编制办法》及相关定额”的通知及附件《通信建设工程概算、预算编制办法》、《通信建设工程费用定额》、《通信建设工程施工机械、仪器仪表台班定额》、《通信建设工程预算定额》的定额口径执行，材料价格执行2024年4月绍兴市造价信息除税信息价，绍兴市造价信息没有的执行浙江省造价信息，上述均没有的执行市场询价，按照发包人规定程序确定（市场询价的材料价格不再下浮）；当零星工程发生签证台班数量，执行预算定额基价，人工单价执行预算定额基价，按照上述方法计算的直接费+规费+税金。

▲2.9验收

2.9.1由采购人负责进行验收。

2.9.2项目完成后，须三大运营商信号引入并验收通过。

2.9.3采购人在中标人送货后对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

第四部分评标方法及评分标准

一、评标方法

1. 综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、清标小组的组成

2.清标小组的组成。清标小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.清标小组的组成人员的回避。在国企采购活动中，清标小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、清标小组的职责

4.清标小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.清标小组及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

清标小组成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在半小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

19、商务技术分（70分）

| 序 | 项目 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书的得1分，具有环境管理体系认证证书的得1分，本项最高得2分，没有不得分。须提供证书复印件； 注：上述证书均需在有效期内，投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标单位公章，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 2 | 企业业绩 | 1、自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人完成过的类似项目业绩得1分，最高得3分；（注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标单位公章，未提供不得分。） | 0-3分 |
| 3 | 项目技术方案 | 1、根据投标人对项目需求的理解，要求投标人提供整体的项目建设方案，对方案的合理性、完整性、系统开发技术和架构的先进性、功能应用的可扩展性等按以下评分要求，评标委员会根据方案横向比较打分，优得10.1-12分，良得5.1-10分，一般得0.1-5分，未提供不得分； 优指：合理性、完整性、系统开发技术和架构等内容表达清晰，有可操作性。 良指：合理性、完整性、系统开发技术和架构等内容较为清晰，较有操作性。 一般指：合理性、完整性、系统开发技术和架构等内容不清晰，不太有操作性。 | 0-12分 |
| 4 |  | 2、根据本项目现状，对主要材料、设备的检验和质量控制办法是否科学、可行，拟定详细的质量保证措施，由评标委员会进行横向比较综合打分：优得5.1-7分，良得3.1-5分，一般得0.1-3分，未提供不得分； 优指：主要材料、设备的检验和质量控制办法的质量保证措施等内容表达清晰，有可操作性。 良指：主要材料、设备的检验和质量控制办法的质量保证措施等内容较为清晰，较有操作性。 一般指：主要材料、设备的检验和质量控制办法的质量保证措施等内容不清晰，不太有操作性。 | 0-7分 |
| 5 |  | 3、文明施工及安全保证措施：应包含文明施工目标、文明施工管理机构、文明施工及环境保护检查措施、绿色文明施工措施、安全保证措施等内容，评标委员会根据其措施是否明确、合理、可行、经济、有效、作为评分依据，优得5.1-7分，良得3.1-5分，一般得0.1-3分，未提供不得分； 优指：文明施工目标、文明施工管理机构、文明施工及环境保护检查措施、绿色文明施工措施、安全保证措施等内容表达清晰，有可操作性。良指：文明施工目标、文明施工管理机构、文明施工及环境保护检查措施、绿色文明施工措施、安全保证措施等内容较为清晰，较有操作性。一般指：文明施工目标、文明施工管理机构、文明施工及环境保护检查措施、绿色文明施工措施、安全保证措施等内容不清晰，不太有操作性。 | 0-7分 |
| 6 |  | 4、针对本项目实施过程可能出现的突发应急事件进行罗列并针对突发情况进行应急处理，以及抵抗风险的措施的合理性、先进性、针对性进行综合打分。评标委员会根据方案横向比较打分，优得5.1-7分，良得3.1-5分，一般得0.1-3分，未提供不得分； 优指：突发应急事件和抵抗风险的措施等内容表达清晰，有可操作性。良指：突发应急事件和抵抗风险的措施等内容较为清晰，较有操作性。一般指：突发应急事件和抵抗风险的措施等内容不清晰，不太有操作性。 | 0-7分 |
| 7 |  | 5、项目验收方案：包括系统试运行、检测、验收等；评标委员会根据方案横向比较打分，优得6.1-8分，良得3.1-6分，一般得0.1-3分，未提供不得分； 优指：系统试运行、检测、验收等内容表达清晰，有可操作性。 良指：系统试运行、检测、验收等内容较为清晰，较有操作性。 一般指：系统试运行、检测、验收等内容不清晰，不太有操作性。 | 0-8分 |
| 8 | 技术培训 | 根据配备专业培训团队规模，培训方案的完整性、科学合理性，培训服务期限，培训服务承诺等内容打分,技术培训深入全面、可行，人员配备合理，施工期间配合、服务承诺符合要求的得10.1-12分，技术培训深入较为全面，服务安排能满足基本要求的得5.1-10分，技术培训深入一般、服务安排普通的得0.1-5分，不提供不得分。 | 0-12分 |
| 9 | 售后服务方案 | 1、根据所提供的售后服务方案，对服务承诺的保障机制，培训计划，售后服务技术和维护能力，升级服务，对故障的响应，解决问题的方案，维护人员和服务机构的设立情况，对其服务承诺的可行性、可靠性等方面进行综合比较打分，可行性、可靠性强突出得10.1-12分，可行性、可靠性较为突出、较为可行得5.1-10分，可行性、可靠性普通、一般的得0.1-5分，不提供不得分。 | 0-12分 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

20、价格分（30分）

| 价格分 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 30分 | 本项目价格分计算方法为合理低价法，价格分满分为30分； 1、所有有效报价的算术平均值为满分基准价（当有效报价在8家及以上时，先在有效报价中去掉1个最高报价、1个最低报价后进行算术平均；当有效报价在5-7家时，在有效报价中去掉1个最高报价后进行算术平均）；当有效报价在4家及以下时，直接以算术平均值为评标基准价，算术平均值四舍五入后保留小数点后两位； 2、各投标人的有效报价每高于满分基准价1个百分点扣1分，低于满分基准价1个百分点扣0.6分，不足部分按比例扣分，扣完为止，得分四舍五入保留小数点后二位（例如：满分基准价3000000元，投标报价为3030000元时，扣1分，投标报价为2970000元时，扣0.6分）； 3、去掉的最高、最低报价仍进行价格标评审(最高或最低报价出现并列个数超过去掉个数时，例如：去掉2个最高报价，报价出现3000000元、3000000元、3000000元、2970000元时，去掉的最高报价为3000000元、3000000元) |

第五部分拟签订的合同文本

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江益诚工程咨询有限公司项目编号为的（标项及名称）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

- 服务价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见招标文件、投标文件以及开标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金： 无

2.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：详见招标文件

2.实施地点：详见招标文件

3.验收要求：详见招标文件

八、付款

付款方式：详见招标文件

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为，造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任，若导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十一、变更

1.采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

3.投标单位自行考虑产品停产升级，若产品升级后单价高于投标所报的单价按投标单价执行但须经监理、业主审核同意，低于投标单价的经监理、业主审核同意后按调整单价执行。

4.调整单价按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定{下浮率=【1-中标价/招标控制价(即本次招标发布的最高限价)】*100%}:根据工信部规[2016]451号“关于发布《通信建设工程概算、预算编制办法》及相关定额”的通知及附件《通信建设工程概算、预算编制办法》、《通信建设工程费用定额》、《通信建设工程施工机械、仪器仪表台班定额》、《通信建设工程预算定额》的定额口径执行，材料价格执行2024年4月绍兴市造价信息除税信息价，绍兴市造价信息没有的执行浙江省造价信息，上述均没有的执行市场询价，按照发包人规定程序确定（市场询价的材料价格不再下浮）；当零星工程发生签证台班数量，执行预算定额基价，人工单价执行预算定额基价，按照上述方法计算的直接费+规费+税金。

十二、质量要求

1.中标投标人必须保证完全符合本标文第五部份中规定的质量、规格和技术要求。由于投标人所供服务质量问题引起并对工程造成损害的所有损失由投标人承担赔偿责任。

2.因投标人不合格的服务所增加的全部费用和造成工期延误由投标人负责。

十三、其他要求

乙方必须按规定程序和安全文明施工有关要求进行实施，施工过程中的各种意外，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

十四、结算原则

1.招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.本工程采用约定范围内固定单价合同。在合同实施期间材料、人工、机械均不进行调整，工程量按实结算，其单价按投标供应商投标报价的单价进行结算。

3.中标人施工完毕后，由业主委托第三方进行审计，中标人需无条件认可，审计核减额超送审结算造价5%部分及核增部分审计费由中标人承担。

4.本工程验收达到约定条件后，承包人应在28日内提供工程结算资料一式三份(结算资料需符合建设单位要求，含电子文档），发包人在同等时间内提供审核意见送审计部门审计，以审计报告作为结算依据，如有抽审，以抽审单位出具的审计意见作为最终结算依据。

5、智慧安防、三网合一、手机信号覆盖的桥架共用弱电智能化桥架，若局部无法布设时另由中标人自行安装桥架，其费用在投标报价中综合考虑，不再单独计取费用。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：年月日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：年月日

第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明…………………………………………（页码）

（2）投标声明函………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有）…………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书…………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将工作分包，分包承担主体是，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：联系电话：传真号码：

联系地址：邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：年月日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的（招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目国企采购。

二、以（联合体牵头人名称）为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的国企采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码）系（投标人或联合体牵头人全称）的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工（姓名）(其身份证号码：联系电话：手机：传真：)，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：年月日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （4）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （5）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（8）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

二、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

三、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 变更 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

- 四、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

六、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

七、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

八、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                    标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写：小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、智慧安防、三网合一、手机信号覆盖的桥架共用弱电智能化桥架，若局部无法布设时另由中标人自行安装桥架，其费用在投标报价中综合考虑，不再单独计取费用。

投标人名称（电子签名）：日期：年月日