2024年上虞区公安分局交警大队电子警察维护项目

招标文件

招标编号：FS2024028

采购方式：公开招标

采   购   人：绍兴市公安局上虞区分局

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分  投标须知	7

一、总则	12

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	17

五、开标	17

六、资格审查	18

七、评标	18

八、定 标	23

九、合同签订及其他	23

十、质疑与投诉	24

第三部分 评标办法及评分标准	26

第四部分 采购需求	32

第五部分 采购合同	44

第六部分 应提交的有关格式范例	54

- 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局2024年上虞区公安分局交警大队电子警察维护项目公开招标的公告

公告日期：2024年10月18日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市公安局上虞区分局委托，现就2024年上虞区公安分局交警大队电子警察维护项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：FS2024028

二． 采购组织类型：分散采购（中介代理）

三． 招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年上虞区公安分局交警大队电子警察维护项目 | 1 | 项 | 298 | 对闯红灯自动抓拍电子警察路口42处、雷达测速卡口10处、货车闯禁2处、单行线抓拍7处、低位视频鹰眼5个、高位鹰眼10处、礼让行人9处、事件检测11套、占用公交车道2处、违法自动抓拍3处、信息发布屏14块、移动测速3套、大屏1套41平方进行维护。 | 298 | / |

四． 投标供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 投标人具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2024年11月8日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商－政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2024 年 11 月 8 日 上午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2024 年 11 月 8 日 上午 9 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 357 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10 : 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

项目联系人（询问）：冯丹

项目联系方式（询问）：13675739466

质疑联系人：阮雨晴

质疑联系方式：18758328374

地址：绍兴市上虞区江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市公安局上虞区分局

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0575-82766082

质疑联系人：魏先生

质疑联系方式：0575-82766080

地址：绍兴市上虞区百官街道王充路1117号

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分  投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年上虞区公安分局交警大队电子警察维护项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起，维护服务期为三年。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币 2980000元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标单位在收到中标通知书后，需向采购人提供合同价的1%作为履约保证金，维护期结束后无息退还。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件地、认真仔细地阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人支付，按下列服务招标差额定率累进法计算方式计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 22 | 预付款 | 本项目涉及预付款，预付款比例为 40 % |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 23 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 25 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不损害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 7.1 投标报价统一为人民币计价，本项目投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

- 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的， 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质证书扫描件加盖公章；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件（如有）（格式见附件）。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 项目背景；

- 设备维护方案；

- 项目施工车辆；

- 施工组织方案；

- 项目团队（格式见附件）；

- 系统维护方案；

- 服务承诺方案；

- 证书；

- 业绩；

- 项目负责人；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（）渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监｛2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17 其他违反法律法规的情形。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其他注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以商务技术分和报价分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（40分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 贰佰玖拾捌万元整 （小写2980000.00元）；

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。（中标价及合同价仍以其投标报价为准）

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（60分）

1、评分细则

| 评分项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （50分） | 项目背景 | 评委根据投标人对本项目上虞区公安分局交警大队电子警察维护内容以及现状背景的了解情况进行打分。 | 3 |
|  | 设备维护方案 | 评委根据投标人提供的外场智慧交通设备维护工作的完整性和科学合理性进行打分。 | 3 |
|  |  | 评委根据投标人提供的针对本项目日常运作和服务咨询工作的完整性和科学合理性进行打分。 | 3 |
|  |  | 评委根据投标人提供的项目定期巡检保养工作的完整性和科学合理性进行打分。 | 4 |
|  | 项目施工车辆 | 评委根据投标人拟投入本项目自有项目专项施工车的齐全性和对工作要求的满足性及可实施性进行打分，车辆为租赁的本项最高得2分。 注：专项施工车需为非载货专项作业车，提供发票或租赁合同等证明资料加盖公章。 | 4 |
|  | 施工组织方案 | 评委根据投标人对重点、难点的分析及其采取的应对措施的科学性和可操作性进行打分。 | 4 |
|  |  | 评委根据项目计划和进度方案的科学性、完整性进行打分。 | 4 |
|  | 项目团队 | 评委根据投标人拟担任本项目技术负责人在专业、职称以及具有信息技术类相关职称证书等情况进行打分。提供近三个月社保证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖公章，不提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 评委根据投标人拟投入人员（不包含项目负责人和技术负责人）的学历、职称、资历、证书以及工作经验等内容进行打分。提供近三个月社保证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖公章，不提供的不得分。 | 5 |
|  | 系统维护方案 | 评委根据投标人在产品运行、技术保障、系统维护、故障响应及处理方面承诺的服务方案的详细完整性进行打分。 | 4 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目系统特殊保障和升级优化方案的详细完整性进行打分。 | 3 |
|  | 服务承诺方案 | 评委根据投标人针对本项目的售后服务方案进行打分，包括维护期限承诺、质保期限承诺、售后项目组成员职责分工、质量管理体系的建设等。 | 4 |
|  |  | 评委根据投标人制定的培训方案进行打分，包括培训人员经验丰富，数量投入充足，培训范围涵盖采购人需求。 | 4 |
| 商务 （10分） | 资信 （10分） | 认证证书（具体详见商务要求表） | 6 |
|  |  | 投标人业绩（具体详见商务要求表） | 2 |
|  |  | 项目负责人证书（具体详见商务要求表） | 2 |

- 商务要求表（对应评分标准）

| 资信 | 证书 | 投标人具有在有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书且认证范围与本项目相关（如智慧交通等）的每个得1分，最高得2分，需提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人具有在有效期内的IT服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书且认证范围与本项目相关（如智慧交通等）的每个得1分，最高得2分，需提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 2 |
|  |  | 投标人具有在有效期内的ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度一级得2分，二级得1分，其他不得分，需提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 2 |
|  | 业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有与本项目类似业绩，每个得0.5分，最高可得2分。需提供中标通知书、合同及验收证书复印件并加盖公章。 | 2 |
|  | 项目负责人证书 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师的得1分，具有信息技术专业高级工程师职称证书的得1分，最高得2分，没有不得分；提供项目负责人近三个月社保证明和相关证书扫描件加盖公章，不提供的不得分。 | 2 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分 采购需求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 项目背景

上虞区交通警察大队陆续在辖区内建设了电子警察、礼让行人、单行线、违法停车自动抓拍系统、视频监控系统、信息发布屏等科技设施。这些设施经过三年的正常使用，质保期逐渐到期。为保证系统稳定运行，根据道路交通技术监控设备运行维护规范（GA/T1043-2013），确保前、后端设备安全可靠，以便在道路规划建设、交通管理、公众出行中继续发挥应有的作用，需要持续对上述设施进行日常维护。

- 项目具体内容

本项目维护内容主要包括设备维护、人员保障、系统维护三个部分。设备维护主要是外场智慧交通设备维护和定期巡检工作；人员保障主要指在交警大队提供本地化维护服务，7*24小时现场服务，维护系统的正常运行。系统所需供电及网络由采购人提供。

本项目维护服务期限：自合同签订后，维护服务期为3年。

（一）智能交通设施及系统维护清单

智能交通设施维护主要内容：闯红灯自动抓拍电子警察路口42处、雷达测速卡口10处、货车闯禁2处、单行线抓拍7处、低位视频鹰眼5个、高位鹰眼10处、礼让行人9处、事件检测11套、占用公交车道2处、违法自动抓拍3处、信息发布屏14块、移动测速3套、指挥中心大屏1套41平方。

具体详细点位清单如下：

| 原所属项目名称 | 点位名称 | 设备数量 | 系统类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绍兴市上虞区全景实战指挥作战系统 | 东关高速路口高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 道墟高速路口高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 蒿坝高速路口高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 新体育中心高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 开发区农行高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 峰山路财富广场高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 覆卮山景区梯田高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 覆卮山景区停车场高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 二都游客中心高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 市民大道国大酒店高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 江东路半山路口事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 江东路龙山路口事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 江南一品北侧事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 多宝讲寺事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 浦发银行前事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 区政府前事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 赵家大桥东侧事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 赵家大桥西侧事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 江南一品南侧事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 人民大道东段新河路口 | 1 | 违停球机 |
|  | 新河路凤鸣山庄门口 | 1 | 违停球机 |
| 五星中路等路口信号灯及电子警察改造新建项目 | 江环路凤鸣路口 | 10 | 闯红灯设备 |
|  | 百夹公路丰驿线路口 | 8 | 闯红灯设备 |
|  | 山阴路龙山学校 | 2 | 单行线 |
|  | 新三线 | 2 | 货车闯禁 |
|  | 称山路四甲新家园西门口 | 1 | 占用公交车道 |
|  | 称山路康居路口南 | 1 | 占用公交车道 |
| 重华警务站道路交通监控建设项目 | 重华警务站门口球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 青春路虹蛘路口球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 青春路文化路口球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 虹蛘路环山路口球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 虹蛘路金鱼湾球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 重华小学门口雷视 | 1 | 事件检测 |
|  | 青春路环山路口雷视 | 1 | 事件检测 |
|  | 重华警务站门口大屏 | 1 | 信息发布屏 |
|  | 青春路虹蛘路口大屏 | 1 | 信息发布屏 |
|  | 青春路半山路口大屏 | 1 | 信息发布屏 |
| 上虞区2020年公路交通安全提升工程（平安畅通提升工程）—机电设备采购部分 | 104国道上浦高速道口 | 9 | 闯红灯设备 |
|  | 104国道曹娥凤凰公寓路口 | 2 | 闯红灯设备 |
|  | 东山路通江路口 | 12 | 闯红灯设备 |
|  | 进港公路纬九路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 104国道五婆岭路口 | 6 | 闯红灯设备 |
|  | 百谢路龙虎山路口 | 8 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路盖北小学路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 进港路联民村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 蒿马路樟塘小学门口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 104国道杭浦村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 章路线陈墩村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 章路线任叶村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 章路线大勤村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 丰永线北村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 丰永线朱巷村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 虞舜大道凤鸣路口辅道 | 1 | 单行线 |
|  | 西上线监管中心卡口 | 2 | 雷达测速 |
| 2020年上虞区电子警察升级改造项目 | 人民西路茅家村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 人民大道西段五四村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 江东路内五甲村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 进港路冯柯山村卡口 | 4 | 雷达测速 |
|  | 进港路丰富村卡口 | 4 | 雷达测速 |
|  | 人民大道西段杜浦村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 104国道蒿坝卡口 | 4 | 雷达测速 |
|  | 329国道倪梁村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 104国道炼塘卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 舜江西路花园东路口 | 1 | 单行线 |
|  | 舜杰路花园东路口 | 1 | 单行线 |
|  | 德济路滨江小学路口 | 1 | 单行线 |
|  | 汽车东站路口 | 2 | 单行线 |
|  | 小越中学路口 | 2 | 货车闯禁 |
|  | 五星路兴业路口 | 8 | 闯红灯设备 |
|  | 百丰路博学路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路大江路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 经十三路纬十一路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路老崧沥线路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 振兴大道新兴一路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路纬一东路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路纬七东路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路纬十一路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路盖北路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路山东桥路口 | 2 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路谢塘路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 329国道进港路口 | 5 | 闯红灯设备 |
|  | 移动测速 | 3 | 移动测速 |
| 伞城大道通济路交叉口信号灯及电子警察系统新建项目 | 伞城大道通济路交叉口 | 4 | 闯红灯设备 |
| 杭州湾上虞经济技术开发区（浙江省上虞经济开发区）高端智造集聚区科二路与五星西路交叉口红绿灯建设工程 | 五星路永仁路口 | 16 | 闯红灯设备 |
| 104国道玩昆线路口信号灯和电子警察系统改造项目 | 104国道玩昆线路口 | 6 | 闯红灯设备 |
| 市民大道与盖山路等路口信号灯及电子警察系统采购及安装项目 | 市民大道盖山路口 | 6 | 闯红灯设备 |
| 杭州湾上虞经济技术开发区智能交通提升工程（一期） | 振兴大道经七东路口 | 8 | 闯红灯设备 |
|  | 中试基地纬五东路口 | 5 | 闯红灯设备 |
|  | 中试基地纬七东路口 | 5 | 闯红灯设备 |
| 杭州湾城乡道路平安畅通交通系统建设项目 | 杭州湾园区行政路移动公司门口 | 1 | 违停球机 |
|  | 纬七路经九路口 | 1 | 单行线 |
|  | 振兴路至远路口 | 4 | 闯红灯设备 |
| 2020年上虞区农村公路隐患治理工程（交通隐患整治“即排即治” | 长海公路三华村路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 余梁线黄浦岭路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 百悬线黄潘路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 丰永线虞光村路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 百悬线丰惠创业路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 西上线监管中心门口 | 2 | 闯红灯设备 |
| 乡镇 | 新三线长塘镇政府路口 | 4 | 闯红灯设备 |
| 2017年电子警察五年维护项目 | 交通诱导信息发布屏 | 11 | 信息发布屏 |
|  | 智慧中心大屏 | 1 | 中心大屏 |
|  | 长海公路与伞城大道 | 5 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路与韩沥线 | 6 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路与百红线 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路与边沥线 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路与振兴大道 | 5 | 闯红灯设备 |
|  | 东山路五星中路 | 12 | 闯红灯设备 |

（二）维护要求

1、设备日常维护工作

电子警察、卡口、违停抓拍、LED显示屏等外场设备做好日常维修维护工作；日常维护工作包括日常设备巡检工作、设备维修、设备送修后重新安装调试、设备调优、根据业主要求对设备进行整改，第三方（如：取电，网络）的配合等工作；对设备无法修复产品进行报备，经业主同意后更换，并进行记录登记更换。

2、人员保障

要求维护方在上虞区交通警察大队设立维护点，组成专业的维护团队提供本地化维护服务，7*24小时现场服务，维护团队需配备项目负责人一名，全面负责项目维护工作；项目组成员至少3名，具备电子警察、卡口等设备专业维护、调试、故障排查等能力，能够做好中心平台及前端点位的日常巡检工作，做好故障记录、维修记录等工作。

登高车至少2辆、笔记本电脑若干（安装各种调试软件、维修质检软件等）、配套工具2套。

3、服务内容

维护方应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、故障修复、特殊保障和升级优化。

4、日常运作

维护方应切实保障维护设备的系统功能和性能，维护系统的日常运作。

5、服务咨询

维护方应提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询等。应提供其他备份的方便和迅速的联系方式。

6、巡检保养制度

（1）日常远程巡检制度要求

1）巡检方式：远程巡检；

2）巡检途径：通过WEB浏览平台对项目点位设备逐一巡检；

3）巡检责任人：维保单位明确固定的巡检责任人；

4）巡检时间：周一至周五每日上午（8:00～12:00）进行系统巡检，周六、周日对系统工作情况进行抽检，紧急任务情况下需要坚守岗位，不得擅离职守，对于故障问题应马上处理，及时准确完整地填写巡检维护记录，按照GA/T 1043-2013《道路交通技术监控设备运行维护规范》要求，建立设备维护台账。严格遵守公安网络的安全保密制度和其他各项规章制度；

5）巡检步骤：指派专门技术人员每日对大队系统所有设备运行状态、视频及图像质量、设备运维报修日志和存储容量并对故障情形进行登记，上报大队管理人员备案；发现故障，立即安排人员排除；

（2）现场巡检制度要求

1）每月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，供上虞区交通警察大队随时检查。对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；

2）每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；

3）每月对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表；

（3）定期抽检服务：每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表

现场巡检内容包括但不限于以下内容：

1）清洁设备，保证外场设备安全、整洁、干净；

2）安全检查，保证外场设备用电、防雷、防锈、防水等设施安全；

3）检查遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况，轻微的当场修剪；无法修剪的，每周统计上报；

4）调整光圈、焦距、白平衡等参数，保证图像清晰；

5）检查外场设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患；

6）遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全；

7）每年重要节假日（“五一”“十一”“春节”等）、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养；

8）外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时报警备案（属地派出所）。

（4）重大事件报告制度要求

若在系统巡检及维护中，发现重大事件必须第一时间同时以电话和书面邮件的形式上报，维护方负责人应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件，要求20分钟内给出相应应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。

重大事件报告范围：

1）出现重大设备故障影响重大保卫或活动任务正常进行的，无法在规定的维修时间内修复；

2）出现案件查询，录像视频资料均无法查询到，原因是设备存在故障未能巡查发现或已知存在故障但未修复，将产生较大社会影响；

3）因不可抗力等突发原因，如停电、光缆通信中断和雷暴雨、台风等灾害性天气等，造成一定数量设备不能正常，多个设备损坏严重，报废或无法修复的；

4）因道路施工、无备品备件替换、光电缆及设备被盗等各种原因造成无法在规定维修时间内修复故障的；

5) 其他重大情况。

7、故障修复

负责对前端故障设备的检修、分析处理，对于需更换部件的，由中标人及时提供维护设备及部件并负责设备安装调试，一切费用由中标方支付。

8、特殊保障

1）临时保障：上虞区交通警察大队如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，维护方必须能按要求提供服务；

2）安全保障：上虞区交通警察大队如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，维护方必须能按照要求提供服务。

9、更新升级

1）文档更新：维护方应建立完备的资料库一旦资料进行了版本更新，应在3天内向上虞区交通警察大队提供最新版本的资料；

2）系统优化：维护方应根据运行情况定期向上虞区交通警察大队提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

3）系统升级：针对检测出系统中存在的漏洞和弱点，提供整改方法和建议，修补系统漏洞，全面提升整体安全性。

三、考核要求

为进一步规范维护范围内系统的管理，建立完善系统维护考核监督机制，确保系统维护项目按合同履行，根据绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务考核办法等相关规定，特制订系统维护项目管理办法。

（一）考核主体

维护项目中标单位（以下简称维护单位）履行对维护范围内的系统的维护管理职能，上虞区交通警察大队负责对维护单位维护项目的管理指导、验收考核等职责，督促维护单位履行合同。

（二）考核内容

以大队本次维护范围内系统维护投标文件以及合同为依据，对维护单位设施维护工作进行监督考核，主要内容有：

1、人员车辆上岗情况。按规定配备车辆人员每月到现场巡查，有巡查记录，值班人员到位，电话保持畅通，遇有系统和设施损坏情况，及时到达现场进行处置。

2、工作联系单填写情况。填写清楚、完整准确无差错、无涂改。

3、工作交办完成情况。按联系单内容要求办理，不擅自改变维护内容，按交办期限保质保量完成工作联系单。

4、投诉情况。不发生因维护质量、效率等引起指挥中心、中队民警投诉、新闻媒体曝光。

5、外场设施完好率指标。

6、维护现场情况。维护施工是否规范、人员着装是否整洁。

7、值班落实情况。双休日、国定节假日值班备勤车辆人员落实，落实24小时值班制度，值班电话畅通。

8、满意度反馈情况。维护单位在辖区内维护情况的综合评分。

（三）考核办法

1、系统巡查与检查。维护设施完好率，维护修复情况，以维护监理记录为主，同时进行实地抽检并填写月度考核表。

2、网上申报办理情况。维护单位收到工作联系单后，实际办理期限和交办要求、落实情况、系统维护办理回复情况，是否在交办期限内完成，超时情况。

3、对照合同，检查维护设施维护落实情况。根据维护合同签订的乙方维护职能对照履约情况。

4、检查维护单位维护工作记录台账。工作联系单回复情况，有完整的维护记录，有专人负责此项工作。

（四）考核标准

整体要求：设备完好上线率日常要求达到95%（客观原因除外）；维护期间功能必须全部齐全；性能达到交警大队及行业相关标准。

1、维护单位要对大队管辖范围内的所有硬件设备、软件平台进行巡检，每月出具巡检报告，每少一次巡检报告扣维护费500元。如维护单位提供巡检报告设备都是完好的、正常的。经业主方或监理方发现有故障的，发现一处扣维护费200元。不属于维护项目内的设备且该设备在质保期内的，若发现问题的，应及时提醒业主并通知外建单位做好维护工作。

2、按照本要求对维护单位对设备进行全面检修和维护的次数进行考核。每少一次扣维护费500元。

3、检查发现机箱损坏（不可抗拒因素除外）、不能锁住或者机箱内设备杂乱不清洁的，每个每月扣500元。

5、合同执行期内，因维护单位责任发生违反公安网络和计算机使用规定的，发生一次扣除中标供应商5000元，被上级部门通报的，加倍扣款。中标供应商人员涉及违法犯罪的，依法追究其法律责任。

7、维护单位值班电话在10分钟内连续3次无人接听，扣违约金人民币200元；在15分钟内连续5次以上无人接听，扣违约金人民币500元，并通知中标供应商负责人进行处置。

8、维护单位在接到故障报修后，须在15分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间0.5小时到达现场，其余期间1小时到达现场。到达现场后2小时内排除故障。工程性维护必须在72小时内修复。设备故障无法在3个工作日内排除，需提供相同数量和相同型号的备用机顶替使用保证点位正常功能，直到修好。故障修复时间每超过24小时扣维护费500元。如果需要第三方单位维护的，要及时通知第三方维护单位进行维护；第三方单位在现场维护时维护单位要安排人员在现场监督查看并拍照留档；故障修复后及时做好维护台账，记录故障发现时间，情况说明，修复时间等。

（五）考核结果

对维护单位的工作由综合考评后得分，告知维护单位并确认，作为最终维护付费的依据，同步列入维护单位履行合同记录和售后服务能力的评定。

## 付款方式

- 付款方式

- 采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%；其余合同价的60%平均按年进行支付，在该年服务期满后15个工作日内根据考核情况支付，每年至多支付合同总价的20%。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 第五部分 采购合同

合同编号：（2024）第　　号

签订日期：2024年　　月　　日

采购单位：　　                              （甲方）

中标单位：　　                              （乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、政府采购编号为FS2024028招标文件、乙方响应文件的规定，经公开招标，签订本合同。

- 项目具体内容

本项目维护内容主要包括设备维护、人员保障、系统维护三个部分。设备维护主要是外场智慧交通设备维护和定期巡检工作；人员保障主要指在交警大队提供本地化维护服务，7*24小时现场服务，维护系统的正常运行。系统所需供电及网络由采购人提供。

本项目维护服务期限：合同签订之日起三年。

（一）智能交通设施及系统维护清单

智能交通设施维护主要内容：闯红灯自动抓拍电子警察路口42处、雷达测速卡口10处、货车闯禁2处、单行线抓拍7处、低位视频鹰眼5个、高位鹰眼10处、礼让行人9处、事件检测11套、占用公交车道2处、违法自动抓拍3处、信息发布屏14块、移动测速3套、指挥中心大屏1套41平方。

具体详细点位清单如下：

| 原所属项目名称 | 点位名称 | 设备数量 | 系统类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绍兴市上虞区全景实战指挥作战系统 | 东关高速路口高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 道墟高速路口高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 蒿坝高速路口高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 新体育中心高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 开发区农行高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 峰山路财富广场高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 覆卮山景区梯田高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 覆卮山景区停车场高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 二都游客中心高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 市民大道国大酒店高位 | 1 | 高位鹰眼 |
|  | 江东路半山路口事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 江东路龙山路口事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 江南一品北侧事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 多宝讲寺事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 浦发银行前事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 区政府前事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 赵家大桥东侧事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 赵家大桥西侧事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 江南一品南侧事件检测 | 1 | 事件检测 |
|  | 人民大道东段新河路口 | 1 | 违停球机 |
|  | 新河路凤鸣山庄门口 | 1 | 违停球机 |
| 五星中路等路口信号灯及电子警察改造新建项目 | 江环路凤鸣路口 | 10 | 闯红灯设备 |
|  | 百夹公路丰驿线路口 | 8 | 闯红灯设备 |
|  | 山阴路龙山学校 | 2 | 单行线 |
|  | 新三线 | 2 | 货车闯禁 |
|  | 称山路四甲新家园西门口 | 1 | 占用公交车道 |
|  | 称山路康居路口南 | 1 | 占用公交车道 |
| 重华警务站道路交通监控建设项目 | 重华警务站门口球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 青春路虹蛘路口球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 青春路文化路口球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 虹蛘路环山路口球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 虹蛘路金鱼湾球机 | 1 | 低位鹰眼 |
|  | 重华小学门口雷视 | 1 | 事件检测 |
|  | 青春路环山路口雷视 | 1 | 事件检测 |
|  | 重华警务站门口大屏 | 1 | 信息发布屏 |
|  | 青春路虹蛘路口大屏 | 1 | 信息发布屏 |
|  | 青春路半山路口大屏 | 1 | 信息发布屏 |
| 上虞区2020年公路交通安全提升工程（平安畅通提升工程）—机电设备采购部分 | 104国道上浦高速道口 | 9 | 闯红灯设备 |
|  | 104国道曹娥凤凰公寓路口 | 2 | 闯红灯设备 |
|  | 东山路通江路口 | 12 | 闯红灯设备 |
|  | 进港公路纬九路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 104国道五婆岭路口 | 6 | 闯红灯设备 |
|  | 百谢路龙虎山路口 | 8 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路盖北小学路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 进港路联民村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 蒿马路樟塘小学门口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 104国道杭浦村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 章路线陈墩村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 章路线任叶村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 章路线大勤村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 丰永线北村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 丰永线朱巷村路口 | 2 | 礼让行人 |
|  | 虞舜大道凤鸣路口辅道 | 1 | 单行线 |
|  | 西上线监管中心卡口 | 2 | 雷达测速 |
| 2020年上虞区电子警察升级改造项目 | 人民西路茅家村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 人民大道西段五四村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 江东路内五甲村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 进港路冯柯山村卡口 | 4 | 雷达测速 |
|  | 进港路丰富村卡口 | 4 | 雷达测速 |
|  | 人民大道西段杜浦村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 104国道蒿坝卡口 | 4 | 雷达测速 |
|  | 329国道倪梁村卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 104国道炼塘卡口 | 6 | 雷达测速 |
|  | 舜江西路花园东路口 | 1 | 单行线 |
|  | 舜杰路花园东路口 | 1 | 单行线 |
|  | 德济路滨江小学路口 | 1 | 单行线 |
|  | 汽车东站路口 | 2 | 单行线 |
|  | 小越中学路口 | 2 | 货车闯禁 |
|  | 五星路兴业路口 | 8 | 闯红灯设备 |
|  | 百丰路博学路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路大江路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 经十三路纬十一路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路老崧沥线路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 振兴大道新兴一路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路纬一东路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路纬七东路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路纬十一路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路盖北路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路山东桥路口 | 2 | 闯红灯设备 |
|  | 进港路谢塘路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 329国道进港路口 | 5 | 闯红灯设备 |
|  | 移动测速 | 3 | 移动测速 |
| 伞城大道通济路交叉口信号灯及电子警察系统新建项目 | 伞城大道通济路交叉口 | 4 | 闯红灯设备 |
| 杭州湾上虞经济技术开发区（浙江省上虞经济开发区）高端智造集聚区科二路与五星西路交叉口红绿灯建设工程 | 五星路永仁路口 | 16 | 闯红灯设备 |
| 104国道玩昆线路口信号灯和电子警察系统改造项目 | 104国道玩昆线路口 | 6 | 闯红灯设备 |
| 市民大道与盖山路等路口信号灯及电子警察系统采购及安装项目 | 市民大道盖山路口 | 6 | 闯红灯设备 |
| 杭州湾上虞经济技术开发区智能交通提升工程（一期） | 振兴大道经七东路口 | 8 | 闯红灯设备 |
|  | 中试基地纬五东路口 | 5 | 闯红灯设备 |
|  | 中试基地纬七东路口 | 5 | 闯红灯设备 |
| 杭州湾城乡道路平安畅通交通系统建设项目 | 杭州湾园区行政路移动公司门口 | 1 | 违停球机 |
|  | 纬七路经九路口 | 1 | 单行线 |
|  | 振兴路至远路口 | 4 | 闯红灯设备 |
| 2020年上虞区农村公路隐患治理工程（交通隐患整治“即排即治” | 长海公路三华村路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 余梁线黄浦岭路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 百悬线黄潘路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 丰永线虞光村路口 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 百悬线丰惠创业路口 | 3 | 闯红灯设备 |
|  | 西上线监管中心门口 | 2 | 闯红灯设备 |
| 乡镇 | 新三线长塘镇政府路口 | 4 | 闯红灯设备 |
| 2017年电子警察五年维护项目 | 交通诱导信息发布屏 | 11 | 信息发布屏 |
|  | 智慧中心大屏 | 1 | 中心大屏 |
|  | 长海公路与伞城大道 | 5 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路与韩沥线 | 6 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路与百红线 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路与边沥线 | 4 | 闯红灯设备 |
|  | 长海公路与振兴大道 | 5 | 闯红灯设备 |
|  | 东山路五星中路 | 12 | 闯红灯设备 |

（二）维护要求

1、设备日常维护工作

电子警察、卡口、违停抓拍、LED显示屏等外场设备做好日常维修维护工作；日常维护工作包括日常设备巡检工作、设备维修、设备送修后重新安装调试、设备调优、根据业主要求对设备进行整改，第三方（如：取电，网络）的配合等工作；对设备无法修复产品进行报备，经业主同意后更换，并进行记录登记更换，相关更换设备及部件由中标方提供，一切费用由中标方支付。

2、人员保障

要求维护方在上虞区交通警察大队设立维护点，组成专业的维护团队提供本地化维护服务，7*24小时现场服务，维护团队需配备项目负责人一名，全面负责项目维护工作；项目组成员至少3名，具备电子警察、卡口等设备专业维护、调试、故障排查等能力，能够做好中心平台及前端点位的日常巡检工作，做好故障记录、维修记录等工作。

登高车至少2辆、笔记本电脑若干（安装各种调试软件、维修质检软件等）、配套工具2套。

3、服务内容

维护方应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、故障修复、特殊保障和升级优化。

4、日常运作

维护方应切实保障维护设备的系统功能和性能，维护系统的日常运作。

5、服务咨询

维护方应提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询等。应提供其他备份的方便和迅速的联系方式。

6、巡检保养制度

（1）日常远程巡检制度要求

1）巡检方式：远程巡检；

2）巡检途径：通过WEB浏览平台对项目点位设备逐一巡检；

3）巡检责任人：维保单位明确固定的巡检责任人；

4）巡检时间：周一至周五每日上午（8:00～12:00）进行系统巡检，周六、周日对系统工作情况进行抽检，紧急任务情况下需要坚守岗位，不得擅离职守，对于故障问题应马上处理，及时准确完整地填写巡检维护记录，按照GA/T 1043-2013《道路交通技术监控设备运行维护规范》要求，建立设备维护台账。严格遵守公安网络的安全保密制度和其他各项规章制度；

5）巡检步骤：指派专门技术人员每日对大队系统所有设备运行状态、视频及图像质量、设备运维报修日志和存储容量并对故障情形进行登记，上报大队管理人员备案；发现故障，立即安排人员排除；

（2）现场巡检制度要求

1）每月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，供上虞区交通警察大队随时检查。对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；

2）每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；

3）每月对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表；

（3）定期抽检服务：每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表

现场巡检内容包括但不限于以下内容：

1）清洁设备，保证外场设备安全、整洁、干净；

2）安全检查，保证外场设备用电、防雷、防锈、防水等设施安全；

3）检查遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况，轻微的当场修剪；无法修剪的，每周统计上报；

4）调整光圈、焦距、白平衡等参数，保证图像清晰；

5）检查外场设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患；

6）遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全；

7）每年重要节假日（“五一”“十一”“春节”等）、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养；

8）外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时报警备案（属地派出所）。

（4）重大事件报告制度要求

若在系统巡检及维护中，发现重大事件必须第一时间同时以电话和书面邮件的形式上报，维护方负责人应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件，要求20分钟内给出相应应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。

重大事件报告范围：

1）出现重大设备故障影响重大保卫或活动任务正常进行的，无法在规定的维修时间内修复；

2）出现案件查询，录像视频资料均无法查询到，原因是设备存在故障未能巡查发现或已知存在故障但未修复，将产生较大社会影响；

3）因不可抗力等突发原因，如停电、光缆通信中断和雷暴雨、台风等灾害性天气等，造成一定数量设备不能正常，多个设备损坏严重，报废或无法修复的；

4）因道路施工、无备品备件替换、光电缆及设备被盗等各种原因造成无法在规定维修时间内修复故障的；

5) 其他重大情况。

7、故障修复

负责对前端故障设备的检修、分析处理，对于需更换部件的及时恢复负责设备安装调试。

8、特殊保障

1）临时保障：上虞区交通警察大队如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，维护方必须能按要求提供服务；

2）安全保障：上虞区交通警察大队如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，维护方必须能按照要求提供服务。

9、更新升级

1）文档更新：维护方应建立完备的资料库一旦资料进行了版本更新，应在3天内向上虞区交通警察大队提供最新版本的资料；

2）系统优化：维护方应根据运行情况定期向上虞区交通警察大队提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

3）系统升级：针对检测出系统中存在的漏洞和弱点，提供整改方法和建议，修补系统漏洞，全面提升整体安全性。

二、考核要求

为进一步规范维护范围内系统的管理，建立完善系统维护考核监督机制，确保系统维护项目按合同履行，根据绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务考核办法等相关规定，特制订系统维护项目管理办法，具体详见招标文件第四部分采购需求中“第二章 采购内容及要求”。

- 三、项目成交金额及付款方式

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

- 本项目支付总金额不超过乙方中标合同总额，即人民币：小写       元（含税），大写：         。

1.支付方式：

甲方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同总价的40%；其余合同价的60%平均按年进行支付，在该年服务期满后15个工作日内根据考核情况支付，每年至多支付合同总价的20%。

2.支付要求：

乙方在收款之前，应向甲方提供发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

- 3.履约保证金

- 乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同价的1%作为履约保证金，维护期结束后无息退还。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

四、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝服务的，乙方有要求甲方赔偿的权利。

2.甲方无正当理由拒绝支付合同款或者延期支付的，由甲方按应支付每天万分之　一　的延期违约金。

3.乙方所交付服务（软件）品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，并有要求乙方赔偿的权利。

4.乙方未能及时交货或其他非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方按1000元/天进行扣款。

5.其他：　若乙方未在规定时间内完成维护服务的，甲方有权终止合同并要求从第三方购买相应维护服务其费用由乙方支付　。

五、其他条款

1、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

- 3、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

4、本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

5、租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，投标人应及时给予落实，产生的费用由投标人承担。如有得到相应赔偿的，归投标人所有。

- 6、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

7、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。项目全部完成并将所有资料交接业主后，本合同终止。

本合同一式　    份，甲乙双方各执    份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

（5）具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质证书扫描件加盖公章；

（6）中小企业声明函（格式见附件）；

（7）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

（8）监狱企业证明文件（如有）（格式见附件）。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件三：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （项目名称），属于信息传输业；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件四：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件五：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 项目背景；

- 设备维护方案；

- 项目施工车辆；

- 施工组织方案；

- 项目团队（格式见附件）；

- 系统维护方案；

- 服务承诺方案；

- 证书；

- 业绩；

- 项目负责人；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

附件六：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件九：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十一：

项目团队

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 本项目职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

## 附件十二：

投 标 函

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，服务期为：           。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十三：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十四：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 项目 名称 | 规格要求 | 品牌 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目名称包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：