舟山医院后勤设施设备保障服务采购项目（重新招标）

竞争性磋商文件

项目编号：ZYCG-H.F.G-2024-024/2

项目名称：舟山医院后勤设施设备保障服务采购项目（重新招标）

采 购 人：舟山医院（盖章）

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司（盖章）

日    期：2024年4月

目 录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

- 总则

- 采购文件

- 投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

## 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

舟山医院后勤设施设备保障服务采购项目（重新招标）的潜在供应商应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）采购文件，并于2024年6月24日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYCG-H.F.G-2024-024/2

项目名称：舟山医院后勤设施设备保障服务采购项目（重新招标）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（万元）：220

最高限价（万元）：220

招标需求：详见采购需求

标项名称：舟山医院后勤设施设备保障服务采购项目（重新招标）

数量: 详见采购需求

预算金额（万元）:220

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：/

合同履约期限：服务期限为1年，具体起止时间在合同中另行约定。在服务期内，中标人能严格履行合同经采购方考核合格后，采购方可以根据原采购合同的约定续签合同。续签合同实行一年一签，原合同和续签合同累计履行期限不超过3年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：本项目非专门面向中小企业（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年6月24日（北京时间），每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年6月24日14:30（北京时间）

地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2024年6月24日12:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市临城建设大厦D座1301室浙江宇康；联系人：李晓帆；联系方式：0580-8176976），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：13002620636），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

五、响应文件开启

开启时间：2024年6月24日14:30（北京时间）

地点（网址）：舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边）

六、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=ka0CCOW1Ug3nWMCaogUSZg==&utm=site.site-PC-36449.972-pc-websitegroup-zhejiang-mainSearchPage-front.4.b487207005ec11ef93160f710f55845e

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

九、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：舟山医院

地址：舟山市定海区临城街道定沈路739号

项目联系人（询问）：顾先生

项目联系方式（询问）：0580-2292568

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0580-2292568

2.采购代理机构信息

名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

地址：舟山市临城建设大厦D座1301室

传真：0580-8176976

项目联系人（询问）：李晓帆

项目联系方式（询问）：0580-8176976

质疑联系人：翁姣娜

质疑联系方式：0580-8176976

3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市财政局政府采购监管处

地址：舟山市新城海天大道681号行政中心

传真：0580-2282591

联系人：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 采购需求

备注：标有“★”的为实质性响应要求，负偏离或未响应将导致投标无效。标有“▲”的为重要指标要求或性能要求，负偏离将导致扣分。

一、项目介绍

（一）总述

1、本次招标服务主要内容为后勤设备设施维护服务: 维护服务具体范围为全院。（具体工种有:电工、机修、管道疏通、配电、医用气体、事务处理等）

2、舟山医院座落于舟山市定海区定沈路739号，占地面积235亩，总建筑面积约15.23万平方米：

1号楼地下一层及至四层（含楼顶）建筑面积约3.17万平方米；

2号楼地下一层及至十六层（含楼顶）建筑面积约6.49万平方米；

3号楼地下一层及至四层（含楼顶）建筑面积约0.77万平方米；

4号楼一层至四层（含楼顶）建筑面积约约0.44万平方米；

5号楼一层至六层（含楼顶）建筑面积约0.75万平方米；

6号楼一层至五层（含楼顶）建筑面积约0.93万平方米；

7号楼地下一层至五层（含楼顶）建筑面积约1.26万平方米；

8号楼一层至五层（含楼顶）建筑面积约0.29万平方米；

9号楼地下一层至四层（含楼顶）建筑面积约0.74万平方米；

10号楼一层至二层（含楼顶）建筑面积约0.27万平方米；

120救护中心、门诊配电房、门卫、污水站等辅助用房约0.12万平方米。

注:上述建筑面积仅供参考，请投标人务必踏勘现场核实服务范围。

（二）本次招标具体服务范围

设备设施维护服务具体范围为全院，包括但不限于以下范围的维护保养和维修工作：各楼层配电、给排水系统末端设施和管线、空调系统（不含有维保的中央空调）、弱电系统（电视、病区呼叫系统、电话、门禁等）、医用气体系统、机房管理以及楼内水电设施、家电设备、病床、电动门、卷帘门等后勤所有设施设备的维修维护及零星改造安装服务，以及协助医院各服务外包公司做好本职工作。

二、采购内容和采购需求:（特殊区域特殊岗位按规章制度执行）

（一）服务总体要求

要求所有的建筑按照三级甲等医院的标准24小时提供维修服务项目。操作特种设备的员工应持证上岗，中标人负责监督并承担相应培训费用。配合医院做好迎接各类检查和突发性事件等的应急检查、维修服务。

1、设备运行: 乙方要保证设备良好，运行正常，定期检查、保养，专人维护，无破损，如出现问题，应立即进行处理；

2、房屋及设施、设备的维修、养护:保证每月对房屋状况、设施、设备运行情况全面检查一次，并按月提供检查报告。乙方保证排污排水等的通畅，并保证随时发现问题，随时解决，除非确实存在不能克服的特殊情形，应在24小时内处理完毕；

3、急修:应立即到位，确保在最短时间内予以修复，除不能克服的特殊情况乙方可以征得甲方同意后延迟外，应在12小时内修复；

4、甲方工作人员可随时组织进行对乙方服务的综合考评。

（二）设备运行、维护及综合维修内容与要求

1、设备运行、维护及综合维修范围

舟山医院区域内室内外硬件设施、建筑物的日常维护，照明系统、用电设施与各楼层配电系统的维护；给排水系统管路、阀门、管道井、用水末端设施的运行维护；空调系统（不含有维保的中央空调）的日常运行与维护；高压配电系统的日常运行与维护；医用气体系统（空压机、负压泵、空气过滤器、氧气汇流排等设备）及各楼层区域阀门表箱和设备带等末端设备维保等，以及全院各类综合机电维修和巡查，包括:全院固定插座和高耗能电器的巡查维护，病房内各呼叫系统、门禁系统的日常巡查维修，全院送排风系统的日常巡查维修，一般办公家具和病房病床家具、卫浴洁具、窗户窗帘床帘等的巡查维修，室内外排水管道和檐沟的疏通。

2、设备运行、维护及综合维修内容

2.1综合维修

负责院区建筑物及室内外维护修缮工作，包括门窗五金和玻璃破损，地面修补维护，墙面、屋顶修补（含墙角、踢脚）维护等，并做好相关记录。各类办公、医疗家具的小修，闭门器等五金配件的更换工作，卫浴洁具、窗帘床帘维修更换等并做好相关记录。各类后勤设施设备定期除锈。各类室外设施如花坛、花箱、水池、喷泉、座椅、路灯等的维护，并做好相关记录。

2.2后勤综合维修事务受理

（1）后勤综合维修事务受理独立设置，受理后勤维修及后勤所有日常报修、咨询投诉和应急事务，基本工作包括电话受理、任务派单、服务信息跟踪与反馈，以及包括但不限于空调类（不含有维保的中央空调）设备维护维修、小家电维修、弱电等。

（2）负责接听后勤事务受理电话或受理院内报修系统网上报修事务，提供每周7天，每天24小时服务；记录来电服务需求内容，并将服务需求简洁、准确告知维修班组；负责做好工作交接班记录、月报，及时反馈统计、分析和汇报；完成医院安排的其他工作。

（3）负责后勤事务受理日常管理工作；有详细并有针对性的服务标准、流程、培训等制度规范的制定，规范事务受理服务行为；负责后勤事务受理中心各类报表的制作和上交。

（4）负责综合维修各类维修材料、配件的出入库管理，并能按月度提供物料出入库和科室领用报表，定期盘存维修材料库房，确保物料进、销、存全程管控有效。

2.3空调系统服务内容（不含有维保的中央空调）

（1）VRV模块化多联机组空调、分体空调等设施的维修、维护、保养工作。

（2）定期对多联机组空调、分体空调末端进行出风口周围及过滤网清洗（每年2次, 洗后需出具第三方检测报告；其中发热门诊楼、感染楼等重点区域清洗次数按照院感要求,清洗后需出具第三方检测报告）。

（3）及时处理空调报修任务。

（4）做好门诊中央空调节能设施设备部分的日常维修、维护。

2.4照明和一般用电系统等服务内容

（1）负责全部照明灯具及各楼层配电箱线路的维修保养及配电箱内电器元件的更换；维护院区的线路电缆，发现问题及时上报院方，其中包括灯具维修，插座、线路检查维修，增减电源插座、配电箱等。

（2）负责医院设备带用电系统的运行与维护。

（3）负责全院各病房内呼叫系统、门禁设备的维修和维护，并做好相关记录。

（4）负责做好全院UPS（EPS）设备的维修和维护，每周检查一次，并做好相关记录。

（5）负责按照医院《用电安全管理制度》完成周期性的各类巡查工作，并记录详实，改善措施有效落实。

（6）配合全院的防雷检测工作。

（7）持证上岗。

2.5给排水系统服务内容

（1）负责院区内给水、排水、空调系统（不含有维保的中央空调）的阀门、龙头、开关等的日常检查、维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水、地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录。

（2）每天巡查1次污水坑、集水坑，每月巡查一次化粪池，每季度巡查一次污水井，每月清理污水坑、集水坑，防止堵塞排水设施。以上工作做好相关记录。

（3）每月检查室外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）。

（4）协助后勤做好院区的防汛、抗台工作。

2.6高配系统服务内容

（1）做好院区内变配电站内设备设施的日常操作、巡视（2小时1次）、维护、保养及安全工作，并做好相关记录，保障相关设备、设施运行完好。

（2）做好医院停送电操作，并做好相关记录，操作票留档。在倒闸前向后勤管理中心上报，并配合做好各部门协调工作，倒闸前必须确保通知到各主要科室。遇到停电，立即向后勤管理中心上报并做好应急工作,避免影响医疗和科研工作的安全开展。

（3）根据国家规范要求，按时做好设备、防护用品的检验检测工作（检测费或更换费用由院方另行支付），确保防护用具在有效期内。

（4）每半月进行发电机的开闭空载运行测试，协助后勤做好发电机年度保养工作。

2.7热水系统服务内容

（1）生活热水系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的现场管理工作。做好每月抄表及记录工作。

（2）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

（3）负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

2.8医用气体系统服务内容

（1）负压机组每周进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查。

（2）负责空压机、负压泵、空气过滤器、氧气汇流排及各楼层区域阀门表箱和设备带等末端设备的定期巡检、保养，每一季度巡检一次，并提供巡检内容清单表。

（3）每半年一次的设备运行检测，并出具设备运行良好的自检报告。

（4）每年一次例行保养（配件更换及自检保养合格报告）。

（5）投标人根据格式九《医用气体系统备品备件清单表》提供下浮率报价；此报价作为采购人在以后需要更换相关配件时的支付价格，但下浮后价格高于同期市场价的按同期市场价格结算。

2.9其他服务内容

（1）负责对院区内的各种设备设施进行调整、检修、更换，并做好相关记录。

（2）负责严格按照后勤管理制度开展设施设备运行、维护工作，并按照制度内所列操作规程严格执行相关操作。

（3）每月巡查一次给排水管道井、配电箱、配电间及设备层、地沟的管线、电缆沟的电缆，并做好配电箱的除尘及室内卫生，并做好相关记录。

（4）对各种未签维保协议的后勤设备，进行日常巡视，并做好相关记录。

（5）对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录。

（6）根据工作需要持证上岗。

（7）负责公共区域的空调启停，照明、门窗的开关工作（以节能为目的），日常期间做好巡查及节能工作。

（8）负责协助医院进行水、电、气体安全使用的培训工作，并做好相关记录；

（9）配合医院完成停电、停水、停气、台风暴雨等应急预案演练，做好相关记录，改进措施有效落实。

（10）负责发放停电、停水、停气等影响用户方面的各种通知，并做好相关记录；

（11）负责每月查水、电表工作，并做好相关记录上报院方；

（12）负责维护维修包括家用电器类、日常用具类及一些未详但属于后勤管辖的设施。

（13）后勤弱电设备发生故障、报警或安全隐患时，及时通知相关班组去现场处理，对事故处理有原始记录、处理过程、最终结果。

（14）协助后勤做好维修改造项目的前期准备、进度、验收工作，做好相关记录。

（15）负责对医院基础设施进行风险评估，根据风险评估结果进行改进，改进措施有效落实。

(16)其他未尽医院后勤设备运行、维护及综合维修内容。

3、设备运行、维护及综合维修要求

（1）重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针。

（2）保障机电正常运行，须至少每月对医院所有后勤设施设备进行1次巡查，并做好相关记录。

（3）承诺一般维修当日完修率99%，急修及时率100%；维修质量合格率98%；医院职工满意度90%以上。

（4）工作人员服从后勤事务受理24小时的调度，并配备相应的通讯工具。

（5）要求对报修等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

（6）建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案，并上墙。

（7）有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

（8）中标人使用专业管理软件进行后勤设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给院方的决策进行支持。

（9）中标人按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录。

（10）中标人对员工岗前培训，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录，同时必须完成医院内要求院感、消防、心肺复苏等各类培训和考核。

（11）中标人保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标识清楚，做好各种安全用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象。

（12）中标人掌握院区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断。

（13）在由院方指定的第三方单位对投标方管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，中标人负责协调、配合和监管。目前院方指定的第三方维保项目主要有舟山医院中央空调系统维保服务（起止时间：2022.2.1-2025.1.31）、舟山医院柴油发电机组维保（起止时间：2024.1.1-2024.12.31）、舟山医院污水处理站委托运营管理（起止时间：2023.11.1-2024.10.31）、舟山医院净化设备设施维保服务（起止时间：2023.12.19-2026.12.18）、舟山医院电梯设备维保服务（起止时间：2023.12.1-2026.11.30）、舟山医院锅炉设备维保服务（起止时间：2024.3.20-2025.3.19）、舟山医院医用净化水系统服务（起止时间：2023.1.1-2025.12.31）。

（14）确保动力及配电设备24小时监护，运行岗位保证24小时值班，运行值班岗位严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有2年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范。

（15）中标人配合各种国家要求的检查、检测、年检工作。

（16）中标人负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项。

（17）中标人每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并马上修复，常规报修2小时内作出响应并修复。

（18）建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为院方提供设施设备管理方案。

（19）中标人负责每月向后勤上报月工作总结、下月计划、员工考核结果及奖惩等。

（20）所有机房卫生落实到人。

（21）抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内安全生产主体责任。

（22）各项工作严格按《浙江省等级医院评审标准》管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作。

（23）中标人需无条件积极配合医院完成各项临时性、应急性、指令性任务和迎检工作。

（24）所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院后勤。

（25）中标人在接到中标通知书后，须派遣相关工程人员进驻现场，对隐蔽工程进行实时监管和熟悉内部结构、管线等，并提出使用功能上的相关建议，人员费用由中标单位负责。

三、项目控制价：220万元/年，除项目维修、维护所需配套材料外，包含中标方履行本项目所必需的所有费用。

四、服务方式：包工不包料，建立耗材领用管理制度，维修工单需经维修科室负责人签字确认，协助后勤做好日常监管，院方可进行不定期抽查。

五、人员配置

| 序号 | 岗位 | 人数 | 配置说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责机电设备运行维护日常管理；负责机电设备运维团队建设；指导班组长完成工作计划及培训计划制定，并监督计划落实；负责日常工作协调；有从事医疗机构工程运维管理3年以上工作经验。 | 8小时值班 |
| 2 | 班组长 | 1 | 配合项目经理做好项目部的日常管理工作，执行上级下达的各项工作任务，做好班组人员的日常管理，做好所辖责任范围内的工作计划及实施，备品、备件的申报、执行情况的反馈，员工培训、工作分配，负责应急情况处理等工作。 |  |
| 3 | 文员 | 1 | 负责电话接听，工作派遣、仓库管理 |  |
| 4 | 空调维修工 | 2 | 负责VRV空调、分体式空调运行维修、保养、记录等工作。 | 24小时值班 |
| 5 | 高配电工 | 4-6 | 负责院区高、低压配电系统正常运行的巡视、监测，运行数据的记录、分析，停、送电的倒闸等 |  |
| 6 | 维修电工 | 3 | 低压电气设备维护、电气线路故障的处理、小型家电维修、楼层插座、电气线路的安装、电气终端的维护保养及巡查、记录、值班。 |  |
| 7 | 综合维修工 | 8-10 | 日常维护值班，给、排水管路、阀门维护及综合维修。 |  |
| 总计人数 | 22 |  |  |
| 备注 | 院方目前有5名临时人员（包含在22名总人数内）需留用到合同截止日期，其中4名维修人员2025年6月30日合同到期，1名高配人员2025年8月7日合同到期，中标方需与院方做好人员安排对接工作，合同期内工资福利待遇由院方支付，支付金额包含在本项目总报价中，每月扣除，中标方负责人员日常管理。 |

★5.1采购人要求针对本项目投入运行管理岗位数配备至少22人（含项目经理），否则按无效投标处理。

5.2项目经理要求：年龄45周岁以下，大专及以上学历，有从事医疗机构工程运维管理3年以上工作经验。

5.3其他人员要求：男性不超过60周岁，女性不超过50周岁，有从事设施维护维修经验。

5.4工作时间要求：24小时*365天运行管理。人员岗位及数量配置，不因节假日和夜间而降低服务保障标准。

5.5人员共性要求：

5.5.1所有员工入院服务时都必须体检，并且合格的才能上岗（费用由中标人负责），无不良嗜好及不良记录；

★5.5.2国家规定必须持有上岗证、操作证的相关工种岗位所派人员须持证上岗。

六、履约保证金支付及付款方式

6.1中标单位与采购方签订合同时应支付合同总价1%的履约保证金。合同期满一个月内凭收据无息退还。

6.2采购方根据考核结果，每月支付。

6.3采购方付款前,中标方应向采购方开具等额有效的增值税专用发票, 采购方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至中标方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

七、服务期限

本次采购，服务期限为1年，具体起止时间在合同中另行约定。在服务期内，中标人能严格履行合同经采购方考核合格后，采购方可以根据原采购合同的约定续签合同。续签合同实行一年一签，原合同和续签合同累计履行期限不超过3年。

八、监督考核办法

（一）考核时间

合同签订之日起，采购人开始对中标人的设备设施维护维修服务质量和人员进行每月一次的月度考核。

（二）质量考核及奖惩方法

1、经采购方查实确属由中标方员工责任造成的投诉，每次扣款人民币500元整；封顶5000元。

2、院内不良事件按照严重程度给予500-5000元不同程度的扣款，有重大立功情况给予500-5000元不同程度的奖励。

3、后勤管理中心负责对中标方进行日常考核，总分低于90分（加上奖励分）时，每降低1分，罚款500元，从当月合同金额中实施扣减。

4、各科室负责人每月对中标方的服务质量实行满意度考核，考核不少于20份，满分为100分，≥90分不扣款，＜90分，每扣1分扣除人民币1000元，在次月初支付的服务款中扣除。单个科室满意度低于80 分，按有效投诉次数500 元/例/分进行扣款，同时扣款金额上不封顶。

5、合同签订后，前2个月为试用期（考核结果不进行处罚），第3个月开始考核，日常考核和满意度考核连续2个月或1年累计3次低于85分，采购方有权终止合同，且不承担由此带来的一切后果。

6、甲方每月底以书面形式向乙方提供考核结果，并要求乙方限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。对于甲方提出的问题未限时整改的，加倍扣分。

7、采购方每月对中标方考核人员数及岗位数，根据招标文件规定，中标方须提供22个岗位。在采购方同意下，允许核心技术人员可以从事白班兼夜班工作或兼替班工作，以提高核心人员待遇。在不影响工作的情况下，人员数缺岗不超过一个月，则不予处罚；如缺编达到一个月，则按投标文件中人员费用单价乘缺编人数全额扣款；若缺岗人数影响正常工作，则加倍处罚。

8、其他未尽事宜按照医院奖惩制度执行。

九、权利与义务

9.1采购方权利义务

9.1.1有权对中标方的管理和工作进行监督、检查，并对存在的问题提出整改意见，有权责令中标方限期整改，整改不到位的，采购方有权解除合同。

9.1.2有权对中标方履行项目情况及时征求各方意见，对中标方服务质量进行考核评定。考核评定结果作为当月合同金额结算的依据。

9.1.3服务期内，中标方积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作，如产生加班的，采购人不另外支付加班费。

9.2.1采购方需配备设备维护运管中所必须更换的材料或零部件。

9.2.2采购方应提供中标方的办公场所。

9.2中标方权利义务

9.2.1中标方在项目约定的范围内，对其所属人员拥有自主管理权。中标方工作中所需的办公用品（指办公桌、电脑、打印机、文件柜等自身使用的办公用品）由中标方自行解决。

9.2.2 中标方在项目内的员工条件必须符合招标文件和相关法律法规的规定、要求，并对其员工进行岗位培训，经过岗前培训合格，持相关岗位证书方可上岗。

9.2.3中标方需派驻履行管理服务通常所需的管理人员，管理人员原则上不变动，班长以上管理人员的调动需要提前通知采购方，在征得采购方同意后方可变动。

9.2.4中标方须提供设备运行手册、各工种技术操作手册、安全管理、奖罚制度、绩效考核制度等一整套行之有效的管理制度。中标方应及时上交应交于采购方的所有台帐资料。

9.2.5中标方将提供并维护所有培训服务人员必需的培训设备、幻灯片、文献、日常工作和项目日程表、索引、标准操作程序和培训服务人员的培训手册并承担上述材料的费用。

9.2.6中标方所有员工的变动所引起的纠纷应与采购方无关，中标方自行负责因撤换人员引起的各类纠纷。因中标方人员工作不到位或工作失误造成病人或医院职工受伤，由中标方承担一切责任。

9.2.7中标方应遵守采购方的各项规章制度，配合采购方的管理，爱护医院财物，节约用电、用水，发现有意损坏医院物品或造成大量水、电浪费，中标方应负责赔偿。维护工作区域整洁有序安全，保持良好服务形象，中标方办公区域、库房区域、设备机房等均需做好6S管理工作。

9.2.8中标方负责提供本项目内必需的各类维修、维护所需的工具及专业设备。本项目内各类维修耗材、零件和配件由甲方负责提供，乙方应协助甲方清点验收到货的维修材料，并做好维修物料的库房管理工作。

9.2.9中标方须抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期服务范围内的安全生产主体责任。中标方人员在工作中发生的一切工伤事故全部自行处理与医院无关。

9.2.10项目到期后应移交相关管理资料和采购方提供的所有物品，遗失或有严重损坏的应负责补充和赔偿。

十、其它说明

10.1所有服务人员的服装由中标方自行负责配置和洗涤，统一着装、佩戴工作牌（胸卡），但服装样式须经采购人核准。

10.2未经医院同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

10.3中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目服务，以保证整个服务系统安全、高效、有序和有计划地运转。

10.4中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

10.5院方不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由中标人承担。

10.6中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如因中标人原因造成第三方损失的，一切责任及费用由中标人全部负责。

10.7中标人有责任做好本项目目录内人员的人事档案及日常管理台账。

10.8中标人须严格按照国家规定给所有的员工缴纳五险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。（所需费用要求已含在总报价中）。

10.9如果采购方基于适当的理由确认中标方的任何人员(除项目经理外)为采购方所不能接受，采购方可以书面形式要求撤换该人员。中标方在收到该请求后，应在3天内向采购方提供其可合理接受的替换人员。

10.10服务期内招标人如有各类认证评审工作（如医疗机构评审等）的，投标人需协助招标人完成认证评审工作，并在投标文件中提供相关措施及承诺。

10.11医院建筑及楼层分布情况各投标公司报名后可向采购方索取电子图或实地查看，如与实际不符以实际设置为准，联系人:杨先生，联系电话:13857228700。

10.12具体工作内容和工作范围有不清之处由投标单位到采购方进行实际了解。

10.13采购方不提供所有中标方工作人员食宿。

10.14本项目招标内容外的服务项目，需要双方协商一致方可执行。

十一、根据采购人要求，中标方针对本项目需要建立后勤智慧管理信息化平台系统（或智慧医疗支持信息化系统）。

1、工程综合维修系统。

功能实现要求:微信报修平台、APP终端操作（日常工作）、物料电子化管理、全生命周期管理（设备预防性保养与巡检体系）、智慧能源监测。

- 智慧管理信息化平台系统现场演示。

附件一               舟山医院设施设备运行与维护每月日常考核测评表

| 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医患满意度考核（20分） | 1、上班时间不得在服务场所无故大声喧哗、聚众聊天 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 2、上班时间不得在院内吸烟、喝酒 | 2 | 每人次扣1分 |  |
|  | 3、公司员工不谈论与病人病情、治疗相关话题 | 2 | 一处不符合扣1分 |  |
|  | 4、上班时间不得私自对病人提供有偿服务，严禁向病人索要、收受礼物及小费，对病人遗忘的物品发现后须及时上交或归还失主(有详细登记及院方证明人) | 5 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 5、不得与病人及家属吵架 | 4 | 发现一次扣2分 |  |
|  | 6、被服务对象（病人、报修科室等）投诉 | 5 | 经查实存在问题扣5分 |  |
| 二、设备运行与维护管理质量考核（60分） | 1、维修人员统一着装并且须整洁，维修时礼貌用语、服务周到 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 2、维修及时率100%，常规10分钟内到场维修（特殊原因除外），紧急时应马上修复，常规2小时内修复 | 5 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 3、报修记录登记完整，报修单经报修科室负责人签字确认，有定期回访记录 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 4、维修服务场地卫生保持干净，维修完毕落手清；管理用房（包含办公室、仓库等）卫生整洁干净，工具、设备及各类物资摆放整齐 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 5、各种应急工作到位，安全生产工作落实到位。 | 5 | 一处不符合扣2-5分 |  |
|  | 6、严格劳动纪律，每月及时上交排班表，不迟到不早退；严格交接班制度 | 2 | 每发现迟到、早退一次扣0.5分，发现有缺岗每一例扣2分 |  |
|  | 7、各工种按国家规定持证上岗 | 5 | 一处不符合扣5分 |  |
|  | 8、各工种相应岗位培训需到位 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 9、不得在院内干私活，晾晒私人衣服等。 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 10、配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证机房、设备等运行符合检查要求 | 5 | 一处不符合扣5分 |  |
|  | 11、公司所有员工必须严格遵守医院的各项规章制度,对各病区科室各种纸箱等各类回收物品,按院方规定进行处理,不得私自出卖或各处存放。未经院方同意,不得私自使用大功率的电器用品 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 12、各类设备维修、巡视及保养资料齐全，符合医疗机构评审标准 | 3 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 13、各类管理范围内的设备机房（包括配电房、发电机房、空调机房、新风机房、污水处理站、真空吸引机房、强弱电井等）卫生落实到人，要求整洁干净，设备、物品摆放整齐 | 3 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 14、按照医疗机构评审标准，做好应急预案和演练 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 15、工程人员年龄要求男性不超过60周岁，女性不超过50周岁 | 2 | 一处不符合扣1分 |  |
|  | 16、确保在岗人数和服务时间，班次及人数不得随意更改，不得影响医院正常工作 | 2 | 一处不符合扣2分 |  |
|  | 17、各项工作严格按三级综合医院评审标准的相关标准执行 | 5 | 一处不符合扣1分 |  |
|  | 18、公司员工对各项规章制度及设备操作规程的执行程度，是否完全遵照执行 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 19、对医院和公司制定的年度设备设施维保计划执行率100% | 2 | 一处不符合扣1分 |  |
|  | 20、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。 | 2 | 一处不符合扣2分 |  |
|  | 21、做好节能巡查，避免跑冒滴漏浪费现象；做好节能宣传教育、统计工作，规范台账资料。 | 2 | 一处不符合扣1分 |  |
|  | 22、各系统主要关键设备、末端设备、管道及阀门等标识清楚，标牌粘贴、悬挂整齐干净。 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
| 三、各系统维保质量考核（20分） | （1）建筑系统（4分） | 1、院区建筑物及院内各类室内外维护修缮工作到位，包括门窗五金件和玻璃破损、地面修补维护、墙面、屋顶修补（含墙角、踢脚）维护等，并做好相关记录 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 2、做好病床、办公家具、病房家具、卫浴洁具等维修工作，有相关记录 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | （2）照明系统（4分） | 1、全院照明灯具及各楼层配电箱线路的维修保养及配电箱内电器元件的更换、电缆维护、灯具维修、插座、线路检查维修等工作到位，并做好相关记录 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 2、负责医院设备带用电系统的运行与维护； | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 3、负责全院各病房内呼叫系统、门禁系统设备的维修和维护。 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 4、负责按照医院后勤相关制度完成周期性的各类巡查工作，并记录详实，改善措施有效落实。 | 0.5 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 5、维修电工持证上岗、严禁无证人员进行相关作业 | 0.5 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | （3）给排水系统（4分） | 1、对公共区域给排水设备、水池水箱、卫生洁具、用水终端等设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 2、院区内给水、排水、空调、供暖系统的阀门、龙头、开关等的日常维修、清洗及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作到位，并做好相关记录 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 3、院区内全部下水、地漏疏通及屋面天沟、雨落管等的日常巡视、维护及维修工作到位，并做好相关记录 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 4、按照医院制度定期巡查污水坑、集水坑、污水过井，并作好相关处理和记录。定期检查室外雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵完好）做好相关记录。 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | （4）医用气体系统（4分） | 1、负压机组每周进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查。 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 2、负责空压机、负压泵、空气过滤器、氧气汇流排及各楼层区域阀门表箱和设备带等末端设备的定期巡检、保养，每一季度巡检一次，并提供巡检内容清单表。 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 3、每半年一次的设备运行检测，并出具设备运行良好的自检报告。 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 4、每年一次例行保养（配件更换及自检保养合格报告）。 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  | （5）热水系统（4分） | 1、生活热水系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的现场管理工作。做好每月抄表及记录工作。 | 2 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 2、建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
|  |  | 3、负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 | 1 | 一处不符合扣0.5分 |  |
| 四、奖励 | 1、提出合理化建议或排除隐患，使医院免受重大损失的。 |  | 奖2-5分/次 |  |
|  | 2、有切实有效的节能措施或建议，被医院采用并节能15%以上。 |  | 奖2-5分/次 |  |

附件二                  舟山医院设备运管满意度调查表

| 序号 | 维修服务中心服务内容 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体评价 （20分） | 对维修服务中心在日常工作任务时，整体执行力的评价是 | 10 |  |  |
| 2 |  | 对维修服务中心在完成临时工作任务时，整体执行力的评价是 | 5 |  |  |
| 3 |  | 对维修服务中心人员配置合理性的评价是 | 5 |  |  |
| 4 | 工作能力 （30分） | 对维修服务中心人员专业知识和技能经验能力的评价是 | 5 |  |  |
| 5 |  | 对维修服务中心负责重点设备的检查工作评价是 | 5 |  |  |
| 6 |  | 对维修服务中心参与重大设备故障或事故的应急处理评价是 | 5 |  |  |
| 7 |  | 对维修服务中心负责辖区内日常设备的维护、指导工作的评价是 | 5 |  |  |
| 8 |  | 对维修服务中心在分析、排除设备故障的彻底性方面的评价是 | 5 |  |  |
| 9 |  | 对维修服务中心完成设备及工程改造的评价是 | 5 |  |  |
| 10 | 工作效率 （30分） | 对维修服务中心在排除设备故障的及时性方面的评价是 | 10 |  |  |
| 11 |  | 对维修服务中心工作流程的效率、规范性的评价是 | 10 |  |  |
| 12 |  | 对维修服务中心参与设备的预防性维护、保养方面工作的评价是 | 10 |  |  |
| 13 | 工作态度 （20分） | 对维修服务中心现场维修提供设备相关知识咨询的评价是 | 4 |  |  |
| 14 |  | 对维修服务中心现场维修工作态度的评价是 | 4 |  |  |
| 15 |  | 对维修服务中心现场维护时与医护人员、病人的协调性的评价是 | 4 |  |  |
| 16 |  | 对维修服务中心现场维护时指导操作者正确操作、维护主动性的评价是 | 4 |  |  |
| 17 |  | 对维修服务中心在日常工作中与医护人员沟通的礼貌礼仪、相互尊重等态度的评级是 | 4 |  |  |
| 您在与该部门工作配合中，当前最迫切需要解决的问题或提出的改进意见为（如不够可写背面）： 科室负责人（签名）： 日期： 年 月 日 |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山医院后勤设施设备保障服务采购项目（重新招标） |
| 2 | 采购人名称 | 舟山医院 |
| 3 | 采购内容 | 详见采购需求 |
| 4 | 最高限价 | 220万元，超过限价，将作无效标处理。 |
| 5 | 服务期 | 详见采购需求 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 资金结算方式 | 详见采购需求 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4.中标人须缴纳招标代理服务费，收费金额标准：根据项目中标价差额累计收取，中标价100万元（含）以下，按照中标价*1.5%收取服务费，100万元（含）以上部分按照实际金额*0.8%下浮率60%收取服务费。 支付方式及时间为：增值税发票发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构并领取中标通知书。 |
| 10 | 履约保证金 | 合同总价的1%，交付方式为支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 |
| 11 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以U盘形式提供。数量为1份。 |
| 12 | 开标地点 | 舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边） |
| 13 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人将备份投标文件/样品文件（U盘）于2024年6月24日12:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址详见联系方式），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：13002620636），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件/样品文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 14 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2024年6月24日14:30（北京时间） |
| 15 | 中小企业 扶持政策 | 本项目为非专门面向中小企业采购的采购项目。 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目不允许分包。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
|  |  | 本项目为服务采购项目。 |
|  |  | 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定： 1.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目中小企业扶持政策： 1.【评审中价格扣除政策】本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审： （1）小微企业须提供《中小企业声明函》，附在报价文件内，否则不享受评审中价格扣除政策； （2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，附在报价文件内，否则不享受评审中价格扣除政策； （3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，附在报价文件内，否则不享受评审中价格扣除政策。 |

一   总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

7.“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

9.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采用竞争性磋商方式进行。

（四）采购预算

最高限价220万元。超过限价，将作无效标处理。

- 费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

（七）特别说明：

1.对投标人的限制

★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）采购项目需要落实的政府采购政策

8.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

8.2 支持绿色发展

8.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

8.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

8.2.3 鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

8.3支持创新发展

8.3.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

8.3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

8.4平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

8.5预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

本项目预付款详见第二章采购需求。

8.6节能产品、环境标志产品

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（九）质疑和投诉

1、质疑

1.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的相关部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件

（十）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

（十一）浙江宇康工程管理咨询有限公司拥有本招标文件最终解释权。

二 、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

（三）采购文件的澄清与修改

1、供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在投标截止前5天内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在供应商。

2、竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在供应商。

3、竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未投标。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上投标的投标。经磋商小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响磋商小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按采购文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经磋商小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足采购文件要求的；

1.8不响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按采购文件要求提供有标“★”的条款的资料和材料的。

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的投标或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2磋商小组对资格进行评审；

4.3公布资格评审结果；

4.4磋商小组就价格、服务等认为需要磋商的内容分别与各投标人进行磋商。

4.5磋商小组对商务技术投标文件进行评审；

4.6各投标人在规定时间内于系统上提交最终报价，最终报价不得超过自身的初次报价。

4.7公布商务技术评审结果；

4.8公布报价开标情况；

4.9磋商小组对报价情况进行评审；

4.10公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件。

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

（二）评标程序

1、资格审查

磋商小组对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1磋商小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2磋商小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，磋商小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6磋商小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，磋商小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非磋商小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权磋商小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3. 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由资格审查小组对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 响应人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力证明资料 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 5 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 结 论 |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

磋商小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

| 评标指标 | 价格部分 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（％） | 20 | 80 | 100 |

五、评分表

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个证明材料的，得1分，最高得2分，同一业主不同的合同，均按一个业绩计算。 证明材料:投标文件中须提供“同类项目业绩”的合同复印件，证明材料内容能同时反映其服务内容的要素: （1）年度服务（服务期12个月及以上）； （2）项目实施内容需包含水电医气及动力设施设备维保的工作。 如合同不能完全反映以上要素的，须在投标文件中补充提供业绩合同业主出具的证明材料，并写明证明联系人及联系电话。 | 2分 |
| 2 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且均在有效期内的，每提供一个证书的，得1分。 注:须提供证书复印件及网站有效期内公示信息截图并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 3分 |
| 3 | 投标人具有后勤智慧管理信息化平台系统（或智慧医疗支持信息化系统等类似名称）、报修服务、满意度测评、巡检服务、质控评价、统计分析等信息化管理信息类模块；具备上述一个模块得1.5分，最高得9分。 注：提供截图等相关证明材料。 | 9分 |
| 4 | 投标人的服务总体模式: 组织架构模式；（2分） 1.组织架构模式合理，满足本项目需求的：2分； 2.组织架构模式基本合理，基本满足本项目需求的：1分。 （2）服务机构设置；（2分） 1.服务机构设置合理，满足本项目需求的：2分； 2.服务机构设置基本合理，基本满足本项目需求的：1分。 （3）信息反馈渠道途径。（2分） 1.信息反馈渠道途径合理，满足本项目需求的：2分； 2.信息反馈渠道途径合理基本合理，基本满足本项目需求的：1分。 | 6分 |
| 5 | 设备设施维保服务方案及标准化的操作程序和质量控制体系（安全性、高效性、有序性和计划性等方面）； （1）完全满足本项目需求的，得7分； （2）基本满足本项目需求的，得5分； （3）满足本项目需求程度一般的，得3分； （4）满足本项目需求程度比较差的，得1分； （5）不提供则不得分。 | 7分 |
| 6 | 各类特殊情况的应急方案: （1）医院各类重大活动的支撑保障及措施；（4分） ①支撑保障及措施满足本项目需求得4分； ②支撑保障及措施基本满足本项目需求得3分； ③支撑保障及措施满足本项目需求程度一般得2分； ④不提供则不得分。 （2）其余各种特殊情况（包括火灾、台风、暴雨等）的应急方案。（4分） ①应急方案满足本项目需求得4分； ②应急方案基本满足本项目需求得3分； ③应急方案满足本项目需求程度一般得2分； ④不提供则不得分。 | 8分 |
| 7 | 投标人针对医院各类认证评审工作（如医疗机构评审等），提供协助招标人完成认证评审工作的相关措施及承诺。 1.措施及承诺内容详尽得5分； 2.措施及承诺内容基本可行得3分； 3.措施及承诺内容一般得1分； 4.不提供则不得分。 | 5分 |
| 8 | 拟派本项目的项目经理: （1）项目经理具有同类项目（项目服务内容需包含设备设施维保的工作）或包含此类项目管理工作经验满4年的，得1分；满5年的，得1.5分；满6年的，得2分；项目经理必须为投标人的正式员工，提供近三月内任意一月社保证明资料，否则本项不得分； 证明材料:提供合同复印件及该合同实施内容包含设备设施维保的工作的相关证明资料（如业主证明等），证明资料需写明证明联系人及联系电话；计算时间截止至投标文件递交截止时间。 （2）合同服务期间，项目经理参与配合业主通过医疗机构评审认证且获得业主反馈工作服务好评的，每提供一个证明材料得1分，最高得2分。（提供业主证明材料且能体现评审要素。） （3）项目经理具有本项目相关上岗证、操作证等工种证书的，每提供一个证明材料得0.5分，最高得1分。 | 5分 |
| 9 | 拟派本项目服务团队：人员配置完全满足招标文件要求，各岗位人员配备齐全，且专业人员配置到岗位设置、分工和作息管理安排等： 1.设置、分工、安排合理，满足本项目需求得5分； 2.设置、分工、安排基本满足本项目需求得3分； 3.设置、分工、安排一般得1分； 4.不提供不得分。 注：人员需提供近三月内任意一月社保。 | 5分 |
| 10 | 拟投入本项目的工器具（设备和主要工机具等）数量及配置： 1.设施设备维修工具满足本项目需求的，得5分， 2.设施设备维修工具基本满足本项目需求的，得3分； 3.设施设备维修工具满足本项目需要程度一般的；得1分； 4.不提供不得分。 注：列表说明规格型号、品牌等，并附实物照片或彩图。 | 5分 |
| 11 | 投标人制定的质量考核办法及奖惩制度。 1.制度合理，满足本项目需求的，得5分； 2.制度基本满足本项目需求的，得3分； 3.制度满足本项目需求程度一般的，得1分； 4.不提供不得分。 | 5分 |
| 12 | 投标人拟派人员培训计划: 岗前培训和在岗培训方案；（3分） ①培训方案满足本项目需求的，得3分； ②培训方案基本满足本项目需求的，得2分； ③培训方案满足本项目需求程度一般的，得1分； ④不提供不得分。 管理人员培训计划及服务人员培训方案；（3分） ①培训方案满足本项目需求的，得3分； ②培训方案基本满足本项目需求的，得2分； ③培训方案满足本项目需求程度一般的，得1分； ④不提供不得分。 | 6分 |
| 13 | 员工福利待遇: 对服务人员工资福利待遇；（2分） ①福利待遇被评为优的，得2分； ②福利待遇评为一般的，得1分； ③不提供不得分。 （2）社会保险、职业安全待遇保障措施；（2分） ①保障措施被评为优的，得2分； ②保障措施一般的，得1分； ③不提供不得分。 | 4分 |
| 14 | 智慧管理信息化平台功能模块完整性、实用性、操作简便性等演示评价： 工程综合维修系统：微信报修平台、APP终端操作、物料电子化管理、全生命周期管理、智慧能源监测。 投标人根据上述演示要求进行系统演示，评委根据每项演示效果打分，其中 1.功能完整性评价：(满足得5分） 每项满足本项目需求的得1分；满足程度一般的得0.5分。 2.实用性、操作简便性等评价：（满分得5分） 实用性、操作简便性好，得1分； 实用性、操作简便性一般，得0.5分； 实用性、操作简便性差，得0分。 备注：演示可采用录屏录音方式，时间不超过5分钟，无演示或者采用PPT等其他非原型系统演示不得分。 演示文件（U盘）可寄至代理机构。 | 10分 |

服务采购合同

项目名称：

项目编号（合同号）：

采购类别：（  ）院内议标采购；（  ）委托或公开招标采购；（  ）续标采购

甲方（采购单位买方）：舟山医院

乙方（供应商卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、服务内容

本合同服务主要内容为医院后勤设备设施维护服务: 维护服务范围为全院（具有:电工、机修、管道疏通、配电、医用气体、事务处理等工种）；具体包括但不限于以下范围的维护保养和维修工作：各楼层配电、给排水系统末端设施和管线、空调系统（不含中央空调）、弱电系统（电视、病区呼叫系统、电话、门禁等）、医用气体系统、机房管理以及楼内水电设施、家电设备、病床等后勤所有设施设备的维修维护及零星改造安装服务，以及协助医院各服务外包公司做好本职工作。

二、合同金额

本合同金额 ：_____________ （大写_______________ ） 。

注：以上合同总价包含甲方或甲方指定用户能正常使用乙方提供服务所需的一切费用，包括但不限于人工费、保险费、社保费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

三、服务范围

3.1合同服务范围包括：                              。

3.2乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务有关技术资料。

3.3在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。

四、技术资料

4.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

六、履约保证金（如有）

6.1在合同签订后   7  个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 1 %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

6.2乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后1个月内由甲方无息退还给乙方。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、服务质量保证期         年

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

9.1履行时间：

9.2履行方式：

9.3 履行地点：

十、考核验收

10.1甲方根据《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》的通知（舟财采监〔2021〕14号）及项目特点对服务期内的服务内容实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。本合同项下的服务经验收合格，甲方根据合同约定支付款项或决定是否续签。

10.2考核办法：合同执行直管部门，须对乙方服务质量进行监督抽查，并每季度形成自查报告；合同主管部门，须每季度对合同执行直管部门自查和乙方服务质量进行督察，并每季度形成自查报告。

十一、款项支付

11.1甲方按以下第X   种方式支付乙方合同价款。

11.1.1一次性支付:合同服务内容完成并考评合格后    个工作日内，甲方支付全部合同价款。

11.1.2 分期支付:甲方根据考核结果，每月支付。甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票, 甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

11.2由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

11.3当采购数量与实际提供服务数量不一致时，乙方应根据实际提供服务数量供货，合同的最终结算金额按实际提供服务数量乘以成交单价进行计算。

十二、质量保证及后续服务

12.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

12.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.2.1重做：由乙方承担所发生的全部费用。

12.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

12.2.3解除合同。

12.3 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在Ｘ小时内到达甲方现场。

12.4在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用，包括国家行政部门及授权部门对因质量及安全问题进行的行政处罚。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（例如监控、病例等资料）,应负保密义务,非经甲方或病人书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金1万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿；违反法律、法规的，乙方承担全部责任。

十四、资质保证

乙方应保证所提供的服务中所涉及资质要求，

十五、违约责任(违约金额不超过合同总值的20%)

15.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之5作为违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之5向乙方支付违约金。

15.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之5作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方违反《舟山医院物资与服务采购廉政合同》，甲方有权要求乙方进行经济补偿，相关补偿事宜有双方协商解决，或列入甲方供应商黑名单。

15.5乙方在合同约定的验收考核期，验收考核未通过的，甲方有权延迟服务款项支付。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

16.3不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.4不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、 出现下列情况，甲方有权解除合同：

17.1因不可抗力致使不能实现合同目的；

17.2在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

17.3乙方发生违约后，在收到甲方通知3个工作日仍不能采取补救措施及行动，或者多次整改效果仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同。

十八、诉讼法律适用及争议解决

18.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

18.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地（舟山市定海区）法院起诉。

十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方院长办公会议讨论同意，如同时属于财政部门审批项目的，还须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，可作为主合同不可分割的一部分。本合同未涉及到的条款参照本次项目的招标文件及中标方的投标书。

19.3合同续签：在服务期内，乙方能严格履行合同经采购方考核合格后，甲方可以根据原采购合同的约定续签合同。续签合同实行一年一签，原合同和续签合同累计履行期限不超过3年。

19.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》有关条文执行,及参照本次项目的招标文件及中标方的投标书。

19.5本合同附件为合同不可分割的组成部门，甲乙双方必须执行。

19.6《舟山医院物资与服务采购廉政合同》为合同不可分割的组成部门。

19.7本合同正本一式Ｘ份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；其他相关方都执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

合同鉴证方：

地址：

签订日期：     年  月  日

# 第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有★标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

★1.1开标一览表；（格式一）

★1.2报价明细表；（格式二）

1.3《中小企业声明函》；（格式三）

1.4由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

1.5《残疾人福利性单位声明函》。（格式四）

★2、资格证明文件部分

2.1具有独立承担民事责任的能力证明资料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

2.2 投标函；

2.3法定代表人身份证复印件；

2.4 《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

2.5  投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用。

3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引；

3.2商务技术要求响应表；

3.3医用气体系统备品备件清单表

3.3投标人相关业绩；

3.4拟派项目团队成员；

3.5按评分标准依序提供相关材料、方案等；

3.6本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

投标文件格式

备份电子投标文件包装封面（格式供参考）

项目名称

备份投标文件

投标人名称：                           （公章）

在  年  月  日 之前不得启封

格式一、开标一览表

| 项目名称 | 舟山医院后勤设施设备保障服务采购项目（重新招标） |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：   年   月   日

格式二、报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |
| 合计（大写） |

注：合计价格须与开标一览表投标总价一致。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式三、《中小企业声明函》

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

格式四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式五、

投标函

致：舟山医院

浙江宇康工程管理咨询有限公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。

3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

格式六、

法定代表人授权函

致：舟山医院

浙江宇康工程管理咨询有限公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）（身份证号码：                                ）以我方的名义参加                           （项目编号）（项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                              法定代表人签字或盖章：

被授权人联系电话：                          法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

格式七、

投标人相关业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 签订日期 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年    月    日

格式八、

拟派本项目团队

| 序号 | 本项目负责情况 | 姓名 | 项目经历 | 职称证书 | 从事该 工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式九、医用气体系统备品备件清单表

价格：人民币元

| 序号 | 系统设备名称 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 下浮率 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧站 | 低温安全阀 | DN25 | 只 | 1 | 960 |  |  |
| 2 |  | 低温安全阀 | DN10 | 只 | 1 | 470 |  |  |
| 3 |  | 增压阀 | 252DE20 | 只 | 1 | 4300 |  |  |
| 4 |  | 爆破片 | LP30-1.0-50A | 只 | 1 | 580 |  |  |
| 5 |  | 贮罐液位计 | 10m3 | 套 | 1 | 3900 |  |  |
| 6 |  | 压力表阀 | M20×1.5 | 只 | 1 | 90 |  |  |
| 7 |  | 低温截止阀 | DN25 | 只 | 1 | 1100 |  |  |
| 8 |  | 法兰球阀 | DN25 | 只 | 1 | 420 |  |  |
| 9 | 气瓶站 | 高压单向阀 | Dg4 | 只 | 1 | 185 |  |  |
| 10 |  | 高压阀 | Dg10 | 只 | 1 | 260 |  |  |
| 11 |  | 高压阀 | DH15 | 只 | 1 | 380 |  |  |
| 12 |  | 高压软管 | 800mm | 根 | 1 | 230 |  |  |
| 13 |  | 一级减压器 | YQY-11 | 套 | 1 | 1460 |  |  |
| 14 |  | CO2减压器 | YQT-341 | 套 | 1 | 980 |  |  |
| 15 |  | 电接点压力表 | 0-25MPaY100 | 只 | 1 | 195 |  |  |
| 16 |  | 压力表 | 0-25MPaY100 | 只 | 1 | 100 |  |  |
| 17 |  | 防爆电磁阀 | 220V | 只 | 1 | 680 |  |  |
| 18 |  | 过滤器 | DH15 | 只 | 1 | 370 |  |  |
| 19 |  | 自动切换报警箱 | 三气 | 只 | 1 | 3500 |  |  |
| 20 | 吸引机组 | 高真空电磁阀 | DN40 | 只 | 1 | 4600 |  |  |
| 21 |  | 数字真空压力表 | Y100 | 只 | 1 | 490 |  |  |
| 22 |  | 接触器 | 380V | 只 | 1 | 570 |  |  |
| 23 |  | 继电器 | 220V | 只 | 1 | 90 |  |  |
| 24 |  | 时间继电器 | 220V | 只 | 1 | 180 |  |  |
| 25 |  | 热过载继电器 | 380V | 只 | 1 | 280 |  |  |
| 26 |  | 压力传感器 | 36V | 只 | 1 | 1750 |  |  |
| 27 |  | 泵联轴器弹性块 | 配套 | 套 | 1 | 1900 |  |  |
| 28 |  | PLC控制屏 | 模块屏 | 套 | 1 | 7600 |  |  |
| 29 |  | 指示灯 | 220V | 只 | 1 | 40 |  |  |
| 30 | 空气机组 | 进气阀 | 组件 | 套 | 1 | 7300 |  |  |
| 31 |  | 温控阀 | 配套 | 只 | 1 | 3100 |  |  |
| 32 |  | 电子排水阀 | 220V | 只 | 1 | 630 |  |  |
| 33 |  | 最小压力阀 | 配套 | 只 | 1 | 4200 |  |  |
| 34 |  | 气动软管 | 配套 | 根 | 1 | 470 |  |  |
| 35 |  | 油管 | 配套 | 根 | 1 | 280 |  |  |
| 36 |  | 时间继电器 | 220V | 只 | 1 | 110 |  |  |
| 37 |  | 相序保护器 | 380V | 只 | 1 | 460 |  |  |
| 38 |  | 接触器 | 380V | 只 | 1 | 620 |  |  |
| 39 |  | 气动杆 | 配套 | 只 | 1 | 850 |  |  |
| 40 |  | 控制电路屏 | 模块屏 | 套 | 1 | 5800 |  |  |
| 41 |  | 指示灯 | 220V | 只 | 1 | 40 |  |  |
| 42 | 管道系统、病房设备带 | 气体终端 | 国标 | 只 | 1 | 125 |  |  |
| 43 |  | 气体终端 | 德标 | 只 | 1 | 270 |  |  |
| 44 |  | 减压器 | YQY-9 | 套 | 1 | 480 |  |  |
| 45 |  | 流量计 | LZR-300 | 套 | 1 | 3200 |  |  |
| 46 |  | 截止阀 | Dg6 | 只 | 1 | 125 |  |  |
| 47 |  | 截止阀 | Dg15 | 只 | 1 | 260 |  |  |
| 48 |  | 截止阀 | Dg20 | 只 | 1 | 330 |  |  |
| 49 |  | 区域报警装置 | 二气 | 套 | 1 | 1650 |  |  |
| 50 |  | 区域报警装置 | 三气 | 套 | 1 | 2350 |  |  |
| 51 |  | 终端堵帽 | 配套 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 52 |  | 阀门手柄 | 配套 | 套 | 1 | 5 |  |  |
| 53 |  | 灯头灯罩板 | 400×80 | 只 | 1 | 30 |  |  |
| 54 |  | 床头灯 | LED T5 | 只 | 1 | 27 |  |  |
| 55 |  | 报警测压表 | Y60 | 只 | 1 | 220 |  |  |

格式十、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 内 容 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式十一、技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式十二、

设备和主要工机具

| 序号 | 名称 | 品牌 | 配置 | 数量 | 证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十三、

质疑函（格式）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。