武义县妇幼保健院临床检验科合作

共建项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJRS2024-CG232

采购单位：武义县妇幼保健院（盖章）

代理机构：浙江日晟信息咨询有限公司（盖章）

二〇二四年九月

目  录

- 第一章    招标公告

- 第二章    投标须知

- 第三章    招标需求

- 第四章    评标办法及评分标准

- 第五章    政府采购合同

- 第六章    应提交的有关格式范例

- 第一章  招标公告

项目概况： 武义县妇幼保健院临床检验科合作共建项目的潜在供应商应在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/获取（下载）招标文件，并于 2024年9月29日14:30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

采购组织类型：分散采购-委托代理

项目编号：ZJRS2024-CG232

项目名称：武义县妇幼保健院临床检验科合作共建项目

采购计划书号：2024-05号

预算金额（元）：18000000

最高限价（元）：18000000

评标办法：综合评分法

合同履行期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，不专门面向中小企业。

4.特定资格要求：

①提供外送检测服务的供应商应具备独立法人资格且具有医疗机构执业许可证的第三方医学独立实验室。

②投标产品（包括配套提供的医疗设备及医用耗材在内）属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。属于第一类医疗器械的产品，供应商须提供有效的产品备案凭证；属于第二类医疗器械的产品，供应商须提供有效的产品医疗器械注册证，第二类医疗器械经营备案凭证等相关材料；属于第三类医疗器械的产品，供应商须提供有效的产品医疗器械注册证、医疗器械经营许可证。投标产品有生产许可要求的，应提供生产厂家的有效的医疗器械生产企业许可证；且医疗器械生产企业许可证生产范围或医疗器械经营企业许可证经营范围是与投标产品相适用的。属于药品管理的，供应商须提供有效的药品经营许可证。

5.本项目接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间。

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：潜在供应商登录政府采购云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在线获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月29日14:30时（北京时间）

投标地点（网址）：投标单位应于2024年9月29日14:30时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标时间：2024年9月29日14:30时

开标地点：政采云开标大厅。

评标地点：武义县武阳中路2号建行大楼13楼评标室6。

- 五、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑，逾期不再受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：详见招标文件

- 六、投标保证金：无

- 七、其他注意事项：

投标单位应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱（3457848128@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无须在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标单位制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标单位员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

- 八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 1.采购人信息

名  称：武义县妇幼保健院

地  址：武义县川北路附近

项目联系人（询问）：何女士

项目联系方式（询问）：13967961996

- 2.采购代理机构信息

名  称：浙江日晟信息咨询有限公司

地  址：武义县北岭新区芳华路820-822号

传   真：0579-87669989

项目联系人（询问）：陶女士

项目联系方式（询问）：13967965955

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：15858910555

- 3.同级政府采购监督管理部门

名  称：武义县财政局政府采购监管科

地  址：武义县温泉南路100号520室

联 系 人：魏女士

监督投诉电话：0579-87646372

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武义县妇幼保健院临床检验科合作共建项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本项目设有最高限价，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标单位资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标特别条款 | 本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过3家。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，采购人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照扫描件。 （2）联合体投标授权书（如有）；非联合体投标提供法定代表人授权委托书（法定代表人参加提供身份证复印件即可)；格式见附件。 （3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）。 （4）特定资格要求： ①提供外送检测服务的供应商应具备独立法人资格且具有医疗机构执业许可证的第三方医学独立实验室。 ②投标产品（包括配套提供的医疗设备及医用耗材在内）属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。属于第一类医疗器械的产品，供应商须提供有效的产品备案凭证；属于第二类医疗器械的产品，供应商须提供有效的产品医疗器械注册证，第二类医疗器械经营备案凭证等相关材料；属于第三类医疗器械的产品，供应商须提供有效的产品医疗器械注册证、医疗器械经营许可证。投标产品有生产许可要求的，应提供生产厂家的有效的医疗器械生产企业许可证；且医疗器械生产企业许可证生产范围或医疗器械经营企业许可证经营范围是与投标产品相适用的。属于药品管理的，供应商须提供有效的药品经营许可证。 |
| 12 | 商务技术文件 | - 评分索引表（此表请放置在《商务技术文件》首页） - 投标人基本情况介绍； （3）根据招标文件第四章评分细则中涉及的相关内容描述； （4）包括但不限于以上技术文件或说明。 投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标单位需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 （5）以下任意一种符合企业自身条件的声明函（如有，格式见附件）： ①中小企业声明函； ②残疾人福利企业声明函； ③监狱企业证明文件。 |
| 14 | 投标样品 | 本项目不适用 |
| 15 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2024年9月29日14:30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后20日内 |
| 18 | 转包 | ☑ 不同意转包。 |
| 19 | 分包 | ☑ 同意将非主体、非关键性的工作分包。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 于2024年9月29日14:30时止 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 政采云平台 |
| 22 | 开标时间 | 2024年9月29日14:30时起 |
| 23 | 开标地点 | 金华市公共资源交易中心武义县分中心 |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 25 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 优先或强制采购 | 根据财库[2019]9号、财库[2019]18号、财库[2019]19号规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标单位须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 |
| 27 | 小微企业有关政策 | 根据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》并加盖本单位公章，并再说明制造商情况。 1小微企业价格扣除。 1.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 1.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 1.6对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小微企业； 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 28 | 其他 | 特别提醒： （1）本项目招标代理费由中标方支付，本项目招标代理费为人民币 伍万元整（单位名称：浙江日晟信息咨询有限公司；银行账号：201000136304517；开户银行：浙江武义农村商业银行股份有限公司壶山支行）。 （2）以上费用由投标单位在报价中一并考虑。 |
| 29 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“其他未列明行业”。 其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 项目属性：“服务类” |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指浙江日晟信息咨询有限公司。

2.3“投标单位”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标单位须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标单位按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

2.9“★”系指实质性要求条款，不允许负偏离，否则作无效标处理；“▲”为重要参数。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标单位及投标委托有关说明

4.1投标单位代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标单位应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标单位在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标单位的行政与刑事责任。

6.3投标单位须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.质疑和投诉

7.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标单位，补充（更正）是招标文件的组成部分。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

- 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标单位的风险

9.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标单位没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标单位没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标单位提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标单位下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标单位必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标单位，补充（更正）内容是招标文件的组成部分。投标单位可以通过武义县公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标单位自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标单位，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标单位均有约束力。

10.4为使投标单位在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标单位一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标单位与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标单位随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括项目要求的职工工资、社会保险费用、福利、车辆、工具等购置费用，货物价款、运输费、装卸费、配送服务费、途中损耗费、施工费、保险费、利润、税金完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标单位必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标单位若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标单位自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标单位协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标单位可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标单位有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标单位在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标单位在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标单位质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标单位应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标单位应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标单位的责任。

16.3投标文件须由投标单位在规定位置盖章，投标单位应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标单位负责。

16.5投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标单位应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标单位应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。中标单位须提供与上传至政采云上的电子投标文件相一致的纸质版投标文件（资格文件，技术文件，报价文件）各一正两副。

17.3投标单位在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标单位不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标单位中标与否，投标单位文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标单位不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标单位疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标单位修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的技术标内容含有商务报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.9参与同一标（包）的供应商存在以下问题的，其投标文件无效：IP、MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、采购文件细节错误一致且无合理解释的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.4发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标单位无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标单位不能证明其报价合理性的；

（4）投标单位不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标单位无须前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的30分钟内，由各投标单位自行对电子投标文件进行解密（请各投标单位务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标单位（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查；由评标委员会对投标单位的商务技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建，由1位采购人代表和6位评审专家组成。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标单位接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标单位择期重新评审的时间和地点。

22.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.7除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.9本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标单位提供年审证明的可按原资质投标；若投标单位正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1资格审查

由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

23.2形式审查

评标委员会对投标单位的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标单位的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标单位的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标单位的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标单位进行询标,投标单位要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标单位代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标单位的评判。

23.3.3投标单位应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标单位通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标单位的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标单位在规定时间内提交说明，投标单位不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标单位或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标单位的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标单位委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标单位的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标单位的投标文件遗留其他投标单位不属于本投标单位参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标单位的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7采购响应截止时间后，采购人协助投标单位撤换或更改投标文件的；

24.8采购人泄露有意向参加政府采购的投标单位名称、数量等应当保密的事项的；

24.9不同投标单位之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标单位中标或轮流中标的；

24.10属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同的投标；

24.11投标单位之间为谋取中标或者排斥特定投标单位而采取的其他联合行动；

24.12不同投标单位与同一投标单位联合投标的；

24.13采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标单位压低或者抬高投标报价；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标单位为特定投标单位中标提供方便；

24.15采购人（或采购代理机构）与投标单位为谋求特定投标单位中标而采取的其他串通行为；

24.16法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标单位对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标单位应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标单位的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标单位同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标单位具有约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标单位或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标单位在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报武义县财政局，武义县财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《武义县招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并同时发放《中标通知书》，中标结果公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

31.3与采购人、其他投标单位恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内在浙江政府采购网上发布合同公告。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标单位的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3合同一式陆份，采购单位和中标人各执两份，采购办、代理机构各执一份。

33.4中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 履约验收

- 34.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

34.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。

34.6验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、质疑和投诉

35.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

35.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容做出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

35.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 十、监督和解释

36.本招标文件的解释权属于采购人和浙江日晟信息咨询有限公司。

- 第三章  招标需求

一、采购内容：

| 序号 | 项目内容 | 服务期 | 预算金额 | 折扣率 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武义县妇幼保健院临床检验科合作共建项目 | 3年 | 1800万元 | 27.8% |

- 注：本项目为折扣率报价，报价折扣率应包含试剂、耗材、质控品、室间质评费用、运营管理及设备投入、设备维修保养、校准、培训、税费等一切与本项目相关费用。因受国家政策调整的影响较大，新增项目等特殊项目价格另行与中标方协商。具体项目、设备及耗材详见采购清单。血管及采血针等可收费的一次性耗材不包含在报价内。

二、项目概况：

武义县妇幼保健院始建于1953年，是一家集医疗、预防、保健、康复、健康教育于一体的二级甲等妇幼保健院。医院将通过引入第三方有实力的运营管理服务商，实现降本增效、提高实验室诊断技术和质量管理水平，提升临床医学检验的综合服务能力。

三、检验科运营管理服务包括的内容：

★本次采购内容为武义县妇幼保健院检验科的科室运营管理服务，本项目合同范围包括检验科试剂耗材集约化采购服务、承担检验科现有基础设备配置（见基础设备清单）及新增设备增加（见新增设备清单）确保我院之前检验业务正常开展，运输、安装、调试、售后服务、培训、技术支持，医院无法自检项目的外送检测服务等其他运营管理伴随的一切服务。辅助工作人员的相关支持与供应商其他可提供的业务支持方案。

- 四、结算方式：

- 收入以医院LIS统计为依据，中标人收费的唯一标准是按2022年金华市医疗服务行业物价收费标准*报价进行结算。

五、付款方式：

1、按月结算，业务量的结算以当月检测标本LIS系统统计为准。

2、每月就上月26日至本月25日的检测项目进行结算。

3、经双方共同确认检测数量无异议后，医院在收到中标人的发票后90日内支付费用。

六、检验科目前外送项目清单（详见附件）：

第三方实验室检测能力要求对项目清单全覆盖。

七、其它服务内容：

1、试剂、耗材配送服务

1.1 供应商负责科室开展项目检测的仪器、辅助设备和试剂、耗材的统一配送。目前已开展的项目试剂检测方法学应保持不变（科室原有试剂清单见附表），应满足临床实验室质量管理性能验证与性能比对行业要求，也需满足公立医院绩效考核卫生部室间质评合格要求。试剂耗材及设备原则上按照采购人上年度采购品牌为主，更换品牌需申请并经采购人审批，且不能低于现有档次。

1.2 供应商提供的试剂、耗材质量应符合有关法律法规规定的质量标准，具备相关有效注册证件、合格证等，试剂仓储、冷链配送符合相应规定，确保品质有效，同时配合科室开展性能验证、室内质控和室间质评。所提供检验试剂、校准品、质控品等效期必须满足医院需求。提供断货情况的下的替代方案。需满足浙江省两定机构医疗保障平台采购率不低于85%。

1.3 检验试剂、耗材的供应：供应商根据工作需要申购试剂、耗材，供应商收到清单后，在7个工作日内按申请数量送达采购人指定地点，送货清单与货物同行。如采购人收到试剂、耗材后发现品种、规格、数量不合订单要求的，有权拒收并通知投标人更换。如急需订货，应当天送达。保证同批号试剂至少满足3个月以上。为检验科提供医用耗材进销存管理系统(功能支持移动端扫码)。【证明材料：提供现有在用客户的截图】

1.4试剂耗材及设备原则上按照采购人上年度采购品牌为主，更换品牌需申请并经采购人审批，且不能低于现有档次。

1.5、高压灭菌锅、离心机、生物安全柜等、医用超低温冷冻冰箱按科室实际运行需要负责更新更换，更新更换时产品要符合采购方要求。

★1.6供应商须具备全程冷链物流车辆，并提供车辆行驶证；如供应商租用第三方冷链物流公司车辆的须提供租用合同复印件，第三方冷链物流公司须要具备《道路运输经营许可证》且证书中经营范围包含冷藏，并提供车辆行驶证。

- 2、设备维修、保养等服务

- 2.1设备维修、保养等服务

2.1.1 供应商在招标人规范管理下负责科室所有设备维修保养、检定、校准等工作，并承担相关所需费用，保证日常工作正常开展。

- 2.1.2原有设备维修、保养等服务

★原有设备按照设备管理办法不做更换，投标人在招标人规范管理下协助负责科室所有设备维修保养、检定、校准等工作，并承担相关所需费用，保证日常工作正常开展。【证明材料：须提供承诺函】医院原有设备维修、保养设备清单详见本章附表。

2.2有专业维护维修服务团队，常规维修保养、校准应在规定时间内完成，紧急维修立即响应，供应商应在接到报修后4小时内到达现场。如不能及时维修完成保障设备正常使用，需提供标本临时检测点或检测机构，保证结果正常发放。

3、其他服务

3.1 有专业质量安全管理服务团队，为检验科学科发展和人才培养建设创造有利条件，包括新技术新项目的人员培训，以促进科室持续、健康、稳定的发展，协助科室按ISO15189认证要求进行科室质量管理建设等。

3.2负责提供检验科的管理协助与支持，包括但不限于培训、人员进修、ISO 15189及等级医院复审等，促进检验科持续、健康、稳定地发展。

3.3 为了提升检验科整体质量服务需求，提供专业人员到现场培训交流及提供检验科质量内审。

3.4 信息化建设要求：满足临床实验室管理要求，承担目前使用系统的升级及运行维护保养费用（包含各设备的接口费用）。

★3.5供应商为本项目配备支持团队，包括常驻运营人员一名（检验专业上岗证及检验科工作2年以上）、仓库管理人员一名，技术员一名。

3.6 采血耗材：采血管、采血针、动脉采血器、末梢采血器、微量采血管等相关采血耗材。第三方按照成本价单独结算。

3.7新增项目：合作期内每年根据实际需要新增需要检测设备或检测项目。试剂由中标人供应，价格单独结算，但不得高于同级别医院采购价或阳光平台价格。

3.8 产前诊断筛查项目单独销售结算（不含报价内）。

3.9 提供科室所需的质控品、校准品、室间质评的相关费用。

3.10供应商提供检验科改扩建费用（包含15平方米冷库）及办公用品。面积约700平方米。（对实验室场地进行改造，使其达到工作开展要求，改造标准每平方米不低于2000元。相关改造方案需经采购人审核，并通过图审后方可进行。），方案确定后并接到采购人通知后，120天内完成采购。

3.11 供应商应保证在用设备检测项目的正常开展，在合同期内，如果仪器因任何原因无法正常运行，或者超过设备使用期限时，甲方应无条件更换为不低于现有性能和规格的新仪器。

4、外送检测服务要求

4.1具有从事医学检验技术服务能力和资质，开展项目能够满足采购方临床需求。

★4.2负责外送检测的机构应具备国家相关资质，通过国家级或者省级室间质评，CNAS实验室认可（提供具体证明材料）。

4.3检验报告出具时间：可按院方要求调整发放检验报告时间；报告单可在网上查询。

4.4送检标本收取次数：每天一次，特殊情况临时增加一次，由供应商固定人员接收标本，要求有上岗证（提供相关证明）。

4.5全年服务：全年全天候上门收取标本（农历除夕、大年初一二三、不可抗力情况除外）。

4.6突发情况：院方自己开展项目仪器发生故障时，提供标本紧急检验服务，结算扣率不变。

4.7所有样本的运送及保存必须符合样本温度的管理要求，有专业的标本冷链物流配送，温度控制在全程2-8℃，数据记录保存≥2年，备查；

4.8提供专门客户服务人员，日常电话及时应答，投诉2小时内回复调查进展；

4.9外送检验项目结果需回传至医院LIS系统，投标人承担相关接口费用；

4.10切换医院LIS接口需及时完成，不得中断检验报告传输影响临床决策，且传输稳定、报告完整；

4.11按照检验质控要求，定期提供所有外送项目的室内质控、室间质控报告；

4.12按照检验质控要求，定期提供检验仪器设备性能验证报告；

4.13剩余样本处置：应当按照国家及行业标准对标本进行保存以备复检；对过保存期的样本处理需遵守《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》，按规定及时销毁。

4.14提供每年一次的现场评审服务，由检验科各专业组专家对外送项目进行现场评审。

八、自检项目、外送检测项目清单、试剂清单、设备清单及设备技术参数要求：

1、自检项目清单

| 自检项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 序号 | 项目 | 数量 |
| 1 | γ-谷氨酰基转移酶 | 21314 | 50 | 乙肝e抗原(HBeAg) | 6060 |
| 2 | 白蛋白 | 23805 | 51 | 乙肝表面抗体(抗-HBs) | 6048 |
| 3 | 丙氨酸氨基转移酶 | 23983 | 52 | 乙肝核心抗体(抗-HBc) | 6047 |
| 4 | 钙 | 3432 | 53 | 垂体泌乳素 | 2054 |
| 5 | 钙测定(急诊) | 383 | 54 | 雌二醇 | 6410 |
| 6 | 甘油三脂 | 7061 | 55 | 促黄体生成素 | 2055 |
| 7 | 碱性磷酸酶 | 21228 | 56 | 促甲状腺激素（TSH） | 11093 |
| 8 | 氯 | 3427 | 57 | 孕酮 | 6559 |
| 9 | 氯测定(急诊) | 383 | 58 | 睾酮 | 2033 |
| 10 | 钠 | 3427 | 59 | 卵泡生成素 | 2053 |
| 11 | 钠测定(急诊) | 383 | 60 | 人绒毛膜促性腺激素 | 6166 |
| 12 | 尿素 | 13994 | 61 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | 3245 |
| 13 | 尿酸 | 11496 | 62 | 甲状腺素 | 1718 |
| 14 | 葡萄糖 | 19477 | 63 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 3248 |
| 15 | 乳酸脱氢酶 | 4624 | 64 | 三碘甲状腺原氨酸 | 1717 |
| 16 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 24731 | 65 | 游离甲状腺素（FT4） | 9288 |
| 17 | 无机磷 | 3814 | 66 | 游离三碘甲状原氨酸（FT3） | 9283 |
| 18 | 总胆固醇 | 7062 | 67 | 血常规 | 56363 |
| 19 | 总蛋白 | 23808 | 68 | 超敏C反应蛋白 | 32492 |
| 20 | α-L-岩藻糖苷酶 | 17409 | 69 | 淀粉样蛋白A | 21305 |
| 21 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 415 | 70 | 白带常规 | 3446 |
| 22 | 胆碱酯酶 | 21176 | 71 | 尿常规 | 16458 |
| 23 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 4562 | 72 | 微生态评价 | 3442 |
| 24 | 淀粉酶 | 2330 | 73 | 上皮细胞 | 3445 |
| 25 | 甘胆酸测定 | 8452 | 74 | 头状葡萄球菌 | 1 |
| 26 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 4563 | 75 | 唾液酸苷酶 | 3439 |
| 27 | 肌酐 | 13993 | 76 | 活化部分凝血活酶时间 | 8986 |
| 28 | 肌酸激酶 | 6380 | 77 | 凝血酶时间 | 6851 |
| 29 | 肌酸酶同功酶 | 6380 | 78 | 凝血酶原时间 | 8996 |
| 30 | 钾 | 3426 | 79 | 纤维蛋白原 | 6824 |
| 31 | 钾测定(急诊) | 383 | 80 | D-二聚体测定 | 5744 |
| 32 | 镁 | 3814 | 81 | ABO血型 | 8500 |
| 33 | 前白蛋白 | 4055 | 82 | RH血型 | 8463 |
| 34 | 同型半胱氨酸 | 2532 | 83 | 过氧化氢 | 3441 |
| 35 | 腺苷脱氨酶 | 19418 | 84 | 鲍曼不动杆菌 | 1 |
| 36 | 载脂蛋白A1 | 3180 | 85 | 标准剩余碱 | 304 |
| 37 | 载脂蛋白B | 3180 | 86 | 表皮葡萄球菌 | 4 |
| 38 | 直接胆红素 | 23943 | 87 | 不规则抗体 | 1903 |
| 39 | 转铁蛋白 | 2133 | 88 | 产色葡萄球菌 | 2 |
| 40 | 总胆红素 | 23986 | 89 | 产酸克雷伯菌 | 2 |
| 41 | 总胆汁酸 | 19430 | 90 | 大肠埃希菌 | 10 |
| 42 | N-乙酰氨基葡萄糖苷酶 | 3439 | 91 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种ATCC | 7 |
| 43 | β-葡萄糖醛酸苷酶 | 3441 | 92 | 腐生葡萄球菌 | 1 |
| 44 | 白细胞酯酶 | 3439 | 93 | 金黄色葡萄球菌 | 5 |
| 45 | 梅毒螺旋体特异抗体 | 9717 | 94 | 全血剩余碱 | 646 |
| 46 | 丙肝((抗-HCV) | 3801 | 95 | 人葡萄球菌 | 2 |
| 47 | 人免疫缺陷病毒 | 14293 | 96 | 乳酸 | 358 |
| 48 | 乙肝表面抗原(HBsAg) | 12907 | 97 | 细菌分型 | 3444 |
| 49 | 乙肝e抗体(抗-HBe) | 6048 |  |  |  |

2、外送项目清单

| 外送项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | 糖化血红蛋白(HbA1C)+(免疫比浊) | 450 |
| 2 | 血清空腹胰岛素(INS0)+(电化学发光法) | 16 |
| 3 | 血清空腹胰岛素(INS0)+(电化学发光法) | 27 |
| 4 | 血清肌钙蛋白T(TNT)+(电化学发光法) | 56 |
| 5 | 甲状旁腺激素(PTH)+(电化学发光法) | 12 |
| 6 | 血清生长激素(GH30min)+(酶化学发光法) | 55 |
| 7 | 血清生长激素(GH60min)+(酶化学发光法) | 55 |
| 8 | 血清生长激素(GH90min)+(酶化学发光法) | 55 |
| 9 | 补体C3测定+(免疫比浊法) | 414 |
| 10 | 补体C4测定+(免疫比浊法) | 414 |
| 11 | 免疫球蛋白IgA定量(IgA)+(免疫比浊法) | 414 |
| 12 | 免疫球蛋白IgG定量(IgG)+(免疫比浊法) | 414 |
| 13 | 免疫球蛋白IgM定量(IgM)+(免疫比浊法) | 414 |
| 14 | 转铁蛋白(TRF)+(免疫比浊法) | 53 |
| 15 | 铜蓝蛋白(CER)+(免疫比浊法) | 18 |
| 16 | 甲肝抗体(HAV-IgM)+(ELISA) | 89 |
| 17 | 戊肝抗体(HEV-IgM)+(ELISA) | 52 |
| 18 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体(RSV-IgM)+(ELISA) | 6 |
| 19 | 柯萨奇病毒IgM抗体(COX-IgM)+(ELISA) | 16 |
| 20 | 乙肝DNA(HBV-DNA)+(荧光定量PCR) | 159 |
| 21 | EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)+(荧光定量PCR) | 33 |
| 22 | 人类白细胞抗原B27(HLA-B27)+(定性PCR) | 1 |
| 23 | 抗核抗体(ANA)+(间接免疫荧光法) | 20 |
| 24 | 全血铅+(原子吸收) | 8673 |
| 25 | 抗AIgG+(手工法) | 42 |
| 26 | 抗BIgG+(手工法) | 32 |
| 27 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH4PM)+(酶化学发光法) | 12 |
| 28 | 血清空腹C肽测定(C-P)+(电化学发光法) | 1 |
| 29 | 血清透明质酸测定(HA)+(酶免疫发光) | 1 |
| 30 | 血清层粘连蛋白测定(LN)+(酶免疫发光) | 1 |
| 31 | 血清Ⅲ型前胶原测定(PCⅢ)+(酶免疫发光) | 1 |
| 32 | 血清Ⅳ型胶原测定(CIV)+(酶免疫发光) | 5 |
| 33 | EB病毒VCA抗体(VCA-IgA)+(间接免疫荧光法) | 5 |
| 34 | 巨细胞病毒DNA定量测定(CMV-DNA)+(荧光定量PCR) | 10 |
| 35 | 血清生长激素(GH120min)+(酶化学发光法) | 55 |
| 36 | 白细胞介素4[IL4]+(ELISA) | 289 |
| 37 | 抗核提取物抗体(抗ENA抗体6项)+(间接免疫荧光法) | 20 |
| 38 | 血清生长激素(GH)+(酶化学发光法) | 32 |
| 39 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1)+(发光法) | 1274 |
| 40 | 麻疹病毒抗体IgG(MV-IgG)+(ELISA) | 1 |
| 41 | 麻疹病毒抗体IgM(MV-IgM)+(ELISA) | 1 |
| 42 | 外周血染色体400带检测 | 25 |
| 43 | 类风湿因子(RF)+(化学发光法) | 29 |
| 44 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)+(化学发光法) | 147 |
| 45 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)+(电化学发光) | 5 |
| 46 | 血管紧张素转化酶(ACE)+(酶法) | 1 |
| 47 | 快速沙眼衣原体抗原检测 | 1 |
| 48 | TBNK淋巴细胞亚群+(流式细胞术) | 4 |
| 49 | 封闭抗体+(流式细胞术) | 1 |
| 50 | 新生儿溶血病检测 | 15 |
| 51 | 葡萄糖6－磷酸脱氢酶活性+(外送) | 126 |
| 52 | 促甲状腺受体抗体(TR-Ab)+(电化学发光) | 17 |
| 53 | 促甲状腺受体抗体(TR-Ab)+(电化学发光) | 82 |
| 54 | 叶酸(FOL)+(化学发光法) | 53 |
| 55 | 血清维生素B12(VB12)+(化学发光法) | 53 |
| 56 | 腮腺炎病毒IgM抗体+(外送) | 4 |
| 57 | 密螺旋体颗粒凝集试验(TPPA)+(凝集法) | 1 |
| 58 | 糖类抗原242(CA242)+(发光) | 1 |
| 59 | 抗双链DNA抗体(dsDNA)+(ELISA) | 20 |
| 60 | 血管紧张素Ⅱ(AT-Ⅱ)(立位)+(化学发光) | 1 |
| 61 | 血管紧张素Ⅱ(AT-Ⅱ)(卧位)+(化学发光) | 1 |
| 62 | 血浆肾素活性测定(PRA)(立位)+(化学发光) | 1 |
| 63 | 血浆肾素活性测定(PRA)(卧位)+(化学发光) | 1 |
| 64 | 醛固酮(ALD)(立位)+(化学发光) | 2 |
| 65 | 醛固酮(ALD)(卧位)+(化学发光) | 1 |
| 66 | 血管紧张素I测定(AT-I)(卧位)+(化学发光) | 1 |
| 67 | 血管紧张素I测定(AT-I)(立位)+(化学发光) | 1 |
| 68 | 乙肝e抗原定量(HBeAg)+(双抗体夹心时间分辨免疫荧光法) | 257 |
| 69 | 乙肝e抗体定量(HBeAb)+(双抗体夹心时间分辨免疫荧光法) | 257 |
| 70 | 乙肝核心抗体定量(HBcAb)+(双抗体夹心时间分辨免疫荧光法) | 257 |
| 71 | 乙肝表面抗原定量(HBsAg)+(时间分辨免疫荧光法) | 257 |
| 72 | 抗心磷脂抗体IgG(ACL-IgG)+(ELISA) | 20 |
| 73 | 结核感染T细胞检测(TB-IGRA)+(ELISA) | 3 |
| 74 | 25-羟基维生素D2(VD2(25-OH))+(LC-MS/MS) | 25 |
| 75 | 25-羟基维生素D3(VD3(25-OH))+(LC-MS/MS) | 25 |
| 76 | 白细胞介素6[IL6]+(发光法) | 296 |
| 77 | 白细胞介素8[IL8]+(发光法) | 296 |
| 78 | 白细胞介素10[IL10]+(发光法) | 297 |
| 79 | 类胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGF-BP3)+(发光法) | 179 |
| 80 | 肿瘤坏死因子α(TNF-α)+(发光法) | 297 |
| 81 | 25-羟基维生素D总水平(VD(25-OH))+(LC-MS/MS) | 25 |
| 82 | 丙型肝炎病毒核心抗原(HCV-Ag)+(ELISA) | 4 |
| 83 | 全血微量元素五项+(2014新) | 8673 |
| 84 | 弓形体抗体IgM定量(TOX-IgM)+(化学发光) | 1704 |
| 85 | 弓形体抗体IgG定量(TOX-IgG)+(化学发光) | 1546 |
| 86 | 风疹病毒抗体IgG定量(RV-IgG)+(化学发光) | 1546 |
| 87 | 风疹病毒抗体IgM定量(RV-IgM)+(化学发光) | 244 |
| 88 | 巨细胞病毒抗体IgG定量(CMV-IgG)+(化学发光) | 1552 |
| 89 | 巨细胞病毒抗体IgM定量(CMV-IgM)+(化学发光) | 1710 |
| 90 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG定量(HSVⅠ-IgG)+(化学发光) | 86 |
| 91 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM定量(HSVⅠ-IgM)+(化学发光) | 259 |
| 92 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG定量(HSVⅡ-IgG)+(化学发光) | 86 |
| 93 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM定量(HSVⅡ-IgM)+(化学发光) | 258 |
| 94 | 抗子宫内膜抗体IgG(EMAb-IgG)+(ELISA) | 1 |
| 95 | 抗精子抗体IgG(ASAb-IgG)+(ELISA) | 6 |
| 96 | 抗缪勒氏管激素(AMH)+(电化学发光) | 223 |
| 97 | 抗磷脂综合征抗体检测+(ELISA) | 12 |
| 98 | 胃泌素释放肽前体检测(ProGRP)+(电化学发光法) | 13 |
| 99 | 25-羟基维生素D(VD(25-OH))+(直接化学发光法) | 2789 |
| 100 | 血清转铁蛋白饱和度(Tfs)（计算法） | 2 |
| 101 | EV71、CA16及通用型肠道病毒核酸检测+实时荧光定性PCR | 39 |
| 102 | 血皮质醇(CORT8am)+(化学发光) | 12 |
| 103 | 血皮质醇(CORT4pm)+化学发光法 | 12 |
| 104 | 血皮质醇(CORT随机)+化学发光法 | 35 |
| 105 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH9AM左右)+(化学发光法) | 12 |
| 106 | N末端B型利钠肽前体(NT-proBNP)+(化学发光) | 41 |
| 107 | 血红蛋白电泳+(毛细管电泳法) | 38 |
| 108 | 新型冠状病毒(2019-nCov)核酸检测+PCR-荧光探针法 | 328 |
| 109 | 甲胎蛋白(AFP)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 763 |
| 110 | 癌胚抗原(CEA)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 761 |
| 111 | 糖类抗原15-3(CA15-3)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 696 |
| 112 | 糖类抗原19-9(CA19-9)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 763 |
| 113 | 糖类抗原125(CA125)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 767 |
| 114 | 总前列腺特异性抗原(t-PSA)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 57 |
| 115 | 游离前列腺特异性抗原(f-PSA)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 1 |
| 116 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 6 |
| 117 | 铁蛋白(FER)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 1027 |
| 118 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测+(化学发光微粒子免疫检测法) | 1 |
| 119 | 糖类抗原72-4(CA72-4)+(化学发光微粒子免疫检测法) | 9 |
| 120 | f-psa/t-PSA比值(f-psa/t-PSA)+(计算法) | 1 |
| 121 | 过敏原综合组特异性IgE抗体+(免疫印迹) | 317 |
| 122 | 17α-羟孕酮(全血)+质谱法 | 22 |
| 123 | 食物性过敏原特异性IgE抗体+(免疫印迹法) | 6 |
| 124 | 吸入性过敏原特异性IgE抗体+(免疫印迹法) | 2 |
| 125 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体(EB-VCA-IgG)+(化学发光法) | 19 |
| 126 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体(EB-VCA-IgM)+(化学发光法) | 19 |
| 127 | 上呼吸道感染EB病毒抗体四项 | 63 |
| 128 | 腺病毒IgM抗体(ADV-IgM)+(发光法) | 233 |
| 129 | 人呼吸道合胞病毒IgM抗体+(发光法) | 233 |
| 130 | A型流感病毒IgM抗体+(发光法) | 233 |
| 131 | B型流感病毒IgM抗体+(发光法) | 233 |
| 132 | 人副流感病毒IgM抗体+(发光法) | 233 |
| 133 | 肺炎支原体IgM抗体+(发光法) | 233 |
| 134 | 肺炎衣原体IgM抗体+(发光法) | 233 |
| 135 | 地贫基因+(荧光PCR熔解曲线法) | 56 |
| 136 | 醛固酮/肾素活性比值(卧位)(ARR-W) | 1 |
| 137 | 血清25-羟基维生素D三项检测+LC-MS/MS | 3703 |
| 138 | 胃蛋白酶原+化学发光法 | 3 |
| 139 | 脑利钠肽(BNP)测定 | 6 |
| 140 | 全血维生素ADE检测 | 4247 |
| 141 | 血促肾上腺皮质激素(随机)+(化学发光法) | 34 |
| 142 | 人乳头瘤病毒(HPV) E6/E7 mRNA检测 | 2 |
| 143 | 叶酸代谢基因MTHFRMTRR检测+核酸质谱法 | 14 |
| 144 | 叶酸代谢基因(MTHFR/MTRR) | 3 |
| 145 | HPV23分型+(核酸杂交法)-新 | 5056 |
| 146 | HPV23分型 | 29 |
| 147 | 维生素ADE+质谱法(血清) | 250 |
| 148 | 维生素群+质谱法 | 2 |

3、检验科基础设备清单

| 检验科基础设备清单（产权属于上一期供应商） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室名称 | 仪器名称 | 品牌 | 设备型号 | 设备类型 | 启用时间 | 备注 |
| 1 | 临检室 | 全自动生化分析仪 | 贝克曼 | AU680 | 检测设备 | 2022/8/31 | 1、表中辅助设备、医疗设备（产权属于上一期供应商）为科室日常运营所必需。 2、提供这些设备的日常维护，保证正常运转，使用年限超过国家规范或二次维修未能修复须免费更新为同一品牌。 3、表中所列检测设备允许更新为同档次及以上品牌型号。 |
| 2 | 临检室 | 全自动化学发光测定仪 | 罗氏 | E411 | 检测设备 | 2019/8/1 |  |
| 3 | 临检室 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 艾德康 | ADC CLIA 400 | 辅助设备 | 2020/8/1 |  |
| 4 | 临检室 | 全自动凝血分析仪 | 希森美康 | CS-2400 | 检测设备 | 2020/11/13 |  |
| 5 | 临检室 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-10 | 检测设备 | 2021/4/7 |  |
| 6 | 临检室 | 全自动尿有形成分分析仪 | 希森美康 | UF-500i | 检测设备 | 2020/12/7 |  |
| 7 | 临检室 | 特定蛋白分析仪 | 国赛 | Astep PLUS | 检测设备 | 2021/4/1 |  |
| 8 | 临检室 | 全自动血型分析仪 | AIKANG | Aigel300 | 检测设备 | 2021/11/17 |  |
| 9 | 临检室 | 血气分析仪 | 沃芬 | 3500 | 检测设备 | 2023/7/14 |  |
| 10 | 临检室 | 血沉分析仪 | Vital | Monitor-100 | 检测设备 | 2020/8/1 |  |
| 11 | 发热门诊 | 特定蛋白分析仪 | 深圳普门 | PA-800 | 检测设备 | 2021/12/30 |  |
| 12 | 发热门诊 | 特定蛋白分析仪 | 深圳普门 | PA-800 | 检测设备 | 2022/3/30 |  |
| 13 | 发热门诊 | 全自动血细胞分析仪 | 希森美康 | XS-500IX | 检测设备 | 2021/12/30 |  |
| 14 | 发热门诊 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1100 II A2-X | 辅助设备 | 2021/12/30 |  |
| 15 | PCR室 | 进口荧光定量PCR仪 | LIFE | ABI 7500 | 检测设备 | 2021/12/30 |  |
| 16 | PCR室 | 生物安全柜 | 济南鑫贝西 | BSC-1500ⅡA2-X | 辅助设备 | 2021/12/30 |  |
| 17 | PCR室 | 生物安全柜 | 济南鑫贝西 | BSC-1500ⅡA2-X | 辅助设备 | 2021/12/30 |  |
| 18 | PCR室 | 立式压力蒸气灭菌器 | BIOBASE | BKQ-B120II | 辅助设备 | 2021/12/30 |  |
| 19 | PCR室 | 小型压力蒸汽灭菌器 | 山东博科 | BKM-Z45B | 辅助设备 | 2022/1/1 |  |
| 20 | 其它 | 辅助设备一批 |  |  |  |  |  |

4、新增设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光仪 | 1 | 更新项目 |
| 2 | 全自动化学发光仪（术前） | 1 | 预新增项目 |
| 3 | 全自动发光仪（急诊） | 1 | 预新增项目 |
| 4 | 全自动细菌培养鉴定仪 | 1 | 更新项目 |
| 5 | 过敏原检测设备 | 1 | 预新增项目 |
| 6 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 更新项目 |
| 7 | 智能采血系统 | 1 | 预新增项目 |
| 8 | 标本运送机器人 | 2 | 预新增项目 |
| 9 | 全自动尿液分析仪（尿沉渣+干化学） | 1 | 预新增项目 |
| 10 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 更新项目 |
| 11 | 快速PCR检测仪 | 1 | 预新增项目 |
| 12 | 其它辅助设备 | 1批 | 预新增项目 |

5、院方试剂清单

| 序号 | 试剂名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [E2]雌二醇检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 2 | [FT3]游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 3 | [FT4]游离甲状腺素检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 4 | [PROG]孕酮检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 5 | [T4]甲状腺素检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 6 | [TG-ab]甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 7 | [TPO-Ab]抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 8 | [TSH]促甲状腺激素检测试剂盒( | 罗氏Roche |
| 9 | [T]睾酮检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 10 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 11 | 催乳素检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 12 | 黄体生成激素检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 13 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 14 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 罗氏Roche |
| 15 | 阴道炎联合检测试剂盒(酶化学反应法) | 湖南友哲 |
| 16 | 血细胞分析用稀释液(XN系列) | 济南希森美康 |
| 17 | 血细胞分析用稀释液 | 济南希森美康 |
| 18 | 尿液分析用鞘液 | 金华鑫科 |
| 19 | 尿液分析用染色液 | 金华鑫科 |
| 20 | 尿液分析用染色液 | 金华鑫科 |
| 21 | 血气测定试剂盒(电极法) | 美国IL(沃芬) |
| 22 | 干化学尿液分析试纸条 | 美侨 |
| 23 | 干化学尿液分析试纸条 | 美侨 |
| 24 | 全自动尿仪清洗液(浓缩清洗液A) | 美侨 |
| 25 | [PCT]降钙素原检测试剂盒 | 南京基蛋(生物) |
| 26 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法) | 南通伊仕 |
| 27 | [F-CRP]全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP二合一)检测试剂盒 | 上海奥普 |
| 28 | [SAA]血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 | 上海奥普 |
| 29 | [APTT]活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒 | 上海太阳 |
| 30 | [D-Dimer]D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒 | 上海太阳 |
| 31 | [FIB]纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(冻干型) | 上海太阳 |
| 32 | [PT]PT(凝血酶原时间) | 上海太阳 |
| 33 | [TT]凝血酶时间(TT)测定试剂盒(液体型) | 上海太阳 |
| 34 | [hs-CRP]超敏C反应蛋白测定试剂盒(反应液) | 深圳普门 |
| 35 | [hs-CRP]超敏C反应蛋白测定试剂盒(抗体) | 深圳普门 |
| 36 | [SAA]血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒 | 深圳普门 |
| 37 | 血细胞分析用染色液 Fluoroc ell WDF(XN系列) | 希森美康 |
| 38 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell WNR | 希森美康 |
| 39 | 血细胞分析用染色液 STROMATOLYSER-4DS | 希森美康 |
| 40 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WDF | 希森美康 |
| 41 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WNR(XN系列) | 希森美康 |
| 42 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER SLS-211A | 希森美康 |
| 43 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER(XN系列/SLS | 希森美康 |
| 44 | 血细胞分析用溶血剂(STROMATOLYSER-4DL | 希森美康 |
| 45 | 骨源性碱性磷酸酶检测试剂盒(凝集素亲和法) | 中生金域 |
| 46 | 骨源性碱性磷酸酶检测试剂盒(凝集素亲和法) | 中生金域 |
| 47 | B群链球菌液体显色培养基 | 珠海贝索 |
| 48 | [FOB]便隐血(OB)试剂(匹拉米洞半定量检测法) | 珠海贝索 |
| 49 | [UU、MH]解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒(9项药敏) | 珠海丽珠 |
| 50 | [HBcAb]乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法/8孔) | 北京万泰 |
| 51 | [HBeAb]乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法/8孔) | 北京万泰 |
| 52 | [HBeAg]乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 北京万泰 |
| 53 | [HBsAb]乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法/8孔) | 北京万泰 |
| 54 | [HBsAg]乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法(12孔)) | 北京万泰 |
| 55 | [HIV Ag/Ab]人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法/四代) | 北京万泰 |
| 56 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 上海荣盛 |
| 57 | [anti-HCV]丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 英科新创(厦门) |
| 58 | [anti-HCV]丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 英科新创(厦门) |
| 59 | [Anti-TP]梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) | 英科新创(厦门) |
| 60 | [Anti-TP]梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(双抗原夹心酶联免疫法) | 英科新创(厦门) |
| 61 | [HBcAb]乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法/8孔) | 英科新创(厦门) |
| 62 | [HBeAb]乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法/8孔) | 英科新创(厦门) |
| 63 | [HBsAg]乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 英科新创(厦门) |
| 64 | [HBV PreS1]乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒胶体金法) | 英科新创(厦门) |
| 65 | [HIV Ag/Ab]人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 英科新创(厦门) |
| 66 | [HIV]人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 英科新创(厦门) |
| 67 | tppa(梅毒螺旋体抗体稀释U型板)(配日本富士肺支/梅毒) | 珠海丽珠 |
| 68 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法)-珠海丽珠 | 珠海丽珠 |
| 69 | AU生化分析系统专用清洗液 | 贝克曼 |
| 70 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 贝克曼 |
| 71 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 贝克曼 |
| 72 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液(国产) | 贝克曼 |
| 73 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 贝克曼 |
| 74 | 电极清洗液-贝克曼 | 贝克曼 |
| 75 | [ADA]腺苷脱氨酶检测试剂盒(过氧化物酶法) | 宁波瑞源 |
| 76 | [AFU]α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒(速率法) | 宁波瑞源 |
| 77 | [ALB]白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿法) | 宁波瑞源 |
| 78 | [ALP]碱性磷酸酶检测试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法/7170瓶型) | 宁波瑞源 |
| 79 | [ALT]丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(连续监测法) | 宁波瑞源 |
| 80 | [ApoA1]载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法/7170) | 宁波瑞源 |
| 81 | [ApoB]载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法/7170) | 宁波瑞源 |
| 82 | [AST]天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒(连续监测法) | 宁波瑞源 |
| 83 | [BUN]尿素检测试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 宁波瑞源 |
| 84 | [C3]补体C3检测试剂盒(免疫比浊法) | 宁波瑞源 |
| 85 | [C4]补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 宁波瑞源 |
| 86 | [Ca]钙检测试剂盒(偶氮胂III法) | 宁波瑞源 |
| 87 | [CG]甘胆酸检测试剂盒(均相酶免疫法) | 宁波瑞源 |
| 88 | [CHE]胆碱酯酶检测试剂盒(硫代丁酰胆碱法) | 宁波瑞源 |
| 89 | [CK-MB]肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒(免疫抑制法) | 宁波瑞源 |
| 90 | [CK]肌酸激酶检测试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 宁波瑞源 |
| 91 | [CRE]肌酐检测试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 宁波瑞源 |
| 92 | [CRE]肌酐检测试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 宁波瑞源 |
| 93 | [DBIL]直接胆红素检测试剂盒(化学氧化法) | 宁波瑞源 |
| 94 | [GLU]葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | 宁波瑞源 |
| 95 | [GPDA]甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒(速率法) | 宁波瑞源 |
| 96 | [HCY]同型半胱氨酸检测试剂盒(酶循环法/7170) | 宁波瑞源 |
| 97 | [HDL-C]高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法-过氧化氢酶清除法) | 宁波瑞源 |
| 98 | [LDH]乳酸脱氢酶检测试剂盒(乳酸-丙酮酸法) | 宁波瑞源 |
| 99 | [LDL-C]低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(选择性清除法) | 宁波瑞源 |
| 100 | [Mg]镁离子检测试剂盒(偶氮胂I法/7170) | 宁波瑞源 |
| 101 | [PA]前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 宁波瑞源 |
| 102 | [PA]前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法/7170) | 宁波瑞源 |
| 103 | [P]无机磷检测试剂盒(磷钼酸盐法) | 宁波瑞源 |
| 104 | [TBA]总胆汁酸检测试剂盒(循环酶法) | 宁波瑞源 |
| 105 | [TBIL]总胆红素检测试剂盒(化学氧化法) | 宁波瑞源 |
| 106 | [TCHO]总胆固醇检测试剂盒(CHOD-PAP法) | 宁波瑞源 |
| 107 | [TG]甘油三酯检测试剂盒(GPO-PAP法) | 宁波瑞源 |
| 108 | [TP]总蛋白检测试剂盒(双缩脲法) | 宁波瑞源 |
| 109 | [TRF]转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 宁波瑞源 |
| 110 | [TRF]转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 宁波瑞源 |
| 111 | [UA]尿酸检测试剂盒(尿酸酶法) | 宁波瑞源 |
| 112 | [α-AMY]α-淀粉酶检测试剂盒(连续监测法/7170) | 宁波瑞源 |
| 113 | [γ-GT]γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒(GPNA底物法) | 宁波瑞源 |
| 114 | [Cys C]胱抑素C检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 中元汇吉 |
| 115 | [Cys C]胱抑素C检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法/7170瓶型) | 中元汇吉 |
| 116 | [ATB STAPH CLSI]葡萄球菌药敏试剂盒(比浊法) | 梅里埃 |
| 117 | [UA]微生物显色试剂(马尿酸水解显色试剂2) | 梅里埃 |
| 118 | 肠杆菌科和其他非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒(比色法) | 梅里埃 |
| 119 | 肠杆菌药敏试剂盒(比浊法) | 梅里埃 |
| 120 | 非发酵菌药敏试剂盒(比浊法) | 梅里埃 |
| 121 | 肺炎链球菌药敏卡片 | 梅里埃 |
| 122 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 梅里埃 |
| 123 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 梅里埃 |
| 124 | 革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒(比色法) | 梅里埃 |
| 125 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 梅里埃 |
| 126 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 梅里埃 |
| 127 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 梅里埃 |
| 128 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 梅里埃 |
| 129 | 酵母菌鉴定卡 | 梅里埃 |
| 130 | 酵母菌鉴定试剂盒(比色法) | 梅里埃 |
| 131 | 链球菌和肺炎链球菌药敏试剂盒 | 梅里埃 |
| 132 | 链球菌鉴定试剂盒(比色法) | 梅里埃 |
| 133 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | 梅里埃 |
| 134 | 葡萄球菌鉴定试剂盒(比色法) | 梅里埃 |
| 135 | 微生物显色试剂(固蓝显色试剂2) | 梅里埃 |
| 136 | 微生物显色试剂(硝酸盐还原显色试剂) | 梅里埃 |
| 137 | 微生物显色试剂(乙酰甲基甲醇显色试剂1) | 梅里埃 |
| 138 | 微生物显色试剂(吲哚显色试剂2) | 梅里埃 |
| 139 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 梅里埃 |
| 140 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 梅里埃 |
| 141 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 梅里埃 |
| 142 | 需氧微生物培养瓶 | 梅里埃 |
| 143 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 梅里埃 |
| 144 | [CT]沙眼衣原体抗原检测试剂盒(胶体金法) | 上海凯创生物 |
| 145 | 肠道菌培养基 | 温州康泰 |
| 146 | 肠道菌培养基 | 温州康泰 |
| 147 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 温州康泰 |
| 148 | 淋球菌培养基 | 温州康泰 |
| 149 | 淋球菌培养基 | 温州康泰 |
| 150 | 肉汤培养基-含氯、碘类消毒剂中和培养基 | 温州康泰 |
| 151 | 微生物药敏试纸-奥扑托新(扩散法<K-B>法) | 温州康泰 |
| 152 | 细菌生化鉴别试剂-氧化酶试剂 | 温州康泰 |
| 153 | 营养琼脂培养基 | 温州康泰 |
| 154 | 巧克力色血琼脂平板 | 郑州安图 |
| 155 | 巧克力色血琼脂平板 | 郑州安图 |
| 156 | 血琼脂平板 | 郑州安图 |
| 157 | 营养琼脂培养基 | 郑州安图 |
| 158 | 革兰氏染色液(快速法) | 珠海贝索 |
| 159 | 抗酸染色液(冷染法) | 珠海贝索 |
| 160 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 珠海贝索 |
| 161 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 上海血液 |
| 162 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 上海血液 |
| 163 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 上海血液 |
| 164 | ABO/RhD血型抗原检测卡(微柱凝胶法) | 深圳爱康 |
| 165 | ABO正反定型及Rh(D/C/E)血型检测卡(微柱凝胶法) | 深圳爱康 |
| 166 | 抗人球蛋白检测卡(IgG+C3d)(微柱凝胶法) | 深圳爱康 |
| 167 | 凝聚胺介质试剂 | 珠海贝索 |
| 168 | 凝聚胺介质试剂 | 珠海贝索 |

6、新增设备技术参数要求：

| （一）全自动化学发光仪 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标参数要求 |
| 1 | ▲免疫分析检测综合速度≥ 100测试/小时。 |
| 2 | 检测方法：电化学发光或化学发光法。 |
| 3 | 能够检测甲状腺球蛋白、甲状腺球蛋白抗体、甲状腺过氧化物酶抗体等。 |
| 4 | 具备实时急诊样本插入功能，急诊项目上机出结果≤9分钟， |
| 5 | 所有样本使用量（含死腔体积）≤50uL。 |
| 6 | 检测模块具有样本凝块、气泡检测功能。 |
| 7 | 样本探针采用一次性Tip头，防止交叉污染。 |
| 8 | 同批号试剂定标周期≥28天。 |
| 9 | 内置条形码阅读器，能实现双向通讯，具有能与检验科LIS系统联机的通讯端口。 |
| （二）全自动化学发光仪（术前） |  |
| 1 | 全自动模块化单管式化学发光免疫分析仪，支持连接两个相同分析模块（提供仪器注册证证明） |
| 2 | 方法学：采用化学发光或电化学发光反应原理 |
| 3 | ▲检测速度：≥300测试/小时 |
| 4 | 首个结果出报告时间≤14分钟 |
| 5 | 轨道式进样，一次性最大样本加载量≥200个，可以连续添加样本，具有样品条码自动识别功能 |
| 6 | 具有样本自动重测功能 |
| 7 | 具有急诊优先测定功能 |
| 8 | 最小样品量≤5微升 |
| 9 | 加样针采用钢针，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能 |
| 10 | 可检测样本类型：血清、血浆、尿液、全血 |
| 11 | 仪器具有样本自动识别条码功能 |
| 12 | 采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用 |
| 13 | 仪器试剂位≥30个，试剂仓冷藏温度4-10℃ |
| 14 | 检测完成后，仪器自动吸取反应废液，反应杯无液体残留，处理耗材无风险 |
| 15 | 试剂瓶采用一体瓶设计，便于用户使用，试剂条码中内置出厂定标信息，可采用2点或多点校正；试剂信息采用RFID管理 |
| 16 | 采用一次性反应杯，倾倒式添加，一次性装载数量≥2000个，可连续加载；反应杯从加样位开始，全程孵育，直至检测结束 |
| 17 | 采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载与卸载 |
| 18 | 可以跟LIS系统进行单项或双向通讯连接 |
| 19 | ▲乙肝五项检测要求全定量，并溯源至国际标准品，需提供溯源报告与说明书证明 |
| （三）全自动发光仪（急诊） |  |
| 1 | ▲检测速度：≥ 90T/H； |
| 2 | 反应原理：夹心法；竞争法 |
| 3 | 样本类型：血清，血浆； |
| 4 | 样本量：5-150ul |
| 5 | 感应功能：液面探测，试剂针防撞，气泡检测,堵针检测，液位检测，温度上报； |
| 6 | 光学系统 ：光电倍增管光子计数器 |
| 7 | 不停机添加试剂，耗材等； |
| 8 | 耗材状态提示 ：指示耗材和固体废弃物状态，提醒更换耗材或清空固体废弃物 |
| 9 | 可与Lis系统连接，故障自我诊断 |
| （四）全自动细菌培养鉴定仪 |  |
| 一 | 功能： |
| 1.1 | 适用范围：适用于临床微生物实验室自动化快速鉴定及药敏试验的检测。 |
| 二 | 整体性能： |
| 2.1.1 | ▲检测容量≥15。 |
| 2.1.2 | ▲全自动（自动孵育、自动装载、自动判读、自动报告结果），连续检测，实时报告。 |
| 2.2 | 设备操作原理:采用比色、比浊或两者结合原理进行实验，采用动态检测，读卡速度：≤15分钟。 |
| 2.3 | ▲鉴定范围：能鉴定革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、真菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、厌氧菌及棒杆菌等，并提供试剂注册证；鉴定反应孔不少于60个。 |
| 2.4 | ▲可检测≥2000种耐药表型，MIC分布图≥20000个，测试≥600个产色底物的反应测试组合。 |
| 2.5 | 药敏种类：不少于80种，能进行G-、G+药敏，药敏检测时间≤6-12小时，并有3-6小时快捷报告功能，药敏检测孔不少于60个。 |
| 2.6 | ▲提供单独封闭式鉴定卡、单独封闭式药敏卡；鉴定卡和药敏卡可分别选择使用，密封操作，保证实验室生物安全；调制菌液无需任何附加试剂。 |
| 2.7 | 具有高级专家系统审核药敏结果。 |
| 2.8 | 具有肺炎链球菌、酵母菌耐药性检测试剂盒。 |
| 2.9 | 与医院LIS系统联网，有中文报告软件系统，具有强大的数据分析能力，可进行流行病学分析。 |
| 2.10 | 提供大容量电脑硬盘保存数据，提供免费软件升级，历史数据可备份长期保存。 |
| 2.11 | 通过医院局域网实现在多台电脑上，多用户同时登录，实验远程标本录入，查看结果，审核报告 |
| 2.12 | 软件中具有专用的质控模块，可以对整体流程进行质量控制，可以发布鉴定/药敏质控报告 |
| 2.13 | 通过新增独立数据传输通道实现与CARSS中间件的连接，保障耐药数据规范快速上报。 |
| （五）过敏原检测设备 |  |
| 1 | ▲检测项目：IgE、IgG等 |
| （六）全自动血凝分析仪 |  |
| 1 | 检测原理：光学法 |
| 2 | 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法 |
| 3 | 检测项目：可用于对 PT、TT、APTT、FIB、外源性凝血因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）、内源性凝血因 子（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ）、狼疮抗凝物筛查、狼疮抗凝物确诊、蛋白 C、蛋白 S、D-Dimer、FDP、 AT-Ⅲ、肝素测定（抗 Xa）等凝固法、免疫比浊法和发色底物法的相关项目进行检测和分析 |
| 4 | ▲检测速度：PT ≥ 280 测试/小时；D-Dimer ≥ 100 测试/小时。 |
| 5 | 样本类型：血浆 |
| 6 | ▲光学结构：3 种光源，使用 405nm、570nm、660 nm 波长的光源，并且采用 LED 光源。 |
| 7 | ▲检测通道：≥19 个 |
| 8 | 凝固曲线图：提供样本凝固曲线图，通过凝固曲线图快速分析异常样本，提供更多止凝血系统 疾病信息 |
| 9 | ▲标本位：≥48 个样本位，具备实时急诊样本插入功能 |
| 10 | 试剂位：≥27 个 |
| 11 | 测量杯：一次性反应杯，单个独立，最大装杯数量 ≥450 个，选杯机构自动选杯并传输到位，有 缺杯检测报警功能。添加反应杯过程中无需停机或暂停吸样。 |
| 12 | 测量准确度：仪器自动定标，可保存多条反应曲线；FIB 测量的相对偏倚不超过±10.0%；线性： 在 FIB 测定的线性范围内，r≥0.980。 |
| 13 | D-二聚体检测试剂线性范围 0.25~30 ug/ml（需提供说明书）。 |
| 14 | 质控管理功能：具备质控管理功能，自动生成质控图并可直接打印输出、质控结果无限增加。 |
| 15 | 进样系统：具备条码识别系统，样本可扫码直接上机，实现 LIS 双向通信，可自动检测样本量不 足，可自动定量加样、自动定量稀释、自动定标和自动测定功能。 |
| （七）智能采血系统 |  |
| 1 | 标本分拣管理软件模块 |
| 1.1 | 系统组成：能完成标本分拣核收工作的功能应用，包含信息接口模块、数据处理智能分拣核收管理模块、仪器管理模块、条码异常标本管理模块、标本遗失预警模块等功能； |
| 1.2 | 标本遗失预警功能：与标本核发端无缝连接，可实时智能预警标本遗失情况； |
| 1.3 | 试管接收统计：样品试管核发、核收功能，标本发放时间、接收时间、数量自动统计保存； |
| 1.4 | 工作量分配辅助功能：即时统计各类试管标本的数量，为后期工作安排提供参考； |
| 1.5 | 分拣标本统计：支持分批或即时显示统计各类型、各时间段、各批次标本量信息和送检人员，并可按需求打印记录或签收回执，内容格式可按医院要求设定； |
| 1.6 | 遗漏送检样本查询功能：通过LIS/HIS传送的清单，自动核对各病区送检样本，并可查询未被接收的样本信息； |
| 1.7 | 未检标本查询提示功能：可通过比对已接收和已发布结果样本的信息，自动提示样本遗失或未出检测结果标本的情况； |
| 2 | 标本前处理系统 |
| 2.1 | 样品试管分拣形式:根据试管条形码对应的标本类型进行试管分拣； |
| 2.2 | ▲条形码读码方式：360度无停留无旋管0秒读码设计，读取条形码无需旋转试管； |
| 2.3 | 支持条形码制式：支持长达30位的条形码，支持Code128，Code39，Codabar，2of5等 |
| 2.4 | 条形码读取检查功能：无法读取条形码、或信息系统异常反馈的试管收集至废管收集盒； |
| 2.5 | 标本输入区进样方式：批量倒入或通过标本传输轨道无缝对接自动导入，不限量随时添加； |
| 2.6 | ▲标本输入区选管上推块宽度：≤12cm； |
| 2.7 | 试管传输方式：试管传输采用PU双圆皮带架空传输，非普通传统扁皮带方式； |
| 2.8 | 出管方式：全自动分拣方式,主机将试管自动导入至相对应类型的试管收集仓，条码异常标本可自动回进样仓二次读取； |
| 2.9 | 试管装载仓轨道输出：支持连接无缝对接轨道，将分拣后的标本通过轨道传输至指定位置或检验流水线进样模块； |
| 2.10 | 超时送检样本拒收功能：若样本采集时间与接收时间差超出指标允许范围，系统可自动拒收样本，将样本分拣至废管收集盒，并在控制电脑上予以提示； |
| 2.11 | 应急接收功能：标本条码、分拣仪器发生异常时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类； |
| 2.12 | 信息对接：能与实验室现有信息系统无缝连接，双向交互，实现标本试管核收环节的实时跟踪； |
| 2.13 | 支持试管：直径12—18mm,长度75—110mm;支持带盖采血管，塑管、玻璃管等； |
| 2.14 | 分拣仓数量：≥10仓； |
| 2.15 | 进样仓容量：≥1500管，可连续不间断自动进管； |
| 2.16 | ▲分拣速度：≥3000管/小时； |
| 2.17 | 试管出仓：容量≥350管/仓；试管仓外盖透明，工作中仓内部试管量直观可视，带LED灯增亮； |
| 2.18 | 试管出仓内径尺寸：宽*高*深≥13*18*40cm； |
| 2.19 | 通道显示：每个分拣仓上方具备独立液晶显示屏，用于显示分拣项目种类名称、通道号等信息，名称内容可自定义； |
| 2.20 | 通道显示屏规格：≥65mm (W)×35mm (H) |
| 2.21 | 上管方式：阶梯式、多层、多管，不停机持续进样； |
| 2.22 | 缓冲设计：单标本旋转递送式； |
| 2.23 | 缓冲旋递仓容量：≥3个标本位； |
| 2.24 | 控制方式：基于PC的分拣规则设计软件程序； |
| 2.25 | 连接方式：TCP/IP； |
| 3 | 自动采血管贴标系统 |
| 3.1 | 系统要求:自动采血管贴标系统一套，包含：贴标机主机、外置打印机、打印耗材 |
| 3.2 | 试管通道：10 个试管通道，可放置十种不同功能采血管 |
| 3.3 | 管仓容量：试管仓加载容量≥230 支试管 |
| 3.4 | ▲数据连接：可实现无需连接 HIS/LIS 数据库，直接打印试管标签及自动贴标 |
| 3.5 | 操作屏幕：仪器自带 5 寸以上触摸液晶屏，各项功能参数直观显示，方便调整 |
| 3.6 | 一键切换：屏幕带有“一键切换”功能，快速切换所有标签外置打印 |
| 3.7 | 扩展打印功能：外置连接 2 台以上不同功能打印机，实现非标准采血管及回执单打印 |
| 3.8 | 缺管提醒：采血管容量少于设定，自动报警提醒，可不停机加管连续贴标 |
| 3.9 | 贴标速度：单支采血管贴标时间≤4 秒/支 |
| 3.10 | 接管容器：磁吸式托盘可与主机分离或集成，贴完标签的试管可直接取管或整盘取管 |
| 3.11 | 取管提示：自动贴标完成，取管处带有明显辅助照明，防止取管遗漏 |
| 3.12 | 标签提醒：液晶屏幕实时显标示签纸余量，余量少于设定值自动提醒 |
| （八）全自动尿液分析仪（尿沉渣+干化学） |  |
| 1 | 尿液沉渣分析仪 |
| 1.1 | 检测项目：红细胞、白细胞、管型、上皮细胞、酵母菌、细菌、结晶、精子、粘液丝等尿液中的有形成分 |
| 1.2 | 基本原理：基于形态学,采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、聚焦，识别、分类和计数 |
| 1.3 | ▲连续测试速度： 90-150标本/小时； |
| 1.4 | 标本处理：全自动进样，一次上机50个标本，具有急诊插入功能； |
| 1.5 | 最小样本量：2ml，吸入量≤0.2ml |
| 1.6 | 图形处理：LED冷光源，300万像素彩色相机 |
| 1.7 | 储存功能：≥100000个结果 |
| 1.8 | 数据接口：USB接口、网络接口、多个RS232双向通信接口（可同时连USB打印、LIS系统、HIS系统、干化学分析仪）, 两台仪器只需一个LIS端口，支持LIS双向连接 |
| 2 | 尿液化学分析仪 |
| 2.1 | 仪器可检测PH值、胆红素、葡萄糖、维生素C、蛋白、尿胆素原、潜血、亚硝酸盐、白细胞、酮体、尿比重共11个项目 |
| 2.2 | 测试系统采用三波长高亮度冷光源，独特的多波长独立扫描技术，避免光源相互影响及减少环境的干扰，减少环境光干扰，光源使用寿命长，提高仪器的灵敏度、准确度、稳定性 |
| 2.3 | ▲样本架容量：一次上机≥50个样本 |
| 2.4 | 自动修正环境温度、试纸非特异性、尿液酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响 |
| 2.5 | 触摸式大屏幕液晶显示，全中文视窗操作界面800*600彩色薄膜显示器 |
| 2.6 | 储存功能：仪器可储存20万个标本数据，并可随时调出显示及打印 |
| 2.7 | 自动完成11项试纸测定，连续测试：≥240个测试/小时；反应时间：≤60秒 |
| 2.8 | 自动输送样本、吸样、点样、清洗、试纸条进给、收集废条 |
| 2.9 | 急诊插入功能，可进行单个或成组样本的急诊测试 |
| （九）特定蛋白分析仪 |  |
| 1 | ▲测试方法：免疫散射比浊法。 |
| 2 | ▲测试速度：单机速度≥200T/H。同型号仪器进行2-4台的级联。 |
| 3 | ▲进样方式：原始管直接上机，轨道式进样，自动全血混匀，自动穿刺取血。 |
| 4 | 适用微量末梢血， CRP线性范围0.2-380mg/L、SAA线性范围3-520mg/L, 且CRP和SAA项目在国家卫健委室间质评中有单独的分组。 |
| 5 | 可自动搅拌，自动温控，高值样本自动稀释重测。 |
| 6 | 全血样本HCT自动校准，全血与血清样本结果无差异。 |
| 7 | 样本类型：全血、血清、血浆、预稀释血、尿液等。 |
| 8 | 仪器可拓展临床新检测项目：不限于尿微量蛋白(mALB)、铜蓝蛋白、抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体，免疫球蛋白亚型IgG4、免疫球蛋白亚型IgG1等多个项目。 |
| 9 | 装载≥50个反应杯，每个反应杯经自动清洗后可重复使用，空白率过高提示更换反应杯。 |
| 10 | ≥30个试剂位，试剂类型自动识别，实时提醒试剂状态，试剂盘带有不间断冷藏功能。 |
| 11 | 加样针具有液面探测功能，堵针提示功能，机械臂、加样针防撞功能。 |
| 12 | 定标：可自主定标，符合ISO1518质量控制要求。 |
| 13 | 配套试剂特异性及灵敏度强，可避免非特异性反应。 |
| 14 | 全中文操作界面，智能化信息管理系统，操作简便快捷，定标、质控、样本测试智能化管理。 |
| 15 | 可与市场上常见主流血细胞分析仪、尿液流水线轨道联机。 |
| 16 | 外接RS232、USB接口，支持LIS双向连接，支持外置条形码扫描枪、打印机。 |
| （十）快速PCR检测仪 |  |
| 1 | 样品通量：16x0.2ml(兼容单管、8联管) |
| 2 | 加热方式：Peltier加热方式，独特的边缘热保护技术和智能温控技术确保加热和散热的快速和均一性,实现均一的孔间温度，消除温度的边缘效应 |
| 3 | 出报告时间≤1小时 |
| 4 | 温控范围：4-99°C |
| 5 | 升温速度：2°C/s(MAX) |
| 6 | 降温速度：1.5°C/s(MAX) |
| 7 | 温控精度：±0.1°C |
| 8 | 荧光通道：≥4个 |
| 9 | 激发光：高亮度LED |
| 10 | 检测系统：新型光学检测器，结合数字电路控制，光信号稳定 |
| 11 | 光传导方式：耐高温专用光纤 |
| 12 | 反应体积：25-120ul |
| 13 | 控制方式：触屏控制 |
| 14 | 检测灵敏度：1-109拷贝/反应，且样品间无交又污染 |
| 15 | 软件功能：绝对定量，相对定量，终点法基因分型(Tagman探针法)熔解曲线法基因分型(杂交探针法)，Tm值测定，具备熔解曲线分析功能 |

- 九、合作期内相关风险告知：

1、如因收费标准变化或国家政策性因素变化，则根据相关法规双方协商解决。

2、因试剂、耗材等造成的检验质量问题而引起的投诉或纠纷，由投标人全权负责。

3、因试剂供应或设备维修不及时等造成检验报告延误而引起的投诉或纠纷，由投标人全权负责。

4、合作期更换试剂规格、品牌需经招标人同意。

5、招标人不对年度检验试剂的采购量做出承诺，投标人参考医院发展前景进行评估，风险自担。

6、如在合同期内，合同执行与法律，法规或政府行政部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府行政部门的要求及规定执行，院方有权终止合同。

7、其他不可预知的问题，协商解决。

- 第四章  评标办法及评分标准

一、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

二、合格投标单位的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标单位为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

三、评分办法

（一）满分为100分。总得分=商务技术分（80分）+报价分（20分）；

（二）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（三）报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得20分，小数点后保留2位小数。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

报价分=(评标基准价／投标报价)×20，计算结果保留2位小数。

在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业,须按投标人须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予10%的扣除，以扣除后的价格作为评标价，计算公式如下：

报价分=(评标基准价／(投标报价*90%)×20。

在报价评审时对大中型企业分包意向协议约定，小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，以扣除后的价格作为评标价，计算公式如下：

报价分=(评标基准价／(投标报价*96%)×20。

（四）技术分评分细则（80分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验服务能力 | 投标人提供外送检验项目覆盖情况：与招标文件外送检验项目清单对比，完全满足招标文件需求的，得4分；送检验项目每负偏离一项扣减0.5分，扣完为止。 （提供项目最新服务手册，不提供或提供的资料不符合要求的不得分） | 0-4 （客观分） |
| 2 |  | 投标人实验室通过ISO15189认可开展项目数＞300项的得4分；200项＜认可开展项目数≤300项的得3分；100项＜认可开展项目数≤200项的得2分；100项及以下的得1分。 （提供相关证书扫描件，不提供不得分） | 0-4 （客观分） |
| 3 |  | 投标人提供自2021年以来获得省级及以上政府部门颁发的省级及以上重点实验室的得1分。 （提供相关证明材料扫描件，不提供不得分） | 0-1 （客观分） |
| 4 |  | 投标人具备有效的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含“医学检验服务涉及的”等与本项目相关内容的，每个证书得1分，最高得3分。 （提供相关证书扫描件及《国家认证认可监督管理委员会》网站（http://www.cnca.gov.cn）查询截图，不提供或提供不全的不得分） | 0-3 （客观分） |
| 5 |  | 提供投标人实验室的2023年国家卫健委临检中心、省级临检中心室间质评证书，累计获得证书数量达到130份者得1分，每增加10份加1分，最高得3分。提供相关证明材料复印件，不提供不得分。（提供室间质评证书扫描件，不提供不得分） | 0-3 （客观分） |
| 6 |  | 投标人实验室具备有效的检验检测机构资质认定证书即计量认证（CMA）的得1分。 （提供相关证明材料扫描件，不提供不得分） | 0-1 （客观分） |
| 7 | 质量保证方案 | 根据投标人提供的实验室质量保证措施方案是否详尽合理，是否有具体的质量管理体系制度能够有效保证检验质量等情况进行打分（0,1,2,3,4,5分）。 | 0-5 |
| 8 | 仪器配置与试剂解决方案 | 根据投标人提供相关设备与试剂的资料，是否完全满足检验科设备及检测方法学需求及数量进行打分。 - 设备标“▲”号的重要技术需求响应不满足采购文件要求的，每一项扣减2分：未标“▲”号的一般技术需求响应不满足采购文件要求的，每一项扣减1分，扣完为止（0-15分）。 - （要求提供证明材料的必须提供，不提供视同为负偏离） | 0-15 （客观分） |
| 9 |  | 根据投标人提供的试剂耗材是否完全满足检验科设备及检测方法学需求及数量，根据试剂性能及质量情况进行打分（0,1,2,3,4,5分）。 | 0-5 |
| 10 |  | 承诺浙江省两定机构医疗保障平台采购率不低于85%的得1分；不低于90%的得2分。 （提供相关承诺书，不提供不得分） | 0-2 （客观分） |
| 11 | 设备维修、保养方案及售后服务团队 | 根据投标人提供的检验科设备清单，维修、保养、计量检测等服务方案（0,1,2,3分）、相关维修工程师资质、维修能力（0,1,2分）等进行打分。 （提供相关资质或培训证明文件扫描件） | 0-5 |
| 12 | 交接过渡 | 投标人对项目中标后检验科交接期的过渡方案，根据方案的详细及合理有效性（0,1,2分），对采购人的工作影响程度（0,1,2,3分）等进行打分。 | 0-5 |
| 13 | 运营管理方案 | 根据投标人提供的运营管理服务方案：科室管理（0,0.5，1分）、人员管理（0,0.5，1分）、资产管理（0,0.5，1分）、试剂采集以及质量控制（0,0.5，1分）、质量体系建设（0,0.5，1分）的规范性、全面性，方案是否切实可行、流程完整等进行打分。 | 0-5 |
| 14 | 深化设计 | 根据投标人提供的实验室改造方案是否合理可行进行打分。提供深化设计方案，并提供相关概算（0,1,2,3,4,5分）。 | 0-5 |
| 15 | 应急预案 | 投标人对全流程所涉及的应急事件做好应急预案，根据方案的详细程度及合理有效性进行打分（0,1,2,3分）。 | 0-3 |
| 16 | 试剂配送 | 根据投标人提供的针对本项目的试剂、标本冷链物流配送方案的可行性、合理性等进行打分（0,1,2,3,4,5分）。 | 0-5 |
| 17 | 标本运输效率 | 标本运输时间≤4小时的得2分；4小时＜标本运输时间≤8小时的得1分；标本运输时间超出8小时的不得分。标本运输时间指样本从医院出发至投标人实验室。 （提供投标人实验室名称、地址、第三方导航软件截图及实时效率监测系统统计，不提供或提供不全的不得分） | 0-2 （客观分） |
| 18 | 业绩情况 | 投标人提供自2021年1月1日(以合同签订日期为准)至今，同类项目(指同时具有检验试剂集采配送、检验外送、设备维保等综合服务)业绩合同扫描件，每提供一份业绩合同得1分，最高得2分。 （提供相关业绩合同扫描件，不提供不得分） | 0-2 （客观分） |
| 19 | 信息化网络建设方案 | 根据投标人提供的信息化网络建设方案、确保检测结果传递的及时性，能接入招标人的信息系统，能实现无纸化传输检测结果，根据检测数据查询、传输方案的全面性及可行性进行打分（0,1,2,3,4,5分）。 | 0-5 |

- 第五章  武义县政府采购合同（通用条款）

（本合同仅供参考，当事方可根据项目实际在协商一致的基础上对相关条款进行补充或修改）

甲方（采购人）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（中标人）：                          签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及武义县妇幼保健院临床检验科合作共建项目（项目编号：ZJRS2024-CG232）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

- 一、采购项目

| 产品（或服务）名称 | 产品（或服务）内容 | 数量（或服务期限） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

- 二、产品（或服务）要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务要求内容填写）

- 三、产品（或服务）质量要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务质量内容填写）

- 四、项目验收

项目由甲方单位组织验收。

- 五、付款方式

（按采购文件规定付款方式填写）

- 六、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格。

- 七、售后服务

具体售后服务条款参照文件及乙方文件中的售后服务承诺。

- 八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 0.5 %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付产品（或服务），乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。合同解除后7日内，乙方需将甲方已支付的款项全额退还甲方，并赔偿甲方合同总价的5%违约金。

- 九、其他约定事项

- 十、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择武义县人民法院起诉。

- 十一、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执两份，采购办备案一份，代理机构存档一份。

| 甲 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 或项目经办人（签字）： 电话： 邮政编码：321200 | 乙 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： 电话： 开户银行（必填）： 账号（必填）： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 见证方（盖章）：浙江日晟信息咨询有限公司 经办人（签字）： 时 间： 年 月 日 |  |

- 第六章  应提交的有关格式范例

- 一、封面格式

- 资格文件或商务技术文件或报价文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标单位：           （盖章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：       年     月     日

- 二、评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |
| 3 | … | … |  |  |  |
| 4 | … | … |  |  |  |
| 5 | … | … |  |  |  |
| 6 | … | … |  |  |  |
| 7 | … | … |  |  |  |
| 8 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

- 三、授权委托书（格式）适用于非联合体投标

致：浙江日晟信息咨询有限公司

我   (姓名)　 （职务：     身份证号码） 系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　 （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的       　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人和被授权人身份证扫描件。

投标人：           　　　 (盖章)

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月   日

或三、授权委托书（格式）适用于联合体投标

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）（项目编号）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

仅提供身份证正反面即可

### 四、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式）

（采购单位）、（代理机构）：

我方参与武义县妇幼保健院临床检验科合作共建项目【项目编号：ZJRS2024-CG232】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：  年  月   日

- 五、投标函（格式）

致：浙江日晟信息咨询有限公司

根据贵方 武义县妇幼保健院临床检验科合作共建项目的招标文件（项目编号：ZJRS2024-CG232）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

- 六、开标一览表（格式）

- 项目名称：武义县妇幼保健院临床检验科合作共建项目

- 项目编号：ZJRS2024-CG232

| 序号 | 标的内容 | 折扣率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 武义县妇幼保健院临床检验科合作共建项目 | 大写：百分之 小写： % |

- 投标人:   （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

- 日期：  年  月   日

- 七、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在武义县公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向采购人提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（21）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（22）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明扫描件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年    月    日

- 八、商务技术偏离表

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年    月    日

- 九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年     月     日

- 十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

十一、联合体协议书（如有）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）（项目编号：）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到项目金额    %，小微企业合同金额达到项目金额   %。

（对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

十二、分包意向协议（如有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供）

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到项目金额    %，小微企业合同金额达到项目金额    %。

（对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行三家，具体信息如下：

中国建设银行武义支行   联系人：徐浩

联系电话：17858158909

0579-87622385

金华银行文创支行   联系人：   姜锋

联系电话： 13505792828

0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579-82999581