政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 中国共产党磐安县委员会党校 |  |
| --- | --- | --- |
| 招标单位 | 浙江展图工程咨询有限公司 |  |
| 招标项目名称 | 磐安县委党校厨房设备采购项目 |  |
| 财政审批号 | 磐财采确临[2025]21号 |  |
| 招标项目编号 | ZTPA-2025-GK003 |  |
| 经办人：（签名） 单位负责人：（签名） 采购单位：（盖章） 2025年2月11日 |  | 浙江展图工程咨询有限公司：（盖章） 2025年2月11日 |

磐安县委党校厨房设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：ZTPA-2025-GK003

项目名称：磐安县委党校厨房设备采购项目

采购单位：中国共产党磐安县委员会党校

代理机构：浙江展图工程咨询有限公司

目录

第一章  招标公告	4

第二章  招标需求	9

第三章  投标人须知	21

第四章  评审办法和评分标准	42

第五章  政府采购政策相关说明	47

第六章  拟签订合同主要条款	54

第七章  投标文件格式	57

- 第一章  招标公告

本项目经磐安县财政局临[2025]21号采购计划确认书批准进行公开招标，本项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取招标文件，并于2025年3月6日13：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：磐安县委党校厨房设备采购项目

2.项目编号：ZTPA-2025-GK019

3.采购组织类型：分散采购

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：76万元

6.最高限价：76万元

7.合同履行期限：2025年4月30日前交付使用。

8.采购需求：

| 标项 | 项目名称 | 技术规格 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磐安县委党校厨房设备采购项目 | 详见招标需求 | 1批 | 76 |

## 二、合格投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.特定资格条件：无；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨本项目不专门面向中小企业。

þ本项目专门面向中小企业。

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

5.本项目不接受联合体投标。

## 三、招标文件的获取

1.招标文件获取期限：投标截止时间前

2.招标文件获取方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

（1）供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（2）在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第（1）条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

## 四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：2025年3月6日13：30（北京时间）前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

2.供应商如提供备份投标文件的，应于2025年3月6日13：30（北京时间）前，将电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至磐安县安文街道花月路211号建设大厦12楼，联系人徐晓燕，联系电话：18257094250（649250）逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件或纸质备份投标文件）投标的，投标无效。

3.如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

## 五、开标时间和地点

1.开标时间：2025年3月6日13：30（北京时间）

2.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.采购代理机构在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在发出解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行或使用纸质备份投标文件进行线下评标。

## 六、公告期限

## 自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.企业信用融资： 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

4.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等相关材料。

5.落实政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

## 八、政采贷

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

风险提示：

（1）本内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

## 九、业务咨询（招标需求的疑问请向采购人询问或反映）

1．采购单位：中国共产党磐安县委员会党校

项目联系人：陈建平             联系电话：0579-84661567

质疑联系人：黄新军             联系电话：0579-84665674

地址：磐安县安文街道龙山路7号

2．招标采购机构名称：浙江展图工程咨询有限公司

联系人：徐晓燕

联系电话：0579-84669847、18257094250

地址：磐安县安文街道花月路211号建设大厦1205

3．同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局

联系人：陈巧慧            监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南路88号

- 招标需求

一、采购清单

| 序号 | 品名 | 产品技术要求 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 骨架25*38mm扁管，δ≥1.2mm，栅板δ≥1.0mm； 配置φ38不锈钢可调节重力子弹脚。 尺寸：约1200*500*1550mm 1、所投货架经检验：化学成分、力学性能和维氏硬度项目符合GB/T3280-2015标准规定的要求，承载试验项目符合QB/T 2139.5-1995标准规定的要求，盐雾试验经不少于360小时后，保护评级: Rp10 级，晶粒度≥7.5级。 【提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。】 2、货架产品采用的不锈钢板通过GB/T24170.1-2023表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99%。 【提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。】 | 5台 |  |
| 2 | 平板车 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.2mm； 40*40mm角铁骨架，配6寸加重脚轮，承重效果好。 尺寸：约900mm*600mm | 4台 |  |
| 3 | 大米架 | 全部采用304不锈钢管38*38mm，壁厚≥1.2mm，配不锈钢调节脚。 尺寸：约1200*500*300mm | 3台 |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |
| 4 | 六门更衣柜 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制做，底板、层板≥1.2mm；侧板、门面、后板≥1.0mm；重力脚约Φ50*151mm不锈钢重力脚。 尺寸：约900*450*1500mm | 3台 |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |
| 5 | 大水池 （提供样品） | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造， 台面≥1.2mm，星盆斗≥1.0mm， 配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚， 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：约1000*700*800+150mm | 3台 |  |
| 6 | 星盆 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造， 台面≥1.2mm，星盆斗≥1.0mm， 配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚， 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：约1500*700*800mm 1、产品需符合以下技术要求： ①星盆经检验：化学成分、力学性能和维氏硬度项目符合GB/T3280-2015标准规定的要求，承载试验项目符合QB/T2139.2-1995标准规定的要求，盐雾试验经不少于360小时后，保护评级:Rp10级，晶粒度≥7.5级。 ②产品采用的不锈钢板通过GB/T24170.1-2023表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99%。 【提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。】 | 1台 |  |
| 7 | 工作台 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面≥1.2mm。 尺寸：约1800*700*800mm 1、产品需符合以下技术要求： ①工作台经检验：化学成分、力学性能和维氏硬度项目符合GB/T3280-2015标准规定的要求，承载试验项目符合QB/T 2139.3-1995标准规定的要求，盐雾试验经不少于360小时后，保护评级: Rp10 级，晶粒度≥7.5级； ②产品采用的不锈钢板通过GB/T24170.1-2023表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99%。 【提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。】 | 1台 |  |
| 8 | 四层平板货架 | 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 骨架25*38mm扁管，≥1.2mm，栅板≥1.0mm； 配置φ38不锈钢可调节重力子弹脚。 尺寸：约1200*500*1550mm | 1台 |  |
| 9 | 刀具消毒柜 | 说明：采用优质发纹贴塑201不锈钢板制造，面板≥1.2mm，紫外线消毒技术。 规格：约1000*500*1500mm | 1台 |  |
| 10 | 冲地龙头 | 说明：1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色)； 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3、≥10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调；（配置一把喷头) 5、进水接口为标准1/2”外螺纹； | 1个 |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 说明：静音粘补，无声保护 原装灯管，保证食品安全 超大粘纸，降低成本 专业品质 ，安全认证功率：220V/50HZ/30W 覆盖面积：≥80㎡ 灯管：2*15W 灯管 | 1个 |  |
| 12 | 四门冰箱 | - 产品按38℃环温设计； - 采用国内知名压缩机品牌、精创温控器，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈； - 整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力； - 内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封； - 内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁； - 温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：≥910L； - 制冷方式：直冷； - 物架层数：2层4个； - 智能电子数字温控，功率：370W/220V。 ★产品需符合以下技术要求： ①所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告（食品可接触安全认证） ②所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，符合标准并获取证书，具有中国节能产品认证试验报告:(1)总能量消耗≥4.2；(2)能效指数≥48%；(3)能效等级判定1级；提供证书及检测报告（节能）。 ③所投产品依据GB/T26125-2011<电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)>、GB/T26572-2011<电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告。（ROHS) ④所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供相关资料。 ⑤所投产品具有CCC认证，提供相关资料。 | 1台 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |
| 13 | 四门冰箱 | 1、产品按38℃环温设计； 2、采用国内知名压缩机品牌、精创温控器，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈； 3、整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力； 4、内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封； 5、内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁； 6、温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：≥910L； 7、制冷方式：直冷； 8、物架层数：2层4个； 9、智能电子数字温控，功率：370W/220V。 ★产品需符合以下技术要求： ①所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告（食品可接触安全认证） ②所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，符合标准并获取证书，具有中国节能产品认证试验报告:(1)总能量消耗≥4.2；(2)能效指数≥48%；(3)能效等级判定1级；提供证书及检测报告（节能）。 ③所投产品依据GB/T26125-2011<电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)>、GB/T26572-2011<电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告。（ROHS) ④所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供相关资料。 ⑤所投产品具有CCC认证，提供相关资料 | 1台 |  |
| 14 | 压面机 | - 该机护罩和压辊均是304不锈钢板材，采用了特殊设计结构,使面团输 送、折叠和揉压自动连续完成,无需人工翻动及折叠 - 功率1.5千瓦。电压380v 3.尺寸约1325*780*1190mm。 4.压面宽度≥250毫米。压面厚度1－25毫米可调节。 | 1台 |  |
| 15 | 和面机 | 1.外尺寸宽*深*高/约520*850*1250mm， 2.电压380V，功率3.2KW， 3.勾通转速：280/138/22，缸内径规格、直径≥450mm，高≥300mm 4，面团25kg，干粉12.5kg 5.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 6.可根据产品配方调节快速、慢速转换 7.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 8.带安全防护罩，可放心使用， | 1台 |  |
| 16 | 搅拌机 | 1.功率:1.5千瓦。电压220V 2.尺寸约785*595*1200mm 3.和面量5－6KG料桶容积40升 4.变频搅拌机三种可选搅拌速度，并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动，延长设备使用寿命。 5.使用变频器控制，低噪音。配有指示灯按钮，提高安全性 。 | 1台 |  |
| 17 | 水池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造， 台面≥1.2mm，星盆斗≥1.0mm， 配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚， 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：600*800*800mm | 1台 |  |
| 18 | 单门醒发箱 | 1电压：220v，功率：3.3kw， 2温度范围：0---60度， 3使用环境0--60度/0--99度， 4防水等级≥IPX4 5箱内立体循环加热，使发酵更均匀，全系列配自动进水装置，不担心干烧问题； 6通体式可视玻璃窗，可视面积广，方便观察箱内实际情况； 7整机发泡，厚度≥35mm，保温更出众 8内置LED灯管，方便在光线不利的条件下观察内部发酵过程。 | 1台 |  |
| 19 | 豆浆机 | 35升容量跨度，豆浆、营养米糊、营养稀粥、五谷杂粮、五谷豆浆、玉米汁、混合调味、预约烧水（即时或预约时间烧开水）、复位（暂停纠错）八个功能键，显示器显示桶内食物的温度、已经使用次数，机器故障时的故障代码，单层加厚不锈钢机体。尺寸：约540*540*900mm | 1台 |  |
| 20 | 二层工作台 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面≥1.2mm。 尺寸：约1800*800*800mm | 1台 |  |
| 21 | 面粉车 | 说明：优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，面板≥1.2mm，配万向脚轮。其中两个带刹车掣。 尺寸：约 900*500*900mm | 1台 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 22 | 水池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造， 台面≥1.2mm，星盆斗≥1.0mm， 配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚， 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：约800*700*800mm | 3台 |  |
| 23 | 浸泡池 | 电压220/380V 功率14KW 采用SUS304板制作，含镍度高，符合食品级要求。 整机采用电加热方式，可根据客户需求定制不同尺寸，完善契合现场使用。 | 1台 |  |
| 24 | 热风循环消毒柜 | 功率：2.2kw*2，电压：220V，温度范围20~125度，容积：≥720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩带定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 ★产品需符合以下技术要求： ①所投产品具有卫生许可证。 ②所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告（食品可接触安全认证）。 ③所投产品依据GB17988-2008（食具消毒柜安全和卫生要求）标准检验，符合标准并达到二星级，对大肠杆菌的杀灭对数值≥6.4，对脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的杀灭对数值≥6.1对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥6.3，提供检测报告（二星检测报告、金黄色葡萄球菌检测报告）。 ④所投产品对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、电间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃符合GB4706.1-2005/GB4706.34-2008标准要求，提供检测报告。 ⑤所投产品符合GB4706.1-2005和IEC 60335-1:2004标准要求的产品标志证书及检测报告。 ⑥提供消毒柜安全评估报告。 | 3台 |  |
| 25 | 开水器带底座 | 说明:采用304板材制作，分层加热，分层烧开，聚氨酯发泡保温，智能控制,水嘴出来的水都是开水,功率：12KW/380V (规格)：120L/h | 1台 |  |
| 26 | 灭蝇灯 | 说明：静音粘补，无声保护 原装灯管，保证食品安全 超大粘纸，降低成本 专业品质 ，安全认证功率：220V/50HZ/30W 覆盖面积：≥80㎡ 灯管：2*15W 灯管 | 1个 |  |
| 27 | 传送带 | 采用符合国家卫生标准的链板，强度高，承载能力大。 分段标准化生产，可根据客户需求灵活组合，适用不同场。 配置减速电机和变频器，可根据客户需求定制不同速度，完善契合现场流量。 末端配置安全行程开关，未及时回收时停止，复位后自动启动 配置清洗除渣系统，清洁传送链板，抽屉式垃圾篮，保证干净卫生。 | 4米 |  |
| 28 | 回收线 | 采用优质不锈钢制造，尺寸订制 | 3米 |  |
| 烹饪区 |  |  |  |  |
| 29 | 双头燃气炒灶 | 台面：采用优质不锈钢≥1.5mm厚不锈钢板 围板：采用优质不锈钢≥1.0mm厚不锈钢板 采用优质广东铸铁节能炉头， 球铁炉圈，三通式风阀，双250W风机，炉架采用加厚40*40mm角铁，配电子打 火，熄火保护，尾铮，锅 架 尺寸：约2000*1250*800mm/450mm ★1、产品核心配件“熄火保护装置”符合CJ/T 30-2013标准要求的型式检验，经全项目检验合格。 提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。 | 1台 |  |
| 30 | 双头燃气大锅灶 | 尺寸：约2200*1250*800/450mm 生铁圈/整体炉膛(毫米,内计):Ø350 主火炉围/尾围(毫米)：Ø570/Ø400 Ø4寸环保预混炉头 风机电压/风机电量:220V/0.55KW 自动脉冲电子点火 进口燃气主火阀，风气联动 ★1、产品核心配件“直流风机”符合GB/T5171.1-2014标准要求的型式检验，经全项目检验合格，其中电动机噪音不大于66dB。 提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。 | 1台 |  |
| 31 | 双门电磁蒸饭车 | 1、电压功率：380V/12KW*2 2、整机尺寸（长*宽*高）：约1200mm*850mm*1850mm 3、外壳材质304材质，≥0.8mm厚 4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命。 5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险。 6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。 7、5档磁控开关调节火力 ★8、产品核心配件“显示屏”满足以下技术要求： ①按GB 4706.1-2005和GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验，外壳防护等级不小于IP68，电气强度测试合格。 ②符合GB/T 2423.16-2022 环境试验 第 2 部分 试验方法：试验 J 和导则：长霉（IEC60068-2-10：2018)试验方法1的要求，长霉试验（严酷等级 1）结果放大 50 倍下，没有发现明显长霉。 提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。 | 1台 |  |
| 32 | 单门电磁蒸饭车 | 1、电压功率：380V/12KW 2、整机尺寸（长*宽*高）：约700*800*1850 3、外壳材质304材质≥0.8mm厚 4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命。 5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险。 6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。 7、多档磁控开关调节火力 | 1台 |  |
| 33 | 三层六盘烤箱 | 1、加热热源:380V; 2、使用温度:最高380度，烤盘参考尺寸:长x宽约400mmx600mm，分层结构，可独立使用， 3、备有自控系统和电脑控制系统。 4、配有定时器，可设定温度，时间，到时或者到温度会自动断电。 5、数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等 6、炉面火、炉底火温度独立控制、各采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。 7、双玻璃可视窗，美观大方。 | 1台 |  |
| 34 | 电磁低汤炉 | 1.规格：约650*750*（500+700）mm 2.电压/功率：380v / 15kW 3.材质：SUS304#不锈钢,面板厚≥1.20mm,侧板厚≥1.0mm 4.汤桶：材质304复合底,尺寸Ømm500厚度3mm, 5.面板为一次性折弯无焊接,防水防污垢四面可直接喷淋,具备国家IPX6防护等级 ★6.产品所用“机芯”满足以下技术要求： ①按GB 4706.1-2005和GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验，外壳防护等级不小于IP66，电气强度测试合格。 ②符合GJB 150.8A-2009依据的淋雨试验项目要求，实测结果：试件6个面均试验一次，试验完成后，试件未发现有渗水迹象，其内部也无游离水。对试件进行电性能测试合格。 ③符合GB/T 2423.16-2022 环境试验 第 2 部分 试验方法：试验 J 和导则：长霉（IEC60068-2-10：2018)试验方法1的要求，长霉试验（严酷等级 1）结果为等级0级。 提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。 ★7.产品核心配件“散热风扇”满足以下技术要求： ①按GB 4706.1-2005和GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验，外壳防护等级不小于IP68，电气强度测试合格。 ②符合GJB 150.8A-2009依据的淋雨试验项目要求，实测结果：试件6个面均试验一次，试验完成后，试件未发现有渗水迹象，其内部也无游离水。对试件进行电性能测试合格。 ③符合GB/T 2423.16-2022 环境试验 第 2 部分 试验方法：试验 J 和导则：长霉（IEC60068-2-10：2018)试验方法1的要求，长霉试验（严酷等级 1）结果为等级0级。 提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。 | 1台 |  |
| 35 | 灭火系统 | 1、灭火系统确保在无任何电源状况下全方位保护灶台区域，无电源控制更安全。2、灭火系统所有组装就位管路为SUS304不锈钢无缝钢管螺纹连接，安全可靠。 3、灭火装置具备自动兼手动两种启动模式，确保万无一失，同时向消控中心传送报警信号。 4、灭火装置在启动灭火的同时，切断燃气机械阀或燃气电磁阀，确保控制火源，达到更好的灭火效果。 5、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后自控水阀在灭火药剂喷洒完后，自动喷水降温防止复燃。 6、灭火装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、固定管卡、手动控制盒等组成，其中控制箱由自动释放机构、高压驱动气瓶、机械式水流控制阀、防虹吸开关、液体药剂罐食用油专用灭火剂以及高压连接软管、单向阀、减压阀等构成。 7、性能参数：a工作温度：4-55℃；b最高工作压力：13Mpa；c单个喷嘴最大喷洒速率0.22L/s；d灭火剂保持期：8年；e药剂喷洒时间：11秒；f灭火时间：3-5秒。 L=4000 | 1套 |  |
| 36 | 灭蝇灯 | 说明：静音粘补，无声保护 原装灯管，保证食品安全 超大粘纸，降低成本 专业品质 ，安全认证功率：220V/50HZ/30W 覆盖面积：80㎡ 灯管：2*15W 灯管 | 个 |  |
| 37 | 移门工作台 | 1、打荷台的面板选用304厚度≥2.0mm不锈钢磨砂板； 2、中板和底板选用304厚度≥1.2mm不锈钢磨砂板； 3、单向移门门板选用304厚度≥1.2mm不锈钢磨砂板； 4、配欧式重力调脚。 尺寸：约1800*800*800mm | 3台 |  |
| 38 | 炉拼台 | 1.台面选用304厚度≥1.2mm不锈钢磨砂板； 2.加强档选用304厚度≥1.2mm不锈钢磨砂板制作； 尺寸：约500*1150*800+400mm | 2台 |  |
| 39 | 大水池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造， 台面≥1.2mm，星盆斗≥1.0mm， 配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚， 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：约1000*700*800mm | 1台 |  |
| 40 | 四门冰箱（双温） | 1、产品按38℃环温设计； 2、采用国内知名压缩机品牌、精创温控器，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈； 3、整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力； 4、内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封； 5、内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁； 6、温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：≥910L； 7、制冷方式：直冷； 8、物架层数：2层4个； 9、智能电子数字温控，功率：370W/220V。 ★产品需符合以下技术要求： ①所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告（食品可接触安全认证） ②所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，符合标准并获取证书，具有中国节能产品认证试验报告:(1)总能量消耗≥4.2；(2)能效指数≥48%；(3)能效等级判定1级；提供证书及检测报告（节能）。 ③所投产品依据GB/T26125-2011<电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)>、GB/T26572-2011<电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告。（ROHS) ④所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供相关资料。 ⑤所投产品具有CCC认证，提供相关资料 | 1台 |  |
| 41 | 四层格栅货架 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，板厚度≥1.2mm不锈钢板，25×12方管配加强筋，腿杆采用38*38*1.0mm不锈钢方管，配可调节子弹脚。尺寸:约1200*500*1550mm | 2台 |  |
| 配餐间+二更 |  |  |  |  |
| 42 | 水池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造， 台面≥1.2mm，星盆斗≥1.0mm， 配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚， 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：约600*600*800mm | 2台 |  |
| 43 | 紫外线消毒灯 | 利用紫外线破坏细菌病毒DNA和RNA,几分钟即可使其死亡,达到安全有效的杀菌消毒效果. | 2个 |  |
| 44 | 酒精喷雾器 | 电压：220V； 材料：ABS; 感应距离：10CM±3CM | 1台 |  |
| 45 | 干手机 | 尺寸：约156*176*207mm 红外线自动感应，伸手自动出风，风温均应、手感舒适，ABS工程塑料外壳。 | 1台 |  |
| 46 | 单通工作台 | 1、打荷台的面板选用304厚度≥2.0mm不锈钢磨砂板； 2、中板和底板选用304厚度≥1.2mm不锈钢磨砂板； 3、单向移门门板选用304厚度≥1.2mm不锈钢磨砂板； 4、配欧式重力调脚。 尺寸：约1800*800*800mm ★5、产品符合以下技术要求： ①单通工作台需同时满足具有《产品防腐蚀等级认证证书》、《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》。 ②产品采用的不锈钢板通过GB/T24170.1-2023表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99%。 【①投标人需完全满足以上要求并提供以上证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）查询“有效”截图，否则不得分。②提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。】 | 1台 |  |
| 47 | 留样冰箱 | 说明：—规格：约615*760*1650mm —温度：0/+8°C —电压：220v —功率：250w —制冷剂：R134a 外壳采用优质不锈钢制作 | 1台 |  |
| 48 | 嵌入式平面电磁炉 | 1.规格：约380*380*210mm 2.电压/功率：220V/3.5kW 3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚≥1.20mm,侧板厚≥1.0mm。 4.先进智能化电脑控制技术的运用，中心点发热技术,解决受热盲点，均匀受热,火力猛。 5.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然。 6.全新防水、防油烟、防虫设计。 7.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康。 8.中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题; 9.自动扫描负载:可静态或动态自动扫描线圈负载状态，避免线圈感量不匹配,提高负载适应性,降低现场调试难度。 10.谐振电容监控:独家电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏。 11.采用半桥技术方案，实现低功率连续加热；实现保温节能效果。 | 1台 |  |
| 49 | 二层工作台 （放电磁炉） | 说明：采用优质发纹贴塑304不锈钢板制造，台面≥1.2mm。 尺寸：约800*700*800mm | 1台 |  |
| 50 | 连汤煮面炉 | 1.规格：约1500*900*（800+50）mm 2.电压/功率：380V/15kW*2 3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚≥1.20mm,侧板厚≥1.0mm。 4.汤桶：尺寸Φ500mm，厚度≥3mm, 5.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果 6.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度。 7.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。 8.工业级DSP数字处理器运算速度快,逐周期实时监控9.中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题。 10.自动扫描负载:可静态或动态自动扫描线圈负载状态，避免线圈感量不匹配,提高负载适应性,降低现场调试难度。 | 1台 |  |
| 51 | 二层工作台 | 说明：采用优质发纹贴塑304不锈钢板制造，台面≥1.2mm。 尺寸：约1500*700*800mm | 2台 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |
| 52 | 油烟净化一体机 | 要求：1.一体机规格：约1500/2000mm*1200mm*850mm；机身选用优质201不锈钢制作； 2.净化器采用板线型高低压静电场，要求尺寸约700mm*422mm*257mm，电极间距：≥10mm，电极材料：5052耐碱铝合金板，板厚：0.8-1.0mm； 3.配置挡油盘：相扣式防火设计，阻挡火苗进入机体；双层叶盘离心油雾拦截器；自动清洗油雾拦截器系统；主控板控制所有电路，维护方便；触控面板为耐高温亚克力面板； 4.风机：选用静音外转子离心风机；1.1KW ，约400mm*435mm*480，风量：4490m3/h；约 480mm*435mm*480，风量：6690m3/h；高亮LED灯，风速可以调节。电压/功率：380V/1.1KW/2.2KW ★5.所投产品需符合以下技术要求： ①油烟净化率≥98%；基准风量时的颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³，基准风量下的油烟出口浓度≤1.0mg/m³，基准风量时的非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m³，提供第三方技术检测中心出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。 ②提供有效期内的中国环保认证认证证书。 | 10米 |  |
| 53 | 装饰板 | 品牌：厂制品 --选用不锈钢板制作，δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； | 20平方 |  |
| 54 | 离心风机 | 柜体：外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材折边成型为可拆卸结构，外形美观。具有效率高，噪音低，，安装方便等特点 功率：11KW，风量：约20000风量 ★1.所投产品需符合以下技术要求： ①产品具有中国环境标志 (II型)产品认证证书，自我环境声明符合 GB/T 24021-2001 idt ISO14021：1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明 (Ⅱ 型环境标志)》 的要求； ②高压风柜依据GB19761-2020 《通风机等效限定值就能效等级》，检测报告中带有CMA和CNAS标识，证实该风柜能效等级达到1级； ③产品依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准进行测试，360H盐雾试验后，样品表面无明显变化，破坏面积A（%）：0＜A≤0.1，评级≥9级，达到防腐蚀等级：户外1级（代码：WF2，类型：户外防强腐蚀型），有证书，且具有 CMA 及CNAS 标志的产品检验报告； ④产品通过GB/T 3768-2017《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法》测定，且具有 CMA 及CNAS 标志的产品检验报告。 以上需提供国家合法检测机构出具的检测报告扫描件（加盖投标供应商公章）进入响应文件。 | 1台 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 55 | 不锈钢烟管 | 品牌：厂制品 --选用不锈钢板制作，δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。 --按实际计算； | 30平方 |  |
| 56 | 变频器 | 1、0-300HZ无极调速，告别传统档位限制适用于大部分电机，过电流保护、过电压保护、设备保护、失速保护； 2、功率：11KW； 3、安装（三相八线制），预留八根线至排烟风柜处，不含控制箱到屋顶电线。 | 1个 |  |
| 厨房新风系统 |  |  |  |  |
| 57 | 水冷风机 | - 水冷新风机采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 2、采室内吊挂式机型，吊装于室内，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。 3、水冷新风机采用间隔加水原理，内部不可脏水循环，以免新风被污染，影响室内卫生。 4、新风应带过滤功能，以防吸入室外蚊虫、树叶纸屑等杂质，影响室内洁净卫生。并且过滤器阻塞后要有告警提示，以便及时清洗。 5、新风机开启时，应先加水，风机延时启动，以免风管夹带水滴。 6、新风机采用LED显示、触摸屏控制，能够实时显示风口温度及室内温度，触摸屏上能够设定间隔加水时长、自动清洗时长、制冷时风机延时启动时长等参数，控制器具有来电自启动功能、远程联动控制接口、485上传接口、及燃气告警应急通风接口。 - 7、进风口：约1250×867mm 8、出风口：约431×375mm 9、送风距离： ≤45 米 10、噪 音： ≤65dB(A) 11、风量：≥8000m³/H 功率：2.5KW/380V | 1台 |  |
| 58 | 不锈钢管道 | 采用优质201不锈钢板制造；25000*300*400mm | 36平方 |  |
| 59 | 风球 | 定制 | 8个 |  |
| 60 | 百叶窗 | 定制 | 1个 |  |
| 61 | 法兰 | 定制 | 18付 |  |
| 62 | 控制箱 | 定制 | 1个 |  |
| 其他杂件 |  |  |  |  |
| 63 | 风幕机 | 机身尺寸：约1800*190*210mm，风量：3600m3/h，风速：11m/s,功率：350W | 4台 |  |
| 64 | 混合水龙头 | SUS304#不锈钢304-2B锻造，3-1/2′×2′×K1-1/2 | 10个 |  |
| 65 | 软管 | SUS304不锈钢包塑软管防水、防油、防腐蚀，密封性好。产品美观，结构紧密， | 18根 |  |
| 66 | 餐车 | SUS304#不锈钢304-2B锻造 尺寸：约900*500*900mm | 2台 |  |
| 67 | 消毒车 | SUS304#不锈钢304-2B锻造，每台配4个消毒筐，尺寸：约980*630*1060mm | 1台 |  |
| 68 | 三角阀 | 介质及温度：小于90℃的冷热水表面处理：表面抛光镀镍、铬阀芯材质：低档慢开多用铜或不锈钢；高档快开为陶瓷片连接型式：G1/2螺纹连接 | 18个 |  |
| 69 | 暖饭车 | 采用优质发纹贴塑 SUS304-2B 不锈 钢板制造，面板≥1.2mm，配 1.5KW/220V 电热管及温控器，配恒 温系统，配不锈钢桶、饭铲置物盒。 尺寸：约650*650*800mm | 4台 |  |
| 70 | 自助餐炉 | 304不锈钢精铸制作，精细抛光工艺，持久亮新，厚实精铸全钢托架，豪华设计款式，美观大方，触摸一体式温控，电热板加热，经久耐用。不锈钢餐盘1/2两个。 规格：约580mm*440mm*250mm 功率：≥800W | 20个 |  |
| 71 | 暖汤煲 | 烤漆黑铁精铸制作，厚实精铸全钢托架，豪华设计款式，美观大方，旋钮开关，任意调节温度，智能一键复位，电加热。功率：≥600W，容量：约15L | 4个 |  |
| 72 | 双头果汁鼎 | 说明：不锈钢底座，透明亚克力容器。容量：≥8L | 2个 |  |
| 73 | 电子秤 | 功率:0.02KM/220V 内置可充电蓄电池,充电时可以开机使用; 开机自动置零; 零点自动跟踪; 累计次数1~30次; 电源:交流220V(±10%)/50z; 量程范围:0~300Kg; 相对湿度:≤85% RH | 1台 |  |
| 74 | 冲地水龙头 | 封闭/开放: 开放式 —软管长度: 50' (15.2m) —软管直径: 3/8" (10mm) —开放式环氧涂层钢制洗地龙头 —前扳机黄铜喷阀 —3/8' x 50'(15.2m)高强度无痕橡胶管 —棘轮系统，多方向支架 —可调软管缓冲垫 —缩径接头和3/8"NPT内螺纹进水口 | 2套 |  |

备注：

1.投标人在投标文件中均应按照上表中具体参数的要求提供相关材料。如发现投标人在投标过程中提供虚假材料，采购方有权追究法律责任。

2.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，在节能产品政府采购品目清单内的货物，投标文件中应提供节能产品认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

3.外形尺寸为参考尺寸，允许存在偏差±5%，但必须满足技术参数要求。

4.上列采购清单为项目所需设备的基本配置，供应商提供的设备应完全符合招标需求的要求，并满足或高于设备配置清单中提出的技术参数。

5.响应性要求：“▲”条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理；“★”条款为重要项，负偏离将导致严重扣分。各产品技术参数描述如有要求提供检测报告或其他资料，未提供或缺少提供都将作为负偏离影响技术得分；投标供应商在投标文件中需真实描述投标产品实际响应情况（技术偏离表需准确注明满足情况或负偏离情况）。

6.投标人可参考采购单位推荐的设备技术参数及配置，也欢迎其他能满足或优于本项目技术需求且性能与所明确要求相当的产品参加投标。

7.如投标人认为设备清单中的设备及设备数量尚不足以实现招标要求的，可自行增加；但不得减少清单中的设备以及设备的数量。

## 三、服务要求

1.为保证本项目的顺利建设，本次项目采购包括货物供货及后期安装指导、调试、验收等服务内容，合同签订之日起至2025年4月30日前完成安装、部署、调试工作，并交付使用。供货时间服从采购人的安排。

2.中标人需保证所提供设备是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。设备到达采购人指定地点时，应附装箱清单、出厂合格证、自检记录单等其他技术资料，采购人仅点箱点件进行初验。

3.中标人有责任在安装前进行实地勘查，并检查施工现场是否符合设备安装条件，事先提出对安装环境的要求。

4 .中标人应派经业主单位认可的有经验和能力、具有相应资质的专业技术人员，负责指导本货物安装工作，严禁非专业技术人员拆卸或维修，在货物安装期间应充分了解货物安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。

5. 项目验收合格条件

5.1 运行结果符合产品标准及合同要求，且试运行后组织相关单位验收；

5.2 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可；

5.3 所有合同中规定的货物和材料都已提交；

5.4货物在交由采购人使用之前已通过采购人及有关部门的验收并签收了验收文件；

5.5 整套图纸及技术文件都已提交并得到接受；

5.6已对采购人相关人员进行了免费的现场培训，并使之具有对设备初步保养维护的技术能力。

6.中标人保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，中标人对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与原制造厂商并协助解决。

7.中标人承诺本次提供的所有设备满足招标文件要求，中标人承诺所有的设备满足技术完整性要求。如有附件等遗漏，影响设备安装和运行，由中标人承担并负责解决，费用包含在投标报价中。

4.供方应负责设备的途中运输，对途中运输的安全负责。项目实施时不得损坏采购人财物，如有损坏需无条件修复原状，否则采购人有权在应付货款中扣除相应损失。产品安装期间，中标人应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

5.强化安全意识、抓好安全生产，明确安全责任，杜绝事故发生，项目实施中发生安全及人身事故均由中标单位负责处理，并承担全部责任和费用。

- 四、项目工期及地点

工期：合同签订之日起至2025年4月30日前完成安装、部署、调试和试运行及项目涉及货物的全部工作，并交付使用。

交货地点：用户指定地点。

- 五、付款方式

1.合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，供应商出具预付款和履约保证金保函后 (可在政采云平台购买) ，采购人向中标人支付40%合同款。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监 (2020) 3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务 (https://jinrong.zcygov.cn/) ，查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线 400-903-9583。

2.设备全部安装调试完成并进行初步验收合格后7个工作日内，采购人向中标方支付30%合同款，项目竣工验收合格后7个工作日内，采购人向中标方支付剩余款项。

验收时，供应商应提供项目服务实施文档等验收材料。由采购人组织整体工程验收。如果验收不达标并且在超过约定交货时间10天内仍然无法达到要求的，视为中标人虚假应标或无能力提供本项目采购服务，采购人有权立即解除合同和取消中标人资格。验收过程产生费用由中标人负责。

3.结算时中标人应提供相应额度的税务发票。

4.本次招标为交钥匙项目，总价包干。具体包括产品设备、税收、随机特殊工具、备品备件费、运杂费、脚手架费、安装材料费（包括施工人员的食宿、交通等）、管道穿墙体或楼板的修补封堵（套管与管道之间的封堵）、调试费、试运行、检试验收费用、技术培训费、纸质成果及电子成果、总包配合费以及其它一切为完成本项目招标文件范围内的所有内容以及完成项目所发生的不可预见和实际发生的所有费用等。

- 六、培训要求

供应商须派遣有经验的工程师对采购人进行优质的培训服务，具体要求如下：

对设备的使用、操作、维修进行培训，确保用户能够对设备、系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备、系统的日常运营、管理和维护，并提供安装使用维护说明书，培训所需一切资料由供应商提供。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，采购人不另行支付培训费、资料费等相关费用。

- 七、其他要求

投标人应确保本项目提供的设备、服务、资料等不会侵犯任何第三方的知识产权，如出现侵权造成的法律后果，由投标人负责。

- 八、售后服务要求

免费运行维护期半年。运行维护期从最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，运行维护期内的服务均为免费上门服务，提供不低于招标文件要求和投标文件响应结果的标准的服务。运行维护期内的维修费用（包括材料）全部由中标人负责。在运行维护期内，如交付产品故障较多，且具有普遍性，经采购方组织调查论证确认，中标方需无条件延长其运行维护期一年。

- 第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 效力标准 | 其他内容与前附表有冲突的，以“前附表”为准。 |
| 2 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 3 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1.投标报价设置以单价或总价形式报价的，应以人民币报价；设置以利率报价的，应以利率形式报价。 - 2.本项目招标代理费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理单位。 按10000元收取。请供应商在报价时综合考虑。 |
| 5 | 联合体 | 本项目接受联合体投标。 |
| 6 | 签字或盖章 | 线上电子投标所涉及的加盖公章均采用CA电子签章；法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 提交投标文件截止时间起60天 |
| 8 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标前3天，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将在规定时间内统一将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已获取采购文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期前书面通知所有已获取采购文件的投标人。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 本项目实行在线电子投标。分电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后拒收投标文件。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，正本 1 份，副本1份。 备份文件不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供，后果自行承担。 供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件、纸质备份投标文件）投标的，投标无效。备份投标文件应与电子投标文件内容一致。 供应商若提供备份投标文件的，投标人在投标截止时间前将纸质备份投标文件分别按要求密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其纸质备份投标文件也将被拒收。 |
| 10 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2002]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11 | 评标结果公示 | 确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网； |
| 12 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后20日内。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 由采购人根据项目需要决定是否需要收取。 |
| 15 | 付款方式 | 款项支付方式：按合同约定。 |
| 16 | 核心产品 | 本项目的核心产品为：/ |
| 17 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 | 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 18 | 扶持中小企业政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）最高限价： 76万元 （2）项目属性：①货物类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： ②工业 （根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定明确） （注：现行中小企业划分标准行业包括①农、林、牧、渔业/ ②工业/ ③建筑业/ ④批发业/ ⑤零售业/ ⑥交通运输业/ ⑦仓储业/ ⑧邮政业/ ⑨住宿业/ ⑩餐饮业/ ⑪信息传输业/ ⑫软件和信息技术服务业/ ⑬房地产开发经营/ ⑭物业管理/⑮租赁和商业服务业/ ⑯其他未列明行业等十六类） （4）本项目 ①是 （①是/②否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 - 上述第（4）项中确定为“①是”的采购项目，专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。预留份额通过 ① 措施进行： - ①将采购项目整体专门面向中小企业采购； - ②将采购项目标项 / （一/二）专门面向中小企业采购； - ③要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 30 % 以上； - ④要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 30 %(比例）分包给一家或者多家中小企业。 - ⑤组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 - （6）上述第（4）项中确定为“②否”的采购项目，即非专门面向中小微企业招标项目，执行价格评审优惠的扶持政策。相关政策按本招标文件（第五章 政府采购政策相关说明）执行。 |
| 19 | 服务期限 | 2025年4月30日前交付使用。 |
| 20 | 质疑与投诉 | - 1.供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发 布之日起计算。对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 - 2.对采购文件需求提出质疑的，以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的质疑以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 - 3.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |

- 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于磐安县委党校厨房设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江展图工程咨询有限公司（“招标方”）和中国共产党磐安县委员会党校（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

4.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

5. “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要参数。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因投标人自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标人自行承担。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）转包和分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

- （六）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价50%及以上的，按一家投标人认定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

按《目录》

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

1. 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

（1）电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6ImVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

（2） 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”制作的备份文件。

（3） 纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照“（二）投标文件的组成”要求制作。

2.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。备份电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

1.资格审查文件

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 投标单位情况表 |
| 3 | 投标供应商的营业执照（若联合体投标，联合体各方均需提供，扫描件加盖公章） |
| 4 | 政府采购供应商诚信承诺书（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 5 | 无围标串标等负面行为承诺书、《供应商市场行为信誉情况承诺书》（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 6 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 7 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函 |
| 8 | 法定代表人授权书，法定代表人参与投标的需提供法人身份证及法定代表人的身份证扫描件（联合体牵头方提供） |
| 9 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体各方均需提供） |
| 10 | 联合投标协议书（若联合体投标，需提供） |
| 11 | 中小企业相关材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）面向中小企业采购时必须在资格审查文件中提供，非面向中小企业采购时在报价文件中提供。 |
| 12 | 投标人认为有必要提供的其它文件（格式自拟） |

2.技术商务文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 评分响应表（联合体牵头方提供） |
| 2 | 投标声明书(联合体各方均需提供） |
| 3 | 产品技术指标响应情况（货物招标必需提供） |
| 4 | 评审办法和评分标准中的评分内容（1，2，3，4，5，6......）尽量按序排列 |
| 5 | 根据招标文件要求，其他需说明的资料。(格式自拟） |
| 6 | 投标人认为需提供的其他资料。(格式自拟） |

3.报价文件

| 序号 | 内容（序号1-3项投标供应商必须提供，否则不能通过审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（联合体牵头方提供） |
| 2 | 开标一览表（联合体牵头方提供） |
| 3 | 投标分项报价表（如有要求填写，联合体牵头方提供） |
| 4 | 享受价格优惠的相应材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）如有则提供 |
| 5 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟） |

注：（1）以上要求提供的内容附件中如有格式，按招标文件格式，若未提供则格式自拟。

（2）填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，不允许免费赠送，不允许空白。供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用。

（3）采购人不接受任何有选择的报价，少报、漏报的投标报价无效。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（4）投标商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

（5）关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。如提供纸质备份文件的，报价文件须单独密封。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.本次招标的投标报价以总价方式报价，投标单位应在招标文件中相关附表格式中明确本次投标报价，任何有选择的报价将不予接受。（本项目设有最高限价即预算价，高于最高限价的投标报价为无效报价，作无效投标处理。）

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括服务费、人工费、专业设备、必要耗材费、保险、税金、合理利润、完成本项目的其它费用以及采购代理服务费等所有费用。

3.投标人的报价一旦确定就不再更改。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。结算时，不得以任何理由调整价格。

4.供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

5.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效，投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.纸质备份投标文件部分：

纸质备份投标文件：技术商务文件1份、报价文件1份。

备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件用封袋密封包装。

2.纸质备份投标文件，要求按技术商务文件和报价文件分别密封包装。

3.投标文件的包封应密封完好，正确标明投标文件名称（电子备份投标文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及投标人名称。电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。

4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的扫描件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中，投标人可以将扫描件上传至政采云系统，采用CA签章。投标人应写全称。

5.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

6.电子投标文件（包括技术商务文件和报价文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。

7.投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

8.中标方在领取中标通知书前，须向代理单位提供纸质投标文件1套，按技术商务文件和报价文件分别编制并单独装订成册。（递交或邮寄地址：磐安县安文街道花月路211号建设大厦12楼；电话：0579-84669847）

（七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追究法律责任。

1.不同供应商的电子投标(响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

3.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备打印、复印；

4.不同供应商的投标(响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

5.不同供应商的投标(响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

6.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

7.不同供应商投标(响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

8.投标人在投标有效期内撤销投标文件的及其它涉嫌串通的情形。

（八）投标无效的情形

有下列情况之一的，投标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

7.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关材料；投标供应商不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.投标人提供虚假材料投标的；

11.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

14.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

废标的情形：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形：

招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本项目实行不见面开标，投标人无需前往开标场地，只需在开标时间做好开标准备（如投标文件的解密和投标价格的确认），确保联系方式的畅通。

- （二）开标程序

1.本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2.开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

电子招投标开标及评审程序

1.开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格文件、技术商务文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、技术商务评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、技术商务评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其技术商务得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≧5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2.投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

3.开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4.符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5.根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选人；综合得分最高的供应商推荐为中标人。

6.由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标人，并提交评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.评审结束后，公布采购结果。

- （四）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- （五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.在电子投标系统中显示的金额与投标文件的金额不一致时，以投标文件的金额为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。

- 六、采购方式变更

采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。

- 七、定标

（一）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持创新发展

3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（二）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1．出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人或采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 八、合同授予

1. 合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起5日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、投标响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2.履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

4.合同正本一式六份，采购单位与中标人各执两份，浙江展图工程咨询有限公司、磐安县财政局采购监管科各执一份。

5.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监〔2012〕18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

# 第四章  评审办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县委党校厨房设备采购项目公开招标文件的评标。

- 一、评标

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=报价分+技术商务分

投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

评标细则如下：（技术商务70分及价格分30分，共100分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人具有相关厨房设备业绩每个得1分，最高为3分。 注：每个相关厨房设备业绩须提供合同扫描件。未提供或不满足或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0-3 |
| 2 | 综合实力 | 1、投标人具有有效的ISO9000质量体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的、每提供1份证书得2分，最高得4分。注：投标文件中须提供有效认证证书复印件加盖公章。 2、投标人具有有效期内的履约能力评价体系认证证书3A级的得0.5分，4A级的得1分，5A级的得2分。 | 0-6 |
| 3 | 组织实施方案 | 评审委员会根据根据投标人提供的实施方案全面性，针对性、可行性进行评审，内容包括但不限于以下内容： 1、组织方案：①备货方案②进度保障③管理制度④人员配置等内容；（2分） 2、质量保证措施；（1分） 3、实施进度计划及工期保证措施；（2分） 4、培训方案；（1分） 是否具有科学性、合理性、规范性、可实施性等，与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家及行业规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容的视作方案缺陷，由评委在分值范围内扣分。 | 0-6 |
| 4 | 安装调试、验收方案 | 根据投标人提供的安装调试方案：方案包括①设备包装、运输控制②设备验货③设备安装调试④设备签收等内容。 是否具有科学性、合理性、规范性、可实施性等，与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家及行业规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容的视作方案缺陷，由评委在分值范围内扣分。 | 0-5 |
| 5 | 产品的技术条款偏离 | 投标供应商提供产品技术参数中，完全符合或者优于招标文件参数要求的得35分，招标文件技术要求有负偏离的每项扣0.5分；“★”的产品技术要求有负偏离的每项扣1.5分。扣完为止。 | 0-35 |
| 6 | 售后服务方案 | 根据投标人收到采购人的紧急服务需求后的响应时间进行评审： - 承诺2.5小时内（含）响应并能到达现场解决问题的，得3分； - 承诺2.5小时以上响应并到达现场解决问题的，得1.5分； - 3、没有提供承诺的得0分。 注：投标人须提供单独承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺函不得分。 | 0-3 |
| 7 | 样品评价 | 根据投标人提供的实物样品进行评审： （一）评分内容： 根据投标人提供的（ 序号1货架、序号5大水池） （二）评分依据： 1、外观（4 分） 尺寸符合采购文件要求且偏差不超过±5mm 的得1 分）；表面及层板无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷的得3分，评委根据提供样品情况进行打分，本小项最高 4分。 2、焊接工艺（4分） 焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷（最高得 2分）；焊缝处进行抛光处理的（最高 2分），本小项最高得4 分。 3、结构功能（2分） 结构符合采购文件要求且牢固稳定的1分；面与面、面与管连接清楚无扭曲的得1 分，本小项最高 2 分。 | 0-10 |
| 8 | 备品备件 | 根据投标人提供的备品备件方案进行打分。0-2分 | 0-2 |

注：1.如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给县政府采购监管部门，建议取消其采购资格。

2.以上评分涉及到证书、证件的均需编入技术商务标中，并加盖单位CA章，并提供彩色扫描件（原文件黑白的除外），否则不得分。

- 二、投标报价拆封

有效投标人确定后，将对有效投标人投标报价进行启封，进入价格评分，报价得分最高30分。报价超过最高限价的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

- 三、报价部分（30分）

1.评定评审基准价：对有效投标人的最低报价作为评标基准价，其报价为满分。

2.报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

计算报价得分保留小数2位。

3.分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如专家小组一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，专家小组有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经专家小组取得一致意见后，可确定该投标为无效标。

4.报价评审优惠按文件相关规定执行。

- 四、计算总分（满分为100分）

计算方法：总分 = 技术商务得分+报价得分

- 五、授予合同

- （一）中标结果公示、中标通知书

1.招标评审结束后确定的拟中标人报采购人确认，经确认后在指定的媒体上进行公示，公示7个工作日后无异议的，由采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报县财政局政府采购监管科备案。投标人有权在公示期内对评标结果进行投诉或质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

2.《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

4.发布评标结果公示的媒体为：浙江省政府采购网

- （二）签订合同

1.中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内，按指定的地点与采购人签订合同。

2.招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后20日内借故拖延、拒签合同的，取消该投标人的中标权。该投标人应当承担相应的法律责任及对采购人进行经济赔偿。在此情况下，采购人可以依次类推，由第二预中标人中标或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  政府采购政策相关说明

- 一、政策优惠说明

根据财库（2020）46号、财库（2022）19号、浙财采监（2022）3号和浙财采监（2022）8号等相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时享受规定的中小企业扶持政策。

货物、服务采购项目，对小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

政府采购工程项目，对小微企业报价给予3% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予1% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

取扣除后的价格作为评审投标报价，此评审投标报价仅在评标时使用。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。

- 二、享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 三、采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

- 四、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下材料

《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

- 五、享受监狱企业价格折扣应提供以下材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件（扫描件加盖投标供应商公章）。（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 六、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下材料

残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：中小企业声明函随结果公告一同公示

企业名称（盖章）：

日  期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：中小企业声明函随结果公告一同公示

企业名称（盖章）：

日    期：

中小企业声明函填表说明

- 1.中小企业声明函由投标人提供，投标人向制造商或承建（承接）企业咨询相关数据。

- 2.投标人应当按照前附表明确的项目属性选择相对应的中小企业声明函格式进行声明。声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

- 3.单位名称和项目名称根据首页政府采购招标文件确认表填写采购单位名称和招标项目名称。

- 4.标的名称应填写第二章中具体的采购的货物或服务名称，应按采购的具体货物或服务逐项罗列，仅以项目名称代替所有采购标的名称的，评审小组可不予认可其声明。

- 5.采购文件中明确的所属行业根据第二章中采购的具体货物或服务逐项列明的所属行业填写。

- 5.企业名称处填写制造商或承建（承接）企业名称。

- 6.从业人员、营业收入、资产总额填报制造商或承建（承接）企业上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 7.根据实际情况，在中型企业、小型企业、微型企业三中企业类型中三选一。

- 8.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 9.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入（万元） | 20000万以下 | 500万及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |
| 2 | 工业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的 | 营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的 |
| 4 | 批发业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的 | 从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的 | 从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的 |
| 5 | 零售业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的 | 从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下的 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的 | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员(人） | 从业人员300人以下的 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员10人及以上的 | 从业人员10人以下的 |

# 第六章  拟签订合同主要条款

（格式样本仅供参考，在不改变实质性需要的前提下自行修改）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定以及磐安县委党校厨房设备采购项目(项目编号:                )公开招标结果，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

第一条  合同文件：与本项目相关的采购文件、投标文件、相应的承诺函等所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

第二条  合同金额：

本合同金额为人民币(大写):       圆整(¥       .00元)。 合同价为完成本项目招标文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

第三条  服务内容及要求：

第四条  服务期限及地点：

第五条 知识产权及保密要求

1.乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任;如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方在履行合同过程及完成本合同所涉项目服务后须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。乙方对本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规执行。否则，应承担相应的法律责任。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第六条 付款方式：

（当年新增面积以甲方出具的道路移交单为准），新增面积在年底根据移交单实际面积及中标单价结算费用，并在合同结束时与考核款一并支付。

第七条  验收要求：

第八条  售后服务及响应：

第九条  税费

## 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  违约责任

1.违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按合同法赔偿对方经济损失。

2.甲方无故逾期验收和办理支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未按甲方要求的时间提供服务的，乙方应按逾期中标总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能履行服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期履行服务或因其他违约行 为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理 措施，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

第十一条 不可抗力事件处理：

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续七天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  保密条款：

乙方在工作过程中接触到的甲方任何资料、文件、数据、以及为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任，未经甲方书面同意，不得以任何方式向第三方提供或透露。

第十三条  安全责任

在采购及合同执行过程中，乙方应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，甲方均不负责。

第十四条   诉讼：

本合同项目所在地为磐安县，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其它：

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  合同份数：本合同一式五份，甲、乙双方各执贰份，招标代理公司鉴证及备案壹份，均具同等效力。

第十七条  其他补充条款:                     。

| 甲 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人（签字）： 电 话： 开户银行： 账 号： | 乙 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人（签字）： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

签约时间：                  签约地点：

# 第七章  投标文件格式

附件1：所有投标文件的外包装封面格式

磐安县委党校厨房设备采购项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年   月    日

附件2：所有投标文件封面格式

- 正本/副本

磐安县委党校厨房设备采购项目

资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月    日

附件3：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

浙江展图工程咨询有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的            项目（招标编号：     ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件4：无围标串标等负面行为承诺书

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其他投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件5：《供应商市场行为信誉情况承诺书》：

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在（财库2022-3号）《关于较大数额罚款》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (电子签章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表格内容须如实填写；

2.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证扫描件：

投标人电子签章：

年      月    日

附件8：法人身份证相关材料

法人身份证相关材料

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：    性别：     年龄：      职务：

系            (供应商名称）                         的法定代表人／负责人。

特此说明。

供应商：                     (盖章）

日  期：   年   月   日

法定代表人身份证扫描件

国徽面粘贴处

个人信息面粘贴处

附件9

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与            项目【项目编号：            】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名）：

日期：  年  月   日

附件10:联合投标相关文件格式（本表允许联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型），预计本次承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件11:

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权    为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：1.声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

2.残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》相关材料的，视为小微企业，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件13

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效文件。

附件14:评分响应表格式

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表，每本技术商务文件一份，置于技术商务文件第1页。

2.投标人在标注页码时，应如实准确地标注“详见哪一页”，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。

附件15:投标声明书格式

投标声明书

致（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我　　　　　（姓名）系　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：      ；规格型号：   ；该型号产品我方有现货可供，并已于/年/月生产完工或向　　/（原厂商名称）购进［或需在中标后向/订购］。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请做出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件16:产品技术指标响应情况

技术指标偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 采购需求技术规格要求 | 响应文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：

1.供应商应对采购需求的各项技术指标要求逐一做出明确响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。行数不够可按原格式扩展。

2.供应商未按要求填写、标注偏离情况的，视为完全响应采购文件各采购需求。若成交后提供的服务（货物）不满足采购需求的，将认定为提供虚假材料、谋取中标（成交）。采购人有权单方面解除合同并追究其违约责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件17:类似业绩

同类项目业绩汇总表

| 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 | 项目建设单位 | 项目单位联系人及联系电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同扫描件、网上中标公示页截图及网址连接并加盖公章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件18

项目经理情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、项目经理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 完成年份 |  | 获奖情况 |  |

注：1.此表所列人员如需更换，须经采购人同意。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件19:项目组成员

项目组成员情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格证书 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 拟担工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表可以根据人数进行增减调整。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件20

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4.我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的相关材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章(电子签名）：

日      期：

附件21

开标一览表

单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | （大写）: 元 （小写）:¥ 元 |

注1.▲报价请精确到元，不得出现元后面的报价。

2.▲报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评审。

3.投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

# 附件22

投标分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

| 序号 | 计费项目名称 | 数量 | 投标单价（/元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价： 大写：人民币 元整 小写： |  |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

# 附件23

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日