# 政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县仁川镇人民政府 |  |
| --- | --- | --- |
| 招标单位 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |  |
| 招标项目名称 | 磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目 |  |
| 财政审批号 | 磐财采确临【2024】523号 |  |
| 招标项目编号 | ZJCY-PA2024006 |  |
| 单位负责人:（签名） 采购单位：（盖章） 经办人：（签名） 2024年 6月7日 |  | 代理机构： （盖章） 2024年 6月7日 |

磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJCY-PA2024006

项目名称：磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目

采购单位：磐安县仁川镇人民政府

招标机构：浙江诚远工程咨询有限公司

2024年6月7日

磋商文件目录

招标(磋商)公告

# 前附表

- 招标需求

- 投标人须知

- 评审方法

- 合同的主要条款

- 附件

# 招标(磋商)公告

项目概况

磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目（经磐财采确临[2024]523号采购计划确认书批准），潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2024年6月21日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目编号：ZJCY-PA2024006

二、采购组织类型：分散采购

采购方式：竞争性磋商

三、预算金额：172万元

合同履行期限：合同签订后60天内完成项目交付。

- 采购需求：（详细采购要求见招标需求）

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目 | 1 | 批 | 172 | 具体详见第一章《招标需求》。 |

## 五、参加磋商谈判厂（商）家的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目磋商谈判截止之日前三年内，未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业。

本项目专门面向中小企业。

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

- 本项目的特定资格要求：无

- 本项目否接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1.招标文件获取期限：投标截止时间前

2.招标文件获取方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

（1）供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（2）在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第（1）条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：2024年6月21日14:00（北京时间）前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

2.供应商如提供备份投标文件的，应于2024年6月21日14:00（北京时间）前，将电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至浙江诚远工程咨询有限公司（磐安县安文街道北镇街15号二楼），联系人：厉晓，联系电话：15258906930（646930）邮箱：2725394297@qq.com逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件或纸质备份投标文件）投标的，投标无效。

3.如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

五、开标时间和地点

1.开标时间：2024年6月21日14:00（北京时间）

2.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.采购代理机构在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在发出解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行或使用纸质备份投标文件进行线下评标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.企业信用融资： 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等相关材料。

6.落实政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

八、政采贷

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

风险提示：

（1）本内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

## 九、业务咨询（招标需求的疑问请向采购人询问或反映）

### 1.采购人名称：磐安县仁川镇人民政府

### 联系人：傅康强               联系电话：15988566456

### 质疑联系人：洪桂冬           联系电话：13857943925

### 地点：磐安县仁川镇

### 2.招标采购机构名称：浙江诚远工程咨询有限公司

联系人：厉 晓

联系电话：15258906930

地址：磐安县安文街道北镇街15号二楼

### 3.同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局

联系人：陈巧慧            监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南路88号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 前 附 表

| 序号 | # 内 容 | # 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 磐安县仁川镇人民政府 |
| 2 | 项目名称 | 磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目 |
| 3 | 竞争性磋商文件发售时间 | 公告发布之日起至竞争性磋商响应文件递交截止时间前 |
| 4 | 竞争性磋商文件发售地点 | 浙江政府采购网上免费获取 |
| 5 | 竞争性磋商响应文件形式、制作 | 磋商响应人请准备电子竞争性磋商响应文件 （1）电子竞争性磋商响应文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本竞争性磋商文件要求递交。 |
| 6 | 竞争性磋商保证金 | 无需缴纳 |
| 7 | 递交竞争性磋商响应文件截止时间 | 2024年6月21日14:00（北京时间） |
| 8 | 磋商开始时间 | 2024年6月21日14:00（北京时间） |
| 9 | 磋商地点 | 金华市公共资源交易中心磐安县分中心评标室二 （磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼） |
| 10 | 电子竞争性磋商响应文件的传输递交 | 磋商响应人应当在磋商响应截止时间前完成电子竞争性磋商响应文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子竞争性磋商响应文件。补充或者修改电子竞争性磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回竞争性磋商响应文件。磋商响应截止时间后送达的竞争性磋商响应文件，将被拒收。 |
| 11 | 签订合同 | 采购人确定中标供应商之日起两个工作日内后发出成交通知书。 在中标通知书发出20日内和采购人签订采购合同。 |
| 12 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交竞争性磋商响应文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其竞争性磋商响应文件将被拒绝。 |
| 13 | 有效投标人为2家时 | 符合财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，如有效投标人为2家时，依法继续开标。 |
| 14 | 公告及澄清文件发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn |
| 15 | 解释 | 磋商方对磋商响应方的落选不作出任何解释。采购人和招标代理机构的任何工作人员对磋商响应方所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供磋商响应方参考，不作为磋商谈判依据，对采购人、招标代理机构和磋商谈判响应方无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 16 | 政采贷 | 本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》 |
| 17 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目根据国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定的货物类招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额向中标单位收取招标服务费。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

# 第一章  招标需求

一、概况

本次招标的项目为磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目进行竞争性磋商。投标人须按招标文件的要求完成产品的供货、运输、安装、试验、调试、验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论是否被明细列在合同。

二、招标范围

本项目采购内容主要包括磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目的深化设计、产品安装、智能化设备及设施的采购安装调试，通过相关部门的验收合格，直至交付采购人使用。

1、深化设计

采购人提供磐安县仁川镇共富风貌驿功能要求、产品意向风格效果图，供应商在相关需求基础上进行方案深化优化，并据此出具方案图、模块化房屋加工图、产品技术参数配置清单、实施方案等。

设计范围包括基础、模块房屋主体、内外墙装饰、屋面、洁具配置、门、窗、灯具、室内外给排水、电气、通风空调、空气排风系统、除臭通风系统、智能管控系统、化粪池、配套绿化、标识标牌等广告设计在内的全部设计范围。

2、产品安装

采购人提供水电接口到驿站模块化房屋加工图图示位置。

本项目采用交钥匙工程。仁川镇共富风貌驿效果图范围内的工程内容均由中标单位负责建设，至交付使用为止，费用包含在报价总价中。

- 招标货物一览表及产品意向风格效果图

| 磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能指标 |  |  | 单位 |  | 数量 | 模块单价（元) |
| 1 | 结构体系模块 | 分层式结构钢体系 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.125*250mm H型主框架梁 | Q235B优质碳素钢材 钢材表面热镀锌处理 |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.80*120mm方通次框架梁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.框架K型柱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.定制60*120mmC型檩立柱构件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.定制方管立柱120*120mm构件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分层式结构钢体系连接构件 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.L型连接件 | Q235B优质碳素钢材 钢材表面热镀锌处理 高强螺栓材质 表面处理：氧化发黑 强度等级：10.9级 |  | 个 |  | 43 |  |
|  |  | 2.T型连接件 |  |  | 个 |  | 162 |  |
|  |  | 3.M16*40*4高强螺栓 |  |  | 个 |  | 416 |  |
|  |  | 模块化房屋基础 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.条形基础 | C25现浇混凝土 应采用HRB400E型抗震钢筋 |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.台阶坡道 基础砌筑 过井 化粪池 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 围护体系模块 | SuperWall-复合墙体-（内外墙） | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.外墙饰面板 | 外墙饰面：装饰纤维水泥板16×455×1820mm（日吉华）自清洁涂层处理工艺，铺设透气膜干挂连接 内墙饰面：1200*2900*18mm实心竹炭纤维板B1级防火、防水、防潮、高强度、高品木纹覆膜 保温层:导热系数0.050W/（㎡·K）隔音系数50db |  | m2 |  | 328.6 |  |
|  |  | 2.内置管线预埋一体成型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.内墙饰面板（仿木纹） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.保温层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.女儿墙装配钢板安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品通高厕隔系统 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.U型成品通高厕隔 | 厕隔间规格1200*1600mm （含定制铝型材框架、收边条、限位、铝蜂窝板隔板） 厕隔门规格：600*3000*54 mm 隐形、铝蜂窝板静音门（含五金、门锁）、 |  | 套 |  | 8 |  |
|  |  | 2.通高成品厕隔间门 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋面吊顶模块 | 屋面框架模块 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.40*80mm屋架梁、40*80mm屋脊梁 | Q235B优质碳素钢材 钢材表面热镀锌处理 |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 2.50*100mm屋脊相交处短柱、50*100mm屋谷梁柱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.定制栋檩40*80mm、直边椽子40*80mm+钢托板、屋檐钢梁直边支架 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.屋架小柱底座、屋架小柱底板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面饰面模块 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.坡屋面铝制金属瓦 | 430*65mm铝镁锰板金属屋面系统（含防水透气层、保温层、防潮层、铝合金支座、檩条配件） |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.定制屋面型材收边条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.屋檐金属板（配构件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.600*3000*120mm复合保温楼面板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶天花模块 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.天花系统 | 设备集成卡扣式铝蜂窝板规格1200*3000*9mm（含T\Z型铝型材收边条、吊筋三角龙骨及配件） |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.吊顶侧边定制型材收边系统；含铝型材风口 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面快装模块 | 地面模块 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.干法装配集成地面楼面板 | 抗冲击耐化学腐蚀防滑600*600*9.8mm |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.地砖 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机电系统模块 | 节能灯具（西顿） | 设备工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.LED嵌入式线条灯 | LD-AX01色温4500K照度150lx照射角为12°色斑直径600mm显色指数90(Ra) |  | 个 |  | 15 |  |
|  |  | 2.LED嵌入式可调节射灯 |  |  | 个 |  | 12 |  |
|  |  | 3.LED嵌入式可调节防水筒灯 |  |  | 个 |  | 25 |  |
|  |  | 空调系统 | 设备工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.VRV空调多联式空调机组风管式室内机（主机+风机盘管+配件） | 直流变频、电压/频率 220V/50Hz、内外机自动清洁、支持独立除湿、制冷剂R410a 支持除甲醛 |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 电气给排水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.排水波纹管、PVC给水排水管DE20 35 50 110 160 (1.0MPa)含装配件 |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 2.WDZB_BYJ低烟无卤绝缘电线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.20mmKBG镀锌电管 强电配电箱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.100*50mm 钢板喷涂桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门窗系统模块 | 门窗模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6+12+6 LOW-E中空高透夹膜玻璃幕墙； |  |  | m2 |  | 56.16 |  |
|  |  | 2.1600*3200mm通高断桥铝型材双开玻璃门； 含自动闭合器、五金、门锁； |  |  | 樘 |  | 2 |  |
|  |  | 3.1000*3200mm隐形、静音铝制单开复合门，门厚56mm；含五金、门锁 |  |  | 樘 |  | 2 |  |
|  |  | 4.1000*3200mm通高断桥铝型材单开玻璃门； 含自动闭合器、五金、门锁 |  |  | 樘 |  | 1 |  |
|  |  | 5.600*2400mm下悬式断桥铝合金LOW-E中空钢化玻璃窗；含纱窗 |  |  | 樘 |  | 6 |  |
| 7 | 洁具节水模块 | 全自动节能蹲便装置（含装配件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.单次冲厕用水量小于2.5-3.5升； |  |  | 套 |  | 7 |  |
|  |  | 2.采用陶瓷存水弯蹲便器； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.在低水压低水流环境下也可正常使用； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.节能强力冲洗脚踏阀； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.采用地面管道脚踏冲洗阀门； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 节能洗手盆 规格495*400mm 台下盆 |  |  | 套 |  | 3 |  |
|  |  | 感应一体式小便装置（含装配件）壁挂型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.单次冲厕用水量小于1.2升； |  |  | 套 |  | 4 |  |
|  |  | 2.采用陶瓷带水封小便器； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.污水置换稀释率>100； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.采用感应式冲洗阀门； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.感应节能小便斗、节水喷管、双浮下水配件等； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潜水艇隔臭地漏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.重力磁力双重密封式设计； |  |  | 个 |  | 6 |  |
|  |  | 2.保证水流大时下水通畅，不易堵塞； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.表面镀镍拉丝处理、ABS内芯材质； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.地漏主体、地漏芯、浮盒、导水圈； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 除臭通风模块 | 除臭模块 |  | 设备工艺 |  |  |  |  |
|  |  | 1.自强排空气置换杀菌消毒除臭主机 |  | 主机规格 ：710*280*240mm等离子发生器、电离器、处理风量17000（m3/h）双极高能离子净化主机，羟基氧化空气消毒除臭系统，实现多区换气集中控制，纤维层滤网 | 套 |  | 3 |  |
|  |  | 2.自排、强排相结合，多点分散式排放风口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.定时开放，羟基氧化的方式进行杀菌 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能化模块 | 智能环境监测系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.实现公厕空气质量在线自动监控及处理、人流计数、厕位有无人显示； |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 2.公厕空气质量特征指标（氨气、硫化氢）就地通过有线传送到电子显示屏进行实时显示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.32寸显示器（含智能化操作系统软件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.包含主机和监测探头（红外+雷达） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能管控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.智能水表、智能人流监控系统、智能电表、网关模块、IO模块、灯光控制模块、排风控制模块、电源控制模块、弱电控制、智能开关等 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 10 | 其它部品模块 | 部品模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.第三卫生间洁具套件（马桶、小便器、洗手盆、龙头、无障碍扶手） |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 2.婴儿护理台、婴儿保护椅、儿童马桶、儿童小便器 |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 3.镜面广告显示设备（智能魔镜） |  |  |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 4.LOGO广告字设计制作安装（室外门头主LOGO室外小标识 第三卫生间、管理间房间标识 男女卫卫生间标识 厕隔间标识） |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 5.衣帽钩（≥5kg）、安全扶手、及残疾扶手、安全标牌、防撞条 |  |  |  | 项 | 1 |  |
|  |  | 6.成品洗手台、成品防雾镜、烘手器、厕纸机、感应洗手液器、制热装置、小便器玻璃隔断安装 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 家具模块 | 家具模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.成品休闲等候区座椅套装（1000圆桌+4把休闲椅） |  |  |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 2.600*1200*3000mm书架/礼品架 |  |  |  | 组 | 9 |  |
| 12 | 绿化 | 草坪铺设、灌木、花卉、常绿乔木(树种按甲方需求配置) |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 总价（元） |  | 小写： 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.电、给水、排污、通讯、临时水电由甲方接至房屋轮廓线1米内指定位置； 2.本产品价格含税费、深化设计、运输、吊装、安装、调试、局部绿化、硬化等，售后服务2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品意向风格效果图

四、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（1）《旅游厕所质量等级的划分与评定》GB/T18973

（2）《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016

（3）《建筑设计防火规范》GB50016

（4）《建筑抗震设计规范》GB50011

（5）《无障碍设计规范》GB50763

（6）《建筑给水排水设计规范》GB50015

（7）《室内空气质量标准》GB/T 18883-2009

（8）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

（9）《卫生陶瓷》GB6952-2015

（10）《节水型生活用水器具》CJ164-2009

（11）《用水器具节水技术条件》DB11/343-2006

以上规范和标准应以实施的最新版本为准。原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。供应商应对所提供的货物材料性能、质量负责，并提供相应的指导安装、服务、质保。采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准等，应符合国家有关条例及标准的规定。

五、主要设备、材料要求

1、项目所涉及的电气设备、卫生洁具、电器元件、机械设备及机械元件，应选择中高档产品，产品需经采购人验收合格后方可进场安装；

2、产品安装所用材料有国家标准的，按照国标执行，没有国家标准的，按照行业标准或企业标准执行；

3、产品安装所使用材料的品种、规格和质量应符合设计和现行的国家标准的规定，严禁使用国家明令淘汰或不合格的材料；

4、产品材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定；

5、一律选用符合防火要求的阻燃和难燃材料；

6、表面装饰涂覆材料至少两年内不得出现明显褪变色；

7、有放射和电磁辐射的用材要符合国家防护规定；

8、使用的各种材料不得对环境和人员造成污染和伤害，其所含有害物质溢出量不能高于国家规定的标准；

六、项目建设要求

1、要求采用模块化装配，在工厂完成模块的生产，现场拼装或整体吊装，安装快速便捷且不产生工业垃圾和建筑扬尘。

2、要求釆用钢结构体系，结构强度好，抗震七级以上、防风十级以上。

3、本次招标采购的装配式驿站，要求按照新修订《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016的要求设计实施。并应体现“高效率节水、超强冲厕、驿站空气无臭化”的综合效果。

4、采购人提供的驿站资料仅供参考，投标人应依据采购人的需求、使用功能、技术要求深化设计方案，出具驿站平面图、效果图，满足功能及技术要求的其它图纸，此深化方案作为中标后施工方案的依据，招标人签字确认后方可实施，否则后果自负。

5、本项目不接受现场焊接。

6、参考图纸详见附件（于招标文件最后）

7、主要技术参数配置要求

7.1、模块化房屋主体配置

7.1.1基础：应采用现浇混凝土条形基础；

7.1.2▲结构：应采用Q235B 250mm H镀锌型钢优质碳素分层式钢结构体系，高强度螺栓摩擦型连接；

7.1.2▲地面：地面应采用地面模块化快装体系、基础快装垫层体系及瓷砖饰面，瓷砖应选择进口或国内知名品牌、选择时应注意耐脏性、防滑性、快干性及自洁性。

7.1.3▲吊顶：吊顶采用吊顶铝制快装体系，应具备抗压性、同时兼具保温性能、防水性能、防火等级为A级。同时兼具吊顶吊筋快装点位，空调、机电安装预吊装点位，灯具及空调风口等设备应集成安装。

7.1.4▲围护墙体：模块化房屋外墙应集内外墙结构、饰面、保温，防水，管线为一体，应具备抗压性、同时兼具保温性能、防水性能、自洁性，外墙装饰板与基础墙面间应设置空气隔热层以达到控制温度的目标。内墙应采用竹炭纤维饰面板（仿木纹）、兼具防水、防潮、防火性能；

7.1.5屋面应采用坡屋面，保温层应采用镀锌保温复合板，饰面层配置金属瓦做整体防水工艺处理，屋面排水方式为自然排水；

7.2、▲洁具配置

7.2.1洁具应采用知名品牌（TOTO、美标、箭牌等）体现“节水、无臭化”的综合效果；

7.2.2设备应是采用先进的节水冲洗技术，并不需要任何添加剂的定型产品。产品技术成熟，节水效果明显。

7.2.3设备应适宜在低水压、低水流地区使用，冲洗效果好，操作简单，维护方便，保养运行成本低。便具取材使用陶瓷材料，使用寿命长，不易坏。

7.2.4设备系统应是一套完整的闭合系统。其中包括：蹲便器、座便器、整个系统包括所需的上水管、阀门、支架等，设备系统的排污口能与市政预留的排污口方便对接；

7.2.5蹲坐便器：符合GB 6952《卫生陶瓷》的要求，水冲式宜采用感应式或机械式节水型冲洗阀门。应采用具有返水弯水封功能的大坡度前冲后排式陶瓷便器，内径大于或等于450mm；座便器：采用存水弯式射流虹吸座便器；

7.2.6小便斗为感应式水冲型设备采用瓷制半挂式小便器，置换稀释率>100，并有完整水封阻臭。

7.3 ▲空气排风系统技术指标

7.3.1设备为自强排结合除臭系统；通风应满足CJJ14－2016《城市公共厕所设计标准》，确保厕所换气次数在5次/小时以上，强制排风设备的位置设计合理；

排风系统应采用多点式分散排风，瞬间排放室内污浊空气，并节能降耗，达到室内空气质量标准；

7.3.2以驿站建筑面积90平方米为例，单机置换空气量不少于1200立方米/小时，要求在五分钟内置换完成驿站一次；（1200立方米/小时=20立方米*5分钟*4台=400立方米（面积90平方米*层高3.5米=315立方米）；

7.3.3厕所内氨气指标及TVOC挥发物指标要求符合DBJ01-91-2004《民用建筑工程室内环境污染控制规则》的规定，除臭效果达到国家规定的臭气排放指标，即《恶臭污染物排放指标》GB14554-93；

7.3.4设备正常运行可保持清新无臭味，除臭气流组织方式科学合理，运行中不能产生于空气所不附的气体（如飘香、烟味、尿味、臭味）整套设备（系统），运行平衡；

7.3.5运行过程中工作噪音符合国家相关规定标准（单机正常运行噪音小于65分贝），维护方便，故障率低；

7.3.6单机能耗0.4度/小时；

7.3.7严禁使用化学手段达到遮味、除味，保证运行中自然空气流通；

7.3.8管道：通风管全采用墙内预埋的复合材质，防腐蚀；

7.3.9气味：厕所臭味强度不大于1级。

7.4▲智能管控系统技术指标

7.4.1卫生间采用整体弱电智能管控系统；

7.4.2满足对卫生间内灯光、音乐、杀菌、风机的实时开启管控措施，从而达到对卫生间能源的有效控制；

7.4.3对卫生间硫化氢、氨气等臭味指标实现实时监控、显示；

7.4.4人流量统计及蹲位引导系统，统计当天进入本卫生间人数；引导蹲位使用情况并在显示屏上显示出来；

7.4.5视频监控，内含网络高清枪击摄像头，硬盘可储存 15天。

7.5、▲门、窗、玻璃幕墙

7.5.1入户门应采用通高断桥铝型材玻璃门；

7.5.2户内门应采用隐形、静音铝制复合门，门厚54mm；

7.5.3外窗应采用下悬式断桥铝合金(6+12+6mm)LOW-E中空钢化玻璃窗。

7.5.4玻璃幕墙应采用铝合金型材氟碳漆饰面，玻璃采用(6+12+6mm)LOW-E中空高透钢化玻璃。

7.6、▲灯具

7.6.1所有照明均采用LED防眩光节能灯具，色温应控制在4500K、平均照度150lx、照射角为7°、9°、12°、36°、60°、120°，色斑直径为600mm。显色指数90(Ra)。

7.6.2所有灯具均采用智能系统管控。

7.7、▲空调

7.7.1空调应采用空调应采用VRV多联一体机系统。

7.8、厕隔间

7.8.1厕隔间应采用防潮、耐腐、轻质材料，厕隔门应采用隐形、静音铝制复合门，中隔板与进深板工艺、厚度、高度与门板相同。厕隔门应轻松开启；

7.8.2衣帽钩（≥5kg）、安全扶手、及残疾扶手。

7.9、洗手区

7.9.1洗手台应设置儿童低位洗手台，应采用人造石、石英石类台面材料，宜打理、快干及自洁性强；

7.10.2洗手台应配置成品防雾镜、烘手器、厕纸机、洗手液器、制热装置、广告宣传机。

7.9、第三卫生间

应设置SOS紧急呼叫按钮、无障碍洁具套件、婴儿护理台、儿童马桶及小便器。

7.10、标识、标牌

7.10.1标识：所有标识采用中英文亚克力不锈钢标牌制作；

7.10.2发光字，符合 《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2016规范。

7.11、水、电：

7.11.1，电气、给水、排污、通讯、临时水电总接入点由采购人提供接至房屋轮廓线1米内指定位置；

7.11.2污水排水管最终接入市政管网由中标单位完成，

7.11.3施工过程中用水用电费用及所有临时线路的铺设和维护费用由中标单位自行负责。

七、安全责任

1、中标单位必须按规定办理有关保险。中标单位应自行承担合同规律性过程中的安全生产责任，如有任何人身意外伤害责任，均与采购人无关。

2、供应商应制定安全生产计划、制定安全措施、施工注意安全防护、落实安全生产制度、设置专门的安全员、做好安全生产台账记录等。

3、因中标单位设计原因造成的安全责任事故责任由中标单位自行承担，采购人对此不承担任何责任。本项目施工安装过程所有安全责任均由中标单位负责，采购人对此不承担任何责任。

4、在施工安装期间，中标单位负责所需的起重、运输、施工机械等辅助设施设备，所有设施设备都须符合安全作业要求。

八、工程质量要求：

质量要求：合格，经有关部门验收后，如产品安装质量不合格，必须返工至合格，一切返工费用由中标单位承担。并做到安全生产，文明安装,保证场地整洁有序，服从采购管理人员和监理人员的监督。

九、验收合格的条件

1.所供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

2.在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可。

3.所有合同中规定的货物和材料均已提交。

4.所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

十、售后服务

1.中标人必须对合同中规定的货物和安装提供相应的2年质保期（货物另有超过2年质保规定的按原规定执行）；时间从货物调试完成验收合格之日起计算。质保期内中标单位须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。中标单位不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因采购人使用不当造成故障，中标单位负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

2.中标单位在接到维修电话后4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。

十一、履约验收

采购人应按《金华市政府采购合同履约与验收管理办法》及《金华市关于规范政府采购管理的若干意见》等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。

1、采购人在收到供货商提交货物2日内依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，产品符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、供货商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件（产品效果图、技术条款偏离表、产品技术参数配置表）进行整理，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、采购人对供货商提供的货物在使用前进行调试时，供货商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

十二、商务要求

| ▲质保期 | 质保期2年，自竣工验收合格之日起计算。（货物另有超过2年质保规定的按原规定执行）；时间从货物调试完成验收合格之日起计算。质保期间需无偿提供技术支持，二年质保期满后维修只收材料成本费。 |
| --- | --- |
| ▲工期及交货地点 | 1、设计周期：在响应文件中优化方案文件，如响应文件中设计深度未达到按图安装标准，责任由中标单位自负。 2、安装工期：合同签订后60天内完成所有仁川镇共富风貌驿项目建设并通过验收合格。 3、交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲付款方式 | 1.1双方签订合同后付合同总价的30%作为产品定金； 1.2主体结构组装完成、内外墙装饰组装完成后付至合同总价的85%； 1.4产品部件全部组装完成并通过验收合格审计后付一次性结清。 2每次支付货款前，供货商应提供等额税票。 |
| 报价及结算 | - 本项目报价采用总价包干，应包括深化优化设计及模块化房屋加工图设计费用、设备及材料的采购及安装调试费用、产品安装费用（包括人工、材料、机械、规费、措施费、整改及验收）、设施设备及软件系统费用、垃圾清扫和搬运、方案设计费用、税费、保险、利润、招标代理服务费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。 - 供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担；报价不仅应包括采购文件所标明的，还应包括任何未明确标出的。其中全部材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。供应商按要求应列入而未列入材料清单的货物及材料，均认为已含在总价中。 - 供应商因深化优化设计或加工图设计深度不够、产品技术参数配置清单漏项或缺项、报价失误等，责任由供应商自行承担。 - 中标单位在响应文件中的加工图缺陷或产品技术参数配置清单失误导致的功能或效果不能满足采购文件及方案设计文件的要求，其责任由中标单位自负，必须免费整改至符合采购文件及方案设计要求。 5、水、电等施工的总接入点由采购人提供，用水用电费用及所有临时线路的铺设和维护费用由中标单位自行负责。所有费用均含在本次投标报价内，一次性包干，今后不予调整； |
| 履约保证金 | 无 |

十三、其他

1.投标人所投货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。

2.中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

- 投标人须知

一  总 则

一、磋商文件的适用范围

1.本磋商文件仅适用于本次采购公告中所叙述项目的服务采购。

二、定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江诚远工程咨询有限公司（“招标方”）和磐安县仁川镇人民政府（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、资金来源

1.采购人已获取本项目的采购资金。

四、▲合格的投标人

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中、小、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位。须提供《中小企业声明函》。

## 3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目谈判截止之日前三年内，未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

# 五、投标要求及费用

## 1.投标商一旦购买了本磋商文件并参加投标，即被认为接受了本磋商文件中招标通知 (邀请)书及投标商须知中所有条款和规定。

## 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和递交投标文件有关的全部费用。

六、特别声明：

1.磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于投标商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该投标商的资信文件予以确认或审查通过。

2.磋商响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交采购响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,已经造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家投标商参加采购响应，如其中两家或两家以上投标商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一个投标商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标商；均相同时，由评审委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

七、质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.投标商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

### 二  磋商文件

八、磋商文件构成

1.磋商文件共七章，各章的内容如下：

（1）招标(磋商)公告

（2）前附表

（3）招标需求

（4）投标人须知

（5）评审方法

（6）合同的主要条款

（7）附件

2.投标商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求，从而对磋商文件作出实质性的响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部竞争性磋商响应文件或者资料，没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应的，可能导致该投标被拒绝。

九、磋商文件的澄清

1.任何要求澄清磋商文件的投标人，均应在答疑截止时间前以信函、传真等书面形式通知谈判代理机构。采购代理机构将以书面形式予以答复所有投标人，同时认定其他澄清方式为无效。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

十、磋商文件的修改

1.在答疑截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对磋商文件进行修改；

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有投标人并对其具有约束力。为使投标人准备投标时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构经采购人、县财政局政府采购监管科同意批准，可以自行决定是否延长投标截止期。

### 三  投标文件的编制

# 十、投标文件编写注意事项

1.投标人应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求。在完全了解磋商的内容后，编写投标文件。

2.各投标方必须按下列“十二”的要求编制投标文件。

十一、投标的语言及计量单位

1. 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

2.投标文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

# 十二、投标文件构成

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

### 一）投标文件的组成

投标文件（电子投标文件）由商务标、技术标二部份组成，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.如投标人不按上述规定制作投标文件的，可能导致被拒绝。

2.关于本项目价格的信息只允许出现在“商务标”中，不得出现在技术标中。

3.投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

▲注：磋商响应方应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商响应方提供了虚假文件资料，需方有权拒绝其谈判，磋商响应方自行承担相应的法律责任。

本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。已提交响应文件的投标商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.【商务标】

（1）(初次)磋商报价一览表、分项报价表（按附件格式填写）

（2）中小企业声明函（附件:小微企业投标时适用）

（3）残疾人福利性单位声明函（附件:残疾人福利性单位投标时适用）

（4）政府采购政策情况表（附件:小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）

注：①投标报价应以人民币为结算货币。须包括报价包括方案设计费、设备费（包括必备的附件）、安装费（包括电子定时器、开关、配电箱等材料及基础费用）、运输装卸费、安装调试费、招标代理费、验收费、售后服务、劳务费、管理费和税费等所有费用，投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价，须由中标单位开具正式发票。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

②供应商必须对本次采购所有设备按规定的数量进行唯一报价，采购人不接受任何有选择的报价，少报、漏报的投标报价无效。

4.【技术标】

（一）资格文件

（1）投标函（按附件格式填写）；

（2）投标声明书（按附件格式填写）；

（3）《企业营业执照》；

（4）法定代表人授权委托书、响应方代表身份证扫描件（加盖公章）；

（5）投标单位情况表（按附件格式填写）；

（6）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《供应商市场行为信誉情况承诺书》（按附件格式填写）；

（7）投标人认为有必要提供的其它文件。

（二）技术文件

（1）评分响应表（格式见附件）；

（2）投标产品符合度（格式自拟）；

（3）项目实施方案；

（4）类似业绩（格式见附件）；

（5）售后服务保障；

（6）投标人需要说明的技术评标表所列的各项内容（格式自拟）；

（7）无围标串标等负面行为承诺书（格式见附件）。

投标商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

注：电子投标文件（包括商务标、技术标）中磋商文件要求加盖公章的部分及带有“▲”的必须加盖单位CA章。

6、竞争性磋商响应文件的签署和份数

电子竞争性磋商响应文件

电子竞争性磋商响应文件应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。竞争性磋商响应文件的装订顺序应按竞争性磋商须知第十二条所列顺序装订。

所有竞争性磋商响应文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中，投标人可以将扫描件上传至政采云系统，采用CA签章。投标人应写全称。

7、竞争性磋商响应文件的递交

▲1）本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括商务标、技术标）；

2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收；

3）投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效；

4）本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。

5）中标方在领取中标通知书前，须向代理单位提供纸质投标文件；中标方须提商务标和技术标正本各1份、副本各1份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”、“副本”字样。（递交或邮寄地址：浙江诚远工程咨询有限公司（磐安县安文街道花月路211号建设大厦12楼）；电话：0579-84669847）

6）有下列情况之一者其投标无效

⑴响应文件逾期送达的；

⑵不具备磋商谈判文件规定资格要求；

⑶磋商响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的，未有效授权的；

⑷磋商谈判文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

⑸磋商响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑹磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑺报价超出谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑻提供虚假材料谋取成交的；

⑼不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

⑽电子磋商响应文件解密失败的；

⑾电子磋商响应文件未按规定要求提供电子签章的；

## 五 谈判与评标

一十三、磋商小组

采购代理机构在“前附表”中规定的时间、地点，在有关部门的监督下组织竞争性磋商会议。投标商须由法定代表人持有效身份证件或委托代理机构持授权委托书和有效身份证件参加。未能按要求提交证件的视为不合格投标商，将拒绝其进入磋商程序。采购人将根据本次采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立磋商小组。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商、定标。

一十四、对“投标文件”的审查和响应性

1.磋商小组就所有投标文件是否对磋商文件的实质性要求作出完全响应进行资格初审，确定合格投标人。

①磋商小组审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。

②在对“投标文件”进行详细评估之前，磋商小组将依据投标方提供的“资信文件”审查投标方的技术和服务或生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

③磋商小组将确定每份投标文件是否对“磋商文件”的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符且没有重大偏离的投标。对投标文件中的商务文件和技术文件的负偏离（使采购人无法接受）、反对将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。实质偏离除本须知中列明的事项外，还包括：超出经营范围投标；投标文件未按第十七条和十九条的要求签署和盖章；投标文件明显不满足磋商文件的技术规格、技术标准要求或超出偏差范围。

④磋商小组判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

⑤采购人将拒绝被磋商小组确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

2.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（1）在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①超出经营范围竞标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

②磋商时不能按采购文件和磋商小组要求提供相应的资格文件进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

③竞争性磋商响应文件所有的声明书、采购响应函和法定代表人授权书原件均无盖单位CA章的,或未按采购文件规定格式提供声明书、采购响应函、供应商市场行为信誉（申明书）情况承诺书和法定代表人授权书的；

④投标代表人未能出具身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

⑤投标文件格式不规范、项目不齐全或者提供不真实资料的；

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑦投标有效期、交货时间、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

⑧电子竞争性磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份竞争性磋商响应文件的，或备份竞争性磋商响应文件均无法评审使用的；

⑼未实质性响应招标文件要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（2）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

②投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

③与其他参加本次投标投标商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

④投标品牌与文件品牌不一致的。

（3）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

②报价超出最高限价的；

③投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

④被拒绝的投标文件为无效。

一十五、磋商与评审

1．采购人根据需要对合格投标方进行磋商。

2．磋商小组成员与资格审查合格投标商进行谈判。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商。磋商的内容主要有服务内容、服务质量、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他投标商的技术资料、价格和其他信息。专家询标期间，投标方法定代表人或委托代理人必须在场。

3．为了更好地实现采购目标，磋商小组可能对部分设备进行增删或技术规格、质量要求以及磋商文件的其他条款进行修改，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的投标商。投标商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4．如对磋商文件中的设备及规格要求没有更改的，即对商务部分进行评审。如果有更改的则按照新的规定，并在启封商务标之前要求所有参加磋商的投标商对修改磋商文件的通知进行签字，在规定时间内再次报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

5．在评标过程中，如磋商小组在某个评标阶段发现前一阶段评标过程中出现漏评、错评等特殊情形的，可以由磋商小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则做出书面评标意见，当场复评更正评标错误，但此复评仅限于投标商出现重大偏离或未实质性响应招标要求的情形，不得涉及投标商评分得分的更正修改。为此，可能造成的投标商投标文件的开启拆封，评标顺序的变更，采购人、采购组织机构与磋商小组不承担责任。

6．如本项目参与投标的投标商不足三家的，本项目做流标处理；如本项目在评审过程中出现有效投标商不足三家的，根据实际情况，可以流标；也可以按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知【财库〔2014〕214号】文件规定执行。

## 六  磋商程序

一十六、磋商程序

1.磋商会由浙江诚远工程咨询有限公司主持，主持人宣布磋商会议开始；

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单；

3.主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避，组织到场供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4.电子磋商开标及评审程序

4.1磋商响应截止时间后，竞标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子竞争性磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子竞争性磋商响应文件时间为磋商响应时间起半个小时内。

4.2采购人及采购代理机构依法对磋商响应方的资格进行审查，资格审查结束后磋商小组对竞争性磋商响应文件进行评审；

4.3在系统上录入最终报价情况；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5. 纸质招投标开标及评审程序（如需）

5.1磋商响应方检查竞争性磋商响应文件密封的完整性并签字确认；

5.2竞争性磋商响应文件启封前，磋商响应方代表应书面提出对参加磋商会的主持人、唱读人、纪录人和监督人是否有回避的请求，然经确认无误后打开资格文件、商务技术文件和初次报价文件外包装，清点竞争性磋商响应文件正本、副本数量，将符合采购文件要求的送评标室审核。

5.3磋商小组确认采购文件，讨论决定是否需要求采购文件的要求（采购文件规定的可变动部分）进行实质性变动。

5.4采购人检查磋商响应方提交的资格文件，对磋商响应方进行资格审查,包括对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询。

6.磋商小组审核采购响应文件。

6.1磋商小组按照商务、技术等进行分工审核采购响应文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

6.2依据竞争性磋商文件的规定，从采购响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

6.3磋商小组汇总并讨论审核情况，确定磋商响应方是否具有磋商资格。

6.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。（对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。）

6.5供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其加盖CA公章。

7.采购响应文件的澄清。

为有助于采购响应文件的审查、评判和比较，磋商小组可以书面形式要求磋商响应方对采购响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，磋商响应方应采用书面形式进行澄清、说明或承诺。磋商响应方对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由磋商响应方的法定代表人或其授权代理人签字（或CA签章），作为采购响应文件的补充。如该磋商响应方成为成交供应商，则该磋商响应方的采购响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

8.对响应文件初次报价部分进行磋商，要求供应商剔除初次报价中不合理的成分。

9.各磋商响应方在本项目全部磋商结束后进行最终报价，磋商小组对最终报价的合理性进行审核（最终报价不得高于初次报价，否则为无效报价）。磋商小组根据评标内容及标准对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

10.起草评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。

11.本项目由采购人（或采购人事先授权磋商小组）按照磋商报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

12.采购代理机构公布最终评审结果。

12.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

12.2若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子竞争性磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子竞争性磋商响应文件自动失效；

12.3若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份竞争性磋商响应文件，以完成开标，电子竞争性磋商响应文件及备份电子竞争性磋商响应文件自动失效。

13.开标会议结束。

一十七、采购响应文件计算错误的修正

A.采购响应文件中磋商报价一览表内容与采购响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

B.采购响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

E.对不同文字文本采购响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

一十八、投标文件的澄清

评标时磋商小组有权请投标人就投标文件加以澄清。投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法人授权代表的签署。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

## 七  授予合同

一十九、合同授予标准

1．在审标、询标及调查考核的基础上，磋商小组按照平等、客观、公正的原则，根据评标办法进行综合评定。本项目响应文件基本符合竞争性磋商采购要求，能够最大限度满足竞争性磋商采购中规定的各项综合评价标准.

2．更改采购货物数量的权利。经县财政局政府采购监管科核准，采购人有权对采购货物数量进行修正，但不得超过法律规定的限度。

二十、中标通知书

1．谈判结束后，自中标、成交投标商确定之日起2个工作日内，发《中标通知书》，并在浙江省政府采购网上发布中标、成交结果公告。如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，将其上报财政局采购监管科列入不诚信投标商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

2．中标通知书发出后，若成交投标商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和成交投标商具有同等法律效力。

二十一、签订合同

1．中标单位凭中标通知书与采购人签订合同，报县政府采购中心审核，并报县财政局政府采购监督科备案。

2．如中标人不按中标通知书中规定时间、地点与采购人签订合同，将取消中标资格。

二十二、履约保证金

合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

二十三、对评标过程和结果的质疑的受理及处理

1．招标方拒绝接受未参加本项目文件或已文件但未递交投标文件的投标商的质疑。

2．质疑受理须提交的资料：书面申请须原件（须列明申诉理由，质疑单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标单位公章），复印件和传真件无效。

3．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。如质疑投诉不成立或恶意诽谤的，将根据有关规定作出必要的处罚。

八 其他事项

二十四、解释权

本招标文件未尽事宜按现行政府采购的有关法律法规和规定执行。招标采购单位对本招标文件拥有最终解释权。

第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一、评标组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家共同组成。评审全过程由县公证处工作人员或采购管理部门全程监督。

- 评标原则和评标方法

本次评审采用综合评分法，总分100分。磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对投标商进行评审排序，将综合得分第一的投标商向采购人推荐其为成交投标商。

评标委员会根据评分细则，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人资信、业绩及技术性能等的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留2位小数。

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专利技术 | 投标人具有厕所、模块化装配式建筑相关专利的，每提供一个得2分，最高得6分。 | 6 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2020年01月01日以来（以合同签订日期为准），具有过类似项目的合同业绩，每提供一份有效合同得1分，最高得3分。 （提供合同复印件，并加盖公章。合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 3 |
| 3 | 设计方案 | 根据各投标单位设计方案，诠释对本项目的理解、定位、设计理念、设计描述、彩色效果图所反映的艺术水准等综合打分： 设计研究分析： 根据对本项目的理解程度，设计思路是否有针对共富风貌驿进行分析和研究（0-2分），以及是否有根据现场考察情况对共富风貌驿元素进行提炼分析（0-2分），提出符合共富风貌驿的设计目标和构想（0-2分） 创意方案设计： 1．根据本项目设计方案是否能够体现仁川镇驿站的特色、反映出共富理念（0-2分），对项目共富风貌驿的功能价值及惠民便民的体现，设计方案说明是否表达阐述清晰准确（0-2分），布局合理性、功能完善性、色彩搭配得美观新颖程度能够融入现场环境（0-4分）。 2．根据设计方案中是否有提供与本项目实际效果结合的模拟效果图，从提供的模拟效果图多方面分析设计方案与现场环境的协调性（0-2分）、融合程度（0-2分） 施工深化设计： 1．根据产品深化图纸，对各项参数标注及制作工艺要求明确、标准程度，主体结构图是否包含三维透视图、材料、材质工艺等标准明确综合打分。（0-5分） 2．根据产品结构图纸是否能达到抗震安全要求，投标人提供产品结构计算书的进行综合打分。（0-3分） 注：以上不提供设计方案不得分。 | 26 |
| 4 | 图纸深度 | 根据投标人提供的产品加工图纸（包括模块化房屋加工图纸、结构专业图纸、暖通专业图纸、电气专业图纸、排水专业图纸、弱电智能化专业图纸）进行评分：图纸完整性、科学性、合理性强的，得0-5分； | 5 |
| 5 | 性能指标 | 1.投标人需根据项目主要技术参数表中打“▲”项（结构、屋面、吊顶、墙体、灯具、厕隔间、洁具配置、空气排风）进行详细描述，提供产品图片、技术数据、文字说明等响应资料，评审专家根据投标人提供的相关资料进行评价打分。完全响应招标文件要求的得10分，每负偏离一项扣1分，扣完本项得分为止。 | 15 |
|  |  | 2.除上述打“▲”项外，其它所投设备的技术参数、性能等是否满足招标文件的要求及偏离情况：根据投标人提供的技术参数偏离表及相关资料进行评审，完全响应招标文件要求的得5分，每负偏离一项扣0.5分，扣完本项得分为止。 |  |
| 6 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案进行评分： 实施方案中安装计划详尽具体，流程安排紧凑有序、人员分工明确、确保工期按时完成的，得5分；有不足或缺陷的，每处扣0.5分，扣完为止；不能确保工期按时完成的，不得分。 | 5 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人售后服务响应时间承诺在接到维修电话后 2 小时内作出响应，1 个工作日内到达用户现场维修，一般故障在 24小时内修复，重大故障在 48 小时内修复的得 2 分； | 2 |
|  |  | 2.根据投标人承诺的质保期时间 2 年质保期（货物另有超过2 年质保规定的按原规定执行）的得 1 分，每延长 1 年得 1 分，最高得 3 分。 | 3 |
|  |  | 3.根据投标人承诺质保期内外的售后服务措施、备品备件耗材的优惠承诺、能提供给使用单位的实质性服务措施进行评分（0-5分）。 | 5 |
| 合计 |  |  | 70 |

▲注：如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将抄报给磐安县财政局采购监管科，建议取消其投标资格。

三、商务报价（30分）

1.以满足磋商文件要求且最后报价最低的投标商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标商的价格分统一按照下列公式计算：

2．磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

注：1）根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、浙财采监[2022]3号的相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的小微企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为评审投标报价（此评审投标报价仅在评标时使用）。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。

2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价－小型、微型企业生产的产品金额合计×30%

3.分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如磋商小组一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经磋商小组取得一致意见后，可确定该投标为无效标。

四、定标办法

1．决标

1）磋商响应供应商评标综合得分=价格分+技术分。

2）磋商小组推荐得分最高的投标商为预成交投标商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

2.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。参见本竞争性磋商采购第三部分：“投标商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

# 3.▲报价超过预算的，二次报价高于第一次报价的，为无效标。

# 第四章 合同主要条款

（格式参考，以具体签订的为准）

采购合同（参考样本）

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据年月日关于项目招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如有）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金   元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：按招标文件要求。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3.不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或委托代表人：                法定代表人或委托代表人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

邮政编码：                              邮政编码：

投标文件外层包装封面格式

1．所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标文件名称：商务标/技术标

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

联系电话：

法人或授权代表签字：

在     年   月   日   时   分之前不得启封

年   月   日

二、投标文件封面格式

1．商务技术文件的封面格式：

（正本/副本）

磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目

商务/技术文件

项目编号：

投标文件名称：商务标/技术标

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

联系电话：

法人或授权代表签字：

在年月日时分之前不得启封

年    月    日

# 第五章 附   件

附件1

###### 投  标  函

（招标采购单位名称）：

根据贵方（磋商项目名称）项目磋商文件编号（磋商编号），正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关谈判活动，并提交下述文件：

- 电子投标文件网上递交1份。

- 磋商文件规定的电子备份投标文件份。

- 磋商文件规定的纸质备份投标文件份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部磋商文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，可按相关法律法规进行处罚。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：___________邮政编码：__________

电话、传真：________________

电子邮件：___________

法定代表人或全权代表人签名：__________

投标人公章：_________________

日期：__________________

# 附件2

#### 投标声明书

（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3、我方诚意提请贵方关注：有关该产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号码和传真号码：

公章：

日期：  年   月   日

# 附件3

#### 法定代表人授权委托书

致：（招标采购单位名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：              法定代表人签名：

职务：              职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

磋商响应方全称（盖章）：

日期：年  月  日

*注；此表格格式不得修改。

附件4

投标单位情况表

投标单位：                                             填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工：人 | 技术工人：人 |  |  |
|  |  | 高级技师：人 | 工程师：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 附件5

#### 无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

被授权人签名：                       法定代表人签名：

职务：                                 职务：

被授权人身份证复印件：

附件6

## 供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在《浙江省实施行政处罚适用听证程序较大数额罚款标准》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日期：年月日 |  |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

附件7

#### 评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于技术文件第1页。

2、投标人在标注页码时，应如实准确地标注页码，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

附件8

性能及技术指标偏离表

投标人名称（盖章）：                          采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.招标人应根据招标文件技术要求自行填写表格。相应的内容应如实体现招标人要求及投标人响应；

2.偏离值请根据投标响应如实填写（正/负）偏离；

3.不提供此表格的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件9

#### 类似业绩表

采购项目名称：                          采购编号：         标项：

| 序号 | 业主方 | 项目基本情况 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 附件10

（初次）磋商报价明细表

报价明细表

| 磐安县仁川镇共富风貌驿产品采购项目配置清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能指标 |  |  | 单位 |  | 数量 | 模块单价（元) |
| 1 | 结构体系模块 | 分层式结构钢体系 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.125*250mm H型主框架梁 | Q235B优质碳素钢材 钢材表面热镀锌处理 |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.80*120mm方通次框架梁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.框架K型柱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.定制60*120mmC型檩立柱构件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.定制方管立柱120*120mm构件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分层式结构钢体系连接构件 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.L型连接件 | Q235B优质碳素钢材 钢材表面热镀锌处理 高强螺栓材质 表面处理：氧化发黑 强度等级：10.9级 |  | 个 |  | 43 |  |
|  |  | 2.T型连接件 |  |  | 个 |  | 162 |  |
|  |  | 3.M16*40*4高强螺栓 |  |  | 个 |  | 416 |  |
|  |  | 模块化房屋基础 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.条形基础 | C25现浇混凝土 应采用HRB400E型抗震钢筋 |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.台阶坡道 基础砌筑 过井 化粪池 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 围护体系模块 | SuperWall-复合墙体-（内外墙） | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.外墙饰面板 | 外墙饰面：装饰纤维水泥板16×455×1820mm（日吉华）自清洁涂层处理工艺，铺设透气膜干挂连接 内墙饰面：1200*2900*18mm实心竹炭纤维板B1级防火、防水、防潮、高强度、高品木纹覆膜 保温层:导热系数0.050W/（㎡·K）隔音系数50db |  | m2 |  | 328.6 |  |
|  |  | 2.内置管线预埋一体成型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.内墙饰面板（仿木纹） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.保温层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.女儿墙装配钢板安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品通高厕隔系统 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.U型成品通高厕隔 | 厕隔间规格1200*1600mm （含定制铝型材框架、收边条、限位、铝蜂窝板隔板） 厕隔门规格：600*3000*54 mm 隐形、铝蜂窝板静音门（含五金、门锁）、 |  | 套 |  | 8 |  |
|  |  | 2.通高成品厕隔间门 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋面吊顶模块 | 屋面框架模块 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.40*80mm屋架梁、40*80mm屋脊梁 | Q235B优质碳素钢材 钢材表面热镀锌处理 |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 2.50*100mm屋脊相交处短柱、50*100mm屋谷梁柱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.定制栋檩40*80mm、直边椽子40*80mm+钢托板、屋檐钢梁直边支架 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.屋架小柱底座、屋架小柱底板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面饰面模块 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.坡屋面铝制金属瓦 | 430*65mm铝镁锰板金属屋面系统（含防水透气层、保温层、防潮层、铝合金支座、檩条配件） |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.定制屋面型材收边条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.屋檐金属板（配构件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.600*3000*120mm复合保温楼面板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶天花模块 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.天花系统 | 设备集成卡扣式铝蜂窝板规格1200*3000*9mm（含T\Z型铝型材收边条、吊筋三角龙骨及配件） |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.吊顶侧边定制型材收边系统；含铝型材风口 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面快装模块 | 地面模块 | 材质工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.干法装配集成地面楼面板 | 抗冲击耐化学腐蚀防滑600*600*9.8mm |  | m2 |  | 161 |  |
|  |  | 2.地砖 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机电系统模块 | 节能灯具（西顿） | 设备工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.LED嵌入式线条灯 | LD-AX01色温4500K照度150lx照射角为12°色斑直径600mm显色指数90(Ra) |  | 个 |  | 15 |  |
|  |  | 2.LED嵌入式可调节射灯 |  |  | 个 |  | 12 |  |
|  |  | 3.LED嵌入式可调节防水筒灯 |  |  | 个 |  | 25 |  |
|  |  | 空调系统 | 设备工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.VRV空调多联式空调机组风管式室内机（主机+风机盘管+配件） | 直流变频、电压/频率 220V/50Hz、内外机自动清洁、支持独立除湿、制冷剂R410a 支持除甲醛 |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 电气给排水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.排水波纹管、PVC给水排水管DE20 35 50 110 160 (1.0MPa)含装配件 |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 2.WDZB_BYJ低烟无卤绝缘电线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.20mmKBG镀锌电管 强电配电箱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.100*50mm 钢板喷涂桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门窗系统模块 | 门窗模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6+12+6 LOW-E中空高透夹膜玻璃幕墙； |  |  | m2 |  | 56.16 |  |
|  |  | 2.1600*3200mm通高断桥铝型材双开玻璃门； 含自动闭合器、五金、门锁； |  |  | 樘 |  | 2 |  |
|  |  | 3.1000*3200mm隐形、静音铝制单开复合门，门厚56mm；含五金、门锁 |  |  | 樘 |  | 2 |  |
|  |  | 4.1000*3200mm通高断桥铝型材单开玻璃门； 含自动闭合器、五金、门锁 |  |  | 樘 |  | 1 |  |
|  |  | 5.600*2400mm下悬式断桥铝合金LOW-E中空钢化玻璃窗；含纱窗 |  |  | 樘 |  | 6 |  |
| 7 | 洁具节水模块 | 全自动节能蹲便装置（含装配件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.单次冲厕用水量小于2.5-3.5升； |  |  | 套 |  | 7 |  |
|  |  | 2.采用陶瓷存水弯蹲便器； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.在低水压低水流环境下也可正常使用； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.节能强力冲洗脚踏阀； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.采用地面管道脚踏冲洗阀门； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 节能洗手盆 规格495*400mm 台下盆 |  |  | 套 |  | 3 |  |
|  |  | 感应一体式小便装置（含装配件）壁挂型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.单次冲厕用水量小于1.2升； |  |  | 套 |  | 4 |  |
|  |  | 2.采用陶瓷带水封小便器； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.污水置换稀释率>100； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.采用感应式冲洗阀门； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.感应节能小便斗、节水喷管、双浮下水配件等； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潜水艇隔臭地漏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.重力磁力双重密封式设计； |  |  | 个 |  | 6 |  |
|  |  | 2.保证水流大时下水通畅，不易堵塞； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.表面镀镍拉丝处理、ABS内芯材质； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.地漏主体、地漏芯、浮盒、导水圈； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 除臭通风模块 | 除臭模块 |  | 设备工艺 |  |  |  |  |
|  |  | 1.自强排空气置换杀菌消毒除臭主机 |  | 主机规格 ：710*280*240mm等离子发生器、电离器、处理风量17000（m3/h）双极高能离子净化主机，羟基氧化空气消毒除臭系统，实现多区换气集中控制，纤维层滤网 | 套 |  | 3 |  |
|  |  | 2.自排、强排相结合，多点分散式排放风口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.定时开放，羟基氧化的方式进行杀菌 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能化模块 | 智能环境监测系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.实现公厕空气质量在线自动监控及处理、人流计数、厕位有无人显示； |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 2.公厕空气质量特征指标（氨气、硫化氢）就地通过有线传送到电子显示屏进行实时显示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.32寸显示器（含智能化操作系统软件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.包含主机和监测探头（红外+雷达） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能管控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.智能水表、智能人流监控系统、智能电表、网关模块、IO模块、灯光控制模块、排风控制模块、电源控制模块、弱电控制、智能开关等 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 10 | 其它部品模块 | 部品模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.第三卫生间洁具套件（马桶、小便器、洗手盆、龙头、无障碍扶手） |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 2.婴儿护理台、婴儿保护椅、儿童马桶、儿童小便器 |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 3.镜面广告显示设备（智能魔镜） |  |  |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 4.LOGO广告字设计制作安装（室外门头主LOGO室外小标识 第三卫生间、管理间房间标识 男女卫卫生间标识 厕隔间标识） |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 5.衣帽钩（≥5kg）、安全扶手、及残疾扶手、安全标牌、防撞条 |  |  |  | 项 | 1 |  |
|  |  | 6.成品洗手台、成品防雾镜、烘手器、厕纸机、感应洗手液器、制热装置、小便器玻璃隔断安装 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 家具模块 | 家具模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.成品休闲等候区座椅套装（1000圆桌+4把休闲椅） |  |  |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 2.600*1200*3000mm书架/礼品架 |  |  |  | 组 | 9 |  |
| 12 | 绿化 | 草坪铺设、灌木、花卉、常绿乔木(树种按甲方需求配置) |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 总价（元） |  | 小写： 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.电、给水、排污、通讯、临时水电由甲方接至房屋轮廓线1米内指定位置； 2.本产品价格含税费、深化设计、运输、吊装、安装、调试、局部绿化、硬化等，售后服务2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价包括：报价包括方案设计费、设备费（包括必备的附件）、安装费（包括电子定时器、开关、配电箱等材料及基础费用）、运输装卸费、安装调试费、招标代理费、验收费、售后服务、劳务费、管理费和税费等所有费用，投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价，其市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：

日期：

# 附件11

二次报价格式自拟

# 附件11

中小企业声明函（货物）

公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）  ，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型、小型、微型企业）；

2. （标的名称）属于  （采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为                （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型、小型、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

## 电子备份投标文件格式

电子备份投标文件的外包装封面格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标   项：（如有，请填写）

投标人名称：