# 金华市公共资源交易中心东阳分中心

# 关于东阳市横店镇新建养老中心电梯采购项目

- 公开招标文件

项目名称：东阳市横店镇新建养老中心电梯采购项目

项目编号：DYCG2024-A091

采购单位：东阳市横店镇人民政府

招标单位：金华市公共资源交易中心东阳分中心

2024年12月6日

目  录

一、招 标 公 告	2

二、投 标 人 须 知	7

三、招标货物、服务及要求	22

四、投标资格证明文件格式	30

五、投　标　书	42

六、开 标 一 览 表	44

七、电梯安装有关要求	53

八、售后服务要求	54

九、评审规则	55

十、合同版本	68

# 一、招 标 公 告

项目概况

东阳市横店镇新建养老中心电梯采购项目（经政采云[2024]1484号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/）获取招标文件，并于2024年12月27日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1.招标编号：DYCG2024-A091

2.采购组织类型：政府集中采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：210万元。

5.最高限价：210万元。

6.合同履行期限：在合同签订后，甲方通知之日起2个月内完成生产，并到货安装调试完成，且交付验收。

7.联合体投标：本项目 接受 联合体投标。

8.采购需求（招标电梯的规格及数量）：

| 序号 | 类型 | 数量 | 载重（KG） | 速度（m/s） | 层/站/门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 无机房无障碍客梯 | 1 | 6/6/6 | 1.0 | 6/6/6 |
| 1-2 | 无机房客梯 | 1 | 6/6/6 | 1.0 | 6/6/6 |
| 1-3 | 无机房客梯 | 1 | 6/6/6 | 1.0 | 6/6/6 |
| 1-4 | 无机房无障碍电梯 | 1 | 7/7/7 | 1.0 | 7/7/7 |
| 2-1 | 无机房无障碍电梯 | 1 | 7/7/7 | 1.0 | 7/7/7 |
| 2-2 | 无机房担架电梯 | 1 | 7/7/7 | 1.0 | 7/7/7 |

二、投标文件编制要求：按投标文件编制规定（详见投标人须知）。

三、投标人资格要求（详见投标人须知）：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

F、法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

A、本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。

B、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

C、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

D、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

3.▲投标人的特定条件（凡参加投标的投标人（电梯制造商、代理商、经销商以下统称投标人）须符合以下规定）：

A、有能力提供本招标文件所述货物及服务的、且持有电梯制造许可资质（曳引驱动乘客电梯）B级及以上资质的中华人民共和国境内的电梯制造商；或经电梯制造商的正式授权且具有电梯安装（含修理）许可资质（曳引驱动乘客电梯）B级及以上资质的代理商，且电梯制造商、安装、维保单位近五年来在浙江地区范围内安装服务过程中未发生过责任安全事故、有良好的制造、安装和维保信誉。

B、电梯制造商至少在金华行政区域范围内设有反应快速、技术保证、服务优良的专属投标品牌的日常维护保养独立法人、分支机构或维保点（服务网点）、或在金华行政区域范围内有经电梯制造商授权的电梯日常维护保养服务网点（服务网点以金华市质量技术监督局备案为据），服务网点的维保人员应有承担本项目电梯日常维护保养工作的足够知识和技能。(需提供营业执照、金华市市场监管局备案证明)。

C、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。近五年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录（以被处罚地“行政处罚适用听证程序较大数额罚款标准”为准），经举报查实的，取消中标资格。

四、采购文件的获取：

1.网上获取：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的登录系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：95763；注册流程见网址
http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?；）

B、网上获取截止日期：2024年12月27日8：30时止。

2.招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。
浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)

五、资格审查方式：本项目采用资格后审的方式，不保证通过报名的供应商全部符合招标文件的资格要求。

六、投标截止时间和地点：

投标截止时间2024年12月27日08：30时。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：961424781@qq.com ，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制要求。

七、开标时间及地点：

本项目开标时间：2024年12月27日08：30时。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

八、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

九、投标说明：

1.本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：95763。

2.各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

十、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购代理机构或采购人提出质疑，质疑供应商对采购人、采购代理机构答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑投诉模板详见招标文件附件。供应商在线质疑投诉渠道见：

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8 。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

5、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

7、政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：许燕    联系电话：13967983441  0579-86222992

十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

东阳市横店镇人民政府      联系人：张永显        联系电话：0579-86021609

质疑联系人：蒋远飞          联系电话：0579-86021569

联系地址：东阳市横店镇华夏大道355号

2.采购代理机构信息

名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心     联系电话及传真：0579-86691729

联系地址：东阳市艺海北路388号（行政服务中心）B幢西区14楼。

3.项目联系方式

项目联系人：徐女士       联系电话：0579-86691535

质疑联系人：贾女士       联系电话：0579-89302877、0579-86691729

4.政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办，联系电话：0579-86662677

联系地址：东阳市人民北路8号

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

金华市公共资源交易中心东阳分中心

东阳市横店镇人民政府

2024年12月6日

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

4.为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。浙商银行金华东阳支行联系人：许燕  联系电话：13967983441    0579-86222992

# 二、投 标 人 须 知

1、基本规定

1.1适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述工程项目的电梯及服务采购。

1.2定义

1.2.1“招标人”系指组织本工程招标工作的金华市公共资源交易中心东阳分中心。

1.2.2 “采购人”系指东阳市横店镇人民政府。

1.2.3 “投标人”系指向招标人提交投标文件、与采购人签署采购合同的单位。

1.2.4 “货物”系指“招标项目”中所列电梯及相配套的设施、备品备件、工具、材料、使用手册和其他有关技术资料等。

1.2.5 “服务”系指招标文件规定投标人承担的现场勘察、测量、履行法定许可手续、安装、调试、试运行、配合验收、培训用户以及免费维修保养等规定的义务。

1.2.6“进口整机、部件”系指能提供有效的商检或海关证明文件的整机及部件。

1.2.7本项目中带“▲”的条款为实质性条款，不允许负偏离，如有负偏离，则作无效标处理。

1.2.8根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目的项目类型：货物类；采购标的：电梯；采购标的所属行业：工业。

▲1.3投标人资格条件

1.3.1具有法人资格和独立承担民事责任的能力；

1.3.2遵守国家法律、行政法规，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.3.3承诺履行中华人民共和国招标投标有关法律规定；

1.3.4具有履行合同所必需设备和专业技术能力；

1.3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.6产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

1.3.7落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.3.7.1本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。

1.3.7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.7.3中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

1.3.7.4采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

1.3.7.5符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。近五年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录（以被处罚地“行政处罚适用听证程序较大数额罚款标准”为准），经举报查实的，取消中标资格。

▲1.3.8有能力提供本招标文件所述货物及服务的且持有电梯制造许可资质（曳引驱动乘客电梯）B级及以上资质的中华人民共和国境内的电梯制造商；或经电梯制造商的正式授权且具有电梯安装（含修理）许可资质（曳引驱动乘客电梯）B级及以上资质的代理商，且电梯制造商、安装、维保单位近五年来在浙江地区范围内安装服务过程中未发生过责任安全事故、有良好的制造、安装和维保信誉。

▲1.3.9电梯制造商至少在金华行政区域范围内设有反应快速、技术保证、服务优良的专属投标品牌的日常维护保养独立法人、分支机构或维保点（服务网点）、或在金华行政区域内域范围内有经电梯制造商授权的电梯日常维护保养服务网点（服务网点以金华市质量技术监督局备案为据），服务网点的维保人员应有承担本项目电梯日常维护保养工作的足够知识和技能。(需提供营业执照、金华市市场监管局备案证明)。

▲1.3.10本项目接收联合体投标；本项目允许分包；本项目不允许转包。

1.4投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

1.5政采贷：

- 本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的预付款保函、履约保函也可通过政采云系统办理。

操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，也可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

（2）为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：许燕  联系电话：13967983441    0579-86222992

1.6节能产品、环境标志产品的强制采购政策

根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

1.7节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

1.8根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

（1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

（3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

（4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

（5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2、招标文件

2.1招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

2.1.1招标公告                             2.1.2投标人须知

2.1.3招标货物、服务及要求                 2.1.4投标资格证明文件

2.1.5 投标书                              2.1.6 开标一览表

2.1.7 电梯安装有关要求                    2.1.8售后服务要求

2.1.9评审规则                             2.1.10合同版本

2.2投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.3招标文件的澄清与修改

2.3.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前，招标方在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告或以传真的方式通知所有已经报名的投标人。

2.3.2招标方必须以书面形式或以网上答疑的方式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面或网上发布的形式通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复和网上答疑以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件或网上答疑为准。

2.3.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

3、投标文件的编制要求

3.1总的要求

3.1.1投标人在编制投标文件前，务必仔细阅读招标文件的所有内容（要特别理解实质性条款、废标及无效投标的规定），按招标文件的要求编制提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

▲3.1.2本项目接收联合体投标；本项目允许分包；本项目不允许转包。

3.1.3 在招投标过程中，如出现出现废标情形(详见评审规则)的，则予以废标。

3.1.4 投标文件如存在无效投标行为(详见评审规则)的，则投标无效。

3.1.5除实质性（在相应条款标有符号“▲”）条款外，投标人如不能完全响应招标文件要求的，须在投标响应偏离招标要求一览表中明示其差异。实质性条款必须响应，不允许负偏离，否则为无效投标。

3.1.6招标文件中提供了格式的内容，应按规定格式填写，否则可能导致投标无效。

▲3.1.7商务技术响应文件和报价响应文件必须单独编制并上传至政采云系统相应的模块中，商务技术响应文件中不得出现报价响应文件内容，否则投标无效。

3.2 投标文件的组成及要求

投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成。

▲资格响应文件至少包括以下内容：

3.2.1 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式自拟）及上一年度的财务报告；

3.2.2具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见自拟）；

3.2.3制造单位/投标人概况表(格式见附件2-2-3)；

3.2.5投标声明书(格式见附件4-1)；

3.2.6截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图，或者提供上述网站无失信行为的承诺书（格式自拟，加盖单位公章）；

3.2.7法定代表人证明书(格式见附件4-2)和法定代表人授权委托书(格式见附件4-3)；

3.2.8法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件；

3.2.9企业法人营业执照副本或正本复印件；

3.2.10电梯制造许可证及电梯安装维修许可证证书复印件；

3.2.11授权代理商还应携带电梯制造企业加盖公章的企业法人营业执照副本或正本复印件、制造商授权代理商参加本次投标全权授权代理证书；

3.2.12联合体投标的，还需提供联合体协议（格式见附件4-4）。

3.2.13电梯维保单位在质量技术监督局已备案证明文件，提供复印件。

投标人应将以上内容依次按序编排资格响应文件目录并标注页码，目录置首页。

商务技术响应文件至少包括以下内容:

3.2.15评分响应表（格式见附件4-12，本表置于商务技术响应文件首页）

3.2.15电梯制造单位概况、投标人概况（格式见附表2-2-3）、投标电梯主要特点介绍；

▲3.2.16响应招标要求情况一览表A表、B表（须按附表2-2-1格式及要求的内容填写）；

▲3.2.17 电梯主要部件产地一览表；（格式见附表2-2-2）

▲3.2.18 投标响应偏离招标文件要求一览表（格式见附表2-2-4）

3.2.19进口整机或部件的汇总表（格式自拟，应标明名称、型号规格、原产地国别、制造商、证明是进口的文件种类等）；

3.2.20 电梯安全保护及功能介绍；

凡国家电梯安全技术规范和国家电梯标准（包括推荐性标准）规定必备的安全保护及功能不必明细列出，投标电梯型号设计文件规定具有的安全保护及功能也不必明细列出，只要说明是否满足即可；对于用户要求增加的安全保护及功能或投标人自愿无偿增加且用户需要的应详细列示并注明是否有偿。

3.2.21售后服务与承诺（详见售后服务要求）；

3.2.22政府采购供应商诚信承诺书（附表4-11）；

3.2.23免费提供的备品备件及专用维修工具一览表（格式自拟）；

3.2.24电梯安装技术力量一览表（格式自拟）；

3.2.25电梯产品质量承诺书；（附表4-5）

3.2.26项目实施人员一览表；（附表4-6）

3.2.27电梯安装施工计划表；（附表4-7）

3.2.28除上述外，能证明投标人资质、实力、信誉或产品质量的其他材料。

投标人应将以上内容依次按序编排商务技术响应文件目录并标注页码，目录置首页。

报价响应文件至少包括以下内容：

3.2.29投标书；

▲3.2.30开标一览表；

3.2.31中小企业声明函（格式见附件16：小微企业投标时适用）

3.2.32联合体投标的，还需提供联合投标协议（格式见附件4-4）；分包的，提供分包协议；（格式见附件4-4）

3.2.33残疾人福利性单位声明函（格式见附件17：残疾人福利性单位投标时适用）

▲3.2.34电梯分项部件表；（附表4-9）

3.2.35随机备品备件一览表；（附表4-8）

3.2.36供业主选购的备品备件一览表（质保期外）；（附表4-10）

3.2.37投标人认为需要说明的材料；

投标人应将以上内容按序编排报价响应文件目录并标注页码，目录置首页。

4、投标报价

4.1投标报价以人民币为结算货币，须包括电梯设备的价款，以及装卸、运输、安装、调试、试运行、验收、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、协作配套、税费、及参数中要求的所有其他费用等所有相关费用。投标报价为最低、最终报价。

4.2投标单位在投标报价时需考虑中标资料费，如果中标人提供的电梯与实际的土建尺寸有出入时，整改均由中标人负责且包含整改所需所有费用，但不得损坏主体结构。

4.3投标人应在投标书的开标一览表上写明投标货物的单价和投标总价。在商务标函中须标明单价构成和总价。投标人对每同一种类电梯只且仅允许有一个报价，招标人不接受有任何选择性的报价。

5、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

6、投标文件的签署

6.1投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

6.2电子投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件的封面格式详见附表6-4。

6.3.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

▲6.4资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件必须按招标文件规定上传至政采云相应的投标文件模块中，商务技术响应文件中不得出现报价响应文件内容，否则投标无效。

7、电子投标文件递交截止时间

7.1电子投标文件须按招标文件规定上传至政采云相应的投标文件模块中，电子投标文件上传不符要求的，政采云系统将拒绝接收电子投标文件。

7.2 电子投标文件递交截止时间：2024年12月27日8:30时前；超过电子投标文件递交截止时间上传的，招标人将拒绝接收投标文件。

7.3投标文件的递交、修改和撤回

7.3.1电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的的要求、编制顺序和统一格式编制电子投标文件并进行关联定位。

7.3.2投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

7.3.3投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：961424781qq.com ，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2024年12月27日08：30时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。

7.3.4未按规定上传的电子投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

7.3.5投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。

7.3.6电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据；否则视为投标文件无效。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

7.3.7投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

8、开标时间

8.1 开标时间:2024年12月27日8:30时

▲附表2-2-1：响应招标要求情况一览表（A表和B表）

▲附表2-2-2：电梯主要部件产地一览表；

附表2-2-3：制造单位/投标人概况表

▲附表2-2-4：投标响应偏离招标文件要求一览表

响应招标要求情况一览表

▲附表2-2-1：响应招标要求情况一览表（A表）

- ▲响应招标要求情况一览表（A表）

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 招标响应内容填写要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次投标电梯的型号 |  |  | 填写本次投标电梯的型号（不得空项） |
| 1 | 电梯品牌 | 1.品牌商誉 | 填写品牌的市场影响/市场排名/国内市场份额/商业信誉等 |
|  |  | 2.制造能力 | 填写许可制造投标电梯的级别、最高额定速度、最大额定载重量、注册资本，并注明见证材料见第？？页。 |
|  |  | 3.企业管理 | 填写通过了哪些体系认证，提供认证证书原件备查，并注明见证材料见第？？页 |
|  |  | 4.销售业绩 | 填写近3年每年的电梯销售业务收入，提供财务审计报告原件备查，并注明见证材料见第？？页 |
|  |  | 5.区域业绩 | 填写近3年在金华地区同类项目的销售业绩合同数，提供销售合同原件备查，并注明见证材料见第？？页 |
|  |  | 6.电梯配置 | 填写投标型号的电梯配置在制造商所产电梯中的档次。 |
| 2 | 曳引机 | 1.减速装置 | 注明是有齿轮（蜗轮蜗杆或斜齿轮等）、无齿轮（永磁同步无齿轮/永磁异步无齿轮） |
|  |  | 2.制动器线圈 | 填写是单线圈或双线圈制动器，开启电压和维持电压值 |
|  |  | 3.紧急救援装置 | 填写手动紧急救援装置、电动紧急救援装置 |
|  |  | 4.主机编码器 | 填写编码器的品牌、型号、输出信号形式、精度及厂家、产地 |
|  |  | 5.上行超速保护装置 | 填写上行超速保护装置形式（作用位置） |
|  |  | 6.曳引机整机 | 填写曳引机的品牌、型号、厂家、产地和电机的种类及功率 |
| 3 | 控制柜 | 1.控制装置 | 填写PLC、微机+变频器、一体机、模块化等、 |
|  |  | 2.调速方式 | 填写具体的调速方式，如VVVF调速、直流调速等 |
|  |  | 3.主控制电子板 | 填写主控制电子板型号、主微机CPU位数、厂家 |
|  |  | 4.变频器、对电机控制方式 | 填写变频器的品牌、型号、厂家；对电机的控制方式（矢量控制VC、直接转矩控制DTC、恒U/f控制或其他 |
|  |  | 5.逆变器件 | 填写逆变器件种类（MOSFET、IGBT、IPM或其他）； |
|  |  | 6.制动方式 | 填写是能量再生回馈制动、或能耗制动或其他 |
|  |  | 7.主接触器、 安全继电接触器 | 填写其品牌、型号、厂家，产地（如是）永磁同步主机须说明是否配置专用封星接触器 |
|  |  | 8.控制柜整机 | 填写控制柜的品牌、型号、厂家、产地 |
| 4 | 门机与 防夹保护 | 1.门机种类 | 填写是电阻门机、电子门机、变频门机或永磁同步门机 |
|  |  | 2.门机运行控制 | 填写是闭环控制或开环控制 |
|  |  | 3.门机整机 | 填写门机的品牌、型号、厂家、产地 |
|  |  | 4.关门与防夹保护 | 填写关门防夹人保护装置的型式；光幕、光幕+触板等，光幕还应说明其品牌、型号、光束数及厂家、产地 |
| 5 | 其他部件 | 1.导轨 | 填写轿厢和对重导轨的品牌、型号，？kg/m及厂家 |
|  |  | 2.曳引钢丝绳 | 填写曳引钢丝绳品牌、直径、根数及厂家、产地 |
|  |  | 3.层轿门材质及厚度 | 填写层轿门的材质、品牌、型号、厚度、厂家、产地 |
|  |  | 4.对重块材质 | 填写对重块的材质是铸铁或其他（按国家标准） |
|  |  | 5.称重装置 | 填写称重装置种类、精度、报警形式（声响、文字、语音） |
|  |  | 6.显示方式 | 填写是LCD或LED显示 |
|  |  | 7.报站方式 | 填写语言报站、声响或闪光报站等 |
| 6 | 功能与保护 | 1.法规规定的 | 填写是否具有满足法规规定的安全保护及功能 |
|  |  | 2.设计要求的 | 填写是否具有满足设计文件要求的安全保护及功能 |
|  |  | 3.用户要求的 | 填写满足了用户要求的哪些保护及功能 |
| 7 | 整机性能 | 1.平层 | 填写平层准确度、平层保持精度 |
|  |  | 2.噪声 | 填写轿厢、开关门、机房的噪声（A）计权分贝值 |
|  |  | 3.舒适性 | 1、填写起动、制动时最大加减速度值； |
|  |  |  | 2、填写运行时振动加速器的最大峰峰值和A95峰峰值 |
|  |  | 4.可靠性 | 填写故障率：？/60000次 |
|  |  | 5.寿命 | 填写使用寿命（小时） |
|  |  | 6.节能 | 填写是否能量再生回馈制动 |
|  |  | 7.电磁兼容 | 填写是否通过电磁兼容国家测试等并写明见证材料见第？？页 |
| 8 | 安装质量 | 1.资质与力量 | 填写承担本项目电梯施工的安装许可证级别、拟参加该项目施工的项目经理的姓名、学历、资质、证书编号、职务或职称，施工人员中工程师、助工人数（应附上安装技术力量一览表、并带证件原件备查、写明见证材料见第？？页） |
|  |  | 2.质量与安全 控制 | 写明该项目安装质量及安全采取哪些主要控制措施（如按安装单位质量保证体系进行控制、或委托有资质单位进行全过程控制等） |
|  |  | 3.安装业绩 | 填写近3年金华行政区域内同类客梯项目或以上的电梯安装合同数，提供安装合同原件备查，并注明见证材料见第？？页 |
| 9 | 维保服务 | 1.维保服务网点资质、类别、及网点设置 | 填写维保服务网点资质，说明是独立法人、分支机构或维保点，写明网点地址、固定电话、维保负责人姓名及联系手机号、服务电话。（依提供的在金华市质量技术监督局备案证明文件为准） |
|  |  | 2.维保力量配备及应急服务承诺 | 填写驻点维保人员姓名、学历、职称、证号、已从事维保工作年限，说明接警后能到达现场提供应急服务的最短时间、解救困人时间承诺和排除常规故障时限承诺。 |
|  |  | 3.免费维保期限及维保报价 | 填写免费日常维护保养期限、有偿维保费用报价：小包：元/年台，大包：元/年台。 |
|  |  | 4、更换电子器件处理 | 注明将更换下来的电子器件是交用户、共同销毁或回收 |
|  |  | 5.维护保养业绩 | 填写近3年金华行政区域内同类客梯项目或以上的维护保养业绩合同数，提供维保合同原件备查，并注明见证材料见第？？页 |
| 10 | 工期、实施地点、付款 | 1.工期、实施地点 | 填写工期与实施地点有无偏离及偏离情况 |
|  |  | 22.付款方式 | 填写有无偏离及偏离情况 |

▲附表2-2-1：响应招标要求情况一览表（B表）

响应招标要求情况一览表

| 项目 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 用户编号 |  |  |
| 电梯名称 |  |  |
| 控制方式 |  |  |
| 额定载重量kg |  |  |
| 额定速度m/S |  |  |
| 层/站/门 |  |  |
| 停站楼层 |  |  |
| 基站位置 |  |  |
| 机房 |  |  |
| 机房位置 |  |  |
| 开门方式 |  |  |
| 开门净宽mm |  |  |
| 门套类型 |  |  |
| 井道尺寸mm |  |  |
| 顶层高度mm |  |  |
| 底坑深度mm |  |  |
| 底坑下方有可进人空间 |  |  |
| 轿底铺设 |  |  |
| 电梯电源 |  |  |
| 同机房主机数 |  |  |
| 同井道电梯数 |  |  |

▲附表2-2-2：电梯主要部件产地一览表；

电梯主要部件产地一览表

| 序号 | 电梯主要部件名称 | 品牌 | 型号/规格 | 产家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机整机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 制动器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主机编码器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 上行超速保护装置 |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制柜整机 |  |  |  |  |  |
| 6 | 变频器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 逆变器件 |  |  |  |  |  |
| 8 | 控制主板 |  |  |  |  |  |
| 9 | 主接触器 |  |  |  |  |  |
| 10 | 门机整机 |  |  |  |  |  |
| 11 | 门机编码器 |  |  |  |  |  |
| 12 | 光幕 |  |  |  |  |  |
| 13 | 曳引钢丝绳 |  |  |  |  |  |
| 14 | 轿厢导轨 |  |  |  |  |  |
| 15 | 对重导轨 |  |  |  |  |  |
| 16 | 层轿门用不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 17 | 安全钳 |  |  |  |  |  |
| 18 | 限速器 |  |  |  |  |  |
| 19 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |
| 注意：1、不同类型的电梯应分别填写本表 |  |  |  |  |  |  |

附表2-2-3制造单位/投标人概况表

制造单位/投标人概况表

制造单位/投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业负责人 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资 金 来 源 | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  | 资 金 性 质 | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
| 上一年 主要经 济指标 | 指标名称 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 工业总产值 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 产 品 情 况 | 投标产品 名 称 | 型号 |  |  | 上 年 产 量 | 产品技术先进水平 |  |  |  |
| 近3年在？？区域售后服务概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 在？？区域电梯销售数量 |  |  | 售后日常有偿保养续签约率 |  |  |  |  |  |

注：该表制造单位和投标单位应分别填写，本表在不改变格式的前提下可以自行删减。

▲附表2-2-4：投标响应偏离招标文件要求一览表

投标响应偏离招标文件要求一览表

| 序号 | 项目 | 招标文件技 术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注(注明正偏/负偏) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（章）:                                     日期：

注：投标单位根据所投标项的内容，按此格式提供投标响应偏离招标文件要求一览表，置于商务技术响应文件首页。投标单位须如实填写偏离情况，各项技术指标及参数应与产品彩页、产品样本等厂家提供的资料保持一致，不得虚假应标，如有发现，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。本表在不改变格式的前提下可以自行删减。

- 一、招标货物（电梯）

| 标项 | 类型 | 数量 | 载重（KG） | 速度（m/s） | 层/站/门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 无机房无障碍客梯 | 1 | 6/6/6 | 1.0 | 6/6/6 |
| 1-2 | 无机房客梯 | 1 | 6/6/6 | 1.0 | 6/6/6 |
| 1-3 | 无机房客梯 | 1 | 6/6/6 | 1.0 | 6/6/6 |
| 1-4 | 无机房无障碍电梯 | 1 | 7/7/7 | 1.0 | 7/7/7 |
| 2-1 | 无机房无障碍电梯 | 1 | 7/7/7 | 1.0 | 7/7/7 |
| 2-2 | 无机房担架电梯 | 1 | 7/7/7 | 1.0 | 7/7/7 |

1.1 投标人应提供全新的电梯整机设备（包括零部件）。

1.2 电梯验收

1.2.1 验收时间：电梯安装单位在电梯整体安装调试完毕，经符合电梯安全技术规范规定的试运行后，由电梯安装单位具体办理报验手续、采购人协助办理。

1.2.2 验收标准：

A、电梯制造与安装安全规范GB7588；

B、消防电梯制造与安装安全规范GB26465；

C、电梯技术条件GB/T10058；

D、电梯试验方法GB/T10059；

E、电梯安装验收规范GB/T10060

F、电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯TSG 7001；

H、电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范；

I、电梯安装工程质量检验评估标准；

J、《特种设备安全法》

K、《特种设备安全监察条例》

L、《金华市电梯安全条例》；

M、《电梯Ｔ型导轨》 JG/T 5072.1

N、《电梯维修规范》 GB/T 18775

O、本招标文件相关的规定、约定、承诺以及电梯采购合同；

P、电梯设计、制造、安装相关技术文件；

招标文件中涉及的规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本。

1.2.3 验收部门及人员

A、当地特种设备检测中心的电梯检验人员；

B、电梯安装单位的施工负责人、调试人员；

C、使用单位或工程监理单位的代表。

1.3 本招标项目为交钥匙工程，一次性包干。技术要求中只列出了主要的供货需求，本次招标为完成本系统的所有内容，所需的附件、配件投标人均需考虑在本次报价中，在综合单价中自行调整，最终报价一次性包死，不作任何调整。

▲1.4 交货地点:采购人指定地点。

▲1.5交货时间：在合同签订之后，甲方提出安装需求之日起2个月内完成生产，并到货安装调试完成，且交付验收。

1.6 合同在中标通知书发出之日起20天内由中标单位与采购人签订。

▲1.7质 保 期：设备免费保修期为24个月（时间从验收合格且移交采购人接收之日算起）。

- 1.8售后服务要求：服务网点须能提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

▲1.9付款方式：货款由采购人自行支付。订立合同生效并具备实施条件后的7个工作日内支付合同总价的50%；特种设备检验机构验收合格后7个工作日内支付合同总价的50%。

1.10施工要求：安装电梯期间发生的一切事故均由中标人负责，安装过程中不得损坏建筑物，如有损失，照价赔偿。

1.11其他：本项目的总包管理费为合同总价的2 %，质保期内年检费用包含在本次投标报价中。

1.12总包配合的内容和责任：1、提供工地现有的垂直运输设备（如分包施工单位申请提出晚上加班且仅提供分包施工单位使用，总包应无条件同意，总包可以向分包施工单位收取甲方审定的费用，该费用仅计人工费用。）及外脚手架；2、提供办公场地，提供会议室、食堂、卫生间等辅助房间的使用便利，并提供施工、仓储等用途的场地；3、提供分包施工每层一个接水口。提供每三层一个三级配电箱；4、提供轴线、标高等相关施工定位控制点及技术交底资料等；5、负责清运指定堆放点的垃圾；6、按图纸要求完成结构预留孔洞；7、按电梯安装单位要求搭设安装脚手架，提供电梯安装施工期间洞口的防水和安全防护措施；8、电梯层门安装后与预留洞口的封堵；9、电梯洞口的止水坎设置；10、按建筑标高要求，完成基坑底混凝土回填；11、及时将电源送至电梯机房 (含提供临时配电间至电梯机房的电缆线) ；12、及时清理基坑内建筑垃圾，及时排除基坑内积水，如坑底渗漏，应在基坑底混凝土回填处理完毕；13、电梯试运行阶段的电梯管理工作；14、根据施工进度计划，及时提供工作面，且留出合理的工期，将分包的进度、质量、资料纳入管理范围，参加分包施工内容的验收，总包方对施工进度负最终责任；15、负责资料归档。

- 招标项目的技术参数

（一）电梯需求一览表

| 序号 | 梯型 | 载重 （kg） | 速度 (m/s) | 数量（台） | 层/站/门 | 顶层高度(mm) | 底坑深度(mm) | 轿厢尺寸 | 开门方式及保护 | 井道尺寸 （宽㎜×深㎜） | 门洞尺寸 （宽㎜×高㎜） | 开门净尺寸 （宽㎜×高mm） | 提升高度 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 无机房无障碍客梯 | ≥1000 | 1.0 | 1 | 6/6/6 | 4200 | 1700 | 1600*1500*2400 | 中分/光幕 | 2400*2200 | 1100*2200 | ≥900*2100 | 23.85 | 单控 |
| 1-2 | 无机房客梯 | ≥1600 | 1.0 | 1 | 6/6/6 | 4200 | 1700 | 1400*2400*2600 | 中分/光幕 | 2550*2800 | 1400*2200 | ≥1200*2100 | 22.8 | 1-2与1-3 并联 |
| 1-3 | 无机房客梯 | ≥1600 | 1.0 | 1 | 6/6/6 | 4200 | 1700 | 1400*2400*2600 | 中分/光幕 | 2550*2800 | 1400*2200 | ≥1200*2100 | 22.8 |  |
| 1-4 | 无机房无障碍电梯 | ≥1000 | 1.0 | 1 | 7/7/7 | 4200 | 1700 | 1600*1500*2400 | 中分/光幕 | 2400*2200 | 1100*2200 | ≥900*2100 | 23.85 | 单控 |
| 2-1 | 无机房无障碍电梯 | ≥1000 | 1.0 | 1 | 7/7/7 | 4200 | 1700 | 1400*1600*2400 | 中分/光幕 | 2100*2800 | 1100*2200 | ≥900*2100 | 23.85 | 1-2与1-3 并联 |
| 2-2 | 无机房担架电梯 | ≥1600 | 1.0 | 1 | 7/7/7 | 4200 | 1700 | 1700*2000*2600 | 中分/光幕 | 2600*2800 | 1400*2200 | ≥1200*2100 | 23.85 |  |

- 电梯技术规格和技术要求

| 电梯类型 |  | 无机房电梯 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 医梯3台，客梯3台 |
| 控制方式 |  | 单梯/并联 |
| 类型 |  | 无机房 |
| 载重量（kg） |  | 医梯≥1600、客梯≥1000 |
| 速度（m/s） |  | ≥1.0 |
| 提升高度(mm) |  | 详见上表“电梯需求一览表” |
| 开门方式及保护 |  | 两扇中分，光幕128束 |
| 层/站/门 |  | 详见上表“电梯需求一览表” |
| 驱动主机 |  | 永磁同步无齿轮驱动主机 |
| 主机调速方式 |  | 交流变频变压调速（VVVF） |
| 门机调速方式 |  | 交流变频变压（VVVF）或直流调速 |
| 电脑控制系统 |  | 主机32位（或双16位）CPU模块化控制系统 |
| 操作方法 |  | 有/无司机操作 |
| 土建条件 |  | 见现场 |
| 召唤按钮 |  | 304不锈钢面板，不锈钢微动按钮（由投标人提供式样供需方选择） |
| 厅外显示 |  | 每层厅外带有方向显示（由投标人提供式样供需方选择） |
| 厅门 |  | 304发纹不锈钢1.2mm |
| 门套 |  | 不锈钢小门套（由投标人提供式样供需方选择） |
| 轿厢装修 | 轿门 | 304发纹不锈钢1.2mm |
|  | 轿顶 | 标准型轿顶，包括通风扇、照明、应急照明、轿厢顶需留有摄像机接口（包括至机房连线）（由投标人提供式样供需方选择） |
|  | 地坪 | PVC（由投标人提供式样供需方选择） |
|  | 轿壁 | 304发纹不锈钢1.2mm |
|  | 轿厢操作盘 | 带数字和方向点阵式数显或数码显示，304不锈钢面板操作箱，设置残疾人操作箱，两侧需设置扶手（由投标人提供式样供需方选择） |
|  | 轿内显示 | 点阵式数显或数码显示且≥7寸LED显示（由投标人提供式样供需方选择） |
| 其他 |  | 要求各投标人在标书后附电梯土建图 |
| 功能设置 |  | 延时关门时间控制、关风扇功能、电梯检修操作功能、故障停止自救功能、满载直驶功能、超载保护功能、无呼叫返基地功能、五方通话功能、开关门受阻保护功能、视频电缆、监视接口、消防功能、防恶作剧捣乱功能、误指令消除功能、基站关机、 控制柜故障显示、警铃等。 |

- 电梯功能要求

| 序号 | 标准功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本层同向外呼再开门 |  |
| 2 | 集选控制 |  |
| 3 | 满载直驶 |  |
| 4 | 梯门未开则自动开往下一层 |  |
| 5 | 防捣乱功能（空载时，内呼登记限制） |  |
| 6 | 防捣乱功能（端站停层取消内呼） |  |
| 7 | 防捣乱功能（反向内呼自动消除） |  |
| 8 | 基站开门等待时间可调 |  |
| 9 | 门机速度及力矩可调 |  |
| 10 | 再平层 |  |
| 11 | 轿厢照明、风扇节能运行功能 |  |
| 12 | 启动补偿功能 |  |
| 13 | 故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置误） |  |
| 14 | 火灾应急返回 |  |
| 15 | 报警和对讲功能 |  |
| 16 | 轿内应急照明 |  |
| 17 | 超载保护 |  |
| 18 | 门锁故障重复关门 |  |
| 19 | 门受阻保护 |  |
| 20 | 光幕 |  |
| 21 | 锁梯（钥匙开关） |  |
| 22 | 缺相及错相保护 |  |
| 23 | 控制柜可锁主开关 |  |
| 24 | 紧急电动运行 |  |
| 25 | 检修操作（轿顶） |  |
| 26 | 检修操作（底坑） |  |
| 27 | 曳引机温度监控 |  |
| 28 | 曳引机空转保护功能 |  |
| 29 | 火灾应急返回信号预留 |  |
| 30 | 轿厢意外移动保护 |  |
| 31 | 限制轿内人员开启轿门装置 |  |
| 32 | 制动力矩检测功能 |  |
| 33 | 门锁安全装置的失效检测 |  |
| 34 | 门锁旁路功能 |  |
| 35 | 剩余电流动作保护功能 |  |
| 36 | 自动门 |  |
| 37 | 集选错误信号 |  |
| 38 | 运行计时计数 |  |
| 39 | 关门按钮 |  |
| 40 | 开门按钮 |  |
| 41 | 误指令消除（双击取消） |  |
| 42 | 语音安抚功能 |  |
| 43 | 对讲系统 |  |

- 电梯随机技术文件和资料

电梯制造单位应按国家电梯法律、法规、规章和标准（包括推荐性标准）的相关规定提供有效、正确和完整的随机技术文件和资料。

除工程规范要求的资料，另须包括：

1.本电梯设备设计、供应及安装合同所需的一切土建配合之要求；

2.有关结构上的荷载资料；

3.电梯设备装置；

4.开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料；

5.机房内的一般设施安排，包括钢结构工程的有关资料；

6.电梯、井道及底坑，包括导轨固定件及有关的轿厢平台位置资料；

7.层站入口，包括结构尺寸，层站固定件及门线；

8.电梯设备之控制及监察系统；

9.安全设备装置；

10.及其他一切所需之资料。

如中标人未能及时提供所需资料或资料有所遗漏，一切有关之损失须由中标人承担。

四、其他

1. 技术性能指标与要求只是对电梯性能指标的原则要求，并不代表电梯的技术设计指导书的具体要求。投标人有责任和义务为保证满足电梯的安全可靠、方便舒适、高效节能等要求应符合国家电梯法律、法规、规章和标准（包括推荐性标准）以及设计技术文件的规定。

2.设备及其主要部件的型号、规格及产地须明确地标明在投标文件中。

3.在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、含糊、矛盾或其他不明之处，投标人须向采购人或其委托的代理咨询。

4.交货验收时须提供整件的进口零部件原产地证明文件、原产地出厂合格证等资料。

# 四、投标资格证明文件格式

附表4-1：投标文件真实性声明函格式

关于投标文件真实性的声明函

致：金华市公共资源交易中心东阳分中心

为响应贵方XXXX年 XX 月 XX 日的第 XXXX 号招标公告/邀请书，本公司愿意参与投标、提供货物需求一览表中规定的电梯/扶梯/货梯设备。并郑重声明：提交的投标文件、资料及说明是真实的和正确的，以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。同时附上本公司由 XXXXX出具的资信证明。

投标人名称：

投标人地址：

授权签署本资格文件人姓名：              签字：

签字人职务：（应为法定代表人）

传真：                 电话：

邮编：

日期：

附表4-2：法定代表人证明书格式

法定代表人资格证明书

（招标人全称）：

XXXXXX 先生/女士，男/女，XX岁，身份证号：XXXX系XXXXX公司的法定代表人，特此证明。

投标人（章）：

日期：     年  月   日

注：法定代表人须与营业执照上的姓名一致。

附表4-3：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

XXXXXXXXXXX：

XXXXXXXXX（投标单位全称）法定代表人___________________现授权（全权代表名称）代表投标单位全称，就贵方组织的（项目名称）、（招标编号：？？？？？）招标项目，进行投标、洽谈、及签订合同的有关事宜，在已授权的范围内依法签订并有我公司确认盖章的有关合同由我公司负责执行、并承担相应责任。

此授权书盖章后生效，有效期至      年     月      日（授权的有效期）止。期满后自动失效。

法定代表人（签字、盖章）：________________

投标单位全称（公章）：____________

日期：____________________

附：

全权代表姓名：_____________________________

身份证号  码：_____________________________

职        务：_____________________________

详细通讯地址：_____________________________

传        真：_____________________________

电        话：_____________________________

邮  政 编 码：_____________________________

注：附身份证复印件：

附表4-4：联合投标协议书格式（本表允许联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

- 四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型），预计小微企业制造的货物占整个项目合同金额为   %。

- 五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 一、分包标的及数量

（投标人名称）将  货物名称   分包给（某分包供应商名称1）制造，该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称1），具备承担 货物名称 制造相应资质条件且不得再次分包；

## ……

（投标人名称）将   货物名称   分包给（某分包供应商名称2）制造，该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称2），具备承担 货物名称 制造相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

分包合同1合同金额（小微企业制造的货物合计金额）达项目合同金额的  % 。

分包合同2合同金额（小微企业制造的货物合计金额）达项目合同金额的  % 。

投标人名称：

日期：  年  月   日

附表4-5：电梯产品质量承诺书格式

电梯产品质量承诺书

致：                            （招标单位全称）

我公司承诺我们的电梯产品质量符合国家有关电梯的法律法规、强制性国家标准的规定，同时符合电梯产品出厂内部质量控制指标的规定和投标文件中的约定。

我公司保证我们为此次投标提供的产品是全新的、未曾使用过的电梯设备，我公司愿意承担因产品质量问题而应负的责任。

投标单位（盖章）：

日   期：

附表4-6：项目实施人员一览表格式

# 项目实施人员一览表

| 1 | 职位名称：项目经理 |
| --- | --- |
|  | 主要候选人姓名： |
|  | 替补候选人姓名： |
| 2 | 职位名称：安装经理 |
|  | 主要候选人姓名： |
|  | 替补候选人姓名： |
| 3 | 职位名称：质检经理 |
|  | 主要候选人姓名： |
|  | 替补候选人姓名： |
| 4 | 职位名称：调试经理 |
|  | 主要候选人姓名： |
|  | 替补候选人姓名： |
| 5 | 职位名称：安装工程队长 |
|  | 主要候选人姓名： |
|  | 替补候选人姓名： |
| 6 | 职位名称：预算、合同管理人员 |
|  | 主要候选人姓名： |
|  | 替补候选人姓名： |
| 7 | 职位名称：计划统计人员 |
|  | 主要候选人姓名： |
|  | 替补候选人姓名： |

# 注：须提供主要安装实施人员相关操作证书复印件

附表4-7：电梯安装施工计划表格式

# 电梯安装施工计划表

| 序号 | 工作项目 | 分项 | 天数 30 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 |  | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上仅供参考，可根据实际情况进行调整。

附表4-8：随机备品备件一览表格式

# 随机备品备件一览表

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列为随设备所带的备品备件；

2、本表中所列价格应计入投标总价。

附件4-9：电梯分项部件表格式

电梯分项部件表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 价格（元） |  | 主要参数 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |  |

注一、本表所列项目价格应计入投标总价。

注二、此表仅提供了表格形式、投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件4-10：供业主选购的备品备件一览表（质保期外）格式

# 供业主选购的备品备件一览表（质保期外）

| 名 称 | 型号规格 | 品牌产地 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为设备质保期后连续运行5年所需的备品备件。

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供使用单位选购时用。

附件4-11：政府采购供应商诚信承诺书：

政府采购供应商诚信承诺书

金华市公共资源交易中心东阳分中心：

我公司自愿参与贵中心组织的                   项目（招标编号：DYCG  -   ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

年    月     日

附件4-12：评分响应表：

评分响应表

| 评价项目 | 评价要素 | 评分范围 | 评价主要考量因素及规定 | 自评得分 | 其中肯定能得分值 | 可能可得分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务技术响应文件第1页。

2、自评得分=其中肯定能得分分值+可能可以得分分值

3、上表中客观分得分分值须认真填写，如故意作假夸大自评得分，且与专家评分分值相差较大的，将在“电梯品牌”评分中被适当扣分。

4、评标委员会仅在供应商标注的页码范围内寻找评标依据，未标注页码范围或页码标注不准确造成评标委员会漏评的责任由供应商自行承担。

# 五、投　标　书

致： （招标人全称）

______________________________（投标单位全称）授权______________（全权代表姓名）________________________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的           项目电梯设备招标的有关活动。为此：

1、提供投标须知规定的投标书。

2、投标设备的投标价为：          元/台……。

总价为：人民币 　　　　　   元(大写)。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、我们完全理解招标文件的要求并放弃因不明招标文件要求而主张权利。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本投标自开标之日起60天内有效。

7、付款条件符合招标文件规定的要求。

8、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：____________________

电话：______________________传真：______________________

投标单位（盖章）：____________投标人全权代表（签字）：________

日期：____年____月____日

# 六、开 标 一 览 表

投标项目名称：                        货币单位：元（人民币）

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号、规格 | 单 价 | 数量 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 价 总 计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标报价以人民币为结算单位，投标报价包括电梯设备的价款，以及装卸、运输、协作配套、安装、调试、试运行、验收、备品备件、专用工具、技术资料、维修保养服务、税费、及参数中所列的各项其他费用等所有相关费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作；

投标单位：（盖章）：

投标代表：（签字）：

日    期：

附表6-1中小企业声明函：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称）的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____      _（标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. ____      _（标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于__              （中型企业、小型企业、微型企业） ；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、如标项中有多个产品的，不同制造商制造的产品应逐一声明。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。

5、新成立企业（无上一年数据的企业）应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断并填写中小企业申明函。认为本企业属于中小企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

6、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。中小企业声明是目前质疑高发之处，请务必真实、认真、准确的按商品清单逐项填写，并注意以下事项：

（1）须按照投标人前附表所列行业进行申明。

（2）商品制造是否需要相关许可证：如医疗器械生产许可证、CCC认证证书、强制节能、食品安全许可证等。

（3）商品列表中不应包含大型企业生产的产品，否则不享受中小企业扶持政策。

- 附件：6-2残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

附表6-3质疑函、投诉书范本

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

- 三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

- 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表6-4   投标文件封面格式：

正本/或副本

- 资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件

项目名称：

项目编号：DYCG2024-

投标人名称：

投标人地址：

年  月   日

1、电梯在验收合格移交采购人前，电梯零部件及整机的完好性由中标人负责。

2、中标人须按建设进度要求及时提供下列等资料：

2.1机房、井道平面布置图；机房、井道剖面图；

2.2井道预留开孔布置图、预埋件（如有）布置图；

2.3紧急救援线路管槽敷设图；

2.4进入机房起的强电线路图；

2.5电梯井道电线、电缆敷设图；

2.6进场安装人员名单及特种设备作业资格证书；

2.7采购人、中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

3、凡电梯井道改造建设与电梯安装有关的土建尺寸以中标人的测量为准并承担由此而引起全部责任。如发现存在影响电梯安装质量的土建缺陷，应以书面形式（一式三份）报采购人处理，否则，后果自负。

4、中标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划、安装工艺，并按工艺实施安装。

5、安装计划及进度由中标人和采购人共同协商后安排，确保在采购人规定的日期前通过验收并移交。

6、实际进场安装的单位及技术力量应与中标人的投标文件相符，并在进场前向采购人提供安装人员名单及特种设备作业资格证书。

7、现场安装须符合国家的相关条例，服从采购人及监理单位的管理及检查，中标人须派有丰富工作经验及有同类规模工程管理经验的工程技术人员负责安装监督，采购人具有变更不符要求的安装技术力量的权利。

8、电梯安装过程的质量控制须符合相关法律、法规的有关规定及中标人质量保证体系的规定，隐蔽工程施工质量须经采购人认可或确认。

9、中标人须切实采取有效措施对施工过程中的人身及设备安全负责。

10、在电梯安装过程中，要自觉参加采购人要求参加的有关会议，接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。与其他施工单位搞好协作。

11、中标人应派有丰富实践经验的技术人员负责调试，调试最终结果应满足设计要求、法律法规相关规定、招标文件规定及投标文件作出的承诺。

12、电梯的试运行应符合GB/T10060《电梯安装验收规范》的条规定。试运行应在使用单位的监督下进行，试运行结果应经采购人授权的部门或人员确认。

13、电梯安装单位最迟应在验收合格后20天内移交全部制造出厂的随机技术文件、安装施工文件记录和验收检验报告等相关资料。

14、中标人有责任防止井道改造及安装电梯在未经验收合格前被不安全使用。

# 八、售后服务要求

电梯制造单位在本省范围内应设有紧急响应快速、排除故障能力保障、服务态度优良的售后服务网络，在采购人所在地有经电梯制造单位书面授权的维修保养法人机构或维修保养分支机构或维修保养点（简称服务网点），且已在金华市质量技术监督局备案，服务网点应具有保证用户安全、正常使用电梯的维保技术力量和丰富的维保经验。

1、要明确服务网点所在地办公地址、联系电话；维修保养责任人移动通迅号码与固定电话；常住服务网点人员的数量、姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）

▲2、至少提供24个月的免费日常维护保养和维修服务，时间从验收合格且移交采购人接收之日算起。

- 服务网点须能提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

4、对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

5、列出免费提的供备、配件的名称、数量及限额清单；对易损件、配件的名称、数量及供应价格进行报价。

6、在免费日常维护保养和维修期内，其服务质量应符合《特种设备安全监察条例》、《电梯维修规范》和电梯制造单位的使用维护手册之相关规定。

7、在采购人要求时，中标人须免费培训使用管理人员并提供中文培训材料。

8、在免费日常维护保养和维修期届满时，须经法定定期检验合格。

9、电梯质量的质保期按《产品质量法》的规定。在质保期内，如发现存在非买方原因所致的设备质量或安装质量问题，投标人须立即采取更换或修理（如是采取修理措施使之符合质量要求，须经买方同意）措施使其符合质量要求，并承担因更换或修理而产生的全部费用。如因买方使用不当造成电梯故障或损坏，卖方有义务负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

10、对有偿保养电梯的每台年费用，验收合格后第年起的小包、大包服务每台年费用进行报价。

11、采购人（使用单位）保留是否签署有偿保养合同的权力。

1、开标、评标

1.1开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标澄清、答复将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家的标项，则予以废标。

1.2开标程序：

1.2.1本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

A、若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

B、若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

1.2.2开标及评审程序

A、投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

B、由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

C、在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

D、在系统上公开报价开标情况；

E、评标委员会对报价情况进行评审；

F、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.3 评标流程

1.3.1组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

1.3.2评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

1.3.3评标程序

A、资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

B、形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

C、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。评

标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告

1.4 禁止行为

1.4.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

1.4.2 在评标过程中，评标成员不得与投标人进行任何信息沟通。在招标工作结束后，凡与评标工作相关的所有人员（评标委员会成员、评标室内的其他工作人员）不得将评审、比较、推荐情况扩散出评标成员之外。

1.5评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

2、评标委员会

2.1评标委员会由5人及以上单数的评标专家和采购人代表组成，其中技术专家不少于成员总数的三分之二。采购人代表不得担任评审组长。

2.2评标委员会专家成员由代理机构从政府有关部门提供的评标专家库中随机抽取确定。

2.3评标委员会对投标文件进行评审和比较。

2.4评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但是澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。澄清或说明期间，投标人法定代表人或法人委托人必须保持手机畅通，并随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

3、评标原则及评标方法

3.1评标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，依据招标文件的要求，客观、公正地对投标文件进行评审，对规定的评审项目按评分标准独立打分。

3.2评标采用综合评分法。对商务和技术两部分进行综合，除投标报价以外的因素全纳入技术部分，根据评分细则评出技术评定分后再计算出技术分；投标报价则为商务部分，根据投标报价计算出商务分。技术分和商务分合计为100分，技术分满分为70分，商务报价满分为30分。

综合分=技术分+商务分

先评定技术标、再计算商务分，然后相加计算综合得分。

4、 评审细则

4.1 对投标文件进行初审以确认投标的有效性；

4.1.1 资格性检查：开标后，采购人或者采购委托的评标文员会根据投标文件所提供的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格不符招标文件规定的为无效投标；评审过程中有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

4.1.2 符合性检查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不响应实质性要求的为无效投标，评审过程中有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

4.2 澄清有关问题（询标）

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其授权的代表人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的或无能力澄清、说明或者补正的，评标委员会可评定其相应项为不符招标文件要求甚至可评定为无效投标。

4.3  应予以废标的情况

如在招投标过程中，出现下列情形之一的，则予以废标。

4.3.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3.2 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.3.3 因重大变故，采购任务取消的。

4.4  无效投标规定

在开标评标过程中发现下列情况之一的，则为无效投标。

4.4.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.4.1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.4.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.4.1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4.1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.4.1.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.4.1.6其他严重扰乱招投标程序的。

4.4.1.7除政府采购法律法规规定的恶意串通视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参加同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

4.4.1.7.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；

4.4.1.7.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；

4.4.1.7.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

4.4.2投标资格不符招标文件规定的；

4.4.3投标文件未按招标文件规定要求签署、盖章的；

4.4.4商务技术响应文件与报价响应文件没有单独上传至政采云系统的；

4.4.5资格文件、商务技术响应文件中有商务报价出现的；

4.4.6未按规定格式填写响应招标要求情况一览表的；（附表2-2-1）

4.4.7未按规定格式填写电梯主要部件产地一览表的；（附表2-2-2）

4.4.8未按规定格式填写投标响应偏离招标文件要求一览表（格式见附表2-2-4）

4.4.9 投标总价超过用户上限价的；

4.4.10对以下实质性条款及要求（即打▲条款）存在负偏离的；

（1）▲投标人资格证明文件；

（2）▲工期及交货地点；

（3）▲质保期（24个月）；

4.4.11付款方式偏离招标文件；

4.4.12存在招投标法律法规中规定的其他禁止行为的。

4.4.13存在评标委员会共同认为属无效投标的其他情况的。

4.5 技术分评审

4.5.1 评审成员以提供的投标文件为基础、结合职业经验，按技术评审内容及得分范围标准表规定（见附表9-1），经客观、公正的评审和比较后，独立打分，分值精确到小数点后一位。技术分最终得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，分值精确到小数点后两位，计算公式为：

技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4.5.2汇总技术评定分。有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

4.6 价格分评审：价格分采用低价优先法计算。

4.6.1 商务技术分公布后，在政采云系统上开启报价响应文件。

4.6.2 如所有投标人的报价均超过采购预算的，则本次招标为废标。并中止后续的评审工作。

4.6.3 对有效报价的最低报价作为评标基准价；最低报价等于评标基准价（质疑、投诉举报导致最低价投标人为无效投标的，评标基准价不作调整），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30

4.6.4依据《浙财采监〔2022〕3号》文件、《浙财采监〔2021〕22号》文件、《浙财采监【2022】8号》文件、《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价 ×（1-10%）

对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠幅度4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体或分包企业评审价格=联合体或分包企业的投标报价×（1-4%）

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，具体入围供应商选择按“第三章（八）特别说明”规定处理。评审过程中有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

5、推荐中标候选人名单

按评价后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术得分由高到低顺序排列。

评标委员会推荐综合得分最高的投标人为中标候选人, 排名第二的投标人为候补中标候选人（有效投标人为3家时推荐2名中标候选人，有效标大于3家时，推荐3名中标候选人）……。

评标委员会不向落标方解释落标原因。

6、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7、中标通知

7.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

7.2采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

7.3“中标通知书”将作为签订合同的主要依据。中标方在收到中标通知书20日内按地点根据招标文件内容与中标内容与采购人签订合同。

8、合同转让和分包

8.1 未经采购人同意，中标方不得将合同产品的制造、安装、维护保养工作转包给第三方。

8.2 中标方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3 虽然中标方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但中标方仍应对这些零部件的质量和技术性能直接负责。

- 9、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人或者采购人授权评标委员会确定中标人。

1．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，依照相关法律法规有关规定执行。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 10、合同授予

1. 签订合同

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 预付款：合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%；

## 资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

- 八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

附表：9-1：技术评审内容及评分标准表（70分）

| 评价项目 | 评价要素 | 评分范围 | 评价主要考量因素及规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 电梯品牌（0.5~4） | 电梯配置 | 0.5~3 | 依据投标电梯型号的配置为投标品牌中的高端型号得3分、中端型号得2分；低端型号得0.5分。（在列出投标型号的同时，请列明该系列的高、中、低端型号清单，并注明投标型号位于该系列的档次） |
|  | 电梯性能综合评价指标 | 0~1 | 所投电梯制造商具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS国家实验证书的得1分，其余不得分。（0～1分） |
| 2 曳引机（1.5~10） | 编码器 | 0~3 | 编码器信号输出形式先进性（0-1分）、精度高低（0-1分）、品质优劣（0-1分）情况打分； |
|  | 制动器线圈 | 0.5~1 | 单线圈评0.5分、双线圈评1分 |
|  | 紧急救援 | 0.5~1 | 手动紧急救援装置评1分、电动紧急救援装置评0.5分 |
|  | 上行超速保护 | 0.5~2 | 作用于轿厢评2分、作用于对重评1分、作用于最靠近曳引轮（轴）上、作用于钢丝绳评0.5分 |
|  | 曳引机整机 | 0~3 | 根据检测报告或者宣传彩页对曳引机的整机性能（0-1分）、主机防护等级（0-0.5分）、主机绝缘等级（0~0.5分）、主机制动器寿命（0-1分）各项数据的优劣打分。 |
| 3 控制柜 （0.5~8） | 控制装置 | 0~1 | 控制装置形式为当前最先进形式的得1分，普遍采用的形式得0.5分，有淘汰风险的不得分。 |
|  | 主控制板 | 0.5~2 | 主微机采用双32位CPU的得1分；32位CPU的得0.5分。控制面板的整体品质、性能指标优劣0-1分。 |
|  | 逆变器件 | 0~1 | IPM及以上评1分、IGBT评0.5分 |
|  | 控制柜整机 | 0~4 | 根据调速方式、对电机控制方式、制动方式的先进程度、宣传彩页及检测报告上的各项数据优劣给分（0-2分）；根据变频器品牌及控制柜整机品牌、型号、品质、厂家、产地、宣传彩页及检测报告上的各项数据优劣给分（0-2分）； |
| 4 门机、防夹(1.5~10） | 门机种类 | 1~2 | 变频或永磁同步门机评2分、电子门机评1分、其他参照评分 |
|  | 门运行控制 | 0.5~2 | 闭环控制评2分、开环控制评1分、其他评0.5分 |
|  | 门机整机 | 0~3 | 根据门机控制系统（0-1分）、门锁装置（0-1分）、电机主要部件（0-1分）的先进性、可靠性、使用寿命等指标给分。 |
|  | 关门防夹保护 | 0~3 | 防夹保护装置形式（0-1分），光幕光束（0-1分）、光幕的品质（0-1分）等给分。 |
| 5 其他部件 （1~10） | 层轿门 | 0~2 | 层轿门材质、厚度、装潢的实用性和舒适性符合招标文件要求的得2分，每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 悬挂装置 | 0~3 | 根据钢丝绳的公称直径、钢丝根数（0-1分）；强度、耐磨性、防腐蚀性等各项性能、以及产品品质优劣（0-2分）评判。 |
|  | 导轨 | 0~2 | 导轨的材质、整体品质（0-1分）；精度、榫槽对称度、表面粗糙度等（0-1分）评定。 |
|  | 对重材质 | 1~2 | 全部设备为铸铁评2分，部分为铸铁的或者全部为复合物的评1分 |
|  | 报站、显示 | 0~1 | 报站方式、显示方式、称重装置种类和报警形式及精度符合采购文件要求的得1分，有负偏离的，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。 |
| 6 功能与保护 （0~3） | 法规规定的 设计规定的 | 0~1 | 满足法规规定和设计要求的功能及保护的评1分，否则评0分 |
|  | 用户要求的 | 0~2 | 完全满足用户自选功能及保护的程度得2分，每少1个功能扣0.5分，扣完为止。 |
| 7 整机性能 （0~10） | 可靠、寿命等 | 0~7 | 运行可靠性、平层精度、噪声、振动加速度、启动冲击、故障率和设计寿命七个方面数据考虑，提供投标机型整机型式试验报告，每项1分，数据最优的得1分，较好的得0.6分，一般的得0.4分，差的得0.2分，没有数据显示不得分。 |
|  | 节能环保 | 0~1 | 能量再生回馈制动评1分，否则0分 |
|  | 电磁兼容 | 0~1 | 依国家级认定证书为据，有评1分、否则0分 |
|  | 能效等级 | 0~1 | 依据国家认可的认证机构出具的能效等级认证证书给分，提供证书扫描件：A级（即能效最高的等级）的得1分，B级（即能效第二高的等级）的得0.5分 |
| 施工方案等（0~3） |  | 0-3 | 安装技术方案；用电安全、起吊安全方案；成品保护方案等齐全，并且方案科学、合理、有效、符合项目实际情况的得3分，以上方案有缺项的，每个扣1分，方案合理性不够，空洞，操作性差的每个扣0.5分，扣完为止。 |
| 制造商管理（0~2） | 体系认证 | 0~2 | 依制造商的质量、环境、职业健康体系、CE、抗电磁干扰EMC中英文证书等认证证书为据,每证0.5分，至多评2分 |
| 业绩分 （0~3） | 安装业绩 | 0~1.5 | 依据提供的近3年为本项目提供安装服务的公司类似项目安装业绩的为据，每份合同评0.5分，至多评1.5分。（提供合同扫描件，没有或者无法辨认不得分） |
|  | 维保业绩 | 0~1.5 | 依据提供的近3年为本项目提供维保服务的公司的类似项目维保业绩为据，每个合同评0.5分，至多评1.5分。（提供合同扫描件，没有或者无法辨认不得分） |
| 售后服务（1~7） | 质保期 | 0~2 | 质保期在招标文件规定的24个月基础上，每增加6个月加1分，最高加2分。 |
|  | 质保期后服务费用 | 0.5~2 | 质保期满后的大包维保费用、小包维保费用等最优惠的得2分，优惠幅度较大的得1.5分；优惠幅度一般的得1分，优惠幅度较小的得0.5分。 |
|  | 备品备件及耗材优惠 | 0.5~1 | 根据备品备件是否配备齐全，质保期外易损件能及时送达，零配件及专用耗材供应价格优惠幅度达的得1分，中等的得0.7分，较差的得0.5分。 |
|  | 维保能力 | 0~2 | 根据提供维保服务的公司能力进行评分：为本项目提供维保服务单位近五年在电梯维保单位评级中被评为五星级维保单位或者A级维保单位（即最优等级维保单位）的，每获得一个年度得0.5分，最高得2分。 注：需提供获奖证书或评级文件扫描件加盖投标人公章。 |

# 十、合同版本

# （一）电梯设备采购及安装合同

买方：

卖方：

根据      年   月   日               设备项目（招标编号：     ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部份，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间后者为准。

- 二、电梯型号规格参数：

详见招标文件技术规格指标及要求书

- 三、合同金额

单位：人民币元

| 项 号 | 货物名称型号规格 | 制造商 | 数 量 | 单价 元/台 | 安装、检测费用 | 设备 中标价 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计总额人民币大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、质量要求及保质期限

卖方提供的电梯型号及规格必须符合招标项目之规定。

卖方提供的电梯质量除符合设计及制造与安装技术文件要求、招标文件技术性能指标及要求外，还应符合和满足《特种设备安全监察条例》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》等与电梯相关的法律、法规、规章、规程及强制性标准。

电梯质量的质保期按《产品质量法》的规定。在质保期内，如发现存在非买方原因所致的设备质量或安装质量问题，投标人须立即采取更换或修理（如是采取修理措施使之符合质量要求，须经买方同意）措施使其符合质量要求，并承担因更换或修理而产生的全部费用。否则按违约处理。如因买方使用不当造成电梯故障或损坏，卖方有义务负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

电梯质保期：    个月。

- 五、交货预约期：

年   月  日，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。如需延期交货且在三个月以内的，由卖方保管但不另收保管费。

六、电梯制造安装按招标文件相关规定。

七、售后服务：（根据招标文件及投标文件响应填写）。

八、付款方式：

九、电梯验收按特种设备有关法律法规和招标文件相关规定。

十、违约责任：

（一）买方（使用单位）无正当理由拒收设备，拒付货款的，卖方将没收预付的设备定金，同时保留追究赔偿的权利。

（二）买方无正当理由延期支付货款的由买方按应付货款支付每天万分之四的延期违约金。

（三）卖方所交付的设备品种、型号、规格、数量、质量不符合验收标准的，买方有权拒收，卖方有义务使其符合验收标准。否则，以违约论处，同时保留追究赔偿损失的权利。

（四）卖方未能及时交货或其它非买方原因引起验收交付延迟的，由卖方支付每天1万元的违约金。

十一、买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以全部或部分免除对方责任。

十二、因设备的质量问题发生争议而不能取得共识的，由金华市质量技术监督局进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定。

十三、本合同发生争议，双方协商解决，协商不成由东阳市仲裁委员会仲裁。

十四、本合同一式五份，买卖双方各执两份、财政部门、市公共资源交易中心各执一份,每份均具同等效力。

十五、本合同有两个附件，其他未尽事宜，按招标文件规定，招标文件无规定的，双方可以补充协议的形式加以补充。附件、招标文件与补充协议与本合同具有同等法律效力。

十六、本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

买    方（公章）：                    卖    方（公章）：

地    址：                           地    址：

法定代表：                           法定代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

户    名：                           户    名：

帐    号：                           帐    号：

接 收 方：                           接 收 方：

委托代表：                           委托代表：

电    话：                           电    话：

签订日期：                                    签订地址：

合同附件1：买方要求的非标配电梯功能：

合同附件2：进口整机、部件汇总一览表

（二）电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方）

维保单位（乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》及其他有关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯  甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养、紧急救援和修理服务。

第二条  日常维护保养内容   乙方应当按照电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009），完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准  实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：

第四条  日常维护保养期限  本合同期限    年    个月，自       年    月    日起至       年    月    日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满15日前重新签订合同。

第五条 日常维护保养费   总计    元（人民币），大写：

第六条  结算方式

（一）甲方按半年支付维护保养费，具体支付时间和金额为：

（二）支付方式：汇到乙方指定帐号。

第七条  日常维护保养方式：半包。半包维保中更换零部件单件在100元以内的，由乙方免费提供。

第八条   乙方紧急救援和抢修服务热线电话：

抢修服务时间（困人除外）：

第九条  驻场：乙方（□是  □否）提供驻场作业服务（驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中）。

驻场作业人员职责：

第十条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方至少提供如下资料的原件或复印件：

（1）产品合格证；

（2）电气原理图；电气敷设图；

（3）电梯安装监督检验合格报告；

（4）甲方义为需要提供的其它资料。

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在     分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10、不得以任何形式分包、转包。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用      %的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照标准支付违约金。

（五）因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照         标准支付违约金。

（七）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（八）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉；

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则

本合同自            生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 份，甲方执  份，乙方执  份，         执     份。

- 甲方：（签章）              乙方：（签章）

营业执照号码：             营业执照号码：

住所：                 许可证号码：

单位负责人：              住所：

联系电话：               法定代表人：

电梯安全管理员：            联系电话：

联系电话：               委托代理人：

传真电话：               联系电话：

开户银行：               传真电话：

帐号：                 开户银行：

邮政编码：               帐号：

邮政编码：

年    月    日         年    月    日

- 附件一：电梯维护保养及金额明细表一

- 电梯维护保养及金额明细表一

| 梯号 | 电梯品牌 | 型号规格 | 层/站 | 运行地点 | 保养 时间 | 保养金额 （元/年） | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |