东阳八婺工程项目管理有限公司关于东阳市江北污水处理厂等七个污水厂

特许经营权项目

竞争性磋商文件

（卷一/共两卷）

磋商编号：DYBWZFCG2025-CS-001

项目名称：东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目

采购单位：东阳市水务局

代理机构：东阳八婺工程项目管理有限公司

编制时间：2025年1月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  项目需求

第三章  供应商须知

第四章  磋商办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件组成内容及格式

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)获取（下载）磋商文件，并于2025年2月26日08时30分（北京时间）前递交（上传）电子磋商响应文件。

- 项目基本情况

东阳市政府采购计划书：临[2025]2号

项目编号：DYBWZFCG2025-CS-001

项目名称：东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：

- 第二污水处理厂二期：2.33元/吨；

- 第二污水处理厂三期、江北污水处理厂：3.26元/吨；

- 3、千祥污水处理厂、歌山镇污水处理工程、画水镇竹溪污水处理厂二期、湖溪污水处理厂：

- 2.216元/吨。

单价最高限价：详见采购需求。

采购需求：第二污水处理厂二期、第二污水处理厂三期、江北污水处理厂、千祥污水处理厂、

歌山镇污水处理工程、画水镇竹溪污水处理厂二期、湖溪污水处理厂等七个污水厂特许经营权

项目。

标项名称：东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目

数量：1批

预算金额（元）：第二污水处理厂二期：2.33元/吨；第二污水处理厂三期、江北污水处

理厂：3.26元/吨；千祥污水处理厂、歌山镇污水处理工程、画水镇竹溪污水处理厂二期、湖

溪污水处理厂：2.216元/吨。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第二章项目需求。

合同履约期限：30年。

本项目接受联合体投标：（√）是，（ ）否。

▲二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大

税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。

- 3、本项目的特定资格要求：

磋商响应方须为浙江政府采购网注册的正式供应商或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商。

▲三、获取磋商文件：

时间：/至2025年2月26日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）； 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)

方式：1、由磋商响应方通过登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云系统进行获取（首次参加磋商的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录政采云系统获取；注册流程见网址http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

2、竞争性磋商文件获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

3、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

四、响应文件提交

截止时间：2025年2月26日08时30分 （北京时间）

地点（网址）：政采云平台

五、响应文件开启

开启时间：2025年2月26日08时30分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

1、磋商响应方认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、企业信用融资:省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购( https://zfcg.czt.zj.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

6、本项目实行电子磋商，磋商响应文件应按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。供应商在使用系统进行谈判的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

7、磋商响应方应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 。 （ 办 理 流 程 详 见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

8、磋商响应方通过政采云平台电子磋商工具制作磋商响应文件，电子磋商工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），

（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

9、政府采购金融服务提示：为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行  联系人：许燕  联系电话：13967983441  0579-86222992

10、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381               市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000               市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835            市公共资源交易中心:0579-86691729

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：东阳市水务局

地址：东阳市江北街道市政府大楼5楼

项目联系人（询问）：马瑜靖

项目联系方式（询问）：0579-86011719

质疑联系人：韦哲豪

质疑联系方式：0579-86011719

2、采购代理机构信息

名称：东阳八婺工程项目管理有限公司

地址：东阳市城南东路487号

项目联系人（询问）：韦张鑫、马晓敏

项目联系方式（询问）：0579-86090018

质疑联系人：童宏艳

质疑联系方式：0579-86090018

3、同级政府采购监督管理部门：

名称：东阳市财政局采监科

地址：东阳市人民路8号

监督投诉电话：0579-86662677

东 阳 市 水 务 局

东阳八婺工程项目管理有限公司

2025年1月26日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  项目需求

一、项目名称：东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目

二、项目编号：DYBWZFCG2025-CS-001

三、项目概况

1、东阳市第二污水处理厂二期：位于东阳市城东街道东光村（船头），东阳市第二污水处理厂现状厂区围墙内，特许经营内容包括阳市第二污水处理厂二期的投融资、运营和维护，并取得污水处理服务费，设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值。

2、东阳市第二污水处理厂三期：位于东阳市城东街道光地村北侧、东阳江南侧、东阳市第二污水厂一二期西侧及东侧，特许经营内容包括东阳市第二污水处理厂三期的设计、投融资、建设、运营和维护，并取得污水处理服务费，设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准，其他污染物按一级 A 标准执行。

3、江北污水处理厂：位于北鹿西街与江滨北街交口西侧，特许经营内容包括江北污水处理厂的设计、投融资、建设、运营和维护，并取得污水处理服务费，设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准，其他污染物按一级 A 标准执行。

4、歌山污水处理工程：位于歌山镇诚艺服饰有限公司厂区内，特许经营内容包括歌山污水处理工程的投融资、运营和维护，并取得污水处理服务费，设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值，其他污染物按一级 A 标准执行。

5、千祥污水处理厂建设工程：位于东阳市千祥镇金村附近，特许经营内容包括千祥污水处理厂建设工程的投融资、运营和维护，并取得污水处理服务费，设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准限值。

6、东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程：位于东阳市画水镇竹溪工业区，特许经营内容包括东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程的投融资、运营和维护，并取得污水处理服务费，设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准，其他污染物按一级 A 标准限值。

7、东阳湖溪污水处理厂工程：位于湖溪镇政府西南侧，直线距离约 1.5km，南江南侧、木渠桥溪北侧，现状污水处理站的东南侧，特许经营内容包括东阳湖溪污水处理厂工程的投融资、运营和维护，并取得污水处理服务费，设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准限值。

四、项目投资及控制价

1、东阳市第二污水处理厂二期：

项目总投资为14449万元。

本项目的控制价为2.33元/吨。

2、东阳市第二污水处理厂三期：

项目总投资为111694.64万元。

本项目的控制价为 3.26元/吨。

3、江北污水处理厂：

项目总投资为48178.20万元。

本项目的控制价为3.26元/吨。

4、歌山污水处理工程：

项目总投资为9000万元。

本项目的控制价为2.216元/吨。

5、千祥污水处理厂建设工程：

项目总投资为5488万元。

本项目的控制价为2.216元/吨。

6、东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程：

项目总投资为5584 万元。

本项目的控制价为2.216元/吨。

7、东阳湖溪污水处理厂工程：

项目总投资为5476万元。

本项目的控制价为2.216元/吨。

五、项目资金及融资

本项目由中标人负责融资，融资成本由中标人承担。

为确保本项目的建设、运营，中标人确需以收益权质押方式融资的，须经采购人书面同意。中标人通过收益权质押方式融资获取的资金仅限于本项目使用。本项目建设期内，中标人应自行根据项目建设进度、融资要求及相关约定安排本项目的项目资本金、债务资金的到位计划，保证为本项目筹措的资金能够满足本项目资金使用需要。中标人应在各时间节点完成项目融资，若中标人不能如期完成本项目融资，社会资本方有义务采取股东借款、补充担保等措施支持本项目融资。

六、根据《可行性研究报告》，本项目工艺如下：

1、东阳市第二污水处理厂二期：

1)工业废水(10000m3/d)高级氧化预处理方案采用三相催化氧化工艺：提升泵房+三相催化氧化反应器+稳定池+高效沉淀池+活性焦吸附装置(预留，非本工程建设内容)。

2)生活污水(20000m3/d)常规预处理方案采用粗格栅+提升泵房+ 细格栅+曝气沉砂工艺。

3)混合后(30000m3/d)污水处理方案：二级处理：多段 AO 工艺+二沉池；

深度处理：高效沉淀池+反硝化深床滤池；消毒：次氯酸钠消毒污泥处理工艺：采用储泥池+机械浓缩+污泥调理+板框脱水工艺，污泥脱水至含水率小于 60%后外运处置。

工艺流程见下图：

2、东阳市第二污水处理厂三期：

污水处理工艺：细格栅及曝气沉砂池-调节池-絮凝沉淀池-厌氧水解及中沉池-AAO/AO生化池-二沉池-中间提升泵房-Fenton催化氧化-稳定池-高效沉淀池-转盘滤池-接触消毒池；

污泥处理工艺：重力浓缩+调理+高压板框压滤机；

臭气处理工艺：生物滤池+活性炭吸附除臭。

工艺流程见下图：

3、江北污水处理厂：

五段Bardenpho+二沉池+气浮+滤布滤池+加氯消毒工艺。污泥采用离心浓缩脱水工艺。

工艺流程见下图：

4、歌山污水处理工程：

采用 ACCA 工艺进行污水处理，包括生化 预处理、活性焦吸附和除磷一体化处理。通过活性焦吸附工艺去除  COD、色度和重金属等污染物，并结合 ABFT 系统进行生物脱氮。活  性焦系统的主要作用是吸附水中的有机物和部分无机物，提升出水水质，满足一级 A 排放标准。除磷工艺则是通过除磷剂使水中磷酸  根离子生成难溶性盐，形成絮凝体，从而将磷从水中分离出来。具体处理步骤如下：

4.1生化预处理

通过格栅、沉砂池等设施去除大颗粒杂质和悬浮物。污水进入厌 氧、缺氧和好氧池进行生物降解，通过微生物的代谢作用，减少水中 的化学需氧量（COD）和生化需氧量（BOD），为后续的深度处理打下基础。

4.2活性焦吸附

在生化预处理之后，污水通过活性焦吸附工艺进行进一步净化。 活性焦是一种由褐煤制成的碳基吸附材料，具有丰富的中孔结构和表面基团，能够高效地吸附水中的有机污染物、色度和部分重金属。活性焦的投加量根据水质情况进行调节，以确保污染物的去除效果。

4.3化学除磷

通过向污水中投加除磷剂，如铝盐或铁盐，使水中的磷酸根离子 与金属离子反应生成不溶性沉淀物，从而去除水中的磷。该过程可以有效降低水体中磷含量，防止排放水体富营养化。除磷剂的投加量根据水中磷的浓度进行调节，以确保出水中的磷浓度达到环保标准。

4.4生物脱氮（ABFT 系统）

通过硝化和反硝化两步过程，系统先将氨氮转化为硝酸盐，再将硝酸盐还原为氮气，以气体形式排放，确保出水中的氮含量符合一级 A 排放标准。

4.5污泥处理

经过处理的污泥首先通过重力浓缩或机械浓缩进行脱水，减少体积。再通过压滤机进一步脱水，形成含水率较低的泥饼，便于后续的运输和无害化处理，有效避免二次污染。

4.6自动化控制与配套系统

善的自动化电气控制系统和洗焦废水处理系统。电气控制系统对各处理单元进行实时监测与调节，优化处理过程中的运行参数，确保系统稳定高效运行。洗焦废水处理系统则用于清洗活性焦，延长其使用寿命，确保吸附效率。

5、千祥污水处理厂建设工程：

改良 A2/O+高效沉淀池+反硝化深床滤池工艺。该方案地二级处理工艺同样采用五段式 Bardenpho 改良 A2/O 工艺，重点强化脱氮功能；深度处理工艺拟采用高效沉淀池和反硝化深床滤池的组合工艺。高效沉淀池的主要作用是去除 SS 和总磷，降低后续滤池的负荷，延长滤池的反冲洗周期，起到保护作用。反硝化深床滤池的主要作用是进一步去除 SS、总磷和总氮，保障出水各项指标达标。

本工程各处理环节采用的主要工艺方案有：

- 5.1.预处理工艺：采用粗、细格栅十旋流沉砂池

- 5.2.二级污水处理工艺：改良 AAO 工艺+二沉池

5.3.污水深度处理工艺：高效沉淀池十反硝化深床滤池

5.4.污泥处理工艺：污泥浓缩池+调理池+板框压滤机

5.5.消毒工艺：采用次氯酸钠消毒工艺技术

5.6.除臭工艺：采用生物滤池除臭工艺

改良 AAO 工艺流程图

除臭工艺流程

本工程工艺流程图

本工程污泥处理处置工艺采用：污泥浓缩+调理+板框压滤+外运制砖。

6、东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程：

粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+分配井+改良 A²O 池+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+消毒接触池；

改良 A²O 池

本工程污泥处理处置工艺：污泥浓缩+调理+板框压滤机+外运制 砖；

本工程除臭工艺：生物除臭工艺。

本工程生物脱氮工艺：反硝化深床滤池。

污水由管网接入污水厂内，经粗格栅去除大颗粒杂质后进入提升泵房，经泵提升至细格栅及旋流沉砂池，去除细小杂质后进入分配井，均质均量后进入改良A2/O 生化池。经改良 A2/O 生化池处理后，去除 COD、BOD5、氨氮，总氮，总磷等有机物，然后经二沉池进行泥水分离；二沉池出水与来自一期工程的 0.2 万 m3/d 的污水混 合后流至高效沉淀池去除SS和磷等物质，再至反硝化深床滤池去除二级生化没有去除的部分 COD、BOD5、氨氮，总氮等物质，经消毒池经消毒后排放至计量渠。

本工程工艺流程图

7、东阳湖溪污水处理厂工程：

本工程采用二级生物脱氮除磷污水处理工艺+化学除磷和深度处理工艺。

本工程的生物脱氮除磷工艺推荐采用：改良型 A2/O 工艺。

改良型 A2/O 工艺流程图

本工程深度处理工艺：本工程污水深度处理工艺方案为高效沉淀池+反硝化滤池。其中，本工程除磷采用“生物除磷+化学除磷 ”方式，其中化学除磷以后置投加为主，同步投加为辅。

本工程消毒工艺：采用次氯酸钠消毒工艺。

本工程除臭工艺方案：本项目的粗格栅提升泵房、细格栅及沉 砂池、污泥池、污泥脱水车间采用生物除臭工艺作为去除臭气的核心工艺。

本工程的工艺流程：

污水处理流程为：污水→粗格栅及进水泵房→细格栅及旋流沉  砂池一改良 A2/0 池→二沉池→ 中间提升及高效沉淀池→反硝化滤池 →消毒池及巴氏槽→排放至木渠桥溪。

污泥处理流程为：污泥→污泥储池→离心脱水机→泥饼外运。

七、出水标准

1、东阳市第二污水处理厂二期：

设计出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准，其他污染物按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）一级 A 标准执行，详见下表：

| 东阳市第二污水处理厂二期设计出水水质 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | pH |
| 设计出水水质 | 40 | 10 | 10 | 12（15） | 2（4） | 0.3 | 6-9 |

注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

2、东阳市第二污水处理厂三期：

设计出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准，其他污染物按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）一级 A 标准执行，详见下表：

| 东阳市第二污水处理厂三期设计出水水质 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | pH |
| 设计出水水质 | 40 | 10 | 10 | 12（15） | 2（4） | 0.3 | 6-9 |

注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

3、江北污水处理厂：

设计出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准，其他污染物按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）一级 A 标准执行，详见下表：

| 江北污水处理厂设计出水水质 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | pH |
| 设计出水水质 | 30 | 10 | 10 | 10（12） | 1.5（3） | 0.3 | 6-9 |

注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

4、歌山污水处理工程：

设计出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）一级 A 标准执行，详见下表：

| 歌山污水处理工程设计出水水质 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | pH |
| 设计出水水质 | 50 | 10 | 10 | 15 | 5（8） | 0.5 | 6-9 |

注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

5、千祥污水处理厂建设工程：

设计出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准，其他污染物按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）一级 A 标准执行，详见下表：

| 千祥污水处理厂设计出水水质 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | pH |
| 设计出水水质 | 30 | 10 | 10 | 10（12） | 1.5（3） | 0.3 | 6-9 |

注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

6、东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程：

设计出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准，其他污染物按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）一级 A 标准执行，详见下表：

| 东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期设计出水水质 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | pH |
| 设计出水水质 | 40 | 10 | 10 | 12（15） | 2（4） | 0.3 | 6-9 |

注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

7、东阳湖溪污水处理厂工程：

设计出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准，其他污染物按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）一级 A 标准执行，详见下表：

| 东阳湖溪污水处理厂设计出水水质 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | pH |
| 设计出水水质 | 30 | 10 | 10 | 10（12） | 1.5（3） | 0.3 | 6-9 |

注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

- 运维内容及要求：

- 主要包括东阳市江北污水处理厂等七个污水厂的运行和日常维护，具体指厂区围墙内和门口的场地上附着的所有为实施本项目范围内的正常运行所需用的设备、建筑物、绿化配套设施的运营维护和必要的设备更换，并承担相关费用，提供污水处理服务，以确保本项目出水标准提标至浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）。在执行以上运营标准的基础上，污水处理厂运营应遵守《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《城镇排水及污水处理条例》（国务院令第641号）、《浙江省城镇污水集中处理管理办法》、《浙江省城镇污水处理厂运行管理考核办法》（试行）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）、《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ131-2009）等相关标准规范的要求。

九、运作模式

项目总合作期限为30年（其中建设期2年），收益回报机制为使用者付费；本项目资产归政府或其指定机构所有，中标人在项目合作期内享有项目经营权；合作期满本项目设施及相关权益无偿移交给政府。

在合作期限内，东阳市人民政府授权东阳市水务局作为本项目的采购人，负责项目准备、采购、执行、移交及全生命周期的监管等工作。中标人负责本项目的投（融）资、设计、建设、运营、维护、移交。

十、监管

采购人对中标人在经营期内的合同履行情况进行监督管理，定期对中标人经营情况进行评估和考核。重点管理以下几个方面：

（1）建设管理

本项目由中标人主要负责项目建设管理工作。中标人施工方、材料供应商或劳务分包商签订供应或承包合同，须向采购人进行备案，重大事项需要经采购人同意。

（2）质量与安全监管

采购人在不影响项目建设和正常运营的情况下，可以进场监督、检查项目设施的建设、运营和维护状况，检查项目的工程质量、安全及施工情况，检验中标人的运营管理效果和效率。

（3）绩效考核

本项目需按照合同约定的绩效评价标准，由采购人或其指定机构定期对中标人进行绩效考核，按照绩效考核结果付费。

（4）成本费用监管

中标人应定期如实向采购人提交年度财务报告等财务资料，便于采购人对中标人的成本费用进行监管。

（5）计划、统计报表和报告制度

中标人应按照国家相关规定执行计划、统计报表和报告制度，将相关报表、报告按月、年完成并报相关主管部门审核。采购人对中标人运营期内的履约情况进行监督管理。

（6）合法合规监管

中标人应按照合同的约定就行政审批、采购、保险等相关文件向项目实施机构备案项目公司应按照合同的约定就行政审批、采购、保险等相关文件向项目实施机构备案。

十一、财务测算

供应商提交基于财务模型的项目财务分析，提供的表格尽可能按照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)附表及污水处理行业相关标准规范编制。

财务分析应提供财务测算说明及相关表格，例如：项目经济指标汇总表、投资估算表、流动资金估算表、项目总投资使用计划与资金筹措表、营业收入、营业税金及附加和增值税计算表、总成本估算表、现金流量表等，以及依据上述财务分析而得出的项目内含内部收益率及投资回收期等财务指标。供应商需要提供每吨污水的单位营运成本构成，例如药剂等消耗成本、人工成本及设备日常维修维护成本等。

供应商应被视为有经验的，并完全了解编制上述方案所需的所有内容。在编制本方案的过程中，如果有任何遗漏，均被视为供应商已经在其财务方案中考虑了上述遗漏。供应商在采购期间，以及在《项目合同》谈判及执行期间不得要求采购人对上述遗漏做出任何补偿和/或赔偿，和/或对污水处理服务费做出调整。

供应商应根据其磋商方案列出污水处理费的构成，其模板如下（仅为示意、供参考，可依据供应商企业方案和需要，自行调整或增减）

污水处理服务费单价组成明细表

| 序号 | 项目 | 单价 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂费用 |  |  |
| 2 | 动力费用 |  |  |
| 3 | 污泥处置费 |  |  |
| 4 | 自来水水费 |  |  |
| 5 | 人员工资 |  |  |
| 6 | 大修重置费用 |  |  |
| 7 | 日常检修维护费 |  |  |
| 8 | 办公管理费 |  |  |
| 9 | 利息支出 |  |  |
| 10 | 摊销 |  |  |
| 11 | 增值税及附加 |  |  |
| 12 | 所得税 |  |  |
| 13 | 税后利润 |  |  |
| 14 | 水价（含税） |  | 100.00% |

其余未附模板的财务表格，供应商依据企业方案和需要，自行编制。

十二、其余内容详见本项目《实施方案》、《项目合同》；《项目合同》与《实施方案》不一致处，以《项目合同》为准。

- 十三、合同的签订

- 中标单位在收到《中标通知书》后20日内与东阳市水务局签订合同。

第三章   供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：东阳市水务局 联系人：马瑜靖 联系电话：0579-86011719 |
| 2 | 采购代理机构名称：东阳八婺工程项目管理有限公司 地址：东阳市城南东路487号 项目联系人（询问）：韦张鑫、马晓敏 项目联系方式（询问）：0579-86090018 质疑联系人：童宏艳 质疑联系方式：0579-86090018 |
| 3 | 项目名称：东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目 |
| 4 | 建设地点： 1、东阳市第二污水处理厂二期：位于东阳市城东街道东光村（船头），东阳市第二污水处理厂现状厂区围墙内； 2、东阳市第二污水处理厂三期：位于东阳市城东街道光地村北侧、东阳江南侧、东阳市第二污水厂一二期西侧及东侧； 3、江北污水处理厂：位于北鹿西街与江滨北街交口西侧； 4、歌山污水处理工程：位于歌山镇诚艺服饰有限公司厂区内； 5、千祥污水处理厂建设工程：位于东阳市千祥镇金村附近； 6、东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程：位于东阳市画水镇竹溪工业区； 7、东阳湖溪污水处理厂工程：位于湖溪镇政府西南侧，直线距离约 1.5km，南江南侧、木渠桥溪北侧，现状污水处理站的东南侧。 |
| 5 | 建设内容： 1、东阳市第二污水处理厂二期：包括东阳市第二污水处理厂二期的投融资、+运营和维护，并取得污水处理服务费。设计规模：3万m³/d。其中，2万 m³/d 为生活污水，另1万 m³/d 为歌山镇直输工业废水。设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准限值； 2、东阳市第二污水处理厂三期：包括东阳市第二污水处理厂三期的设计、投融资、建设、运营和维护，并取得污水处理服务费。设计规模：8万m³/d（分两阶段实施，其中一阶段规模为6万m³/d，二阶段规模为2万m³/d）。设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准，其他污染物按一级 A 标准执行； 3、江北污水处理厂：包括江北污水处理厂的设计、投融资、建设、运营和维护，并取得污水处理服务费。设计规模：5万m³/d。设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准，其余污染物参照GB18918-2002中一级 A 标准执行； 4、歌山污水处理工程：包括歌山污水处理工程的投融资、运营和维护，并取得污水处理服务费。设计规模：2.0万m3 /d。设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准执行； 5、千祥污水处理厂建设工程：包括千祥污水处理厂建设工程的投融资、运营和维护，并取得污水处理服务费。设计规模：1.0万m3 /d。设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准限值； 6、东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程：包括东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程的投融资、运营和维护，并取得污水处理服务费。设计规模：1.0万m3 /d。设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准限值； 7、东阳湖溪污水处理厂工程：包括东阳湖溪污水处理厂工程的投融资、运营和维护，并取得污水处理服务费。设计规模：1.0万m3 /d。设计出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准限值。 |
| 6 | 建设投资： 1、东阳市第二污水处理厂二期：依据《关于东阳市第二污水处理厂二期工程投资概算审核意见的函（东财审概[2020]082）》，东阳市第二污水处理厂二期扩建工程污水处理厂总投资为 14449 万元。包括：第一部分工程费用为12676 万元；第二部分其他费用为 949 万元；第三部分费用：预备费为 681 万元，铺底流动资金为 143 万元。 依据《关于东阳市第二污水处理厂二期配套污水总管工程初步设计的批复（东发改审批[2020]271 号）》，东阳市第二污水处理厂二期配套总管工程概算总投资额为 27560 万元，含一期工程建安费用7380 万元，二期工程建安费用 6840 万元，三期工程城东街道（含高铁新城）建安费用 5520 万元，垃圾焚烧厂配套管道 2500 万元，合计 8020 万元，四期工程建安费用 140 万元；工程建设其他费 2548 万元，工程基本预备费 1312 万元。 2、东阳市第二污水处理厂三期：东阳市第二污水处理厂三期总投资111694.64万元。包括：工程费用83008.04万元，工程建设其他费用19761.27万元，基本预备费5138.47万元，建设期利息3205.80万元，铺底流动资金581.06万元。 3、江北污水处理厂：江北污水处理厂南片厂区建设总投资48178.20万元，其中：南侧箱体工程费用37345.90万元，其他费用6487.48万元，预备费2191.67万元，建设期贷款利息2030.23万元，铺底流动资金122.92万元。 北片厂区箱体建设项目总投资34852.10万元，其中：工程费用19897.91万元，工程建设其他费用13294.57万元，预备费1659.62万元。箱体上盖开发建设项目总投资14861.98万元，其中：工程费用13285万元，工程建设其他费用868.98万元，预备费708万元。 - 4、歌山污水处理工程：项目总投资9000万元，其中建安工程费约6800万元，工程建设其他费用2200万元。 - 5、千祥污水处理厂建设工程：依据《关于千祥污水处理厂建设工程投资概算审核意见的函（东财审概[2020]076）》，千祥污水处理厂建设工程概算总投资 5488 万元，其中：工程费用 4265 万元，工程建设其他费用 1063 万元，预备费 160 万元。 依据《关于千祥污水处理厂配套污水总管工程初步设计的批复（东发改审批[2021]17 号）》，千祥污水处理厂配套总管工程概算投资额为 6548 万元，其中建安工程费 5660 万元，建设工程其他费用576 万元，预备费 312 万元。 6、东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程：根据《东阳市发展和改革局关于画水竹溪污水处理厂二期工程初步设计的批复》（东发改审批〔2020〕283 号），东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程总投资 5584 万元，其中：工程费用 4300 万元，工程建设其他费用 1052 万元，预备费 232 万元。 根据《东阳市发展和改革局关于画水竹溪污水处理厂配套总管工程初步设计的批复》（东发改审批〔2021〕12 号），东阳市画水镇竹溪污水处理厂配套总管工程项目概算投资额为 6010 万元，其中工程费 5193 万元，建设用地费 160 万元，建设工程其他费用 371 万元， 预备费 286 万元。 7、东阳湖溪污水处理厂工程：依据《关于湖溪污水处理厂建设工程投资概算审核意见的函（东财审概[2020]075）》，东阳湖溪污水处理厂的概算总投资为 5476 万元，其中工程费用为 4203 万元，其他基本建设费用 702 万元，工程预备费为 160 万元。 依据《关于湖溪污水处理厂配套污水总管工程初步设计的批复（东发改审批[2021]18 号）》，东阳湖溪污水处理厂配套总管工程概算总投资为 5004 万元，其中建安费 4267 万元，其他费用 499 万元，预备费 238 万元。 |
| 7 | 合作模式：特许经营权； 合作期限：本项目政府与社会资本总合作期限为30年（其中建设期2年）。 |
| 8 | 本项目不划分标段。 |
| 9 | 计划工期:在合同中具体约定。 |
| 10 | 质量要求： 1、东阳市第二污水处理厂二期：出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准，其他污染物按一级 A 标准执行； 2、东阳市第二污水处理厂三期：出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准，其他污染物按一级 A 标准执行； 3、江北污水处理厂：出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准，其他污染物按一级 A 标准执行； 4、歌山污水处理工程：出水水质按一级A执行； 5、千祥污水处理厂建设工程：出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准，其他污染物按一级 A 标准执行； 6、东阳市画水镇竹溪污水处理厂二期工程：出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准，其他污染物按一级 A 标准执行； 7、东阳湖溪污水处理厂工程：出水水质主要污染物达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准，其他污染物按一级 A 标准执行。 |
| 11 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“ 租赁和商业服务业 ”。（此项所属行业仅供中小企业政策扶持认定时使用） |
| 12 | 供应商资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 13 | 磋商报价及费用：1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、磋商费用：东阳八婺工程项目管理有限公司按照本磋商文件总则第（五）条规定向中标人收取中标服务费。 |
| 14 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2.截止时点：提交磋商文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 答疑与澄清：供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当按照磋商公告第三、七条规定以书面形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；在质疑期限届满之日前，未对磋商文件提出质疑时，视供应商对磋商文件的默认；招标采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或者补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已获取磋商文件的供应商；答疑内容是磋商文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在磋商截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，顺延提交磋商响应文件的截止时间。 |
| 16 | 磋商响应文件的递交： 本项目磋商响应文件由资格审查文件、技术、商务资信文件和报价文件三部分组成。供应商应按以下方式递交磋商响应文件： ▲1、本项目实行“网上磋商、电子评标”，供应商应于磋商截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版磋商响应文件（包括资格审查文件、技术、商务资信文件和报价文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成磋商响应文件无法解密或解密失败，导致磋商无效的情况，供应商可以在磋商截止时间前将电子备份磋商响应文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份磋商响应文件）发送至东阳八婺工程项目管理有限公司邮箱：467487412@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份磋商响应文件将被视为无效； 3、供应商仅提交电子备份磋商响应文件的，磋商无效； 4、本项目不强制供应商提交电子备份磋商响应文件；如在开评标时出现电子磋商响应文件无法解密或解密失败等情况，因供应商未提供电子备份磋商响应文件而造成磋商无效等一切后果和风险由供应商自行承担。 |
| 17 | 磋商截止时间：2025年2月26日08时30分 1、供应商应当在磋商截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子磋商响应文件。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回电子磋商响应文件。磋商截止时间后递交的电子磋商响应文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份磋商响应文件的递交时间：供应商应当在磋商截止时间前，逾期未递交的视为自动放弃。 3、供应商应当在磋商截止时间前完成磋商准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子磋商响应文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。 |
| 18 | 开标时间：2025年2月26日08时30分 本项目不要求供应商到开标现场开标，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有磋商响应文件，供应商须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的磋商响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启磋商响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 19 | 磋商办法：综合评分法（其中报价分为两轮） |
| 20 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)，公告1个工作日。 |
| 21 | 《中标通知书》的领取时间：中标人应自中标结果公告结束日起，在3个工作日内领取，否则按放弃中标资格处理，并因违反诚信原则，提交财政部门列入政府采购黑名单。 |
| 22 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金； 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 23 | 1、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。 2、政府采购金融服务提示：为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992 |
| 24 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起20天内，中标人与东阳市水务局签订政府采购合同。 |
| 25 | 验收：1、采购人组织相关人员对供应商履约的验收，验收费用由中标人承担；采购人出具一式二份验收报告，一份由中标人保管，一份由东阳八婺工程项目管理有限公司（原件）存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。 2、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 3、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 4、采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。 5、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。 |
| 26 | 供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。 1、提供虚假材料谋取中标、成交的； 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； 6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益； 7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同； 8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同； 9、将政府采购合同转包； 10、提供假冒伪劣产品； 11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 12、其他严重扰乱招投标程序的。 |
| 27 | 磋商响应文件有效期：90天 |
| 28 | 招标方对供应商的落选不作出任何解释。 |
| 29 | 采购人和招标代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供供应商参考，不作为磋商依据，对采购人、招标代理机构和供应商无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 30 | 解释：本磋商文件的解释权属于东阳市水务局。 |

注：如本磋商文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

- 一、总 则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目的招标、磋商、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳八婺工程项目管理有限公司（“招标方”）和东阳市水务局（“采购人”）。

2.“供应商”系指向招标方提交磋商响应文件的单位或个人。

3.“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的本项目所衍生的一切服务义务。

4.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的成果和项目服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款；“★”系指重要技术指标；“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

7. 采购项目需要落实的政府采购政策

7.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

7.2 支持绿色发展

7.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

7.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

7.3支持中小企业发展

7.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

7.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

7.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

7.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

7.3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

7.3.5可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7.3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.4支持创新发展

7.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

7.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

7.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购(https://zfcg.czt.zj.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（三）磋商方式

本次采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，委托代理人必须为供应商的在职正式职工（以供应商本单位缴纳社保花名册为准）。

▲（五）磋商费用

1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相反规定除外）。

2.本次采购，中标单位在领取中标通知书前应向东阳八婺工程项目管理有限公司支付中标服务费人民币84000元，在中标结果公示结束之日起3天内（在领取中标通知书前）交纳。

帐户名称：东阳八婺工程项目管理有限公司

账    号：1208040009049224461

开户银行：中国工商银行东阳支行

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（八）特别说明：

▲1.多个供应商参加磋商，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

▲2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其磋商无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲5.磋商小组认为预中标人的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，预中标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

▲6. 招标方不保证最低报价者为中标方。

▲7.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中磋商、响应政府采购项目。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。供应商对招标方的质疑答复不满意或者招标方未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 采购人、招标方应当按照《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》、中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》进行受理与答复质疑。

二、磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.磋商公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.磋商办法及标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当按照磋商公告第三、七条规定以书面形式要求招标方澄清。招标方对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

5.磋商过程中，实质性变动的内容，经采购人代表确认后，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中其他内容，否则磋商小组不得变动磋商文件中的实质性内容。供应商应当根据磋商变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，响应内容应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交。

## 三、磋商响应文件的编制

▲（一）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格审查文件、技术、商务资信文件、报价文件三部分组成。

1.资格审查文件：

（1）有效的营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件) ；

（4）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图或承诺书；

（5）政府采购活动确认声明书 (格式见附件) ；

（6）联合体协议书（如有，格式见附件）；

（7）政府采购代理机构社会评价表(格式见附件)。

备注：投标人的资格审查由招标代理机构和采购人在评标委员会评标以前进行。投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

2.技术、商务资信文件

（1）供应商资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）供应商情况表(格式见附件)；

（3）磋商声明书(格式见附件)；

（4）商务响应表(格式见附件)；

（5）技术响应表(格式见附件)；

（6）投融资方案；

（7）财务分析方案；

（8）工艺技术方案；

（9）建设方案；

（10）管理方案；

（11）运营方案；

（12）移交方案；

（13）项目设施管理和维护方案；

（14）保险方案；

（15）应急预案；

（16）合理化建议；

（17）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件）；

（18）服务费承诺书（格式见附件）；

（19）其它按照评标办法可加分的内容说明、证明文件；

（20）供应商需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）初次报价一览表（格式见附件）；

（3）中小型企业声明函（格式见附件）；

（3）监狱企业证明文件（如有）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲（二）磋商响应文件的语言及计量

1．磋商响应文件以及磋商响应方与招标方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）磋商报价

1.磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价是履行合同最终价格，磋商报价包含但不仅限于特许经营项目全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、风险等其他一切费用。

磋商报价是履行合同的最终价格，如有漏项，合同单价不做调整，具体数量按实结算。

（四）磋商响应文件的有效期

▲1.自磋商截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求，若同意延长有效期的供应商，则不能修改磋商响应文件。

4.中标人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

▲（五）履约保证金：本项目不收取履约保证金。

（六）磋商响应文件的签署

1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制磋商响应文件并标注页码，因磋商响应文件内容不完整、编排混乱、放弃关联点或关联点错误等原因导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容等风险由供应商自行承担。

2.磋商响应文件需盖章签字的地方必须由供应商法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，供应商应写全称。

3.磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章和由法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

▲（七）磋商响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.供应商应当在磋商截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子磋商响应文件。

2.未按规定上传的磋商响应文件将被拒绝，由此造成磋商响应文件解密失败或被误投的风险由供应商承担。

3.供应商未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子磋商响应文件，仅提交电子备份磋商响应文件的，磋商无效。

4.供应商应当在磋商截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商、响应截止时间后上传的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。

供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的电子备份磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份磋商响应文件应当按本磋商文件的要求签署、盖章。磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改电子备份磋商响应文件。

5.截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有磋商响应文件，供应商须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的磋商响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启磋商响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6.电子磋商响应文件无法解密或解密失败时，供应商提供了电子备份磋商响应文件的，以电子备份磋商响应文件作为评审依据，否则视为磋商响应文件撤回。磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

（八）磋商无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其磋商无效。供应商修改、补正磋商响应文件后，不影响磋商小组对其磋商响应文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）供应商仅提交电子备份磋商响应文件的；

(2) 在开磋商时出现电子磋商响应文件无法解密或解密失败等情况，供应商未提供电子备份磋商响应文件，无法对供应商继续进行评审的；

（3）供应商未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的；

（4）网上下载的证明文件，不能通过真实性验证的（发现提供虚假资料的，按照提供虚假资料处理）；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的，及未提供磋商文件中标有“ ▲”等特殊符号的证明文件的；

（6）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站、中国政府采购网有失信行为或被列入受惩黑名单。

（7）磋商响应文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、磋商声明书或者填写项目不齐全的；

（8）磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（9）磋商响应文件格式未按磋商文件附件规定的格式、未按磋商文件规定的内容编制磋商响应文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（10）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（11）磋商有效期、服务期（交货期）、质保期、付款方式等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（12）未实质性响应磋商文件要求或者磋商响应文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）磋商文件规定的其它磋商无效的情况；

（14）法律、法规规定的其它磋商无效情况。

2.在技术、商务资信评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）供应商未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的；

（2）磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假响应的；

（3）明显不符合磋商文件质量标准的，或者与磋商文件中标有“ ▲”等特殊符号的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）磋商文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经磋商小组认定对项目实际使用造成影响的；

（5）磋商响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（6）与其他参加本次磋商供应商的磋商响应文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（7）在技术、商务资信标内出现商务报价；

（8）磋商文件规定的其它磋商无效的情况；

（9）法律、法规规定的其它磋商无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）供应商未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的；

（2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

（3）磋商报价具有选择性的，或者开标价格与磋商响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价超出用户设定的单价最高限价；

（5）磋商文件规定的其它磋商无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它磋商无效情况。

4.同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

(一)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

(二)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

(三)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、磋商程序

（一）磋商准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行电子开标，供应商的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是供应商的在职正式职工（以供应商本单位缴纳社保花名册为准）】应做好磋商准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注磋商进度。

（二）电子磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。

2.响应文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，资格审查小组将依法对供应商的资格进行审查。

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；对技术方案进行磋商。

4.符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的报价文件。由磋商小组对报价文件的符合性等进行审查核实，然后供应商对本项目进行二次报价，最终以二次报价为准，最后对报价进行得分计算。

5.根据各供应商综合得分从高到低进行排序，推荐成交候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为成交供应商。

6.由磋商小组向采购人推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，并提交评审报告。

7.评审结束后，公布采购结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

8.本项目采用政采云电子磋商开标及评审程序，磋商时出现电子磋商响应文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传供应商的电子备份磋商响应文件继续评审。

五、磋商

（一）组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家5人和采购人代表2人,共7人组成。（允许采购人不推荐采购人代表参加，如采购人不推荐采购人代表参加评审时，磋商小组（7人）都从评标专家库中抽取）。

（二）磋商的方式

本项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

（三）磋商程序

1.形式审查

招标方工作人员协助磋商小组对供应商的技术、商务资信文件、报价文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）磋商小组审查磋商响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组将对供应商的磋商响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行电子询标,供应商须在规定的时间内向磋商小组澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

供应商代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该磋商响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务资信得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助磋商小组审核商务报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）磋商小组完成磋商后,招标方工作人员对系统中的得分汇总进行复核,计算出本项目最终得分，磋商小组按磋商原则推荐中标候选人并起草磋商报告。

（四）澄清问题的形式

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章或实体公章），并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（五）错误修正

磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.政采云系统磋商报价与磋商响应文件中开标一览表（报价表）相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

6.对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第五十一条第二款规定：供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

（六）磋商原则和磋商办法

1.磋商小组必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.磋商小组在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.磋商小组在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.磋商小组和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，磋商小组须按竞争性磋商文件规定的程序、条件和标准，对供应商磋商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，磋商小组应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与竞争性磋商文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效磋商响应文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的磋商小组作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为磋商小组提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织磋商小组有步骤地进行项目评审，对各磋商小组的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关磋商小组进行复核或书面说明理由。

8.磋商小组在评审过程中不得将自己的观点强加给其他磋商小组，磋商小组应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按竞争性磋商文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.磋商小组应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他磋商小组评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.磋商小组应当配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

14.磋商小组应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.磋商小组有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为磋商小组身份后至评审结束前时段内私下接触供应商的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按竞争性磋商文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购磋商小组未按照竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

17.磋商办法。本项目磋商办法是：综合评分法（其中报价分为两轮），具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：磋商办法及评分标准》。

（七）磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

（八）其他

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、磋商截止时间后及评审过程中，有效供应商不足2家的项目，则予以废标。

- 定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权磋商小组确定中标人。

1.招标方在磋商结束后2个工作日内将磋商报告交采购人确认。

2.采购人应在收到磋商报告后5个工作日内对磋商结果进行确认。如有供应商对磋商结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标方领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理，并因违反诚信原则，提交财政部门列入政府采购黑名单。

七、合同授予

（一）签订合同

1.除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

2.成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

3.如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

4.成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

5.采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容签订政府采购合同，合同签订后送东阳市财政局采监科备案。

6.政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

- 第四章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目的磋商。

一、总 则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分，技术、商务资信分90分；合格供应商的磋商得分为各项目汇总得分，中标候选资格按磋商综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终轮磋商报价由低到高顺序排列；得分且最终轮磋商报价相同的，按技术、商务资信得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为中标候选人,排名第二的供应商为候补中标候选人（有效供应商为3家时推荐2名中标候选人，有效供应商大于3家时，推荐3名中标候选人）……其他供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商磋商综合得分=价格分+技术、商务资信分

二、磋商内容及标准

（一）技术、商务资信分（90分）

技术、商务资信分响应标书要求的磋商响应方全部进入商务报价评审。

- 价格分（第二污水处理厂二期3分、第二污水处理厂三期 、江北污水处理厂3分、

- 千祥污水处理厂、歌山镇污水处理工程、画水镇竹溪污水处理厂二期、湖溪污水处理厂 4分）

1、价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围供应商中，最终轮磋商报价以最低的磋商报价为基准价（小型、微型企业待遇报价低于最低投标报价时，小型、微型企业待遇报价为评标基准价），其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价/最终磋商报价（或小型、微型企业待遇报价）*10分（最终保留2位小数）

2、价格扣除：参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定以及《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%扣除，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审，但不重复享受价格扣除。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

（三）技术、商务资信分的计算

技术、商务资信分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务资信分=磋商小组所有成员有效评分合计数/7

（四）技术、商务资信分评分标准，共90分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投融资方案 | 根据投标人提供的对投融资方案包括对本项目资本金和债务融资的整体安排、出资能力和落实情况：具体包含资本结构（0-2分）、资本金到位计划（0-2分）、融资计划（0-2分）、风险分析（0-2分）、担保提供（0-2分）等方面，进行打分。 | 10分 |
| 2 | 财务分析 方案 | 根据投标人提供的根据“采购需求的财务测算要求”提供的内容编制财务分析，对投资估算、运营成本费用构成、污水处理费用构成等进行测算，考查项目是否有缺漏（0-4分），基本假设条件和参数是否合理（0-3分），财务评价结果是否合理（0-3分）等，进行打分。 | 10分 |
| 3 | 工艺技术 方案 | 根据投标人提供的针对本项目的工艺技术方案可靠、合理，是否满足项目需求（0-4分），相关设施设备选择的可靠、合理、完整(0-4分）等进行打分。 | 8分 |
| 4 | 建设方案 | 根据投标人提供的对本项目建设管理的施工方案与技术措施（0-3分），质量管理体系与措施（0-2分），安全管理体系与措施（0-2分），环境保护管理体系与措施（0-2分），工程进度与成本控制（0-2分），资源配备计划（0-1分）等方面进行打分。 | 12分 |
| 5 | 管理方案 | 根据投标人提供的针对项目公司组建方案的完整性、合理性、可行性情况进行评分：包括组建计划（0-3分），人员配备（0-2分），组织结构设置及岗位职责、管理层级、管理制度体系（0-3分）、人员培训（0-2分）等进行打分。 | 10分 |
| 6 | 运营方案 | 根据投标人提供的针对运营方案的完整性、合理性、可行性情况进行评分：包括试运行期的设定和正式投入商业运营的标准（0-3分），运营管理主要流程及制度（0-3分），应急保障措施及维修维护方案（0-3分），劳保消防环境保护方案（0-3分），日常检测方案（0-2分），后期衔接方案（0-2分）等进行打分。 | 16分 |
| 7 | 移交方案 | 根据投标人提供的对项目最后恢复性大修方案（0-3分）、移交方案（程序、内容、时间、资料、权利等）（0-3分），人员培训方案（0-2分）等方案的全面性和可行性进行评分。 | 8分 |
| 8 | 项目设施管理和维护方案 | 根据投标人提供的从项目设施的管理和维护方案的合理性及可操作性（0-3分），性能保值满足要求（0-2分）等方面进行打分。 | 5分 |
| 9 | 保险方案 | 根据投标人提供的从项目总体风险认识和控制措施（0-2分）、投保险种及金额能否防范（0-2分）、项目设施的主要风险以及保险费率及保费支出合理性（0-1分）等方面进行评分。 | 5分 |
| 10 | 应急预案 | 根据投标人提供运营期的应急预案（包括运营期因设备检修、大修以及设备意外等情况出现时，应保证污水得到合理处置）的全面性、合理性、可行性，进行打分。 | 3分 |
| 11 | 合理化措 施 | 根据投标人提供的针对项目建设运营的合理化措施的全面性、合理性、可行性，进行打分。 | 3分 |

1.开启参加磋商的供应商的第一次报价。

2.磋商小组会对上述供应商的报价文件进行评审。

3.第一次报价评审有效的供应商在规定时间在线进行最终轮报价（如果出现异常，无法通过在线提交的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最终报价表格式见附件，指定邮箱：467487412@qq.com）。

4.磋商小组对供应商的最终轮报价进行评审，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评审系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

5.磋商小组对最终轮报价审核有效的供应商，采用综合评分法进行综合评分（详见评分细则）。

6.磋商小组根据评审相关情况作出评审报告。

7.磋商结束后，在线公布最终的评审结果和成交供应商。

特别说明：“政采云”如对电子化磋商程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 合同主要条款

- （见卷二、另册提供）

# 第六章 磋商响应文件组成内容及格式

## 一、磋商响应文件封面格式

1.磋商响应文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件、技术、商务资信文件、报价文件（相应选择一个磋商响应文件封面外包装名称）

项目名称：东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目

项目编号：DYBWZFCG2025-CS-001

标项：

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

2.资格审查文件：

（1）有效的营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件) ；

（4）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图或承诺书；

（5）政府采购活动确认声明书 (格式见附件) ；

（6）联合体协议书（如有，格式见附件）；

（7）政府采购代理机构社会评价表(格式见附件)。

备注：投标人的资格审查由招标代理机构和采购人在评标委员会评标以前进行。投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

3.技术、商务资信文件

（1）供应商资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）供应商情况表(格式见附件)；

（3）磋商声明书(格式见附件)；

（4）商务响应表(格式见附件)；

（5）技术响应表(格式见附件)；

（6）投融资方案；

（7）财务分析方案；

（8）工艺技术方案；

（9）建设方案；

（10）管理方案；

（11）运营方案；

（12）移交方案；

（13）项目设施管理和维护方案；

（14）保险方案；

（15）应急预案；

（16）合理化建议；

（17）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件）；

（18）服务费承诺书（格式见附件）；

（19）其它按照评标办法可加分的内容说明、证明文件；

（20）供应商需要说明的其他文件和说明。

## 附件1：技术、商务资信自评得分表

技术、商务资信自评得分表

| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评 得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：供应商自评表须附在技术文件、资信及商务文件第1页。

供应商名称（盖章）：                         年   月    日

附件2：磋商声明书

磋商声明书

致：              （招标采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其磋商服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有                   （采购内容）等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人（签字或签名章）：

供应商（公章）：

年    月    日

附件3：符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：              （招标采购单位名称）：

我方参与              项目【项目编号：             】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或委托代理人（签字或签名章）：

供应商（盖章）：                          日 期：

附件4：政府采购活动确认声明书

政府采购活动确认声明书

东阳八婺工程项目管理有限公司 :

本人         	（授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加               项目（编号：               ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系  D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与 	     （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况             	。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 	     供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

法定代表人或授权代表签名（签字或签名章）:

年   月   日

## 附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加东阳市江北污水处理厂等七个污水厂特许经营权项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人（签字或签名章）：                           法定代表人（签字或签名章）：

职务：                                       职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

*注；此表格格式不得修改。                      供应商（公章）：

年    月    日

附件6：联合体协议

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据竞争性磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/服务，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

日期：  年  月   日

## 附件7：分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/服务，其合同份额占到合同总金额     %以上。

供应商名称(盖章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

附件8：供应商情况表：

供应商情况表

供应商：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工（包括技术工人、高级技师、工程师）： 人 | 其中技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

注：附营业执照等相关资料。

供应商全称（盖章）：

日期：

附件9：政府采购供应商诚信承诺书：

政府采购供应商诚信承诺书

东阳八婺工程项目管理有限公司：

我公司自愿参与贵单位组织的                   项目（项目编号：     ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

供应商全称（盖章）：

日期：

附件10：技术响应表格式

技 术 响 应 表

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 响应情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据磋商文件要求的性能指标、对照文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，不得虚假应标。

法定代表人或授权代表（签字或签名章）：

供应商（公章）：

日 期：

附件11：商务响应表

商务响应表

项目编号：

| 项目内容 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、服务期限 |  |  |  |
| 2、技术标准及要求承诺 |  |  |  |
| 3、质量承诺 |  |  |  |
| 4、付款方式 |  |  |  |
| 5、服务响应保证期 |  |  |  |
| 6、其他相关承诺 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或签名章）：

供应商（盖章）：

日 期：

附件12：服务费承诺书

服 务 费 承 诺 书

东阳八婺工程项目管理有限公司：

若我公司中标时，在中标结果公示结束之日起3天内，愿按本磋商文件总则第（五）条规定向东阳八婺工程项目管理有限公司支付中标服务费。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签名章）：

年     月    日

附件13：东阳市政府采购代理机构社会评价表

东阳市政府采购代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |
|  | 是否严格执行政府采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

4.报价文件

（1）磋商函（格式见附件）；

（2）初次报价一览表（格式见附件）；

（3）中小型企业声明函（格式见附件）；

（3）监狱企业证明文件（如有）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

附件14:磋商函

磋 商 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的磋商公告/磋商邀请书

（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商       （供应商名称）提交电子磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商响应文件有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或委托代理人（签字或签名章）:___________

日期:_____年___月___日

附件15：初次报价表

初次报价表

项目编号：

供应商名称：                                          单位：元/吨

| 序号 | 项目内容 | 报价（元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二污水处理厂二期 |  |  |
| 2 | 第二污水处理厂三期、江北污水处理厂 |  |  |
| 3 | 千祥污水处理厂、歌山镇污水处理工程、画水镇竹溪污水处理厂二期、湖溪污水处理厂 |  |  |

注：1、磋商报价一栏必须填写，否则其磋商作无效标处理。

2、磋商报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理；

3、磋商报价包含但不仅限于特许经营项目全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、风险等其他一切费用。

4、本项目设有单价最高限价，超过单价最高限价按无效标处理。

5、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或签名章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件16：最终报价表

最终报价表

项目编号：

供应商名称：                                          单位：元/吨

| 序号 | 项目内容 | 报价（元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二污水处理厂二期 |  |  |
| 2 | 第二污水处理厂三期、江北污水处理厂 |  |  |
| 3 | 千祥污水处理厂、歌山镇污水处理工程、画水镇竹溪污水处理厂二期、湖溪污水处理厂 |  |  |

注：1、磋商报价一栏必须填写，否则其磋商作无效标处理。

2、磋商报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理；

3、磋商报价包含但不仅限于特许经营项目全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、风险等其他一切费用。

4、本项目设有单价最高限价，超过单价最高限价按无效标处理。

5、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或签名章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件17：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、如投标人是小微企业的，则需提供中小企业声明函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件18：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

注：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件19：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：                      日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件20：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。