金华市公共资源交易中心东阳分中心关于东阳市红会医院家具采购项目

公开招标采购文件

项目编号：DYCG2024-A039

项目名称：东阳市红会医院家具采购项目

采购单位：东阳市红会医院

招标机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心

2024年7月16日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

东阳市红会医院家具采购项目（经政采云[2024]642号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/）获取招标文件，并于2024年8月8日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1、项目编号：DYCG2024-A039

2.采购组织类型：政府集中采购

3.采购方式：公开招标

## 4.预算金额：590万元

## 5.最高限价：520万元

6.合同履行期限：合同签订并接到安装通知后  40  天内完成安装调试，具体安装时间由用户确定。

7.采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东阳市红会医院办公家具 | 1批 | 520万元 |

二、申请人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

F、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

A、本项目专门面向中小微企业，货物及服务全部由符合政策要求的中小微企业提供，供应商参加投标时，投标文件中须提供中小企业声明函。

B、本项目接收接受中型企业与小微企业组成联合体投标，接受中型企业向一家或者多家小微企业分包。组成联合体投标的，需提供联合协议和中小企业声明函；向小微企业分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函。本项目已对中小微进行预留，不再重复享受价格扣除的优惠政策。

C、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

D、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

E、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

（3）▲投标人的特定条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。近三年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录，经举报查实的，取消中标资格。

2.本项目接受联合体投标。

三、采购文件的获取：

（1）网上获取：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的登录系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：95763；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?；）

B、网上获取截止日期：2024年8月8日9：00时止

（2）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)

四、投标截止时间和地点：

投标截止时间2024年8月 8日9：00时。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：1046387519@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制要求。

五、开标时间及地点：

本项目开标时间：2024年8月8日9：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

六、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

七、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：95763。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

八、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购代理机构或采购人提出质疑，质疑供应商对采购人、采购代理机构答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑投诉模板详见招标文件附件。供应商质疑投诉渠道见：

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8 。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 4、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 5、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

- 政府采购金融服务提示：

- 为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

- 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕    联系电话：13967983441  0579-86222992

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：东阳市红会医院

联系人： 金志伟          联系电话：15005798657

联系地址：东阳市江滨北街18号

质疑联系人：何军民           联系电话：0579-86659120

2.采购代理机构信息

名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心

联系电话及传真：0579-86691729

联系地址：东阳市艺海北路388号（行政服务中心）B幢西区14楼。

3.代理机构项目联系方式

项目联系人：何先生            联系电话：0579-86691729

质疑联系人：马女士            联系电话：0579-89302877

4.政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办，     联系地址：东阳市人民北路8号

联系电话：0579-86662677

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

金华市公共资源交易中心东阳分中心

2024年7月16日

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

4.为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。浙商银行金华东阳支行联系人：许燕  联系电话：13967983441    0579-86222992

- 第二章   招标需求

一、货物清单

| 家具类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 参考图片 | 颜色 | 规格（mm） | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 医生椅 |  | 可选 | 靠背宽度520 座椅深度520 高度450/900 | 1、采用优质榉木实木材料， 自然木纹，保留天然特性； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地(带防划静音垫)，榫卯结构，不可用指接料，腿部上下方向 无拼接； 4、喷环保油漆（清漆） , 油漆工艺符合工序要求。 5、坐凳结构有靠背。 | 555 |
| 2 | 病人椅 |  | 可选 | 靠背宽度520 座椅深度520 高度450/900，扶手高度210 | 1、采用优质榉木实木材料， 自然木纹，保留天然特性； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地(带防划静音垫)，榫卯结构，不可用指接料，腿部上下方向 无拼接； 4、喷环保油漆（清漆） , 油漆工艺符合工序要求。 5、坐凳结构有靠背。 6、有扶手。 | 179 |
| 3 | 医用诊桌1 |  | 可选 | 1600*1400*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材，台面板材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金配件：优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具，锁具使用寿命2万次以上； 4、桌支撑脚：优质304拉丝不锈钢圆盘脚，钢板厚度≥1.2mm，脚盘400mm； 5、桌上挡板：优质一级冷轧钢，钢板厚度≥2.0mm，经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理。金属表面采用优质环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 6、柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；金属表面采用优质环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱腐蚀、光滑平整、不伤手，外形设计美观大方 | 93 |
| 4 | 椅子 |  | 可选 | 靠背宽度450 座椅深度460 高度930/1050 | 1、框架：优质白色塑胶+医疗级别的硅胶皮+高弹海棉内衬。 2、座椅升降：优质气压棒。 3、椅脚：尼龙（PA） +玻纤（GF）注塑成型。 4、脚轮：尼龙（PA）+玻纤（GF）注塑成型，直径60MM，承重113KG通过10万次循环耐磨测试。 | 6 |
| 5 | 医用检查桌 |  | 可选 | 1400*700*750 （左侧边柜41cm宽，二个抽屉高度31cm） | 1、桌面板：选用优质品牌三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材板厚≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金配件：优质品牌三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具，锁具使用寿命2万次以上； 4、柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；金属表面采用优质环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱腐蚀、光滑平整、不伤手，外形设计美观大方； 5、配置：主机柜+抽屉柜+打印机处下陷+键盘架。 | 32 |
| 6 | 医用诊疗床 |  | 可选 | 1900*650*700 | 1、台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； 2、床面：50mm厚医用抗菌超纤皮软包垫(超纤皮厚度不低于1.2mm）；采用高密度、高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度93±12N；65%/25%压陷比≧2.8，75%压缩永久变形≦6%；回弹率≧40%； 3、床腿：采用50*50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； 4、床架：采用60*30*1.5mm优质冷扎钢管； 5、床板：采用实木多层板，板厚≥25mm； 6、床尾带抽屉2个； 7、床头抬高与床面弧开连接。 | 90 |
|  |  |  |  | 1900*700*680 |  | 30 |
| 7 | 医用推拿床 |  | 可选 | 1900*700*700 | 1、面料：采用优质品牌医用抗菌超纤皮，厚度≥1.2mm；采用高密度、高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度93±12N；65%/25%压陷比≧2.8，75%压缩永久变形≦6%；回弹率≧40%； 2、辅料：采用高密度、高弹力阻燃海绵，满足25%压陷硬度93±12N；65%/25%压陷比≧2.8，75%压缩永久变形≦6%；回弹率≧40%；海绵厚度需加厚，防止脸部碰伤。 3、脚架：美国红橡木实木脚架 ，榫卯结构 ，横梁高度离地高于35CM，方便清洁打扫。 4、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便，头部圆孔下方有隔板储物功能。 | 65 |
| 8 | 床头柜 |  |  | 500*400*485 | 1、面板：美国红橡天然木皮饰面,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材，台面板材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金配件：优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具，锁具使用寿命2万次以上； 5、配置：双开门柜+抽屉。 | 58 |
| 9 | 文件柜 |  | 可选 | 900*420*2000 | 1、材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、美背式设计：侧板及背板采用一张钢板一体折弯成型，焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊； 3、铰链：采用缓冲铰链；制作工艺精湛，外观漂亮； 4、配置：上柜为玻璃门，双开门带抠手，带钥匙锁，可调层板设计。每个柜门内含≥1板层板，每个层板承重70KG，可依据用户实际需求调节高度；下柜一边为6个抽屉，一边为开门。 | 141 |
| 10 | 医用三门更柜 |  | 可选 | 900*520*2000 | 1、基材：采用优质品牌一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，经除油、磷化、硅烷化等防锈处理，金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 2、美背式设计：侧板及背板采用一张钢板一体折弯成型，焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊； 3、五金：门板采用优质品牌阻尼铰链，无撞击噪音设计，锁具使用寿命2万次以上。 4、把手：内凹式拉手，暗卡设计。 5、配置：可调层板设计。每个柜门内含≥1板层板，每个层板承重70KG，可依据用户实际需求调节高度，内置镜子、挂衣杆；每门配优质品牌密码锁； 6、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； 7.具有调平功能,钢柜底部配置4个调节脚，每个调整脚可承受100KG负载。 | 36 |
| 11 | 医用六门更衣柜 |  | 可选 | 900*520*2000 |  | 27 |
| 12 | 医用15门鞋柜 |  | 可选 | 900*520*2000 |  | 8 |
| 13 | 医用换鞋凳 |  | 可选 | 1000*400*450 | 1、面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm） 2、海棉：采用阻燃海棉，满足25%压陷硬度93±12N；65%/25%压陷比≧2.8；75%压缩永久变形≦6%；回弹率≧40%； 3、柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板； | 7 |
| 14 |  |  | 可选 | 6000*400*450 |  | 1 |
| 15 |  |  | 可选 | 3000*400*450 |  | 1 |
| 16 | 医用办公桌 |  | 可选 | 台面：1400×650×750 活动柜： 400*475*630 | 1、桌面板：选用优质品牌三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.05mg/m3，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金配件：优质品牌三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具，锁具使用寿命2万次以上；单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。 4、下架：优质钢脚，钢管厚度≥1.5mm,表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 5、配置：主机拖+键盘架+活动柜；活动柜面材：三聚氰胺饰面板；基材：E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。二小一大抽屉，抽斗为木抽，三节导轨，5个活动轮；带锁。 | 185 |
| 17 | 医用办公桌对桌 |  |  | 1400*1200*750 |  | 18 |
| 18 | 医生值班床 |  |  | 2000*1300*2000 | 1、采用橡胶木实木框架，木材纹理清晰通透，无开裂痕迹，脱脂、烘干处理，榫卯结构、无钉子制作工艺（站脚≥80*80mm）； 2、油漆：采用优质品牌环保聚脂漆，优质先进UV油漆流水线设备自动辊涂，耐磨性好，透明度好、局部五底三面工艺； 3、床板：采用杉木实木，厚度1.5公分，底部实木加强档； 4、配置：含床垫。 | 45 |
| 19 | 值班室被服柜 |  |  | 900*600*2000 | 1、基材：优质一级冷轧钢，钢板厚度≥0.8mm，12mm薄边框工艺设计，整体经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理，金属表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 2、五金：门板采用优质品牌阻尼铰链，可换锁芯锁具，使用寿命2万次以上; 3、配置：彩色钢制内嵌拉手，可调层板设计,内含4块活动层板; 4、具有调平功能,钢柜底部配置4个调节脚。 | 69 |
| 20 | 患者检查椅 |  |  | φ330*440/560 | 1、面料：采用优质PU覆面，耐磨、防污性强， 2、配件：优质五金配件，配可调脚； 3、床架：钢制脚架，表面抑菌粉末静电喷涂。可滑动可升降。 | 81 |
| 21 | 医生操作椅 |  |  | 520*560*470/750 | 1、面料：采用优质PU覆面，耐磨、防污性强， 2、配件：优质五金配件，配可调脚； 3、床架：钢制脚架，表面抑菌粉末静电喷涂。可滑动可升降。 | 46 |
| 22 | 医用操作柜 |  |  | 900*600*2000 | 1、台面：采用优质复合亚克力人造石；其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； 2、材料：门板为木纹色E0级环保多层板基材厚度≥25mm，其余侧板、底板、背板为钢板 ； 3、封边：门板、台面板采用激光封边，ABS封边条，无胶； 4、柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 5、粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 6、五金配件：阻尼铰链、导轨、拉手、锁； 7、配置：上玻璃双开门（内含两块活动层板）+中间两个抽屉+下木质双开门（内含一块活动层板），斜切边拉手,含锁，含医用人造石台面。 | 12 |
| 23 | 诊疗桌2 |  |  | 1400*1200*750 右侧底部桌子 1200（长）*450（宽）桌面：1400*700 | 1、桌面板：选用优质品牌三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金配件：优质品牌三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具，锁具使用寿命2万次以上; 4、下架：优质钢脚，钢管厚度≥1.5mm,表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 5、配置：桌面配铝合金线盒；侧柜含主机柜。 | 37 |
| 24 | 文件柜 |  |  | 1200*420*1800 | 1、基材：优质品牌一级冷轧钢，钢板厚度≥0.8mm，整体经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理，金属表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 2、五金：门板采用优质品牌阻尼铰链，可换锁芯锁具，使用寿命2万次以上； 3、配置：上半柜门为玻璃框门，内含两块层板，下半柜门为双开，门内含一块层板，衣柜长门内置挂衣杆、储物格功能； 4、门板木纹转印。 | 50 |
| 25 | 谈话桌 |  | 可选 | 600*600*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、桌架：钢制下架。 | 2 |
| 26 | 屏风办公桌椅 |  | 可选 | 1500*1500*1200 | 1、屏风：屏风高度为35cm,用优质铝合金框架厚度为40mm，上下为木纹色板材，侧屏桌面板以上部分带玻璃；含120mm铝合金踢脚线。 2、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用优质多层板基材，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色；桌面板材厚度≥25mm； 3、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 4、五金配件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 5、配置：屏风+主台+键盘架+活动主机架+固定柜。 椅子规格： 椅子 颜色：可选 规格：靠背宽度520、座椅深度520、高度450/900 技术参数：1、采用优质榉木实木材料， 自然木纹，保留天然特性； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地(带防划静音垫)，榫卯结构，不可用指接料，腿部上下方向 无拼接； 4、喷环保油漆（清漆） , 油漆工艺符合工序要求。 5、坐凳结构有靠背。 | 18套 |
| 27 | 发药台 |  |  | 1200*500*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 9 |
| 28 | 操作台（打包柜） |  | 可选 | 1200*600*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； | 4 |
| 29 | 摆药台 |  |  | 900*600*2000 | 1、基材：采用优质品牌一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，经除油、磷化、硅烷化等防锈处理，金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H；不锈钢底座， 2、美背式设计：侧板及背板采用一张钢板一体折弯成型，焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊； 3、具有调平功能,钢柜底部配置4个调节脚。 | 8 |
| 30 | 药柜 |  |  | 900*500*2000 |  | 58 |
| 31 | 地台架 |  | 蓝色 | 800*400*150 | 1、材质：整体为工程聚丙烯PP材质，耐算、耐碱、耐潮、具有较好的绝缘性，一体注塑成型，聚合PP加入了抗紫外线溶剂，久用不变色； 2、存取方便、承重大、容量大，用于物品的存放。 | 191 |
| 32 | 货架 |  |  | 1500*600*2000 | 1、钢材：采用50*50*1.2m加粗加厚立柱，稳固耐用，层板采用≥1.0mm304不锈钢，层板背面设有加强筋，受力稳定均匀，每层承重大于150KG； 2、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型； 3、分为4层； | 338 |
| 33 | 不锈钢货架 |  |  | 1500×490×1800 | 1、尺寸：1500×490×1800（mm）； 2、规格：主体304不锈钢结构，四层，平板面，组合式，底角配不锈钢高度调节脚； 3、材质：国标304不锈钢， 4、主材厚度：主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm。 | 45 |
| 34 | 精神药品储存柜 |  |  | 900*420*1800 | 1、材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、美背式设计：侧板及背板采用一张钢板一体折弯成型，焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊； 3、铰链：采用缓冲铰链；制作工艺精湛，外观漂亮； 4、五金配件：可调层板设计。每个柜门内含≥1板层板，每个层板承重70KG； 5、配置：上下都为双开门柜+层板。 | 10 |
| 35 | 矮柜 |  |  | 1600*420*1000 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 32 |
| 36 | 哺乳沙发 |  |  | 780*850*440/950 | 1、面料：采用环保超纤皮包面(超纤皮厚度≥1.2mm），经防污处理,清洁方便； 2、海棉：采用优质品牌阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计。 3、内框架：采用优质不变形硬木框结构，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固。 | 6 |
| 37 | 婴儿护理台 |  |  | 800*650*800 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、面料：50mm厚医用抗菌超纤皮软包垫(超纤皮厚度不低于1.2mm）；采用高密度、高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度93±12N；65%/25%压陷比≧2.8，75%压缩永久变形≦6%；回弹率≧40%。 | 3 |
| 38 | 体重称支架 |  | 可选 | 800*420*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 1 |
| 39 | 肌注椅 |  | 可选 | 座宽400，座深300，座高750 踏板长度400， 踏板宽度400， 踏板高度260， 扶手高度1100 | 1、框架：橡胶木实木框架，板木结合，台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； 2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆， 3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； 4、配置：含脚踏。 | 1 |
| 40 | 控制桌 |  | 可选 | 1600*800*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、桌架：优质钢脚，钢管厚度≥1.5mm,表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 4、单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。 | 13 |
| 41 | 报刊架 |  | 可选 | 1000*400*1100 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 10 |
| 42 | 不锈耗材柜 |  |  | 900*500*2000 | 1、材质：整体为304#不锈钢材质； 2、材料要求：柜体钢板厚度1.0mm，经激光切割，数控折弯成型， 3、五金配件：阻尼铰链、拉手、锁具； 4、配置：分上下双开门柜，上内含两块层板，下内含一块层板，上为5mm厚雾玻双开门，下为不锈钢封闭门，皆含锁；不锈钢需做防割手处理； | 10 |
| 43 | 智能条码四门更衣柜 |  | 可选 | 900*460*1800 | 1、基材：优质一级冷轧钢，钢板厚度≥0.8mm，12mm薄边框工艺设计，整体经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理，金属表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 2、五金：门板采用优质品牌阻尼铰链，可换锁芯锁具，使用寿命2万次以上。 3、配置：彩色钢制内嵌拉手，可调层板设计,上门内含2块活动层板，下门内含1块活动层板； 4、具有调平功能,钢柜底部配置4个调节脚；具有智能刷纸质条码存储系统。 | 2 |
| 44 | 讲台 |  | 可选 | 600*500*750-1100 | 1、桌面板：选用优质品牌三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、下架：优质钢脚，钢管厚度≥1.5mm,表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 4、配置：活动轮带锁；桌下含置物架。 | 1 |
| 45 | 茶水柜 |  | 可选 | 800*400*850 | 1、基材：采用优质E0级环保多层板，贴面采用环保三聚氰胺板渍胶纸。桌面板材厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm，外形采用圆角设计防止撞伤； 2、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边条，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶； 3、五金配件：优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具； 4、柜门斜切工艺，隐藏式把手设计，防碰伤设计。 | 5 |
| 46 | 图书馆阅览桌 |  | 可选 | 1500*800*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 4 |
| 47 | 图书馆阅览园桌 |  | 可选 | 800*800*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 4 |
| 48 | 定制书柜 |  | 可选 | 12000*250*3000 | 面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； | 1 |
| 49 | 阅览椅 |  | 可选 | 420*500*800 | 1、椅背、椅座：外壳（PP）一体热压成型； 2、座垫：优质定型泡棉，椅面超纤皮(超纤皮厚度≥1.2mm） 3、椅脚：钢管喷粉烤磨砂面。 | 24 |
| 50 | 餐桌（四人位） |  | 可选 | 1400*700*750 | 1、台面：12厘岩板，耐高温，光滑易清洗 2、桌脚：橡胶木实木脚，用传统木工技艺打榫头制作，结构牢固，面漆采用优质油漆喷涂工艺，色泽美观，颜色可选 | 65 |
| 51 | 餐桌（二人位） |  | 可选 | 800*800*750 | 1、台面：12厘岩板，耐高温，光滑易清洗 2、桌脚：橡胶木实木脚，用传统木工技艺打榫头制作，结构牢固，面漆采用优质油漆喷涂工艺，色泽美观，颜色可选 | 4 |
| 52 | 餐椅 |  | 可选 | 600*650*850 | 1、靠背、座垫、扶手面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、脚架为白腊木实木，自然木纹，保留天然特性；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆； 4、椅架整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固； 5、靠背与扶手连体形成半包结构； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 28 |
| 53 | 餐桌（四人位） |  |  | 1200*750*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、桌架：钢制桌架，钢管厚度≥1.5mm,表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H。 | 30 |
| 54 | 餐椅 |  |  | 420*500*800,重量大于5kg | 1、采用高强PP+玻纤材料经最新注塑工艺一体成型； 2、椅子无扶手，可堆叠4-5张,节约存储空间； 3、结构简单牢固，可水洗,防晒，不易氧化，适用于不同的场景； 4、材料安全无异味，使用寿命长。 | 360 |
| 55 | 孕妇椅 |  |  | 650*700*800 | 1、面料：采用环保超纤皮包面(超纤皮厚度≥1.2mm），经防污处理,清洁方便； 2、海棉：采用优质品牌阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计。 3、内框架：采用优质不变形硬木框结构，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固； | 21 |
| 56 | 胎心监护+吸氧椅 |  |  | 790*870*1010 | 1、面料：采用环保超纤皮包面(超纤皮厚度≥1.2mm），经防污处理,清洁方便； 2、海棉：采用优质品牌阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计。 3、内框架：采用优质不变形硬木框结构，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固； 4、功能：电动靠背可躺。 | 6 |
| 57 | 卸妆桌 |  |  | 1000*500*1590 | 1、基材：采用E0级环保多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，贴面采用环保三聚氰胺板渍胶纸。桌面板材厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm； 2、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边条，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶； 3、五金配件：优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具。锁具使用寿命2万次以上。 | 1 |
| 58 | 沙发（病人、家属用） |  | 可选 | 1940*800 *780 | 1、面料：采用优质阻燃超纤皮，柔软贴手，透气性好、应无色差。 2、木制件：内部用料不应使用1、贯通裂缝材2、昆虫尚在侵蚀的木材3、轻微腐朽材面积超过零部件面积15%的木材4、腐朽材深度超过板材厚25%的木材5、有轻微裂缝或节子，影响结构强度的木材6、带有树皮的木材； 3、海绵：采用冷发泡定型阻燃海绵，海绵指标符合国家标准； 4、缝纫和包覆：面料缝线应无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头，嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称；符合国家现行规定的相关技术标准。 | 3 |
| 59 | 白大衣柜 |  | 可选 | 900*500*2000 | 1、材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、铰链：采用缓冲铰链。制作工艺精湛，外观漂亮，每个门带有标识框和透气孔、颜色可选； 3、五金配件：拉手、锁。 4、配置：柜子分上下两截，内掩门结构，窄边框，内含2块层板、挂衣杆，含电子锁； | 2 |
| 60 | 双人床 |  | 可选 | 2000*1500*950 | 1、基材：采用橡胶木床头及框架； 2、水性漆：采用环保型水性漆，漆台面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 | 1 |
| 61 | 床头柜 |  | 可选 | 500*400*550 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色；板材厚度≥18mm； 2、封边采用2.0mm厚PVC同色封边条，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 1 |
| 62 | 茶水柜 |  | 可选 | 800*420*850 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材厚度≥25mm，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 1 |
| 63 | 方桌 |  | 可选 | 1000*1000*750 | 1、基材：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，贴面采用环保三聚氰胺板渍胶纸。桌面板材厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm； 2、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边条，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶； 3、桌支撑架：优质钢脚，表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 4、配置：桌面配线盒，可装1个强电面板。 | 1 |
| 64 | 接待室组合沙发三人位 |  | 可选 | 2100*800*790 | 1、面料：选用优质牛皮饰面； 2、海绵：采用一次成型泡绵（≥38kg/m³），由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准； 3、内架：采用西北桦木木制内架，卯榫结构，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道，外覆PE编制布（西北优质桦木，木材含水率小于11%，并经防腐、防蛀处理，内部木材应光滑、无虫蛀、无发霉、无树皮）； 4、沙发脚：实木木制脚架； 5、胶水：选用优质胶水。 | 1 |
| 65 | 接待室组合沙发一人位 |  | 可选 | 810*800*790 |  | 2 |
| 66 | 茶几 |  | 可选 | 1200*600*450 | 1、面材：采用进口厚度为0.6mm及以上优质天然木皮贴面（例如胡桃木皮、樱桃木皮、橡木木皮等），表面纹理清晰，平整，拼接合理； 2、基材：采用E0级环保型中密度纤维板，工艺采用“五底三面”，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨； 4、封边：选用进口实木封边，杜绝因环境温差造成变形开裂； 5、五金配件：优质品牌铰链、导轨、锁具等； 6、胶水：选用优质品牌胶水。 | 1 |
| 67 | 茶几 |  | 可选 | 600*600*450 | 1、面材：采用进口厚度为0.6mm及以上优质天然木皮贴面（例如胡桃木皮、樱桃木皮、橡木木皮等），表面纹理清晰，平整，拼接合理； 2、基材：采用E0级环保型中密度纤维板， 3、油漆：采用优质品牌水性漆，工艺采用“五底三面”，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 4、封边：选用进口实木封边，杜绝因环境温差造成变形开裂； 5、五金配件：优质品牌铰链、导轨、锁具等； 6、胶水：选用优质品牌胶水。 | 2 |
| 68 | 主席台椅 |  | 可选 | 640 *660*1000 | 1、面料：采用抑菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； 2、海棉：采用优质品牌阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计。 3、内框架：采用优质不变形硬木框结构，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固； 4、脚架：桦木实木脚架； 5、颜色可选。 | 12 |
| 69 | 主席台桌 |  |  | 1500*700*780 | 1、面材：采用进口厚度为0.6mm及以上优质天然胡桃木木皮贴面，表面纹理清晰，平整，拼接合理； 2、基材：采用优质品牌E0级环保型多层板； 3、油漆：采用优质品牌水性漆，工艺采用“五底三面”，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。 4、封边：选用进口实木封边，杜绝因环境温差造成变形开裂； 5、开话筒线孔，配金属线盖。 | 6 |
| 70 | 讲台 |  |  | 800W*620D*1150H | 1、材料：表面贴优质品牌0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级环保多层板； 2、台面板厚25mm，开话筒线孔，配金属线盖； 3、台面喷优质品牌油漆,达到国际E0级环保标准,，除台面外用优质品牌水性漆喷涂； 4、工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； 5、台面开显示屏孔（显示屏自配）； 6、颜色可选，演讲台前方可放置名字显示屏（显示屏自备）。 | 1 |
| 71 | 会议条桌 |  |  | 1400*600*750 | 1.台面板：采用环保多层板，符合国家E0级板材标准，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC封边，具耐磨、防污、牢固耐用。前挡板：尺寸为940MM*300MM，厚度15mm； 2.台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成 ，长300MM*宽30MM材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大； 3.桌脚：采用优质50*20MM圆角冷轧扁管经模具压弯成型 ，美观的造型设计，上下双脚外圆弧为R50,上脚内角度100°，下脚内角度80°脚跨度530MM,表面采用防锈静电喷涂处理，整体牢固耐用，抗变型。配以优质皮革包裹装饰，美观大方； 4.横梁： 采用优质φ45MM圆形冷轧钢管，长度为1020MM壁厚1.2MM,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大； 5.书网： 采用优质φ16MM圆管 长度为922MM(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理； 6.脚轮： 脚轮采用65mmPU静音万象带刹车脚轮。 | 140 |
| 72 | 会议椅 |  |  | 635*595*815 | 1、椅背：全新尼龙PA背框，过BIFMA300b拉背测试； 2、扶手：全新PP固定扶手，通过BIFMA 45KG拉力测试； 3、海棉：采用高密度40度泡棉，高回弹性，耐用度高； 4、曲木板：座垫为15mm多层曲木板热压成型； 5、折叠椅架（方管）； 6、配置：不含小桌板。 | 575 |
| 73 | 带写字板会议椅 |  | 可选 | 635*595*815 | 1、椅背：全新尼龙PA背框，过BIFMA300b拉背测试； 2、扶手：全新PP固定扶手，通过BIFMA 45KG拉力测试； 3、海棉：采用高密度40度泡棉，高回弹性，耐用度高； 4、曲木板：座垫为15mm多层曲木板热压成型； 5、折叠椅架（方管）； 6、配置：含小桌板。 | 80 |
| 74 | 会议桌 |  | 可选 | 2400*1200*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级多层板25mm厚基材各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、桌架：钢制桌架，钢管厚度≥1.5mm,表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H； 4、功能：桌面含2只多功能线盒，桌下隐藏式走线。 | 8 |
| 75 |  |  | 可选 | 2800*1400*750 |  | 4 |
| 76 |  |  | 可选 | 3200*1400*750 |  | 8 |
| 77 | 会议桌 |  | 可选 | 5000*1600*760 | 1、基材：桌面采用国内优质环保中纤板。外观质量符合要求。 2、面材：采用天然木皮贴面，木皮纹理颜色一致，无结疤。木皮厚度≥0.6mm。 3、封边：封边采用进口实木封边，有效的防止水气侵入。 4、涂饰：采用优质环保水性漆涂料，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5、三合一连接件：采用优质三合一连接件。 6、功能：采用标准模块化多功能线盒。会议桌含走线功能，配合甲方开孔（不含多媒体设备）。金属件外观、塑料件外观符合要求，无重金属Pb、Cr、Cd、Hg均未检出。 | 1 |
| 78 | 会议椅 |  | 可选 | 590*670*1070 | 1.面材：采用优质环保超纤皮，皮质纹理细腻、光泽度、耐牢度高。 2.海绵：采用优质高弹阻燃海绵（阻燃海绵）。 3.曲木板：采用优质环保曲木板，经砂光处理，表面光滑无毛刺。 4.椅架：采用优质金属弓形椅架，一体折弯。符合GB/T3325-2017检测依据，管材焊接处无错位、脱焊、虚焊、焊穿等；在接触人体部分或桌斗部分不得有毛刺、刃口或棱角； 钢管（钢架）表面经酸洗磷化后经高温静电粉沫喷涂，耐磨防锈，耐腐蚀达10级。 | 96 |
| 79 | 沙发（病人、家属用） |  | 可选 | 660*660*790 | 1、水性超纤皮：有害染料-可分解致癌芳香胺染料（20种以上）未检出；色牢度（沾色）及染色牢度均达到5级 2、阻燃海绵：优质阻燃海绵； 3、钢架：耐腐蚀要求100H符合要求，厚度≥1.8mm，钢脚喷塑粉涂工艺； 4、热固性粉末涂料：硬度≥2H；耐酸性，耐碱性，耐湿热，耐盐雾性均符合；重金属未检出； | 6 |
| 80 | 沙发（病人、家属用） |  | 可选 | 850*850*890 | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为单人位，两侧带扶手；配置金属脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 8 |
| 81 | 沙发（病人、家属用） |  | 可选 | 1800*850*880 | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置实木脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 4 |
| 82 | 隔断 |  | 可选 | 2400*400*800 | 1、主要材料：所有板件采用E0级多层板； 2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为25mm，侧板、底板、门板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（对开门）+无门主柜+2件活动层板； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边条，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶。 | 3 |
| 83 | 茶几 |  | 可选 | 1200*600*380 | 1、台面板为仿天然石面； 2、台架采用夹板基材，面贴白蜡木木皮处理，表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆； 3、脚架采用金属脚架，表面经抗菌粉末静电喷涂处理； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 4 |
| 84 | 组合沙发 |  | 可选 | 每条靠背长度1000 靠背高度700 座椅高度450 座椅深度500 座椅前长度500 三条成一半弧形共6条组合成一组 | 1、面料：采用环保超纤皮包面(超纤皮厚度≥1.2mm），经防污处理,清洁方便； 2、海棉：采用优质品牌阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计。 3、内框架：采用优质不变形硬木框结构，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固； | 1 |
| 85 |  | 茶几 | 可选 | 800*800*450 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 1 |
| 86 | 沙发（病人、家属用） |  | 可选 | 1290*700*830 | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发无扶手，带靠背；底部配不锈钢底座； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 11 |
| 87 | 沙发 |  | 可选 | 直径2000 座椅高度450 座椅深度500 靠背高度700 | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发为分段式组合设计，可随意组合造型，带靠背无扶手；底部配不锈钢脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 2 |
| 88 | 三人沙发及茶几（病人、家属用） |  | 可选 | 1900*800*980 | 1、面料：采用优质品牌医用抗菌皮革，（厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； 2、框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； 3、海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； 5、粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； 6、配置：钢架脚； | 3 |
| 89 |  |  | 可选 | 900*800*980 |  | 3 |
| 90 |  |  | 可选 | 1200*600*430 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用优质多层板基材，甲醛释放及各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色；桌面板材厚度≥25mm； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、桌架：钢制下架。 | 5 |
| 91 | 沙发及茶几（病人、家属用） |  | 可选 | 1900*850*1140 | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置实木脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 8 |
| 92 |  |  | 可选 | 850*850*1140 |  | 16 |
| 93 |  |  | 可选 | 1260*650*450 | 1、主材：采用优质白蜡木实木材料，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷，条纹清晰； 3、喷环保油漆。 4、用传统木工技艺打榫头制作，符合人体工程学设计，结构牢固，凳面采用实木面模压凳板。 | 8 |
| 94 | 沙发（病人、家属用） |  | 可选 | 1900*900*450/980 | 1、面料：采用优质品牌医用抗菌皮革，（厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； 2、框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； 3、海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； 5、粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； 6、配置：钢架脚； | 27 |
| 95 | 茶几 |  | 可选 | 500*500*600H | 1、台面：12厘岩板，耐高温，光滑易清洗 2、桌脚：优质金属材料制作，结构牢固，面漆采用优质油漆喷涂工艺，色泽美观，颜色可选 | 27 |
| 96 | 造型沙发 |  | 可选 | 6000*450*400/720 | 1、面料：优质医用级皮面，抗菌耐磨耐消毒易清洁。 2、海绵：采用高密度定型海绵，海绵厚度40mm 以上，不塌陷不变形耐用度高。 3、框架：采用硬杂木内框架，主体榫结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理，木材含水率8%-12%。 4、打底：高弹力独立弹簧或专用弹性绷带作托承。 5、采用不锈钢踢脚线。 | 1 |
| 97 | 理疗床 |  | 可选 | 1900*800*630 | 1、面料：采用优质品牌医用抗菌超纤皮，厚度≥1.2mm。 2、辅料：采用高密度、高弹力阻燃海绵； 3、脚架：实木脚架 4、整体坚实稳固、美观大方、头部可升降，操作灵活方便。 | 13 |
| 98 | 多功能电动床 |  |  | 2000*650*580/850 | 1、面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，环保型； 3、粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； 4、配置：电动升降 | 1 |
| 99 | 眼镜展示架 |  | 可选 | 1800*1000*1500 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； 2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； 3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； | 2 |
| 100 | 口罩、帽子、鞋套发放柜 |  | 可选 | 400*500*1800 | 1、材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方； 2、12mm薄边框工艺设计，门板下方开有透气孔，钢制内嵌拉手。 3、五金配件：每门配优质品牌机械密码锁具/开门锁具，门上配塑料标签牌、配挂衣杆、更衣镜、可调节层板一块。 | 2 |
| 101 | 脸盆架 |  |  | 400*400*1600 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、配置：不锈钢层板。 | 3 |
| 102 | 木凳 |  | 可选 | 400*300*450 | 1、采用优质榉木实木材料， 自然木纹，保留天然特性； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地(带防划静音垫)，榫卯结构，不可用指接料，腿部上下方向 无拼接； 4、喷环保油漆（清漆） , 油漆工艺符合工序要求。 | 57 |
| 103 | 移动操作柜 |  | 可选 | 600*400*900 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； 2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； 3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； 4、配置：含金属装饰，全铜五金拉手、含活动脚轮； | 12 |
| 104 | 不锈钢铅衣架 |  |  | 700*700 | 1、规格：主体304不锈钢结构 2、材质：国标304不锈钢； 3、主材厚度：主管材厚度≥1.2mm； | 10 |
| 105 | 雾化椅 |  | 可选 | 552*610*825 | 1、材质：采用聚丙烯加玻纤（PA66+GF40%）深灰色改性料，聚丙烯材料强度和韧性较高，玻璃纤维有减少聚丙烯缩水,提高背框的精度，同时增强材料的强度和耐热性能，表面光洁平整，颜色均匀，不得有明显缩水凹痕；座、背壳一体成型； 2、面料：医用抗菌超纤皮(超纤皮厚度不低于1.2mm）； 3、海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； 4、脚架:镀铬。 | 12 |
| 106 | 会议桌 |  | 可选 | 6400*2200*760 | 1、面材：采用进口厚度为0.6mm及以上优质天然胡桃木木皮贴面，表面纹理清晰，平整，拼接合理； 2、基材：采用优质品牌E0级环保型中纤板； 3、油漆：采用优质品牌水性漆，工艺采用“五底三面”，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 4、封边：选用进口实木封边，杜绝因环境温差造成变形开裂； 5、采用标准模块化多功能线盒。会议桌含走线功能，配合甲方开孔（不含多媒体设备）。 | 1 |
| 107 | 会议室茶水柜 |  | 可选 | 1200*400*760 | 1、材料：抽屉面板表面贴0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级环保多层板；中竖板18mm厚；抽屉内胆为东北松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然; 2、喷水性漆,符合国际环保标准； 3、工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； 4、配置：抽屉+开门柜+开放格。 | 1 |
| 108 | 办公桌 |  | 可选 | 2000*1700*750 | 1、材料：抽屉面板表面贴0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级多层板；中竖板18mm厚；抽屉内胆为东北松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然; 2、喷水性漆,符合国际环保标准； 3、工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； 4、配置：主台+侧桌；含副台侧脚开2个进出线孔。 | 7 |
| 109 | 办公椅 |  |  | 靠背宽度680 靠背高度 810 座椅深度710 座椅宽度 710 座椅高度450 | 1、面材：采用优质牛皮（真皮）覆面； 2、海绵：采用优质高弹阻燃海绵（阻燃海绵）； 3、曲木板：采用优质环保曲木板，经砂光处理，表面光滑无毛刺； 4、座椅底盘：采用优质金属座椅底盘，具有倾仰锁定功能。； 5、气压棒（气泵）：采用国内优质气压棒（气泵），高压氮气填充，气体浓度达99%以上，密封性能高； 6、铝合金五星脚：采用优质铝合金五星脚，一体成型，耐牢度高； 7、椅轮（万向轮）：采用优质静音万向轮，在平滑硬面来回10万次不失去任何功能。 | 7 |
| 110 | 中药百子柜 |  |  | 1100*550*2000 | 1、材料：优质橡胶木指接板； 2、喷水性漆,符合国际环保标准； 3、工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； 4、拉手：纯铜拉手； 5、配置：最底部分4个大抽屉，上下部分共40个小抽屉,抽屉内配置实木轨道；上柜为空格柜配白蜡木装饰条； | 16 |
| 111 | 双面中药打包台 |  | 可选 | 2000*750*2000 上柜1100（高）*450（宽） 下柜高900 | - 台面：采用优质复合亚克力人造石；其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； - 2、材料：优质橡胶木指接板；； - 3、喷水性漆； - 4、工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； - 5、拉环：纯铜拉手； - 6、配置：下柜5层抽屉，每层8个，上柜三层抽屉，每层8个抽屉，含挂钩，全铜五金拉手，插座； - 7、下柜长2000cm*宽750cm*高900cm二组合并成一个柜，上柜整个柜高1100cm*宽450cm，抽屉两侧通用。 | 4 |
| 112 | 中医候诊椅 |  | 可选 | 2000*850*800 | 1、面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； 2、海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； 3、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； 4、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆。 | 18 |
| 113 | 中医诊疗桌 |  | 可选 | 1380*580*760 | 1、框架：非州花梨木，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； 2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； 3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；不含游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯；总挥发性有机物≦20g/L； 4、配置：主机柜+抽屉，含金属装饰圆管，全铜五金拉手。 | 6 |
| 114 | 中医医生椅 |  | 可选 | 座高430 靠背高940 座椅深度460椅宽度580 |  | 6 |
| 115 | 中医病人椅 |  | 可选 | 座高430 靠背高820 座椅深度460 座椅宽度580 |  | 6 |
| 116 | 美容科医用诊桌 |  | 可选 | 1600*800*750 | 1、面板：选用优质三聚氰胺浸胶工艺饰面纸,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强；采用E0级环保多层板基材，各项性能指标均优于国家标准，经防潮、防虫、防腐处理，具有抗酸碱、抗弯力强、硬度高等特性，表面平滑光洁，容易维护清洗，且使用多年不褪色； 2、封边：采用创新无胶型激光封边，选用优质品牌ABS激光封边条，无胶，整体美观平整，封边严密、久晒不褪色； 3、五金件：采用优质三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、防撞锁具（锁具使用寿命2万次以上）。 | 7 |
| 117 | 美容科医生椅 |  | 可选 | 595*730*1090 | 1、面料：采用医用抗菌超纤皮； 2、海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； 3、脚架：铝合金脚：经9道防锈喷涂前处理； 4、其他：可调节高度，配置固定轮。 | 7 |
| 118 | 美容科病人椅 |  | 可选 | 595*700*835 |  | 10 |
| 119 | 美容科接待椅 |  | 可选 | 见图 | 1、面料：采用环保超纤皮包面(超纤皮厚度≥1.2mm），经防污处理,清洁方便； 2、泡绵：环保型高密度、高回弹定型泡绵，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准； 3、椅背及扶手：PP固定扶手：背外壳采用工程级PP+GF30%尼龙塑壳，表面光洁平整，不得有明显缩水凹痕； 4、气压棒：采用优质气压棒，2.0mm厚壁管，可承受250kg重力、4级、升降30万次无损、平稳、无漏气、无噪音； 5、椅架\椅轮:Ф60mmPU万向轮，五星架为黑色尼龙脚； 6、功能：椅背上下可调节。 | 3 |
| 120 | 休闲桌 | 桌子 | 可选 | 800*750 | 1、基材：框架采用橡木实木，其余板材采用E0级实木多层板，国家优质品牌，环保指标甲醛释放量，气候箱法≤0.05mg/m³； 2、油漆：采用优质品牌水性漆，工艺采用“五底三面”，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3、木制下架。 | 27 |
| 121 | 休闲椅 |  | 可选 | 550*540*760 | 1、面料：采用环保西皮包面(超纤皮厚度≥1.2mm），经防污处理,清洁方便； 2、泡绵：环保型高密度、高回弹定型泡绵，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准； 3、全实木白蜡木椅架。 | 72 |
| 122 | 存放柜 |  | 可选 | 900*500*1800 | 1、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内各一件活动层板； | 2 |
| 123 | VIP病房病人椅 |  | 可选 | 600*650*850 | 1、靠背、座垫、扶手面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、脚架为白腊木实木，自然木纹，保留天然特性；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆； 4、椅架整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固； 5、靠背与扶手连体形成半包结构； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 27 |

| 处置柜清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间 | 区域图示 | 产品名称 | 参考图片 | 颜色 | 尺寸 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 一层成人输液区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、一体成形PP脚踏板、304不锈钢脚踏转动装置两根支撑杆支撑PP盖开启方式、脚踏转动装置无裸露并有预留检修口、PP垃圾桶、插销式铰链； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座180mm高。 | 1.4 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 1.8 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 3.2 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
| 三层ICU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、一体成形PP脚踏板、304不锈钢脚踏转动装置两根支撑杆支撑PP盖开启方式、脚踏转动装置无裸露并有预留检修口、PP垃圾桶、插销式铰链； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座180mm高。 | 2 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 1.8 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 3.8 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三层口腔科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牙科诊室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形304不锈钢投放口、轨道抽拉式开门方式、PP垃圾桶； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座150mm高。 6、含一组活动抽柜。 | 1.9 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 0.9 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 2.8 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
|  | 牙科诊室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形304不锈钢投放口、轨道抽拉式开门方式、PP垃圾桶； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座150mm高。 6、含一组活动抽柜。 | 1.9 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 0.9 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 2.8 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
|  | 牙科诊室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形304不锈钢投放口、轨道抽拉式开门方式、PP垃圾桶； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座150mm高。 6、含一组活动抽柜。 | 3.1 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 0.9 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 4 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
|  | 牙科诊室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形304不锈钢投放口、轨道抽拉式开门方式、PP垃圾桶； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座150mm高。 6、含一组活动抽柜。 | 3.1 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 0.9 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 4 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
|  | 牙科诊室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形304不锈钢投放口、轨道抽拉式开门方式、PP垃圾桶； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座150mm高。 6、含一组活动抽柜。 | 1.7 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 0.9 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 2.6 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
|  | 牙科诊室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形304不锈钢投放口、轨道抽拉式开门方式、PP垃圾桶； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座150mm高。 6、含一组活动抽柜。 | 3.1 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 0.9 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 4 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
|  | 种植室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形304不锈钢投放口、轨道抽拉式开门方式、PP垃圾桶； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座150mm高。 6、含一组活动抽柜。 | 3.1 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 0.9 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 4 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
|  | 倒模室技工 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、一体成形PP脚踏板、304不锈钢脚踏转动装置两根支撑杆支撑PP盖开启方式、脚踏转动装置无裸露并有预留检修口、PP垃圾桶、插销式铰链； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座180mm高。 | 3.6 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 0.9 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 4.5 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
|  | 处置室 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、一体成形PP脚踏板、304不锈钢脚踏转动装置两根支撑杆支撑PP盖开启方式、脚踏转动装置无裸露并有预留检修口、PP垃圾桶、插销式铰链； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座180mm高。 | 1.1 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 0.9 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 2 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
| 四层病理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置柜 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、一体成形PP脚踏板、304不锈钢脚踏转动装置两根支撑杆支撑PP盖开启方式、脚踏转动装置无裸露并有预留检修口、PP垃圾桶、插销式铰链； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座180mm高。 | 1.6 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 1.8 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 3.4 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
| 六层妇产科护理单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污洗打包 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、一体成形PP脚踏板、304不锈钢脚踏转动装置两根支撑杆支撑PP盖开启方式、脚踏转动装置无裸露并有预留检修口、PP垃圾桶、插销式铰链； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座180mm高。 | 0.7 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 1.8 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 2.5 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
| 七到十七层护理单元(共11层) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置柜 |  | 治疗地柜 |  |  | 延米*630mm*837mm | 1、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能。 2、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，背架主龙骨厚度≥1.5mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、不锈钢一体水盆、8mm厚亚克力挡水板； 4、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、一体成形PP脚踏板、304不锈钢脚踏转动装置两根支撑杆支撑PP盖开启方式、脚踏转动装置无裸露并有预留检修口、PP垃圾桶、插销式铰链； 5、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座180mm高。 | 1.7 | 延米 |
|  |  |  | 垃圾地柜+PP垃圾桶 |  |  | 延米*630mm*837mm |  | 1.8 | 延米 |
|  |  |  | 医用亚克力台面 |  |  | 延米*650mm*12mm |  | 3.5 | 延米 |
|  |  |  | 医用不锈钢感应水龙头+不锈钢水盆 |  |  | 500mm*400mm |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 挡水条 |  |  | 高度≥200mm,厚度≥8mm |  | 1 | 套 |
|  | 配制室输液柜 |  | 输液柜 |  | 可选 | 900mm*450mm*1800mm | 1、柜体：采用一级电解钢板，柜体及饰面钢板厚度≥0.8mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、配件：SUS304不锈钢缓冲静音阻尼铰链，防锈耐腐蚀，牢固耐用；ABS标签卡槽3、踢脚线：采用1.0mm 304不锈钢底座180mm高。4、配置：含输液篮 | 9 | 组 |

▲家具类清单中，以下货物根据东阳市《行政事业单位通用办公家具配置标准表》规定，投标人在报价时需要注意不得超过下列清单中的最高限价，否则作无效标处理。

| 家具类清单中的序号 | 对应货物名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 文件柜 | 1000元/组/人 |
| 24 | 文件柜 | 1000元/组/人 |
| 26 | 屏风办公桌椅 | 1500元/套 |
| 50 | 餐桌（四人位） | 注：餐桌+餐椅的组合报价不得超过300元/座（人）。 |
| 51 | 餐桌（二人位） |  |
| 52 | 餐椅 |  |
| 53 | 餐桌（四人位） |  |
| 54 | 餐椅 |  |
| 64 | 接待室组合沙发三人位 | 2000元/张 |
| 65 | 接待室组合沙发一人位 | 1500元/张 |
| 66 | 茶几 | 1000元/张 |
| 67 | 茶几 | 800元/张 |
| 71 | 会议条桌 | 1200元/张 |
| 72 | 会议椅 | 400元/把 |
| 73 | 带写字板会议椅 | 400元/把 |
| 74 | 会议桌 | 6000元/张 |
| 75 | 会议桌 | 7200元/张 |
| 76 | 会议桌 | 8400元/张 |
| 77 | 会议桌 | 10800元/张 |
| 78 | 会议椅 | 400元/把 |
| 106 | 会议桌 | 16800元/张 |
| 107 | 会议室茶水柜 | 1000元/组 |
| 108 | 办公桌 | 2500元/套 |
| 109 | 办公椅 |  |

主要材料及配件参考品牌表

| 序号 | 品目 | 参考品牌一 | 参考品牌二 | 参考品牌三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中密度纤维板 | 福人 | 大亚 | 丰林 |
| 2 | 木皮 | 大西洋 | 博琳 | 德华兔宝宝 |
| 3 | 胶合板（多层板） | 千年舟 | 兔宝宝 | 冠华 |
| 4 | 刨花板 | 福人 | 露水河 | 大亚 |
| 5 | 防火板 | 富美家 | 威盛亚 | 普利 |
| 6 | 理化板 | 富美家 | 威盛亚 | 优盛美 |
| 7 | 医用亚克力人造石 | 富美家 | LG | 戈兰迪 |
| 8 | 冷轧钢板/管 | 宝钢 | 武钢 | 鞍钢 |
| 9 | 电解钢板/管 | 宝钢 | 武钢 | 鞍钢 |
| 10 | 不锈钢板/管 | 宝钢 | 武钢 | 鞍钢 |
| 11 | 网布面料 | 颐达 | 福基 | 海菲乐 |
| 12 | 超纤皮面料 | 卡森 | 颐达 | 安利 |
| 13 | 海棉 | 圣诺盟 | 有大 | 赛诺 |
| 14 | 气压棒 | 三泓 | 协强 | SUSPA |
| 15 | 静音导轨 | DTC | 海蒂诗 | 海福乐 |
| 16 | 铰链 | DTC | 海蒂诗 | 海福乐 |
| 17 | 钥匙锁具 | 万通 | 海蒂诗 | 乐思富 |
| 18 | 密码锁具 | 万通 | BMB | 乐思富 |
| 19 | 水性漆 | 大宝 | 展辰 | 华润 |
| 20 | 胶粘剂 | 汉高 | 双信 | 华纳 |
| 21 | 强电面板/模块 | 西蒙 | 罗格朗 | 西门子 |
| 22 | 弱电面板/模块 | 西蒙 | 罗格朗 | 西门子 |

备注：供应商可在上表范围外提供其他品牌的产品，但必须为同档次及以上的品牌。

配件技术要求：

| 序号 | 配件名称 | 材质说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火板/三聚氰胺饰面复合板 | 1、基材：采用优质品牌的中密度纤维板或多层板； 2、面材：采用优质品牌的环保三聚氰胺板渍胶纸； 3、木板封边：采用优质品牌的同色PVC封边条，封条厚度≥2.0mm。采用优质品牌的环保胶水，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶； 4、环保要求：甲醛释放量≤0.05mg/m³ （GB 18580-2017）； |
| 2 | 实木饰面复合板 | 1、基材：采用优质品牌的中密度纤维板或多层板； 2、面材：采用优质品牌天然实木皮，木皮厚度≥0.6mm； 3、木板封边：采用优质品牌的同色实木皮或实木条封边，颜色均匀平整。采用优质品牌的环保胶水，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶； |
| 3 | 理化板 | 1、优质品牌实芯理化板，厚度≥12.7mm，台面边缘厚度≥25.4mm； |
| 4 | 实木板 | 1、采用完整的木材（原木）制成的木板材，厚度≥14mm； |
| 5 | 金属屏风 | 1、框架：采用优质品牌的铝合金或一级冷轧钢框架，裸板壁厚≥1.2mm，其抗拉强度≥160Mpa； 2、面板：采用优质品牌的一级冷轧钢板，裸板壁厚≥0.8mm。钢板并经酸洗、磷化、纯化等防锈工序前处理； 3、表面喷涂：采用优质品牌的抑菌粉末全自动涂装，涂漆均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用： 3、内结构：钢板+筋焊接，内无填芯料。内部可任意开孔走线，且强弱电分离走线，保证安全性，屏风要满足至少24根弱电线路的过线，需要整个屏风面板均可过线。 4、屏风链接：厚屏与薄屏采用优质铝合金转接柱相接，以凸点钢板或平钢板（含彩色钢板）相结合； 5、其他：桌面以上可采用布包板或磨砂玻工艺； |
| 6 | 喷涂冷轧钢板/钢管 | 1、基材：采用优质品牌的一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm，桌脚厚度≥1.2mm，椅脚φ≥1.8mm，经除油、磷化、硅烷化等防锈处理； 2、表面喷涂：采用优质品牌的抑菌粉末全自动涂装，涂漆均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用： |
| 7 | 喷涂电解钢板/钢管 | 1、基材：采用优质品牌的一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，桌脚厚度≥1.2mm，椅脚φ≥1.8mm，经除油、磷化、硅烷化等防锈处理； 2、表面喷涂：采用优质品牌的抑菌粉末全自动涂装，涂漆均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用： |
| 8 | 不锈钢板/钢管 | 1、基材：采用优质品牌的一级不锈钢板，钢板厚度≥1.0mm，不锈钢等级标号≥304。表面经24h的中性盐雾试验（QB/T3826-1999）后，外观评级≥9级； |
| 9 | 超纤皮/超细纤维PU合成革饰面 | 1、基材：皮质厚度≥1.2mm； 2、表面处理：经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等11项表面加工处理； 3、软包厚度≥50mm； |
| 10 | 真皮饰面 | 1、优质头层牛皮，耐磨性强、透气性好； 2、经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理； |
| 11 | 环保布/网格布 | 1、优质品牌环保布/网格布； 2、耐磨性≥25000转（GB/T 19817-2005）； |
| 12 | 油漆工艺 | 1、采用环保无溶剂水性漆； 2、封闭/开放式涂装工艺：UV底 （封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，5底3面工艺； 3、环保要求：游离甲醛含量≤80mg/kg，挥发性有机化合物≤240g/L（GB 24410-2009）； |
| 13 | 导轨 | 1、阻尼三节滚珠静音滑轨，有自回收设计，耐久性试验≥80000次 (QB/T 2189-2013）； |
| 14 | 铰链 | 1、阻尼静音铰链，耐久性试验≥80000次（ QB/T 2454-2013 )。 |
| 15 | 锁具 | 1、机械式弹子锁、叶片锁，机械式或电子密码锁，符合GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》，使用寿命≥20000次。 2、电镀件外露表面经24h的中性盐雾试验（QB/T3826-1999）后，外观评级≥9级。 |
| 16 | 人造石 | 1、基材：厚度≥12mm； 2、抗弯曲性能≥40MPa，耐污染性≤60，冲击韧性≥6.0，内照射指数≤0.5，外照射指数≤0.5(JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》)； 3、表面抗菌率99.9%（GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》99.9%）； |
| 17 | 海绵/泡棉 | 1、优质品牌环保型高密度、高回弹PU原生泡绵，海绵密度≥30kg/m3，厚度≥7mm（GB/T 10802-2006），圆润厚实，弹性好； 2、表面涂有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准； |
| 18 | 气压棒 | 1、采用优质品牌气压棒，2.0mm厚壁管，正品钢印认证； 2、升降行程60-120mm。可承受250KG压力，升降次数可达8-12万次； |
| 19 | 转椅椅脚 | 1、尼龙塑料或精抛电镀合金压铸五星脚； 2、五星椅脚φ≥700mm； 3、表面处理：表面经去油、除锈、硅烷磷化工艺处理后电镀处理，表面光亮平整，无颗粒渣点，着色均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用： |
| 20 | 金属椅脚 | 1、采用φ≥12mm实心金属管材弯曲制作； 2、金属管材焊接：焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，保证无脱焊、虚焊及焊穿现象； 3、表面处理：表面经去油、除锈、硅烷磷化工艺处理后电镀或喷涂处理，表面光亮平整，无颗粒渣点，着色均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用： |
| 21 | 轮脚 | 1、φ50-70mm的优质品牌尼龙纤维滚轮，滑动时无杂音、活动自如； |
| 22 | 钢制柜体工艺 | 1、美背式设计：侧板及背板采用一张钢板一体折弯成型； 2、焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊； |
| 23 | 木制桌/柜工艺 | 1、桌面板材厚度≥2.5mm，柜体板材厚度≥1.8mm； 2、可拆卸设计，连接牢固可重复拆装； |
| 24 | 钢制桌脚设计 | 1、选用喷涂可调平门字形或口字形冷轧钢制桌脚，钢管厚度≥1.2mm。 2、金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动喷涂工艺，涂粉厚度≥60um，喷涂硬度≥2H； 3、桌脚可调节，调节范围≥10mm，每个水平脚可承受重量在100公斤以上。 |
| 25 | 柜内层板设计 | 1、层板和柜体同材质要求； 2、钢制层板有加强筋设计； 3、单块层板承重≥60Kg，满负荷24小时候下挠度低于3mm，卸载后自动恢复； 4、层板能在柜体内调整高度； |
| 26 | 防碰撞设计 | 1、桌、柜边角采用倒角设计； 2、内凹式把手设计； 3、钥匙可折叠； |
| 27 | 隐藏式走线系统/面板模块 | 1、强弱电分离设计； 2、带可掀式可走线面板盒，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 3、面板盒内含≥3个强电2个弱电2个USB充电接口模块及面板； |

本项目货物具体尺寸、颜色可根据院方实际需求做相应调整，尺寸土10%价格不做调整；数量相对较多的产品需先送样，待甲方确认后方可批量生产。

本项目所有相关产品需执行对应的国家相关标准、行业标准等，下列标准中未列明的，均按统一最新标准规范执行（如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范），有特别规定的适用特别规范、标准。

GB 18580-2017      室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581-2020     《木器涂料中有害物质限量》

GB/T 3324-2017     木家具通用技术条件

GB/T 3325-2017     金属家具通用技术条件

GB/T 10802-2006    通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料

GB/T 16799-2018    家具用皮革

GB/T 19817-2005    纺织品装饰用织物

GB/T 29899-2013   人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T 35607-2017   绿色产品评价 家具

QB/T 1952.1-2012  软体家具 沙发

QB/T 2080-2018    高回弹软质聚氨酯泡沫塑料

QB/T 2280-2016    办公家具 办公椅

QB/T 4712-2014    沙发用聚氨酯合成革

QB/T 4935-2016    办公家具 屏风桌

HJ 507-2009       环境标志产品技术要求 皮革和合成革

HJ 571-2010       环境标志产品技术要求 人造板及其制品

HJ 2537-2014      环境标志产品技术要求 水性涂料

HJ 2541-2016      环境标志产品技术要求 胶黏剂

HJ 2546-2016      环境标志产品技术要求 纺织品

- 货物参数

投标时需提供的样品说明：

1.投标人需按要求提供实物样品：

提供货物参数一览表中： 样品为序号3：医用诊桌1张；序号72：会议椅1把。一层成人输液区处置室中垃圾地柜1个（900mm长*650mm深度*850mm高；包括台面、柜体、垃圾桶）

2.投标人在投标截止时间之前未按要求提供样品的，少一件样品扣5分，少两件样品扣10分，少三件样品分作0分处理。

2.1评审结束后排序第一名中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一，其余样品退还。如中标人中标后所供所有产品达不到投标样品的质量与品质，采购人有权要求中标人重新生产直到能满足采购人需求。样品高于投标文件参数要求的验收时以样品为准，样品低于投标文件参数要求的，验收以投标文件参数要求为准。

2.2样品不贴任何标签，不得出现任何体现投标人信息的标记，否则将作无效标处理，所产生的后果由投标方自行承担。

2.3五金件需采用国内知名品牌。

2.4用户对颜色、尺寸有特殊要求可与中标企业协商解决（中标价不变）。

2.5样品递交：投标人在投标截止之日前48小时内将样品送达至金华市公共资源交易中心东阳分中心（东阳市总部中心艺海北路388号B幢西区十一楼样品室），并与金华市公共交易资源中心东阳分中心工作人员联系，工作人员会对样品进行签收编号，逾期未送达的视为未提供样品。未中标供应商的样品于本项目开标结束后7日内，由中标供应商自行领取，若超期领取，金华市公共交易资源中心东阳分中心不承担任何保管责任。

三、商务要求

1.项目投标报价要求

1.1投标报价包括方案设计、产品购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、质保期内的服务费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

1.2按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

1.3投标人应对各校招标设备报价进行分项汇总。

2.采购设备的总体要求

2.1中标人应提供已注册品牌制造商原装、全新、符合国家及招标文件中有关质量标准规定的设备。必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2023年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2.2投标文件所有设备必须提供详细的配置清单、附件清单，清单中应包含设备的型号、规格、产地、制造商以及设备的技术说明书、能达到的性能、技术指标及功能。如使用或验收中出现配件不齐，或未达到与标书要求相符的配置数量或性能，由中标人负责免费添置更换；售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

四、保修及售后服务

1.本项目所有产品的质量保修期10年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。有完善的售后服务体系，有固定专业维修机构及维修人员。

2.在设备（或系统）整个使用期内，中标方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在立即作出响应并提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料卖方在接到通知后应及时提供，最长不超过48小时必须送达买方。若48小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。备品备件服务：中标人应有备品备件，为项目及时提供备件更换服务；

3.保修期内，非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用；但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障可适当收取元件的更换费用。中标人应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款，就设备的保修、维护期予以说明；

4.所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派技术人员到招标方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

5.中标供应商供货前提供原材料进货发票进行核对。

6.随机抽取货物进行抽项检测。

五、安装调试

1.安装完成时间：合同签订并接到安装通知后  40  天内完成供货、安装调试并验收合格后交付采购单位使用，如在规定的时间内由于中标单位的原因不能完成安装的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2.送货地点：由中标单位送至采购单位指定地点。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4.中标单位免费提供中标设备的安装服务。

5.投标商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、验收

▲1.样品高于投标文件的验收时以样品为准，样品低于投标文件参数要求的，验收以投标文件参数要求为准。

2.中标方将提供货物运至交货地点后，由使用单位的相关人员当场负责验收。

3.经验收合格后，将验收合格单存档。

4.用户对货物抽样检测，对有疑问货物进行破坏性验收。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，在中标方整改期间，甲方有权使用全部货物，直到验收合格为止。

5.验收及检测所需的费用由中标方承担。

七、支付方式

1.货款由采购人报国库直接支付。合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40％作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）不提供保函者，不予支付预付款。

- 全部货物安装完毕并验收合格后，在收到相应的付款凭证后（凭东阳市政府采购验收单、发票原件），7个工作日内付至合同总额的100％。

- 2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市红会医院家具采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： A、本项目专门面向中小微企业，货物及服务全部由符合政策要求的中小微企业提供，供应商参加投标时，投标文件中须提供中小企业声明函。 B、本项目接收接受中型企业与小微企业组成联合体投标，接受中型企业向一家或者多家小微企业分包。组成联合体投标的，需提供联合协议和中小企业声明函；向小微企业分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函。本项目已对中小微进行预留，不再重复享受价格扣除的优惠政策。 |
| 4 | 根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目的项目类型为：货物类； 采购标的为：办公家具； 所属行业：工业（此项所属行业仅供中小企业政策扶持认定时使用） |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者一次性向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目采用“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障等原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况发生，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：1046387519@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交了电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；但如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 1、投标人应当在2024年8月8日9：00时前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：1046387519@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2024年8月8日9：00时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。 |
| 8 | 本项目开标时间：2024年8月8日9时00分 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。 |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 投标保证金和履约保证金：本项目不收取投标保证金和履约保证金。 |
| 11 | 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。 |
| 12 | 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。 |
| 13 | 签订合同：中标通知书发出后20日内签订。 |
| 14 | ▲付款方式 1.货款由采购人报国库直接支付。合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40％作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）不提供保函者，不予支付预付款。 全部货物安装完毕并验收合格后，在收到相应的付款凭证后（凭东阳市政府采购验收单、发票原件），7个工作日内付至合同总额的100％。 2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 |
| 15 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。 |
| 16 | ## 节能产品：□ 强制采购节能产品 £ 优先采购节能产品 þ 不适用 环境标志产品： R 优先采购环境标志产品 ¨ 不适用 |
| 17 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 政采贷： （1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见 附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的预付款保函、履约保函也可通过政采云系统办理。 （2）为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992 |
| 19 | ▲投标文件有效期： 60 天 |
| 20 | 解释：采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于东阳市红会医院家具采购项目的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市公共资源交易中心东阳分中心（“招标方”）和东阳市红会医院（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

3.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

- （八）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （十）政府采购政策落实

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (http:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部份组成。

- 资格响应文件：

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见附件）

（4）投标单位情况表(格式见附件)

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]，须附社保参保人员花名册。或者提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件）。

（6）投标声明书(格式见附件)

（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。或者提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件）。

（8）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（9）法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件。

（10）▲中小企业声明函（格式见附件：中小微企业投标时适用）。

（11）残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位投标时适用，格式见附件19）

（12）分包意向协议、联合体协议（分包、联合体投标时适用，格式见附件17）

（13）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.商务技术响应文件：

（1）▲评分响应表（格式见附件）

（2）货物主要技术指标、功能及配置的详细说明。（格式见附件）

（3）产品彩图、说明书、技术规格书、结构图和安装图；

（4）产品的主要技术、特点和质量水平的详细描述；

（5）主要材料、结构明细表(包括名称、规格型号、需用量、生产厂名) （格式见附件）；

（6）▲技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出实质性响应（格式见附件）。

（7）项目业绩情况；

（8)列出按照制造工序和运输要求的制造期、检验期、交货期；

（9）产品鉴定证书和检验报告（须在有效期内）；

（10）▲投标产品服务计划表（格式见附件）

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施、优惠条件等。

（12）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件）

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价要求响应文件：

（1）▲投标函（格式见附件）

（2）▲开标一览表（格式见附件）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.▲投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成该项服务所需的人工、材料、差旅费、税金等一切税金和费用。

- ▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

2.电子投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件的封面格式详见 附件1。

3.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

- 1、电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的的要求、编制顺序和统一格式编制电子投标文件并进行关联定位。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：1046387519@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2024年8月8日9：00时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。

- 4、未按规定上传的电子投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

5、 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。

6、电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据；否则视为投标文件无效。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

7、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

8. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，因投标文件内容不完整、编排混乱、放弃关联点或关联点错误等原因导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容等风险由投标人自行承担。

- （七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。

1、提供虚假材料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

9、将政府采购合同转包；

10、提供假冒伪劣产品；

11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

12、其他严重扰乱招投标程序的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.其他严重扰乱招投标程序的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件和商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（8）未提交本招标文件资格响应文件中第（1）、（8）、（9）条资料的；

（9）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（10）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（11）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（12）如为专门面向中小微项目，未提供中小企业声明函的；

（13）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标服务或货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- 投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家时，则予以废标。

- 开标程序：

1、本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2、开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，澄清、说明或者纠正通过政采云系统发起。投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请东阳市公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人或者采购人授权评标委员会确定中标人。

1．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，依照相关法律法规有关规定执行。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 七、合同授予

1. 签订合同

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 预付款

合同生效后7个工作日内由采购单位支付合同金额的40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

## 资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市红会医院家具采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、技术分、商务分、资信及其他分见第二条《评标内容及标准》。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，依次按技术、商务资信及其他分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人（有效投标人为3家时推荐2名中标候选人，有效标大于3家时，推荐3名中标候选人）……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务资信及其他分+技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，取所有进入报价评审的投标人中投标价格最低且价格评审有效的投标报价为评标基准价（质疑、投诉举报导致最低价投标人为无效投标的，评标基准价不作调整），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30分

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目已对中小微企业进行预留，不再重复享受价格扣除的优惠政策。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

（二）技术分、商务资信及其他分，共70分。

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，具体入围供应商选择按“第三章（八）特别说明”规定处理。评审过程中有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

- （三）技术、商务资信及其他分的计算

技术、商务及其它、资信分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务及其它、资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

评分表格式（技术、商务资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信及其他分 |  |  | 13 |
| 1 | 公司认证证书 | 1.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 2.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 3.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 | 3 |
| 2 | 产品环保 | 1.投标人或生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分，认证范围需含办公家具或者木质家具或者金属家具等（与本项目采购标的有关的认证范围即可，需意思相同，允许有文字描述差别）。 2.投标人或生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书(包括木家具，提供证书复印件，有得1分，没有不得分，认证范围需含办公家具或者木质家具或者金属家具等（与本项目采购标的有关的认证范围即可，需意思相同，允许有文字描述差别）。 3.投标人或生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书得1分，认证范围需含办公家具或者木质家具或者金属家具等（与本项目采购标的有关的认证范围即可，需意思相同，允许有文字描述差别）。 4.环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每一个品类得0.5分，最高得2分（如采购标的有钢木桌类，则对应有钢木桌类认证的属于一个品类）。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 同类业绩 | 投标人或生产厂家近三年内（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每个业绩需提供合同、发票和验收报告复印件，每一个合同得0.5分，最高得3分。 | 3 |
| 4 | 发明专利 | 与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得1分，最高得2分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。提供专利证书复印件，本项目合计最高得2分。专利需为生产商所有，授权使用不得分。 | 2 |
| 技术分 |  |  | 57 |
| 4 | 相关检测报告 | 投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如桌、椅、柜、架、床、沙发等）的成品检测报告（一年内）。每个品类最高得5分，本项最高得10分。投标人提供3个及以上品类的成品时，专家组只取得分最高的两个品类打分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分,不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m3 得1.5分,0.05（不含）～0.124mg/m3 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 得1.5分,0.5（不含）～1.5mg/L 得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 | 10 |
|  |  | 投标人或生产厂家须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得4分。 电解钢板1分：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。 原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 | 5 |
| 5 | 技术参数 | 技术规格响应情况，技术规格均满足招标需求的得4分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。原材料用料、材质等优于招标参数的经专家组认定后，每一项达到有效正偏离的加0.5分，最高得3分。 | 7 |
| 6 | 投标人或生产厂家生产设备 | 须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得3分。 核心生产设备按品类，具体要求如下： 1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； | 3 |
| 7 | 项目方案 | 投标人或生产厂家针对本项目有实质性优惠措施的0.5-1分打分，没有不得分。 | 1 |
|  |  | 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，得1-2分。 | 2 |
|  |  | 生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得1-2分。 | 2 |
|  |  | 品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，得1-2分。 | 2 |
|  |  | 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等。根据供应商提供的方案，1-2分打分。 | 2 |
| 8 | 投标样品材质及用料 | 样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）：根据投标人样品的偏离情况在0-2分之间打分。 1.采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm)； 2.抽屉下垂度≤10mm和抽屉摆动度≤10mm（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边 的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 备注：采购人可根据实际需求确定尺寸偏差范围。 二、材料要求（3分）。 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与采购需求偏离情况0-3分之间打分。 三、功能性要求（3分） 1.铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用；（0-0.5分） 2.折叠机构：无非预期的自行折叠现象；（0-0.5分） 3.家具锁锁定到位，开启应灵活；（0-0.5分） 4.锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活；（0-0.5分） 5.设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。（0-1分） 四、样品外观（3分）。 1.金属件（0-0.5分）： 1.1管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； 1.2焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； 1.3冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； 1.4铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； 1.5金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； 1.6皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致； 1.7喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 1.8电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2.木制件（0-0.5分）： 2.1不应有蛀虫现象； 2.2应无贯通裂缝； 2.3外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的20%； 2.4外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不应超过12mm（特殊设计要求除外）； 2.5结合处应无崩茬； 2.6薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3.人造板件外观（0-0.5分）: 3.1外表应无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%； 3.2同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30mm²内； 3.3外表应无明显划痕、压痕； 3.4表面应无明显色差； 3.5外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4.漆膜外观要求（0-0.5分））： 4.1同色部件的色泽应相似； 4.2应无褪色、掉色现象； 4.3涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象； 4.4涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 5.软包件（0-0.5分）： 5.1软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； 5.2外露泡钉：应排列应整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆； 5.3缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。 6.塑料件（0-0.5分）: 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 五、制作工艺（3分）。 根据投标人或生产厂家样品的制作工艺，每一小项在0-0.3分之间打分。 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5.零部件的结合应严密、牢固； 6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8.雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 9.车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 10.其他工艺 六、结构及安全（3分）。 1.活动部件间距离≤5mm或≥25mm（0-0.5分）； 2.所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落（0-0.5分）； 3.抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置（0-1分）； 4.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测（0-1分）。 | 17 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务应对方案及承诺： 1.提供产品10年质量保证期（10年内免费维修，不能维修免费更换），在10年的基础上每增加一年加1分，最高得3分； 2.提供详细完整的“三包”措施，0-1分打分； 3.根据服务措施、产品质量保证、回访、技术培训及售后服务的及时性，快捷性。0-2分打分。 | 6 |

注：样品在开标前48小时内提交，样品不贴任何标签，不得出现任何体现投标人信息的标记，样品提交地点为东阳市艺海北路388号B幢西区11楼样品室。开标前由工作人员对样品进行统一编号。

第五章 东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                    项目编号：                     合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年   月    日金华市公共资源交易中心东阳分中心关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期          年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货地点

1.工期：                                    2.交货地点：

九、货款支付

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,交易中心或市采购办抽验，验收时乙方必须在现场。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报金华市公共资源交易中心东阳分中心鉴证、东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲方两份，金华市公共资源交易中心东阳分中心、乙方、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

5、声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（公章）：        乙方（公章）：

法定代表人或受委托人               法定代表人或受委托人

（签字）                            （签字）

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

户名：                             户名：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

签约地点：                            签约时间：

第六章　投标文件格式

- 附件1：

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：DYCG2024-

标项：

投标文件名称：资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年  月   日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件

项目名称：

项目编号：DYCG2024-

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月   日

## 附件2：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

## 特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

附件3：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

## 附件4：投标声明书格式：

投标声明书

致：_________（招标采购单位名称）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：

规格型号：

该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（制造商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

年   月   日

附件5：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人签名：

职务：                                           职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年   月     日

附件6：投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函

## 投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终依法缴纳税收和社保费。截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信行为。

## 特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

附件7：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工：人 | 技术工人：人 |  |  |
|  |  | 高级技师：人 | 工程师：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件8：评分响应表格式：

评分响应表

投标单位名称：                             标项：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 评分标准分值 | 自评得分 | 其中肯定能得分分值 | 可能可以得分分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |  | 如类似业绩、参数偏离等 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务技术响应文件第1页。

2、自评得分=其中肯定能得分分值+可能可以得分分值

3、上表中客观分得分分值须认真填写

附件9：货物具体配置表：

货物具体配置表

项目名称：               标项：                  招标编号：

| 序号 | 投标货物名称 | 品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

附件10：主要材料表

主要材料表

项目名称：               标项：                  招标编号：

| 序号 | 材料名称 | 型号与规格 | 品牌 | 产地 | 质量概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

日期：          年        月        日

附件11：技术偏离表格式：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人盖章：

日期：

附件12：投标产品服务计划表：

投标产品服务计划表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间响应 |  |  |
| 7 | 质保期满的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |

投标方（公章）：

日期：

附件13：府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

金华市公共资源交易中心东阳分中心：

我公司自愿参与贵中心组织的项目（招标编号：DYCG202-  ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

年 月 日

联合投标协议书、分包意向协议书格式（本表联合体、分包投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型）；预计承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称1），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称1），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称2），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称2），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

分包合同1合同金额（小微企业提供的服务合计金额）达到  % 。

分包合同2合同金额（小微企业提供的服务合计金额）达到  % 。

投标人名称：

分包供应商名称：                                        日期：  年  月   日

附件14：投标函格式：

投标函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交电子投标文件一份，中标后提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各一份，副本各两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

附件15：开标一览表

开标一览表

项目名称：                                                 单位：元

招标编号：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单价 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计金额大写（人民币）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字并盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、 标段中的所有设备都必须报出详细单价，不得有缺漏项，否则以无效标处理。

4、此标在不改变格式的情况下可以自行增减。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件16：中小企业声明函：

中小企业声明函（货物——专门面向中小企业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；投标人为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于__              （中型企业、小型企业、微型企业） ；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

## 3.……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如承接单位为小微企业，则需提供中小企业声明函。

2、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3、中小企业声明函将随同中标公告同步发布，请务必真实、认真、准确的按商品清单逐项填写，并注意以下事项：

商品是否需要相关许可证，如医疗器械生产许可证、CCC认证证书、强制节能等、食品安全许可证。

商品列表中不应包含大型企业生产的产品。

附件17： 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优

附件18：项目验收单及附件格式：

东阳市政府采购初验报告

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 金 额 |  |  | 验收方式 |  | 全验 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 交货数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品设备的技术参数、 型号规格、和产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现的功能、指标、效果 或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、150万以上项目初验合格后，将本报告送公共资源交易中心，由中心组织相关部门对项

目进行抽查。 3、此表后应附验收货物清单。 4、以上空白处如不够填写，可另附纸张。

附件19：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得东阳市政府采购合同的中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆浙江省政府采购网“融资贷款”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）采购合同贷

1、采购单位在政采云完成中标通知书及公告发布后，政采云根据该供应商资信向供应商发送推介合适的融资产品方案(展示多家银行---满足贷款银行条件的银行产品,对供应商进行展示)；

2、供应商在收到中标通知的同时会收到可申请融资服务邀请，有意向的供应商选择满足条件的银行产品,并补充填写相关资料,向满足条件的融资产品发起申请；

3、政采云将供应商的申请传递给银行,并将供应商相关信息给银行:供应商信息、订单(合同)信息、融资申请等数据用于贷款审批；

4、银行进行融资审批并返回审批结果至政采云（审批通过的等待政采云放款通知，订单合同签署生效后通知）,政采云将银行反馈信息同步展示给对应供应商；

5、采购单位与供应商在线下签订完成合同签署后（将贷款银行的帐号协调采购合同中去,贷款帐号作为采购合同的收款账户），政采云向银行发送确认指令；

6、项目履约完成，采购单位完成验收后发起结算，国库完成支付；

7、银行对其本行借款账户进行资金监控，有入账即可进行本金提前还款操作，银行返回还款信息“提前还款本金、更新还款计划”。

（二）流水贷流程

1、政采云通过规则向符合该产品的供应商发出邀约；

2、供应商授权后向银行发送历史流水数据进行授信；

3、银行根据风控模型出具最终授信结果并通知政采云；

4、供应商用款时进行在线提款签约；

5、银行放款并返回放款结果，流程完成。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。   浙商银行金华东阳支行联系人：倪姚波  联系电话：13750943108   0579-86222987

附件20：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件21：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件22：浙江省集中采购机构考核评价表

浙江省集中采购机构考核评价表

被考核集中采购机构名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心

| 填表人类别 | □财政部门 □采购单位 R供应商 □专家 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 对集中采购 机构的评价 | 项 目 |  |  |  | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 | 很差 |
|  | 政策理论水平：是否严格执行政府采购法律、法规和规章制度等（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务操作水平：操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨等（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购效率：是否及时组织采购、是否公开承诺办事时间并能限时办结等（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务水平：是否能积极主动与当事人沟通联系，热情周到，咨询答复是否耐心细致等（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购结果：采购质量、服务是否满意，价格是否合理等（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廉洁自律情况：是否存在接受供应商等当事人的宴请、旅游、娱乐、礼品、有价证券等违法违纪行为及其他不廉洁行为（一票否决，整表得0分） |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 合 计 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他评价 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

相关单位、部门盖章或当事人签字：            日期：