武警永康中队新时代执勤安保信息化建设项目

招 标 文 件

项目编号：DTCG-YK2024-079

采 购 人：永康市公安局

采购代理机构：浙江鼎泰工程管理有限公司

二○二四年十二月

# 目  录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   开标和评标须知

第四章   技术服务要求及货物需求一览表

第五章   商务要求

第六章   附件—投标文件格式

第七章   政府采购货物买卖合同（试行）

第一章  招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江鼎泰工程管理有限公司受永康市公安局的委托，对其武警永康中队新时代执勤安保信息化建设项目公开招标采购，欢迎国内有相应资质的投标人参加投标。

一、项目编号: DTCG-YK2024-079

二、采购计划文号：临[2024]3514号

三、采购组织类型：分散采购委托中介

四、招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武警永康中队新时代执勤安保信息化建设项目 | 一批 | 98.5万元 | 详见第四章 |

五、投标供应商资格要求:

（一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、投标人另须提供本项目采购《投标承诺函》（格式详见格式附件）。

3、本次招标接受联合体投标人。

（二）特定条件：

无

- 是否专门面向中小微企业：否。

六、获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

本项目拒绝接受纸质投标文件。

八、投标截止时间：2025年01月07日09:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半小时内。若供应商在规定时间内（2025年01月07日09:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

九、开标时间：2025年01月07日09:00

十、开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)六楼开标室。

十一、投标保证金：本项目不收取投标保证金

## 十二、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:

鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.企业信用融资:省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购(https://www.zizfcg.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcy.gov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

# 6.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十三、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江鼎泰工程管理有限公司

联系人： 陈琳    联系电话： 18869927759、18869927795

地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室

2、采购人名称：永康市公安局

联系人：黄警官       联系电话：0579-87102990

质疑联系人：谢警官   联系电话：13758986895

地址：永康市丽州北路1号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局政府采购监管科

联系人：徐老师     监督投诉电话：0579-87171293     传真：0579-87171293

地址：浙江省永康市花园大道585号208室

4、系统技术支持：政采云有限公司

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

温馨提示：政府采购金融服务宣传简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3、预付款保函

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施

4.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

5、政采贷合作单位分为线上线下共四家。

永康招商银行： 陈豪 联系电话：13605896913/676913 （线上）

永康农商银行： 陈中升 联系电话 15158900186/578260 （线上）

金华银行永康支行:杨望 联系电话：13858931020，0579-87217221（线下）

浙商银行金华永康支行：胡风华 联系电话：13758976161（676161）， 0579-87576758 （线下）

保函合作单位:

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国人民财产保险股份有限公司永康支公司 | 倪海涛 | 13758982628 |
| 中华联合财产保险股份有限公司永康支公司 | 章卓航 | 13819905616 |
| 天安财产保险股份有限公司永康支公司 | 钱磊 | 13758980258 |

# 第二章 前附表、投标人须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武警永康中队新时代执勤安保信息化建设项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标（电子招投标） |
| 3 | 交货期 | 详见第五章 |
| 4 | 付款方式 | 详见第五章 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取投标保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 1.合同签订后，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 2.为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 3.采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 7 | 网上注册 | 投标供应商获取招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 8 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 允许分包 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 13 | 联合体 | 本项目接受联合体投标。 |
| 14 | 招标文件获取 | 获取方式：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-申请完成-下载文件； 获取状态：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-已申请-状态。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑ 不组织。 □ 组织，时间为：/年/月/日至/年/月/日（上午/至下午/），联系人： /，联系方式：/。 |
| 16 | 报价要求 | 1.有关本项目实施所需的服务、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、系统集成、对接、拆除、修复、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、售后、设计费、专利费（著作权）、代理费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的一切费用（含税费）均计入报价。《报价一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入最后报价。 2.投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标文件有采购人不能接受的附加条件的； 《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2025年01月07日09:00 |
| 18 | 开标时间 | 2025年01月07日09:00 |
| 19 | 开标地点 | 金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)六楼开标室 |
| 20 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 21 | 采购公告，更正公告发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网） |
| 22 | 中标结果公示 | 中标结果公示在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn。公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 23 | 本采购标的对应的所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业类。 |
| 24 | 中小企业扶持政策 | □ 本项目专门面向中小企业，不再进行价格政策扶持。 ☑ 本项目非专门面向中小企业，价格扣除： 1.根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(6%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 25 | 信用记录 | 依据财库[2016]125 号文件执行查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间前 3 年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 27 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 28 | 是否进口产品 | □ 是 ☑ 否 |
| 29 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

#### 注：下文如有与本附表不一致处以本表为准。

投标人须知

一、总则

（一）适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

（二）定义

2.1“采购人”、“招标人”系指永康市公安局。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江鼎泰工程管理有限公司。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的设备、软件、专用工具、手册及其它有关技术资料和辅助材料。

2.5“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.6需方：即永康市公安局，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（三）投标人及委托有关说明

3.1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

4.1投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

（五）质疑

5.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。同时接受以书面形式（现场或邮寄）递交到浙江鼎泰工程管理有限公司的质疑函。地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室。联系人：徐爱琍，联系电话：18869927795。

二 、招标文件的说明

（一）招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）货物需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。“★”号的条款为相对重要的要求、条件或资料，如有负偏离或缺失，则有可能被扣较多技术分。

（二）招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向采购人构提出疑义或质疑提出。如有需要向采购人提出疑义或质疑将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出采购人将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制

（一）编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

（二）投标的语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。

3.3电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、报价文件三部份组成，备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

（四）投标文件的签署和包装

4.1电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标人资格的有关证明资料（资格文件）

至少应包括下列内容：

5.1投标声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件）；

5.2法定代表人授权委托书(格式见附件)；

5.3提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

5.4联合投标协议书（若需要）；

5.5联合投标授权委托书（若需要）；

5.6提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件及需要说明的资料。

5.7招标代理服务费承诺书（格式见附件）。

▲资格文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（六）拟供货物及服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）

至少应包括下列内容：

6.1评分对应表（主要用于评委对应评分内容）；

6.2投标项目明细清单（含货物、服务等）；

6.3技术响应表；

6.4项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

6.5项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

6.6列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

6.7商务响应表（格式见附件）；

6.8售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

6.9技术培训计划（若有）；

6.10投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

6.11案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

6.12投标方认为需要的其他文件资料。

6.13证明响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.14编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6.15投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行评分条款对应的关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

▲技术商务文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（七）投标书及投标报价（报价文件）

7.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供货物的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定资源配置及分项报价表，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用）。

（3）投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

7.4投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

7.5投标人特别要求的其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.6采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

7.7中小企业声明函（或残疾人福利性单位、监狱企业）（如有）(格式见附件)。

7.8供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

（八）在线演示（如有）

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

（九）投标有效期

9.1自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（十）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

（十一） 提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

（十二）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（十三）其他要求

13.1如中标，中标供应商需根据招标人要求提供纸质投标文件至少二份。

13.2纸质投标文件用A4纸打印，按招标文件格式要求顺序合成本装订，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13.3纸质投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

13.4纸质投标文件内容须与电子投标文件一致。

四、开标、评标及合同签订

（一）开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（二）投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（三）评标

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.3评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的

9）投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11)不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或 IP 地址相同。

12)不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%。

13）不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

14）不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

15）不同投标人的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

3.5 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.6本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.7开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项货物或服务后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项货物或服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.8评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.9评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.10实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.11评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.12评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.13评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（六）串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（九）授予合同

9.1中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（十）签订合同

10.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

五、中标服务费

（一）服务费的收取依据及方式

1.1依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向浙江鼎泰工程管理有限公司一次性足额支付代理服务费。

1.2中标代理服务收费按差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 招标收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 按差额定率累进法计算 |
| 100-500 | 1.1% |  |

六、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

# 第三章 开标和评标须知

一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章  投标人须知》

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章  投标人须知》

五、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7、采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13、评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

六、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=技术商务分+价格分。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投票表决方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等。合理确定核心产品为：延伸拓展型智能哨位集成箱-双屏。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1 技术商务分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

(注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位。

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过同类项目业绩的，每提供1个得1分，最多得3分。 注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页）并加盖投标人公章。 （对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。） | 3 |
| 2 | 政策功能 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 | 1 |
| 3 | 技术指标和配置 | 根据投标人所投设备技术参数与功能配置的响应情况，进行打分。标“★”参数系重点技术指标，每负偏离一项扣4分。 注：标“★”参数需提供佐证资料，未提供不得分。 | 40 |
| 4 | 项目组成员 | 项目负责人具备二级建造师（机电类）及以上的得2分。 注：提供证书和近1个月社保记录复印件，不提供不得分。 | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的项目组人数、技术能力、专业分布、实施经验等情况由专家进行综合评分。（3,2,1,0分） | 3 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括系统安装调试、系统对接、试运行、测试、系统运行维护由专家进行综合评分。（8,7,6,5,4,3,2,1,0分） | 8 |
| 6 | 质量保障方案 | 根据投标人提供的质量保证目标的明确性、质量保证措施和体系合理性由专家进行综合评分。（5,4,3,2,1,0分） | 5 |
| 7 | 售后服务及备品备件 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务响应时间、处理方式、售后服务质量保证措施等情况）；备品备件情况（包括提高产品性能配套相关产品、备品备件充足等）由专家进行综合评分。（4,3,2,1,0分） | 4 |
| 8 | 培训内容、措施 | 根据投标人提供的培训计划内容合理、措施可行由专家进行综合评分。（2,1.5,1,0.5,0分） | 2 |
| 9 | 合理化建议 | 根据投标人提供的对本项目的合理化建议由专家综合评分。（2,1.5,1,0.5,0分） | 2 |

5.2 价格分（30分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分权值×100

5.2.4落实政府采购政策说明：

根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(6%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合以下要求之一的投标人被认定为小型、微型企业：

投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

- 5.3计算总分（满分为100分）

计算方法： 总分 = 技术商务得分+ 价格得分

6、确定中标候选人

6.1评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审后总分由高到低顺序排列，推荐总分第一名的供应商为唯一中标候选人。

6.2如发生两家或两家以上最高分数相同情况，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的则以政采云系统记录的投标文件解密时间为准，进行先后排序确定中标候选人。

七、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第四章  技术服务要求及需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武警永康中队新时代执勤安保信息化建设项目 | 一批 | 98.5万元 |

一、设备技术要求及相应配置

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能综合控制主机 | - 1、硬件平台：采用国产化嵌入式处理器，嵌入式Linux操作系统，确保运行稳定可靠； 2、通话方式：模式1：鹅颈麦输入、扬声器输出；模式2：拾音器输入、扬声器输出； ★3、2块11.6英寸触摸显示屏，分辨率1440*900，可分别显示可视对讲和枪弹管控界面；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明此功能） 4、分组管理：支持按照哨位集成箱、对讲主机、对讲分机、两警联动等分类显示终端； 5、可视对讲：支持和各类对讲设备进行可视对讲； ★6、语音广播：支持对各类对讲设备进行语音广播，支持独立物理按键一键紧急广播；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明此功能） 7、语音监听：支持对各类对讲设备轮询语音监听，同步轮询显示监听设备关联监控； 8、门禁控制：显示门禁信息和关联视频，远程授权或拒绝开门；支持远程主动开门； 9、报警触发：支持触发脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害五种分类报警以及紧急报警； 10、报警解除：支持报警解除，一键解除各类报警； 11、支持枪弹管控界面上分区显示哨位和枪柜信息，哨位信息包含哨位在线状态、弹箱开关状态等，枪柜信息包含枪柜在线状态、枪柜开关状态、枪支在位状态、温度、湿度等； 12、弹箱管控：收到申请供弹时，自动显示申请哨位、哨位前置和弹箱视频画面、弹箱开关状态，同时语言播报提醒，可以进行确认供弹、拒绝供弹、全部供弹、全部拒绝操作。 13、供弹方式：选择哨位主动远程供弹；哨位报警联动申请供弹；哨位单独操作申请供弹； 14、枪柜管控：收到申请开柜时，自动显示枪柜前置和内置视频画面、枪柜开关状态、枪支在位状态、生物识别信息等，同时语言播报提醒，可以进行确认开柜、拒绝开柜操作。 15、授权认证：支持设置密码或指纹认证通过后才可授权开启弹箱和枪柜； 16、报警提醒：支持发生弹箱开启超时、枪柜开启超时报警语音播报提醒； 17、枪弹查看：支持选中哨位，查看哨位前置、弹箱内置视频；选中枪柜，查看枪柜前置、枪柜内置视频；支持4/9分屏显示所有弹箱内置、枪柜内置实时视频，支持自动分页； 18、警情转发：接收报警终端触发、解除报警，并将触发报警、解除报警转发给其他设备； 19、备份传输：网络阻塞、崩溃时，通过串行总线备份传输申请供弹、哨位报警关键信息； 20、指纹识别：采用半导体指纹传感器，指纹用户容量≧512枚； 21、物理按键：4个对讲广播、2个门禁管控、7个报警控制、6个枪弹控制按键，带背光； - 22、网络接口：1路 10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口；23、 串行接口：1路RS485凤凰端子接口；2路RS232 DB9接口；24、 音频接口：1路Mic-in音频输入、1路Line-out音频输出；25、 其他接口：2路USB2.0标准接口、1路 VGA 视频输出接口； - ★23、无缝兼容原有武警执勤系统，数据上传上级平台（须提供无缝对接承诺函）。 | 1 | 台 |
| 2 | 中队级执勤信息系统（三维地图模块） | - 1、支持对三维场景进行移动、拉近、推远以及旋转角度等操作； - 2、支持在三维地图上显示哨位集成箱、AB门系统、智能枪柜、哨位门禁、警戒雷达、其他周界报警、监控摄像机等设备图标，图标大小、朝向可调节； - 3、点击哨位集成箱图标，支持哨位供弹、手动换哨、语音对讲、哨位查看、哨位记录和报警查看操作；查看显示执勤人员、上哨时间、查勤人员、查勤时间、弹箱和枪支状态； - 4、点击智能枪柜图标，支持语音对讲、查看枪柜操作；显示枪支在位状态、温湿度信息； - 5、点击AB门设备图标，支持查看AB门、AB门记录和报警查看等操作，显示AB门状态； - 6、点击哨位门禁图标，支持发起语音对讲、查看门禁、门禁记录和报警查看操作； - 7、点击监控摄像机图标，支持查看实时视频，若是云台摄像机可以直接操作云台； - 8、点击警戒雷达、电子哨兵等周界设备图标，支持查看监控视频、报警防区操作； - 9、支持发生报警时，三维地图自动切换到报警点位，显示报警防区、语音播报，地图下方联动显示4路视频，联动弹出供弹界面及处置预案；针对雷达报警显示目标运动轨迹。 | 1 | 套 |
| 3 | 融合通信桌面指挥终端 | 1、业务功能：配合融合通信综合接入网关，实现各类异构语音网络融合互联和统一调度，具备通讯录、三方会议、录音回放、一键呼叫等功能； 2、 LCD 显示：1块4.3英寸彩色显示屏，2块3.5英寸DSS彩色显示屏； 3、操作按键：77个操作按键，含42个DSS按键，12个电话数字按键，6个功能按键等； 4、音频输入：支持1路鹅颈麦输入，频率响应20~20KHz； 5、音频输出：支持1路扬声器输出，输出功率不低于3W； 6、话机听筒：支持1路有线话机听筒，摘机语音输入输出切换到听筒； 7、音频编码：支持G.711A/U，G.722，G.729A/B，iLBC； 8、视频通话：支持H.264视频编码，可以绑定摄像头，实现视频通话； 9、快捷操作：支持营区广播、目标单位、集群对讲、哨位对讲、支队值班室等一键拨号； 10、标准协议：SIP2.0、RTP/RTCP/SRTP、SNMP、HTTP等； 11、电话功能：静音/取消，通话保持/恢复，来电显示，通话抢接，自动应答、三方会议； 12、话机功能：电话本≧2000条，通话记录≧1000条，黑名单，白名单，支持U盘本地录音； 13、电话接口：2路RJ9接口，1路手柄、1路耳机接入； 14、网络连接：2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 15、USB 接口：1路标准USB2.0接口，可本地U盘录音； | 1 | 台 |
| 4 | 融合通信综合接入网关 | 1、融合接入武警内线、武警外线和目标单位电话，在桌面指挥终端实现一机三号；内置语音广播接口，支持接入营区语音广播系统；内置集群对讲接口，支持接入数字、模拟对讲机；支持SIP协议终端注册管理、交换通信功能，和哨位对讲、网络电话无缝通联； 2、接入数量：400用户；3个会议室，最多 25个成员；40路并发呼叫，40路SIP中继； 3、音频编解码：支持G.711A/U，G.722，G.726，T.38，iLBC等； 4、视频编解码：支持H.264，H.263，H263+； 5、网络接入：支持 SIP 协议网络语音接入； 6、网关管理：支持 Web 用户界面远程管理； 7、录音容量：本地录音存储时间≧5000分钟； 8、广播接口：1路3.5mm音频接口，附带3.5mm转莲花头转接线； 9、对讲接口：2路模拟、数字集群对讲，采用2个6针航空接口，支持VOX检测；支持350MHz-370MHz或UHF频段400MHz-480MHz、VHF频段134MHz-174MHz或4G公网对讲； 10、电话接口：8个FXO 中继RJ11接口，2个FXS逃生RJ11接口； 11、网络接口：2路10/100/1000Mbps以太网 RJ45接口； 12、其他接口：1个 USB2.0 接口，1个 SD 卡存储接口； | 1 | 台 |
| 5 | 智能在岗状态监测服务器-4路 | 1、检测类型：瞌睡检测、离岗检测； 2、检测数量：4个哨位；接入视频：支持8路 720P 视频实时分析； 3、报警功能：检测到哨兵有“离岗、瞌睡”行为时，触发报警，综合勤务管控平台自动弹出事件描述、人员信息、现场视频、抓拍照片，并语音播报警情； 4、取证功能：检测到哨兵有“离岗、瞌睡”行为时，自动存储事件、图片、视频等信息； 5、硬件参数：I5-7400 3.0GHz处理器、8GB DDR4、1TB企业级硬盘； 6、扩展显卡：采用 GeForce GTX 1070TI显卡； 7、网络接口：2路1000Mbps以太网RJ45接口； 8、USB 接口：2个 USB2.0、2个 USB3.0接口； 9、视频接口：本机1路HDMI/1路DP、显卡1路HDMI/3路DP输出； 10、音频接口：支持Mic In/Line In/Line Out； 11、其他接口：1个PS/2键盘鼠标接口； 12、工作电源：AC220V； 13、工作温度：0℃～50℃；工作湿度：5%～90%无冷凝； 14、支持和哨位执勤系统无缝对接，接入哨位前置摄像头视频，联动哨位集成箱报警提醒。 | 1 | 台 |
| 6 | 数字高清编码器 | 1、视频输入：2路高清视频输入HDMI接口； 2、音频输入：1路线性立体声输入3.5mm接口； 3、视频输出：1路高清视频输出HDMI接口； 4、音频输出：1路线性立体声输出3.5mm接口； 5、视频标准：H.264/H.265；音频标准：G.711A、G.711U； 6、视频格式：1920*1080@60P，1280*720@60P； 7、网络接口：1个 100Mbps以太网RJ45接口； 8、其他接口：2路USB2.0接口；1路DC12V电源接口； 9、网络协议：HTTP，UTP，RTSP，RTMP，ONVIF，TCP/UDP。 | 1 | 台 |
| 7 | 智能叫哨系统软件 | 1、手环管理：支持对智能单兵手环增删改查操作，信息包含设备编号、哨兵姓名等； 2、手动叫哨：支持到时间选择呼叫单兵手环，手动提醒哨兵上哨执勤； 3、自动叫哨：支持设置叫哨时间和呼叫手环，自动提醒哨兵上哨执勤； 4、智能巡检：支持对所有单兵手环智能巡检，获取手环当前在线状态； 5、信息提示：支持发送文字消息至手环屏幕，接收手环应答指令和紧急求助指令文字信息提示； 6、排班编组：支持自定义各哨位排班编组表，便于系统进行自动叫哨。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能叫哨单兵手环 | 1、集成0.96寸LCD屏，显示单位名称、手环编号、时间日期、剩余电量等； 2、集成 2 个按键，确认键实现叫哨确认和紧急求助，信息键查阅历史信息； 3、叫哨提醒：支持对哨兵叫哨提醒并显示文字，回复确认收到信息； 4、紧急求助：支持遇到突发情况执勤哨兵可进行一键紧急求助操作； 5、通信频率：433MHz；通信加密：传送指令进行数字加密； 6、通信距离：接收叫哨信号 ≦1Km，发送确认信号≦100m（可视无遮挡）； 7、叫醒方式：支持震动、电击、震动+电击多种模式配置，文字信息提示； 8、工作电源：内置800mAH锂电池供电，续航时间≧10天，磁吸方式充电。 | 50 | 个 |
| 9 | 智能叫哨中心基站 | 1、支持手动叫哨、自动叫哨两种模式，支持接收紧急求助； 2、通信频率：443MHz；通信加密：传送指令进行数字加密； 3、通信距离：发送叫哨信号 ≦1Km，接收确认信号≦100m（可视无遮挡）； 4、设备接入：支持接入≦4个叫哨中继节点，管理≦200个叫哨单兵手环； 5、状态指示：支持电源状态、运行状态LED指示； 6、对外接口：支持1路RS485通信接口，1路棒状天线接口； 7、工作电源：AC220V；工作温度：-20℃~ +60℃。 | 1 | 台 |
| 10 | 智能叫哨中继节点 | 1、支持对中心基站和单兵手环数据中继转发延伸传输距离； 2、通信频率：433MHz；通信加密：传送指令进行数字加密； 3、通信距离：转发叫哨信号 ≦1Km，接收确认信号≦100m（可视无遮挡）； 4、状态指示：支持电源状态、运行状态LED指示； 5、天线接口：支持1路棒状天线接口； 6、工作电源：AC220V；工作温度：-20℃~ +60℃。 | 2 | 台 |
| 11 | 移动布控球 | 【5G双摄布控球】【400万+800万】【支持触摸屏】 具有1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览。 1、支持5G网络（支持SA/NSA），同时向下兼容4G； 2、400万机芯：星光级36倍光学变倍，焦距：6-216mm； 3、800万定焦镜头：水平视角102°，焦距2.8mm； 4、自带2.4寸全触控显示屏，内置专利技术触控UI； 5、支持MIC、扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT； 6、底部配置高吸力磁铁，支持三脚架、车顶支架安装； 7、双TF卡,可定制TF卡加密,接入加密网关； 8、镁合金机身，强度比铝合金高30%； 9、预览界面显示红、绿、黑三种状态；支持循环播报及关联语音报警输出，支持不少于3个循环文件播报，支持不少于3个语音报警输出功能，支持自定义语音播报；支持不戴安全帽报警照片以及取证录像； 10、在只输出主码流，分辨率设置为1920×1080帧率为30 fps、码率为4Mbps，视频图像传输至客户端延时≤150ms。 >>400万机芯<< - 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； - 低照度 彩色：0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON)； - 低照度 0.00005Lux @(F1.6，AGC ON)； - 焦距：6~216mm； - 变倍：光学30倍+数字12倍； - 日夜转换模式：ICR红外滤片式； - 红外补光距离：100m看清人体轮廓； - 其他：支持自动聚焦、背光补偿、强光抑制、电子防抖、3D降噪、镜像、白平衡、透雾； >>800万定焦<< - 传感器类型：1/1.8”CMOS； - 最大分辨率：3840*2160； - 焦距≥2.8mm； - 水平视角≥102°； - 近摄距≥300mm； >>功能<< - 存储：支持双TF卡,单卡最大512G； - 智能：车辆检测及抓拍、佩戴安全帽检测、离岗检测、区域入侵、人脸抓拍及人脸比对； - 可存储30W张人脸名单（需配TF卡）、100W车牌名单(需配TF卡)； - 屏幕：2.4寸全触控,分辨率320x240，内置专利技术触控UI； - 按键：电源按键，带指示灯； - 语音报警：支持自定义语音导入，可关联智能分析报警； - 平台协议：ISUP5.0、GB28181、国网B接口、SDK、萤石、Ehome、1400、ONVIF； - 支持协议：802.1x、HTTPS、HTTP、FTP、DNS、DDNS、RTSP、NTP、IPv4、SIP； >>云台<< - 水平旋转：360°； 垂直旋转：-20°~90°； - 云台功能：预置位256个，巡航扫描8条，花样扫描4条； - 云台速度：水平最大100°/s，垂直最大100°/s； - 速度调节：支持，并根据倍数自动适配； - 位置记忆：支持，转动云台30秒触发记忆； - 3D定位：支持； >>无线<< - 定位系统：GPS，支持校时； - 蓝牙：支持； - WIFI：支持2.4GHz/5GHz，802.11b/g/n/ac； - WIFI AP: 支持； - 拨号：单5G（支持SA/NSA），同时向下兼容4G(可选配+4G)； - 是否外置天线：无需； >>音视频<< - 音频输入：MIC； - 音频输出：扬声器； - 视频编码格式：H.264、H.265、MJPEG； - 音频压缩标准：G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1； - OSD：可配置视频/图片OSD； >>电源/接口<< - 10芯主航空头：支持RS232、RJ45、电源接口； - 9芯副航空头(选配)：支持RS485、LINE IN/LINE OUT、5V输出、报警输入输出； - 电源供应：DC 12V； - 电池：锂离子，容量13400mAh，可拆卸； - 录像续航时间：室温20℃，仅录像的续航时间为9小时； - 关机充电时间：＜4小时； >>其他<< - 安装方式：高吸力磁吸，支持三脚架、车顶支架安装； - 把手：设备含抽拉式把手，携带方便； - 安全扣：设备自带安全扣、配备安全绳； - 工作温度和湿度：-10℃~55℃，湿度小于95%(无凝结)； - 防护等级：IP66。 | 1 | 台 |
| 12 | 记录仪 | 【大按键安卓执法记录仪】【安卓系统】【4G】 1、显示屏：2.0英寸TFT LCD；320*240；触摸屏； - 2、内存：2GB； - 3、视频输入：主机内置摄像机录像分辨率1080P； - 4、视频录像：视频分辨率最高为1080P/25帧，1280×720、720x576可选； - 5、执法记录仪支持语音翻译功能，翻译语言种类≥25种，包括英、法、俄、德、西、葡、日、韩等语种，同时支持日、韩、英、中四种语言的离线翻译功能； - 6、支持接收平台下发的警情信息，将警情与录像视频进行关联； - 7、支持手动、二维码扫描码、非接触式等多方式输入警情信息，将警情信息与录像视频关联； - 8、双码流：录像1080P25，同时网传1080P25； - 9、视频编码格式：H.264,H.265； - 10、拍照：主相机支持3000万像素； - 11、快门：电子快门； - 12、红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换； - 13、白平衡：自动； - 14、白光灯：支持； - 15、存储容量：内置存储，不可拆卸，存储芯片容量32GB； - 16、卫星定位：内置GPS二代组合定位功能； - 17、网络传输：支持4G全网通； - 18、WIFI：支持WIFI功能，802.11b/g/n； - 19、蓝牙：BT4.2； - 20、NFC: 不支持； - 21、传感器：加速度； - 22、电池：不可拆卸，3220mAH，1080P录像不低于13小时，720P录像不低于15小时； - 23、适用环境：适用于-20~55℃、湿度小于90%的工作环境； - 24、按键：电源、录像、拍照、录音、对讲、报警、标记、MENU、HOME。 | 10 | 台 |
| 13 | 单兵 | - 1、设备支持 5G 网络制式6.4英寸高清全面屏； - 2、ARM八核2.0Hz处理器，8GB RAM，256GB ROM；前置1600万像素相机，后置主摄像机4800万像素； - 3、支持5G网络； - 4、支持4K高清录像； - 5、设备应具备功能扩展接口，可集成二代身份证阅读器设备； - 6、内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS定位；三防设计，IP68防护等级； - 7、支持无线充电； - 8、后置三摄4800万+1300万+30万像素，前置1600万相机； - 9、支持手动/自动对焦； - 10、图片分辨率：最高4800万； - 11、录像格式：MP4； - 12、图片格式：JPEG； - 13、视频压缩标准：H.264;H.265； - 14、音频压缩标准：G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,PCM； - 15、音频压缩码率：8K,16K； - 16、音频采样率：16 kHz； - 17、屏幕尺寸：6.4英寸； - 18、分辨率：1080*2300； - 19、屏幕类型：多点电容触摸屏型； - 20、支持5G网络，兼容4G/3G/2G； - 21、Wi-Fi频段：2.4GHz，5.8GHz双频段； - 22、Wi-Fi工作模式：AP;STATION； - 23、蓝牙：支持蓝牙 V5.1； - 24、定位：GPS； - 25、混合定位；NFC：支持； - 26、操作系统：Android11.0； - 27、CPU：八核2.0 Ghz； - 28、内存：8GB； - 29、内置存储介质：Emmc； - 30、内置存储容量：256GB； - 31、扬声器：支持； - 32、MIC：支持； - 33、SIM卡槽：Nano SIM； - 34、充电方式：Type-C有线充电、无线充电； - 35、外部接口：Type-C； - 36、电池类型：不可拆卸，锂离子电池； - 37、电池容量：5280mAh； - 38、工作湿度：10%～90%； - 39、工作温度：-15℃～+55℃。 | 2 | 台 |
| 14 | 延伸拓展型智能哨位集成箱-单屏 | 1、硬件平台：采用国产嵌入式处理器，嵌入式 Linux 操作系统，确保系统运行可靠性； 2、支持伸缩写字板、广播喊话、可视对讲、模拟电话、报警联动、电子地图、视频调阅、摇杆操作、弹箱管控、查勤换哨、视频采集等业务功能； 3、多级管控：支持中队查勤换哨数据、枪弹管控数据、设备状态、视频监控、语音对讲、各类报警上传到勤务数据分析平台、支队执勤信息系统； 4、支持按键报警和弹箱管控信号网络、RS485 双备份传输； 5、支持子弹安全箱开关状态实时检测及开启超时语音播报； 6、支持中队执勤管控软件瘫痪和脱网时语音对讲功能、弹箱管控、报警联动等功能正常； 7、空间结构：除了安装哨位集成箱本机功能模块之外，设备下方有预留≧10U机架空间； 8、核心模块：核心模块采用低功耗设计，模块功率≦25W，市电断电时核心模块电池供电实现对讲、报警、申请供弹、弹箱和前置视频采集功能； 9、1台19英寸LCD触摸屏，分辨率1440*900，可戴手套触摸操作，支持视频调阅、电子地图模式切换；金属按键控制屏幕开关、亮度调节；屏幕亮度根据环境光线自动调节； 10、视频调阅：支持 9路1080P/16路720P/16路D1 视频解码显示；支持调取任意视频、视频分组切换显示、1/4/6/8/9/16画面显示等触摸操作； 11、电子地图：电子地图显示哨位集成箱、摄像机、周界防区、智能枪柜等设备图标；支持调取相关监控视频，发起可视对讲，查看哨位信息（哨兵姓名、图片、上下哨时间），显示弹箱开关和枪支在位状态；触发报警时电子地图显示报警点位、文字、关联视频； 12、云台控制：触摸操作和摇杆键盘均可实现通道选择、云台控制、镜头变倍等操作功能； 13、信息提示：集成2块128*32点显示屏，分别显示集成面板、摇杆键盘按键操作信息； 14、前置摄像头：200万像素，LED 红外补光；弹箱摄像头：200万像素，LED 白光补光； 15、 通信接口：2路电话，8路1000Mbps以太网；1路RS485；1路RS232； 16、对讲接口：1路麦克风；1路3W扬声器；支持滚轮旋钮调节输出音量； 17、喊话接口：1路喊话30W功放输出，滚轮旋钮调节音量；1路音频输出，可外接功放； 18、指纹识别：通过指纹识别进行智能查勤换哨，并抓拍摄像头图片上传； 19、报警接口：16路报警开关量输入，8路报警开关量输出； 20、弹箱结构：内胆和外箱整体拆装；采用机械控制结构，不能采用电磁铁加电插锁结构；完全断电重启弹箱无须人为干预即可自动恢复管控功能； 21、弹箱控制：支持平台软件、弹箱控制器、钥匙开启；无需断电即可用钥匙开启子弹箱； 22、操作按键：支持脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害、紧急报警6个报警按键；语音警告、哨兵警告、鸣枪警告3个喊话按键；呼叫主机、呼叫哨位、选择哨位、挂断哨位4个语音对讲按键；查勤、换哨2个勤务管理按键；观察弹箱、申请供弹2个弹箱管理按键； 23、电源管理：支持1路DC12V工作电源输入、1路AC220V工作电源输入、4路DC12V电源输出；支持电池充电放电管理；支持1个船型电源开关； 24、按键背光：所有操作按键背光常亮，确保夜间环境可视； 25、预留按键：预留4个金属物理按键，可外接开关量控制。 | 4 | 台 |
| 15 | 延伸拓展型智能哨位集成箱-双屏 | 1、硬件平台：采用国产嵌入式处理器，嵌入式 Linux 操作系统，确保系统运行可靠性； 2、支持伸缩写字板、广播喊话、可视对讲、模拟电话、报警联动、电子地图、视频调阅、摇杆操作、弹箱管控、查勤换哨、视频采集等业务功能； 3、多级管控：支持中队查勤换哨数据、枪弹管控数据、设备状态、视频监控、语音对讲、各类报警上传到勤务数据分析平台、支队执勤信息系统； ★4、支持按键报警和弹箱管控信号网络、RS485 双备份传输；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明此功能） 5、支持子弹安全箱开关状态实时检测及开启超时语音播报； 6、支持中队执勤管控软件瘫痪和脱网时语音对讲功能、弹箱管控、报警联动等功能正常； ★7、空间结构：除了安装哨位集成箱本机功能模块之外，设备下方有预留≧10U机架空间安装升级设备，额外预留 ≧0.4*0.4*0.5（米）连续空间存放执勤器材，不可重复计算；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明此功能） 8、核心模块：核心模块采用低功耗设计，模块功率≦25W，市电断电时核心模块电池供电实现对讲、报警、申请供弹、弹箱和前置视频采集功能； 9、2台19英寸LCD触摸屏，分辨率1440*900，戴手套触摸操作，1台视频调阅显示，1台电子地图显示；金属按键控制屏幕开关、亮度调节；屏幕亮度根据环境光线自动调节； 10、视频调阅：支持 9路1080P/16路720P/16路D1 视频解码显示；支持调取任意视频、视频分组切换显示、1/4/6/8/9/16画面显示等触摸操作； 11、电子地图：电子地图显示哨位集成箱、摄像机、周界防区、智能枪柜等设备图标；支持调取相关监控视频，发起可视对讲，查看哨位信息（哨兵姓名、图片、上下哨时间），显示弹箱开关和枪支在位状态；触发报警时电子地图显示报警点位、文字、关联视频； 12、云台控制：触摸操作和摇杆键盘均可实现通道选择、云台控制、镜头变倍等操作功能； 13、信息提示：集成2块128*32点显示屏，分别显示集成面板、摇杆键盘按键操作信息； 14、前置摄像头：200万像素，LED 红外补光；弹箱摄像头：200万像素，LED 白光补光； 15、 通信接口：2路电话，8路1000Mbps以太网；1路RS485；1路RS232； 16、对讲接口：1路麦克风；1路3W扬声器；支持滚轮旋钮调节输出音量； 17、喊话接口：1路喊话30W功放输出，滚轮旋钮调节音量；1路音频输出，可外接功放； 18、指纹识别：通过指纹识别进行智能查勤换哨，并抓拍摄像头图片上传； 19、报警接口：16路报警开关量输入，8路报警开关量输出； 20、弹箱结构：内胆和外箱整体拆装；采用机械控制结构，不能采用电磁铁加电插锁结构；完全断电重启弹箱无须人为干预即可自动恢复管控功能； 21、弹箱控制：支持平台软件、弹箱控制器、钥匙开启；无需断电即可用钥匙开启子弹箱； 22、操作按键：支持脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害、紧急报警6个报警按键；语音警告、哨兵警告、鸣枪警告3个喊话按键；呼叫主机、呼叫哨位、选择哨位、挂断哨位4个语音对讲按键；查勤、换哨2个勤务管理按键；观察弹箱、申请供弹2个弹箱管理按键； 23、电源管理：支持1路DC12V工作电源输入、1路AC220V工作电源输入、4路DC12V电源输出；支持电池充电放电管理；支持1个船型电源开关； 24、按键背光：所有操作按键背光常亮，确保夜间环境可视； 25、预留按键：预留4个金属物理按键，可外接开关量控制。 | 1 | 台 |
| 16 | 壁挂拓展型智能哨位集成箱 | 1、硬件平台：采用国产嵌入式处理器，嵌入式 Linux 操作系统，确保系统运行可靠性； 2、支持喊话、对讲、电话、报警、视频调阅、摇杆操作、电子地图、查勤换哨、视频采集； 3、支持按键报警信号通过网络、RS485 双备份传输； 4、支持中队执勤管控软件瘫痪和脱网时，语音对讲、报警联动等核心功能均可正常工作； 5、1台19英寸LCD触摸屏，分辨率1440*900，支持视频监控、电子地图模式灵活切换； 6、视频调阅：9路1080P/16路720P解码显示；支持视频调阅、1/4/6/8/9/16分屏显示； 7、电子地图：显示哨位集成箱、摄像机、周界防区等设备图标；支持调取相关监控视频，发起可视对讲，查看哨位信息；触发报警时电子地图显示报警点位、文字、关联视频； 8、云台控制：触摸操作和摇杆键盘均可实现通道选择、云台控制、镜头变倍等操作功能； 9、信息提示：集成1块 128*32 点显示屏，显示集成面板按键操作信息； 10、前置摄像头：200万像素图像传感器，2.8mm定焦镜头，LED红外补光； 11、通信接口：1路电话，1路1000Mbps以太网；1路RS485；1路RS232； 12、对讲接口：1路麦克风；1路3W扬声器；支持滚轮旋钮调节输出音量； 13、喊话接口：1路喊话30W功放输出，滚轮旋钮调节音量；1路音频输出，可外接功放； 14、指纹识别：通过指纹识别智能查勤换哨，并抓拍摄像头图片上传平台； 15、报警接口：16路报警开关量输入，8路报警开关量输出； 16、其他接口：1路 HDMI视频输出接口，1个 USB2.0接口； 17、操作按键：6个报警，3个喊话，4个语音对讲，2个查勤换哨物理按键； 18、按键背光：所有操作按键背光常亮，确保夜间环境可视； | 1 | 台 |
| 17 | 智能人脸识别前置摄像模块 | 1、安装在哨位集成箱上，可接入哨位执勤系统； 2、传感器类型：1/2.8英寸CMOS图像传感器； 3、图像分辨率：200万像素，1920*1080@25fps； ★4、人脸识别：支持人脸识别查勤、换哨业务；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明此功能） 5、用户容量：人脸识别用户容量≧1000人脸； 6、编码格式：支持H.264B/M/H、H.265编码； 7、通信接口：1路100Mbps以太网RJ45接口； 8、工作电压：DC12V±20%；设备功率：≦5W； 9、与执勤信息系统无缝对接。 | 6 | 台 |
| 18 | 枪支离位智能报警系统定位阅读主机UWB版 | 1、工作频率：3.5GHz-6.5GHz；定位方式：UWB定位； 2、定位方向：全向；定位距离≦10m；定位精度≦30cm； 3、网络接口：1路10/100Mbps自适应以太网RJ45接口； 4、工作电源：DC12V±10%；设备功耗：整机≦12W； 5、枪支离位报警、标签电量不足报警、标签拆除报警； 6、支持枪支自动注册：哨位无枪支时，当有枪支进入并且保持10s以上即可注册在位； 7、支持正常换枪操作：当新枪支出现，原枪支离开，自动判断换枪操作，不触发报警； 8、支持枪支离位检测时间设置，当设为全天时，任意时间枪支离位均触发报警；当设为某时段，撤岗时间前后30分钟枪支离位不触发报警； 9、融入哨位执勤系统：枪支离位报警设备接入哨位执勤管控系统，显示各个哨位枪支在位状态，当枪支离位报警时联动视频弹出并语音播报。 | 2 | 台 |
| 19 | 枪支离位智能报警系统防盗长枪标签UWB版 | 1、工作频率：3.5GHz-6.5GHz；定位方式：UWB定位； 2、定位方向：全向；定位距离≦10m；定位精度≦30cm； 3、枪支离位报警、标签电量不足报警、标签拆除报警； 4、电池寿命 ≧6个月；工作电源：ER14250-3.6V电池； 5、适用枪型：适用 95式、03式步枪； 6、安装方式：放置于枪托的附件匣内。 | 10 | 个 |
| 20 | 无线报警接收主机 | 1、无线频率：433MHz；传输距离：≧500m（无遮挡）；传输方向：全向传输； 2、功能按键：1个配对按键，防止误触发设计； 3、LED指示灯：1个绿色LED，通电亮断电灭；1个黄色LED，配对亮结束灭； 4、配对数量：配对128个无线报警手持终端； 5、报警类型：支持逃脱、暴狱、劫持、袭击、灾害、突发等多种警情； 6、报警输出：8 路报警开关量输出，2路报警开关量输入，凤凰段子； 7、通讯接口：1路100Mbps以太网RJ45接口；1路RS485，凤凰段子； 8、工作电源：DC12V±10%，支持电源反接保护； 9、工作温度：-20℃～55℃；工作湿度：10%～95%（无冷凝）； 10、安装方式：支持执勤哨位侧壁或内置安装； 11、主机接收报警信号后联动开关量输出到哨位台主控箱，每种警情对应1路开关量。联动哨位执勤系统，等同哨位集成箱按键报警。 | 2 | 台 |
| 21 | 无线报警手持终端 | 1、无线频率：433MHz；传输距离：≧500m（无遮挡）；传输方向：全向传输； 2、配对数量：可配对1个无线报警接收主机； 3、报警按键：支持逃脱、暴狱、劫持、袭击、灾害等五种分类报警按键触发；支持背光，红色（脱逃），黄色（暴狱），白色（劫持），蓝色（袭击），绿色（灾害）；确认主机收到警情，终端对应警情按键背光闪烁提示；进入配对模式所有报警按键背光常亮；配对成功后报警按键背光跑马灯形式闪烁提示； 4、解锁按键：支持解锁上锁，解锁背光亮，报警按键有效，上锁背光灭，报警按键无效； 5、电量检测：检测到电池电量过低时，解锁按键解锁后该按键背光闪烁提示； 6、电池供电：DC9V，电池持续工作时间≧6 个月，待机时需设置为上锁状态； 7、工作温度：-20～55℃；工作湿度：10%～95%（无冷凝）； 8、安装方式：支持执勤哨兵手持、腰挂佩带。 | 4 | 台 |
| 22 | 哨位门禁终端 | 1、高度集成：集成生物识别、高清监控、语音对讲、门禁管控等； 2、采用高性能嵌入式处理器和嵌入式Linux操作系统； 3、指纹识别：活体指纹探测技术，用户容量≥500枚； 4、人脸识别：双目人脸识别，支持活体检测，支持5000人脸容量，支持1:N识别； 5、前置监控：200万像素传感器，人体感应自动开启白光补光灯； 6、显示屏：采用7英寸LCD显示屏，分辨率600*1024； 7、扬声器：1路，内部集成，功率3W；麦克风：1路，内部集成； ★8、功能按键：2个，呼叫值班室、哨位按键，接通、挂断按键复用，支持按键背光；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明此功能） 9、状态指示：1个，状态指示灯，20mm*20mm 灯罩；解锁时灯闪烁，上锁时灯熄灭； 10、开关量输出：1路，门禁电插锁开关控制信号输出，凤凰端子； 11、开关量输入：2路，门禁开关状态、开门按钮输入，凤凰端子； 12、网络接口：1路10/100Mbps自适应以太网RJ45接口； 13、电源输出：1路支持 DC12V/2A 电源输出，凤凰端子； 14、设备材质：全金属外壳，表面拉丝；防护等级：IP66； 15、申请开门：支持操作值班室对讲按键后自动触发申请开门操作； 16、远程开门：支持通过值班室平台软件、对讲主机远程授权开门； ★17、无缝兼容原有武警执勤系统，数据上传上级平台（须提供无缝对接承诺函）。 | 2 | 台 |
| 23 | 单路门禁控制器 | 1、所有对外端口具有瞬间过压保护，输入电源过流/过压/反压保护； 2、硬件平台：32位400MHz 嵌入式 CPU，32Mb RAM，256Mb Flash； 3、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 4、支持单门双向进出控制，支持单门状态实时检测； 5、支持1路控锁继电器输出（电压≤36V，电流≤5A）； 6、支持1路门状态检测输入；支持1路出门按钮输入； 7、通讯接口：5路100Mbps以太网RJ45接口；1路RS485工业总线； 8、工作电源：AC220V±10%；设备功耗：整机小于20W； 9、工作温度：-20℃～+55℃工业级；工作湿度：10%～95%（无冷凝）。 | 1 | 台 |
| 24 | 智能型电机锁 | 1、锁类型：电机锁；锁头数量：双锁头； 2、多种开启方式：电控开启、钥匙开启； 3、安装方便，无须区分门安装方向，左、右、内、外开通用； 4、自动检测锁舌状态，锁不到位会自动补锁，确保门禁安全； 5、实时输出锁舌状态，防止门磁检测不精确，确保门禁安全； 6、电源反接保护、电机短路保护、霍尔元件故障后声光报警； 7、控制信号：1路锁舌控制输入；反馈信号：1 路锁舌状态输出； 8、锁舌长度：长度≧20mm，符合GA/T73-94 5.1.6B级标准； 9、额定电压：DC12V±10%；开锁电流≦300mA；静态电流≦16mA。 | 1 | 个 |
| 25 | 模拟勤务训练哨位终端 | 1、硬件平台：采用国产化嵌入式处理器， 嵌入式 Linux 操作系统； 2、前置监控：集成 1 个前置高清摄像头， 拍摄角度可以按需调节； 3、信息显示：集成 1 块 4.3 英寸 LCD 屏， 文字显示日常操作信息； 4、弹箱管理：集成 1 个子弹安全箱，支持本地钥匙开启和远程电控开启，支持子弹安全箱开关状态检测和弹箱开启超时播报； 支持观察弹箱操作， LCD 显示一张模拟弹箱内部图片； 5、查勤换哨： 支持哨兵换哨、干部查勤时进行指纹识别， 模拟操作， 不需要提前录入指纹； 6、电话通信：集成 1 路 PSTN 电话，用于执勤哨兵模拟电话汇报； 7、语音对讲：麦克风输入，拾音距离≧ 1m；扬声器输出，输出功率≧ 8W； 8、广播喊话： 扬声器输出，输出功率≧ 8W， 喊话功放功率滚轮旋钮调节； 9、物理按键： 脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害、紧急报警等 6 个报警按键； 观察弹箱、 申请供弹 2 个弹箱管控按键； 语言警告、哨兵警告、鸣枪警告 3 个喊话按键； 干部查勤、士兵换哨 2 个查勤换哨按键； 呼叫主机、呼叫哨位、选择哨位、挂断哨位 4 个语音对讲按键； 10、无线组网： 支持进行无线专网通信，以便快速搭建开展勤务训练； 11、高集成一体化设计， 结构小巧， 灵活部署， 便捷搬运， 操作简单； 12、设备采用嵌入式系统设计， 金属外壳结构，运行稳定，可靠性高。 | 3 | 台 |
| 26 | 模拟勤务训练控制主机 | 1、硬件平台：采用国产化嵌入式处理器， 嵌入式 Linux 操作系统； 2、信息显示：11.6 英寸触摸显示屏显示可视对讲和弹箱管控界面； 3、可视对讲：可与模拟勤务训练哨位终端进行可视语音对讲操作； 4、广播监听：支持对下属的各个模拟勤务训练哨位终端进行语音广播和语音监听； 5、视频监控：支持分屏显示所有哨位的前置监控， 实时查看各个哨兵的执勤情况； ★6、报警触发：支持触发脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害 5 种分类报警和紧急报警；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明此功能） 7、报警解除：支持一键解除本机和各类报警终端当前的报警事件；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明此功能） 8、报警转发：接收哨位终端触发报警信息， 将报警或解除报警信息转发各个终端； 9、弹箱管控：可显示弹箱开关状态， 弹箱开启超时提醒；支持远程主动授权供弹、 报警联动、申请供弹、 哨位单独申请供弹等方式。 接收到申请供弹时显示哨位信息， 支持确认供弹、拒绝供弹、全部供弹、全部拒绝操作； 集成 1 个指纹采集模块，可模拟有条件授权供弹； 10、物理按键： 集成脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害、紧急报警 6 个分类报警按键， 1 个解除报警按键； 确认供弹、全部供弹、拒绝供弹、全部拒绝 4 个远程弹箱管控按键； 1 个接听挂断按键； 1 个紧急广播按键； 2 个音量加减按键； 11、无线通信： 设备支持无线组网通信，以便快速搭建开展勤务训练； 12、高集成一体化设计， 结构小巧， 灵活部署， 便捷搬运， 操作简单； 13、设备采用嵌入式系统设计， 金属外壳结构，运行稳定，可靠性高。 | 1 | 台 |
| 27 | 模拟勤务训练报警终端 | 1、报警类型：脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害，一键紧急报警； 2、报警模式：相应警灯闪烁，语音播报；紧急报警所有灯闪烁； 3、灯光参数：红、黄、白、蓝、绿五色LED灯，对应五种警情； 4、语音播报：1路≧ 8W扬声器警情播报； 5、有线通信：≧1路百兆以太网RJ45接口； 6、无线通信：支持无线组网通信，自动连接训练控制主机。 | 1 | 台 |
| 28 | 便携式哨位终端整理箱 | 1、颜色：军绿色； 2、产品功能：坚固，防水，防尘，装配有2个嵌入式同轴滚轮； 3、箱体材质：改性PE；锁扣材质：不锈钢；铰链材质：不锈钢； 4、锁扣数量：前部3个，两侧各2个；把手数量：两侧各1个； 5、存储容量：存放2台“模拟勤务训练哨位终端”，2台“便携式不间断供电电源”。 | 3 | 个 |
| 29 | 便携式控制主机整理箱 | 1、颜色：军绿色； 2、产品功能：坚固，防水，防尘，装配有2个嵌入式同轴滚轮； 3、箱体材质：改性PE；锁扣材质：不锈钢；铰链材质：不锈钢； 4、锁扣数量：前部3个，两侧各2个；把手数量：两侧各1个； 5、存储容量：存放1台“模拟勤务训练控制主机”，1台“便携式不间断供电电源”和4台“模拟勤务训练报警终端”。 | 1 | 个 |
| 30 | 便携式不间断供电电源 | 1、电池容量：300Wh； 2、输出功率：额定功率300W； 3、输入电压：AC220V/50Hz； 4、直流输出：4路DC12V输出总电流10A，2路USB5V 输出总电流3A； 5、交流输出：AC220V/50Hz； 6、电池类型：锂电池； 7、工作温度：-20℃～60℃。 | 4 | 套 |
| 31 | 便携式哨位终端放置架 | 1、颜色：绿色； 2、整体采用厚1mm冷轧钢板制成，坚固耐用； 3、底部配有2个万向脚轮，2个带刹车万向脚轮； 4、内部设置3层置物空间，2层隔板可灵活调整。 | 3 | 个 |
| 32 | 多点触摸屏 | - 背光类型 LED； - 屏体分辨率 3840(H)*2160(V)； - 视角 165/165/150/150(L/R/U/D)； - 颜色 16.7； - 亮度 400cd/m2； - 对比度 1000:1； - 可视面积 2158mm*1214mm； - 识别原理 红外识别； - 多点触摸 10点触摸； - 抗光干扰 光线以各种角度照射屏幕均可正常使用； - 书写方式 手指，笔（任何直径>6mm的不透光物体）； - 触摸精度 95%以上的触摸区域为±2㎜； - 通讯方式 全速USB2.0/3.0； - 书写屏表面硬度 物理钢化亮氏7级防爆； - 触摸使用寿命 使用寿命达80000小时以上。 | 1 | 台 |
| 33 | 沙盘底座（带电动升降） | 1、采用Q235优质冷轧钢板表面磷化、酸洗、静电喷塑。6063-T5工业铝型材框架结构，阴极氧化处理； 2、各连接点均由“角码”连接，结构稳定牢固，便于拆卸及安装； 3、钣金件表面主要采用静电喷涂，经过酸洗，磷化后，经过高温烘烤，厚度标准达到（30-40um）,硬度达到3H，附着力达到：100/100mm2； 4、工作面材采用高级装饰耐火板，具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用寿命长等卓越特性； 5、可配备万向轮及水平脚杯，可塑性强。 | 1 | 套 |
| 34 | 操作杆 | - 1、USB2.0 5V； - 2、8快捷按键+3（XYZ）轴控制； | 1 | 套 |
| 35 | 数字沙盘操作服务器 | 1、4U机架式； - 2、硬盘插槽4个； - 3、处理器1个Intel®I7； - 4、内存配置16GB，DDR3内存（最高512GB)，4个DIMM插槽）； - 5、硬盘：企业级固态硬盘*1读写速度：连续读取550MB/秒，连续写入520MB/秒；（最大可配置6个）； - 6、GPU:1660或以上； - 7、显存类型：GDDR5.显存容量6G.显存位宽192-bit； - 8、显示输出：2xDP、HDMI。 | 1 | 台 |
| 36 | 沙盘推演操作服务器 | 1、4U机架式； - 硬盘插槽4个； - 处理器1个Intel®I7； - 内存配置16GB，DDR3内存（最高512GB)，4个DIMM插槽）； - 硬盘：企业级固态硬盘*1读写速度：连续读取550MB/秒，连续写入520MB/秒；（最大可配置6个）； - GPU:1660或以上； - 显存类型：GDDR5.显存容量6G.显存位宽192-bit； - 显示输出：3xDP、HDMI。 | 1 | 台 |
| 37 | 三维数字沙盘渲染引擎 | 1、支持DM地景数据图\区域GIS地图\3DMAX各种影像模型数据导入； 2、平台支持手势识别的功能，支持双手空中无接触式对三维沙盘进行操作，支持双手不少于20种不同的手势动作的识别，识别区域不小于上下120度，左右150°； 3、平台支持加载0.5米以上的高分辨率卫星图，支持倾斜摄影三维模型加载，兼容各种3DMAX模型； 4、平台支持多图层管理，支持64个图层，支持分层显示。平台支持IP摄像头视域模拟，即仿真监控摄像头监控位置和监看区域； 5、平台支持IP监控摄像机SDK接入的能力，支持不少于10个品牌IP监控信号接入，支持9999台IPC接入； 6、平台支持预案管理,可支持电子预案和流程动画预案，预案管理模块支持对动画预案的脚本内容的编辑修改，动画预案数量不少于16个； 7、平台支持武警行业军标标绘库，支持通过手势动作即可实现快速标绘，支持对标绘的尺寸和颜色等参数的调节； 8、平台支持对各种报警事件记录、报警联动，快速生产报告，以及回溯事件轨迹； 9、平台支持监控摄像头的安装位置，可快速定位切换显示； 10、平台支持报警联动模式，联动周界、雷达、人脸识别等报警装置，在报警装置发生报警信号的同时跳出现场画面，并显示实时画面； 11、平台支持动画效果显示，可提供多种粒子特效，提供光影效果可以随时间调整自动调整光影效果； 12、平台支持对武警执勤业务数据接入的能力，能够将业务数据分类整理统计分析，实现执勤、查勤、报警数据三维可视化，以可视化图表的方式展示，实现对任务信息的快速理解； 13、平台支持在三维GIS地图上定义巡更点，平台对各巡更点进行路线规划，可同时支持模拟人员的第一人称视角或角三人称的角度进行视频巡查； 14、平台采用C/S架构，支持不少于32个用户同时连接使用； 15、平台支持二次开发接口，可以嵌入第三方系统软件； 16、平台支持4G单兵图像以及信号接入，同时支持256个定位信息； 17、平台支持路径分析，距离测量、测量建物筑高度、面积测量等功能； ★18、平台支持勤务研训，支持模拟犯人脱逃、暴狱、劫持人质等行为进行研判分析，模拟对抗人员可支持隐藏或显示及坐标定位实时联动。支持研训时间计算评估、支持研训路线规划、兵力设卡、标签军标绘制、支持研训结果评估显示；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明此功能） 19、平台支持数字化预案推演，平台可根据武警部队事故处置方案的脚本；编辑成动3D画态势的方式进行推演模拟。 | 1 | 套 |
| 38 | 数字预案模块 | 1、支持多个预案； 2、实现预按和流程结合； 3、根据报警不同等级、自动弹出处置流程； 4、预案支持3D动画模拟。 | 1 | 套 |
| 39 | 三维建模 | - 根据现场营区、食堂、训练场、枪弹库、岗楼、肩墙、出入口等进行建模； 2、目标周边的公安、交通等标识进行标注； ## 3、三维建模倾斜摄影面积 ≦1平方公里。 - 注：模型及与其相关的主要附属设施模型，丰富的反映房屋屋顶、外轮廓及屋顶设施等主要附属设施的基本特征。建筑平面应以1 : 500大比例尺的地形图、竣工图或设计资料为依据，平面精度误差不超过20cm，建筑高程以摄影测量采集的屋顶结构线、竣工图或建筑设计资料制作中误差不超过20cm。 | 1 | 套 |
| 40 | 高压电网系统智能检测模块 | - 1、产品输入电压可在在180V-240V范围内波动，输入电压不应超过250V； 2、具有高压电网系统高压端检测功能，兼容市面上符合GB25287-2010要求的高压电网产品，可对现有正常使用的高压电网产品的运行电压、运行电流值精准检测。 - 3、具有分类报警功能，可对高压电网系统的报警信息进行整合推送，包含短网报警、触网报警、断网报警、故障报警等； 4、检测项目：运行电压，运行电流，报警电压，报警电流； 5、检测量范围：线地电压 100V-12KV;电流：10mA-550mA； 6、线地/线间电压测量误差≤2%； - 7、电流测量误差≤1.8%； 8、方便维护和检修，具有信息展示功能，产品内置信息显示LCD屏，可显示所在防区实时运行的状态及故障信息； 9、可以脱离处理终端单独运行检测； 10、通讯方式：采用RS485/光纤通讯，与处理终端进行通信，接收数据和发送相关指令。 | 4 | 台 |
| 41 | 高压电网系统数据处理终端 | 1、可搜集汇总网络内所有在线的智能检测模块实时数据。汇总上传至中队作战勤务值班书部署的高压电网检测系统； 2、具有信息展示功能，产品内置信息显示LCD屏，可显示全部防区实时运行的状态及故障信息，包含运行电压、电流、报警信息等； 3、可进行触网、断网、短网、故障时的声音提示； 4、每0.2s对各设备进行巡检，发送、接收指令，监测系统运转情况； 5、当接收不到各智能检测模块指令和数据时，提示故障报警； 6、单台设备可同时接入32台智能检测模块，便于扩容； 7、多样化通讯方式：RS485、TCP/IP网络通讯、光纤通讯。 | 1 | 台 |
| 42 | 高压电网检测管理系统 | 1、系统具有电子地图防区分段显示及防区报警闪烁的功能，各防区高压电网的实时状态以产品模型和数字形式直观展示； 2、可查看每个防区的数据流，可对设备参数的设定与修改，包含：电子地图的更换、自定义使用单位名称、设备部署、视频监控的联动设定； 3、具有电网正常运行状态和报警状态时电压、电流值显示的功能； 4、具有分类报警功能，包含：触网、短网、断网、通讯异常、网线低电压等； 5、具有中文语音报警提示功能； 6、电网运行数据、报警数据的存储、查询、打印； 7、具有远程操作消警功能，电网系统解除报警后，可远程操作进行报警消除，以恢复至正常状态； 8、可上传各防区高压电网的实时电流电压值、报警信息及设备在线状态至武警总队高压电网联网检测系统平台； 9、可提供SDK二次开发包，具备与各平台报警对接功能。 | 1 | 套 |
| 43 | 通讯控制线 | 1、RVSP2*1.0mm² | 600 | 米 |
| 44 | 配套辅材 | 高压绝缘线、高压绝缘管、PVC辅材，供电线、电源等配套辅材 | 1 | 项 |
| 45 | 系统部署 | 设备的安装及调试，符合GB25287-2010及行业相关要求，平台调试等 | 1 | 项 |

备注：投标产品须和中队原执勤系统兼容无缝对接，保证系统正常运行。采购需求中技术参数共计520条；其中带★的10条、不带★的510条。

二、施工要求

（一）系统建设要求：

依据建设标准，按照新建的一步到位、改建的优化调整的基本思路，对哨位、勤务值班室、指挥训练室、监墙等设施建设进行研究规范，推动执勤阵地持续稳固。

- 1、哨位设置

对自卫哨、备勤室、岗楼处原哨位集成箱和配套终端进行更新升级；对每个哨位集成箱配置智能人脸识别前置摄像模块，实现人脸识别查勤、换哨业务；对岗楼哨配置设备离位报警系统，实现对设备的智能管理；增加中队通往目标区域门禁设备，实现远程授权开门管理。

2、勤务值班室设备

在现有勤务值班室设备的基础上，增加智能综合控制主机、智能在岗状态监测服务器等设备，实现对通话、广播、对讲、门禁、监听、设备管控、报警等功能管控，对哨位瞌睡、离岗等行为的检测等功能。 部署执勤信息系统等，实现融合视频监控和执勤业务2大类数据信息，视频监控重点融合目标监控、营区监控、社会面监控等数据；执勤业务重点融合执勤基础、执勤管控、执勤制度、执勤终端、系统运维等数据。在值班室部署融合通信系统，实现与各通信终端快捷操作。通过协议转换、数据同步、智能算法等技术手段，实现数据上下贯通、信息同步流转、警情多级共享，按照“左控制、右通联、中显控”模式，集成各类终端设备，实现“一键通联、一屏操控、一机调度”。

3、指挥训练室设置

在现有指挥训练室建设的基础上，建设勤务研训系统，实现全景态势三维可视、作战标绘、预案管理等功能。

4、监墙设置

监墙四周部署高压电网，触发报警后，在勤务值班室、哨位等重点位置实现同步感知、多点联动。

（二）安装要求：

1、满足招标内容与技术需求中的要求。

2、投标方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

3、供货安装地点：采购人指定地点。

4、交货完成时间：在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给用户造成的损失。

5、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

（三）验收要求：

1、本项目为交钥匙工程，本次采购的项目为 “交钥匙工程”，价格包含运输、就位、吊装、安装、水、电、辅材、调试等其他一切费用，采购人不再另行支付其他任何运输、安装、调试、检测等所需的费用。

2、安装调试完成后组织验收。

3、项目设备安装调试，采购人将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。

4、如发生所供设备与投标文件或中标人的投标文件中规定（或响应）的设备不符，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

5、质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。

6、安装期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其他损失的，采购人不承担任何责任。

7、中标人需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

8、中标人需提供产品说明书，并根据采购人需求制作并提供归档材料。

（四）需注意的其他事项：

1、中标人需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

2、安装期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

3、项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价进行认价。

4、招标文件中的技术要求（规格）书为原则性要求，并不是详尽的要求，中标供应商有责任对投标文件中提出的技术规范、标准负责。中标供应商对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

5、项目建设完成后，投标人应提供所有相关技术文档。在验收时应提交最终版本的各类文档，包括项目计划、相关设计文档、开发过程文档、测试文档以及测试报告。

（五）资料要求

## 提供全套使用说明书。

（六）培训要求

## 1、应对采购人的操作人员、管理人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

## 2、培训分为现场培训及集中培训；培训计划由供应商制订，培训费用包含在总价中。

## 3、供应商在投标文件中提供的详细的培训计划。

## 4、培训过程须留存相关记录，并提交项目建设部门，由项目采购部门盖章及项目负责人签字确认。

# 第五章  商务条款

一、付款方式：

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总额的40%作为预付款；（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定）。

2、项目完工、验收合格后7个工作日向乙方支付结算余款。

## 注：上述款项需在收到中标供应商提供的正式税务发票后再7个工作日内支付相应款项。

二、交货期：签订合同后30日内安装、调试完毕，并向采购人申请验收。

三、交货地点：采购人指定地点。

四、质保期：验收合格之日起，质保期1年。

五、验收标准及方式：

验收标准：采购人将按照投标文件的响应情况对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收。

验收方式：由采购人组织验收。

六、售后服务

服务响应及维护

(1)要求对服务提供7x24小时的实时技术支持响应服务。

(2)要求在24小时响应时间内提供技术服务。在出现新情况下的1小时内给予问题的解答，如需现场解决，在发生的12小时内，派技术人员到达现场解决。

七、质量保证

1、投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

2、投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

八、违约责任

1.采购人无正当理由拒收货物的，采购人向中标人偿付拒收货款总值的百分之一违约金。

2.采购人无正当理由逾期验收和办理货款支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向中标人支付违约金。

3.中标人逾期交付货物的，中标人应按逾期交货总额每日万分之五向采购人支付违约金，该费用可以由采购人从待付货款中直接扣除。逾期超过约定日期10个工作日仍不能交货的，采购人可解除本合同。中标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应退还采购方已经支付的款项，并向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

4.中标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标人愿意更换货物但逾期交货的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并追究中标人相应违约责任。

九、其他要求：专利权

供应商应承诺保护采购人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由供应商负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

十、安全责任：供应商在服务过程中发生的一切人身或财产安全问题及责任均由其完全承担和负责。

十一、安全保密：招标及合同中凡涉及需方项目的有关信息，不得透露给第三方，否则招标人有权对中标人进行处罚，并追究法律责任。

# 第六章  附件—投标文件格式

一、资格文件部分

项目名称

项目编号：       （标项）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

资格审查资料说明

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格文件目录

1、投标声明书 (格式见附件1，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件1-2）；

2、法定代表人授权委托书(格式见附件2)；

3、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

4、联合投标协议书（附件3）；

5、联合投标授权委托书（附件4）；

6、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；

7、招标代理服务费承诺书（附件5）。

附件1

投标声明书

致永康市公安局：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：            日 期：

附件1-2

投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90日历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2

法定代表人授权书

浙江鼎泰工程管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名（或签名章）：        职务：

联系方式：

受权代表签名：    职务：     联系方式：

邮箱：       传真：

受权代表身份证号码：

投标人全称（公章）：         日  期：

（授权代表的身份证复印件加盖公章附后）

附件3

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以       为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：       （公章）          乙方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）          法定代表人：     （签章）

日  期：  年  月   日               日  期：  年  月   日

附件4

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

联合体甲方单位： （公章）               联合体乙方单位： （公章)

法定代表人：     （签章）               法定代表人：    （签章）

日  期：  年  月   日                   日  期：  年  月   日

附件5

招标代理服务费承诺书

致：浙江鼎泰工程管理有限公司：

本公司 （投标人名称）           在参加贵公司举行的（项目名称） 项目（项目编号：           ）的招标中如获成交，我公司保证在收到“成交通知书”的同时一次性足额向贵公司缴纳“招标代理服务费”。

如我方违反上述承诺，自愿同意浙江鼎泰工程管理有限公司办理支付手续，并愿意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表(签名)：

签署日期：           年     月      日

附代理公司账户信息：浙江鼎泰工程管理有限公司

浙江永康农村商业银行股份有限公司营业部

201000266841259

二、技术商务文件部分

项目名称

项目编号：       （标项）

技

术

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1、评分对应表（附件6，主要用于评委对应评分内容）；

2、投标人情况介绍（附件7）；

3、投标单位基本情况表（附件8）；

4、投标项目明细清单（附件9，含货物、服务等）；

5、技术响应表（附件10）；

6、项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

7、项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；（附件11）；

8、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

9、商务响应表（附件12）；

10、售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

11、技术培训计划（若有）；

12、投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

13、案例的业绩证明（附件13）；（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

14、投标人认为需要的其他文件资料。

附件6

评分对应表

投标人全称（公章）：                标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件7

投标人情况介绍

总体介绍本公司技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、质量认证与本项目货物或服务相类似的实际项目的介绍、业绩、货物质量保证、售后服务及有关承诺等相关情况。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

本附件可根据实际情况自行制作

附件8

投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

在本表后附投标人营业执照副本、资质证书副本等复印件。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件9

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件10

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件11

项目组人员清单

投标人全称：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件12

商务响应表

投标人全称：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件13

投标人业绩情况一览表

投标人全称：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 （万元） | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |
| 岗位证书编号 |  |  |  |  | 从事 专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 完成过的项目 |  |  | 担任 职务 | 获奖情况 |  | 采购人及 联系电话 |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

## 三、报价文件部分

项目名称

项目编号：       （标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1） 投  标  函（见附件14）；

（2）中小企业声明函（见附件15）；

（3）投标报价一览表（附件16）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）监狱企业声明函（见附件17）；

（6）残疾人福利企业声明函（见附件18）。

附件14

投  标  函

致永康市公安局：

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、项目编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件，《投标文件》资格审查文件，技术商务文件；报价文件。并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是真实的和准确的。

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、 我方已详细审阅全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务，投标自开标之日起有效期为  90天。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）未经同意，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件15

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元2，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

附件16

武警永康中队新时代执勤安保信息化建设项目

报价一览表

投标人名称（盖章）：                              项目编号：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武警永康中队新时代执勤安保信息化建设项目 | 一批 |  |  | 须提供各分项设备报价清单 |
| 投标总价合计金额 大写： 元 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件17

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：______。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：          ）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件18

残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

- 第七章 政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |