浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年）

公开招标文件

项目编号：S2N-B2024012

采 购 人：浙江省第二女子监狱

代理机构：浙江致远工程管理有限公司

监管部门：浙江省财政厅政府采购监管处

编制日期：2024年8月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  前附表	6

第三章  项目技术规范和要求	10

第四章  投标人须知	26

第五章  开标、评标办法及标准	35

第六章  合同	46

第七章  投标文件格式	54

# 第一章  招标公告

项目概况

浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年）的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2024年09月05日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：S2N-B2024012

项目名称：浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年）

预算金额：54万元

最高限价：54万元

采购需求：

标项名称：浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年）

数量:不限

预算金额（元）：540000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要是对采购人的全监机房设备、基础网络设施、精密空调、环境监测等总造价约1300万元的过保设施、设备和软件进行维护保养及故障维修。详细的技术服务要求将在招标文件中阐述。

备注：/

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：①投标人须为具有相关服务能力的独立法人企业或其他组织，具有有效的营业执照；②投标人的法定代表人或实际控股人或股东或中标联系人非本系统及本单位中层领导干部及以上三代以内近亲属和特定关系人。

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月05日投标截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，获取采购文件成功后（通过“政采云电子投标客户端”进入搜索相应项目进行获取采购文件操作后）下载文件为依法获取采购文件的方式，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在供应商如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09 月05日09点30分（北京时间）。

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2024年09 月05日09点30分

开标地点（网址）：本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，投标供应商无须前往投标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=3GVRTonso7K%2BavPMWWoEXg%3D%3D

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（一）投标保证金：无须缴纳。

（二）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

1）标前准备（注册、CA驱动办理）：投标人应在开标前注册成为浙江省政府采购网（政采云）正式供应商（注册网址: http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），并完成CA数字证书办理（详见网站“下载专区”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

2）投标文件编制：投标人应通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件并上传。投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子投标响应文件同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，在30分钟的解密时间内对投标文件进行解密。

3）投标人可另行提供一份以U盘存储的“电子备份投标文件”至采购代理机构，以用于评标现场异常情况处理（详见前附表说明）。

（三）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。（具体详见政府购买服务清单）

（四）特别说明：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

（五）发布公告的媒体为：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江省第二女子监狱

地址：金华市婺城区蒋堂镇

联系人（询问）：黄先生

项目联系方式（询问）：18868487879

质疑联系人：高女士

质疑联系方式：0579-82168831

2.采购代理机构信息

名称：浙江致远工程管理有限公司

地址：金华市迎宾大道128号

项目联系人（询问）：周凡意

项目联系方式（询问）：15669507826

质疑联系人：施彦旭

质疑联系方式：0579-82411457

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年） |  |
| 2 | 服务时间：自合同签订之日起一年。 |  |
| 3 | 中标服务费：本项目采购代理服务费按省属监狱系统2024-2026招标代理服务采购项目中标结果执行，由采购人支付。 |  |
| 4 | 本项目实行网上投标。投标文件分为“电子加密投标文件”和“电子备份投标文件”： 1.“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2．“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （2）“电子备份投标文件”须密封（密封要求详见 “第七章 投标文件格式”）后于投标截止时间前1个工作日17点前以邮寄或送达方式递交至采购代理机构。 邮寄或送达地址：浙江致远工程管理有限公司（公司地址：金华市迎宾大道128号3楼302室） 收件人：周凡意 （3）没有密封包装或者逾期送达的“电子备份投标文件”将不予接收。 （4）投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （5）“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。 （6）投标结束后，“电子备份投标文件”可予以退还。 |  |
| 5 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： 1.开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“电子备份投标文件”的，以“电子备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 |  |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |  |
| 7 | 投标截止时间：2024年09月05日09 :30止（投标人须在投标截止时间后30分钟的解密时间内对投标文件进行解密） |  |
| 8 | 开标时间及地点：2024年09月05日09: 30 始，政府采购云平台，所有投标人应当准时在线参加。 |  |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |  |
| 10 | 评标结果公告：采购人依法确定中标人后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |  |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内签订合同。 |  |
| 11 | 履约保证金的收取及退还： 本项目履约保证金为中标价的1%，应当以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。合同期满无扣款情形的，一次性无息退还。 |  |
| 12 | 投标文件有效期：开标后90天。 |  |
| 13 | 最高限价：人民币54万元。 |  |
| 14 | 政府采购政策落实： 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：540000元； （2）项目属性：②服务类（①货物类/②服务类/③工程类）； （3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工信部【2011】300号文件规定的其他未列明行业。（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。仅面向中小企业进行采购，小微企业价格在评审时不进行优惠扣除。注：残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 /（比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / （比例）分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ## 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 ## 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） ## 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 ## 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 16 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目对应的中小企业按所属行业为“其他未列明行业”。 |
| 17 | 节能产品 | ☐ 强制采购节能产品 ☐ 优先采购节能产品  不适用 |
| 18 | 环境标志产品 | ☐ 强制采购环境标志产品 ☐ 优先采购环境标志产品  不适用 |
| 19 | 评标委员会的组建：采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。专家统一在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。 |  |
| 18 | 诚信履约管理：合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务等重要环节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中）。建立成交供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |  |
| 19 | 信用查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 20 | 备注：当招标文件中的内容与前附表规定不一致时，以前附表规定为准。 |  |

# 第三章  项目技术规范和要求

一、情况介绍

为了保障监狱中心机房及网络稳定运行，需采购运维服务对全监机房设备、基础网络设施、精密空调、环境监测等总造价约1300万元的过保设施、设备和软件进行维护保养及故障维修。

| 机房及网络设施运维设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| 一、网络系统 |  |  |  |  |
| 1、1#~6#监舍楼 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 48 |
| SFP堆叠线缆 | 华为 | LS2MCABLE000 | 根 | 48 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM-1310 | 块 | 48 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 54 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM-1310 | 块 | 54 |
| 2、1#~5#劳动改造用房 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 15 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 21 |
| SFP堆叠线缆 | 华为 | LS2MCABLE000 | 根 | 30 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM-1310 | 块 | 54 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 15 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM-1310 | 块 | 10 |
| 3、监管楼 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 1 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| SFP堆叠线缆 | 华为 | LS2MCABLE000 | 根 | 2 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM-1310 | 块 | 2 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM-1310 | 块 | 2 |
| 4、指挥中心机房 |  |  |  |  |
| 安防核心交换机 | 华为 | S12712 | 套 | 2 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM-1310 | 块 | 80 |
| 政务核心交换机 | 华为 | S12712 | 台 | 2 |
| 万兆模块 | 华为 | OMXD30000 | 块 | 34 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM-1310 | 块 | 26 |
| 5、2#物流中转站 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| （2）生产经营网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| 6、会见楼 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 2 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 6 |
| SFP堆叠线缆 | 华为 | LS2MCABLE000 | 根 | 6 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 8 |
| （2）政务内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 3 |
| SFP堆叠线缆 | 华为 | LS2MCABLE000 | 根 | 5 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| 7、教学楼 |  |  |  |  |
| 1、接入交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 4 |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 3 |
| SFP堆叠线缆 | 华为 | LS2MCABLE000 | 根 | 2 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 10 |
| （2）政务内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| （3）罪犯教育网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 4 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 8 |
| 8、医务楼 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 3 |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 7 |
| SFP堆叠线缆 | 华为 | LS2MCABLE000 | 根 | 12 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 6 |
| （2）医务内网 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 2 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 2 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 8 |
| 9、罪犯伙房 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 1 |
| SFP堆叠线缆 | 华为 | LS2MCABLE000 | 根 | 2 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| （2）政务内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| 10、高危戒备区 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 17 |
| SFP堆叠线缆 | 华为 | LS2MCABLE000 | 根 | 22 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 16 |
| （2）政务内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 5 |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 3 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 4 |
| （3）罪犯教育网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 4 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 8 |
| 11、1#物流中转库 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| （2）生产经营网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| 12、警察备勤楼 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 2 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 4 |
| （2）政务外网 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 5 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 5 |
| 13、警察体训中心 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| （2）政务内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| （3）政务外网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 1 |
| 14、警察食堂 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| （2）生产经营网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 1 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 2 |
| 15、指挥中心大楼 |  |  |  |  |
| 1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| （1）安防内网 |  |  |  |  |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 5 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 8 |
| （2）政务内网 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 6 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 4 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 14 |
| （3）外网及其他核心附件 |  |  |  |  |
| 48口接入交换机 | 华为 | S3700-52P-EI-AC | 台 | 6 |
| 24口接入交换机 | 华为 | S3700-28TP-EI-AC | 台 | 4 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 6 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 120 |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 20 |
| 2、罪犯教育网、生产经营网、医务网等核心交换机 |  |  |  |  |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 15 |
| 万兆光模块 | 华为 | OMXD30000 | 块 | 2 |
| 罪犯教育网等核心交换机 | 华为 | S12712 | 套 | 2 |
| 3、外网核心交换机 |  |  |  |  |
| 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 12 |
| 外网核心交换机 | 华为 | S7706 | 套 | 1 |
| 4、多业务路由器（含语音网关） |  |  |  |  |
| 多业务路由器（含语音网关） | CISCO | CISCO2921-V/K9 | 台 | 1 |
| VoIP通讯管理平台 | CISCO | PVDM3-64 | 套 | 1 |
| VoIP话机 | CISCO | FL-CME-SRST-25 | 台 | 2 |
| IP电话软终端 | CISCO | VWIC3-1MFT-T1/E1 | 套 | 1 |
| 16、围墙及公共区域工业交换机（接入） |  |  |  |  |
| 工业以太网交换机 | MRD子午线 | TNM4000-PA01ABB | 台 | 5 |
| 工业以太网交换机 | MRD子午线 | TCC4100-BH400G | 台 | 11 |
| 工业以太网交换机 | MRD子午线 | TCC4100-BH4008 | 台 | 14 |
| 千兆光模块 | MRD子午线 | MRD-MGIGA-GLX | 块 | 60 |
| 二、服务器与存储 |  |  |  |  |
| （一）安防 |  |  |  |  |
| 1、安防专网数据库主存储系统 |  |  |  |  |
| 数据库存储 | 华为 | S5500T | 套 | 2 |
| 硬盘 | 华为 | SAS600-15K-3-01 | 块 | 48 |
|  | 华为 | SLC200-3-01 | 块 | 8 |
| 光纤交换机（FCSAN） | 华为 | SNS2124 | 套 | 2 |
| 24口FC光纤交换机 | 博科 | BR-360-B-0008 | 套 | 2 |
| 2、虚拟化存储网关 |  |  |  |  |
| 虚拟化存储网关 | 华为 | VIS6600T | 套 | 1 |
| 3、安防服务器 |  |  |  |  |
| 视频服务器 | 曙光 | I620-G10 | 套 | 6 |
| 数据库服务器 | 曙光 | I620-G10 | 套 | 2 |
| 内存条 | 曙光 | 与曙光I620-G10配套，32GB DDR3 | 块 | 32 |
| 服务器虚拟软件 | Vmware | VS6-ENT-C | 套 | 16 |
| 虚拟化控制管理软件 | Vmware | VCS6-STD-C | 套 | 1 |
| 流媒体软件 | 海康 | iVMS-8300-SMS | 套 | 1 |
| 4、安防存储系统 |  |  |  |  |
| 视频监控存储 | 华为 | S2600TV1 | 套 | 12 |
| 硬盘 | 华为 | STLZ27S4000 | 块 | 1008 |
| 以太网交换机（IPSAN） | 华为 | S7706 | 套 | 2 |
| 光模块 | 华为 | OMXD30000 | 个 | 26 |
| （二）政务 |  |  |  |  |
| 1、政务服务器 |  |  |  |  |
| 政务网应用服务器 | 曙光 | I620-G10 | 套 | 2 |
| 内存条 | 曙光 | 与曙光I620-G10配套，32GB DDR3 | 块 | 32 |
| 政务网应用服务器 | 曙光 | 2U RACK SERVER | 套 | 2 |
| 刀片服务器 | 戴尔 | PowerDdgeM630 | 片 | 4 |
| 2、政务存储 |  |  |  |  |
| 数据库存储 | 华为 | S5500T | 套 | 1 |
| 数据库双活存储 | 华为 | 5500V3-128G-AC2-8 | 套 | 1 |
| 服务器存储 | 华为 | 5210v5 | 套 | 2 |
| 3、系统软件 |  |  |  |  |
| 系统软件 | 微软 | Windows Server 2008 | 套 | 1 |
| 服务器虚拟软件 | Vmware | VS6-ENT-C | 套 | 4 |
| 虚拟化控制管理软件 | Vmware | VCS6-STD-C | 套 | 1 |
| （三）教育网云桌面 |  |  |  |  |
| 虚拟桌面控制器 | 深信服 | VDC－2500 | 台 | 1 |
| 瘦客户机 | 深信服 | adesk－std－100 | 台 | 178 |
| 显示器 | AOC | T1954WK | 台 | 178 |
| 个人终端配件 | AOC | 配套 | 套 | 150 |
| 云桌面服务器 | 曙光 | I840-G10 | 台 | 2 |
| 存储系统 | 华为 | 5500V3 | 台 | 1 |
| 云桌面一体机 | 深信服 | VDS-R-7550 | 台 | 2 |
| 瘦客户机 | 深信服 | aDdsk-STD-300H-s | 台 | 90 |
| 三、设备机房工程 |  |  |  |  |
| 1、1#~6#监舍楼 |  |  |  |  |
| 1、弱电间 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防机柜 | 图腾 | 42u | 台 | 24 |
| 网络机柜 | 图腾 | 42u | 台 | 24 |
| PDU | 克莱沃 | AUE2220G1-AHZPMB | 个 | 72 |
| （2）地面工程 |  |  |  |  |
| 防静电活动地板 | 华晶 | 600*600*35全钢无边 | 平方 | 381.6 |
| （3）机柜底座及接地系统 |  |  |  |  |
| 等电位接地箱 |  | 定制 | 套 | 24 |
| 接地铜排 |  | 定制 | 米 | 24 |
| 双色接地线 |  | BVR4 | 米 | 2000 |
| 双色接地线 |  | BVR6 | 米 | 400 |
| 机柜承重底座 | 定制 | 600*1000*300 | 只 | 48 |
| 安装辅材 |  |  | 批 | 1 |
| 2、1#~5#劳动改造用房 |  |  |  |  |
| 1、弱电间 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防机柜 | 图腾 | 42u | 台 | 15 |
| 网络机柜 | 图腾 | 42u | 台 | 15 |
| PDU | 克莱沃 | AUE2220G1-AHZPMB | 个 | 45 |
| 金属梯形桥架 |  | 400mm*40mm | 米 | 75 |
| （2）机柜底座及接地系统 |  |  |  |  |
| 等电位接地箱 |  | 定制 | 套 | 15 |
| 接地铜排 |  | 定制 | 米 | 15 |
| 双色接地线 |  | BVR4 | 米 | 1500 |
| 双色接地线 |  | BVR6 | 米 | 400 |
| 机柜承重底座 | 定制 | 600*1000*300 | 只 | 30 |
| 安装辅材 |  |  | 批 | 1 |
| 3、监管楼 |  |  |  |  |
| 1、弱电间 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防网络机柜 | 图腾 | 42u | 台 | 1 |
| PDU | 克莱沃 | AUE2220G1-AHZPMB | 个 | 2 |
| （2）地面工程 |  |  |  |  |
| 防静电活动地板 | 华晶 | 600*600*35全钢无边 | 平方 | 24.96 |
| （3）机柜底座及接地系统 |  |  |  |  |
| 等电位接地箱 |  | 定制 | 套 | 1 |
| 接地铜排 |  | 定制 | 米 | 1 |
| 双色接地线 |  | BVR4 | 米 | 50 |
| 双色接地线 |  | BVR6 | 米 | 50 |
| 机柜承重底座 | 定制 | 600*1000*300 | 只 | 1 |
| 4、指挥中心大楼弱电机房 |  |  |  |  |
| 弱电机房 |  |  |  |  |
| (1)吊顶工程 |  |  |  |  |
| 铝板天花 | 欧陆 |  | 平方 | 85 |
| 格栅灯 | 雷士 | 600*600 | 套 | 18 |
| 机房区域顶面防尘防静电涂料 | 亚士 |  | 平方 | 89.28 |
| 精密空调区域顶面保温材料 | 神舟 | 20mm厚 | 平方 | 65 |
| (2)隔断墙、墙柱面工程 |  |  |  |  |
| 彩钢板 | 诗派佳 |  | 平方 | 150 |
| 岩棉 | 华美 |  | 平方 | 150 |
| 防火石膏板 | 龙牌 |  | 平方 | 19 |
| 墙体基架 | 国产 |  | 平方 | 195 |
| (3)门窗工程 |  |  |  |  |
| 甲级防火钢质双开门 | 步阳 | 1500*2200mm | 樘 | 1 |
| 甲级防火钢质单开门 | 步阳 | 900*2200mm | 樘 | 1 |
| （4）地面工程 |  |  |  |  |
| 无边刚静电地板 | 华晶 | 600*600*35全钢无边 | 平方 | 89.28 |
| 防静电风口地板 | 华晶 | 600*600*35全钢无边 | 块 | 22 |
| 地板下防尘防静电涂层处理 | 亚士 |  | m2 | 89.28 |
| 地板下橡塑保温板 | 华美 |  | m2 | 89.28 |
| 出入口斜坡 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 出入口台阶 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 地板角钢边支架 | 国产 |  | 米 | 100 |
| （5）配电工程 |  |  |  |  |
| 市电综合配电柜 | 远大 | 定制 | 台 | 1 |
| UPS配电柜 | 远大 | 定制 | 台 | 1 |
| 封闭式金属桥架 | 卡博菲 | 300*100mm | 米 | 20 |
| 网格式桥架（强、弱电） | 卡博菲 | 300*100mm | 米 | 20 |
| 电线管 | 国产 | KBG25 | 米 | 80 |
| 金属软管 | 国产 | Φ25 | 米 | 20 |
| 接线、分线盒 | 国产 | 86型 | 个 | 30 |
| 墙面3+2插座 | 鸿雁 | 220V/10A，5孔 | 个 | 4 |
| 应急照明指示灯 | 鸿雁 |  | 套 | 4 |
| 安全出口指示灯 | 鸿雁 |  | 套 | 2 |
| 双位单控开关 | 鸿雁 |  | 套 | 3 |
| 市电总进线电缆 | 中策 | ZR-YJV-4*35+1*16mm2 | M | 90.5 |
| UPS主机输出总电缆 | 中策 | ZR-YJV-4*95+1*50mm2 | M | 30 |
| 精密空调动力电缆 | 中策 | ZR-YJV-4*16+1*10mm2 | M | 10 |
| 网络机柜供电电缆 | 中策 | ZR-RVV-3*6mm2 | M | 410.3 |
| 维修插座及照明线等 | 中策 | ZR-BVR-2.5mm2 | M | 141.2 |
| 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |
| (6)防雷系统 |  |  |  |  |
| 电源二级防浪涌保护器 | 雷科星 | LKX-M380/4/80 | 套 | 1 |
| 电源三级防浪涌保护器 | 雷科星 | LKX-M380/4/40 | 套 | 1 |
| 接地铜排 | 国产 |  | m | 85 |
| 机房主接地扁钢 | 国产 |  | m2 | 20 |
| 等电位接地箱 | 国产 |  | 个 | 1 |
| 静电释放网 | 国产 |  | 项 | 1 |
| 安装辅材 | 国产 |  | 项 | 1 |
| （7）精密空调系统 |  |  |  |  |
| 精密空调主机 | 沃姆 | MWJ45D | 台 | 1 |
| 精密空调主机 | 艾默生 | PEX2060F | 台 | 1 |
| 智能通讯卡 | 沃姆 |  | 张 | 1 |
| 网络监控卡 | 艾默生 | SNMP | 块 | 1 |
| 精密空调安装配件 | 国产 | 定制 | 套 | 2 |
| 空调安装基础设施 | 国产 | 定制 | 套 | 2 |
| （8）冷通道封闭 |  |  |  |  |
| 门板组件 | 建盛 | 1200mm双侧滑动门 | 套 | 1 |
| 顶板组件 | 建盛 | 亚克力固定顶板 | 套 | 2 |
| 可开启顶板 | 建盛 | 600*1200*250开启顶板 | 套 | 11 |
| 顶部开启监控包 | 建盛 | 监控包 | 套 | 1 |
| (9)新风系统 |  |  |  |  |
| 新风机 | 天方 | X-15D | 台 | 1 |
| 电动防火阀 | 国产 |  | 只 | 1 |
| 防雨百叶 | 定制 |  | 只 | 1 |
| 进排风口 | 定制 |  | 只 | 1 |
| 安装辅材 | 定制 |  | 套 | 1 |
| （10）综合布线 |  |  |  |  |
| 超五类非屏蔽模块 | 爱谱华顿 | AP-5E-03-180 | 块 | 148 |
| 信息插座面板（双口） | 爱谱华顿 | AP-M-04-2A | 块 | 58 |
| 信息插座面板（单口） | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 块 | 31 |
| 110型配线架 | 爱谱华顿 | AP-T-02-100J | 只 | 6 |
| 超五类配线架 | 爱谱华顿 | AP-5E-04-24 | 只 | 5 |
| 超五类线 | 爱谱华顿 | AP-5E-01 | 箱 | 21 |
| 超五类线 | 爱谱华顿 | AP-5E-02 | 箱 | 6 |
| 超五类线 | 爱谱华顿 | AP-5E-02-2 | 根 | 65 |
| 机架式24口光纤配线架(LC型双工） | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-24A | 只 | 12 |
| 光纤适配器 | 爱谱华顿 | AP-O-03-LC/LC-B2 | 只 | 216 |
| 尾纤 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC-B | 条 | 432 |
| 光纤跳线 | 爱谱华顿 | 定制 | 条 | 180 |
| 光纤跳线 | 爱谱华顿 | 定制 | 条 | 30 |
| 光纤熔纤 |  |  | 点 | 432 |
| 永久标签 |  |  | 批 | 1 |
| 标识牌 |  |  | 批 | 1 |
| 门禁控制线 | 爱谱华顿 | RVVP4*1.0 | 米 | 230 |
| 门禁电源线 | 爱谱华顿 | RVV3*1.0 | 米 | 230 |
| 广播线 | 爱谱华顿 | RVS2*1.0 | 米 | 190 |
| 辅材 |  |  | 批 |  |
| (11)机柜工程 |  |  |  |  |
| 服务器机柜 | 图腾 | 42u | 套 | 22 |
| 网络机柜 | 图腾 | 42u | 套 | 3 |
| 机柜专用PDU插座 | 克莱沃 | AUE2220G1-AHZPMB | 套 | 10 |
| 机柜承重底座 | 定制 |  | 项 | 1 |
| （12）机房环境系统 |  |  |  |  |
| A、精密空调检测系统 |  |  |  |  |
| 通讯转换模块 | 久泰 |  | 块 | 2 |
| 与精密空调通讯 | 久泰 |  | 套 | 2 |
| B、UPS检测系统 |  |  |  |  |
| 通讯转换模块 | 久泰 |  | 块 | 2 |
| 通讯软件协议开发 | 久泰 |  | 套 | 2 |
| C、供配电检测系统 |  |  |  |  |
| 智能电量检测仪 | 久泰 |  | 台 | 3 |
| 通讯软件协议开发 | 久泰 |  | 套 | 3 |
| D、测漏系统 |  |  |  |  |
| 漏水控制器 | 久泰 | HW-58 | 台 | 1 |
| 10米漏水感应绳 | 久泰 | HW-1018 | 根 | 1 |
| 固定胶贴 | 久泰 | JK-02 | 包 | 1 |
| 漏水报警器 | 久泰 | HW-BJ | 个 | 1 |
| E、环境监测管理配置 |  |  |  |  |
| 温湿度传感器 | 久泰 |  | 个 | 6 |
| F、其他系统配置 |  |  |  |  |
| 采集模块 | 久泰 |  | 台 | 1 |
| 通讯软件协议开发 | 久泰 |  | 套 | 1 |
| 网络型集中监控采集主机 | 久泰 |  | 台 | 1 |
| 短信报警系统（不含SIM卡） | 久泰 |  | 套 | 1 |
| 综合监控软件 | 久泰 |  | 套 | 1 |
| 12v工业电源 | 国产 |  | 个 | 2 |
| 安装辅材 | 国产 |  | 批 | 1 |
| （13）气体消防系统 |  |  |  |  |
| 柜式七氟丙烷装置 | 新纪元 | GQQ120/2.5-YS | 套 | 2 |
| 药剂 | 新纪元 | HFC-227ea | kg | 200 |
| 气体灭火控制器 | 北大青鸟 | JB-QB-JBF-21S-VFC3010A/CE2 | 台 | 1 |
| 联动直流电源 | 北大青鸟 | JBF-11SP5 | 台 | 1 |
| 点型光电感烟火灾探测器 | 北大青鸟 | JTY-GD-JBF-3100 | 只 | 4 |
| 点型感温火灾探测器(A2) | 北大青鸟 | JTW-ZD-LN3110 | 只 | 4 |
| 探测器底座 | 北大青鸟 | JBF-FD | 只 | 8 |
| 编码总线输出模块 | 北大青鸟 | JBF-141F-N | 只 | 1 |
| 气体灭火控制模块 | 北大青鸟 | VM3365A | 只 | 1 |
| 警铃 | 北大青鸟 | HY2114 | 只 | 1 |
| 紧急启停按钮 | 北大青鸟 | JBF-VOP3580A | 只 | 1 |
| 火灾声光报警器 | 北大青鸟 | JBF-VM1372B | 套 | 1 |
| 气体释放显示灯 | 北大青鸟 | J-YJLH1212 | 只 | 1 |
| 自动报警系统装置调试 | 北大青鸟 | 128点以下 | 系统 | 1 |
| 安装辅材 |  | 线材及管材等 | 批 | 1 |
| （14）监控系统 |  |  |  |  |
| 网络半球摄像机 | 威尼 | VA-H6020/AC | 只 | 1 |
| （15）门禁系统 |  |  |  |  |
| 单门单向控制器 | 海康 | DS-K2601 | 套 | 2 |
| 门禁读卡器 | 海康 | DS-K1103C | 套 | 2 |
| 出门按扭 | 海康 | K-86 | 个 | 2 |
| 磁力锁 | 宏泰 | DZS05G | 把 | 2 |
| 闭门器 | 宏泰 | HT7004 | 套 | 3 |
| 5、会见楼 |  |  |  |  |
| 1、弱电间 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 2 |
| 网络机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 2 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 14 |
| (2)地面工程 |  |  |  |  |
| 防静电活动地板 | 华晶 | 600*600*35 | m2 | 22.2 |
| 6、2#物流中转站 |  |  |  |  |
| 1、弱电间 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 1 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 3 |
| 金属梯形桥架 |  | 400mm*40mm | 米 | 5 |
| 7、教学楼 |  |  |  |  |
| 1、弱电间 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防、网络机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 5 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 17 |
| （2）地面工程 |  |  |  |  |
| 防静电活动地板 |  | 600*600*35 | m2 | 28.1 |
| 8、医务楼 |  |  |  |  |
| 1、弱电间 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防、网络机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 3 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 10 |
| （2）地面工程 |  |  |  |  |
| 防静电活动地板 | 华晶 | 600*600*35 | m2 | 45.7 |
| 9、罪犯伙房 |  |  |  |  |
| 1、弱电间 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 1 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 3 |
| （2）地面工程 |  |  |  |  |
| 防静电活动地板 | 华晶 | 600*600*35 | m2 | 7.02 |
| 10、高危戒备区 |  |  |  |  |
| 1、弱电机房 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 8 |
| 网络机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 8 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 52 |
| （2）地面工程 |  |  |  |  |
| 防静电活动地板 | 华晶 | 600*600*35 | m2 | 47.1 |
| 11、1#物流中转库 |  |  |  |  |
| 1、弱电间 |  |  |  |  |
| （1）机柜工程 |  |  |  |  |
| 安防机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 1 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 3 |
| 金属梯形桥架 | 通华 | 400mm*40mm | 米 | 5 |
| 12、警察备勤用房 |  |  |  |  |
| 安防网络机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 5 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 15 |
| 金属梯形桥架 | 通华 | 400mm*40mm | 米 | 17.5 |
| 13、警察体训中心 |  |  |  |  |
| 安防网络机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 1 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 2 |
| 防静电活动地板 | 通华 | 600*600*35 | m2 | 45.6 |
| 14、警察食堂 |  |  |  |  |
| 安防网络机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 2 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 4 |
| 金属梯形桥架 | 通华 | 400mm*40mm | 米 | 3.5 |
| 15、指挥中心大楼 |  |  |  |  |
| 安防网络机柜 | 兰贝 | NCB42-610-DFA | 台 | 6 |
| PDU | 突破 | 07TG130101 | 个 | 18 |
| 金属梯形桥架 | 通华 | 400mm*40mm | 米 | 17.2 |
| 三、网络安全 |  |  |  |  |
| 入侵防御系统 | 华为 | NIP2150 | 套 | 1 |
| 网管软件 | 华为 | eSight | 套 | 1 |
| 外网防火墙 | 华为 | USG6570 | 套 | 1 |
| 入侵防御系统 | 华为 | NIP2150 | 套 | 1 |
| 上网行为管理 | 华为 | ASG2600 | 套 | 1 |
| 网闸 | 网神 | SecSIS 3600 G5000 | 台 | 2 |
| 准入控制与终端管理系统 | 盈高 | ASM6301、ASM6305 | 套 | 1 |
| 防火墙板卡 | 华为 | ET1D2FW00S02 | 块 | 2 |
| 堡垒机 | 安恒 | DAS-USM1000 | 台 | 1 |
| 省局出口防火墙 | 网神 | Secgate 3600 A10000-AC11 | 套 | 1 |
| 备份一体机 | 信核 | Nextor CS2017-GG | 台 | 1 |
| 消磁机 | 信安保 | XBCsuper | 台 | 1 |
| 日志审计 | 绿盟 | LASNX3-HF | 台 | 1 |
| 数控机审计 | 绿盟 | DASNX5-HF | 台 | 1 |
| 四、视频会议 |  |  |  |  |
| MCU | 宝利通 | RMX1800 | 台 | 1 |
| 录播服务器 | 旭顶 | DVS-HD | 台 | 1 |
| 视频会议主机 | 宝利通 | HXD7000 | 台 | 3 |
| 视频会议主机 | 宝利通 | GROUP 310 | 台 | 3 |
| 视频会议主机 | 宝利通 | GROUP 550 | 台 | 2 |

备注：维护内容包括但不限于以上清单目录的型号软硬件设施，以上清单仅供参考，实际数量与品牌型号以现场使用为准，包含监狱所有信息化设备。

二、维护内容要求

（2.1）核心交换机和接入交换机：

检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

检查交换机端口是否正常，光功率是否正常。

检查交换机配置是否正确，有无配置冲突和配置错误，链路是否通畅。

接入交换机如果有损坏、故障，维护方免费更换，新添加交换机另行结算。

协助进行交换机网络配置、策略下发、路由安全等工作。

检查所有交换机运行情况（工作是否正常、业务是否通畅等）并对故障情况登记在册，按规定时间进行维修替换，如有重要业务必须确保及时维修（包括夜间故障）。

核心、汇聚交换机配置每月10号进行备份，或者有配置更新后备份。

每月使用Edesk Pro或同类型巡检工具对核心网络设备进行巡检，出具巡检报告。

（2.2）精密空调：

检查压缩机是否正常运行。

检查滤网是否积灰，及时予以更换。

检查供水排水系统是否正常。

定期清理外机灰尘，检查电路是否有破损老化等问题。

（2.3）环境监测：

检查主机运行是否正常，测试报警通讯是否正常。

检查温湿度探测器是否正常在线，数值是否异常。

（2.4）服务器：

检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

检查硬盘指示灯是否正常，raid是否正常。

安装服务器操作系统。

服务器、虚拟机卡顿问题解决。

服务器、虚拟机中服务挂死问题解决。

（2.5）网络安全设备：

检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

对设备提供升级。

故障及时排除。

协助进行策略下发、路由安全等工作。

针对新的安全业务进行对接。

对机房各类服务器和防火墙安全产品等相关设备提供日常维护、配置升级、故障排除等系列服务，确保网络设施正常运行使用。

（2.6）光纤链路：

编制光纤链路图纸，明确光纤链路走向。

保障光纤链路稳定，遇紧急情况进行抢修，提供光纤链路维护服务，包括光纤受损定位、OTDR测试、光纤熔接，地面开挖，管道、光纤敷设，手井制作，地面水泥标桩标示等服务。

材料按照配件清单采购。

（2.7）机房巡检：

每周检查2次核心机房的环境、设备以及消防设施运行情况。

定期对核心机房的卫生进行清理和除尘。

定期协助进行安全演练。

做好巡检记录，形成台账。

（2.8）视频会议：

检查设备有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

对设备提供升级。

故障及时排除。

协助完成视频会议调试、测试。

对视频会议相关设备提供日常维护、配置升级、故障排除等系列服务，确保正常使用。

三、重点维护设备数量统计

核心交换机7台

接入交换机280余台

各类服务器16台，虚拟服务器管理系统一套

服务器数据存储7台，容量约100T

视频存储12台，容量约4000T

网络安全设备：防火墙、上网行为管理、网闸、入侵防御等16台

视频会议设备：包括宝利通视频会议主机、MCU、录播服务器等共计10台

对机房内关键核心设备须提供原厂质保服务。具体包括华为核心交换机、曙光（虚拟化服务器）、盈高准入控制、信核备份一体机等，提供原厂盖章技术支持服务函。

四、网络安全服务

| 服务名称 | 服务内容 | 服务频次 |
| --- | --- | --- |
| 渗透测试 | 通过利用目标应用系统的安全弱点模拟黑客入侵攻击方法，以人工渗透为主，在保证整个渗透测试过程都在可以控制和调整的范围之内尽可能的获取目标信息系统的管理权限以及敏感信息。针对发现的问题提出整改建议，并对整改结果进行人工核实。 | 2次 |
| 漏洞扫描 | 对服务器操作系统、中间件、应用组件等采用业界专业扫描工具，通过定制的扫描规则，对指定服务范围对象进行自动化安全扫描，人工验证扫描结果并输出安全扫描报告及修复建议。 | 每季度1次 |
| 安全设备巡检服务 | 网络安全设备进行定期巡检，主要检查设备硬件运行、配置策略、安全防护、运行日志等情况，确保安全设备防护能够真正生效。巡检完成出具相应巡检报告，巡检报告内容能够真实体现设备工作情况。 | 每季度1次 |
| 应急响应 | 根据事件类别，通过远程和现场支持的形式协助客户对遇到的突发性安全事件进行紧急分析和处理。主要工作内容包括：突发事件相关信息的收集、事件的分析、报告提交、问题解决建议等。紧急事件主要包括：病毒和蠕虫事件、黑客入侵事件等。 | 3次内（包含3次） |
| 安全培训 | 根据用户不同人员角色，为用户提供安全意识培训、安全技术培训、安全管理培训等专项安全培训，提高用户对网络安全的认识，加强整体网络安全防护和管理水平。 | 1次 |

五、维护人员要求

现场驻点网络工程师不少于2名，与采购人上班时间一致，具体驻点时间以采购人要求为准。

现场驻点网络工程师1名，要求大专以上学历，精通网络技术，具有三年以上从业经验，精通CISCO、华为、VMware、深信服等设备的配置和系统维护。熟悉病毒防范，熟悉防火墙、入侵检测等网络安全系统设备的配置和维护，熟悉主流网络操作系统、服务器的运维。熟悉VLAN，STP，OSPF，BGP，MPLS VPN，SSL VPN等协议及技术。了解网络监控工具，监控网络设备的各项性能，能发现潜在问题。了解Linux系统的基本操作，了解SQL Server语句，必须具有HCIP（及以上）证书。

现场驻点网络安全程师1名，要求大专以上学历，了解安全运营中心（SOC），熟悉FW、EDR、IPS、堡垒机、日志审计、漏扫等网络安全产品，负责对网络安全设备的日常管理和策略优化，负责对重要业务数据做备份及归档存储，参与安全事件应急响应，处理突发安全事件及其他信息安全与系统运维相关工作。

维保公司需组建应急服务团队，团队成员要求不少于3人，组员要求大专以上学历，电子计算机相关专业类，熟悉监狱系统网络架构，熟悉病毒防范，熟悉防火墙、入侵检测等网络安全系统设备的配置和维护，熟悉主流网络操作系统、服务器的运维。应急服务团队工程师需具备Vmware VCP认证、网络工程师认证、深信服安全认证、盈高安全认证工程师。投标时维保公司需提供应急服务工程师相关资质证书复印件，且必须与中标履行合同人员相符。应急服务团队无需驻点，当驻点运维人员无法解决问题时，维保公司需派应急服务团队上门服务。

维护期内所提供的服务均是7*24小时技术服务，维护组实行无节假日的7*24小时驻点服务。法定节假日、周末每天须安排1名工程师在采购人现场值班服务。

维护人员应遵守采购人的管理制度，服从采购人的管理，接受采购人的考核。连续3个月考核不合格者，采购人有权要求更换维护人员。

维护组自备车辆，维修、安装、检测等需使用的设备均由维护组自行提供。

运维服务方需提供设施设备备件若干存放运维驻地。

★为进一步加强监狱信息化安全管理工作，防止数据泄露、窃取和非法篡改，保障监狱持续安全稳定，中标企业及相关工作人员须与采购人签订《信息安全保密协议》，并配合监狱开展企业和相关工作人员背景安全调查，重点调查产品和服务是否存在供应中断、被非法控制、遭受干扰或者破坏的风险，相关数据被窃取、泄漏、损毁及非法利用、非法出境的风险等内容。

六、维护考核要求

(1)服务要求响应时间为：一般性故障检修1小时内响应到场；紧急性故障检修0.5小时内响应到场，提供现场支持服务直至故障解决。如设备12小时内不能修复，中标人需派遣应急服务团队上门解决，若设备需要返厂送修，中标人须为此类故障提供备件或备用方案确保系统正常运行，费用由中标人承担。单起服务请求的响应时间、故障解决率不满足要求时，每次扣除履约保证金200元。

(2)每季度巡检1次,同时须无条件配合招标人重要活动或紧急需求增加巡检，中标人未按计划实施巡检服务或未遵守双方约定的其他保障服务，每次扣除履约保证金500元。由于未按计划执行巡检导致潜在的问题未及时发现处理，而造成系统故障或引发安全事故、案件，中标人应承担由此给招标人带来的一切经济损失。

(3)每发生一起责任安全故障，因中标人解决不及时，造成上级部门批评的，每次扣除履约保证金3000元。

(4)驻点维护人员由中标人独立派遣，未经招标人允许服务于其他项目或从招标人其他项目中抽调人员提供服务的，每次扣除履约保证金1000元。

(5)驻点维护人员和应急服务团队人员一旦确定，须与招标人签订保密协议，合同期内在未得到招标人允许不得变更人员，否则采招标人所有权解除合同，中标人自行承担全部损失。

（6)若发现维保服务人员存在未履行职责情形，每发生一次扣除履约保证金500元，如在一个季度内累计出现三次该情形，招标人有权单方面解除合同。若中标人拒绝履行合同约定，则没收全部该项履约保证金，并根据本单位内部制度进行处罚批评。

(7)维保期内，维保人员在工作期间利用监内资源进行非法牟利，例如挖矿、直播等行为。每次从履约保证金中罚扣1000元人民币。同时中标人赔偿招标人由于该行为造成的损失。

(8)由于中标人管理不善造成招标人送修设备丢失的，或因维保操作不当对系统设备造成损坏的，中标人须赔付该设备等值的金额。中标人拒绝赔付的，招标人可先从履约保证金中罚扣。

(9)因中标人能力有限，不能在承诺时间内修复故障的，招标人有权请任何第三方公司提供维保服务，由此而产生的服务费用，由中标人支付。

(10)中标人应建立和健全维保档案资料，严格保守采购人的一切机密。每天对运行设备巡检，将设备状态调至最佳，确保运行良好。每日记录维护情况，每周对系统运行情况总结，每半年形成系统设备维护总结分析报告，并作为验收依据之一。招标人将定期对维护记录进行检查，记录不实或缺项每次扣除履约保证金100元。

(11)中标人需建立服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，确保在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等，未按照要求执行每次扣除履约保证金200元。

(12)维保期内，因维保人员不当操作造成信息泄露等网络安全事故的，每次从履约保证金中罚扣800元人民币。同时中标人还须赔偿招标人因此造成的损失。

（13）驻点维保人员的工作时间、地点、内容及考核标准由招标人指定，为确保维保人员良好的工作状态，中标人须配合招标人做好考核奖惩工作。招标人对维保人员服务的考核结果体现在其工资收入，中标人按每人每月500元设立考核奖励金，根据每月招标人业务管理部门对各驻场维保人员考核汇总结果发放。

七、服务期

1、自合同签订之日起一年。

八、★报价要求

1、按招标项目的要求，投标方根据项目特点和企业条件确定投标报价。包括中标后的服务费、人员工资、设备及工具、运输、安装、管理、售后、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等所有费用。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价。

2、本次投标报价最高限价为54万元，报价超出限价的做无效标处理。

九、付款方式

项目合同签订后，支付中标价的20%作为预付款，2024年年底组织一次考核验收，验收合格后累计支付至26.2万元，12个月服务期满经服务验收合格，支付剩余合同款。中标人提供增值税普通发票。

# 第四章  投标人须知

一、说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的采购活动。

（二）定义

1.“采购人”、“招标人”系指浙江省第二女子监狱。

2.“投标人”系指经报名合格，允许向招标代理机构提交投标文件的单位。

3.“代理机构”系指组织招标活动的浙江致远工程管理有限公司。

4.“服务”系指根据采购人要求，完成本项目相关技术服务项目所需的全部工作。具体工作范围按照《项目技术规范和要求》执行。

5. “★”系指实质性要求条款。

（三）合格的投标人

详见《招标公告》。

（四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

（八）特别说明：

1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）现场踏勘

1.不组织集中踏勘，由各投标人自行安排。投标人在踏勘过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，采购人和代理机构概不负责。

2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出不予受理。

2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

（1）采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（2）采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

质疑函须包括以下内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

4.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构不予受理。

5.投标人对质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件的编写

（一）要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

2.投标人应按照招标文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

3.本次招标采用综合评分法选定中标人，待商务技术分评定后，再进行价格的评分。

（二）招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.前附表

3.项目技术规范和要求

4.投标人须知

5.开标、评标办法及标准

6.合同范本

7.投标文件格式

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（四）招标文件的澄清与修改

1.投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、电子投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件应分为资格文件、商务技术文件和价格文件。资格文件、价格文件和商务技术文件须分别制作，按相应规定上传至政采云采购项目中，未按照规定递交投标文件的按无效标处理。资格文件、商务技术文件内不得含此次投标报价，否则作无效标处理。

资格文件的组成

1.营业执照复印件；

2.法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

3.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

4.“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件（如有）。

5.中小企业声明函或残疾人福利性单位、监狱企业声明函。

价格文件的组成

1.投标书。

2.开标一览表。

3.残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

4.其他投标人认为有必要提供的资料。

商务技术文件的组成

1.投标声明书。

2.投标人单位情况表。

3.服务条款响应表。

4.服务计划书（例：服务方案、组织实施方案、应急保障及危机处理预案、其他合理化意见及建议等）。

5.拟指派本项目的技术人员明细表。

6.拟投入本项目的设备明细表（如有）。

7.其他证明文件（如有）：

（1）投标人的信誉、荣誉证书；

（2）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

8.同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）。

9.符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

（二）计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（三）投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款响应表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。

（四）投标报价

1、本次投标报价为含税人民币报价。

2、投标报价包括完成服务工作所产生的全部费用（项目所需的技术方案编写、人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费、人员食宿与交通、工具、配件材料、办公费、报告编制、技术支持、培训费、售后服务、验收费和税金等费用以及投标人认为必需的其它一切费用）。服务成果须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

3、本次采购设有最高限价，超过最高限价的投标作无效标处理。

4.投标人将报价填写在《开标一览表》上，仅允许有一个投标报价。任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.投标报价形式：满足本招标文件要求的自主报价。若投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求所提供的服务项目有未报价或漏报、错报、缺报等情况，将视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标作无效标处理。

6.扶持政策说明：本项目仅面向中小企业进行采购，小微企业价格在评审时不进行优惠扣除。

（五）投标有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

四、投标文件的签署和标记

（一）投标文件的任何一页都不应涂改、插字或删除。如出现上述情况，无论何种原因造成都应加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（二）投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

（三）相关原件（如有）在投标文件递交截止时间前现场递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。

五、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。

（一）在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.资格审查文件不齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2.根据招标文件要求，投标文件中应签字盖章而未签字盖章的；

3.投标文件未按招标文件要求标记的；

4.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（二）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件的主要技术指标、功能项目发生实质性偏离的；

3.允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离与招标文件的要求存在差异并严重影响项目实施的，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的；

4.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6.未实质性响应招标文件中“★”条款的；

7.投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8.与其他参加本次投标的供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

9.投标文件的资格文件、商务技术文件中含有本次投标报价内容的；

10.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（三）在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.未按照招标文件标明报价口径报价的；

2.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3.投标报价具有选择性，投标人在一套投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的；

4.投标报价出现计算或表达上的错误，投标人拒绝修正的；

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（四）被拒绝的投标文件为无效。

（五）未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的。

六、合同授予

1.合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，招标人原则上应当在中标通知书发出之日起30日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由招标人与中标人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2.履约保证金

2.1拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

（1）供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。（2）在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。（3）在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

4.资金支付

采购单位应当及时组织项目资金支付，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

本项目的资金支付按本招标文件“第三章  项目技术规范和要求”中的“付款方式”执行并在合同中进行约定。

# 第五章  开标、评标办法及标准

一、开标准备

（一）代理机构将在规定的时间和地点进行开标，开标全程录像由交易中心录制保存备查。

（二）有下列情形之一的，将重新招标：

1.投标截止时间前按时递交投标文件的投标人少于3家的；

2.通过资格审查的投标人少于3家的；

3.经评标委员会评审后有效标少于3家的；

4.经评标委员会评审后否决所有投标的。

（三）除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

二、开标程序

（一）开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

（二）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“电子备份投标文件”的，默认以“电子备份投标文件”为依据，由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理。

（三）技术评分结束后，由代理机构公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

（四）代理机构开启投标人报价, 投标人代表须在政采云上对报价进行确认，超时未确认的视为认同其报价。

（五）代理机构汇总得分并宣布结果，开标会议结束。

三、评标

（一）评标组织

采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。专家统一在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的部分内容使其成为实质响应的投标。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表和代理机构工作人员对投标人的资格文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由代理机构进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，由代理机构对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在政采云端口进行，内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正，投标人同意确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

四、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

五、评标定标时对政府采购政策的落实要求

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策；

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 招标人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

六、评标办法

（一）评标采用综合评分办法。先开技术标，评定计算技术分后再开价格标。

（二）评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（三）评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《技术评分明细表》。

七、评标计算

（一）评标委员会应根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

1.技术分：由评标委员会（五名或以上单数）负责，对投标文件的商务技术文件采用记名方式各自评分，此项评分计算方法为：技术得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数），计算时保留小数点后2位。

2.价格分：评分应在报价口径（报价内容详见本招标文件）一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的价格报价进行仔细查阅、分析与计算，并由监标人进行检查复核。本次价格分的评定对象为：投标人在投标文件中填报的总报价。

3.价格评分、技术评分均采用四舍五入的办法保留到小数点后2位，投标人的综合得分为以上二部分得分的总和。

（二）技术标评审部分（满分70分）

技术评分明细表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信（12分） | 1、投标人具有有效的各级国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书（业务种类包含总体集成、系统集成、运行维护其中之一的）得3分。 须提供在有效期内的相关证书复印件并加盖单位公章，由评标委员会进行审核判定。 | 12 |
|  |  | - 1、投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证证书的，得3分； - 2、投标人具有有效的ISO27001 信息安全管理体系认证的得2分； 3、投标人具有有效的ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得2分； 4、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分； 由评标委员会进行审核判定。 （注：①投标文件中须提供有效期内的证书复印件加盖投标单位公章②提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果网页截图盖投标单位公章，两者缺一不得分。） |  |
| 2 | 同类业绩（3分） | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备同类项目业绩（机房及网络运维类）的，每项有效业绩按1分计算，最高得3分。 投标人须提供同类业绩合同复印件及发票复印件，并加盖公章，合同及发票缺一不可。未提供发票或者提供的合同复印件字迹模糊无法辨识或不在规定时间内的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。 | 3 |
| 3 | 服务方案（35分） | 投标人对本项目需求的理解深度、自身参加本项目的优势与有利条件的分析、服务宗旨、服务目标、服务设想与特色阐述，由评标委员会进行综合评审打分。（5,4,3,2,1,0） | 5 |
|  |  | 根据投标人的维护服务方案、巡检计划方案、服务质量保证措施，与本项目需求的吻合程度等由评标委员会进行综合评审打分。（5,4,3,2,1,0） | 5 |
|  |  | 根据投标人维护服务方案的服务管理流程、故障响应流程由评标委员会进行综合评审打分。（5,4,3,2,1,0） | 5 |
|  |  | 根据投标人建立的运行服务保障的应急预案，以及方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的承诺，与招标人的实际使用要求是否匹配进行综合评审。（5,4,3,2,1,0） | 5 |
|  |  | 投标人在本项目时效范围内，备品备件保障在紧急情况下能快速作出反应并进行配件更换的。 提供时效承诺、提供备品备件库的地址（附上百度地图距离截图）、设备清单等证明材料并加盖单位公章，由评标委员会对投标人时效及备品备件整体保障能力进行综合评审。（3,2,1,0） | 3 |
|  |  | 投标人提供对招标人相关工作人员的培训计划（现场技术培训、提供1-2次的操作知识培训），对培训计划的课程安排、方式、时间等由评标委员会进行综合评审。（3,2,1,0） | 3 |
|  |  | 投标人承诺对机房内关键核心设备提供原厂质保服务，具体包括华为核心交换机、华为存储、曙光（虚拟化服务器）、盈高准入控制、信核备份一体机、深信服云桌面，提供有效的原厂盖章技术支持服务函。每提供一项得1分，最高得6分。 | 6 |
|  |  | 网络安全服务能提供绿盟或安恒技术支持服务函的，得3分，提供有效的原厂盖章技术支持服务函。 | 3 |
| 4 | 维护人员资历（20分） | 驻点维护人员具有HCIP（网络方向）、H3CSE（网络方向）证书之一的，得2分； 驻点维护人员具有CISP证书的，得2分； 投标人应急服务团队中具有HCIE（网络方向）、H3CIE（网络方向）证书之一的，每个得1分，最高得2分。 投标人应急服务团队中具有Vmware VCP认证工程师的，每个得1分，最高得2分。 投标人应急服务团队中具有华为认证存储工程师的，每个得1分，最高得2分。 投标人应急服务团队中具有深信服认证工程师的，每个得1分，最高得2分。 投标人应急服务团队中具有盈高认证工程师的，每个得1分，最高得2分。 投标人应急服务团队中具有曙光认证工程师的，每个得1分，最高得2分。 投标人应急服务团队中具有信核认证工程师的，每个得1分，最高得2分。 投标人应急服务团队中具有绿盟或安恒认证工程师的，每个得1分，最高得2分。 以上相应人员需要提供2024年6月、7月、8月任意一个月在投标单位的在职社保交纳材料及证书，未在社保交纳清单中的人员或证书缺少的均不得分。 | 20 |

（三）价格标评审部分（满分30分）

1.公开唱标的投标报价，将作为计算各投标人价格得分的唯一依据。价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其余各投标人价格得分的计算公式为：（评标基准价÷各投标人的评标价格）×30分。

注：本项目仅面向中小企业进行采购，小微企业价格在评审时不进行优惠扣除。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分=技术得分+价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位）。

八、确定中标人

（一）本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

（二）评标委员会将根据综合评分的情况，推荐综合得分最高者为中标人，法律法规或国家政策另有规定的从其规定。

如出现总得分相同的情况时，则以价格低者为中标人；如出现总得分、价格相同时，则以技术分高者为中标人；如出现三者均相同，则采取抽签方式确定。

（三）采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布中标公告，同时以书面形式发出《中标通知书》。

九、保密及其它注意事项

（一）评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

（二）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（三）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

（四）采购人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（五）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十、特别说明：

（一）政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第六章  合同

（本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离招投标文件）

第一部分  合同协议书

项目名称：                                 项目编号：

甲方：

乙方：

根据2024年___月___日浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年）公开招标的结果，确定_________为浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年）的中标单位。经双方进一步协商一致，签订本合同，共同执行。

一、服务内容：

对浙江省第二女子监狱的机房设备、基础网络设施、精密空调、环境监测等总造价约1300万元的过保设施、设备和软件进行维护保养及故障维修。

1、重点维护设备数量

核心交换机7台

接入交换机280余台

各类服务器16台，虚拟服务器管理系统一套

服务器数据存储7台，容量约100T

视频存储12台，容量约4000T

网络安全设备：防火墙、上网行为管理、网闸、入侵防御等16台

视频会议设备：包括宝利通视频会议主机、MCU、录播服务器等共计10台

对机房内关键核心设备须提供原厂质保服务。具体包括华为核心交换机、曙光（虚拟化服务器）、盈高准入控制、信核备份一体机等，提供原厂盖章技术支持服务函。

2、维护内容

- （2.1）核心交换机和接入交换机：

- 检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

- 检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

- 检查交换机端口是否正常，光功率是否正常。

- 检查交换机配置是否正确，有无配置冲突和配置错误，链路是否通畅。

- 接入交换机如果有损坏、故障，维护方免费更换，新添加交换机另行结算。

- 协助进行交换机网络配置、策略下发、路由安全等工作。

- 检查所有交换机运行情况（工作是否正常、业务是否通畅等）并对故障情况登记在册，按规定时间进行维修替换，如有重要业务必须确保及时维修（包括夜间故障）。

- 核心、汇聚交换机配置每月10号进行备份，或者有配置更新后备份。

- 每月使用Edesk Pro或同类型巡检工具对核心网络设备进行巡检，出具巡检报告。

- （2.2）精密空调：

- 检查压缩机是否正常运行。

- 检查滤网是否积灰，及时予以更换。

- 检查供水排水系统是否正常。

- 定期清理外机灰尘，检查电路是否有破损老化等问题。

- （2.3）环境监测：

- 检查主机运行是否正常，测试报警通讯是否正常。

- 检查温湿度探测器是否正常在线，数值是否异常。

- （2.4）服务器：

- 检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

- 检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

- 检查硬盘指示灯是否正常，raid是否正常。

- 安装服务器操作系统。

- 服务器、虚拟机卡顿问题解决。

- 服务器、虚拟机中服务挂死问题解决。

- （2.5）网络安全设备：

- 检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

- 检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

- 对设备提供升级。

- 故障及时排除。

- 协助进行策略下发、路由安全等工作。

- 针对新的安全业务进行对接。

- 对机房各类服务器和防火墙安全产品等相关设备提供日常维护、配置升级、故障排除等系列服务，确保网络设施正常运行使用。

- （2.6）光纤链路：

- 编制光纤链路图纸，明确光纤链路走向。

- 保障光纤链路稳定，遇紧急情况进行抢修，提供光纤链路维护服务，包括光纤受损定位、OTDR测试、光纤熔接，地面开挖，管道、光纤敷设，手井制作，地面水泥标桩标示等服务。

- 材料按照配件清单采购。

- （2.7）机房巡检：

- 每周检查2次核心机房的环境、设备以及消防设施运行情况。

- 定期对核心机房的卫生进行清理和除尘。

- 定期协助进行安全演练。

- 做好巡检记录，形成台账。

- （2.8）视频会议：

- 检查设备有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

- 检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

- 对设备提供升级。

- 故障及时排除。

- 协助完成视频会议调试、测试。

- 对视频会议相关设备提供日常维护、配置升级、故障排除等系列服务，确保正常使用。

3、网络安全服务

| 服务名称 | 服务内容 | 服务频次 |
| --- | --- | --- |
| 渗透测试 | 通过利用目标应用系统的安全弱点模拟黑客入侵攻击方法，以人工渗透为主，在保证整个渗透测试过程都在可以控制和调整的范围之内尽可能的获取目标信息系统的管理权限以及敏感信息。针对发现的问题提出整改建议，并对整改结果进行人工核实。 | 2次 |
| 漏洞扫描 | 对服务器操作系统、中间件、应用组件等采用业界专业扫描工具，通过定制的扫描规则，对指定服务范围对象进行自动化安全扫描，人工验证扫描结果并输出安全扫描报告及修复建议。 | 每季度1次 |
| 安全设备巡检服务 | 网络安全设备进行定期巡检，主要检查设备硬件运行、配置策略、安全防护、运行日志等情况，确保安全设备防护能够真正生效。巡检完成出具相应巡检报告，巡检报告内容能够真实体现设备工作情况。 | 每季度1次 |
| 应急响应 | 根据事件类别，通过远程和现场支持的形式协助客户对遇到的突发性安全事件进行紧急分析和处理。主要工作内容包括：突发事件相关信息的收集、事件的分析、报告提交、问题解决建议等。紧急事件主要包括：病毒和蠕虫事件、黑客入侵事件等。 | 3次内（包含3次） |
| 安全培训 | 根据用户不同人员角色，为用户提供安全意识培训、安全技术培训、安全管理培训等专项安全培训，提高用户对网络安全的认识，加强整体网络安全防护和管理水平。 | 1次 |

二、服务期：自合同签订之日起一年。

三、质量标准：要求承诺运维范围内设备均能提供原厂维保服务。

四、结算方式及付款方式：

项目合同签订后，支付中标价的20%作为预付款，2024年年底组织一次考核验收，验收合格后累计支付至26.2万元，12个月服务期满经服务验收合格，支付剩余合同款。乙方提供增值税普通发票。

五、履约保证金：

1.履约保证金为中标价的1%，应当以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。合同期满无扣款情形的，一次性无息退还。

履约保证金账户信息：

开户名称：浙江省第二女子监狱

开户银行：工行金华经济开发区支行

开户帐号：1208017009200206886

六、转包或分包：

1.本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.乙方不得将本合同全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

七、税费：

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、维护人员要求：

现场驻点网络工程师1名，要求大专以上学历，精通网络技术，具有三年以上从业经验，精通CISCO、华为、VMware、深信服等设备的配置和系统维护。熟悉病毒防范，熟悉防火墙、入侵检测等网络安全系统设备的配置和维护，熟悉主流网络操作系统、服务器的运维。熟悉VLAN，STP，OSPF，BGP，MPLS VPN，SSL VPN等协议及技术。了解网络监控工具，监控网络设备的各项性能，能发现潜在问题。了解Linux系统的基本操作，了解SQL Server语句，必须具有HCIP（及以上）证书。

现场驻点网络安全程师1名，要求大专以上学历，了解安全运营中心（SOC），熟悉FW、EDR、IPS、堡垒机、日志审计、漏扫等网络安全产品，负责对网络安全设备的日常管理和策略优化，负责对重要业务数据做备份及归档存储，参与安全事件应急响应，处理突发安全事件及其他信息安全与系统运维相关工作。

乙方需组建应急服务团队，团队成员要求不少于3人，组员要求大专以上学历，电子计算机相关专业类，熟悉监狱系统网络架构，熟悉病毒防范，熟悉防火墙、入侵检测等网络安全系统设备的配置和维护，熟悉主流网络操作系统、服务器的运维。应急服务团队工程师需具备Vmware VCP认证、网络工程师认证、深信服安全认证、盈高安全认证工程师。投标时乙方需提供应急服务工程师相关资质证书复印件，且必须与中标履行合同人员相符。应急服务团队无需驻点，当驻点运维人员无法解决问题时，乙方需派应急服务团队上门服务。

维护期内所提供的服务均是7*24小时技术服务，维护组实行无节假日的7*24小时驻点服务。法定节假日、周末每天须安排1名工程师在采购人现场值班服务。

维护人员应遵守甲方的管理制度，服从甲方的管理，接受甲方的考核。连续3个月考核不合格者，甲方有权要求更换维护人员。

乙方自备车辆，维修、安装、检测等需使用的设备均由乙方自行提供。

运维服务方需提供设施设备备件若干存放运维驻地。

★为进一步加强监狱信息化安全管理工作，防止数据泄露、窃取和非法篡改，保障监狱持续安全稳定，乙方及相关工作人员须与甲方签订《信息安全保密协议》，并配合监狱开展企业和相关工作人员背景安全调查，重点调查产品和服务是否存在供应中断、被非法控制、遭受干扰或者破坏的风险，相关数据被窃取、泄漏、损毁及非法利用、非法出境的风险等内容。

九、不可抗力

1.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

在发生所提供服务的质量、售后等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地通过诉讼的途径解决。

十一、违约处理

1．甲方违约责任

（1）非乙方的原因，甲方未按合同约定逾期支付服务款，应每天按照逾期付款金额的0.3%向乙方支付违约金。

（2）如遇重大机构调整或政策性调整，甲方有权终止协议。

2．乙方违约责任（违约费用从履约保证金中扣除，不足部分从应付款项中扣除)

（1）乙方将本项目转让给他人，并在投标文件中未说明；或未经甲方同意，将中标项目分包给他人的，履约保证金不予退还并重新组织招标。

（2）乙方在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了甲方利益的，履约保证金不予退还并重新组织招标。

（3）履约受处罚情形：

若发生处罚情形的，甲方以书面形式告知乙方，乙方无异议的，在7日内将处罚款交至甲方账户，补齐履约保证金。

①质量保证金（80%）：因乙方原因未达到招标文件或服务合同所规定的服务质量要求的，按照或参照本招标文件或合同规定的标准处罚，屡教不改或对甲方造成不良后果、影响甲方正常运作的，甲方可处以加倍罚款，情节严重的，甲方有权解除合同同时不予退还其履约保证金。

扣款细则：

1.1服务要求响应时间为：一般性故障检修1小时内响应到场；紧急性故障检修0.5小时内响应到场，提供现场支持服务直至故障解决。如设备12小时内不能修复，乙方需派遣应急服务团队上门解决，若设备需要返厂送修，乙方须为此类故障提供备件或备用方案确保系统正常运行，费用由乙方承担。单起服务请求的响应时间、故障解决率不满足要求时，每次扣除履约保证金200元。

1.2每季度巡检1次,同时须无条件配合甲方重要活动或紧急需求增加巡检，乙方未按计划实施巡检服务或未遵守双方约定的其他保障服务，每次扣除履约保证金500元。由于未按计划执行巡检导致潜在的问题未及时发现处理，而造成系统故障或引发安全事故、案件，乙方应承担由此给甲方带来的一切经济损失。

1.3每发生一起责任安全故障，因乙方解决不及时，造成上级部门批评的，每次扣除履约保证金3000元。

1.4驻点维护人员由乙方独立派遣，未经甲方允许服务于其他项目或从甲方其他项目中抽调人员提供服务的，每次扣除履约保证金1000元。

1.5驻点维护人员和应急服务团队人员一旦确定，须与甲方签订保密协议，合同期内在未得到甲方允许不得变更人员，否则采甲方所有权解除合同，乙方自行承担全部损失。

1.6若发现维保服务人员存在未履行职责情形，每发生一次扣除履约保证金500元，如在一个季度内累计出现三次该情形，甲方有权单方面解除合同。若乙方拒绝履行合同约定，则没收全部该项履约保证金，并根据本单位内部制度进行处罚批评。

1.7维保期内，维保人员在工作期间利用监内资源进行非法牟利，例如挖矿、直播等行为。每次从履约保证金中罚扣1000元人民币。同时乙方赔偿甲方由于该行为造成的损失。

1.8由于乙方管理不善造成甲方送修设备丢失的，或因维保操作不当对系统设备造成损坏的，乙方须赔付该设备等值的金额。乙方拒绝赔付的，甲方可先从履约保证金中罚扣。

1.9因乙方能力有限，不能在承诺时间内修复故障的，甲方有权请任何第三方公司提供维保服务，由此而产生的服务费用，由乙方支付。

1.10乙方应建立和健全维保档案资料，严格保守甲方的一切机密。每天对运行设备巡检，将设备状态调至最佳，确保运行良好。每日记录维护情况，每周对系统运行情况总结，每半年形成系统设备维护总结分析报告，并作为验收依据之一。甲方将定期对维护记录进行检查，记录不实或缺项每次扣除履约保证金100元。

1.11乙方需建立服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，确保在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等，未按照要求执行每次扣除履约保证金200元。

1.12维保期内，因维保人员不当操作造成信息泄露等网络安全事故的，每次从履约保证金中罚扣800元人民币。同时乙方还须赔偿甲方因此造成的损失。

②廉政保证金（20%）：乙方不得以任何形式向采购部门，评标专家等相关人员行贿或者提供其他不正当利益，一经查实后扣除此项履约保证金的5倍，且采购单位有权单方解除合同同时不予退还其履约保证金。

十二、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

5.声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责。

十三、其他补充条款： 驻点维保人员的工作时间、地点、内容及考核标准由甲方指定，为确保维保人员良好的工作状态，乙方须配合甲方做好考核奖惩工作。甲方对维保人员服务的考核结果体现在其工资收入，乙方按每人每月500元设立考核奖励金，根据每月甲方业务管理部门对各驻场维保人员考核汇总结果发放  。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人 或委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： | 乙（服务）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人 或委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

合同签订日期：       年  月  日

采购代理机构

审核意见（公章）：

年  月  日

第二部分  合同附件

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业背景调查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 | （此处加盖公章） |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |
| 企业法人 |  |  |  | 法 人 身份证 |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 | 国有企业 □ 集体所有制 □ 私营企业 □ 股份制企业 □ 外商投资企业 □ 其 他 |  |  |  |  | 员工 人数 |  |
|  | 控股情况 |  | 无外资控股□ 外资占比 |  |  |  |  |
| 企业类型 | 产品供应 □ 咨询设计 □ 系统开发 □ 集成建设 □ 安全服务 □ 网络服务 □ 安全测试 □ 运营运维 □ |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业信用 | （填写证明企业信用情况的证书等） |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 涉密资质： 甲级□ 乙级□ | 资质类型 |  |  | 总体集成□ 系统咨询□ 软件开发□ 安防监控□ 数据恢复□ 工程监理□ 屏蔽室建设□ 运行维护□ |  |  |
|  | （填写证明企业经营资质的证书等） |  |  |  |  |  |  |
| 参与政法信息化项目情况 | （填写参与建设、维保的合同期内的政法信息化项目） |  |  |  |  |  |  |
| 企业涉诉 情 况 | （填写企业作为原、被告的司法诉讼案件及案件基本情况） |  |  |  |  |  |  |
| 企业及法人不良记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全等级保护制度落实 | 是否对重要网络或系统进行网络安全等级保护定级备案 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否具有等保三级（含）以上网络或系统 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否对第三级（含）以上网络或系统每年开展一次网络安全等级保护测评工作 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 网络安全 管理制度 | 是否设立网络安全管理工作的职能部门，明确网络安全责任人 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否正式出台本单位网络安全管理制度，包含产品安全、数据安全、人员安全、应急处置、考核机制、处罚措施等安全管理措施 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 人员安全管理 | 是否建立本单位员工的台账，包括人员基本信息、工作职责、在职离职情况、系统和服务权限 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否对可接触重要客户、重要系统的员工进行进行加强型管理，包括从业调查、签署保密协议等 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否制定了服务人员的操作规范，如设备上架替换、产品更新升级、运行维护、第三方设备接入等操作 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否定期开展教育培训活动，提升人员安全意识，包括开发人员培训、安全培训、内部攻防演练等 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 员工离职时，是否建立了终止访问权限、材料交接、数据清理、权限收回等流程 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 系统开发及 源代码安全（服务型企业本项可不填写） | 源代码编写过程是否具有安全管理规范，如开发活动授权审批、源代码安全测试、开发文档管理等 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 对系统开发测试环境是否具有安全防护措施 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 系统交付前，是否进行渗透测试、安全评估、漏洞扫描 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否存在外包开发的情况 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否采取措施确保外包开发人员、数据安全 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否具有源代码库管控措施，防止违规访问等行为 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 开发阶段是否有安全部门同步做安全架构 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否将源代码托管到第三方代码平台 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 安全防护 | 是否在网络中部署了访问控制、安全审计、边界安全、入侵防护等安全防护技术措施 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否具有网络隔离措施，如互联网与办公网、办公网与业务生产网之间进行隔离，采用隔离手段在备注补充 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否定期对内外网资产进行安全排查、安全加固 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否对重要系统和数据进行重点防护，备注补充防护措施 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 数据安全 | 是否与客户进行远程数据交互、数据回传等，交互方式和内容在备注中补充 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否采集、存储了客户敏感数据，如人员信息、网络和系统的账号密码等 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否可从互联网访问存储了客户敏感数据的系统 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 对于掌握的客户数据，是否采取了安全防护措施例如访问控制、敏感信息权限控制等 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 服务安全 | 是否具有服务安全管理制度措施，如服务过程管理、风险控制、质量管理 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否定期对网络服务进行巡检，如状态检查、更新升级、故障排除等 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否具有服务工具库，对工具进行审查测试，禁止服务人员使用其他工具 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否定期检查为重要客户服务人员的操作记录，及时发现违规行为 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否存在将服务外包情况 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 对于外包服务是否明确了外包安全要求 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 外包人员是否签订安全协议 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 服务人员是否具有网络安全方面的技术资质 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 应急处置 | 是否建立网络安全事件应急处置预案 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否与属地公安机关建立协同联动机制 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否与重要客户建立协同联动机制 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否常态化开展本单位网络安全监测预警、应急处置工作 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 是否定期开展应急演练 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 备 注 栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写需要对上述自查情况进行补充说明的内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 件 栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| （相关资质文件证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

个人事项申报表

（本表须由本人亲笔填写）

填报人签名：                    公司审核人签名：

一、个人基本信息

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 民 族 |  | 政治面貌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| 职务职级 |  |  |  | 户籍所在地 |  |  |  |
| 现居住地 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |

二、个人简历

1.主要学习经历（从高中起填写）

| 起止时间 | 毕业学校 | 学历 | 所学专业 | 证明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |

2.工作经历

| 起止时间 | 工作单位 | 部门 | 职务（岗位） | 证明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |

3.保密教育情况

| 保密教育内容 | 状态 | 时间 | 证明人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗保密教育 | 是□ 否□ |  |  |
| 保密知识培训 | 是□ 否□ |  |  |
| 保密承诺书签订 | 是□ 否□ |  |  |

4.个人违法犯罪情况

| 个人是否存在违法犯罪情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 |  |  |  | 否 |
| 时间 | 处理结果 | 处理原因 | 处理机构 | （无犯罪记录证明） |

三、家庭成员信息

1.家庭成员及主要社会关系情况

| 与本人关系 | 姓名 | 国籍（港澳台地区） | 是否有境外居留权、长期居留许可 | 工作单位及职务 | 政治面貌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.家庭成员违法犯罪情况  是□ 否□

| 与本人关系 | 姓名 | 服刑监狱 | 罪名 | 刑期起止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本 人 承 诺

我郑重承诺，本人对以上所填内容的真实性和完整性负责，并自愿接受监督和查核。       本人签名：

附件3

信息安全保密协议

甲方：

乙方：

为切实保障“              ”项目中涉及的国家秘密、工作秘密安全，根据有关法律、法规之规定，经双方同意，签订如下保密协议：

一、保密范围

乙方为建设（维护）甲方的项目而从甲方了解、掌握的国家秘密和工作秘密，包括项目的内容、实际用途、安全保密措施、各类设备技术参数，以及甲方建设的场地环境、硬件、软件、电子信息和其他所有需要保密的资料内容（以上简称专有信息）。

二、保密责任

1．甲方应加强对乙方及参与本项目工作人员的安全保密监管，及时发现安全保密隐患和问题。乙方应配合甲方对乙方有关人员进行审查、教育培训，及时调整不合适的人员。

2. 甲方承诺对知悉的乙方商业秘密、保密商务信息、个人隐私、个人信息等数据依法予以保密，不对外泄露或者非法向他人提供。

3．乙方必须在签订本保密协议后，才可使用甲方提供的有关专有信息，建设（维护）本项目。

4．乙方同意严格控制甲方的专有信息，保证不向第三方泄露甲方提供的任何专有信息，并对该专有信息的保管提供良好的安全保密环境及措施。

5．乙方不得将甲方的专有信息用于其它任何目的。除乙方直接参与本项目的人员之外，不将专有信息透露给其它任何人。乙方及其参与本项工作的人员不得在系统建设中私设“后门”，不得未经甲方允许通过互联网进行远程维护等操作，不得私自使用、查询、复制甲方的资料信息。乙方应当告知并采取有效措施要求参与本项工作的人员遵守本协议规定。

6．乙方发现保密范围内的有关事项已经泄露或可能泄露时应当及时报告甲方，并立即采取补救措施。

7．当甲方以书面形式要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面或其他形式的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

8. 乙方承诺严格按照GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》的标准研发、部署、检测、维护业务信息系统。上线运行的业务系统将向甲方提供代码审计、渗透测试、安全测评等符合性报告，主动做好风险隐患和技术漏洞的修复整改工作，符合网络安全信息系统三级等保要求。

9. 乙方承诺不利用提供产品或服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操作用户设备，无正当理由不中断产品供应或者必要的技术支持服务。

三、违约责任

乙方或参与本项目的工作人员违反本协议规定，造成泄密事件或经济损失的，乙方应承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

四、保密期限

自协议生效之日起，双方的合作交流都要符合协议的条款和甲方保密主管部门的相关要求。乙方必须履行保密义务，对在项目建设中获知的专有信息进行保密，除非甲方通过书面通知明确说明对本协议所涉及的某项专有信息予以解密或同意共享。保密期限不受项目建设合同有效期限的限制。

五、附则

1. 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，甲方保密部门一份。

2．本协议双方签字盖章后生效。

甲方代表签字：              　乙方代表签字：

联系电话：　　　　　　　　　　联系电话：

单位盖章：                    单位盖章:

日    期：　　　　　　　　　　日    期：

# 第七章  投标文件格式

“电子备份投标文件”密封包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标段序号（如有）:

投标人名称（盖章）：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

备注：密封完成后可直接送达至采购代理机构。如需邮寄，完成此密封包装后再装入快递袋（盒）中进行邮寄。

请务必确保密封完好，因运输等原因造成破损，本代理机构概不负责。

邮寄或送达地址：浙江致远工程管理有限公司（金华市迎宾大道128号3楼）

收件人：周凡意  15669507826

投标文件封面（参考格式）：

浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年）

投 标 文 件

（资格文件/商务技术文件/价格文件）

项目编号：S2N-B2024012

投标人全称（公章）：

投标人地址：

联系电话：

年  月  日

评分索引表

| 序号 | 项目 | 审查标准 |  |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定： |  |  |  |
|  |  | （一）具有独立承担民事责任的能力。 有效的企业法人营业执照（或法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。 注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |  |  |  |
|  |  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 须提供《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》（后附） |  |  |  |
|  |  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 须提供《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》（后附） |  |  |  |
|  |  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 须提供《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》（后附） |  |  |  |
|  |  | (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 须提供《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》（后附） |  |  |  |
|  |  | 二、法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件） |  |  |  |
|  |  | 三、“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件及特定资格承诺函 |  |  |  |
|  |  | 四、供应商为中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 |  |  |  |
| 注：以上材料投标人有缺漏和不符合项的将会导致无效投标！ |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

目录

资格文件的组成

1.营业执照复印件；

2.法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

3.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

4.“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件及特定资格承诺函（如有）。

5.中小企业声明函或残疾人福利性单位、监狱企业声明函。

价格文件的组成

1.投标书。

2.开标一览表。

3.残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

4.其他投标人认为有必要提供的资料。

商务技术文件的组成

1.投标声明书。

2.投标人单位情况表。

3.服务条款响应表。

4.服务计划书（例：服务方案、组织实施方案、应急保障及危机处理预案、其他合理化意见及建议等）。

5.拟指派本项目的技术人员明细表。

6.拟投入本项目的设备明细表（如有）。

7.其他证明文件（如有）：

（1）投标人的信誉、荣誉证书；

（2）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

8.同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）。

9.符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

价格标：

一、投标函

致：（采购人名称）

___________________（投标人全称）特授权______________（全权代表姓名）_____________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年） 的有关招标活动。为此：

1. 提供投标须知规定的投标文件。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5.本投标自开标之日起     天内有效。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： ____________________

日期：____年____月____日

二、开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省第二女子监狱采购机房及网络运维服务(2024年） | 人民币（大写）： 元整 （小写）：¥ 元 |  |

注： 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2.投标报价包括完成服务工作所产生的全部费用（项目所需的技术方案编写、人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费、人员食宿与交通、工具、配件材料、办公费、报告编制、技术支持、培训费、售后服务、验收费和税金等费用以及投标人认为必需的其它一切费用）。服务成果须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

- 3. 报价高于最高限价的作无效标处理。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________

日期：____年____月____日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的            （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明中，供应商属于小型企业或微型企业的，需提供小微企业名录网上查询页（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

技术标（可参考）：

一、法定代表人授权书

（采购人名称）：

兹委派                参加贵单位组织的                   （项目）招标活

动，全权代表我单位处理与招投标活动的有关事宜。

本委托授权在转授权后自动失效。

附：全权代表情况（印刷体）：

姓名____________职务__________身份证号码_____________________

详细通讯地址________________________邮政编码_________________

电话__________________传真_____________________

手机__________________电子邮箱_________________

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（公章）：

法定代表人签字（或签章）：

授权代表签字：

年     月    日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：        职务：

系                 （投标人名称）           的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反两面）。

投标人（盖章）：

日  期：  年  月  日

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

特定资格承诺函

（采购人名称）：

为参加项目投标，我方承诺如下：

- 一、我方的法定代表人或实际控股人或股东或中标联系人非采购人系统内及采购人中层领导干部及以上三代以内近亲属和特定关系人。

- 二、如有相反的事实存在，我方自愿接受采购人取消本企业响应资格或在成交后中止合同并扣除履约保证金等处理。

承诺人（盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

三、投标声明书

致（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我    （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（一）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（二）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（三）我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

。

（四）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________

日期：____年____月____日

四、服务条款响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限：自合同签订之日起一年 |  |  |  |
| 2 | 质量要求：达到招标文件或服务合同所规定的服务质量要求 |  |  |  |
| 3 | 付款方式：项目合同签订后，支付中标价的20%作为预付款，2024年年底组织一次考核验收，验收合格后累计支付至26.2万元，12个月服务期满经服务验收合格，支付剩余合同款。中标人提供增值税普通发票。 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1、投标人若不填写此表，则视为完全响应招标文件要求。

2、投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款响应表》中予以明确。

3、响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________

日期：____年____月____日

五、投标人单位情况表

| 单位名称 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 授权代表 |  | 职 务 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |
| 优 势 及 特 长 |  |  |  |

注：此表仅做参考，可自行制作

六、项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 拟负责岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：此表仅做参考，可自行制作

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________

日期：____年____月____日

七、拟投入本项目的设备明细表（如有）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：数量可为预估数量。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________

日期：____年____月____日

八、服务计划书

（略）由各投标人自行填写

九、同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同及发票复印件。