金华市恒信招标代理有限公司关于

金华市中心医院、金华市妇幼保健院、

核酸检测基地净化系统集中维保维修项目

公开招标文件

项目编号：JHHX2024-FW11384-ZFCG87

项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院、

核酸检测基地净化系统集中维保维修项目

采购单位：金华市中心医院、金华市妇幼保健院

代理机构：金华市恒信招标代理有限公司

监管单位：金华市财政局政府采购监管处

2024年12月

目    录

第一章  公开招标公告

第二章   招标需求

第三章	  投标人须知

第四章	  评标办法及评分标准

第五章	  投标文件格式

第六章	  合同范本

- 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

- 举报电话：

- 市扫黑办  0579-82495227

- 市公安局  110、0579-82512110

- 市检察院  0579-82537082

- 市 法 院  0579-82688725

- 市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

- 市公共资源交易中心  0579-83187211

第一章  公开招标公告

项目概况

金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政采云用户”https://zfcg.czt.zj.gov.cn/（或登入“政采云电子投标客户端”）获取（下载）采购文件，并于2024年12月31日9点00分（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JHHX2024-FW11384-ZFCG87

项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目

预算金额（元）：999000

最高限价（元）：999000

采购需求

标项名称: 净化系统集中维保维修项目

数量: 1项

预算金额（元）： 999000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：金华市中心医院预算金额599000.00元（伍拾玖万玖仟元整），金华市妇幼保健院预算金额200000.00元（贰拾万元整），核酸检测基地预算金额200000.00元（贰拾万元整）

备注：无

合同履行期限：合同签订后一年。若履约情况好，经双方协商后合同可续签，一年一签，最多可续签两次。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

（一）时间：即日起至投标截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外、工作日时间8:30-16:30）。

（二）地点（网址）：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）

（三）方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.地点：浙江政府采购网“政采云用户” https://login.zcygov.cn/ login（或登入“政采云电子投标客户端”）

3.方式：潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4.投标人获取招标文件时须提交的文件资料：无

5.提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、投标文件提交

（一）投标人应于2024年12月31日9:00将电子加密投标文件上传至“政采云电子投标客户端”平台，逾期未上传的将予以拒收。

（二）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

（三）开标时间：2024年12月31日

（四）开标地点（网址）：金华市公共资源交易中心评标室（双龙南街 858 号金华市行政服务中心四楼）。（本项目采用在线投标方式，投标人无需前往现场。）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=80nMVQQZfkBRgaFQ6D5LUA==&utm=site.site-PC-36449.972-pc-websitegroup-zhejiang-mainSearchPage-front.2.5d75a5f0c66211ee93efb98fd649bc7d

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=ziNRDTf90BxYctMeTpInWQ%3D%3D

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：见招标文件

5.企业信用融资： 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (tp：/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https：//zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https：//wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   姜峰

联系电话： 13905792828

0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579-82999581

7.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

专门面向中小企业：

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：金华市妇幼保健院（1），金华市中心医院（2）

地 址：浙江省金华市后山路266号（1），金华市人民东路356号（2）

项目联系人（询问）：虞先生（1），虞女士（2）

项目联系方式（询问）：0579-89163672（1），0579-82559077（2）

质疑联系人：应先生（1），黄先生（2）

- 质疑联系方式：0579-89163672（1），0579-82559077（2）

- 2.采购代理机构信息

- 名称：金华市恒信招标代理有限公司

- 地址：金华市婺城区东莱路799弄23号

- 项目联系人（询问）：诸葛慧

- 项目联系方式（询问）：0579-83189380

- 质疑联系人：郑晓春

- 质疑联系方式：0579-82779007

- 3.同级政府采购监督管理部门

名称：金华市财政局政府采购监管处

地址：金华市双龙南街801号财政局510办公室

联系人：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

第二章  招标需求

# 一、服务区域

（一）金华市中心医院

1.手术室

包含洁净手术室（其中Ⅰ级手术室、Ⅱ级手术室、Ⅱ级DSA手术室、Ⅲ级手术室和Ⅲ级正负压切换手术室共42间）及辅助洁净用房净化系统；

2.静配中心

新风系统、普配舱净化机组、抗配舱净化系统；

3.血液科

层流病房空调净化系统；

4.眼科手术室

眼科手术室净化系统（共5间）；

5.动物实验中心

6.病理科新风系统

7.检验科PCR实验室空调净化系统

8.负压病房

9.科教综合大楼（2025年10月出保，按采购人通知的实际投入使用楼层（区域）巡检、保养）。

（二）金华市妇幼保健院

1.手术室

包含洁净手术室12间（其中Ⅰ级手术室3间、Ⅱ级手术室5间、Ⅱ级DSA手术室1间、Ⅲ级手术室2间、Ⅲ级正负压切换手术室1间）及辅助洁净用房净化系统；

2.静配中心

静配中心300m2，包含肿瘤药物配置室、抗生素药物配置室、TPN及普通药物配置间及辅助用房净化系统；

3.检验科、行政楼遗传实验室新风系统；检验科PCR实验室空调系统；

4.病理科新风系统。

（三）核酸检测基地：

三万管核酸检测基地（金华市中心医院院内4号楼11楼）；

十万管核酸检测基地（金华市婺城区白龙桥镇临江东路898号3#楼101-114室）。

★说明：核酸检测基地实际维保时间以采购人通知时间为准，按实结算。

# 二、服务内容

金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地具体维保工作内容包括：空调水系统、净化空调系统、排风系统、净化空调智能控制系统等。

## （一）维保维修工作内容

## 1.冷热源系统

1.1保修范围包含净化系统冷热源同楼层相关管路配件，包含净化机组同楼层供回水管道及保温、阀门等；

1.2处理日常空调机组报警、故障维修、应急处理；

1.3建立设备维保档案，填写设备维修记录卡。

## 2.净化组合式空调机保修内容（详见后附设备清单）

2.1范围包含机组的风机、电机、表冷器、皮带、加湿器、风阀、水阀等；

2.2范围包含定期检查机组系统内各级过滤器是否存在问题；

2.3处理日常机组报警、故障维修、应急处理；

2.4建立设备维修档案，填写设备维修记录卡；

## 3.排风机保修内容

3.1范围包含排风机组的风机电机、风阀等；

3.2处理日常机组报警、故障维修、应急处理；

3.3建立设备维修档案，填写设备维修记录。

## 4.空调自动控制系统保修内容

4.1范围包含空调自控系统的控制柜、PLC控制器、变频器、空气开关、接触器、中间继电器、控制电源系统、人机界面系统、情报面板、温湿度传感器、压力传感器、风阀水阀电动执行器；

4.2处理日常机组报警、故障维修、应急处理；

4.3建立设备维修档案，填写设备维修记录卡。

## 5.监测、检测

5.1处理日常房间压差系统控制及调节；

5.2每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测；

5.3建立设备检测档案，填写监测及风压调节记录。

# （二）维保设备清单

# 金华市中心医院维保设备清单

1.七号楼八号楼手术室、ICU设备清单

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7号楼四层机房 | 新风机组 | PAU-201 | 手术室 | YSM25M-0710-S-R |  |
| 2 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-202 | 手术室 | YSM25M-0715-S-R |  |
| 3 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-203 | 手术室 | YSM25M-0715-S-L |  |
| 4 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-204 | 手术室 | YSM25M-0913-S-R |  |
| 5 | 7号楼四层机房 | 新风机组 | PAU-301 | 手术室 | YSM25M-1117-S-R |  |
| 6 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-305 | 手术室 | YSM25M-1117-S-L |  |
| 7 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-306 | 手术室 | YSM25M-0709-S-L |  |
| 8 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-307 | 手术室 | YSM25M-0710-S-R |  |
| 9 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-308 | 手术室 | YSM25M-1117-S-R |  |
| 10 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-309 | 手术室 | YSM25M-0709-S-R |  |
| 11 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-310 | 手术室 | YSM25M-0511-S-R |  |
| 12 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-311 | 手术室 | YSM25M-0111-S-R |  |
| 13 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-312 | 手术室 | YSM25M-0909-S-L |  |
| 14 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-313 | 手术室 | YSM25M-0709-S-R |  |
| 15 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-314 | 手术室 | YSM25M-0713-S-R |  |
| 16 | 7号楼四层机房 | 新风机组 | PHU-315 | 手术室 | YSM25M-1117-S-R |  |
| 17 | 7号楼四层机房 | 净化机组 | AHU-2-02 | 手术室 | GT-440S |  |
| 18 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-12 | 3F辅房 | SGT-350S |  |
| 19 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-09 | 手术室 | SGT-230S |  |
| 20 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU2-04 | 2F辅房 | SGT-560S |  |
| 21 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-10 | 3F辅房 | SGT-450 |  |
| 22 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU2-6 | 2F辅房 | SGT-350S |  |
| 23 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU5-02 | 5楼ICU | SGT-450 |  |
| 24 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU2-01 | 手术室 | SGT-330S |  |
| 25 | 8号楼四层机房 | 新风机组 | PHU10、11、12 | 辅房新风 | SGT-345S |  |
| 26 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-08 | 手术室 | SGT-330 |  |
| 27 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-07 | 手术室 | SGT-330 |  |
| 28 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-06 | 手术室 | SGT-330 |  |
| 29 | 8号楼四层机房 | 新风机组 | PAU2-01 | 手术室新风 | SGT-335S |  |
| 30 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU2-02 | 手术室 | SGT350S |  |
| 31 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-11 | 3F辅房 | SGT350S |  |
| 32 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-05 | 手术室 | SGT335S |  |
| 33 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU2-5 | 2F辅房 | SGT335S |  |
| 34 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-04 | 手术室 | SGT-445S |  |
| 35 | 8号楼四层机房 | 新风机组 | PHU3-01 | 手术室新风 | SGT335S |  |
| 36 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU2-03 | 手术室 | SGT-445S |  |
| 37 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-03 | 手术室 | SGT-455S |  |
| 38 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU5-01 | 5FICU单间/辅房 | SGT-550S |  |
| 39 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-02 | 手术室 | SGT-445S |  |
| 40 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU3-01 | 手术室 | SGT-445S |  |
| 41 | 8号楼四层机房 | 新风机组 | PAU2-02 | 手术室新风 | SGT-350S |  |
| 42 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU5-03 | 5F/ICU | SGT-555S |  |
| 43 | 8号楼四层机房 | 净化机组 | AHU5-04 | 五F/ICU | SGT-350 |  |

2.静配中心设备清单

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 8号楼1楼 | 新风机组 | PHU-1 | 静配中心 | TSD100DR |  |
| 45 | 8号楼1楼 | 风冷净化空调机组 | AHU-1 | 静配中心普配舱 | TAC0813BVX |  |
| 46 | 8号楼1楼 | 风冷净化空调机组 | AHU-2 | 静配中心抗配舱 | TAC0818BVX |  |

3.血液科设备清单

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 1号楼（楼顶） | 净化机组 | AHU12-02 | 1号房 | TAC0812CVW |  |
| 48 | 1号楼（楼顶） | 净化机组 | AHU12-01 | 2号房 | TAC0812CVW |  |
| 49 | 1号楼（楼顶） | 新风机组 | PAU12-01 | 3号房 | TAC0812CVW |  |
| 50 | 1号楼（楼顶） | 净化机组 | AHU12-05 | 4号房 | TAC1013CVW |  |
| 51 | 1号楼（楼顶） | 净化机组 | AHU12-03 | 6号房 | TAC0710CVW |  |
| 52 | 1号楼（楼顶） | 净化机组 | AHU12-04 | 5号房 | TAC0710CVW |  |

4.眼科手术室设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 5号楼（4楼顶） | 新风机组 | PUA-301 | 全净化区域 | 爱科AKSH16172 | 作为59\60机组备用 |
| 54 | 5号楼（4楼顶） | 净化机组 | AHU-01 | 1号手术室 | 爱科AKSH16172 |  |
| 55 | 5号楼（4楼顶） | 净化机组 | AHU-02 | 2号手术室 | 爱科AKSH16172 |  |
| 56 | 5号楼（4楼顶） | 净化机组 | AHU-03 | 3号手术室 | 爱科AKSH16172 |  |
| 57 | 5号楼（4楼顶） | 净化机组 | AHU-04 | 4号手术室 | 爱科AKSH16172 |  |
| 58 | 5号楼（4楼顶） | 净化机组 | AHU-05 | 5号手术室 | 爱科AKSH16172 |  |
| 59 | 5号楼（4楼顶） | 新风机组 |  | 全净化区域 | 奥揽达 |  |
| 60 | 5号楼（4楼顶） | 除湿机组 |  | 全净化区域 | 今夏 |  |

5.动物实验中心设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 金东区五联街299号 | 风冷净化空调机组 | AHU-1 | 动物实验中心 | TAC1115EVU |  |

6.病理科设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 2号楼2楼 | 新风机组 | PHU-1 | 病理科 |  |  |

7.检验科PCR实验室设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 2号楼3楼 | 水冷净化空调机组 | AHU-1 | 检验科PCR实验室 | SGT-345 |  |

8.负压病房

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六号楼3层 | 全新风净化机组 | PAU301 | 感染科性疾病二病区 |  |  |
| 2 | 六号楼4层 | 全新风净化机组 | PAU401 | 重症医学科二病区 |  |  |
| 3 | 六号楼4层 | 全新风净化机组 | PAU402 | 重症医学科二病区 |  |  |
| 4 | 六号楼4层 | 全新风净化机组 | PAU403 | 重症医学科二病区 |  |  |
| 5 | 六号楼4层 | 全新风净化机组 | AHU401 | 重症医学科二病区 |  |  |
| 6 | 六号楼5层 | 全新风净化机组 | PAU501 | 重症医学科三病区 |  |  |
| 7 | 六号楼5层 | 全新风净化机组 | PAU502 | 重症医学科三病区 |  |  |
| 8 | 六号楼5层 | 全新风净化机组 | PAU503 | 重症医学科三病区 |  |  |
| 9 | 六号楼5层 | 全新风净化机组 | PAU504 | 重症医学科三病区 |  |  |

9.科教综合大楼

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11号楼4楼 | 新风机组 | MAU4-1 | 3500m³/h |  |
| 2 | 11号楼4楼 | 净化空调机组 | AHU4-1 | 1800m³/h |  |
| 3 | 11号楼4楼 | 排风机组 | PF-4-01 | 900m³/h |  |
| 4 | 11号楼4楼 | 排风机组 | PF-4-02 | 3000m³/h |  |
| 5 | 11号楼4楼 | 排风机组 | PF-4-03 | 1200m³/h |  |
| 6 | 11号楼4楼 | 排风机组 | PF-4-04 | 2000m³/h |  |
| 7 | 11号楼9楼 | 新风机组 | MAU9-1 | 11700m³/h |  |
| 8 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-01 | 1500m³/h |  |
| 9 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-02 | 1500m³/h |  |
| 10 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-03 | 600m³/h |  |
| 11 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-04 | 900m³/h |  |
| 12 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-05 | 3500m³/h |  |
| 13 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-06 | 900m³/h |  |
| 14 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-07 | 4500m³/h |  |
| 15 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-08 | 3500m³/h |  |
| 16 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-09 | 4500m³/h |  |
| 17 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-10 | 2100m³/h |  |
| 18 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-11 | 1500m³/h |  |
| 19 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-12 | 2000m³/h |  |
| 20 | 11号楼9楼 | 排风机组 | PF-9-13 | 3000m³/h |  |
| 21 | 11号楼9楼 | 排风机组 | BF-9-01 | 2900m³/h |  |
| 22 | 11号楼9楼 | 排风机组 | BF-9-02 | 2000m³/h |  |
| 23 | 11号楼10楼 | 新风机组 | MAU10-1 | 11700m³/h |  |
| 24 | 11号楼10楼 | 排风机组 | PF-10-01 | 1200m³/h |  |
| 25 | 11号楼10楼 | 排风机组 | PF-10-02 | 3000m³/h |  |
| 26 | 11号楼10楼 | 排风机组 | PF-10-03 | 800m³/h |  |
| 27 | 11号楼10楼 | 排风机组 | PF-10-04 | 3700m³/h |  |
| 28 | 11号楼10楼 | 排风机组 | PF-10-05 | 3000m³/h |  |
| 29 | 11号楼10楼 | 排风机组 | PF-10-06 | 1200m³/h |  |
| 30 | 11号楼10楼 | 排风机组 | PF-10-07 | 3000m³/h |  |
| 31 | 11号楼10楼 | 排风机组 | PF-10-13 | 1800m³/h |  |
| 32 | 11号楼10楼 | 排风机组 | BE-10-01 | 2000m³/h |  |
| 33 | 11号楼11楼 | 新风机组 | MAU11-1 | 8500m³/h |  |
| 34 | 11号楼11楼 | 新风机组 | MAU11-2 | 4000m³/h |  |
| 35 | 11号楼11楼 | 净化空调机组 | AHU11-1 | 16000m³/h |  |
| 36 | 11号楼11楼 | 净化空调机组 | AHU11-2 | 12500m³/h |  |
| 37 | 11号楼11楼 | 净化空调机组 | AHU11-3 | 5400m³/h |  |
| 38 | 11号楼11楼 | 净化空调机组 | AHU11-4 | 4500m³/h |  |
| 39 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-01 | 3600m³/h |  |
| 40 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-02 | 1800m³/h |  |
| 41 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-03 | 1800m³/h |  |
| 42 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-04 | 4800m³/h |  |
| 43 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-05 | 4900m³/h |  |
| 44 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-06 | 1800m³/h |  |
| 45 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-07 | 3900m³/h |  |
| 46 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-08 | 2400m³/h |  |
| 47 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-09 | 3000m³/h |  |
| 48 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-10 | 900m³/h |  |
| 49 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-11 | 2500m³/h |  |
| 50 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-12 | 1900m³/h |  |
| 51 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-13 | 1300m³/h |  |
| 52 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-14 | 2400m³/h |  |
| 53 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-15 | 1200m³/h |  |
| 54 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-16 | 2100m³/h |  |
| 55 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-17 | 1800m³/h |  |
| 56 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-18 | 3500m³/h |  |
| 57 | 11号楼11楼 | 排风机组 | PF-11-19 | 1800m³/h |  |
| 58 | 11号楼11楼 | 排风机组 | JPF-11-01 | 12500m³/h |  |
| 59 | 11号楼4楼 | 全热交换机 | XF4-1 | 600m³/h |  |
| 60 | 11号楼9楼 | 全热交换机 | XF9-1 | 600m³/h |  |
| 61 | 11号楼10楼 | 全热交换机 | XF10-1 | 800m³/h |  |
| 62 | 11号楼11楼 | 全热交换机 | XF11-1 | 1200m³/h |  |

# 金华市妇幼保健院维保设备清单

1.手术室设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU401 | 1#手术室及缓冲 | TAC0710CHW |
| 2 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU402 | 2#手术室及DSA辅房 | TAC0912CHW |
| 3 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU403 | 3#手术室 | TAC0710CHW |
| 4 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU404 | 4#手术室 | TAC0710CHW |
| 5 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU405 | 7#手术室 | TAC1113CHW |
| 6 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU406 | 5#手术室 | TAC1113CHW |
| 7 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU407 | 6#手术室 | TAC1113CHW |
| 8 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU408 | 8#手术室 | TAC0710CHW |
| 9 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU409 | 9#手术室 | TAC0709CHW |
| 10 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU410 | 10#手术室 | TAC0709CHW |
| 11 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU411 | 11#/12#手术室 | TAC0709CHW |
| 12 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU412 | 洁净走廊/前室 | TAC1117CHW |
| 13 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU413 | 洁净辅房 | TAC1115CHW |
| 14 | 手术室五层机房 | 循环机组 | AHU414 | 污物走廊/辅房 | TAC0913CHW |
| 15 | 手术室五层机房 | 新风机组 | PAU401 | 机组AHU401-410新风 | TAC1116BHS |
| 16 | 手术室五层机房 | 新风机组 | PAU402 | 机组AHU411-414新风 | TAC1116BHS |
| 17 | 手术室四层机房 | 新风机组 | PAU403 | 手术室办公区及辅房 | TAC1116BHS |
| 18 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF401 | 1#手术室预处理缓冲 | 1台 |
| 19 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF402 | 1#手术室负压排风 | 1台 |
| 20 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF403 | 1#手术室 | 1台 |
| 21 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF404 | 2#手术室 | 1台 |
| 22 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF405 | 3#手术室 | 1台 |
| 23 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF406 | 4#手术室 | 1台 |
| 24 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF407 | 5#手术室 | 1台 |
| 25 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF408 | 6#手术室 | 1台 |
| 26 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF409 | 7#手术室 | 1台 |
| 27 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF410 | 8#手术室 | 1台 |
| 28 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF411 | 9#手术室 | 1台 |
| 29 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF412 | 10#手术室 | 1台 |
| 30 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF413 | 11#手术室 | 1台 |
| 31 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF414 | 12#手术室 | 1台 |
| 32 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF415 | 苏醒室等洁净辅房 | 1台 |
| 33 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF416 | 换车等洁净辅房 | 1台 |
| 34 | 手术室五层机房 | 排风机组 | EF417 | 污物走廊及污洗等走廊 | 1台 |
| 35 | 手术室四层吊顶内 | 排风机组 | EF418 | 办公区等辅房 | 1台 |

2.分娩室设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四层分娩中心机房 | 新风机组 | PAU404 | 四层分娩中心新风系统 | TAC1116BHS |
| 2 | 四层分娩中心吊顶内 | 排风机组 | EF419 | 洁净辅房 | 1台 |
| 3 | 四层分娩中心吊顶内 | 排风机组 | EF420 | 分娩室排风 | 1台 |
| 4 | 四层分娩中心吊顶内 | 排风机组 | EF421 | UPS间 | 1台 |
| 5 | 四层分娩中心吊顶内 | 排风机组 | EF422 | 手术室 | 1台 |
| 6 | 四层分娩中心吊顶内 | 排风机组 | EF423 | 卫生间 | 1台 |
| 7 | 四层分娩中心吊顶内 | 排风机组 | EF424 | 污物辅房 | 1台 |
| 8 | 四层分娩中心吊顶内 | 排风机组 | EF425 | 隔离待产 | 1台 |

3.五层静配中心设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五层静配机房 | 循环机组 | AHU501 | 普通药物配置区 | TAC0709CHW |
| 2 | 五层静配机房 | 循环机组 | AHU502 | 抗生素药物配置区 | TAC1116BHS |
| 3 | 静配吊顶内安装 | 排风机组 | EF501 | 肿瘤药/抗生素药物配置区 | 1台 |
| 4 | 静配吊顶内安装 | 排风机组 | EF502 | 瘤药/抗生素安全柜排风 | 1台 |
| 5 | 静配吊顶内安装 | 排风机组 | EF503 | 普通药物配置区 | 1台 |
| 6 | 静配吊顶内安装 | 排风机组 | EF504 | 大厅 | 1台 |

4.一层中心供应中心设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层中心供应吊顶内 | 新风机组 | PAU101 | 中心供应北区新风系统 | TAC1116BHS |
| 2 | 一层中心供应吊顶内 | 新风机组 | PAU102 | 中心供应南区新风系统 | TAC1116BHS |
| 3 | 一层中心供应吊顶内 | 排风机组 | EF-101 | 中心供应室 | 1台 |
| 4 | 一层中心供应吊顶内 | 排风机组 | EF-102 | 中心供应室 | 1台 |
| 5 | 一层中心供应吊顶内 | 排风机组 | EF-103 | 中心供应室 | 1台 |
| 6 | 一层中心供应吊顶内 | 排风机组 | EF-104 | 中心供应室 | 1台 |
| 7 | 一层中心供应吊顶内 | 排风机组 | EF-105 | 中心供应室 | 1台 |
| 8 | 一层中心供应吊顶内 | 排风机组 | EF-106 | 中心供应室 | 1台 |

5.二层检验科设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科二层机房 | 循环机组 | AHU201 | 二层检验科原PCR净化系统 | 1台 |
| 2 | 检验科二层机房 | 新风机组 | X201 | 二层检验科新风系统 | 吊装 |
| 3 | 检验科二层露台 | 恒温恒湿全新风机组 | AHU01 | 二层检验科新PCR净化系统 | 1台 |
| 4 | 检验科二层露台 | 排风机组 | EF01 | 二层检验科新PCR净化系统 | 1台 |
| 5 | 检验科二层露台 | 排风机组 | EF02 | 二层检验科新PCR净化系统 | 1台 |
| 6 | 检验科二层露台 | 排风机组 | EF03 | 二层检验科新PCR净化系统 | 1台 |

6.二层病理科设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二层病理科机房 | 新风机组 | PAU201 | 二层病理科新风系统 | 1台 |

7.行政楼3F实验室设备

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 服务区域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼3F实验室 | 新风机组 | PAU301 | 行政楼PCR实验室 | 1台 |
| 2 | 行政楼3F实验室 | 循环机组 | AHU301 | 行政楼PCR实验室 | 1台 |
| 3 | 行政楼3F实验室 | 循环机组 | AHU302 | 行政楼PCR实验室 | 1台 |

# 核酸检测基地维保设备清单

1.三万管核酸检测基地

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4号楼11楼 | 净化空调机组 | AHU-01 | 6000m³/h |  |
| 2 | 4号楼11楼 | 净化空调机组 | AHU-02 | 3000m³/h |  |
| 3 | 4号楼11楼 | 排风机组 | EF-01 | 1350m³/h |  |
| 4 | 4号楼11楼 | 排风机组 | EF-02 | 690m³/h |  |
| 5 | 4号楼11楼 | 排风机组 | EF-03 | 6700m³/h |  |
| 6 | 4号楼11楼 | 排风机组 | EF-04 | 2050m³/h |  |
| 7 | 4号楼11楼 | 排风机组 | EF-05 | 750m³/h |  |
| 8 | 4号楼11楼 | 排风机组 | EF-06 | 400m³/h |  |

2.十万管核酸检测基地

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 编号 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院外 | 净化空调机组 | AHU1-1 | 3000m³/h |  |
| 2 | 院外 | 净化空调机组 | AHU2A | 3000m³/h |  |
| 3 | 院外 | 净化空调机组 | AHU2B | 6000m³/h |  |
| 4 | 院外 | 净化空调机组 | AHU3 | 6000m³/h |  |
| 5 | 院外 | 净化空调机组 | AHU2-1 | 6000m³/h |  |
| 6 | 院外 | 净化空调机组 | AHU2-2A | 3000m³/h |  |
| 7 | 院外 | 净化空调机组 | AHU2-2B | 6000m³/h |  |
| 8 | 院外 | 净化空调机组 | AHU2-3 | 6000m³/h |  |
| 9 | 院外 | 净化空调机组 | AHU3 | 6000m³/h |  |
| 10 | 院外 | 净化空调机组 | AHU4 | 6000m³/h |  |
| 11 | 院外 | 排风机组 | EAF1-1A/B | 3000m³/h |  |
| 12 | 院外 | 排风机组 | EAF1-2A/B | 3000m³/h |  |
| 13 | 院外 | 排风机组 | EAF1-3A/B | 6000m³/h |  |
| 14 | 院外 | 排风机组 | EAF1-4A/B | 6000m³/h |  |
| 15 | 院外 | 排风机组 | EAF2-1A/B | 3000m³/h |  |
| 16 | 院外 | 排风机组 | EAF2-2A/B | 3000m³/h |  |
| 17 | 院外 | 排风机组 | EAF2-3A/B | 6000m³/h |  |
| 18 | 院外 | 排风机组 | EAF2-4A/B | 6000m³/h |  |
| 19 | 院外 | 排风机组 | EAF3 | 6000m³/h |  |
| 20 | 院外 | 排风机组 | EAF4 | 6000m³/h |  |

# 三、项目预算

# 金华市中心医院预算金额599000.00元（伍拾玖万玖仟元整），金华市妇幼保健院预算金额200000.00元（贰拾万元整），核酸检测基地预算金额200000.00元（贰拾万元整），投标人报价不得超过各预算。

# 四、服务期限

合同签订后一年。若履约情况好，经双方协商后合同可续签，一年一签，最多可续签两次。

# 五、付款方式

1.按先服务后付款的原则，服务费每季度支付一次。

2.采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供有效发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

# 六、履约保证金

# 中标人在签订合同时须向采购人交纳履约保证金，金额为合同金额的1%或银行、保险公司出具的等额保函。履约保证金在合同期满后，扣除应承担的违约责任款项后的十五个工作日内予以退还。

# 七、服务要求

1.在质保期内，中标人应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.服务期内，执行24小时响应制度。中标人接到采购人通知后 2 个小时内响应，4 个小时内排除故障。对于服务期内不能修复的产品/部件，中标人应在12个小时内免费更换备品配件。

3.人员要求

3.1人员配备

中心医院配备2名专职维修人员，妇保院配备1名，核酸检测基地使用期间安排1名，非常规使用期间做月度巡检，不驻点；投标时需明确项目负责人与采购人对接，如中途更换，需经采购人同意。

3.2具备应急维修小组，负责配合专职维修人员的完成日常维修、应急维修等重点工作；

4.建立维保档案

4.1确定设备日常维修档案。对每次设备维修内容进行详细记录，并提交给采购人。

4.2对日常维修的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告，维修费用及时提交给采购人并存档。

4.3维保档案应包括报修服务记录，设备和系统部件的维修和更换情况记录，机组末端房间定期测量温度、湿度、静压差、二氧化碳浓度、空气过滤器阻力记录(每季度不少于一次人工测量），事件分析处理记录，维护保养记录。

5.常用配件的库存和工具的备用

5.1为了确保该项目的服务及时性和设备的正常运行，对本项项目的设备常用零配件品牌、规格、型号等进行登记，建立配件仓库，并对常用维修配件进行备货，确保常用维修配件按规格、型号等均有库存；

5.2对市场已经升级换代的设备或零配件无法购买到的设备编写设备更换或零配件替换方案，确保使用中有故障的设备能及时进行维修或临时代用，减少因故障造成采购人的正常使用；

5.3维修零部件及备件主要包含：

空调及自控系统：变频器、温湿度传感器、压力开关、继电器、接触器、空气开关、交直流电源、皮带、风机轴承、加湿桶、电动阀执行器、电动水阀阀体等，中标人需自行勘察现场进行合理备货。

| 序号 | 产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力开关 | 500元以下配件 |
| 2 | 手动风阀 |  |
| 3 | 继电器 |  |
| 4 | 接触器 |  |
| 5 | 空气开关 |  |
| 6 | 皮带 |  |
| 7 | 风机轴承 |  |
| 8 | 电机轴承 |  |
| 9 | 轴承座 |  |
| 10 | 电机座 |  |
| 11 | 冷冻水管道阀门 |  |
| 12 | 滴水盘 |  |
| 13 | 电柜散热风扇 |  |

备注：当维修项目中中标人提供的维修配件(包含但不限于：交流接触器、热继电器、时间维电器、风扇、开关电源、控制变压器、压力开关、手动风阀、空气开关、皮带、风机轴承、电机轴承、轴承座、电机座、通径 32mm 以下冷冻水管道阀门、滴水盘等)零售单价在 500 元及以下时，维修配件费用由中标人承担，零售价有争议部分由采购人向中标人询价确定；中标人提供的维修配件零售单价 500 元及以上备品备件中标人需告知采购人，由采购人自行确定是否由中标人进行更换维修。

5.4中标人确保该项目的服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用，同时做好工具的备用工作。

6.建立突发事件的应急处理机制

在专职人员收到维修信息后，应根据信息描述，立即召集应急小组相关技术人员，对产生的事件原因进行分析，并拿出解决事件的初步方案；同时派遣技术人员在1小时内赶到现场，一般故障维修时间不超过2天（自然日配件采购时间除外），配件采购时间不超过7天（自然日）根据初步方案对故事设备进行控制或维修，并把现场的实际情况反应回应急小组，应急小组在最短的时间内拿出最终解决事件方案、解决事件的时间、解决事件的费用；并及时提交用户，维修完成后，及时提交维修报告与采购人。

八、其他特别要求

1.按照GB 50333的规定每季对各净化房间的洁净度、系统新风量进行检测。

2.按照GB 50333的要求进行一次自行检测评定：

2.1对系统采取措施进行改动的；

2.2 严重背离现行性能条件的；

2.3风系统重大故障，影响运行的；

2.4严重影响设施运行的特殊维修之后。

3.净化空调系统与舒适性空调系统共用冷热源主机时，应优先保证净化空调系统所需冷、热负荷。

4.应按照已规定的巡视及维护保养规程实施。

5.净化空调系统中列入国家强检目录的压力表应每半年由具有资质的检验技术机构检测1次， 出具检测报告；安全阀应每年由有资质的检验技术机构校验1次，出具校验报告。检测、校验报告应归 档保存。检测费用均由中标人承担。

6.空气处理机组维护保养项目和周期应不低于表6.1 中的规定。

表 6.1空气处理机组维护保养要求

| 序号 | 项目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出水温度及温差温度计误差 | 检测 | 1 次/年 |
| 2 | 进出水压力及压差压力表误差 | 检测 | 1 次/年 |
| 3 | 机组各连接口结合严密、无缝隙 | 检查 | 1 次/年 |
| 4 | 送风段皮带 | 调整 | 1 次/季度 |
| 5 | 送风段皮带更换 | 更换 | 1 次/年 |
| 6 | 送风电动机及风机 | 紧固、润滑 | 1 次/半年 |
| 7 | 机组内壁清洁、生物污染物检测 | 清洁、检测 | 符合 GB 50365 要求1 次/季度 |
| 8 | 加湿器水源，无结垢、积尘、霉斑、水质检测 | 检测 | 水质符合 GB/T 23332 要求 1 次/年 |
| 9 | 管道、阀门保温严密、无跑冒滴漏，阀门启闭 灵活 | 检查 | 1 次/年 |
| 10 | 风道、风阀保温严密、无破损，风阀启闭灵活 | 检查 | 1 次/年 |
| 11 | 电加热工作正常、无异味、锈蚀 | 检查 | 1 次/年 |
| 12 | 直膨机室外机表冷器 | 清洗 | 1 次/月 |
| 13 | 表冷(热)段 | 清洗消毒 | 1 次/半年 |
| 14 | 机组压差、温湿度传感器误差 | 检测 | 1 次/年 |

7.自动控制系统维护保养的项目和周期应不低于表7.1中的规定。

表 7.1 自控系统维护保养要求

| 序号 | 项目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器接线 | 紧固、清扫 | 1 次/年 |
| 2 | DDC 箱接线 | 紧固、清扫 | 1 次/年 |
| 3 | 继电器接线 | 紧固、清扫 | 1 次/年 |
| 4 | 传感器接线 | 紧固、清扫 | 1 次/年 |
| 5 | 电动执行器开启灵活、开度准确 | 检测 | 1 次/年 |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目 |  |
| 2 | 项目内容：详见本招标文件第二章。 |  |
| 3 | 投标报价及费用：（1）本项目投标应以人民币报价；（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；（3）投标人取得中标资格后，须参照原国家计委的计价格（2002）1980号《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》文件规定标准的45%向招标代理机构支付采购代理服务费，服务费计算（100万元以内部分按0.675%费率，100万元以上部分按0.36%费率）。低于1700元的，按1700元收取。中标人在收到中标通知书的同时向招标代理机构以银行转账等形式支付采购代理服务费： 户名：金华市恒信招标代理有限公司 开户银行：金华银行股份有限公司东苑支行 银行账号：0188990787000126 （汇款用途请注明“采购代理服务费”及项目编号 ：XXX） |  |
| 4 | 履约保证金的收取及退还： 中标人在签订合同时须向采购人交纳履约保证金，金额为合同金额的1%或银行、保险公司出具的等额保函。履约保证金在合同期满后，扣除应承担的违约责任款项后的十五个工作日内予以息退还。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 |  |
| 5 | 答疑与澄清：本项目公告期限为5个工作日，投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |  |
| 6 | 投标文件份数及其他要求： （1）电子版投标文件1份，本项目实行投标文件CA电子签章，投标人在编制生成“电子投标文件”时需进行CA电子签章加密； （2）是否要求提交纸质版投标文件：否；但中标后，中标单位需在领取中标通知书前向招标代理机构提交与投标时一致的电子投标文件（资信技术文件、报价文件）打印纸质版各五份，一正四副（须按照招标采购文件要求签字盖章）。 （3）备份电子投标文件提交 备份电子投标文件为非强制性要求，由投标单位自行决定是否需要提交。 投标人应当在投标截止时间前，以U盘的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄形式提交给采购代理机构联系人（拒绝快递到付），逾期送达或未密封将被拒绝。外包装应注明投标人名称、项目名称。 备份电子投标文件仅在在线解密异常时处理时使用。已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。 |  |
| 7 | 投标截止时间：2024年12月31日9:00； |  |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后 |  |
| 9 | 评标结果公示：浙江政府采购网 |  |
| 10 | 中标通知书发放时间：中标公告发出当日向中标人发送中标通知书 |  |
| 11 | 合同的签订： （1）除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 （2）中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。 （3）如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。 （4）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。 （5）采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。 （6）政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。 |  |
| 12 | 验收： （1）采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。 （2）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 （3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 （4）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。 （5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。 验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。 |  |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |  |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |
| 15 | （1）扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： 1）项目预算：99.9万元 2）项目属性：②服务类（①货物类/②服务类/③工程类） 3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） 4）本项目是属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的投标人将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 /% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 16 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 17 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“其他未列明行业”。 |
| 18 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 不适用 |
| 19 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 不适用 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标方系指组织本次招标的代理机构和采购人（金华市中心医院、金华市妇幼保健院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关服务及应尽的其他义务。

4.“书面形式”包括信函、邮件等。

5.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目采用在线投标方式，投标投标人无需前往投标现场。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）采购项目需要落实的政府采购政策

1.采购项目需要落实的政府采购政策

（1） 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

（2）支持绿色发展

1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（3）支持中小企业发展

1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6）可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）支持创新发展

1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

（5）中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 投标人可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（七）特别说明：

- 1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本公司所拥有。

- 2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 4.本项目不统一组织现场踏勘。

- 5.本次招标采取开标后资格审查，采购代理机构不保证所有投标人都符合投标人资格要求。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉方法》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》和《政府采购投标人投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.投标文件格式

6.合同范本

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人参加投标即是对本项目招标文件各项条款的认可。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.答疑与澄清：投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5．采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标文件要求提交投标文件的截至时间三天前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由二部分组成，第一部分为资信技术文件，第二部分为报价文件。

1.资信技术文件的组成

投标人资格、资信合格性的有关证明及资料：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

（1）资格审查证明材料：

1）有效期内的营业执照及其他相关资质证书（复印件加盖有效公章）；

2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

3）具备一般条件的承诺书(格式见附件)；

4）《中小企业声明函》；（如小微企业需提供小微企业名录截图），残疾人福利性单位、监狱企业声明函；

5）资格要求中所需要的其他资质证书（如有）。

（2）投标声明书(格式见附件) ；

（3）投标人情况介绍；（如企业简介，技术力量，企业优势，企业荣誉，企业资质，拥有相关认证情况，服务能力等等，格式自拟）；

（4）投标单位同类项目业绩合同（格式见附件）；

（5）服务计划书（至少包括项目技术保障及服务实施方案、服务质量保证措施及承诺、突发事件紧急预案等内容）；

（6）服务条款响应表（格式见附件）；

（7）拟指派本项目的技术人员明细表；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（需列出投标产品的维修点情况及工程师情况）；

（9）投标人对本项目的各项优惠；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

2.报价文件的组成

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小微企业声明函（如小微企业需提供小微企业名录截图），残疾人福利性单位、监狱企业声明函（格式见附件）；

（4）报价明细表（格式见附件）；

（5）其他投标方认为有必要提供的资料。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

# 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目金华市中心医院预算金额599000.00元（伍拾玖万玖仟元整），金华市妇幼保健院预算金额200000.00元（贰拾万元整），核酸检测基地预算金额200000.00元（贰拾万元整），超过预算的报价作废标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润、保险以及运费、装卸、安装、调试、培训、保修、代理服务费等一切税金和费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价，投标人所投报的最终报价为投标人所能承受的整个项目的一次性报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同价格不做调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.本项目专门面向中小型及以下企业，投标报价不予扣除。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的递交

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并上传投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.标前准备（CA驱动办理）：投标人应在开标前注册成为浙江省政府采购网（政采云）正式投标人（注册网址: www.zjzfcg.gov.cn），并完成CA数字证书办理（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标响应文件通过“政采云电子投标客户端”软件上传。

4.本项目实行投标文件CA电子签章，投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子投标响应文件同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，在30分钟的解密时间内对投标文件进行解密，若因投标人自身原因造成电子投标文件无法解密读取的，否决其投标。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件按规定之处无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件格式未按招标文件规定格式、项目不齐全或者内容虚假的、未按规定签字或盖章；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（7）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（8）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）在资信及商务文件、技术文件内出现商务报价；

（5）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超出用户设定的最高限价的。

4.参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

（1）不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

（2）不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

（3）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.在开标后投标投标人登陆“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

若投标投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，投标投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标、响应文件的，投标、响应无效。

3.采购人或采购代理机构先对投标人的资格进行审查，如评审小组对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。审查不合格的投标人不再进入资信技术文件及报价文件的评审。

4.评标委员会在线先对资信技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。资信技术文件不合格的投标人不再进入报价文件评审。

5.资信技术文件评审结果公布后，在线开启报价文件，并由评标委员会进行报价评审。

6.在线公布各投标人得分汇总，并宣布中标候选人，采购代理机构做开标记录，同时由记录人、监督人当场签字确认。

7.主持人宣布开标会议结束。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家（随机抽取） 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

1.评标委员会成员中的专家评委有下列情形之一的，应当回避：

（1）与采购人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或刑事处罚的。

2.评标原则：评标工作应坚持公平、公正、科学、择优的原则。

3.评标准备：采购人或招标代理机构向评标委员会提供评标所需的资料，包括招标项目基本情况及其相关数据等，评标委员会研究招标文件，了解和熟悉招标项目的范围、性质、目标、主要要求、标准、评标标准方法及其相关因素。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标单位。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标单位。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标单位。

3.采购人依法确定中标单位后2个工作日内采购代理机构发布中标公告后，以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起20个工作日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标单位拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。在此情况下，采购单位和采购代理机构可将成交权授予招标小组提供的第二名候选人或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

八、验收

1.采购人组织对中标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人成立验收小组并邀请第三方机构验收。采购验收小组和第三方机构的验收报告意见作为验收的参考依据，邀请第三方验收机构的费用由中标人承担。

3.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、电子交易活动的中止

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.投标时间截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法仅适用本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分，技术分60分二部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，由投标人代表抽签决定。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分。

- 技术部分评审（60分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 （10分） | 根据投标人市场荣誉、专业程度、诚信情况，每项得0-1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  | （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证的得1分； （2）投标人具有职业健康安全管理体系认证的得1分； （3）投标人具有环境管理体系认证的得1分； （以上相关证书提供复印件并加盖公章） | 3 |
|  |  | 投标人提供自2021年1月1日（以签订合同时间为准）同类服务项目业绩，每个合同业绩得1分，最高得4分。 | 4 |
| 2 | 服务及技术响应偏离（8分） | 对应于招标需求服务内容的偏离度，完全响应得5分，服务条件优于招标要求，每项加1分，最高加3分。（是否优于由评委判定） | 8 |
| 3 | 人员 保障 （4分） | 拟派维保维修团队人员组织结构的合理性及专业性及相关的资质能力（提供证书复印件并加盖公章）。 符合招标文件要求的得3-4分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。 | 4 |
| 4 | 服务方案 （20分） | 服务方案内容全面性及可操作性情况（包括各净化系统区域维护保养具体实施方案等）。 内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-8分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得3-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。 | 8 |
|  |  | 配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施。 内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1分。 | 5 |
|  |  | 维护保养方案对净化区域空气洁净度的保障措施方案及落实院感制度的培训计划和实施方案。 内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-7分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得4-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1-3分。 | 7 |
| 5 | 拟投入设备及易耗品选用情况 （10分） | 拟投入的设备机具和检验仪器的全面性及先进性进行评审（如：尘埃计数仪、照度计、温湿度计、压差计、风速仪等提供相关检测设备）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-1分。 | 5 |
|  |  | 维保期内易耗品材料的更换周期措施以及材料规格的选用情况。 内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1分。 | 5 |
| 6 | 响应 保障 （4分） | - （1）在满足招标文件维保服务详细要求的基础上投标人在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，并依据距离用户远近进行综合评定，最高得2 分。 - （2）对投标人承诺的维修响应时间、抵达维修现场时间进行综合评审，最高得2分。 | 4 |
| 7 | 优惠项 （4分） | - 投标人针对本项目提供的优惠项，根据优惠程度由评委打分，最高得4分。 | 4 |

评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

三、投标报价评审（报价分40分）

1．拆启各投标人的报价。分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏。报价算术错误将按以下方法更正：报价文件中开标一览表内容与报价文件中详细报价清单内容不一致的，以开标一览表为准；报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额计算结果汇总大于总价金额的，以总价金额为准；单价金额小数点明显错位的，以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标响应将被拒绝。

2．评定评标基准价：所有有效报价的最低报价作为评标基准价。（如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。）

(1）金华市中心医院净化系统集中维保维修项目（24分）

报价得分①=（评标基准价/投标报价）×24分。

（2）金华市妇幼保健院净化系统集中维保维修项目（8分）

报价得分②=（评标基准价/投标报价）×8分

（3）核酸检测基地净化系统集中维保维修项目（8分）

报价得分③=（评标基准价/投标报价）×8分

（4）投标报价总得分=报价得分①+报价得分②+报价得分③

四、定标原则

1.严格按照招标文件规定“综合评分法，得分最高者中标”的原则定标，法律法规或国家政策另有规定的从其规定。

2.经预中标结果公示期满无异议，中标候选人即成为中标人。

五、保密及其它注意事项

1.评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

2.在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3.为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

4.招标单位、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标书。

六、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第五章  投标文件格式

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

（       文件）

开标时启封

投 标 人：

投标人地址：

年    月     日

评分索引表

| 序号 | 项目 | 审查标准 |  |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定： |  |  |  |
|  |  | （一）具有独立承担民事责任的能力。 有效的企业法人营业执照（或法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。 注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |  |  |  |
|  |  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |  |  |  |
|  |  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |  |  |  |
|  |  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |  |  |  |
|  |  | (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |  |  |
|  |  | 二、法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅需提供身份证复印件） |  |  |  |
|  |  | 三、中小企业声明函 |  |  |  |
|  |  | 四、资格要求中所需要的其他资质证书（如有） |  |  |  |
| 注：以上材料投标人有缺漏和不符合项的将会导致无效投标！ |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

- 技术资信文件组成：

- 1.资格审查证明材料：

- （1）营业执照复印件；

- （2）法定代表人授权委托书；

致：_______     __（采购人） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代表人（签字或盖章）：

年        月    日

（4）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）的|（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

特别说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人在填写上述声明函前，须先自查本企业及投标产品制造商是否满足小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。未如实填写的，将依法承担相应责任。

| 附：中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.若投标人享受残疾人福利单位的须提供财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。

（3）监狱企业资格材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

- （5） 资格要求中所需要的其他资质证书（如有）

- 2.投标声明书

金华市恒信招标代理有限公司：

本单位自愿参加“                                  项目（招标编号：           ）”的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与采购人签订协议书，保证履行协议书条款。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.投标人情况介绍；

4.投标单位2021年1月1日至今同类项目业绩合同；

| 采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 合同 金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.服务计划书（至少包括项目技术保障及服务实施方案、服务质量保证措施及承诺、突发事件紧急预案等内容）；

6.服务条款响应表

| - 序号 | - 招标文件要求 | - 投标文件响应情况 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

7.拟指派本项目的技术人员明细表（格式自拟）；

8.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9. 投标人对本项目的各项优惠（格式自拟）

10.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件组成：

1.投 标 函

致：_______     __（招标代理机构名称）：

根据贵方为                                         项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_____                 __（投标人名称）提交电子版资信技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名（印刷体） ________  职务：______ _______

投标人全称（公章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签名:___________                      日期:_____年___月___日

2.开标一览表

项目编号：

项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目

| 金华市中心医院净化系统集中维保维修项目 报价得分① 24分 | 金华市妇幼保健院净化系统集中维保维修项目 报价得分② 8分 | 核酸检测基地净化系统集中维保维修项目 报价得分③ 8分 |
| --- | --- | --- |
| 总价（万元） 小写： 大写： | 总价（万元） 小写： 大写： | 总价（万元） 小写： 大写： |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.风冷净化空调机组、净化机组、净化空调机组、水冷净化空调机组、循环机组统一作为空调机组类别统一报价；

除湿机组、排风机组、全热交换机等作为其他机组类别统一报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3. 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）的|（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

特别说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人在填写上述声明函前，须先自查本企业及投标产品制造商是否满足小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。未如实填写的，将依法承担相应责任。

| 附：中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.若投标人享受残疾人福利单位的须提供财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。

（3）监狱企业资格材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

- 报价明细表

特别说明：风冷净化空调机组、净化机组、净化空调机组、水冷净化空调机组、循环机组统一作为空调机组类别统一报价；除湿机组、排风机组、全热交换机等作为其他机组类别统一报价。

| （1）项目名称：金华市中心医院医疗净化系统日常维修报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 描述 | 数量 （台） | 单价 （元/台·年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| 报价1 | 空调类机组 | 日常报警处理、故障维修、应急维修 | 64 |  |  | 合计金额不超过59.9万；实际维保时间以采购人通知时间为准，按月据实结算。 |
|  | 其他类机组 | 日常报警处理、故障维修、应急维修 | 70 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：设备清单分类如下：

序号; 机组; 总数. 1; 除湿机组; 1. 2; 排风机组; 48. 3; 全热交换机; 4. 4; 新风机组; 17. 其他机组合计; 70. 1; 全新风净化机组; 9. 2; 风冷净化空调机组; 3. 3; 净化机组; 46. 4; 净化空调机组; 5. 5; 水冷净化空调机组; 1. 空调机组合计; 64.

| （2）项目名称：金华市妇幼保健院医疗净化系统日常维修报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 描述 | 数量 （台） | 单价 （元/台·年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| 报价2 | 空调类机组 | 日常报警处理、故障维修、应急维修 | 19 |  |  | 合计金额不超过20万 |
|  | 其他类机组 | 日常报警处理、故障维修、应急维修 | 48 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：设备清单分类如下

| 序号 | 设备名称 | 计数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 循环机组 | 19 |
| 2 | 恒温恒湿全新风机组 | 1 |
|  | 空调机组 | 20 |
| 3 | 排风机组 | 38 |
| 4 | 新风机组 | 9 |
|  | 其他机组合计 | 47 |

（3）项目名称：核酸检测基地医疗净化系统日常维修报价

| 序号 | 项目名称 | 描述 | 数量 （台） | 单价 （元/台·年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价3 | 空调类机组 （常规使用期） | 日常报警处理、故障维修、应急维修 | 12 |  |  | 合计金额不超过20万；实际维保时间以采购人通知时间为准，按月据实结算。 |
|  | 其他类机组 （常规使用期） | 日常报警处理、故障维修、应急维修 | 16 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.其他投标人认为有必要提供的资料。

# 第六章  合同范本(仅供参考)

项目名称：                                     项目编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方根据                             项目招标的结果，签署本合同。

一、合同金额

金额为（大写）：               元整（￥                   元）

二、服务内容

包括：空调水系统、净化空调系统、排风系统、净化空调智能控制系统等。

## （一）维保维修工作内容

## 1.冷热源系统

1.1保修范围包含净化系统冷热源同楼层相关管路配件，包含净化机组同楼层供回水管道及保温、阀门等；

1.2处理日常空调机组报警、故障维修、应急处理；

1.3建立设备维保档案，填写设备维修记录卡。

## 2.净化组合式空调机保修内容（详见后附设备清单）

2.1范围包含机组的风机、电机、表冷器、皮带、加湿器、风阀、水阀等；

2.2范围包含定期检查机组系统内各级过滤器是否存在问题；

2.3处理日常机组报警、故障维修、应急处理；

2.4建立设备维修档案，填写设备维修记录卡；

## 3.排风机保修内容

3.1范围包含排风机组的风机电机、风阀等；

3.2处理日常机组报警、故障维修、应急处理；

3.3建立设备维修档案，填写设备维修记录。

## 4.空调自动控制系统保修内容

4.1范围包含空调自控系统的控制柜、PLC控制器、变频器、空气开关、接触器、中间继电器、控制电源系统、人机界面系统、情报面板、温湿度传感器、压力传感器、风阀水阀电动执行器；

4.2处理日常机组报警、故障维修、应急处理；

4.3建立设备维修档案，填写设备维修记录卡。

## 5.监测、检测

5.1处理日常房间压差系统控制及调节；

5.2每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测；

5.3建立设备检测档案，填写监测及风压调节记录。

# （二）维保设备清单另附

三、服务人员

1.乙方项目负责人

姓名：          手机号码：              资质证书及号码：

乙方如需更换项目负责人或其他维护保养人员，需提前三天通知甲方，同时将人员的相关信息、联系方式、资格证书等告知甲方并征得甲方同意，否则视作违约；遇医院紧急抢修情况需要立即赶赴现场，提供 7*24 小时服务，如   小时内不能修复的，应提前通知甲方并提交书面说明。

2.其他人员

（1）姓名：           手机号码：           身份证号：

（2）姓名：           手机号码：           身份证号：

四、服务质量

1.乙方必须严格按招标文件、现场情况及审定的服务方案、国家和省市的有关标准精心组织维护保养服务，确保项目质量合格，达到相关部门规定的要求。

2.乙方必须对所承包的全部内容的最终质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3.在合同期内，遇有国家或行业的相关规定和技术标准要求发生更加严格、

高要求的改变的，乙方应无条件按规定执行，乙方对其服务的最终质量的合规合法性负全责。

五、履约保证金

# 乙方在签订合同时须向甲方交纳履约保证金，金额为合同金额的1%或银行、保险公司出具的等额保函。履约保证金在合同期满后，扣除应承担的违约责任款项后的十五个工作日内予以退还。

六、转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转包，不可以分包。

七、服务期限

服务期为一年，自2024年    月    日起至2025年    月    日止。

八、款项支付

1.按先服务后付款的原则，服务费每季度支付一次。

2.采购人付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供有效发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费由乙方负担。

十、服务保证

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务；

2.乙方提供的服务成果在合同期内，达不到甲方要求者，根据实际情况，经双方协商，可解除合同。

3.在服务质量保证期内，乙方应对出现的安全等相关问题负责处理解决并承担一切费用。

4.确保医院所有集中供水运行符合国家和相关部门的最新标准和要求。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份；代理机构执一份。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： | 招标代理单位 审 核 意 见： 经办人： （单位盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。