公开招标文件

编号：YG2024-HW6124-ZFCG313

项目：金华市警训基地特警实战技能专业设备采购项目

采 购 人：金华市公安局

代理机构：浙江金华阳光招标代理有限公司

监管部门：金华市财政局政府采购监管处

编制日期：二〇二四年九月

招 标 文 件 目 录

第一章  招标公告	4

第二章  前附表	8

第三章  项目技术规范和要求	12

第四章  投标人须知	34

第五章  评标办法	47

第六章  合同范本	54

第七章  投标文件格式	61

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

举报电话：

市扫黑办     0579-82495227

市公安局     110、0579-82512110

市检察院     0579-82537082

市 法 院     0579-82688725

市公共资源办  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

为方便后续合同拟定、通知书领取、开具发票等事宜，欢迎各投标人添加我公司企业微信：

# 第一章  招标公告

项目概况

金华市警训基地特警实战技能专业设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网本项目公告附件处（潜在供应商）下载获取招标文件，并于2024年10月18日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YG2024-HW6124-ZFCG313

政府采购计划编号： [2024]3738号、[2024]3739号、[2024]3736号、[2024]3737号

项目名称：金华市警训基地特警实战技能专业设备采购项目

预算金额：378.1571万元

最高限价：372.027万元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 主要技术指标要求 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市警训基地特警实战技能专业设备采购项目 | 详细技术参数及要求将在招标文件中明确阐述。 | 1 | 批 | 372.027万元 |

合同履行期限：中标人在合同签订后60天内供货并安装调试完毕，同时提交完整的技术资料向采购人申请验收。

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）截至投标截止时间前1个工作日17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（由招标代理机构经办人和监督人员将查询网页打印保存；联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业：货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

（五）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）时间：公告发布之日起至开标时间，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

（二）获取方式

1.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

2.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。注：未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

（三）售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月18日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年10月18日09点30分

开标地点（网址）：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标  室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

（二）落实政府采购优惠政策：对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持（专门面向中小企业项目不执行此条）；优先执行节能产品政府强制采购和优先采购政策；优先执行环境标志产品政府优先采购政策。

（三）供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（四）电子招投标的说明：1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；2.投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；3.招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；4.投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；5.采购人、采购代理机构将依托政采云平台组织并完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； 6.对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7.不提供招标文件纸质版；8.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作递交详见招标文件前附表；9.投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；10.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

（五）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：金华市公安局

地址：金华市八一北街1055号

联系人：文警官          联系电话：0579-82512237

（二）采购代理机构信息

名称：浙江金华阳光招标代理有限公司

地　址：金华市婺城区义乌街1626号

质疑联系人：包女士     联系方式：0579- 83180811

财务、中标通知书、发票联系人：方女士    联系方式：0579- 83182152

合同联系人：高女士   联系方式：0579- 83180511

项目咨询联系人：刘女士   谢先生    联系方式：0579-83188379

（三）政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市财政局政府采购监管处

联系人： 徐女士

联系电话：0579- 82468735

# 第二章  前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标文件中价格全部采用人民币报价，最多保留到小数点后2位。 若本项目按需公证，产生的公证费用由中标人向公证处另行支付。 |
| 2 | 中标服务费 | 投标人取得中标资格后，须按中标价计收中标服务费（100万元以下部分按1.125%，100万元以上部分按0.825%），不足1500元按1500元计收。中标人在领取中标通知书前须支付至招标代理公司。转账至以下账户： 户 名：浙江金华阳光招标代理有限公司 账号：8110801012002725637 开户行：中信银行金华分行营业部 |
| 3 | 履约保证金 | ☐不需要缴纳 ☑需要缴纳，中标人必须在合同签订后七日内向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金以银行、保险公司出具或通过政府采购云平台购买的保函形式提交，设备到货（或项目）安装调试完成并经验收合格后退还。 |
| 4 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 ☐本项目允许采购进口产品。如因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 5 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类，单一产品或核心产品为：攀爬楼。提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格。 ☐B服务类。 |
| 6 | 节能产品 | ☐ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 ☐ 不适用 |
| 7 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 ☐不适用 |
| 8 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 属于工信部【2011】300号文件规定的工业行业 （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） |
| 9 | 转包 | ☑ 不同意转包。 |
| 10 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☑ B不同意分包。 |
| 11 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 12 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 ☑B要求提供， （1）样品：详见商务技术评分细则； （2）样品制作的标准和要求： 详见招标文件技术要求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前（代理机构于投标截止时间前半小时开始接收），逾期不予接收；地点：金华市双龙南街858号财富大厦地下车库靠近出口处样品区；联系人：刘女士，联系电话：0579-83188379。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 13 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。 （2）方案讲解方式：钉钉会议远程讲解。各投标人需在投标文件提交截止时间前添加代理公司工作人员钉钉号（ ），添加时请注明“**公司***项目”；开启文件后，由代理公司工作人员分别组建钉钉会议，逐一进行远程讲解。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 14 | 政府采购优惠政策 | （1）根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，在商务技术评分时给予相应分值。 （2）根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，在商务技术评分时给予相应分值。 （3）根据财库[2020]46 号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业的价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。（备注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策） （4）支持创新发展。贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分。 |
| 15 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下： 金华银行文创支行 联系人：姜峰 联系电话：13905792828 0579-82479020 浙商银行金华分行 联系人：朱晨祥 联系电话：15857978811 0579-82999581 |
| 16 | 备份投标文件递交事项 | 备份投标文件发送截止时间：与投标文件递交截止时间一致 备份投标文件递交方式：电子文件加密后邮件发送至代理公司邮箱（jhygzb@qq.com）。 （1）“电子备份投标文件”须在“政采云投标客户端”制作生成。 （2）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。 不符合上述制作、递交时间及递交方式的备份投标文件将被视为无效的备份投标文件。 |
| 17 | 特别说明 | 当招标文件中的内容与前附表规定不一致时，以前附表规定为准。 |

# 第三章  项目技术规范和要求

一、项目概述

（一）本项目为金华市警训基地特警实战技能专业设备采购项目。

（二）投标人参加报名后，必须就招标文件中全部货物（服务）进行投标（要约）。

（三）投标人在取得中标资格后，须负责货物的运输、安装、调试、培训、售后等一切与中标货物有关的附随服务工作。本次采购的项目为 “交钥匙工程”。

二、采购清单及技术参数要求

1.提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；如出现评审得分相同的，则以价格低者推荐为中标人；如出现评审得分、报价均相同时，则以技术得分高者推荐为中标人；如出现三者得分均相同，则采取抽签方式确定，其他同品牌（或同品牌核心产品）投标人不作为中标候选人。核心产品详见前附表。

2.为有助于投标人选择投标产品，技术要求中提供的推荐品牌（或型号）仅为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可选择性能不低于推荐品牌（或型号）的其他品牌产品。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀爬楼（核心产品） | 1套 | 外观尺寸不小于：长14米，宽14米，高18.6米。 1、北面墙功能：避雷针2套、爬绳2套、雨水管2套、爬梯1套、大斜板1套。 1.1 避雷针：高不小于18.6m，采用 φ20螺纹钢，节点间距为750mm，距离墙体面100mm； 1.2 爬绳：采用户外锦纶多股攀爬绳索直径不低于φ32mm； 1.3 雨水管：高不小于18.6m，采用不小于φ114*3mm钢管，节点间距为750mm； 1.4 爬梯：高度不小于18.6m、宽0.5m；梯撑间距300mm，采用直径不小于Φ33x2.5mm钢管；主管采用直径不小于Φ48x2.5mm钢管；器材采用M16化学锚栓、M16穿透螺杆与墙面相连接。 1.5 大斜板：高不小于18.6m，斜板宽2m，专业Y形条、模具铸造、材料为铝合金，与主体框架300*150*6.5*9mm H型钢连接；大绳材质：采用户外锦纶垂降绳索直径32㎜，长度19m。 2、南面墙功能：玻璃幕墙、攀爬阳台6套、模拟直升机1套。 2.1 玻璃幕墙：高不小于18.6m，宽不小于6.8m，宽钢框架与墙面连接，架体采用不小于60x120x3mm矩形管、40*80*2.5mm矩形管，选用厚度6mm*6mm夹胶钢化玻璃； 2.2 攀爬阳台：长1.8m，宽0.8m，阳台护栏高1.2m；采用2.5mm厚防滑钢板一次冷弯成形，底部焊接加固筋管30*60*2.5mm矩形管；防护栏杆采用不小于φ42㎜壁厚为2.5㎜钢管，φ26㎜壁厚为2.5㎜钢管，由80*80方管连接在主体框架上，无现场焊接； 2.3 模拟飞机：高不小于21.6m，选用H145模拟机型1:1与主架连接。主立柱采用不小于φ164壁厚4.5mm圆管组成稳定结构，辅材采用不小于φ114壁厚3.0mm及φ89*3.0mm圆管组成。指力训练器：由LED显示器、控制器和4台智能无线接收器、4台发射器组成，内置电池持续使用时间140个小时。系统内置8种模式，从易到难，在任何场地均可循环使用，可在手机移动端显示数量精度。提供指力训练器样品一套，须实质响应。 3、西面墙功能：攀爬墙角1套、轮胎攀爬1套、攀爬挑战训练器材1套、壁虎上墙2套。 3.1攀爬墙角：每个不小于高0.5m宽0.3m（高18.6m），采用4mm厚钢板一次冷弯成形； 3.2轮胎攀爬：高不小于18.6m，采用φ580*200型轮胎竖向排列，φ12mm钢丝绳串接固定在墙体上。 ▲3.3攀爬挑战训练器材：高不小于18.6m，宽6.8m，凸点不小于高度 180*宽120*长150mm、模具铸造,三面防滑，材料为铸铁；凹点不小于高度100*宽135*深100mm、模具铸造、低面防滑，材料为铸铁，均匀排列镶嵌在厚度不小于2.5mm的花纹钢板上面, 花纹钢板依据GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》及GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》标准检测抗拉强度不低于400Mpa、120度弯曲无裂纹，提供检测报告原件扫描件加盖公章；攀爬挑战训练器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》检测要求，提供国家级体育用品行业质量检验机构出具的检测报告原件扫描件加盖公章及官网截图。 3.4壁虎上墙：高不小于18.6m，间距950mm,框架材料为40x40mm角钢；框架表面铺设厚20mm塑木板封面，采用渗锌螺丝相互连接； 4、东面墙功能：攀岩墙2道、机降平台1套。 4.1攀岩：高不小于18.6m，宽5.4m，由2道难度道组成；整体与楼体相互连接，主立柱采用294*200*8*12mm的H型钢，连接横梁采用8#槽钢、直径42×2.5mm厚钢管组合，材质Q235。岩板材料选用多元聚酯树脂加玻璃纤维手糊压模成型；该产品强度高，耐候性好，使用寿命长等特点；3D攀岩板,提供规格0.3m×0.3m偏差不超过±5%的速度攀岩岩板并安装１个岩点样品一块，岩板安装１个岩点，须实质响应。 ▲4.2岩板须符合IFSC等大型比赛标准用板要求。提供依据GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》测试标准,岩板耐受静载荷4KN未见破坏,岩板耐受动载荷22kg冲击锤1.5m下落高度对岩板冲击三次后未见破坏，支点孔抗拉力3KN未见破坏，提供检测报告原件扫描件加盖公章及官网截图。 ▲4.3机降平台：机降架与主体框架采用渗锌螺丝连接，上端设有机降挂点，站台面积3.5平米、台面下方机降洞口为700x1500㎜，框架材料为160x80x3mm矩形钢管、 站台采用2.5mm厚防滑钢板、外包裹厚2.5mm钢板而成的模拟飞机形状。钢材材质Q235； 机头处设有绳环，便于悬挂绳索。弓形卸扣强度符合GB/T25854-2010 检测要求,在施加250KN时应不损坏，提供检测报告原件扫描件加盖公章。 ▲5、楼顶安全保护杠：保护挂点采用φ76㎜壁厚3㎜钢管，支撑选用80*40㎜的方管，保护架栏杆挂点处净载荷不小于450kg。配置高强度锚环，锚环破断力不低于15KN，符合GB/T 228.1-2021 检测要求，提供检测报告原件扫描件加盖公章及官网截图。 ▲6、金属表面涂装：采用表面除锈处理，二涂二烤工艺，底涂喷环氧富锌粉末涂料，外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末喷塑处理，可保证五年基本不变色,符合“GB/T23987-2009人工气候老化暴露试验”检验要求,测试时间不低于110小时，表面无变色、无生锈、无开裂，提供检测报告原件扫描件加盖公章及官网截图。 ▲7、攀爬楼符合 “GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》”标准，提供国家级体育用品行业质量检验机构出具的检测报告，检验项目至少包含机降平台、攀岩、雨水管、避雷针、玻璃幕墙、壁虎上墙、攀爬墙角、攀爬梯的检测报告原件扫描件加盖公章及官网截图。 ▲8、技术要求：须提供战术绳索课程的技术指导，技术指导员具备国家或国际级绳索技术作业协会3级以上的认证，提供相关证书原件扫描件加盖公章。 9、总体要求须实质性响应：产品须符合《“公安特警五项”训练科目纲要（试行）》、《公安特警队训练与考核大纳》相关要求；整体为纯钢结构，法兰连接保证安全牢固；根据实际场地周边环境，结合训练功能模块提供产品设计图、效果图并加盖投标人公章。 |
| 2 | 毕业墙 | 2套 | 1.器材尺寸不小于长2.8m×宽3m×高3.9m； 2.主立柱：钢材≥φ114mm×3.5mm钢管，依据ISO9227-2017《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》不低于75小时耐中性盐雾试验后，表面不出现红锈，提供合格的检验报告原件扫描件加盖公章； 3.斜梯管：钢材≥φ42mm×2.5mm钢管； 4.防滑钢板：钢板厚度2.5mm，冷弯一次性成型，站台上设有防护栅，高度≥800mm； 5.整体结构为法兰连接，可拆装； 6.器材确保稳固可靠，和地面垂直，不会有基础部件和支撑部件的松动和摆动现象； 7.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤； 8.基础预埋立柱联接均为双螺母紧固，上端加有PVC防磕碰保护罩。 |
| 3 | 信任背摔 | 2套 | 1.器材尺寸不小于长1.2m×宽1.2m×高2.25m(站台距地面1.45m)； 2.主立柱：钢材≥φ60mm×3mm钢管； 3.斜梯管：钢材≥φ26mm×2.75mm钢管； 4.防滑钢板：钢板厚度2.5mm，冷弯一次性成型，站台上设有防护栅，高度≥800mm； 5.器材确保稳固可靠，和地面垂直，不会有基础部件和支撑部件的松动和摆动现象； 6.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤，表面须经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，高温处理；外表涂装，采用户外最高光泽度不小于 90%度粉末，高温处理，将粉末完全融化于金属表面；有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，须保证五年基本不变色。 |
| 4 | 空中走廊训练器材 | 1套 | 1.器材尺寸不小于长47.8mX宽4mX高9.6m； 2.功能组成：软桥、平衡木、同心桥、荡绳、踩桩、摇摆平台； 3.主要材料：主立柱采用φ140㎜，管壁4.0㎜钢管，材质为Q235；支架：上顶部设有站台,周围设置高度为800mm的安全护栏，站台采用2.5mm厚防滑钢板一次冷弯成型，钢链网采用φ8钢链环链接组成。 ▲4.整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，紧固件全部采用浸锌螺栓与器材负载强度相匹配；架体承载用钢丝绳全部采用直径为12毫米不锈钢钢丝绳,材质：304,依据GB/T8358-2023《钢丝绳破断拉力测定方法》标准测试，破断拉力不低于80KN，提供检验报告原件扫描件加盖公章及官网截图；每个使用处采用双滑轮安全保护双挂点设置。 ▲5.空中走廊训练器材符合GB19272-2011标准，提供国家级体育用品行业质量检验机构出具的检测报告，检测报告原件扫描件加盖公章及官网截图。 6.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤，表面须经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，高温处理；外表涂装，采用户外最高光泽度不小于 90%度粉末，高温处理，将粉末完全融化于金属表面；有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，须保证五年基本不变色。 7.基础预埋立柱联接均为双螺母紧固，上端加有PVC防磕碰保护罩。 ▲8.预埋基础要求：浇筑不低于 C25 混凝土基础，预埋件采用不小于Φ20钢筋加工而成，地表上裸露在外的钢筋经过热渗锌处理，基础预埋深度≥1.6米；立柱联接均为双螺母紧固。混凝土强度须符合GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》标准测试强度不低于40MPa，提供检测报告原件扫描件加盖公章及官网截图。 9.投标人须投保产品责任险并提供保单明细扫描件加盖公章。 10.基础施工：坑基不小于长800mm*宽800mm*深1200mm，数量20个；每个预埋件由6根M24螺杆，长不小于1200mm,做渗锌处理，3mm厚定位板组成；C30混凝土浇筑。。 |
| 5 | 模拟电网 | 2套 | 1.器材尺寸不小于长4m*宽0.9m*高1.8m。主框架钢材：Φ88x3.0mm钢管；Φ8mm钢链； 2.主要组成：框架、钢链； 3.可组成多尺寸多形状的网格空间； 4.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤，表面须经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，高温处理；外表涂装，采用户外最高光泽度不小于 90%度粉末，高温处理，将粉末完全融化于金属表面；有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，须保证五年基本不变色。 |
| 6 | 过街天桥 | 1套 | 1.器材尺寸不小于：长 5m×宽 5.3m×高 3m。 ▲2.主要材料：主立柱采用φ164×4.5mm圆管，主梁采用120×120×3mm方管、8#槽钢，材质Q235； 3.上墙阶梯宽度为 600mm。 4.支架：上顶部站台不小于 10 ㎡,周围设置高度不低于 800mm 的安全栅栏，站台采用 2.5mm厚防滑钢板一次冷弯成形。 5.器材在整体上有足够的强度，无明显的摆动、永久变形及损坏现象； ▲6.整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，法兰钢板厚度不小于12mm，提供依据GB/T2651-2023《金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验》及GB/T2653-2008《焊接接头弯曲试验方法》标准测试焊接接头抗拉强度不低于440Mpa、120度弯曲无裂纹，提供检验报告原件扫描件加盖公章及官网截图； 7.紧固件全部采用侵镀锌螺丝、螺帽防止生锈； 8.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤，保证五年基本不变色。 9.基础预埋立柱联接均为双螺母紧固，上端加有PVC防磕碰保护罩,规格不小于（上面口径165mm、下方口径387mm、高153mm）。 10. 基础施工：坑基不小于长600mm*宽600mm*深700mm，数量4个；每个预埋件由6根M20螺杆，长不小于700mm,做渗锌处理，3mm厚定位板组成；C30混凝土浇筑。 |
| 7 | 人字板 | 2套 | 1.主要尺寸不小于：长 2m，宽 1.2m，高 3m； 2.主要材料：主立柱采用不小于 120 ㎜槽钢、材质 Q235B； 3.表面：采用 2.75mm 厚防滑花纹板一次冷弯成形。 4.器材在整体上有足够的强度，无有明显的摆动、无永久变形及损坏现象。 5.紧固件全部采用渗锌螺丝与器材负载强度相匹配。 6.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤，保证基本五年不变。 7.投标人须投保产品责任险并提供保单明细扫描件加盖公章。 8.基础施工：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量8个；每个预埋件由4根M20螺杆，长不小于500mm,做渗锌处理，3mm厚定位板组成；C30混凝土浇筑。 |
| 8 | 队形走廊 | 1套 | 1.主要尺寸不小于：长 6.2m、宽 3m、高 1.2m 横杠间 0.91 米， 2.主要材料：主立柱采用不小于φ89 ㎜，管壁厚度不小于 3 ㎜钢管，连接处用φ21㎜壁厚不小于 2 ㎜钢管、材质 Q235A； 3.器材在整体上有足够的强度，无有明显的摆动、永久变形及损坏现象，整体可拆装移动。 4.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤，表面须经高压抛丸除锈处理； 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，高温处理；外表涂装，采用户外最高光 泽度不小于 90%度粉末，高温处理，将粉末完全融化于金属表面；有效的 预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久 须保证五年基本不变色。 5.投标人须投保产品责任险并提供保单明细扫描件加盖公章。 6.基础施工：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量8个；每个预埋件由4根M20螺杆，长不小于500mm,做渗锌处理，3mm厚定位板组成；C30混凝土浇筑。 |
| 9 | 地洞 | 1套 | 1.主要尺寸不小于:长 6.89m，高 1.05m；洞穴φ0.9 米、两道弯为 135 度； 2.主要材料:钢结构； 3.主要组成:钢板厚度为 3mm； 4.整体可拆装移动，无现场焊接，全部采用浸锌螺丝与器材负载强度相匹配。 5.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤，表面须经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，高温处理；外表涂装，采用户外最高光泽度不小于 90%度粉末，高温处理，将粉末完全融化于金属表面；有效的 预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久 须保证五年基本不变色。 |
| 10 | 斜坡跳跃 | 1套 | 1.主要尺寸不小于:长 13m，宽 4m，高 6.3m；爬杆、爬绳各两组。 2.主要材料:钢结构；连接处用φ33 ㎜壁厚不小于 2.2 ㎜钢管、100 槽钢 材质 Q235B； 3.主要组成:主立柱采用Ф140㎜ 钢管，管壁厚度为 3.5mm； 4.整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，紧固件全部采用浸锌螺丝与器材负载强度相匹配。 5.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤，表面须经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，高温处理；外表涂装，采用户外最高光泽度不小于 90%度粉末，高温处理，将粉末完全融化于金属表面；有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，须保证五年基本不变色。 6.投标人须投保产品责任险并提供保单明细扫描件加盖公章。 7.基础预埋立柱联接均为双螺母紧固，上端加有PVC防磕碰保护罩。 8.基础施工：坑基不小于长600mm*宽600mm*深800mm，数量12个；每个预埋件由6根M20螺杆，长不小于800mm,做渗锌处理，3mm厚定位板组成；C30混凝土浇筑。 |
| 11 | 躲闪架 | 1套 | 1.主要尺寸不小于:长 9.88m，宽 4.5m，高 2.7m； 2.主要材料:钢结构； 3.主要组成:主立柱采用不小于Ф114㎜钢管，管壁厚度为 3mm； 4.整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，紧固件全部采用浸锌螺丝与器材负载强度相匹配。 5.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤，表面须经高压抛丸除锈处理； 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，高温处理；外表涂装，采用户外最高光泽度不小于 90%度粉末，高温处理，将粉末完全融化于金属表面；有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，须保证五年基本不变色。 6.投标人须投保产品责任险并提供保单明细扫描件加盖公章。 7.基础预埋立柱联接均为双螺母紧固，上端加有PVC防磕碰保护罩。 8.基础施工：坑基不小于长600mm*宽600mm*深800mm，数量10个；每个预埋件由6根M20螺杆，长不小于800mm,做渗锌处理，3mm厚定位板组成；C30混凝土浇筑。 |
| 12 | 障碍护栏 | 1套 | 1.主要尺寸不小于:长 4.9m，宽 0.14m，高 2.14m； 2.主要材料不小于:钢结构；连接处用φ26 ㎜壁厚不小于 2.2 ㎜钢管、材质 Q235A； 3.主要组成:主立柱采用不小于Ф140 mm钢管，管壁厚度为 3.5mm； 4.整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，紧固件全部采用浸锌螺丝与器材负载强度相匹配。 5.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤。 6.投标人须投保产品责任险并提供保单明细扫描件加盖公章。 7.基础施工：坑基不小于长600mm*宽600mm*深700mm，数量2个；每个预埋件由6根M20螺杆，长不小于700mm,做渗锌处理，3mm厚定位板组成；C30混凝土浇筑。 |
| 13 | 障碍窗 | 1套 | 1.主要尺寸不小于:长 2m，宽 0.45m，高 2.75m； 2.规格：窗台高 1.2米，窗口宽0.9米，窗高 1.05米； 3.钢木结构，结构稳固、墙板采用 30mm 厚防腐松木。 4.投标人须投保产品责任险并提供保单明细扫描件加盖公章。 5.基础施工：坑基不小于长600mm*宽600mm*深1000mm，数量4个；每个预埋件由6根M20螺杆，长不小于1000mm,做渗锌处理，3mm厚定位板组成；C30混凝土浇筑。。 |
| 14 | 三步桩 | 1套 | 1.钢筋混凝土浇筑。由 5 个φ0.3 米、高出地面 0.1 米的跨桩组成，地下深0.3m。右边三个跨桩的中心相距 2.3 米，距离跑道中线 0.3 米，第一跨桩中心距端线 5 米。左边两个跨桩的中心相距 2.3 米，距离跑道中线 0.6米，第一跨桩中心距离端线 6.15 米。 |
| 15 | 战术训练平台 | 5套 | 1.每套规格为6.6m*6.6m，主横梁采用250x125x6x9mm H型钢搭接，间隔为1.5米。平台采用2.5mm厚花纹钢板，宽幅250mm加强双面折边整装铺设。板与板、板与H型钢之间采用螺栓连接，每平米承载梁大于3kN/㎡，保证有足够的强度。 2.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤，表面须经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，高温处理；外表涂装，采用户外最高光泽度不小于 90%度粉末，高温处理，将粉末完全融化于金属表面；有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，须保证五年基本不变色。 |
| 16 | 雅各布天梯 | 1套 | 1.参考外形尺寸：水平长3.8m，宽2.5m，前沿高度1m，后侧高度1.5m（地面以上高度）；主立柱采用150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3mm，红色；中间横梁为≥φ165mm圆管，碳钢材质，壁厚≥3mm，黄色。 2.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。提供符合“GB/T23987-2009色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水”检验要求,测试时间≥110小时，表面无变色、无生锈、无开裂，提供检测报告扫描件及官网截图。 4.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 5.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个；每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 17 | 攀爬绳 | 1套 | 1.参考外形尺寸：宽2.5m，立柱高度4.2m，横杆高度4.1m；主立柱采用≥φ164圆管，碳钢材质，壁厚≥4.5mm，红色；中间横梁为圆管，黄色。爬绳为≥φ40尼龙绳，长度5m，尼龙绳符合GB/T 8834-2016《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》标准，测试断裂强度≥55KN，提供检测报告扫描件及官网截图。 2.弓形卸扣强度符合GB/T25854-2010 检测要求,在施加250KN时应不损坏，提供检测报告扫描件。 3.金属表面涂装：喷塑工艺；二涂二烤。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长700mm*宽700mm*深700mm，数量2个；每个预埋件由4根M20螺杆，长不小于700mm, 做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 18 | 横导向墙 | 1套 | 1.参考外形尺寸：墙面长7.2m,高2.6m，主立柱采用≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3.0mm；墙面横杆为防腐松木板；墙板为≥2.5mm厚钢板，黄色；上下横木间距为1.9m。 2.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 5.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量8个；每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 19 | 阁楼孔板 | 1套 | 1.参考外形尺寸：长4.2m,宽度2.5m，总高3.6m。 2.主立柱采用≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3.0mm；护栏采用20x50mm矩形管，材质均为Q235。平台面铺设厚度≥25mm防腐松木板中间孔洞600x740mm，下踩踏平台规格2.5mx1.2mx1.13m。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量6个；每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 20 | 马越横木 | 1套 | 1.高低栏参考外形尺寸：长2.5m,宽1.2m，高杠高1.61m，矮杠高0.5m，主立柱为150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3.0mm，红色；横杠采用φ200mm圆管，碳钢材质，厚度≥3.15mm，黄色，内含保护垫。 2.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 3.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 4.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 5.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个；每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 21 | 抓绳攀墙 | 1套 | 1.参考外形尺寸：宽2.5m，总高4.3m，下端2.9m处向下铺设厚≥45mm防腐松木板，顶部横梁下侧悬挂≥40mm尼龙绳。主立柱及横梁框架为≥150x150圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3.0mm，立柱为红色；横杠为黄色。 2.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 3.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 4.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 5.预埋基础：坑基不小于长700mm*宽700mm*深700mm，数量2个；每个预埋件由4根M20螺杆，长不小于700mm, 做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 22 | 人梯 | 1套 | 1.参考外形尺寸：总长6.3m，宽2.5m，高6.5m，距平台2m高处悬挂滑竿，材质≥φ60mm圆管，碳钢材质，壁厚≥2.5mm。 2.其他辅料组合而成，所有平台、斜面均铺设厚≥25mm防腐松木板。 3.主体柱采用≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，厚度≥3.0mm。 4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 6.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 7.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量6个；每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 23 | 平衡木 | 1套 | 1.参考外形尺寸，长度4500mmx宽200mm。 2.采用≥50x50mm角钢框架,高度0.3m，下设3个弹簧支撑点。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤。 4.器材整体有足够的强度，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量3个；每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 24 | 云梯 | 1套 | 1.参考外形尺寸：总长7.6m，立柱跨度5.2m,宽2m，顶部高3m，前后端高2.4m。 2.主立柱及横梁框架主要材料为≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3mm，横撑采用≥φ42mm圆管，碳钢材质，壁厚≥2.5mm,间距为450mm。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个；每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 25 | 忍者板 | 1套 | 1.参考外形尺寸：总长4.6m，宽2m，高度0.72m，两侧分别设置共5组踏板交错分布，铺设厚≥25mm防腐松木板。 2.主立柱材料为≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3.0mm，支撑采用50x50mm角钢，材质均为Q235。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量5个；每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 26 | 低桩网 | 1套 | 1.参考外形尺寸：总长6m，宽2m，高度0.37m高度可调，低桩网下侧设置深度不低于200mm沙坑。 2.主框架主要材料为≥φ114mm圆管，碳钢材质，壁厚≥3.0mm，材质均为Q235B。上铺障碍格网，直径≥3mm。出入口均有软体保护。 3.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤。 5.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽420mm*深500mm，数量6个；每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。 |
| 27 | 货物网 | 1套 | 1.架体外形参考尺寸：总长11.3m,宽4.0 m，总高度4.55m，架体上侧铺设尼龙绳网，六边形网口。 2.主立柱采用150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3.0mm，横梁材料为≥140mm圆管，碳钢材质，壁厚≥2.5mm，材质均为Q235。横渡踩踏≥φ12mm不锈钢绳，上设≥φ30软绳，不锈钢钢丝绳材质：304，提供符合GB/T8358-2023《钢丝绳 破断拉力测定方法》标准测试，破断拉力不低于80KN的检测报告原件扫描件。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量6个，每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；及坑基不小于长700mm*宽700mm*深700mm，数量4个，M16拉杆，U型，长不小于600mm；C25混凝土浇筑。 |
| 28 | 滚筒桥 | 1套 | 1.参考外形尺寸：总长5m,宽2.5m，架高度2.35m,双道滚筒设置，滚筒外径φ500mm。 2.主立柱采用≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3.0mm，横梁采用≥120x60mm矩形钢管，壁厚3mm，材质均为Q235。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个，每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成，C25混凝土浇筑。 |
| 29 | 消防塔 | 1套 | 1.外形参考尺寸：总长5.05m,外宽含功能3m,总高度6.3m，架体二层平台左侧设置倾斜速度平板攀岩，攀岩高度3.5m，宽2米。 2.主立柱规格采用≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚3mm ,其他辅助材料选用≥50x50mm角钢，材质均为Q235。平台板面均为厚≥25mm防腐松木板，下滑管采用≥φ76，碳钢材质，壁厚≥2.5mm。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量8个，每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成，C25混凝土浇筑。 |
| 30 | 水坑 | 1套 | 1.水坑外形参考尺寸：长10m，宽1.5m，深度不低于380mm水池，由C30混凝土建设。 2.上方网框长6m，宽1.5m，高度0.37m高度可调，主要材料为≥φ114mm圆管，碳钢材质，壁厚≥2.5mm，材质均为Q235。上铺菱形浸塑格网，网口50x50mm。 3.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤。 |
| 31 | 管道 | 1套 | 1.外形参考尺寸：总长3.5m,宽1.2m，高2米。上侧倾斜放置直径850mm波纹管道。 2.主立柱≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3mm，及其他辅助管材，材质均为Q235。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个，每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成，C25混凝土浇筑。 |
| 32 | 横绳 | 1套 | 1.外形参考尺寸：总长不小于13.3m,宽1.2m，高2.5m，前后两架体相距10m，中间设置攀爬大绳，采用直径50mm尼龙大绳,绳高2米；两端大绳与地面做斜拉固定。 2.主立柱采用≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3mm，横梁直径≥140mm圆管，碳钢材质，壁厚≥3.5mm，材质均为Q235。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深1000mm，数量4个，每个预埋件由4根M20螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成，C25混凝土浇筑。 |
| 33 | 荡绳 | 1套 | 1.外形参考尺寸：总长4m,宽3.5m,高度4.1m，横梁中间两侧设置荡绳，规格直径≥30mm尼龙大绳，主立柱两侧2m处设置踏板，宽度240mm，距地面约100mm，采用厚≥25mm防腐松木板铺于表面。 2.主框架采用≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3.5mm，材质均为Q235。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长700mm*宽700mm*深700mm，数量2个，每个预埋件由4根M20螺杆，长不小于700mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；及4个坑深500mm，M18螺杆，长不小于450mm，做渗锌处理组成，C25混凝土浇筑。 |
| 34 | 爱尔兰横栏 | 1套 | 1.外形参考尺寸：总长9.85m，宽3m,高度1.5m，6组架体相间分布，间距依次是2.3m、2.2m、1.6m、1.9m、1.7m。 2.主立柱采用≥150x150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚≥3.0mm，材质均为Q235B，红色。横梁采用直径≥164mm圆管，黄色。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量12个，每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成，C25混凝土浇筑。 |
| 35 | 高架软梯 | 1套 | 1.参考外形尺寸：双道，障碍长5m，宽4m,阶梯数量9个，梯子宽度500mm，绳索直径35-45mm，横梁直径90-110mm。阶梯间距为420mm。 2.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 3.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 4.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 5.预埋基础：坑基不小于长700mm*宽700mm*深900mm，数量3个，每个预埋件由4根M20螺杆，长不小于900mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成，C25混凝土浇筑；及坑基不小于长600mm*深300mm，φ10圆钢U型长度不小于300mm，数量3个，C25混凝土浇筑。 |
| 36 | 协作墙 | 1套 | 1.参考外形尺寸：长 2.5m，高度2.55m，宽1.28m，高墙表面铺设厚≥25mm防腐松木板。 2.主立柱采用壁厚≥4.0m钢板，框架采用#5角钢，材质均为Q235。 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。 4.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。 5.提供符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》的检测报告扫描件。 6.预埋基础：坑基不小于长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个，每个预埋件由4根M18螺杆，长不小于450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成，C25混凝土浇筑。 |
| 37 | 110米拆移 | 1套 | 将2015安装的低桩网*4件、2.4米高板*2件、轮胎墙*1套、高架速降*1套、荡绳*1套、高低栏*1套、高板*1套、弧形云梯*1套设备，从A点拆装到B点安装，包含翻新、拆、搬运、基础预埋、全套新的预埋件、全套螺栓、安装事宜。 |
| 38 | 塑胶EPDM | 690平米 | 1.规格型号：10mm厚度，红色。 2.物理性能：符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。 3.化学性能：符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。 4.验收标准：符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。 |
| 39 | 轮胎 | 4000个 | 规格不少于17寸、19寸、21寸，减震耐磨。 |

三、质量、售后服务要求

（一）设备要求

1.投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，并试运行一次，达到相关功能要求。

2.投标人应列出详细的产品配置清单。

（二）工期和质保期要求

1.交货及完工时间：中标人在合同签订后60天内供货并安装调试完毕，同时提交完整的技术资料向采购人申请验收。

2.质保期：投标人必须提供2年的质保期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

3.响应时间：在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在4小时内上门服务，并在12小时内修复。出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

（三）验收要求

1.验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

2.验收方式：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（6）验收时中标人必须在现场。

（7）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

（四）包装及运输要求

1.投标人提供的设备必须具有可靠安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2.由投标人将设备直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

（五）资料要求

提供全套使用说明书。

（六）技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人需提供对使用部门的操作人员进行集中使用培训或委派专业工程师上门不少于一天的专门培训，培训人次不少于1人。如额外增加培训名额或进行厂家培训的，需在商务技术标书中予以明确承诺。

四、付款方式

（一）合同生效以后及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付50%的合同预付款。（投标人须提供预付款保函。签订合同时，中标供应商是大型企业的或中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用此条款）

（二）在所有货物安装调试完毕支付合同金额的30%；项目经终验合格后，支付至合同金额的100%。

# 第四章  投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指金华市公安局。

2.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“代理机构”系指组织招标活动的浙江金华阳光招标代理有限公司。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料，详见数量及技术需求明细清单。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、送货、培训、质保以及其他与本项目有关的辅助服务。

7. “电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。投标人在投标文件中的公章均为CA“电子签章”。本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

8.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

9.“★”系指实质性要求条款，“▲” 系指重要条款，“☑” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.5可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交的，依法承担法律责任。

3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.7根据财库[2020]46 号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业的价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

4.支持创新发展

4.1贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分。

（四）投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，投标人取得中标资格后，须向招标代理机构支付成交服务费（详见前附表）。因中标人原因放弃中标资格的，须正常向代理机构支付服务费，并由代理机构上报财政，作相应处理。招标代理机构和中标人之间发生的任何争议，双方均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向招标代理机构所在地人民法院起诉。

（五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

4.投标人应按照招标文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

（六）现场踏勘

1.不组织集中踏勘，由各投标人自行安排。投标人在踏勘过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，采购人和代理机构概不负责。

2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（七）质疑与投诉

1.质疑

1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

1.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.5供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构不予受理。

2.投诉

2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件构成、澄清、 修改

（一）招标文件的构成：

1.招标公告

2.前附表

3.项目技术规范和要求

4.投标人须知

5.评标办法

6.合同范本

7.投标文件格式

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

（一）投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

（二）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（三）计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（四）投标文件的组成

1.资格文件（未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

1.1投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

1.4“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

2.商务技术文件

2.1投标函。

2.2法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

2.3投标货物技术参数明细表。

2.4技术要求偏离表。（投标人拟提供的技术要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《技术要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

2.5服务要求偏离表。（投标人拟提供的服务要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《服务要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

2.6项目实施人员一览表。

2.7服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

2.8投标人情况：

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（3）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（4）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

2.9评标标准相应的商务技术资料。

3.报价文件

3.1开标一览表。

3.2《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）。

资格文件和商务技术文件不得出现报价，否则作无效标处理。

★（五）投标报价

1.有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2.报价口径详见前附表。

3.投标人根据企业内部的管理水平，结合市场综合分析后自主确定。投标人报价时需考虑以下因素：

3.1因国家政策性调整或市场供求关系引起的各种材料、货物的价格调整。

3.2其它各种风险和费用。

4.本次招标项目设有最高限价和单价限价（如有），超过最高限价的投标作无效标处理。

5.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价作无效标处理。

（六）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请参照招标文件第七章的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

（七）投标文件的签署、盖章

1.投标文件按照招标文件第七章格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

3.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

（八） 投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。

（九）备份投标文件

1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，可自行选择是否递交备份电子投标文件，递交事项详见前附表。“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。

2.投标人仅提交电子备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（十）投标有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

3.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

（十一）投标无效的情形

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

5.允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离与招标文件的要求存在差异并严重影响项目实施的，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的；

6.投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7.投标人提供虚假材料投标的；（包括中标后发现的）

8.投标人所提供的样品（如有）参数与其投标文件承诺参数明显不符的；

9.投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

10.资格文件或商务技术文件中包含有本次投标报价内容的；

11.投标报价未按照招标文件标明报价口径进行报价的；

12.投标报价超出最高限价和单价限价（如有），或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

13.投标报价具有选择性，投标人在一套投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的；

14.投标报价出现计算或表达上的错误，投标人拒绝修正的；

15.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

16.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（十二）废标

1.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

2.除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

2.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（十三）修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（十四）重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2.已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-4规定处理。

四、开标、资格审查与信用信息查询

（一）开标

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

2.开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

3.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

2.投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

4.合格投标人不足3家的，不再评标，项目作流标处理。

（三）信用信息查询

1.信用信息查询渠道及截止时间：截至投标截止时间前1个工作日17:00（北京时间），采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第五章评标办法。

六、定标

1.确定中标人

1.1评标委员会将根据综合得分由高到低排序推荐中标候选人。

1.2采购人自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.中标通知书与中标结果公告

2.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上发布采购结果公告。同时，采购代理机构也以书面形式发出中标通知书。

2.2公告期限为1个工作日。

2.3《中标通知书》一经发出即产生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

七、合同授予

1.合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

1.6招标文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

2.履约保证金

2.1缴纳规则详见前附表。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人将没收全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.3供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

4.资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

八、电子交易活动的中止

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第五章  评标办法

一、评标

1.评标办法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。先进行资格审查和商务技术评审，评定计算商务技术分后再进行价格评审。

2.评标组织

采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家统一在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

3.评标方式

3.1本项目采用电子评标，评标的依据为招标文件和投标文件。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。

3.2评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评标委员会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

3.3采购人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因。

3.4本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

二、评标办法

1.商务技术评审：由评标委员会采用记名方式独立进行评审，此项评分计算方法为：商务技术得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数）。

商务技术评分明细表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数与性能指标符合性 | 根据《技术偏离表》负偏离情况统计，投标产品性能总体符合标书要求得20分，非重要条款每条偏离或未做应答的扣0.5分，加 “▲” 每条偏离或未做应答的扣1分，扣完为止，此项最低0分。 注：①招标文件技术相关要求中若有要求投标人提供相应产品证书或检测报告等相关佐证材料的条款，投标人未提供或者投标人提供的证明资料不满足要求的，将做出不利于投标人的评判（负偏离）。 ②投标人必须根据评审内容，对照招标文件的技术要求逐条进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则将做出不利于投标人的评判（负偏离）。 | 20 |
| 2 | 样品 | 样品清单： 攀爬楼：攀爬挑战训练器材凸点（高度180*宽120*长150mm、模具铸造、 分三面防滑，材料为铸铁）、凹点（高100*宽135*深100mm、 模具铸造、低面防滑，材料为铸铁）、大斜板专业 Y 形条（长度0.4m）样品各1个。过街天桥：主立柱与预埋件之间防磕碰保护罩（上面口径165mm、下方口径387mm、高153mm）及主立柱Φ164*4.5mm 钢管（长0.2m）一端焊接法兰盘，符合金属表面涂装要求(喷塑工艺，二涂二烤)样品各1个。 投标人提供的样品数量、规格、外观、结构、材质进行打分(3,2,1,0)； 未按招标文件要求提供样品、少送样品、错送样品、样品有任意一项实质性不满足招标文件送样要求的本项不得分。 | 3 |
| 4 | 项目实施方案 | 供货、安装方案： 投标人编制的方案有完整的项目计划，包括供货安排方案、安装进度方案、项目保障措施计划，工艺先进性，是否图文并茂，是否针对性进行打分（5,4,3,2,1,0）。 | 5 |
|  |  | 投标人质量保证措施及承诺等情况。根据措施合理性、执行性能力等情况进行打分。（5,4,3,2,1,0）。 | 5 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供给采购人的合理化建议，包括但不限于易损备品备件、专用耗材等方面的建议等（2,1,0）。 | 2 |
|  |  | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排： 根据投标人拟为本项目配备的安装技术团队进行评价：投标人提供拟投入的安装技术人员配备表，其中高处安装人员须具备高处安装作业岗位高级操作证（不得少于5人，须提供证书复印件）且同时提供投标人单位为持证人员缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）内任意一个月的社保缴纳证明，（投标截止当月新成立的企业尚未缴纳社保的，应提供必要的说明，视为社保资料符合要求）并加盖投标人公章，证明资料提供齐全得4分，未提供齐全相关资料或提供的资料不符合本项目要求的得0分。 | 4 |
|  |  | 应急预案：如可能发生的应急事故情况分析、应急响应时间、紧急安全保障措施、临时处理措施、故障或事故解决处理措施等，进行综合评审。内容具体详细、符合要求，针对性强，符合本项目的所有要求，得4分；内容基本完备，基本符合本项目的要求，得2分；内容稍有欠缺，部分符合本项目的要求的得1分，不提供不得分。 | 4 |
|  |  | 本项目的技术培训方案： 培训方案合理性、科学系统性、完整可行性，培训内容是否具有"战术绳索技术"成套课程体系（有详细课程安排）情况进行打分。（5,4,3,2,1,0）。 | 5 |
| 4 | 设计方案 | 评标小组根据投标人自行勘探场地结合实际场地及周边环境提供产品 （包含110米综合体技能、城市追踪（技术参数（第6-14项）、攀爬楼、空中走廊、极限越障（技术参数第16-36项））等设计图、摆放图（包含平面图及效果图，以及攀爬楼、空中走廊的功能介绍图）进行打分 ：按要求提供全部设计图及功能图的，且功能衔接设计合理与环境相匹配、很好满足使用方需求的，得6分； 按要求提供全部设计图及功能图的，功能衔接设计比较合理能与环境相匹配、基本满足使用方需求的，得4分； 提供设计图及功能图不全的，但功能衔接设计比较合理能与环境相匹配、基本满足使用方需求的得 2 分；未提供设计图的则不得分。 | 6 |
| 5 | 投标人情况 | 投标人具有：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供相关证书扫描件加盖公章，每项1分，提供齐全的3分，不提供不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人已购买产品责任险，保险清单内包含攀爬楼、极限越障设备（技术参数第16-36项）、空中走廊、毕业墙、信任背摔、城市追踪训练设备（技术参数第6-14项）且累计赔偿额不低于1000万的得3分, 缺项或不满足不得分。（提供保险单原件扫描件，加盖公章） | 3 |
| 6 | 售后服务 | 评标小组根据投标人所提供的售后服务方案内容全面性、售后服务措施完善性，故障响应时间，拟派售后服务技术人员从业经历深浅，是否满足采购人实际使用要求，有无突出的售后服务特点等进行打分（5,4,3,2,1,0）。 需提供投标人单位为售后服务人员缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）内任意一个月的社保缴纳证明。 | 5 |
| 7 | 业绩 | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担的同类业绩（同类项目业绩所指的是合同采购内容中包含攀爬楼、警用障碍类训练器材）的业绩合同，每提供1个得1分，最多得3分。 注：投标文件中需同时提供合同原件彩色扫描件（包含采购内容）、提供相关网站中标公告的截屏并注明网址、中标通知书、开具的发票、安装的产品实景照片，业绩证明资料齐全作为有效业绩，否则视为无效业绩不予计分。 | 3 |
| 8 | 政策分 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 70 |

2.价格评审：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分，其余各投标人价格得分的计算公式为：（评标基准价÷各投标人的有效报价）×30分。

3.总分计算（满分为100分）

投标人的最终得分=商务技术得分+价格得分

三、评标程序

1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

2.比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价。

3.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清说明。投标人的澄清说明应当在政采云端口进行，内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

5.错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1电子交易平台中“开标一览表”与投标人上传报价文件中“开标一览表”不一致的，以投标人上传报价文件的“开标一览表”为准。

5.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正，修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

6.排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如出现得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，由评标委员会采取抽签方式确定排序。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

# 第六章  合同范本

本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离招投标文件。中标人须将合同电子版交由采购代理机构审核（邮件发送至jhygzbht@qq.com），审核后的合同经甲乙双方盖章签字后送至采购代理机构盖章备案。

XXX项目合同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲方以         的方式确定乙方为                                  项目的中标人，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、货物内容（可附清单）

1.货物名称：

2.型号规格：

3.数量：

二、合同金额（可附清单）

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

（一）总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：人民币                 元整）。

分项价格（可附清单）：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 单价合同（合同总价为据实结算的方式时适用）。

本合同结算单价（含税）标准为：        。服务工作量的计量方式为：         。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

三、技术规范

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.所供货物的设备质量及施工安装质量符合国家标准和招标文件的合格要求，同时符合甲方管理的质量、安全要求。

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.若因乙方所供产品侵犯他人知识产权的，甲方有权单方解除合同，合同约定的剩余费用不予支付。甲方若退回乙方所供的侵权产品，乙方必须退回甲方为侵权产品支付的所有费用。因此给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方全部损失，包括但不限于损害赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费等所有损失。

五、产权担保

1.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.缴纳规则按招标文件前附表执行。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人将没收全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，甲方可要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

3.甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。

4.中标供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

4.延迟交货（若有）：甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

九、货款支付

☐不需要预付款，……

☐需要预付款，……

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方所供货物的质保期为自验收合格之日起     年。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器货物，终生维修，维修时只收部件成本费。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）时间内到达甲方现场，并在     小时内修复。若无法按规定及时修复的须根据使用单位要求提供备用设备。

十二、调试和验收

1.验收时间：服务期满或提交服务成果后7个工作日内由采购人组成验收小组进行验收。

2. 验收方式

（1）中标人应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购人。采购人应当根据招标文件内容、国家、行业验收标准，对服务成果进行详细而全面的验收。验收不合格的采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。验收合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

（2）大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（5）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（6）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

（7）进口的原材料需提供相关进口证明材料（如有）。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

1.凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

2.因任何一方违约致使对方采取诉讼方式解决纠纷的，违约方须承担另一方为此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、调查费、差旅费、任何一方已支付的成交服务费等）。

十七、合同构成

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标或者成交通知书；

3.投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.采购文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

十八、合同生效及其它

1.本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构贰份（备案及资料归集）。

十九、其他补充条款： （如有）                           。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

签订日期：  年  月  日                       签订日期：  年  月  日

采购代理机构意见：

年  月  日

# 第七章  投标文件格式

资格文件：（未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

4.“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

一、投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）             【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

----------------------------------------------------

备注：根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加______（单位名称）的______（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：

-----------------------------------------------------------------------

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

代理公司特别提醒：标的名称为产品清单中货物名称，为方便统计，声明函中每序号只允许按清单顺序填写一样产品。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日  期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）（项目编号：）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到项目金额  %，小微企业合同金额达到项目金额 %。

五、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到项目总金额     %以上；……。（接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到项目总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

六、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到项目金额  %，小微企业合同金额达到项目金额 %。

八、（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到项目总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

四、本项目的特定资格要求

（根据公告中本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件：

目录

1.投标函。

2.法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

3.投标货物技术参数明细表。

4.技术要求偏离表。（投标人拟提供的技术要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《技术要求偏离表》中予以明确。投标人未明确或者投标人提供的证明资料不满足要求的，将做出不利于投标人的评判（负偏离））

5.服务要求偏离表。（投标人拟提供的服务要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《服务要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

6.项目实施人员一览表。

7.服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

8.投标人情况：

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（3）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（4）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

9.评标标准相应的商务技术资料。

评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按商务技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）        （项目编号：      ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件

2.2 商务技术文件

2.3报价文件

3.我方承诺除偏离表列出的负偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明:                                        。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）     （项目编号：）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（电子签章）：

法定代表人签字（或盖章或电子签章）：

授权代表签字（或盖章或电子签章）：

年         月        日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）（项目编号）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

仅提供身份证正反面即可

三、投标货物技术参数明细表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 制造商全称 | 型号规格 | 数量（单位） | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |
|  | （按照采购清单填写） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须根据拟提供的货物参数详细填写此表，凡与《招标文件》要求不一致的内容，均详细在《技术要求偏离表》中填写。

2.此表中的货物必须与《报价表》中填报的内容相一致。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

四、技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：1.投标人拟投的货物与招标文件中设置的技术参数不一致时，则必须在此表中予以明确。投标人未明确或者投标人提供的证明资料不满足要求的，将做出不利于投标人的评判（负偏离）。

2.偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：_      年____月____日

五、服务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （工期/交货时间） |  |  |  |
| 2 | （质保期） |  |  |  |
| 3 | （售后要求） |  |  |  |
| 4 | （付款方式） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1.投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。
    2.偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

六、项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 拟负责岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

七、同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须按评标办法提供证明材料。

报价文件：

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）          （项目编号：    ）的实施。

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 制造商全称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （根据采购清单填写） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得采购清单中货物或服务，报价表中不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日