## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称： | 2024年金兰水库灌区维修养护工程（管理房3#楼修缮和生产管理值班房标准化改造） | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 967520
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 | 24333
五 | 其他项目 | 4464
| 合计 | 996317
其中： 暂估价
预留金

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年金兰水库灌区维修养护工程（管理房3#楼修缮和生产管理值班房标准化改造） | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
（一） |  | 附属工程维修养护 |  |  |  |  | 967520
1 |  | 管理房3#楼修缮 |  |  |  |  | 839300
1.1 |  | 室内修缮 |  |  |  |  | 213581
1.1.1 | 500115022001 | 其他永久建筑工程 | 原墙面乳胶漆铲除（含废料清运） | m2 | 3215.83 | 12 | 38590
1.1.2 | 500115022002 | 其他永久建筑工程 | 地面地坪漆 | m2 | 605.574 | 50 | 30279
1.1.3 | 500115022003 | 其他永久建筑工程 | 墙面乳胶漆 | m2 | 3215.83 | 45 | 144712
1.2 |  | 卫生间修缮 |  |  |  |  | 133361
1.2.1 | 500115022004 | 其他永久建筑工程 | 卫生间厨房瓷砖铲除（含废料清运） | m2 | 534.5505 | 10 | 5346
1.2.2 | 500115022005 | 其他永久建筑工程 | 卫生间厨房墙地铺瓷砖 | m2 | 675.1305 | 97.39 | 65751
1.2.3 | 500115022006 | 其他永久建筑工程 | 地面防水层 | m2 | 112.8105 | 40 | 4512
1.2.4 | 500115022007 | 其他永久建筑工程 | 墙面乳胶漆 | m2 | 253.3905 | 45 | 11403
1.2.5 | 500115022008 | 其他永久建筑工程 | 污水管改造（含安装费） | 项 | 15 | 1000 | 15000
1.2.6 | 500115022009 | 其他永久建筑工程 | 喷淋头（含安装费） | 套 | 15 | 150 | 2250
1.2.7 | 500115022010 | 其他永久建筑工程 | 冷热水龙头（含安装费） | 套 | 15 | 450 | 6750
1.2.8 | 500115022011 | 其他永久建筑工程 | 坐便器（含安装费） | 套 | 15 | 1400 | 21000
1.2.9 | 500115022012 | 其他永久建筑工程 | 地漏（含安装费） | 只 | 30 | 45 | 1350
1.3 |  | 水电改造 |  |  |  |  | 48300
1.3.1 | 500115022013 | 其他永久建筑工程 | 水管改造（含安装费） | 项 | 15 | 1200 | 18000
1.3.2 | 500115022014 | 其他永久建筑工程 | 三角阀（含安装费） | 只 | 180 | 60 | 10800
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年金兰水库灌区维修养护工程（管理房3#楼修缮和生产管理值班房标准化改造） | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.3 | 500115022015 | 其他永久建筑工程 | 弱电箱（含安装费） | 套 | 5 | 1200 | 6000
1.3.4 | 500115022016 | 其他永久建筑工程 | 开关插座灯具（含安装费） | 项 | 15 | 400 | 6000
1.3.5 | 500115022017 | 其他永久建筑工程 | 洗手台（含安装费） | 套 | 15 | 500 | 7500
1.4 |  | 储物间改造 |  |  |  |  | 83175
1.4.1 | 500115022018 | 其他永久建筑工程 | 储物柜柜体（含安装费） | m | 64.5 | 800 | 51600
1.4.2 | 500115022019 | 其他永久建筑工程 | 石英石台面（含安装费） | m | 64.5 | 350 | 22575
1.4.3 | 500115022020 | 其他永久建筑工程 | 水槽及水龙头（含安装费） | 套 | 15 | 600 | 9000
1.5 |  | 门窗更新改造 |  |  |  |  | 79500
1.5.1 | 500115022021 | 其他永久建筑工程 | 室内木门（含安装费） | 樘 | 75 | 630 | 47250
1.5.2 | 500115022022 | 其他永久建筑工程 | 入户防盗门（含安装） | 套 | 15 | 1650 | 24750
1.5.3 | 500115022023 | 其他永久建筑工程 | 旧门窗拆除 | 套 | 15 | 500 | 7500
1.6 |  | 零星工程及其他 |  |  |  |  | 23500
1.6.1 | 500115022024 | 其他永久建筑工程 | 零星工程（含安装费、材料二次搬运） | 项 | 15 | 800 | 12000
1.6.2 | 500115022025 | 其他永久建筑工程 | 卫生清理（含运费及处理费用） | 项 | 15 | 500 | 7500
1.6.3 | 500115022026 | 其他永久建筑工程 | 垃圾外运（含处理费用） | 项 | 8 | 500 | 4000
1.7 |  | 外墙及屋面修缮 |  |  |  |  | 257883
1.7.1 | 500115022027 | 其他永久建筑工程 | 楼梯墙面白灰拆除（含外运费） | m2 | 300 | 10 | 3000
1.7.2 | 500115022028 | 其他永久建筑工程 | 走廊墙面白灰拆除（含外运费） | m2 | 350 | 10 | 3500
1.7.3 | 500115022029 | 其他永久建筑工程 | 楼梯地坪漆 | m2 | 85.63 | 50 | 4282
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年金兰水库灌区维修养护工程（管理房3#楼修缮和生产管理值班房标准化改造） | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.7.4 | 500115022030 | 其他永久建筑工程 | 走廊地坪漆 | m2 | 71.94 | 50 | 3597
1.7.5 | 500115022031 | 其他永久建筑工程 | 原栏杆拆除（含清运费） | m | 31.9 | 25 | 798
1.7.6 | 500115022032 | 其他永久建筑工程 | 不锈钢扶手（含安装费） | m | 31.9 | 280 | 8932
1.7.7 | 500115022033 | 其他永久建筑工程 | 外墙弹性漆（含建筑主体、走廊及楼梯间） | m2 | 1398 | 70 | 97860
1.7.8 | 500115022034 | 其他永久建筑工程 | 墙面粘贴网格布 | m2 | 975 | 10 | 9750
1.7.9 | 500115022035 | 其他永久建筑工程 | 雨水管更换（含安装费） | m | 96 | 30 | 2880
1.7.10 | 500115022036 | 其他永久建筑工程 | 岩沟防水 | m2 | 123 | 45 | 5535
1.7.11 | 500115022037 | 其他永久建筑工程 | 外墙网片及防护网 | m2 | 975 | 30 | 29250
1.7.12 | 500115022038 | 其他永久建筑工程 | 外墙钢架 | m2 | 975 | 40 | 39000
1.7.13 | 500115022039 | 其他永久建筑工程 | 墙面刮二道外墙腻子 | m2 | 975 | 20 | 19500
1.7.14 | 500115022040 | 其他永久建筑工程 | 原瓦屋面拆除 | m2 | 240 | 25 | 6000
1.7.15 | 500115022041 | 其他永久建筑工程 | 琉璃瓦 | m2 | 240 | 100 | 24000
2 |  | 生产管理值班房标准化改造 |  |  |  |  | 128220
2.1 | 500115022042 | 其他永久建筑工程 | 室外防水成套主配电箱（不锈钢800×600×300） | 只 | 1 | 2186 | 2186
2.2 | 500115022043 | 其他永久建筑工程 | 电缆保护管安装（DN90） | m | 40 | 39 | 1560
2.3 | 500115022044 | 其他永久建筑工程 | 砖混凝土结构暗配管（PVC20） | m | 496 | 9 | 4464
2.4 | 500115022045 | 其他永久建筑工程 | 管内穿照明线（铜芯BV-2.5） | m | 1488 | 3 | 4464
2.5 | 500115022046 | 其他永久建筑工程 | 单相三极暗插座（10A) | 套 | 216 | 27 | 5832
2.6 | 500115022047 | 其他永久建筑工程 | 铜芯电力电缆（YJV22-4×50) | m | 96 | 164 | 15744
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年金兰水库灌区维修养护工程（管理房3#楼修缮和生产管理值班房标准化改造） | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.7 | 500115022048 | 其他永久建筑工程 | 开关盒、插座盒暗装 | 个 | 216 | 7 | 1512
2.8 | 500115022049 | 其他永久建筑工程 | 室内塑料水管安装（PPR-DN20） | m | 204 | 21 | 4284
2.9 | 500115022050 | 其他永久建筑工程 | 内墙粉刷 | m2 | 5635 | 10 | 56350
2.10 | 500115022051 | 其他永久建筑工程 | 卫生间包柱 | 项 | 1 | 6240 | 6240
2.11 | 500115022052 | 其他永久建筑工程 | 阳台贴花岗岩（材料及人工） | 套 | 24 | 1066 | 25584
|  | 合计 |  |  |  |  | 967520

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年金兰水库灌区维修养护工程（管理房3#楼修缮和生产管理值班房标准化改造） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 施工临时工程 |  |  |  |  | 9675
1.1 |  | 施工临时工程（包括施工导流、施工交通、施工场外供电线路、施工房屋建筑及其他临时工程） | 施工临时工程（包括施工导流、施工交通、施工场外供电线路、施工房屋建筑及其他临时工程） | 项 | 1 | 9675.2 | 9675
2 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 14658
2.1 |  | 安全施工费 |  | 项 | 1 | 10749.15 | 10749
2.2 |  | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1 | 3908.78 | 3909
|  | 合计 |  |  |  |  | 24333

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称： | 2024年金兰水库灌区维修养护工程（管理房3#楼修缮和生产管理值班房标准化改造） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 | 元 | 4464
| 合 计 |  | 4464