常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站

运维服务项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：JYZFCG-2025-GK003

采购单位：衢州市生态环境局常山分局

采购代理机构：浙江九越建设管理有限公司

二〇二五年二月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  采购内容及要求	32

第四章  合同格式样本	50

第五章  评标原则及方法	54

第六章  投标文件格式	59

常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目 的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2025年03月11日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JYZFCG-2025-GK003

项目名称：常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：770000

最高限价（元）：770000

采购需求：

标项名称:常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务

数量：1

预算金额（元）：770000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本采购文件第三章《招标内容及要求》

备注：2024年12月1日至本次合同履约前的费用由该项目中标供应商按本次中标运维合同价支付给上一轮运维公司。

合同履约期限：合同签订后至2027.11.30

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是专门面向中小企业采购的项目，投标人须在资格证明文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.获取时间：2025年02月18日（北京时间）起至：2025年03月11日09时30分（北京时间）前。

2.本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台——政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登录https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3.方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4.提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年03月11日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.在线投标（电子交易）说明：

4.1投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区－电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.2投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区－ 电子投标客户端－ 政采云电子交易客户端”）。

4.3电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页－服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.4本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

4.5本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

5.政采贷：

本采购项目，中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》http://www.zjcs.gov.cn/art/2022/1/10/art_1229091236_4857590.html

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位：衢州市生态环境局常山分局

项目联系人（询问）：郑乔峰

项目联系方式（询问）：18357081069

质疑联系人：郑乔峰

质疑联系方式：18357081069

2.采购代理机构信息

名 称：浙江九越建设管理有限公司

项目联系人（询问）：陈娇娇

项目联系方式（询问）：15257055966

质疑联系人：盛赟

质疑联系方式：0570-5662932

同级政府采购监管部门：

名 称：常山县财政局政府采购监管科

地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李先生

监督投诉电话：0570-5015373

衢州市生态环境局常山分局

浙江九越建设管理有限公司

2025年2月

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“采购内容及要求” |
|  | 预算金额及最高限价 | 预算金额（元）：770000 最高限价（元）：770000 |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2025年03月11日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间：2025年03月11日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表（1名），其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 1.响应文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件组成。 2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4.投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：1627136484@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5.投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：1627136484@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金缴纳 | 中标单位在合同签订后30个工作日内向合同甲方提交履约保证金为中标金额的【1%】，可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
|  | 履约保证金退还 | # 履约期满后30个工作日内退还履约保证金。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县人民政府网（http://www.zjcs.gov.cn/） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：1627136484@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人 | 综合评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果最终确认一名中标人。 |
|  | 采购文件答疑 | 如认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内将要求答疑的内容署名并盖章后以扫描件形式发送至 1627136484@qq.com，同时将要求答疑内容的纸质版邮寄至常山县紫港街道富足山农村电子商务示范区二楼（迅鸿国际旁）陈娇娇收（电子邮件与纸质文件有不一致的，一律以纸质文件为准）。逾期提出的答疑要求将不予受理、答复。 质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算】，由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（þ是 ¨否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：¨货物类þ服务类¨A工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称：常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目 ，对应的中小企业划型标准所属行业为：其他未列明行业。 4.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 5.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 6.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7.参加采购活动的投标人提供的服务全部由小微企业提供的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。（本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再给予价格政策认定） 8.接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（不适用于本项目） 9.允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（不适用于本项目） 10.提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 11.残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 12.监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、技术资信文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件 |

### 一、总则

1.适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义解释

2.1“采购代理机构”是指浙江九越建设管理有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指衢州市生态环境局常山分局。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目 。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3.项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

4.合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5.投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

▲6.特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7.质疑与投诉

政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1.招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3.投标文件的组成

3.1投标文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件三部分组成。响应文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

3.1.1资格审查资料的组成：

▲1）有效期内的营业执照扫描件；

▲2）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；

▲3）符合本次政府采购活动资格条件承诺函【格式见附件】；

▲4）本项目是专门面向中小企业采购的项目，投标人须在资格证明文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 投标人认为有必要提供的其他文件和说明。

- 注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

3.1.2技术资信文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）资信部分

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）投标人综合能力；

4）同类业绩；

5）拟投入人员；

6）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

1）-6）项具体内容可参考评分内容编制。

（2）技术部分

1）偏离表【格式见附件】；

2）对本项目服务区域熟悉情况；

3）运维服务方案；

4）运维规范和管理制度；

5）质量保证方案；

6）应急预案；

7）培训方案；

8）数据分析方案；

9）重难点理解及解决；

10）质量保障能力；

11）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

2）-11）项具体内容可参考评分内容编制。

3.1.3报价文件：

1）开标一览表；（根据系统要求在线填写）

2）投标报价明细表【格式见附件】

3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

4.投标文件的编制格式及说明

4.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

4.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

4.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

4.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

5.投标报价

▲5.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求（包括但不限于），低于或不响应的投标文件作无效标处理。本项目投标报价应为完成本项目所规定服务内容的全部工作所需的费用，包括运行维护所投入的人工费、运行维护费、自动监测站运行电费、网络费、防雷检测费、培训、维修保养、税收、中标服务费等其他一切费用。

5.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

5.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格及其他事项。

5.4所有投标均以人民币报价。

5.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

6.投标文件的格式和顺序

响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

7.投标有效期

7.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

7.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

8.投标保证金

8.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

1.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2.投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3.投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1.开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2投标人须在开标时间前准备好电脑与制作本项目电子加密投标文件的同一个 CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，等待解密通知。

1.3如投标截止时间至评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2.开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3.开标流程

3.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

3.2投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

3.3开启投标文件，进入资格审查；

3.4开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（技术资信文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

3.5符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

3.6开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

3.7评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1.组建评标委员会

本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表（1名），其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生。

2.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，对投标人进行在线询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7.无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

（8）为防止供应商串通投标，采购文件中明确规定参与同一标项的供应商存在以下情形的，投标无效:MAC地址相同；计算机硬盘序列号相同；投标文件细节错误一致且无合理解释的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1.确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县人民政府网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1.签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至浙江九越建设管理有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2.履约保证金

合同乙方应在合同签订后30个工作日内向合同甲方提交履约保证金为中标金额的【1%】，履约期满后30个工作日内退还履约保证金。

3.解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 1.享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4.享受残疾人福利性单位折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

- 附件一：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 一、项目概况

本项目采购内容为常山县南门溪、龙绕溪2个微型水站和球川空气站的运维服务。

本项目中运维服务的定义为：投标人为完成本项目需进行的运维管理、监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、备品备件更换、仪器运行故障排除、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、站点水电费缴纳、接受生态环境部门考核、完成生态环境部门交办的其他工作等内容。

运维站点的具体信息如下：

南门溪微型水站

| 序号 | 仪器 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线pH测定仪 | 杭州绿洁 | GR-6130-2 |
| 2 | 在线溶解氧测定仪 | 杭州绿洁 | GR-6120-2 |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 德国科泽 | K301 |
| 4 | 氨氮分析仪 | WTW | TresCon UNO A111 |
| 5 | 总磷分析仪 | 杭州绿洁 | GR-3100 |

龙绕溪微型水站

| 序号 | 仪器 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线pH测定仪 | 杭州绿洁 | GR-200 |
| 2 | 在线溶解氧测定仪 | 杭州绿洁 | GR-200 |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 德国科泽 | K301 |
| 4 | 氨氮分析仪 | WTW | TresCon UNO A111 |
| 5 | 总磷分析仪 | 杭州绿洁 | GR-3100 |

球川空气监测站

| 序号 | 仪器 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2分析仪 | 美国Thermo Fisher | 43i |
| 2 | NO-NO2-NOx分析仪 | 美国Thermo Fisher | 42i |
| 3 | O3分析仪 | 美国Thermo Fisher | 49i |
| 4 | CO分析仪 | 美国Thermo Fisher | 48i |
| 5 | PM10监测仪 | 美国Thermo Fisher | 5030 |
| 6 | PM2.5监测仪 | 美国Thermo Fisher | 5030 |
| 7 | 动态校准仪（含：气相滴定） | 美国Thermo Fisher | 146i |
| 8 | 气象五参数 | 德国LUFF | WS500-UMB |
| 9 | 负氧离子 | 东创旭新 | IM800 |

- 二、运维技术要求

2.1对投标人的要求

投标人必须在浙江省内设有办事机构，并要求聘用足够的运行维护专业技术人员，专业技术人员队伍应保持相对稳定。

▲投标人需安排至少一名运维人员驻站（监测站）审核。（投标时提供承诺函）

投标人应掌握本项目所含自动监测站的所有仪器的运行特性，运行维护专业技术人员必须掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。

投标人应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障（包含本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。

投标人在运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。

中标人应承担监测数据的保密责任；中标人应按照业主的要求，报告和传输监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2.2服务要求

1投标人在运营维护及管理期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为甲方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求，使水质自动监测系统、空气监测系统及信息中心运行真正发挥其效能和作用。

2投标人不得以任何方式对各类财产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站、空气自动站、信息中心和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）进行出售、抵押或转移。同时，在委托运营及管理期间，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3投标人须按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》、《浙江省城市环境空气质量自动监测站运行管理办法（试行）《环境空气自动监测系统检测作业指导书》及相关文件要求对运营水站进行管理。

4投标人应了解掌握本项目水站、空气站、信息中心的所有仪器的运行状况，运行维护专业技术人员必须熟悉掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。

5投标人应提供完整的水质自动监测系统、空气自动监测系统、信息中心运维实施方案（含应急事故处理方案）。

6投标人在水质自动监测系统、空气自动监测系统、信息中心运维及管理期间，应对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到用户提出的系统及仪器设备考核指标要求。

7不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任

8不论何时，投标人无权将甲方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

2.3水质自动站运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；

（2）定期更换水站系统和仪器所需备品备件；

（3）对水站系统和仪器进行定期检修、保养；

（4）及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

（5）对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质；

（6）配合省生态环境监测中心、衢州市常山生态环境监测站进行水站质量保证和质量质控工作；

（7）随时接受省生态环境监测中心、衢州市常山生态环境监测站不定期的工作考核及质量考核；

（8）保证站房清洁整齐。

（9）认真、及时做好各类记录，每月以书面形式报相关各级环境监测站，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 水站维护记录表

- 水站试剂更换记录表

- 水站校准记录表

- 水站备品备件、耗材使用记录表

- 水站故障处理申报表

- 水站比对记录表

- 水站数据异常申报表

- 水站交接班记录表

- 水站月度数据统计表（月均值）

- 水站维修表

- 废液处理表

- 实验室检测报告

- 1.水质自动站运行维护要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | - 检查管路（软管）情况。 - 至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | - 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 - 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 - 检查沉砂缸及滤网情况。 |
| 3 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | - 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 - 保证采水系统在任何情况下均正常采水。 |
| 4 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| 5 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | - 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 - 必要情况更换单向阀。 |
| 6 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | - 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 - 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 - 原样装回液位计。 - 必要的情况更换新液位计。 |
| 7 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | - 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 - 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 8 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | - 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 - 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 9 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | - 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 - 拆卸部件原样装回。 |
| 10 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | - 一、拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 - 二、压缩空气吹脱表头内残留脏污。 - 三、调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 - 四、原样装回压力表，注意气密性。 - 五、必要情况更换压力表。 |
| 11 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | - 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 - 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 - 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 12 | 工控机检查 | 1次/2月 | - 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 - 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 - 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 - 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 - 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 - 检查硬盘SATA连接线是否松动。 - 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 - 装回工控机重复1）、2）步骤 |
| 13 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | - 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 - 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 - VPN网络设备检查，保证通讯畅通 - 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 14 | PLC检查 |  | - 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 - 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 - 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 - 确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 15 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 16 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 17 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 18 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 19 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 20 | 稳压电源清扫 |  | - 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 - 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 21 | UPS检查清扫 |  | - 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 - 检查确保UPS充放电正常。 |
| 22 | UPS电池箱清扫 |  | - 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 - 确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 - 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 23 | 机柜台面清扫及检查 |  | - 检查机柜台面及玻璃是否清洁 2）检查机柜各门是否关闭完好 |
| 24 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | - 保持实验区台面清洁 - 保持仪器设备摆放整洁 - 按要求存储试剂 4）按要求处置废液 |
| 25 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无玷污，运行稳定，比对数据合格 | - 人工标定 - 液位传感器的功能检查 - 蠕动泵导管的检查 - 蠕动泵驱动器的检查 - 清空试剂罐并清洗内壁 - 取样口/溢流容器的清洁 - 检查电磁阀并进行功能检查 - 清洁电磁阀阀体 - 管道和接头的检查和清洁 |
| 26 | 氨氮分析仪维护 |  | - 检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃。 - 更换试剂。 - 检查气敏膜，添加电解液。 - 更换氨氮管路系统，更换工作电极（一年/次）。 - 更换氨氮蠕动泵管（一年/次），每三个月对蠕动泵管进行一次换位操作。 - 更换加热迂回管路（一年/次）。 7）修正液位压力传感器参数。 |
| 27 | 总磷总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输是否正常。 2）及时更换试剂。 3）检查八通阀运转情况。 4）更换注射器（一年/次）。 5）更换柱塞头（半年/次）。 5）更换八通阀转动器。 6）更换全套管路（一年/次）。 7）更换UV灯。 |
| 28 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 3）清洗电极更换电极液。 4）确保清洗水供应正常。 5）更换PH探头的盐桥（一年/次） 6）更换溶氧的探头帽（一年/次） 7）更换浊度刷（一年/次） |
| 29 | 藻类分类 |  | 1）检查进出水管是否存在堵塞 2）检查进出水管是否长藻 3）检查是否有渗露 4）清洁蠕动泵软管及进出水管 5）检查蠕动泵管磨损程度（一月/次） 6）清洗测量室（一月/次） 7）更换蠕动泵软管与进出水管（半年/次） |
| 30 | 氟化物 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）更换传感器组件（包括离子选择和 pH传感器、传感器头和填充液） 3）检查试剂情况，及时更换 4）及时检查泵管、管道 |
| 31 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁， | - 更换蠕动泵软管。 - 更换分配臂软管。 - 更换采样管。 - 清洗采样切换阀。 - 重新调整采样参数。 - 检查样品储藏室温度。 7）清洗样品储藏室。 |

- 2.水站运行维护考核表

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水站维护 （30分） | 站房（5分） | 清洁整齐，及时检查水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计表格及时做好记录 |  |
|  | 仪器维护（10分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；故障及时修复或使用备机；设计表格及时做好记录 |  |
|  | 系统维护（10分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管路畅通；保证空压机、发电机、稳压机纯水器（机）正常运行；设计表格及时做好记录 |  |
|  | 通讯、数据传输 （5分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通【不可抗拒因素除外，要求运维人员及时对校准、质控和异常等数据做出标识】 |  |
| 二、档案管理 （10分） | 运行维护记录 （5分） | 满足水质监测站运维记录要求 |  |
|  | 报表及时上报 （5分） | 每月5日以前将校准记录表，月均值，维护记录表等上报甲方 |  |
| 三、质控管理 （60分） | 质控样核查（15分） | 【每月对水站仪器至少进行一次质控样核查，质控样核查合格率≥90％，准确度相对误差：pH值≤±0.1pH，其他仪器≤±10％（氟化物、溶解氧、浊度不作要求），并将结果报用户】满足上述要求，设计表格，每次做好记录 （合格率低于90%此项考评分为0） |  |
|  | 实验室比对（15分） | 【比对合格率≥85％，实验室比对相对误差要求见《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》，每月按要求送样比对，并将结果报用户】满足上述要求，设计表格，每次做好记录 （合格率低于85%此项考评分为0） |  |
|  | 省站和中心站季度质控考核、检查 （15分） | 【要求我公司每季度一次接受用户的标准样品考核，准确度相对误差：pH值≤±0.1pH，其他仪器≤±10％（溶解氧、浊度不作要求）】满足上述要求 （合格率低于90%此项考评分为0） |  |
|  | 有效数据获取率（15分） | 【有效数据获取率≥90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障），以每站每季度统计】 （有效数据获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行，低于90%此项考评分为0） |  |
|  | 总分 |  |  |

2.4空气站自动站运行维护要求

空气站运行工作要点分析 ：

（1）系统的日常维护，包括监测子站的巡检、耗材的更换、中心站计算机的 检查和系统仪器设备的定期维护。

（2）系统检修，包括预防性检修和针对性检修。

（3）标准传递，包括仪器设备的传递、标定和标准物质的传递。

（4）监测仪器设备的校准，按有关规范对仪器进行定期校准。

（5）空气质量自动监测仪器的性能审核，包括精密度审核和准确度审核。

（6）运行维护档案的建设：

具体包含：

- 定期维护计划工作表

- 空气站校准记录表

- 环境空气质量自动监测站月度维护记录表

- 环境空气质量自动监测站故障维修记录

- 空气站备品备件、耗材使用记录

- 1.空气站运行维护内容

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 工作频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规仪器（点式CO） | 管路检查 | 每周一次 |  |
|  |  | 仪器校准 | 每周一次 |  |
|  |  | 更换滤膜 | 每两周一次 |  |
|  |  | 仪器除尘清洁 | 1周一次 |  |
|  |  | 重要部件更换 | 按需要进行 |  |
|  |  | TEST(测试)功能 | 1个月一次 |  |
|  |  | 泵维修维护 | 每年 |  |
|  |  | 臭氧清洗器的过滤器 | 每年更换一次 |  |
|  |  | PermaPure干燥器过滤器 | 每年更换一次 |  |
|  |  | 反应池窗口 | 3个月清洗一次，或者需要时清洗 |  |
|  |  | 样品流量 | 每年检查一次 |  |
|  |  | 气路管道 | 每1个月检验一次，需要的时候清洗或更换 |  |
|  |  | 检漏 | 每半年检查一次 |  |
|  |  | O型垫片 | 每年或若不能够密封则需更换 |  |
|  |  | 活性碳 | 每3个月 |  |
|  |  | Purefail过滤剂 | 每3个月 |  |
|  |  | 精密度校准 | 每半年一次 |  |
|  |  | 准确度校准 | 每半年一次 |  |
|  |  | 预防性检修 | 每年一次 |  |
| 2 | PM10、PM2.5、碳黑仪器 | 运行参数检查 | 每1周一次 |  |
|  |  | 采样带更换 | 按需 |  |
|  |  | 气路清洁 | 1次/每半年 |  |
|  |  | 切割器清洗 | 每1个月一次 |  |
|  |  | 流量校准 | 每次维修后 |  |
| 3 | 动态校准仪 | 流量线性检查 | 3月/次 |  |
|  |  | 大流量校准 | 6月/次 |  |
|  |  | 小流量校准 | 6月/次 |  |
|  |  | 温度校准 | 6月/次 |  |
|  |  | 气压校准 | 6月/次 |  |
| 4 | 零气发生器系统 | 空压机放水 | 1次/周 |  |
|  |  | 活性碳更换 | 1次/年 |  |
|  |  | 氧化剂更换 | 1次/年 |  |
|  |  | 电炉检查 | 1次/年 |  |
| 5 | 长光程仪器 | 光强值检查 | 1周 |  |
|  |  | 系统检测 | 1周 |  |
|  |  | 硬盘空间及分析仪时钟检查 | 1周 |  |
|  |  | 测点巡视 | 1周 |  |
|  |  | 波长精度检查 | 1年 |  |
|  |  | 氙灯灯泡更换 | 约2年 |  |
|  |  | 分析仪大修 | 按需 |  |
|  |  | 零吸收光谱校准 | 1年 |  |
|  |  | 多点跨度/偏差校准 | 1年 |  |
|  |  | 光强衰减检测 | 1年 |  |
|  |  | 反射镜更换 | 按需 |  |
| 6 | 数据采集装置维护 | 数据备份 | -------- | 收到通知 |
|  |  | 硬盘存储量检查 | 每年一次 |  |
|  |  | 通讯线路检查 | 每次下站 |  |
|  |  | 误码率测试 | 每次下站 |  |
|  |  | 时钟校对 | 每次下站 |  |
| 7 | 子站工作环境管理 | 空调机除尘过滤清洗 | 每2个月 |  |
|  |  | 采样总管清洗 | 每年一次 |  |
|  |  | 子站房维护和维修 | 每年一次 | 协助监测站工作 |
|  |  | 站房周边杂物清除 | 每次下站 |  |
|  |  | 站房卫生清扫和安全检查 | 每次下站 |  |
|  |  | 接待参观和培训 |  | 收到监测站通知后进行 |
| 8 | 质量保证实验室 | 标准物质传递 | 每年一次 |  |
|  |  | 校准仪MFC校准 | 每年一次 |  |
|  |  | 工作记录收集、检查、汇编和存档 | 1个月一次 |  |
|  |  | 校准记录收集、检查、汇编和存档 | 1个月一次 |  |
|  |  | 技术资料收集、检查、汇编和存档 | 1个月一次 |  |
|  |  | 档案库清查 | 每年 |  |
|  |  | 采购计划编写 | 每年 |  |
|  |  | 质量报告编写 | 每年 |  |

- 三、商务要求

| 序号 | 内容名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价要求 | ▲1.本项目投标报价应为完成本项目所规定服务内容的全部工作所需的费用，包括运行维护所投入的人工费、运行维护费、自动监测站运行电费、网络费、防雷检测费、培训、维修保养、税收、中标服务费等其他一切费用。 ▲2.本项目投标报价均以人民币报价。 3.填报投标报价明细表及总价。 |
|  | 签订合同 | 1.本项目合同甲方为衢州市生态环境局常山分局，乙方为成交供应商。 2.合同款由甲方支付给乙方。 |
|  | 转包或分包 | 1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应； 2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应； 3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。 4.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 5.如有违反以上情形，合同甲方有权解除合同，并追究合同乙方的违约责任。 |
|  | 履约保证金 | 1.合同乙方应在合同签订后30个工作日内向合同甲方提交履约保证金为中标金额的【1%】。 2.履约保证金应使用本合同货币，按下述方式中【A、B、C、D】形式提交： A.在中华人民共和国注册和营业的银行出具的保函，或保险公司出具的保函；B.支票；C.汇票；D.其他非现金形式。 3.履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目通过合同甲方验收后结束。 4.履约保证金退还： £保函形式：履约期满后30个工作日内将本保函正本退还。 £支票等其他形式：履约期满后30个工作日内退还履约保证金。 说明：合同乙方也可以采取其他形式提交履约保证金。 |
|  | 付款条件 | 说明：（1）在签订合同时，如合同乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，预付款比例以双方协商为准。 付款次序; 约定支付条件; 付款条件. 1; 合同生效后; 合同签订之日起30日内，支付预付款合同总额的30%；. 2; 第一个服务期; 2024年1季度末支付合同总额20%；. 3; 第二个服务期; 2025年1季度末支付合同总额30%；. 4; 第三个服务期; 合同期满后支付合同总额20%. （2）预付款：合同生效后30日内支付。 （3）其余合同款：满足支付条件后，合同甲方收到乙方提交的正规票据（符合合同甲方财务管理要求）后30日内支付至合同乙方账户。 |
|  | ▲实施周期及地点 | 1.2024年12月1日至本次合同履约前的费用由该项目中标供应商按本次中标运维合同价支付给上一轮运维公司。 2.合同履约期限：合同签订后至2027.11.30 3.实施地点：常山县。 |
|  | 培训要求 | 1.培训对象：项目相关人员； 2.培训地点：业主方提供培训地点，由承接方负责提供培训教师、培训教材、培训内容； 3.培训人数及次数：在服务期内，培训次数不少于3次，培训人数具体以业主通知为准。 |
|  | 技术支持与售后服务要求 | 1.远程支持：采用电话指导或远程登录、电子邮件等方式提供技术支持； 2.数据的收集与导入：本项目在整个服务期内涉及的所有数据、资料的收集、整理、导入等都由项目运维方负责完成； |
|  | 成果要求 | 认真、及时做好各类记录，以周计划、月、季、年总结的形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括： ①每周巡视结果记录 ②仪器设备维护记录 ③备件耗材更换记录 ④故障处理记录 ⑤质控检查结果记录 |
|  | 项目保密要求 | 合同乙方所提供的技术服务执行过程中应保证所有操作的可靠性与安全性，不得以任何方式将有关合同甲方的系统信息披露、发表或传播。合同乙方有责任对合同甲方提供的相应文档、技术资料、安装介质进行妥善保管，并保证遵守相应的保密规定，如有敏感信息泄露导致合同甲方损失的，合同乙方要承担相应的赔偿责任或其他法律责任。 |
|  | 其他内容 | 详见采购文件的《第四章 合同格式样本》。 |

#### 四、考核标准

按年度考核得分进行结算。

年度考核分在90分（含90分）以上时，运维费用按标准的100%给付；考核得分低于90分，高于80分（含80分）每降低1分扣当年运维费总额的0.5%。总分低于80分，高于70分（含70分），每降低1分扣当年运维费总额的1%，总分低于70分，每降低1分扣当年运维费总额1.5%。当年考核得分如低于60分，采购人有权终止运维合同。

三、年度考核指标具体见下述考核指标和评分细则：

1、故障响应时间（15分）。故障响应即服务方在收到采购人故障信息后，判断并安排相应的技术人员进行处理，直到相应技术人员接手处理时的用时。承建方在1小时电话响应，1小时之内响应可得15分，超过1小时，每延长0.5小时扣1分，扣完为止；

2、故障修复时间（15分）。故障修复时间按销障时间-报障时间得出，平均故障修复时间设定为6小时，每单超时1小时内扣1分，超时2小时内扣2分，以此类推，扣完为止。

3、有效数据捕获率（20分）。每台监测项目仪器有效数据捕获率应达到90%以上，每低1%扣1分，扣完为止。

4、安全责任（30分）。因安全问题被国家相关部门通报，导致重大损失或不良影响的，该项考核不得分。因安全问题被省级相关部门通报，导致一定损失或不良影响的，该项考核扣10分/次，扣完为止。因安全问题被市级或县级相关部门通报，导致一定损失或不良影响的，该项考核扣5分/次，扣完为止。

5、运维年报（20分）。按要求规范编制运维年报。没有上报此项不得分，分析不具体或没有分析到重点视情况扣1至20分，上报不及时扣2分。

（十一）考核及付款方式

1.考核及付款方式

衢州市常山生态环境监测站每季度对中标人进行一次运行维护工作考核，每季度抽取1个站点（不重复）进行考核。依据合同约定内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于80分为合格。

2.奖惩条件

（1）发现弄虚作假数据，业主方有权解除合同。

（2）季度考核结果90分及以上，支付全部运维费；季度考核结果90分以下，为初级警告，扣除当季运维费10%；80分以下，为中级警告，扣除当季运维费20%；70分以下，为严重警告，扣除当季运维费30%；60分以下，扣除当季全部运维费。运维期间发现有人为干扰干预、篡改、伪造监测数据行为的，纳入黑名单。

（本合同为草案，以最终签订的政府采购合同为准）

（合同编号：             ）

甲方：（采购方）____________________

乙方：（中标人）____________________

第一条：运维服务要求

- 运维服务期限：

- ▲1.2024年12月1日至本次合同履约前的费用由该项目中标供应商按本次中标运维合同价支付给上一轮运维公司。

2.合同履约期限：合同签订后至2027.11.30

3.运维服务站点：常山县南门溪、龙绕溪2个微型水站和球川空气站的运维服务

4.运维服务内容：

乙方需为本项目中所有的设备进行的运维管理、监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、备品备件更换、仪器运行故障排除、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、站点水电费缴纳、接受生态环境部门考核、完成生态环境部门交办的其他工作等内容。

第二条：合同价格

包括运行维护所投入的人工费、运行维护费、自动监测站运行电费、网络费、防雷检测费、培训、维修保养、税收、中标服务费等其他一切费用。

合同金额为大写人民币：               （￥：_______  元）。

第三条：付款方式

（1）合同签订之日起30日内，支付预付款合同总额的30%；2024年1季度末支付合同总额20%；2025年1季度末支付合同总额30%；合同期满后支付合同总额20%。

（2）乙方需提供正式的税务发票。

第四条：服务保证

1.乙方应保证按照有关国际或国家或行业技术标准规范，对项目运行维护等各个环节进行严格的质量把关。

2.在运维期内乙方应保证承包区域内的设施、设备良好的运行状况和环境状况，不可抗力因素导致的除外。

3.项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

第五条：运行考核指标：参照招标文件中的考核规定。

第六条：乙方的责任与义务

1.根据承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

2.在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋地工作。

3.在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

4.负责本项目运行维保，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

第七条：甲方的责任与义务

1.应当主要负责项目运维的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

2.应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目运维有关资料。

3.应当按合同专用条款预定的时间就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

4.应授权一名熟悉本项目情况、能迅速作出决定的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要提前通知乙方。

5.有与乙方订立补充合同的签订权。

6.有对项目运维、方案、规范操作和设计使用功能要求的认定权，以及对项目运维、方案变更的审批权。

7.有权要求乙方提交工作进度报告等。

第八条：应急措施要求

1.突发污染事故要求：

当空气站监测数据发现异常或发现发生空气污染事故时，乙方须4小时内报告甲方并进行手工采样送当地监测站进行测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

2.系统仪器故障要求：

当系统仪器出现故障时，保证在2小时内到达现场检修，如48小时内无法排除故障，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告甲方，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告甲方，由甲方确认故障处理意见。

第九条：违约处理

1.一旦发现虚假数据，甲方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

2.按季度抽取1个站点（不重复）空气站进行考核：

衢州市常山生态环境监测站每季度对中标人进行一次运行维护工作考核，每季度抽取1个站点（不重复）进行考核。依据合同约定内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于80分为合格。

（3）奖惩条件

（1）发现弄虚作假数据，业主方有权解除合同。

（2）季度考核结果90分及以上，支付全部运维费；季度考核结果90分以下，为初级警告，扣除当季运维费10%；80分以下，为中级警告，扣除当季运维费20%；70分以下，为严重警告，扣除当季运维费30%；60分以下，扣除当季全部运维费。运维期间发现有人为干扰干预、篡改、伪造监测数据行为的，纳入黑名单。

第十条：合同修改

1.合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2.当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十一条：不可抗力

1.不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

2.签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十二条：争议解决

1.在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条：其他

1.未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2.乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3.乙方人员在场地工作时，应遵守站点相关规章、制度。

4.本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.合同到期后，如乙方服务良好，可优先续签运维合同。

6.适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十四条： 合同生效

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式   份，甲、乙双方各执    份，招标代理机构执 一 份，均具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人（签字）： | 法定代表人：或授权委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

签约地：                               签约日期：    年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评标委员会的组成

1.本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表（1名），其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生。

2.在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1.投标报价是指报价合计。

2.本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3.评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分20分，技术资信分80分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（20分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×20%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 技术资信分（80分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 （电子投标文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约能力 |  |  |
|  | 投标人综合能力 | 投标人具有质量管理体系认证证书（0.5分）、环境管理体系认证证书（0.5分）。 注：须提供有效证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)网站的网页截图并加盖公章，且截图显示有效，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 投标人具有环境空气连续自动监测系统运营服务证书与地表水水质自动监测站运营服务证书：都是一级得3分，其中一项一级得1分，其他不得分； 注：须提供有效期内证书原件的扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 3 |
| 2 | 同类业绩 | 自2022年1月1日至开标截止时间止，投标人具有监测站运维类项目成功案例（合同必须包含水站或空气站）的每个合同得0.5分，总分2分。 注：运维业绩须提供中标通知书及合同扫描件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 2 |
| 3 | 拟投入人员 | - 1、投标人拟投入技术人员具政府部门颁发的空气自动监测上岗证，每提供一人得1分，最高得2分； 2、投标人拟投入技术人员具政府部门颁发的地表水质自动监测上岗证，每提供一人得1分，最高得2分； 3、投标人拟投入技术负责人具备生态环境专业高级工程师职称的得1分；具备仪器仪表中级工程师职称的得1分；其他不得分，最高得1分。 以上人员须同时提供：需提供人社或政府部门颁发的证书原件的扫描件及投标单位为其缴纳的2024年09.10.11三个月的社保缴纳证明，否则不得分。一人多证按一人一证从高只计一次分。 | 5 |
| 二 | 技术服务水平 |  |  |
| 1 | 对本项目服务区域熟悉情况 | 根据各投标人对本项目的理解深度、透彻程度及对服务区域分布情况的了解程度，针对方案中对本服务区域情况是否熟悉，是否能妥善安排相关工作进行综合评分，0-3分。 | 3 |
| 2 | 运维服务方案 | 1、根据投标人提供的本项目运维工作目标与运维服务流程进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 2、根据投标人提供的本项目运维服务内容进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 3、根据投标人提供的本项目运维设备详细运维内容进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 4、根据投标人提供的运维工具与备件耗材配置情况进行综合评分0-3分 | 3 |
| 3 | 运维规范和管理制度 | 1、根据投标人提供的本项目运维规范及标准进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 2、根据投标人提供的本项目运维团队管理制度进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 3、根据投标人提供的本项目运维检查管理制度进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 4、根据投标人提供的本项目安全管理制度进行综合评分0-3分 | 3 |
| 4 | 质量保证方案 | 1、根据投标人提供的质量管理体系进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 2、根据投标人提供的本项目质量管理架构进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 3、根据投标人提供的本项目全流程质量控制内容进行综合评分0-3分 | 3 |
| 5 | 应急预案 | 1、根据投标人提供的本项目应急保障措施进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 2、根据投标人提供的应急工作流程进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 3、根据投标人提供的应急方案应用案例进行综合评分0-3分 | 3 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训内容及流程进行综合评分0-3分 | 3 |
| 7 | 数据分析方案 | 1、根据投标人提供的本项目数据审核方案进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 2、根据投标人提供数据上传保障方案进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 3、根据投标人提供的数据分析范例进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 4、根据投标人提供的异常数据判断与处理方案进行综合评分0-3分 | 3 |
| 8 | 重难点理解及解决 | 1、根据投标人提供的本项目重难点的理解进行综合评分0-3分 | 3 |
|  |  | 2、根据投标人提供的本项目重难点解决方案进行综合评分0-3分 | 3 |
| 9 | 质量保障能力 | 投标人自有本项目所涉及仪器仪表（PH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、PH、溶解氧、SO2、NOx、O3、CO、PM2.5、PM10）监测设备备机的并承诺为本项目提供使用的得3分。 注：若投标人为本项目所涉及仪器仪表制造商，需提供备机供应承诺函并加盖公章；若投标人采购本项目监测设备备机，需提供采购合同（需体现品牌和型号）；若投标人中标后提供的，需提供承诺函。（如未按上述要求提供的不得分） | 3 |

四、定标办法

- 1.本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术资信分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

- 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金（如需缴纳）而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

投标文件封面格式：

投 标 文 件

资格审查资料/技术资信文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

- 附件1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

-------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-1

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加 常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目 （项目编号：JYZFCG-2025-GK003）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

-------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

附件2

符合本次政府采购活动资格条件承诺函

衢州市生态环境局常山分局 ：

我公司愿意参加贵方组织的  常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目 （项目编号：JYZFCG-2025-GK003）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件4

投标声明书

衢州市生态环境局常山分局：

根据贵方为 常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目 （项目编号：JYZFCG-2025-GK003）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件5

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格内容不够，可另附页。

2.企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件6

偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

填表说明：

- 对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件7

开标一览表

项目名称：常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目

项目编号：JYZFCG-2025-GK003

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注：2024年12月1日至本次合同履约前的费用由该项目中标供应商按本次中标运维合同价支付给上一轮运维公司。 |  |  |

注：1.开标时开标一览表根据系统要求在线填写，中标供应商补纸质投标文件时提供本附件。

2.上述报价是本项目采购文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润、合同包含的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入投标报价。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件8

投标报价明细表

项目名称：常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目

项目编号：JYZFCG-2025-GK003

| 序号 | 报价内容 | 服务范围 | 服务时间 | 投标报价（月/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合 计（小写） |  |  |  | 元 |
| 合 计（大写） |  |  |  | 元 |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 政府采购活动现场确认声明书

浙江九越建设管理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加 常山县南门溪水站、龙绕溪水站、球川空气站运维服务项目  （编号： JYZFCG-2025-GK003）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2025年  月  日

注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发至QQ邮箱<1627136484@qq.com>内，打印时请删除此项注明。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。