江山市小型水库“以大带小”维修养护

（2025年度）

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号:LT2025ZFCG16

采购人:江山市水库建设管理服务中心

采购代理机构:浙江联腾工程咨询有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年4月21日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、招标公告发布前事项：

- 1、意向公开的发布链接:

- https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=%2FgyveQbTASQ0NYMF2%2BJuhQ%3D%3D（未按要求意向公开的作情况说明，并上传相关材料）。

- 二、项目基本情况

项目编号：LT2025ZFCG16

项目名称：江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）

预算金额：1670000元

最高限价：1669377元

采购需求：江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度），主要内容详见招标文件第三部分采购需求。

合同履约期限：2025年4月至2025年12月。

本项目接受联合体投标：☐是，否。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   %，其中预留给小微企业合同金额应当达到   %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价水库山塘类丙级及以上资格或水利水电工程总承包三级及以上资格。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、获取招标文件

时间：/至2025年4月21日9时00分，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月21日9时00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2025年4月21日9时00分（北京时间）。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），江山市公共资源交易中心7号评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子公章”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前提交备份投标文件1份。备份投标文件的制作详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江山市水库建设管理服务中心

地    址：江山市江东大道131号

传    真：/

项目联系人（询问）：毛先生

项目联系方式（询问）：0570-4052381、13867000741

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：13857003211

2.采购代理机构信息

名    称：浙江联腾工程咨询有限公司

地    址：江山市凝秀北路10号华达峰景大厦13B

传    真：/

项目联系人（询问）：毛女士

项目联系方式（询问）：0570-4974576

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0570-4983179、13757003217

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：江山市财政局采监科

地    址：江山市鹿溪中路240号

传    真：/

联 系 人：王科长

监督投诉电话：0570-4033881

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： (1)投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； (2)投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； (3)报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； (4)投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格文件、商务技术文件 | （1）资格文件：见招标文件第二部分11.1。投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐是，☐否； 检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： / ；地点： / ；联系人： / ，联系电话： / 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间根据项目自定，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人(项目演示人员是参与投标供应商所在公司员工,项目演示人员提供投标前3个月社保证明)。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。(我们暂时做不到远程讲解\演示,可提供其它适宜的方式) 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明、（项目讲解演示人员是参与投标供应商所在公司员工,项目讲解演示人员提供投标前3个月社保证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度），属于其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件 | 为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子响应文件解密失败导致投标无效，供应商可在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密响应文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至代理机构联系人邮箱（1056090925@qq.com）,传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子响应文件出现解密失败情况（在线解密电子响应文件时间为开标时间起半小时内），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至代理机构联系人邮箱（1056090925@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子响应文件，如供应商未按要求提供有效备份文件，同时政采云上响应文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 13 | 特别说明 | 有。具体说明：成交供应商在合同签订前向采购代理机构提供纸质响应文件各四份用于备案归档。 ☐无。 |
| 14 | 代理服务费 | 代理服务费由中标人承担，费用按人民币8000元计取，可用电汇、转账、现金等付款方式。 |

一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子公章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别投标人身份并表明认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人要求采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（授权代表提供投标前三个月的在本公司的社保证明）或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1资格文件封面;

11.1.2▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（提供中小企业声明函）；

11.1.4▲有效的《营业执照》副本彩色扫描件；

11.1.5▲本项目的特定资格要求（浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价水库山塘类丙级及以上资格或水利水电工程总承包三级及以上资格证书彩色扫描件）。

11.2商务技术文件：

11.2.1商务技术文件封面；

11.2.2▲投标函；

11.2.3▲授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明；

11.2.4联合协议（如果有）；

11.2.5分包意向协议（如果有）；

11.2.6符合性审查资料；

11.2.7评标标准相应的商务技术资料；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9▲政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.10政府采购活动现场确认声明书;

11.3报价文件：

11.3.1报价文件封面；

11.3.2▲开标一览表（报价表）；

11.3.3中小企业声明函。

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子公章。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子公章。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，可在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密响应文件以电子邮件方式传送至代理机构联系人邮箱，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至代理机构联系人邮箱（1056090925@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子响应文件，如供应商未按要求提供有效备份文件，同时政采云上响应文件解密失败的，将导致投标无效。

15.3投标人应于投标截止时间前将备份投标文件传送给代理机构，代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3中标结果公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，并备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的  1%  （本项目无需缴纳履约保证金）。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

一、工程基本情况

江山市现有小型水库80座，其中小（1）型22座，小（2）型58座。除由私营企业负责管理的4座水库和由原碗窑水库管理中心负责管理的2座水库外，其余74座均纳入集中维修养护。纳入集中维修养护的74座水库基本情况如下：

| 74座小型水库主要特性表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 总库容(万m3) | 主坝坝型 | 坝长（m） | 坝高（m） | 下游坝坡 | 安全类别 |
| 1 | 石鼓水库 | 保安乡 | 161 | 混凝土心墙坝 | 142 | 36.5 | 干砌块石 | 一类 |
| 2 | 王寿垄水库 | 长台镇 | 13 | 粘土心墙坝 | 76 | 12.5 | 草皮 | 一类 |
| 3 | 皂角树底水库 | 大陈乡 | 35 | 粘土心墙坝 | 189 | 16.3 | 草皮 | 一类 |
| 4 | 后垄塘水库 | 大陈乡 | 40 | 粘土心墙坝 | 164 | 14.24 | 草皮 | 一类 |
| 5 | 苏源水库 | 大桥镇 | 142 | 粘土心墙坝 | 112.2 | 18.3 | 草皮 | 一类 |
| 6 | 岭后水库 | 大桥镇 | 217 | 粘土心墙坝 | 80 | 18.5 | 草皮 | 一类 |
| 7 | 尖山底水库 | 大桥镇 | 75 | 粘土心墙坝 | 75 | 10.4 | 干砌块石 | 一类 |
| 8 | 水坑垄水库 | 大桥镇 | 54 | 粘土心墙坝 | 55 | 15.95 | 草皮 | 一类 |
| 9 | 冬瓜垄水库 | 大桥镇 | 20 | 粘土心墙坝 | 65 | 16 | 草皮 | 一类 |
| 10 | 豆腐垄水库 | 大桥镇 | 20 | 粘土心墙坝 | 83 | 9.2 | 草皮 | 一类 |
| 11 | 里塘坞水库 | 凤林镇 | 228 | 粘土心墙坝 | 134.1 | 18.5 | 草皮 | 一类 |
| 12 | 后垄水库 | 凤林镇 | 35 | 粘土心墙坝 | 80.5 | 12.8 | 草皮 | 一类 |
| 13 | 南垄水库 | 凤林镇 | 15 | 粘土心墙坝 | 83 | 12 | 草皮 | 一类 |
| 14 | 南坞水库 | 凤林镇 | 32 | 粘土心墙坝 | 60 | 13.53 | 草皮 | 一类 |
| 15 | 土库垄水库 | 凤林镇 | 11 | 粘土心墙坝 | 73.5 | 8.5 | 草皮 | 一类 |
| 16 | 五坞垄水库 | 凤林镇 | 30 | 粘土心墙坝 | 96 | 27 | 草皮 | 一类 |
| 17 | 坞底水库 | 凤林镇 | 41 | 粘土斜墙坝 | 110.7 | 24.4 | 草皮 | 正在加固 |
| 18 | 龙头水库 | 贺村镇 | 149 | 粘土心墙坝 | 210 | 21 | 草皮 | 一类 |
| 19 | 茹菇塘水库 | 贺村镇 | 458 | 粘土心墙坝 | 181 | 19 | 草皮 | 一类 |
| 20 | 东塘水库 | 贺村镇 | 85 | 粘土心墙坝 | 296 | 10.04 | 草皮 | 一类 |
| 21 | 小坑水库 | 贺村镇 | 12 | 粘土心墙坝 | 91 | 7.4 | 草皮 | 一类 |
| 22 | 湖塘水库 | 贺村镇 | 28 | 粘土心墙坝 | 87 | 6.6 | 草皮 | 一类 |
| 23 | 店坝头水库 | 虎山街道 | 217 | 粘土心墙坝 | 125 | 20.7 | 草皮 | 一类 |
| 24 | 敌垄水库 | 虎山街道 | 141 | 粘土心墙坝 | 139 | 16.8 | 草皮 | 一类 |
| 25 | 蚱蜢山底水库 | 虎山街道 | 21 | 粘土心墙坝 | 129 | 8.18 | 草皮 | 一类 |
| 26 | 里爿山水库 | 虎山街道 | 14 | 粘土心墙坝 | 78.5 | 9.6 | 草皮 | 一类 |
| 27 | 马坞垄水库 | 虎山街道 | 10 | 粘土心墙坝 | 60 | 13.53 | 草皮 | 一类 |
| 28 | 小竿岭水库 | 廿八都镇 | 100 | 混凝土拱坝 | 126.3 | 47 | 混凝土 | 一类 |
| 29 | 兰底山水库 | 清湖街道 | 15 | 粘土心墙坝 | 65 | 12 | 草皮 | 一类 |
| 30 | 石家垄水库 | 清湖街道 | 16 | 粘土心墙坝 | 85 | 9.6 | 砂壤土 | 一类 |
| 31 | 藕塘水库 | 清湖街道 | 25 | 粘土心墙坝 | 71 | 8 | 干砌块石 | 一类 |
| 32 | 黄金垄水库 | 清湖街道 | 12 | 粘土心墙坝 | 56 | 17.25 | 砂壤土 | 一类 |
| 33 | 黄新垄水库 | 清湖街道 | 14 | 粘土心墙坝 | 66 | 16.2 | 草皮 | 一类 |
| 34 | 达山蓬水库 | 上余镇 | 36 | 粘土心墙坝 | 96 | 13.2 | 草皮 | 一类 |
| 35 | 达坞塘水库 | 上余镇 | 23 | 粘土心墙坝 | 130 | 16.4 | 草皮 | 一类 |
| 36 | 黄陈岗水库 | 上余镇 | 33 | 粘土心墙坝 | 178 | 7.14 | 砂壤土 | 一类 |
| 37 | 牛栏坞水库 | 上余镇 | 98 | 粘土心墙坝 | 130 | 26 | 干砌块石 | 一类 |
| 38 | 塘里水库 | 上余镇 | 38 | 粘土心墙坝 | 77 | 21 | 草皮 | 一类 |
| 39 | 窑塘水库 | 上余镇 | 53 | 粘土心墙坝 | 280 | 12 | 砂壤土 | 一类 |
| 40 | 塘北垄水库 | 石门镇 | 103 | 粘土心墙坝 | 184 | 30.6 | 草皮 | 一类 |
| 41 | 联家垄水库 | 石门镇 | 249 | 粘土心墙坝 | 143 | 22 | 草皮 | 一类 |
| 42 | 划船丘水库 | 石门镇 | 118 | 粘土心墙坝 | 210 | 15.4 | 草皮 | 正在加固 |
| 43 | 直垄水库 | 石门镇 | 88 | 粘土心墙坝 | 165 | 29.82 | 草皮 | 一类 |
| 44 | 保丰垄水库 | 石门镇 | 25 | 粘土心墙坝 | 70 | 14.07 | 草皮 | 一类 |
| 45 | 达坞垄水库 | 石门镇 | 15 | 粘土心墙坝 | 74 | 12.5 | 草皮 | 一类 |
| 46 | 青龙湖水库 | 石门镇 | 43 | 砌石重力坝 | 190.75 | 28.29 | 浆砌块石 | 一类 |
| 47 | 花园垄水库 | 双塔街道 | 245 | 粘土心墙坝 | 135 | 22 | 草皮 | 一类 |
| 48 | 杨柳丰水库 | 双塔街道 | 37 | 粘土心墙坝 | 126 | 12.4 | 草皮 | 一类 |
| 49 | 里家坞水库 | 双塔街道 | 42 | 粘土心墙坝 | 122.7 | 15.75 | 草皮 | 一类 |
| 50 | 毛塘垄水库 | 双塔街道 | 13 | 粘土心墙坝 | 62 | 13 | 草皮 | 一类 |
| 51 | 苏州堂水库 | 四都镇 | 107 | 粘土心墙坝 | 71.6 | 28.21 | 草皮 | 一类 |
| 52 | 苏州堂外库水库 | 四都镇 | 19 | 均质土坝 | 81 | 20.4 | 草皮 | 一类 |
| 53 | 儒村水库 | 四都镇 | 94 | 粘土斜墙坝 | 98 | 28.6 | 干砌块石 | 一类 |
| 54 | 皮石垄水库 | 四都镇 | 18 | 粘土斜墙坝 | 70 | 24.5 | 草皮 | 一类 |
| 55 | 三八水库 | 坛石镇 | 137 | 混凝土心墙坝 | 105 | 26.23 | 草皮 | 一类 |
| 56 | 九井岭脚水库 | 坛石镇 | 100 | 粘土心墙坝 | 86 | 26.96 | 草皮 | 一类 |
| 57 | 塘坞里水库 | 坛石镇 | 17 | 粘土心墙坝 | 66.2 | 11.8 | 草皮 | 一类 |
| 58 | 岭下水库 | 坛石镇 | 29 | 均质土坝 | 166 | 14.99 | 草皮 | 一类 |
| 59 | 斜达垄水库 | 坛石镇 | 17 | 粘土心墙坝 | 44 | 12 | 干砌块石 | 一类 |
| 60 | 柿树垄水库 | 坛石镇 | 25 | 粘土心墙坝 | 107 | 11 | 草皮 | 一类 |
| 61 | 五十丘垄水库 | 坛石镇 | 33 | 粘土心墙坝 | 66 | 16.5 | 草皮 | 一类 |
| 62 | 井源口水库 | 碗窑乡 | 16 | 均质土坝 | 60.5 | 12.74 | 草皮 | 一类 |
| 63 | 大坑水库 | 峡口镇 | 211 | 混凝土心墙坝 | 78 | 24.5 | 草皮 | 一类 |
| 64 | 南洋水库 | 峡口镇 | 122 | 粘土心墙坝 | 109.5 | 22.3 | 草皮 | 一类 |
| 65 | 泉水垄水库 | 峡口镇 | 130 | 粘土心墙坝 | 91 | 19.6 | 草皮 | 一类 |
| 66 | 王坛水库 | 峡口镇 | 25 | 粘土心墙坝 | 143 | 19.43 | 草皮 | 一类 |
| 67 | 窑垄水库 | 峡口镇 | 16 | 粘土心墙坝 | 75 | 22 | 草皮 | 一类 |
| 68 | 青口水库 | 新塘边镇 | 206 | 粘土心墙坝 | 90 | 23.8 | 草皮 | 一类 |
| 69 | 白马泉水库 | 新塘边镇 | 103 | 粘土心墙坝 | 110 | 17.2 | 草皮 | 一类 |
| 70 | 长塘坞水库 | 新塘边镇 | 11 | 粘土心墙坝 | 96.16 | 19 | 草皮 | 一类 |
| 71 | 板塘水库 | 新塘边镇 | 43 | 粘土心墙坝 | 100 | 11.55 | 草皮 | 一类 |
| 72 | 徐垄水库 | 新塘边镇 | 11 | 均质土坝 | 159 | 5.19 | 草皮 | 一类 |
| 73 | 青建水库 | 新塘边镇 | 17 | 均质土坝 | 125 | 16.33 | 草皮 | 一类 |
| 74 | 道塘蓬水库 | 新塘边镇 | 33 | 粘土心墙坝 | 120 | 15.8 | 草皮 | 一类 |

二、维修养护项目和内容

（一）维修养护项目

小型水库维修养护项目包括：全市74座小型水库的主体工程维修养护、放水涵闸维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、设备配件更换、防汛专用通道维修养护、安全监控系统维修养护、视频监控设施维修养护、生产管理用房维修养护、绿化养护、围墙护栏维修养护、标识牌维修养护等。

（二）日常养护内容

1、水库大坝：对草坡、绿化进行修剪养护，保持坝顶及坝面整洁，无杂物、杂木、杂树；根据水库坝体现状对背水坡进行补植或重撒草籽作业；坝顶及背水坡局部坑洼、凹陷土方修补回填；清理排水沟，保持排水通畅；根据需要对坝顶栏杆刷漆维护，对坝下防冲工程损坏处进行修复。

2、溢洪道：清理溢洪道内的垃圾、土石方和影响泄洪的杂草、灌木、堆积物，保持溢洪道挡墙稳定；对混凝土剥蚀空蚀磨损、混凝土表面裂缝及时进行处理修复；协助所在乡镇（街道）、村，保持溢洪道无拦网。

3、放水系统：保持启闭设施、放水设施、闸门外观整洁，定期对闸门及启闭设备进行保养，做好除锈防腐工作，检查是否能正常开启与关闭。如无法修理的，及时通知工程管理单位予以更换。

4、其他附属设施

管理房和启闭机房：检查有无漏水情况、剥落的墙面，保持门窗、地面的整洁，确保各种电气设备完好，管理房和启闭机房能正常使用。

上坝道路：及时清除道路两侧影响车辆通行的杂草、灌木，修补坑洼，确保防汛道路通畅，满足防汛抢险通行要求。当出现重大滑坡、道路塌方时，及时通知属地乡镇（街道）处理。

水雨情观测设施：进行经常性养护保持工程观测设施完整清洁，标识清晰。如有破损应及时更换。

- 5、其他工作

- 保持标识标牌完整无缺失，字迹清晰；建立“一库一档”，同步做好维养资料收集及台账入册登记工作；发现库区管理和保护范围内出现侵占水域等禁止行为时，及时向所在乡镇（街道）报告；配合有关单位开展汛前检查、年度检查、特别检查等工作；配合做好上级的检查考核。

- （三）维修内容

- 为解决小型水库各次检查中发现的可能影响工程安全和正常运转的问题，以及为提升水库外观形象等，而需要实施的工作量较大，单项投资相对较高的维修养护项目。根据检查情况，本次主要有：

- （1）坝顶栏杆修复。对局部破损栏杆进行修补粉刷，并上漆养护。部分破损严重、安全隐患较大的，需拆除重建花岗岩栏杆。

（2）管理房修缮。对管理房、启闭机房存在的渗漏、墙体裂缝、粉刷脱落等问题进行修补或粉刷等处理。部分渗漏严重、裂缝贯穿等影响安全的进行大修，另有部分管理房考虑共享需要进行大改造。

（3）塌方沉陷清理修复。对局部沉陷、塌方进行处理，清理土石方并进行加固和防护处理。

（4）渗水处理。对大坝、溢洪道等存在的渗漏情况，若是范围不大的散渗，可在技术人员的指导下，采取开挖导渗沟的方式进行处理。工程量较大、措施复杂、费用较高的渗水处理另行设计方案，不在本方案范围内。

（5）水尺更换。对破损严重的水尺及水尺柱更换为花岗岩水位尺。

（6）路面铺填（硬化）。对交通状况较差的路面进行铺填或硬化，局部路段进行连通，以方便通行。

三、主要工作与进度安排

本次维修养护周期为2025年4月至2025年12月。维养单位进场后开展经常性检查和维修养护，养护周期内至少完成一次启闭机、放水涵闸的除锈上漆养护。2025年12月上旬完成所有维修养护内容和资料整理。2025年12月中旬完成验收，验收后至次年3月份为质量服务保证期，质量服务保证期内继续保持维修养护工作。

四、日常维修养护要求

- 人员统一管理。每座水库的养护人员由供应商统一选聘，统一培训，统一考核，养护人员要求身体健康，能胜任水库维修养护工作，所有养护人员均需办理意外伤害保险和第三者责任险。

五、其他

- （1）结算规则。供应商应服从采购人的统一安排，完成采购人交办的工作。日常养护项目按照总价包干计算，合同期内不再调整；维修项目按照单价和实际发生的工程量计算，未列明的维修项目，本项目有类似单价的，参照本项目的单价；无类似单价的，按照《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定(2021年)》；《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电安装工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法(2022年)》(浙水建〔2022〕7号)组价（浙江省水利工程定额不能满足计价的，可采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)等行业定额计价），并按照投标时的综合优惠率进行计算。

- （2）实行考核管理。采购人对供应商实施维修养护工作定期进行考核，及时解决发现的问题，考核结果与工程款支付挂钩，按照采购人制定的考核办法执行。工程完工后按照相关规范和标准进行验收，切实保证维修养护工程取得实效。

（3）供应商在服务质量保证期内应继续维护，或维护至下一轮（年度）维修养护开始。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| # 评分 # 项目 | # 评分细则 | # 分值 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目(水利行业项目)业绩的，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1.5分。 （提供类似项目合同彩色扫描件加盖公章，未提供不得分，合同签订时间不明确的不得分） | 0-1.5分 | 客观分 |
| 人员配置 | 1、项目负责人具有水利工程二级注册建造师的得1分，水利工程一级注册建造师证书的得1.5分；同时具有水利行业中级技术职称的加1分，水利行业高级及以上技术职称的加1.5分；本项最高得3分。 2、技术负责人具有水利行业中级技术职称的得1.5分，水利行业高级及以上技术职称的得2分；本项最高得2分。 （项目负责人、技术负责人与专业运行人员不可以兼任，提供上述相关人员有效证书及近三个月的社保缴费证明彩色扫描件加盖公章，未提供不得分） 国家职业资格证书、职业技能等级证书查询网址(http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztzl/zyzghzyjndjrdcx) 全国人力资源和社会保障政务服务平台(https://12333.gov.cn/) 中国人事考试网(http://www.cpta.com.cn/) 浙江省水利工程建设管理系统(透明工程)https://jsgl.slt.zj.gov.cn/#/OneEntry ……等等 | 0-5分 | 客观分 |
|  | 配置专业运行人员，包括水工监测工或闸门运行工（专业工种需提供证书（含培训证）彩色扫描件加盖公章）每个得1分，最高得5分（项目负责人、技术负责人与专业运行人员不可以兼任，提供上述相关人员有效证书及近三个月的社保缴费证明彩色扫描件加盖公章，未提供不得分） 国家职业资格证书、职业技能等级证书查询网址(http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztzl/zyzghzyjndjrdcx) 全国人力资源和社会保障政务服务平台(https://12333.gov.cn/) 中国人事考试网(http://www.cpta.com.cn/) 技能人才评价证书全国联网查询（https://zscx.osta.org.cn/） ……等等 | 0-5分 | 客观分 |
|  | 提供巡查、维护、养护、检修等专业人员配置及分工情况的得5分，提供专业人员配置及分工情况表(格式自拟、加盖公章，未提供不得分） | 0-5分 | 客观分 |
| 设备物资投入情况 | 根据投标人结合本项目实际情况拟投入的机械设备、车辆等情况进行打分。投标人拥有本公司自有车辆的得2.5分；本项最高得2.5分（提供车辆行驶证的彩色扫描件加盖公章，未提供不得分 | 0-2.5分 | 客观分 |
| 项目实施方案 | 根据投标人对本项目养护方案的科学合理性进行评分。 提供该项内容的得基础分6分； 内容完整的得7分； 内容完整、科学合理的得8分； 内容完整、科学合理且可行性高的得9分； 未提供的不得分。 | 0-9分 | 主观分 |
|  | 根据投标人对本项目维修方案的科学合理性进行评分。 提供该项内容的得基础分6分； 内容完整的得7分； 内容完整、科学合理的得8分； 内容完整、科学合理且可行性高的得9分； 未提供的不得分。 | 0-9分 | 主观分 |
|  | 根据投标人对本项目巡查方案的科学合理性进行评分。 提供该项内容的得基础分5分； 内容完整的得6分； 内容完整、科学合理的得7分； 内容完整、科学合理且可行性高的得8分； 未提供的不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 安全及文明保证措施 | 根据投标人对本项目的安全、文明保证措施的合理性进行评分。 提供该项内容的得基础分5分； 内容完整的得6分； 内容完整、科学合理的得7分； 内容完整、科学合理且可行性高的得8分； 未提供的不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 项目重点、难点 | 根据投标人对项目现状、存在的问题和小型水库管理养护的难点、要点进行调查剖析。 提供该项内容的得基础分5分； 内容完整的得6分； 内容完整、科学合理的得7分； 内容完整、科学合理且可行性高的得8分； 未提供的不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 岗位职责、内部管理、考核制度 | 根据投标人针对本项目实际情况制定岗位职责、内部管理制度的完善性、合理性进行评分。 提供该项内容的得基础分5分； 内容完整的得6分； 内容完整、科学合理的得7分； 内容完整、科学合理且可行性高的得8分； 未提供的不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 应急突发事情的响应及处理方案 | 对应急突发事情的响应及处理方案是否完整、得力、可行性进行综合评分。 提供该项内容的得基础分5分； 内容完整的得6分； 内容完整、科学合理的得7分； 内容完整、科学合理且可行性高的得8分； 未提供的不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 档案管理登记工作 | 根据项目的档案管理制度、档案分类管理，承诺建立“一库一档”由评委酌情打分。 提供该项内容的得基础分5分； 内容完整的得6分； 内容完整、科学合理的得7分； 内容完整、科学合理且可行性高的得8分； 未提供的不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| # 报价分 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分； # 按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15］的计算公式计算。 # 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 # 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 15分 | 报价分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（顺序和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.1评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子公章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

采购合同（草案）

项目名称：江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）

项目编号：LT2025ZFCG16

甲方：（买方）江山市水库建设管理服务中心

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据    年   月   日在江山市公共资源交易中心举行的江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

（一）维修养护项目

小型水库维修养护项目包括：全市74座小型水库的主体工程维修养护、放水涵闸维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、设备配件更换、防汛专用通道维修养护、安全监控系统维修养护、视频监控设施维修养护、生产管理用房维修养护、绿化养护、围墙护栏维修养护、标识牌维修养护等。

（二）日常养护内容

1、水库大坝：对草坡、绿化进行修剪养护，保持坝顶及坝面整洁，无杂物、杂木、杂树；根据水库坝体现状对背水坡进行补植或重撒草籽作业；坝顶及背水坡局部坑洼、凹陷土方修补回填；清理排水沟，保持排水通畅；根据需要对坝顶栏杆刷漆维护，对坝下防冲工程损坏处进行修复。

2、溢洪道：清理溢洪道内的垃圾、土石方和影响泄洪的杂草、灌木、堆积物，保持溢洪道挡墙稳定；对混凝土剥蚀空蚀磨损、混凝土表面裂缝及时进行处理修复；协助所在乡镇（街道）、村，保持溢洪道无拦网。

3、放水系统：保持启闭设施、放水设施、闸门外观整洁，定期对闸门及启闭设备进行保养，做好除锈防腐工作，检查是否能正常开启与关闭。如无法修理的，及时通知工程管理单位予以更换。

4、其他附属设施

管理房和启闭机房：检查有无漏水情况、剥落的墙面，保持门窗、地面的整洁，确保各种电气设备完好，管理房和启闭机房能正常使用。

上坝道路：及时清除道路两侧影响车辆通行的杂草、灌木，修补坑洼，确保防汛道路通畅，满足防汛抢险通行要求。当出现重大滑坡、道路塌方时，及时通知属地乡镇（街道）处理。

水雨情观测设施：进行经常性养护保持工程观测设施完整清洁，标识清晰。如有破损应及时更换。

- 5、其他工作

- 保持标识标牌完整无缺失，字迹清晰；建立“一库一档”，同步做好维养资料收集及台账入册登记工作；发现库区管理和保护范围内出现侵占水域等禁止行为时，及时向所在乡镇（街道）报告；配合有关单位开展汛前检查、年度检查、特别检查等工作；配合做好上级的检查考核。

- （三）维修内容

- 为解决小型水库各次检查中发现的可能影响工程安全和正常运转的问题，以及为提升水库外观形象等，而需要实施的工作量较大，单项投资相对较高的维修养护项目。根据检查情况，本次主要有：

- （1）坝顶栏杆修复。对局部破损栏杆进行修补粉刷，并上漆养护。部分破损严重、安全隐患较大的，需拆除重建花岗岩栏杆。

（2）管理房修缮。对管理房、启闭机房存在的渗漏、墙体裂缝、粉刷脱落等问题进行修补或粉刷等处理。部分渗漏严重、裂缝贯穿等影响安全的进行大修，另有部分管理房考虑共享需要进行大改造。

（3）塌方沉陷清理修复。对局部沉陷、塌方进行处理，清理土石方并进行加固和防护处理。

（4）渗水处理。对大坝、溢洪道等存在的渗漏情况，若是范围不大的散渗，可在技术人员的指导下，采取开挖导渗沟的方式进行处理。工程量较大、措施复杂、费用较高的渗水处理另行设计方案，不在本方案范围内。

（5）水尺更换。对破损严重的水尺及水尺柱更换为花岗岩水位尺。

（6）路面铺填（硬化）。对交通状况较差的路面进行铺填或硬化，局部路段进行连通，以方便通行。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：             元（¥           元）人民币。综合优惠率为            。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、服务质量保证期和服务质量保证金（选用）

1.服务质量保证期  3  个月。（自合同生效之日起计）

2.服务质量保证金       元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

- 1.履行时间：2025年4月至2025年12月。

- 2.履行方式：按要求提供江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）的服务。

- 3.履行地点：江山市。

九、款项支付

付款方式：合同签订后一个月内支付合同款的40%，项目完工验收并经审计后三十天内付清尾款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

- 1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

- 2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，经浙江联腾工程咨询有限公司鉴证、财政部门备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；备案部门及鉴证方各执一份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

联系人：                        联系人：

联系电话：                      联系电话：

法定（授权）代表人：            法定（授权）代表人：

签字日期：    年   月   日      签字日期：    年   月   日

鉴证方：浙江联腾工程咨询有限公司

经办人：

鉴证日期：    年   月   日

# 采购合同附件：

江山市小型水库“以大带小”维修养护考核办法

为进一步强化激励机制，全面提升全市小型水库“以大带小”维修养护管理水平，推动小型水库维修养护工作取得实效，根据相关法律、法规和规范标准，结合小型水库维修养护工程实际情况，制定本考核办法。

一、总则

（一）考核原则

客观、公正、全面。

（二）适用范围

本办法适用于小型水库“以大带小”维修养护工作。

（三）考核对象

全市小型水库“以大带小”维修养护工程的施工总承包单位（以下简称公司）。

二、考核标准

（一）评分标准和计分办法

本办法考核以检查评分表的形式进行（具体见小型水库维修养护考核评分表），每季度考核一次。评分表总分值为100分，考核等级分为：合格、不合格。80分（含80分）以上为合格，80分以下为不合格。年度综合得分为季度考核得分的平均值。

（二）考核内容

考核日常维修养护管理体系、现场效果、安全文明、资料档案等四个方面。管理体系方面分值20分，现场效果方面分值40分，安全文明施工方面分值20分，资料方面分值20分。

（三）一票否决内容

凡维修养护施工过程中发生以下情况的，均实行一票否决，当季季度考核等级为不合格。

- 1、因施工现场发生安全生产死亡责任事故，公司承担事故责任的。

2、因养护施工组织不当，管理不到位或违反管理规定和指令而导致进度滞后30天以上或造成经济损失一万元以上的。

3、受到行政主管部门、监督机构和媒体通报批评或行政处罚的。

（四）考核加分内容

公司凡获得以下表彰奖励且无一票否决情形的，均可在当季考核评分时，实行加分奖励，多个奖励加分的以最高加分为准，加分后满分不超过100分。

- 1、获得水库中心或水利局奖励表彰，加2分。

2、获得媒体通报表彰，加3分；

3、获得市级奖励表彰，加5分

4、获得地区级及以上奖励表彰，加10分。

三、考核程序

（一）考核周期

季度考核按自然季为周期，每季对公司开展一次考核，原则上每季末或次季初进行考核。

（二）考核人员

由水库建设管理服务中心（以下简称中心）组成考核组，考核组人员不得少于三人，考核结果由考核组负责解释。

（三）考核流程

1、现场检查工程养护情况并查阅养护资料。

2、听取养护情况汇报。

3、按照评分表各项内容评定得分，确定考核等级。

4、相关人员签字。

（四）考核监督

中心纪检组将对考核过程和考核结果实施全程监督，同时受理考核投诉等相关事宜。

四、考核奖惩

核定考核等级为不合格的，中心立即下发书面整改通知，公司应在规定整改时限内对存在问题整改到位。

季度考核不合格每次扣罚合同养护款的10%，年度综合等分不合格再扣罚合同养护款的10%。

小型水库日常维修养护

考核评分表

（    年    月）

| 序号 | 考核内容及扣分标准 |  | 应得分 |  | 扣减 分数 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理配合方面20分 | 1、养护人员未办理人身意外保险的，每人次扣1分； | 10 |  |  |  |
|  |  | 2、养护设施设备配备未符合要求的，每次扣1分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 3、与相关单位配合不积极或不听指挥的，每次扣1分； | 5 |  |  |  |
| 二 | 现场效果方面40分 | 1、坝身杂草丛生，有灌木类植物滋生的，坝身有大量积存垃圾的，每处扣0.5分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 2、背水坡草皮死亡较多且未及时撒播草籽的每处扣0.5分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 3、坝坡排水沟堵塞严重，排水不畅的每处扣0.5分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 4、溢洪道进口有拦鱼网未报告的，溢洪道内有垃圾、杂物等影响行洪的每处扣0.5分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 5、启闭设施、放水设施、闸门外锈蚀严重，未处理且未报告的每处扣0.5分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 6、上坝道路杂草丛生，坑洼严重影响通行的，出现重大滑坡、塌方未及时报告的；每次扣0.5分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 7、标志标牌、观测设施污损严重，未处理且未报告的，每处扣0.5分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 8、管理房杂乱、严重污损、标志标牌污损严重，未处理且未报告的，每处扣0.5分； | 5 |  |  |  |
| 三 | 安全文明方面20分 | 1、临时用电不符合规范要求每一处扣0.5分； | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、现场人员未戴安全帽扣0.5分/人； | 4 |  |  |  |
|  |  | 3、安全带等安全防护不符合要求每一处扣0.5分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、施工器具、机械使用不符合要求每一处扣0.5分； | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、发生人员伤害情况扣1—4分； | 4 |  |  |  |
|  |  | - 养护材料、设备堆放有一处不符合要求扣0.5分； | 2 |  |  |  |
|  |  | 7、不安全文明施工引起投诉每次扣0.5分，受到上级领导批评每次扣1分； | 2 |  |  |  |
| 四 | 资料方面 20分 | 1、资料未按要求及时上报，与养护不同步每次扣 0.5 分； | 7 |  |  |  |
|  |  | 2、资料不准确、不完整、不规范每处扣0.5分； | 7 |  |  |  |
|  |  | 3、未按照“一库一档”要求建档的，每次扣0.5分； | 6 |  |  |  |
|  | 注：各单项分数扣完为止 |  |  |  |  |  |
| 五 | 一票否决项 |  | 有一票否决项， 最高得分为70分 |  |  |  |
| 六 | 加分项 |  | 局级表彰加2分；媒体表彰加3分，市级表彰加5分；地区级表彰加10分 |  |  |  |
| 七 | 合计分 |  | 100分 |  |  |  |
| 八 | 得分： 考核等级： （80分（含80分）以上为合格，80分以下为不合格） |  |  |  |  |  |

项目经理（签字）：

考核组（签字）：

# 第六部分 应提交的有关格式范例

江山市小型水库“以大带小”维修养护

（2025年度）

投标文件

项目编号：                                        .

响应文件内容：（资格文件、商务技术文件或报价文件）

供应商名称：                              （公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

日      期：     年    月    日

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求(提供中小企业声明函)…（页码）

（3）有效的《营业执照》副本彩色扫描件……………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求（浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价水库山塘类丙级及以上资格或水利水电工程总承包三级及以上资格证书彩色扫描件）………………………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）                              ：

我方参与江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（项目编号:LT2025ZFCG16）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子公章)：

日期：    年   月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（项目编号:LT2025ZFCG16）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：                 ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：                        ；……。

四、中小企业合同金额达到          %，小微企业合同金额达到           %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子公章)：

联合体成员名称(电子公章)：

……

日  期：    年   月   日

- 要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（项目编号:LT2025ZFCG16）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将                       (工作内容)分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担                 工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到          %，小微企业合同金额达到             %。

投标人名称(电子公章)：

分包供应商名称：

……

日期：    年   月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

# 商务技术文件部分

# 目  录

- （1）投标函…………………………………………………………………………………………（页码）

- （2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明…………………………………………………………………（页码）

（3）联合协议（如果有）……………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议（如果有）……………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………………（页码）

（9）政府采购活动现场确认声明书………………………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）                                    ：

我方参加你方组织的江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（项目编号:LT2025ZFCG16）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起        天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（提供中小企业声明函）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）;

2.1.4有效的《营业执照》副本彩色扫描件。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9政府采购活动现场确认声明书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                                         。

投标人名称（电子公章）：

日期：    年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）                     ：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：                ，手机：             ），以我方名义处理江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（项目编号：LT2025ZFCG16）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

投标人名称(电子公章)：

签发日期：    年   月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）                      ：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（项目编号：LT2025ZFCG16）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子公章)：

联合体成员名称(电子公章)：

……

日  期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子公章)：

日  期：     年   月   日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（项目编号：LT2025ZFCG16）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：                      ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额          %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子公章)：

……

日期：    年   月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（项目编号：LT2025ZFCG16）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将                      （工作内容）分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担        （工作内容）相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额         %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子公章)：

分包供应商名称：

日期：    年   月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子公章或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）                            ：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子公章）：

日期：    年   月   日

九、政府采购活动现场确认声明书

浙江联腾工程咨询有限公司:

本人____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位）____________（法定代表人姓名）合法授权参加江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（编号：LT2025ZFCG16）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间：口不存在利害关系      口存在下列利害关系:

A．投资关系        B．行政隶属关系        C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商代表签名）:

年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）                           ：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）【项目编号：LT2025ZFCG16】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

供应商名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 (元） | 合同履约期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价大写： |  |  |  |

法人代表或授权代表（签名或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日  期：       年     月     日

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的__________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                            邮编：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                            邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

。

法律依据：

。

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                       公章：

日  期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                         联系电话：

地址：                             邮编：

被投诉人1：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                     包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于     年    月    日,向                   提出质疑，质疑事项为：

。采购人/代理机构于     年    月    日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                          公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）                                  :

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的江山市小型水库“以大带小”维修养护（2025年度）（项目编号:LT2025ZFCG16）投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                  （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                  （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                   （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为              （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                   （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。