竞争性磋商文件

采购编号：QZCHZFCG2024-004

项目名称：龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）

委托单位：龙游县民政局             （盖章）

采购机构：衢州创禾招标代理有限公司 （盖章）

二〇二四年九月

目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商供应商须知	7

第三章  采购内容及要求	21

第四章  合同的通用条款	44

第五章  磋商响应文件（统一格式部分）	48

第六章  评审办法和评分标准	68

- 第一章竞争性磋商公告

项目概况

龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）的潜在供应商应在浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)下载采购文件，并于2024年10月15日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QZCHZFCG2024-004

2.项目名称：龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：1100000元，12家老年公寓改造约110万元。

5.报价方式：折扣率报价

6.采购需求：具体要求见第三章：采购内容、要求。

是否允许联合体参加：否

工期： 合同签订后90天内完成所有适老化改造项目并通过验收合格。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无；

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.本项目不允许联合体投标。

三、获取采购文件

时间：至2024年10月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取，响应截止时间前均可下载。）

地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：网上下载

售价：免费

四、响应文件提交：

2024年10月15日15时00分（北京时间）。

磋商响应人应当通过政采云平台在磋商截止时间前完成电子响应文件的递交。

电子备份文件提交：

备份文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作的后缀名为“.bfbs”的文件）在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。供应商自行确定是否提交。

若提交，可在响应截止时间前（以收件箱显示时间为准，逾期邮件将被拒收）将备份文件发送至邮箱：380480090@qq.com，邮件内容写上供应商名称。备份文件压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当，建议密码由数字和字母组成且不低于8位数），供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将压缩加密的备份文件的解密密码在解密规定时间（响应截止时间后30分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的响应无效或文件无效、解压失败由供应商自行承当。

五、开启

时间：2024年10月15日15时00分（北京时间）

地点：衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼2号评标室（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.电子响应文件制作、递交

1.1本项目实行政采云电子交易系统全流程电子交易，响应方应按本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。响应方在使用系统进行磋商响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

1.2响应方应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各响应方抓紧时间办理。

1.3响应方通过政采云平台电子交易系统制作响应文件，“政采云电子交易客户端”请供应商自行下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

1.4本项目采用实行政采云电子交易系统全流程电子交易，响应方无需到现场。在截止时间后凭CA数字证书完成响应文件解密。响应方的联系电话在开标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到，造成的后果由响应方自负。

2.为支持和促进中小企业发展，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”），具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

3.质疑和投诉：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。供应商提交的质疑函应符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求。下载网址：http://ztb.longyou.gov.cn/front/content/9003002000。

磋商响应方认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向衢州创禾招标代理有限公司提出质疑，逾期将不予受理。

磋商响应方对衢州创禾招标代理有限公司的质疑答复不满意或者衢州创禾招标代理有限公司未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科投诉。

4.落实政府采购政策

本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予政策扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

（一）中小微企业

根据财政工信部《关于印发（政府采购促进中小企业发展管理办法）的通知》财库（2020）46号及浙财采购【2022】3号文件的相关规定，经采购人确认，本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠。

（1）中小型微型企业划型标准：

（1.1）在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的小型企业和微型企业，但与中型或大企业的负责人为同一人，或者与中型、大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小型企业和微型企业。

（1.2）所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（1.3）享受小微企业价格折扣的供应商，应当提供《中小企业声明函》，未提供或者提供的材料不符合规定的不予价格扣除。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

6.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，要求其承担代理费和专家评审费等费用。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：龙游县民政局

联系人：钟女士

联系方式：13567032625

2.采购代理机构信息：

名称：衢州创禾招标代理有限公司

地址：龙游县向阳世家68幢2楼

项目联系人：江先生

电话：18367065229

3.同级政府采购监督管理部门

名称：龙游县财政局政府采购监管科

地址：龙游县莲湖路69号

联系人：严先生

电话：0570-7011687

龙游县民政局

衢州创禾招标代理有限公司

2024年9月25日

- 第二章磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙游县民政局 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县老年公寓适老化改造项目（重招） |
| 3 | 采购预算 | 1100000元，12家老年公寓改造约110万元。 |
| 4 | 工期 | 合同签订后90天内完成所有适老化改造项目并通过验收合格。 |
| 5 | 是否允许联合体参加 | 否 |
| 6 | 磋商有效期 | 磋商响应文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 磋商保证金 | 无需缴纳 |
| 8 | 分包 | 不允许转包、不允许分包 |
| 9 | 响应文件形式、制作及组成 | 1．形式：电子投标文件 2．制作： 2.1政采云电子交易客户端：通过浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html)﹣下载专区下载并安装。 2.2投标文件制作：按照本招标文件和政采云平台的要求，通过政采云电子交易客户端制作并加密投标文件。制作投标文件，响应文件制作：按照本竞争性磋商文件和政采云平台的要求，通过政采云电子交易客户端制作并加密响应文件。 2.3签章： CA 电子签单。 3.幅面规格：采用A4纸规格（图页除外）。 |
| 10 | 电子备注文件注意事项 | 电子备份文件请自行压缩加密，如需启用，磋商组织人将电话联系授权委托人发送解密密码。 |
| 11 | 电子响应文件的传输递交 | 供应商应当在响应截止时间前完成电子文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被拒收。供应商应在响应截止时间起规定时间内完成电子响应文件的解密。 |
| 12 | 电子备份文件递交 | 备份文件，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份文件压缩加密后以电子邮件的形式发送至380480090@qq.com。 注：供应商在线解密失败后，启用备份文件，否则不启用备份文件。 |
| 13 | 响应文件递交截止时间 | 2024年10月15日15时00分（北京时间） |
| 14 | 磋商地点 | 衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼2号评标室（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）。 |
| 15 | 开标时间 | 2024年10月15日15时00分（北京时间） |
| 16 | 履约保证金 | 本项目1%，由中标单位在签订采购合同前向采购人账户以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式缴纳。 |
| 17 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | 经采购人确认，本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠。 |
| 18 | 行业划分标准及所属行业 | 1.本项目所属行业： 其他未列明行业 。 2.中小企业划分标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 19 | 磋商报价范围 | 是供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的服务价格，包括但不限于货物采购费、人员费用及福利、办公设施、技术服务及培训费、软件开发及维护、售后服务、保险、采购代理费、税金和利润费等所有费用。实行总价包干，如有漏项，视同已包含在其它项目中，价格不作调整，合同签订后不允许中标人擅自改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。 |
| 20 | 磋商报价次数 | 磋商次数由评审小组根据磋商情况决定。有一轮及以上报价的，当前报价不得高于对该项目之前的报价，且不得高于最高限价。否则，评审小组按无效报价处理。 |
| 21 | 评审小组人员 | 共3人组成 |
| 22 | 资格审查 | 响应文件开启后由评审小组对供应商资格进行审查，并认定供应商资格是否符合条件。已依法申请获取磋商文件并向指定邮箱提交资料的供应商不代表已通过资格审查。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 |
| 23 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 24 | 成交规定 | 从评审报告提出的成交候选供应商中，按照总分排名顺序确定1个成交供应商。 |
| 25 | 成交结果公示 | 在浙江政府采购网公告，公告期限为1个工作日。 |
| 26 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同。 |
| 27 | 联系人 | 衢州创禾招标代理有限公司 江先生 电话：18367065229 |
| 28 | 采购公告，更正公告，中标公告发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） |

- 总则

1.编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关政府采购管理的规定，编制本磋商文件。

- 2.定义

2.1采购人：是指本次采购服务的购买单位。

2.2供应商：是指参加政府采购活动的够，有意愿向采购人提供货物、工程或者服务的投标人。

2.3采购代理机构（采购组织机构）:是指在采购活动中根据采购人的委托代理采购事宜的机构。

2.4货物：是指按本磋商文件中采购人所要求的货物。

2.5服务：是指按本磋商文件规定，成交供应商须承担的龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）配套售后服务等工作。

2.6“▲”系指按本磋商文件要求磋商响应方必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应即刻取消其磋商响应资格。

3.采购方式、合格的磋商供应商

3.1本次采购采取竞争性磋商的方式。

▲3.2合格的供应商：

合格的供应商应具备以下条件：

3.2.1具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2.2不属于限制参加本项目采购活动的供应商；

3.2.3按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4.对供应商的限制

4.1未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，且在处罚期内；未被“中国政府采购网”(https://www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，且在禁止参加政府采购活动的行政处罚期内，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的申请人。

（1）信用信息查询。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询。

（2）截止时点。响应截止时间。

（3）信用信息查询记录和证据留存的方式。采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存。

4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的申请人，不得参加本采购项目。申请人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的申请人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.4政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4.5本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

4.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4.7供应商投标所使用的资质、信誉、荣誉（获奖）、业绩、知识产权、企业认证必须为本法人所拥有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

5.资格审查

按照供应商须知前附表规定，采购组织机构不保证所有获取磋商文件的供应商都符合资格要求。

6.语言文字

6.1响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

6.2外文专用术语应附有中文注释。招响应文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

7.计量单位

除磋商文件中另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

8.保密

参与磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9.参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

10磋商有效期

10.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

10.2在磋商文件规定的响应文件有效期满前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在磋商有效期内要求供应商延长有效期。

11.现场勘察

11.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

11.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

11.3供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

12．知识产权

12.1．供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则，由供应商承担所有相关责任。

12.2．除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3．供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4．如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．采购代理费用

13.1．采购代理费参照原国家计委计价格［2002]1980号文件和国家发展改革委发改价格［2011]534号文件规定计算，由成交供应商承担，在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构。

| 费 率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

13.2招标过程的评委费由采购人支付。

13.3若出现采购终止或流标的情形，采购代理费及评审费由采购人支付。

13.4以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

三、磋商文件

14．磋商文件的构成

14.1竞争性磋商公告

14.2供应商须知

14.3采购需求

14.4合同签订与合同文本

14.5响应文件格式

14.6评审办法

14.7本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

15．磋商文件的澄清与修改

15.1磋商文件的澄清和修改及确认，详见供应商须知前附表。

15.2在提交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

15.3供应商认为采购人、采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在磋商公告截止前向采购人、采购代理机构提出申请，由采购人、采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

15.4磋商文件的澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。当磋商文件与澄清或修改的就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

四、响应文件

16．响应文件的组成

16.1供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件并做出实质性响应，保证其合法性、真实性、准确性和完整性。

16.2．响应文件由【报价响应文件】【资格证明文件】【商务技术响应文件】三部分内容组成，其中

16.2.1报价响应文件包括

（1）▲首次报价一览表（格式见附件）：

（2）▲中小企业声明函（格式见附件）；

（3）▲分项报价明细表（格式见附件）；

（4）监狱企业证明文件（格式见附件）（监狱企业须提供）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）（残疾人福利性单位须提供）。

16.2.2资格证明文件，包括：

（1）▲投标声明函（格式见附件）；

（2）▲法定代表人授权书原件（格式见附件），磋商代表是法定代表人需提供法定代表人身份证明；

（3）▲资格声明函（格式见附件）；

（4）▲投标人有效的电子营业执照或营业执照扫描件；

（5）▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）▲中小企业声明函；

（7）▲信用中国查询报告；

▲注：上述资格证明材料任意一项不符合要求的，即被认定为资格审查不合格。

16.2.3商务技术响应文件

（1）评分索引表（自制）；

（2）投标人基本情况表 ；

（3）拟投入本项目的项目负责人情况表（格式附后）；

（4）类似案例业绩一览表（格式附后）；

（5）拟投入本项目团队人员情况表（格式见附件）；

（6）技术措施方案（由投标人自行编写）；

（7）服务承诺书（格式见附件）；

（8）技术、商务偏离表（格式见附件）；

（9）供应商按照评分细则内容提供其他有评分资料；

注：由于本项目为电子标，供应商的法定代表人（或其委托代理人）无需出席开标现场会议，评审过程中的涉及到的原件部分，由各供应商上传原件扫描件进行备查。

17．磋商报价

17.1最高限价：详见供应商须知前附表，磋商报价高于最高限价的为无效报价。

17.2磋商报价范围：详见供应商须知前附表。

17.3磋商报价次数：详见供应商须知前附表。

17.4磋商最后报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价均不予接受。

18．响应文件编制

18.1响应文件形式、制作、组成：详见供应商须知前附表

- 按本磋商文件采购需求、响应文件组成等要求进行编写，如有必要，可以增加附页。

- (2）应当内容完整、条理清晰、字迹工整、格式规范、编排有序，遂页编目编码，否则导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，后果由供应商自负。

(3）磋商文件提供固定格式的，供应商须按照固定格式制作响应文件（详见本磋商文件第五章），磋商文件没有格式要求的由供应商自行编写。

18.2签章：磋商文件注明需签字盖章部位、资格、商务证明材料原件扫描件，以及任何行间插字、涂改或增制位置和澄清说明函等均须采用 CA 电子签章。

19．响应文件加密和提交

19.1加密：详见本项目竞争性磋商公告。

19.2提交：详见本项目竞争性磋商公告。供应商须在提交响应文件截止时间前完成上传提交，否则，视为撒回响应文件。

20．响应文件修改或撤回

20.1在响应文件提交截止时间之前供应商可以对已提交响应文件进行补充、修改或撒回。需补充或者修改响应文件时，应当先行撤回原文件。经补充。修改后的响应文件须在响应截止时间前完成重新传输提交，且符合规定。

20.2响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

五、磋商程序

21．响应文件开启时间及地点

21.1详见本项目竞争性公告。

21.2．支持网上远程开启响应文件，供应商无需到现场参加开肩会议，供应商应由法定代表人或委托代理人准时在线参加。随时关注磋商进度，如在磋商过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。否则视同认可磁商结果，不得对磋商过程及磋商结果提出质疑。

22．磋商程序

22.1本项目原则上采用政采云电子招投标、开标及评审程序。因非供应商自身原因导致响应文件在规定时间内无法解密或解密失败的，工作人员将开启该供应商提交的备份响应文件，以完成磋商工作。

22.2响应文件开启及评审程序

- 开启时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购﹣开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。

- (2）由评审小组对供应商资格进行审查，在系统上公开资格审查结果。

(3）对有效响应文件的商务技术部分进行评审，在系统上公开商务技术评审结果，不公开得分。

(4）评审小组按照磋商方法与各供应商就服务质量、技术要求等进行磋商，磋商结束后供应商在规定时间内提交最后报价（实际以政采云系统操作方法为准）。

(5）评审小组对报价进行评审。

(6）在系统上公开最终得分。

22.3磋商会议结束。

- 评审与磋商响应文件评审与磋商按照有关法律制度和本文件的规定进行。

- 六、成交事项

24．确定成交供应商

24.1采购代理机构自评审结東后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人。

24.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为技照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

24.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

(1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的：

(2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动的：

(3）成交候选供应商提供虚假材料的：

(4）成交候选供应商恶意串通的。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，但须符合法定家数。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

25．成交通知书

25.1采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在供应商须知前附表指定的媒体上公告成交结果。

25.2成交供应商须于结果公告之日起2个工作日内到采购代理机构领取成交通知书。拒绝领取成交通知书的。将视为放弃成交资格。采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则将承担相应的法律责任。

25.3成交供应商的响应文件本应作为响应无效处理或者有政府采购法律法规、规章规定的成交无效情形的，经查实，取消其成交资格，收回发出的成交通知书（成交供应商应当缴回），由排名之后的成交候选供应商替补。或者重新开展采购活动。

25.4成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

七、询问、质疑、投诉

26．询问

26.1供应商对磋商文件、磋商过程、磋商结果事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询间：采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27．质疑

27.1符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。

27.2潜在供应商已依法获取采购文件，可以对该文件提出质疑。采购人拒绝受理未提交响应文件的供应商对采购过程和成交结果提出质疑。

27.3供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4质疑提出起算日期

- 对采购文件提出质疑的，自供应商获取磋商文件之日起或者公告届满之日起开始计算。且应当在开标时间前24小时前提出，否则，被质疑人可不予受理。

- (2）对磋商过程提出质疑的，质疑期限自各采购程序环节结東之日起计算。

(3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告之日起计算。

(4）供应商逾期提出质疑的，采购人或采购代理机构均不予受理和答复。

27.5采购人应当在收到供应商的质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28．投诉质疑供应商对采购人未在规定时间内作出答复或者质疑答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

29．供应商参加本项目磋商活动不得有下列情形：

29.1提供虚假材料谋取成交；

29.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

29.3与采购人、其他供应商恶意串通；

29.4向采购人、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

29.5在采购过程中与采购人进行协商谈判；

29.6成交供应商无正当理由拖延或者不与采购人签订采购合同；

29.7未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

29.8将采购合同转包或者违规分包；

29.9提供假冒伪劣产品；

29.10擅自变更、中止或者终止采购合同；

29.11拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

29.12法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，将按照有关规定处理。情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时将取消成交资格或者认定成交无效。

- 落实政府采购政策需满足的要求

- 30．小微企业

30.1可享受中小企业扶持政策的条件

依照财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）规定及浙财采购【2022】3号文件的相关规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则则不得享受相关中小企业扶持政策。经采购人确认，本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠。

(1）在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标：供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

(2）在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

(3）在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

30.2中小企业划型标准

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业(2011)300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控服、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

30.3．中小企业行业划分标准和对应所属行业

详见供应商须知前附表。

30.4不可享受中小企业扶持政策的情形

（1）未提供《中小企业声明函》，或者提供《中小企业声明函》不符合相关规定。

(2）监獄企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政策。

(3）事业单位和社会团体不属于企业，不享受小微企业扶持政策。

31．监狱企业

31.1根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库(2014)68号）文件精神，监狱企业视同小微企业。

31.2监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

32．残疾人福利性单位

32.1根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017)141号）文件精神，残疾人福利性单位视同小微企业。

32.2．残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。

十、特别说明事项

33.特别说明

33.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

33.2供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法磋商供应商的行政与刑事责任。

33.3供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在响应文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其响应文件。

十一、其他需补充的内容

详见供应商须知前附表。

- 第三章  采购内容及要求

一、采购项目：龙游县老年公寓适老化改造采购项目

二、采购概况、范围及要求：

▲1、采购招标控制价：1100000元。

▲2、采购工期：工期	合同签订后90天内完成所有适老化改造项目并通过验收合格。

3、项目概况： 龙游县老年公寓适老化改造项目（重招），是指通过施工改造、设施配备、辅具适配等方式，对全县已建成并投入使用的村级老年公寓和产权式老年公寓试点集聚小区士元居、文成小区已入住老年公寓的家庭进行适老化改造，改善老年人的居家生活环境，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，增强老年人居家生活的安全性和便利性，从而提升居家生活品质。计划对全县12家村级老年公寓实施适老化改造。

4、采购范围：具体详见采购清单。

5、采购清单三、改造内容

三、其他要求

1.本项目采用清单总价方式进行报价。

2.投标单位自报清单单价。中标单价包括完成本项目各项内容所需深化评估、核实评估、改造方案、设备、配件、拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、第三方检测、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、货到验收、实施验收、最终验收、质保、售后、税费、利润、代理费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

投标人由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。招标代理机构不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。

3.投标人须选用投标文件中品牌，采购人进行不定期检查，如改造清单中所选用的品牌与响应时的品牌不符，采购人有权要求成交投标人更换。

4.成交投标人要保证所有工程的质量。采购人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其成交资格将被取消，没收履约保证金，并承担责任。

5.成交投标人合同签订前须配备具有相关资质的评估人员及施工团队，否则其成交资格将被取消，履约保证金将被没收。

6.改造设备如涉及二类医疗器械，如投标单位不具有二类医疗器械经营备案证明，则需委托具有二类医疗器械经营备案证明的单位进行相关经营活动。

7.实际服务过程中如遇临时加急加班情况，中标单位须积极配合，不得拒绝。

8.改造前完成所有家庭的评估报告，并经采购人同意后方可实施改造。

四、商务要求

| 工期 | 合同签订后90天内完成所有适老化改造项目并通过验收合格。 |
| --- | --- |
| 质量要求 | 按国家验收规范一次性验收合格。 |
| 质保期 | 自交付安装并通过验收之日起不少于2年。 |
| 验收程序 | 采购人在全部改造完成后委托第三方进行实地验收，对不合格项目提出整改意见，落实整改措施。根据验收结果支付合同款。 采购人可委托质量监督部门根据国家标准对本项目相关设备或改造结果的功能 、性能、材质、质量、安装等进行检测验收。若因质量问题导致验收不合格，投标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标人承担，若因质量问题导致项目超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向投标人索赔的权利。 |
| 售后（技术）服务要求 | 1.投标人应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成相关设施设备的设计制作、运输、安装调试、售后服务等工作。 2.标准和规范 2.1相关通用技术与基础标准； 2.2相关产品质量标准； 2.3相关产品试验方法标准； 2.4相关用主要原材料质量标准； 2.5相关用部分辅助材料及其试验方法标准。 3技术规格说明 3.1所有金属管材质量技术标准须符合BS1387-1985标准要求，工艺需采用安装环保工艺，要求所有材料环保无污染。 3.2采用木材强度、甲醛释放量均应符合国家相关E1标准。 3.3产品的金属部件：外部金属件焊接处无气孔，烘焦焊瘤、飞溅、咬边，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。 3.4金属件漆膜或电焊镀层外观无凹凸疙瘩、飞漆、皱皮、色差，电镀层无裂纹、剥落和返锈。 3.5油漆应环保、无毒，达到国家相关标准。 3.6相关设施设备的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见《采购清单》，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及招标实际需要。 4.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 5.出现故障后，成交投标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由成交投标人承担。 6.成交投标人应对所供货物实行终身维护。 7.成交投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品，外观和内在质量不得有任何问题，成交投标人所交付的标的货物须一次性验收合格。 8.购置的适老化设施必须经过国家相关资质部门的安全认证，提供设施的厂商或提供改造服务的单位应对改造项目按照相关规定提供质量保证。 9.如出现成交投标人提供货物质量不符合采购人要求，成交投标人无条件更正并配送、安装。 |
| 履约保证金 | 本项目1%，由中标单位在签订采购合同前向采购人账户以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式缴纳。 |
| 付款时间 | 1.合同签订后支付合同总价的40%作为项目预付款。 2.完成所有改造工作并经采购方验收合格后，支付合同总价的60%。 |

五、改造需求及货物清单：

| 序号 | 类别 | 评估 项目 | 项目名称 | 参数规格及要求 | 计价单位 | 产品费用 | 安装费 | 单项合计费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础改造服务包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 如厕洗澡安全 | 1 | 疏水防滑地垫 | ★1、产品材质为：PVC树脂，一面具有按摩保健功能的小凸起，方便搓洗脚底，一面具有小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒；产品采用环保抗菌材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌检测率达90﹪以上 2、产品环保，柔软坚韧、安全耐用。 3、产品尺寸：46*46CM； 4、提供生产厂家对本项目的授权书，以及生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 5、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告； 以上标★参数为重要参数，须以具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告上体现的参数为准 | 平方 | 56 | 84 | 140 |
| 2 |  |  | 防滑地胶 | 1、产品密度：1.5； 2、产品硬度：65±5； 3、表面UV透明层，3D颗粒立体纹理，防水防滑； 4、防火阻燃，遇明火不易发生火灾； 5、适用不同场景，尺寸可以根据空间大小裁剪。此报价为一米的价格。2米起订，1.7MM厚1.2米宽 | 平方 | 322 | 64.4 | 386.4 |
| 3 |  | 2 | 蹲坑拆除凿平 | 拆除（地台）蹲坑接排污管，水泥砂浆抺平，防水处理，垃圾清运。 | 项 | 184 | 1416 | 1600 |
| 4 |  |  | 坐便器拆除 | 拆除坐便器，垃圾清运 | 项 | 0 | 160 | 160 |
|  |  |  | 卫生间防水 | 1、聚合物水泥防水涂料是以优质改性丙烯酸共聚乳液和多种进口添加剂组成的有机液料，再以复合硅酸盐水泥及多种添加剂组成的无机粉料，经科学配方加工制成的双组分水性防水涂料 2、产品执行 GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》II要求 | 平方 | 75 | 200 | 275 |
| 5 |  |  | 坐便器 | 1、尺寸：700*390*750mm； 2、盖板 PP 材质，可拆卸； 3、冲水方式：三孔超漩虹吸式； 4、冲水量（3/6L）； 5、重量：40-50KG； 6 一体成型，超高温烧制，智洁釉面；7、优质水件，经久耐用， 水封≥50cm； 原有坐便器拆除、粉平、防水、更换新坐便器。 | 只 | 1196 | 92 | 1288 |
| 6 |  | 3 | 洗澡椅 | 1、铝合金喷涂抗老化工艺，防锈能力强。安全性能高，美观大方，坚固耐用； ★2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度，调节高度为：63-74CM； 3、采用最简易操作的折叠方式，方便收纳，安全可靠； 4、静载荷不小于120kg； 5、四脚套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心； 6、厕桶和马桶采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能； 7、厕孔根据使用者需求而设计，为使用者提供的方便位置； 8、桶托与厕桶配合顺畅，方便使用者灵活安装和抽出厕桶； 9、扶手设计更符合人体手部摆放要求，便于起身； 10、可拆装靠背，节省占用空间； 11、总长50CM，总宽55CM，调度高度63-74CM，座位宽度43CM，座位深度44CM，座位离地面高度46-57CM，靠背高度35CM，车架材质/管径*厚度：铝合金/φ25*1.2T，净重量6kg； 以上标★参数为重要参数，须以具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告上体现的参数为准 | 个 | 616 | 0 | 616 |
| 7 |  |  | 挖埋排污管道 | 老人新建卫生间，挖沟、布管线到化粪池或排污管网（管道为UPVC材质，管径≥DN110），回填，恢复原有地面（含管材配件、不含化粪池） | 米 | 138 | 184 | 322 |
| 8 |  |  | 安装 化粪池 | 给没有污水管网的家庭挖埋安装小型三段式化粪池，管口直径110mm，容量0.3-1立方。 | 项 | 1000 | 840 | 1840 |
| 9 |  |  | 新建隔墙 | 按照砌墙规范流程实施。墙面水泥砂浆粉刷，墙体厚度不小于12cm，适用于卫浴间的施工。 | 平方 | 0 | 184 | 184 |
| 10 |  |  | 铺贴瓷砖 | 国内标准墙面砖，符合耐磨，防水，环保，抗压要求。建议使用300*300mm、300*600mm瓷砖，适用于厨房、卫浴间的施工。 | 平方 | 165.6 | 55.2 | 220.8 |
| 11 |  |  | 浴帘 | 1、宽200*高200CM不锈钢扣； 2、免打孔，干湿分离，防水防污防霉； 3、浴帘加厚加重，进口涂料； 4、根据墙宽选择不同尺寸。 | 个 | 138 | 46 | 184 |
| 12 |  | 4 | 一字扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用黄色或者白色的ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； ★3、产品采用环保抗菌材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏等抗菌检测率率达99.99﹪以上；符合氧指数检验：GB/T 2406.2-2009标准要求，氧指数达到32.6%以上；符合压扁试验检验：GB/T 246-2017标准要求，压扁试验：试验温度为23℃，沿垂直于管子纵轴线方向移动压板进行压扁试验，压板移动速率25mm/min,压至管壁厚4倍，试验后，试样无可见裂纹；承载试验：试验温度为23（±2）℃，湿度50±5%RH环境下，在中心点施压980N的荷载后立即取下，试验后，产品无裂纹、断开和永久变形； 4、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 5、提供生产厂家对本项目的授权书，以及生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 以上标★参数为重要参数，须以具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告上体现的参数为准 | 副 | 138 | 27.6 | 165.6 |
| 13 |  |  | L型扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用黄色或者白色的ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、产品采用环保抗菌材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏等抗菌检测率率达99.99﹪以上； 4、符合压扁试验检验：GB/T 246-2017标准要求，压扁试验：试验温度为23℃，沿垂直于管子纵轴线方向移动压板进行压扁试验，压板移动速率25mm/min,压至管壁厚4倍，试验后，试样无可见裂纹； 5、承载试验：试验温度为23（±2）℃，湿度50±5%RH环境下，在中心点施压980N的荷载后立即取下，试验后，产品无裂纹、断开和永久变形； 6、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 7、尺寸：600*400mm ，可定制； 8、颜色：白色或黄色，亦可定制。 9、提供生产厂家对本项目的授权书，以及生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； | 副 | 202.4 | 27.6 | 230 |
| 14 |  |  | 一体式马桶扶手架 | 1、钢管材质，表面喷粉，扶手用泡棉，钢管规格Φ22*1.0mm，壁厚1.0mm,宽度/上下高度均可调； 2、加大吸盘脚垫稳定性强。紧固双夹片设计； 3、前后长46CM，左右宽54-59CM，高度68-85.5CM。 | 个 | 294.4 | 27.6 | 322 |
| 15 |  |  | U型上翻落地扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用黄色或者白色的ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、产品采用环保抗菌材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏等抗菌检测率率达99.99﹪以上； 4、符合压扁试验检验：GB/T 246-2017标准要求，压扁试验：试验温度为23℃，沿垂直于管子纵轴线方向移动压板进行压扁试验，压板移动速率25mm/min,压至管壁厚4倍，试验后，试样无可见裂纹； 5、承载试验：试验温度为23（±2）℃，湿度50±5%RH环境下，在中心点施压980N的荷载后立即取下，试验后，产品无裂纹、断开和永久变形； 6、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 7、尺寸：600*700mm ，可定制； 8、颜色：白色或黄色，亦可定制。 9、提供生产厂家对本项目的授权书，以及生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； | 个 | 294.4 | 27.6 | 322 |
| 16 | 室内行走便利 | 5 | PVC立柱扶手 | 建议采用PVC材质扶手，内层为不锈钢或铝合金，圆形，直径为35-50mm；适用于室内通道、楼梯、台阶等。含安装 | 米 | 437 | 23 | 460 |
| 17 |  |  | PVC靠墙扶手 |  | 米 | 216.2 | 23 | 239.2 |
| 18 |  |  | 树脂扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用黄色或者白色的ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、产品采用环保抗菌材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏等抗菌检测率率达99.99﹪以上； 4、符合压扁试验检验：GB/T 246-2017标准要求，压扁试验：试验温度为23℃，沿垂直于管子纵轴线方向移动压板进行压扁试验，压板移动速率25mm/min,压至管壁厚4倍，试验后，试样无可见裂纹； 5、承载试验：试验温度为23（±2）℃，湿度50±5%RH环境下，在中心点施压980N的荷载后立即取下，试验后，产品无裂纹、断开和永久变形； 6、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 7、尺寸：1000mm ，可定制； 8、颜色：白色或黄色，亦可定制。 9、提供生产厂家对本项目的授权书，以及生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； | 米 | 202.4 | 36.8 | 239.2 |
| 19 |  |  | 楼梯不锈钢落地扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用黄色或者白色的ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、产品采用环保抗菌材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏等抗菌检测率率达99.99﹪以上； 4、符合氧指数检验：GB/T 2406.2-2009标准要求，氧指数达到32.6%以上； 5、符合压扁试验检验：GB/T 246-2017标准要求，压扁试验：试验温度为23℃，沿垂直于管子纵轴线方向移动压板进行压扁试验，压板移动速率25mm/min,压至管壁厚4倍，试验后，试样无可见裂纹； 6、承载试验：试验温度为23（±2）℃，湿度50±5%RH环境下，在中心点施压980N的荷载后立即取下，试验后，产品无裂纹、断开和永久变形； 7、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 8、尺寸：1000mm ，可定制； 9、颜色：白色或黄色，亦可定制。 10、提供生产厂家对本项目的授权书，以及生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； | 米 | 294.4 | 36.8 | 331.2 |
| 20 |  |  | 床边扶手 | 1、材质：扶手架为高碳钢，表面喷涂，钢管规格Φ22*1.0mm，底座由高强度钢管（扁）材料组成，钢管规格Φ30*15*1.0mm，管的厚度是1.0mm，，表面电镀处理，2、扶手：泡棉扶手，防滑耐用； 3、扶手高度：51cm，底座尺寸：70*51cm。 | 个 | 700 | 0 | 700 |
| 21 |  | 6 | 拼接斜坡 | 1、尺寸：长60cm，宽72cm； 2、轻便折叠式轮椅坡道，可让轮椅通过任何路边石或台阶； 3、高强度合金铝材，安全实用，适用绝大部份轮椅使用。 | 块 | 46 | 9.2 | 55.2 |
| 22 |  |  | 橡胶坡道 | 1、尺寸：宽90*坡长8*高0.8cm； 2、天然橡胶材质，耐水防滑； 3、承重力大，可承载500KG，不变形； 4、无需安装，实用性高，表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 | ㎡ | 336 | 0 | 336 |
| 23 |  |  | 水泥坡道 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。 | 平方 | 46 | 276 | 322 |
| 24 |  |  | 门槛移除 | 拆除门槛，清理原材料，定制并安装新门槛并与地面水平。 | 项 | 276 | 460 | 736 |
| 25 |  |  | 地面硬化 | 原地面清理，局部凿除，水泥砂浆找平≥20mm、收光处理，含拆除、混泥土砂浆、辅材及人工安装费。 | 平方 | 0 | 184 | 184 |
| 26 | 居家环境改善 | 7 | 电路改造 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≥10m²，空调插座线≥ 4m²，插座线≥2.5m²，灯具线≥1.5m²，线路为明装 PVC 套管， 做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座、LED 球泡灯等。 | m | 20 | 30 | 50 |
| 27 |  |  | 强电箱及漏电保护器装置 | 强电箱应符合国家有关标准，建议总控空气开关1个，功率≥63A，其他空气开关≥5个，功率≥10A。适用于有电路安全隐患，无总控开关盒、空气开关的家庭。含拆除、电箱、漏电保护器、空开、辅料及安装人工费 | 套 | 828 | 276 | 1104 |
| 28 |  |  | LED灯（吸顶灯） | 1、无需联网，联手机，其它智能音箱，直接语音指令； 2、一灯三色满足场景需求； 3、铁艺烤漆灯体工艺处理； 4、高亮LED灯源，光效均匀。 | 个 | 128.8 | 36.8 | 165.6 |
| 29 |  |  | 长条灯 | 1、产品尺寸：长300MM； 2、灯光光源：LED光源； 3、灯具功率：1.8-3.2W； 4、输入电压：USB DC5V； 5、产品开关：人体感应，感应角度：120度(3-5米范围）； 6、供电方式：3.7V 1200\2000MAh锂电池； 7、产品材质：ABS； 8、彩盒尺寸：52*32*330/530mm； 9、产品毛重：85g(含电池)； 10、功能：0秒感应开灯，人来即亮，人走缓灭； 11、免布线：可磁铁吸附，可粘贴，充插两用；适合多种场景； 12、提供制造厂家的授权书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 | 个 | 174.8 | 27.6 | 202.4 |
| 30 |  | 8 | 感应小夜灯 | ★1、产品符合：GB/T17743-2021，GB7000.1-2015,国家标准要求；产品具有红外遥控功能，可以一键开关机，调暗调亮功能，常亮按钮，声控按钮进行无线遥控操作；具有声控功能，感应到声音后灯即可亮起；产品可实现白天有声音不亮，晚上有声音自动亮起；可进行定时设置，至少具有定时15分钟，定时30分钟，定时60分钟等多种选择； 2、具有十档调光，可根据环境选择适当的亮度，自己进行选择，色温：3000K； 3、适用人群：老人和小孩，行动不便有障碍人士使用；适用场景：过道，床头，走廊，卫生间等， 以上标★参数为重要参数，须以具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告上体现的参数为准 | 个 | 56 | 0 | 56 |
| 31 |  | 9 | 水管改造 | 产品应符合国家有关标准，建议采用 PPR 热熔管，明管铺设。 | 米 | 40 | 45 | 85 |
| 32 | 居家环境改善 | 10 | 抽拉水龙头 | 1、陶瓷阀芯，手工拉丝表面工艺，不锈钢材质； 2、一键止水，双模出水。 | 个 | 345 | 50 | 395 |
| 33 |  |  | 高脚龙头 | 1、按压式延时水龙头； 2、自动止水功能，防溅起泡器； 3、优质陶瓷阀芯，即装即用。 | 个 | 202.4 | 27.6 | 230 |
| 34 |  |  | 花洒 水龙头 | 规格：(900-1300)*360mm ； 1、除垢黑科技； 2、59-1A级精铜； 3、表面镀铬。 | 个 | 386.4 | 73.6 | 460 |
| 二 | 拓展改造服务包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 如厕洗澡安全 | 11 | 移动马桶 | 1、采用A3钢喷涂抗老化，防锈能力强。可折叠结构，安全性能高，美观大方，坚固耐用； 2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度； 3、四脚套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心； 4、厕桶和马桶采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能； 5、厕孔根据使用者需求而设计，为使用者提佳的方便位置； 6、桶托与厕桶配合顺畅，方便使用者灵活安装和抽出厕桶； 7、扶手偏心设计更符合人体手部摆放要求； 8、静载荷不小于100kg； 9、可拆装靠背，可旋后扶手架，节省占用空间； 10、折叠采用最新研发技术，横向穿插式结构，简单方便，安全可靠； 11、总长：51CM，总宽：54.5CM，调度高度：65-75CM，座位宽度：46CM，座位深度：40CM，座位离地面高度：42-52CM，靠背高度：25CM，车架A3钢材材质,管径*厚度：φ22*1.0MM，净重：6KG； 12、提供制造厂家的授权书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 | 个 | 315 | 0 | 315 |
| 36 |  | 12 | 洗脸台盆 | 1、釉面具有光滑、耐磨、易清洁，采用陶瓷材质高温烧制； 2、外形专门为行动不便的人群设计，前段设有抓握扶手； 3、尺寸：600*490*155mm。 | 个 | 478.4 | 73.6 | 552 |
| 37 |  | 13 | 电热水器 | 建议采用储水式电热水器，应具备防漏电装置，容量40升，功率≥2000W，二级效能。含安装 | 个 | 1104 | 92 | 1196 |
| 38 |  |  | 浴霸 | 1、壁挂式浴霸； 2、钢化纳米免伤灯泡； 3、支持照明，取暖，防漏电插头功能； 4、加热功率：1180W。 | 个 | 524.4 | 73.6 | 598 |
| 39 |  |  | 整体卫浴 | 应具备如厕、沐浴功能，配置坐便器、手持花洒、洗手盆、照明、排风、安装扶手、地面防滑等适用于老年人使用，底座应采用SMC材质。含安装 | 个 | 5520 | 920 | 6440 |
| 40 | 室内行走便利 | 14 | 门洞扩宽 | 含门洞扩宽或加固，更换过梁，补砖、粉刷，门槛（如有）坡化或去除门槛， 不含门套及门的安装，扩宽后门洞净宽度≥80cm | 项 | 138 | 1702 | 1840 |
| 41 |  |  | 免漆门 | 建议采用免漆门，门净宽度≥80cm，满足让老年人轮椅进出。含安装 | 个 | 1196 | 184 | 1380 |
| 42 |  |  | 门把手 | 1、铝合金执手锁； 2、适用门厚35MM-5MM，中心距5.0-5.8CM,锁边距4.5CM。 | 项 | 331.2 | 18.4 | 349.6 |
| 43 | 居家环境改善 | 15 | 不锈钢厨房操作台 | 建议采用SUS304不锈钢材质，整体应为焊接一体，增加牢固度，长边一侧应具圆弧形，防止老年人碰伤，立柱脚高度可调节，高度及底部空间应符合无障碍要求，方便轮椅进入。含安装 | 个 | 1012 | 92 | 1104 |
| 44 |  |  | 不锈钢洗漱池 | 建议采用SUS304不锈钢材质，单槽，带软管等其他配件，含高脚龙头。含安装、支架配件等。 | 个 | 598 | 92 | 690 |
| 45 |  | 16 | 墙面粉刷 | 应采用环保材料。墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费 | 平方 | 32.2 | 13.8 | 46 |
| 46 |  |  | 粉刷石膏 | 清理基层、找平、墙面抹灰。适用于基层为混凝土墙面、砖砌体墙面，不含乳胶漆。 1.清理基层（清除原基层表面砂浆、污垢、灰尘） 2.预找平（打点冲筋） 3.墙面抹灰（根据实际需要，可分层施工，底层抹灰厚度不超过10mm、面层抹灰厚度不超过5mm，可视情况粘贴网格布） | 平方 | 36.8 | 9.2 | 46 |
| 47 |  |  | 吊顶 | 原有吊顶拆除或新装，采用PVC材质吊顶，包含角线、辅料、木条及人工费，不含灯具、排风扇。具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点。 | 平方 | 156.4 | 27.6 | 184 |
| 48 |  |  | 集成墙板 | 建议采用竹木纤维、PVC等环保材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点。含安装 | 平方 | 87.4 | 32.2 | 119.6 |
| 49 |  |  | 铝合金门窗 | 铝材厚度1.2mm以上，单层玻璃厚度5mm含旧门窗拆除及新门窗安装费 | 平方 | 644 | 92 | 736 |
|  |  |  | 铝合金纱窗 | 普通铝盒金纱窗 | 平方 | 45 | 5 | 50 |
| 50 |  | 17 | 适老床头柜 | 1、基材：面板厚度18mm。采用国家E1级环保生态板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细，专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定； 2、封边条：全部采用2厘近色PVC封边条； 3、国产优质品牌五金； 4、尺寸：45*40*60CM。 | 个 | 455 | 0 | 455 |
| 51 |  |  | 适老扶手椅 | 1、框架：弯曲木，频热压、经防潮、 防腐、防虫化学处理，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 3、坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮； 4、采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性； 5、采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； 6、尺寸：52*47*83CM。 | 个 | 273 | 21 | 294 |
| 52 |  |  | 适老餐桌含安装 | 1、实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 | 个 | 1168.4 | 73.6 | 1242 |
| 53 |  | 18 | 防撞垫 | 1、pvc自粘防水软包防撞贴，环保安全； 2、尺寸：宽70*高77CM*8MM厚； 3、防尘防水防潮加厚防撞，自带背胶，粘贴方便，拼接自由。 | 处 | 36.8 | 9.2 | 46 |
| 54 |  |  | 防撞条 | 1、尺寸：200cm*8.0cm0.8cm 2、材质：NBR发泡防撞条。 | 米 | 25.76 | 9.2 | 34.96 |
| 55 |  |  | 防撞角 | 1、材质：NBR环保材质，安全耐用； 2、加厚防撞角：6*3.5*1.2CM。 | 个 | 4.6 | 0 | 4.6 |
| 56 | 智能监测跟进 | 19 | 门磁开关 | 1、工作电压：DC3V； 2、网络制式：and3/Band5/Band8；通讯方式：NBIOT通讯； 3、报警方式：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管； 4、报警提醒：未关门提醒、开门提醒、关门提醒、拆除报警； 5、触发方式：磁条分离、闭合； 6、工作温度： -10℃-+50℃； 7、工作湿度：＜95%RH； 8、电池规格：CR123A； 9、电池容量：1500mAh； 10、报警电流：300mA； 11、待机电流：＜10uA； 12、安装方式：3M胶； 13、插卡方式：滑盖插卡； 14、锂电池 1年寿命 NBIOT通讯； 15、可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析； | 个 | 312.8 | 18.4 | 331.2 |
| 57 |  |  | 紧急呼叫器 | 1、工作电压：DC3V； 2、网络制式：and3/Band5/Band8，通讯方式：NBIOT通讯； 3、工作温度： -10℃-+50℃； 4、工作湿度：＜95%RH； 5、电池规格：2节AA电池； 6、电池容量：单节容量3200毫安； 7、报警电流：300mA； 8、待机电流：＜10uA； 9、尺寸：86*86*32mm； 10、安装方式：3M胶或者螺丝； 11、插卡方式：侧面插卡； 12、符合国家无线电管理规定，并提供产品的无线电发射设备型号核准证； 13、符合电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 14、提供国家质检部门出具的产品检测报告。 | 个 | 441.6 | 18.4 | 460 |
| 58 |  |  | 呼叫门铃 | 1、报警器应由提示器和按钮组成； 2、提示器应由3节AA电池供电，按钮应由1节23A电池供电； 3、提示器音量应至少可大、中、小三档调节； 4、提示器应可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分；提示器应可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用；提示器应具有红外人体感应灯功能，应可开启或关闭，在开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标； 5、提示器应带有支架，应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间； 6、提示器应具有闹钟功能，应可开启或关闭，在闹钟开启时，应可显示闹钟图标； 7、提示器应具有一键止闹功能； 8、提示器和按钮应可无线连接； 9、包装：配有独立包装盒； 10、提供国家级质检部门出具的产品检测报告。 | 个 | 165.6 | 18.4 | 184 |
| 59 |  |  | 烟雾 报警器 | 1、工作原理：光电式、热释电红外传感器； 2、工作电压：2节AA电池； 3、工作电压：DC3V； 4、产品芯片：不低于BA45F5240； 5、静态电流：< 40uA ； 6、感温报警：大于55°C； 7、报警电流：≤50mA； 8、本地报警方式：声、光报警； 9、报警音量：〉80dB@3m正前方； 10、报警方式：烟雾报警、低电压报警、防拆报警、迷宫故障报警、有人报警； 11、通知方式：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管； 12、通讯方式：NBIOT通讯； 13、电池设计寿命：大于3年； 14、使用环境：温度: -10°C~55°C； 15、环境湿度：10%～95%（不结露）； 16、插卡位置：侧面，方便更换； 17、外形尺寸：直径89.2mm高度50.8mm； 18、保护面积：最大80m2， 外壳材质：ABS； 19、重量：约150g(带电池)； 20、执行标准：GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》； 21、NBIOT通讯 ，烟温一体； 22、可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析； | 个 | 184 | 18.4 | 202.4 |
| 60 |  |  | 燃气报警器 | 1、工作原理：探测到燃气泄漏，发出声光报警，并上传至平台； 2、联动方式：机械手或者电磁阀（选配）； 3、额定功率 ：≤3W； 4、额定工作电压：AC220V 50Hz； 5、产品芯片：中微半导体 报警设定值：8%LEL（误差范围±3%LEL）； 6、本地报警方式：声、光报警； 7、报警声压：70dB～115dB（1米正前方）； 8、测量范围：0～20%LEL； 9、通讯方式：NBIOT通讯：传感器使用年限：5年（正常环境下）； 9、检测气体：CH4； 10、使用环境：温度: -10°C~55°C； 11、环境湿度：10%～95%（不结露）； 12、插卡位置：侧面，方便更换； 13、外形尺寸：∅101.5mm × H38.2mm； 14、外壳材质：ABS； 15、重量：约179g； 16、执行标准：GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分： 家用可燃气体探测器》应用场所：可广泛应用于九小场所、宿舍、住宅、宾馆、公租房、高层建筑等多种场景； 17、通知方式：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管； 18、可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析； | 个 | 386.4 | 27.6 | 414 |
| 61 |  | 20 | 防走失手环 | 1、显示屏：不低于1.83英寸，分辨率：不低于240*240像素全视角彩色IPS触摸高清屏； 2、按钮方式：触摸 +按钮； 3、表带采用食品级硅胶，深度防水防尘设计； 4、具有实时GPS卫星+WIFI定位+GPRS定位+LOS定位+惯性定位+北斗定位多重定位； 5、具有视频通话，双向通话，上课勿扰禁用，陌生号码自动拦截，SOS紧急拨号 ，手表微聊功能 6、具有语音对话功能； 7、支持移动、联通、电信，4G全网通； 8、具有实时定位跟踪功能； 9、具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹； 10、具有电子围栏功能，可设定多个电子围栏，具有出栏提醒功能；； 11、具有跌倒报警，防脱落功能； 12、具有远程关机功能； 13、具有动态心率、血压、血氧、测温功能； 14、具有自动接听功能； 15、具有语音报时功能；具有睡眠提醒，睡眠监测功能；具有久坐提醒，吃药提醒功能；支持PC端统一数据后台管理； 16、具有大音量，大字体功能； 17、提供生产厂家对本项目的授权书，以及生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 18、具有自主知识产权，并提供本产品的生产厂家的防走失定位装置实用新型专利证书和基于GPS儿童老人防走失智能报警系统软件著作权证书； 19、符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书； 20、符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证； 21、具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 455 | 0 | 455 |
| 62 | 辅具器材适配 | 21 | 助行器 | 1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色、防锈能力强,烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩，更加稳固； 2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用； 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心； 4、泡棉把手：表面作纹条防滑处理、不易破损、变形，且使用寿命长； 5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置； 6、阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用； 7、总宽：48CM，高度：52CM，7档调节高度：74-92CM，折叠宽度：10CM，车架6063铝型材材质，管径*厚度：φ25*1.2MM，净重：2.3KG。 | 个 | 245 | 0 | 245 |
| 63 |  |  | 腋 杖 | 1、拐杖弯管、伸缩管采用高强度特种铝型材焊接而成，表面经阳极氧化处理； 2、腋托套、手把采用无毒，表面光滑的优质发泡海绵材料； 3、底部配有伸缩管，可供使用者随意调节高度，适用于高度1.55m-1.75m人群使用； 4、左右弯管冲调节孔，可供使用者随意调节握把适用位置； 5、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚，让使用者用得放心； 6、调节高度：115-135CM，管径*管厚：φ19*1.2MM，净重量：0.8kg，承重量：180kg； 7、提供制造厂家的授权书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 | 副 | 84 | 0 | 84 |
| 64 |  |  | 手杖（三角拐） | 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成;.表面经氧化处理； 2、配塑料坐板，可供用户休息； 3、三脚套有耐磨防滑胶脚，让用户用得放心； 4、拐杖头：套有高密度泡沫塑料，柔软、容易清洁、易更换的功能； 5、整架可折叠、可打开当坐椅，方便、节省占用空间； 6、高度：84CM，拐杖材质6061铝型材，管径*厚度：φ22*1.2MM，净重量：0.85kg； 7、需提供产品的医疗器械备案信息表； 8、提供制造厂家的授权书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 | 个 | 224 | 0 | 224 |
| 65 |  |  | 手杖（四角拐） | 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于13mm； 5、塑料把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 6、四脚手杖的向内稳定性能不小于1.5°，向外稳定性能不小于4.0°； 7、调节高度：63-87CM，管径*厚度：φ22*1.2MM，净重量：0.8kg； 8、需提供产品的医疗器械备案信息表。 | 个 | 70 | 0 | 70 |
| 66 |  |  | 手杖（双弯四角拐） | 1、采用高强度氧化古铜色铝管上支、A3喷涂下支、整体防锈能力强; 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用, 管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积，使用起来更轻松、方便; 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于13mm,让使用者用得放心; 5、采用高密度泡沫塑料曲柄结构拐杖头，具有容易更换易清洁的功能, 手柄套宽不小于25mm，不大于50mm。调节高度72-92cm; 6.四脚手杖的向内稳定性能不小于1.5°，向外稳定性能不小于4.0°。 | 个 | 112 | 0 | 112 |
| 67 |  |  | 凳拐 | 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成;.表面经氧化处理； 2、配塑料坐板，可供用户休息； 3、三脚套有耐磨防滑胶脚，让用户用得放心； 4、拐杖头：套有高密度泡沫塑料，柔软、容易清洁、易更换的功能； 5、整架可折叠、可打开当坐椅，方便、节省占用空间； 6、高度：84CM，拐杖材质6061铝型材，管径*厚度：φ22*1.2MM，净重量：0.85kg； 7、需提供产品的医疗器械备案信息表； 8、提供制造厂家的授权书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 | 个 | 112 | 0 | 112 |
| 68 |  |  | 铝合金轮椅 | 产品应符合GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准； 1、车架采用AL6061T6铝合金管焊接，最大承重≥ 100KG，总长≥94CM，总宽≥66cm，总高≥84CM ，坐高≥47CM，座位深度≥42CM，座位宽度≥45CM，座位离地面高度≥47CM，净重：10.6KG。表面采用银色液体烤漆，耐腐蚀性好，抗老化时间久，更加坚固耐用等特点； 2、整车按人体工程学设计，让使用者更加舒适，健康； 3、座背垫：采用牛仔蓝牛津布，内设有双层加强布，整体安全耐用； 4、前轮：6寸5筋防震PVC轮，塑胶前叉，坚固耐用； 5、后轮：22寸免充气钢丝大轮，防震效果好，使用寿命长； 6、护板：环保PP材料，两侧护板设为免工具拆卸，可清洗； 7、扶手:PVC皮料，内部填充高密度海绵，柔软舒适耐磨，可擦拭； 8、交叉管：采用双交叉管模式，支撑力度高，使用更安全； 9、脚踏板:环保PP，强度高，韧性好、可上下调节可上翻； 10、刹车：手刹及助刹双刹方式，便于使用者操作，让使用者更加安全，放心； 11、整车可折叠，体积小，重量轻，便于储存及运输且运输。 | 台 | 455 | 0 | 455 |
| 69 |  |  | 高靠背轮椅 | 1、产品符合GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准； 2、车架选用Q195高强度钢焊接而成,总长110cm，总宽67cm，总高132cm，折叠宽度≥29cm，靠背高度45cm，座位深度44cm，座位宽度46cm，座位离地面高度51cm，前轮直径20cm，后轮直径61cm，扶手高度22.5CM,最大载荷100kg； 3、车架： 优质钢管22mm、壁厚1.2mm焊接组合成型，采用可拆式扶手、可拆腿，可折叠结构，安全性能好，表面电镀处理，美观耐用； 4、前轮： 外径8英寸（20cm）PVC实心轮，配一体冲压成型钢制拐臂，采用双轴承，转向灵活减少颠簸； 5、后轮： 外径24英寸（60cm）后轮，36条钢丝铝圈，免充气耐磨橡胶实心轮；配置高强度钢制手轮； 6、刹车： 配备钢制手动刹车，后把手刹车； 7、扶手：快拆式扶手，更加便于使用者挪移。 8、背部： 靠背角度可无极调节，范围0-90°，可方便平躺休息，双升降支撑杆坚固可靠； 9、座靠垫： 背垫采用黑色PVC车缝成型，质地柔软、抗拉强度高，带背袋；座便板采用前抽拉式，方便护理操作； 10、拆腿： 腿部可拆卸，向外旋转灵活方便，配可转动PVC腿托板，腿部可升降； 11、脚踏： 配置高品质铝制脚踏板，高度上下无极伸缩可调，支架可内外旋转±180。 | 台 | 840 | 0 | 840 |
| 70 |  |  | 马桶增高器 | 1、采用无毒健康环保材质； 2、人体工程凹槽设计，使用更舒适； 3、底部防滑加固，带扶手，安全升级； 4、轻便简单安装，轻松如厕； 5、适用腰腿障碍不便人群使用； 6、产品高度为：33CM!长度为：44CM,侧宽为：42CM，最大承重为：136KG。 | 个 | 154 | 0 | 154 |
| 71 |  |  | 防褥疮坐垫 | 1、尺寸：46*39*8CM； 2、凝胶记忆棉，吸收热量，恒温调节； 3、符合人体工学设计，避免因久坐压迫导致的臀部血液不畅而引起的痔疮等隐疾，有效纠正现代人不良坐姿； 4、密度约50D，成品重量约1130g； 5、提供制造厂家的授权书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 | 个 | 49 | 0 | 49 |
| 72 |  |  | 防褥疮充气床垫 | 1、外形尺寸2000mm*900mm(误差±100mm)，导气管长度≥1500mm，气室数量22个充放气交换时间； 2、充气泵可分别对单双排气室进行循环充放气，气泵每次充气6min，放气4min, 10 min为一周期，循环往复，充放气时间误差不大于±10%； 3、充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kpa； 4、气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa； 5、喷气压力：气床垫的充气气压大于3.5kPa±0.5kPa时，充气垫上的气孔能明显均匀排出气体（带喷气功能的气床垫适用）； 6、工作载荷：气床垫工作载荷135kg； 7、气密性：气床垫承重135kg重物，对气床垫充气，锁闭管路，放置24h后，气床垫最大压力的压力降≤5%。（适用于所有不带喷气功能气床垫，带起背、翻身功能的气床垫适用于上层气垫）； 8、气床垫折叠次数：气床垫折叠30次后，不得产生明显的折痕；气床垫正常工作时的噪声不大于45dB（A计权）； 9.稳定性：气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于24h。 | 个 | 525 | 0 | 525 |
| 73 |  |  | 床边桌 | 1、产品材质：喷塑支架，工字型支架结构； 2.桌面尺寸：60*40*1.5cm； 3.餐桌可移动，可折叠，轮部4个万向轮具有刹车功能； 4.餐桌可根据自身高度调节，拧紧即可固定； 5.桌面两个34cm的挡板设计，卡住东西掉落. | 个 | 690 | 0 | 690 |
| 74 |  |  | 移位枕 | 1、尺寸：60CM*25CM*20CM； 2、内部材质：高回弹海绵； 3、外形，透气面料，拉链设计，无异味；成三角形。 | 个 | 35 | 0 | 35 |
| 75 |  |  | 调节靠背器 | 1、碳钢结构架经喷塑处理； 2、靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，可适当调节，为人体提供最佳支撑，承重不小 于70kg；3、靠背选用牛津布，配有用牛津布及优质海绵制成的靠背垫； 4、产品可接触面无外露锐边、尖角、刃口和毛剌； 5、喷塑表面光滑平整，无露底、起泡、流掛、剥落、损伤等缺陷，色泽均匀，无毒环保； 6、产品焊接件表面光滑平整、无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷； 7、可折叠式靠垫； 8、产品折叠尺寸（长*宽*高）：61*63*10cm，最大支持重量：120kg，角度可从0-90度 。 | 个 | 322 | 0 | 322 |
| 76 |  |  | 门牌 | 入户门牌 | 个 | 28 | 10 | 38 |
| 77 |  |  | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:壁挂 3.灯源：led灯 4.多功能正向【应急90分钟】消防可过 | 个 | 100 | 0 | 100 |
| 78 |  |  | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.安装形式:壁挂 3.104灯珠300W（6-12小时） | 个 | 110 | 0 | 110 |
| 79 |  |  | 方案设计费 | 村级老年公寓方案设计费 | 幢 | 1500 | 0 | 1500 |

注：1.本项目按单价报价，最终以采购人实际采购数量*中标单价进行结算。

2.本项目设参考品牌，请各投标人充分考虑，同时欢迎提供技术相当或优于参考品牌的其他品牌参考投标。

3.报价须包含本项目所需的设备费、人工费、安装调试费、服务费、脚手架措施费、售后服务费及税金等可能发生的一切费用。

附件2                                         编号：

- 县（市、区）居家适老化改造申请审批表

- 填表人             联系电话                填表时间：     年   月   日

| 家庭基本信息 | 老年人姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 户籍所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅情况 |  | 房产所有人： |  |  |  | 家庭人数： |  | £电梯房 £楼梯房 £平房 |  |  |
|  |  |  | 建筑面积： 平方米 |  |  |  |  |  | 户型： 室 厅 卫 |  |  |
|  | 身份特征 |  | £“三老”人员家庭 £低保家庭 £低保边缘家庭 £计划生育特殊家庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □瘫痪 □失能 □部分失能 □自理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共同生活 家庭成员 信息 |  | 姓名 | 性别 | 与老年人 关系 |  |  | 身份证号码 |  |  | 联系方式 |
|  | 拟改造项目 |  | £如厕洗澡安全项目 £室内行走便利项目 £居家环境改善项目 £智能监测跟进项目 £辅具器材适配项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申 明 |  | 本人及家庭成员自愿申请住宅的适老化改造，接受政府指定的企业施工，同意政府补助的规定，愿意承担房屋改造中相关责任。 申请人签字（印）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见 |  | 乡镇（街道）意见： 签字（章） |  |  |  | 县（市、区）民政部门审批意见： 签字（章） |  |  |  |  |  |

附件3                                        编号：

- 居家适老化改造需求评估表

| 老年人姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  | 联系 方式 |  |
| 居住地址 | 区（县\市） 街道（乡/镇） |  |  |  |  |
| 居住条件需求评估（请在对应的栏内打钩，选择合理需求） |  |  |  |  |  |
| 基础改造服务包（共8条） |  |  |  |  |  |
| 评估事项 |  |  |  |  | 备 注 |
| 如厕洗澡安全 | 1.地面（地板）防滑处理 地面（地板）防水处理 |  | □需要 □需要 | □不需要 □不需要 |  |
|  | 2.蹲坑加装坐便器 更换老旧坐便器 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 3.浴室使用洗澡椅 卫生间、浴室安装扶手 |  | □需要□需要 | □不需要□不需要 |  |
| 室内行走便利 | 4.室内通道、楼梯、台阶安装扶手 加装床边扶手 |  | □需要 □需要 | □不需要 □不需要 |  |
|  | 5.地面、门槛消除高低差无障碍改造 |  | □需要 | □不需要 |  |
| 居家环境改善 | 6.室内老化裸露用电线路（电箱）改造 双控电灯开关、插座位置安装合理，有明显的标识（如：开关外环有荧光贴条） |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 7.加装夜间照明装置，提供夜晚行动 （如：感应式或触控式小灯） |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 8.更换锈蚀的水管 更换适老化水龙头（加长、花洒、抽拉式龙头） |  | □需要 □需要 | □不需要 □不需要 |  |
| 拓展改造服务包（共12条） |  |  |  |  |  |
| 如厕洗澡安全 | 9.配备移动式坐便器等助厕设备设施 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 10.更换洗脸台盆 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 11.配备助浴设备设施 |  | □需要 | □不需要 |  |
| 室内行走便利 | 12.门距宽度满足让老年人轮椅进出（80cm） |  | □需要 | □不需要 |  |
| 居家环境改善 | 13.厨房地面防滑处理 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 14.厨房操作台更换 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 15.室内墙面（吊顶）严重脱落，灰暗需 要粉刷、亮化 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 16.适老床头柜（放置手电） 适老餐桌 适老扶手椅 |  | □需要 □需要 □需要 | □不需要 □不需要 □不需要 |  |
|  | 17.家具及墙壁做特殊防护设计（如：铺 设软布、转角处有装上保护装置） |  | □需要 | □不需要 |  |
| 智能监测跟进 | 18.安装物联网门磁监测系统 安装紧急呼叫系统 安装燃气监测报警系统 |  | □需要 □需要 □需要 | □不需要 □不需要 □不需要 |  |
|  | 19.防走失手环 |  | □需要 | □不需要 |  |
| 辅具器材适配 | 20.辅具器材需求评估（请在对应的栏内打钩，选择合理需求） |  |  |  |  |
|  | 助行辅助 | □助行器 □拐杖 □轮椅 |  |  |  |
|  | 洗浴辅助 | □洗澡床 □扶手 |  |  |  |
|  | 照护辅助 | □褥疮垫 □床边桌 □移位枕 |  |  |  |

居家条件适老化改造需求评估总结及改善措施：

工作人员（签名）：

年    月    日

附件4                                        编号：

- 县（市、区）居家适老化改造申请审批表

- 填表人             联系电话                填表时间：     年   月   日

| 老年公寓基本信息 | 老年公寓名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 老年公寓地址 |  |  |  |  |
|  | 老年公寓情况 |  | 房产所有人： |  | £电梯房 £楼梯房 £平房 |
|  |  |  | 建筑面积： 平方米 |  | 户型： 室 厅 卫 |
|  | 拟改造项目 |  | £如厕洗澡安全项目 £室内行走便利项目 £居家环境改善项目 £智能监测跟进项目 £辅具器材适配项目 |  |  |
|  | 申 明 |  | 村老年公寓自愿申请住宅的适老化改造，接受政府指定的企业施工，同意政府补助的规定，愿意承担房屋改造中相关责任。 申请人签字（印）： |  |  |
| 审批意见 |  | 乡镇（街道）意见： 签字（章） |  | 县（市、区）民政部门审批意见： 签字（章） |  |

附件5                                        编号：

- 居家适老化改造需求评估表

| 老年公寓名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公寓地址 | 区（县\市） 街道（乡/镇） |  |  |  |  |
| 居住条件需求评估（请在对应的栏内打钩，选择合理需求） |  |  |  |  |  |
| 基础改造服务包（共8条） |  |  |  |  |  |
| 评估事项 |  |  |  |  | 备 注 |
| 如厕洗澡安全 | 1.地面（地板）防滑处理 地面（地板）防水处理 |  | □需要 □需要 | □不需要 □不需要 |  |
|  | 2.蹲坑加装坐便器 更换老旧坐便器 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 3.浴室使用洗澡椅 卫生间、浴室安装扶手 |  | □需要□需要 | □不需要□不需要 |  |
| 室内行走便利 | 4.室内通道、楼梯、台阶安装扶手 加装床边扶手 |  | □需要 □需要 | □不需要 □不需要 |  |
|  | 5.地面、门槛消除高低差无障碍改造 |  | □需要 | □不需要 |  |
| 居家环境改善 | 6.室内老化裸露用电线路（电箱）改造 双控电灯开关、插座位置安装合理，有明显的标识（如：开关外环有荧光贴条） |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 7.加装夜间照明装置，提供夜晚行动 （如：感应式或触控式小灯） |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 8.更换锈蚀的水管 更换适老化水龙头（加长、花洒、抽拉式龙头） |  | □需要 □需要 | □不需要 □不需要 |  |
| 拓展改造服务包（共12条） |  |  |  |  |  |
| 如厕洗澡安全 | 9.配备移动式坐便器等助厕设备设施 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 10.更换洗脸台盆 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 11.配备助浴设备设施 |  | □需要 | □不需要 |  |
| 室内行走便利 | 12.门距宽度满足让老年人轮椅进出（80cm） |  | □需要 | □不需要 |  |
| 居家环境改善 | 13.厨房地面防滑处理 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 14.厨房操作台更换 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 15.室内墙面（吊顶）严重脱落，灰暗需 要粉刷、亮化 |  | □需要 | □不需要 |  |
|  | 16.适老床头柜（放置手电） 适老餐桌 适老扶手椅 |  | □需要 □需要 □需要 | □不需要 □不需要 □不需要 |  |
|  | 17.家具及墙壁做特殊防护设计（如：铺 设软布、转角处有装上保护装置） |  | □需要 | □不需要 |  |
| 智能监测跟进 | 18.安装物联网门磁监测系统 安装紧急呼叫系统 安装燃气监测报警系统 |  | □需要 □需要 □需要 | □不需要 □不需要 □不需要 |  |
|  | 19.防走失手环 |  | □需要 | □不需要 |  |
| 辅具器材适配 | 20.辅具器材需求评估（请在对应的栏内打钩，选择合理需求） |  |  |  |  |
|  | 助行辅助 | □助行器 □拐杖 □轮椅 |  |  |  |
|  | 洗浴辅助 | □洗澡床 □扶手 |  |  |  |
|  | 照护辅助 | □褥疮垫 □床边桌 □移位枕 |  |  |  |
| 其它 | 门牌 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示灯 |  |  |  |  |
|  | 应急照明灯 |  |  |  |  |

居家条件适老化改造需求评估总结及改善措施：

工作人员（签名）：

年    月    日

- 第四章  合同的通用条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）

项目编号：

甲方：______________________________

乙方：______________________________

甲、乙双方根据有关法律规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方承包龙游县困难老年人家庭适老化改造采购项目的有关事宜达成协议如下：

一、合同价：                          。（单项报价表详见报价清单。）

质保期：  2   年

二、承包范围和要求：

1.根据中标各标项区范围。

2.工期要求：合同签订后90天内完成所有适老化改造项目并通过验收合格。3.乙方应根据甲方提供的评估改造方案进行施工，不得擅自改变改造方案。

4.乙方在承包龙游县困庭适老化改造的工作范围内完成。

5.改造完成后，按甲方要求进行验收，资料汇总等工作。

三、双方责任

（一）甲方责任：

（1）甲方向乙方提供需改造的用户名单、联系方式、地址等相关资料；

（2）甲方指定相关负责人员为乙方协调用户进场改造事项；

（3）负责监督项目的检查及验收工作；

（4）按合同向乙方支付改造服务费用。

（二）乙方责任

（1）乙方应具备产品及安装服务相关资质，并选派有经验的技术人员到现场进行入户改造安装等工作，指派项目总负责人，全面协调和管理；严格按照各项安装规范、技术要求等实施改造服务工作；

（2）改造服务所必备的各种工具、仪表由乙方自行提供；

（3）乙方配合甲方进行设备及附件的清点、验收工作；负责将改造方案、现场改造完成名单及评估结果提交给甲方；并将改造相关信息录入信息管理系统。

（4）乙方应随时接受甲方的监督和检查，对不符合规范的项目无条件组织返工或整改，费用自理；

（5）项目完成后，无论验收合格与否，供货产品在使用过程中，因乙方安装服务存在质量隐患等原因造成的全部直接和间接损失，均由乙方负全部责任。

四、质量保证及售后服务

1、乙方应保证提供的“合同货物”是全新、未使用过的，并完全符合合同及/或供货合同规定的质量、规格和性能的要求符合国家及相关标准。同时应保证所提供的“合同货物”经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应符合国家相关技术标准规定。

2、乙方在接到改造户报修电话或通知后应提供至少 24 小时响应，48 小时消除故障的服务，如不能按时消除故障必须在改造户指定的时间内提供同型号的备用产品并在 48 小时内维修完毕。

3、乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

4、改造户因未按《操作说明书》的要求使用“合同货物”造成损失，由改造户自行负责。

5、质量维护期两年。

6、每户改造完成后乙方发放维修服务卡，并告知改造户使用方法，在使用过程中如发现扶手松动或其它安全隐患，方便改造户第一时间告知乙方。

五、项目验收

项目结束后，甲方通过评估组织进行项目验收。

六、付款方式：

1.合同签订后支付合同总价的40%作为项目预付款。

2.完成所有改造工作并经采购方验收合格后，支付合同总价的60%。

七、保密条款

1、在合同签订后，甲乙双方任何一方未经另一方的书面同意，不能将本协议内容、产品价格方面的信息，以及双方在合作中知悉对方的其它商业秘密向任何第三方（甲方分支机构除外）披露。

2、乙方在提供服务工程中获取的自然人的个人信息（包括但不仅限于），应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。否则甲方有权随时终止合同并追究其相关法律责任。

八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、合同的中断与终止

由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因使合同不能继续履行，视为合同中断。合同中断后，乙方应妥善做好承包项目的移交工作，按甲方的要求做好善后清理工作。甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件，退还乙方履约保证金。

合同终止：如乙方在承包期内没有发生违约，甲方将在承包期满一个月后，无息退还乙方全部履约保证金。

十、其他

1.乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责，甲方不承担任何责任。在乙方的责任区内由于乙方原因导致第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2.本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

3.关于本合同争议，应双方友好协调解决，协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

4.未尽事宜由双方协商解决，并以书面修改或补充本合同条款；合同的附件、修改（补充）件均与本主合同同效。

十三、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，衢州创禾招标代理有限公司加盖鉴证章后生效。

2.本合同所有附件是合同之组成部分，具同等法律效力，并自合同签订之日起一并生效。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份，衢州创禾招标代理有限公司执一份。

甲方（盖章）：龙游县民政局

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

乙方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

签字日期：  年  月  日

合同鉴证方（盖章）: 衢州创禾招标代理有限公司

鉴证日期:    年  月  日

- 第五章磋商响应文件（统一格式部分）

附件1 ：

1、首次报价一览表（格式）

项目名称：龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）项目编号：QZCHZFCG2024-004

| 项目编号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |
| 投标折扣率 | % |  |
| 工期 |  |  |

注：1、本表由磋商响应供应商填写，供开标会议唱标所用。

2、不允许选择性的竞标，不允许选择性的报价。

3、报价仅做磋商参考，不做成交依据。

4、报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价，不清楚或模糊等原因而导致磋商小组无法确认，其报价无效。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

分项报价明细表

| 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 合计：大写： 元整（小写： 元） |  |  |  |  |

附件2：

2、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元'，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3：

3、监狱企业证明文件

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件4：

4、残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

供应商为残疾人福利性单位的提供此函。

备注：成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件5：

投标声明函

致：：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我             （姓名）系                                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的采购，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的项目名称为：。

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件6：

法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名：            性别：           年龄：              职务：

系                          （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                       （盖章）

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

日期：    年   月  日

| 法定代表人身份证影印件/复印件 （国徽面） |  | 法定代表人身份证影印件/复印件 （人像面） |
| --- | --- | --- |

附件7：

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权  （姓名）  （   身份证号码   ）为我方代理人。授权代理人根据授权对      （项目名称）      投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2024年  月  日-2024年  月  日止

授权代理人无转委托权。

投标人（盖章）：                法定代表人移动电话：

法定代表人（签字或盖章）：                授权代理人移动电话：

年  月  日

| 法定代表人身份证影印件/复印件 （国徽面） |  | 法定代表人身份证影印件/复印件 （人像面） |
| --- | --- | --- |

| 授权代理人身份证影印件/复印件 （国徽面） |  | 授权代理人身份证影印件/复印件 （人像面） |
| --- | --- | --- |

注：法定代表人参加投标的及签署投标文件的则不需提供该授权书

附件8：

资格声明函

基本情况

供应商名称：

地 址：                   　电 话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：                   　(其中:技术人员)

最近公司(企业)的主要财务情况（到2022年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年份总额

2021年：

2022年：

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称：           地址：      　时间：  　  金额(人民币元)：

4、供应商最近二年法律纠纷情况

时间：        案由：       涉及金额：        目前办理情况：

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

供应商：                （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：    年    月   日

附件9：

拟投入本项目团队人员情况表

项目名称：龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）项目编号：QZCHZFCG2024-0048

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、团队人员（不含项目负责人）资格证书或职称证书及身份证复印件附后。

2、驾驶员须附上驾驶证复印件、身份证复印件。

供应商：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：    年     月    日

附件10：

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致：龙游县民政局

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购单位在本项目龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）（编号：QZCHZFCG2024-0048）采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为磋商之日起往前推三年。

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年     月    日

附件11：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 主管部门 |  |
| 企业法人（业主） |  |  | 企业性质 |  |
| 注册资金 |  |  | 授权代表 |  |
| 单位概况 | 流动资金 | 万元 | 企业占地面积 |  |
|  | 固定资金 | 万元 |  |  |
| 单位简历 | 包括销售情况、企业信用、供货能力，距离招标单位的大致路程等。 |  |  |  |
| 优势及特长 | （包括生产能力、运输能力、仓储能力、供货能力、获奖产品等） |  |  |  |
| 我方承诺： 1．符合 （一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（二）有社会保障资金的良好记录；（三）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（四）法律、行政法规规定的其他条件。 2．独立参加投标，若成交绝不转包，如有转包行为则认同招标方取消成交资格的处罚。 3．无经公告的不良行为信用记录或有不良行为信用记录已过处罚暂停期的。 |  |  |  |  |

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2、后附营业执照副本等相关证明材料复印件并加盖公章

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年     月    日

附件12：

类似项目业绩一览表

项目名称：龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）项目编号：QZCHZFCG2024-004

| 采购单位名称 | 项目名称 | 服务时间 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同/中标（成交）通知书 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提供合同的复印件（加盖单位公章）。

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年     月    日

附件13：

技术、商务要求偏离表

投标人在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了采购人评议的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。

（如无偏差，请在本页上写“无”）。

项目编号：  QZCHZFCG2024-0048

| 序号 |  | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求偏离 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 1 |  |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年     月    日

附件14：

拟投入本项目的项目负责人情况表

项目名称：龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）项目编号：QZCHZFCG2024-0048

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 毕业学校 |  |
| 学历 |  | 专业 |  | 职务 |  |
| 职称 |  | 专业资格 |  | 参加工作 时间 |  |
| 专业工作 经历 |  |  |  |  |  |
| 二、负责类似项目业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：项目负责人职称证书或资格证书、身份证复印件附后

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年     月    日

附件15：

拟投入本项目团队人员情况表

项目名称：龙游县老年公寓适老化改造项目（重招）项目编号：QZCHZFCG2024-0048

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称证书编号 | 资格证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：团队人员（不含项目负责人）资格证书或职称证书及身份证复印件附后

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年     月    日

附件16：

磋商函

致：

根据贵方项目的采购公告（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表供应商（投标人名称）提交响应文件资信证明部分、技术商务部分、报价部分各正本一份、副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本磋商有效期自磋商日起90个日历天。

5.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年     月    日

附件17：

服务承诺书

（格式自拟）

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：   年     月    日

- 第六章  评审办法和评分标准

一、总则

1．遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对特所有的供应商。

2．磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

3．评审小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除评审小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

4．评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由评审小组负责。

5．本项目评审采用不公开方式进行。供应商商务技术得分、最后报价及得分在评审结東后一并同时公布。

二、评审小组组成

1．采购人将根据相关规定和采购项目的特点由采购人代表和技术、经济等方面专家组成评审小组，在政采云专家库随机抽取，人数见供应商须知前附表。除依法组建的评审小组成员以外。其他任何人不得参加或者替代评审。

2．参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评审小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

3．评审小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动。与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

4．评审小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。评审小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的评审小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

三、评审小组职责

1．熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

2．审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

3．要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

4．推荐成交供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为；

6．法律、法规和规章规定的其他职责。

四、评审小组义务

1．遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2．提出真实、可靠的评审意见；

3．严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

4．发现供应商在采购活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向監督部门报告并加以制止；

5．按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

6．编写评审报告；

7．配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

8．对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

9．配合监管部门处理投诉。

五、评审工作纪律

1. 不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

2．评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

3．评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

4．评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

5．在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

6．评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

7．遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

六、磋商程序

1．推选评审小组组长，优先资深专家担任组长，采购人代表不得担任组长。

2．评审小组正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和评分标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3．磋商程序：资格性审查一符合性审查一商务技术评分一商务技术评分汇总一价格评审一得分汇总一编写评审报告。

4．资格性审查

4.1评审小组应依据法律法规和本磋商文件的规定对供应商资格进行审查。审查内容包括：

(1）是否属于限制参加磋商的供应商；

(2）是否按照规定要求提供资格性证明材料；

(3）法律法规规定的其他资格条件。

4.2经资格审查不符合磋商文件要求的响应文件，即终止其参与磋商资格。不符合的理由由供应商在线确认，供应商拒绝确认的不影响评审小组作出的不合格裁定。

5．符合性审査

5.1评审小组根据本磋商文件的规定，对资格合格供应商的响应文件进行审查，以认定其是否满足本磋商文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于本磋商文件的明确规定，评审小组不得臆测符合性审查事项。经符合性审查未实质性响应磋商文件要求，以无效响应处理。未实质性响应的理由由供应商在线确认。供应商拒绝确认的不影响评审小组作出的不合格裁定，评审小组不再进行后续评审。

5.2如果确定供应商无资格履行合同，其磋商将被拒绝。

6．响应文件评审

评审小组应当按照磋商文件中规定的评审办法，对有效的响应文件商务技术部分等方面进行综合比较与评价。评审结束后不公布各供应商商务技术得分情况，进行下一步的磋商环节。

7．磋商

7.1评审小组与供应商在政采云平台在线进行磋商。磋商轮次由评审小组决定。

7.2在本磋商文件采购需求中的技术、服务要求、合同草案条款没有实质性变动情况下。评审小组与各供应商着重进行价格磋商。若有两轮以上报价的当前报价不得高于对该项目之前的报价，否则，以无效响应处理。

7.3磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7.4磋商过程中，评审小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，评审小组应当将该供应商响应文件作无效处理。不允许其提交最后报价。

8．最后报价

8.1磋商文件在统一采购需求的前提下，磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在政采云平台在线提交最后报价。

8.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

七、澄清或说明

1．在评审过程中，响应文件实质性符合磋商文件要求的前提下，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求相关供应商作出必要的澄清、说明或修正。但不得超出磋商文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响公平竞争和响应文件的效力。澄清、说明或修正内容是响应文件的组成部分。

2．评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在政采云平台上在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。

3．响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1开启报价时，响应文件中开标一览表《报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的。以开标一览表（报价表》为准；

3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准。但单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价汇总金額高于总价金额，且超过最高限价的，其响应文件应作为无效报价处理；单价汇总金额未高于总价金额，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应当以单价汇总金额作为价格评分依据；

3.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.5对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4．供应商不接受对其惜误的更正，其磋商将被拒绝。

5．请供应商在评审期间保持电话畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、

说明或补正的权利，视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议，责任由供应商自负。

八、推荐成交候选人

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的。按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分顺序推荐。评审得分且最后报价且技术部分分项得分均相同的，摇号确定排序。

九、评审报告

评审小组编写评审报告，并提出得分由高到低排序名单及理由，评审报告由评审小组员签字。

十、评分细则及标准

1．评审小组成员根据本办法，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对有效的响应文件进行综合评价、打分，其中，商务和技术部分由评审小组独立打分，价格部分由评审小组共同评分。独立评分项，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名，在汇总得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该份评分表无效。

2．加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。商务技术部分得分为各成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数二位（第三位四舍五入）。

3．综合评分明细表

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 2021年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供一份合同的，得0.5分，最高得3分。 （须提供类似项目业绩的合同扫描件，不提供不得分） | 0-3 （客观分） |
| 2 | 企业资质 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证得1分； 投标人通过ISO14001环境质量体系认证的得1分； 投标人通过ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分。 （须提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-3 （客观分） |
| 3 | 项目团队 | 投标人拟投入的技术负责人1人，技术负责人具有工程师证的得2分，具有技术员证的得1分，最高得2分。 投标人拟投入的项目组成员具有专业的技术实施人员，实施人员具有住房和城乡建设部门或其他相关机构颁发的质量员、材料员、资料员、安全员职业培训合格证书的，职业培训合格证书可在网上查询得到，每类证书得1分，最高得4分。 注：响应文件中须提供证书扫描件，不提供不得分；以上所有项目团队成员必须为投标人正式职工，同一个人有多个证书的不累计，须提供开标前三个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料扫描件，不提供不得分。 | 0-6 （客观分） |
| 4 | 改造需求评估方案 | 投标人提供的改造需求评估方案是否具有科学性、合理性、可操作性，评审内容包括工作程序和步骤（0-2分）、管理和协调方法（0-2分）、评估质量保障措施（0-2分）进行打分。无分析不得分。 | 0-6 |
| 5 | 改造实施方案 | 投标人提供的改造实施方案是否具有科学性、严密性、合理性、先进性，评审内容包括：工作程序和步骤（0-3分）、进度保障措施（0-3分）、质量保障措施（0-3分）、进行打分。无分析不得分。 | 0-9 |
| 6 | 项目实施进度 | 投标人提出的总体进度安排是否合理、可行、紧凑，评审因素包括评估进度计划（0-2分），改造部署计划的详细、合理性（0-2分）；时间节点的明确性（0-2分）；劳动力安排计划和材料进场计划的详细、周密性（0-2分）；确保工期的技术措施的针对性（0-2分）进行打分。 | 0-10 |
| 7 | 产品功能性能配置要求 | 由评委根据所投产品的技术指标、性能参数进行独立评价。1、所投产品技术参数指标满足正偏离或无偏离的（含带★及不带★参数）得满分20分。 2、★条款为重要参数，每负偏离一项或缺漏一项的减3分。 3、其他技术条款每负偏离一项减1分。 4、以上扣分项累计扣分最多扣20分。 5、带“★”的条款内容需提供相关证明材料佐证，未提供按负偏离进行扣分。 | 0-20 （客观分） |
| 8 | 应急和安全保障方案 | 根据投标人制定的紧急情况应急预案（0-2分）、重大事件处理措施（0-2分）、安全保障措施（0-1分）等内容的科学性、合理性、明确性、可操作性等，进行打分。 | 0-5 |
| 9 | 台账管理方案 | 投标人对项目全过程进行一户一档的台账管理，根据台账管理方案的系统性（0-1分）、全面性（0-1分）、合理性（0-1分）、先进性（0-1分）进行打分。 | 0-4 |
| 10 | 质保期 | 在符合招标文件质保期两年的基础上，每增加半年得0.5分，最多得1分。（提供相关承诺函，不提供不得分） | 0-1 （客观分） |
| 11 | 服务承诺 | 根据售后服务内容、服务应答及处理时间、需求再评估（0-1分）；质量维护期内的服务范围、服务保障、定期检查、追踪记录（0-1分）；质量维护期满后的服务范围和收费情况、备品备件的承诺（0-1分）等，进行打分。 | 0-3 |
| 12 | 响应报价 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商单价固定折扣率最低的磋商单价固定折扣率为评审基准折扣率（若磋商单价固定折扣率分别为99%，98%，97%，则最低磋商单价固定折扣率为97%），其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评审基准折扣率/磋商单价固定折扣率）×30%×100 | 0-30分 |

十一、响应或成交无效情形

有下列情形之一的，响应或成交无效：

1.不符合本次采购供应商资格要求的；

2.提供虚假材料及证明文件的；

3.磋商报价高于最高限价的；

4.本磋商文件是载明属无效处理情形的；

5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.成交供应商无正当理由拖延或者不与采购人签订采购合同的；

7.本磋商文件提出要求响应而未响应实质性条款（带▲号）的，或评审小组认定有重大偏离或保留的；

8.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，供应商不能证明其报价合理性的；

9.不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和无效情形的。

十二、串通磋商情形

有下列情形之一的，属于供应商相互串通行为，其响应无效：

1.不同供应在的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

3．不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5．不同供应商的响应文件相互混装。

十三、废标情形

出现下列情形之一的，终止采购活动：

1.符合专业条件的磋商响应方或对磋商文件作实质性响应的磋商响应方不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．供应商的报价均超过采购预算或采购控制价的；

4．法律、法规以及础商文件规定的其他废标情形；

5．因重大变故，采购任务取消的。