长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目

公

开

招

标

采

购

文

件

###### 项目编号：ZZCG2024-033

###### 采购单位：长三角（湖州）产业合作区管理委员会

###### 采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

###### 采 购 类 型：分散采购委托代理

###### 二零二四年六月

目	录

第一章	公开招标采购公告	3

第二章	投标人须知	7

第三章	招标需求	23

第四章	评分办法及评分标准	27

第五章	合同主要条款	31

第六章	投标文件格式附件	33

# 第一章	公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，长三角（湖州）产业合作区管理委员会就长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目进行公开招标采购，欢迎合格的单位前来投标。

一、项目编号：ZZCG2024-033

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 采购名称 | 项目内容 | 服务期 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目 | 根据《浙江省化工园区突发水污染事件多级防控体系建设提升工作方案（2023—2025年）》文件要求，开展安吉县化工园区天子湖片区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升工作。包括：①多级防控平台开发建设，园区公共雨排口监测监控、闸口水位监测、应急物资采购、企业间互联互通设施，相关软件平台和硬件设施的运维服务（运维期2年）；②公共雨排口闸阀改造、闸坝建设；③“一园一策”方案编制、“一企一策”整改指导、“一园一策”建设后期评估验收。 | 建设期：自合同签订之日起6个月； 运维期：建设完成且软、硬件系统通过专项验收后2年。 | 450 |
| 注：1、本项目投标报价不得高于预算价，否则作无效标处理。 2、其他内容详见招标文件。 |  |  |  |  |

五、合格投标人的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的企业；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、至本项目投标截止时间前，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn 查询结果为准）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，如大型企业投标，预留份额通过采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于总金额的40%。接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。提供明确以上事项的《分包意向协议》和《中小企业声明函》。若供应商提供所有标的均由中小企业承建或承接，则视同符合本条资格条件，无需再进行分包，无需提供分包意向协议。

4、本项目不接受联合体投标，允许分包，但不允许转包；

六、采购文件的获取：

1、采购文件获取时间：采购公告发布时间至投标截止时间；

2、采购文件获取地点：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、采购文件获取方式：

本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。投标人获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，同时办理 CA 数字证书申领；

潜在投标人登陆“政府采购云平台”，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、采购文件获取时须提交的文件资料：无；

注：本公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有登录“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。投标人未按上述要求获取采购文件进行投标的，投标无效。

- 投标截止时间及开标时间：2024年6月28日上午09:30整。

- 投标地点及开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

- 九、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金，以下涉及保证金条款可忽略。

十.在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）， 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“投标人-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html”进行查阅；

3、投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，可以在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、投标人单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

6、因本次招标为全流程电子化交易，请各投标人自备可联网的电脑及 CA 锁。

十一、其他事项：

1、公告期限：本采购公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

2、资格审查：资格后审。

3、本项目代理服务费由中标人支付。

4、本项目执行的政府采购政策：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）；

(2)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(4)《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

(5)财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

(6)本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《关于“政采贷”相关情况的介绍》。

(7)网址：http://www.anji.gov.cn/art/2021/10/28/art_1229518630_3837633.html

(8)本项目是否专门面向小微企业采购：是。

十二、联系方式：

1、采购人名称：长三角（湖州）产业合作区管理委员会

联系人：陈先生      联系电话：0572-2393819

2、采购代理机构名称：浙江中正工程项目管理有限公司

联系人：张银霞      联系电话：0572-5899996

地点：安吉县齐云路128号玉磬社区党群服务中心三楼

质疑接受人：叶小姐  邮箱：939011852@qq.com

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局政府采购监管处

联  系  人：程先生

监督电话：0572-2150216

长三角（湖州）产业合作区管理委员会

浙江中正工程项目管理有限公司

2024年6月7日

# 第二章	投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目 |
| 2 | 采购内容及要求 | 详见第三章招标需求部分 |
| 3 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币形式报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、招标代理费由中标人在领取中标通知书时支付。本项目招标代理费收费额按国家计委计价格[2002]1980号规定的收费标准计算后，按8折收取。不足5500元按5500元收取。 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金，以下涉及保证金条款可忽略。 |
| 5 | 现场踏勘 | 投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，同时将该书面文件的电子档发送至939011852@qq.com。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。 |
| 7 | 投标文件组成及份数 | - 投标文件组成： 投标文件分资格证明文件、商务/技术文件、报价文件三部分。 - 投标文件份数： “电子加密投标文件”（必须提交）：在线上传递交一份； “备份投标文件”（不强制提交）：密封包装后投标截止时间前递交一份， 邮寄至安吉县齐云路128号玉磬社区党群服务中心三楼，浙江中正工程项目管理有限公司，联系人：张银霞，联系电话：0572-5899996。 |
| 8 | 投标文件编制 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。 |
| 10 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： - 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 - “电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”无效； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | - 开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 - 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 - 投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标文件无效。 - 因本次招标为全流程电子化交易，请各投标人自备可联网的电脑及CA 锁。 |
| 12 | 政府采购政策执行 | 面向中小企业预留采购份额说明 - 本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目：否。 - 预留采购份额措施：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，如大型企业投标，预留份额通过采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于总金额的40%。接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。提供明确以上事项的《分包意向协议》和《中小企业声明函》。若供应商提供所有标的均由中小企业承建或承接，则视同符合本条资格条件，无需再进行分包，无需提供分包意向协议。 |
| 13 | 投标文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2024年6月28日上午09:30 投标文件递交地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年6月28日上午09:30 开标地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标，投标人应准时在线参加。 |
| 15 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见招标文件第四章。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 采购人依法确定中标人2个工作日内，发出中标通知书，同时中标公告发布于浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和安吉县公共资源交易网（http://www.ajztb.com）。 |
| 17 | 履约保证金 | 中标人在签订合同时缴纳合同总金额1%的履约保证金给采购人，履约保证金在所有验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 19 | 采购资金来源 | 财政资金，已落实。 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总	则

（一） 适用范围

本招标文件适用于长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次采购的采购人（“招标人”）和采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担本项目的所有工作内容。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定预算价（控制价），预算价由采购人确定并在招标文件中明确。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）合格投标人的资格要求

符合第一章第五条的规定。

（六）转包与分包

- 是否同意分包：详见《须知前附表》。《须知前附表》中声明允许分包的，供应商可以根据采购文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。投标人根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 以分包方式履行合同的，投标人与分包供应商分别提供与分包意向协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，中小企业不得将合同分包给大中型企业。

- 中标人不得以任何形式将本项目转包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担。

（七）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工或其控股公司正式员工。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处。

（八）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，同时将该书面文件的电子档发送至 939011852@qq.com。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

3、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.投标人须知

3.招标需求

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清，同时请将该书面文件的电子文档发送至939011852@qq.com。

- 2.采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在指定的采购信息发布媒体上发布公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

- 4.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 5.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务/技术文件和报价文件组成。

1、资格证明文件：

- 投标声明书(格式见附件)；

- 法人营业执照副本（三证合一或五证合一）（复印件加盖公章）；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件(格式见附件)（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书、授权委托人身份证复印件及社保缴费证明复印件(格式见附件)（加盖公章）；

- 投标人最近依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]（复印件加盖公章）；

- 分包意向协议 (格式见附件)；

- 中小微型企业声明函(格式见附件)。

2、商务/技术文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 投标人情况一览表（格式见附件）；

- 对园区现状的认识与理解；

- 项目重点难点的分析；

- 建设方案；

- 配套设备产品符合度；

- 安装、调试、验收的方案和措施；

- 售后服务；

- 培训方案；

- 人员证书；

- 相关案例；

- 权威认证；

- 系统演示；

- 招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他技术方面的资料。

- 3、报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 报价明细表（格式见附件）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；投标人应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

（三）投标报价

▲1、投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

▲2、本次报价是履行合同的最终价格，投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，风险由投标人承担；除合同条款另有规定外，不得进行调整。

▲3、招标采购单位不接受备选方案。

▲4、投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金和履约保证金

1、本项目无须缴纳投标保证金。

2、投标人有下列情形之一的，投标保证金（如有）和履约保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内无故撤回其投标的；

（2）中标人无正当理由不与采购人签订合同的或未支付招标代理服务费的；

- （3）将中标项目非法转包给他人，或未经采购人同意，将中标项目部分转让给他人的；

- （4）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （5）拒绝履行合同义务的；

- （6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端” 编制投标文件。

3、本文件《投标文件的组成》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《投标文件的组成》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位电子公章，否则视为未提供。

4、投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的， 是投标投标人的责任。

5、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标投标人负责。

6、投标人没有按照本章节“投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件的形式

☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

- （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。

（七）投标文件上传、递交

1、投标文件的上传、递交：见《前附表》。

2、“ 电子加密投标文件” 的解密和异常情况处理： 见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回：

- 3.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 3.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

- 4、投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是备选方案。

5、投标截止日期

- 5.1投标人应按前附表规定的时间、地点将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，投标截止时间后递交的“电子加密投标文件”，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 5.2投标人应按前附表规定的时间、地点将“备份投标文件”递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的“备份投标文件”。

- 5.3采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。

在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

四、开标

（一）开标形式

采购组织机构将在规定的时间通过“政采云平台”组织开标，开启投标文件。所有投标人均应准时在线参加。

（二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实

2、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件。所有投标人均应准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

（三） 开标流程：

1、开标、开启投标文件时，电子交易平台自动提取所有投标、响应文件，提示采购组织机构和投标人按采购文件规定的方式和时问在线解密，给予投标人在线解密的时间为 30 分钟

2、投标人在规定的时间内无法完成己递交的“电于加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效，否则视为投标文件撤回。

3、投标文件解密后，采购人及采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和技术商务的评审工作。

4、符合性审查、技术商务评审结束后，开启报价文件。

5、评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评标委员会完成评审后，通过电子交易平台向采购人及其委托代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

7 、评审结束后，代理机构通过电子交易平台向各投标人公布中标(成交候选投标人名单， 及采购人最终确定中标或中标人名单的时间和公告方式等。

8、开标会议结束

特别说明，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格证明文件审查

（一）审查人员

采购人及采购代理机构负责审查。

（二）审查依据

招标文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn 查询结果。

（三）审查方法

1、审查投标人资格证明文件及相应原件的完整性、符合性。

2、登录“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn 查询截止投标时间前的各投标人信用记录，打印相关网页页面留存。

3、打印纸质资格审查表并签字确认

4、采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或于事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

5、投标人所提交的资格证明材料无法证明其符合采购文作规定的“投标人资格要求”的， 采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理(无效投标)，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由 5 人（含）以上单数组成。

（二）评标程序

1、采购人代表和采购代理机构人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标, 投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4、评标委员会完成评标后,评标委员会按评标方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

5、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（三）澄清、说明或补正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会将以书面形式(或通过“政府采购云平台”在线询标)的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为 30 分钟。

2、评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的(或通过“政采云平台”在线答复)，采用书面形式提交并加盖公章，30 分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件,澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标人在报价文件中上传的价格和报价一览表里写的金额不一致时，以投标人上传的报价文件为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意签章后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （2）投标人是采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （3）至本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn、“ 中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn 中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- （4）“电子加密投标文件”解密失败的，且未在规定时间内提交“备份投标文件”的；

- （5）投标文件递交截止时间前，仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 上传至“政府采购云平台”的；

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）授权代理人未经有效授权的；

- （2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

- （3）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供服务内容，或者虚假投标的；

- （2）与招标文件中标“▲”的技术指标、服务要求等发生实质性偏离的；

- （3）投标项目方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

- （4）项目方案或投标设备不具有操作性或不符合招标需求的；

4、在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超出采购预算金额或最高限价(自主创新产品除外)的；

- （3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

- （4）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

- （5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以当将其作为无效投标处理。

5、投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 6、招标文件规定的其他无效标的情形。

7、法律、法规、规章及省级以上国家机关等规定的其他情形。

（六）出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）可中止电子交易活动的情形：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购组织机构可中止电子交易活动:

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（八） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（九）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及标准》。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购单位确定中标人。

（二）采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交采购单位。

（三）采购人在收到评标报告后 5 个工作日内按照评标报告推荐的顺序确定中标人。中标候选人顺序并列的，由采购人采购小组成员集体讨论确定。

（四）采购人依法确定中标人后 2 个工作日内，采购人和采购代理机构以书面形式发出《中标

通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为 1 个工作日。

采购代理机构对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。对未中标人，告知其本人的评审得分和排序。

八、合同授予

（一）授予合同的依据

1、采购人和采购代理机构签发的中标通知书；

2、招标文件、招标文件的修改及补充文件；

3、投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

4、《中华人民共和国民法典》的规定。

（二）签署合同的要求

1、采购人与中标人按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

2、签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起 30 日内；

3、所签订的采购合同内容不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

4、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

5、自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本送监管部门备案。

（三）中标通知书

1、确定中标人后，采购人和采购代理机构将以书面形式发出中标通知书；

2、中标通知书为双方签订采购合同的依据；

3、中标人应根据中标通知书中规定的时间，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

4、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（四）合同签订

1、采购人与中标人依据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同；

2、采购人如不与中标人订立协议的，或者采购人、中标人订立背离实质性内容的协议，由有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

3、中标人如不按规定与采购人订立协议的，则采购人将取消其中标资格，保证金不予退还，给采购人和采购代理机构造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

4、中标人应当按照协议约定履行义务，完成项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人；

5、如果中标人未能遵守本款第 3 条的规定，则可取消其中标资格，并没收投标保证金。

# 第三章	招标需求

项目编号：ZZCG2024-033

项目名称：长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目

采购单位：长三角（湖州）产业合作区管理委员会

## 项目概况及总体要求

根据《关于开展化工园区复评和扩园工作的通知》（浙经信材料〔2022〕124号），省经信厅、省自然资源厅、省生态环境厅、等部门组织开展了化工园区复核和扩园工作，安吉县化工园区（原名：省际承接产业转移示范区安吉分区）已通过2023年浙江省化工园区复核认定（第二批）。安吉县化工园区由梅溪片区和天子湖片区组成，长合区成立后，天子湖片区隶属长合区管辖。天子湖片区规划后的四至范围为：北至南店路，西至兴事路-兴盛路，南至北湖路、五福路，东至兴建路。

2023年浙江省生态环境厅、省经济和信息化厅、省应急管理厅印发《浙江省化工园区突发水污染事件多级防控体系建设提升工作方案（2023—2025 年）》的通知(浙环发〔2023〕25号)要求，通过三年建设提升，在全省化工园区建成比较完备的企业级-企间级-园区级-流域级突发水污染事件多级防控体系，环境应急管理机构完善，应急救援队伍、应急物资装备齐全，长效管理制度健全，化工园区环境应急能力全面提升。到2024年底，60%以上化工园区完成突发水污染事件多级防控体系建设，全省所有化工园区基本完成“企间级”建设任务，园区公共雨水排口完成截流闸阀建设；企业雨水排放口安装自动闸阀。到2025年底，全省所有化工园区全面完成突发水污染事件多级防控体系建设，形成设施完备、机制健全、调度有序、管理规范的水污染物应急处突防范响应体系，实现“不让一滴事故污水流出园区”的目标。

安吉县化工园区天子湖片区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设项目的具体实施涉及到软件系统平台和设施建设。项目建设任务包含“多级防控”系统平台开发、监测监控硬件采购与安装调试、应急物资采购、应急设施改造，以及“一园一策”方案编制、“一企一策”编制与整改指导、“一园一策”内容实施完成后的验收自评估报告编制和软、硬件运维等，项目建设任务如下。

## 主要建设内容及要求

项目建设内容清单：

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 总体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软、硬件建设 |  |  |
| 1 | 数字化平台开发 | 多级防控平台开发 | 需集成至园区现有的数智环保相关平台 |
| 2 | 园区硬件建设 | 公共雨排口监测监控 | 2个公共雨排口安装全套水质监测监控，3个公共排口加装ORP计和液位 |
| 3 |  | 闸口水位监测 | 2个闸门安装水位监测 |
| 4 |  | 应急物资采购 | 应急水囊、阻水板、输水软管等 |
| 5 |  | 企业间互联互通 | 事故废水转移泵、输水软管 |
| 6 | 运维服务 | 硬件设施运维 | 软、硬件系统建设完成且通过专项验收后进入为期2年的运维期 |
| 7 |  | 软件平台运维 |  |
| 8 | 应急设施建设 | 公共雨排口闸阀改造 | 5个公共雨排口安装闸阀 |
| 9 |  | 闸坝建设 | 北湖沟渠和北湖出口处闸坝 |
| 二 | 技术咨询服务 |  |  |
| 1 | 技术咨询服务 | “一园一策”方案编制 | / |
|  |  | “一企一策”整改指导 | 共24家企业 |
|  |  | “一园一策”建设后期评估验收报告 | / |

- 软件系统平台建设

安吉县化工园区天子湖片区多级防控数字化监管平台依托园区数字化监管平台，融合接入企业和园区各类排口闸阀、水质在线监测及视频监控等数据，实现突发水污染事件全程全量全要素一体化监测监控、预警预报、综合协调指挥和智慧辅助决策。

针对园区突发水环境污染事件多级防控体系，园区建设智能化监测监控平台包括闸阀控制系统、水质监控预警系统并实现连接联动，配合多级防控基础设施，完善体系建设。

软件系统平台建设要求如下：

| 序号 | 主题 | 建设项目 | 建设明细 | 建设内容描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级防控 | 数据中台 | 基础数据 | 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、企业管理、环保管理、排水设施、系统配置、设备管理，统一管理了企业、管网、点位和设备等资源，并提供配置能力。 |
| 2 |  |  | 数据模型 | 1、多级联防平台依托互联网+大数据等技术手段，统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，促进管理部门之间的数据共享。内置数智告警、任务事件分析研判等数智模型，指导线下人员，全面、精准问题的跟踪及处理。 2、集成各类自动监测、监控数据，智能分析、专业化服务，打造“智能感知—分析预警—问题发现—线上交办—专业指导—跟踪服务—验收确认”的线上+线下闭环机制，做到问题可追踪、可溯源。 3、通过问题闭环及线上+线下的咨询交流、培训指导，帮助园区及企业解决环境问题隐患，提升各级环保管理责任意识和问题发现与环境风险防范、治理的能力，规范环境管理行为。 4、管理各企业和园区的应急物资仓库，做到及时提醒物资补充，需要应急物资时快速查询调配。 5、化工园区各企业事故应急池、初期雨水收集池、管网、应急河道、排口、闸站、泵站等建立信息联动，出现事故能第一时间报警、管控、截流等。 |
| 3 |  |  | 数据开放 | 多级联防平台依托互联网+大数据等技术手段，归集、融合、共享各类企业相关的应急设施和应急物资数据，实时监控各企业排污情况，企业发生排污事故时，给应急物资调配、污水引导截流提供数据支持。 |
| 4 |  | 数据驾驶舱-应急管理 | 三维引擎服务 | 通过GIS地图与三维引擎服务进行融合，实现化工园区应急物资仓库、应急设施、应急河道、事故处理调配等一体化管理。 |
| 5 |  |  | 应急物资总览 | 对化工园区内所有应急物资库所在位置，应急物资种类、库存进行统计和呈现； 对化工园区内所有应急池位置、容量、当前液位、是否满溢等进行监控呈现； 对化工园区内所有雨水阀门位置、当前状态、负责进行监控记录，以便查看管理。 |
| 6 |  |  | 企业级应急物资 | 对各企业所属应急物资库所在位置，应急物资种类、库存进行统计和呈现； 对各企业所属应急池位置、容量、当前液位、是否满溢等进行监控呈现； 对各企业所属雨水阀门位置、当前状态、负责进行监控记录，以便查看管理。 |
| 7 |  |  | 园区级应急物资 | 对园区级应急物资库所在位置，应急物资种类、库存进行统计和呈现； 对园区级应急水囊所在应急物质库呈现及其数量统计； 对园区级应急管网信息收集和呈现，以便在事故发生时能够快速预判污水流向、评估污染影响范围，做到及时截图和引流到最近的事故应急池； 对应急河道信息收集并呈现，发生污染满溢时，引导企业污水排入应急河道。 |
| 8 |  |  | 流域级应急物资 | 流域级应急物资库、泵站、应急闸坝、缓冲区等数据统计和地图呈现 |
| 9 |  |  | 应急物资库管理 | 当前应急物质库地址、责任人、库存的应急物资类型和数量等信息展示。 |
| 10 |  |  | 应急物资调整 | 应急物资出库入库记录滚动展示。 |
| 11 |  |  | 应急预防 | 多级联防各级别应急预案和应急演练统计展示。 |
| 12 |  |  | 风险受体 | 化工园区周边河道名称、容积以及最近厂区滚动展示。 |
| 13 |  | 数据驾驶舱-多级联防 | 企业级防控 | 1、化工园区企业数量、地图所在位置和企业基本信息展示，以便查看。 2、化工园区雨水排口数量、今日报警次数统计，地图呈现排口位置、点开可查看水质监测数据，以便及时发现问题提早处理。 |
| 14 |  |  | 企间级防控 | 1、对阀门开启闭合状态实时监测统计，以便查看应急处理是否到位。 2、企业厂区事故应急池容量统计，地图呈现各产区事故应急池位置、当前正常异常报警信息和当前液位，以便相关人员及时了解化工园区排污情况，早发现早处理。 |
| 15 |  |  | 园区级防控 | 事故应急池容量、园区应急池及物资容量、管网流量等相关数据在地图上的展示。 |
| 16 |  |  | 流域级防控 | 1、流域水质监测站监测流域水质，超标报警通知相关人员，并在地图上展示； 2、展示流域内管控、上下游管控和检测数据，并在地图上的展示。 |
| 17 |  |  | 任务分析 | 设施的自查和盘点任务列表和完成情况展示。 |
| 18 |  |  | 事件分析 | 事件发生情况预警分析和各级事件发生和完成情况展示。 |
| 19 |  |  | 视频监控 | 通过监控远程查看各站点现状。 |
| 20 | 多级防控PC | 数据态势 | 实况数据 | 1、实况数据，展示各个点位传过来的实时数据，监测各个点位传过来的数据是否超过了预警值、报警和异常值（预警和报警的值为瞬间数据，做参考，不作为报警和预警的通知，具体的按照规则来）。 2、支持根据点位类型、点位名称、点位编号、网络状态进行搜索查询。 |
| 21 |  |  | 趋势分析 | 支持根据时间的纬度，可以查看不同点位的PH值、液位、电导率、ORP等的趋势变化。可通过时间、点位类型、点位名称进行搜索查询。 |
| 22 |  |  | 雨量监控 | 雨量计监控是否下雨，为报警类型 |
| 23 |  | 应急管理 | 应急准备 | 记录各企业应急预案和应急演练。 |
| 24 |  |  | 应急物资 | 应急物资库的管理，记录应急物质种类、库存、出库入库。 |
| 25 |  |  | 风险受体 | 化工园区周边受纳水体信息记录 |
| 26 |  |  | 应急管道 | 化工园区应急雨水管网、污水管网记录 |
| 27 |  |  | 应急河道 | 化工园区应急河道记录 |
| 28 |  |  | 应急池 | 化工园区各级事故应急池记录管理 |
| 29 |  |  | 初期雨水收集池 | 化工园区各企业初期雨水收集池记录管理 |
| 30 |  |  | 闸站信息 | 化工园区各级闸站信息记录管理。 |
| 31 |  |  | 泵站信息 | 化工园区泵站信息记录管理。 |
| 32 |  |  | 河道管理 | 化工园区周边河道信息记录，用在驾驶舱展示。 |
| 33 |  | 管控中心 | 事件中心 | 多级联防全事件全流程进度跟踪管理反馈， 并支持预警事件、企业级事件、园区级事件、流域级事件各级事件按严重程度，向上流转。 |
| 34 |  | 设备管理 | 监测设备管理 | 结合工业园区管网可视化系统建设，通过在工业园区雨水管网中选择布设 pH、电导率等高灵敏度监测设备，有效监控管网运行状态。 |
| 35 |  |  | 阀门管理 | 登记阀门信息，实时更新阀门在线离线和开合状态。 |
| 36 |  |  | 监测点信息管理 | 1、支持对污水、雨水等监测点位布设，硬件预报警及维保规则等；包括雨水排放口、入河口（雨水）、污水排放口、应急池、初期雨水池阀门；支持查看、新增、编辑、检修、删除操作。 2、可通过监测点名称、点位类型、负责人等条件进行搜索查询。 |
| 37 | 多级防控移动端 | 待办事项 | 待办事项 | 查询当前账号未完成的事件和任务，并点击跳转对应详情处理。 |
| 38 |  | 点位动态 | 点位动态 | 1、展示园区所有的企业雨水排放口、雨水入河口的点位列表数据信息，支持查看点位基本信息、在线状况及健康指数。 2、支持根据点位名称、点位编号、网络状态、健康指数进行搜索查询；还可根据点位监测数据更新时间进行倒序、正序排列。 |
| 39 |  | 企业档案 | 企业档案 | 可以通过检索的功能，查看企业基本档案信息；查看企业的详细地址，支持一键导航；支持查看和下载企业的相关附件；支持查看该企业的诊断数据；支持查看和处理该隐患排查的数据。 |
| 40 |  | 任务管理 | 任务管理 | 支持企业、主管部门、设备运维人员针对未开始、未完成、按时完成、超时完成的任务情况进行查看和管理及执行；可创建任务并进行跟踪。收到“未开始”状态的任务情况统计，工单填报 |
| 41 |  | 隐患事件排查 | 隐患事件排查 | 管家入企排查全部状态的事件全流程进度跟踪管理，从问题事件的交办、审核、整改反馈、现场复核、闭环确认全流程进行闭环管控。 |
| 42 |  | 多级防控事件排查 | 多级防控事件排查 | 多级联防全事件全流程进度跟踪管理反馈， 并支持预警事件、企业级事件、园区级事件、流域级事件各级事件按严重程度，向上流转。 |
| 43 |  | 个人信息 | 信息管理 | 修改用户的登录密码；切换到管理范围内业主账号等。 |

- 监测监控、应急物资采购及设施改造

主要包括：监测监控硬件采购与安装调试、应急物资采购、应急设施改造。

## 2.1公共雨排口在线监测监控

园区共有5个公共雨排口，为提高园区排口数字化监管和应急响应能力，在这5个公共雨排口周边增设可视化视频监控设备，在排口下游河道或上游窨井内布设流量、pH、电导率监测设备，上述智能传感设备接入园区数字化平台。

通过在线监测监控实时掌握入河排口的水质及周边环境，出现异常时，自动控制公共雨排口的闸门关闭，并将异常信号发送至应急调度中心，便于人工现场判断排查污染源或异常原因，并做相应的应急处置措施。

## 2.2公共雨排口微型闸站

化工园区内发生突发水环境事故后，若企业事故池外溢消防废水进入或市政雨水管网，雨水口不设置闸阀或闸站，事故废水将直排泄洪渠至河道。园区北湖路雨水沟渠沿线5个公共雨水入河口均未配备相应的截止措施，需开展改造。拟在排口新建微型闸站作为截流设施。微型闸坝配套电动插板闸并将闸阀状态接入园区数字化监管平台实现远程自控。

## 2.3排水渠闸坝及液位监测

根据建设方案，北湖路雨水渠上游和北湖下游出口处需各建设1座永久性闸坝，以满足事故期间流入河道的污染团的有效拦截。

同时在两处各安装1套雷达水位计，监测当前水面的液位高度，起到实时预警的作用，为泄洪、排涝、换水、应急等提供参考。闸门形式为机闸一体式钢制闸。

（1）北湖路雨水渠上游闸坝：位于北湖路沟渠上游，需新建混凝土闸坝，安装电动闸门、液位计、PLC控制系统。

（2）北湖出口处闸门闸坝：位于施戴路北湖下游出口处，需安装电动闸门、液位计、PLC控制系统。

（3）其他：

①工期要求：合同签订后10天内完成施工图，50天内完成施工建设。

②工作内容包含：闸坝的设计、设备及材料的供货、改造、安装调试、工程检测等。

## 2.4企间互联互通管道

根据《浙江省化工园区突发水污染事件多级防控体系建设提升工作方案（2023—2025年）》要求：有条件的相邻企业应急空间互连互通（不具备连通条件的，应配套高扬程泵、长输管线等临时传输设备）。

本次企间级拟采用高扬程泵+长输管线形式。企业内及过路管线均采用临时管线连接，配套设置可移动高扬程泵和输水软管用于事故废水临时转移。

前述各类建设任务具体清单如下所示：

- 硬件设施实施清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北湖路排水渠上游闸坝 | 新海线与南店路交叉口 | 混凝土闸坝 | 钢砼结构，渠道顶宽4.85m，渠道底宽4.55m，渠道高度2.35m | 座 | 1 |
|  |  |  | 电动闸门 | 配套电动启闭机，闸门材质铸铁，尺寸4.5m×2.5m参数见2.3.4电动闸门设备参数要求 | 台 | 1 |
|  |  |  | 雷达液位计 | 量程：0.2m～10m | 台 | 1 |
|  |  |  | 配套附件 | PLC控制系统（含数据采集、存储、通信和远程管理）；配套控制箱、触摸屏、4G网络信号输出；其他辅材及施工； | 套 | 1 |
| 2 | 北湖路1#公共排口 | 兴事路路口（DN1500混凝土管） | pH计 | 在线式pH检测仪，配套标准玻璃电极 | 台 | 1 |
|  |  |  | ORP仪 | 检测方法：玻璃电极法 量程：-1999～1999mV | 台 | 1 |
|  |  |  | 电导率分析仪 | 量程0-50000us/cm，配套标准电极 | 台 | 1 |
|  |  |  | 雷达液位计 | 量程：0.2m～10m | 台 | 1 |
|  |  |  | 智能网络监控摄像机 | 200万星光级智能筒型网络摄像机；白光最远不小于 30m； | 台 | 1 |
|  |  |  | 太阳能供电系统 | 根据各成套采集仪配备、 保证各采集仪在阴雨天使用时长不低于 3 天。 支撑架及控制柜需防腐 | 套 | 1 |
|  |  |  | 电动插板阀 | 配套电动启闭机，阀门材质铸铁，尺寸1.5m×1.5m，含插板阀框架安装，具体参数见2.3.5电动插板阀设备参数要求 | 个 | 1 |
|  |  |  | 微型闸站 | 钢砼结构，与电动插板阀配套 | 座 | 1 |
|  |  |  | 配套附件 | PLC控制系统（含数据采集、存储、通信和远程管理）；配套控制箱、触摸屏、4G网络信号输出；其他辅材及施工； | 套 | 1 |
| 3 | 北湖路2#公共排口 | 兴业路路口与兴旺路路口之间（DN1500混凝土管） | pH计 | 在线式pH检测仪，配套标准玻璃电极 | 台 | 1 |
|  |  |  | ORP仪 | 检测方法：玻璃电极法 量程：-1999～1999mV | 台 | 1 |
|  |  |  | 电导率分析仪 | 量程0-50000us/cm，配套标准电极 | 台 | 1 |
|  |  |  | 雷达液位计 | 量程：0.2m～10m | 台 | 1 |
|  |  |  | 智能网络监控摄像机 | 200万星光级智能筒型网络摄像机；白光最远不小于 30m； | 台 | 1 |
|  |  |  | 太阳能供电系统 | 根据各成套采集仪配备、 保证各采集仪在阴雨天使用时长不低于 3 天。 支撑架及控制柜需防腐 | 套 | 1 |
|  |  |  | 电动插板阀 | 配套电动启闭机，阀门材质铸铁，尺寸1.5m×1.5m，含插板阀框架安装参数见2.3.4电动闸门设备参数要求 | 个 | 1 |
|  |  |  | 微型闸站 | 钢砼结构，与电动插板阀配套 | 座 | 1 |
|  |  |  | 配套附件 | PLC控制系统（含数据采集、存储、通信和远程管理）；配套控制箱、触摸屏、4G网络信号输出；其他辅材及施工； | 套 | 1 |
| 4 | 北湖路3#公共排口 | 兴盛路路口（DN800混凝土管） | pH计 | 在线式pH检测仪，配套标准玻璃电极 | 台 | 1 |
|  |  |  | ORP仪 | 检测方法：玻璃电极法 量程：-1999～1999mV | 台 | 1 |
|  |  |  | 电导率分析仪 | 量程0-50000us/cm，配套标准电极 | 台 | 1 |
|  |  |  | 雷达液位计 | 量程：0.2m～10m | 台 | 1 |
|  |  |  | 智能网络监控摄像机 | 200万星光级智能筒型网络摄像机；白光最远不小于 30m； | 台 | 1 |
|  |  |  | 太阳能供电系统 | 根据各成套采集仪配备、 保证各采集仪在阴雨天使用时长不低于 3 天。 支撑架及控制柜需防腐 | 套 | 1 |
|  |  |  | 电动插板阀 | 配套电动启闭机，阀门材质铸铁，尺寸0.8m×0.8m，含插板阀框架安装 | 个 | 1 |
|  |  |  | 微型闸站 | 钢砼结构，与电动插板阀配套 | 座 | 1 |
|  |  |  | 配套附件 | PLC控制系统（含数据采集、存储、通信和远程管理）；配套控制箱、触摸屏、4G网络信号输出；其他辅材及施工； | 套 | 1 |
| 5 | 太宁路公共排口 | 北湖路雨水排渠近太宁路东侧（DN800混凝土管） | ORP仪 | 检测方法：玻璃电极法 量程：-1999～1999mV | 台 | 1 |
|  |  |  | 雷达液位计 | 量程：0.2m～10m | 台 | 1 |
|  |  |  | 电动插板阀 | 配套电动启闭机，阀门材质铸铁，尺寸0.8m×0.8m，含插板阀框架安装 | 个 | 1 |
|  |  |  | 微型闸站 | 钢砼结构，与电动插板阀配套 | 座 | 1 |
|  |  |  | 配套附件 | PLC控制系统（含数据采集、存储、通信和远程管理）；配套控制箱、触摸屏、4G网络信号输出；其他辅材及施工； | 套 | 1 |
| 6 | 北湖路公共排口 | 北湖路雨水排渠近北湖路东侧（DN1500混凝土管） | ORP仪 | 检测方法：玻璃电极法 量程：-1999～1999mV | 台 | 1 |
|  |  |  | 雷达液位计 | 量程：0.2m～10m | 台 | 1 |
|  |  |  | 电动插板阀 | 配套电动启闭机，阀门材质铸铁，尺寸1.5m×1.5m，含插板阀框架安装 | 个 | 1 |
|  |  |  | 微型闸站 | 钢砼结构，与电动插板阀配套 | 座 | 1 |
|  |  |  | 配套附件 | PLC控制系统（含数据采集、存储、通信和远程管理）；配套控制箱、触摸屏、4G网络信号输出；其他辅材及施工； | 套 | 1 |
| 7 | 北湖出口闸坝 | 施戴路北湖下游出口 | 电动闸门 | 配套： 电动启闭机，闸门材质铸铁，尺寸2.55m×2m 具体参数见2.3.4电动闸门设备参数要求 | 台 | 1 |
|  |  |  | 雷达液位计 | 量程：0.2m～10m | 台 | 1 |
|  |  |  | 配套附件 | PLC控制系统（含数据采集、存储、通信和远程管理）；配套控制箱、触摸屏、4G网络信号输出；其他辅材及施工； | 套 | 1 |
| 8 | 应急物资 | 园区 | 应急水囊 | PVC可折叠软体水囊，每个50m3，可串联 | 个 | 10 |
| 9 |  | 园区 | 阻水板 | ABS防洪板 | m | 1000 |
| 10 |  | 园区 | 输水软管 | PVC涂塑软管，与防汛泵车配套 | m | 1000 |
| 11 | 企间级应急事故池互连互通 |  | 事故废水转移泵 | 化工自吸泵，流量100m³/h，扬程30m | 套 | 2 |
| 12 |  |  | 输水软管 | PVC涂塑软管，与泵配套 | m | 900 |

- 设备参数要求

#### 3.1公共雨排口水质监测监控

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH计 | •检测方法：玻璃电极法 •量程：0～14PH •具有温度补偿功能； ★重复性：±0.05PH ★漂移：±0.05PH ★响应时间：＜0.2min ★温度补偿精度：±0.1PH （★提供省级计量院第三方检测机构出具的检测报告复印件。） •电压稳定性：±0.1PH •实际水样比对试验：±0.1PH ★防护等级：IP68（提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ★采用防腐蚀设计，具有盐雾试验报告(提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件)。 |
| 2 | 电导率分析仪 | 检测方法：石墨四级式电极法 •量程：0-20000mS/m，可调 •具有温度补偿功能； ★重复性误差：＜0.2% ★漂移：＜0.5%F.S ★响应时间：＜0.5min ★温度补偿精度：±1% （★提供省级计量院第三方检测机构出具的检测报告复印件。） •电压稳定性：±1% •实际水样比对试验：±1% •采用防腐蚀设计，具有盐雾试验报告(提供具有CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件)。 •电极防护等级：IP68(提供具有CNAS合CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
| 3 | ORP | •检测方法：玻璃电极法 •量程：-1999～1999mV •分辨率：1mV •响应时间：＜0.5min |
| 4 | 太阳能供电系统 | 60W*2太阳能电池板及充电控制、锂电池 |
| 5 | 智能网络监控摄像机 | •传感器类型：1/2.8英寸CMOS •像素：200万 •最低照度：0.001Lux(彩色模式)；0.0001Lux (黑白模式)；0Lux(补光灯开启) •最大补光距离：50m •接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标） •含立杆、基础施工 |
| 6 | 水位计 | •测量方法：雷达水位计 •测量量程：0.2～10m (可定制) •测量分辨率：1mm； •测量误差：<5mm； ★防护等级：IP68（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ★采用防腐蚀设计，具有盐雾试验报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。） |
| 7 | 配套附件 | •西门子S7-200系列（含数据采集、存储、通信和远程管理）； •配套控制箱、触摸屏、4G网络信号输出； |

#### 3.2公共雨排口阀门改造

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动插板阀 | •配套电动启闭机，开关型，电机功率1.1kw •阀门材质铸铁，尺寸0.8m×0.8m •含插板阀框架安装。 |
| 2 | 电动插板阀 | •配套电动启闭机，开关型，电机功率3kw •阀门材质铸铁，尺寸1.5m×1.5m |
| 3 | 配套附件 | 接入公共雨排口水质监测控制终端 |

#### 3.3电动插板阀

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动插板阀：配套电动启闭机，阀门材质铸铁，尺寸1.5m×1.5m，含插板阀框架安装 | 阀门：1.明杆式铸铁镶铜闸门，尺寸1.5m×1.5m，闸门密封面配合间隙<0.1mm，密封座厚度大于10mmm。 2.密封面每米长度渗水量:正向<0.7L/min·m反向<1.25Lin·m 3.公称压力≤0.1Mpa，密封试验压力 0.1Mpa 4.工作环境:温度-20℃~120℃湿度:95%，工作介质:水与污水 PH值:5~10 5.最大工作水头:单向受压:正向:10m反向:5m双向受压:均为10m 6.启闭速度:不小于 0.2m/min.，不大于1.5m/min 7.闸框距边壁距离>300mm距池底距离>150mm-250mm. 启闭机：开关型、螺杆式、户外型手电两用启闭机，启闭机功率N=3kw |
| 2 | 电动插板阀：配套电动启闭机，阀门材质铸铁，尺寸0.8m×0.8m，含插板阀框架安装 | 阀门：1.明杆式铸铁镶铜闸门，尺寸0.8m×0.8m，闸门密封面配合间隙<0.1mm，密封座厚度大于 10mmm。 2.密封面每米长度渗水量:正向<0.7L/min·m反向<1.25Lin·m 3.公称压力≤0.1Mpa，密封试验压力 0.1Mpa 4.工作环境:温度-20℃~120℃湿度:95%，工作介质:水与污水 PH值:5~10 5.最大工作水头:单向受压:正向:10m反向:5m双向受压:均为10m 6.启闭速度:不小于 0.2m/min.，不大于1.5m/min 7.闸框距边壁距离>300mm距池底距离>150mm-250mm. 启闭机：开关型、螺杆式、户外型手电两用启闭机，启闭机功率N=1.1kw |

#### 3.4电动闸门

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北湖路排水渠上游闸坝电动闸门 | 阀门：1.明杆式铸铁镶铜闸门，尺寸与现场闸坝配套（4m×3m），闸门密封面配合间隙<0.1mm，密封座厚度大于 10mmm。 2.密封面每米长度渗水量:正向<0.7L/min·m反向<1.25Lin·m 3.公称压力≤0.1Mpa，密封试验压力 0.1Mpa 4.工作环境:温度-20℃~120℃湿度:95%，工作介质:水与污水 PH值:5~10 5.最大工作水头:单向受压:正向:10m反向:5m双向受压:均为10m 6.启闭速度:不小于 0.2m/min.，不大于1.5m/min 7.闸框距边壁距离>300mm距池底距离>150mm-250mm. 启闭机：开关型、螺杆式、户外型手电两用启闭机，启闭机功率N=7.5kw |
| 2 | 北湖出口闸坝电动闸门 | 阀门：1.明杆式铸铁镶铜闸门，尺寸与现场闸坝配套（4m×3m），闸门密封面配合间隙<0.1mm，密封座厚度大于 10mmm。 2.密封面每米长度渗水量:正向<0.7L/min·m反向<1.25Lin·m 3.公称压力≤0.1Mpa，密封试验压力 0.1Mpa 4.工作环境:温度-20℃~120℃湿度:95%，工作介质:水与污水 PH值:5~10 5.最大工作水头:单向受压:正向:10m反向:5m双向受压:均为10m 6.启闭速度:不小于 0.2m/min.，不大于1.5m/min 7.闸框距边壁距离>300mm距池底距离>150mm-250mm. 启闭机：开关型、螺杆式、户外型手电两用启闭机，启闭机功率N=7.5kw |

#### 3.5企间级互联互通管路改造

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化工自吸泵 | •流量100m³/h，40m³/h，30m³/h •扬程30m， •材质SUS304， •含低液位保护 |

#### 3.6应急物资

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急水囊 | •PVC可折叠软体水囊，每个50m3，可串联 •单个尺寸：长*宽*高=6m*4.2m*2m |
| 2 | 阻水板 | •ABS防洪板； •单个尺寸：W=70.5cm，H=52.8cm，L=68cm •材质：ABS •厚度：4mm |
| 4 | 输水软管 | •PVC涂塑软管，与防汛泵车配套； •材质：PVC涂塑水带 •口径：DN250 |

- 试运行技术要求

- 试运行包含平台服务器管理、运维、软件升级和硬件设备运维、公共雨水排口在线监控移位、备品备件及耗材更换等，报价应该包括合同期内整套系统正常运行的所有费用。

- 试运行期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，对设备进行管理，充分发挥水质自动监测系统的效能。

- 试运行期间，人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和安全保障所发生的费用等均由中标人支付。

- 试运行期间，中标人须参加采购人组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核。

- 中标人应设立运维服务机构，建立备品备件和备机库，本项目配置专用运维车辆。

- 试运行期间，定时开展监测设备远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

- 试运行期间，如遇采购人为更换或新增仪器，中标人须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。

- 试运行期间，中标人有责任保证标的内全部资产的完整、安全并处于良好状态。如出现因中标人安保措施不当造成的资产丢失、破坏的情况，中标人须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标人承担。中标人须协助采购人做好固定资产登记管理等工作。

- 中标人合同期满后应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足本招标文件中的技术要求。

- 中标人负责系统从安装、调试、试运行到最终验收合格前的全部运行维护工作，在通过最终验收前，采购人不负责系统的运行维护。安装和验收须符合国家相关技术规范要求。

- 运维服务要求

运维服务范围：项目整体。针对智慧监管平台软件系统及配套硬件设施，在服务期内提供运维服务。运维周期：建设完成且软、硬件系统通过专项验收后2年。

运维内容见下表：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程查看数据是否异常，异常及时至现场处理。 | 次 | 按需 | 每日按需处理 |
| 2 | 软件应用培训指导、系统软件运行环境的检查和维护 | 4项/年 | 1 | 至少每季度1次 |
| 3 | 根据上级要求，开放已开发的接口，并协助完成数据对接 | 次 | 1 | 有需求时 |
| 4 | 公共雨排口监测：雷达水位计、pH计、电导率分析仪的设备清洗，校准，配件更换 | 4项/年 | 4 | 至少每3个月1次 |
| 5 | 公共雨排口视频监控：高清网络摄像机对焦核验，故障修复、5G物联网卡费用 | 4项/年 | 4 | 至少每3个月1次 |

1）针对所安装的监测监控，实施日检查、定期维护制度。

① 日检查一般指远程查看数据是否异常，若发现异常则至现场处理；

② 巡检主要进行校准和质控，及易损件更换等。

2） 包含硬件设备运维、备品备件及耗材更换等，报价应该包括合同期内整套系统正常运行的所有费用。

3）运行维护期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，对监测设备进行管理，充分发挥水质自动监测系统的效能。

4）运行维护期间，人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和安全保障所发生的费用等均由中标人支付。

5） 运行维护期间，中标人须参加采购人组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核。

6）中标人应设立运维服务机构，建立备品备件和备机库。

7）中标人每日开展监测设备的远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

8）中标人按仪表使用保养要求及时做好校标、校零，定期更换仪表试剂并做好仪表数据比对工作。

9） 运行维护期间，如遇采购人为监测点位更换或新增仪器，中标人须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。

10）运行维护期间，中标人有责任保证全部设备资产的完整、安全并处于良好状态。如出现因中标人安保措施不当造成的资产丢失、破坏的情况，中标人须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标人承担。中标人须协助采购人做好固定资产登记管理等工作。

11）运行维护期满，应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足本招标文件中的技术要求。

12）运行维护期间，中标人应提供所需的消耗品、备品备件、维修、维护，所涉及费用包含在投标报价中。

13）仪表出现内部管路及配套系统等一般故障，需在两天内完成修复；仪表出现大件损坏，运维单位需先自行解决，并及时与厂方负责人沟通、备案，在七天内完成修复；

14）运维期满，中标人和采购人对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由中标人负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的认可。

- 技术服务需求

- “一园一策”方案编制

- 开展现场踏勘、调研、收集相关资料，评估企业“事故废水防控体系”现状；汇总建设需求和要求。

- 分析化工园区相关软硬件系统建设现状，整理、确定工作任务，编制“一园一策”建设方案初稿并开展内部审核；

- 组织专家论证，并完成相关修改工作，直至通过省级主管部门的认可。

时限要求：中标人与采购人签订合同后，15天内提交“一园一策”建设方案，20天内通过专家评审并提交湖州市、浙江省相关主管部门。

- “一企一策”整改指导

针对园区化工及相关企业开展企业级应急防控能力的摸底调查，编制“一企一策”整改方案，提出整改指导意见，并实施现场指导，帮助企业完成整改销号，保证最终多级防控体系通过验收。

时限要求：中标人与采购人签订合同后，15天内完成相关企业的摸底调查，并提交“一企一策”整改方案。

- “一园一策”建设后期评估验收

“一园一策”建设提升方案实施后，帮助采购人完成企业、企间、园区和流域级建设情况档案资料的整理；编制验收评估报告。并协助采购人通过省级主管部门组织的多级防控体系验收。

时限要求：本项目相关软件、硬件系统建设完成后30天内，中标人须完成自评估报告的编制工作。

- 其他

- 项目建设期

合同签订后5个月内完成相应设施的建设，6个月内通过采购人组织的专项验收。

通过专项验收后进入运维期，运维期2年。

- 质保期及维护期要求

- 免费质保期从竣工验收合格后起开始计算；本项目成交投标人需提供1年免费质保服务。

- 本项目成交投标人需提供2年运行维护服务，服务期间的网络、水、电费用由成交投标人负责；

- 投标人需提供完善可靠的技术支持，并针对本项目组建运行维护团队，指定专门的负责人负责与用户的对接及协调，提供7*24小时电话服务，一般故障30分钟内做出响应，3小时的现场服务请求响应，排除一般故障不超过24小时，确保满足系统正常运行的需要，确保满足系统正常运行的需要，逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

- 投标人在投标文件中说明质保期内及售后服务期详细的服务计划。

- 培训要求

- 成交投标人应对招标人的操作人员、维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修；

- 培训分为现场培训及集中培训；培训计划由投标人制订，培训费用包含在总价中；

- 投标人在投标文件中提供详细的培训计划。

- 实施地点

招标人指定地点。

- 其他

- 本项目中定制开发软件的知识产权归采购人享有。

- 涉及接口必须遵循相关标准和规范，向下部署的，须根据采购人要求，开放相关接口且满足国家共享相关规定要求，供应商有义·务配合项目建设部门做好有关信息共享工作。

- 本项目在开发、使用和维护过程中接触到的采购人的所有资料，未经采购人授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。

- 本项目新增的定制开发产生的专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归采购人所有。

## 其他要求

1.质量保证

1.1中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。为确保系统高质量，中标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

1.2系统的完整性：中标人所提供设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要采购人自行解决的设备、配件应在投标文件中列出。否则，由此引起的影响整个系统正常运行所需的人力和相关设备及部件，均视为由中标人免费及时提供。对于影响系统正常工作所必须的组成部分，无论指出与否，中标人都应提供。

1.3设备的适应性：中标人所提供的设备应保证能在使用当地的水文、气候及水质条件下全天候正常运行。

1.4设备的完好性：中标人所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

1.5提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

1.6提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品(须于2021年7月1日后生产)。

1.7采购人不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

1.8在服务期内，由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，中标人应提供免费升级、维修及更换。

2.成果及技术资料

2.1数据文件；

2.2文档资料；

2.3管理平台（包含本次项目对应的平台设计、安装包等）；

2.4其他与本项目相关资料。

3.技术力量

3.1项目团队要求：投标人须按项目需求，组成专业的项目实施团队。投标人须确保服务于本项目的核心人员稳定，未经采购人允许不得调整核心团队成员，采购人有权要求更换投标人项目团队成员。

3.2项目负责人1名，原则上不作调整，因特殊原因需要调整的，须征得采购人的同意。

3.3项目实施要求：项目实施的全过程必须遵循相关的规范要求，接受采购人的管理。

4.监督制度：现场工作信息以照片、视频等形式保存，定期抽查；工作人员设置定点定时考勤打卡制度。

5.内部考核制度：通过现场抽检、电话回访、线上程序检查等方式定期分级考核工作人员的服务质量。

6.分级管理制度：设置专项服务小组，各成员分工明确、责任到人，24小时内响应服务。

7.中标人及项目人员不得从事有损采购人形象、弄虚作假、损害企业合法权益、职业道德不良等事项。

8.保密要求：未经采购人书面同意，中标人及其员工不得将本项目及对应企业相关技术资料用于与本次招投标服务之外的任何项目。

9.投标人必须在投标文件中注明所投仪器的型号、生产厂家和技术指标。

10.投标人为代理商的，必须在合同签订时提供所有自动监测仪器生产厂家针对本项目的授权书。

11.投标人必须在投标文件中提供售后服务、响应时间计划，包括用户故障的响应、处理、定期巡检的情况。

12.试运行期间，中标人应提供所需的消耗品、备品备件、维修、维护，所涉及费用包含在投标报价中。

13.合同期满，中标人和采购人对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由中标人负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的认可。

14.付款方式

- 建设期

费用包含：技术服务费用、软件平台的建设费用、自动监测监控系统的建设费用。

合同签订后支付项目技术服务费用40%的款项，以及软硬件系统（软件平台开发及自动监测监控等硬件设施建设）费用40%的款项；项目软、硬件系统建设、调试完成并通过专项验收后支付软硬件系统费用60%的款项；完成化工园区建设评估工作后支付项目建设期合同剩余的款项。

- 运维期

费用包括：软件平台、自动监测监控系统的运维费用。

项目软、硬件系统建设、调试完成，通过采购人组织的专项验收后，项目软、硬件系统进入为期2年的运维期。

项目软、硬件系统进入运维期后支付运维期合同的50%；项目软、硬件系统运维期结束后根据运维考核结果支付剩余的运维款项。

采购人将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在15日内支付。

## 运维考核办法

运维考核办法

考核小组由园区管理部门、采购人组成。同时，园区管理部门组成专门督查组不定期对中标人服务情况进行检查，考核小组进行半年度考核。

一、考核的主要内容：

(一)组织机构、人员、设备的履约情况；

(二)工作制度的制定及落实情况；

(三)监督检查工作质量及管理情况；

(四)内部资料的整理情况；

(五)日常服务情况考核。

二、考核评分标准详见《第三方运维服务考核评分标准》。

三、考核结果：

(一)综合考核分数在95分（含）以上按全额支付运维服务费用；

(二)综合考核分数在80（含）-95分按考核分数比例支付（如得分为80分，则支付相应费用的80%）；

(三)综合考核分数在70（含）-80分以下按五折支付运维服务费用。

(四)综合考核分数在60（含）-70分以下按三折支付运维服务费用。

(五)综合考核分数在60分以下或评定不合格的不支付运维服务费用。

四、中标人出现以下情况的，半年度或年度考核直接评定为不合格：

(一)对运维结果弄虚作假，隐瞒真实情况，或存在权钱交易的；

(二)不履行职责，故意拖延运维工作的；

(三)存在有损采购人形象、弄虚作假、损害企业合法权益、职业道德不良等情形的；

(四)因履职不到位，导致企业发生较大以上环境突发事件，或中标人被环保等部门通报批评的；

(五)涉及泄密，造成不良影响的；

(六)存在其他违法违规情形的。

五、其他奖罚措施按《第三方运维服务考核评分标准》执行。

六、附则

(一)本考核办法与上级文件相抵触的，按上级文件执行。

(二)本考核办法由最终解释权归采购人所有。

第三方运维服务考核评分标准

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 半年度完成工作 | 分值 | 评委打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本考核 | 1 | 项目专人负责，确保设施正常运行 | 项目负责人不到位，未及时处理事件的，每次扣1分； | 30 |  |
|  | 2 | 按招标文件要求，完成运维任务 | 按招标文件要求，一项工作没有在相应时间点完成扣1分。 | 30 |  |
|  | 3 | 建立响应突发事件的任务派遣；确保重要节日、重大活动期间或突击性检查期间的正常运行。 | / | 10 |  |
|  | 4 | 制定相应岗位工作职责和各项工作制度 | / | 5 |  |
|  | 5 | 根据既定要求，及时制定年度工作计划，并按计划开展运维服务 | / | 5 |  |
|  | 6 | 每周上报各类运维报表、材料 | 未完成一项工作扣1分 | 20 |  |
|  | 满分 |  |  | 100 |  |
| 附加考核 | 7 | 通过系统的运行，帮助采购人有效处置应急事件的，企业级加2分，园区级加4分，流域级加8分，最高不超过15分，加分不重复计算。 |  |  |  |
| 否决项 | 8 | 运维过程中弄虚作假，隐瞒真实情况，或存在权钱交易的 |  |  |  |
|  | 9 | 不履行职责，故意拖延运维工作的 |  |  |  |
|  | 10 | 存在有损采购人形象、弄虚作假、损害企业合法权益、职业道德不良等情形的 |  |  |  |
|  | 11 | 因履职不到位，导致企业发生较大以上环境突发事件，或第三方运维人员被上级环保部门通报批评的 |  |  |  |
|  | 12 | 涉及泄密，造成不良影响的 |  |  |  |
|  | 13 | 存在其他违法违规情形的 |  |  |  |

▲注：本招标文件中带 “▲”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须在投标文件中作出实质性响应，否则投标无效。

# 第四章	评分办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100 分。其中价格分10分，技术商务及其他分 90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的由业主当场抽签决定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

二、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100（保留小数 2 位）

评审小组在评审时发现投标人的报价明显低于其他投标人报价的或者严重影响质量的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

- 商务、技术及其他分（90分）

| 序号 | 评分项 | 评标细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对园区现状的认识与理解 | 根据投标人对园区项目概况及背景、项目实施发展条件、项目内外部环境分析、项目现状、项目目标、项目任务等的认识和理解内容的符合程度、完整性进行打分： 对以上内容认识清晰，对突发水污染事件多级防控体系建设理解透彻和分析到位的得6-12分； 对以上内容认识不全面、对突发水污染事件多级防控体系建设理解不够透彻和分析不够深入的得3-6（含）分； 对以上内容认识缺失，对突发水污染事件多级防控体系建设建设理解和分析缺失的得0-3（含）分。 | 12 |
| 2 | 项目重点难点的分析 | ①根据供应商提出的项目研究重点及难点问题的理解和把握，是否准确有深度进行打分（0-4分）； ②根据对解决重点难点问题的具体措施的针对性、可行性等进行打分（0-4分）。 | 8 |
| 3 | 建设方案 | 针对投标人结合园区现状提出的突发水污染事件多级防控体系建设方案，进行打分： 方案内容完整，技术路线科学合理，可行性强的，得6-10分； 方案内容比较完整，技术路线比较科学合理，比较具有可行性的，得3-6（含）分； 方案内容不完整，技术路线不合理，缺少可行性的，得0-3（含）分。 | 10 |
| 4 | 配套设备产品符合度 | 所投设备的技术参数、功能特点等完全满足招标需求的得15分，标“★”项每负偏离一项扣1分，非标“★”项每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（详见招标需求，提供相关检测报告等） | 15 |
| 5 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 根据投标人提供的项目供货安装、调试、验收方案的科学性、有效性，关键技术问题的措施等进行比较打分； 供应商提供的项目供货安装、调试、验收方案的科学有效的，得4-5分； 供应商提供的项目供货安装、调试、验收方案的较科学有效的，得2-4（含）分； 供应商提供的项目供货安装、调试、验收方案的不够科学有效的，得0-2（含）分； | 5 |
| 6 | 售后服务 | （1）售后服务方案（4分） 包括标人提供售后服务承诺、售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程、质量保证期限及范围措施，系统后期维护等并就采购内容及要求中的运维要求满足情况进行打分，内容完整、清晰的得2-4分，存在不足的得1-2（含）分，无相关内容的不得分。 （2)售后服务技术力量（2分） 根据投标人提供的售后维护机构和人员等情况，拥有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，能够在项目所在地提供维护服务网点的相关证明文件或承诺中标后在项目所在地设置维护服务网点，（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件并加盖公章或承诺书），内容完整、清晰的得2分，存在不足的得1分，无相关内容的不得分。 | 6 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提出的培训计划内容进行打分，包括①培训内容、②培训时间地点、③培训对象、④培训形式等。方案内容完整、清晰的得2-4分，方案内容无重点内容、不清晰的得0-2（含）分，无相关内容的不得分。 | 4 |
| 8 | 人员证书 | 投标人拟投入本项目的管理与作业人员情况,根据拟投入人员情况进行评分： （1）项目负责人(以一人计)： 具有信息系统项目管理师、一级建造师(通信工程或机电工程专业)、安全生产项目负责人(B证)、安防培训合格证书，每个证书得1分，最多得4分。 提供证书及近三个月内投标单位为其缴纳的任意一个月的社保证明 （2）技术负责人:具有系统分析师证书得1分，不提供不得分。 提供证书及近三个月内投标单位为其缴纳的任意一个月的社保证明 （3）项目组其他成员(不含上述负责人)，具有安全生产-项目负责人(B证)、系统集成项目管理工程师(中级及以上职称)、网络工程师《中级及以上职称)、通信工程师-设备环境(中级及以上职称)、ITSS-IT 服务项目经理，每提供一个得1分，最高得5分。 同一人具备多本证书的不重复计分，以上人员以提供证书及投标单位为其缴纳的人员社保证明（近3个月任意一个月）为准。 | 10 |
| 9 | 相关案例 | 投标人提供自2020年1月1日（以签订合同日期为准）至今的同类项目成功实施案例，每个案例得0.5分，最高1分。 提供合同复印件。 | 1 |
| 10 | 权威认证 | 投标人具有有效的环境认证体系认证、 职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每项得1分，最多得4分； 提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询验证截图，要求在有效期内，若无法查询或查询结果与纸质证书不符的不得分，未提供或提供不齐全的不得分。 | 4 |
| 11 | 系统演示 | 要求符合招标文件的建设内容与技术要求，由专家根据演示内容酌情打分: 1、数据驾驶舱-应急管理包含：应急物资、应急物资库管理、风险受体等，0-3分。 2、数据驾驶舱-多级联防包含：企业级防控、企间级防控、园区级防控、流域级防控、任务分析、事件分析等，0-4分。 3、多级防控管理端包含：数据态势、应急管理、管控中心、设备管理等，0-4分。 4、多级防控移动端包含：待办事项、点位动态、企业档案、任务管理、事件排查等，0-4分。 投标人提供软件平台演示(演示时间不超过20分钟)，投标人自行录制演示视频或其他曾制作过的类似软件案例演示，仅提供PPT或文字稿讲解的，此项得0分。演示视频上传采用百度云网盘链接的形式提供（须在投标截止时间前上传，否则视为未提供，未提供演示视频的，该项不得分），自行加密，在投标文件系统演示一项中附视频下载链接及提取码。投标人应确保演示视频能完整下载并为常规格式，可采用常规播放软件正常播放，否则评标现场无法播放文件的责任与后果由投标单位自行承担。 | 15 |

注：以上单位、人员各类证明文件（学历证明、职称证、资格证、业绩证明、证书、奖项等）复印件均需加盖公章（电子公章），附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

技术、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）综合得分

投标人综合得分=价格分+（技术、商务及其他分）；

所有分值计算均保留到小数点后两位。

# 第五章	合同主要条款

采购合同书（仅供参考）

项目名称：                                          项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                项目招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：_________________________________________________

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________圆（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 履约保证金

- 履约担保形式：采用现金（银行汇票须汇入招标人指定帐户）或银行保函或保险公司保函形式。

- 履约担保金额:中标价的1%计收。履约保证金在中标人按合同约定完成后，一次性退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分转包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务期

服务期如下：

建设期：自合同签订之日起6个月；

- 运维期：建设完成且软、硬件系统通过专项验收后2年。质保期：

八、质保期及维护期要求

（1）免费质保期从竣工验收合格后起开始计算；本项目成交投标人需提供1年免费质保服务。

（2）本项目成交投标人需提供2年运行维护服务，服务期间的网络、水、电费用由乙方负责；

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：采购人指定地点；

十、付款方式：

（一）建设期

费用包含：技术服务费用、软件平台的建设费用、自动监测监控系统等硬件的建设费用。

1、合同签订后7日内，甲方在收到乙方提供的同等金额正规发票后，向乙方支付技术服务费用50%的款项，即      万元（大写：  元整）；

2、合同签订后7日内，向乙方支付软硬件系统（软件平台开发及自动监测监控等硬件设施建设）费用30%的款项，即      万元（大写：  元整）；

3、项目软、硬件系统建设、调试完成，通过甲方组织的专项验收后一周内，甲方向乙方支付软硬件系统费用60%的款项，即   万元（大写：   元人民币）；

3、乙方完成化工园区建设评估工作后一周内，甲方向乙方支付项目建设期合同剩余的款项，即   万元（大写：   元人民币）。

（二）运维期

费用包括：软件平台、自动监测监控系统的运维费用。

项目软、硬件系统建设、调试完成，通过甲方组织的专项验收后，项目软、硬件系统进入为期2年的运维期。运维服务合同金额为   万元（大写：   元人民币）。

项目软、硬件系统进入运维期后一周内，甲方向乙方支付项目运维期合同50%的款项，即   万元（大写：   元人民币）；

项目软、硬件系统运维期结束后一周内，甲方根据运维考核结果，向乙方支付剩余的运维款项，即   万元（大写：   元人民币）。

甲方将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在15日内支付。

2、中标人根据采购人需要提交相关的结算资料，并提供税务发票进行结算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1．乙方应按磋商文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之二十作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之十作为违约金。乙方

超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供

服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，

如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构各执壹份备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

签订日期：

# 第六章	投标文件格式附件

##### 一、资格证明文件格式

一、资格证明文件的外包装封面格式：（不可缺）

长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目

资格证明文件

在 	年 	月 	日 	时 	分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年 	月 	日

2、资格证明文件封面格式：

正本或副本

长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年 	月 	日

3、资格证明文件包括：

- 投标声明书(格式见附件)；

- 法人营业执照副本（三证合一或五证合一）（复印件加盖公章）；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件(格式见附件)（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书、授权委托人身份证复印件及社保缴费证明复印件(格式见附件)（加盖公章）；

- 投标人最近依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]（复印件加盖公章）；

- 分包意向协议 (格式见附件)；

- 中小微型企业声明函(格式见附件)。

注：以上资格证明文件组成部分招标文件有格式的参照后附件格式，无格式的投标单位自拟。

4、投标声明书格式：

### 投标声明书

致： 	（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

我 		（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 	项目的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺已经具备招标文件规定的参加本项目政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 我们非联合体投标。

4、我方具有房地产估价机构资质证书及安吉当地住建部门备案登记证明文件。

5、我方近三年内因评估事项接受过主管部门处罚或业主单位通报批评的事项有 	；

6、我方近三年内经营活动中有违法犯罪行为的情况有 	。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

年 	月 	日

5、法人代表身份证明书格式：

### 法定代表人身份证明书

（姓名）是 				（单位名称）的法定代表人，身份证号码为           	，性别 	，职务 	，联系电话       ，传真     ，联系地址：      ，邮编              。

特此证明。

投标人全称：           （盖章）

日期：	年	月	日

-------------------------------------------------------------------------------------

## 法定代表人身份证复印件粘贴处

6、法定代表人授权委托书格式：

### 法定代表人授权委托书

致： 	：

我 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 	（姓名）为全权代表，以我方的名义参加 	项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述 项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名负全部责任。   在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件

不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）： 		法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

投标人全称（盖章）：

年 	月 	日

----------------------------------------------------------

#### 授权委托人有效身份证明复印件粘贴处

附：委托人社保缴费证明（加盖社保机构章）

7、法人营业执照副本（三证合一或五证合一）（复印件加盖公章）；

8、投标人最近依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]（复印件加盖公章）；

9、分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务/施工全部由中小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2024年  月  日

注 ：按本格式和要求提供。

6.中小企业声明函（服务）

【非中小企业的不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定 ，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动 ，服务全部由符合政策要求的

中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名 称） ，从业人员          人 ，营业收入为         万元 ，资产总额为               万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）        ， 属于 （采购文件中明确的所属行业  ）  行业；承建（承接）企业为（企  业名称） ，从业人员                人 ，营业收入为           万元 ，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不存在与大企业的负

责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

此声明函需如实填写 ，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。

企业名称（盖章）：

- 日期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为软件和信息技术服务业。

2、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

##### 二、商务/技术文件格式

1、商务/技术文件的外包装封面格式：（不可缺）

长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目

商务/技术文件

在 	年 	月 	日 	时 	分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年 	月 	日

2、商务/技术文件封面格式：

正本或副本

长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年 	月 	日

3、商务/技术文件包括：

- 投标函（格式见附件）；

- 投标人情况一览表（格式见附件）；

- 对园区现状的认识与理解；

- 项目重点难点的分析；

- 建设方案；

- 配套设备产品符合度；

- 安装、调试、验收的方案和措施；

- 售后服务；

- 培训方案；

- 人员证书；

- 相关案例；

- 权威认证；

- 系统演示；

- 招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他技术方面的资料。

以上商务技术文件组成部分招标文件有格式的参照后附件格式，无格式或影响投标人分值评定的内容各投标单位自行添加。

4、投标函：

投 标 函

致： 	（招标采购单位）：

根据贵方为 	项目的招标公告（项目编号：     ），签字代表    （全名）

经正式授权并代表投标人 	（投标人名称）提交“电子加密投标文件”，“备份投标文件”（如有）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 	邮编： 	电话：

传真： 	投标人代表姓名: 	职务：

投标人名称（盖章）:

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（签字或盖章）:

日期: 	年 	月 	日

5、投标人情况一览表格式：

投标人情况一览表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 地址、邮编 |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |  |  |  |  |
| 公司领导班子构成情况 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 公司经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 |
| 公司人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |
| 人员总数（人） |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
| 人员构成（%） |  | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
| 上年度末资产及负债情况 |  | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

投标人盖章：

年 	月 	日

6、投标人同类项目实施情况一览表格式：

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人 | 合同金额 | 完工时间 | 采购人联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同复印件。

投标人盖章：

年 	月 	日

7、项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合招标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

相关证明材料附后。

投标人盖章：

年 	月 	日

8、设备配置清单格式：

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格应提供采购清单中所需设备的材料的详细资料，在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写行数不够，请自行添加。

投标人盖章：

年 	月 	日

9、距离本项目最近的售后服务网点情况表格式：

距离本项目最近的售后服务网点情况表

项目名称：	项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 其他特色服务 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：相关证明材料附后。

投标人盖章：

年 	月 	日

10、招标需求响应表格式：

招 标 需 求 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格为第三章招标需求响应情况，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，不填写视同完全响应招标文件要求，行数可视情况自行添加。

投标人盖章：

年 	月 	日

##### 三、报价文件格式

1、报价文件的外包装封面格式：（不可缺）

长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目

报价文件

在 	年 	月 	日 	时 	分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年 	月 	日

2、报价文件封面格式：

正本或副本

长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年 	月 	日

3、报价文件包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 报价明细表；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4、开标一览表格式：

开标一览表

项目名称： 		项目编号：

金额单位：元

| 序号 | 采购内容 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长合区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目 |  | 1项 |
| 投标总报价(人民币) |  | 大写: (¥: 元) |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标报价应包括完成本项目服务所需的一切费用等。

投标人全称（盖章）：

日期： 	年 	月 	日

5、报价明细表

报价明细表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级防控平台开发建设 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 园区硬件建设类，包括公共雨排口监测监控、闸口水位监测、应急物资采购、企业间互联互通设施 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 园区层面硬件设施运维、软件平台运维（运维期2年，其中首年免费，第二年不超过预算金额） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公共雨排口闸阀改造、闸坝建设 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术咨询服务，包括“一园一策”方案编制、“一企一策”整改指导、“一园一策”建设后期评估验收 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格仅提供了样表格式，投标人应根据实际情况自行编制；

2、最终合计金额必须与开标一览表中投标总报价相一致。

3、投标总报价（合计金额）不得超过控制价，否则作无效处理。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日