浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目

竞争性谈判文件

项目编号:SLP-A2025009

采   购   人：      浙江省十里坪监狱      （盖章）

采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司（盖章）

编制日期：2025年 2月

目   录

第一章   竞争性谈判公告

第二章   谈判须知前附表及谈判须知

第三章   采购内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   评审办法

第六章   谈判响应文件相关格式

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取竞争性谈判文件，并于2025年2月25日14点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SLP-A2025009

项目名称：浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：400000

最高限价（元）：/

- 采购需求：

- 标项名称：浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目

- 数量：1

- 单位：项

- 简要描述：对浙江省十里坪监狱单次10万元以内（含10万元）监控、报警、门禁、对讲、机柜、交换机、内线电话等项目更新维护，项目总预算40万元。

- 合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月9 日。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.特定资格要求：

3.1具有有效的营业执照

3.2响应人在采购人系统任处级以上领导和在采购人本单位任科级以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业不得参加或被作为委托代理人参加本项目采购活动。采购人单位在职人员不得参加或作为委托代理人参加本项目投标活动。与本项目职责范围相关的部门工作人员的直系亲属和特定关系人不得参加或作为委托代理人参加本项目投标活动。以上相关人员也不得作为供应商项目实施管理的委托人，参与签订合同、项目管理、货款结算等活动。响应人如有违反将被取消投标资格并没收保证金，签订合同后发现的将终止合同。

3.3根据《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24 号）第 6 条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、谈判文件的获取：

获取时间期限：采购公告发布之日起至响应截止时间前

获取地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取竞争性谈判文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取谈判文件）

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年2月25日14时00分

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传电子响应文件

五、响应文件开启

时间：2025年2月25日14时00分（北京时间）

地点：浙江中正工程项目管理有限公司（衢州市九华北大道509号合屹大厦2号楼2单元9楼电子评标室）；同步在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”上开启投标文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为谈判文件使自己的权益受到损害的，可以自获取谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取谈判文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项

（1）在线投标响应（电子投标）说明

1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件。

2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

3）谈判文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取谈判文件。

4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作。

5）响应文件的传输递交：响应人在采购会议截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台。

6）响应文件的解密：响应人按照平台提示和谈判文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。

7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

8）政府采购云平台技术咨询电话：95763。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：浙江省十里坪监狱

联系人：王先生

联系电话：0570-7966828

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0570-7966828

采购人地址：衢州市龙游县湖镇镇十里坪

2.采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

联系人：魏女士

联系电话：0570-3850116

质疑联系人：周女士

质疑联系方式：0570-3850117

地址：浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪二区1幢217室、219-227室

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  谈判须知前附表及谈判须知

一、谈判须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：浙江省十里坪监狱 地址：衢州市龙游县湖镇镇十里坪 联系人：王先生 电话：0570-7966828 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江中正工程项目管理有限公司 联系人：魏女士 联系电话：0570-3850116 地点：浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪二区1幢217室、219-227室 |
| 3 | 项目名称 | 浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目 |
| 4 | 项目编号 | SLP-A2025009 |
| 5 | 谈判报价 | 1.本项目应以结算率报价。结算率最高限价为100%，高于最高限价的响应无效。 2.谈判报价为完成采购范围所需的一切费用，一定范围的风险费以及税费等，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。 3.不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判项目有关的全部费用。 |
| 6 | 响应人的资格要求 | 详见谈判公告 |
| 7 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月9 日 |
| 8 | 谈判有效期 | 响应截止时间后90日历天 |
| 9 | 答疑与澄清 （网上公布） | 响应人如对谈判文件有疑问，应当在截止时间前3个工作日，以署名的书面形式传真至采购代理人或政采云在线提起询问；采购人仅对响应人提出的合理疑问进行澄清；采购人将于提交首次响应文件截止之日3个工作日前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距谈判截止时间不足3个工作日的，则应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清文件作为谈判文件的构成部分，对各响应人均有约束力。 澄清、修改或补充文件在澄清、修改或补充文件在公告媒介上公布，公布后视为响应人已获取，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。 |
| 10 | 响应文件递交方式 | 本项目实行电子招投标，响应人须在响应截止时间前，前往政采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制 | 1.“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2.“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 12 | 响应文件的签章 | 采用电子签章 按谈判文件的要求进行盖章、签署 |
| 13 | 响应文件的包装、密封和递交 | 1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 14 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1.递交截止时间：2025年 2 月 25 日14时00分（北京时间） 2.响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）备份响应文件：浙江中正工程项目管理有限公司（衢州市九华北大道509号合屹大厦2号楼2单元9楼） 联系人：魏女士 电话：0570-3850116 |
| 15 | 响应文件 开启时间 和地点 | 1.开启时间：2025年 2 月 25 日14时00分（北京时间） 2.地点：浙江中正工程项目管理有限公司（衢州市九华北大道509号合屹大厦2号楼2单元9楼电子评标室），同步在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”上开启投标文件； |
| 16 | 开启（解密）响应文件 | 1.采购组织机构按照谈判文件规定的时间通过电子交易平台组织谈判，所有供应商均应当准时在线参加谈判。 2.响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如响应人按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如响应人未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5.响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 17 | 交易保证金 | 无 |
| 18 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人及以上单数，评审委员会按规定程序产生 |
| 19 | 是否授权评审委员会确定成交人 | 否，推荐成交人1家。 |
| 20 | 履约担保 | 1.履约担保的形式：转账、银行或保险公司出具履约保函，履约担保缴纳单位名称与投标单位名称一致。 2.履约担保的金额：肆仟元整（¥4000） 3.缴 纳 时 间：合同签订后7个工作日内。 4.履约金交纳开户名称：浙江省十里坪监狱； 开户银行：农行龙游十里坪支行； 银行账号：19750501040000316。 |
| 21 | 签订合同 | 成交人按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同，但不得迟于成交通知书领取后30日。 |
| 22 | 采购代理费 | 1.本项目采购代理费3290元，由成交人承担（在领取成交通知书前支付给代理公司）。由于清单列表中未列出此项，响应人报价时需自行考虑。 |
| 23 | 采购公告，更正公告，中标结果公告发布网址 | 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） |
| 24 | 项目属性与核心产品 | þ工程类 |
| 25 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目， 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号 |
| 26 | 政府采购扶持政策 | 1.本次采购为专门面向中小企业。 2.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定规定执行。响应文件中须提供《中小企业声明函》。 3.对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 27 | 中小企业说明 | 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 |
| 28 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目响应人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交响应文件截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29 | 特别提醒 | 成交人在接到采购单位通知后五个工作日内向采购代理机构递交与政采云系统上传文件一致的完整(“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”) 纸质响应文件三套(需装订好)，供采购单位项目存档用。 |
| 30 | 解释权 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购人。 |

### 二、 谈判须知

（一）适用范围

本谈判文件仅适用于本次采购项目的采购、响应、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江中正工程项目管理有限公司。

2.“采购人”系指提出本次采购的委托单位：浙江省十里坪监狱

3.“响应人”系指向采购人提交响应文件的供应商。

4.“货物” 系指响应人按采购文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

5.“服务”系指根据本合同规定，成交人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

6.“▲”系指按本谈判文件要求谈判供应商必须实质性响应的条款或参数，有任何一项缺失或非实质性响应即刻取消其谈判响应资格。

（三）费用

不论谈判结果如何，响应人均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

（四）采购方式

本次采购采用竞争性谈判方式进行。

（五）响应委托

响应人代表须具有身份证明文件。

（六）联合体

以联合体形式进行谈判的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加谈判的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的谈判。

本项目（否）接受联合体谈判。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

（八）特别说明：

1.多家响应人参加响应，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.响应人响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。响应人所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.响应人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

提出质疑的响应人应当是参与所质疑项目采购活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并电话联系代理公司，由代理公司书面回复“已知悉”，否则代理公司有权不予认可该质疑。

响应人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门提起投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目的名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4事实依据；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期。

3.投诉人提起投诉应当符合下列条件：

3.1提起投诉前已依法进行质疑；

3.2投诉书内容符合本办法的规定；

3.3在投诉有效期限内提起投诉；

3.4同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

3.5财政部规定的其他条件。

4.投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

4.1投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

4.3具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

4.4事实依据；

4.5法律依据；

4.6提起投诉的日期。

供应商可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

5.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

### 三、谈判文件

（一）谈判文件的组成

1.第一章 竞争性谈判公告

2.第二章 谈判须知前附表及谈判须知

3.第三章 采购内容及要求

4.第四章 合同主要条款

5.第五章 评审办法

6.第六章 谈判响应文件相关格式

7.补充文件（如有）

（二）竞争性谈判文件的质疑

响应人认为谈判文件使自己的权益受到损害的，可以自获取谈判文件之日（获取截止日之后获取谈判文件的，以获取截止日为准）或者谈判文件公告期限届满之日（采购公告届满日为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

（三）谈判文件的澄清与修改

响应人如对谈判文件有疑问，应当在截止时间前3个工作日，以署名的书面形式传真至采购代理人或政采云在线提起询问；采购人仅对响应人提出的合理疑问进行澄清；采购人将于提交首次响应文件截止之日3个工作日前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距谈判截止时间不足3个工作日的，则应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清文件作为谈判文件的构成部分，对各响应人均有约束力。

澄清、修改或补充文件在澄清、修改或补充文件在公告媒介上公布，公布后视为响应人已获取，在采购会议截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。

- 四、 响应文件

（一）响应文件

1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

2.供应商提交的响应文件报价均采用结算率报价。

3.供应商应仔细阅读谈判文件中的所有内容，按照谈判文件及招标要求，详细编制响应文件。并对谈判文件的要求做出实质上响应。实质上响应的应该是与谈判文件要求的条款没有重大偏离的响应。未实质上响应的响应文件将被拒绝，但允许响应文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

4.供应商必须按谈判文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性。响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其响应的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

5.响应供应商应仔细阅读谈判文件中的所有内容，按照谈判文件要求，详细编制响应文件，所有文件资料必须是针对本次响应。不按谈判文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

（二）响应文件的组成

响应文件应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。

1.【资格文件】

▲1.1法定代表人资格证明书及法定代表人授权书；

▲1.2响应人资格声明函；

▲1.3没有重大违法记录承诺函；

▲1.4响应人有效的营业执照扫描件并加盖公章；

▲1.5中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函；

▲1.6廉政承诺书；

▲1.7企业类型的声明函；

▲1.8与其他响应人无利害关系的声明函。

2.【商务技术文件】

▲2.1响应声明函

▲2.2技术/商务条款响应表；

2.3响应人认为需要提供的其他相关资料。

3.【报价文件】

▲3.1响应函

▲3.2初次报价一览表；

3.3响应人认为需要提供的其他相关资料。

- 谈判响应文件中所需的各种证书、证件、证明资料均提供原件扫描件并加盖电子公章且必须真实有效。供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

（三）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）响应报价

1.▲本项目最高限价（结算率）为100%，响应人报价高于最高限价的，为无效响应文件。

2.本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3.响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.响应报价均以结算率报价，以其他货币报价的响应将不予接受。

5.本项目采用两轮报价方式。第二轮报价将作为最终报价，第二轮报价不得高于第一轮报价。

（五）交易保证金

无

（六）响应文件的有效期

1.自提交响应文件截止时间起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与响应供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.响应供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件。

（七）响应文件的编制

1.“电子加密响应文件”：

1.1“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

1.2供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

2.1“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

2.2供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

2.3其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（八）响应文件的签章

采用电子签章。

（九）响应文件的包装、密封和递交

1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

1.1供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

1.2“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

2.1供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

2.2“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

2.3“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

2.4“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份响应文件”将不予接收。

（十）响应文件的修改和撤回

1.供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2.补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3.递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

（十一）响应无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应。响应人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其响应视为无效：

（1）不具备采购文件规定资格要求；

（2）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的，未有效授权的；

（3）采购文件中有▲处条款响应人未作实质性响应的；

（4）资格文件或商务技术文件中包含报价的；

（5）响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，响应人不能证明其报价合理性，并在评标现场合理的时间内提供书面说明与相关证明材料的；

（6）响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）报价超出采购文件中规定的最高限价的；

（9）提供虚假材料谋取成交的；

（10）响应人串通响应的；

（11）电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份响应文件的；

（12）仅提交“备份响应文件”的；

（13）电子响应文件未按规定要求提供电子签章的；

（14）电子备份响应文件启用后，未按规定要求提供电子签章的；

（15）参与同一标段的供应商，存在以下几种情形：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形的；

（16）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

（十二）串通响应的情形

1.采购人或者采购代理机构在规定的提交响应文件截止时间后，协助响应人撤换响应文件、更改报价的；

2.采购人或者采购代理机构向响应人泄露标底的；

3.采购人或者采购代理机构向响应人泄露响应人名称、数量或联系方式等应当保密的事项的；

4.不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

5.不同响应人委托同一人办理响应事宜的或不同响应人与同一响应人联合响应的；

6.不同响应人的响应文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化的；

7.不同响应人的响应文件载明的项目管理人员出现同一人的；

8.不同响应人的响应文件相互混装的；

9.法律、法规或规章规定的其他串通响应行为。

（十三）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有供应商：

1.符合专业条件的供应商或对谈判文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公证的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（十四）有下列情形之一的，在一至三年内不欢迎参加采购人组织的所有招标采购活动：

1.响应人在规定的响应有效期内撤销、或撤回、或修改其响应文件。

2.成交后放弃的、或未按期领取成交通知书、或不递交履约保证金、或未按采购人规定时间签订合同、或修改或拒绝接受已确定的条款；或转让成交的、或不履行合同的。

3.响应人在采购期间有串通、哄抬报价等违法违规行为的。

4.响应人提供的有关资料、资格证明文件被确认是虚假的。

5.如成交人为本系统任处级以上领导和在本公司任科级以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业，经查证属实的。

6.如给予采购人有关工作人员提供现金、实物、有价证券或服务，经查实属于商业贿赂的。

7.响应人违反国家相关法律法规的。

五、谈 判

（一）谈 判

1.采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织谈判、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）谈判流程

1.向各响应供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.开启响应文件，进入资格审查；

4.评审小组组长召集成员认真阅读谈判文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

6.开启资格审查通过的响应人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

7.资格审查、符合性审查、商务资信、技术评审结束后，开启初次报价文件；评审小组对初次报价文件进行评审。供应商在线制作响应文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密响应文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密响应文件”中《开标一览表》填写的金额为准，供应商拒绝接受此调整的，按无效标处理。

8.初次报价评审后，由采购代理机构在系统里开启第二轮报价，响应人须在“报价时限”内登录政采云系统完成在线报价， 所有第二轮报价询标流程，均在线上完成，请各响应人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。

9.谈判小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

10.谈判小组可以根据与供应商谈判情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

11.作出实质性变动的，谈判小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加谈判的供应商。

12.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

13.谈判结束后，谈判小组应当要求实质上响应谈判文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出谈判。

14.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

15.谈判结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、评 审

（一）谈判评审小组

- 1.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

- 2.谈判小组的组建

- 2.1采购代理机构依法组建由 3 人（含）以上单数的人员组成的谈判小组，负责对谈判响应文件进行审查、质询、评审和比较等。谈判小组由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

- 2.2谈判小组名单在采购结果公告时公布。

3.谈判小组的职责

3.1谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

3.1.1审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.2要求响应供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.3对响应文件进行比较和评价；

3.1.4确定成交候选人名单，向采购人推荐第一成交候选人；

3.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（二） 谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）谈判过程的保密

1.会议后，直到与成交人合同签订为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评审和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均应严格保密；

2.合同授予后，采购人不对所有响应人就谈判过程情况以及除谈判被废除的响应人及废标原因之外的未能成交原因作任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取谈判过程的情况和材料。

（四）评审

谈判专家按照第五章“评审办法”规定的程序和标准、方法、评审因素对响应文件进行谈判。没有规定的方法、谈判因素和标准，不作为谈判依据。

（五）响应报价计算错误的修正

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列顺序修正，并按有利于采购人的原则，修正后的价格若高于之前报价的以修正前的总价为准同时调整相应的单价；修正后的价格若低于之前报价的以修正后的价格为准：

1.响应报价一览表总价与响应报价明细表汇总数不一致的，以响应报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则：谈判评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判评审小组及有关工作人员不得私下与响应人接触。

2.评标办法：本项目采用最低评标价法，谈判进行两轮报价，第二轮报价将作为最终报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，最终报价最低的确定为成交人，具体评审内容及评审标准等详见《第五章：评审办法》。

3.评审意见的争议处理

谈判小组对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（七）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

七、确定成交供应商与采购结果公告

（一）确定成交人

1.采购代理机构将在评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将在收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交人。

2.采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内在政府采购信息发布媒体上发布成交结果公告，同时发出成交通知书。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。《成交通知书》将作为签订合同的依据。采购人改变中标结果或者成交人放弃中标的，应当承担法律责任。

3.成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

4.替补说明：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九项规定，中标或者成交供应商拒绝（包含放弃成交结果的）与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）成交通知书

1.确定成交供应商后，采购人将以书面形式发出成交通知书，通知成交的响应人其响应被接受。

2.成交通知书为双方签订合同的依据。

3.成交供应商应根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- （三）采购过程、采购结果的质疑

- 供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

- 1.质疑书须包括以下内容：

- 1.1质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 1.2被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 1.3具体的质疑事项及事实依据；

- 1.4认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 1.5提出质疑的日期。

- 2.采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7 个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）之日起计算，7 个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

3.质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

5.质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

6.质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

八、授予合同

（一）签订合同

1.采购人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

3.谈判文件、成交人的响应文件及响应修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

（二）履约保证金

1.签订合同前，成交人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（二）其他

供应商有下列情形之一的，自愿接受取消响应资格；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

（1）供应商在响应有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招响应程序的。

- 采购内容及要求

- 项目内容及要求：

- 1.项目主要建设内容为：对浙江省十里坪监狱单次10万元以内（含10万元）监控、报警、门禁、对讲、机柜、交换机、内线电话等项目更新维护，项目总预算40万元。

2.单个项目实施前，由采购人出具项目实施通知单，写明开工时间及工期并加盖公章，成交人根据项目实施通知单在工期内将采购人所需的货物安装调试完成。

3.单个项目的开、竣工时间以采购人出具的开、竣工报告中注明的时间为准。

4.单个项目所需货物由采购人在配件清单中根据实际使用情况灵活选择采购各种产品及数量。

5.未经采购人书面同意，成交人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

二、合同履行期：自合同签订之日起至2025年12月9日。

三、知识产权及产权担保：

1.成交人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如果成交人提供的货物或者任何一部分侵犯第三方知识产权及其他权利，由成交人承担全部责任。

2.成交人保证所交付的货物的所有权完全属于成交人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金：签订合同之前成交人向采购人缴纳4000元履约保证金，成交人在合同履行中无违约行为或违约金已全部支付到位的情况下，采购人于合同期内最后一个项目维修维护期满后30日内无息退还。

五、维修维护期：

维修维护期应由合同期内每个项目单独计算。每个项目自采购人验收合格之日起维修维护期壹年。维修维护期内由成交人负责全面维修，成交人收到采购人维修通知后，一般故障承诺在采购人报修2小时内进行维修，紧急故障成交人承诺在采购人报修1小时内进行维修，通知后成交人未在合同约定时间内响应、到现场或来人无法解决故障，采购人有权自行组织解决，所产生的费用由成交人承担，若成交人拒绝承担的，相关款项采购人可从履约保证金中扣除,超出履约保证金的部分由成交人支付至甲方指定的账户中。成交人接到采购人的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给采购人，若逾期不支付采购人也可直接从履约保证金中扣除，超过三次维修未响应，采购人有权没收全部履约保证金。

六、货款支付

1.货款按单个项目结算。

2.不需要审计的项目在成交人单个项目实施完毕并经采购人验收通过后，采购人在收到成交人提供的发票后30个工作日内支付该单个项目的货款。

3.需要审计的项目在成交人单个项目实施完毕，经采购人验收通过并审计完成后，采购人在收到成交人提供的发票后30个工作日内支付该单个项目审计终价的货款。需要审计的项目成交人须在项目验收通过后15日内按采购人要求提交送审材料。

4.货款以银行转帐方式支付至合同约定账号。

七、质量保证及售后服务

1.成交人应按合同及招投标文件约定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

2.成交人提供的货物在维修维护期内因货物本身的质量问题发生故障，成交人应负责免费更换。

3.在维修维护期内，成交人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，如成交人未按照规定时间响应维修、维护服务的，每次扣履约保证金500元人民币。

4.在维修维护期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

八、调试和验收

1.采购人对成交人提交的货物依据合同约定及招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在五个工作日内进行初步验收。

2.成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对成交人提供的货物在使用前进行调试时，成交人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时成交人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由成交人负责。

九、货物包装、发运及运输

1.成交人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.成交人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

4.货物在交付采购人前发生的风险均由成交人负责。

5.货物在规定的交付期限内由成交人送达采购人指定的地点视为交付，成交人同时需通知甲方货物已送达。

- 第四章  合同主要条款

浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目合同

合同编号：

合同签订地：

签约日期：

甲方：浙江省十里坪监狱

乙方：

一、 说明

1．本合同是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2．本合同依据《中华人民共和国民法典》。

二、项目内容及要求

1.项目主要建设内容为：对浙江省十里坪监狱单次10万元以内（含10万元）监控、报警、门禁、对讲、机柜、交换机、内线电话等项目更新维护，项目总预算40万元。

2.单个项目实施前，由甲方出具项目实施通知单，写明开工时间及工期并加盖公章，乙方根据项目实施通知单在工期内将甲方所需的货物安装调试完成。

3.单个项目的开、竣工时间以甲方出具的开、竣工报告中注明的时间为准。

4.单个项目所需货物由甲方在配件清单中根据实际使用情况灵活选择采购各种产品及数量。

三、合同价款

本项目结算率为：     % 。基准价格见本合同的附件清单。

四、合同履行期

- 自合同签订之日起至2025年12月9 日

五、技术资料

未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权及产权担保

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如果乙方提供的货物或者任何一部分侵犯第三方知识产权及其他权利，由乙方承担全部责任。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

签订合同之前乙方向甲方缴纳4000元履约保证金，乙方在合同履行中无违约行为或违约金已全部支付到位的情况下，甲方于合同期内最后一个项目维修维护期满后30日内无息退还。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、维修维护期

维修维护期应由合同期内每个项目单独计算。每个项目自甲方验收合格之日起维修维护期壹年。维修维护期内由乙方负责全面维修，乙方收到甲方维修通知后，一般故障承诺在甲方报修2小时内进行维修，紧急故障乙方承诺在甲方报修1小时内进行维修，通知后乙方未在合同约定时间内响应、到现场或来人无法解决故障，甲方有权自行组织解决，所产生的费用由乙方承担，若乙方拒绝承担的，相关款项甲方可从履约保证金中扣除,超出履约保证金的部分由乙方支付至甲方指定的账户中。乙方接到甲方的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方，若逾期不支付甲方也可直接从履约保证金中扣除，超过三次维修未响应，甲方有权没收全部履约保证金。

十、货款支付

1.货款按单个项目结算。

2.不需要审计的项目在乙方单个项目实施完毕并经甲方验收通过后，甲方在收到乙方提供的发票后30个工作日内支付该单个项目的货款。

3.需要审计的项目在乙方单个项目实施完毕，经甲方验收通过并审计完成后，甲方在收到乙方提供的发票后30个工作日内支付该单个项目审计终价的货款。需要审计的项目乙方须在项目验收通过后15日内按甲方要求提交送审材料。

4.货款以银行转帐方式支付至合同约定账号。

十一、税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按合同及招投标文件约定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在维修维护期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

3.在维修维护期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，如乙方未按照规定时间响应维修、维护服务的，每次扣履约保证金500元人民币。

4. 在维修维护期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据合同约定及招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内进行初步验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3.乙方所交的单个项目的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，则每发现一次支付该单个项目总价百分之五的违约金给甲方，并责令乙方在工期内更换符合甲方要求的货物并完成安装调试。乙方愿意更换货物但完成安装调试超过工期的，按乙方安装逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方缴纳的履约保证金不予退还。

4.若乙方未能在规定的时间内完成单个项目的安装调试的，则每超一天支付该单个项目总价的百分之五的违约金给甲方。如安装逾期超出10天，除违约金外将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

5.若乙方在工期内完成单个项目安装调试的，但单个项目经甲方验收不合格的，则每不合格一次支付该单个项目总价的百分之五的违约金给甲方，并责令乙方完成整改，整改时间计入工期内，乙方愿意整改但整改时间超过工期的，按安装逾期处理。乙方拒绝整改的或单个项目验收不合格达三次的，甲方可单方面解除合同，乙方缴纳的履约保证金不予退还。

6.若因乙方原因未及时提交单个项目的送审材料的，则每超出一天按该单个项目金额百分之五扣除履约保证金。如逾期提交超出10天，将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同。

7.若因乙方原因放弃履行合同的，没收履约保证金并将乙方列入我单位履约不诚信企业，期限三年。

8.甲乙双方协商同意延期交货、支付货款和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十六、双方履行合同必须遵守的保密义务

1.保密内容：甲方为国家涉密机关，凡涉及甲方安防弱电系统的相关技术资料、监狱监管环境信息等，乙方都有予以保密的义务。乙方作为商业机构，甲方必须同时保守乙方的相关商业机密，主要包括乙方的经营信息、技术资料以及涉及本次合同的商务标的。

2.保密期限：针对甲方工作的特殊性，乙方有义务永久性对甲方安防弱电系统的相关技术资料、监狱监管环境信息予以保密；同时除非甲方主动向社会公开，否则乙方在任何情况下不得予以泄露。针对乙方的商业机密，甲方有义务在五年内予以保密。

3.泄密责任：由于一方当事人有意或者无意识行为造成另一方当事人的资料或者机密泄露的，泄密方对本次泄密的直接经济损失进行赔偿，并追究当事人的刑事责任或民事责任。同时，被泄密方有权单方面终止本次合同。

4.安全责任：乙方对本次维护项目的人员负全部安全生产责任，对甲方造成损失的按规定赔偿。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方约定向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.招标文件、乙方的投标文件及修改文件、过程中有关澄清文件及经双方签字的询标记要和中标通知书均作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.因甲方政策性调整或其他特殊原因，甲方可提前解除或部分解除合同，不承担赔偿、补偿责任。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执两份。

甲方：（盖章）               乙方：（盖章）

授权代表：                    授权代表：

联系电话：                    联系电话：

传真：                        传真：

地址：                        地址：

开户银行：                    开户银行：

帐号：                        帐号：

税号：                        税号：

附件：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 基准价（元） | 结算率（%） | 结算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒机 | 海康威视 | DS-2CD5A45EWDV3-IZS(2.7-13.5mm) | 只 | 1000 |  |  |
| 2 | 400万光纤筒机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWD-IZS/NMFC(2.8-12mm) | 只 | 2100 |  |  |
| 3 | 200万光纤筒机 | 海康威视 | DS-2CD5A27EFWD-IZS/NMFC(2.7-13.5mm) | 只 | 1500 |  |  |
| 4 | 32路网络硬盘录像机（9盘位） | 海康威视 | DS-8632N-I9 | 台 | 4500 |  |  |
| 5 | 64路网络硬盘录像机（9盘位） | 海康威视 | DS-8664N-I9 | 台 | 5400 |  |  |
| 6 | 64路网络硬盘录像机（16盘位） | 海康威视 | DS-8664N-I16 | 台 | 8100 |  |  |
| 7 | 星光智能网络筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A45EWDV3-IZS | 只 | 980 |  |  |
| 8 | 星光智能网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5145EWDV3-IZS | 只 | 980 |  |  |
| 9 | 单目摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6735FWDV2-IS | 只 | 1400 |  |  |
| 10 | PTZ半球摄像机 | 海康威视 | DS-2DE3404W-DE(T5) | 只 | 1250 |  |  |
| 11 | PTZ云台 | 海康威视 | DS-2DY3423IW-D(S6) | 只 | 2400 |  |  |
| 12 | 网络球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7C144MW-DB/ZS(23xF1)(P3) | 只 | 4200 |  |  |
| 13 | 人脸抓拍半球 | 海康威视 | DS-2CD7147EWDV2-IZS | 只 | 1600 |  |  |
| 14 | 人脸抓拍筒机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWDV3-XZS | 只 | 1600 |  |  |
| 15 | 全局摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT9A144BX-D(C7F2)(T5) | 只 | 6000 |  |  |
| 16 | 车载摄像机 | 海康威视 | AE-VC414I-ISF(B)(RJ45) | 只 | 850 |  |  |
| 17 | 热成像枪球联动摄像机 | 海康威视 | DS-2TX3740F-10A/P | 只 | 23000 |  |  |
| 18 | 热成像感温火灾探测器 | 海康威视 | NP-FVR112-P(3mm) | 只 | 2600 |  |  |
| 19 | 小AI布控球 | 海康威视 | iDS-MCD20M/32G/GLE | 只 | 1600 |  |  |
| 20 | 车辆抓拍机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWDV3-XZS | 只 | 1600 |  |  |
| 21 | 枪球联动 | 海康威视 | iDS-2SK8144MX-D(40XC0)(T5) | 只 | 12000 |  |  |
| 22 | 电梯摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2546FWDV3-ITS | 只 | 660 |  |  |
| 23 | 生物信息采集仪 | 海康威视 | DS-K56A1 | 台 | 4500 |  |  |
| 24 | 电视墙显示单元46吋LCD | 海康威视 | DS-D2046NL-T/T | 台 | 9000 |  |  |
| 25 | 电视墙显示单元46吋LCD | 海康威视 | DS-D2046NL-E/Y | 台 | 12000 |  |  |
| 26 | 电视墙拼接处理器 | 海康威视 | DS-B30-S11 | 台 | 47000 |  |  |
| 27 | B30输入编码板 | 海康威视 | DS-B30-04HI | 块 | 11500 |  |  |
| 28 | B30输出解码板 | 海康威视 | DS-B30-04HO | 块 | 16500 |  |  |
| 29 | B20输入编码板 | 海康威视 | DS-6408HFH-B20H | 块 | 23000 |  |  |
| 30 | B20输出解码板 | 海康威视 | DS-6916UD-B20H | 块 | 32700 |  |  |
| 31 | 超高清解码器 | 海康威视 | DS-6A16UD | 台 | 29000 |  |  |
| 32 | 总线型网络报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 只 | 2500 |  |  |
| 33 | 分线型网络报警主机 | 海康威视 | DS-19A16-BN | 只 | 1500 |  |  |
| 34 | AI智能摄像机（枪机） | 海康威视 | DS-2XD8A47F/HCD-IZS(2.8-12mm) | 台 | 2100 |  |  |
| 35 | AI智能摄像机（半球） | 海康威视 | DS-2XD8147F/HCD-IZS(2.8-12mm) | 台 | 2100 |  |  |
| 36 | 鹰眼摄像机 | 海康威视 | iDS-2VPD12-A845-D(F0)(P5) | 台 | 42000 |  |  |
| 37 | 安消摄像机 | 海康威视 | NP-FVW200-A(2.8mm) | 台 | 1400 |  |  |
| 38 | 冷库专用摄像机(枪机） | 海康威视 | DS-2XA8T45E-IHS | 台 | 1200 |  |  |
| 39 | 冷库专用摄像机(半球） | 海康威视 | DS-2PT2A40IW-DE(C0) | 台 | 1200 |  |  |
| 40 | 全局比对摄像机 | 海康威视 | DS-2SK7P248MHS-D(C7VC7F2)(T5) | 台 | 10000 |  |  |
| 41 | 臻全彩枪球一体机 | 海康威视 | DS-2SK8C184IMX-D/AR(40F1)(P3) | 台 | 10000 |  |  |
| 42 | 云存储主机1 | 海康威视 | DS-A71036R-CVS | 台 | 43000 |  |  |
| 43 | 云存储主机2 | 海康威视 | DS-A71048R-CVS | 台 | 56000 |  |  |
| 44 | 4T监控级硬盘 | 海康威视 | DS40HKVS-VH1 | 块 | 600 |  |  |
| 45 | 6T监控级硬盘 | 海康威视 | DS60HKVS-VH1 | 块 | 1000 |  |  |
| 46 | 8T监控级硬盘 | 海康威视 | DS80HKVS-VH1 | 块 | 1450 |  |  |
| 47 | 4T企业级硬盘 | 海康威视 | HK724TAH | 块 | 1300 |  |  |
| 48 | 6T企业级硬盘 | 海康威视 | HK726TAH | 块 | 1450 |  |  |
| 49 | 8T企业级硬盘 | 海康威视 | HK728TAH | 块 | 1650 |  |  |
| 50 | 32"监视器（含安装支架） | 海康威视 | DS-D5032FC-B | 台 | 2500 |  |  |
| 51 | 42"监视器（含安装支架） | 海康威视 | DS-D50FK43 | 台 | 3200 |  |  |
| 52 | 55"监视器（含安装支架） | 海康威视 | DS-D50UK55 | 台 | 5500 |  |  |
| 53 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5043FL/D | 台 | 7000 |  |  |
| 54 | 带钥匙精钢锁 | 精工 | FORBUG AD-01 | 把 | 5200 |  |  |
| 55 | 带钥匙精钢锁（防水） | 精工 | FORBUG AD-01F | 把 | 6500 |  |  |
| 56 | 带钥匙精钢锁（断电开） | 精工 | FORBUG AD-01D | 把 | 6850 |  |  |
| 57 | 带钥匙精钢锁（互锁版） | 精工 | FORBUG AD-01H | 把 | 6500 |  |  |
| 58 | 人脸精钢锁 | 精工 | FORBUG AD-R10 | 把 | 6000 |  |  |
| 59 | 办公室指纹人脸锁 | 精工 | FB AD-10 | 把 | 1800 |  |  |
| 60 | 双门磁力锁（含支架） | 精工 | FB CL-350S | 对 | 900 |  |  |
| 61 | 双门磁力锁（含支架） | 精工 | FB CL-280S | 对 | 650 |  |  |
| 62 | 单门磁力锁（含支架） | 精工 | FB CL-280D | 把 | 570 |  |  |
| 63 | 单门磁力锁（含支架） | 精工 | FB CL-120D | 对 | 460 |  |  |
| 64 | 双门磁力锁（含支架） | 精工 | FB CL-120S | 对 | 580 |  |  |
| 65 | 灵性锁 | 精工 | FB HT-651S | 把 | 560 |  |  |
| 66 | 电插锁 | 精工 | FB Y-600 | 把 | 680 |  |  |
| 67 | 人脸验证识别终端1 | 精工 | C3+ PLUS | 台 | 8000 |  |  |
| 68 | 人脸验证识别终端2 | 精工 | FB C3-II | 台 | 4500 |  |  |
| 69 | 人脸验证识别终端1（测温版） | 精工 | FB G91 | 台 | 6500 |  |  |
| 70 | 人脸验证识别终端2（测温版） | 精工 | FB C3-II-CW | 台 | 5500 |  |  |
| 71 | 语音提示器 | 定制 | “请关好门” | 只 | 85 |  |  |
| 72 | 声光报警器 | 精工 | FB MD-707J | 只 | 300 |  |  |
| 73 | 红绿状态指示灯 （带安装支架） | 精工 | FB MD-707S | 只 | 220 |  |  |
| 74 | 虚拟换证读卡器 （带语音版） | 精工 | FB XN-160C-Y | 套 | 2500 |  |  |
| 75 | 带液晶显示键盘刷卡器 | 精工 | FB R-106KC | 只 | 1200 |  |  |
| 76 | 金属键盘感应读卡器 | 精工 | FB R-306KC | 只 | 1800 |  |  |
| 77 | 白色出门按钮 | KOB | 86常开型 | 只 | 15 |  |  |
| 78 | 不锈钢出门按钮 | KOB | 正方 ,常开型KT-A01 | 只 | 25 |  |  |
| 79 | 闭门器1 | 精工 | FB QB85G | 只 | 350 |  |  |
| 80 | 闭门器2 | 精工 | FB QB250G | 只 | 560 |  |  |
| 81 | 闭门器3 | 精工 | FB QB120G | 只 | 480 |  |  |
| 82 | 门禁专用过线器 | 精工 | FB M-20Z | 只 | 50 |  |  |
| 83 | 单门门禁控制器 | 精工 | FB T1 | 套 | 2200 |  |  |
| 84 | AB门门禁控制器 | 精工 | FB JK2007 | 套 | 3000 |  |  |
| 85 | 双门门禁控制器 | 精工 | FB T2 | 套 | 2800 |  |  |
| 86 | 四门门禁控制器 | 精工 | FB T4 | 套 | 3500 |  |  |
| 87 | 12路小组门集中控制器 | 精工 | FB JK-T12 | 个 | 8500 |  |  |
| 88 | 24路小组门集中控制器 | 精工 | FB JK-T24 | 个 | 9800 |  |  |
| 89 | 不锈钢门体（整套） | 国产 | 定制 | 平方米 | 1300 |  |  |
| 90 | 铁门（整套） | 国产 | 定制 | 平方米 | 860 |  |  |
| 91 | 电动玻璃门（整套） | 国产 | 定制，夹层玻璃，铝钛合金门框材质，选用尼龙质或玻璃纤维质的滑轮，配件包括优质门轨、马达、导轨 | 扇 | 14000 |  |  |
| 92 | 通透式防火门（整套） | 国产 | 定制,甲级玻璃防火门采用钢制框架，玻璃应为具有防火性能的透明玻璃（每扇门玻璃尺寸不小于400mm*800mm），门扇内应填充防火保温材料，并配有密封条、锁具等各类配件；甲级玻璃防火门等级达到甲级，耐火时间不少于1.5小时，烟气密封性能符合国家标准;含配套闭门器和门锁 | 平方米 | 1350 |  |  |
| 93 | 全高闸整套1 | 高驰 | 双通道、一进一出 | 套 | 70000 |  |  |
| 94 | 全高闸整套2 | 高驰 | 单通道 | 套 | 52000 |  |  |
| 95 | 全高闸控制板 | 高驰 | GKE7185 | 只 | 2800 |  |  |
| 96 | 桌面式集控触控终端 | 精工 | FB CK-2020 | 套 | 9800 |  |  |
| 97 | 红绿状态指示灯 | 精工 | 精工FB 7071D | 套 | 300 |  |  |
| 98 | 集中式供电电源 | 精工 | FB D-16L | 套 | 600 |  |  |
| 99 | 刷卡器防雨罩1 | 定制 | 亚克力材质 | 个 | 100 |  |  |
| 100 | 刷卡器防雨罩2 | 定制 | 不锈钢材质 | 个 | 100 |  |  |
| 101 | 人脸机防雨罩1 | 国产 | 亚克力材质 | 个 | 200 |  |  |
| 102 | 人脸机防雨罩2 | 国产 | 不锈钢材质 | 个 | 200 |  |  |
| 103 | 精工国密CPU发卡器 | 精工 | FB 160C | 只 | 1200 |  |  |
| 104 | 二代身份证阅读器 | 新中新 | QS-7550S | 只 | 2500 |  |  |
| 105 | 国密CPU卡 | 精工 | FB-1216-137 | 张 | 25 |  |  |
| 106 | 红外微波双鉴探测器 | 博世 | ISC-BPR2-W12-CHI | 只 | 130 |  |  |
| 107 | 报警联动模块 | 安德立 | AD3010-1 延时可调 带盒 | 只 | 110 |  |  |
| 108 | 红外光栅探测器 | 国产 | 10光束红外光栅探测器，探测距离10米，铝合金外壳，反应速度小于45ms，带防拆报警，光栅高度不小于1.0米-1.7米，按现场实际情况定。带自定义DD100+定制时间延长器，12V供电，含安装支架 | 个 | 300 |  |  |
| 109 | 闪光报警灯 | 赛立 | SL-79 12V 红色 | 只 | 35 |  |  |
| 110 | LED警灯盒 | 定制 | 用于安装定制位置警灯阵列，带指示序号，按楼层小组定制，含20个电梯按钮型指示灯（数字型），盒体采用墙体颜色铝合金或铝塑板，接线采用端子模式，12V供电，指示灯一亮会有提示音 | 个 | 500 |  |  |
| 111 | 专业级8光束100米可调角度智能型远距离红外线幕墙 | 广州天网 | 采用具有自主知识产权发明专利的红外线脉冲编码调制技术，同时采用自主知识产权发明专利的红外射束同步技术；最大射束距离是警戒距离的6倍。警戒距离：100m，最大射束距离：600m；（必须提供有效期内，覆盖产品规格中警戒距离满足要求的3C认证证书）；8光束，防范高度：1.6m；同时阻断任意相邻两光束=20ms触发报警，必须提供法定强制性认证第三方检验机构出具的检测合格报告；阻断最低两光束触发响应时间为500ms；产品必须具有自检功能：对产品工作状态、故障等以蜂鸣器音响提示功能；产品具有防雷/防拆/阻燃/抗各类电磁干扰能力 ；产品具有±30°调节能力的规格；报警输出方式：继电器常开常闭，继电器触点容量：1A24VDC；幕墙支架直径： 14cm，底盘安装孔径/距底盘中心间距：Φ14/100(mm)，底盘直径(m)/材质: 0.25/钢+PC，内部支撑杆材质：铝合金；产品外壳采用优质PC材料，并采用红外光透光色料。使用环境:温度-25~+65℃；湿度≤95％ ；含警号控制器、声光警号、室外双核防水开关电源、密封盖、安装支架，接地等 | 对 | 5500 |  |  |
| 112 | 8路网络报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-BN | 台 | 900 |  |  |
| 113 | 16路网络报警主机 | 海康威视 | DS-19A16-BN | 台 | 1500 |  |  |
| 114 | 继电器输出模块 | 海康威视 | DS-19M08-RO | 台 | 540 |  |  |
| 115 | IP网络适配器 | ITC | ITC T-6701 | 台 | 2830 |  |  |
| 116 | 网络寻呼话筒 | ITC | ITC T-6702A | 台 | 3490 |  |  |
| 117 | IP网络功放（240W） | ITC | ITC T-67240 | 台 | 4830 |  |  |
| 118 | IP网络功放（350W） | ITC | ITC T-67350 | 台 | 5500 |  |  |
| 119 | 350W前置功放 | FLB | FLB DH-360 | 台 | 2800 |  |  |
| 120 | 音柱 | FLB | FLB LC-630 | 只 | 280 |  |  |
| 121 | 室外防水音柱 | FLB | FLB HD-60 | 只 | 500 |  |  |
| 122 | IP室外音柱（60W） | ITC | 专业一体化设计，高强度防水设计，符合IP54防护等认证。设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码。数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。可定制24V DC供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求。需与现有广播系统无缝兼容，含配套电源 | 只 | 2500 |  |  |
| 123 | 会见监听器 | 北恩 | VF560 | 台 | 275 |  |  |
| 124 | 普通电话机 | 步步高 | HCD007-6082TSD | 台 | 100 |  |  |
| 125 | 柜台直呼对讲 | 得胜 | DA-237 | 台 | 650 |  |  |
| 126 | 软交换适配器(全内4路) | 华亭 | HT-VAD01-4S | 套 | 3000 |  |  |
| 127 | 软交换适配器(全内8路) | 华亭 | HT-VAD01-8S | 套 | 6000 |  |  |
| 128 | 桌面高保真拾音器 | 华亭 | P20-HZHT，TRADIO | 台 | 1350 |  |  |
| 129 | 宽见录音盒 | 华亭 | HT-EVRS-32S | 个 | 1350 |  |  |
| 130 | 防爆话机 | 华亭 | HT-FB01 | 台 | 950 |  |  |
| 131 | 夜护监用耳机 | 国产 | 国产优质 | 副 | 40 |  |  |
| 132 | 可视对讲分机 | 来邦 | NLS-AE3B-SYA | 台 | 1820 |  |  |
| 133 | IP网络可视对讲主机 | 来邦 | NLV-30D | 台 | 7200 |  |  |
| 134 | IP网络可视对讲主机 | 来邦 | NLV-10000D | 台 | 7800 |  |  |
| 135 | 智能钥匙柜 | 来邦 | AN-YS2ZJ | 台 | 790 |  |  |
| 136 | 备勤点对讲终端 | 来邦 | NLV-A3-YS | 台 | 730 |  |  |
| 137 | 对讲电源 | 来邦 | NW-P186-DP | 只 | 690 |  |  |
| 138 | 窗口对讲 | 来邦 | SD-2006DL+ | 台 | 480 |  |  |
| 139 | 24口交换机 | 华三 | H3C LS-S5130S-28P-SI | 台 | 1700 |  |  |
| 140 | 48口交换机 | 华三 | H3C LS-S5130S-52S-EI | 台 | 3800 |  |  |
| 141 | 交换机 | 华三 | LS-7003E交换机(双主控，双电源，含一块24千兆光口板卡，一块48口电口板，一块4口万兆光口板，万兆光模块2个) | 个 | 42000 |  |  |
| 142 | 2米机柜 | 图腾 | 600*600*2050mm | 只 | 2200 |  |  |
| 143 | 1.2米机柜 | 图腾 | 1.2米22U宽600mm深600mm | 只 | 1200 |  |  |
| 144 | 室外壁挂不锈钢机柜 | 定制 | 400mm*550mm*450mm | 只 | 800 |  |  |
| 145 | 室外安防柜1 | 定制 | 1000mm（高）*600mm（宽）*600mm（深）,槽型箱边结构,门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条,并能够与槽箱边紧密贴合,防水箱内部设计3件活动安装板,防水箱体两侧透气孔外置防水盖,有效防的防水、防尘、通风降温等功能,箱门离地30mm,采用1.5mm厚304不锈钢板,板材框架焊接式,结构稳固,箱体上和门都有地线连接螺栓,含配套安装基础，室外接地桩和接地线，配备机柜专用工业风扇，散热效果良好。1个2P输入空开，6个1P输出空开，2个8孔PDU，2块托盘，机柜式竖向导条等 | 只 | 1900 |  |  |
| 146 | 室外安防柜2 | 定制 | 650mm（高）*600mm（宽）*400mm（深）,槽型箱边结构,门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条,并能够与槽箱边紧密贴合,防水箱内部设计3件活动安装板,防水箱体两侧透气孔外置防水盖,有效防的防水、防尘、通风降温等功能,箱门离地30mm,采用1.5mm厚304不锈钢板,板材框架焊接式,结构稳固,箱体上和门都有地线连接螺栓,含配套安装基础，室外接地桩和接地线，配备机柜专用工业风扇，散热效果良好。1个2P输入空开，6个1P输出空开，1个8孔PDU，2块托盘，机柜式竖向导条等 | 只 | 1250 |  |  |
| 147 | 千兆光模块 | 华三/华为 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 只 | 350 |  |  |
| 148 | 万兆光模块 | 华三/华为 | 光模块-10G-单模模块(SFP+)(1310nm,10km,LC) | 只 | 800 |  |  |
| 149 | VGA网络延长器 | 绿联 | VGA有线信号延长器 100米 1080P | 对 | 450 |  |  |
| 150 | HDMI网络延长器 | 绿联 | hdmi延长器 120米 1080P | 对 | 650 |  |  |
| 151 | 双备份电源 | 四方博瑞/合鼎科技 | 32路 12V/24V,内置遇故障自动切换的主、备双直流电源模块 | 台 | 4200 |  |  |
| 152 | HDMI光端机 | 精连 | 1080P | 对 | 500 |  |  |
| 153 | VGA光端机 | 精连 | 1080P | 对 | 550 |  |  |
| 154 | DVI光端机 | 精连 | 1080P | 对 | 550 |  |  |
| 155 | 室外立杆 | 定制 | 热镀锌钢管，防腐蚀，高度根据甲方要求定制，采用直径76mm*2.0mm厚，室外摄像机支柱（定做），含配套地笼、地笼螺丝及垫片、法兰地板、造型支臂、避雷针防直雷设施、水泥底座基础等 | 套 | 1500 |  |  |
| 156 | 紧急按钮 | 德力西 | 86型,带金属钥匙消除 | 只 | 30 |  |  |
| 157 | 声光报警灯 | 国产 | 12V供电，通电即响 | 个 | 50 |  |  |
| 158 | 86底盒 | 国产 | 暗盒 | 只 | 5 |  |  |
| 159 | 86盒面板 | 国产 | 面板含螺丝 | 只 | 5 |  |  |
| 160 | 单口信息插座 | 鹤劲 | HJ-MB526-1P*1+HJ-MK6-3057*1 | 个 | 35 |  |  |
| 161 | 双口信息插座 | 鹤劲 | HJ-MB526-2P*1+HJ-MK6-3057*2 | 个 | 50 |  |  |
| 162 | 电话插座 | 鹤劲 | HJ-MB526-1P*1+HJ-MK3-3033*1 | 个 | 30 |  |  |
| 163 | 理线器 | 鹤劲 | HJ-LXJ | 个 | 60 |  |  |
| 164 | 8芯光纤配线架 | 鹤劲 | HJ-PXGP-8P，满配单模双工LC耦合器、单芯光纤尾纤、熔接盘及热缩保护管等所有配套材料 | 套 | 350 |  |  |
| 165 | 12芯光纤配线架 | 鹤劲 | HJ-PXGP-12P，满配单模双工LC耦合器、单芯光纤尾纤、熔接盘及热缩保护管等所有配套材料 | 套 | 480 |  |  |
| 166 | 24芯光纤配线架 | 鹤劲 | HJ-PXGP-24P满配单模双工LC耦合器、单芯光纤尾纤、熔接盘及热缩保护管等所有配套材料 | 套 | 660 |  |  |
| 167 | 熔光纤 | 定制 | 含相关配件 | 芯 | 12 |  |  |
| 168 | 24口6类非屏蔽配线架（含模块） | 鹤劲 | HJ-PX6ZN-3057 | 套 | 480 |  |  |
| 169 | 电源线1 | 鹤劲 | YJY 3*6 | 米 | 15 |  |  |
| 170 | 电源线2 | 鹤劲 | YJY 3*10 | 米 | 22 |  |  |
| 171 | 电源线3 | 鹤劲 | RVV2*1.0 | 米 | 2.6 |  |  |
| 172 | 电源线4 | 鹤劲 | RVV3*1.0 | 米 | 3.5 |  |  |
| 173 | 电源线5 | 鹤劲 | RVV4*1.0 | 米 | 4.8 |  |  |
| 174 | 网络控制线 | 鹤劲 | HJ-UC6-3057 | 米 | 2.8 |  |  |
| 175 | 电梯监控专用网络线 | 鹤劲 | TJSYV4*2*0.51+TVVB2*1.0 | 米 | 6.5 |  |  |
| 176 | 音响线 | 鹤劲 | 优质300芯全铜音响线 | 米 | 3.5 |  |  |
| 177 | 光纤1 | 鹤劲 | GYXTW-8B1.3 | 米 | 2.2 |  |  |
| 178 | 光纤2 | 鹤劲 | GYTS-24B1.3 | 米 | 4 |  |  |
| 179 | 光纤3 | 鹤劲 | GYTS-48B1.3 | 米 | 6.5 |  |  |
| 180 | 光跳线1 | 鹤劲 | HJ-GT5382-LC | 对 | 32 |  |  |
| 181 | 光跳线2 | 鹤劲 | HJ-GT5382-LC(5M) | 对 | 42 |  |  |
| 182 | 光跳线3 | 鹤劲 | HJ-GT5382-LC(10M) | 对 | 65 |  |  |
| 183 | 光跳线4 | 鹤劲 | HJ-GT5382-LC(30M) | 对 | 105 |  |  |
| 184 | 室外双芯皮线光缆1 | 鹤劲 | HJ-SWPX(200M) | 条 | 180 |  |  |
| 185 | 室外双芯皮线光缆2 | 鹤劲 | HJ-SWPX(100M) | 条 | 110 |  |  |
| 186 | 室外双芯皮线光缆3 | 鹤劲 | HJ-SWPX(50M) | 条 | 60 |  |  |
| 187 | VGA线（10米） | 鹤劲 | HJ-VGA1023(10M) | 根 | 66 |  |  |
| 188 | VGA线（15米） | 鹤劲 | HJ-VGA1023(15M) | 根 | 90 |  |  |
| 189 | VGA线（20米） | 鹤劲 | HJ-VGA1023(20M) | 根 | 110 |  |  |
| 190 | VGA线（30米） | 鹤劲 | HJ-VGA1023(30M) | 根 | 170 |  |  |
| 191 | DVI线（10米） | 鹤劲 | HJ-DVI1133(10M) | 根 | 150 |  |  |
| 192 | DVI线（15米） | 鹤劲 | HJ-DVI1133(15M) | 根 | 285 |  |  |
| 193 | DVI线（20米） | 鹤劲 | HJ-DVI1133(20M) | 根 | 380 |  |  |
| 194 | DVI线（30米） | 鹤劲 | HJ-DVI1133(30M) | 根 | 550 |  |  |
| 195 | HDMI高清线 | 鹤劲 | HJ-TXHDMI4K(5M) | 根 | 60 |  |  |
| 196 | HDMI高清线 | 鹤劲 | HJ-TXHDMI4K(10M) | 根 | 150 |  |  |
| 197 | HDMI高清线 | 鹤劲 | HJ-GQHDMI4K2.0(20M) | 根 | 350 |  |  |
| 198 | HDMI高清线 | 鹤劲 | HJ-GQHDMI4K2.0(30M) | 根 | 500 |  |  |
| 199 | 中财PVC管（20含配件） | 中财 | PVC20 20mm-315中型-壁厚1.4毫米 | 米 | 1.8 |  |  |
| 200 | 中财PVC管（25含配件） | 中财 | PVC25 25mm-315中型-壁厚1.55毫米 | 米 | 2.8 |  |  |
| 201 | JDG管（20含配件） | 声升 | ∮20（壁厚1.6mm） JDG镀锌圆管 | 米 | 6 |  |  |
| 202 | JDG管（25含配件） | 声升 | ∮25（壁厚1.6mm） JDG镀锌圆管 | 米 | 9 |  |  |
| 203 | 线槽1 | 国产 | PVC 25*15 | 米 | 2.5 |  |  |
| 204 | 线槽2 | 国产 | PVC 50*25 | 米 | 7 |  |  |
| 205 | 弧形地面线槽1 | 国产 | 3号 铝合金 加厚 | 米 | 10 |  |  |
| 206 | 弧形地面线槽2 | 国产 | 5号 铝合金 加厚 | 米 | 15 |  |  |
| 207 | PE50 | 华丰 | PE50 | 米 | 9 |  |  |
| 208 | PE110 | 华丰 | PE110 | 米 | 27 |  |  |
| 209 | MPP管 | 国标 | 50mm | 米 | 14 |  |  |
| 210 | MPP管 | 国标 | 75mm | 米 | 18 |  |  |
| 211 | 桥架 | 华顶 | 国标100*50,防火金属槽式桥架(XQJ-C),壁厚≥1.5mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 40 |  |  |
| 212 | 桥架 | 华顶 | 国标150*75,防火金属槽式桥架(XQJ-C),壁厚≥1.5mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 70 |  |  |
| 213 | 桥架 | 华顶 | 国标200*100,防火金属槽式桥架(XQJ-C),壁厚≥1.5mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 100 |  |  |
| 214 | 桥架 | 华顶 | 国标400*100,防火金属槽式桥架(XQJ-C),壁厚≥1.5mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 150 |  |  |
| 215 | 桥架 | 华顶 | 国标400*200,防火金属槽式桥架(XQJ-C),壁厚≥1.5mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 200 |  |  |
| 216 | 网格式桥架 | 华顶 | 国标304不锈钢600*150,网格式桥架,钢丝直径≥4.8mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 160 |  |  |
| 217 | 软管 | 国产 | ￠25，材质塑料 | 米 | 1.5 |  |  |
| 218 | 金属软管 | 国产 | ￠25，材质金属 | 米 | 3 |  |  |
| 219 | 开关稳压电源 | 国产 | NES-150-12 | 个 | 100 |  |  |
| 220 | 开关电源1 | 明纬 | LRS-350-5 5V 17A | 个 | 240 |  |  |
| 221 | 开关电源2 | 明纬 | LRS-100-12 12V 8.5A | 只 | 130 |  |  |
| 222 | 开关电源3 | 明纬 | LRS-150-12 12V 12.5A | 个 | 160 |  |  |
| 223 | 开关电源4 | 明纬 | LRS-350-12 12V 29A | 个 | 260 |  |  |
| 224 | 开关电源5 | 明纬 | LRS-350-15 15V 23A | 个 | 190 |  |  |
| 225 | 开关电源6 | 明纬 | LRS-200-24 24V 8.8A | 个 | 200 |  |  |
| 226 | 开关电源7 | 明纬 | LRS-350-24 24V 14.6A | 个 | 240 |  |  |
| 227 | PDU1 | 公牛 | 新国标，E-1080全长1.8米，功率（10A-2500W） | 只 | 200 |  |  |
| 228 | PDU2 | 公牛 | 新国标，E-108D全长1.8米，功率（16A-4000W） | 只 | 240 |  |  |
| 229 | 室内摄像机对讲安装面板 | 定制 | 定制 | 套 | 300 |  |  |
| 230 | 室内摄像机对讲安装面板防雨罩 | 定制 | 亚克力材质 | 套 | 200 |  |  |
| 231 | 室内摄像机对讲安装面板防雨罩 | 定制 | 不锈钢材质 | 套 | 200 |  |  |
| 232 | 水泥路面开挖回填及修复 | 定制 | 水泥路面开挖回填及修复 | 立方米 | 250 |  |  |
| 233 | 柏油路面开挖回填及修复 | 定制 | 柏油路面开挖回填及修复 | 立方米 | 350 |  |  |
| 234 | 墙面开槽和修复刷白 | 定制 | 墙面开槽和修复刷白 | 米 | 15 |  |  |
| 235 | 吊顶修复 | 定制 | 石膏板天花吊顶修复，拆除、乳胶漆、石膏板等 | 平方米 | 100 |  |  |
| 236 | 瓷砖修复 | 定制 | 瓷砖的修复或替换，规格按现状 | 平方米 | 600 |  |  |
| 237 | 1号手孔井 | 定制 | 含砌筑，（450mmx840mm)，含铸铁井盖，需加装安全锁 | 座 | 800 |  |  |
| 238 | 2号手孔井 | 定制 | 含砌筑，（950mmx840mm)，含铸铁井盖，需加装安全锁 | 座 | 1200 |  |  |
| 239 | 格栅防爆灯 | 国产 | 600*600 LED光源,防爆 | 套 | 300 |  |  |
| 240 | 动环主机 | 维缔 | GFSU | 台 | 3800 |  |  |
| 241 | 动环温感模块 | 维缔 | IRM-S02TH | 只 | 880 |  |  |
| 242 | 动环烟感模块 | 维缔 | IRM-S04DIF | 只 | 280 |  |  |
| 243 | ups电池 | 维缔 | U12V380LA | 只 | 860 |  |  |
| 244 | 消控主机 | 海康威视 | JB-QB-HK2302/2 | 台 | 5800 |  |  |
| 245 | 道闸 | 海康威视 | 海康DS-TMG523-ML(4米)(含雷达) | 套 | 13000 |  |  |
| 246 | otdr光纤测试仪 | 格瑞图 | 智能光纤测试仪，GR1000-F1单波长1610 带光测1310 1490 1550 | 台 | 3300 |  |  |
| 247 | 中创视频会议全向麦克风 | 中创 | 视频会议系统M16/M18全向麦克风（含线） | 台 | 2000 |  |  |
| 248 | 中创视频会议摄像头 | 中创 | 中创视频会议系统M16/M18摄像头（含线） | 台 | 6000 |  |  |
| 249 | 壁挂机柜 | 大唐保镖 | 大唐保镖5109型9U壁挂机柜，含一个PDU | 台 | 500 |  |  |
| 250 | 国标防火泥 | 国产 | 国标防火泥【3C认证】-6kg | 台 | 50 |  |  |
| 251 | 海康气体灭火控制器2区 | 海康威视 | 海康JB-QB-HK2302/2 | 台 | 5800 |  |  |
| 252 | 海康点型光电感烟火灾探测器含底座 | 海康威视 | 海康JTY-GM-HK1001 | 台 | 300 |  |  |
| 253 | 海康点型感温火灾探测器 | 海康威视 | 海康JTW-ZOM-HK1003 | 台 | 300 |  |  |
| 254 | 海康输入模块(带隔离) | 海康威视 | 海康HK-LD-1202 | 台 | 600 |  |  |
| 255 | 海康总线短路隔离器 | 海康威视 | 海康HK-LD-1204 | 台 | 800 |  |  |
| 256 | 海康物联网网关 | 海康威视 | 海康NP-FTM100 | 台 | 800 |  |  |
| 257 | 海康紧急启动按钮 | 海康威视 | 海康HK-SZ-2121 | 台 | 300 |  |  |
| 258 | 海康气体释放显示灯 | 海康威视 | 海康QF-1 | 台 | 600 |  |  |
| 259 | 海康声光警报器 | 海康威视 | 海康HK-SG-1120 | 台 | 600 |  |  |
| 260 | 网络调试设备 | 科大讯飞 | 科大讯飞X3Pro 4+128G | 台 | 5500 |  |  |
| 261 | 人工 | 定制 |  | 工 | 300 |  |  |

第五章  评审办法

1．评审原则

评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2．评审组织

评审工作由采购人依法组建的谈判评审小组负责，评审专家成员为3人及以上单数，评审专家成员按规定程序产生。

评审专家对响应文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和谈判文件的规定，并按少数服从多数的原则产生。

3．评审程序和内容

3.1向各响应供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

3.2在评审专家中推选评审小组组长。

3.3开启响应文件，进入资格审查；

3.4评审小组组长召集成员认真阅读谈判文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3.5开启资格审查通过的响应人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

3.6资格审查、符合性审查、商务资信、技术评审结束后，开启初次报价文件；评审小组对初次报价文件进行评审。供应商在线制作响应文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密响应文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密响应文件”中《开标一览表》填写的金额为准，供应商拒绝接受此调整的，按无效标处理。

- 3.7初次报价评审后，由采购代理机构在系统里开启第二轮报价，响应人须在“报价时限”内登录政采云系统完成在线报价，所有第二轮报价询标流程，均在线上完成，请各响应人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。

3.8谈判小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.9谈判小组可以根据与供应商谈判情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

3.10作出实质性变动的，谈判小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加谈判的供应商。

3.11供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

3.12谈判结束后，评审小组应当要求实质上响应谈判文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出谈判。

3.13提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

3.14谈判结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4. 谈判细则

4.1资格后审资料：

▲4.1.1法定代表人资格证明书及法定代表人授权书；

▲4.1.2响应人资格声明函；

▲4.1.3没有重大违法记录承诺函；

▲4.1.4响应人有效的营业执照扫描件并加盖公章；

▲4.1.5中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函；

▲4.1.6廉政承诺书；

▲4.1.7企业类型的声明函；

▲4.1.8与其他响应人无利害关系的声明函。

上述证件凡一项核验不合格的，取消其成交资格。

4.2商务报价

采用两轮报价，第二轮报价将作为最终报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，各响应人在规定时间之后的报价将被视为无效。

根据第二轮报价最低的确定为成交人。

4.3评标办法：最低评标价法。资格及符合性评审均通过的供应商，按最终报价由低到高顺序排列，排名第一的推荐为成交候选人。供应商最终报价相同的，由工作人员随机抽签确定排名。

# 第六章  响应文件相关格式

资格审查文件

项目名称：

项 目 编 号：

响应文件内容：        资格审查文件

响应人名称：            盖单位公章

法定代表人或委托委托人：              （签字或盖章）

日期：20  年    月    日

目   录

▲（1）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书；

▲（2）响应人资格声明函；

▲（3）没有重大违法记录承诺函；

▲（4）响应人有效的营业执照扫描件并加盖公章；

▲（5）中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函；

▲（6）廉政承诺书；

▲（7）企业类型的声明函；

▲（8）与其他响应人无利害关系的声明函。

1.▲法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

1-1法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人名称：                          （加盖公章）

日期：    年    月    日

注：附法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

1-2法定代表人授权书

浙江省十里坪监狱：

（响应人全称）法定代表人授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

委托期限： 2025年   月   日至2025年   月   日。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

响应人全称（公章）：

日  期：    年    月    日

附：

授权代表人姓名：             性别：

职务：                       职称：

详细通讯地址：

电话：                       传真：

移动电话：

邮政编码：

后附：授权代表人身份证复印件

授权代表人身份证正面

授权代表人身份证反面

注：若是法定代表人参加采购会议并签署响应文件的，不需提供《法定代表人授权书》。

若响应文件由授权代表签字或盖章的，响应文件必须附《法定代表人授权书》，否则视为无效响应文件。

2.▲响应人资格声明函

浙江省十里坪监狱：

我公司郑重声明，我公司参加                       项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格审查文件》《商务技术文件》《报价文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。本单位申明如下：

1.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

响应人（盖章）：

法定代表人或委托委托人（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

3.▲没有重大违法记录承诺函

浙江省十里坪监狱   ：

我方        （供响应人）             具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（谈判/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

响应人（盖章）：

法定代表人或委托委托人（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

4.▲响应人有效的营业执照扫描件并加盖公章

5.▲中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函

5-1中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)    的    (项目名称)    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.    (标的名称)    ，属于(建筑业），承建(承接)企业为    (企业名称)    ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）。

2.    (标的名称)    ,属于(建筑业），承建(承接)企业为    (企业名称)    ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

5-2监狱企业声明函（如是）

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：       。

本企业为参加（项目名称）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5-3残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的 残疾人福利性单位，且本单位参加          项目 （项目编号：       ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福 利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

6.▲廉政承诺书

为参加项目投标，本企业承诺如下：

- 本企业不属于在招标人系统内任处级以上领导和在招标人本单位任科级以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业。

- 本企业拟派委托代理人不属于招标人单位在职人员，不属于与本项目职责范围相关的部门工作人员的直系亲属和特定关系人；

- 本企业在投标或合同履行过程中，不给招标人的相关人员提供有悖于商业诚信原则的现金、实物、有价证券或服务，不通过非法手段谋求额外利益。

- 如有相反的事实存在，本企业自愿接受招标人取消本企业响应资格或在成交后中止合同并扣除履约保证金等处理。

承诺人（盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

7.▲企业类型的声明函

浙江省十里坪监狱：

我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、 个人独资企业、合伙企业。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

响应人（盖章）：

法定代表人或委托委托人（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

注：

（1）属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参加投标的，需提供总公司（总机构）授权，无需提供“企业类型的声明函”。

（2）属于个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加投标的，需提供房产权证或其他有效财产证明材料，无需提供“企业类型的声明函”。

（3）非上述（1）（2）条情况的企业参加投标的，需提供“企业类型的声明函”

8.▲与其他响应人无利害关系的声明函

浙江省十里坪监狱：

我方	（响应人名称）	参加浙江省十里坪监狱（采购人）浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目（项目编号：SLP-A2025009）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。特此声明！

响应人（盖章）：

法定代表人或委托委托人（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

二、商务技术文件

项目编号：

项目名称：

响 应  人：                                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：

目   录

▲(1)响应声明函；

▲(2)技术/商务条款响应表；

（3）响应人认为需要提供的其他相关资料。

- 1.▲响应声明函

浙江省十里坪监狱：

浙江中正工程项目管理有限公司：

本单位自愿参加浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目(项目编号：SLP-A2025009)的投标，并保证投标文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1.已详细阅读全部谈判文件，包括谈判文件补充文件（（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件））、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求。

2.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3.中标或者成交后，按招标文件规定与招标人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

4.同意在谈判文件中响应人须知规定的开标日期起遵守本响应文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5.投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失；

6.中标或者成交后，按谈判文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

7.单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

8.如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人盖章：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本响应声明函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

## 2.技术/商务条款响应表

2-1▲技术条款响应表

项目名称：浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目

项目编号：SLP-A2025009

| - 序号 | - 谈判文件要求 | - 是否响应 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 项目内容及要求： - 1.项目主要建设内容为：对浙江省十里坪监狱单次10万元以内（含10万元）监控、报警、门禁、对讲、机柜、交换机、内线电话等项目更新维护，项目总预算40万元。 2.单个项目实施前，由采购人出具项目实施通知单，写明开工时间及工期并加盖公章，成交人根据项目实施通知单在工期内将采购人所需的货物安装调试完成。 3.单个项目的开、竣工时间以采购人出具的开、竣工报告中注明的时间为准。 4.单个项目所需货物由采购人在配件清单中根据实际使用情况灵活选择采购各种产品及数量。 5.未经采购人书面同意，成交人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |  |
| 2 | 知识产权及产权担保： 1.成交人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如果成交人提供的货物或者任何一部分侵犯第三方知识产权及其他权利，由成交人承担全部责任。 2.成交人保证所交付的货物的所有权完全属于成交人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |  |
| 3 | 维修维护期： 维修维护期应由合同期内每个项目单独计算。每个项目自采购人验收合格之日起维修维护期壹年。维修维护期内由成交人负责全面维修，成交人收到采购人维修通知后，一般故障承诺在采购人报修2小时内进行维修，紧急故障成交人承诺在采购人报修1小时内进行维修，通知后成交人未在合同约定时间内响应、到现场或来人无法解决故障，采购人有权自行组织解决，所产生的费用由成交人承担，若成交人拒绝承担的，相关款项采购人可从履约保证金中扣除,超出履约保证金的部分由成交人支付至甲方指定的账户中。成交人接到采购人的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给采购人，若逾期不支付采购人也可直接从履约保证金中扣除，超过三次维修未响应，采购人有权没收全部履约保证金。 |  |  |
| 4 | 质量保证及售后服务 1.成交人应按合同及招投标文件约定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。 2.成交人提供的货物在维修维护期内因货物本身的质量问题发生故障，成交人应负责免费更换。 3.在维修维护期内，成交人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，如成交人未按照规定时间响应维修、维护服务的，每次扣履约保证金500元人民币。 4.在维修维护期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |  |  |
| 5 | 调试和验收 1.采购人对成交人提交的货物依据合同约定及招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在五个工作日内进行初步验收。 2.成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对成交人提供的货物在使用前进行调试时，成交人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.验收时成交人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由成交人负责。 |  |  |
| 6 | 货物包装、发运及运输 1.成交人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 3.成交人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。 4.货物在交付采购人前发生的风险均由成交人负责。 5.货物在规定的交付期限内由成交人送达采购人指定的地点视为交付，成交人同时需通知甲方货物已送达。 |  |  |

- (必须针对“谈判文件要求”所列的商务要求条目，逐一说明是否响应情况)

响应人（盖章）：

法定代表人或委托委托人（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

2-2▲商务条款响应表

项目名称：浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目

项目编号：SLP-A2025009

| - 序号 | - 谈判文件要求 | - 是否响应 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 合同履行期：自合同签订之日起至2025年12月9日。 |  |  |
| - 2 | - 履约保证金：签订合同之前成交人向采购人缴纳4000元履约保证金，成交人在合同履行中无违约行为或违约金已全部支付到位的情况下，采购人于合同期内最后一个项目维修维护期满后30日内无息退还。 |  |  |
| - 3 | 货款支付 1.货款按单个项目结算。 2.不需要审计的项目在成交人单个项目实施完毕并经采购人验收通过后，采购人在收到成交人提供的发票后30个工作日内支付该单个项目的货款。 3.需要审计的项目在成交人单个项目实施完毕，经采购人验收通过并审计完成后，采购人在收到成交人提供的发票后30个工作日内支付该单个项目审计终价的货款。需要审计的项目成交人须在项目验收通过后15日内按采购人要求提交送审材料。 4.货款以银行转帐方式支付至合同约定账号。 |  |  |

- (必须针对“谈判文件要求”所列的商务要求条目，逐一说明是否响应情况)

响应人（盖章）：

法定代表人或委托委托人（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

3.响应人认为需要提供的其他相关资料

三、报价文件

项目名称：

项目编号：

响应文件内容：             报价文件

响应人名称：              盖单位公章

法定代表人或委托委托人：       （签字或盖章）

日期：20  年    月    日

目录

▲（1）响应函

▲(2）初次报价一览表；

（3）响应人认为需要提供的其他相关资料

1.▲响应函

致：（采购单位名称）

（供应商全称）   授权    （授权代表名称）   为委托代理人，参加贵方组织的           （项目名称）（项目编号）采购的有关活动，为此响应如下：

1.“电子加密响应文件”：在线上传递交。

2.保证遵守竞争性谈判采购文件中的有关规定和收费标准。

3.保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4.我方对服务期限承诺如下：按竞争性谈判采购文件规定期限

5.我方已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括竞争性谈判采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性谈判采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6.利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7.我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8.愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

9.本项目自采购会议之日起90天内有效。

10.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2.▲初次报价一览表

浙江省十里坪监狱：

按贵方谈判文件要求，如你方接受本响应文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目(项目编号：SLP-A2025009) 的实施。

单位：%

| 标项名称 | 结算率响应报价 |
| --- | --- |
| 浙江省十里坪监狱2025年小额安防设施更新维护项目 | （小写）： % |
| 服务期 | 自合同签订之日起至2025年12月9 日 |
| 本报价已包含招标文件“第二章 谈判须知前附表及谈判须知 \三、响应文件\（四）响应报价”要求的全部内容。 |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其响应作无效标处理。

2.本项目采用两轮报价，第二轮报价将作为最终报价，第二轮报价不得高于第一轮报价。

3.本项目结算率最高限价：100%，响应报价高于最高限价的报价视为无效报价。

响应人(公章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

3.响应人认为需要提供的其他相关资料