政府采购招标文件

项目名称：柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富

教师研修基地及校史陈列室采购项目

项目编号：QZGX20250009

委托单位：衢州市柯城区石梁镇中心学校

招标代理机构：浙江衢州公信工程管理有限公司

二〇二五年一月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表及投标人须知	6

一、 投标人须知前附表	6

二、 投标人须知	8

三、 招标文件说明	10

四、 投标文件的编制	11

五、投标文件的签署及规定	14

六、 投标文件的递交	14

七、 投标无效的情形	15

八、 串通投标的情形	15

九、 废标的情形	16

十、 开标和评标	16

十一、 授予合同	18

十二、 质疑与投诉	18

十三、 法律责任	20

十四、招标代理服务费 	21

十五、其他	21

第三章  采购内容及要求	22

第四章  合同文本	25

第五章  应提交的有关格式范例	28

一、 投标文件封面	28

二、资格审查文件	29

三、技术商务文件格式	38

四、报价文件格式	41

第六章  评标办法及开标程序	42

一、评标委员会的组成	42

二、评标原则	42

三、注意事项	42

四、评分标准	42

五、开评标程序	44

- 第一章  招标公告

项目概况

柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富教师研修基地及校史陈列室采购项目的潜在投标人应在 政采云平台 获取（下载）招标文件，并于2025年2月18日09点30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：QZGX20250009

项目名称：柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富教师研修基地及校史陈列室采购项目

预算金额：804391.6元

最高限价：639423.92元

采购柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富教师研修基地及校史陈列室采购项目需求：

| 标项 | 内容 | 数量 | 单位 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富教师研修基地及校史陈列室采购项目 | 1 | 批 | 详见招标文件第三章《采购内容及要求》 |

合同履行期限：合同签订后35天内按招标人要求完成供货、安装、调试等工作。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于预留份额专门面向中小企业采购的项目，预留给中小企业的份额比例不得少于40%；如大型企业参与的，须承诺分包给中小企业预留份额不得低于预算总额的40%，其中预留给小微企业的比例不得低于70%。

3.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司（限金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参与投标的，须提供总公司的营业执照及总公司的授权书。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至 2025年2月18日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政采云平台

方式：网上自行获取

售价：0元

注：已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2025年2月18日09点30 分（北京时间）

地点：政采云平台（登录网址：https://login.zcygov.cn）

注：1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

企业信用融资及电子保函：投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案，也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　衢州市柯城区石梁镇中心学校

地址：　衢州市柯城区石梁镇碧云路99号

项目联系人（询问）： 叶先生

项目联系方式（询问）：13175726660

质疑联系人： 郑老师

质疑联系方式： 18305016136

2.采购代理机构信息

名 称：　浙江衢州公信工程管理有限公司

地　址：　浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

项目联系人（询问）： 吴女士

项目联系方式（询问）：　13757029695

质疑联系人：  韩先生

质疑联系方式： 13362012525

3.同级政府采购监督管理部门信息

名 称：　衢州市柯城区政府采购管理办公室

地　址：　荷三路行政中心9号楼308办公室

联系人：    蒋先生

联系方式：　0570-3020829

衢州市柯城区石梁镇中心学校

浙江衢州公信工程管理有限公司

2025年1月24日

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市柯城区石梁镇中心学校 |
| 2 | 项目名称 | 柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富教师研修基地及校史陈列室采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 804391.6元 |
| 4 | 最高限价 | 639423.92元 |
| 5 | 合同履行期限 | 合同签订后35天内按招标人要求完成供货、安装、调试等工作。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）投标文件均由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2025年2月18日09点30 分（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室 |
| 10 | 开标时间 | 2025年2月18日09点30 分（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 12 | 履约保证金 | 中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额1%的履约保证金。 |
| 13 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 14 | 备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前将装有电子备份投标文件的光盘或U盘密封邮寄到浙江衢州公信工程管理有限公司（浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室）招标代理部收，或以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：986553639@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：986553639@qq.com）。逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 17 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 18 | 分包 | □不允许 þ允许 分包内容要求： 分包金额要求：本项目属于预留份额专门面向中小企业采购的项目，预留给中小企业的份额比例不得少于40%；如大型企业参与的，须承诺分包给中小企业预留份额不得低于预算总额的40%，其中预留给小微企业的比例不得低于70%。接受分包的第三人资质要求：符合相应资质规定。 |
| 19 | 联系人 | 吴女士 |
| 20 | 联系电话（传真） | 13757029695 |
| 21 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或招标代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 23 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.项目属性： 货物类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.所属行业： 工业 4.标的名称： 标的名称须逐一列明“ 第三章 采购内容及要求”中所有的设备名称。 |
| 24 | 注意事项 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

- 投标人须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标代理机构”系指组织本次招标的浙江衢州公信工程管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市柯城区石梁镇中心学校。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

    - “书面形式”包括信函、传真等。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家投标人参加投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定进行相应赔偿，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.关于中小企业、监狱、戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标人须知前附表及投标人须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式

12.4.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

  - 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件、电子备份投标文件）均分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】

      - 投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的投标人营业执照或法定登记证书复印件；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书；

      - 被授权代表身份证复印件（如法定代表人参加开标会议的，提供法定代表人身份证复印件）；

      - 投标人最新控股、管理关系承诺函;

      - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

      - 供应商是大中型企业的，须同时提供《分包承诺书》和《中小企业声明函》；供应商是中小企业的，须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》，无须提供《分包承诺书》；格式以采购文件中的为准；

    - 【技术商务文件】

      - 评分供应商是大中型企业的，须同时提供《分包承诺书》和《中小企业声明函》；供应商是中小企业的，须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》，无须提供《分包承诺书》；格式以采购文件中的为准；

      - 索引表；

      - 项目业绩清单表；

      - 项目组成员汇总表；

      - 投标人根据评分细则内容提供其余的相关评分所需资料；

      - 投标人认为需要的其他内容（格式自拟）。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

注：1.上述内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖公章，造成的废标、不得分等后果自负。

2.请各供应商严格按照文件内容顺序编写投标文件（并根据评分标准进行编写），因内容不齐混乱造成的废标、不得分等后果自负。以上内容未提供格式的,请各供应商格式自拟。

3.▲授权委托书、投标函等必须按规定盖章或签字。

4.投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以光盘或U盘或加密压缩文件邮件形式递交存储，由供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

    - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含需求调研、软件设计、系统开发、系统集成、测试、实施部署、硬件（货物）、硬件（货物）运输、安装、调试、人工费（包括工人工资、奖金、社保、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工具材料费、培训、维护、税费、合同实施过程中的应预和不可预见费用等一切相关费用。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

    - ★《技术商务评分汇总表》得分低于技术商务总分60%的供应商的报价将被拒绝。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

- 17 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 18电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

- 投标文件的递交

19递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件递交或发送至招标文件指定地点，逾期不予接收。

20投标文件的修改和撤销

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

20.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

20.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

21实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

21.1不具备招标文件规定资格要求；

21.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

21.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

21.4资格审查或技术商务文件中包含报价的；

21.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

21.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.8提供虚假材料谋取中标的；

21.9投标人串通投标的；

21.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.11电子投标文件解密失败的；

21.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

21.13电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

21.14未提供或未如实提供投标文件内容，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

21.15 参与同一标段(包)的投标人 MAC 地址相同、计算机硬盘序列号相同,响应文件细节错误一致且无法合理解释的情况的；技术商务得分低于技术商务总分的60%的。

21.16针对专门面向中小企业采购的项目，《中小企业声明函》填写类型、行业错误或者未填写的，投标无效【《中小企业声明函》填写行业错填为“(采购文件中明确的所属行业)”等类似瑕疵的除外】;针对未专门面向中小企业采购的项目除外。

- 串通投标的情形

22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

23.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

23.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

23.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

23.4因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

24.开标

24.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

25.评标委员会

25.1招标代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

26.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

27评标

27.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

27.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

28.定标

1.本项目确定1家中标单位，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

2．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.保密

29.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

29.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

30.中标通知和合同授予

30.1评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

30.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额1%的履约保证金。

30.4签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

30.5招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

30.6排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供服务或未按要求交纳履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.7中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

30.8供应商中标后，因违反规定被认定中标、成交无效的，该供应商应赔偿采购人因重新招标、采购延误、可得利益以及从其他合格候选人中另行确定中标、成交供应商等的全部有形、无形损失，损失难以确定的，按中标金额的20%进行赔偿采购人的损失。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

32.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

34投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

34.1提供虚假材料谋取中标的;

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

34.3与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通的;

34.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

34.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

34.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 十四、招标代理服务费

35.本次招标采购代理服务费按国家计委计价格《【2002】1980号文件》收费标准的55%计取，不足2000元按2000元计取（具体可咨询采购代理机构）。

35.1以上费用不在报价中单列，请各投标人在报价时考虑。

35.2以上费用及招标过程中产生的费用可以是现金、支票或汇票，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

- 十五、其他

36.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

37.关于衢银发【2020】4号文件的精神

根据衢银发【2020】4号文件的工作措施（四）取得衢州市政府采购合同的供应商，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。

38.联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

邮编：324000

项目联系人：吴女士         答疑咨询电话：13757029695

- 采购内容及要求

##### 采购内容

1.展示及其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸展示一体机 | 1.产品型号 55寸红外壁挂 整机外形尺寸(长×宽×高) ≥L1279xW85.9xH772.5； 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz；整机不含电脑功耗 ≤120W 扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出，额定功率:2x10W (L+R / 8Ω）of THD+N≤10%@1KHz（Audio Input:0.5VRMS） 智能书写板；扫码会议内容 无线投屏 ,一键无线投屏（配电脑无线屏器,即可无线投屏）；分享不受“线”制，轻松摆脱线缆缠绕。支持触摸回传,实现多屏互动. 主板型号 BSD.P31 Ver1.0；中央处理器（CPU） 64 位（CPU）ARMCortex-A53 四核；图形处理器(GPU） 双核 Arm Mali-G52 运行内存（RAM） 2G DDR；系统内存（ROM） 32G；内核版本 麒麟V10；触摸功能 支持40点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转；支持各信号源切换后，触摸功能可用；支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制 其他功能 2.支持多点触摸屏，在麒麟V10界面时可侦测PC主板开关机状态，从而遥控/触摸控制电脑开关机。兼容多种触摸框接法，可适配各种单/双接口红外触摸框/电容触摸框配合做双系统切换功能。 3.支持WIFI无线连接和网口有线连接。有线连接支持网口路由功能;支持定时器功能，可定时开关机，时间准确同步等功能 4.USB可直接支持U盘播放超高清3840*2160视频；4K视频解码支持H.265和H.264格式。USB可连接无线鼠标和键盘，可作大容量移动硬盘连接。 5.支持手写批注功能，支持实景批注及全景书写批注功能。支持手势下拉导航栏，可一键呼出常用功能快捷键，一键批注，一键切换，一键节能，一键半屏，五指息屏等功能。 6.支持屏幕光感控制功能。外加光感模块可根据环境亮度自动调节屏幕亮度。支持主板温度监测功能，实时监测主板工作温度，让您用的放心。 7.采用先进的色彩引擎，自动图像增强。支持3D 视频降噪。3D 视频解码和色度分离。3D 运动自适应视频去隔行和边缘方向自适应算法及光滑的边角处理。 8.支持HDR (高动态范围图像)可以提供更多的动态范围和图像细节，根据不同的曝光时间的LDR(Low-Dynamic Range)图像，利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最终HDR图 像，能够更好地反映出真实环境中的视觉效果。 9.针对教育/会议一体机专门设计定义的全新UI/OSD USB输入 5路（主板USB2.0x2路)；［含前置USB2.0x2路，USB3.0x1路］；TOUCH 输入 2路（USB Touch）［含前置1路］ 音频输出 1路Earphone /1路SPDIF OUT；音频输入 1路VGA；网络输入 1路标准RJ45有线以太网口/无线2.4G/5G Wi-Fi TV输入 1路RF（可选）；视频输入 1路 VGA/2路HDMI(含前置1路)；中控端口 1路RS232 TYPE-C输入 1路［含前置1路］ 显示尺寸(mm) 1210.1x681.6 触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式 物理分辨率 可选2K(1920x1080) 4K(3840x2160) 触摸感应技术 红外感应识别触摸技术(40点） 整机峰值亮度 ≤350cd/㎡±20 光标速度 120点/s 动态对比度 5000:1 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 观看视角 H/V:178/178度 触摸分辨率 32768*32768 屏幕比例 16:9 触摸次数 理论无限次 显示色彩 10Bit,16.7M 计算机响应 系统自动识别；≤15ms 刷新率 60HZ 驱动程序 免驱 显示屏防护 3mm全钢化高防爆玻璃 书写方式 手指,触摸笔或其它直径不小于 5mm非透明物体(多点8mm） 背光类型 DLED（直下式） 背光灯寿命 50000小时 | 5 | 台 |
| 2 | 98寸党建一体机 | 1.整机参数 显示屏尺寸 100英寸（16：9）；显示屏类型 液晶显示屏；画面显示尺寸 2158.8 x1215mm 整机尺寸 2212.3*1303.5*135.7mm ；物理分辨率 3840（H）×2160（V）；显示色彩 10Bit,16.7M 刷新率 60HZ；亮度 350cd/m2；对比度 5000：1；视角（度） 178° 显示屏防护 4mm全钢化高防爆玻璃 背光灯寿命 50000小时 书写方式 手指,触摸笔或其它直径不小于 5mm非透明物体(多点8mm） 背光类型 DLED（直下式） 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 ≤400W 扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出，额定功率:2x10W (L+R / 8Ω）of THD+N≤10%@1KHz（Audio Input:0.5VRMS） 2.触摸参数 触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式 触摸感应技术 红外感应识别触摸技术（20点） 书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm） 光标速度 120点/s 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 通讯接口 B型USB公头 触摸分辨率 32767*32767 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别；≤15ms 3.驱动程序 免驱Android 系统硬件配置 主板型号 BSD.982 V1.0 主芯片型号 BSD.982 中央处理器（CPU） Amlogic T982 主频1.9G 运行内存（RAM） 4G DDR 系统内存（ROM） 32G 内核版本 四核 麒麟V10 | 1 | 台 |
| 3 | 党建软件 | 1.系统主要展示图片、视频、文档，等资料，并实现对展示资料的多点操作（通过两个手指以上进行操作），包括放大，缩小，平移，上下滑动，多方式展示效果，资料的名称检索，表单模糊查询等功能；文档可预设自动播放，无需参观者手触操作。 2.提供多种展示方式，包括电子翻书，3D图片墙，同层级切换，能在无人操作下根据系统设置时间自动轮播，输入框等功能及模块。 3.可以连接互联网，内嵌浏览器，能进行浏览网页，退出内嵌浏览器后能无缝隙返回到个性化首页。 4.软件集成多个学习模块 （1）习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲课件：以“八个明确”“十四个坚持”为核心内容和主要依据，紧紧围绕新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题，分30个专题全面、系统、深入阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵、精神实质、实践要求。 （2）中国政要：链接中国政要资料库--资料中心--人民网；涵盖中央组织结构、帮助网友深入了解中国党组织各大领导人。 （3）一大至二十大历程介绍：二十大介绍以图文结合的方式展示，是党的历史上重要事件，详细记录着中国共产党100年的历史进程。 （4）党的宗旨：以为人民服务为核心，介绍党的宗旨。 （5）党员的义务：详细讲述了党员的各项义务。 （6）党员的权力：介绍了解党员的各项权利。 （7）三会一课制度：讲述了组织生活的基本制度，严格党员管理，加强党员教育的重要制度。 （8）中国共产党章程：总纲篇、党员篇、党的组织制度篇、党的中央组织篇、党的地方组织篇、党的基层组织篇、党的干部篇、党的纪律篇、党的纪律检查机关篇、党组篇、党的共产主义青年团的关系篇、党徽党旗篇等详细介绍。 （9）时政热点：链接人民日报、求是网、人民网中共共产党网等四大党建网站，随时关注中央最新消息。 （10）学习强国：链接学习强国网，让全体党员跟紧中共中央学习步伐。 （11）人民党建云：链接人民党建云网，“人民党建云”借助云存储和大数据技术，实现党建工作可视化、业务流程信息化、督查考核数据化、党建决策科学化、党建管理智能化。 （12）经典视频：不低于5个以下党建相关视频欣赏。 （13）二十大报告学习问答：链接党史学习教育官方网站，展示习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告内容。 （14）书籍推荐：不忘初心牢记使命、身边的共产党人、牢记使命、对党忠诚、中国共产党支部工作条例（试行）、中国共产党党员教育管理工作条例、毛泽东思想史、邓小平理论史、三个代表重要思想概论、习近平新闻舆论思想要论、党员手册等，不低于8本以下党建相关书籍简介欣赏。 （15）系统所展示的资料信息维护更新方便；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描识别进行更新。 （16）软件易于扩展，框架结构及无限级栏目页面完全自定义，UI可视化编辑操作，所见即所得，任何栏目和场景都可由用户进行增加、修改或移动。 （17）软件支持文档打印，语音播报，搜索功能。 （18）系统安全保障，全屏浏览限制，需管理员输入密码方可退出系统。 （19）本地后台管理，按钮背景图片可以在文件夹内进行更换。 （20）支持自定义背景图片、支持自定义更换版面UI、自定义功能按钮、自由拖动按钮位置、无限层级子页面。 （21）支持Word、Excel、PDF、PPT文档显示，并且支持World、PDF打印功能、图片多点放大缩少，3D图片墙展示，翻书效果，左右划动等展示、视频播放、网页浏览、内容搜索、底部公告滚动等功能。 （22）支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 校史馆展示定制软件 | 在线学校历史展馆系统作为一个数字化的展示平台，具有一系列先进且丰富的功能，能够为用户提供一个沉浸式的、互动式的学校历史体验。系统支持图片、视频、音频、动画等多种媒体形式的展示，全面呈现学校的历史底蕴、办学基础、教学工作、科学研究等各个方面。在线学校历史展馆系统通过先进的数字技术和丰富的媒体形式，为用户提供了一个全面、生动、互动的学校历史体验平台，使用户能够更加方便、快捷地了解学校的历史和文化。 | 1 | 套 |
| 5 | 控制终端 | 1、支持硬解码和软解码，提升解码速度并能保证高画质画面输出； 2、支持多种媒体格式：多媒体播控平台能够支持常见的音频、视频、图片、PPT、流媒体等格式； 3、支持 PPT 流畅播放，并能保留 PPT 原有的动画效果，支持翻页笔和触屏翻页； 4、灵活的控制界面：可以随时根据实际需求进行调整和修改，支持开机自动播放，实现无人值守自动播放； 5、支持多种交互方式：支持一体机触控交互、键鼠交互控制、Pad 远程控制，并支持 Pad 实时同步播放画面； 6、支持 4K 画面点对点播放。 | 1 | 台 |
| 6 | 可视化控制平台 | - 支持触控移动端操作系统，app安装包可在应用商店下载和安装； 2、可实现对多媒体服务器、视频拼接服务器、数字音频处理器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制； 3、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步； 4、支持对多媒体播控系统的可视化控制，可实时显示多媒体播控服务器的媒体素材、节目内容、输出画面； 5、支持对多媒体服务器的视频播放、暂停、停止、音量和播放进度控制，支持拖拽式媒体快速开图层、图层切换媒体素材、图层优先级调整； 6、支持对多媒体服务器的图层位置、大小的触控和精确调节多种操作方式，图层多角度精准的旋转； 7、支持对多媒体服务器播放的PPT进行翻页控制，支持对媒体库目录层级显示、收起和打开； 8、支持对视频拼接服务器的可视化控制，可实时显示视频拼接服务器的输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局； 9、支持对视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源、图层优先级调整，可对大屏图层拖拽式缩放、一键全屏操作； - 10、支持对视频拼接服务器大屏区域进行开窗操作，平台自带精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附； - 11、支持对视频拼接服务器大屏图层一键快速布局和显示，一键切换视频拼接服务器预存的大屏场景； - 12、支持对视频拼接服务器的场景轮巡开启和关闭，以及大屏黑屏、冻结、清除图层等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启； - 13、支持对数字音频处理器控制和音频矩阵切换； - 14、支持对灯光、窗帘、音频、电视、空调、配电柜、大屏和升降机等环境设备一键控制； - 15、支持通用视频监控摄像机、云台摄像机接入，可实现对监控云台上下左右、拉近、拉远等功能控制； - 16、支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计（布局、颜色、风格根据客户需求完全自定义），快速适配不同项目和场景。 | 1 | 台 |
| 7 | 短视频拍摄制作服务 | 摄影组人员：主摄像一名，摄影助理一名，灯光师一名，编导一名 后期人员：剪辑师一名，特效师一名 拍摄设备： 1、主摄设备：电影级摄像机x1 2、副摄机器：摄像机x1 3、镜头组：符合50mm f1.2 x1、 24-70mm f2.8x1、70-200mm f2.8x1、12mm f2.8x1、28-75mm f2.8x1、6-35mm x1 4、航拍设备：x1 5、灯光设备：500w x2 | 3 | 分钟 |
| 8 | 校友及信息查询软件 | 1. 隔行分离 3D 色彩制式 支持PAL/NTSC/SECAM 音频系统 喇叭 2×10W(4Ω) 声音模式 立体声 2.输入和输出接口 USB或串口或SP2输入 1(仅供触摸屏使用) VGA输出 1 L/R音频输出 1 3.功率 输入电压 AC100-240v 50/60HZ 待机功率 ≤3W 额定功率 ≤220W 4.外观 材质 铝型材 冷扎钢SPCC 外观颜色 黑色/白色/客户定制 5.安装方式 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式 /可根据客户定制 6.工作环境 工作温度／湿度 0℃~50℃/20%～80% 存储温度／湿度 -10℃~60℃/5--95% 安规认证 CCC 7.触摸面板 类型 电容屏触摸 触摸介质 手指、触摸笔等不透光物体 定位精度 ±2mm 透光率 ≥92% 玻璃硬度 7H 点击方式 10点 响应时间 16ms～28ms 输出分辨率 4096X4096 线性错误 3mm 扫描速度 50scans/s 最小触摸体直径 5mm 使用寿命 单点大于6000万次 接口方式 接口方式USB(默认)/串口/PS2 8.功能定制 多点功能 支持对三维模型，图片，视频，歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作，可根据客户要求增加操作功能 9.环境要求 工作温度 0-40℃ 工作湿度 0-85% 储存温度 -20℃-85℃ 存储湿度 0-95% 10.电脑 （选配） 主板 I5工控主板 CPU处理器 双核 图像处理 主板集成显示 内存 DDR3 4G，最大支持8G 硬盘 128G固态（可选） 网卡 100/1000M RJ45，可选WIFI 支持作业系统 Windows 7/Windows Vista / Windows XP/Windows10系统 | 1 | 套 |
| 9 | 树根造型设计 | 仿真造型树根、纯手工制作，树干：实木材料，仿真花类型：绢花，规格定制，厚度：1.5厚，详见效果图 | 2 | 套 |
| 10 | 工业级除湿机 | 168升、高性能CPU、负离子功能、智能液晶屏、自动除湿、定时开关机、自动化霜、自动排水 | 2 | 台 |
| 11 | 展示柜 | 烤漆液压杆展厅展台玻璃展示柜、免漆板封边、亮光烤漆、冷板酸洗喷涂，长1500mm*500*高950，1.8厚免漆板 | 6 | 组 |
| 12 | 陈列柜 | 液压木质烤漆玻璃，带灯带，长1200mm*500*高900,1.8厚免漆板 | 14 | 组 |

- 2.展示及其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序言金属烤漆造型 | 金属立体烤漆造型牌、异形造型牌、激光切割、无缝焊接打磨、汽车金属柒烤漆、面贴进口亚克力uv | 1 | 套 | 长1200mm*高1600mm |
| 2 | 展厅主背景标识字 | 进口3公分厚亚克力精品迷你发光字、正面侧面发光、内置蓝景LED灯组 | 1 | 套 | 字高35cm*32字 |
| 3 | 校史简介背景墙精品背光发光字 | 进口3公分厚亚克力精品迷你发光字、正面侧面发光、内置蓝景LED灯组 | 1 | 套 | 字高30cm*9字 |
| 4 | 校史简介背景墙文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 1 | 项 | 宽度4500mm*高度3200mm |
| 5 | 校史简介落地字 | 1.5厚金属烤漆立体字、汽车漆烤漆三遍、精工打磨、激光雕刻、整体三维立体厚度8公分 | 1 | 套 | 字高50cm*4字 |
| 6 | 学校荣誉展示墙隔墙 | 2cm实木免漆板、柜子突出墙面35cm、书柜内镶嵌式灯带 | 12.8 | 平方 | 宽度4000mm*高度3200mm |
| 7 | 学校荣誉文化墙-荣誉柱 | 18mm厚密度板烤漆、方柱体 | 5 | 套 | 宽度500mm*高度1200mm*厚度500mm |
| 8 | 学校荣誉文化墙 | 1.5厚金属烤漆荣誉牌、成品定制水晶奖牌等 | 1 | 项 | 宽度400mm*高度600mm*15块 |
| 9 | 学校荣誉文化墙-标识字 | 进口3公分厚亚克力精品迷你发光字、正面侧面发光、内置蓝景LED灯组 | 1 | 套 | 字高40cm*4字 |
| 10 | 历史沿革标题广告字 | 进口3公分厚亚克力精品迷你发光字、正面侧面发光、内置蓝景LED灯组 | 1 | 套 | 字高40cm*4字 |
| 11 | 历史沿革墙面标语字 | 精工15mm亚克力烤漆立体字 | 1 | 套 | 字高20cm*8字 |
| 12 | 历史沿革文化广告延续 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 1 | 套 | 宽度10500mm*高度2000mm |
| 13 | 历任校首广告字-历任校首 | 进口3公分厚亚克力精品迷你发光字、正面侧面发光、内置蓝景LED灯组 | 1 | 套 | 字高30cm*4字 |
| 14 | 历任校首文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 6 | 套 | 宽度650mm*高度1800mm |
| 15 | 英才辈出背景墙 | 15mm厚细木工板基层，12mm厚防火阻燃板基层铺设，10mm厚石膏板封面、2公分厚卷轴造型 | 4 | 套 | 宽度650mm*高度1800mm |
| 16 | 英才辈出背景墙-标识字 | 高密度2公分PVC 烤漆立体字，激光切割、边缘光滑打磨 | 1 | 套 | 字高30cm*16字 |
| 17 | 英才辈出文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 4 | 套 | 宽度650mm*高度1800mm |
| 18 | 师资队伍-标题发光字 | 进口3公分厚亚克力精品迷你发光字、正面侧面发光、内置蓝景LED灯组 | 1 | 套 | 字高30cm*4字 |
| 19 | 师资队伍文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 5 | 套 | 宽度650mm*高度1800mm |
| 20 | 师资队伍-落地立体字 | 1.5厚金属烤漆立体字、汽车漆烤漆三遍、精工打磨、激光雕刻、整体三维立体厚度8公分 | 1 | 套 | 字高50cm*4字 |
| 21 | 开拓务实广告标题字 | 进口3公分厚亚克力精品迷你发光字、正面侧面发光、内置蓝景LED灯组 | 1 | 套 | 字高30cm*9字 |
| 22 | 教学改革、教学特色、教育成果广告标题字 | 进口3公分厚亚克力精品迷你发光字、正面侧面发光、内置蓝景LED灯组v | 3 | 套 | 字高30cm*4字 |
| 23 | 教学改革、教学特色、教育成果文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 3 | 套 | 宽度3200mm*高度2000mm |
| 24 | 拉练活动-标识字造型 | 高密度2公分PVC 烤漆立体字，激光切割、边缘光滑打磨 | 1 | 套 | 宽度1200mm*高度2000mm |
| 25 | 拉练活动文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 1 | 套 | 宽度6000mm*高度2000mm |
| 26 | 清廉1文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 1 | 项 | 宽度8200mm*高度3200mm |
| 27 | 校园风采文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、2公分厚实木相框、高密度2公分PVC烤漆立体字标题 | 1 | 项 | 宽度7650mm*高度3200mm |
| 28 | 党建会议室吊顶LOGO | 金属烤漆包边，进口3mm亚克力发光面、镂空切割、内贴3mm黄色党徽、内置防水LED灯、12V控制电源 | 1 | 套 | 字1000mm |
| 29 | 党建会议室主题背景文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 1 | 项 | 宽度4595mm*高度3200mm |
| 30 | 党建会议室党员风采文化墙 | 高清宣绒布UV画打底、高密度2cm厚PVC烤漆+高清可替换磁性贴画面、高密度2cmPVC烤漆立体字标题 | 1 | 项 | 宽度7440mm*高度3200mm |
| 31 | 党建会议室 党建标语 | 2cm厚PVC+高清3mm亚克力UV、PVC烤漆立体字标题 | 16 | 字 | 字高30cm |
| 32 | 展厅门头-展厅名称 | 1.5厚金属烤漆造型牌、面贴3公分金属烤漆内发光字、仿古铜上色 | 1 | 套 | 长2400mm*高750mm*宽60mm |
| 33 | 室外门头字-展厅名称 | 4mm厚仿金属拉丝铝塑板，内置4*6镀锌方管框架、面装户外防水3公分精品迷你字 | 1 | 套 | 长6000mm*高1200mm |
| 38 | 开光插座 | 展厅开关插座 | 1 | 项 |  |
| 40 | 打胶 | 展厅文化墙细微处打胶 | 1 | 项 | 长20160mm*宽8000mm 长4760mm*宽9760mm |

- 3.音频系统部分

| 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、主服务器设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 控制主机 | - 采用LCD显示屏，实时显示主机状态、IP信息。 2.配置等同或优于6核核心处理器。 3.支持立体声音频文件，支持左右声道独立解码，实现立体声音频播放； 4.支持文字转语音广播功能，实现临时通知、信息发布等文稿语音播报。 5.支持双机热备功能，备机实时检测主机运行情况，在主机出现异常时，备机自动接管系统。 6.支持PC管理软件进行设备管理、电子地图、任务管理、音乐库管理、系统设置等系统管理操作。 7.权限管理功能，支持自定义用户角色，根据终端、任务、操作权限等建立不同角色权限账户，实现系统多账户权限管理。 8.支持媒体库管理，支持WAV、MP3音频文件格式，支持PC管理软件进行音乐上传、音乐转移、音乐删除等操作； 9.内置GPS高精度卫星授时，无需配置额外授时设备，实现毫秒级时钟授时；内置4G通信功能接口，可扩展4G信息推送和4G远程控制功能；基于3层网络传输技术，支持无损音频传输，支持通过网络传输无损音频到终端播放。 10.支持≥8路模拟音频输入接口，支持采集第三方音源设备，支持同时≥8路采集互不干扰，通过网络传输给指定终端播放；支持≥8路模拟音频输出接口，支持同时≥8路网络音频解码输出，每路输出支持数字混音功能，且输出音量可调。 - 支持≥16路GPIO输入，支持自定义GPIO端口与消防报警联动触发报警铃声，同时支持通过GPIO触发点播背景音乐，同时支持≥16路触发点播音乐；支持≥16路GPIO输出端口，用于级联触发输出，可扩展第三方设备。（提供16路接口图佐证） - 12.支持≥1路千兆以太网接口，进行系统网络音频传输及数据通信。 13.支持≥1路RS232接口，可与第三方设备对接。 14.支持对接外部UWB定位系统，实现UWB任务触发功能，扩展UWB触发应用场景。 | 1 | 台 |
| 2 | 音频综合管理软件 | 1.基于Windows操作系统的客户端管理软件，通过管理软件可以进行设备管理、任务管理、音乐库管理、用户权限管理、日志管理、系统设置等系统管理功能。 2.支持前台页面快捷操作会话状态、点播任务、今日任务、媒体库点播和实时查看设备状态。 3.支持设备管理，管理所有终端状态，包括主机、功放、解码终端、网络话筒等设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；支持设备分区管理功能。 4.支持系统数据展板，实时展示系统设备总数、在线率、当天任务完成率、设备使用率、任务数量监控和主机状态等。（提供功能界面截图佐证） 5.支持管理媒体库资源，为所有音频终端器提供定时广播和点播广播媒体服务，响应各终端的播放请求。媒体库支持文件批量上传、克隆、删除操作。 6.支持创建多级电子地图，可根据需求开放地图实景监测显示权限。支持自定义终端位置与电子地图关联，可在地图以分组或单个设备方式标记；支持实时查看系统终端状态，发现系统设备异常、警报情况可及时处理。 7.支持定时播放背景音乐，支持选择内置音乐文件或模拟输入作为音源，支持WAV无损格式文件播放，实现无人值守定时、定点、定曲节目播放，支持≥256路音乐同时播放互不干扰。 8.支持定时广播可开启节假日模式，期间定时任务不自动开启。 9.支持今日任务的切换，可根据实际情况可灵活调整当天任务。 10.支持话筒广播对讲功能，对分区、多区、全区寻呼广播，支持自定义快捷键或者拨号广播或者对讲。 11.支持广播闪避功能，寻呼广播时可自动减低当前背景音乐音量，寻呼结束后自动恢复背景音乐音量。 12.支持无线扩声广播，通过无线话筒对本区域进行无线扩声。 13.支持触发点播功能，通过触发短路接口或者软件点播快捷键，进行点播注意事项、通知、提示语等录制音频文件，支持设置重复播放次数。 14.支持音频采集功能，支持同时采集多个第三方音源设备，通过网络传输给指定解码终端播放。 15.支持数字混音功能，支持话筒广播语音与网络背景音乐混音，可设置背景音乐混音音量。 16.支持一键求助功能，可以通过对讲面板对讲按键，一键发起对讲请求。 17.支持文字转语音广播功能，实现临时通知、信息发布等文字转语音播报，支持后台调整语速、选择语音包功能。 18.支持消防联动功能，通过短路触发接口与消防系统对接，实现消防联动报警广播，支持PC管理软件实时查看报警状态。 19.支持双机热备功能，备用主机实时检测主机运行情况，在主机出现异常时，备用主机自动接管系统。 20.支持系统权限管理功能，自定义用户角色，支持根据终端、任务、功能模块等建立不同用户权限账户，实现系统权限账户管理。 21.支持数据备份，将主机数据备份到电脑，后台软件支持对终端进行远程固件升级。 22.支持日志管理，对系统运行、用户操作、任务状态、设备状态进行日志记录，可单独设置日志保存时间。 23.支持系统名称、logo信息自定义。 | 1 | 套 |
| 2、音源设备 |  |  |  |  |
| 1 | 调谐器 | - 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； - 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； - 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出；6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |
| 2 | CD播放器 | - 吸入式机芯； - 自动播放控制； - 可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； - 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。7.支持上电自动播放功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 话筒 | - 换能方式：驻极体； - 钟声提示：带钟声提示功能； - 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm；5.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 |
| 4 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 5 | 音频采集器 | 1.支持采集调音台或者第三方音源。 2.支持通过PC客户端软件对设备进行管控，实时查看系统设备信息、设备状态，设置设备参数（IP地址、设备名称等）。 3.可实现低延时（≤5ms）的端对端传输。 4.具备≥2路RCA莲花座单端输入端口，≥2路凤凰端子平衡输入端口；具备≥4路短路输入，具备≥1路RS485接口，支持Modbus协议，支持自定义扩展功能。（提供设备接口图佐证） | 1 | 台 |
| 6 | 对讲话筒 | 1.具有高清触摸屏，图形化操作界面，显示屏亮度可调。 2.采用指向性麦克风。 3.支持对任意分区、多区、全区寻呼广播功能，寻呼延时≤5ms；支持双向对讲功能，支持对讲来电铃声、灯光、文字等多种提示，支持显示当前多个请求队列，支持选择接听指定的请求；支持广播闪避功能，寻呼广播时自动降低当前背景音乐音量，寻呼结束后自动恢复背景音乐音量。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.支持回声消除功能，自动消除网络回声，全双工通话。 5.支持自定义≥10个快捷键，实现一键请求；支持数字键盘拨号快速发起寻呼/对讲。 6.支持PC管理软件进行话筒IP配置，会话策略配置及会话任务管理。 7.支持密码登录权限，自定义锁屏时间，离开时自动锁屏，需输入密码登录。 8.内置扬声器，音量可调节。 9.支持低功耗模式，在无操作时自动进入休眠、低功耗省电状态。 | 1 | 台 |
| 3、其他配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络音箱 | 1.内置网络音频解码芯片，实现播放广播和网络音乐节目功能。 2.支持PC客户端对设备进行管控：实时查看系统设备信息、设备状态，设置设备参数（IP地址、设备名称等）。 3.支持通过PC客户端进行音量配置，支持音量批量复制功能，实现多台设备批量音量配置。 4.全业务混音功能，支持广播业务和网络背景音乐的数字混音。 5.支持音箱故障检测功能，支持通过PC客户端实时查看音箱故障状态。 6.内置电子分频,输出功率≥低音2*20W，≥高音2*2W。 | 1 | 套 |
| 2 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | 24口全千兆企业级以太网络交换机 即插即用，机架式 | 1 | 台 |
| 4 | 机柜 | 1.带线槽设计方便设备连接线梳理。2.同时安有万向脚轮和支撑脚；3.左右侧门可拆、装；4.机柜容量≥33U； | 1 | 台 |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络功放 | - 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板。 2.内置网络音频解码芯片，实现播放广播和网络音乐节目功能。 3.内置数字功放，支持定阻4~16Ω的功率输出/定压100V输出，输出功率：≥120W；模式可切换。 4.具有≥8个功率分区输出端口，支持≥8分区独立控制，支持任意分区、全区播放广播和网络音乐节目功能；具有≥8个快捷按键，通过按键可快速打开/关闭对应的分区；具有多功能编码器旋钮，可进行音量调节、高低音调节等操作。 - 5.支持管理软件对设备进行管控，远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持管理软件远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）。 6.支持通过管理软件远程音量配置，支持音量批量复制功能，实现多台设备批量音量配置。 7.支持功放故障检测功能，支持功放故障/过载/过温保护/短路保护检测功能，支持软件查看功放是否有故障；支持定压模式分区故障检测功能，通过显示显示屏可显示≥8个分区是否有故障；支持通过管理软件远程调节高低音，可根据应用需求调节音质效果。（提供功能界面截图佐证） 8.全业务混音功能，支持广播业务和网络背景音乐的数字混音。 9.支持三线制音控强切，功放各区定压100V输出具备三线制音控强切输出功能，无需强切电源，同时兼容四线制消防强切，需外接强切电源。 10.智能节电及预开管理，空闲时自动切断功放电源，有信号时自动打开，实现系统节能。 | 2 | 台 |
| 2 | 天花喇叭 | 1．额定功率(100V)：2.5W,5W,10W,20W 2．额定功率(70V)：1.25W,2.5W,5W,10W,20W 3．输入：70V/100V/8Ω 4．灵敏度≥85dB 5．频率响应(-10dB)：100Hz-20KHz 6．喇叭单元：5"×1,1.5"×1 | 10 | 只 |
| 3 | 音频采集器 | 1.支持采集调音台或者第三方音源。 2.支持通过PC客户端软件对设备进行管控，实时查看系统设备信息、设备状态，设置设备参数（IP地址、设备名称等）。 3.可实现低延时（≤5ms）的端对端传输。 4.具备≥2路RCA莲花座单端输入端口，≥2路凤凰端子平衡输入端口；具备≥4路短路输入，具备≥1路RS485接口，支持Modbus协议，支持自定义扩展功能。（提供设备接口图佐证） | 2 | 台 |
| 4 | 红外+微波双鉴探测器（被动式红外） | DC9-16V；12米；90°；常闭，触发后周期4秒脉冲；无延时；不防水；-10℃至+55℃ 1.采用双元红外+微波探测技术 2.检测主动发出红外的人体，不检测其他无红外的物体 3.灵敏度自适应，具有超强抗误报能力 4.支持防宠物触发 | 2 | 只 |
| 讲解话筒 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 产品介绍 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，相对于行业内多数U段模拟调制产品，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等。 功能特点 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米，接收机具有2路平衡输出、1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有1台接收主机、1只手持发射机、1只头戴腰包发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容。 4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式。 6.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。 7.接收机前面板具有2个TFT-LCD显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。腰包发射机具有1个显示屏、4个实体按键（包括1个静音键、1个音量减少键、1个音量增加键、1个电源开关键）、1个电源状态指示灯、1个静音指示灯。手持发射机具有1个OLED 显示屏、1个开关机/静音按键、1个工作状态指示灯、1个红外对频指示灯。 8.接收机具有2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏。 9.发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 10.接收机面板精湛工艺制作，大气美观。 11.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 12.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频，操作简单。 13.具有长时间续航，发射机连续使用时长10小时。 14.腰包机上有音量调节键可供用户调节。 15.手持麦克风静置5秒自动静音、8分钟自动关机。 16.手持麦、腰包机发射功率7档可调，按需调节发射功率。 17.手持麦、腰包机可以实现一键静音，实用性强。 18.手持麦克风采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。 19.手持麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声。 技术参数 系统指标 1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807-830MHz ；2.调制方式：pi/4-DQPSK；3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）；4.信噪比：≥105dB（XLR）；5.THD+N：＜0.1%；6.工作距离：约80m 接收机指标 1.天线接口：BNC/50Ω；2.接收灵敏度：-95dBm；3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV；4.电源：DC 12V/1A；5.工作电流：≤320mA；6.体积(L*W*H)：482.6×212×44mm；7.重量：2.225kg 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（手持话筒）；2.音头：电容式麦克风（头戴话筒）；3.输出功率：≥10dBm；4.工作电流：≤200mA；5.电池：2×1.5V(AA)；6.电池使用时长：>10H；7.体积(包括话筒头)：手持麦：245mm*39mm；腰包机：86mm*65.3mm*23.8mm；8.重量：手持麦：0.4kg(含电池)；腰包机：185g(含电池) | 2 | 套 |
| 2 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PPL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 2 | 套 |
| 3 | 话筒天线 | 产品特点 1.此壁挂天线在有源的状态下，天线在其面向 180 度接收角度范围广，比指向性天线 覆盖的范围广。 2.天线接收频段广，可接收 470-950MHZ 的频率。 3.此天线具有防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可长时间及稳定工作。 4.此款天线安装方便，简易。 技术参数 1.频率范围：470～950MHz；2.最大增益：8.0dBi；3.电压驻波比：≤2.0；4.极化方式：线极化 5.输入阻抗：50Ω；6.接头型号：BNC 接头；7.工作温度：-30～+60℃；8.放大器OIP3：＞25dBm 9.指向性：180°指向；10.供电电压：DC 8～12V；11.天线尺寸：207×117×44.5mm 12.净重：0.440±0.005kg | 2 | 套 |
| 四、前端机柜、交换机等 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 16口全千兆非网管企业级交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 室内机柜 | 9U挂墙机柜黑色，600*450*501mm M6方螺母钉10套，内六角扳手1只，钥匙两把 | 1 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 1 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 4 | 三极电源插头 | 额定电压：250V,有效负载：2500（KW） | 15 | 个 |
| 6 | 水晶头 | 超五类水晶头，100个一盒 | 1 | 盒 |
| 10 | 线材 | 直径7.2,mm馈线50-5-1 | 100 | 米 |

- 4.装修部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B06、150mm厚 2.墙体类型:隔墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 8.84 |
| 2 | 金属门窗套 | 1.18mm厚细木工板基层，刷防火涂料三道 2.1.2mm厚304不锈钢包边套 | m2 | 2.57 |
| 3 | 电子感应门 | 电动感应无框玻璃移门，M3826，洞口尺寸3850mm*2600mm，玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃，1.2mm厚黑钛金不锈钢包边，含门禁装置、感应装置、五金、安装等 | 樘 | 1 |
| 4 | 金属百叶窗 | 会议室铝制百叶帘，含五金、安装等 | 樘 | 3 |
| 5 | 橡胶板楼地面 | 展厅专用2mm厚同质透心广告地胶铺贴 | m2 | 161.3 |
| 6 | 自流坪楼地面 | 4mm水泥基自流平砂浆地面找平 | m2 | 161.3 |
| 7 | 金属踢脚线 | 1.18mm厚细木工板基层 2.80mm高1.2mm厚不锈钢踢脚线 | m2 | 11.6 |
| 8 | 柱（梁）面装饰 | 石膏板假梁 1、18mm厚细木工板基层 2、9.5mm厚石膏板面层，板缝贴胶带、点锈 3、窗帘盒展开宽度为350mm 4、木材面刷防火涂料三道 | m2 | 3.84 |
| 9 | 墙面一般抹灰 | M7.5水泥砂浆粉刷墙面 | m2 | 117.8 |
| 10 | 墙面装饰板 | 展厅主背景造型隔墙： 1.40*40mm镀锌方钢立体框架基础 2.18mm厚阻燃板基层 3.双面双层9.5mm纸面石膏板 4.龙骨间填充50厚岩棉 5.15mm厚细木工板基层，12mm厚防火阻燃板基层铺设 | m2 | 26.24 |
| 11 | 墙面装饰板 | 展厅主背景造型： 10mm厚竹木纤维板板饰面；长城板造型、异型造型 | m2 | 26.24 |
| 12 | 墙面装饰板 | 校史简介背景墙隔墙： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600基层架 2.15mm厚细木工板基层 3.12mm厚防火阻燃板基层铺设 4.10mm厚石膏板封面 5.墙面木饰面铺设，凹凸造型、内置LED灯光内打灯 | m2 | 14.4 |
| 13 | 墙面装饰板 | 历史沿革背景墙： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600基层架 2.15mm厚细木工板基层 3.12mm厚防火阻燃板基层铺设 4.10mm厚石膏板封面 5.墙面木饰面铺设，凹凸造型、内置LED灯光内打灯 | m2 | 33.6 |
| 14 | 墙面装饰板 | 历任校首背景墙： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600基层架 2.15mm厚细木工板基层 3.12mm厚防火阻燃板基层铺设 4.10mm厚石膏板封面 5.墙面木饰面铺设，凹凸造型、内置LED灯光内打灯 | m2 | 21.12 |
| 15 | 墙面装饰板 | 师资队伍背景墙： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600基层架 2.15mm厚细木工板基层 3.12mm厚防火阻燃板基层铺设 4.10mm厚石膏板封面 5.墙面木饰面铺设，凹凸造型、内置LED灯光内打灯 | m2 | 25.6 |
| 16 | 墙面装饰板 | 教学改革、教学特色、教育成果背景墙： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600基层架 2.15mm厚细木工板基层 3.12mm厚防火阻燃板基层铺设 4.10mm厚石膏板封面 5.墙面木饰面铺设，凹凸造型、内置LED灯光内打灯 | m2 | 30.4 |
| 17 | 墙面装饰板 | 拉练活动背景墙： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600基层架 2.15mm厚细木工板基层 3.12mm厚防火阻燃板基层铺设 4.10mm厚石膏板封面 5.墙面木饰面铺设，凹凸造型、内置LED灯光内打灯 | m2 | 25.6 |
| 18 | 墙面装饰板 | 清廉1过道背景墙： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600基层架 2.15mm厚细木工板基层 3.12mm厚防火阻燃板基层铺设 4.10mm厚石膏板封面 5.墙面木饰面铺设，凹凸造型、内置LED灯光内打灯 | m2 | 26.24 |
| 19 | 墙面装饰板 | 校园风采过道背景墙： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600基层架 2.15mm厚细木工板基层 3.12mm厚防火阻燃板基层铺设 4.10mm厚石膏板封面 5.墙面木饰面铺设，凹凸造型、内置LED灯光内打灯 | m2 | 24.48 |
| 20 | 墙面装饰板 | 校园风采过道背景墙： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600基层架 2.15mm厚细木工板基层 3.12mm厚防火阻燃板基层铺设 4.9.5mm厚石膏板封面 | m2 | 14.68 |
| 21 | 吊顶天棚 | 党建会议室吊顶造型： 1.轻钢龙骨（U50型），主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600；吊杆采用Φ8镀锌吊杆，吊杆长度大于1.5米 2.40*200*1.0木纹铝方通 | m2 | 46.45 |
| 22 | 吊顶天棚 | 党建会议室吊顶造型： 1.15厚FCA低密度灰硅板（A级）基层； 2.12mm厚防火阻燃板基层铺设 3.9.5厚纸面石膏板饰面，板缝贴胶带、点锈， | m2 | 46.45 |
| 23 | 吊顶天棚 | 展厅顶面吊顶布置1： 1.轻钢龙骨（U50型），主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600；吊杆采用Φ8镀锌吊杆，吊杆长度大于1.5米 2.40*200*1.0木纹铝方通 | m2 | 80.64 |
| 24 | 吊顶天棚 | 展厅顶面吊顶布置1： 1.15厚FCA低密度灰硅板（A级）基层； 2.12mm厚防火阻燃板基层铺设 3.9.5厚纸面石膏板饰面，板缝贴胶带、点锈， | m2 | 80.64 |
| 25 | 吊顶天棚 | 展厅顶面吊顶布置2： 1.轻钢龙骨（U50型）基层，主龙骨间距为800-1000，副龙骨间距为300-600，吊杆采用Φ8镀锌吊杆，吊杆长度大于1.5米 2.20*30mm木档（防火涂料三度） 3.15厚FCA低密度灰硅板（A级）基层 4.12mm厚防火阻燃板基层铺设 5.9.5厚纸面石膏板饰面，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 80.64 |
| 26 | 墙面喷刷涂料 | 展厅、党建会议室： 1、刷乳胶三遍； 2、批腻子二道。 | m2 | 784.5 |
| 27 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 207.73 |

- 5.安装部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 400*600mm铁质配电箱，内装空气开关等配置 | 台 | 1 |
| 2 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配PVC20管 | m | 1000 |
| 3 | 配线 | 管内穿线 BV-2.5 | m | 2100 |
| 4 | 配线 | 管内穿线 BV-4 | m | 900 |
| 5 | 装饰灯 | 开孔7.5LED白光筒灯，5W | 套 | 245 |
| 6 | 荧光灯 | 专用LED平板灯、内置LED防水灯、12V低压控制 | 套 | 165 |
| 7 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 | m | 200 |
| 8 | 双绞线缆 | 管内穿 超五类非屏蔽网线 | m | 600 |
| 9 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配PVC25管 | m | 300 |
| 10 | 配线 | 管内穿线 RVV2*1.5 | m | 300 |
| 11 | 配线 | 管内穿线 RVV2*2.5 | m | 300 |
| 12 | 配线 | 管内穿线 RVV3*1.5 | m | 300 |
| 13 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

注：1、本项目为包工包料交钥匙工程，中标人需提供完成本项目所需的所有设备、材料、配件、附件、备品备件等（包括但不局限于本章清单所列内容）并完成所有设备的安装调试等，如有需要各投标人可在联系采购人并征得同意后前往踏勘现场，报价时综合考虑。（以下清单中如涉及品牌或进口字样的不作要求，仅供参考)。

2.具体数量以实际采购数量为准；最终结算以实际采购数量乘以中标单价为准。

二、质保期：

本项目质保期至少三年。

第四章  合同文本

柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富教师研修基地及                       校史陈列室采购项目（样本）

(以实际协商签订的条款为准)

甲方：衢州市柯城区石梁镇中心学校

乙方：

签订日期：    年    月    日

签订地点：[衢州]

甲方：衢州市柯城区石梁镇中心学校

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，就柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富教师研修基地及校史陈列室采购项目订立本合同，双方共同信守。

一、 产品品牌、数量、价格

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 元（大写： ） 注：本合同金额包含材料采购、生产制造、运输、安装调试、相应的零配件、相关税费及验收合格之前和保修期内备品备件发生的等一切所有含税费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间、地点、方式：

1.交货时间：合同签订后35天内按招标人要求完成供货、安装、调试等工作。

2.地点：甲方指定地点

3.方式：送货上门

三、付款方式和履约保证金

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内预支付合同总价的40%；

2.待调试后经过10天的试运行期并通过验收合格后，支付至合同总价的100%；

3.履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额1%的履约保证金。

四、验收

1.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方。

2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

3.甲方应当在到货后的 5 个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的 5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

4.货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

5.甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

6.制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

五、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，满足甲方的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，与合同规定的型号与配置相一致；如发生所供货物与合同要求的不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.所有货物(包括系统)自验收合格之日起质保   年（提供至少三年的免费质保期（若原厂质保期或乙方投标承诺超过三年的，以时间长的为准）。

3.在质保期内，甲方有故障申报，乙方（或原厂商，在投标文件中注明由谁提供该服务）须在至少2小时内响应提供解决方案，若不能以电话方式解决故障，须在4小时内到达现场，一般故障到达现场后12小时内解决，现场解决不了的重大故障，应在24小时内解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保招标人不中断使用运行。

4.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障乙方应负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

6.乙方所供货物（包括系统）质保期参照合同约定时间执行。超过质保期的设备部件，终生维修，维修时只收取相应的部件成本费。

六、违约责任

双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

甲方违约责任：

1.甲方无理由未按合同规定期限向乙方支付货款的,自逾期之日起至实际支付之日，每逾期一天,甲方向乙方偿付应支付金额3‰的违约金。

2.甲方应及时组织验收，并在30个工作日内完成验收工作。每延期一天，除合同期相应顺延外，甲方还应向乙方偿付合同金额3‰的违约金。

乙方违约责任：

1.乙方所交付的货物不符合技术要求或质量标准规定的，甲方有权拒绝接收。如果乙方在一个月内仍无法提供符合合同要求的产品，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失外，还将承担因此终止合同的风险。

2.逾期交货：如乙方逾期交货或未按照合同规定期限完成货物交付的，自逾期之日起至实际完成之日，每逾期一天，乙方向甲方偿付合同金额3‰的违约金。如乙方逾期超过一个月,甲方将解除合同。

3.质保期内出现问题，如乙方在接到通知后24小时内没有响应，按2000元/次予以处罚，并承担由此给甲方造成的损失。

七、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”是指那些合同双方在订立合同时无法控制、不可预见，并且通常情况下不可避免和克服的事件，包括但不限于：战争、严重火灾、水灾、台风、地震以及不可抗力事件。如果由于不可抗力致使本合同任何一方无法按时履行合同义务，则在受不可抗力影响的时间和范围内该方有权中止对其义务的履行。

2.发生不可抗力事件时，受不可抗力影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。同时必须在不可抗力发生后10日内，以挂号信形式递交有关公证机关的证明。在任何情况下，如果不可抗力事件持续超过60天，则任何一方有权在向对方发出终止通知后终止本合同。

八、本合同解除的条件

1.除本合同另有规定外，在发生以下情况时，甲方有权书面通知乙方后终止合同：

⑴所供产品不能满足技术要求或质量标准规定，导致甲方无法正常生产运行的；

⑵乙方未履行合同规定的实质义务并且在接到甲方通知后15天内仍不补救或补救未成的；

⑶乙方未按照合同规定期限完成货物交付的，且逾期超过一个月仍无法完成的；

⑷所供产品使用过程中出现质量问题乙方未按合同要求响应并处理的；

⑷乙方将合同转包、分包或转让给第三方。

2.发生以下情况时，任何一方有权在书面通知另一方后终止合同：

⑴一方破产或无清偿能力。

⑵不可抗力事件阻碍任何一方履行其合同义务持续超过60天。

3.双方解除合同时，乙方有权就其在终止之前已履行的服务获得付款。

4.不论本合同因何种原因终止均不免除任何一方在终止前已产生的支付责任或根据合同规定在终止后仍应履行的其他义务。

九、争议解决

合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列 第1种 方式解决；

1.提交衢州市仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、本合同自合同签订之日起生效。

十一、其他约定事项

1.本合同经双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 经办人： | 经办人： |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或受委托人（签字）： | 或受委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                            （项目名称）的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、技术商务文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起  90 日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行账号：

被授权代表签字:

日期:     年   月

2  投标人资格声明

1．基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2023年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2．最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2022年

2023年

3．最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4．投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5．有关银行的名称和地址：

6．其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

3法定代表人（负责人）授权书

浙江衢州公信工程管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人（负责人）    授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：       ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                     职称：

详细通讯地址：

电话：                     传真：

移动电话：

邮政编码：

被授权代表身份证正反面复印件

4 投标人最新控股、管理关系承诺函

（采购人、采购代理机构）                                ：

根据招标文件要求，我单位在此承诺：

1、与我方者存在直接控股、管理关系的其他企业，未参加本次政府采购活动。

2、我方同意并接受招标人对承诺真实性的查询。

3、若我单位在投标期间未遵守以上承诺，愿意接受按相关规定的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日  期：   年  月  日

附件：投标人最新控股人或主要负责人信息证明（若有需提供，可用网页截图等方式提供）（加盖投标单位公章）

5 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人、采购代理机构）                                ：

我方参与                        项目名称【项目编号：                】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人(盖章)：

日期：  年  月   日

6  中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：★1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业对应数据可不填写，但新成立企业也需要提供声明函。

★2.针对专门面向中小企业采购的项目，《中小企业声明函》填写类型、行业错误或者未填写的，投标无效【《中小企业声明函》填写行业错填为“(采购文件中明确的所属行业)”等类似瑕疵的除外】;针对未专门面向中小企业采购的项目，《中小企业声明函》填写类型、行业错误或者未填写的，该声明函无效，同时不参与相应的政策扣除【《中小企业声明函》填写行业错填为“(采购文件中明确的所属行业)”等类似瑕疵的除外】。

《中小企业声明函》类型正确，数据错误，投标有效。对数据有疑义的，由供应商澄清说明，供应商对填报的数据来源作出合理解释。

3.请各投标人如实填写，如有虚假，将报告财政部门进行处理。

7 监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

8  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9  分包承诺书（大中型企业提供）

分包承诺书

我方在此郑重承诺：

（投标人名称）若成为        （项目名称）        （项目编号）的中标供应商，将依法采取分包方式选择一家或多家具备相应资质的企业签订分包协议,给中小企业预留份额达到合同总金额的     %，其中预留给小微企业的比例达到      %。

- 分包标的及数量明细：

- 1.（投标人名称）将 XX工作内容分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称）属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,预留的份额达到合同总金额的     %，其中预留给小微企业的比例达到      %；

2.（投标人名称）将  XX工作内容分包给（分包供应商2名称），（分包供应商2名称）属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,预留的份额达到合同总金额的     %，其中预留给小微企业的比例达到      %；

......

供应商全称：（盖单位公章）

日期：  年  月  日

注：供应商是大中型企业的，须同时提供《分包承诺书》和《中小企业声明函》；

供应商是中小企业的，只需要提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》，无需提供《分包承诺书》。

- 三、技术商务文件格式

- 1评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 分值 范围 | 资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须填写此表，并放于技术商务文件目录之后。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

2 项目业绩清单表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 |  | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

3 项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 四、报价文件格式

1  开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 投标报价 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富教师研修基地及校史陈列室采购项目 |  | 1 | 批 |  |  |
| 报价合计 | 大写：人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 备注：

- 1.报价应含需求调研、软件设计、系统开发、系统集成、测试、实施部署、硬件（货物）、硬件（货物）运输、安装、调试、人工费（包括工人工资、奖金、社保、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工具材料费、培训、维护、税费、合同实施过程中的应预和不可预见费用等一切相关费用。

- 2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须在线（政采云平台）。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4.技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。报价得分、技术商务得分均相同的，则现场抽签确定。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6.评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果同时将以书面形式发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 序号 | 评分项目 | 评标内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 本项目最高限价：人民币639423.92万元，以有效报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100，投标报价金额超过最高限价的，为无效投标文件。 | 0-30分 |
| 2 | 体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供体系认证证书原件扫描件，未提供不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 拟派项目人员技术力量 | 1.项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）证书得2分，系统集成项目管理工程师得1分，没有的不得分。 2.项目组成员（不含项目负责人）： 具有系统集成项目管理工程师证书、软件设计师证书、网络工程师证书、数据库系统工程师证书，每提供一个得1分，最高得4分。 证明材料：需提供上述人员相关证书扫描件及投标单位近3个月来为其交纳的社保证明扫描件，否则不得分。 | 0-6分 |
| 4 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来(以合同签署日期为准)类似业绩，每个业绩得1分，最高得3分 证明材料：提供合同扫描件，未按要求提供不得分。 | 0-3分 |
| 5 | 本项目设计方案 | 供应商对清单上的所有项目进行内容策划、空间规划、展陈布置设计；规划设计能力强的得2.1-4分，设计能力基本能满足要求的得1.1-2分，设计能力欠缺且有不足的得1分。不提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 提供概念性方案，与业主环境的融合度；优秀的得2.1-4分，较好的得1.1-2分，一般的得1分。不提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 提供思路创新；主题鲜明、思路新颖的得2.1-4分，思路清晰、有一定创新能力的得1.1-2分，一般的得1分。不提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 项目设计完整，其中设计方案、设计效果图和材质等有详细说明；优秀的得2.1-4分，较好的得1.1-2分，一般的得1分。不提供不得分。 | 0-4分 |
| 6 | 投标产品响应程度 | 技术参数全部满足招标文件要求的得8分；有负偏离每项扣1.5分，最低得0分。 | 0-8分 |
| 7 | 产品情况 | 投标产品功能、配置先进、完整、适用性强的得3-5分；投标产品功能、配置基本先进、基本完整和基本适用的得1-3（含）分；投标产品功能、配置不够先进、不够完整、勉强适用的得0-1（含）分。 | 0-5分 |
|  | 管理及实施方案 | 本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试）方案，方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得6-8分；方案较合理安全可行、较有条理、较完善、专业性较强的得3-6（含）分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得0-3（含）分。 | 0-8分 |
|  | 质量、工期保障措施 | 质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成。方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得6-9分；方案较合理安全可行、较有条理、较完善、专业性较强的得3-6（含）分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得0-3（含）分。 | 0-9分 |
| 8 | 测试及验收方案 | 提供合理可行的功能测试及验收方案，方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得3-5分；方案较完善、配备较合理、响应时间及措施可行性较强的得1-3（含）分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得0-1（含）分。 | 0-5分 |
| 9 | 售后服务及维保方案 | 提供详细完整且科学、合理、具体的售后服务方案、售后服务体系、售后及维保服务承诺、本地化服务及维保方案等内容（至少包括服务措施、产品质量保证、售后服务响应时间、回访等），方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得5-7分；方案较完善、配备较合理、响应时间及措施可行性 的得3-5（含）分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得0-3（含）分。 | 0-7分 |

- 五、开评标程序

10.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

11.工作人员确认投标人投标文件递交情况。

12.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

13.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 开标会结束。

政府采购活动现场确认声明书

浙江衢州公信工程管理有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                                 （单位）负责人

（姓名）合法授权参加柯城区石梁镇中心学校改扩建工程——城乡共富教师研修基地及校史陈列室采购项目（编号：QZGX20250009）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 £不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 £与其他所有供应商之间均不存在利害关系 £与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年    月    日

请将本声明书线下填写好后在开标截止时间后30分内扫描或拍照（须清晰）发送回招标代理邮箱986553639@qq.com