中药分析测试中心实训室新建设备采购

（线上）

竞

争

性

磋

商

文

件

2024年09月

目  录

第一章 磋商公告	3

第二章 磋商须知	6

第三章 采购需求	14

第四章 合同主要条款	20

第五章 应提交的有关材料格式范例	23

第六章 评审办法及评分标准	47

# 磋商公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就中药分析测试中心实训室新建设备采购项目拟采用竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG20240168-02

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药分析测试中心实训室新建设备采购 | 1 | 批 | 119万元 |

- 三、合格供应商的资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加此项目的采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.本项目的特定资格要求：无。

6.本项目接受联合体投标：是，☐否。

- 四、竞争性磋商文件的领取

有意参与磋商的供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载磋商文件。

- 五、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

3.供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 六、递交响应文件截止及磋商时间

1.递交响应文件截止及磋商时间：2024年10月12日9:00时（北京时间）。

- 七、电子(递交)响应文件的传输递交及磋商地点

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.供应商无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束投标截止时间后供应商凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。供应商的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到供应商造成的后果由供应商自行承担。

3.供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以邮政EMS快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。

4.通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件无法按时解密但供应商已递交备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

5.磋商地点：衢州职业技术学院行政楼一楼126室。

- 八、磋商费用：供应商在磋商过程中的一切费用自理。

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 十、质疑和投诉

1.供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起五日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人采购科提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

2.质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据浙财采监〔2022〕3号文，鼓励供应商使用保险/保函替代保证金及进行预付款增信，支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。中标供应商若想了解或使用相关金融服务，可登录【浙江政府采购网】-金融服务模块查看：

直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home

金融服务支撑热线：400-903-9583

- 十一、本磋商文件由衢州职业技术学院医学院、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话：0570—8068411

磋商文件发放联系人：徐老师  电话：0570-8068411

汪老师  电话：0570-8068398

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411 /汪老师 电话：0570-8068398

同级采购监管部门投诉：衢州市财政局 黄女士 电话：0570-3027726

项目技术联系人：冯老师  电话：18157037879。

衢州职业技术学院

2024年9月30日

# 磋商须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“采购人”系组织本次磋商的衢州职业技术学院。

2.“供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商。

3.“货物”系指本次磋商拟采购的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须录制好时长为20分钟的常见的视频格式参与投标）。投标截止时间后供应商凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。供应商的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到供应商造成的后果由供应商自行承担。

- （五）合格的供应商

1.响应竞争性磋商文件要求，有提供服务能力，具备本竞争性磋商文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格供应商的资格要求”）。

2.符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）磋商费用

无论磋商过程和结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

- （七）特别说明

1.多家供应商参加磋商响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由磋商小组集体决定）。

2.多家代理商或经销商参加磋商响应，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，应当按第1条规定确定其中一家为有效供应商。

3.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

4.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 二、竞争性磋商文件

- （一）竞争性磋商文件的构成

本竞争性磋商文件由以下部份组成：

1.磋商公告；

2.磋商须知；

3.采购需求；

4.合同主要条款；

5.应提交的有关材料格式范例；

6.评审办法及评分标准。

- （二）竞争性磋商文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在磋商截止时间至少5日前以书面形式要求采购人澄清，否则采购人将不予受理。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更或澄清公告，公告内容作为竞争性磋商文件的构成部分。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在原磋商公告发布媒体上发布更正公告，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

2.竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、响应文件的编制

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

响应文件为电子响应文件。电子响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件要求制作、加密并递交。

- （一）响应文件的组成

响应文件由资信部分、技术部分和报价部分组成，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。电子响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

响应文件内容及封装顺序：

- 1.响应文件外封面（格式一）

- 2.评分索引表

- 3.响应文件目录

- 4.资信部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 供应商声明（含资格和诚信声明） | 格式二 | 1-1 |
| 竞争性磋商函 | 格式三 | 1-2 |
| 有效的营业执照扫描件 |  | 1-3 |
| 法定代表人（负责人）授权委托书扫描件 | 格式四 | 1-4 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-5 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-6 |
| 联合体投标授权书及联合协议 | 格式四、格式十五 | 1-7 |
| 供应商认为需投递的其他资格证明文件，如自主创新、节能环保、质量管理和质量保证体系等。 |  | 1-8 |

- 5.技术部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 供应商的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 供应商拟投入本项目的服务团队人员表 |  | 2-2 |
| 供应商同类项目实施一览表，提供自2020年1月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同以及验收报告扫描件。 | 格式五 | 2-3 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-4 |
| 供应商拟投入本项目运行测试的设备清单 |  | 2-5 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-6 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-7 |
| 供应商认为有必要提供的其他资料 |  | 2-8 |
| 自评分表 | 格式十四 | 2-9 |

- 6.报价部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价一览表 | 格式九 | 3-1 |
| 服务清单及报价明细表 | 格式十 | 3-2 |
| 中小企业声明函 | 格式十一 | 3-3 |
| 供应商认为有必要提供的其他资料 |  | 3-4 |

- （二）响应文件的语言及计量

1.响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2.计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商报价

1.报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

2.报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金。如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，用人民币报价且含一切进口货物报关费用（外贸公司进口代理费用、清关费用、运输费、手续费等一切费用）。中标人委托外贸公司（外贸公司由采购人指定）办理免税等事项，采购人予以协助，所需外贸代理费用等由中标人承担。如无法办理免税，由中标人自行承担进口环节部分税金。

3.响应文件最终报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.算术错误将按以下方法更正：磋商时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- （四）磋商响应有效期

▲1.从响应文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。

- （五）响应文件的签署

1.供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式顺序编制、装订响应文件并标注页码。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按本须知的相关要求准备响应文件。

3.供应商提供的响应文件正本内的各种复印件需加盖供应商公章。

4.法定代表人授权委托书、资格声明书、竞争性磋商函、报价一览表、报价明细表等必须按照格式规定必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （六）响应文件的密封和标记

1.响应文件需密封并在包装袋封口及相关部位加盖供应商单位公章及授权代表签名或盖章。

2.包装袋封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称等。

- 四、响应文件的递交

- （一）递交响应文件截止时间及地点

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须录制好时长为20分钟的常见的视频格式参与投标）。

- （二）响应文件的修改和撤销

1.供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件递交响应文件截止时间之前补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.供应商修改后的响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交响应文件截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

4.递交响应文件截止期后，供应商不得撤回其响应文件。

5.实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得随意通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况按照竞争性磋商规则要求供应商对响应文件作出修改或重新制作响应文件，供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，但不得超出响应文件的范围。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 五、无效的响应文件

如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1.响应文件有应盖而未盖公章、应签字而未签字，法定代表人（负责人）代表授权书、供应商资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

2.资信材料不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

3.授权代表与法定代表人授权书中的授权代表身份不符的；

4.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

5.响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

6.磋商有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

7.出现影响采购公正的违法违规行为的；

8.报价超出最高限价的；

9.其他违反政府采购法律、法规和规定行为的；

10.电子投标文件解密失败的；

11.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟）未解密的；

12.电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

13.参与同一标段的供应商，存在以下几种情形：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形，可以认定为串标围标。

- 六、磋商、评审和定标

- （一）磋商

1.采购人将在规定的日期、时间和地点组织磋商会。

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合磋商文件要求，即终止其参与投标资格。

- （二）磋商小组

1.磋商小组由3人组成，按照政府采购法相关规定在磋商前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2.磋商期间，若有需要供应商应派代表参加询标，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）磋商、评审程序

1.工作人员宣布磋商截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和磋商会议开始。

2.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）在评审专家中推选评审小组组长，由采购人代表对资格审查文件进行评审。

（3）磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（4）磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

（5）作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

（6）供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

（7）评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

（8）提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（9）磋商小组对符合性进行评审，可与技术商务文件一起评审，磋商小组对技术商务文件进行评审。

（10）磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.磋商会结束。

- （四）定标

评审结束后，经公示一个工作日无异议后，由衢州职业技术学院采购处向成交人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1.供应商签订合同5个工作日内向采购人交纳中标金额1%的履约保证金或保函。

2.交纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1.成交人接到成交通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

2.成交人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金或保函理赔并取消成交资格。

3.竞争性磋商文件、澄清文件、响应文件等，均为签订合同的依据。

# 采购需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标，

标注“★”的为核心产品。

- 一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压纯化制备色谱系统 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 2 | 紫外可见全波段扫描分光光度计 | 1 | 台 | 工业 | 接受进口产品参与投标 |
| 3 | 冷冻干燥机 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 4 | 提取浓缩机组 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 5 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 工业 | 接受进口产品参与投标 |
| 6 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 套 | 工业 | 接受进口产品参与投标 |

- 二、项目要求及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 具体性能指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压纯化制备色谱系统 | 1、泵系统 |  |
|  |  | 输液系统：双泵；双柱塞并联模式；浮动柱塞设计，保证高压密封圈使用寿命，压力范围≤40MPa（316L泵头）；压力脉动≤0.5Mpa，流量范围：1~150ml/min，增量0.01mL/min | 0.3 |
|  |  | 流量精度：±1%；流量重复性：RSD≤1% | 1 |
|  |  | 适用于正相、反相和离子交换色谱体系，柱塞清洗：可选的手动机制能够清洗柱塞及柱塞密封圈的背面，防止由于高盐浓度的缓冲溶液结晶而缩短密封圈使用寿命 | 0.2 |
|  |  | 2、检测器系统 |  |
|  |  | 双光路光学系统：可以实现双波长检测 波长范围：200nm-800nm,增量1nm,氘灯及钨灯光源 波长准确度：1nm；波长精密度：±0.1nm 噪声：±0.5×10-5AU 漂移：2×10-4AU 流通池光程：2.1mm；流通池体积：10uL | 0.6 |
|  |  | 3、收集系统 |  |
|  |  | 馏分收集方式:可实现全收集、时间、阈值组合多种收集模式，可选配ELSD信号收集，满足各种收集需要 | 1 |
|  |  | 兼容多种收集容器：13x100mm,9mL,96孔,5个试管架；16x100mm,15mL,75孔,5个试管架；18x150mm,25mL,70孔,5个试管架；试管高度最大支持180mm 实时显示设备状态、连接和收集瓶位置，收集直观，位置清晰 切换速度：最快速度0.1s；精确的最小管路设计，降低收集死体积，减少样品在流通池后扩散带来的收集不准确 | 0.3 |
|  |  | 4、自动进样模块 |  |
|  |  | 进样体积：100uL-5mL(5mL定量环,最小增量1uL,可扩展至20mL) 进样流量重复性：RSD≤1%；进样流量准确度≤±2% 进样循环时间：5mL标准速度进样时间为32s 进样死体积：310uL | 0.4 |
|  |  | 残留效应≤0.01% | 1 |
|  |  | 5、自动制备柱切换模块 |  |
|  |  | 通道：5通道切换 可以在方法内切换不同通道的制备柱 适配规格：21.2*250mm、30*250mm、50*250mm等 | 0.3 |
|  |  | 6、制备过程控制 |  |
|  |  | 梯度编辑：支持通用多级梯度方法的设置和直接调用，可在运行界面进行再次编辑微调，支持一键插入、在线拖拽调整及增加梯度点的编辑功能，无需冗长的复杂操作 | 1.5 |
|  |  | 硬件参数设置，直观显示各硬件模块的运行参数和状态。可编辑高压输液泵及检测器参数设定 收集判定：不仅支持基础的手动收集及自动全收集、窗口收集等模式，更支持峰收集及斜率切峰的自动判定功能，保障馏分的纯度和回收率 重复进样：叠加进样功能，可实现同一样品连续叠加进样和重复收集需求 | 0.3 |
|  |  | 7、应用范围 |  |
|  |  | 正反相等多种模式可选 可选配多种制备柱配合使用 | 0.2 |
|  |  | 8、技术支持 |  |
|  |  | 可以接收用户的样品，帮助筛选填料和方法，提供纯化解决方案，包括分析平台方法等 | 1.5 |
| 2 | 紫外可见全波段扫描分光光度计 | 单色器：Czerney-Turner单色器设计； | 0.5 |
|  |  | 光源 ：脉冲氙灯，30 亿次闪烁的超长寿命，光源必须只在测试时才点亮，光源质保10年； | 2 |
|  |  | 检测器：2个硅光电池，分别对应样品光路和参考光路； | 0 |
|  |  | 波长范围：190～1100nm； | 1 |
|  |  | 光谱带宽：1.5nm；光度范围：±3.3Abs；波长准确度：±0.5nm； 波长重复性：0.1nm； | 0 |
|  |  | 光度精度：±0.005A(使用NIST930滤光片在1.0Abs)； | 1 |
|  |  | 基线平滑度：±0.001Abs； 杂散光：≤0.05%（220nm处)； 稳定性:≤0.0004A/h； 光度噪音（0A，RMS）：≤0.0001A； | 0 |
|  |  | 最大扫描速率：24000nm/min； | 0.5 |
|  |  | 室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据； | 0.5 |
|  |  | 最少测试样品量：5μL； | 0 |
|  |  | 即开即用，无需预热，使用方便 | 0.5 |
| 3 | 冷冻干燥机 | 1.预冻干燥在原位进行，减少干燥过程的繁锁操作，实现了自动化； | 0.1 |
|  |  | 搁板温度误差≤1℃，干燥效果均匀；隔板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺； | 0.2 |
|  |  | 2.HMI功能要求：配方管理可以编辑、保存1200条以上的工艺配方，每组配方包含50个控温区段；pc端无限配方,采用嵌入式12寸触摸屏操作，内部存储大于1G，PID调节，显示干燥曲线和历史曲线，配有USB下载接口，主机帐户权限至少分为3级权限管理，不同用户可设定不同权限。应提供权限矩阵。应提供报警矩阵。 | 1 |
|  |  | 3.方形托盘不易变形，易于操作，便于清洗； | 0.1 |
|  |  | 4.配置充气阀，可充干燥惰性气体；干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门，在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。每层隔板都有单独的样品探头，实时观测样品温度。进口压缩机，双机复叠技术，制冷量大，温度低。 | 0.1 |
|  |  | 5.可手动和全自动两种模式操作，升温模式有曲线和直线两种工艺可选。有真空度自动控制功能，便于摸索冻干工艺及提高干燥速率。 | 0.1 |
|  |  | 隔板有效面积：≥0.2m² 板层材质：SUS316 板层数目：2 板层温度均匀性：±1℃（平衡后） 板层降温速率：+20℃~—﹣40℃＜60min（空载） 冷凝器降温速率：+20℃~—-40℃＜30min（空载） 板层温度范围（℃)：-40~+70(空载） 板层间距：70mm | 0.5 |
|  |  | 最大捕水量：≥3KG/批 电源：220V/50Hz，装机功率2.3Kw 最大装盘液体：≥2L 冷阱最低温度：≤-56℃（空载平衡后） | 0.3 |
|  |  | 极限真空：≤3.0Pa(空载) 进气阀：304卫生级隔膜阀 掺气阀：不锈钢高精度微调阀 控制器：工业级PLC | 0.4 |
|  |  | 远程控制：手机APP无距离限制控制 | 1 |
|  |  | 仪器配置真空泵2台及真空泵油。 | 1.5 |
| 4 | 提取浓缩机组 | 提取装置：采用优质304不锈钢材质，有效容积10L，三层保温，可以实现提取温度控制及显示、在线监测等，夹层内设计压力0.3-0.4Mpa，罐内设计压力0.09Mpa，内胆镜面抛光浆式搅拌，采用优级减速电机，机械密封，可正压、负压状态下工作，并装放气阀和投料口，底部可以打开清洗，出口有过滤网与过滤器，加热面积0.3M2，夹层米勒版结构，最大耐压10公斤 | 0.1 |
|  |  | 浓缩装置：采用优质304材质，三层保温，有效容积10L，夹层内设计压力0.3-0.4Mpa，内胆镜面抛光，配有真空表，温度计，放气阀，真空度－0.05～－0.08Mpa | 0.1 |
|  |  | 冷却装置：采用优质304材质的列管式，冷凝面积0.25M2 | 0.1 |
|  |  | 收集装置：5L，采用优质304材质，可满足有机溶剂提取工艺 | 0.1 |
|  |  | 加热系统：导热油电加热，双层保温，升温迅速，提取温度：40-100℃，浓缩温度：40-80℃，油水分离器：采用优质304材质，可回收芳香油和有机溶剂，配套超声波发生装置一套：超声波功率：300W~1500W任意可调，瞬间最大功率2000W；超声波频率：20KHz自动跟踪，±0.15KHz；超声波发生器材质：钛合金。配套驱动电源：1500W，220V；超声波发生器：聚能式和提取罐配套法兰盘一套、聚能式振荡杆一套、液晶触摸屏控制控制柜一套。 | 0.1 |
|  |  | 真空泵功率：1.5KW，搅拌功率：150W，功率:9KW380V | 0.1 |
| 5 | 旋转蒸发仪 | 转速：10–280rpm(无级变速调节) | 0.1 |
|  |  | 冷凝面积:1700cm2; | 1 |
|  |  | 升降速度控制：迅速移动到距离设定高度的2cm时,速度减慢,防止磕碰或误操作，水浴锅位置监测功能:防止水浴锅未放到位,出现磕碎的风险，支持一键锁定,一键解锁 | 0.3 |
|  |  | 控温范围:室温–220°C，控温精度:±1°C， | 0.2 |
|  |  | 冷凝器:7种可选,S型冷凝器可实现索式提取，大尺寸的冷凝器开口:适于意外喷溅后的清洗; 蒸汽导管设计:无回流现象,适合残留分析 提供独特的PTFE进料阀:适合于不能有真空脂存在的应用 配置泡沫检测器:可以使极易产生泡沫的溶剂实现无人看守的自动蒸馏 | 0.4 |
|  |  | 面板显示升降行程，行程范围：0-220mm | 1 |
|  |  | 云平台:旋转蒸发仪可连接网路,通过云平台实时为旋转蒸发仪推送蒸发运行通知 | 0.1 |
|  |  | 最终真空值：10mbar，抽真空速度：1.5m3/h IP等级：IP21，功率：180W，泵头数：双泵头 | 0.2 |
|  |  | 真空测量范围：0-1400mbar，真空测量精度：±2mbar | 0.2 |
|  |  | 运行模式：连续运行，真空值设定，Hold当前真空值，点触放气，倒计时模式 | 1.8 |
|  |  | 屏幕尺寸：3英寸，显示内容：报错代码、Torr/hPa/mbar真空单位切换，支持真空值校准与漏气测试 | 0.2 |
| 6 | 超高效液相色谱仪 | 1．泵系统 |  |
|  |  | 最大系统压力：不小于1280bar | 2 |
|  |  | 泵头设计：双柱塞杆串联泵设计 | 0.5 |
|  |  | 传动方式：泵传动采用齿轮传动，非皮带传动等其他传动方式 | 0.5 |
|  |  | 冲程：冲程大小在20μL-100μL范围内自动连续调节，即可根据流量大小设置任意冲程值 | 2 |
|  |  | 流量范围：0.001-5ml/min | 0 |
|  |  | 流速精密度：<0.07%RSD，流速准确度：±1%或10uL/min | 1 |
|  |  | 2．自动进样器 |  |
|  |  | 进样范围：0.1-20uL，以0.1mL步进，改变进样体积无需更换定量环，进样方式：计量泵式进样 | 0.5 |
|  |  | 压力范围：0-1300bar | 1 |
|  |  | 样品容量：＞130位2mL样品瓶 | 2 |
|  |  | 精度：<0.25%RSD | 0 |
|  |  | 交叉污染：<0.004%（40ppm） | 0.5 |
|  |  | 控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率 | 1 |
|  |  | 3.高容量柱温箱 |  |
|  |  | 温度准确度：±0.5℃，温度范围：4℃-110℃，控温模块：两个独立帕尔帖单元柱温箱 | 1 |
|  |  | 柱容量：可放置4根30厘米的色谱柱，可升级加装柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线； | 2 |
|  |  | 4.二极管阵列检测器 |  |
|  |  | 检测器类型：1024个二极管元件 | 2 |
|  |  | 光源：氘灯 | 0.5 |
|  |  | 最大采样速率：120Hz（光谱和信号） | 2 |
|  |  | 短期噪音：在230nm处，狭缝宽度4nm，<±3*10-6AU，TC2秒 | 1 |
|  |  | 波长范围：190–640nm，波长准确度：±1nm,采用氘灯进行自动校准，波长精度：<±0.1nm | 0.5 |
|  |  | 5.示差折光检测器 |  |
|  |  | 示差折光范围1.00-1.75RIU，已校正 | 0.5 |
|  |  | 测量范围±600·10-6RIU | 0.5 |
|  |  | 最大压力：5bar(0.5MPa)，最大流速：5mL/min 阀自动吹扫和自动溶剂循环 pH值范围2.3–9.5 | 0.5 |
|  |  | 短期噪音：<±1.25·10-9RIU 漂移：<200·10-9RIU/hr 最大数据采集速率74Hz | 0.5 |

- 商务要求表

| 交货地点 | 衢州职业技术学院校园内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 本项目所有设备系统在合同签订后45天内全部到货。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 免费提供现场培训。投标人至少1次对招标人进行培训，设备验收前进行一次不少于1天的现场操作和维护培训；培训应能使操作技术人员熟练掌握和维护保养相关技术，具有保证设备正常运行和排除设备一般故障的能力。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。若在验收过程招标人对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后50天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收完毕后退还（无息）。签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 项目验收合格后7个工作日内支付剩余的60%合同款。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期24个月。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，如不能现场解决问题，则需提供备用设备，以保证系统正常运行。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

# 合同主要条款

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：浙江省衢州市江源路18号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 联系人： | 联系人： |

签约地点：浙江衢州

根据《民法典》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYCG    -     , 采购计划号：      ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

- （一）项目总体技术要求

1.技术架构

（1）本项目为，系统应采用

三、交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在     年    月     日之前全部交付到甲方指定地点

并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1. 平台上线试运行1个月(如遇暑假或寒假则顺延)，运行状况良好，由供应商提出初验申请。供应商应在初验一个月之内按初验提出意见完成整改，经整改完善后可再提出终验申请。

2.所有服务安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有服务应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的服务标准，且不低于乙方所提供样品的服务标准。若在验收过程中甲方对产品服务有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定，鉴定费用由乙方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后次日开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。验收合格三个月内出现非人为质量问题乙方应免费换货。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收通过后退还。（无息）

2.签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3.项目验收合格后7个工作日内支付剩余的60%合同款。

七、违约责任

1.若因乙方原因未按时进行项目终验，每逾期一天，则按全部款项的万分之四偿付违约金，以此类推。乙方逾期25日不能项目终验的，甲方没收履约保证金并解除合同。

2.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，乙方今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

3.因甲方原因超过25日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，以此类推，支付违约金额累计不超过合同金额1%。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同经双方加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：

十一、双方签字、盖章

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| 甲方代表（签字）： 开户银行：中国建设银行衢州分行营业部 帐号：3305 0168 3500 0966 8888 税号：123308004718636466 | 乙方代表（签字）： 开户银行： 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：响应文件封面及封口格式

响应文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：QZYCG20240168-02

项目名称：中药分析测试中心实训室新建设备采购

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商声明函

1.供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                年   月   日

2.政府采购供应商诚信声明函

致：衢州职业技术学院：

我公司自愿参与贵校组织的   中药分析测试中心实训室新建设备采购   项目（编号为QZYCG20240168-02）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（公章）

年   月   日

- 格式三：竞争性磋商函

竞争性磋商函

致：衢州职业技术学院

(供应商单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织    中药分析测试中心实训室新建设备采购 项目（编号为QZYCG20240168-02）磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1.提供磋商须知规定的全部响应文件。

2.响应文件有效期为        天。

3.供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，同意磋商须知的各项要求。

4.若成交，供应商将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商名称：                         （公章）

全权代表签字：                 日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（负责人）授权书

法定代表人（负责人）授权书1

致：衢州职业技术学院

（供应商全称）                     法定代表人（负责人）

授权          （授权代表名称）为全权代表，参加    中药分析测试中心实训室新建设备采购 项目编号：QZYCG20240168-02磋商，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（负责人）签字：

单位公章：

二○二二年    月    日

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

法定代表人（负责人）授权书2

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                 法定代表人（负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加  中药分析测试中心实训室新建设备采购项目（编号为QZYCG20240168-02）演示，其在投标中的演示活动本公司均予承认。

法定代表人（负责人）签字：

单位公章：

二○二二年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

授权委托书（适用于联合体投标）

衢州职业技术学院：

（投标单位全称）                 法定代表人（负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加中药分析测试中心实训室新建设备采购项目（编号为QZYCG20240168）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：供应商同类项目实施情况一览表

供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 服务或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 响应品牌和型号及响应参数 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的规格、技术参数偏离表中与磋商文件的规格、技术参数偏离表中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式七：节能环保产品清单

政府采购品目清单

项目编号：QZYCG20240168-02

项目名称：中药分析测试中心实训室新建设备采购

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （节能产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （环境标志产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |

注：1.节能产品和环保产品还需附上拟投的产品位置的截图并标注出拟投产品；

- 投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

- 格式八：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |
| 3 | 培训要求 |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |
| 7 | 售后技术服务要求 |  |  |
| 8 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式九：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG20240168-02

项目名称：中药分析测试中心实训室新建设备采购

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中药分析测试中心实训室新建设备采购 |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

3.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

4.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

格式十：货物清单及报价明细表

货物清单及报价明细表

项目编号：QZYCG20240168-02

项目名称：中药分析测试中心实训室新建设备采购

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价（元） | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

供应商（公章）：

- 日期：      年      月      日

- 格式十一：中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 风险提示：

- 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.货物类项目采购填写此声明函。

- 3.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 4.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 5.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 小企业划型标准规定：

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

- 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

- 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 四、各行业划型标准为：

- （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

- （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

- （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

- （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

- 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

- 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

- 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

- 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

格式十二：监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                      。

本企业为参加（项目名称：             ）（项目编号：           ）采购活动并提供货物（服务）。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章或电子签章）：

日期：       年     月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：本声明函为监狱企业填写。

格式十三：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式十四：自评分表

自评分表

| 序号 | 评分项 | 分值 | 自评分 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

格式十五：联合协议

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加中药分析测试中心实训室新建设备采购项目【项目编号：QZYCG20240168-02】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

# 评审办法及评分标准

- 一、评审办法

- 本项目采用综合评分法，不保证最低价中标。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人或者供应商的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。评标时，磋商小组各成员独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个供应商的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为供应商的总得分。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点后2位。

- 二、评审内容及评审标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：119万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，企业需提供《中小企业声明函》。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠3%幅度给予扣除，用扣除后的价格参加评审。）。 | 30分 |
| 技术方案及资信分 70分 | 业绩 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。（提供相关合同的复印件，不提供不得分） | 3分 |
|  | 技术方案或产品参数配置 | 投标产品的技术参数完全满足招标文件中的技术指标得48分，每有一项参数负偏离的按技术参数表中的分值扣分（见技术参数评分表）。 | 48分 |
|  | 项目实施方案 | 项目实施计划，符合项目进度要求，投入人员数量和综合素质。方案完整合理，可行性强，得4分；方案基本完整，可行性较强，得3分；方案基本完整，可行性一般，得2分；方案较差，不具备可行性，得1分；未提供对应方案得0分。 | 4分 |
|  | 售后服务 | 售后服务方案、售后服务承诺及服务承诺落实的保障措施。根据质保期、售后服务措施、服务体系等打分，最高得4分。 1.质保在24个月基础上每再延长1年得1分，共2分。 2.可以提供工程师现场服务的，接到报修后，当天可以解决得2分，2日内解决得1分，3日以上解决不得分。 | 4分 |
|  | 安装调试验收 | 有可实施的安装、调试、验收方法或方案：方案完整合理，可行性强，得4分；方案基本完整，可行性较强，得3分；方案基本完整，可行性一般，得2分；方案较差，不具备可行性，得1分；未提供对应方案得0分。 | 4分 |
|  | 技术服务、培训 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施方案。投标人提供的方案内容非常详细、完整且具有很强针对性得5分；方案内容详细、完整且具有针对性得4分；方案内容较详细、完整且具有较强针对性得3分；方案内容一般，且针对性一般得2分；方案内容差，且针对性不够得1分；不提供方案得0分。 | 5分 |
|  | 节能环保 | 1.所投的产品型号有列入节能产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 2.所投的产品型号有列入环境标志产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能环保产品的查询截图，不得分。 | 2分 |