**嵊泗县医康养联合体综合设备采购项目**

**公开招标**

项目编号：ZSJYCG2025-002

项目名称：嵊泗县医康养联合体综合设备采购项目

采购单位：嵊泗县残疾人联合会

代理机构：舟山市佳誉工程管理有限公司

**二〇二五年三月**

目 录

第一章 采购公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

前附表

一、总则

二、投标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

八、招标代理费

九、政府采购政策

十、解释权

第四章 评分办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件相关格式

第一章 采购公告

项目概况

 嵊泗县医康养联合体综合设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2025年3月27日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：ZSJYCG2025-002

项目名称：嵊泗县医康养联合体综合设备采购项目

预算金额（元）：600000

最高限价（元）：600000

采购需求：

标项名称：嵊泗县医康养联合体综合设备采购项目

数量：不限

预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取招标文件**

时间：/至2025年03月27日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年03月27日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年03月27日 14:30

开标地点（网址）：政采云

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）响应文件的制作及递交：1）响应人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各响应人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。2）具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次响应允许响应人递交备份响应文件，仅提交备份响应文件的，响应无效。（2）响应人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名    称：嵊泗县残疾人联合会

地    址：浙江省舟山市嵊泗县菜园镇望海路265号海景大厦2楼

传    真：

项目联系人（询问）：单豪威

项目联系方式（询问）：0580-5085415

质疑联系人：毛依儿

质疑联系方式：0580-5085415

2.采购代理机构信息

名    称：舟山市佳誉工程管理有限公司

地    址：浙江省舟山市定海区中浪国际B座2102-3

传    真：

项目联系人（询问）：陈耿

项目联系方式（询问）：0580-2580281

质疑联系人：柯璐

质疑联系方式：0580-2580281

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊泗县财政局政府采购监管科

地    址：嵊泗县菜园镇海滨中路136号

传    真：0580-5084056

联 系 人：张伟

监督投诉电话：0580-5087363

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

1. 采购需求

**一、响应人必须响应并承诺下列要求：**

1、响应人应提供所投标品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品和产品。

2、所有产品在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。

3、响应人投标时所提供的产品如在实际供货时已经废型，如果未能按原价提供更高配置的产品，则按违约处理。

4、投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少，清单中所列设备参数为本次采购的基本要求，供应商所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。

5、标注“★”参数描述为关键指标，采购需求中★条款要求提供佐证资料的，投标文件中如有要求须按要求提供相关资料复印件并加盖原厂公章，否则视为负偏离。

**二、采购项目需求及技术规范和要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | **办公桌** | **1400\*1400\*750** | **1、基材采用实木多层板，**★实木多层板符合：GB/T 17657-2022-试件尺寸测量：厚度≥18mm； GB/T 39600-2021-甲醛释放量(气候箱法）E0级≤0.05mg/m³； GB/T 9846-2015（阔叶树材Ⅲ类）-含水率≤9.9%；胶合强度≥1.5MPa；静曲强度（顺纹≥50MPa，横纹）；弹性模量（顺纹≥6000MPa，横纹）；GB/T 35601-2017-挥发性有机化合物（72h）：苯≤1μg/m³；甲苯≤4μg/m³；二甲苯≤3μg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；GB 8624-2012-平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级：B1(C)级：单体燃烧试验：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ（W/s）<215W/s；600s的总放热量THR600(MJ)<8MJ；可燃性：60s内焰尖高度＜150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；QB/T 4371-2012-抗菌性能：枯草芽孢杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌 、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌 、痤疮丙酸杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌 、福氏志贺氏菌，抑菌率均>99%；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉性能）：绳状青霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、球毛壳、巴西曲霉、可可球二孢、变幻青霉、桔灰青霉、链格孢，防霉菌等级均0级； 提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 2、面材：三聚氰胺双面饰面,质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准。 3、封边：优质优质PVC条纹封边，厚度2mm，符合QB/T 4463-2013。 4、五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。钢制脚。台面离墙部位挂出。 | **可选** | **张** | **6** |
| **2** |  | **办公椅** | **座椅宽度：670 座椅深度：650 座椅高度：1020-1100** | **·黑色尼龙加玻纤背架，带活动腰靠 ·座定型海绵 ·PP固定扶手 ·低配固定座胶（黑色） ·小曲6孔底盘（一级锁定） ·采用10cm缩管10cm黑色烤漆气压棒 ·343H耐纤椅脚（黑色） ·N60-4万向轮，尼龙加纤 ·面料：椅背采用优质高弹性透气网，确保5年不变形。椅座采用优质面料。布料均采用3M防污处理及防火处理（即不助燃处理）。3M包括放油污，防泼水，防磨损。布料已通过色牢度，耐磨擦，甲醛，阻燃等多项专业检测。** | **可选** | **把** | **18** |
| **3** |  | **文件柜** | **800\*400\*2000** | **1、基材采用实木多层板，实木多层板符合：GB/T 17657-2022-试件尺寸测量：厚度≥18mm； GB/T 39600-2021-甲醛释放量(气候箱法）E0级≤0.05mg/m³； GB/T 9846-2015（阔叶树材Ⅲ类）-含水率≤9.9%；胶合强度≥1.5MPa；静曲强度（顺纹≥50MPa，横纹）；弹性模量（顺纹≥6000MPa，横纹）；GB/T 35601-2017-挥发性有机化合物（72h）：苯≤1μg/m³；甲苯≤4μg/m³；二甲苯≤3μg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；GB 8624-2012-平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级：B1(C)级：单体燃烧试验：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ（W/s）<215W/s；600s的总放热量THR600(MJ)<8MJ；可燃性：60s内焰尖高度＜150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；QB/T 4371-2012-抗菌性能：枯草芽孢杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌 、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌 、痤疮丙酸杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌 、福氏志贺氏菌，抑菌率均>99%；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉性能）：绳状青霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、球毛壳、巴西曲霉、可可球二孢、变幻青霉、桔灰青霉、链格孢，防霉菌等级均0级； 2、面材：三聚氰胺双面饰面,质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准。 3、封边：优质优质PVC条纹封边，厚度2mm，符合QB/T 4463-2013。 4、五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。** | **可选** | **组** | **6** |
| **4** |  | **床** | **1200\*2000\*1000** | **基材:**★采用E0级浸渍胶膜纸饰面胶合板：GB/T9846-2015 含水率 5-14%， GB18580-2017 GB/T 39600-2021 甲醛释放量≤0.05mg/m³， GB/T 40493-2021 人造板饰面中有害物质限量重金属元素含量：铅镉铬汞未检出， GB/T42898-2023 总半挥发性有机化合物(SVOC)释放量未检出；提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 3324-2017标准； 封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。 | **可选** | **张** | **5** |
| **5** |  | **床垫** | **1200\*2000\*8公分** | **3E椰棕芯床垫：无胶水，天然棕，软硬适中，8公分厚；▲3E椰棕芯床垫符合：GB/T24253-2009 防螨驱避率≥80%。 GB/T20944.1-2007 具有抑菌带宽度-大肠埃希氏菌(大肠杆菌）。 GB/T 24346-2009 防霉性能等级-黑曲霉0级。 GB/T 35607-2017 产品有害物质-纺织品中五氯苯酚(PCP)-其他≤0.05mg/kg。提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。** | **可选** | **张** | **5** |
| **6** | **IMG_256** | **书桌** | **1200\*600\*750** | **基材:采用E0级浸渍胶膜纸饰面胶合板：GB/T9846-2015 含水率 5-14%， GB18580-2017 GB/T 39600-2021 甲醛释放量≤0.05mg/m³， GB/T 40493-2021 人造板饰面中有害物质限量重金属元素含量：铅镉铬汞未检出， GB/T42898-2023 总半挥发性有机化合物(SVOC)释放量未检出； 面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 3324-2017标准； 封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。** | **可选** | **张** | **7** |
| **7** | **IMG_257** | **书桌** | **1000\*600\*750** | **基材:采用E0级浸渍胶膜纸饰面胶合板：GB/T9846-2015 含水率 5-14%， GB18580-2017 GB/T 39600-2021 甲醛释放量≤0.05mg/m³， GB/T 40493-2021 人造板饰面中有害物质限量重金属元素含量：铅镉铬汞未检出， GB/T42898-2023 总半挥发性有机化合物(SVOC)释放量未检出； 面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 3324-2017标准； 封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。** | **可选** | **张** | **4** |
| **8** |  | **衣柜** | **900\*600\*2000** | **基材:采用E0级浸渍胶膜纸饰面胶合板：GB/T9846-2015 含水率 5-14%， GB18580-2017 GB/T 39600-2021 甲醛释放量≤0.05mg/m³， GB/T 40493-2021 人造板饰面中有害物质限量重金属元素含量：铅镉铬汞未检出， GB/T42898-2023 总半挥发性有机化合物(SVOC)释放量未检出； 面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 3324-2017标准； 封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。** | **可选** | **件** | **2** |
| **9** |  | **护理床** | **2150\*960\*500mm** | **1、规格：2150\*960\*500mm 2、床头床尾：床头床尾采用优质ABS高级工程塑料注塑而成,要求两片注塑成型后粘接，内置30\*20\*1.2mm镀锌钢管与挂勾相连接，以此增加抗拉强度延长使用期限。床头尺寸960\*490\*66mm,单个床头的总重量不少于4.5kg，外形美观，表面光滑平整，装卸自如，坚固可靠，耐腐蚀抗老化便于清洁；床头两侧设有自动锁紧装置防止床头脱落。床头尾板拆卸方便可兼做CPR急救功能；床尾板外侧设有注塑成型的透明工程塑料患者信息卡插槽，要求用透明材料注塑成型尺寸：160\*90\*20mm，中间一个大卡槽，右侧两个小卡槽，便于识别病人信息。 3、床面：要求采用冷轧钢板一次冲压成型四角为圆角R25，R角不能带工艺孔，板材厚度≥1.0mm。床面拉伸R角光滑平整具有多孔设计，便于透气，要有并有凹凸防滑功能，床面为四片设计，尼龙垫片以减少噪音，背部床板为双支撑结构钢管尺寸为：25\*25\*1.2mm，与双支撑钢管连接的横向钢管要求φ32\*3mm厚，均匀分散压力,起放平稳可靠； 4、床架：要求采用30\*60\*1.2mm优质矩型钢管焊接而成，对角各设一个输液架插孔,床框两侧底部各设一个双头尼龙注塑成型或钢制引流勾，承载重量≥8kg，采用全自动焊接机器人群组，焊点均匀，规范标准，无开焊漏焊现象。 5、整床调节功能：背部最大升降角度0º-75º之间可任意升降，腿部最大升降角度0º-45º之间可任意升降；床体承载重量≥240kg； 6、金属表面处理：要求钢砂除锈工艺具有内外防锈处理工艺，表面静电粉末喷塑，全自动喷涂流水线作业，抗冲击不生锈。 7、护栏：铝合金折叠护栏：护栏上横管为1.2mm厚航天铝型材，六支不锈钢支柱，上下支住固定座为2.0厚冷轧钢板冲压成型。下横管为30X30\*1.5mm方管，上下支柱与上下横管连接用专制的空心铆钉固定而成，转动灵活，坚固耐用。手按单按键快速定位,操作简便；不使用时可轻松放下，具有防夹手功能，钢管表面采用钢砂除锈新工艺表面静电粉末喷塑，抗冲击不生锈 8、摇杆：摇把套管采用φ32\*1.2mm不锈钢管经特种工艺加工成型，升降固定器为增强尼龙一次注塑成型，前后各置放一个8102压力轴承保证升降起落平稳轻盈。升降丝杠为双螺纹45#钢挤压成型，表面光泽，坚固耐用。升降推力钢管要求φ32\*1.2mm钢管喷塑，要求设定升降限位保护装置，防止过摇后损坏，最新双向到位保护功能，万向节连轴结构，牢固灵活，要求设有防尘保护罩，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位；安全可靠，使用轻松无噪音。 9、脚轮：脚轮采用Ф125橡塑静音包轮，内镶202轴承，脚轮固定夹板要求为2.5厚的冷轧钢板冲压拉伸一次成型，表面光滑平整坚固可靠承载力大，单轮承载150kg不变型。要求脚踩刹车部位内置锰钢弹簧片一次冲压成型。单个刹车制动，承载力大，防缠绕，转动灵活。  10、床下设有盆鞋架，材质选用优质钢管焊接而成，方便实用，美观大方。** | **可选** | **张** | **75** |
| **10** |  | **床头柜** | **420\*400\*720** | **基材:采用E0级浸渍胶膜纸饰面胶合板：GB/T9846-2015 含水率 5-14%， GB18580-2017 GB/T 39600-2021 甲醛释放量≤0.05mg/m³， GB/T 40493-2021 人造板饰面中有害物质限量重金属元素含量：铅镉铬汞未检出， GB/T42898-2023 总半挥发性有机化合物(SVOC)释放量未检出； 面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 3324-2017标准； 封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。** | **可选** | **只** | **75** |
| **11** |  | **自理床** | **W2000\*D1000\*H450/1100** | **基材：选用优质白蜡木实木拼接板作为基材，经烘干、打磨、砂光等严格的工艺处理，含水量低，无虫眼、表面光滑平整；**★白蜡木实木拼接板符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》LY/T 2488-2015《实木拼接板》：外观质量{活节、死节、贯通裂缝、 裂纹(除贯通裂缝）、腐朽、髓心、孔洞(含虫眼）、边角缺损、夹皮、 树脂道、色差、拼接缝隙、胶缝、指接残损（齿缺、指接间隙）、修补、均未见缺陷}；含水率9%、气干密度平均值9MPa、最小值8MPa、侧拼胶层浸渍剥离未剥离、苯≤5μg/m3、甲苯≤5μg/m3、二甲苯≤5μg/m3、总挥发性有机化合物（TV0C)≤70μg/m3、甲醛释放量ENF级≤0.05mg/m³；提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。  油漆工艺：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 结构说明：采用榫卯结构实现连接；高度多层板护帮，更具家居风格。 床面方管设计，增强透气性。 床帮连体护栏，操作方便。 最大承重：240kg 单扶手； | **可选** | **张** | **18** |
| **12** |  | **床垫** | **1000\*2000\*8公分** | **3E椰棕芯床垫：无胶水，天然棕，软硬适中，8公分厚；3E椰棕芯床垫符合：GB/T24253-2009 防螨驱避率≥80%。 GB/T20944.1-2007 具有抑菌带宽度-大肠埃希氏菌(大肠杆菌）。 GB/T 24346-2009 防霉性能等级-黑曲霉0级。 GB/T 35607-2017 产品有害物质-纺织品中五氯苯酚(PCP)-其他≤0.05mg/kg。** | **可选** | **张** | **18** |
| **13** |  | **床头柜** | **420\*400\*600** | **基材:采用E0级浸渍胶膜纸饰面胶合板：GB/T9846-2015 含水率 5-14%， GB18580-2017 GB/T 39600-2021 甲醛释放量≤0.05mg/m³， GB/T 40493-2021 人造板饰面中有害物质限量重金属元素含量：铅镉铬汞未检出， GB/T42898-2023 总半挥发性有机化合物(SVOC)释放量未检出； 面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 3324-2017标准； 封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。** | **可选** | **只** | **23** |
| **14** | **IMG_258** | **前台椅** | **780\*650\*530** | **1、基材：采用全白蜡木实木 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、皮质：采用优质牛皮；**★牛皮：符合WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》标准，①白色念珠菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；②铜绿假单胞菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%； ③大肠杆菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；④肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑤金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑥鼠伤寒沙门氏菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑦乙型溶血性链球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑧抗霉菌性能1级。（菌种包括黄曲霉ATCC 10836、黑曲霉ATCC 6275、大毛霉ATCC 48559、产黄青霉ATCC 9179、桔灰青霉ATCC 16025、变幻青霉ATCC 32333、马氏拟青霉ATCC 10525、绿色木霉IFO 31137）提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 4、防撞圆角设计，符合适老人体工学的靠背倾斜角。整体适老化处理。 5、结构说明：采用榫卯结构实现连接；防撞圆角设计，防跌落突边（工艺槽）。 | **可选** | **把** | **26** |
| **15** | **IMG_259** | **电动餐桌** | **直径2200\*760** | **1、基材：采用白蜡木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、油漆工艺：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、结构说明：采用榫卯结构实现连接；防撞圆角设计，防跌落突边（工艺槽）。** | **可选** | **套** | **1** |
| **16** | **餐椅** | **常规** | **1、基材：采用全白蜡木实木 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、皮质：采用优质牛皮 4、防撞圆角设计，符合适老人体工学的靠背倾斜角。整体适老化处理。 5、结构说明：采用榫卯结构实现连接；防撞圆角设计，防跌落突边（工艺槽）。** | **可选** | **把** | **14** |
| **17** |  | **餐桌** | **1000\*1000\*750** | **1、基材：采用白蜡木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、油漆工艺：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、结构说明：采用榫卯结构实现连接；防撞圆角设计，防跌落突边（工艺槽）。** | **可选** | **张** | **12** |
| **18** |  | **餐椅** | **830\*520\*450** | **1、基材：采用白蜡木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、扶手：弯曲半扶手设计，高度620mm，扶手前端弯弧R55，下部弯弧R75，与腿部连接处倒圆R34； 3、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 4、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 5、油漆：采用“大宝”品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 6、防撞圆角设计，符合适老人体工学的靠背倾斜角。隐藏式多功能拐杖放置架 7、结构说明：采用榫卯结构实现连接；** | **可选** | **把** | **48** |
| **19** |  | **床** | **850\*2000\*1000** | **基材:采用E0级浸渍胶膜纸饰面胶合板：GB/T9846-2015 含水率 5-14%， GB18580-2017 GB/T 39600-2021 甲醛释放量≤0.05mg/m³， GB/T 40493-2021 人造板饰面中有害物质限量重金属元素含量：铅镉铬汞未检出， GB/T42898-2023 总半挥发性有机化合物(SVOC)释放量未检出； 面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 3324-2017标准； 封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。** | **可选** | **张** | **18** |
| **20** |  | **床垫** | **850\*2000\*8公分** | **3E椰棕芯床垫：无胶水，天然棕，软硬适中，8公分厚；3E椰棕芯床垫符合：GB/T24253-2009 防螨驱避率≥80%。 GB/T20944.1-2007 具有抑菌带宽度-大肠埃希氏菌(大肠杆菌）。 GB/T 24346-2009 防霉性能等级-黑曲霉0级。 GB/T 35607-2017 产品有害物质-纺织品中五氯苯酚(PCP)-其他≤0.05mg/kg。** | **可选** | **张** | **18** |
| **21** |  | **洽谈桌** | **Φ700\*600** | **1．实木：白蜡实木支撑脚架； 2．基材：贴面基材为E1级多层实木板，见光面贴木皮 3．油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 4．适老化设计：桌面四角倒圆角。** | **可选** | **只** | **6** |
| **22** |  | **单人沙发** | **780\*820\*950** | **1．实木：白蜡实木框架。 2．软包：采用回弹性好的PU高密度泡绵材料制作而成的软包，面料采用耐磨皮革，防水、耐磨、易清洁。 3．油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 4．适老化设计：根据人体工学进行设计，使得老人体位坐姿更为舒适 5．安全圆角：接触面均采用圆角处理，减少磕碰。 6．配套1个抱枕。** | **可选** | **把** | **24** |
| **23** |  | **会议桌** | **1800\*1400\*760** | **基材：采用优质中密度板基材（均符合E1级环保要求）； 贴面：采用优质0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；** ★胡桃木皮贴面密度板检验依据符合:GB/T 15104-2021《装饰单板贴面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³、苯≤5μg/m3、甲苯≤5μg/m3、二甲苯≤5μg/m3、总挥发性有机化合物72h（TVOC）≤30μg/m3、含水率6~8%、浸渍剥离性能符合要求、表面胶合强度≥1.10MPa、表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。  油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 五金配件：优质五金配件。 | **可选** | **张** | **2** |
| **24** |  | **茶水柜** | **1300\*400\*900mm** | **1．实木：白蜡实木支撑脚架： 2．基材：贴面基材为E1级多层实木板，见光面贴木皮； 3．油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 4．三合一偏心连接件偏心体抗压强度，采用阻尼铰链，暗拉手。5．适老化设计：桌面安全圆角。** | **可选** | **套** | **1** |
| **25** | **IMG_260** | **理疗床** | **1900\*600\*730MM** | **全钢电喷脚架，优质西皮饰面，钢架：采用上海宝钢产SPCC方管支架钢板厚度达到1.0标准优质冷轧钢，采用Ф50\*1.2MM和40\*20\*1.2MM优质钢管焊接而成，带置物架。床面采用木板及高回弹采用45KG/立方米发泡高密度高回弹定型海绵和耐刮西皮钉制而成，木板厚度1.2cm。头部带有枕头。**  ★钢脚：符合WS/T650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》标准，①白色念珠菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；②铜绿假单胞菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%。③大肠杆菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；④肺炎克雷伯氏菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%。⑤金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%。⑥鼠伤寒沙门氏菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%。⑦乙型溶血性链球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 | **油漆色问厂长+水性防抓皮-106** | **张** | **2** |
| **26** |  | **书架** | **800\*400\*2000** | **基材:采用E0级浸渍胶膜纸饰面胶合板：GB/T9846-2015 含水率 5-14%， GB18580-2017 GB/T 39600-2021 甲醛释放量≤0.05mg/m³， GB/T 40493-2021 人造板饰面中有害物质限量重金属元素含量：铅镉铬汞未检出， GB/T42898-2023 总半挥发性有机化合物(SVOC)释放量未检出； 面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 3324-2017标准； 封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。** | **可选** | **组** | **4** |
| **27** |  | **麻将桌** | **一桌四椅** | **1、基材：采用全白蜡木实木拼接板； 2、油漆工艺：采用 3、结构说明：采用榫卯结构实现连接；防撞圆角设计，防跌落突边（工艺槽）。 4、五金配件：优质五金配件 5、桌面绒布采用绒布面料。 整体适老化处理。** | **可选** | **套** | **6** |
| **28** |  | **桌子** | **1400\*800\*750** | **1、基材：采用白蜡木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、油漆工艺：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、结构说明：采用榫卯结构实现连接；防撞圆角设计，防跌落突边（工艺槽）。** | **可选** | **张** | **3** |
| **29** |  | **椅子** | **W555\*D580\*H810** | **1、饰面：采用医用级抑菌仿布皮，10年耐水解，防水去污；触感柔和、细嫩、真皮感强；耐磨耐刮，威士博（wyzenbeek）测试超过10万次无明显破损；干湿色牢度性能优，不掉色，色牢度4级以上，表面耐高温性能佳； 2海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。 3、内框架：白蜡木实木刨方，无树皮、无明显结疤，干湿度控制在16°以下，不易生虫，结实牢靠； 4、底框架：采用优质白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面 5、防撞圆角设计，符合适老人体工学的靠背倾斜角。隐藏式多功能拐杖放置架光滑无气泡。油漆采用“大宝”牌环保木器漆，甲醛释放量达到国家标准，安全无害。** | **可选** | **把** | **37** |
| **30** |  | **治疗柜** | **2000\*600\*2000** | **1、基材采用实木多层板，具备长效持久的防霉性能（符合JC/T 2039检测依据，黑曲霉AS 3.4463、土曲霉AS 3.3935、符合WS/T 650检测标准，单位时间内抗菌：大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色念珠菌，鼠伤寒沙门氏菌，溶血性乙型链球菌） 2、面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 34722-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准 三聚氰胺双饰面实木多层板依据GB/T 34722-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准的检测报告，检测项目至少包括含水率、表面胶合强度、胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀 、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）≤60ug/m³、苯≤5ug/m³、甲苯≤12ug/m³、二甲苯≤5ug/m³  3、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm，符合QB/T 4463-2013。 4、五金配件：采用不锈钢抗盐雾五金配件。钢制脚。台面离墙部位挂出。** | **可选** | **组** | **1** |
| **31** |  | **椅子** | **φ320\*450-H530** | **①、饰面：采用医用级抑菌医疗皮，**★医疗皮依据：GB/T 16799-2018-摩擦色牢度：干擦，湿擦，碱性汗液，均合格；游离甲醛未检出；GB17927.1-2011-抗引燃特性：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃试验；QB/T4341-2012-抗细菌性能(培养24h)：白色念珠菌，藤黄微球菌，抗菌率≥99.8%；抗霉菌性能（耐霉菌性）：桔青霉，防霉等级（耐霉菌性等级）0级（不长，即显微镜（放大50倍）下观察未见生长）；提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。  ②海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。 ③、汽压杆：采用“协强”牌汽压杆。耐高低温性能，气弹簧经 -30℃和60℃高低温。储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%　。检验依据：GB/T　29525-2013 ④、脚架：采用优质铝合金基材一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用； ⑤、脚轮：采用优质PU静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。 | **可选** | **把** | **4** |
| **32** |  | **诊疗床** | **1900\*700\*730MM** | **全钢电喷脚架，防污抗菌西皮饰面，（具备长效持久的抑菌功能符合WS/T 650检测依据，单位时间内大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色念珠菌，铜绿假单胞菌）高回弹海绵；钢架：采用上海宝钢产SPCC方管支架钢板厚度达到1.0标准优质冷轧钢，采用Ф50\*1.2MM和40\*20\*1.2MM优质钢管焊接而成，带置物架。床面采用木板及高回弹采用45KG/立方米发泡高密度高回弹定型海绵和耐刮西皮钉制而成，木板厚度1.2cm。头部带有枕头。可选配带刹车锁高承重万向轮** | **可选** | **张** | **3** |
| **33** |  | **床** | **1500\*2000\*1050** | **1．实木：白蜡实木框架。 2．软包：采用回弹性好的PU高密度泡绵材料制作而成的软包，面料采用耐磨皮革，防水、耐磨、易清洁。 3．油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 4．适老化设计：根据人体工学进行设计，使得老人体位坐姿更为舒适 5．镂空把手：方便移动椅子和老人借力行走，实用人性化。 6．安全圆角：接触面均采用圆角处理，减少磕碰。** | **可选** | **件** | **2** |
| **34** |  | **床头柜** | **450\*400\*630** | **1．基材：采用符合国家E1级环保标准多层实木板，板材厚度18mm； 2．面材：采用纯三胺胶浸渍纸油墨、耐污、抗划、耐高温； 3．封边：近色PVC封边条； 4．五金：三合一偏心连接件偏心体抗压强度，采用静音滑轨，五金拉手； 5．安全圆角：接触面均采用圆角处理，减少磕碰，柜面三面凸出30-50mm。配置：DTC五金配件。** | **可选** | **件** | **4** |
| **35** |  | **床垫** | **1500\*2000\*20公分** | **席梦思20公分厚；**★面料依据判定依据GB/T 17591-2006《阻燃织物》、检测依据GB/T5455-2014《纺织品 燃烧性能垂直方向 损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》达到燃烧性能B1级标准，损毁长度mm≤150，横向：≤30纵向：≤40，续燃时间S≤2，阴燃时间S≤2；提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 | **可选** | **张** | **18** |
| **36** |  | **衣柜** | **1200\*600\*2000** | **1．基材：采用符合国家E1级环保标准多层实木板，板材厚度18mm； 2．面材：采用纯三胺胶浸渍纸油墨、耐污、抗划、耐高温； 3．封边：近色PVC封边条； 4．五金：三合一偏心连接件偏心体抗压强度，采用静音滑轨、阻尼铰链，五金拉手。** | **可选** | **件** | **2** |
| **37** |  | **书桌** | **1200\*500\*760** | **1．基材：采用符合国家E1级环保标准多层实木板，板材厚度18mm： 2．面材：采用纯三胺胶浸溃纸油墨、耐污、抗划、耐高温： 3．封边：近色PVC封边条； 4．五金：三合一偏心连接件偏心体抗压强度，采用静音滑轨，五金拉手： 5．安全圆角：接触面均采用圆角处理，减少磕碰，桌面三面凸出30-50mm。 6．单侧设置两个可抓握起立的助力孔。** | **可选** | **件** | **2** |
| **38** |  | **书椅** | **565\*595\*960** | **1．实木：白蜡实木框架。 2．软包：采用回弹性好的PU高密度海绵材料制作而成的软包，面料采用耐磨皮革，防水、耐磨、易清洁。海绵：依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，其中： （1）.25%压陷硬度为≥130N； （2）.65%/25%压陷比为≥2.5；75%压缩永久变形≤5.0； （3）.拉伸强度为≥130kPa； （4）.拉伸率≥137%； （5）.撕裂强度≥2.7N/cm； （6）.泡沫塑料要求：表观密度座面≥35kg/m3 其他:/，回弹性能≥40%； （7）.甲醛释放量≤0.05mg/㎡h； 3．油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 4．适老化设计：根据人体工学进行设计，使得老人体位坐姿更为舒适 5．镂空把手：方便移动椅子和老人借力行走，实用人性化。 6．安全圆角：接触面均采用圆角处理，减少磕碰。** | **可选** | **件** | **2** |
| **39** |  | **沙发** | **1740\*700\*710mm** | **1．框架：实木框架 2．软包：采用回弹性好的PU高密度海绵材料制作而成的软包，面料采用PU皮，防水、耐磨、易清洁。** ★海绵：依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，其中： （1）.25%压陷硬度为≥130N； （2）.65%/25%压陷比为≥2.5；75%压缩永久变形≤5.0； （3）.拉伸强度为≥130kPa； （4）.拉伸率≥137%； （5）.撕裂强度≥2.7N/cm； （6）.泡沫塑料要求：表观密度座面≥35kg/m3 其他:/，回弹性能≥40%； （7）.甲醛释放量≤0.05mg/㎡h；提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。  3．安全圆角：接触面均采用圆角处理，减少磕碰。 | **可选** | **件** | **2** |

**备注：**投标人可根据规格参数及作用要求选择同档次或更优秀的合适设备进行投标。规格参数与采购清单有偏离的，须在偏离表中进行说明。

**三、到货、安装、测试与验收要求**

**1、到货要求**

1.1交付使用期限：合同签署生效并收到采购人交货通知后30日内交付全部货物并安装完毕。

1.2交货地点：使用单位指定地点。

1.3响应人须派专业人员将产品送到指定地点，其所有费用由响应人承担。

**2、安装、验收标准**

2.1响应人必须派技术人员到现场安装调试，安装完毕响应人派专业人员检查安装质量并进行设备调试。

2.2响应人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

2.3若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由成交人全部承担。

2.4装备测试

相关装备到货后，由采购人进行产品自身性能的测试，响应人必须给予充分的配合。

2.5设备测试

由响应人协助采购人进行相关设备的安装，设备安装完成后，由采购人进行产品自身性能的测试。

2.6响应人应提供所有产品详细的中文操作手册，详细的产品操作和维护手册。

2.7响应人应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供产品。

**四、售后服务与培训要求**

1、本项目质量保证期为五年。

1）自产品最终验收合格之日起，响应人应保证本次招标采购的全部商品售后服务（包括正品和厂制品）均由响应人负责，保证提供本次招标采购整体设备5年的免费保修服务（除特殊说明外）。

2）响应人应保证提供后续相应备品备件供应。

**2、售后服务**

1）响应人提供的产品应满足稳定性、先进性、实用性和易用性，要确保质量和安全。

2）响应人应提供快捷、周到、规范的技术服务，需提供7\*24小时电话技术支持，接到甲方故障通知后，技术人员应立即响应，并于5小时内到达现场进行故障排除和抢修。

3）采购人在试运行和初次使用时，响应方应指派技术人员到现场进行技术指导。

4）响应人提供的产品在质保期内因产品本身质量问题发生故障，应负责免费更换。

**3、培训要求**

1）响应方要根据餐厨器具特征和厨师等使用人员实际情况，制订针对性培训方案。

2）响应方应在设备安装调试完成后和甲方正式使用前，分别进行一次技术、安全和实操培训，培训组织由采购方负责，授课和技术指导由响应方负责，培训形式、培训时间、培训场地等由双方协商决定。

3)后期根据采购方要求适时组织培训，响应方必须无条件配合，不得以任何理由或借口推诿。

**五、资金结算方式**

本项目合同签订后7个工作日内预付合同金额的40%，设备完成安装后待验收合格并提交相关资料由采购人确认后，收到响应人正式发票后，15个工作日内一次性支付余额款项。

**六、样品**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 护理床 | 详见第二章采购需求 | 1 |
| 2 | 办公椅 | 详见第二章采购需求 | 1 |
| 3 | 床头柜 | 详见第二章采购需求 | 1 |
| 4 | 材料小样 |  | 1 |

**注:根据规定的样品及第四章“评标办法及标准”样品评审项的评分标准要求录制样品展示视频(mp4格式；时间控制在10分钟以内)，样品展示视频电子文件用U盘拷贝，与数据电子备份响应文件一起，于2025年3月26日16：00（北京时间）前通过邮寄（以签收时间为准）或派人递送的方式送交到招标代理机构处（浙江省舟山市定海区临城街道中浪国际大厦A座6楼 陈工 13777165053 ），也可以于开标当天投标截止时间前开标现场递交。须密封完好，并注明投标人单位名称，逾期送达或未密封的将被拒收。未提供的不得分。**

**七、其他**

1、响应人应对招标、实施、操作等过程中采取安全和保密措施，因此造成的不良影响和损失，响应人应承担相应责任。

2、采购人认为响应人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

第三章 投标人须知

**前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容说明及要求** | | | |
| **1** | **项目名称** | 嵊泗县医康养联合体综合设备采购项目 | **采购编号** | ZSJYCG2025-002 |
| **2** | **采购内容** | 详见第二章采购需求 | **资金来源** | 财政性资金 |
| **3** | **项目预算** | 600000元 | | |
| **4** | **踏勘现场** | 代理机构不组织踏勘，如投标人需进行现场踏勘的，须跟采购人进行协商。但投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 | | |
| **5** | **供货期** | 详见第二章采购需求 | | |
| **6** | **质保期** | 详见第二章采购需求 | | |
| **7** | **投标有效期** | 90日历天。（从开标截止之日起）。 | | |
| **8** | **评标办法** | 综合评分法 | | |
| **9** | **签订合同** | 中标通知书发出后 30 天内。 | | |
| **10** | **资金结算** | 详见第二章采购需求 | | |
| **11** | **投标报价**  **与费用** | 1、投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算金额。  2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。  3、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。  4、中标人须缴纳招标代理服务费，招标代理服务收费标准金额为：一次性10000元。支付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构。  收款单位名称：舟山市佳誉工程管理有限公司  开户银行： 中国建设银行股份有限公司舟山定海支行营业部  银行账号： 33050170623500000714 | | |
| **12** | **履约保证金** | 无 | | |
| **13** | **投标文件**  **的组成** | 投标文件由资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件三部份组成。 | | |
| **14** | **投标文件**  **的递交** | 在开标截至时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。同时还须在开标现场递交一份未加密的电子版投标文件，该电子投标文件应为政采云投标客户端生成的电子标书（后缀名为.bfbs）,投标人解密异常或未按时解密时应急使用），介质可以是U盘或DVD光盘。  投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，**将被拒收：**  1、未按规定密封或标记的投标文件；  2、由于包装不妥，在送交途中严重损坏的；  3、超过规定时间送达的；  4、仅提供备份投标文件的，投标无效。  当发生解密失败或未按时解密的，如投标人未按要求提交备份电子投标文件的，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 | | |
| **15** | **投标文件**  **的密封要求** | 投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。  投标人备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 | | |
| **16** | **投标文件提交/开标截止时间** | 2025年3月27日14:30 | | |
| **17** | **答疑与澄清** | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。 | | |
| **18** | **投标人注册** | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。  投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 | | |
| **19** | **不良信用记录查询** | 根据财库[2016]125号文件：  1、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。  2、至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。  二个渠道提供**查询截图，（截图查询网站时间须在开标截止前二个星期内）。**对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，**其投标将作无效标处理**。 | | |
| **20** | **政府采购**  **扶持政策** | **本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。** | | |
| **本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。** | | |
| **本项目为货物类采购项目。** | | |
| 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：  1.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。  2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：  （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；  （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；  （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。  在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。  3.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  本项目中小企业扶持政策：  1.【预留份额政策】本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：  （1）中小企业须提供《中小企业声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策；  （2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策；  （3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策。 | | |
| **21** | **信贷政策** | 1. 为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 舟山市政府采购信用融资合作银行 | | | | | 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 | | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。  3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242,  15858076468 | | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。  申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。  无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。  利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮  定海片区：杨莹  自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791  定海片区：13655803997  自贸区片区：13587086324 | | 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，  18205800451 | | 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，  13957227971 | | 温州银行股份有限公司舟山市分行 | 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。  单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。  借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。  符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 | | 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728  13758007280 | | 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 | | 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 | | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |   2.一般步骤  （1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；  （2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；  （3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。  3.注意事项  （1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。  （2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第 条：政府采购合同贷款  本合同同时用于乙方向 银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。  本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。” | | |

**一．总 则**

**（一）适用范围**

本采购文件适用于 嵊泗县医康养联合体综合设备采购项目 的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

7.“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

**（三）采购方式**

本次采购采用公开采购方式进行。

**（四）采购预算**

本次采购以预算价600000元作为上限价，超过作无效标处理。

1. **投标委托**

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

1. **费用**

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

1. **联合体投标**

本项目不接受联合体投标。

**（八）特别说明：**

1.对投标人的限制

**▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。**

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**（九）质疑和投诉**

1、质疑

1.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件。

**二．投标文件**

**（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：**

第一章 采购公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件相关格式

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

**（三）采购文件的澄清与修改**

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人须在采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出。招标、采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在投标人。

2.采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

**三．投标文件的编制**

**（一）投标文件的签署**

**1.1电子投标文件部分：**

投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

**1.2备份投标文件部分：**

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。

**（二）投标文件的组成**

**投标文件由资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件三部份组成。**电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

**1.资格证明文件：**

1.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（以下A~E项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标人须在投标文件中出具对应证明材料）

**A.具有独立承担民事责任的能力：**

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件**（五选一）：**

如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

**B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：**

良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询记录截图。

以代理机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件**（三选一）**：

1. 投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表（执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。
2. 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。
3. 新成立不足一年的公司可出具情况说明。

**C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：**

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《投标函》（格式见附件）。

**D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**

1投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

投标人须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

②投标人须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注：如未交相关税，请出示情况说明。

**E.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：**

投标人须在投标文件中出具《声明函》。（格式见附件）

1.2《法定代表人授权委托书》原件，非法定代表人参加投标时用（格式见附件）；

1.3投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；

注：证明材料均需加盖签章。

**1.4中小企业身份证明文件（符合以下三个子项中的任意一项要求即可）；**

**1.4.1中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）：《中小企业声明函》**

**1.4.2监狱企业（视同小微企业）：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；**

**1.4.3残疾人福利性单位（视同小微企业）：《残疾人福利性单位声明函》；**

**2.商务文件：**

2.1评分标准页码索引；

2.2供应商基本情况表（格式见附件）；

2.3投标人相关证书（如有）；

2.4投标人相关业绩（如有）；

2.5本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

**3.技术文件**

3.1根据评分标准自行拟定；

3.2投标人需要说明的其他文件和说明。

**4.投标报价文件：**

4.1投标报价一览表（格式见附件）；

4.2投标报价明细表（格式见附件）；

4.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

**（二）投标文件的语言及计量**

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（三）投标报价**

**1. 投标报价应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及中标人的利润和应交纳的税金等一切费用。**

**2.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。**

**（四）投标文件的有效期**

1.自投标截止日起**90 天**投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件寄到或送达采购代理公司。地址：浙江省舟山市定海区临城街道中浪国际大厦A座6楼 陈工**13777165053** 。也可现场递交，逾期送达或未密封将被拒收。

投标人可以不提供备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定密封或标记的投标文件；

（2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

（3）未成功办理投标人报名手续的；

（4）超过投标截止时间送达的；

仅提供备份投标文件的，投标无效。

仅提供其中一种形式的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。

4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

**（六）投标无效的情形**

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：**

1.1投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.3投标文件组成不全的；

1.4投标文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书；

1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）

1.7投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.9未响应采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10投标文件没有按采购文件要求响应有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.11在不影响公平竞争的前提下，采购文件中参与同一标段（包）的供应商存在以下情形的，其投标文件相应无效：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、采购文件细节错误一致且无合理解释的等情形。

**2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：**

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合采购文件标明的质量标准，或者采购文件中标“▲”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

**3.在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：**

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标人的投标报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标人又不能提供出有效证明的作无效标处理。

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

3.4投标报价明细表总金额与开标一览表总价不一致。

3.5投标报价文件在投标文件商务技术部分中出现投标报价信息的。

**3.6.**法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

**（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：**

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

**（八）被拒绝的投标文件为无效。**

**四．开标**

**电子招投标开标及评审程序**

1.采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行**在线解密。**在线解密电子投标文件时间**为开标时间起半个小时内（投标人需自备电脑在线解密）；**

3、各投标人的资格由采购单位人员负责审核；评标委员会对符合性和商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

**五．评标**

**（一）组建评标委员会**

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

**（二）评标程序**

**1.投标文件初审**

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

**2.实质审查**

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人通过电子系统进行询标，投标人向评标委员会澄清有关问题，并最终以电子形式进行答复。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.3评审小组商务、技术方案响应性评定；

2.4各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

2.5评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合评估分。评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

**（三）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子交易平台交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2.当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3.按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

**按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人通过电文并签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。**

**（五）评标原则和评标办法**

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**本项目核心产品： 护理床。核心产品同时为相同品牌时，符合第三十一条的规定。**

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

**（六）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

**六．废标**

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

**七．定标**

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

**八．合同授予**

（一）签订合同

1.中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**九．解释权**

**1.解释权**

凡涉及本次采购文件的解释权均属于舟山市佳誉工程管理有限公司。

第四章 评标办法及评分标准

**综合评分法**

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于嵊泗县医康养联合体综合设备采购项目。

**中标依据：**在不高于 最高限价 的前提下， 综合评估分 最高者为中标候选人。

**最高限价：**600000**元。**

**评标指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 分值 |
| 商务、技术部分 | 70 |
| 投标报价 | 30 |
| 合计 | 100 |

综合评估分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)

**一、资格审查**

由采购人、招标代理机构对投标人的资格进行审查。

**二、中标候选人的选取**

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

**三、中标人选取依据**

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

**项目评分表**

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分标准** | | | |
| **报价部分（30分）** | | | |
| 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按以下公式计算：  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | | | |
| **商务部分（25分）** | | | |
| 类似成功案例 | | 3分 | 根据投标人提供合同签订时间为2021年至开标前的时间段内采购家具类似项目成功案例，每个得1分，最多得3分。  注：合同由投标人签订，提供完整的合同扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 体系认证 | | 3分 | 1. 投标产品制造商具有有效期内的ISO9001 质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标产品制造商具有有效期内的ISO14001 环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标产品制造商具有有效期内的OHSAS18001/ISO45001职业安全管理体系认证认书的得1分。   注：以上证书的认证内容包含本次采购的养老机构、实木家具、钢木家具、软体家具、座椅家具的生产、安装和售后及行政许可范围内的第二类医疗器械的销售的相关提供有效期内的证书扫描件，未提供不得分。 |
| 环保认证 | | 3分 | 投标产品制造商具有有效期内 的 CQC 中国环保产品认证证书或 CEC 家具产品环保卫士认证证书，认证范围包含木家具、金属家具、软体家具，符合的得1分，未提供不得分。  注：提供有效期内证书扫描件，未提供不得分。 |
| 投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2 分。  注：同品类不重复计分，提供有效期内证书扫描件，未提供不得分。 |
| 质量保证及措施 | | 3分 | 根据提供的产品质量控制、保证措施等进行评分:方案完整合理、可行性强的得3分，方案基本完整、可行的得2分，方案欠缺、可行性一般的1分，差或未提供不得分。 |
| 项目实施  计划、方案 | | 9分 | 1、项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案进行评分：方案完整、合理、可行的得3分，方案一般的得2分，方案较差的得1分，未提供不得分。  2、生产实施方案，根据供应商提供的方案能否满足采购需求进行评分：满足且优于采购需求的得3分，基本满足的得2分，响应程度较差的得1分，未提供不得分。  3、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案进行评分，满足且优于采购需求的得3分，基本满足的得2分，响应程度较差的得1分，未提供不得分。 |
| 质保承诺 | | 1分 | 提供产品 5 年质量保证期，超过 5 年的每一年加 0.5 分，最高得1分。 |
| 售后服务 | | 3分 | 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括但不限于服务措施、售后服务响应、回访、技术培训、备品备件数量品类等）等情况进行评分：服务措施到位、售后服务响应及时、回访、培训方案合理可行、备品备件数量品类齐全的得3分，较好的得2分，一般的得1分，未提供不得分。 |
| **技术部分（45分）** | | | |
| 技术指标响应情况 | | 25分 | 投标人须根据采购需求和技术要求逐条列出响应及偏离情况，若未提供或未列明偏离情况的对应项按负偏离处理。经评标委员会讨论认可，技术参数完全符合招标要求的得25分；  标注“★”的指标项提供投标人自有第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。全部完整提供且全部技术指标符合要求的得满分25分，每少提供1份，扣3分，技术参数每负偏离一条扣1分，扣完为止。 |
| 样品 | 护理床 | 5分 | 根据所提供的护理床投标样品款式符合度、美观度、使用功能性、制作工艺、材料质量等进行综合评分：  产品制造工艺、外观、材质好，且性能、用材、安全性等优质的得5分；  产品制造工艺、外观、材质较好，且性能、用材、安全性等良好的得3分；  产品制造工艺、外观、材质一般，且性能、用材、安全性等一般的得1分；  差或未提供的不得分。 |
| 办公椅 | 5分 | 根据所提供的办公椅投标样品款式符合度、美观度、使用功能性、制作工艺、材料质量等进行综合评分：  产品制造工艺、外观、材质好，且性能、用材、安全性等优质的得5分；  产品制造工艺、外观、材质较好，且性能、用材、安全性等良好的得3分；  产品制造工艺、外观、材质一般，且性能、用材、安全性等一般的得1分；  差或未提供的不得分。 |
| 床头柜 | 5分 | 根据所提供的床头柜投标样品款式符合度、美观度、使用功能性、制作工艺、材料质量等进行综合评分：  产品制造工艺、外观、材质好，且性能、用材、安全性等优质的得5分；  产品制造工艺、外观、材质较好，且性能、用材、安全性等良好的得3分；  产品制造工艺、外观、材质一般，且性能、用材、安全性等一般的得1分；  差或未提供的不得分。 |
|  | 材料小样 | 5分 | 小样材料和五金件5分：根据所投产品的材料及五金件等反映的质量、品质、等级等综合评定。优得5分，良得3分，差2分以下。 |

**注：合同、证书、报告及其他相关证明材料，将原件扫描上传至响应文件，并加盖电子印章，未盖章或者模糊不清均不得分。**

第五章 合同主要条款

**（具体条款以甲方为主协商确定）**

**项目名称：**

**项目编号：**

**甲方**（采购人）：

**乙方**（供应商）：

甲、乙双方根据相关的招投标流程，按照 （项目名称） 的公开招标结果执行。乙方为 （项目名称） 公开招标的 中标人，甲方为本项目的组织单位，组织招标和意向签订，故签署本意向书。

**一、服务内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购 | 品牌  技术参数 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 免费保修 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计：** | | | | | |
| **人民币大写：** | | | | | |

**二、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**三、付款方式**

本项目合同签订后7个工作日内预付合同金额的40%，设备完成安装后待验收合格并提交相关资料由采购人确认后，收到响应人正式发票后，15个工作日内一次性支付余额款项。

**四、项目工期**

合同签署生效并收到采购人交货通知后30日内交付全部货物并安装完毕。

**五、技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**六、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的**知识产权。**

**七、转包或分包**

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

**八、质量保证期**

1. 质量保证期 年。（自验收合格之日起计）

**九、合同履行时间、履行方式及履行地点**

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

**十、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十一、质量保证及后续服务**

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在**服务质量保证期**内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十二、违约责任**

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**十三、不可抗力事件处理**

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十四、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

**十五、合同生效及其它**

1、本次项目的招标文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式四份，签字、盖章后有效，甲乙各持二份，具有同等法律效力。

**十六、中小企业预留合同**

**本采购合同为中小企业预留合同。**

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

第六章　投标文件格式

一.备份投标文件封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称： （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：电话

年 月 日

**二、投标报价一览表**

项目名称： 项目编号： 投标人名称：

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | （小写）人民币元  （大写）人民币元 |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》。 | |

**注:1.投标报价不得超过预算总价，否则为无效投标。**

**2.报价为完成本招标书所列招标工程范围等全部工作内容的价格体现，包括设计费、材料、运杂费、设备电源、控制线缆、施工设备费、施工管理配合费，施工用水电费、保险费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、人工费、机械费、系统调试试验费、检测费用、专项验收费、系统培训费、质量保证费、采购代理服务费、投标人承担的义务、责任所发生的一切费用、利润、税金以及投标人应交纳的各种政策文件规定的所有费用和所需承担的一切风险的费用。**

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人名称（盖章）： 日期： 年 月 日

**三、投标报价明细表**

项目名称： 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） | | | | | |
| 合计（大写） | | | | | |

**注：投标人需要说明的其他费用支出、相关配件自行填报，合计价格须与开标一览表投标总价一致。**

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）签字或盖章：

日期：年月日

**四、投 标 函**

致：（招标机构、采购单位名称）

根据贵方为项目的招标公告（项目编号： ），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标报价文件、资格证明/商务技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件**（若有）**，并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件**（若有）**，不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。

6、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8、我方承诺至开标之日止，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、我方承诺本项目的免费保修为 年。

10、我方承诺如中标，合同签署生效并收到采购人交货通知后日内交付全部货物。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_投标人代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称(公章):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行： 银行帐号：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**五、声明函**

致：（招标机构、采购单位名称）

我方在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）： 日期：

**六、法定代表人授权委托书**

致：（招标机构、采购单位名称）

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人（负责人）签名：

职务： 职务：

被授权人身份证号码： （**附被授权人是本单位在职职工的有效身份证明，如劳动合同、社会保险、身份证复印件等）**

投标人公章：

年 月 日

**七、供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | | 法人代表 | |  | | | |
| 地址 |  | | | | | | 企业性质 | |  | | | |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | | | | 股东关系 | |  | | | |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | | | | 传真 | |  | | | |
| 手 机 |  | | | |
| 1.企业概况 | 职工  人数 |  | 具备大专以上学历人数 | |  | | 国家授予技术职称人数 | |  | | | |
| 占地  面积 |  | 建筑面积 | | 平方米 □自有 □租赁 | | 生产经营场所及场所的设施与设备 | |  | | | |
| 注册  资金 |  | 注册发证机 关 | |  | | | | 公司成立时间 | |  | |
| 核准经营范围 |  | | | | | | | | | | |
| 发展历程及主要荣誉： | | | | | | | | | | | |
| 2.企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | | | 产品名称 | | 发证机关 | | 编 号 | | 发证时间 | | 期 限 |
|  | |  | |  | |  | | |
| 企业通过质量体 系、环保体系、计量等认证情况 | | |  | | | | | | | | |
| 企业获得专利情况 | | |  | | | | | | | | |

**注：姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。**

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章）

日期：年月日

**八、投标人相关案例**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业主名称** | **项目名称** | **合同**  **签订时间** | **业主联系人及联系方式** | **附件**  **页码** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：年月日

**九、投标产品清单表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **生产厂家**  **及其产地** | **单位、数量** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：年月日

**十、技术参数偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **型号** | **招标文件所需技术要求及性能说明** | **所投技术要求**  **及性能说明** | **相关证明材料页码** | **偏离情况及说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：年月日

**十一、中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。**

**3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

**4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。**

**十二、残疾人福利性单位声明函（货物）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**注：**

**1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。**

**2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。**

**十三、政府采购投标人质疑函范本**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **质疑函范本**  一.质疑投标人基本信息  质疑投标人：  地址：邮编：  联系人：联系电话：  授权代表：联系电话：  地址： 邮编：  二.质疑项目基本情况  质疑项目的名称：  质疑项目的编号：包号：  采购人名称：  采购文件获取日期：  三.质疑事项具体内容  质疑事项1：  事实依据：  法律依据：  质疑事项2  ……  四.与质疑事项相关的质疑请求  请求：  签字(签章)： 公章：  日期：  **质疑函制作说明：**  1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。  2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。  3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。  4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。  5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。  6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 | | |