嵊泗县医康养联合体康复设备采购项目

公开招标文件

项目编号：ZSJYCG2025-006

项目名称：嵊泗县医康养联合体康复设备采购项目

采 购 人：嵊泗县残疾人联合会

代理机构：舟山市佳誉工程管理有限公司

日    期：二〇二五年三月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

第一章  招标公告

项目概况

嵊泗县医康养联合体康复设备采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn （用“政采云”注册账号、密码登录系统后在线获取采购文件） 获取（下载）招标文件，并于2025年3月27日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZSJYCG2025-006

项目名称：嵊泗县医康养联合体康复设备采购项目

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：1909436

采购需求：

标项名称：嵊泗县医康养联合体康复设备采购项目

数量：不限

预算金额（元）：2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
具有二类或二类以上医疗器械经营备案证或医疗器械经营许可证。

三、获取招标文件

时间：/至2025年03月27日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月27日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年03月27日 09:30

开标地点（网址）：政采云

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）响应文件的制作及递交：1）响应人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各响应人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。2）具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次响应允许响应人递交备份响应文件，仅提交备份响应文件的，响应无效。（2）响应人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊泗县残疾人联合会

地    址：浙江省舟山市嵊泗县菜园镇望海路265号海景大厦2楼

传    真：

项目联系人（询问）：单豪威

项目联系方式（询问）：0580-5085415

质疑联系人：毛依儿

质疑联系方式：0580-5085415

2.采购代理机构信息

名    称：舟山市佳誉工程管理有限公司

地    址：浙江省舟山市定海区中浪国际B座2102-3

传    真：

项目联系人（询问）：陈耿

项目联系方式（询问）：13777165053

质疑联系人：柯璐

质疑联系方式：0580-2580281

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊泗县财政局政府采购监管科

地    址：嵊泗县菜园镇海滨中路136号

传    真：0580-5084056

联 系 人：张伟

监督投诉电话：0580-5087363

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 采购需求

一、项目要求：

1、所有投标的产品必须符合现行行业国家标准及环保要求。

2、“采购清单”中“规格”是指对投标货物尺寸的基本要求，投标产品需最大程度满足要求，允许不影响正常使用范围内的偏差。

3、“采购清单 ”中投标货物的材质要求，投标产品应最大程度满足采购人要求。

4、产品基材、贴面、封边、五金、涂层、椅类等质量必须等于或优于以上质量且符合现行业国家标准。油漆及涂层必须符合环保要求，通过国家环保认证。

5、总体要求：

（1）所有货物需做包装处理，防止磕碰损坏。

（2）生产工期安排合理化，保证工期顺利进行。

（3）安装标准需按照采购人施工要求，缝隙处理都要求美观。

（4）工期保证情况下，配置专业项目经理及安装人员，保证交叉施工情况下项目的顺利开展。

（5）所有尺寸根据现场实际情况合理优化。所有颜色由采购人在供货前予以确认。

- 采购清单 ：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关节持续被动活动仪 | 一套 |
| 2 | 悬吊康复训练系统 | 一套 |
| 3 | 踝关节康复训练系统 | 一套 |
| 4 | 四肢联动康复训练仪 | 一套 |
| 5 | 站立架 | 二套 |
| 6 | 上下肢主被动训练器 | 一套 |
| 7 | 辅助步行训练器 | 二套 |
| 8 | 理疗床 | 五张 |
| 9 | 上下肢主被动运动康复机(床旁上肢型) | 一套 |
| 10 | 上下肢主被动运动康复机(床旁下肢型) | 一套 |
| 11 | PT凳 | 五张 |
| 12 | 肋木 | 一台 |
| 13 | 平行杠 | 一台 |
| 14 | 楔形垫 | 一套 |
| 15 | 姿势矫正镜 | 一台 |
| 16 | 系列沙袋 | 一套 |
| 17 | 训练用球 | 一套 |
| 18 | 电动直立床 | 二张 |
| 19 | 训练用阶梯 | 一台 |
| 20 | 慢速跑步机 | 一台 |
| 21 | 上肢智能力反馈机器人 | 一套 |
| 22 | 可调式沙磨板及附件 | 一套 |
| 23 | 手功能组合训练箱 | 一套 |
| 24 | 体操棒与抛接球 | 一套 |
| 25 | 套圈 | 一套 |
| 26 | 中频电疗仪 | 一台 |
| 27 | 超声波治疗仪 | 一套 |
| 28 | 超短波电疗机 | 一套 |
| 29 | 情景互动训练设施设备全套 | 一套 |
| 30 | 心理宣泄设施设备全套 | 一套 |
| 31 | 天轨位移系统 | 一套 |
| 32 | 便携式血压计 | 六套 |
| 33 | 医用诊疗床 | 一张 |

三、清单参数：

嵊泗残联康养中心设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节持续被动活动仪 | 1套 | 1、微特电机驱动，机械结构和一体带病人座椅旋转式左右换臂设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。 2、采用集成元器件，内设大容量CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。 3、微电脑程序控制显示，运动角度、速度、时间等所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。 4、同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。 5、肩或肘关节运动转换方便可左右调换使用，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。 6、采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。 7、肩关节角度活动范围：0°-150°；肘关节活动角度范围0°-125° 8、关节角度变化速度范围：最低0.5°/s-最高4°/s并分档可调。 9、电源：220Vac±10%，50Hz； 10、功耗：≤60W。 11、肘关节活动支架长度可调范围：最小（205±100）mm,最大（345±10）mm 12、肩关节活动支架固定点到握手柄长度范围：最小（480±100）mm，最大（640±10）mm 13、本仪器有控制力矩的功能，其中力矩“大”表示机器以电机100％输出功率控制工作，力矩“中”表示机器以电机以约65％输出功率控制工作，力矩“小”表示机器以约电机35％输出功率控制工作。超过设定的力矩控制（输出功率），则机器将自动反向运行或停止运行，以保护患者肢体。 14、载荷：康复器应能在50N载荷下平稳工作。 15、设备定时范围：≤240min可调节。 16、康复器设有手动线控开关，使病人能自行控制康复器复位运动和暂停，安全又可靠。 17、适用范围：产品供上肢关节（包括肩、肘）等关节功能障碍患者进行训练，作为康复辅助治疗用。 |
| 2 | 悬吊康复训练系统 | 1套 | 一、设备用途： 用于无法站立行走人士的转运，便于在房间内各功能区域的往来；作为减重步行训练设备，帮助患者进行下肢康复训练。需提供整体设计图，负责预埋件安装施工。 二、技术参数： 1、天轨主机1套 1.1安全承重≥300kg。提供第三方检验报告 1.2主机重量≤14kg。 1.3内置磷酸铁锂电池，电压24V，电池容量≥4Ah，配有待机电量保护功能，待机时不耗电。 1.4充电系统 1.4.1手控器墙式充电：手控器即是充电接头，通过磁吸定位，可盲操，稳定牢固。 1.4.2供电管理：通过声光形式和LED屏幕显示反馈供电状况。 1.4.3充电时间≤3小时。 1.5升降带长度≥2150mm。 1.6提升速度：满负载≥23mm/sec，空载≥50mm/sec。 1.7充满电后提升78kg（1米行程）重量物体次数≥100次。 1.8移位主机为四向功能机头：垂直电动升降、沿轨电动前进后退。 1.9可切换手动/电动平移，内置一体化升降驱动模块设计，根据使用场景按需选择。 1.10电动平移速度≥20cm/s。 1.11定点锁定功能，非外挂装置，内置一体化设计，提供定点平衡训练模式。 1.12辅助训练模式 1.12.1自动跟随模式：主机智能化自动跟随患者前进，触发灵敏度可调。 1.12.2训练量记录功能：主机内置传感系统，监测患者位移变化，累计计算有效训练量，步行距离记录：范围≥500米；步行时长记录：范围≥100分钟。 1.12.3下肢CPM模式：设定起始与结束位置，设备上下前后二维动态运动，实现下肢膝、髋关节往复联合运动，防止肌肉萎缩与关节粘连。 1.13移位主机配有2组可转向静音滑轮，每组包含2个滚动轮和2个平衡轮，共计8个轮子，保证主机移动稳定性以及过弯轨的顺滑性。 1.14安全功能：低电量声光报警、紧急启动功能（手控器失灵时）、紧急停止功能、紧急手动下降功能、超负荷报警功能、吊带偏移角度监测报警、安全启动（无负载下无法上升）。 1.15显示手控器，IP67防水防尘等级，满足潮湿环境使用。 1.16主机内置称重模块，测量患者体重，精度≤0.1kg。 ★1.17主机内置无线数据传输模块，可按需求与信息中心进行数据交互。（提供产品实物图片或相关证明材料。） 2、轨道系统1根 2.1材质：铝合金镀锌钢材质，外部抛光静电雾化沉积工艺喷漆，防水性能出色。 2.2轨道尺寸 2.2.1标准轨道：标准型轨道结构，高度≤65mm，不显突兀，可裁切成任意长度拼接。 2.2.2完整轨道长度≥6100mm，可裁切成任意长度拼接。 2.3轨道固定间隔1m，轨道承重≥350kg；固定间隔2m，轨道承重≥200kg 2.4可升级为嵌入式轨道：轨道下沿两边侧翼结构一体成型，厚度4mm，非拼接设计，能够搁置天花板并与天花板保持齐平，可裁切成任意长度拼接，增加天轨悬吊使用高度。 3、可拆卸二点式吊架（1个） 3.1.材质：高强度钢制，表面镀锌防锈处理；外部覆PCV保护膜。 3.2.二点式吊架同时适用于转运和减重步态训练，不借助工具徒手快去拆卸。 4、吊衣1件 4.1步行训练吊衣：高强度纤维材质，人体工程学设计，固定于胸部与跨部，承托使用者重量，可用于康复患者减重步行训练。 |
| 3 | 踝关节康复训练系统 | 1套 | 一、产品功能： 1、踝关节康复训练功能：ROM和肌力训练。 2、踝关节康复评估功能:肌力、ROM。 二、适用范围：产品用于医疗机构或者康复机构供具备相关专业知识的操作者使用，用于患者踝关节的康复训练。适用于踝关节活动功能障碍康复训练，关节僵直，腿部相关肌肉群肌肉萎缩，肌键和韧带粘连；促进术后患者患肢的静脉回流，减轻肿胀，防止下肢静脉血栓形成，提高肌力和关节活动度，恢复神经系统对行走功能的控制能力。 三、性能指标 1、机械性能 1.1尺寸调节 a)小腿支撑角度调节范围：0°～60°，10°一档，允差：±6°； b)踝高度调节范围：60mm-100mm，10mm一档，允差：±10mm； c)小腿托调节范围：280mm～340mm，5mm一档，允差：±10mm。 2、系统性能 2.1速度调节：2°/s～20°/s，允差：±10%，1-6级可调。 2.2运动范围调节 2.2.1跖屈/背屈运动范围调节 跖屈最大运动角度50°，背屈最大运动角度30°，调节步进1°，允差:±3°。 ★2.2.2内收/外展运动范围调节 内收最大运动角度25°，外展最大运动角度25°，调节步进1°，允差:±3°。（提供设备第三方检测报告佐证该条参数） 2.3训练时间调节 训练时间0-100min可调，步进1min，允差：±10%。 2.4牵拉保持时长调节 牵拉保持时长0-30s可调，调节步进1s，允差:±0.5s。 2.5阻力调节 a.跖屈阻力调节范围：1N·m-11N·m，允差：±1.5N·m，1-6级可调。 b.背屈阻力调节范围：1N·m-9N·m，允差：±1.5N·m，1-6级可调。 ★c.内收外展阻力调节范围：1N·m-6N·m，允差：±0.8N·m，1-6级可调。 （提供产品第三方检测报告佐证该条参数） 2.6助力调节 a.跖屈助力调节范围：1N·m-9N·m，允差：±1.5N·m，1-6级可调。 b.背屈助力调节范围：1N·m-11N·m，允差：±1.5N·m，1-6级可调。 ★c.内收外展助力调节范围：1N·m-6N·m，允差：±0.8N·m，1-6级可调。 （提供产品第三方检测报告佐证该条参数） 3、关节极限保护角度 ★极限机械限位角度，跖屈：55°，背屈：35°，内收：30°，外展：30°，允差:±3°。（提供产品第三方检测报告佐证该条参数） 4、承重载荷 患侧组件应能带动100kg体重的患者进行康复训练（患者平躺或坐立），在最大角度的跖背屈被动模式下，均不应有停顿和突跳现象。 5、意外断电 电源中断及恢复通电后，均应不对患者产生安全风险。 6、示教模式 医护人员通过对患者患侧进行一次康复运动，记录并重复这一次动作，允差：±3°，训练次数1次-100次可调，痉挛灵敏度0-100%可调。 7、数据测量 ★7.1活动度测量 患者穿戴设备后根据使用者自身的运动角度进行测量，跖屈测量范围：0°～50°，允差：±3°，背屈测量范围：0°～30°，允差：±3°，内收和外展测量范围：0°～25°，允差：±3°。（提供产品第三方检测报告佐证该条参数） ★7.2力矩测量 患者穿戴设备后根据使用者自身的力矩进行测量，跖屈和背屈测量范围：0～20N·m，允差：±2N·m。内收和外展测量范围：0～10N·m，允差：±2N·m。（提供产品第三方检测报告佐证该条参数） 8、安全防护 提供紧急停止按钮，按下紧急停止按钮后，设备应停止动作，并有显示提示和灯光提示；紧急停止释放后需要重启设备和上位机软件才能继续使用。 9、痉挛保护 运行过程中，当患者发生痉挛现象，训练器会触发痉挛保护功能；痉挛保护的阈值可进行设置，设置范围为0-100%，跖屈背屈对应的触发力矩区间为35N·m-10N·m，触发精度为±5N·m内收外展对应的触发力矩区间为12N·m-5N·m，触发精度为±3N·m。 10、稳定性 放置在水平平面上，正常运行过程中，应保持稳定，始终与支撑面可靠接触，无抬起，无震动。 11、整机噪音 噪音应≤60dB（A）。 12、软件功能 软件主要功能包括：患者管理、康复评估、数据测量、运动训练、查看报告。 a.支持医生可基于患者实际情况对患者进行康复评估。 b.具有显示当前运动训练模式的功能； c.具有训练速度、训练时间、训练角度的显示和调节功能； d.康复训练过程中，具有痉挛保护的功能。 e.支持训练报告自动生成、查看、打印功能。 |
| 4 | 四肢联动康复训练仪 | 1套 | 1、≥7.5寸显示屏； 2、训练模式：分为自定义模式与预置模式2种； 3、自定义模式：手动模式、个性化模式，2种； 4、预置训练模式：爬坡模式、有氧运动模式、间歇模式、对称性模式、高原模式，5种； 5、自动监测使用者的训练数据，实时显示步频、功率、时间、代谢当量、卡路里参数； 6、对称测量程序：患者双侧对称性通过图形反馈到控制屏，达到健患两侧用力协调的治疗效果； 7、步长范围：最大270mm，允许误差±10mm； 8、握把可调范围：12段可调，总长275mm，允许误差±2mm； 9、握把可转动角度：0～110°； 10、时间范围：0-99min； 11、座椅旋转角度：-180°～+180°，每45°一个锁定点； 12、椅背角度可调范围：25°,允许误差±2°； 13、座椅前后调整范围：总行程323mm，允许误差±5mm，1～18档可调； 14、运动阻力等级：1～10档可调；当以120步/min的速度训练时，档位调至10档，最大阻力值可达20Nm； 15、上肢运动杆运动杆角度：20°，允许误差±5°； 16、最大载重：200KG； 17、患者使用身高范围：147～200cm； 18、主机尺寸：≥174cm*86cm*129cm； 19、净重：≥117KG； 20、电源：220V，50Hz； 21、输入功率：90VA； 22、髋膝关节支撑装置（选配）：长度、宽度可根据需要进行任意固定； 23、固定手套：用于患手与上肢把手的固定使用。 |
| 5 | 站立架 | 2套 | 1、规格：≥77×77×（110～140）cm， 2、台面垫高度调节范围≥83～113cm， 3、手柄间距调节范围≥0～55cm， 4、垫额定承载质量≥80kg。 |
| 6 | 上下肢主被动训练器 | 1套 | 1、产品具有国家医疗器械注册证。 2、一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练； 3、阻力设定范围：0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm； 4、上、下肢被动训练转数：0-60rmp,步距1rmp,允许误差±10%； 5、被动训练上肢电机动力最大输出9.2Nm，允许误差±20%； 6、被动训练下肢电机动力最大输出16Nm，允许误差±20%； 7、定时设置范围：0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%； 8、痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定； 9、电机等级：高、中、低三档； 10、康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90°； 11、上肢训练臂可进行水平方向180°旋转，为上、下肢训练提供舒适与便捷； 12、显示屏：可进行180°旋转，≥7寸彩色触摸显示操作； 13、上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向90度旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能； 14、机身高度调节范围：不低于10CM； 15、患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果； 16、对称性训练：具有左下肢和右下肢、左上肢和右上肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比； 17、具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能； 18、具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态； 19、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置； 20、训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； 21、训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性； 22、安全防护：异常声音控制、急停按钮、超速急停； 23、主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； 24、训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向； 25、训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式； 26、上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架，一键式更换，便捷高效； 27、护腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用； 28、设备自检功能：开机时，设备自动检测运行； 29、电源：220V50Hz；输入功率：400VA； 30、规格：≥750mm×740mm×1100mm； 31、净重：≥90KG。 |
| 7 | 辅助步行训练器 | 2套 | 一、产品组成 由手柄及护套、支撑平台、伸缩杆、手柄调节干、基架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：≥980mm×800mm×1000mm 2）台面垫高度调节距离：≥450mm 3）手柄间调节距离：≥550mm 4）支撑平台额定承载：≥750N |
| 8 | 理疗床 | 4张 | 1、结构型式：床面、床架、垫子 2、材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面 3、规格：≥190cm×122cm×48cm 4、床面尺寸(长×宽)：≥190cm×122cm 5、质量：≥53.0kg 6、额定载荷：≥135.0kg |
| 9 | 上下肢主被动运动康复机(床旁上肢型) | 1套 | 1、产品具有国家医疗器械注册证。 2、床旁设计，移动便捷，用于卧床患者上肢的运动康复训练； 3、阻力设定范围：0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm； 4、被动训练转数：0-60rmp,步距1rmp,允许误差±10%； 5、被动训练上肢电机动力最大输出9.2Nm，允许误差±20%； 6、训练时间：0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%； 7、痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定； 8、电机等级：高、中、低三档； 9、上肢训练臂可进行0-235度旋转，横向0-10cm可伸缩,纵向0-10cm可伸缩，减少卧床患者的移动； 10、显示屏：可进行180度旋转，≥7寸彩色触摸显示操作； 11、机身高度调节范围：不低于10CM； 12、机身底部采用4轮支撑，一踏式控制开关，便于设备的推行移动与固定； 13、底座支撑架角度范围可调节，便于进入护理床下方； 14、患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行17.训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果； 15、对称性训练：左上肢和右上肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比； 16、具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能； 18、具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态； 19、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置； 20、训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； 21、训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性； 22、安全防护：异常声音控制、急停按钮； 23、主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； 24、训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向； 25、训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式； 26、上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架，一键式更换，便捷高效； 27、设备自检功能：开机时，设备自动检测运行； 28、电源：220V50Hz；输入功率：400VA； 29、规格：≥1090mm×810mm×1370mm； 30、净重：≥65.3KG。 |
| 10 | 上下肢主被动运动康复机(床旁下肢型) | 1套 | - 1、产品具有国家医疗器械注册证。 - 2、床旁设计，移动便捷，用于卧床患者下肢的运动康复训练； - 3、阻力设定范围：0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm； - 4、被动训练转数：0-60rmp,步距1rmp,允许误差±10%； - 5、被动训练下肢电机动力最大输出16Nm，允许误差±20%； - 6、训练时间：0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%； - 7、痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定； - 8、电机等级：高、中、低三档； - 9、下肢训练臂纵向0-10cm可伸缩，减少卧床患者的移动； - 10、显示屏：可进行180度旋转，7寸彩色触摸显示操作； - 11、电动驱动机身高度调节，调节范围不低于10CM； - 12、机身底部采用4轮支撑，一踏式控制开关，便于设备的推行移动与固定； - 13、脚踏部位，护腿板高度可调节，腿围可伸缩调节，悬吊绳长可根据需要进行收放； - 14、患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果； - 15、对称性训练：具有左下肢和右下肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比； - 16、具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能； - 17、具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态； - 18、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置； - 19、训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； - 20、训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性； - 21、安全防护：异常声音控制、按键控制的急停功能、急停按钮； - 22、主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； - 23、训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向； - 24、训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式； - 25、设备自检功能：开机时，设备自动检测运行； - 26、电源：220V50Hz；输入功率：400VA； - 27、规格：≥900mm×740mm×1300mm； 28、净重：≥90KG。 |
| 11 | PT凳 | 4张 | - 1、结构型式：主架、凳面；材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合； - 2、外形尺寸≥58×58.5×40～50cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N； - 3、产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 - 4、特点和功能：凳面高度可调，方便康复师使用。凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。凳面可以360°旋转。 |
| 12 | 肋木 | 1台 | 1、规格：≥100cm×50cm×226cm 2、肋木杠直径：≥Φ32mm 3、肋木杠间距离：≥120mm 4、额定载荷：≥135kg 5、材质：静电喷塑钢架 6、用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 |
| 13 | 平行杠 | 1台 | 1、规格：≥320cm×84cm～108cm×78cm～105cm，矫正板坡度15° 2、质量：≥138.0kg 3、结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 4、材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯 5、杠杆直径：≥Φ3.8cm 6、杠杆宽度调节范围：≥84cm～108cm 7、额定载荷：≥135kg 8、矫正板坡度：15° |
| 14 | 楔形垫 | 1套 | 1、外形尺寸（15°）：≥50cm×57cm×16cm； 2、外形尺寸（30°）：≥50cm×57cm×30cm； 3、外形尺寸（45°）：≥50cm×57cm×49cm。 4、三种规格各一个 5、用途：关节活动，肌肉松弛训练 |
| 15 | 姿势矫正镜 | 1台 | ≥88×66×186cm，镜面玻璃厚度≥0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。 |
| 16 | 系列沙袋 | 1套 | 1、规格：580X355X640±30mm(木架）； 0.5/0.75/1.0/1.5/2.0/2.5kg各1对； 2、重量：≥18kg； 3、材质：优质木材表面清漆、精密铁砂。 |
| 17 | 训练用球 | 1套 | 1、功能：具有按摩作用，促进血液循环。可在球上进行躺、坐、趴或拍、推、滚等活动。可提升幼儿动作、平衡等能力。 2、规格：直径≥85cm。 |
| 18 | 电动直立床 | 2张 | - 1、外形尺寸:≥2080mm×885mm×1000mm～2230mm； - 2、床面尺寸:≥1960×600mm； - 3、桌面尺寸：≥780×470mm； - 4、重量：≥89Kg； - 5、安全工作载荷：≥1700N； - 6、起立角度范围：0-82°任意可调； - 7、踝关节矫正板内/外翻角度：-28°～28°； - 8、踝关节矫正板上/下翻角度：-10°～15°； - 9、操作速度和时间：从水平位置至最大起立位置运行时间≥30S； - 10、脚托板安全载荷≥1500N； - 11、扶手垂直安全载荷≥750N； - 12、床体起立至最大角度时，脚托板位于水平位置时垂直地面距离 - ≤300mm； - 13、电压：220V±22V，50Hz±1Hz； 14、功率：400VA。 15、产品具有国家医疗器械注册证。 |
| 19 | 训练用阶梯 | 1台 | 1、材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 2、结构型式：扶手杠、固定管柱、阶梯 3、扶手杠调节范围：0～20cm 4、扶手杠侧向额定载荷：≥70kg 5、相邻台阶距离：≥10cm，≥28cm 6、阶梯额定载荷：≥135kg 7、规格：≥337m×83m×135m～160cm |
| 20 | 慢速跑步机 | 1台 | 1、电机：AC持续马力≥2.0HP峰值马力≥3.0HP 2、显示：蓝色背光≥6.5英寸显示 3、心率：手握心率测试 4、速度：康复0.1-6km/h正常跑1-16km/h； 5、倒走功能0.1-3km/h. 6、坡度范围：1%-15% 7、跑步面积：≥470X1350mm 8、展开尺寸：≥1755X880X1300mm 9、包装尺寸：≥1870X930X290mm 10、净毛重：≥72KG |
| 21 | 可调式沙磨板及附件 | 1套 | 1、规格：≥101×80×87-138cm 2、质量：≥60.0kg 3、沙磨板面积：≥93.5×72.5cm 4、沙磨板厚度：≥0.5cm 5、沙磨板角度调节范围：0～50° 6、附件品种和件数4个品种，各1件 7、材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架 |
| 22 | 手功能组合训练箱 | 1套 | - 锻炼和提高手指灵活和协调性。 - 规格：≥55×40×14㎝ 3、优质木料表面清漆整体是便携式手提木箱，箱子高≥14cm，内配不锈钢铁棍、木插棒、上螺丝、上螺母、ADL训练器具和玻璃球。 |
| 23 | 体操棒与抛接球 | 1套 | 规格：≥40cm×40cm×101cm 2、质量：≥14.0Kg 3、型式：体操棒、抛接球、木架 4、材质：木制 5、体操棒规格：≥Φ3cm×100cm 6、体操棒数量：≥4个 7、抛接球直径：≥25cm 8、抛接球数量：≥3个 9、操棒侧向可承受最大荷载：≥100N |
| 24 | 套圈 | 1套 | 1、规格：≥30×30×60cm 2、质量：≥1.0kg 3、用途：训练患者眼一手协调功能 4、结构型式：、立杆、定向板、底盘 5、立杆直径：≥3.8cm 6、材质：木制品 |
| 25 | 中频电疗仪 | 1台 | 1、大屏幕中文显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能； 2、独有的智能控制系统，可以快速的选择参数及操作； 3、输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法。 4、具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃,六档可调； 5、内存≥99个处方； 6、中频频率：2～10KHz； 7、调制频率：0～150Hz； 8、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定 9、调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制； 10、输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 11、调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。 12、差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。 13、动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。 14、差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。 15、定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。 16、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。 17、噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB。 18、输入功率：160VA； 19、输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA； 20、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）； 21、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。 22、产品具有国家医疗器械注册证。 |
| 26 | 超声波治疗仪 | 1套 | 1、操作：配有全数字≥7寸高响应度、高亮度、高对比度的中文彩色触摸显示屏，无任何按钮和旋钮，操作非常简单； 2、显示：大屏幕高清彩色显示屏，中文显示屏，幕显示分辨率（像素）：≥1024*600； 3、输出模式：连续输出和脉冲输出； 4、脉冲频率：16Hz，48Hz和100Hz； 5、声工作频率：单头可实现双频输出（1MHz/3 MHz）； 6、有效声强：最大有效声强不超过3W/cm2； 7、治疗时间：0-30min可调，步进1； 8、处方功能：内含25个临床常见疾病的标准处方； 9、存储功能：可以保存≥50个机器的设置和处方（即收藏夹）； 10、治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位； 11、接触控制功能：当超声头表面与患者接触不充分时，治疗就会中断，同时提示灯亮起，设备无输出；当超声头恢复接触时，设备也会自动恢复治疗； 12、手持式超声头：配备≥5cm²超声头和≥1cm²超声头（超声头为防浸式设计，可用于水下治疗）； 13、波束不均匀系数RBN：≤8 15、脉冲模式占空比：10％、20％、30％、40％、50％、60%、70%、80％、90%； 16、主机尺寸：268 x 250x 166 mm 18、电源电压：AC220V、50Hz； 19、输入功率：50VA。 |
| 27 | 情景互动训练设施设备全套 | 1套 | 1、大屏互动交互方式，以卡通动画的形式展现界面，以虚拟卡通形象、物品为场景。集成多种趣味玩法。 2、大屏幕场景可多触点的接触式互动和多位置点的感应式互动。 3、能够支持GPU加速下的2.5D界面显示，具有多项媒体资源配置文件读取模块，具有高速数据加载和转换能力。 4、至少支持双人竞争模式，多通道输出融合功能 5、支持大屏画面分辨率≥2048*768 6、已有≥40种完整主题游戏场景：森林探险，海洋世界，侏罗纪世界，虫虫大作战，水果树，超级钓鱼王，深海解救，环球探奇，恐龙主题，太空主题，地下迷城，熊熊打雪仗，最佳守门员，让气球飞，灌篮高手，欢乐砸地鼠，象形文字，欢乐过大年，欢乐圣诞，家庭安全，美味蛋糕，寿司拼盘，厨房捣蛋，外星人主题，厨房除害，爆米花，食物幻想国，豌豆星球，飞镖，非洲探险、垃圾分类、年夜饭、舞龙、许愿树、放花灯、端午节、中秋节、奇妙音乐会、音乐教室、自由的音阶等。 7、主题内容符合幼儿园五大领域内容。 8、平均每个主题场景不少于20个可交互元素 9、通过配置文件可设置游戏接受的输入设备，例如鼠标/红外/激光雷达/CCV检测，设置屏幕分辨率，高速红外摄像头捕捉，响应速度不低于16.6ms 10、可以通过配置文件可设置不同主题的单个角色的生命值，游戏的难度，目标分数，场景中角色的数量，场景的属性等 11、配套可视化软件配置及管理工具，支持对智趣墙面儿童互动系统进行可视化系统配置更改，其主要功能有系统设置（包括设备管理功能、开机自启设置功能、定时关机功能等）、游戏设置（包括游戏系统配置功能、客户端系统配置功能等）、排程功能（设置游戏展示顺序、设置游戏使用时长等）、状态显示等，便于用户对产品进行日常使用，方便内容的配置、选择和管理。 |
| 28 | 心理宣泄设施设备全套 | 1套 | 一、仿真宣泄人1套 1、仿真宣泄人是一种高密度发泡海绵，具有良好的弹性和柔软的击感，来访者进行击打宣泄时不会造成伤害。该发泄员按成人比例一对一开模。外层用聚酯布包裹，光滑强度高。穿定制毛衣，衣服上没有硬物。即使不戴护手套，也不会误伤来访者。 仿真人设计：按照真人比例1:1开模制造，尺寸≥高168cm*宽58cm*长60cm。 优质选材：外层包裹涤纶材质布料，光滑强度高。着装有定制卫衣，衣物上无任何硬物，即使不戴护手套也不会误伤来访者，并且提升击打手感。 金属铁质底座：宣泄人底座采用了金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，方形设计，大气美观。长：不少于59CM，宽不少于49，高：不少于20CM。 姿势任意调节：宣泄人手臂采用活动设计，拳头为圆球形状 发声功能：可以随机发出多种不同的宣泄语音，使得趣味性提高，来访者再进行体力宣泄时候开怀大笑，使得转移来访者的注意力，将心中的不悦大程度上的释放。 2、立式宣泄球：拳击球材质为PU皮，底座：直径约44cm，高度约12cm的塑胶料底座；高度：产品可调节高度126-150cm； 3、宣泄手套：宣泄手套2副，专业宣泄用,PU革制,内胆高回弹。 4、宣泄棒2根，安全环保，外套绒布印有“心理宣泄棒”字样，手感极佳，长≥100CM。 5、宣泄卫衣1件，尼龙材质，真人服装。 6、摔打宣泄球4个，直径：≥22cm；橡胶材料，弹性好，不易变形。 7、宣泄挂图4张，高清环保相纸，颜色清晰，不易退色，尺寸为≥40cm*60cm。 二、AR炫舞训练系统1套 （一）产品简介 集游戏、运动、互动于一体的新型智能宣泄设备。系统提供多款互动训练游戏，在躯体运动的过程中，使其心、脑、手、足多种感官同步进行训练，积极引导来访者获得良好的放松娱乐体验，进而释放不良心理压力，消除释放不好的心理情绪，达到心理情绪的疏导，实现真正意义上的身心放松。 （二）硬件参数 1、外形尺寸：≥高180cm×宽105cm×厚60cm。 2、训练显示屏：≥42英寸屏幕，分辨率大于1200*1080。HDM14K高清画质，不仅仅清晰，更是保护眼睛健康；无需网络，插上主机可随时进行体验游戏。 3、训练机柜：钢材质，白色，可移动式机柜，便于挪动。 4、输入电源：AC220V/50Hz。 5、重量：≥60KG。 6、训练控制主机系统：内置超过1500多种互动宣泄游戏，。 7.训练无线手柄：≥2.4G手柄，有效距离6米以内。使用手柄1p选择游戏，SELECT代表返回，START代表确认，上下左右方位键，A、B为游戏功能健，B键还可进行收藏。 8、跳舞毯尺寸：≥长166cm×宽95cm，可供两个成人使用；加厚高回弹力毯面，运动时有效降低噪音；清洁方便、防滑、防皱、耐磨且没有异味的PU材质，用湿毛巾或湿纸巾擦干净即可使用。 （三）系统介绍 1、炫舞大师：内含三大主题分别为3D、动漫、MTV，每个主题可进行单双人模式，分为四方向、六方向、手舞足蹈三种难度，有男女两种人物和六种跳舞场景可供选择，还有不少于200首跳舞音乐，每首歌的音乐节奏亦可选择普通与困难。可以提升用户的身体协调性：炫舞大师需要舞者进行快速、连贯的舞蹈动作，来锻炼身体协调能力；舞蹈技巧：需要掌握各种舞蹈技巧，如转体、跳跃等，通过不断的练习可以提高舞蹈技巧的水平；身体柔韧性：需要舞者进行各种灵活的身体动作，来训练身体柔韧性；舞台表现力：需要舞者在舞台上展现出自己的个性和气质，因此需要不断锤炼舞台表现力。 2、健身瑜伽：健身瑜伽：包含树式、舞蹈式、单脚扣手式、双角式、三角申展式、加强侧伸展式等15种瑜伽项目。在自行选择瑜伽项目开始后，屏幕中会出现教练引导用户进行瑜伽训练，左上方为提示训练动作的九宫格表，右上方则是教练的动作提示九宫格表，九宫格表中的黑色数字代表跳舞毯上红色方位，白色的数字代表蓝色方位，教练踩在的数字键会变为红色，两表相互对应，配合教练的动作指示使教程简单明了，即使是瑜伽新手也能快速进入训练状态，训练结束后会显示锻炼时间、消耗卡路里、训练次数以及此项目的功效。 3、水果大战：有单双人模式，游戏时玩家需要迅速反应，准确切割到每一个水果，还要及时避开炸弹才能延长游玩的时间。水果大战不仅仅是一个单纯的娱乐游戏，它还有助于培养玩家的注意力、反应力和眼手协调能力。 4、健身体感:包含蹦床、钓鱼、快手乒乓、跳一跳、皮划艇、救火英雄、沙滩排球、跑酷英雄、疯狂篮球、亲子跑步、击剑、保龄球、羽毛球、网球天才、拳击等20多种体感健身游戏。玩体感游戏不仅能够享受游戏的乐趣，还能够锻炼身体，提高身体健康水平。通过增加身体活动量、改善身体协调能力和反应速度，以及促进心理健康，体感游戏为我们带来了全新的健康体验。 5、休闲益智：夹娃娃、疯狂滑雪人、小鸡弹球、小鸟飞飞、猜成语、全民猜成语、俄罗斯方块、全民雷电RX等13种益智游戏。通过试玩益智游戏不仅可以增加对问题的敏锐度和灵活性，还可以提高对逻辑推理和问题分析的能力。此外，益智游戏还可以帮助玩家提升注意力和专注力，培养细致观察的习惯，提高自己的观察力和判断力。而且，益智游戏还可以增强玩家的记忆力，记忆是智力的重要组成部分，对于人们的学习和工作非常关键。 6、儿童天地：三字经、小蝌蚪找妈妈、龟兔赛跑、乌鸦喝水、狐狸与葡萄、孔融让梨、狼来了、井底之蛙、蚂蚁报恩、小马过河等20个儿童故事。儿童故事以简单易懂、通俗易懂的语言描述了中国传统文化和道德观念，为儿童提供了一种了解和认识世界的途径，可以激发他们对学习的兴趣，培养儿童的思想道德和品德素质，塑造理性的人格。 7、怀旧游戏：系统有FC游戏、街机游戏、GB游戏、MD游戏、SFC游戏五种类别游戏，内置超1000多种经典游戏。重温经典，更是一种情感上的回归。当我们再次打开那些熟悉的游戏，仿佛回到了童年的美好时光。在那里，我们找回了曾经的激情与梦想，找回了那些曾被遗忘的快乐与感动，坚守内心的那一束光。 8、游戏收藏：用户可根据自己的喜好在训练中收藏游戏，可便于后期自己使用。 9、内存处理：可一键清除试玩游戏时所占内存，提高后续训练时的流畅度。 10、按键设置：可选择街机游戏对应的手柄，有体感手柄、经典手柄、耳朵跳舞毯-体感手柄、耳朵跳舞毯-经典手柄四种模式。 11、系统设置：可自行进行声音设置、显示设置以及游戏修改操作。 12、所有模块均可使用无线手柄或跳舞毯两种操控手段。 三、呐喊宣泄仪1套 （一）产品介绍：呐喊宣泄仪是一款可以让不同人群在宣泄室将心中的不快通过呐喊的方式进行宣泄，通过选择相对应的主题，采集训练者声音分贝、以及宣泄时间，通过主题宣泄语音，将自己心中压抑的不良情绪尽情的发泄出来，增强自信心，加强心理健康。 （二）详细介绍 1、定制机器人外观，≥高175*宽75*厚50cm，符合人体高度设计，方便用户使用。 2、整机材质：机身采用优质冷轧钢板和实木材质，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；面板采用高端进口亚克力，运用最新UV平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长。 3.呐喊宣泄仪整体为机器人形状：提供15大宣泄主题：成就自我、感知幸福、缓解焦虑、克服自卑、情绪疏导、舒展身心、勇敢面对、放松心灵、环境适应、激发自信、乐观心态、释放心情、消除压力、直面挫折、心灵之声等，可根据自身情况选择宣泄主题，系统将自动播放一段引导语音，双击主题按键跳过引导语音，直接进行宣泄。 4、按键操作键盘：蓝色触控按键，点触反应灵敏，可控制十五大主题，声音切换、声音大小控制、系统的开机关机、帮助使用。 5.多种声音选择：全程高清语音引导，男声、女声、童声可随意切换。 6、LED灯应等级：根据击打力量速度，通过16级点阵式同步声音感应15色LED灯显示。 7、智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。 8、帮助语音提醒：系统自动播放操作语音，帮助用户学习了解操作流程。 9、智能红外自动感应开关机：当机器前方1米左右，有人的时候自动开机，在前方无人超过5分钟，自动关机。 四、宣泄墙1套 主要用于贴在心理宣泄室墙面，可以有效的保护来访者，隔绝噪音，宣泄等作用。 1、新型环保EVA采用高级环保PU皮革，高密度高回弹软体材料制造而成； 2、尺寸为：≥30cmX40cmX3cm（长*宽*厚） 3、主要用于贴在心理宣泄室墙面，可以有效的保护来访者，隔绝噪音，宣泄等作用； 颜色：宣泄墙颜色为蓝色、白色； 五、宣泄地板1套 地板接触面为可摩擦面，增大摩擦，防止室内摔倒，纹路清晰；齿扣设计，易于拼接，直接拼在地面即可。 1、高档EVA发泡材质,运动地垫，尺寸为：≥100*100*3cm（长*宽*厚）； 2、地板接触面为可摩擦面，增大摩擦，防止室内摔倒，纹路清晰； 3、齿扣设计，易于拼接，直接拼在地面即可； 4、颜色：双面颜色，一面为黄色、一面为绿色； |
| 29 | 天轨位移系统 | 1套 | 一、设备用途： 用于无法站立行走人士的转运，便于在房间内各功能区域的往来；作为减重步行训练设备，帮助患者进行下肢康复训练。需提供整体设计图，负责预埋件安装施工。 二、技术参数： 1、天轨主机2套 1.1安全承重≥300kg。 1.2主机重量≤14kg。 1.3内置磷酸铁锂电池，电压24V，电池容量≥4Ah，配有待机电量保护功能，待机时不耗电。 1.4充电系统 1.4.1手控器墙式充电：手控器即是充电接头，通过磁吸定位，可盲操，稳定牢固。 1.4.2供电管理：通过声光形式和LED屏幕显示反馈供电状况。 1.4.3充电时间≤3小时。 1.5升降带长度≥2150mm。 1.6提升速度：满负载≥23mm/sec，空载≥50mm/sec。 1.7充满电后提升78kg（1米行程）重量物体次数≥100次。 1.8移位主机为四向功能机头：垂直电动升降、沿轨电动前进后退。 1.9可切换手动/电动平移，内置一体化升降驱动模块设计，根据使用场景按需选择。 1.10电动平移速度≥20cm/s。 1.11定点锁定功能，非外挂装置，内置一体化设计，提供定点平衡训练模式。 1.12移位主机配有2组可转向静音滑轮，每组包含2个滚动轮和2个平衡轮，共计8个轮子，保证主机移动稳定性以及过弯轨的顺滑性。 1.13安全功能：低电量声光报警、紧急启动功能（手控器失灵时）、紧急停止功能、紧急手动下降功能、超负荷报警功能、吊带偏移角度监测报警、安全启动（无负载下无法上升）。 1.14LED显示手控器，IP67防水防尘等级，满足潮湿环境使用。 1.15主机内置称重模块，测量患者体重，精度≤0.1kg。 1.16主机内置无线数据传输模块，可按需求与信息中心进行数据交互。 2、轨道系统（40米） 2.1材质：铝合金镀锌钢材质，外部抛光静电雾化沉积工艺喷漆，防水性能出色。 2.2轨道尺寸 2.2.1标准轨道：标准型轨道结构，高度≤65mm，不显突兀，可裁切成任意长度拼接。 2.2.2完整轨道长度≥6100mm，可裁切成任意长度拼接。 2.3轨道固定间隔1m，轨道承重≥350kg；固定间隔2m，轨道承重≥200kg 2.4弯轨 ★2.4.1五种角度选择15°、30°、45°、60°、90°，满足不同场地需求，便于后期升级。（提供实物图片佐证参数） 2.4.2轨道两头留有≥200mm的直轨余量，便于调整长度。 2.5可升级为嵌入式轨道：轨道下沿两边侧翼结构一体成型，厚度4mm，非拼接设计，能够搁置天花板并与天花板保持齐平，可裁切成任意长度拼接，增加天轨悬吊使用高度。 3、变轨系统（5套） 3.1电动转盘：用于移位主机在狭小空间中的方向切换，可实现主机原地换向，由独立电机驱动，非手动机械式。 3.2所有变轨装置配有自动传感技术：实时监测移位主机位置，当机头接近和停靠时，自动调整轨道方向对接机头及旋转，无需手控器控制，减少操作步骤，提高使用效率，使医护人员的注意力在被转运者身上，感应等待时间可调，最小为0.5秒。 4、吊架（2个） 4.1可兼容多种类型吊架：二点式吊架、四爪型躺式吊架、手动四点式吊架、电动四点式吊架，供不同应用场景选择使用。 ★4.2电动四点式倾斜吊架：通过手控器电机驱动吊架角度调整，满足患者从坐位至平躺位的转移，角度调节范围0-80°采用进口电机组件，保证使用稳定性。（提供实物照片佐证该条参数） 5、吊衣（2件） 5.1兼容四种以上类型种类，五种以上吊衣尺寸，满足不同场地环境需求。 5.1.1通用型坐式吊衣/护颈吊衣：满足常规转运需求，可选择颈部加高，保护转运安全。 |
| 30 | 便携式血压计 | 6套 | 1、测量范围:压力:0~299mmHg 2、脉搏数:40~180次/分 3、测量精度:压力:±3mmHg， 4、脉搏数:±5% 5、本体重量:≥380g(不包括电池) 6、外形尺寸:≥124x90x161mm(不包括袖带) 7、附件:袖带及空气管、电源适配器、备用电池、使用说明书 |
| 31 | 医用诊疗床 | 1张 | 一、产品组成 由头枕、床面、床架、调节螺栓组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：≥1900mm×600mm×600mm 2）安全工作载荷：≥100kg |
| 32 | 普通轮椅 | 6 |  |
| 33 | 高靠背轮椅 | 2 |  |
| 34 | 运动式生活轮椅 | 2 |  |

四、工期

1、工期要求：合同签订后30日内交付使用。

- 交货地点要求：采购人指定地点，嵊泗县残疾人联合会，投标人须派专业人员将产品送到指定地点并安装调试完毕，其所有费用由投标人承担.

五、履约地点：嵊泗县残疾人联合会。

六、履约保证金：本项目不设置履约保证金。

七、验收标准：

1.采购单位组织验收，采购需求相关的国家标准和行业标准，以及采购合同、中标供应商的投标文件、投标样品（如有）及招标文件均作为验收的依据。项目验收过程中产生的专家评审费及其他合理费用由采购人承担。

2.验收过程中，双方如对所产品是否满足验收标准要求发生争议的，则由中标供应商将争议合同标的提交双方均认可的检验检测机构进行鉴定，双方同意以该机构出具的报告结论为解决争议的最终依据。鉴定所需费用由中标供应商先行支付。鉴定结果为合格的，检测费用由采购单位支付；否则由中标供应商承担。

3.验收发现货物不满足验收标准的，中标供应商必须负责更换货物，并承担由此给采购人造成的损失，直至终验合格为止。

八、培训

投标人应免费提供技术培训服务（包括授课费、资料费、参加培训人员的差旅食宿费）。投标人需在投标文件中列出详细的技术培训计划，包括培训课程、参加培训的人数、培训时间、培训地点等。

在所有产品部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的设备产品能够正常、安全的运行。

应提供详细的培训计划，所有培训所涉及的所有费用应由投标人出资，不得另行向采购人收取。

九、售后服务及要求：

▲1、质保要求：本项目要求三年设备质保（项目终验通过之日起计算），原厂质保期高于投标人质保承诺的按原厂执行；质保期外，投标人提供维修服务并只收取成本费用。

2、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

2.1投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；投标人也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购单位负责。

2.2投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

2.3在投标货物质保期内，投标人应提供不低于三年7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障能即时响应，4小时以内到现场，24小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。如果逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

2.4当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。

2.5质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

2.6投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

2.7所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

2.8投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

2.9在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

3.★本项目踝关节康复训练系统、上肢智能力反馈机器人、天轨位移系统、悬吊康复训练系统须提供原厂售后服务承诺。

十、付款方式：

合同签订后生效7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕后支付至合同总价的70%，验收通过后支付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。

十一、报价要求：

1、本项目的投标应以人民币报价，投标报价包括但不限于完成本项目所需的供货、运输、装卸、安装调试、标准配件、备品备件、售后服务、保险、企业管理费、利润、税金、招标代理服务费及合同实施过程中不可预见的风险费等为完成本次项目涉及的一切费用。

2、中标人应根据采购清单报价，并计算投标总价。结算时根据采购人实际采购数量按实结算。

3、投标人须自行承担因参加本项目投标所产生的费用。

4、本项目只允许有一个报价，招标人不接受有选择、有条件的报价。

十二、服务标准、期限、效率等要求

1.投标人需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2.投标人需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3.投标人需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4.投标人需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

十三、其他

1.投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2.采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

十四、履约验收

按照《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》做好验收相关工作。详见附表：附表1《履约验收通知书》、附表2《政府采购履约验收书》。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嵊泗县医康养联合体康复设备采购项目 |
| 2 | 采购人名称 | 嵊泗县残疾人联合会 |
| 3 | 采购内容 | 详见采购需求 |
| 4 | 最高限价 | 1909436元 |
| 5 | 项目期限 | 详见第二章采购需求 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 资金结算方式 | 详见第二章采购需求 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1.投标报价应以人民币报价，投标报价包括但不限于完成本项目所需的供货、运输、装卸、安装调试、标准配件、备品备件、售后服务、保险、企业管理费、利润、税金、招标代理服务费及合同实施过程中不可预见的风险费等为完成本次项目涉及的一切费用。对投标人漏报致使项目未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。 2.所有报价均应已包含国家规定的所有税费。 3.投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，如有严重缺漏项，视为无效标。 4.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 5.中标人须缴纳招标代理服务费，招标代理服务收费标准金额为 ： 25000 元。支付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：舟山市佳誉工程管理有限公司舟山分公司 开户银行： 中国建设银行股份有限公司舟山定海支行营业部 银行账号： 33050170623500000714 |
| 10 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以DVD光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 11 | 开标地点（网址） | 本项目实行电子招投标，无须投标人到开标现场。投标人在开标时间后通过政采云平台网上开标。 |
| 12 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人将备份投标文件于2025年3月26日16时00分（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址详见联系方式），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：13857214688），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2025年3月27日09时30分（北京时间） |
| 14 | 投标人注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |
| 15 | 不良信用记录查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）等文件的有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）二个渠道对本项目投标供应商信用记录进行符合查询。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当日； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 |
| 15 | 中小企业 扶持政策 | 本项目为专门面向中小企业采购的采购项目。 |
|  |  | 本项目不接受任何以挂靠或联合体的形式参加投标。 |
|  |  | 本项目不允许分包。 |
|  |  | 本项目为货物类采购项目。 |
|  |  | - 中小企业预留份额情况：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）， 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 2.根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定： 1.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3.3.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目中小企业扶持政策：（本项目不适用） 投标单位需提供中小企业声明函 |
| 16 | 节能、环境标志产品 | 1、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 17 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 18 | 其他 | 本项目招标人不集中组织勘验现场，投标人如有需求，可在投标截止时间前联系采购人自行勘验现场或进行技术咨询，避免无法按时完成招标需求的内容。勘验期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失由投标人自负。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指组织本次采购的单位：嵊泗县残疾人联合会 。

2、“招标代理机构”系指舟山市佳誉工程管理有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

10、“▲”系指实质性要求条款

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）最高限价

人民币1909436元，超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

- 本项目不接受任何以挂靠或联合体的形式参加投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）质疑与投诉

1、质疑

1.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 特别说明

1.对投标人的限制

▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（不足三家，做废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的（即投标人所投的所有核心产品品牌均全部相同），按此条规定处理。本项目无核心产品。

（十一）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区： 蔡妮妮 定海片区： 杨莹 自贸区片区： 郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580-8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

（十一）舟山市佳誉工程管理有限公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

- （二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以DVD光盘、U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件。

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、特别说明

1.本项目  是  专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业 。

3.本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4．根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

8.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 5 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 6 | 中小企业声明函 |  |
| 7 | 供应商须具有二类或二类以上医疗器械经营备案证或医疗器械经营许可证。 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 70 | 100 |

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 0-30分 |
| 2 | 同类项目业绩 | 投标人自2022年1月1日(含)以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似康复设备项目业绩的，每个得1分，最高得2分。 须提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料；业绩项目正在履约的,提供履约过程考核合格的相关证明材料（正在履约的应至少履约满一个考核服务周期）。否则不得分。 | 0-2分 |
| 3 | 产品技术参数 | 按采购性能指标要求，所投产品完全满足招标文件技术参数及要求的得36分；技术指标前有“★”标注的，为重要指标，共12条，每条负偏离扣2分，对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣 0.1分，扣完为止。 （如要求提供证明材料未按要求提供的，视为不满足采购文件要求。） | 0-36分 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标人针对本次采购项目制定的详细实施方案（包括但不限于总体规划方案和分步实施方案、整体功能教室规划布局图设计规划介绍、交货计划、项目实施时间进度安排、人力资源安排、质量目标、关键技术解决方案、包装、运输、安装、调试、验收方案等）： ①方案内容准确完整、成熟有效、严密完善、合理可行、前瞻性强、前后逻辑一致、在满足项目需求的基础上能有利于项目实施的得10分； ②方案内容完整、有一定可行性、能完全满足项目需求的得6分； ③对上述方案中具体小项内容虽都有对应的方案描述、但可行性、逻辑性、针对性欠佳、方案有轻微缺陷仅能基本满足项目需求的得4分； ④对上述方案中具体小项内容有缺项的或整体方案有严重缺陷不利于项目实施的得2分； ⑤对上述方案具体小项内容均无方案内容的得0分。 | 0-10分 |
| 5 | 质量保证措施 | 根据投标人对本项目质量保障措施以及对项目实施过程中可能遇到的突发情况的预估和应对措施（包括但不限于对突发事件的应急预案和处理方案等）： ①质量保障措施成熟有效、严密完整、合理可行、对可能遇到突发情况的预估前瞻性和针对性强、承诺的应急保障及危机处置预案内容覆盖全面、可操作性强、在满足项目需求的基础上能有利于项目实施的得6分； ②对上述内容均有预估和措施内容、对突发情况的预估和应对有正确认识和解决思路、基本能满足项目实施要求的得3分； ③对上述内容的预估和措施有缺项内容、不利于项目实施的得1分； ④对上述内容均无预估和措施内容的得0分。 | 0-6分 |
| 7 | 培训方案及培训人员要求 | 根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评价,培训方案应至少包括①培训时间、地点；②培训的主要内容(至少包含使用及日常维护内容)；③培训讲师的资历；④预期培训效果。以上内容完整、详细、合理性强的得6分，内容基本完整、基本详细、基本合理的得3分，内容一般的得1分，未提供培训方案的或不可行的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 培训或售后人员取得康复师资格证书，每提供一本得1分，最多得2分，须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 8 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括维护周期、售后服务响应时间、故障响应修复时间、质量保障措施）及其他售后服务承诺进行打分，内容可行、合理、科学的得6分；内容基本可行、基本合理、基本科学的得3分；内容一般的得1分，未提供方案的或不可行的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 满足招标文件要求的质保期，不得分；在此基础上，质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，最多得2分。 | 0-2分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

- 第五章  合同主要条款

中标方按招标人指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标方的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

招标人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日：       2025年   月   日

合同签订地点：           舟山市

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律精神及       年   月   日 《嵊泗县医康养联合体康复设备采购项目》项目采购的招标结果和招标文件（项目编号：ZSJYCG2025-006）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

合同组成：所有附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、会议纪要等均为本合同不可分割之一部分。

一、产品配置情况、保修期及价格：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同范围和条件

1、本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、产品的技术要求

乙方提供的设备必须符合甲方招标书货物要求的规格型号、技术指标。

四、合同总价

本项目的合同总价为         元人民币。

大写：人民币               整。

上述合同总价为含税价。不含税价不随国家税率变化而变化，若在合同有效期内，在乙方按合同约定时间履约的前提下，国家增值税税率调整的，双方约定合同总价按乙方实际交付时所适用的税率进行相应调整。

五、付款方式：

六、履约保证金

/

七.转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、工期、交货方式及交货地点

1、项目完成时间：。

2、送货地点：。

3乙方须派专业人员将产品送到指定地点，其所有费用由乙方承担。

七、质量保证及售后服务

八、调试和验收

货物安装完成后，乙方须负责对全部货物的保护和清洁工作，直至货物验收合格交付使用为止。

甲方与乙方双方按照招标货物的技术要求及规范对全部货物进行验收。按照《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》做好验收相关工作。详见合同附表：附表1《履约验收通知书》、附表2《政府采购履约验收书》。

如第一次验收未合格，乙方应找出原因进行更正，并应在第一次验收结束后 5个工作日内进行再次验收，乙方应承担由此而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，甲方可拒绝接受全部货物，乙方负责赔偿一切损失。

九、货物包装、发运及运输

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十、培训计划

乙方除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免费集中培训方案，以保证用户能熟练使用该产品。

十一、追加产品或服务处理

1、在合同生效之日起的  天内，甲方有权对合同中所列的产品及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十二、违约责任

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的  %作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的  %。如延期超过  日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并同时赔偿甲方的损失，具体金额双方协商决定。

4、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

5、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

6、如果在甲方发出索赔通知后  天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十三、专利权

乙方应保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十五、适用法律

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十七、合同生效及其它

1、本次项目的招标文件、乙方的响应文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经舟山市财政局政府采购监管处审批，并签书面补充协议报舟山市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，一份报政府采购监督管理部门备案，一份由采购代理机构备存。

甲方：                                  乙方：

（盖公章）                            （盖公章）

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表：                              签约代表：

地    址：                              地    址：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

日    期：                              日    期：

开户银行：                              开户银行:

账    户：                              帐    户:

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标方需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附表：

附件一：履约验收通知书

附件二：政府采购履约验收书

附件1

履约验收通知书

中标人：

| 采购单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  |
| 验收地点 |  | 验收时间 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| （备注说明） 盖章 |  |  |  |

附件2

政府采购履约验收书

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  | 中标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 合同规定 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | □货物/□服务 |  | 合同金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二 )验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 | □自行组织/□ 委托代理 |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收方式 | □一般验收程序/□简易验收程序 |  | 选择简易验收 理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大型或复杂项 目 | □是/□ 否 |  | 向社会公众提供的公共服务项目方式 | □是/□ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参与验收检测机构名称 |  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  | 专业技术人员人数 |  | 实际使用人人数(如有） |  |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |  |  |
| 验收人员姓名 | 工作单位 |  | 职称(专业） | 联系方式 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 | 评价对象 | 评价结果 | 理由 |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测机构 | □优秀□合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务对象 | □优秀□合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容 及验收情况 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 |  |  | 评价情况 |  |  |  | 理由 |  |
|  | 货物清单 | □合格 □不合格 |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
|  | 技术、性能指标 | □合格 □不合格 |  | 运行状况及安装调试 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
|  | 质量证明文件 | □合格 □不合格 |  | 售后服务承诺 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
|  | 安全标准 | □合格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方 式 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 |  |  | 评价情况 |  |  |  | 理由 |  |
|  | 服务质量 | □合格 □不合格 |  | 服务进度 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
|  | 人员、设备配置情况 | □合格 □不合格 |  | 安全标准 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
|  | 服务承诺实现 | □合格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方 式 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见: □优秀 □合格 □不合格 其他需要说明的事项: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由: 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人: 负责人： (盖章） 年 月 日 |  |  | 中标人确认： 中标人盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:该表为履约验收书的综合性参考模板,验收组织机构可以根据工作实际进行调整。

- 投标文件组成

目录

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表；（第六章格式1）

▲1.2报价明细表；（第六章格式2）

▲2、资格证明文件部分

- ★1、资格部分：

1.1营业执照复印件；

提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”

1.1.1特定行业（银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业）供应商为区域性分支机构的提供总公司（总机构）授权书进行投标。如涉及到人员业绩、荣誉、知识产权、项目案例是使用总公司及其下属分公司的，还须在授权书里包含上述内容。（如是）

1.2《投标函》（格式见附件）；

1.3法定代表人身份证复印件；

1.4法定代表人授权委托书（非法定代表人投标时提供）

1.5授权委托人身份证复印件（非法定代表人投标时提供）

1.6符合政策相关证明文件（符合以下三个子项中的任意一项要求即可）；

1.6.1中小企业声明函（格式见附件）；

1.6.2监狱企业声明函（格式见附件）；

1.6.3残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

注：证明材料均需加盖签章。

1.7.具有二类或二类以上医疗器械经营备案证或医疗器械经营许可证。

3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引（格式自拟）；

3.2一般商务条款响应表

3.3响应人的类似案例的业绩证明文件；

3.4拟投入投标产品清单表；

3.5技术要求响应表；

3.6按评分标准依序提供相关材料、方案（格式自拟）；

3.7本招标文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料/文件（格式自拟）。

- 投标文件格式

投标报价文件部分

格式1、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| 项目期限 |  |
| 履约地点 |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式2、报价明细表

项目名称：                                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备材料名称/子目名称 | 品牌型号（版本） | 配置或参数 | 数量 | 单位 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本项目的投标应以人民币报价，投标报价包括但不限于完成本项目所需的供货、运输、装卸、安装调试、标准配件、备品备件、售后服务、保险、企业管理费、利润、税金、招标代理服务费及合同实施过程中不可预见的风险费等为完成本次项目涉及的一切费用。

2、所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

3、投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，如有严重缺漏项，视为无效标。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字或盖章）

日期：    年   月

格式3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

格式4、监狱企业声明函

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

格式5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

资格证明文件部分

- 格式6、投标函格式:

致：（采购人）：

我方（响应人名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、其他

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款。否则，同意被废除投标资格。

3、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

4、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方承诺所提供的一切投标文件已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

投标人名称（公章）:___________________

法定代表人（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

格式7、法定代表人授权函

法定代表人授权函

致：嵊泗县残疾人联合会

舟山市佳誉工程管理有限公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

商务技术文件部分

格式8、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  | 股东关系 |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
|  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.企业概况 | 职工 人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |
|  | 占地 面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租赁 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |
|  | 注册 资金 |  | 注册发证机 关 |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。投标人可根据自身情况编制表格。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式9、投标人类似项目的案例情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目简要描述 | 项目金额 （元） | 实施时间 | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式10、项目组人员素质情况表

项目负责人素质情况表

| 项目负责人 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |
| 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 类似项目工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |  |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式11、商务偏离响应表

| 商务条款 | 招标文件要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目期限 |  |  |  |
| 履约地点 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| 质保期要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式12、技术偏离响应表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术、参数要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式13、设备清单表（本次招标的设备清单）

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 设备材料名称/子目名称 | 品牌型号（版本） | 配置或参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 该表为本次招标项目设备清单表，须完全符合招标需求及技术要求，并与报价明细表中设备一致。若投标人虚假竞标的，一经发现立即取消投标资格。如中标后发现提供的产品与中标人承诺不符，取消中标人资格，一切责任及损失由中标人承担。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式14、随机备品备件一览表（如有）

| 序号 | 货物名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地/品牌 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为随货物所带的备品备件。

2.货物验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式15、质疑函（格式）

质疑函（格式）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。