体育馆大屏、音响及灯光等设备采购

公开招标文件

(电子招投标)

编号: ZD20250008

舟山市普陀区沈家门第一初级中学

舟山市公共资源交易中心普陀区分中心

二〇二五年四月

目 录

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知

第三部分     采购需求

第四部分     评标办法

第五部分     拟签订的合同文本

第六部分     应提交的有关格式范例

# 第一部分  招标公告

项目概况：

体育馆大屏、音响及灯光等设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年4月30日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZD20250008

项目名称：体育馆大屏、音响及灯光等设备采购

预算金额（元）：646000元

最高限价（元）：646000元

采购需求：详见招标文件第三部分采购需求

合同履约期限：合同签订后一个月内完成全部相关硬件设备的安装调试并通过项目初验安装调试完成，具体按招标文件要求执行

本项目接受联合体投标：是，否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中，中小微企业合同份额为合同总金额的  %，如果供应商本身提供所有标的均由中小微企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小微企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年4月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外的工作时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月30日 09:00:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年4月30日09:00:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：舟山市普陀区沈家门第一初级中学

地    址：舟山市普陀区沈家门街道大茶湾路55号

传    真：/

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0580-3024663

质疑联系人：周静杰

质疑联系方式：0580-3019386

2.采购代理机构信息

名    称：舟山市公共资源交易中心普陀区分中心

地    址：舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼406室

传    真：/

项目联系人（询问）：康先生

项目联系方式（询问）：0580-3823025

质疑联系人：毛女士

质疑联系方式：0580-3019213

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：舟山市普陀区财政局

地  址：舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心3号楼东314室

联系人 ：徐女士

监督投诉电话：0580-3062899

名  称：舟山市普陀区审批服务与招投标管理办公室招投标监管科

地  址：舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼307室

监督投诉电话：0580-3820791

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 1、投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 2、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 3、报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报配价合理性的; 4、投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包； ☑ B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： （2）样品制作的标准和要求：。 （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行功能演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ☐政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☐交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性 | 货物类，单一产品或核心产品为：LED屏 |
| 9 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：详见采购需求； 所属行业：工业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 政采贷 | 为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品,有关的合作银行详见附件5。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点 | 备份投标文件送达地点：舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼406室。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 履约保证金 | 是否需要履约保证金: 是☑否 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标办法提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标办法提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

# 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.5可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品,有关的合作银行详见附件5。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。招标文件在获取截止之日后获得的，应当自招标文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对招标文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购代理机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（若有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（若有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在介质存储中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在第二部分投标人须知前附表中载明的地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼406室政府采购中心，联系电话：0580-3019213。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、参加政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标办法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标办法”

# 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额、评审专家抽取规则、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | P2.5显示屏屏体 | 平方米 | 47.6 | 9.6M*4.96M |
| 2 | 显示屏接收卡 | 张 | 60 |  |
| 3 | 视频处理器 | 台 | 1 |  |
| 4 | LED开关电源 | 台 | 155 |  |
| 5 | 配电柜 | 套 | 1 |  |
| 6 | 箱体结构 | 平方米 | 47.6 |  |
| 7 | 屏体框架、包边、及背景装饰 | 批 | 47.6 |  |
| 8 | 无线服务器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 10 | 操作台 | 台 | 1 |  |
| 11 | 导播录播主机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 导播系统 | 套 | 1 |  |
| 13 | 互动系统 | 套 | 1 |  |
| 14 | 视频处理系统 | 套 | 1 |  |
| 15 | 机械云台摄像机 | 台 | 2 |  |
| 16 | 云台摄像机图像处理系统 | 套 | 2 |  |
| 17 | 远程互动课堂软件 | 套 | 1 |  |
| 18 | 配电、安装附件及线材 | 批 | 1 |  |
| 音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双10"线性阵列无源音箱 | 只 | 8 |  |
| 2 | 线性阵列次低音无源音箱 | 只 | 2 |  |
| 3 | 辅助音箱 | 只 | 4 |  |
| 4 | 台唇音箱 | 只 | 2 |  |
| 5 | 舞台返听音箱 | 只 | 2 |  |
| 6 | 低音炮 | 只 | 2 |  |
| 7 | 双8"线性阵列无源音箱功放 | 台 | 2 |  |
| 8 | 线性阵列次低音无源音箱功放 | 台 | 1 |  |
| 9 | 辅助音箱功放 | 台 | 2 |  |
| 10 | 台唇音箱功放 | 台 | 1 |  |
| 11 | 舞台返听音箱功放 | 台 | 1 |  |
| 12 | 低音炮功放 | 台 | 1 |  |
| 13 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 14 | 16*16数字音频矩阵处理器 | 台 | 1 |  |
| 15 | AI智能增益器 | 台 | 1 |  |
| 16 | UHF一拖二真分集无线手持话筒 | 套 | 2 |  |
| 17 | UHF一拖二真分集无线头戴话筒 | 套 | 2 |  |
| 18 | 一拖四会议麦克风 | 套 | 1 |  |
| 19 | AI智慧音频终端 | 套 | 1 |  |
| 20 | AI智控音频软件 | 套 | 1 |  |
| 21 | AI指令器/充电仓 | 套 | 1 |  |
| 22 | 8路电源时序器 | 台 | 3 |  |
| 23 | 音箱线、音箱支架、舞台布线、舞台地插及附件 | 批 | 1 |  |
| 舞台灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 4颗双色LED变焦面光灯 | 台 | 13 |  |
| 2 | 18颗四合一帕灯 | 台 | 36 |  |
| 3 | LED三基色会议灯 | 台 | 22 |  |
| 4 | 380W光束灯 | 台 | 6 |  |
| 5 | 烽火1024控台 | 台 | 1 |  |
| 6 | 12路直通箱 | 台 | 2 |  |
| 7 | LQE-RS885 | 台 | 2 |  |
| 8 | 灯光电源线、控制器线、灯光支架及辅材等 | 批 | 1 |  |
| 舞台幕布 |  |  |  |  |
| 1 | 舞台幕布 | 平方米 | 327.6 |  |
| 2 | 电动导轨 | 批 | 1 |  |

# 二、具体技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | P2.5显示屏屏体 | 1.屏幕尺寸：宽9.6m*高4.96m 1.点间距：≤2.5mm，像素构成：表贴三合一1515 (1R1G1B) 2.LED封装方式：精选1515自主封装全黑灯珠 （生产厂家要求为：具有独立封装资质，LED灯珠及显示屏为同一品牌； 3.像素密度：160000点/㎡； 4.模组分辨率：172*86； 5.模组尺寸：320*160mm； 6.视角（水平、垂直）：170°±5°； 7.色温：支持 3000K 到20000K可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。 8.色温为 6500K时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K 9.机械性能：平整度：≤0.1mm，像素中心距偏差C级JX<0.5%； 10.最大功耗：≤422W/㎡；平均功耗211W/㎡，睡眠模式功率密度≤150W/㎡。 11.★灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他保护元器件;支持更换灯板后，校正数据自动回读功能不需要人工操作。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 12.★光学特性：亮度均匀性≥98.5%，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，亮度鉴别等级：C 级以上具有蓝光抑制功能，支持通过配套亮度软件 0-100%无极可调，0cd/m-1000cd/m可调，支持手动/自动/软任意调节电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz，最高对比度：8000:1，白平衡亮度：≥800cd/㎡；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 13.★产品符合GB4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求标准对设备基本安全要求。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 14.★支持动态节能，节能省电模式下可节省60%功耗，降低功耗设置，能效符合 GB 21520-2015，能效≥3cd/W。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 15.产品采用 PWM芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果(动态节能;智能息屏),开启智能节电功能比没有开启节能35%以上。 16.★像素失控率PZ应小于或等于1/1000000，且区域像素失(盲点率)控率小于1/3000000，保证了图像的清晰度和色彩的准确性，对于追求高分辨率和精细显示效果的应用场景尤为重要。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 17.LED模组干扰光实验符合GB/T 36101-2018标准要求，LED 显示屏应具备可随环境照明变化自动调节亮度的功能;LED 显示屏应在熄灯时段内控制亮度、色度和画面切换速度。 18.★像素光强均匀性实验该产品的像素光强均匀性达到了B级标准，实测值小于或等于10%。无论是观看静态图片还是动态视频，用户都能感受到色彩和亮度的均匀分布，不会因为光强的不均匀而影响观看体验。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 19.★色准△E≤1.5，显示器的颜色准确性极高，色差小于或等于1.5，为用户提供了极其真实的视觉体验。显示颜色≥281.4 trillion，为色彩的丰富度和层次感提供了强大的支持，使得图像和视频的色彩表现更加生动和细腻。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 20.★人眼视觉舒适度VICO指数≤1，符合视觉舒适度1级，减少了对眼睛的刺激，有效降低了视觉疲劳。从而提供了一个健康、舒适的视觉环境。 21.依据SJ/T 11141-2017标准，测试LED显示屏时，电源线与金属外框间的对地漏电流应≤3.5mA/m²。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 22.★灯面的防护等级达到了IP6X级别，能够提供极高的防尘保护，确保灰尘不会侵入灯具内部，从而保护灯具的正常运行和延长使用寿命。在针对接近危险部件的防护实验中，规定使用直径为1.0毫米的实验金属线进行测试，该金属线不得穿透灯具的外壳，且必须与灯具内部的带电部分保持足够的安全间隙，以防止因金属线穿透而导致的短路或触电风险。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 23.灯具的防尘性能：进行了滑石粉密度实验，滑石粉密度:2kg/m:网孔径:75μm;粉尘密度:2kg/m;使用次数:小于20次;最大压差:20mbar;灯具也能正常工作，打开样机内部无粉尘进入。 24.具备 SELV 电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为:正常工作条件下,不超过42.4V 交流峰值或60V直流值单一故障条件下，在200ms 后不超过42.4V(30V有效值)交流峰值或60V 直流值，并且在200ms 内其极限值不超过71V(50V有效值)交流峰值或120V直流值。 25.电气间隙：符合GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求标准对设备进行电气间隙试验的要求，属于1类产品。 26.★爬电距离符合 GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘,绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离>7.0mm，通过热循环试验。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 27.虚影现象方法，观察图像在正常白色条纹之外是否存在一些不该有的暗亮点或暗亮条纹等虚影现象，根据虚影现象的轻重程度进行评价。 28.灰阶表现力(亮度鉴别根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价等级)方法，根据观察到的亮度等级数量进行评级评分。 29.★PCB板(主板、模组等)应满足V-0阻燃等级要求。PCB 阻燃试试验要求:用测试火焰对样品进行两次10s 的燃烧测试后，移开火焰，样品在30s 内快速熄灭，没有燃烧物掉下(也就是燃烧的溶体滴落在位于测试样品下面1英尺的棉花上不能引起棉花燃烧)。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 30.★面板料(面罩等)阻燃应满足V-0 阻燃等级要求。试验要塑料件阻燃要求:用测试火焰对样品行两次 10s 的燃烧测试后，移开试验火焰，样品在 30s 内快速熄灭，没有燃烧物掉下(也就是燃烧的溶体滴落在位于测试样品下面1英尺的棉花上不能引起棉花燃烧)。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 31.★单元整体、套件、线材、电源、连接件应满足V-0 阻燃等内部线材阻级要求。试验要求:用测试火焰对样品进行两次 10s的燃燃试验测试后，移开火焰，样品在30s内快速熄灭，没有燃烧物掉下(也就是燃烧的溶体滴落在位于测试样品下面1英尺的棉花上不能引起棉花燃烧)。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 32.所投LED显示屏生产厂家获得安全生产标准化三级企业证书，（生产厂家复印件并加盖公章)； | 平方米 | 47.6 |
| 2 | 显示屏接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 7.★可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 8.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 9.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 10.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 11.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 12.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 13.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 14.★可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 15.★提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件； | 张 | 60 |
| 3 | 视频处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.★支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（提供逐点亮色度校正证书复印件） 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 13.★产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。（提供《二合一嵌入式软件著作权证书》复印件） 14.★提供厂家3C认证证书。 15.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 | 台 | 1 |
| 4 | LED开关电源 | 1、输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ； 2、浪涌电流 冷启动，40A/230VAC； 3、线性调整率 ≤0.5%； 4、输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间 50ms，20ms额定满载 JK； 5、绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min； 6、工作温度 -30℃~+60℃； 7、储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝； 8、安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1 EMC标准 GB9254，EN55022； 9、冷却方式 自冷 ； 10、输出电压/输出功率：直流4.5V /40A; | 台 | 155 |
| 5 | 配电柜 | 1、40KW标准配电箱具有过压;过流等保护功能，具有远程控制及定时自动开关功能，具有多路输出及延时上电功能; 2、提供PLC智能监控系统软件著作权证书复印件； | 套 | 1 |
| 6 | 箱体结构 | 1、箱体采用镀锌钢板，表面烤漆； 2、模组采用螺丝固定； | 平方米 | 47.6 |
| 7 | 屏体框架、包边、及背景装饰 | 1、 钢结构采用的热镀锌钢管，钢结构必须安装牢固； 2、 包边采用不锈钢钛金板，颜色根据用户需求而定； | 批 | 47.6 |
| 8 | 无线服务器 | 1、传屏器采用多合一设计，支持USB/HDMI/Type-c三合一； 2、对能输出视频的TYPE-C接口的安卓智能手机，IPAD PRO等移动便携设备，即插即用，无需额外配件，也无需额外供电，最大支持4K视频和音频； 3、★在支持输出视频的TYPE-C接口的安卓智能手机上，支持触摸回传，可以反控手机；（提供功能截图） 4、★对能输出视频的TYPE-C接口的电脑，无论windows还是mac，即插即用，无需额外配件，无需额外供电，也不需要安装任何驱动和软件，最大支持4K视频和音频，运行在TYPE-C传屏模式；（提供功能截图） 5、★所有TYPE-C接口的电脑，无论是windows还是mac，无论其TYPE C是否可以输出视频，均支持触摸回传，反控电脑；（提供功能截图） 6、自动识别电脑的TYPE-C类型，自动运行TYPE-C传屏或者USB传屏，无需人工干涉； 7、分离出的HDMI传屏器可以单独使用，无需额外供电即可正常HDMI投屏； 8、HDMI传屏器配Micro USB转USB线，接电脑的HDMI和USB口，不占用电脑资源，无需安装驱动和软件,支持触摸回传，可以反控电脑； 9、HDMI+USB方式接电脑的投屏，自动识别HDMI和USB信号，HDMI有信号时，自动采集HDMI信号进行编码投屏，当HDMI无信号或者拔出HDMI时，自动切换为USB投屏，无需人工干涉； 10、支持1080P 60帧，2560*1600 60帧，3840*2160 30帧（仅限4K传屏器）等分辨率的传屏； 11、 支持BYOM 的Type-C/USB 二合一传屏器, 在传屏的同时可将主机的摄像头和麦克风信号以虚拟摄像头和麦克风方式回传到电脑，电脑上的主流视频会议软件可识别该摄像头和麦克风并调用。（提供功能截图） 12、在主机没摄像头和麦克风情况下， 该传屏器可将主机正在传屏的内容回传给电脑，在电脑端可实现录屏和其他操作。设备提供Windows，MAC，Linux电脑客户端，Android，iOS客户端。客户端除了传屏功能，还能反向显示主机端的内容，并触摸控制，支持鼠标反向控制、支持触摸10点反向控制。（提供功能截图） 13、支持Chromecast, 打开Chrome浏览器,即可直接投屏； 14、Win7/10/11,Mac客户端和USB传屏器都能支持扩展投屏显示； 15、Windows客户端支持窗口投屏，可选择电脑任意应用界面进行投屏； 16、Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低； 17、★接收端无需运行内置特定程序，即可支持安卓手机，安卓平板的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安装软件，且支持Miracast&AirPlay&传屏器的混合双画面投屏。（提供功能截图） 18、双5G Wifi技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网； 19、可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全； 20、支持桥接5G无线WiFi，且支持桥接网络认证模式下的无线WiFi，让加密上网模式更安全可靠速度更快； 21、安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤； 22、苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰； 23、苹果手机、苹果平板、苹果电脑用Airplay投屏最大分辨率可达4K，3840*2160。 24、具备多种投屏模式，满足各种场合需求，接收端可旋转90，180度，270度，方便手机竖屏满屏传屏。 25、支持多画面情况下，可在Android/windows/ios客户端一键放大任意其中一个投屏画面和一键恢复原投屏状态。 26、提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，Linux客户端等常用设备都能均能实现跨网段投屏； 27、支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署； 28、支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理； 29、投屏码支持动态变化； 30、服务器可以部署在云端或客户内网自建； 31、安卓客户端支持一键联网并自动投屏。 32、安卓手机和苹果手机支持有线投屏， 安卓手机支持触摸回控手机。 33、支持本地和远程播控功能: 34、通过PC登陆网页后台可批量下发音视频图片 35、通过网页后台可编辑播放模板 36、通过网页后台可实时查看播控状态 37、用户可自定义云端存储空间 38、远程集控统一管理 39、★通过PC和手机的任意网页可访问后台，在后台快捷查看设备信息和设备使用状态； 40、推送壁纸等模板批量管理；（提供功能截图） 41、★一建导出设备统计报表，没有统计烦恼；（提供功能截图） 42、设备掉线，邮件预警。第一时间通知管理人员；（提供功能截图） 43、支持二级账号（主账号下可分配子账号）； 44、自动重启功能； 45、内置实时时钟模块，确保无互联网状态下，系统时间仍能正常运行； 46、板载超级电容，停电7x24小时，时间保持正常运行； 47、可设置凌晨无投屏状态时自动重启，确保设备365天7x24小时不掉电仍能有效运行； 48、★支持混合四画面同屏显示，长按传屏器可以将对应的画面放大，其他画面隐藏，再次长按传屏器即可恢复到之前的多画面状态；（提供功能截图） 18、支持同步协同批注功能，Android、IOS客户端可以对其他人投屏的画面进行批注，批注的内容不仅仅批注人自己看到，投屏的画面也会叠加上批注内容，实现多人协同批注； | 套 | 1 |
| 9 | 机柜 | 1、尺寸：600*600*2000mm； 2、通风顶盖1个； 3、置顶式散热排气风扇2把； 4、钢质装拆式侧门1对； 5、带锁玻璃前门1个； 6、带锁框式网孔后门1个； 7、路普通插座1个； 8、重型综合底座带4个固定承重脚1个； 9、底座活动机架轮4个； 10、固定托板 3块； | 台 | 1 |
| 10 | 操作台 | 1.机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉； 2.面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样； 3.尺寸：1800mm*750mm*800mm； 4.为方便设备检修维护，底部带4个耐磨轮子； 5.根据用户现场需求可以进行适当的变更； | 台 | 1 |
| 11 | 导播录播主机 | 1.主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用≥6核架构。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 2.主机存储容量不低于1TB。 3.★主机无风扇设计，主机平均噪声小于20dB（A）。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 4.★支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 5.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。 6.★内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风链接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 7.★支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频通道可以支持该功能。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 8.视频接口：≥1个HDMI in，≥2个网络摄像机POE接口，≥2路HDMI out，≥1路UVC。 9.★支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出分辨率不小于4K的不同视频源。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 10.音频接口：≥2个线路立体声音输入，≥2个线路立体声音频输出。 11.★支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥2个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥2麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 12.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 13.支持 H.264视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 14.支持录制清晰度设定，最高支持4K并向下兼容；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；录制编码码率≥16Mbps；支持≥32 路 1080p@30fps 编/解码。 15.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 16.★支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 17.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 18.★主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 19.★支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 20.支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间。 21.音频编码码率支持320Kbps并向下兼容，支持128 Kbps 、48Kbps可选。采样率支持48kHz。音频信号处理延时≤20ms。频率响应20Hz~20kHz。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 22.▲主机采用≥15英寸电容触控屏幕，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 23.为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥220000小时。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 12 | 导播系统 | - 支持选择自动导播画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。 2.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 3.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 4.支持云台摄像机控制，支持 PTZ，多个预置位设置和调用。 5.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑、板书画面共6路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 6.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 7.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 8.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≤200MB，单个图片文件≤20MB，可保存≤10个素材；支持设定片头片尾保持时间。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 9.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≤200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≤5种文字颜色设置；支持滚动字幕。 10.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 | 套 | 1 |
| 13 | 互动系统 | 1.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps视频互动。 2.支持互动清晰度设置：最高支持 1080p@60fps并向下兼容，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。 3.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 4.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 5.★支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 6.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 7.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。 8.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 9.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 10.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 11.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 12.★互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 套 | 1 |
| 14 | 视频处理系统 | 1. 支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。 2. 支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3. 支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4. 支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5. 支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6. 主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7. 支持POE摄像机接入。 8. HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 套 | 1 |
| 15 | 机械云台摄像机 | 1.传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万 2.▲支持不少于40倍变焦（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 3.扫描方式：逐行 4.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变 5.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 6.镜头： F1.58 ~ F3.95 7.快门： 1/30s ~ 1/10000s 8.支持自动白平衡功能、背光补偿功能、图像冻结功能、POE供电 9.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90° 10.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35° 11.支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s 12.为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥22万小时。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 台 | 2 |
| 16 | 云台摄像机图像处理系统 | 1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2.支持自动白平衡、背光补偿功能、2D、3D数字降噪 3.支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t 4.支持AAC、G711A两种音频编码格式 5.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 6.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 7.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 8.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 9.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP | 套 | 2 |
| 17 | 远程互动课堂软件 | 一、【电脑端】 1.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。 2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 3.支持搭配录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 4.支持修改自动导播设置，可设置参与自动导播的画面。 5.支持用户通过直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地。 6.支持直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。无需通过平台进行提前预约。 7.支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，该将该听课端画面进行全屏显示。 8.★可查看参与互动的教室网络连接情况，了解彼此的设备网络环境，房间内所有成员都能查看到每个上台成员的网络情况，支持由低到高至少4档位的信号展示。（需提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 9.支持美颜功能，美化课堂人物效果。对本地摄像头画面进行美颜处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看美颜效果；支持对比控制，显示无美颜和美颜后的画面效果；支持一键美颜，通过滚动条快速调节美颜深度。 10.支持无绿幕虚拟抠像功能，方便教师更换画面背景，突出人物；对本地摄像头画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看虚拟背景效果；支持对比控制，显示无虚拟背景和虚拟背景后的画面效果；支持背景虚化和更换背景；提供不少于3个默认背景图；支持添加本地图片设置为背景图。（需提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 11.★在互动课堂与网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。主持人可将课中任一成员设置为授课老师、学生。（需提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 12.▲支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课端同步显示照片内容。支持授权授课老师与听课成员的对照片进行拖动、放大、批注操作。（需提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 13.★画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课老师以及各听课成员端同步操作，且可同时独立调色。（需提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 14. 授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个琴键，授课老师弹奏的内容可同步到所有听课成员；听课成员也可弹奏并反向同步给所有授课老师及其他听课成员。 15.★支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。（需提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 16.★提供不少于5个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课老师与听课成员多方交互触控。（需提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 二、【移动端】 17.为保证APP安全性，需通过官方应用商城进行下载并安装。iOS支持通过官方AppStore下载，Android支持通过应用宝进行下载。 18.Android或iOS端支持通过手机号或房间号加入互动课堂以及网络教研，支持音视频互动以及文字互动。 19.Android或iOS端支持观看“互动课堂”课后报告，可查看互动数据、直播数据，互动数据包含：可查看互动时长、人均参与时长、参与人数、互动工具使用次数，直播数据包含：观看人次、人气峰值、直播总时长、点评人数、点评条数、点赞总数、签到人数。 | 套 | 1 |
| 18 | 配电、安装附件及线材 | 1、完成本项目所需的配电、舞台布线、HDMI高清音视频信号线、超五类网络传输线、RVVP线缆、网络综合布线等。 | 批 | 1 |
| 音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双10"线性阵列无源音箱 | 主要技术参数： 1.单元配置：LF2×10"+HF1×3”(75mm)压缩驱动高音单元； 2.标称阻抗：8Ω； 3.额定功率：500W； 4.峰值功率：2000W； 5.灵敏度：103dB； 6.最大声压级：132dB； 7.频率响应：65HZ-18KHZ； 8.覆盖角度：90°（H）x 10°（V）； 9.连接器：2*NL4(pin1+(pos);pin1-(neg)； | 只 | 8 |
| 2 | 线性阵列次低音无源音箱 | 主要技术参数： 1.单元配置：LF2×15”（100mm）； 2.标称阻抗：4Ω； 3.额定功率：900W； 4.峰值功率：3600W； 5.灵敏度：98dB； 6.最大声压级：127dB/； 7.频率响应：40HZ-300HZ； 8.连接器：2×Speakon NL4； 9.体结构：15mm桦木面多层板，环保水性点漆； | 只 | 2 |
| 3 | 辅助音箱 | 1.单元配置：1x12″低音单元 75芯音圈，8Ω，170磁；1x44mm高音单元 44芯音圈，1″口径，8Ω； 2.★频响范围：65Hz-20KHz；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 3.★灵敏度：98dB；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 4.★额定功率：≥300W；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 5.最大声压级：122dB； 6.★阻抗：8（Ω）；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； | 只 | 4 |
| 4 | 台唇音箱 | 1.单元配置：1x12″低音单元 75芯音圈，8Ω，170磁；1x44mm高音单元 44芯音圈，1″口径，8Ω； 2.★频响范围：65Hz-20KHz；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 3.★灵敏度：98dB；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 4.★额定功率：≥300W；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 5.最大声压级：122dB； 6.★阻抗：8（Ω）；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； | 只 | 2 |
| 5 | 舞台返听音箱 | 1.单元组成：低音1×12(65mm)；高音1×1.75（44mm）； 2.额定功率：≥300W； 3.峰值功率：≥1200W； 4.标称阻抗：8Ω； 5.最大声压级输出：124 dB； 6.灵敏度（1W/1m)：97dB； 7.频响范围：60Hz-20KHz； 8.扩散角度：90°× 50°(H × V)； | 只 | 2 |
| 6 | 低音炮 | 主要技术参数： 1.单元配置：低音 1×18"(100mm)； 2.频率响应：40Hz-120Hz(-10 dB)@35Hz； 3.灵敏度 ：99dB； 4.额定功率：650W； 5.最大峰值功率：2600W； 6.输出声压级：129dB(峰值:134dB)； 7.标称阻抗：8Ω； 8.输入连接器：2×Speakon NL4MP； | 只 | 2 |
| 7 | 双8"线性阵列无源音箱功放 | 1.LED显示功放工作状态（音量增益/过载/保护/故障显示等）； 2.信号输入设计两种不同的模式，可切换为独立工作模式和菊链工作模式.（信号可一进四出，二进四出，四进四出）； 3.XLR平衡输入和Speakon输出连接； 4.立体声功率（THD=0.5%）：8Ω（≥1000W*4）, 4Ω（≥1500W*4）； 5.频率响应：20Hz-20KHz（-0.5dB)； 6.输入灵敏度：0.775V/1.2V； 7.总谐波失真（1KHZ，正常工作条件）：≤0.025%； 8.输入阻抗：20KΩ； 9.信号信噪比（A计权）：≥110dB； 10.信道分离度：80dB； 11.阻尼系数：400 12.转换速率：45V/μS； 13.保护：短路.过载.过流.低阻.直流失调.过热.开机防浪涌冲击； 14.★提供CQC认证复印件； | 台 | 2 |
| 8 | 线性阵列次低音无源音箱功放 | 1.★机器背板具备卡侬(XLR)全平衡输入，6.35双接口输入，莲花座立体声输入，降低噪声，带卡侬 （XLR）平衡输出插座；（提供接口截图） 2.★预留485控制接口，后续按需配置后可控制和升级设备；（提供接口截图） 3.立体声功率：8Ω≥1200W*2, 4Ω≥1800W*2, 2Ω≥2000W*2； 4.桥接功率:8Ω≥2400W，4Ω≥2800W； 5.频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)； 6.输入灵敏度：0.775V/1.2V； 7.总谐波失真THD（1KHZ，正常工作条件）：0.02%； 8.输入阻抗：20KΩ； 9.信号信噪比（A计权）：≥103dB； 10.信道分离度：105dB； 11.阻尼系数：700； 12.转换速率：65V/μS； 13.保护：短路.过载.过流.低阻.直流失调.过热.开机防浪涌冲击； 14.★提供CQC认证复印件； | 台 | 1 |
| 9 | 辅助音箱功放 | 1.机器背板具备卡侬(XLR)全平衡输入，6.35双接口输入，莲花座立体声输入，降低噪声，带卡侬 （XLR）平衡输出插座；（提供接口截图） 2.预留485控制接口，后续按需配置后可控制和升级设备；（提供接口截图） 3.★立体声功率（THD=1%）：8Ω≥450W*, 4Ω≥700W*2；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 4.桥接功率:8Ω≥1200W； 5.★频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 6.输入灵敏度：0.775V/1.2V； 7.★总谐波失真：（1KHZ，正常工作条件）：0.09%；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 8.输入阻抗：20KΩ； 9.★信号信噪比（A计权）：≥102dB；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 10.信道分离度：70dB； 11.阻尼系数：350； 12.转换速率：45V/μS； 13.保护：短路.过载.过流.低阻.直流失调.过热.开机防浪涌冲击； 14.★提供CQC认证复印件； 15.★提供RoHS环保认证复印件； | 台 | 2 |
| 10 | 台唇音箱功放 | 1.机器背板具备卡侬(XLR)全平衡输入，6.35双接口输入，莲花座立体声输入，降低噪声，带卡侬 （XLR）平衡输出插座；（提供接口截图） 2.预留485控制接口，后续按需配置后可控制和升级设备；（提供接口截图） 3.★立体声功率（THD=1%）：8Ω≥450W*, 4Ω≥700W*2；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 4.桥接功率:8Ω≥1200W； 5.★频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 6.输入灵敏度：0.775V/1.2V； 7.总谐波失真：（1KHZ，正常工作条件）：0.09%；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 8.输入阻抗：20KΩ； 9.★信号信噪比（A计权）：≥102dB；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 10.信道分离度：70dB； 11.阻尼系数：350； 12.转换速率：45V/μS； 13.保护：短路.过载.过流.低阻.直流失调.过热.开机防浪涌冲击； 14.★提供CQC认证复印件； 15.★提供RoHS环保认证复印件； | 台 | 1 |
| 11 | 舞台返听音箱功放 | 1.机器背板具备卡侬(XLR)全平衡输入，6.35双接口输入，莲花座立体声输入，降低噪声，带卡侬 （XLR）平衡输出插座；（提供接口截图） 2.预留485控制接口，后续按需配置后可控制和升级设备；（提供接口截图） 3.★立体声功率（THD=1%）：8Ω≥450W*, 4Ω≥700W*2；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 4.桥接功率:8Ω≥1200W； 5.★频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 6.输入灵敏度：0.775V/1.2V； 7.总谐波失真：（1KHZ，正常工作条件）：0.09%； 8.输入阻抗：20KΩ；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 9.★信号信噪比（A计权）：≥102dB；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 10.信道分离度：70dB； 11.阻尼系数：350； 12.转换速率：45V/μS； 13.保护：短路.过载.过流.低阻.直流失调.过热.开机防浪涌冲击； 14.★提供CQC认证复印件； 15.★提供RoHS环保认证复印件； | 台 | 1 |
| 12 | 低音炮功放 | 1.机器背板具备卡侬(XLR)全平衡输入，6.35双接口输入，莲花座立体声输入，降低噪声，带卡侬 （XLR）平衡输出插座；（提供接口截图） 2.预留485控制接口，后续按需配置后可控制和升级设备；（提供接口截图） 3.立体声功率：8Ω≥1200W*2, 4Ω≥1800W*2, 2Ω≥2000W*2； 4.桥接功率:8Ω≥2400W，4Ω≥2800W； 5.频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)； 6.输入灵敏度：0.775V/1.2V； 7.总谐波失真THD（1KHZ，正常工作条件）：0.02%； 8.输入阻抗：20KΩ； 9.信号信噪比（A计权）：≥103dB； 10.信道分离度：105dB； 11.阻尼系数：700； 12.转换速率：65V/μS； 13.保护：短路.过载.过流.低阻.直流失调.过热.开机防浪涌冲击； 14.★提供CQC认证复印件； | 台 | 1 |
| 13 | 调音台 | 1.二十四路通道输入（20路话筒+4路立体声）+4路辅助返回输入，12路输出（2路主输出+4编组输出+1路MONO输出+4路辅助输出+1路立体声监听输出）； 2.高保真MIC电路，音质优越，单通道每路输入带独立48V电源开关； 3.单通道输入每路具备100Hz低切功能，单通道每路输入带PAD衰减按键（可以衰减信号20dB)； 4.单通道每路输入带卡侬和6.35两种输入口，单通道每路带断点功能（即INSERT插入功能），方便单路外接设备； 5.每路带左右声像旋钮，每路带静音开关，静音指示灯和专属型透明按键结合，指示直观； 6.USB播放模块支持WAV等多种音频格式，可以显示歌曲名字和歌词；播放模块具备蓝牙功能和USB录音功能；还可以根据客户的特殊要求定制开放FM功能； 7.具备USB声卡功能，可以直接通过USB线与其他设备（如电脑）进行连接，可以实现数字音频信号的输入输出传输，进行录音直播等操作； 8.高品质DSP内置效果器，32种效果模式可选，适应不同的场所使用，单独的LCD显示屏，实时显示效果种类，和蓝牙播放模块形成双屏显示； 9.每路带信号指示灯和峰值指示灯，一个LED两个功能，独特的双色指示灯设计； 10.具有MONO输入接口，主输出信号左右叠加后输出到MONO平衡接口，并有独立的旋钮控制音量大小，可以方便外接低音功放或其他设备；MONO具备PFL监听开关，方便了解前面的信号大小； 11.频率响应:20 HZ~20 KHZ(+1，-3 db)； 12.等效输入噪音:≤-110 dBm。 13.★提供CQC认证复印件； | 台 | 1 |
| 14 | 16*16数字 音频矩阵 处理器 | 1.16路独立模拟音频平衡输入，16路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入； 2.带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节； 3.每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，48V幻相电源开关，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 4.内置白噪声.粉红噪声.正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源； 5.每路输入带主动反馈抑制功能，两档调节； 6.带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间； 7.内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况； 8.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、31段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 9.输出通道：10段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 10.带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制PELCO-D/PELCO-P/VISCA等协议；配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 11.标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试，内置U盘功能； 12.支持手机APP TCON软件网络控制，支持4寸触控屏线控控制； 13.Mconsole统一管理，可通过USB/RS232/RS485/TCPIP多个接口连接控制设备，TCPIP控制口还可以实现局域网远程.多台设备控制，多台设备同步参数，联调参数等强大功能； 14.支持中控指令，软件自带中控协议，可通过RS232/RS485/TCPIP实现中控控制功能； 15.最大输入电平 12dBu/Line, -7dBu/Mic； 16.支持24bit/48KHz卓越的高品质，声音频响曲线： 20Hz-20kHz(±0.5dB)，THD+N -90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)，105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)； 17.★提供CQC认证复印件； | 台 | 1 |
| 15 | AI智能增益器 | 1.采用的是AI智能动态反馈滤波器，通过最新一代高速浮点运算技术的反馈滤除功能，轻松提升系统12dB传输增益，是传统设备的2～3倍，且不改变音质； 2.内置：AEC:自适应全双工回声消除技术；AFC:自适应反馈抑制技术；ANC:自适应降噪技术；AGC:自动电平增益技术；AEQ:自动均衡消除技术； 3. ★能显著的提升话筒有效拾音距离——扩声系统有效声压不变，话筒拾音距离增加3倍；（有效声压：系统最大不啸叫声压）；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 4. ★能显著的提升扩声效果在同等距离的情况下，提升扩声系统传声增益——相同拾音距离，扩声系统有效声压提升≥11dB；（有效声压：系统最大不啸叫声压）；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 5.AI智能化，免调试：自适应高速浮点算法，设备接驳后30秒内自动运算且锁定达到稳态； 6.采样率：48K； 7.通道噪声：<-90dBu； 8.频率响应：20HZ-20kHz； 9.动态范围：99dBU； 10. ★总谐波失真:≤0.03%；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 11. ★信噪比（A计权）：≥94dB；（提供由国家权威机构ILAC-MRA或CNAS或CMA认证并出具的检测报告复印件）； 12.输出最大电平：≥10dB； 13.输出接口：2路平衡输出； 14.输入接口：2路线路（平衡）输入； 15.工作电压：60-306V AC 50~60HZ； | 台 | 1 |
| 16 | UHF一拖二真分集无线手持话筒 | 1.内置频率自动扫描功能，在LCD屏可查看扫描结果，可以在工作状态中快速搜索并锁定不受干扰的频率； 2.超强抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰； 3.提供4个天线通道(BNC接口)、2路平衡式独立音频输出(XLR接口)、1路非平衡混音音频输出(Ø6.35mm接口)； 4.采用UHF640.250-690.000MHz频段载波，PLL锁相环回路设计，真分集超外差二次变频； 5.主机采取纯自动选讯(真正分集)接收方式，接收距离远，且能消除接收断音； 6.主机具有可调发射功率，最远可视距离200米； 7.主机具有话音高保真、功能强、稳定性好； 8.使用电子音量控制； 9.具有解/锁ID功能； 10.可调信道数：100×2； 11.频率稳定度：±10ppm； 12.接收方式：二次变频超外差,双调谐接收； 13.导频方式：数字导频； 14.音频频响：50-18000Hz； 15.谐波失真：≤0.5%； 16.信噪比：≥105dB； 17.音频输出：平衡输出和混合输出； 18.接收灵敏度：-95dBm； 19.电源规格：12VDC/2A； | 套 | 2 |
| 17 | UHF一拖二真分集无线头戴话筒 | 1.内置频率自动扫描功能，在LCD屏可查看扫描结果，可以在工作状态中快速搜索并锁定不受干扰的频率； 2.超强抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰； 3.提供4个天线通道(BNC接口)、2路平衡式独立音频输出(XLR接口)、1路非平衡混音音频输出(Ø6.35mm接口)； 4.采用UHF640.250-690.000MHz频段载波，PLL锁相环回路设计，真分集超外差二次变频； 5.主机采取纯自动选讯(真正分集)接收方式，接收距离远，且能消除接收断音； 6.主机具有可调发射功率，最远可视距离200米； 7.主机具有话音高保真、功能强、稳定性好； 8.使用电子音量控制； 9.具有解/锁ID功能； 10.可调信道数：100×2； 11.频率稳定度：±10ppm； 12.接收方式：二次变频超外差,双调谐接收； 13.导频方式：数字导频； 14.音频频响：50-18000Hz； 15.谐波失真：≤0.5%； 16.信噪比：≥105dB； 17.音频输出：平衡输出和混合输出； 18.接收灵敏度：-95dBm； 19.电源规格：12VDC/2A； | 套 | 2 |
| 18 | 一拖四会议麦克风 | 主机参数规格： 1.工作电压：DC12V； 2.消耗功率：< 7.2W； 3.主控机重量：3.1kg； 4.频率范围：F530-670MHz（可以根据需要更改频段）； 5.频带宽度：30MHz； 6.通道数：4CH； 7.调制方式：FM； 8.振荡方式: PLL； 9.灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv； 10.最大偏移度：±45KHz； 11.S/N ＞105dB； 12.T.H.D ＜0.7% @ 1KHz； 13.频率响应： 20Hz～20KHz ±3dB； 14.工作有效距离：60米（可视距离）； 15.音频输出接口：非平衡Unbal：6.35mm x1； 16.平衡：XLR x4； 17.音频信号接收接口：BNC x4。 话筒参数规格： 18.工作电压：DC 3.7V -- 4.5V； 19.消耗功率：待机:≦350mW, 讲话状态:≦620mW； 20.显示屏：128x64 PMOLED； 21.工作时间：8-10小时； 22.频率范围：530-670MHz（可以根据需要更改频段）； 23.振荡方式: PLL； 24.谐波幅射：<-65dBm； 25.最大偏移度：±45KHz； 26.话筒输入：电容式 单指向性； 27.Rf功率输出： 15MW。 | 套 | 1 |
| 19 | AI智慧音频终端 | 音箱硬件 1、★采用单体机型双声道曲面式设计，对频成功有中文语音提示，LED数字动态屏显示，一根USB线可实现播放声音、录制声音、控制音效、PPT翻页等功能无需繁琐布线。 2、内置蓝牙接收模块，蓝牙支持密码模式，连接成功有中文语音提示。 3、1路莲花电脑音频输入、1路莲花录音输出、1路3.5立体声音频输入。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4、★2路USB接口，实现PPT翻页、设置时钟，USB调音，音频录制，外置USB话筒。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5、3路校园广播输入。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6、1路6.5毫米话筒输入接口，与同品牌话筒连接不需要电池。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7、★具备1路RS232控制接口，实现大屏与投影模式多媒体教学设备AI语音控制指令接收及执行指令控制。（提供第三方机构出具的检测报告复印件及面板接口图） 7、★具有LED时钟显示屏，可显示时钟，具有显示开关、功能切换、时间设置、频道设置、音量调节、高音低调节、混响调节不少于12个电容按键。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8、★6个单元设计，双低音≥4寸，高音≥2寸。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9、★阵列式喇叭均衡扩声，100平方以内教室各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为3dB之内，距离音箱15米处声压级达到78dB。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11、频率响应：30Hz-18KHz 12、信噪比：≥80dB 13、功率：≥2×80W | 套 | 1 |
| 20 | AI智控音频软件 | 1、★软件支持啸叫抑制功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或软件功能截图） 2、★软件支持调制降噪、均衡、音箱机身音量音效锁定、高音、低音、混响、广播音量、喇叭音量、提示音量及话筒频道调节、（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或软件功能截图） 3、★音箱机身三种状态显示、开机运行、掉线检测等麦克风及音箱参数。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或软件功能截图） 4、★支持时钟同步音箱显示功能；教学过程中与音箱机身时钟对时校准功能；教学过程中软件同步音箱机身时钟答题倒计时功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或软件功能截图） 5、★软件支持音频录播功能，可实现开始录音、停止录音、播放录音、录音时间设置、录音文件命名、播放设备选择、添加文件、移除文件、清空文件、前一曲、下一曲，单曲循环、列表循环、播放一次、录音音乐音量调节、录音话筒音量调节。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或软件功能截图） 6、★软件支持密码管理登录模式，防止师生误操作，密码登录后可解锁音箱机身调制旋钮，可通过软件调制音量、均衡、频道、显示窗口等麦克风和音箱参数。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或软件功能截图） 7、★软件支持AI语音控制及编辑功能，按教师行为逻辑设计，穿戴指令拾取器为入口，开启AI语音控制多媒体软硬件操作，可控制开机上课、关机下课；控制音箱显示状态、显示时间、倒计时、显示音量、无显示；控制大屏打开关闭白板、展台、微信、钉钉、浏览器、豆包、投屏或多屏互动等授课软件；控制切换视频信号通道、切换笔记本、安卓、电脑等；控制打开录播、关闭录播、开始录音、停止录音等；支持自定义控制7个及以上的文件或者软件打开及关闭，支持自定义控制3个及以上通道切换，摆脱繁琐的触控大屏与使用键盘鼠标给老师带来的教学负担。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或软件功能截图） | 套 | 1 |
| 21 | AI指令器/充电仓 | 1、★采用可拆卸模块化穿戴式设计方案，可一体化设计呈现领夹式、耳戴式、挂脖式。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2、采用胸挂配件时，使用时上下调节阻力绳达到最佳拾音效果, 3、具备AI语音控制指令发射功能，老师无需多媒体软硬件操作，AI语音控制多媒体。 4、★支持2.4G近距离双向配对，记忆配对，智能红外对码，可实现与音箱对码时间≤1.5S，对频信号距离3阶可调。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5、★麦克风采用正面两个触摸按键实现PPT翻页。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6、采用锂电池供电，USB与磁吸2种快速充电，充电10分钟，实现≥70分钟续航。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7、麦克风与接收器无遮挡时有效通信距离≥20米，发射功率距离3阶可调。 8、★麦克风具备定时关机功能，0-95分钟可调。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9、屏幕显示问候语、对频方式、充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态。 10、★支持选配充电仓，采用可充电式锂电池，充电仓可将两支麦克风充满电2次以上，有4阶电量显示，带激光笔功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11、★支持选配充电底座，麦克风与充电仓均可桌面式充电。 | 套 | 1 |
| 22 | 8路电源时序器 | 1.★一款具有实用功能的8路电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； 3.★内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机，外加1路交流直通输出；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4.单路最大输出电流13A； 5.额定总输出电流：40A至46A 6.R232开放控制协议，可满足中央控制器与PC机控制要； | 台 | 3 |
| 23 | 音箱线、音箱支架、舞台布线、舞台地插及附件 | 1、完成本项目所需的音箱线、音箱支架、舞台布线、舞台地插及附件等； | 批 | 1 |
| 舞台灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 4颗双色LED变焦面光灯 | 1、额定电压：AC100～240V 50/60Hz； 2、额定功率：220W； 3、功率因数：PF≥0.95； 4、电源接口：灯具自带三芯防水对接插头，一进一出，线长3米； 5、信号接口：灯具自带三芯防水对接插头，一进一出，线长3米； 6、★光源：4颗100W 二合一COB进口灯珠；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7、色温：2800～6000K可调； 8、★显指：Ra≥93；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9、寿命：≥50000小时； 10、控制模式：国际标准DMX512信号、RDM、声控、自走、主从； 11、通道数量：8CH/14CH； 12、★出光角度：15°～ 55°电动线性变焦；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13、频闪系统:独立电子频闪，频率最高达到25Hz； 14、调光系统:0-100%线性调节，调光过程平滑，无抖动现象； 15、显示系统：采用高灵敏度轻触按键； 15、★智能温控保护功能：光源温度过高时，可自动调节；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 16、★散热模式:灯具使用压铸铝外壳，智能防水风机控制功能，根据温度自动调节风机开关。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 17、产品特点：铸铝外壳，光效高，性能稳定； 18、防护等级：IP20； 19、工作环境：0～40℃； | 台 | 13 |
| 2 | 18颗四合一帕灯 | 1、额定电压：AC100-240V~ 50/60Hz； 2、额定功率：180W； 3、电源接口：灯具自带快插对接插头，一进一出，线长 2 米； 4、信号接口：灯具自带快插对接插头，一进一出，线长 2 米； 5、★光 源：18 颗 10W 四合 一 RGBW LED； 6、灯泡寿命：50000 小时； 7、颜 色：均匀的 RGBW 混色系统； 8、控制方式：国际标准 DMX512 信号、声控、自走、主从； 9、★通道模式：9CH； 10、出光角度：25°； 11、频闪系统：独立电子频闪，1-25Hz, 出色的频闪效果，速度可变； 12、调光系统：0-100% 线性调光； 13、产品外观：压铸铝外壳； 14、防护等级：IP20； 15、工作环境：0-40℃； 16、★提供第三方检测机构出具的检测报告复印件； | 台 | 36 |
| 3 | LED三基色会议灯 | 1、额定电压：AC100～240V 50/60Hz； 2、额定功率：150W； 3、功率因数：PF≥0.95； 4、电源接口：PowerCon输入输出； 5、信号接口：3芯 DMX输入输出； 6、光 源：264颗 艾笛森 LED； 7、寿命：≥50000小时； 8、色 温：3200K/5600K(±200K)； 9、★显指：Ra≥90，R9≥90； 10、控制模式：国际标准DMX512信号、RDM、声控、自走、主从； 11、通道数量：2CH； 12、光束角度：120°； 13、高速频闪：独立电子频闪，频闪速度25次/秒 线性调光：0-100%线性调光，65536级调光； 14、显示系统：采用高灵敏度轻触按键； 15、产品特点：铸铝外壳，自然散热，光效高，混色均匀，性能稳定； 16,、防护等级：IP20； 17、工作环境：0～40℃； 18、★提供第三方检测机构出具的检测报告复印件； | 台 | 22 |
| 4 | 380W光束灯 | 1、输入电压：AC100-240V~50/60Hz； 2、额定功率：500W； 3、电源接口：插拔式自锁防松电源座设计，一进一出，电源线长3 米 ( 标配 )； 4、信号接口：三芯镀金卡侬座设计 ( 一进一出 )； 5、★光 源：PHILIPS,380 HID； 6、灯泡寿命：2000 小时； 7、色 温：7800K； 8、固定颜色：14 种颜色 + 白光可选色温：CTO13200K,CTO2 5600K； 9、★固定图案：15 个图案加白光； 10、棱镜系统：8 棱镜 (21° ),8+16 两层花棱镜，棱镜可双向旋转及叠加； 11、控制方式：DMX512、RDM； 12、通道模式：17CH； 13、雾化系统：独立雾化镜片，透光率大于 90%, 光斑柔和自然； 14、光束角度：2°； 15、调光系统：0-100% 线性调节； 16、频闪系统：双片式机械频闪 (1-15 次 / 秒 ), 可选择随机频闪及脉冲频闪； 17、显示系统：1.8 英寸液晶显示屏，中英文显示，180 度旋转； 18、防护等级：IP20工作环境：0-40℃； 19、产品外观：阻燃，耐高温尼龙加 ABS 塑料外壳，折叠一体式旋转灯钩； 20、★提供第三方检测机构出具的检测报告复印件； | 台 | 6 |
| 5 | 烽火1024控台 | 1、1024系列电脑灯光控制台可同时控制64台电脑灯。读取珍珠R20格式灯库，内置图形效果，轻松实现X/Y走圆，RGB彩虹效果，走马灯等效果。能同时运行10个场景、10个内置图形，可使用推杆运行场景并对场景光亮输出进行调整。 2、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 3、最大控制96台电脑灯或96路调光，每台电脑灯最多可用控制40主通道+40微调通道,使用珍珠R20灯库。 4、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 5、60个重演场景，可同时运行的场景数量10个，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步，每个场景可存储图形数量 5个。 6、带背光的LCD显示屏，中英文显示。 7、关机数据保持，U盘备份和升级。 8、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） | 台 | 1 |
| 6 | 12路直通箱 | 1、三相AC380V输入，独立电压数码指示； 2、输出AC220V,12路×4KW； 3、过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、★提供第三方检测机构出具的检测报告复印件； | 台 | 2 |
| 7 | LQE-RS885 | 1、模块式DMX信号分配器，国际通用的DMX512协议； 2、每路输入输出有独立的供电电源（采用变压器供电）； 3、每个模块板都用独立的光电隔离，完全避免了模块之间电路的相互影响； 4、能将输入的DMX512信号分配成8路输出，并对输出信号进行整形放大处理； 5、★提供第三方检测机构出具的检测报告复印件； | 台 | 2 |
| 8 | 灯光电源线、控制器线、灯光支架及辅材等 | 1、完成本项目所需的灯光电源线、控制器线、灯光支架及辅材等； | 批 | 1 |
| 舞台幕布 |  |  |  |  |
| 1 | 舞台幕布 | 1、前檐幕：21×1.2×1×3:1（长×高×块×折比3）阻燃金丝绒，75.6㎡ 2、后大幕：6×7.0×2×3:1（长×高×块×折比3）阻燃金丝绒，252㎡ 3、上述幕布需满足GB/T 5454-1997,GB/T5455-2014,GB 8624-2012标准，B1级阻燃，幕布损毁长度方向：经向42，纬向36；幕布续燃时间≤0s；阴燃时间≤0s；氧指数0I(%)：经向52.5，纬向52.5 | 平方米 | 327.6 |
| 2 | 电动导轨 | 1、6.5米导轨2条； 2、完成本项目所需要的电源线及附件等； | 批 | 1 |

注：1、采购文件（附件）中标有“▲”的技术指标不容许发生偏离，否则其投标文件作投标无效处理；

2、本项目的所有设备须进行安装、调试，直到各系统设备能正常运行使用。

3、所有设备三年免费保修；

# 第四部分  评标办法

# 评标办法前附表

| 类目 | 序号 | 评分标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（15分） | 1 | 1、投标人具有有效期内ISO9001系列质量管理体系认证得1分； 2、投标人具有有效期内ISO14001环境管理体系认证证书得1分。 3、投标人具有有效期内的IS020000信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 4、投标人具有有效期内的业务连续性管理体系认证证书的得1分； 注：需提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4分 | 企业认证 |
|  | 2 | 投标人具有类似案例业绩（每提供一份采购合同，得1分，最多得3分。） 注：合同签订时间为 2020年1月1日（含）至开标截止时间的时间段内，合同由投标人签订，否则不得分。 | 3分 | 企业业绩 |
|  | 3 | 投标人项目团队成员具有系统集成项目管理工程师证书、网络工程师、注册信息安全工程师(CISP)、IT服务工程师的每有一本得2分，最多得8分。 注:1、1人多证或多人同证不重复得分； 2、证书属于《国家职业资格目录》，须由人社部门颁发，否则不得分； 3、须提供上述证书及上述人员社保证明（2025年1月、2月、3月中的任意一个月），否则不得分。 | 8分 | 团队人员 |
| 技术部分（55分） | 4 | 根据投标人提供的技术偏离表及采购需求中要求提供的证明资料的响应情况打分，全部满足的得43分。 1、标“★”的技术参数每负偏离一项扣0.3分，扣完为止。 2、未标“★”的技术参数每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 注：采购需求中要求提供的相关证明材料，投标人未提供的，相应技术参数视作负偏离处理。 | 43分 | 技术参数响应 |
|  | 5 | 根据投标人售后服务机构的技术力量、日常维护方案、应急情况处理方案的合理性、针对性、完善性、科学性打分： 1、售后服务承诺可行，完整，保障措施全面的得3.1-4分， 2、售后服务承诺较可行，完整，保障措施较全面的得2.1-3分， 3、一般的得0.1-2分， 4、不满足招标文件要求的，不得分。 | 4分 | 售后服务承诺 |
|  | 6 | 根据投标人提供的施工组织方案打分，根据施工方法、现场管理办法、工程进度安排、安全防护措施、调试、验收方案的合理性、可行性、针对性、完善性打分： 1、计划完整合理，工作流程非常严谨，措施完整的得3.1-4分； 2、计划较完整，工作流程较详细、部分可行的得2.1-3分； 3、计划较详细，工作流程不够严谨，缺乏针对性的得0.1-2分； 4、未提及此项不得分。 | 4分 | 施工组织方案 |
|  | 7 | 根据投标人提供的培训方案包括培训地点、组织、人员配备、时间安排的合理性、针对性、完善性情况打分： 1、方案详细合理，符合实际需求的得3.1-4分 2、方案较为详细，基本达到实际需求的得2.1-3分； 3、方案描述不全，与实际需求有欠缺的得0.1-2分； 4、未提及此项不得分。 | 4分 | 培训方案 |
| 报价部分（30分） | 8 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标办法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

因多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）按一家投标人计算后导致有效投标人不足三家的作废标处理。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

4.2.5投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.2.6投标文件组成不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

4.2.7投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

4.2.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.12投标人所投内容不符合招标文件中实质性要求的；

4.2.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

4.2.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.16开标一览表（报价表）填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

4.2.17在投标文件的资格、商务技术部分中出现投标报价信息的；

4.2.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

4.2.19.1使用伪造、变造的许可证件；

4.2.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；

4.2.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.2.19.4提供虚假的信用状况；

4.2.19.5其他弄虚作假的行为。

4.2.20投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

4.2.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4.2.20.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.2.20.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.2.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.2.20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.2.20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

4.2.20.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

4.2.20.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2.20.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.2.20.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.2.20.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.2.20.12不同投标人的投标文件相互混装；

4.2.21投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.22以联合体形式投标的，在资格文件和商务技术文件中均未提供联合协议的，投标无效；

4.2.23以分包方式履行合同的，在资格文件和商务技术文件中均未提供分包意向协议的，投标无效；

4.2.24专门面向中小企业采购的，在资格文件和商务技术文件中均未提供中小企业声明函的，投标无效；

4.2.25法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

8.评审过程的保密与录像

8.1保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像。

第五部分  拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起   个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

# 1.2.1 服务内容：                                         ；

# 1.2.2 服务标准：                                         ；

# 1.2.3 技术保障：                                         ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　                  。

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

# 1.3 价款

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方 否 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 货物交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 货物交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 货物交付（实施）的方式：合同专用条款；

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交舟山仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在规定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

# 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.5.1 | 预付款：合同签订后，在合同生效后以及具备实施条件后的7个工作日内，采购单位根据供应商提供的等额正规发票，按财政部门规定的支付方式向供应商支付合同总额的40%到合同约定的供应商账户。 |
| 1.5.2 | 甲方要求乙方提供预付款担保的，乙方应在甲方支付预付款7天前提供预付款担保。 预付款担保的形式应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供预付款担保。采购人不得拒收预付款担保函。 |
| 1.6.2 | 完成所有设备到货安装调试并初验通过，设备正常运行3个月并终验合格后7个工作日内，按财政部门规定的支付方式支付60%合同款。最终费用以审计为准。 |
| 1.7.1 | 货物或服务的交付（实施）时间（期限）：自2025年 月 日至2025 年 月 日。 |
| 1.7.2 | 货物或服务的交付（实施）地点（地域范围）： 。 |
| 1.7.3 | 送货上门，乙方负责安装调试，经履约验收合格后交付甲方使用。 |
| 1.8.7 | 1．合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。 2．如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之十（10%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。 3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 4．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之零点五（0.5‰）的违约金。 5．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 6．上述第6项应退回或更换的货物，由乙方在一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 7．乙方未按采购文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方偿付2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。 8．因乙方违约行为给甲方造成损失的，如违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9.2 | 甲方所在地 |
| 2.3.2 | 乙方承诺对所提供的产品、技术和服务等拥有完整、合法的占有、使用、收益和处分权，并对本项目的所有内容可能涉及侵权行为的指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。 |
| 2.5 | 除本合同明确约定可以另行收取的费用外，所有费用均包括在内：包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费，以及实施本项目所需的其他一切费用。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力事件发生后30日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力事件发生后1天内以书面形式通知对方当事人，并在不可抗力事件发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.19 | 合同份数按甲方执陆份，乙方执贰份规定，每份均具有同等法律效力。 |

第六部分  应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议（若有）……………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）……………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求（若有）……………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年    月   日

二、联合协议（若有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件2）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件3）。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起    天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（若有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（若有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

5、如我方中标，我方承诺：

5.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

5.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

5.3按照招标文件要求提交履约保证金；

5.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自     年     月     日起至     年     月     日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自     年     月     日起至     年     月     日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年    月    日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料，除以下投标文件格式外其他相关资料由供应商自拟。）

（格式仅供参考）

同类型项目业绩表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同 签订时间 | 业主 联系人 | 联系电话 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：附相关业绩合同复印件。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

报价文件部分

# 目录

# （1）开标一览表（报价表）………………………………………（页码）

# （2）中小企业声明函………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

1、投标报价中有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

2、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

5、投标报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人名称(电子签名)：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函

货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件3）。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

附件2：联合协议（若有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

附件3：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的   （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担相应责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                          (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：    年    月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

政  采  贷

为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

1. 一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商成交后，凭成交通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

2. 注意事项

（1）成交供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：

政府采购合同贷款  本合同同时用于乙方向           银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”