实验室桌椅及配套仪器柜等采购项目

公开招标采购文件

采购编号： ZD[2024]126

项目名称：实验室桌椅及配套仪器柜等采购项目

采购单位：舟山市普陀区沈家门第一初级中学

招标代理单位：舟山正大工程咨询有限公司

目    录

第一章  公开招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、采购文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

第一章  公开招标公告

项目概况 实验室桌椅及配套仪器柜等采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2024年6月21日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZD[2024]126

项目名称：实验室桌椅及配套仪器柜等采购项目

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：500000

采购需求：

标项名称: 实验室桌椅及配套仪器柜等采购项目

数量: 1

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求

备注：

合同履约期限：见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，货物须由中小企业制造（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年5月31日至2024年6月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月21日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年6月21日14:30

开标地点（网址）：投标人需通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。（2）供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登陆“浙江省政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。（3）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件（附件里的采购文件仅供阅览使用），未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：舟山市普陀区沈家门第一初级中学

地址：浙江省舟山市普陀区沈家门长地爿2号

传真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0580-3024663

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0580-3024663

2.采购代理机构信息

名称：舟山正大工程咨询有限公司

地址：浙江省舟山市普陀区东港沙田街56号汇隆大厦6楼

传真：0580-6202023

项目联系人（询问）：小刘

项目联系方式（询问）：0580-6202040

质疑联系人：单晓红

质疑联系方式：0580-6202032

3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市普陀区财政局

地址：舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心3号楼

传真：/

联系人：徐女士

监督投诉电话：0580-3062881

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生物综合实验室（48人/间） |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 | 1 | 张 |  |
| 2 | 三联水嘴 | 13 | 套 |  |
| 3 | 防腐水槽 | 13 | 套 |  |
| 4 | 教师总控台 | 1 | 套 |  |
| 5 | 紧急洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 6 | 学生实验桌 | 12 | 张 |  |
| 7 | 实验电源 | 24 | 套 |  |
| 8 | 生物实验光源 | 24 | 套 |  |
| 9 | 多功能实验下水装置 | 12 | 套 |  |
| 10 | 学生凳（圆凳） | 48 | 个 |  |
| 11 | 文化布置 | 1 | 间 |  |
| 二、生物仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备桌 | 1 | 张 |  |
| 2 | 三联水嘴 | 1 | 套 |  |
| 3 | 防腐水槽 | 1 | 套 |  |
| 4 | 全钢试剂架 | 1 | 个 |  |
| 5 | 仪器柜 | 20 | 个 |  |
| 6 | 标本柜 | 5 | 张 |  |
| 三、物理力学、光学实验室（48人/间） |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师实验电源 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生实验桌 | 24 | 张 |  |
| 4 | 走线桶 | 24 | 套 |  |
| 5 | 实验电源 | 24 | 套 |  |
| 6 | 学生凳（圆凳） | 48 | 个 |  |
| 7 | 文化布置 | 1 | 间 |  |
| 四、物理准备室1 |  |  |  |  |
| 1 | 准备边台 | 1 | 张 |  |
| 2 | 仪器柜 | 5 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜（大） | 2 | 个 |  |
| 五、常规化学实验室（48人/间） |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 | 1 | 张 |  |
| 2 | 三联水嘴 | 13 | 套 |  |
| 3 | 防腐水槽 | 13 | 套 |  |
| 4 | 教师总控台 | 1 | 套 |  |
| 5 | 紧急洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 6 | 学生实验桌 | 12 | 张 |  |
| 7 | 生物实验光源 | 24 | 套 |  |
| 8 | 多功能实验下水装置 | 12 | 套 |  |
| 9 | 紧急冲淋器 | 1 | 套 |  |
| 10 | 学生凳（圆凳） | 48 | 个 |  |
| 11 | 文化布置 | 1 | 间 |  |
| 六、化学仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备桌 | 1 | 张 |  |
| 2 | 三联水嘴 | 1 | 套 |  |
| 3 | 防腐水槽 | 1 | 套 |  |
| 4 | 全钢试剂架 | 1 | 个 |  |
| 5 | 药品柜 | 7 | 个 |  |
| 6 | 仪器柜 | 2 | 个 |  |
| 7 | 干粉灭火器 | 1 | 个 |  |
| 8 | 黄沙箱 | 1 | 个 |  |
| 9 | 通风系统 | 1 | 套 |  |
| 七、化学危险药品室 |  |  |  |  |
| 1 | 通风操作柜 | 1 | 个 |  |
| 2 | 危险药品柜 | 1 | 个 |  |
| 3 | 易燃易爆药品柜 | 1 | 个 |  |
| 4 | 酸碱药品柜 | 5 | 个 |  |
| 5 | 防漏液托盘 | 2 | 个 |  |
| 6 | 干粉灭火器 | 1 | 个 |  |
| 7 | 黄沙箱 | 1 | 个 |  |
| 8 | 通风系统 | 1 | 套 |  |
| 八、物理准备室2 |  |  |  |  |
| 1 | 准备边台 | 1 | 张 |  |
| 2 | 仪器柜 | 7 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜（大） | 2 | 个 |  |

注：本项目核心产品为物理实验室学生实验桌

二、技术参数

| 一、生物综合实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格参数 |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  | 参考图片 |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 |  |  | 1.规格：3000*700*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。理化板台面需满足以下性能指标： ★A.通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★B.通过依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均≤0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★C.通过依据GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★D.通过依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 3. 柜身：采用优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5.铰链：采用优质铰链，开合十万次以上； |  | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三联水嘴 |  |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★实验室水嘴技术性能要求需满足依据GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》，流量均匀性：流量均匀性应不大于1.0L/min；水嘴水效等级：2级，最大流量：不大于5.0L/min；水嘴节水评价值：2级，最大流量：不大于5.0L/min。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 |  | 13 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防腐水槽 |  |  | 规格：550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 |  | 13 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 教师总控台 |  |  | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，所有三相插座必须接地。各组高压总输出不小于市电输出220V。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 紧急洗眼器 |  |  | 1.主体：加厚铜质,高度240mm 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和，去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度≥1.4米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生实验桌 |  |  | 1.规格：2800*600*780mm 2.台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求： ★1）环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3（未检出）【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★2）物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于24项检测，结果为：耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；静曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；磨耗值≤28mg/100r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★3）化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★4）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★5）依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测；【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 3.桌身框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径不小于50mm，外层壁厚不小于1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，，管外件经细纹加工，美观、大方；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.桌身内衬板：基材采用优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；板材所有截面优质PVC机器封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5.采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 |  | 12 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 实验电源 |  |  | 带防尘盖，五孔插座。安全美观 |  | 24 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 生物实验光源 |  |  | 长度400mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 |  | 24 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 多功能实验下水装置 |  |  | 采用“S”型防腐蛇形PP管；过滤防堵处理、防止污水及异味倒灌。 |  | 12 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 学生凳（圆凳） |  |  | 1.产品规格：凳面ф300*25mm，整体高度400-540mm（高度可调）； 2.技术参数：凳面采用30mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，可悬挂于实验桌上，不占用空间面积，五星脚采用不锈钢亮面处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 ★实验凳技术性能需满足依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，力学性能：座面静载荷：加载力1300N，加载10次；椅背静载荷：加载450N，加载10次，每次10s；座面冲击：冲击高度180mm，冲击10次；椅背冲击：冲击高度210mm，角度38°，冲击10次；跌落试验：跌落高度100mm，跌落10次；产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属电镀层：抗盐雾，18h，1.5mm以下锈点：0点≥1.0mm锈点：0点。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 |  | 48 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 文化布置 |  |  | 尺寸：≥5000*2000mm； 材质：UPVC+烤漆材质厚度≥5mm， 功能：符合实验室文化氛围， 具体内容须通过采购人审核 |  | 1 |  | 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生物仪器准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 规格参数 | 数量 |  | 单位 |  |  | 参考图片 |  |  |  |  |
| 1 | 准备桌 |  |  |  | 1.规格：2400*1200*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 铰链：采用优质铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； ★准备桌技术性能要求需满足依据GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件条件》，力学性能：操作台垂直静载荷实验，主桌面加力2000N，加载10次；桌面持续垂直静载荷试验，垂直荷重1.25kg/dm²,24h。理化性能：金属电镀层：硬度≥H；冲击强度，3.92J无剥落、无裂纹、无皱纹；附着力不低于2级。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★准备桌技术性能要求需满足依据GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》及GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不大于0.1级；【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三联水嘴 |  |  |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防腐水槽 |  |  |  | 规格：550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 全钢试剂架 |  |  |  | 1.全钢结构尺寸：长1400mm双层双面，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 5.含5孔插座4只，带防尘盖 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 仪器柜 |  |  |  | 1.规格：1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 ★仪器柜技术性能要求需满足依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条检》，（1）力学性能：a.搁板定位：搁板空载时自重50%的力；b.搁板支承件强度：冲击钢板1.7Kg，10次；c.结构和底架强度：试件刚好倾斜所加的力，10次；d.跌落试验：跌落高度33mm；e.拉门垂直加载：质量20Kg，10次；f.拉门水平加载：60N，10次；g.拉门猛关：m1+3Kg,10次；(2) 理化性能：塑料件：耐冷热循环：应无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱；【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★仪器柜技术性能要求需满足依据GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》及GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不大于0.1级；【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 标本柜 |  |  |  | 1.规格：1000*500*2000mm 2.上部分：采用四分之一圆铝合金玻璃框架结构，其上部采用无色透明钢化玻璃，铝合金框架,内置连接件，隔板采用≥10mm厚钢化玻璃隔板，隔板固定件内置式，上下可随调。 2.下部：采购柜式结构，柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 | 5 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、物理力学、光学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  | 参考图片 |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 |  | 1.规格：2400*700*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.柜身：采用优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5.铰链：采用优质铰链，开合十万次以上； ★教师实验台技术性能要求需满足依据GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件条件》， 力学性能要求：储物柜拉门强度加载试验，质量30kg、10次；拉门水平加载试验80N、10次；拉门猛开试验：3kg,10次；抽屉结构强试验加载力70N、10次；抽屉猛关试验速度1.3m/s,载荷5kg,10次；抽屉和滑道强度试验，加载力250N、10次；操作台柜体及储物柜表面的金属喷漆（塑）图层理化性能要求：硬度≥H；冲击强度：3.92J无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀：24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级；附着力不低于2级。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 |  |  | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师实验电源 |  | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 学生实验桌 |  | 1.规格：1200*600*780mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；铸铝脚采用压铸成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁，书包斗技术性能需满足依据GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》铅、镉、铬、钡、汞、砷、锑、硒等元素迁移含量符合标准要求。。 5.桌脚：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 ★实验桌技术性能需满足GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件条件》，(1)力学性能：操作台垂直静载荷实验，主桌面加力2000N，加载10次；桌面持续垂直静载荷试验，垂直荷重1.25kg/dm²,24h。(2)操作台柜体及储物柜表面的金属喷漆（塑）图层理化性能：硬度≥H；冲击强度，3.92J无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀 24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级；附着力不低于2级。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★实验桌技术性能需满足GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》及GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不小于10级，附着力不大于0.1级；【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 |  |  | 24 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 走线桶 |  | 1.规格：230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 ★走线桶技术性能需满足依据GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》铅、镉、铬、钡、汞、砷、锑、硒等元素迁移含量符合标准要求。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 |  |  | 24 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 实验电源 |  | 1.规格：165*195*350mm 2.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ； 3.学生电源低压可以独立自由分组，也可以教师智能控制端统一设置分组； 4.锁定与受控，锁定状态，学生端低压无法调整，接受教师智能控制端统一设置电压与电流；解除锁定可由学生端自由调整； 5.学生电源采用PC亮光薄膜面板，电容式触摸键盘，显示采用2寸LCD段码液晶屏； 6.调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V，具有过载保护智能检测功能； 7.220V交流输出设置新国标五孔插座，带过载保护。 8.★功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制台可实施语音播报当前学生座位号。【提供功能截图】 |  |  | 24 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生凳（圆凳） |  | 1.产品规格：凳面ф300*25mm，整体高度400-540mm（高度可调）； 2.技术参数：凳面采用30mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，可悬挂于实验桌上，不占用空间面积，五星脚采用不锈钢亮面处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  |  | 48 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 文化布置 |  | 尺寸：≥5000*2000mm； 材质：UPVC+烤漆材质厚度≥5mm； 功能：符合实验室文化氛围； 具体内容须通过采购人审核 |  |  | 1 |  | 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 规格参数 | 数量 |  | 单位 |  |  | 参考图片 |  |  |  |  |
| 1 | 准备边台 |  |  |  | 1.规格：2400*700*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 铰链：采用优质铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 仪器柜 |  |  |  | 1.规格：1000*500*2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 5 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 仪器柜（大） |  |  |  | 1.规格：1350*500*2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、常规化学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 规格参数 |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  | 参考图片 |  |  |
| 1 |  | 教师实验台 |  |  | 1.规格：3000*700*850mm 2. 台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3. 柜身：采用优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 铰链：采用优质铰链，开合十万次以上； |  | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 三联水嘴 |  |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★实验室水嘴技术性能要求需满足依据GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》，流量均匀性：流量均匀性应不大于1.0L/min；水嘴水效等级：2级，最大流量：不大于5.0L/min；水嘴节水评价值：2级，最大流量：不大于5.0L/min。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 |  | 13 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防腐水槽 |  |  | 规格：550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 |  | 13 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 教师总控台 |  |  | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，所有三相插座必须接地。各组高压总输出 不小于市电输出220V。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 紧急洗眼器 |  |  | 1.主体：加厚铜质,高度240mm 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 学生实验桌 |  |  | 1.规格：2800*600*780mm 2.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点，并符合以下技术参数要求： a.抗酸碱性能要求： 符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T 17657-2013 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”4.41表面耐污染性能测定--方法2中室温24h测试条件在覆盖玻璃板和不覆盖的情况下，进行不少于49种化学试剂检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为5级。 b.物理性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准测试要求，参照GB/T 17657-2013 4.46 表面耐干热性能达到5级无明显变化，参照GB/T 17657-2013 4.48 表面耐湿热性能达到5级无明显变化，参照GB/T 17657-2017 4.35 表面耐水蒸气性达到5级无变化，参照GB/T 17657-2013 4.36 表面耐龟裂性达到5级用6倍放大镜观察表面无裂纹，参照GB/T 17657-2013 4.30 耐光色牢度＞4级，线性热膨胀系数按照ASTM D696-16检验结果1.4×10-5℃-1，简支梁无口冲击强度参照ASTM D6110-18检验结果234（C）J/m c.环保性能符合国家标准：按照GB 18580-2017-甲醛释放量检测，甲醛释放量测试结果达到E1级标准，实测结果ND（未检出）。 d.可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4，采用GFAAS进行分析，可溶性铅和可溶性镉限量值为20mg/m2，实测结果可溶性铅≤9mg/m2，实测结果可溶性镉为未检出（ND） e.三聚氰胺迁移量按照GB 31604.15-2016测试方法：用3%乙酸在60℃浸泡6小时 ≤2.5，检测结果:合格;用95%乙醇在60℃浸泡6小时≤2.5,检测结果：合格。表面杀菌/抑菌剂残留性能依照GB/T 20769-2008, NY/T 761-2008检测方法：甲胺磷（mg/kg）、乙酰甲胺磷（mg/kg）、毒死蜱（mg/kg）、三唑磷（mg/kg）、辛硫磷（mg/kg）、氯氟氰菊酯（mg/kg）、百菌清（mg/kg）、异菌脲（mg/kg）、腐霉利（mg/kg）等12种检测实测值均未检出。 f.氙灯测试：依据GB/T 16422.2-2014 ,对送检样品进行氙灯测试，测试时间1200H,箱内温度38±3℃，测试结果为样品外观无明显颜色变化。 g.银离子：参照JYT 015-1996 检测标准测试结果＜0.2mg/kg。 3.桌身框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径不小于50mm，外层壁厚不小于1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，，管外件经细纹加工，美观、大方；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.桌身内衬板：基材采用优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；板材所有截面优质PVC机器封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5.采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 |  | 12 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 生物实验光源 |  |  | 长度400mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 |  | 24 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 多功能实验下水装置 |  |  | 采用“S”型防腐蛇形PP管；过滤防堵处理、防止污水及异味倒灌。 |  | 12 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 紧急冲淋器 |  |  | 1.喷淋水流量：≥76 L/min 2.洗脸/洗眼水流量：≥11.4 L/min 3.洗眼水流量：≥1.5 L/min 4.洗眼盆：300mm 直边设计， 聚水集中，防止飞溅 5.防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 6.冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 7.洗眼开关推板：大面积ABS模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，所处位置适中，紧急情况下便于寻找操作使用。 12、进水口尺寸：1" 英制内螺纹 13.排水口尺寸：1" 英制内螺纹 14.进水口高度：1186mm 15.排水口高度：86mm 17.洗眼喷头间距：170mm 18.出水范围：距站立面1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm 19.洗眼管路设有渗水孔以排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 学生凳（圆凳） |  |  | 1.产品规格：凳面ф300*25mm，整体高度400-540mm（高度可调）； 2.技术参数：凳面采用30mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，可悬挂于实验桌上，不占用空间面积，五星脚采用不锈钢亮面处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  | 48 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 文化布置 |  |  | 后墙文化： 尺寸：≥5000*2000mm； 材质：UPVC+烤漆材质厚度≥5mm， 功能：符合实验室文化氛围， 具体内容须通过采购人审核 |  | 1 |  | 间 |  |  |  |  |  |  |
| 六、化学仪器准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 规格参数 |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  | 参考图片 |  |  |
| 1 |  | 准备桌 |  |  | 1.规格：2400*1200*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5.铰链：采用优质铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； |  | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 三联水嘴 |  |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防腐水槽 |  |  | 规格：550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 全钢试剂架 |  |  | 1.全钢结构尺寸：长1400mm双层双面，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 5.含5孔插座4只，带防尘盖 |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 药品柜 |  |  | 1.规格：1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 8.带2个阶梯。 |  | 7 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 仪器柜 |  |  | 1.规格：1000*500*2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 干粉灭火器 |  |  | 2个3KG干粉+1个灭火器箱 |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 黄沙箱 |  |  | 实验室标配黄沙箱1个 |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 通风系统 |  |  | 风管材质为PP材质，直径为110mm，风机为小型管道轴流风机，220V。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 七、化学危险药品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 规格参数 |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  | 参考图片 |  |
| 1 |  | 通风操作柜 |  |  | 1.规格：1200*850*2350mm/1500*850*2350mm 2.材质 （1）主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）1.0mm厚钢板，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化，具有较好的光洁度和耐腐蚀性。 （2）内衬板、导流板、后背板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。 （3）移动视窗门框及拉手为PP。框内嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为740mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。 （4）台面采用实芯理化板（12.7mm厚）四周加厚，耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 （5）连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 3.配件 （1）水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀，并配有单口水龙头。 （2）电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 （3）照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 （4）插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。总开关32A漏电保护断路器。 |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 危险药品柜 |  |  | 1.规格：900*515*1850mm 2.材质： (1)柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 (2)顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50HZ、0.22A大风扇，最大风量大于300m³/h、转速2550转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）。 (3)内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接.突破传统铁板易腐，易锈的诟病。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5MM的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板应与柜体连为一体.底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。 (4)柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例1：5，以确保储存药品的安全性。 (5)温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0～99.9﹪（用户设定） (6)报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。 3.智能控制： 通风：可自主设置每日的排气换气时间（可设6个时间）。 报警提示：当柜内温度，湿度和VOC浓度超标时，储存柜自身会发出强烈的声光报警提醒管理员，直至报警消除。 自主排风：当储存柜内部监测值（温/湿度，VOC浓度）超标时，储存柜会自主发出报警并启动排风装置，及时降低内部温度，湿度和VOC浓度。 |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 易燃易爆药品柜 |  |  | 规格：≥1090*460*1650mm。 1：整体为双层≥1.0mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔不低于40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。 2：内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响.红色和蓝色柜分别用粉做氟碳喷涂。 3：连续钢琴铰链便于平滑关闭。 4：采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。 5：醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。 6：焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。 7：本产品具有防爆性能。 8：独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为不低于50mm符合EPA要求。 9：柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。 10：柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 11：内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。 |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 酸碱药品柜 |  |  | 1.规格：900*450*1800mm 2.采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，柜体四边卷立柱，保证柜体的坚固及密封性；侧板为整体焊接成型,采用同质PP板制作，8MM一体成型板材。边框加厚至16MM。 3.上柜门内嵌5mm钢化玻璃制作。同材质PP玻璃卡件，使玻璃可自行更换。 4.三块可调层板，一次注塑成形承重可达80KG以上。四边可防水。层板正面带卡槽，可分别放置红、黄、蓝三种颜色卡片，以区分层板上所放试剂类别。 5.柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全。 6.锁扣为一次注塑成形双锁扣，挂锁外部为ABS外壳包裹，无金属外漏。 7.带两个阶梯 |  | 5 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 防漏液托盘 |  |  | 定制PP材质材质，带废液桶30L两只。 |  | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 干粉灭火器 |  |  | 2个3KG干粉+1个灭火器箱 |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 黄沙箱 |  |  | 实验室标配黄沙箱1个 |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 通风系统 |  |  | 风管材质为PP材质，直径为110mm，风机为小型管道轴流风机，220V. |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 八、物理准备室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 规格参数 |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  | 参考图片 |  |
| 1 | 准备边台 |  |  |  | 1.规格：3000*700*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 铰链：采用优质铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； |  | 1 |  |  | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 仪器柜 |  |  |  | 1.规格：1000*500*2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  | 7 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 仪器柜（大） |  |  |  | 1.规格：1350*500*2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |

三、供货期、供货地点

1、供货期：合同签订后40天内供货安装调试完成、验收合格后交付采购人使用。

2、供货地点：根据采购人要求送至指定地点

四、产品制作、安装及验收要求

1、供应商须充分了解项目现场条件情况，根据采购人实际需求对产品尺寸进行优化调整。

2、供应商须接受采购人对项目优化设计、选材、加工、制作、安装等过程的质量监督。材料加工、制作、安装、验收必须按照国家现行相关标准的规定执行。

3、供应商应确保提供的是未经使用的合格产品，否则若出现因供应商提供产品、材料不满足要求、而导致该项目无法满足招标要求或不能完全满足招标要求的状况，供应商负全部责任并承担一切费用。

4、交货时中标人须附上所有货物的合格证原件、说明书等，上述资料未提供或提供不全的，视为初步验收不合格。

5、供应商须派遣技术熟练的专业技术人员按照国家有关标准进行设备安装、调试直至设备验收合格通过。

6、由采购人对供应商提交的货物依据国家有关质量标准、采购文件技术规格要求、供应商投标文件中的承诺进行现场初步验收，产品技术参数、说明书、合格证等符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。验收中发现产品不符合验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须及时调整、更换该产品，直至符合要求为止，并且赔偿由此给采购人造成的一切损失。

7、采购人有权随机抽检货物，送至第三方检测机构检测；如验收时发现设备达不到招标文件规定或投标文件提供的性能指标或不符合相关规定，则必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。检测费用已包含在投标报价中，由中标人承担。

五、售后服务

1、质保期：

（1）本项目售后质保期从项目验收合格开始计算，投标人应提供不少于3年的售后质保服务及系统运维，在质保期内投标人应免费上门对损坏的部件或设备进行维修、安装、更换、调试等。

（2）质保期内免费更换的设备零部质保期应自更换之日起计不少于3年。

2、售后服务要求

（1）中标人应提供上门售后服务，并提供7×24小时热线电话服务。

（2）响应时间：中标人应在接到采购人通报故障的电话或传真后应立即响应，对于无法通过电话或传真指导排除故障的，中标人的技术人员应在6小时内到达现场进行故障排除工作。因自然灾害影响无法在规定时间赶到现场及时排除故障的，待自然灾害结束后，应立即赶到现场排除故障。

（3）质保期内因产品质量问题而引起的维修费用（包括材料和人工费以及措施费等一切费用）均由中标人承担。

（4）在质保期内设备出现2次维修不合格时，应及时更换新设备，以满足设备正常使用。

（5）从验收合格交付采购人使用起在规定的质保期内，任何由中标人的原因引起的非正常故障，全部由中标人负责免费维修和维护。

（6）质保期内，中标人安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（7）质保期结束前，须由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（8）操作维护手册：中标人应提供至少四份完整的中文操作维护手册。应含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容须完整、清晰、易于理解（包括配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单须完整。

（9）备件供应：对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

六、培训要求

为使采购人能正确使用产品，应对采购人相关人员进行操作、维修的培训，使产品能正确的为采购人使用并达到使用效果。

七、付款方式

合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内甲方支付合同金额的40%作为预付款，待供货安装完成并验收合格后10日内支付至结算价款的100%。

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 实验室桌椅及配套仪器柜等采购项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市普陀区沈家门第一初级中学 |
| 3 | 采购内容 | 实验室桌椅及配套仪器柜等供货、安装、调试及售后服务等，具体要求详见采购需求。 |
| 4 | 预算金额 | 50万元 |
| 5 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 资金结算 | 1、合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内甲方支付合同金额的40%作为预付款。 2、待供货安装完成并验收合格后10日内支付至结算价款的100%。 |
| 8 | 投标报价 与费用 | 1、本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括但不限于供货、安装、调试、检测、培训、验收和质保期内售后服务、利润、税金及采购文件中明示或暗示由中标人承担的费用等一切费用。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本项目招标代理服务费由中标单位支付。中标单位须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理费柒仟伍佰元整（¥7500元）。 |
| 9 | 履约保证金 | / |
| 10 | 投标文件的组成、制作 | 本项目实行电子投标。 投标人应准备电子投标文件和以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式。 投标文件均由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。 |
| 11 | 投标文件递交方式 | （1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（后缀为.bfbs），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，于投标截止时间前发送到采购代理机构指定邮箱（1985184900@qq.com）。 投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未成功办理投标人采购文件获取手续的； （2）未按规定要求提供后缀为.bfbs电子备份投标文件的； （3）超过投标截止时间发送的。 仅提供备份投标文件的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |
| 12 | 开标地点 | 投标人需通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间以及开标时间 | 2024年6月21日14时30分 |
| 14 | 中小企业划分标准所属行业 | 项目属性：货物 采购标的： 详见采购需求 所属行业：工业 |
| 15 | 中小企业预留份额情况 | 预留份额专门面向中小企业采购的采购项目 |

一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定投标人须承担的改造、检测、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标以预算金额作为上限价，超过作无效投标处理。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1、本项目核心产品为物理实验室学生实验桌，核心产品品牌相同的按投标人提供相同品牌处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违法该款规定的，相关投标均无效。

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司正式员工。

4、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）答疑与澄清

- 供应商若对采购文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标采购单位进行技术交流时，应于其在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面向招标采购单位提问。

- 1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- ①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。采购结果公告期限为1个工作日。

- 2、质疑书应包括下列主要内容：

- ①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- ②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- ③具体的质疑事项及事实依据；

- ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- ⑤提出质疑的日期。

- 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

- 4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

- 6、采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

（九）信用相关

- 1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

- 2、查询渠道：

- 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将查询网页打印与其他采购文件一并保存。

- 4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

- 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（十）报名不足三家的处理方式

报名时间截止后，在开标时间前获取采购文件的潜在投标人不足三家的，采购代理机构可以顺延提供期限，并予公告。

（十一）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

1.1 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库[2020]46号

1.2 浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

1.3 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

1.4财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

1.5根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，详见第六章格式）。

- 1.6《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）。

- 1.7《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。

1.8《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

2.1 符合中小企业划分标准；

2.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.3 价格折扣比例

（1）根据财库[2020]46号及浙财采监[2022]8号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（仅参与价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》。（本项目不适用）

（2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

（3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

3、投标时享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

- 《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章）；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函（原件或复印件加盖公章）。

4、本项目为预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。

（十二）节能、环保政策

- 1、文件依据

- 1.1 国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知（国办发〔2007〕51号）

- 1.2财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

- 1.3关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知财库〔2019〕18号

- 1.4关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

- 1.5市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

- 2、享受节能、环保政策优惠应具备的条件和优惠

- 2.1 产品在节能、环境标志品目清单范围内；

- 2.2 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能、环境标志产品查询截图。

- 2.3 优惠

- 详见评标办法及标准。

- 3、投标时享受节能、环境标志产品优惠应提供以下证明材料：

- 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能、环境标志产品查询截图。

（十三）信贷政策

- 1.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）成交供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向     银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十四）舟山正大工程咨询有限公司拥有本采购文件最终解释权。

二、采购文件

（一）采购文件的构成

第一章  公开招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

其他有关补充文件

（二）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

2、采购人以书面或线上形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以书面或线上形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；除书面答复或线上答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

4、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后更正文件明确的内容为准。

5、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（以下投标文件的部分格式详见本采购文件第六部分，如本采购文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）

- 1、资格证明部份：

1.1投标函（投标人必须对有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（投标截止时间进行计算）等情况进行书面承诺）；

1.2营业执照复印件；

1.3投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图；（具体以开标现场网页查询结果为准。）

1.4《法定代表人证明书》或《法定代表人委托授权书》原件；

1.5《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如有）、监狱企业证明文件（如有）

1.6本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 2、商务技术文件：

投标人自评表

2.1投标人业绩证明材料；

2.2节能环保产品清单表；

2.3设备配置清单；

2.4备品、备件清单

2.5技术条款偏离表；

2.6项目实施方案；

2.7售后服务方案；

2.8本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 3、投标报价文件：

3.1开标一览表；（格式详见第六章）

3.2 投标报价明细表；（格式详见第六章）

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括但不限于采购、安装、调试、对接、检测、培训、验收和质保期内售后服务、利润、税金及采购文件中明示或暗示由中标人承担的费用等一切费用。

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人应当在投标截止时间前将数据电文形式的备份投标文件（后缀为.bfbs）发送至指定邮箱，逾期发送的视为备份文件无效。

投标人递交数据电文形式的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未成功办理投标人采购文件获取手续的；

（2）未按规定要求提供后缀为.bfbs电子备份投标文件的；

（3）超过投标截止时间发送的；

仅提供备份投标文件的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

3、投标文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以按照采购文件规定进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按采购文件要求签字、盖章或电子签章的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件组成不全的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章或电子签章的；

（6）投标有效期、供货期等条款不能满足采购文件要求的；

（7）在商务技术文件中出现投标报价的；

（8）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（9）未实质性响应或者擅自改变采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）投标文件没有按采购文件要求提供资料和材料的；

（11）投标文件没有按采购文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）采购文件中标“▲”的技术参数等发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的。

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价或者采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人无法在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

（八）被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.1采购代理机构按本采购文件投标规定的时间和地点公开开标，所有投标人不需要派代表参加现场开标，投标人须通过政采云电子交易系统在线参与本项目的开标活动。

1.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；开标时出现的无效投标文件，不予评审，但不退还给投标人。

（二）开标程序

1、电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

1.2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查合格后，由评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

1.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

1.4在系统上公开报价开标情况；

1.5评标委员会对报价情况进行评审；

1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、采购代理机构工作人员对开标过程进行记录（含音视频记录），并存档备查。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形的，按以下情况处理：

3.1若所有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构将开启所有投标人递交的以介质存储云平台项目采购模块，以完成开标，电子投的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采标文件自动失效。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，共5人。

（二）评标程序

1、资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并盖章确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的报价或其不确认的，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

七、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的服务时间完成服务。

4、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告

采购人在政府采购合同签订后，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本次评标采用综合评分法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。

评标委员会对投标文件进行符合性审查，凡投标文件实质性内容、关键格式严重不符合有关规定或不响应采购文件要求的，评标委员会应评定该投标文件作无效标处理。

合格投标人的评标得分为价格分和商务技术分的汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标人，排名第二的投标人为中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

1、由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合采购文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照复印件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《投标函》。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标函》。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《投标函》。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标函》。 |
| 6 | 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 以开标现场网页查询结果为准。 |
| 7 | 法定代表人证明书或法定代表人委托授权书 | 法定代表人参加投标时提供《法定代表人证明书》原件，非法定代表人参加投标时提供《法定代表人委托授权书》原件 |
| 8 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，货物须由中小企业制造（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | 提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有）。 |
| 结 论 |  |  |

三、评分内容及标准

| 评审项目 |  | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价30分 |  | 价格分 | 0-30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分； 其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 商务技术 70分 | 商务部分5分 | 类似业绩 | 0-3 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有实验室桌椅供货业绩的：每提供1份合同得1分，最多得3分。 注：提供合同扫描件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 节能、环保认证 | 0-2 | 1、投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能(节水)产品认证证书或中国政府采购网节能（节水）产品查询截图的，得1分。 2、投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图的，得1分。 注：提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图。 |
|  | 技术部分65分 | 投标产品技术参数响应情况 | 0-30 | 根据投标人提供的技术偏离表中的响应情况及投标人提供的证明资料打分，全部满足的得30分。 未带“★”的技术参数有1项负偏离的扣0.5分；带“★”的技术参数或要求负偏离的，每负偏离一条扣1.5分。总扣分超过30分的，投标做无效处理。 注：要求提供相关证明材料的，以证明材料为准，不提供或不符合要求的视作负偏离。 |
|  |  | 项目实施方案 | 0-6 | 根据投标人提供的产品供货、安装调试及验收方案进行打分： 方案全面、科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分； 方案全面、基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分； 方案略有欠缺的，得2分； 缺项的不得分。 |
|  |  |  | 0-6 | ## 根据投标人针对项目质量保证措施（包括产品选材、制作工艺等）进行打分： ## 保证措施合理、可行，针对性强的，得6分； 保证措施基本合理、可行；针对行较强的，得4分； ## 保证措施略有欠缺的，得2分； 缺项的不得分。 |
|  |  |  | 0-5 | ## 根据投标人针对本项目的进度计划及工期保障措施进行打分： 保障措施完整、可行的，得5分； 保障措施较完整、较可行的，得3分； 保障措施略有欠缺的，得1分； 缺项的不得分。 |
|  |  |  | 0-3 | ## 根据投标人拟派本项目的服务人员情况（包括不限于工作经验、岗位设置、技术能力等）打分： ## 服务人员综合能力强，且满足项目需求的，得3分； ## 服务人员综合能力较强，且满足项目需求的，得2分； ## 服务人员综合能力一般或人员配备略有欠缺的，得1分； ## 缺项的不得分。 ## 注：提供本单位缴纳的近3个月连续缴纳社保证明及其他相关资料，否则不得分。 |
|  |  |  | 0-4 | ## 根据投标人提供的安全保证措施进行综合评分： ## 科学合理、全面可行的，得4分； ## 基本能满足本项目要求的，得3分； 略有欠缺的，得1分； 缺项不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 0-2 | 本项目要求所有设备质保期3年，投标人承诺的所有设备质保期每延长1年得1分，最多得2分。 |
|  |  |  | 0-5 | 根据投标人为本项目提供的售后服务方案（包括服务响应时间、人员配备、质保期内外服务承诺等）进行综合评分： 售后服务方案完整，服务响应时间及时，服务人员配置及服务承诺匹配项目需求得5分； 售后服务方案较完整，服务响应时间能满足项目要求，服务人员配置及服务承诺基本满足本项目的实际需要得3分； 售后服务方案略有欠缺得1分； 缺项的不得分。 |
|  |  |  | 0-4 | 根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式、培训人数、培训地点等详细说明，根据完整性和可实施性综合比较打分： 培训方案完整合理，可实施性强的得4分； 培训方案一般，但具有可实施性的得2分； 缺项的不得分。 |

第五章 合同主要条款

项目名称：                                       采购编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据关于                 项目公开招标的结果，双方经协商签署本合同。乙方投标时的承诺均构成本合同有效组成部分。

一、采购内容（或为附件形式附后并双方盖章）

| 产品名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：本项目采购内容需按照采购需求及甲方要求进行细化调整。

二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：_______________元（¥_______________ 元）人民币。

2、本项目为固定单价合同，结算时中标单价不变，数量按实调整。

三、双方责任

1、甲方应按时拨付项目款；

2、甲方应负责对乙方所进行的工作进行监督和管理；

3、乙方应按法律规定和合同约定保质、保量、按时完成合同内工作，对产品质量、项目进度负责；

4、乙方应服从甲方的监督和管理；

5、乙方应保证项目人员的稳定性，不得随意更换；

6、乙方应在质保期内承担质保义务，保证设备的完整、顺畅运行；

7、乙方应按照规定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档；

8、乙方应对甲方技术人员和操作人员进行使用操作和培训；

9、乙方应按有关法律、法规规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设施的安全。为全部工作人员办理工伤及保险意外伤害保险并支付保险费。

10、其他未尽事项见采购需求。

四、款项支付

1、合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内甲方支付合同金额的40%作为预付款。

2、待供货安装完成并验收合格后10日内支付至结算价款的100%。

五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

八、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、履约保证金

/

十、交货期、交货方式、交货地点及质保期

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：根据甲方要求送至指定地点，并负责安装、调试及通过验收。

4、质保期：本项目售后质保期从项目验收合格开始计算，提供      年的售后质保服务，在质保期内乙方应免费上门进行维修、安装、更换、调试等。更换后的设备零部件质保期应自更换之日起计    年。

十一、转包或分包

1、本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十二、货物包装、发运及运输及安装

1、乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。货物包装应符合《财办库【2020】123号文件》要求。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方。

4、设备在运输及乙方现场保管期间发生的风险和责任均由乙方负责，直至项目验收交付甲方止。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6、甲方对乙方提交的设备依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，验收合格后才可进行安装。

7、乙方必须按甲方进度计划进行安装，安装要满足有关规范要求。安装过程（含设备、材料堆放）中乙方必须做好安全围护栏（网）等防护性措施。

8、乙方应根据需要派遣技术熟练的专业技术人员到现场按照国家有关标准进行安装，并负责进行产品检测、调试直至验收合格通过。

9、交货时，提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

十三、调试和验收

1、产品安装完毕，应在甲方的监督下进行试运行前的调试。乙方应提供全部调试过程中所需的特殊工具、易损件，并自带专用仪器仪表，应在现场对产品进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

2、甲方对乙方提交的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、性能等符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

3、甲方有权随机抽检货物，送至第三方检测机构检测；检测费用已包含在合同价中，由乙方承担。

4、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、培训要求

1、与本项目有关的甲方技术人员和操作人员都将根据本项目的要求进行充分的培训，以胜任设备运行和维护的需要。培训应分操作培训和维护培训两种；所有培训应以中文进行（或配备中文翻译）。

2、乙方提供的培训指导人员应具有相同或相近设备运行和维护的经验，能够正确地进行培训服务。

十五、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，同时提供详细操作手册和维修手册。如乙方投标时所提供的设备在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），乙方须按原价提供同等配置或更高配置的设备。

2、乙方提供的货物在验收合格后30天内发现有质量问题，中标人须负责更换。30天外质保期内因货物本身的质量问题发生故障的，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并承担对甲方造成损失。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后______小时内到达甲方现场，并提供提供7*24小时电话技术支持，对于24小时内不能排除系统故障的，应提供必要的备机备件，以确保各系统的正常运行。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、超过保修期的设备，终生维修，维修时只收取成本费。质保期满后，采购人有权选择售后服务商，无论结果如何，投标人也必须配合采购人做好后续衔接工作。

十六、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。如乙方投标时所提供的设备在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），但乙方未能按原价提供同等配置或更高配置设备的，按乙方违约处理，甲方可单方面解除合同。

5、因乙方原因造成安全事故的，由乙方负责一切损失。

6、乙方因逾期交货、逾期完工或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

7、乙方未能按照承诺的服务响应时间提供服务的，每发现一次乙方应向甲方支付违约金1000元，超过5次未按照承诺的服务响应时间提供服务的，从第6次起每次乙方向甲方支付违约金扣3000元。乙方未能按承诺的响应时间提供服务，甲方可以向第三方采购服务，由此发生的费用由乙方承担。

8、乙方提供的产品参数低于承诺的产品参数时，每缺少一项扣10000元，并由乙方补足缺少的相应功能，缺少功能超过3项时，甲方有权单方面解除合同，并向第三方采购缺少的相应功能，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

十七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、政府采购合同贷款（该条款采用政府采购信用融资时可选）

1、本合同同时用于乙方向            银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

2、本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。

3、乙方需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决；如协商不成，向舟山市普陀区人民法院起诉。

二十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

4、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

签订地点：                               签订日期：      年   月   日

第六章　投标文件格式

投标文件封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件/投标报价文件

投标人名称：                            （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话

目     录

- 1、资格证明部份：

1.1投标函（投标人必须对有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（投标截止时间进行计算）等情况进行书面承诺）；

1.2营业执照复印件；

1.3投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图；（具体以开标现场网页查询结果为准。）

1.4《法定代表人证明书》或《法定代表人委托授权书》原件；

1.5《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如有）、监狱企业证明文件（如有）

1.6本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 2、商务技术文件：

投标人自评表

2.1投标人业绩证明材料；

2.2节能环保产品清单表；

2.3设备配置清单；

2.4备品、备件清单

2.5技术条款偏离表；

2.6项目实施方案；

2.7售后服务方案；

2.8本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 3、投标报价文件：

3.1开标一览表；

3.2 投标报价明细表；

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标人自评表

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 0-3 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有实验室桌椅供货业绩的：每提供1份合同得1分，最多得3分。 注：提供合同扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |
| 节能、环保认证 | 0-2 | 1、投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能(节水)产品认证证书或中国政府采购网节能（节水）产品查询截图的，得1分。 2、投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图的，得1分。 注：提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图。 |  |  |
| 投标产品技术参数响应情况 | 0-30 | 根据投标人提供的技术偏离表中的响应情况及投标人提供的证明资料打分，全部满足的得30分。 未带“★”的技术参数有1项负偏离的扣0.5分；带“★”的技术参数或要求负偏离的，每负偏离一条扣1.5分。总扣分超过30分的，投标做无效处理。 注：要求提供相关证明材料的，以证明材料为准，不提供或不符合要求的视作负偏离。 |  |  |
| 项目实施方案 | 0-6 | 根据投标人提供的产品供货、安装调试及验收方案进行打分： 方案全面、科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分； 方案全面、基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分； 方案略有欠缺的，得2分； 缺项的不得分。 | / |  |
|  | 0-6 | ## 根据投标人针对项目质量保证措施（包括产品选材、制作工艺等）进行打分： ## 保证措施合理、可行，针对性强的，得6分； 保证措施基本合理、可行；针对行较强的，得4分； ## 保证措施略有欠缺的，得2分； 缺项的不得分。 | ## / |  |
|  | 0-5 | ## 根据投标人针对本项目的进度计划及工期保障措施进行打分： 保障措施完整、可行的，得5分； 保障措施较完整、较可行的，得3分； 保障措施略有欠缺的，得1分； 缺项的不得分。 | ## / |  |
|  | 0-3 | ## 根据投标人拟派本项目的服务人员情况（包括不限于工作经验、岗位设置、技术能力等）打分： ## 服务人员综合能力强，且满足项目需求的，得3分； ## 服务人员综合能力较强，且满足项目需求的，得2分； ## 服务人员综合能力一般或人员配备略有欠缺的，得1分； ## 缺项的不得分。 ## 注：提供本单位缴纳的近3个月连续缴纳社保证明及其他相关资料，否则不得分。 | ## / |  |
|  | 0-4 | ## 根据投标人提供的安全保证措施进行综合评分： ## 科学合理、全面可行的，得4分； ## 基本能满足本项目要求的，得3分； 略有欠缺的，得1分； 缺项不得分。 | ## / |  |
| 售后服务方案 | 0-2 | 本项目要求所有设备质保期3年，投标人承诺的所有设备质保期每延长1年得1分，最多得2分。 |  |  |
|  | 0-5 | 根据投标人为本项目提供的售后服务方案（包括服务响应时间、人员配备、质保期内外服务承诺等）进行综合评分： 售后服务方案完整，服务响应时间及时，服务人员配置及服务承诺匹配项目需求得5分 售后服务方案较完整，服务响应时间能满足项目要求，服务人员配置及服务承诺基本满足本项目的实际需要得3分； 售后服务方案略有欠缺得1分； 缺项的不得分。 | / |  |
|  | 0-4 | 根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式、培训人数、培训地点等详细说明，根据完整性和可实施性综合比较打分： 培训方案完整合理，可实施性强的得4分； 培训方案一般，但具有可实施性的得2分； 缺项的不得分。 | / |  |

格式一

投 标 函

致：                         ：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算），社会保障资金记录良好。

7、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

9、我方承诺至开标之日止，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

10、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：               电话：______________

传真：                    投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                   银行帐号：

投标人代表签字：               日期:_____年___月___日

格式二

法定代表人证明书或法定代表人委托授权书

法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月        日

经营期限：

姓   名：             性别：            年龄：             职务：

系                         (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日    期：    年   月   日

法定代表人委托授权书

本授权委托书声明：我   （姓名）    系   （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托    （投标人名称）     的（被授权人的姓名、职务） 为我单位的合法代理人，就   （项目名称、编号） 的投标，为我单位名义签署的投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、以及处理与本项目有关的其他事务，我单位均予承认。

本授权书于     年   月   日签字生效，有效期为      日历日。被授权人无转委权。特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签名：

被授权人签名：

注：投标人法定代表参加投标的，提供法定代表人证明书即可。

格式十二

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

一、生物综合实验室

1. 教师实验台，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 三联水嘴，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 防腐水槽，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 教师总控台，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 紧急洗眼器，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 学生实验桌，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 实验电源，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 生物实验光源，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 多功能实验下水装置，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 学生凳（圆凳） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

二、生物仪器准备室

1. 准备桌，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 三联水嘴，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 防腐水槽，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 全钢试剂架，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 仪器柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 标本柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

三、物理力学、光学实验室

1. 教师实验台，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 教师实验电源，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 学生实验桌，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 走线桶，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 实验电源，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 学生凳（圆凳），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

四、物理准备室1

1. 准备边台，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 仪器柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 仪器柜（大），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

五、常规化学实验室

1. 教师实验台，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 三联水嘴，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 防腐水槽，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 教师总控台，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 紧急洗眼器，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 学生实验桌，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 生物实验光源，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 多功能实验下水装置，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 紧急冲淋器，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 学生凳（圆凳），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

六、化学仪器准备室

1. 准备桌，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 三联水嘴，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 防腐水槽，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 全钢试剂架，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 药品柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 仪器柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 干粉灭火器，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 黄沙箱，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 通风系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

七、化学危险药品室

1. 通风操作柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 危险药品柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 易燃易爆药品柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 酸碱药品柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 防漏液托盘，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 干粉灭火器，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 黄沙箱，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 通风系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

八、物理准备室2

1. 准备边台，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 仪器柜，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 仪器柜（大），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十三

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日  期：

格式三

投标人业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 合同价格（元） | 使用单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式四

拟投入本项目的人员配备表

| 姓名 | 在本项目中担任的岗位 | 学历 | 职称证或资格证 | 证书编号 | 主要资历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各投标人可依据实际情况对本表进行扩充；

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

格式五

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目应全部计入投标总价。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式六

备品备件（含易损件、维修工具等）清单

| 部件名称 | 产 地 | 型 号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的专用工具及备品、备件。

2、本表中所列专用工具及备品、备件应在投标总价中。

3、上述专用工具和备品备件在质保期内如有更换不得另行收费。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式七

技术条款偏离表

| - 采购文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 货物名称 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：1、对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投标产品技术性能优于采购文件所规定的技术性能;负偏离是指所投标产品技术性能低于采购文件所规定的技术性能。

2、投标人应根据投标产品的技术参数如实填写本表，如有偏离，应详细填写。

3、如投标人不填写此表，采购人将视为投标人完全响应采购文件的要求。

4、后附采购文件第二章采购需求“二、技术参数”中要求提供的相关证明资料复印件（如有）。

投标人名称：                            （加盖公章）

法人代表人（或委托代理人）（签名或盖章）：

日期：

格式八

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能（节水）产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 | 三联水嘴 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

注：1、节能（节水）产品、环境标志产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品或环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能（节水）、环境标志产品查询截图。

2、本项目采购清单中三联水嘴为政府强制采购产品，投标文件中未提供有效期内的节水产品证书或提供中国政府采购网节水标志产品查询截图的，投标做无效处理。

投标人盖章：

日      期：

格式九

售后服务承诺

| 序号 | 售后服务项目 | 服务承诺 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 接到采购人通知后响应时间 |  |  |
| 3 | 到达故障现场时间 |  |  |
| 4 | 其它承诺内容 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

说明：1.投标人有其他需要向招标人说明的售后服务承诺可自行添加行数说明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

格式十

开 标 一 览 表

在研究了采购文件后，我单位针对《实验室桌椅及配套仪器柜等采购项目》公开招标项目（招标编号：ZD[2023]304）投标报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 实验室桌椅及配套仪器柜等采购项目 | 大写： ## 小写： |  |

注：1、此表须经法定代表人或被授权人签署并加盖公章方为有效；

2、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式十一

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生物综合实验室（48人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三联水嘴 |  |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 3 | 防腐水槽 |  |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 4 | 教师总控台 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 紧急洗眼器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 学生实验桌 |  |  | 张 | 12 |  |  |  |
| 7 | 实验电源 |  |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 8 | 生物实验光源 |  |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 9 | 多功能实验下水装置 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 10 | 学生凳（圆凳） |  |  | 个 | 48 |  |  |  |
| 11 | 文化布置 |  |  | 间 | 1 |  |  |  |
| 小计（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生物仪器准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备桌 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三联水嘴 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防腐水槽 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 全钢试剂架 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 仪器柜 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | 标本柜 |  |  | 张 | 5 |  |  |  |
| 小计（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、物理力学、光学实验室（48人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 教师实验电源 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 学生实验桌 |  |  | 张 | 24 |  |  |  |
| 4 | 走线桶 |  |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 5 | 实验电源 |  |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 6 | 学生凳（圆凳） |  |  | 个 | 48 |  |  |  |
| 8 | 文化布置 |  |  | 间 | 1 |  |  |  |
| 小计（三） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、物理准备室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备边台 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 仪器柜 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 仪器柜（大） |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 小计（四） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、常规化学实验室（48人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三联水嘴 |  |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 3 | 防腐水槽 |  |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 4 | 教师总控台 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 紧急洗眼器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 学生实验桌 |  |  | 张 | 12 |  |  |  |
| 7 | 生物实验光源 |  |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 8 | 多功能实验下水装置 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 9 | 紧急冲淋器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 学生凳（圆凳） |  |  | 个 | 48 |  |  |  |
| 11 | 文化布置 |  |  | 间 | 1 |  |  |  |
| 小计（五） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、化学仪器准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备桌 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三联水嘴 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防腐水槽 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 全钢试剂架 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 药品柜 |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 仪器柜 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 干粉灭火器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 黄沙箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 通风系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计（六） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、化学危险药品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风操作柜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 危险药品柜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 易燃易爆药品柜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 酸碱药品柜 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 防漏液托盘 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 干粉灭火器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 黄沙箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 通风系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计（七） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、物理准备室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备边台 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 仪器柜 |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 3 | 仪器柜（大） |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 小计（八） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（一+二+……+八） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日