****

**政府采购招标文件**

**（线上电子招投标）**

项目编号：tzzy-2024013号

采购项目：海虹街道排水设施排查养护项目

采 购 人：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处（盖章）

招标代理：台州中亿工程管理有限公司（盖章）

2024年09月

**目 录**

[第一章 公开招标采购公告 3](#_Toc2950)

[第二章 投标人须知 9](#_Toc26425)

[第三章 评标办法及评分标准 25](#_Toc21204)

[第四章 招标需求 29](#_Toc124)

[第五章 合同书 39](#_Toc4283)

[第六章 投标文件格式附件 4](#_Toc11529)8

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《招标投标法》等有关规定, 受采购人委托，现就海虹街道排水设施排查养护项目（预算执行确认书：台财采确临[2024]7003号）进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

**一、项目编号：**tzzy-2024013号

**二、采购组织类型：**分散采购

**三、公告期限：**5个工作日

**四、招标项目概况：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **标项名称** | **简要要求** | **数量** | **单位** | **预算金额****（万元）** | **综合单价结算率上限** | **地点** |
| 1 | 海虹街道排水设施排查养护项目 | 详见招标需求 | 1 | 项 | 100  | 100% | 海虹街道 |

**五、合格投标人的资格条件：**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】第七条规定：**专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小型企业）**

（四）本项目供应商特定条件：

1、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）；

2、具有有效的安全生产许可证。

3、项目负责人具有有效的市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格（建造师临时执业证书无效）和安全生产考核合格证书；注：其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

4、《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）。

5、本项目不接受联合体投标；

**六、招标文件的获取：**

**1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；**

**2、地点：**

**（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；**

**（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs\_other/2018-03-30/12002.html）。**

**3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；**

**4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；**

**5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。**

**注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。**

**七、投标截止时间：2024年10月25日9:00（北京时间）；**

**八、投标地点：详见本项目招标公告；**

**九、开标时间：2024年10月25日9:00（北京时间）；**

**十、开标地点：详见本项目招标公告；**

**十一、投标保证金：不提供。**

**十二、在线投标响应（电子投标）说明**

**1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。**▲**供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。**

**“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。**

**2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-[CA驱动和申领流程](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html%22%20%5Co%20%22CA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%92%8C%E7%94%B3%E9%A2%86%E6%B5%81%E7%A8%8B)”进行查阅；**

▲**3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。**

**4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交（发送至采购代理机构指定邮箱）经政采云平台加密处理的、以数据电文形式的 “备份投标文件”，可采用以下方式（逾期递交将被视为未递交）：在投标截止时间前递交（以邮箱收到时间为准）到采购代理机构指定邮箱（投递邮箱：234908526@qq.com，邮件标题建议注明投标项目名称、投标单位名称）；备份响应文件由供应商自行确定是否提交，因备份响应文件未加密而造成失密等情况，采购代理机构概不负责。**▲**未在系统上提交响应文件而仅提交备份响应文件的，其响应无效。**

▲**5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商 仅递交备份投标文件的，投标无效。**

**十三、其他事项：**

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节向采购人提出质疑，对其他环节（如采购过程、采购结果）认为使自己的权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**十四、联系方式：**

**（一）采购代理机构**

采购代理机构名称：台州中亿工程管理有限公司

项目联系人（询问等事宜）：李先生

联系电话：0576-88832068

地址：浙江省台州市亿嘉路华中大厦1-701

质疑接收人：戴林平

联系电话：13736686963

地址：浙江省台州市亿嘉路华中大厦1-701

**（二）采购人**

采购人名称：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处

联系人（询问等事宜）：陈先生

联系电话：0576-88865227

采购人地址：台州市开发大道东段818号

质疑接收人：王国平

联系电话：13867601582

采购人地址：台州市开发大道东段818号

 **（三）同级政府采购监督管理部门**

名称：台州市财政局政府采购监管处

联系人：陈女士

监督投诉电话：0576-88206705

**（四）其余事项**

中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请企业贷款，利率从优。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 卢嘉诚 | 13867658508 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339、13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185、13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518、13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670、15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982、18957683735 |

合同履约保函联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

台州中亿工程管理有限公司

  2024年9月

# 第二章 投标人须知

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | **投标文件的编制** | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 4 | **投标文件的签章** | 电子签章 |
| 5 | **投标文件的形式** | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。**（3）中标供应商中标后需提供纸质投标文件给招标代理机构作为备案存档，纸质投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致，若提供的纸质不一致导致发生的所有法律责任由中标供应商承担；数量为：资格证明文件6份；资格及商务技术文件6份；报价文件6份。** |
| 6 | **投标文件份数** | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：于投标截止时间前递交至采购代理机构指定邮箱。 |
| 7 | **投标文件的上传和递交：** | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交：▲a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。（2）“备份投标文件”的递交：a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式递交 “备份投标文件”（一份）（投递邮箱：**234908526@qq.com**，邮件标题注明投标项目名称、投标单位名称）；备份投标文件由供应商自行确定是否提交，因备份投标文件未加密而造成失密等情况，采购代理机构概不负责。▲未在系统上提交投标文件而仅提交备份投标文件的，其响应无效。**▲**b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 8 | **电子加密投标文件的解密和异常情况处理：** | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。▲（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。**▲**（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 投标有效期 | ▲投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 10 | 投标文件递交 | 截止时间：详见公告递交地点：**通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。** |
| 11 | 开标时间及地点 | 时间：同投标截止时间与地点 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金：0元交付方式: 见公告 |
| 13 | 履约保证金 | 合同价的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（采用保函的，应保证其有效期超过项目履行期届满之日30日）。 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |
| 16 | 其它事项 | 中标供应商如有融资需求，可使用政采贷服务。 |
| 17 | 本项目所属行业 | 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:**建筑业**。 |

**一 、总 则**

**（一） 适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、采购组织机构：指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、 装修、拆除、修缮等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

招标代理服务费：10000元，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构：

户名：台州中亿工程管理有限公司天台分公司

统一信用代码：9133123MA2DWBNE88

开户行：台州银行天台始丰小微企业专营支行

账号：550184548300015

**（四）特别说明**

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。▲其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▲ 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

▲5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

▲8、供应商在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，供应商授权参与政府采购的人员视为应当知道与采购人、代理机构、其他供应商之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由供应商承担不利后果。

▲**9、本项目不允许分包、转包。**

10、本招标文件中关于电子招标、响应内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

**二、招标文件**

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

**三、投标文件**

**（一）投标文件的组成**

**投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。**

**▲1、资格证明文件的组成：**

（1）投标声明书（详见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（详见附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）具有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件的承诺函（详见附件格式）；

（5）投标供应商提交没有失信记录承诺函（详见附件）；

（6）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（详见格式附件）或残疾人福利性单位声明函（详见格式附件）或监狱企业证明文件]；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书或证明资料扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供，其中**“资质动态核查结果证明”的核查发布日期须为2024年10月21日)**，以及需要说明的其他资料；

**2、商务与技术文件的组成：**

（1）商务及技术需求响应表（详见附件）；

（2）供应商基本情况表（详见附件）；

（3）其余内容根据评标办法自拟（详见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他资料。

**3、报价文件的组成**

（1）开标一览表（报价函）；

▲此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

投标报价是指完全履行招标内容及要求的价格体现，报价中须包括所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

▲相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作、签章、形式、份数

**1、投标文件的制作要求**

**（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。**

▲**（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。**

**（3）本文件《第六部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式**

（4）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（5）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。▲除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（7）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（8）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

**2、投标文件的签章**

**（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；**

**▲（2）《投标文件》中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。**

**（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》**。

**3、投标文件的形式**

**（1）投标文件的形式：见《前附表》；**

**（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。**

**（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。**

**4、投标文件的份数**

**4.1投标文件的份数：见《前附表》。**

（三）投标文件的有效期

**▲**1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

**▲**4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**四、****投标**

**（一）投标文件的上传和递交**

**1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。**

**（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理**

**2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。**

**（三）投标文件的补充、修改或撤回**

▲**3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。**

**3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。**

**（四）投标文件的备选方案**

▲**4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。**

**五、开标**

**（一）开标形式**

**1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。**

**（二）开标准备**

**2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；**

**2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。**

**（三）开标流程（两阶段）**

**3.1开标第一阶段**

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

**（2）采购文件解密结束，投标人通过电子邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）的扫描件或（图片）发至采购代理机构邮箱：234908526@qq.com，如没有发送的，视为对采购代理机构和采购人之间、投标人与其他供应商均不存在利害关系**

（3）开启投标文件，**采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查**；如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。**如投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不进行后续评审**；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

**3.2开标大会第二阶段**

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

**特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

**六、评标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

**（二）评标程序**

**1、资格审查**

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**2、符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**3、综合比较与评价**

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

**4、得分确认及评审报告编写**

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

**5、评价**

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

**（三）澄清问题的形式**

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

 1、投标文件中开标一览表（报价函）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、政采云平台上开启的投标报价与电子投标文件中报价一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中报价一览表（报价表）为准；

 5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

 ▲ 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效**

1、**仅提交“备份投标文件”的；**

2、**文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，**或者报价文件中报价的工程跟商务与技术文件中的投标工程出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

6、**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；**

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

 （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

 （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

 （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

 （5）不同投标人的投标文件相互混装；

 （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

**（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理**

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

5、因电子交易平台故障无法登录、无法正常操作等导致平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动。

**（七）评标原则和评标办法**

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

**（八）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**（九）电子交易异常情形处理**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**七、定标**

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

**八、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

**（二）合同公告及备案**

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

**第三章 评标办法及评分标准**

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

|  |  |
| --- | --- |
|  标段类别 | 一 |
| 商务技术文件分 | 70分 |
| 报价分 | 30分 |

（一）商务技术文件中的客观分打分分值应一致，由评标委员会独立打分，客观分打分不一致时，采购人及采购代理机构可以提示评审委员会复核或书面说明理由。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

1. 在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为第一中标候选人，评审总得分次高的供应商为第二中标候选人。
2. 如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，抽签确定。
3. 本次评分具体分值细化条款如下表：

**评分标准（技术、商务、资信，共70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项目** | **评分内容** | **分值** |
| 1 | 综合实力 | 具有依法有效资质的认证机构出具的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得2分，最高得6分。**注：提供有效期限内的体系认证证书扫描件，未按要求提供的不得分。** | 6 |
| 2 | 业绩 | 供应商在2021年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过相关类似项目业绩的，每提供1个得1分，本项最高得3分。**注：须提供****合同扫描件，未按要求提供的不得分。** | 3 |
| 3 | 项目负责人 | 拟派的项目负责人具有给排水专业工程师职称的得1分；具有给排水专业高级及以上工程师职称的得2分，本项最高得2分。**注：提供人员相关证书扫描件及本单位缴纳的2024年7、8、9月中的任意一个月的社保证明扫描件,未按要求提供的不得分。** | 2 |
| 4 | 项目团队成员（除项目负责人外） | 根据投标人拟投入本项目的的人员进行评分：1、拟派人员中具有市政公用工程二级建造师注册证书的得1分，具有市政公用工程一级建造师注册证书的得2分。2、拟派人员中具有给排水专业工程师职称的得1分，具有给排水专业高级及以上工程师职称的得2分。3、拟派人员中具有排水管道检测或CCTV检测证书的得每1人得1分，最高得2分。4、拟派人员中具有有限空间作业人员证书的，每1人得1分，最高得2分。5、持有专职安全员的安全生产考核合格证书（C证）的，每1人得1分，最高得2分。**注：提供人员相关证书扫描件及本单位缴纳的2024年7、8、9月中的任意一个月的社保证明扫描件,未按要求提供的不得分。** | 10 |
| 5 | 拟投入本项目的设备 | 根据投标人投入本项目的设备进行评分：1、提供CCTV检测机器人每自有一套得0.5分，最高1分。2、提供QV潜望镜每自有一套得0.5分，最高得1分。3、提供毒气检测仪每自有一套得0.5分，最高得1分。4、提供高压疏通车每自有一辆得1分，最高得2分。5、提供吸污车每自有一辆得1分，最高得2分。6、提供光固化修复设备每自有一套得1分，最高得2分**注：设备和车辆为投标人所有的，投标人需提供上述所有设备和车辆的发票扫描件、同时车辆还需提供行驶证和登记证，以上证明材料均须体现投标人名称。否则不得分。** | 9 |
| 6 | 项目理解 | 根据投标人对本项目的理解和分析进行打分（投标人应根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验进行理解、分析）：1、项目理解到位，分析全面合理的得4.1-6分；2、项目理解基本到位，分析基本全面合理的得2.1-4分；3、项目理解分析不够全面，针对性欠缺的的得0-2分。 | 6分 |
| 7 | 项目重点、难点分析 | 根据投标人对本项目的重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等进行打分：1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得4.1-6分；2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得2.1-4分；3、重点、难点分析有明显缺陷的得0-2分。 | 6分 |
| 8 | 巡查养护方案 | 根据投标人的巡查养护方案（包括但不限于养护维修人员配置、养护巡查、养护维修等方面）进行打分：1、巡查养护管理方案明确，内容具体，合理可行的得6.1-9分；2、巡查养护管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得3.1-6分；3、巡查养护管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-3分。 | 9分 |
| 9 | 检测方案 | 根据投标人的检测方案进行打分：1、检测方案全面，内容具体，合理可行的得6.1-9分；2、检测方案基本全面，内容较具体，基本合理可行的得3.1-6分；3、检测方案不够全面，内容不够具体，可行性一般的得0-3分。 | 9分 |
| 10 | 质量、安全保证措施 | 根据投标人日常养护过程中的质量、安全保证措施进行打分：1、质量、安全保证措施明确，内容具体，合理可行的得4.1-6分；2、质量、安全保证措施基本明确，内容基本具体，基本合理可行的得2.1-4分；3、质量、安全保证措施不够明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2分。 | 6分 |
| 11 | 应急预案 | 根据针对本项目的应急预案进行打分。1、应急预案科学合理、可操作性高、全面的得3.1-4分；2、应急预案可操作性一般、有待提高的得1.6-3分；3、应急预案可操作性差，不够全面的得0-1.5分。 | 4分 |

第四章 招标需求

**一、招标项目一览表**

 **本次招标项目，具体内容如下表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **标项名称** | **简要要求** | **数量** | **单位** | **预算金额****（万元）** | **综合单价结算率上限** | **地点** |
| 1 | 海虹街道排水设施排查养护项目 | 详见招标需求 | 1 | 项 | 100  | 100% | 海虹街道 |

**二、****服务内容及要求**

**（一）招标范围**

本项目主要工作内容为海虹街道范围内的排水管网及附属设施的日常养护与管理、检测与维修等，包括但不限于巡视检查、日常投诉处理、日常防涝、晴天排水口出水溯源调查、潜望镜及CCTV或QV检测、管道非开挖修复及开挖修复、管道疏通、检查井及雨水口的清捞、各类市政雨污井盖的修复、配套的管道封堵（含拆）等。在防汛抗台期间，落实应急抢修疏通队伍，确保安全度汛抗台；防汛抗台结束后，负责落实灾后恢复工作，并做好记录台账资料工作等。

1、做好污水管网和雨水管网的巡查和维护处理，对管网中出现的一般的堵、溢等现象进行及时冲洗疏通，产生的污物必须及时规范处置。对管网中出现的漏、坏等现象及时上报采购人，经评估后进行维修。

2、雨天加强巡查，对积水严重处应采取应急排水作业，做好安全围护。

3、对雨污水检查井等进行清理，以免堵塞管井，疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置。

4、雨污水检查井、井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏应在24小时内对污水检查井、井盖（含预留井盖）进行补缺，有安全隐患且无法立即修复的需做好安全维护措施。

5、如发现雨污合流的情况，及时排查原因并查找源头。做好雨污水管日常维护台账记录及所有项目施工过程前中后期图片影像资料。根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理记录。

6、采购清单单价表如下：

**采购清单单价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **单位** | **综合单价****控制价** | **备注** |
|  | 管道非开挖修复dn300及以下（含人材机） | 元/环 | 1420 |  |
|  | 管道非开挖修复dn400（含人材机） | 元/环 | 1780 |  |
|  | 管道非开挖修复dn500（含人材机） | 元/环 | 1800 |  |
|  | 管道DN300以下疏通（包含管道清淤，冲洗，窨井、检查井及沉井清捞，污泥、垃圾外运处置，潜望镜检测，配套的管道封堵，巡视检查，调查应急服务等内容（包含人工、机械等），以上内容需出具检测报告并提供施工前中后期图片影像资料） | 元/米 | 17.9 |  |
|  | 管道DN300疏通（包含管道清淤，冲洗，窨井、检查井及沉井清捞，污泥处置，CCTV或QV检测，配套的管道封堵，巡视检查，调查应急服务等内容（包含人工、机械等），以上内容需出具检测报告并提供施工前中后期图片影像资料） | 元/米 | 18.3 |  |
|  | 管道DN400疏通（包含管道清淤，冲洗，窨井、检查井及沉井清捞，污泥处置，CCTV或QV检测，配套的管道封堵，巡视检查，调查应急服务等内容（包含人工、机械等），以上内容需出具检测报告并提供施工前中后期图片影像资料） | 元/米 | 18.9 |  |
|  | 管道DN500疏通（包含管道清淤，冲洗，窨井、检查井及沉井清捞，污泥处置，CCTV或QV检测，配套的管道封堵，巡视检查，调查应急服务等内容（包含人工、机械等），以上内容需出具检测报告并提供施工前中后期图片影像资料） | 元/米 | 19.4 |  |
|  | 30\*40复合落水井盖更换（含人材机） | 元/个 | 232 |  |
|  | 40\*50复合落水井盖更换（含人材机） | 元/个 | 273 |  |
|  | 30\*40钢纤维落水井盖更换（含人材机） | 元/个 | 273 |  |
|  | 40\*50钢纤维落水井盖更换（含人材机） | 元/个 | 310 |  |
|  | Ф500复合检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 273 |  |
|  | Ф600复合检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 300 |  |
|  | Ф700复合检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 319 |  |
|  | Ф500钢纤维检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 328  |  |
|  | Ф600钢纤维检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 356 |  |
|  | Ф700钢纤维检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 383 |  |
|  | 30\*40复合落水井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 433 |  |
|  | 40\*50复合落水井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 483 |  |
|  | 30\*40钢纤维落水井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 510  |  |
|  | 40\*50钢纤维落水井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 520  |  |
|  | Ф500复合检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 502  |  |
|  | Ф600复合检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 529 |  |
|  | Ф700复合检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 548  |  |
|  | Ф500钢纤维检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 557 |  |
|  | Ф600钢纤维检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 584  |  |
|  | Ф700钢纤维检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 611  |  |
|  | 蜘蛛人 | 元/工日 | 400 | 不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |

注：

1、本项目采用结算率的方式进行报价，结算率一次性包干，最终各项明细的结算单价=采购清单单价表中各个项目明细的综合单价控制价\*结算率，最终各项明细的结算单价一次性包干。

2、结算单价为全费用综合单价，包含人材机、管理费、风险、规费、利润、税金等全部费用，如产生其他未约定的费用，采购人不再另行支付。

3、管道如需开挖修复的，须经采购人同意后方可实施，工程量按实结算，由中标人套用《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、材料价格按施工当期信息价及相关规定进行计算并执行结算率，采购人审核后结算。若无法套用定额的或无信息价的，按市场调查价格经采购人签证后进行结算。

**（二）工作要求**

1、按采购人运维区域、时段的计划安排进行辅助作业。雨天、高温等特殊时段的作业或应急处置，须无条件服从采购人的指令。

2、自觉按照采购人制度、行业标准规范操作。且应有切实的手段和措施，保证清淤彻底，管道畅通。

3、须配备一名项目负责人负责日常工作过程中与采购人的对接、协调。

4、需对人员办理人身意外伤害保险，车辆办理应该办理的保险。

5、文明作业，并主动处理好与当地村居的关系。

6、对自身及第三人的安全负总责，确保安全生产无事故。

7、如发现渗漏、破损、违章占压、雨污混接等情况，须在第一时间报告采购人。

8、对破损、缺失的井盖与二道防护维修、更换需迅速、及时。

9、按采购人的要求做好运维记录与相关台帐。

10、自觉接受采购人的检查，对存在的问题及时整改。

11、向采购人提供的发票应合法合规。

▲三、**商务要求**

**1、项目地点：**海虹街道。

**2、合同期限及工期：**

**（1）合同期限：**1年（若本项目履行过程中费用金额达到100万元时，则本合同提前终止）。

**（2）工期：**单个工程根据项目实际情况，按照采购人规定工期完成。

**3、结算办法：**本项目工程量按实计算，结算率一次性包死，按次结算。

**4、付款方式：**

（1）合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%做为预付款；

（2）单个工程完成并通过验收且收到中标人开具的发票后7个工作日一次性支付（费用支付时需先扣除预付款费用后再进行支付）。

**5、履约保证金：**合同价的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（采用保函的，应保证其有效期超过项目履行期届满之日30日）。

**第五章　合同主要条款**

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方关于 （项目名称）的公开招标结果，签署本合同。

**一、服务内容及要求**

**（一）工作内容**

本项目主要工作内容为海虹街道范围内排水管网及附属设施的日常养护与管理、检测与维修等，包括但不限于巡视检查、日常投诉处理、日常防涝、晴天排水口出水溯源调查、潜望镜及CCTV或QV检测、管道非开挖修复及开挖修复、管道疏通、检查井及雨水口的清捞、各类市政雨污井盖的修复、配套的管道封堵（含拆）等。在防汛抗台期间，落实应急抢修疏通队伍，确保安全度汛抗台；防汛抗台结束后，负责落实灾后恢复工作，并做好记录等台账资料工作。

1.做好污水管网和雨水管网的巡查和维护处理，对管网中出现的一般的堵、溢等现象进行及时冲洗疏通，产生的污物必须及时规范处置。对管网中出现的漏、坏等现象及时上报采购人，经评估后进行维修。

2.雨天加强巡查，对积水严重处应采取应急排水作业，做好安全围护。

3.对雨污水检查井等进行清理，以免堵塞管井，疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置。

4.雨污水检查井、井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏应在24小时内对污水检查井、井盖（含预留井盖）进行补缺，有安全隐患且无法立即修复的需做好安全维护措施。

5.如发现雨污合流的情况，及时排查原因并查找源头。做好雨污水管日常维护台账记录及所有项目施工过程前中后期图片影像资料。根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理记录。

**（二）工作要求**

1.按甲方运维区域、时段的计划安排进行辅助作业。雨天、高温等特殊时段的作业或应急处置，须无条件服从甲方的指令。

2.自觉按照甲方制度、行业标准规范操作。且应有切实的手段和措施，保证清淤彻底，管道畅通。

3.须配备一名项目负责人负责日常工作过程中与甲方的对接、协调。

4.需对人员办理人身意外伤害保险，车辆办理应该办理的保险。

5.文明作业，并主动处理好与当地村居的关系。

6.对自身及第三人的安全负总责，确保安全生产无事故。

7.如发现渗漏、破损、违章占压、雨污混接等情况，须在第一时间报告甲方。

8.对破损、缺失的井盖与二道防护维修、更换需迅速、及时。

9.按甲方的要求做好运维记录与相关台帐。

10.自觉接受甲方的检查，对存在的问题及时整改。

11.向甲方提供的发票应合法合规。

**二、合同金额及结算办法**

1.本合同金额为（大写）：壹佰万元（￥1000000元）人民币。

2.结算办法：本项目工程量按实计算，结算率一次性包死，结算率为： 。

**采购清单单价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **单位** | **综合单价****控制价** | **备注** |
|  | 管道非开挖修复dn300及以下（含人材机） | 元/环 | 1420 |  |
|  | 管道非开挖修复dn400（含人材机） | 元/环 | 1780 |  |
|  | 管道非开挖修复dn500（含人材机） | 元/环 | 1800 |  |
|  | 管道DN300以下疏通（包含管道清淤，冲洗，窨井、检查井及沉井清捞，污泥、垃圾外运处置，潜望镜检测，配套的管道封堵，巡视检查，调查应急服务等内容（包含人工、机械等），以上内容需出具检测报告并提供施工前中后期图片影像资料） | 元/米 | 17.9 |  |
|  | 管道DN300疏通（包含管道清淤，冲洗，窨井、检查井及沉井清捞，污泥处置，CCTV或QV检测，配套的管道封堵，巡视检查，调查应急服务等内容（包含人工、机械等），以上内容需出具检测报告并提供施工前中后期图片影像资料） | 元/米 | 18.3 |  |
|  | 管道DN400疏通（包含管道清淤，冲洗，窨井、检查井及沉井清捞，污泥处置，CCTV或QV检测，配套的管道封堵，巡视检查，调查应急服务等内容（包含人工、机械等），以上内容需出具检测报告并提供施工前中后期图片影像资料） | 元/米 | 18.9 |  |
|  | 管道DN500疏通（包含管道清淤，冲洗，窨井、检查井及沉井清捞，污泥处置，CCTV或QV检测，配套的管道封堵，巡视检查，调查应急服务等内容（包含人工、机械等），以上内容需出具检测报告并提供施工前中后期图片影像资料） | 元/米 | 19.4 |  |
|  | 30\*40复合落水井盖更换（含人材机） | 元/个 | 232 |  |
|  | 40\*50复合落水井盖更换（含人材机） | 元/个 | 273 |  |
|  | 30\*40钢纤维落水井盖更换（含人材机） | 元/个 | 273 |  |
|  | 40\*50钢纤维落水井盖更换（含人材机） | 元/个 | 310 |  |
|  | Ф500复合检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 273 |  |
|  | Ф600复合检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 300 |  |
|  | Ф700复合检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 319 |  |
|  | Ф500钢纤维检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 328  |  |
|  | Ф600钢纤维检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 356 |  |
|  | Ф700钢纤维检查井盖更换（含人材机） | 元/个 | 383 |  |
|  | 30\*40复合落水井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 433 |  |
|  | 40\*50复合落水井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 483 |  |
|  | 30\*40钢纤维落水井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 510  |  |
|  | 40\*50钢纤维落水井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 520  |  |
|  | Ф500复合检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 502  |  |
|  | Ф600复合检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 529 |  |
|  | Ф700复合检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 548  |  |
|  | Ф500钢纤维检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 557 |  |
|  | Ф600钢纤维检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 584  |  |
|  | Ф700钢纤维检查井盖及井座更换（含人材机） | 元/套 | 611  |  |
|  | 蜘蛛人 | 元/工日 | 400 | 不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |

**注：**

1.本项目采用结算率的方式进行报价，结算率一次性包干，最终各项明细的结算单价=采购清单单价表中各个项目明细的综合单价控制价\*结算率，最终各项明细的结算单价一次性包干。

2.结算单价为全费用综合单价，包含人材机、管理费、风险、规费、利润、税金等全部费用，如产生其他未约定的费用，甲方不再另行支付。

3.管道如需开挖修复的，须经甲方同意后方可实施，工程量按实结算，由乙方套用《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、材料价格按施工当期信息价及相关规定进行计算并执行结算率，甲方审核后结算。若无法套用定额的或无信息价的，按市场调查价格经甲方签证后进行结算。

**三、技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权利，若侵权，应承担甲方因此造成的所有损失。

**五、履约保证金:**

**六、转包或分包**

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供服务，不得转让他人提供服务；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

**七、合同期限、工期、履行地点**

1.合同期限：1年， 年 月 日至 年 月 日（若本项目履行过程中费用金额达到100万元时，则本合同提前终止）。

2.工期：单个工程根据项目实际情况，按照采购人规定工期完成。

3.履行地点：海虹街道。

**八、结算方式及服务款支付**

1.本项目工程量按实计算，结算率一次性包死，按次结算。

2.付款方式：

（1）合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%做为预付款；

（2）单个工程完成并通过验收且收到中标人开具的发票后7个工作日一次性支付（费用支付时需先扣除预付款费用后再进行支付）。

**九、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十、质量保证、售后服务及安全责任**

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.根椐实际情况分别进行分批验收。

3.乙方提供的服务成果对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

4.如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

5.项目实施过程中非甲方原因造成的安全事故全部由乙方自行负责。

**十一、违约责任**

**（一）甲方违约责任**

1.甲方交底错误造成的后果，责任不在于乙方。

2.甲方逾期支付服务费用的，应就逾期部分向乙方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金每日按逾期支付金额的万分之五计算。

3.因甲方原因造成合同终止的，甲方需向乙方补偿合同价10%的违约金。

**（二）乙方违约责任**

1.不听从甲方指令，擅自作业或不作业，或对甲方提出的问题不整改或整改不力的，甲方有权单方解除合同。

2.清淤不彻底造成管道的堵塞的，每发现一处，扣减500元的服务费（费用在结算时直接扣减）。

3.因人员年龄、健康等原因涉及劳动争议等全部由乙方负责，与甲方无关。

4.不按照甲方要求与行业标准规范操作，视情况按1000~5000元/次扣减服务费（费用在结算时直接扣减）。如对甲方设施损坏的，照价赔偿。

5.对清理的“污泥”未运送至合适地点，如乱抛乱倒，发现一次，扣减1000元的服务费（费用在结算时直接扣减）；如运输过程中跑冒滴漏，除城管部门的处罚外，发生一次，扣减500元的服务费（费用在结算时直接扣减）。

6.若乙方原因对第三人造成财物损失的，由乙方自行承担责任。如导致甲方对此承担责任的，甲方有权向乙主追偿。

7.若乙方原因造成人员伤亡事故的，经济责任全部由乙方自行负责。如甲方由此导致承担责任的，甲方有权向乙方追偿损失。

8.因于乙方原因出现投诉的，按500~1000元/次扣减服务费（费用在结算时直接扣减）。

**十二、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十三、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**十四、合同生效及其它**

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. **本合同一式8份。甲、乙双方各执3份，采购代理机构执2份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，并作为合同的组成部分。**

甲方（公章） 乙方（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

地址： 地址：

签订时间： 年 月 日

**建设项目廉政责任书**

项目名称：

项目地址：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

为加强项目建设中的廉政建设，规范建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式八份。

甲方单位（公章）：　　　　　　　　 乙方单位（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　　　　　　 法定代表人（签字）：

地址：　　　　　　　　　　　　　 地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　 电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　 年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　 乙方监督单位（盖章）

 年　月　日　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日

# 第六章 投标文件格式附件

**附件1**

海虹街道排水设施排查养护项目

项目编号：

投

标

文

件

（**资格证明文件）**

投标人全称（签电子公章）：

地 址：

时 间：

**资格证明文件目录**

（1）投标声明书（详见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（详见附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）具有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件的承诺函（详见附件格式）；

（5）投标供应商提交无失信记录承诺函（详见附件）；

（6）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（详见格式附件）或残疾人福利性单位声明函（详见格式附件）或监狱企业证明文件]；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书或证明资料扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供，其中**“资质动态核查结果证明”的核查发布日期须为2024年10月21日)**，以及需要说明的其他资料。

**附件2**

**投标声明书**

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的海虹街道排水设施排查养护项目（项目编号为 ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无在处罚期限内的任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除响应文件中明确拒绝外，接受招标文件中的全部条件，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

 投标人名称(签电子公章)：

 法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期： 年 月 日

**附件3**

**授权委托书**

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人（签章）：

投标供应商全称（盖电子公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证复印件粘帖处** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证复印件粘帖处** |

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

**备注：手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。**

**附件4**

**具有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件的承诺函**

××（代理机构/采购代理机构名称）：

我方 （供应商）承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称(签电子公章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期： 年 月 日

**附件5**

**投标供应商没有失信记录承诺函**

××（代理机构/采购代理机构名称）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称(签电子公章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期： 年 月 日

**附件6：**

**中小企业声明函（工程）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加参加 *（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. *（标的名称）* ，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、 小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）* ，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、 小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（公章）：

 日 期：

**残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州中亿工程管理有限公司单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期∶

注：残疾人福利性单位视同小微企业。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

**监狱企业（如有）**

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，**视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。**

单位名称（公章）：

 日期∶

**附件7**

海虹街道排水设施排查养护项目

项目编号：

投

标

文

件

（**商务与技术文件）**

投标人全称（签电子公章）：

地 址：

时 间：

**商务与技术文件目录**

（1）商务及技术需求响应表等（详见附件）；

（2）供应商基本情况表（详见附件）；

（3）其余内容根据评标办法自拟；（详见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他资料。

**招标需求中要求提供的相关证明材料及根据评标办法提供的证明材料均需在投标文件中提供扫描件。**

**附件8：**

客观分自评表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **自评内容** | **自评分** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：以上自评应据实填写，最终得分以评标专家评定为准。

投标人名称（签电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日 期：

**附件9：**

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
| 手机 |  |
| 1.企业概况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
| 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
| 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
| 核准经营范围 |  |
| 发展历程及主要荣誉： |
| 2．企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  |  |  |  |
| 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
| 企业获得专利情况 |  |

**要求：**

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称(签电子公章)：

 法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期： 年 月 日

**附件10：**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **职责** | **专业技术资格** | **证书编号** | **参加本单位工作时间** | **劳动合同编号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

**1.**在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.附人员证书和社保证明扫描件，按评标办法要求提供。

投标人名称（签电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日 期：

**附件11：**

**投标人类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **合同总价** | **实施时间** | **项目质量** | **项目单位名称及其联系人电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1. 提供合同扫描件，其中合同扫描件可只提供首页、含金额页、内容页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（签电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日 期：

**附件12：**

**证书一览表**

**项目名称及编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **证书名称** | **发证单位** | **证书等级** | **证书有效期** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**要求：**

1.填写投标供应商获得的资质、奖状奖项、认证证书等（根据评标办法提供）。

2.附所列证书的扫描件或其他证明材料。

投标人名称（签电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日 期：

**附件13：**

**商务及技术响应表**

**项目名称及编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标需求** | **是否响应** | **投标人的承诺或说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注： 1、如未提供或未填写均视为完全相应采购需求内容。

投标人名称（签电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日 期：

**附件14：**

**海虹街道排水设施排查养护项目**

项目编号：

**报**

**价**

**文**

**件**

投标人全称（签电子公章）：

地 址：

时 间：

**报价文件目录**

（1）开标一览表；

**附件15：**

**开标一览表**

**项目名称及编号：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合单价结算率 | 大写 | 百分之  |
| 小写 |  % |

**填报要求：**

**1、结算率不得超过100%，否则做无效标处理。**

**2、结算率一次性包干，最终各项明细的结算单价=采购清单单价表中各个项目明细的综合单价控制价\*结算率，最终各项明细的结算单价一次性包干。**

3、投标报价应包括采购内容及要求和服务工作内容中的全部内容可能发生的各项费用，如总报价应当包括所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

投标人名称（签电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日 期：

**附件16：**

 **(参加本项目采购活动的供应商须填写“政府采购活动现场确认声明书”，并在解密结束后填写完成，将扫描件发送至邮箱234908526@qq.com)**

**政府采购活动现场确认声明书**

台州市椒江区人民政府海虹街道办事处/台州中亿工程管理有限公司：

本人 （授权代表姓名），经由 （单位） （法定代表人姓名）合法授权参加海虹街道排水设施排查养护项目（编号：tzzy-2024013号）政府采活活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间**□**不存在利害关系**□**存在下列利害关系：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位**□**与其他所有供应商之间均不存在利害关系**□**与 （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

 （供应商代表签名）：

 年 月 日