临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：汛桥中心卫生院迁建工程（电梯采购）	项目

项目编号：临采2024-（GK） 061

采购人：临海市中医院医疗卫生服务共同体

集中采购机构：临海市政府采购中心

二0二四年十二月

目    录

第一章	投标邀请	3

第二章	招标需求	7

第三章 投标人须知	11

第四章 评标办法及评分标准	21

第五章 合同主要条款	24

第六章 投标文件格式	28

一、资格响应文件格式	28

二、商务技术文件格式	29

三、报价文件格式	38

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受临海市中医院医疗卫生服务共同体委托，现就汛桥中心卫生院迁建工程（电梯采购）项目采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称： 汛桥中心卫生院迁建工程（电梯采购）	项目采购

采购人：临海市中医院医疗卫生服务共同体

采购规模及内容概述：3台电梯采购及安装（详见招标需求）。

采购预算：70万元

采购组织类型：集中采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲供货期（服务期）：供货期按招标人要求分批交货，投标人须提供能够实现的最短交货周期及安装周期。具体最迟供货及安装周期为：合同签订后招标人发出该批次供货通知书发出之日起30日历天内货到工地，招标人发出该批次开工通知书之日起30日历天内完成该批次电梯的安装调试并经质量技术监督部门验收合格。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）电梯销售方可以是制造商或代理商。制造商须应具备国家质监总局颁发的（特种设备制造许可证曳引驱动乘客电梯C级及以上或经行政许可批准后的新版电梯制造（含安装、修理、改造）特种设备生产许可证，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），曳引驱动载货电梯；代理商须提供制造商的电梯制造特种设备生产许可证。

（3）安装维修方须应具备特种设备安装改造维修许可证C级及以上证书或经行政许可批准后的电梯安装（含修理）特种设备生产许可证，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）曳引驱动载货电梯；

（4）本项目允许联合体投标，①仅限于电梯销售方（制造商或代理商）和安装维修方的联合。电梯销售方作为投标联合体的牵头人，投标时提供联合体协议书。②组成联合体的成员不得超过2家；③以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2024年12月24日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件质疑：投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2024年12月24日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2024年12月24日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼一号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司西面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

（1）采购人信息

名称：临海市中医院医疗卫生服务共同体

地址：临海市回浦路61号

项目联系人（询问）：潘女士

项目联系方式：0576-89360102

质疑联系人：邹先生

质疑联系方式：0576-85401136

（2）采购代理机构信息

名 称：临海市政府采购中心

地址: 临海市巾山中路18号（移动公司西面）

项目联系人（询问）：汪女士

项目联系方式：0576-85280087

质疑联系人：蒋先生

质疑联系方式：0576-85280268

（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局

地 址：临海市巾山东路112号

联系人：政府采购监管科

联系电话：0576-85188034

（4）政采云平台信息

联系电话：95763

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，可与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9%起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85%起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85%起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

第二章   招标需求

一、具体技术规格及要求：

本次招标内容为汛桥中心卫生院迁建工程（电梯采购）项目，共3台，详下表：

| 电梯编号 | 电梯名称 | 数量 | 载重㎏ | 速度m/s | 轿厢尺寸mm | 开门尺寸mm | 井道尺寸 (宽×深)mm | 门洞高mm | 坑底 mm | 层/站/门 | 停层 | 控制方式 | 机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 医用电梯（无障碍） | 1 | ≥1600 | 1.0m/s | 宽1500×深2600 | 1400 | 2500*3100 | 2300 | -1500 | 4/4/4 | 1~4层 | 单控 | 有 |
| 2# | 污物电梯 | 1 | ≥1600 | 1.0m/s | 宽1500×深2600 | 1400 | 2500*3100 | 2300 | -1500 | 4/4/4 | 1~4层 | 单控 | 有 |
| 3# | 餐梯 | 1 | ≥250 | 0.4m/s | 宽1000×深1000 | 900 | 1360*1620 | 1200 | 底坑要求干燥、防水，直径200缓冲器水泥墩子待安装时浇制 | 2/2/2 | 3~4层 | 单控 | 无 |

## 二、电梯技术规格和装修要求

医用电梯、污物电梯要求：

| 轿厢净尺寸（宽*深*高） | 由投标人提供适应井道尺寸（尽可能最大） |
| --- | --- |
| 开门净尺寸（宽*高） | 由投标人提供适应井道尺寸（尽可能最大，由投标人现场勘察为准） |

| 开门方式 |  | 旁开门 |
| --- | --- | --- |
| ▲驱动方式 |  | 交流变频变压调速（VVVF） |
| ▲曳引机的驱动方式 |  | 无齿轮(交流永磁同步电机) |
| ▲门机系统 |  | 交流变频变压调速（VVVF） |
| ▲门保护装置 |  | 154束以上光幕保护 |
| 平层精度 |  | ≤±3mm |
| 噪声指标 |  | 运行时开关门噪声≤55db、运行时轿厢内噪声≤50db、机房≤±65dB |
| 振动加速度 |  | 垂直≤25cm/s2，水平≤15 cm/s2 |
| 起制动加速度 |  | 平均≥0.5 m/s2，最大≤1.5 m/s2，在0.48-1.5m/s2之间可调，同时满足整个时间-速度曲线应平滑，并提供曲线图。 |
| 变频器的开关频率 |  | 开关频率大于10KHZ |
| 称重装置的类型、精度 |  | 电子连续称重装置，精度1％ |
| 电梯6万次故障次数 |  | ≤3次 |
| 操作方法 |  | 有/无司机操作 |
| 轿厢操作盘、轿厢内显示与通信方式 |  | 在轿厢侧壁设主副一体化轿厢操作盘（操作盘及按钮与前壁一体化）。304发纹不锈钢面板，一个10.4寸多媒体彩色液晶显示屏，可以显示电梯运行状态及相关信息（如检修、日期、时间、播放视频广告等），不锈钢微动按钮（由中标人提供8种以上式样供招标人选择），警铃，五方通话，附带监控视频电缆。配置轿厢报站钟 |
| 厅外召唤按钮 |  | 发纹不锈钢面板，微动按钮（由中标人提供8种以上式样供招标人选择） |
| 厅外显示 |  | 发纹不锈钢面板，微动按钮（由中标人提供8种以上式样供招标人选择） |
| 电 梯 装 修 | 轿门 | 304发纹不锈钢一体成形，不允许外包。 |
|  | 轿顶 | 轿厢顶豪华型吊顶，LED照明（含应急照明），配有电梯物联网功能，预留摄像机孔随带视频电缆，单冷式空调，五方通话，轿厢净高2600mm及以上，由中标人提供5种以上式样供招标人选择（包括通风扇、照明、应急照明、摄像头的预留孔，价格不变） |
|  | 地坪 | 下凹25mm辅装大理石地面，预留装修重量250kg，大理石由中标人负责并提供由业主选定式样（价格不变）。 |
|  | 四壁 | 轿厢壁厚度不小于1.5mm，面层采用发纹不锈钢。 |
|  | 层门门框四周封堵 | 采取1mm厚镀锌钢板封堵 |
|  | 门套 | 层层发纹不锈钢标准小门套 |
|  | 厅门 | 层层发纹不锈钢 |
|  | 轿厢门坎 | 冲压硬质铝合金 |
|  | 厅门坎 | 冲压硬质铝合金 |
|  | 踢脚板 | 发纹不锈钢 |
|  | 发纹不锈钢厚度、材质 | 304不锈钢 ≥1.5mm |
| 附属设施 |  | 配置井道爬梯、井道照明及项目验收所需要的机房门、爬梯及检修门 提供标准功能，此外还需提供：停电自动平层功能，CCTV视频电缆、紧急消防操作、紧急消防服务、全彩液晶显示屏、驻停、有司机操作、轿内误指令取消功能、ITV电缆、轿内照明风扇自动关闭、基站锁梯、防捣乱功能、满员直达以及五方对讲（线路至值班室、监控室或消控室）、监控预留管线。 无障碍电梯必须配备扶手及低位操作按钮等满足无障碍 电梯验收标准的设施 |
| 电梯功能 |  |  |

三、电梯功能要求

（一）基本功能

投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列，当供货方推荐的其它合适功能可能被接受。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超重警告 | (在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)：当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开,并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 2 | 轿厢开关门保护 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 3 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。(中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求) |
| 4 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 5 | 五方对讲 | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。投标报价中须含轿厢内、安全中心、底坑、电线电缆、轿顶的对讲设备及调试费用；中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求） |
| 6 | 轿厢紧急照明灯 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 7 | 自动停止轿厢照明、通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 8 | 满载不停 | 电梯满载不停 |
| 9 | 基站关机 | 具备功能 |
| 10 | 错误指令取消功能 | 配置错误指令取消功能 |
| 11 | 监控 | 轿厢内预留摄像机孔随带视频电缆，并有电梯运行监控接口。 |
| 12 | 自动调整开门时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间 |
| 13 | 到站钟及语音报站 | 具备功能 |
| 14 | 停靠楼层设置 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠 |
| 15 | 控制柜计数器 | 控制柜内须设有运行次数计数器 |
| 16 | 随行电缆 | 要求含有视频、音频随行电缆 |
| 17 | 井道照明 | 按规范要求 |
| 18 | 消防员操作（消防梯） | 当系统消防模式设定为消防员模式，消防按钮按下时，电梯立即消除所有指令和召唤运行返回消防基站，而后进入消防员操作模式，没有自动开关门动作，只有通过开关门按钮，点动操作使开关门动作，这时电梯只响应轿内指令，且到站后消除已登记的所有指令。 |
| 19 | 高峰服务 | 在不影响其它层站服务的前提下，电梯被优先分派到临时拥挤层。 |
| 20 | 有/无司机操作 | 根据轿厢操箱上的开关，使电梯由自动操作改为司机操作。 |
| 21 | 无障碍电梯功能 | a中文语音报站；b扶手；c残疾人操纵箱；d镜子。 |
| 22 | 免触式红外光幕 | 门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度。 |
| 23 | 即时关门 | 电梯停站时，按下关门按纽，门立即被关闭。 |
| 24 | 再平层功能 | 具有精确再平层功能。 |
| 25 | 候梯厅车厢位置指示 | 轿厢显示电梯所在楼层及运行方向。 |
| 26 | 候梯厅方向指示 | 乘场显示器上均可显示电梯所在楼层及运行方向。 |
| 27 | 检修运行 | 当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 28 | 定位运转功能 | 具备功能。 |
| 29 | 智能安防接口 | 本项目所有客梯须免费向智能化单位提供智能安防接口，并免费开放协议及开放数据接口） |
| 30 | 数据接口 | 本项目所有电梯须预留数据接口，使其能与当地特种设备应急处置中心联网（当地有要求的情况下免费开通） |
| 31 | 电梯额外选配功能：智能化刷卡梯控功能 |  |
| 除以上基本功能外，电梯标准功能比较配备，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供招标人参考。如在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示。如投标时，未明示的，视为完全响应。 |  |  |

注：1、供对重运行的导轨、供轿箱运行的导轨必须符合《电梯制造与安装安全规范 第1部分:乘客电梯和载货电梯》（GB7588.1—2020），外露铁件须做好防锈处理。

2、投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关最新国家标准中的规定。

（1）断相和错相保护；（2）上、下终点开关和上、下极限开关；（3）缓冲器；（4）限速器；（5）安全钳；（6）紧急停止按钮；（7）层门安全设施；（8）轿门安全设施；（9）层门闭锁保护；（10）电气短路保护；（11）主电机过载保护（12）停电应急平层装置。

（二）电梯主要部件配置要求及其它：

1、提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油漏性、设备可靠性等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。正常使用寿命10万小时以上，且不少于20年。

2、各投标人须自行到现场实地查看，并测量各种需要的数据，如因数据有误而使投标价格改变由投标人自行承担。

▲3、电梯工程为综合性工程，其中涉及到建筑、电气、消防、智能化等各专业，如在施工过程中发现工作内容与其他工种有重叠、冲突或者模糊不清等情况，包含但不仅限于井道槽钢加固、轿厢至机房开关箱电源线、井道照明等工作，以甲方专业工程师具体界定为准，中标人不得以任何理由拒绝施工，且所产生的费用视作已包含在中标价中。

- 4、电梯电缆由施工总承包单位将电源送至井道附近开关箱，开关箱至电机控制箱电缆由投标人自行负责，电梯五方通话采用有线模式相关设备由投标人提供，由投标人接至值班室、监控室或消控室并由投标人进行接线调试。满足消防验收需求。

- 预留智能化梯内监控系统等管线及其他配合工作。

- 在项目建设活动中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

- 7、中标人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 8、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务，并提交相关文件图纸资料等。

- 9、由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有电梯在未经正式验收合格就使用，而应根据发包人需要，得到认可后再投入运行。

- 10、附属设施：配置井道爬梯、井道照明及项目验收所需要爬梯及检修门等。

- 11、电梯最终验收前的设备及人身安全概由中标人负责。

- 12、电梯施工单位须服从总包方的现场管理规定；根据总包方、监理方的要求提供完整的与工程有关资料。

注：

1、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业

2、上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

- 3、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

4、投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求，《节能产品政府采购品目清单》中“★”标注的为政府强制采购产品。

5、本项目总承包服务费由全过程代建开发单位（临海市大洋建设投资有限公司）支付给总承包单位。

二、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程，投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人提供施工图纸的要求完成包括但不仅限于新梯设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、层门门框四周封堵、门过梁与圈梁高度与设备图纸不符的土建改造、机房设备基础、安全防护、防盗、产品保护、调试及试运行（调试临时电缆由投标人负责）、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、电梯轿厢的二次保护及拆除、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受施工总承包单位管理。施工总承包单位仅提供井道、机房等必要安装条件，与其他工种的衔接处理细节（主体结构严重偏差除外）如：积水排除、浮浆凿除、脚手架等技术措施、五方通话布线穿管、凿洞取洞封堵、电梯配电箱至土建预留供电箱的电缆、与总承包单位统筹协调及管理费用等由投标人自行负责，相关费用均包含在中标价内。投标人须自行考虑综合风险，不得由此拒绝施工和调整报价。

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标人在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

（二）投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保管、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

1、 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 按实际情况要求提供井道施工设计图

b．按采购单位和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按采购单位认可的尺寸和材料进行加工、制造、供货；

e．运输及保管：设备运输至采购单位建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

2、 设备安装和调试

安装公司须指派其具有5年以上安装指导经验的工程师进行全过程安装。投标人须提供本次电梯安装单位的资质，及具体拟派到本工程安装的队伍（包括项目经理、安装调试技术人员的姓名、职称、身份证号、主要安装业绩）。

3、 设备安装验收合格，交付采购单位使用以前的设备保护由中标人负责。

4、 质保期内的电梯维保服务。

（三）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

（四）整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上相关证明资料。

（五）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购单位概不负责。

三、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.设备的制造与供货及提供相关资料；

2.设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.设备的安装及部件的就位和固定；

4.设备及部件的连接和检查；

5.设备与系统的调试；

6.整个系统调试；

7.系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.负责培训资料的编写和技术培训；

10.售后服务。

四、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、保修期：质保期不少于二年。中标人须对整套电梯提供至少24个月的质保期及免费维修和保养（含保养所需的全部耗材），时间从验收合格之日算起；（1）在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明；

（2）质保期内，采购单位无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障；

（3）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意；

（4）质保期结束前，须由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份；

（5）备件供应：投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；

（6）检验和维修设备及工具：

1.须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

2. 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

3.所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

（7）中标人须在台州设立维修点，维修人员接到维修电话后须在1小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

（8）中标人在24小时内未到达现场的，采购单位可以有权从其他的供应商中得到服务，由于故障所造成的全部损失由中标人承担。

五、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购人通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：汛桥中心卫生院迁建工程（电梯采购）项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后9个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式： 设备款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付设备合同40%的预付款，买方接到卖方接货通知书待该批次电梯设备到场并经开箱验收合格后7个工作日内付至该批次设备合同价的70%，全部电梯安装完毕并经技术监督部门验收合格后15个工作日付至设备合同价的100%。 安装款：在电梯安装施工队伍进场后7个工作日内付安装合同价的20%，安装完成后付至安装合同价的70%，电梯通过当地技术监督局验收合格后付至安装合同价的100％。 中标人中标后与采购人及全过程代建开发单位（临海市大洋建设投资有限公司）签订合同。合同价款由全过程代建开发单位（临海市大洋建设投资有限公司）支付给中标人。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取《中标通知书》前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的临海市政府采购中心和采购人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2、除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在中标结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

3.▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的、资格响应文件存在过期的、不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在招标文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在招标文件格式指定页面盖公章、在招标文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件，存在IP地址重复或硬件设备信息异常的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（lhzb.gov.cn@163.com），联系人：汪女士，电话：0576-85280087；

5.采购代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。采购代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

1.本项目评标委员会由招标人依法组建。

2.评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

（二）采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在中标结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。中标结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

（三）定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购人如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

（四）根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

（五）为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供2套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转账、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号，移动公司西面一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（提供原与其他采购人签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 | 5分 | 根据本次所投产品型号的总体性能等情况由评标委员会进行打分（0-5分） |
| 2 | 投标产品性能 | 30分 | （1）控制柜的先进性（6分）： 根据控制系统的先进性、可靠性及电脑控制板等主要零部件产地等情况进行评分（0-3分）。 根据控制系统的稳定性、使用耐久性及电脑控制板等性能情况进行评分（0-3分）。 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料复印件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （2）曳引机的先进性（6分）： 根据曳引系统采用的先进性、可靠性及主要零部件产地、运行方式等情况进行评分（0-3分） 根据曳引系统的稳定性、使用耐久性及性能、运行能耗等情况进行评分（0-3分） 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料复印件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （3）门机结构先进性（6分）： 根据门机系统采用的先进性、可靠性及主要零部件产地、系统结构、情况进行评分（0-3分） 根据门机系统的稳定性、使用耐久性及性能等情况进行评分（0-3分） 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料复印件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （4）开门保护系统先进性（6分）： 根据开门保护系统采用的先进性、可靠性及主要零部件产地、系统结构情况进行评分（0-3分） 根据开门保护系统的稳定性、使用耐久性及性能等情况进行评分（0-3分） 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料复印件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （5）门锁系统，电梯外召唤按钮的先进性： 根据所投电梯层门门锁、电梯外召唤按钮的动作寿命、技术先进性、安全可靠性等进行评分（0-3分） 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料复印件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （6）其他部件（3分）： 根据其他部件(红外线门保护光幕、钢丝绳、安全钳、限速器、缓冲器等除三大件外）的配置情况、性能等进来打分。（0-3分） |
| 3 | 主要技术指标 | 4分 | 根据投标人提供的机房噪声指标、运行中轿厢内噪声指标、开关门过程噪声指标、平层精度、水平振动加速度、投标人根据电梯井道大小配置最大的载重量，垂直振动加速度、起制动减速度调节范围、变频器的开关频率等性能进行打分（0-4分） |
| 4 | 轿厢布置和装潢 | 3分 | 轿厢布置和装潢（根据轿厢的平面尺寸、高度、装潢方案、通风、照明、显示屏、操作盘的选型等因素打分）（0-3分） |
| 5 | 综合实力 | 10分 | （1）体系认证：电梯制造商全部通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，得2分，否则不得分。 备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书复印件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图打印件，否则不得分。 3、如投标人提供的证书、报告复印件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （2）获荣誉情况：根据投标人（或制造商）获得各级部门颁发的荣誉、表彰、表扬等情况进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | - （3）生产实力：根据投标人（或制造商）企业厂房、设备等生产能力、企业资质能力、企业经营情况等进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （4）本项目安装维修方项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书且具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）的得3分；具有机电工程二级注册建造师证书且具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）的得2分。本项最高得3分。 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书复印件，提供的证书必须真实、合规，在有效期内（注册建造师证书有效期及证书使用有效期都须在有效期内且证书中如按相关规定须附上个人签名的需要有个人签名）。 2、提供安装维修方项目负责人缴纳的不少于6个月（2024年5月--2024年10月）社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供资料的不得分。 3、如提供的不是本项目安装维修方项目负责人的相关证书不得分。 - 4、投标人提供的证书复印件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 6 | 投标人业绩 | 3分 | 提供所投电梯型号自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来项目合同业绩，每个得1分，最高得3分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 7 | 项目具体实施方案（8分） | 2分 | （1）质量保证措施：达到项目质量目标的有力技术措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-2分）。 |
|  |  | 2分 | （2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-2分）。 |
|  |  | 1分 | （3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-1分）。 |
|  |  | 2分 | （4）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分（0-2分）。 |
|  |  | 1分 | （5）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-1分）。 |
| 8 | 故障响应、修复时间和保证措施 | 2分 | 每起、制动运行60000次故障次数，对故障的响应、修复时间及相应保证措施（时间和措施）进行打分（0-2分）。 |
| 9 | 售后服务 | 5分 | 服务方案：根据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备和售后服务机构设置等情况，提供详细、完善的长期售后服务的承诺情况，售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | 按招标文件要求提供免费维修和保养（含保养所需的全部耗材）的该项不得分，全部设备均增加1年免费维修和保养的得1分，最多得2分。 |

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、

技术问题等。

采购项目评分索引表

重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 |  | 5分 |  | / | / |
| 2 | 投标产品性能 | （1）控制柜的先进性 | 6分 |  | / | / |
|  |  | （2）曳引机的先进性 | 6分 |  | / | / |
|  |  | （3）门机结构先进性 | 6分 |  | / | / |
|  |  | （4）开门保护系统先进性 | 6分 |  | / | / |
|  |  | （5）门锁系统，电梯外召唤按钮的先进性 | 3分 |  | / | / |
|  |  | （6）其他部件 | 3分 |  | / | / |
| 3 | 主要技术指标 |  | 4分 |  | / | / |
| 4 | 轿厢布置和装潢 |  | 3分 |  |  |  |
| 5 | 综合实力 | （1）体系认证 | 2分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
|  |  | （2）获荣誉情况 | 2分 |  | / | / |
|  |  | （3）生产实力 | 3分 |  | / | / |
|  |  | （4）项目负责人证书 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 6 | 投标人业绩 |  | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 7 | 项目具体实施方案 |  | 8分 |  | / | / |
| 8 | 故障响应、修复时间和保证措施 |  | 2分 |  | / | / |
| 9 | 售后服务 | 服务方案 | 3分 |  | / | / |
|  |  | 产品免费维修和保养 | 2分 |  | 投标人务必将应标情况详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 合计 |  |  | 70分 |  | / | / |

第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

买方（招标人）：

卖方（供货单位）：

安装方（安装单位）：

工程所需          设备委托                以          号招标文件招标。经招标人定标            为成交单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同（第一部分 合同协议书、第二部分 买卖合同主要条款、第三部分 安装合同主要条款）

b. 合同洽谈纪要

c. 中标通知书

d. 询标记录

e. 招标文件

f. 施工图设计

g. 投标文件

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

本项目交钥匙工程，合同价包括但不仅限于新梯设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、层门门框四周封堵、机房设备基础、安全防护、防盗、产品保护、调试及试运行（调试临时电缆）、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理。主体总包施工单位仅提供井道、机房等必要安装条件，与其他工种的衔接处理细节（主体结构严重偏差除外）如：积水排除、浮浆凿除、五方通话布线穿管、凿洞取洞封堵、电梯配电箱至土建预留供电箱的电缆等由投标人自行负责，相关费用均包含在合同价内。

3、设备和数量

本合同要求提供的设备和数量见买卖合同。

4、合同总价

本合同总价为            万元人民币，其中，设备款           万元人民币；安装款      万元人民币。其中：（设备除税价：       元；设备税点：   ；设备税金：     元；安装除税价：      元；安装税点：      ；安装税金：     元）。

5、付款方式：

本合同的付款方式详见买卖合同及安装合同。

6、完工时间及交货地点

本合同设备的完工时间和交货地点详见买卖合同及安装合同。

7、合同的生效

本合同在买方收到中标人提交的履约保证金后，经三方法定代表人或授权代表签署，加盖印章后生效。

本合同一式拾份，三方各执叁份，招标代理壹份，同等有效。

| 买方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 安装方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- | --- |

合同订立时间：      年     月      日

合同订立地点：

附件：附上报价明细表

第二部分　买卖合同主要条款

买方和卖方，就为           工程提供     台（             型电梯）电梯设备及运输、装卸、就位工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地：

2、本买卖合同设备价为：人民币（大写）：                 整（小写：￥         元）。合同价为完税闭口价。（设备除税价：       元；设备税点：   ；设备税金：     元）

以上合同总价为全部电梯供货到工地的全部费用（包括设备制造、标准附件、备品备件、专用工具、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、就位、保管等所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、图纸及安装条件的确认

投标人必须在投标前对项目现场和周围环境进行踏勘，按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。

- 合同交货及完工期

本项目电梯分批供货，根据甲方发出该批次供货通知书起30日历天内货到工地。

- 买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前  30  日历天书面通知卖方，卖方应认可。

投标人须综合考虑各种风险，如因各种原因导致供货期延长，投标人不得以停产、减配、涨价等任何理由拒绝供货。如因停产原因，则由投标人提供更先进型号替代，由买方确认，但必须保证满足各项参数，且不得调价。

5、交货地点

工地现场并由卖方负责卸货、就位。

6、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，卸货工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

7.3电梯运输装卸由卖方负责。

8、设备检验及到货验收

8.1买方有权在发货前到厂查验。

8.2货到现场，买方需立即和卖方共同清点箱件验收。未经卖方同意买方不得擅自拆箱，否则不予以到货验收。卖方在接到买方开箱验收通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收，并由买方、卖方、安装方签字确认，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如验收时买方对产品的外表质量有异议，卖方负责解释及相关处理使买方满意。

9、付款方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付设备合同价40%的预付款，买方接到卖方接货通知书待该批次电梯设备到场并经开箱验收合格后7个工作日内付至该批次设备合同价的70%，全部电梯安装完毕并经技术监督部门验收合格后15个工作日付至设备合同价的100%。

合同价款由全过程代建开发单位（临海市大洋建设投资有限公司）支付给中标人。

10、技术服务

卖方负责免费对买方的  4  名技术人员进行技术培训。卖方对买方的技术人员培训直至合格为止。

11、关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家建设部“电梯手册” (JJ49)

·中华人民共和国的国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范（GB50182）

·中华人民共和国国家标准：《城市无障碍设计规范》（GB50763）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国标准和规定

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准并达到要求。

在最终验收时，卖方要对相关性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

12、安装调试

由                           (按投标承诺)公司负责安装调试，内容详见安装合同条款。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地技术监督局验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将有责任修理或赔偿损失。

14.2 验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

D．设备在交由买方使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

15、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由                 公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从安装完毕经当地技术监督局验收合格之日起     个月内是有效的产品质量保证期，质量保证期内，卖方免费提供维修和零部件更换等保修服务。卖方需对设备制造，运输、卸货、保管、就位、安装、保护、验收合格全过程的质量负责，如出现问题由卖方负责处理，对买方造成损失的，由卖方负责赔偿。

在质量保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由卖方提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任，则该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

16、售后服务

16.1卖方（维保单位）须在台州地区设立维修点, 维修人员接到电话后须在1小时内赶到现场,并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

16.2卖方须提供      个月的质量保证期，在质量保证期内，免费无偿提供维修保养服务（人为破坏因素除外）；

16.3每起制动运行60000次，故障次数≤3次/台，人为因素除外。

如超出，每次罚款3000元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。

16.4故障响应时间及相应的赔偿承诺：接到报修电话1小时内到达现场，如超出每次罚款300元。

一般故障修复时间：到达现场4小时内，如超出，每天罚款300元，按天累计。

重大故障修复时间：到达现场48小时内，如超出，每天罚款300元，按天累计。

17、 电梯的基本配置、基本功能如下：

控制方法：按招标文件规定。

操作方法：按招标文件规定。

基本功能：按招标文件规定。

18、装修要求：

按投标承诺。

19、进口件清单

按投标承诺。

20、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 须提交有关相应进口证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

21、违约责任

21.1不可抗力事件处理

1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

21.2除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如买方不能按时支付预付款、进度款，则交货期顺延。

如买方不能按时支付进度款、电梯验收合格后款项，且延期超过15天后仍不能付款，则按该阶段应付款项计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3）条买方中途退货处理。

2）逾期交货及交付使用

卖方逾期交货，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。如零部件逾期交货影响电梯交付使用按整机计算赔偿违约金。

电梯逾期交付使用，卖方必须承担相应责任，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。

3）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按总价的30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4）逾期交货及交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3）条卖方不能交货处理。

5）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

22、仲裁或诉讼

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，向 工程所在地 人民法院起诉。

23、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第三部分　安装合同主要条款

买方、卖方和安装方，就           工程   台（          型号）电梯设备的装卸、就位、安装（含安装脚手架、施工水电等费用）、调试、检验、验收、维保工作，经三方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需安装方安装的电梯设备的型号、规格、数量：

按买卖合同。

2、安装合同价为：人民币大写：            元整，小写￥            。

合同价为完税闭口价。（安装除税价：      元；安装税点：      ；安装税金：     元）

以上合同总价为上述电梯装卸、就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用及质保期内维保的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、技术监督局验收费、井道照明、爬梯等及招标文件要求包含的所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、合同交货及完工期

甲方发出该批次开工通知书之日起30日历天内完成该批次电梯的安装调试。全部电梯安装调试完成后应经质量技术监督部门验收合格并移交甲方。

4、安装地点

工地现场。

5、接货

安装方应配合买方接货并会同买方进行货物清点验收。

6、付款方式

在电梯安装施工队伍进场后7个工作日内付安装合同价的20%，安装完成后付至安装合同价的70%，电梯通过当地技术监督局验收合格后付至安装合同价的100％。

合同价款由全过程代建开发单位（临海市大洋建设投资有限公司）支付给中标人。

7、服务

安装方负责对买方的技术人员进行技术培训。安装方对买方的技术人员培训直至合格。

8、关于制造、安装的标准和要求

按电梯买卖合同。

9、安装调试

9.1由安装单位负责安装调试，安装方不得转包。

9.2安装方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由买方认可。

9.3土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交买方认可。

9.4现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查，安装方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

9.5设备安装须经有关部门取得认可，安装方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.6在安装期间，安装方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料（包括安装地点至动力一级箱地点所需的电缆），所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由安装方负责。

9.7安装方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.8安装方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给买方。

9.9设备试运行及安装验收应在有关部门及买方人员的监督下进行。

9.10设备最终验收前的人员及设备安全，概由安装方负责。

10、设备最终验收

10.1工程完成后，安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止，在验收合格交付发包方之前的设备保管及保护工作均由安装方负责。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因安装方原因而被损坏，安装方须修理或赔偿损失。

10.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

11、质量保证

按电梯买卖合同。

12、违约责任

除不可抗力外，如安装方发生不能按期交付使用，发包方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。发包方及安装方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如发包方不能按时付款，且延期超过15天后仍不能付款，则按安装合同该阶段相应款型计算向安装方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的10％。如发包方逾期3个月仍不能付款，安装方有权解除合同并要求发包方赔偿相应损失。

2）逾期交付使用

安装方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向发包方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。如安装逾期3个月仍不能交付使用，发包方有权解除合同并要求安装方赔偿相应损失。

3）逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的10％。

4）经双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

13、仲裁或诉讼

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，向 工程所在地 人民法院起诉。

14、适用法律

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （采购人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：________________（采购人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的_____________项目（项目编号：______________）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标人。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对采购人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：___________________ 邮编：__________

收件人姓名：__________联系手机：_____________公司电子邮箱：________

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：__________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：__________

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：__________（采购人名称）：

我_______________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _____________（姓名）以我方的名义参加______________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：                法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。法定

代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.投标产品技术规格表格式：

成套设备供货清单表1

项目名称：

项目编号：

设备型号：

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备供货清单表。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：   年    月    日

电梯设备的主要零部件配置表-2

| 序 号 | 名 称 | 产地/制造商 | 型号规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  | 品牌型号不允许调整 |
| 2 | 电梯曳引机系统 |  |  | 品牌型号不允许调整 |
| 3 | 电梯主控柜系统 |  |  | 品牌型号不允许调整 |
| 4 | 电梯门机 |  |  | 品牌型号不允许调整 |
| 5 | 电梯光幕门保护系统 |  |  | 需提供光束数 |
| 6 | 安全钳 |  |  |  |
| 7 | 导轨 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要内容进行扩展和增加，但内容不得减少。

2、投标文件中需提供此表格。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：   年    月    日

随机特殊工具及检测设备清单表3

（人民币/元）

| 序号 | 随机特殊工具及检测设备名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

易损件清单及价格表4

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 易损件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微动开关 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三角门锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1、易损件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、如今后电梯因各种原因损坏的零部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：   年    月    日

质保期满后电梯的大小包费用清单表5

单位：元/年

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格、型号 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯小包费用 |  |  |  |  |
| 2 | 梯大包费用 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：以上表格中所列的不计入本次投标总价的费用将作为签订合同的参考依据，采购单位保留是否签此合同的权力，中标人不得拒绝。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

9.项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

11.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                 日期：  _____年___月___日

12.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

13.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中--投标人的应标情况栏中仅填写响应或完全响应等文字而不列出具体的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：¥________________________元整 |  |

投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 梯号 | 梯型 | 数量(台) | 品牌型号 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 设备费 （元） | 安装费 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 | 未列入清单的，但完成本项目并实现设备正常运行所必须实施的工作，由投标人综合考虑报价，本项报价一次性包干。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。采购单位除提供安装所需的水电接口，（水电费由中标方负责）、协调设备存放场地以外，设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、井道照明、低坑护栏、爬梯、主机搁梁、导轨安装、安装、调试、验收、成品保护、技术培训、其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。

2、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

3、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

温馨提醒：

- 1、投标人请将《中小企业声明函》中加“______”里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

- 2、投标人请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加“      ”里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

填表说明：

1、“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的（采购清单）中的名称，标的应逐项填写齐全。标的分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、投标人应当按照采购文件中明确的采购标的所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型（大型、中型、小型、微型企业），而非按照制造商自身经营范围所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型。

5、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

- 6、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在中标结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。

- 7、鼓励投标人在投标时一并提供对货物制造商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

- 8、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由                             单位              (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日